Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(В ПЯТИ ЧАСТЯХ)

Часть II

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Утвержден и введен в действие с 28 мая 2003 г.

постановлением Госстроя России от 20.05.2003 г. № 40

РАЗРАБОТАН ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо, Е.Б.Дзюбанов) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А.Тюков).

РАССМОТРЕН Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Л.В.Голубева).

ВНЕСЕН Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (далее сборник) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

2. Настоящий сборник разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (МДС-81-2.99), утвержденными постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 80.

3. Отпускные цены на местные материалы, изделия и конструкции определены на основании средневзвешенных цен поставщиков материальных ресурсов. Отпускные цены на привозные материалы, изделия и конструкции усреднены с учетом доли их поставки, исходя из введенных предельных расстояний поставок и сложившихся транспортных схем.

4. Сметные цены на материалы, изделия и конструкции приведены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. для базового района. В сметной цене не учтены НДС и налог с продаж.

5. Сметные цены по всем позициям настоящего сборника (кроме труб для магистральных трубопроводов и сборных коллекторов нефтяных и газовых промыслов) учитывают все расходы, связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций до приобъектного склада строительства (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы). По магистральным трубопроводам и сборным коллекторам нефтяных и газовых промыслов сметные цены учитывают все расходы, связанные с их доставкой до площадки трубосварочной базы.

6. Транспортная составляющая сметной цены с учетом заготовительно-складских расходов, усреднена и принята в размере 13% от отпускной цены.

7. Транспортные схемы на местные материалы не учитывают использование перевалочных баз и складов, за исключением смешенных перевозок, при которых использование прирельсовых (припортовых) складов обусловлено технологией перевозки и хранения грузов. В случае, когда по местным условиям, в виде исключения, доставка материалов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обоснованные проектом организации строительства (ПОС) или другими обосновывающими документами, должны учитываться в виде поправок непосредственно в сметной документации.

8. Сметные цены на материалы (кроме стальных конструкций) являются обязательными для строек, расположенных в радиусе до 30 км от ж.д. станций назначения МПС (речпорта, пристани), открытых для грузовых операций, или от ведомственных веток (собственных или арендуемых, включая ветки строительных баз), баз (складов) снабженческих организаций, а сметные цены на стальные конструкции - для строек, расположенных в радиусе до 10 км.

9. Транспортные расходы по доставке материалов определены с учетом массы брутто.

10. Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе:

11. - по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%;

12. - по металлическим строительным конструкциям - 0,75%;

13. Номенклатура строительных материалов, изделий и конструкций принята в соответствии со сборниками номенклатуры материалов для строительства, разработанными Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя России, введенных в действие письмом Госстроя России от 29.12.2000 г. № ЛБ-6064/10.

14. Каждой позиции сборника присвоен код. Первая цифра кода обозначает номер части Федерального сборника сметных цен, две последующие цифры - номер раздела, последние четыре цифры соответствуют порядковому номеру ресурса в номенклатуре.

15. При отсутствии в сборнике средних сметных цен какого-либо наименования (марки) материалов, изделий и конструкций, используемого строительной организацией применительно к конкретному проекту, стоимость таких материальных ресурсов принимается по обосновывающим документам в уровне цен на 1 января 2000 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции Часть II "Строительные конструкции и изделия", состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Строительные конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий, сооружений и мостов

Раздел 2. Строительные конструкции гидротехнических сооружений

Раздел 3. Деревянные конструкции и изделия

Раздел 4. Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций

Раздел 5. Литые конструкции промышленных печей и труб

Раздел 6. Алюминиевые конструкции

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И МОСТОВ

1. Сметные цены установлены на конструкции строительные стальные и конструкции легкие металлические.

2. Сметные цены (поз. 1-544) на легкие металлические конструкции и конструкции строительные стальные определены на основе отпускных цен предприятий-изготовителей и соответствуют требованиям ГОСТов, ТУ и типовых проектов.

3. Сметные цены (поз. 545-777) на конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ), характеризуются следующими данными:

- материалы: фасонный и листовой стальной прокат - сталь С235;

- тип заводских соединений: полуавтоматическая электросварка в среде защищенных газов СО2+А4 или СО2 с последующей зачисткой швов и околошовной зоны или автоматическая сварка под слоем флюса; сварные соединения проходят контроль качества методом и в объемах, предусмотренных в соответствующих СНиП;

- типы монтажных соединений: электросварка, болтовые соединения на болтах нормальной прочности и высокопрочных при массе болтов до 0,5% от массы конструкций, подготовка поверхностей под сдвигоустойчивые соединения на высокопрочных болтах не учтена;

- защита от коррозии: очистка поверхности щетками с обезжириванием, грунтование за один раз грунтом ГФ-021;

- степень монтажной готовности: в соответствии с инструкцией по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций с ограничением по габаритным поперечным размерам - в пределах очертания железнодорожного габарита, по длине - не более 13,5 м, масса сборочной единицы не более 20 т.

4. При определении сметной стоимости в соответствии с требованиями индивидуального проектирования (чертежей КМ) к сметным ценам (поз. 454-777) применяются следующие доплаты и скидки на:

- проведение общих сборок конструкций, включая стоимость сборочных приспособлений по табл.1 (п.1.1);

- изготовление сборочных единиц конструкций массой свыше 20 т по табл.1 (п.1.2);

- применение по чертежам КМ металлопроката, не предусмотренного для применения в строительных стальных конструкциях" по табл.1 (1.3);

- изготовление конструкций, эксплуатируемых при температуре ниже -40 °С, применяется доплата к сметной цене в размере 5%;

- изготовление конструкций при массе метизов в болтовых соединениях более 0,5% от общей массы конструкций по табл.2;

- подготовку поверхностей трения в монтажных соединениях на высокопрочных болтах по табл.3.

5. Сметные цены (поз. 99-116) на конструкции покрытия типа "Молодечно" стоимость метизов не учитывают.

6. Сметные цены (поз. 158-225) на переплеты оконные для заполнения световых и аэрационных проемов производственных зданий со стеновыми ограждениями из легких металлических и традиционных конструкций, изготавливаемые из одинарных прямоугольных труб, стальной ленты учитывают стоимость резинового уплотнителя, алюминиевого профиля и не учитывают стоимость механизмов открывания.

7. Сметные цены (поз. 298-374) на окна для заполнения световых проемов производственных зданий, промышленных предприятий учитывают резиновые уплотнители без механизмов открывания.

8. Сметные цены (поз. 258-281, 294-295) на панели металлические с утеплителем из пенополиуретана не учитывают стоимость защитно-декоративного покрытия, нащельников и доборных элементов.

9. Сметные цены (поз. 282-293) на панели стеновые трехслойные с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит не учитывают стоимость метизов.

10. Сметные цены на конструкции, изготавливаемые по индивидуальным чертежам КМ, не учитывают стоимость предназначенных для монтажа механических деталей и узлов, литья, поковок, метизов, стальных канатов, профильной резины, сверление отверстий диаметром более 50 мм.

12. Сметные цены на конструкции, отсутствующие в сборнике, определяются на основе отпускных цен предприятий-изготовителей с добавлением транспортных расходов, исходя из сложившейся транспортной схемы поставок с начислением заготовительно-складских расходов К=1,0075.

13. Расходы, связанные с оборудованием транспортных средств и креплением грузов (проволока, лента и т.д.) учтены в сметных ценах.

Специальные металлические приспособления для крепления стальных конструкций на подвижном железнодорожном составе, детали для пакетирования и транспортная металлическая тара (невозвратная) учтены в сметной цене.

14. Если по действующим стандартам и техническим условиям продукция должна поставляться без тары, но по требованию покупателя или по условиям поставки поставляется в транспортной таре, то она оплачивается покупателем полностью сверх цен на продукцию по ценам на соответствующую тару.

15. Масса стальных конструкций, изготовляемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ), в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической спецификации металла чертежей КМ с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.

Таблица 1

| № п/п | Наименование операций | Коэффициенты (К) к средней сметной цене объекта |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | За проведение общей сборки конструкций каждого изделия с установкой сборочных приспособлений и нанесением селективной и ориентирующей маркировки (в доплате учтена стоимость сборочных приспособлений, устанавливаемых на конструкции) | 0,09 |
| 3.2 | За изготовление конструкций при массе сборочной единицы свыше 20 т | 0,10 |
| 3.3 | За применение в чертежах КМ металлопроката, не предусмотренного для применения в строительных стальных конструкциях | 0,03 |

Доплата к средней сметной цене на 1 т конструкций объекта рассчитывается по формуле:

Д3 = Р1 / РО х К ЦСО,

где:

РО - масса объекта;

Р1 - масса конструкций, подлежащих сборке;

ЦСО - средняя сметная цена объекта.

Доплата на изготовление конструкций с монтажными соединениями на болтах и с повышенной точностью

Таблица 2

| № п/п | Наименование операций | Масса метизов (болты с гайками и шайбами) по отношению к общей массе объекта (части объекта), % | коэффициент (К) к сметной цене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do-dб > 3 мм | 1 мм < do-dб < 3 мм |
| 4.1 | за изготовление конструкций с монтажными соединениями на болтах | а) до 0,5 | - | 0,05 |
|  |  | б) свыше 0,5 до 1 | 0,03 | 0,08 |
|  |  | в) свыше 1 до 1,5 | 0,05 | 0,10 |
|  |  | г) свыше 1,5 до 2 | 0,07 | 0,12 |
|  |  | д) свыше 2 | 0,1 | 0,15 |
| 4.2 | за изготовление конструкций с повышенной точностью | а) до 0,5 | 0,05 | 0,11 |
|  |  | б) свыше 0,5 до 1 | 0,08 | 0,17 |
|  |  | в) свыше 1 до 1,5 | 0,10 | 0,22 |
|  |  | г) свыше 1,5 до 2 | 0,12 | 0,26 |
|  |  | д) свыше 2 | 0,15 | 0,33 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Стоимость метизов в сметных ценах и доплатах не учтена;

2. При изготовлении конструкций с монтажными соединениями на болтах при разнице диаметров отверстия и болта не менее 1 мм доплата устанавливается по согласованию сторон;

3. do - диаметр отверстия в мм, dб - диаметр болта в мм.

Таблица 3

Доплата за подготовку поверхностей трения в сдвигоустойчивых соединениях на высокопрочных болтах

| № п/п | Масса метизов (болты с гайками и шайбами) по отношению к общей массе объекта (части объекта), % | Коэффициент (К) к сметной цене |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | До 0,5 | 0,02 |
| 5.2 | свыше 0,5 до 1,0 | 0,03 |
| 5.3 | свыше 1,0 до 1,5 | 0,04 |
| 5.4 | свыше 1,5 до 2,0 | 0,05 |
| 5.5 | свыше 2 | 0,07 |

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

1. Сметные цены на стальные конструкции гидротехнических сооружений установлены в соответствии с требованиями технических условий.

2. Сметные цены на стальные конструкции гидротехнических сооружений учитывают транспортировку этих конструкций до приобъектных складов строительства.

3. В сметных ценах учтены затраты на лесоматериалы, металлоконструкции и приспособления для крепления и тары.

4. Сметные цены установлены без стоимости антикоррозионной защиты. Затраты на антикоррозионную защиту должны определяться дополнительно по соответствующим сборникам ФЕР-2001.

5. Сметными ценами учтены затраты на:

- общую сборку;

- контроль сварных соединений;

- разработку индивидуальной технологии;

- крепление изделий на подвижном составе.

6. Подлежат дополнительной оплате не учтенные сметными ценами затраты на:

- дополнительные требования технической документации при транспортировке металлоконструкций на подвижном железнодорожном составе (применение балласта для обеспечения устойчивости, заливка торцов пустотелых конструкций и т.п.);

- изменение качества (удорожание) поставляемого проката вместо предусмотренного проектом;

- изготовление металлоконструкций, эксплуатируемых при температуре ниже - 40 °С. В этих случаях применяется К = 1,053.

7. В сметных ценах учтена теоретическая масса стальных конструкций, исчисленная по рабочим чертежам (КМД) завода-изготовителя с учетом наплавляемого металла сварных швов. При определении теоретической массы стальных конструкций плотность прокатной стали принимается равной 7,85 г/см2, масса наплавляемого металла сварных швов принимается в размере 1,2% теоретической массы основного металла сварных элементов стальных конструкций по рабочим чертежам, независимо от количества сварных швов и привариваемых деталей в элементе.

РАЗДЕЛ 3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

1. Средние сметные цены на деревянные конструкции и изделия предусматривают изделия из древесины хвойных (кроме лиственницы), мягких лиственных пород и березы.

2. При применении конструкций и изделий из лиственницы и твердых лиственных пород к сметным ценам, предусмотренным настоящим разделом, применяются коэффициенты согласно табл.1.

3. При исчислении массы конструкций и изделий, изготовленных из древесины лиственницы и твердолиственных пород, массу, приведенную в сборнике, следует увеличить соответственно на 30 и 50%.

4. Сметные цены на столярные изделия, отличающиеся от предусмотренных в настоящем сборнике только по их площади с соотношением не более 15%, определяются применительно к ценам соответствующего изделия ближайшего размера.

5. Площадь оконных и дверных блоков принимается по наружным размерам коробок, а оконных переплетов и дверных полотен - по их наружным размерам. При этом площадь дверных блоков без порога определяется без учета монтажной доски, т.е. по габаритным размерам коробок.

6. Сметные цены на коробки предусматривают изделия в собранном виде. Длина коробок определяется по наружному периметру с добавлением полной длины импостов.

7. Сметные цены учитывают стоимость и затраты по установке уплотняющих прокладок, крепежных деталей, мебельной фурнитуры и приборов.

8. Стоимость выступающих приборов для окон и дверей (ручки-завертки, устанавливаемые во внутренние створки оконных блоков, ручки и цилиндровые замки в дверных полотнах) в сметных ценах не учтена.

9. В соответствии с техническими требованиями стандартов и технических условий сметные цены настоящего раздела установлены с учетом полной заводской готовности.

10. В сметных ценах учтены затраты по сборке, сушке, антисептированию, олифовке.

11. Сметные цены на дверные блоки учитывают стоимость порога или монтажной доски.

Таблица 1

| Наименование изделий | Коэффициенты к сметным ценам |  |
| --- | --- | --- |
|  | Древесина |  |
|  | лиственницы | твердых лиственных пород |
| 7.1. Блоки оконные и балконные | 1.3 | 2.3 |
| 7.2. Детали профильные из древесины для строительства (погонажные) кроме поручней | 1.14 | 3 |
| 7.3. Поручни | - | 3.2 |
| 7.4. Доски и бруски для покрытия полов | 1.3 | - |

12. Сметные цены на деревянные конструкции и изделия не учитывают стоимость и затраты по установке:

- стекол;

- подоконных досок в оконных блоках и наличников в дверных блоках;

- монтажных досок в оконных блоках промышленных зданий;

- металлических изделий деревянных клееных конструкций.

13. Сметные цены установлены на конструкции деревянные клееные шириной до 180 мм. При ширине конструкций более 180 мм сметные цены следует применять с надбавкой в размере 20%.

14. В сметных ценах на конструкции деревянные клееные учтены затраты по антисептированию.

15. Сметные цены установлены на доски и бруски для покрытия полов и обшивку наружную длиной 2,0-3,75 м, изделия длиной более 3,75 м принимаются с надбавкой в размере 15%.

16. Сметные цены на блоки и полотна дверные учитывают стоимость облицовки полотен древесноволокнистыми плитами.

17. Сметные цены на элементы встроенных и антресольных шкафов установлены с учетом изготовления их из древесно-стружечных плит. Эти сметные цены распространяются на элементы встроенных и антресольных шкафов, изготавливаемых из столярной плиты или щитовой конструкции с коэффициентом 1,25.

18. Сметные цены на блоки оконные и балконные двери с двумя раздельными переплетами и полотнами распространяются на блоки оконные и балконные дверные с одинарными переплетами и полотнами со скидкой в размере - 50%.

РАЗДЕЛ 4. АРМАТУРА ТОВАРНАЯ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Сметные цены (поз. 1-18) на горячекатаную арматуру стали класса AI и АII учитывают сталь марок кипящей КП и полуспокойной ПС.

2. Сметные цены (поз. 19-27) на горячекатаную арматуру стали класса AIII составлены без указания марок стали.

3. Сметные цены на готовые арматурные каркасы и сетки (сваренные и вязанные) определяются по ценам заготовок (поз. 1-31) с учетом надбавок за сборку и связку (вязку) плоских и пространственных каркасов и сеток (поз. 32-57).

4. Сметные цены на гнутые каркасы и сетки, имеющие не более двух линий сгиба, оплачиваются по сметным ценам на плоские каркасы и сетки, а имеющие три и более линий сгиба - по сметным ценам на пространственные каркасы.

РАЗДЕЛ 5. ЛИТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ТРУБ

49. Сметные цены на комплексные литые конструкции учитывают в соответствии с рабочими чертежами стоимость 1 тонны узла конструкции печей, включая литые конструкции и поковки с их механической обработкой, стальные конструкции, входящие в комплекс узла, залитые вставки, кирпич и другие детали, крепеж и прокладки.

50. При определении массы литых конструкций необходимо учитывать, наряду с основными литыми деталями и поковками, массу всех элементов, входящих в данный узел по рабочим чертежам (литые детали, поковки, стальные конструкции, трубы, кирпич и прочие вставки, залитые в отливки, включая все крепежные изделия для монтажа узла).

В тех случаях, когда в комплекс конструкций входят материалы различных марок существенно влияющие на стоимость их, но не имеющие постоянного соотношения в данной конструкции, сметные цены (кроме комплексной цены) приведены по видам основных материалов, что позволяет определить стоимость комплекса по составным элементам. В этом случае при определении массы конструкций крепежные детали добавляются к каждому виду составного элемента пропорционально их массе.

51. В сметных ценах на комплексные литые детали учтена полная стоимость моделей, стержневых ящиков, шаблонов и прочей оснастки (в доле, приходящейся на единицу продукции), а также затраты на все виды их ремонта, включая и капитальный.

52. Сметные цены учитывают все расходы, связанные с доставкой литых конструкций промышленных печей и труб до приобъектного склада (отпускные цены, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные расходы, включая погрузочно-разгрузочные работы, заготовительно-складские расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций).

РАЗДЕЛ 6. АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

53. Сметные цены установлены на комплексную продукцию, соответствующую всем обязательным требованиям стандартов или технических условий.

54. В сметных ценах учтен расход материалов и алюминия в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и не пересчитывается при отклонении фактической массы от расчетной, указанной в сборнике.

Для аналогичных изделий с промежуточными размерами цены устанавливаются на уровне цен по изделиям с ближайшими размерами и массой.

55. Площадь алюминиевых конструкций, сметные цены на которые определены на 1 м2, определяется по наружному периметру обрамляющих элементов.

56. В сметных ценах не учтена стоимость остекления, которая оплачивается дополнительно.

57. При поставке нащельников для крепления окон и балконных дверей (поз. 100-169) с внутренней стороны зданий они расцениваются со скидкой 54%.

58. Сметные цены на алюминиевую часть деревянно-алюминиевых окон и балконных дверей (поз. 170-382) установлены с учетом поставки рамных элементов в сборке. При поставке этих элементов без сборки, т.е. комплектом линейных элементов, устанавливается скидка в размере 8%.

59. При поставке нащельников с одной стороны дверей к сметным ценам поз. 434-439 применяется скидка в размере 50%.

60. Сметные цены на конструкции витрин и витражей установлены на комплектную поставку их отдельными элементами (поз. 472-895, 910-953) и рамами в сборе (поз. 896-909) в соответствии со спецификацией к заказу.

| № п/п |  |  | Код ОКП, код отраслевой |  |  | Строительные материалы, изделия и конструкции | Единица измерения | Масса брутто, кг | Цена на 01.01.2000 г., руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отпускная |  |  | Сметная |  |
| Раздел 2.01. Строительные конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий, сооружений и мостов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Конструкции легкие металлические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями (коробчатого сечения), типа #ОРСК# |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 201-0001 |  |  | Рамы бескрановые рядовые РР24-7-277 | шт. | 3374 | 35367.40 |  |  | 39965.16 |  |
| 2 |  |  | 201-0002 |  |  | Рамы бескрановые рядовые РР18-7-305 | шт. | 2141 | 16991.15 |  |  | 19200.00 |  |
| 3 |  |  | 201-0003 |  |  | Рамы крановые рядовые РК24-8-268 | шт. | 3730 | 39776.94 |  |  | 44947.94 |  |
| 4 |  |  | 201-0004 |  |  | Рамы крановые рядовые РК18-8-279 | шт. | 2413 | 27304.99 |  |  | 30854.64 |  |
| 5 |  |  | 201-0005 |  |  | Рамы бескрановые связевые РС24-7-277 | шт. | 3384 | 35540.73 |  |  | 40161.02 |  |
| 6 |  |  | 201-0006 |  |  | Рамы бескрановые связевые РС18-7-305 | шт. | 2177 | 23253.44 |  |  | 26276.39 |  |
| 7 |  |  | 201-0007 |  |  | Рамы крановые связевые РКС24-8-268 | шт. | 3776 | 40091.77 |  |  | 45303.70 |  |
| 8 |  |  | 201-0008 |  |  | Рамы крановые связевые РКС18-8-279 | шт. | 2461 | 27554.93 |  |  | 31137.07 |  |
| 9 |  |  | 201-0009 |  |  | Колонны КУ1; КУ1Н | шт. | 287 | 2759.38 |  |  | 3118.10 |  |
| 10 |  |  | 201-0010 |  |  | Колонны КУ2; КУ2Н | шт. | 381 | 3592.01 |  |  | 4058.97 |  |
| 11 |  |  | 201-0011 |  |  | Колонны С1 | шт. | 185 | 1789.27 |  |  | 2021.88 |  |
| 12 |  |  | 201-0012 |  |  | Колонны С2 | шт. | 245 | 2355.02 |  |  | 2661.17 |  |
| 13 |  |  | 201-0013 |  |  | Стойки подкрановые СК1; СК1Н | шт. | 145 | 1558.24 |  |  | 1760.81 |  |
| 14 |  |  | 201-0014 |  |  | Связи вертикальные СВ1-7-1 | шт. | 225 | 2142.90 |  |  | 2421.48 |  |
| 15 |  |  | 201-0015 |  |  | Связи вертикальные СВ1-7-2 | шт. | 370 | 3194.09 |  |  | 3609.32 |  |
| 16 |  |  | 201-0016 |  |  | Связи вертикальные СВ1-7-3 | шт. | 706 | 5755.49 |  |  | 6503.70 |  |
| 17 |  |  | 201-0017 |  |  | Связи вертикальные СВ1-7-4 | шт. | 290 | 3209.19 |  |  | 3626.38 |  |
| 18 |  |  | 201-0018 |  |  | Связи вертикальные СВ2-8-1 | шт. | 240 | 2213.93 |  |  | 2501.74 |  |
| 19 |  |  | 201-0019 |  |  | Связи вертикальные СВ2-8-2 | шт. | 368 | 3173.83 |  |  | 3586.43 |  |
| 20 |  |  | 201-0020 |  |  | Связи вертикальные СВ2-8-3 | шт. | 670 | 5481.87 |  |  | 6194.51 |  |
| 21 |  |  | 201-0021 |  |  | Связи вертикальные СВ2-8-4 | шт. | 297 | 2696.88 |  |  | 3047.47 |  |
| 22 |  |  | 201-0022 |  |  | Связи вертикальные СВ3-8-1 | шт. | 122 | 1249.14 |  |  | 1411.53 |  |
| 23 |  |  | 201-0023 |  |  | Связи вертикальные СВ3-8-2 | шт. | 185 | 1755.75 |  |  | 1984.00 |  |
| 24 |  |  | 201-0024 |  |  | Связи вертикальные СВ3-8-3 | шт. | 316 | 2743.91 |  |  | 3100.62 |  |
| 25 |  |  | 201-0025 |  |  | Связи вертикальные СВ3-8-4 | шт. | 147 | 1475.89 |  |  | 1667.76 |  |
| 26 |  |  | 201-0026 |  |  | Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н | шт. | 129 | 1121.26 |  |  | 1267.02 |  |
| 27 |  |  | 201-0027 |  |  | Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н | шт. | 133 | 1153.89 |  |  | 1303.90 |  |
| 28 |  |  | 201-0028 |  |  | Балки Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4 | шт. | 145 | 1270.09 |  |  | 1435.20 |  |
| 29 |  |  | 201-0029 |  |  | Балки Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4 | шт. | 134 | 1214.23 |  |  | 1372.08 |  |
| 30 |  |  | 201-0030 |  |  | Балки Б5-4 | шт. | 27 | 250.58 |  |  | 283.16 |  |
| 31 |  |  | 201-0031 |  |  | Балки Б5 | шт. | 32 | 295.85 |  |  | 334.31 |  |
| 32 |  |  | 201-0032 |  |  | Прогоны П1; П3; П3Н | шт. | 125 | 993.40 |  |  | 1122.54 |  |
| 33 |  |  | 201-0033 |  |  | Прогоны П2 | шт. | 130 | 1087.57 |  |  | 1228.95 |  |
| 34 |  |  | 201-0034 |  |  | Прогоны П4; П4Н | шт. | 127 | 1071.53 |  |  | 1210.83 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа #КИСЛОВОДСК# |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 201-0035 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Структурные плиты СП27-300А | комплект | 10510 | 130438.96 |  |  | 147396.02 |  |
| 36 |  |  | 201-0036 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Структурные плиты СП27-350А | комплект | 11140 | 135917.68 |  |  | 153586.98 |  |
| 37 |  |  | 201-0037 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Колонны КБ-2-7,2 | комплект | 4857 | 42458.56 |  |  | 47978.17 |  |
| 38 |  |  | 201-0038 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Колонны КБ-3-6,0 | комплект | 3808 | 32755.37 |  |  | 37013.57 |  |
| 39 |  |  | 201-0039 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Колонны КБ-3-7,2 | комплект | 4277 | 37435.70 |  |  | 42302.34 |  |
| 40 |  |  | 201-0040 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Колонны КБ-4-3,6 | комплект | 2521 | 22470.27 |  |  | 25391.41 |  |
| 41 |  |  | 201-0041 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Колонны КБ-4-4,8 | комплект | 2917 | 26042.80 |  |  | 29428.36 |  |
| 42 |  |  | 201-0042 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Колонны КБ-4-6,0 | комплект | 3313 | 29373.31 |  |  | 33191.84 |  |
| 43 |  |  | 201-0043 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка рядовые СР-3.6-Т | шт. | 113 | 1135.56 |  |  | 1283.18 |  |
| 44 |  |  | 201-0044 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка рядовые СР-4.8-Т | шт. | 130 | 1292.10 |  |  | 1460.07 |  |
| 45 |  |  | 201-0045 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка рядовые СР-3.6-П | шт. | 148 | 1353.79 |  |  | 1529.78 |  |
| 46 |  |  | 201-0046 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка рядовые СР-4.8-П | шт. | 173 | 1563.68 |  |  | 1766.96 |  |
| 47 |  |  | 201-0047 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка рядовые СР-6.0-П | шт. | 198 | 1772.15 |  |  | 2002.53 |  |
| 48 |  |  | 201-0048 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка рядовые СР-7.2-П | шт. | 252 | 2217.32 |  |  | 2505.57 |  |
| 49 |  |  | 201-0049 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка рядовые СР-3.6-Ш | шт. | 119 | 1135.09 |  |  | 1282.65 |  |
| 50 |  |  | 201-0050 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка рядовые СР-4.8-Ш | шт. | 138 | 1296.36 |  |  | 1464.89 |  |
| 51 |  |  | 201-0051 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка рядовые СР-6.0-Ш | шт. | 158 | 1462.79 |  |  | 1652.95 |  |
| 52 |  |  | 201-0052 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка рядовые СР-7.2-Ш | шт. | 209 | 1900.15 |  |  | 2147.17 |  |
| 53 |  |  | 201-0053 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка связевые СВ-3.6-Т | шт. | 171 | 1928.11 |  |  | 2178.76 |  |
| 54 |  |  | 201-0054 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка связевые СВ-4.8-Т | шт. | 198 | 2162.44 |  |  | 2443.56 |  |
| 55 |  |  | 201-0055 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка связевые СВ-3.6-П | шт. | 207 | 2158.02 |  |  | 2438.56 |  |
| 56 |  |  | 201-0056 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка связевые СВ-4.8-П | шт. | 242 | 2423.01 |  |  | 2738.00 |  |
| 57 |  |  | 201-0057 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка связевые СВ-6.0-П | шт. | 276 | 2713.03 |  |  | 3065.72 |  |
| 58 |  |  | 201-0058 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка связевые СВ-7.2-П | шт. | 339 | 3210.61 |  |  | 3627.99 |  |
| 59 |  |  | 201-0059 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка связевые СВ-3.6-Ш | шт. | 179 | 1960.57 |  |  | 2215.44 |  |
| 60 |  |  | 201-0060 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка связевые СВ-4.8-Ш | шт. | 207 | 2187.00 |  |  | 2471.31 |  |
| 61 |  |  | 201-0061 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка связевые СВ-6.0-Ш | шт. | 235 | 2376.79 |  |  | 2685.77 |  |
| 62 |  |  | 201-0062 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка связевые СВ-7.2-Ш | шт. | 296 | 2925.02 |  |  | 3305.27 |  |
| 63 |  |  | 201-0063 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка стыковые СС-3.6-Т | шт. | 129 | 1552.30 |  |  | 1754.10 |  |
| 64 |  |  | 201-0064 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка стыковые СС-4.8-Т | шт. | 147 | 1709.05 |  |  | 1931.23 |  |
| 65 |  |  | 201-0065 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка стыковые СС-3.6-П | шт. | 164 | 1775.53 |  |  | 2006.35 |  |
| 66 |  |  | 201-0066 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка стыковые СС-4.8-П | шт. | 189 | 1977.87 |  |  | 2234.99 |  |
| 67 |  |  | 201-0067 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка стыковые СС-6.0-П | шт. | 215 | 2180.58 |  |  | 2464.06 |  |
| 68 |  |  | 201-0068 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка стыковые СС-7.2-П | шт. | 269 | 2607.85 |  |  | 2946.87 |  |
| 69 |  |  | 201-0069 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка стыковые СС-3.6-Ш | шт. | 136 | 1560.52 |  |  | 1763.39 |  |
| 70 |  |  | 201-0070 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка стыковые СС-4.8-Ш | шт. | 155 | 1722.82 |  |  | 1946.79 |  |
| 71 |  |  | 201-0071 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка стыковые СС-6.0-Ш | шт. | 174 | 1870.98 |  |  | 2114.21 |  |
| 72 |  |  | 201-0072 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка стыковые СС-7.2-Ш | шт. | 226 | 2301.27 |  |  | 2600.44 |  |
| 73 |  |  | 201-0073 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка угловые СУ-3.6-Т | шт. | 78 | 726.68 |  |  | 821.15 |  |
| 74 |  |  | 201-0074 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка угловые СУ-4.8-Т | шт. | 93 | 860.34 |  |  | 972.18 |  |
| 75 |  |  | 201-0075 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка угловые СУ-6.0-Т | шт. | 108 | 979.94 |  |  | 1107.33 |  |
| 76 |  |  | 201-0076 |  |  | Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа КИСЛОВОДСК. Стойки фахверка угловые СУ-7.2-Т | шт. | 123 | 1111.06 |  |  | 1255.50 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа #КИСЛОВОДСК# |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 201-0077 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Структурные плиты СП 30-300А | комплект | 12150 | 150840.21 |  |  | 170449.44 |  |
| 78 |  |  | 201-0078 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Структурные плиты СП 30-350А | комплект | 12910 | 161422.76 |  |  | 182407.72 |  |
| 79 |  |  | 201-0079 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Колонны К-3-7.2 | комплект | 3400 | 28438.91 |  |  | 32135.97 |  |
| 80 |  |  | 201-0080 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Колонны К-4-4.8 | комплект | 2200 | 19920.50 |  |  | 22510.17 |  |
| 81 |  |  | 201-0081 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Колонны К-4-6.0 | комплект | 2600 | 22916.54 |  |  | 25895.69 |  |
| 82 |  |  | 201-0082 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Опоры П-2 | шт. | 2.32 | 52.34 |  |  | 59.14 |  |
| 83 |  |  | 201-0083 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Опоры П-3 | шт. | 2.54 | 53.30 |  |  | 60.23 |  |
| 84 |  |  | 201-0084 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Опоры П-4 | шт. | 2.75 | 54.97 |  |  | 62.12 |  |
| 85 |  |  | 201-0085 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Опоры П-8 | шт. | 2.13 | 50.70 |  |  | 57.29 |  |
| 86 |  |  | 201-0086 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Опоры П-12 | шт. | 2.1 | 50.66 |  |  | 57.25 |  |
| 87 |  |  | 201-0087 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Опоры П-13 | шт. | 2.32 | 52.34 |  |  | 59.14 |  |
| 88 |  |  | 201-0088 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Опоры П-14 | шт. | 2.53 | 53.27 |  |  | 60.20 |  |
| 89 |  |  | 201-0089 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Опоры П-15 | шт. | 2.75 | 54.98 |  |  | 62.13 |  |
| 90 |  |  | 201-0090 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Опоры П-30 | шт. | 3.49 | 62.09 |  |  | 70.16 |  |
| 91 |  |  | 201-0091 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Прогоны П-7 | шт. | 26.04 | 260.64 |  |  | 294.52 |  |
| 92 |  |  | 201-0092 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Прогоны П-9 | шт. | 39.64 | 455.41 |  |  | 514.61 |  |
| 93 |  |  | 201-0093 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Прогоны П-11 | шт. | 42.5 | 403.10 |  |  | 455.50 |  |
| 94 |  |  | 201-0094 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Прогоны П-17 | шт. | 16.61 | 171.68 |  |  | 194.00 |  |
| 95 |  |  | 201-0095 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Прогоны П-20 | шт. | 28.17 | 281.66 |  |  | 318.28 |  |
| 96 |  |  | 201-0096 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Прогоны П-25 | шт. | 30.04 | 296.14 |  |  | 334.64 |  |
| 97 |  |  | 201-0097 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Прогоны П-27 | шт. | 97.7 | 803.48 |  |  | 907.93 |  |
| 98 |  |  | 201-0098 |  |  | Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа КИСЛОВОДСК. Прогоны П-28 | шт. | 42.59 | 403.44 |  |  | 455.89 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа #МОЛОДЕЧНО# |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 201-0099 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы подстропильные ПФ 12-30 | шт. | 800 | 8333.68 |  |  | 9417.06 |  |
| 100 |  |  | 201-0100 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы подстропильные ПФ 12-37 | шт. | 940 | 9667.39 |  |  | 10924.15 |  |
| 101 |  |  | 201-0101 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы подстропильные ПФ 12-43 | шт. | 1078 | 10949.08 |  |  | 12372.46 |  |
| 102 |  |  | 201-0102 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермыподстропильные ПФ 12-50 | шт. | 1210 | 12178.42 |  |  | 13761.61 |  |
| 103 |  |  | 201-0103 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы подстропильные ПФ 12-61 | шт. | 1335 | 13400.66 |  |  | 15142.75 |  |
| 104 |  |  | 201-0104 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 18-2.4 | шт. | 1017 | 11759.29 |  |  | 13288.00 |  |
| 105 |  |  | 201-0105 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 18-3.2 | шт. | 1201 | 12761.65 |  |  | 14420.66 |  |
| 106 |  |  | 201-0106 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 18-3.9 | шт. | 1431 | 14939.35 |  |  | 16881.47 |  |
| 107 |  |  | 201-0107 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 18-4.3 | шт. | 1575 | 16265.30 |  |  | 18379.79 |  |
| 108 |  |  | 201-0108 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 24-1.5 | шт. | 1331 | 14879.47 |  |  | 16813.80 |  |
| 109 |  |  | 201-0109 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 24-1.8 | шт. | 1531 | 16693.50 |  |  | 18863.66 |  |
| 110 |  |  | 201-0110 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 24-2.2 | шт. | 1837 | 18869.29 |  |  | 21322.30 |  |
| 111 |  |  | 201-0111 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 24-2.6 | шт. | 2031 | 20558.91 |  |  | 23231.57 |  |
| 112 |  |  | 201-0112 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 24-2.9 | шт. | 2341 | 23576.26 |  |  | 26641.17 |  |
| 113 |  |  | 201-0113 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 30-1.3 | шт. | 1977 | 21203.75 |  |  | 23960.24 |  |
| 114 |  |  | 201-0114 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 30-1.5 | шт. | 2336 | 24406.97 |  |  | 27579.88 |  |
| 115 |  |  | 201-0115 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 30-1.8 | шт. | 2581 | 26753.68 |  |  | 30231.66 |  |
| 116 |  |  | 201-0116 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Фермы стропильные ФС 30-2.0 | шт. | 2942 | 30389.14 |  |  | 34339.73 |  |
| 117 |  |  | 201-0117 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Балки подстропильные ПБ 12-34 | шт. | 814 | 7005.69 |  |  | 7916.43 |  |
| 118 |  |  | 201-0118 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Балки подстропильные ПБ 12-39, ПБ 12-44 | шт. | 903 | 7729.17 |  |  | 8733.96 |  |
| 119 |  |  | 201-0119 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Балки подстропильные ПБ 12-49 | шт. | 953 | 8092.10 |  |  | 9144.07 |  |
| 120 |  |  | 201-0120 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д1 | шт. | 18 | 181.04 |  |  | 204.58 |  |
| 121 |  |  | 201-0121 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д2 | шт. | 13 | 135.62 |  |  | 153.25 |  |
| 122 |  |  | 201-0122 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д3 | шт. | 28 | 252.70 |  |  | 285.55 |  |
| 123 |  |  | 201-0123 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д4 | шт. | 16 | 169.98 |  |  | 192.08 |  |
| 124 |  |  | 201-0124 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д5 | шт. | 75 | 611.55 |  |  | 691.05 |  |
| 125 |  |  | 201-0125 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д6 | шт. | 42 | 411.22 |  |  | 464.68 |  |
| 126 |  |  | 201-0126 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д7 | шт. | 43 | 460.44 |  |  | 520.30 |  |
| 127 |  |  | 201-0127 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д8 | шт. | 48 | 450.38 |  |  | 508.93 |  |
| 128 |  |  | 201-0128 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д9 | шт. | 51 | 474.42 |  |  | 536.09 |  |
| 129 |  |  | 201-0129 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д10 | шт. | 45 | 480.10 |  |  | 542.51 |  |
| 130 |  |  | 201-0130 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д11 | шт. | 1 | 66.38 |  |  | 75.01 |  |
| 131 |  |  | 201-0131 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д12 | шт. | 2 | 46.70 |  |  | 52.77 |  |
| 132 |  |  | 201-0132 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д13 | шт. | 2.5 | 169.98 |  |  | 192.08 |  |
| 133 |  |  | 201-0133 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д15 | шт. | 3 | 67.00 |  |  | 75.71 |  |
| 134 |  |  | 201-0134 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д16 | шт. | 75 | 746.66 |  |  | 843.73 |  |
| 135 |  |  | 201-0135 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д18 | шт. | 2.8 | 211.33 |  |  | 238.80 |  |
| 136 |  |  | 201-0136 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д19 | шт. | 32 | 283.36 |  |  | 320.20 |  |
| 137 |  |  | 201-0137 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Детали крепления Д20 | шт. | 3 | 60.16 |  |  | 67.98 |  |
| 138 |  |  | 201-0138 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Надколонники H1 | шт. | 99 | 1211.03 |  |  | 1368.46 |  |
| 139 |  |  | 201-0139 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Надколонники Н2 | шт. | 105 | 1313.86 |  |  | 1484.66 |  |
| 140 |  |  | 201-0140 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Связи вертикальные С1 | шт. | 28 | 256.51 |  |  | 289.86 |  |
| 141 |  |  | 201-0141 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Связи вертикальные С2 | шт. | 26 | 304.92 |  |  | 344.56 |  |
| 142 |  |  | 201-0142 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Связи вертикальные С3 | шт. | 26 | 244.62 |  |  | 276.42 |  |
| 143 |  |  | 201-0143 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Связи вертикальные С4 | шт. | 32 | 357.94 |  |  | 404.47 |  |
| 144 |  |  | 201-0144 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Прогоны Л-48 | шт. | 1000 | 8271.16 |  |  | 9346.41 |  |
| 145 |  |  | 201-0145 |  |  | Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа МОЛОДЕЧНО. Прогоны Л-43, Л-47, Л-50 | шт. | 1000 | 8762.50 |  |  | 9901.63 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа #МОСКВА# |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | 201-0146 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-360 | комплект | 7053 | 58771.63 |  |  | 66411.94 |  |
| 147 |  |  | 201-0147 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-360К | комплект | 7698 | 63928.16 |  |  | 72238.82 |  |
| 148 |  |  | 201-0148 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-450 | комплект | 8326 | 69255.98 |  |  | 78259.26 |  |
| 149 |  |  | 201-0149 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-450К | комплект | 8653 | 71866.20 |  |  | 81208.81 |  |
| 150 |  |  | 201-0150 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-540 | комплект | 3829 | 78818.58 |  |  | 89065.00 |  |
| 151 |  |  | 201-0151 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-510К | комплект | 9415 | 78002.85 |  |  | 88143.22 |  |
| 152 |  |  | 201-0152 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-630 | комплект | 10035 | 82985.32 |  |  | 93773.41 |  |
| 153 |  |  | 201-0153 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-610К | комплект | 10384 | 85387.61 |  |  | 96488.00 |  |
| 154 |  |  | 201-0154 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-300К | комплект | 4722 | 41435.14 |  |  | 46821.71 |  |
| 155 |  |  | 201-0155 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-410К | комплект | 5146 | 45237.29 |  |  | 51118.14 |  |
| 156 |  |  | 201-0156 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-520К | комплект | 5857 | 51400.02 |  |  | 58082.02 |  |
| 157 |  |  | 201-0157 |  |  | Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-630К | комплект | 6603 | 57802.66 |  |  | 65317.01 |  |
| Подраздел: Конструкции ограждающие и встроенные для производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Переплеты оконные из одинарных прямоугольных стальных труб и элементы переплетов оконных |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | 201-0158 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н18.12-01 | шт. | 20.33 | 336.15 |  |  | 379.85 |  |
| 159 |  |  | 201-0159 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н18.18-01 | шт. | 26.12 | 436.98 |  |  | 493.79 |  |
| 160 |  |  | 201-0160 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н20.12-01 | шт. | 21.45 | 358.54 |  |  | 405.15 |  |
| 161 |  |  | 201-0161 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н20.18-01 | шт. | 27.1 | 451.86 |  |  | 510.60 |  |
| 162 |  |  | 201-0162 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н24.12-01 | шт. | 24.2 | 396.28 |  |  | 447.80 |  |
| 163 |  |  | 201-0163 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н24.18-01 | шт. | 29.8 | 487.81 |  |  | 551.23 |  |
| 164 |  |  | 201-0164 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н30.12-01 | шт. | 31.6 | 521.95 |  |  | 589.80 |  |
| 165 |  |  | 201-0165 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н30.18-01 | шт. | 39.3 | 665.10 |  |  | 751.56 |  |
| 166 |  |  | 201-0166 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н48.12-01 | шт. | 45.7 | 754.26 |  |  | 852.31 |  |
| 167 |  |  | 201-0167 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н48.18-01 | шт. | 55.7 | 890.85 |  |  | 1006.66 |  |
| 168 |  |  | 201-0168 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н60.12-01 | шт. | 56.07 | 922.39 |  |  | 1042.30 |  |
| 169 |  |  | 201-0169 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н60.18-01 | шт. | 68.45 | 1129.63 |  |  | 1276.48 |  |
| 170 |  |  | 201-0170 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.12-01 | шт. | 24.58 | 476.08 |  |  | 537.97 |  |
| 171 |  |  | 201-0171 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.18-01 | шт. | 31.37 | 603.36 |  |  | 681.80 |  |
| 172 |  |  | 201-0172 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н20.12-01 | шт. | 25.81 | 498.78 |  |  | 563.62 |  |
| 173 |  |  | 201-0173 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н20.18-01 | шт. | 31.89 | 603.51 |  |  | 681.97 |  |
| 174 |  |  | 201-0174 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.12-01 | шт. | 37.6 | 704.24 |  |  | 795.79 |  |
| 175 |  |  | 201-0175 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.18-01 | шт. | 47.1 | 890.02 |  |  | 1005.72 |  |
| 176 |  |  | 201-0176 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.12-01 | шт. | 54.6 | 1046.35 |  |  | 1182.38 |  |
| 177 |  |  | 201-0177 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.18-01 | шт. | 66.9 | 1280.63 |  |  | 1447.11 |  |
| 178 |  |  | 201-0178 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.12-01 | шт. | 67.62 | 1289.86 |  |  | 1457.54 |  |
| 179 |  |  | 201-0179 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.18-01 | шт. | 82.62 | 1646.02 |  |  | 1860.00 |  |
| 180 |  |  | 201-0180 |  |  | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.12-Р1 | шт. | 52.8 | 966.44 |  |  | 1092.08 |  |
| 181 |  |  | 201-0181 |  |  | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.18-Р1 | шт. | 67.9 | 1243.18 |  |  | 1404.79 |  |
| 182 |  |  | 201-0182 |  |  | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н24.12-Р1 | шт. | 62.42 | 1156.12 |  |  | 1306.42 |  |
| 183 |  |  | 201-0183 |  |  | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н24.18-Р1 | шт. | 77.35 | 1418.23 |  |  | 1602.60 |  |
| 184 |  |  | 201-0184 |  |  | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.12-Р1 | шт. | 73.67 | 1401.70 |  |  | 1583.92 |  |
| 185 |  |  | 201-0185 |  |  | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.18-Р1 | шт. | 93.08 | 1765.48 |  |  | 1994.99 |  |
| 186 |  |  | 201-0186 |  |  | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.12-Р1 | шт. | 120.4 | 2063.99 |  |  | 2332.31 |  |
| 187 |  |  | 201-0187 |  |  | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.18-Р1 | шт. | 148.8 | 2550.54 |  |  | 2882.11 |  |
| 188 |  |  | 201-0188 |  |  | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.12-Р1 | шт. | 141.73 | 2513.61 |  |  | 2840.38 |  |
| 189 |  |  | 201-0189 |  |  | Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.18-Р1 | шт. | 173.77 | 3029.09 |  |  | 3422.87 |  |
| 190 |  |  | 201-0190 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М18.12-02 | шт. | 33.5 | 567.51 |  |  | 641.29 |  |
| 191 |  |  | 201-0191 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М18.18-02 | шт. | 43.1 | 720.58 |  |  | 814.26 |  |
| 192 |  |  | 201-0192 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М20.12-02 | шт. | 34.69 | 658.65 |  |  | 744.27 |  |
| 193 |  |  | 201-0193 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М20.18-02 | шт. | 43.99 | 812.88 |  |  | 918.55 |  |
| 194 |  |  | 201-0194 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М24.12-02 | шт. | 38.2 | 702.68 |  |  | 794.03 |  |
| 195 |  |  | 201-0195 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М24.18-02 | шт. | 47.8 | 849.14 |  |  | 959.53 |  |
| 196 |  |  | 201-0196 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М30.12-02 | шт. | 45.6 | 817.90 |  |  | 924.23 |  |
| 197 |  |  | 201-0197 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М30.18-02 | шт. | 57.6 | 1048.01 |  |  | 1184.25 |  |
| 198 |  |  | 201-0198 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М48.12-02 | шт. | 73.8 | 1270.69 |  |  | 1435.88 |  |
| 199 |  |  | 201-0199 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М48.18-02 | шт. | 91.7 | 1512.70 |  |  | 1709.35 |  |
| 200 |  |  | 201-0200 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М60.12-02 | шт. | 82.59 | 1536.19 |  |  | 1735.89 |  |
| 201 |  |  | 201-0201 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М60.18-02 | шт. | 100.61 | 1796.10 |  |  | 2029.59 |  |
| 202 |  |  | 201-0202 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.12-02 | шт. | 39.55 | 726.25 |  |  | 820.66 |  |
| 203 |  |  | 201-0203 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.18-02 | шт. | 50 | 896.11 |  |  | 1012.60 |  |
| 204 |  |  | 201-0204 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М20.12-02 | шт. | 40.77 | 792.94 |  |  | 896.02 |  |
| 205 |  |  | 201-0205 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М20.18-02 | шт. | 51.25 | 973.37 |  |  | 1099.91 |  |
| 206 |  |  | 201-0206 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.12-02 | шт. | 43.8 | 802.20 |  |  | 906.49 |  |
| 207 |  |  | 201-0207 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.18-02 | шт. | 54.27 | 981.20 |  |  | 1108.76 |  |
| 208 |  |  | 201-0208 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.12-02 | шт. | 52.84 | 1016.86 |  |  | 1149.05 |  |
| 209 |  |  | 201-0209 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.18-02 | шт. | 66.03 | 1268.15 |  |  | 1433.01 |  |
| 210 |  |  | 201-0210 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.12-02 | шт. | 84.2 | 1564.34 |  |  | 1767.70 |  |
| 211 |  |  | 201-0211 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.18-02 | шт. | 103.64 | 1874.76 |  |  | 2118.48 |  |
| 212 |  |  | 201-0212 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.12-02 | шт. | 97.56 | 1869.56 |  |  | 2112.60 |  |
| 213 |  |  | 201-0213 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.18-02 | шт. | 119.89 | 2198.04 |  |  | 2483.79 |  |
| 214 |  |  | 201-0214 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.12-Р3 | шт. | 75.15 | 1257.30 |  |  | 1420.75 |  |
| 215 |  |  | 201-0215 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.18-Р3 | шт. | 93.72 | 1553.01 |  |  | 1754.90 |  |
| 216 |  |  | 201-0216 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.12-Р3 | шт. | 82.12 | 1386.72 |  |  | 1566.99 |  |
| 217 |  |  | 201-0217 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.18-Р3 | шт. | 100.37 | 1625.25 |  |  | 1836.53 |  |
| 218 |  |  | 201-0218 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.12-Р3 | шт. | 106.89 | 1747.46 |  |  | 1974.63 |  |
| 219 |  |  | 201-0219 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.18-Р3 | шт. | 133.62 | 2206.51 |  |  | 2493.36 |  |
| 220 |  |  | 201-0220 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.12-Р3 | шт. | 164.3 | 2648.45 |  |  | 2992.75 |  |
| 221 |  |  | 201-0221 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.18-Р3 | шт. | 204.6 | 3185.01 |  |  | 3599.06 |  |
| 222 |  |  | 201-0222 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.12-Р3 | шт. | 181.14 | 2934.87 |  |  | 3316.40 |  |
| 223 |  |  | 201-0223 |  |  | Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.18-Р3 | шт. | 220.47 | 3543.77 |  |  | 4004.46 |  |
| 224 |  |  | 201-0224 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой 0Ж1Н60.12-01 | шт. | 172.34 | 2344.87 |  |  | 2649.70 |  |
| 225 |  |  | 201-0225 |  |  | Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой 0Ж1Н60.18-01 | шт. | 206.97 | 2784.82 |  |  | 3146.85 |  |
| 226 |  |  | 201-0226 |  |  | Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1 | шт. | 27.12 | 378.84 |  |  | 428.09 |  |
| 227 |  |  | 201-0227 |  |  | Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 2 | шт. | 40.56 | 532.81 |  |  | 602.08 |  |
| 228 |  |  | 201-0228 |  |  | Ригели РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60 | т | 1000 | 9421.09 |  |  | 10645.83 |  |
| 229 |  |  | 201-0229 |  |  | Сливы СЛСН-25, СЛСВ-25 | т | 1000 | 11030.35 |  |  | 12464.30 |  |
| 230 |  |  | 201-0230 |  |  | Фонари зенитные Ф32.9.5.9-Г2С | шт. | 925 | 13700.95 |  |  | 15482.07 |  |
| 231 |  |  | 201-0231 |  |  | Фонари зенитные Ф32.9.3.9-Г2С | шт. | 652 | 9650.56 |  |  | 10905.13 |  |
| 232 |  |  | 201-0232 |  |  | Фонари зенитные Ф32.7.2.7-Г2С | шт. | 495 | 7115.15 |  |  | 8040.12 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Элементы перегородок каркасных |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  | 201-0233 |  |  | Каркас перегородки глухой ПГ 62.4 | шт. | 95.62 | 1401.43 |  |  | 1583.62 |  |
| 234 |  |  | 201-0234 |  |  | Каркас перегородки глухой ПГ 61.2 | шт. | 73.13 | 1059.17 |  |  | 1196.86 |  |
| 235 |  |  | 201-0235 |  |  | Каркас перегородки глухой ПГ 32.4 | шт. | 50.59 | 915.93 |  |  | 1035.00 |  |
| 236 |  |  | 201-0236 |  |  | Каркас перегородки глухой ПГ 31.2 | шт. | 37.87 | 567.73 |  |  | 641.53 |  |
| 237 |  |  | 201-0237 |  |  | Каркас перегородки глухой ПГ 1.52.4 | шт. | 28.06 | 422.76 |  |  | 477.72 |  |
| 238 |  |  | 201-0238 |  |  | Каркас перегородки глухой ПГ 1.51.2 | шт. | 20.4 | 308.85 |  |  | 349.00 |  |
| 239 |  |  | 201-0239 |  |  | Каркас с дверью ПГД 1.52.4 | шт. | 72.36 | 1252.49 |  |  | 1415.31 |  |
| 240 |  |  | 201-0240 |  |  | Каркас с раздаточным окном ПГР 1.52.4 | шт. | 49.88 | 819.22 |  |  | 925.72 |  |
| 241 |  |  | 201-0241 |  |  | Стойки СК3.6-1; СК3.6-2; СК3.6-4 | шт. | 64 | 606.21 |  |  | 685.02 |  |
| 242 |  |  | 201-0242 |  |  | Стойки СК2.4-1; СК2.4-2; СК2.4-4 | шт. | 30.2 | 300.07 |  |  | 339.08 |  |
| 243 |  |  | 201-0243 |  |  | Стойки СК3.6-3; СК3.6-5 | шт. | 64.21 | 609.96 |  |  | 689.25 |  |
| 244 |  |  | 201-0244 |  |  | Стойки СК2.4-3; СК2.4-5 | шт. | 30.4 | 303.97 |  |  | 343.49 |  |
| 245 |  |  | 201-0245 |  |  | Ригели РН 6 | шт. | 24.44 | 241.15 |  |  | 272.50 |  |
| 246 |  |  | 201-0246 |  |  | Ригели РН 3 | шт. | 12.17 | 134.34 |  |  | 151.80 |  |
| 247 |  |  | 201-0247 |  |  | Ригели РН 1.5; РНР 1,5 | шт. | 5.9 | 80.31 |  |  | 90.75 |  |
| 248 |  |  | 201-0248 |  |  | Фланцы Ф1, Ф2 | шт. | 0.68 | 11.09 |  |  | 12.53 |  |
| 249 |  |  | 201-0249 |  |  | Фланцы Ф3 | шт. | 2.85 | 42.42 |  |  | 47.93 |  |
| 250 |  |  | 201-0250 |  |  | Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1 | шт. | 67.7 | 2024.96 |  |  | 2288.20 |  |
| 251 |  |  | 201-0251 |  |  | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 | шт. | 125 | 3064.29 |  |  | 3462.65 |  |
| 252 |  |  | 201-0252 |  |  | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4 | шт. | 131 | 3309.22 |  |  | 3739.42 |  |
| 253 |  |  | 201-0253 |  |  | Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 | шт. | 475 | 7918.85 |  |  | 8948.30 |  |
| 254 |  |  | 201-0254 |  |  | Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 | шт. | 635 | 10154.48 |  |  | 11474.56 |  |
| 255 |  |  | 201-0255 |  |  | Ворота распашные складчатые РСВ 3.63.6 | шт. | 588 | 9164.59 |  |  | 10355.99 |  |
| 256 |  |  | 201-0256 |  |  | Ворота распашные складчатые РСВ 4.24.2 | шт. | 646 | 10344.13 |  |  | 11688.87 |  |
| 257 |  |  | 201-0257 |  |  | Ворота распашные складчатые РСВ 4.85.4 | шт. | 1153 | 16383.99 |  |  | 18513.91 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции многослойные облегченные ограждающие |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  | 201-0258 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-00.8 | м2 | 16.87 | 343.25 |  |  | 387.87 |  |
| 259 |  |  | 201-0259 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.8 | м2 | 17.66 | 383.17 |  |  | 432.98 |  |
| 260 |  |  | 201-0260 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.8 | м2 | 19.35 | 461.27 |  |  | 521.24 |  |
| 261 |  |  | 201-0261 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.8 | м2 | 16.4 | 394.67 |  |  | 445.98 |  |
| 262 |  |  | 201-0262 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.80-СО.8 | м2 | 18.02 | 474.65 |  |  | 536.35 |  |
| 263 |  |  | 201-0263 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.100-СО.8 | м2 | 19.07 | 546.27 |  |  | 617.29 |  |
| 264 |  |  | 201-0264 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-СО.7 | м2 | 15.2 | 332.43 |  |  | 375.65 |  |
| 265 |  |  | 201-0265 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.7 | м2 | 15.99 | 370.68 |  |  | 418.87 |  |
| 266 |  |  | 201-0266 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.7 | м2 | 17.68 | 409.73 |  |  | 463.00 |  |
| 267 |  |  | 201-0267 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.7 | м2 | 14.83 | 397.13 |  |  | 448.76 |  |
| 268 |  |  | 201-0268 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.80-СО.7 | м2 | 16.42 | 481.60 |  |  | 544.21 |  |
| 269 |  |  | 201-0269 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.100-СО.7 | м2 | 17.5 | 554.18 |  |  | 626.22 |  |
| 270 |  |  | 201-0270 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-СО.6 | м2 | 13.52 | 320.08 |  |  | 361.69 |  |
| 271 |  |  | 201-0271 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.6 | м2 | 14.31 | 357.95 |  |  | 404.48 |  |
| 272 |  |  | 201-0272 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.6 | м2 | 16 | 435.65 |  |  | 492.28 |  |
| 273 |  |  | 201-0273 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.6 | м2 | 13.25 | 384.96 |  |  | 435.00 |  |
| 274 |  |  | 201-0274 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.80-СО.6 | м2 | 14.83 | 469.60 |  |  | 530.65 |  |
| 275 |  |  | 201-0275 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.100-СО.6 | м2 | 15.92 | 541.81 |  |  | 612.25 |  |
| 276 |  |  | 201-0276 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-СО.8 | м2 | 16.56 | 310.10 |  |  | 350.41 |  |
| 277 |  |  | 201-0277 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8 | м2 | 18.09 | 373.88 |  |  | 422.48 |  |
| 278 |  |  | 201-0278 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-СО.7 | м2 | 14.97 | 297.22 |  |  | 335.86 |  |
| 279 |  |  | 201-0279 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.7 | м2 | 16.49 | 360.96 |  |  | 407.88 |  |
| 280 |  |  | 201-0280 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-СО.6 | м2 | 13.38 | 284.54 |  |  | 321.53 |  |
| 281 |  |  | 201-0281 |  |  | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6 | м2 | 14.89 | 347.84 |  |  | 393.06 |  |
| 282 |  |  | 201-0282 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-0.7 | м2 | 29.15 | 490.81 |  |  | 554.62 |  |
| 283 |  |  | 201-0283 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-0.7 | м2 | 38.86 | 571.17 |  |  | 645.42 |  |
| 284 |  |  | 201-0284 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-0.7 | м2 | 35.67 | 610.14 |  |  | 689.46 |  |
| 285 |  |  | 201-0285 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-0.7 | м2 | 39.06 | 641.15 |  |  | 724.50 |  |
| 286 |  |  | 201-0286 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: доборные, толщина утеплителя 100 мм - ПТСД 130-0.7 | м2 | 43.61 | 722.91 |  |  | 816.89 |  |
| 287 |  |  | 201-0287 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-0.7 | м2 | 47.65 | 793.02 |  |  | 896.11 |  |
| 288 |  |  | 201-0288 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)718.1000.130-С.07 | шт. | 202.16 | 3570.81 |  |  | 4035.02 |  |
| 289 |  |  | 201-0289 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)480.1000.130-С.07 | шт. | 133 | 2400.26 |  |  | 2712.29 |  |
| 290 |  |  | 201-0290 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(0)480.1000.110-С.07 | шт. | 129 | 2275.90 |  |  | 2571.77 |  |
| 291 |  |  | 201-0291 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)718.1000.130-С.07 | шт. | 200.8 | 2600.46 |  |  | 2938.52 |  |
| 292 |  |  | 201-0292 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)480.1000.130-С.07 | шт. | 130 | 1750.16 |  |  | 1977.68 |  |
| 293 |  |  | 201-0293 |  |  | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит: рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(Ж)480.1000.110-С.07 | шт. | 124 | 1709.40 |  |  | 1931.62 |  |
| 294 |  |  | 201-0294 |  |  | Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя - 60 мм | м2 | 16.56 | 398.24 |  |  | 450.01 |  |
| 295 |  |  | 201-0295 |  |  | Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя - 80 мм | м2 | 18.09 | 395.58 |  |  | 447.00 |  |
| 296 |  |  | 201-0296 |  |  | Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали | т | 1000 | 10500.00 |  |  | 11865.00 |  |
| 297 |  |  | 201-0297 |  |  | Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные | т | 1000 | 13380.64 |  |  | 15120.12 |  |
| Подраздел: Конструкции стальные ограждающие и встроенные производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Окна с переплетами из гнутосварных профилей |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 |  |  | 201-0298 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 60.18.1; ОГД 60.18.2 | шт. | 62.5 | 1219.56 |  |  | 1378.10 |  |
| 299 |  |  | 201-0299 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 60.18.1; ОГД 60.12.2 | шт. | 52.5 | 1075.67 |  |  | 1215.51 |  |
| 300 |  |  | 201-0300 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 48.18.1; ОГД 48.18.2 | шт. | 51 | 993.84 |  |  | 1123.04 |  |
| 301 |  |  | 201-0301 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 48.12.1; ОГД 48.12.2 | шт. | 42.5 | 863.69 |  |  | 975.97 |  |
| 302 |  |  | 201-0302 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 30.18.1; ОГД 30.18.2 | шт. | 36 | 704.69 |  |  | 796.30 |  |
| 303 |  |  | 201-0303 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 30.12.1; ОГД 30.12.2 | шт. | 29.5 | 606.92 |  |  | 685.82 |  |
| 304 |  |  | 201-0304 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 30.06.1 | шт. | 22.5 | 489.43 |  |  | 553.06 |  |
| 305 |  |  | 201-0305 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 24.18.1; ОГД 24.18.2 | шт. | 28 | 570.69 |  |  | 644.88 |  |
| 306 |  |  | 201-0306 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 24.12.1; ОГД 24.12.2 | шт. | 23 | 482.54 |  |  | 545.27 |  |
| 307 |  |  | 201-0307 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 24.06.1 | шт. | 18 | 392.42 |  |  | 443.43 |  |
| 308 |  |  | 201-0308 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 20.18.1; ОГД 20.18.2 | шт. | 26 | 540.88 |  |  | 611.19 |  |
| 309 |  |  | 201-0309 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 20.12.1; ОГД 20.12.2 | шт. | 20.5 | 443.87 |  |  | 501.57 |  |
| 310 |  |  | 201-0310 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 18.18.1; ОГД 18.18.2 | шт. | 24.5 | 508.18 |  |  | 574.24 |  |
| 311 |  |  | 201-0311 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 18.12.1; ОГД 18.12.2 | шт. | 19.5 | 427.72 |  |  | 483.32 |  |
| 312 |  |  | 201-0312 |  |  | Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОГД 18.06.1 | шт. | 14.5 | 309.44 |  |  | 349.67 |  |
| 313 |  |  | 201-0313 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 60.18.1; ОТД 60.18.2 | шт. | 102.5 | 2358.75 |  |  | 2665.39 |  |
| 314 |  |  | 201-0314 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 60.12.1; ОТД 60.12.2 | шт. | 84.5 | 2060.89 |  |  | 2328.81 |  |
| 315 |  |  | 201-0315 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 48.18.1; ОТД 48.18.2 | шт. | 91 | 2136.84 |  |  | 2414.63 |  |
| 316 |  |  | 201-0316 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 48.12.1; ОТД 48.12.2 | шт. | 74 | 1844.87 |  |  | 2084.70 |  |
| 317 |  |  | 201-0317 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 30.18.1; ОТД 30.18.2 | шт. | 56 | 1269.98 |  |  | 1435.08 |  |
| 318 |  |  | 201-0318 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 30.12.1; ОТД 30.12.2 | шт. | 45.5 | 1096.49 |  |  | 1239.03 |  |
| 319 |  |  | 201-0319 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 24.18.1; ОТД 24.18.2 | шт. | 48 | 1150.45 |  |  | 1300.01 |  |
| 320 |  |  | 201-0320 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 24.12.1; ОТД 24.12.2 | шт. | 39 | 974.06 |  |  | 1100.69 |  |
| 321 |  |  | 201-0321 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 20.18.1; ОТД 20.18.2 | шт. | 46 | 1111.79 |  |  | 1256.32 |  |
| 322 |  |  | 201-0322 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 20.12.1; ОТД 20.12.2 | шт. | 36.5 | 934.84 |  |  | 1056.37 |  |
| 323 |  |  | 201-0323 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 18.18.1; ОТД 18.18.2 | шт. | 44.5 | 1079.05 |  |  | 1219.33 |  |
| 324 |  |  | 201-0324 |  |  | Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный), для одинарного и двойного остекления ОТД 18.12.1; ОТД 18.12.2 | шт. | 35.5 | 918.69 |  |  | 1038.12 |  |
| 325 |  |  | 201-0325 |  |  | Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 60.18. | шт. | 157 | 3618.03 |  |  | 4088.37 |  |
| 326 |  |  | 201-0326 |  |  | Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 60.12. | шт. | 131 | 3200.26 |  |  | 3616.29 |  |
| 327 |  |  | 201-0327 |  |  | Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 48.18. | шт. | 134 | 3141.43 |  |  | 3549.82 |  |
| 328 |  |  | 201-0328 |  |  | Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 48.12. | шт. | 111 | 2749.78 |  |  | 3107.25 |  |
| 329 |  |  | 201-0329 |  |  | Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 30.18. | шт. | 104 | 2538.49 |  |  | 2868.49 |  |
| 330 |  |  | 201-0330 |  |  | Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 30.12. | шт. | 85 | 2198.55 |  |  | 2484.36 |  |
| 331 |  |  | 201-0331 |  |  | Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 20.18. | шт. | 68 | 1682.75 |  |  | 1901.51 |  |
| 332 |  |  | 201-0332 |  |  | Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 20.12. | шт. | 53.5 | 1411.01 |  |  | 1594.44 |  |
| 333 |  |  | 201-0333 |  |  | Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 18.18. | шт. | 65 | 1614.53 |  |  | 1824.42 |  |
| 334 |  |  | 201-0334 |  |  | Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 18.12. | шт. | 52 | 1387.25 |  |  | 1567.59 |  |
| 335 |  |  | 201-0335 |  |  | Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 60.18. | шт. | 238.8 | 6550.24 |  |  | 7401.77 |  |
| 336 |  |  | 201-0336 |  |  | Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 60.12. | шт. | 199.8 | 5808.51 |  |  | 6563.62 |  |
| 337 |  |  | 201-0337 |  |  | Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 48.18. | шт. | 215.8 | 6080.52 |  |  | 6870.99 |  |
| 338 |  |  | 201-0338 |  |  | Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 48.12. | шт. | 178.3 | 5343.08 |  |  | 6037.68 |  |
| 339 |  |  | 201-0339 |  |  | Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 30.18. | шт. | 136.9 | 3764.47 |  |  | 4253.85 |  |
| 340 |  |  | 201-0340 |  |  | Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 30.12. | шт. | 112.9 | 3307.18 |  |  | 3737.11 |  |
| 341 |  |  | 201-0341 |  |  | Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 20.18. | шт. | 114.9 | 3347.01 |  |  | 3782.12 |  |
| 342 |  |  | 201-0342 |  |  | Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 20.12. | шт. | 97.9 | 2951.76 |  |  | 3335.49 |  |
| 343 |  |  | 201-0343 |  |  | Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 18.18. | шт. | 110.4 | 3268.12 |  |  | 3692.98 |  |
| 344 |  |  | 201-0344 |  |  | Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 18.12. | шт. | 89.9 | 2854.94 |  |  | 3226.08 |  |
| 345 |  |  | 201-0345 |  |  | Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.18. | шт. | 205 | 4967.59 |  |  | 5613.38 |  |
| 346 |  |  | 201-0346 |  |  | Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.12. | шт. | 142 | 3686.62 |  |  | 4165.88 |  |
| 347 |  |  | 201-0347 |  |  | Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 48.18. | шт. | 166 | 4003.86 |  |  | 4524.36 |  |
| 348 |  |  | 201-0348 |  |  | Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 48.12. | шт. | 114 | 3002.02 |  |  | 3392.28 |  |
| 349 |  |  | 201-0349 |  |  | Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 24.18. | шт. | 85 | 2074.07 |  |  | 2343.70 |  |
| 350 |  |  | 201-0350 |  |  | Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 24.12. | шт. | 59 | 1526.35 |  |  | 1724.78 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Окна с переплетами из гнутых замкнутых стальных профилей |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  |  | 201-0351 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 60.12.; ОДН 60.12. | шт. | 59.6 | 1156.21 |  |  | 1306.52 |  |
| 352 |  |  | 201-0352 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 60.18.; ОДН 60.18. | шт. | 71.4 | 1315.81 |  |  | 1486.87 |  |
| 353 |  |  | 201-0353 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 48.12.; ОДН 48.12. | шт. | 48 | 925.89 |  |  | 1046.26 |  |
| 354 |  |  | 201-0354 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 48.18.; ОДН 48.18. | шт. | 58.5 | 1073.82 |  |  | 1213.42 |  |
| 355 |  |  | 201-0355 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 30.12.; ОДН 30.12. | шт. | 33.6 | 653.12 |  |  | 738.03 |  |
| 356 |  |  | 201-0356 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 30.18.; ОДН 30.18. | шт. | 40.9 | 758.02 |  |  | 856.56 |  |
| 357 |  |  | 201-0357 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 24.12.; ОДН 24.12. | шт. | 25.8 | 515.39 |  |  | 582.39 |  |
| 358 |  |  | 201-0358 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 24.18.; ОДН 24.18. | шт. | 31.5 | 609.65 |  |  | 688.90 |  |
| 359 |  |  | 201-0359 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 20.12.; ОДН 20.12. | шт. | 23 | 490.33 |  |  | 554.07 |  |
| 360 |  |  | 201-0360 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 20.18.; ОДН 20.18. | шт. | 29.2 | 578.28 |  |  | 653.46 |  |
| 361 |  |  | 201-0361 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 18.12.; ОДН 18.12. | шт. | 21.9 | 455.50 |  |  | 514.72 |  |
| 362 |  |  | 201-0362 |  |  | Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 18.18.; ОДН 18.18. | шт. | 27.7 | 544.10 |  |  | 614.83 |  |
| 363 |  |  | 201-0363 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 60.12.; ОДР 60.12. | шт. | 97.2 | 2214.35 |  |  | 2502.22 |  |
| 364 |  |  | 201-0364 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 60.18.; ОДР 60.18. | шт. | 118.7 | 2577.67 |  |  | 2912.77 |  |
| 365 |  |  | 201-0365 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 48.12.; ОДР 48.12. | шт. | 85 | 1970.05 |  |  | 2226.16 |  |
| 366 |  |  | 201-0366 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 48.18.; ОДР 48.18. | шт. | 105.4 | 2306.89 |  |  | 2606.79 |  |
| 367 |  |  | 201-0367 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 30.12.; ОДР 30.12. | шт. | 52.5 | 1179.28 |  |  | 1332.59 |  |
| 368 |  |  | 201-0368 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 30.18.; ОДР 30.18. | шт. | 64.4 | 1363.28 |  |  | 1540.51 |  |
| 369 |  |  | 201-0369 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 24.12.; ОДР 24.12. | шт. | 44.7 | 1041.87 |  |  | 1177.31 |  |
| 370 |  |  | 201-0370 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 24.18.; ОДР 24.18. | шт. | 55.1 | 1233.51 |  |  | 1393.87 |  |
| 371 |  |  | 201-0371 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 20.12.; ОДР 20.12. | шт. | 41.6 | 999.98 |  |  | 1129.98 |  |
| 372 |  |  | 201-0372 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 20.18.; ОДР 20.18. | шт. | 52.5 | 1191.52 |  |  | 1346.42 |  |
| 373 |  |  | 201-0373 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 18.12.; ОДР 18.12. | шт. | 40.8 | 984.43 |  |  | 1112.41 |  |
| 374 |  |  | 201-0374 |  |  | Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 18.18.; ОДР 18.18. | шт. | 51.3 | 1159.42 |  |  | 1310.14 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Ригели ветровые |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 |  |  | 201-0375 |  |  | Ветровые ригели Р-60 | шт. | 38 | 527.64 |  |  | 596.23 |  |
| 376 |  |  | 201-0376 |  |  | Ветровые ригели Р-48 | шт. | 30 | 423.53 |  |  | 478.59 |  |
| 377 |  |  | 201-0377 |  |  | Ветровые ригели Р-40 | шт. | 25 | 348.37 |  |  | 393.66 |  |
| 378 |  |  | 201-0378 |  |  | Ветровые ригели Р-30 | шт. | 19 | 265.15 |  |  | 299.62 |  |
| 379 |  |  | 201-0379 |  |  | Ветровые ригели Р-20 | шт. | 13 | 181.61 |  |  | 205.22 |  |
| 380 |  |  | 201-0380 |  |  | Ветровые ригели Р-18 | шт. | 12 | 166.22 |  |  | 187.83 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Прочие стальные ограждающие конструкции производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 |  |  | 201-0381 |  |  | Балки промежуточные | т | 1000 | 10110.70 |  |  | 11425.09 |  |
| 382 |  |  | 201-0382 |  |  | Сливы и нащельники из тонколистовой стали (неоцинкованной) | т | 1000 | 9644.82 |  |  | 10898.65 |  |
| 383 |  |  | 201-0383 |  |  | Элементы крепления к стенам и ветровым ригелям из тонколистовой стали (неоцинкованной) | т | 1000 | 16688.73 |  |  | 18858.26 |  |
| 384 |  |  | 201-0384 |  |  | Прибор - стержень ПС для открывания фрамуг нижнего яруса окон с одинарными переплетами | шт. | 0.6 | 66.53 |  |  | 75.18 |  |
| 385 |  |  | 201-0385 |  |  | Механизм открывания МР-1 для фрамуг второго и третьего яруса окон с одинарными переплетами | шт. | 1.4 | 225.45 |  |  | 254.76 |  |
| 386 |  |  | 201-0386 |  |  | Механизм открывания МР-2 для фрамуг первого, второго и третьего яруса окон с раздельными переплетами | шт. | 1.4 | 269.70 |  |  | 304.76 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 |  |  | 201-0387 |  |  | Лестницы маршевые, ширина, м 600 | м | 33 | 426.52 |  |  | 481.97 |  |
| 388 |  |  | 201-0388 |  |  | Лестницы маршевые, ширина, м 800 | м | 39 | 446.02 |  |  | 504.00 |  |
| 389 |  |  | 201-0389 |  |  | Лестницы маршевые, ширина, м 1000 | м | 45 | 540.77 |  |  | 611.07 |  |
| 390 |  |  | 201-0390 |  |  | Площадки площадью до 2 м2 | м2 | 60 | 704.06 |  |  | 795.59 |  |
| 391 |  |  | 201-0391 |  |  | Площадки площадью свыше 2 до 4 м2 | м2 | 60 | 614.05 |  |  | 693.88 |  |
| 392 |  |  | 201-0392 |  |  | Площадки площадью свыше 4 м2 | м2 | 60 | 551.82 |  |  | 623.56 |  |
| 393 |  |  | 201-0393 |  |  | Ограждения лестниц маршевых | м | 7 | 82.84 |  |  | 93.61 |  |
| 394 |  |  | 201-0394 |  |  | Ограждения площадок | м | 10 | 89.38 |  |  | 101.00 |  |
| Подраздел: Конструкции резервуарные, рулонированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3, для эксплуатации в районах с температурой -40 °С и выше |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 |  |  | 201-0395 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 100 м3 РВ 100-01-СК | шт. | 7790 | 84239.82 |  |  | 95191.00 |  |
| 396 |  |  | 201-0396 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 100 м3 РВ 100-02-СК | шт. | 7800 | 84395.22 |  |  | 95366.60 |  |
| 397 |  |  | 201-0397 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 100 м3 РВ 100-01-СП | шт. | 9870 | 103552.83 |  |  | 117014.70 |  |
| 398 |  |  | 201-0398 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 100 м3 РВ 100-02-СП | шт. | 9880 | 103597.04 |  |  | 117064.66 |  |
| 399 |  |  | 201-0399 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 200 м3 РВ 200-01-СК | шт. | 10370 | 107397.26 |  |  | 121358.90 |  |
| 400 |  |  | 201-0400 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 200 м3 РВ 200-02-СК | шт. | 10400 | 107282.73 |  |  | 121229.48 |  |
| 401 |  |  | 201-0401 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 200 м3 РВ 200-01-СП | шт. | 13130 | 132559.91 |  |  | 149792.70 |  |
| 402 |  |  | 201-0402 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 200 м3 РВ 200-02-СП | шт. | 13160 | 132935.96 |  |  | 150217.63 |  |
| 403 |  |  | 201-0403 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 300 м3 РВ 300-01-СК | шт. | 13000 | 138678.76 |  |  | 156707.00 |  |
| 404 |  |  | 201-0404 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 300 м3 РВ 300-01-СП | шт. | 16760 | 173569.05 |  |  | 196133.03 |  |
| 405 |  |  | 201-0405 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 400 м3 РВ 400-01-СК | шт. | 14700 | 152584.85 |  |  | 172420.88 |  |
| 406 |  |  | 201-0406 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 400 м3 РВ 400-01-СП | шт. | 18760 | 189232.71 |  |  | 213832.96 |  |
| 407 |  |  | 201-0407 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 700 м3 РВ 700-01-СК | шт. | 20940 | 207101.26 |  |  | 234024.42 |  |
| 408 |  |  | 201-0408 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 700 м3 РВ 700-01-СП | шт. | 26710 | 247690.87 |  |  | 279890.68 |  |
| 409 |  |  | 201-0409 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 1000 м3 РВ 1000-01-СК | шт. | 25810 | 270829.96 |  |  | 306037.85 |  |
| 410 |  |  | 201-0410 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 1000 м3 РВ 1000-02-СК | шт. | 25930 | 272072.69 |  |  | 307442.14 |  |
| 411 |  |  | 201-0411 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 1000 м3 РВ 1000-01-СП | шт. | 33270 | 339803.68 |  |  | 383978.16 |  |
| 412 |  |  | 201-0412 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-01-СК | шт. | 48160 | 479702.61 |  |  | 542063.95 |  |
| 413 |  |  | 201-0413 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-02-СК | шт. | 48720 | 495339.01 |  |  | 559733.08 |  |
| 414 |  |  | 201-0414 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-03-СК | шт. | 49530 | 503805.13 |  |  | 569299.80 |  |
| 415 |  |  | 201-0415 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-04-СК | шт. | 48880 | 496849.65 |  |  | 561440.10 |  |
| 416 |  |  | 201-0416 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-01-СП | шт. | 54840 | 531652.93 |  |  | 600767.81 |  |
| 417 |  |  | 201-0417 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-02-СП | шт. | 57190 | 563731.30 |  |  | 637016.37 |  |
| 418 |  |  | 201-0418 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-03-СП | шт. | 56210 | 554130.67 |  |  | 626167.66 |  |
| 419 |  |  | 201-0419 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-01-СК | шт. | 68100 | 667229.00 |  |  | 753968.77 |  |
| 420 |  |  | 201-0420 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-02-СК | шт. | 71020 | 709175.20 |  |  | 801367.98 |  |
| 421 |  |  | 201-0421 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-03-СК | шт. | 73880 | 737656.56 |  |  | 833551.91 |  |
| 422 |  |  | 201-0422 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-04-СК | шт. | 71230 | 711303.28 |  |  | 803772.71 |  |
| 423 |  |  | 201-0423 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-01-СП | шт. | 78490 | 749615.90 |  |  | 847065.97 |  |
| 424 |  |  | 201-0424 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-02-СП | шт. | 81410 | 790199.97 |  |  | 892925.97 |  |
| 425 |  |  | 201-0425 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-03-СП | шт. | 81350 | 776810.70 |  |  | 877796.09 |  |
| 426 |  |  | 201-0426 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-04-СП | шт. | 84270 | 817773.88 |  |  | 924084.48 |  |
| 427 |  |  | 201-0427 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-05-СП | шт. | 79980 | 763756.63 |  |  | 863044.99 |  |
| 428 |  |  | 201-0428 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-06-СП | шт. | 81410 | 785893.46 |  |  | 888059.61 |  |
| 429 |  |  | 201-0429 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-07-СП | шт. | 82840 | 790901.49 |  |  | 893718.68 |  |
| 430 |  |  | 201-0430 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-08-СП | шт. | 84270 | 817773.88 |  |  | 924084.48 |  |
| 431 |  |  | 201-0431 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-01-СК | шт. | 99460 | 958024.76 |  |  | 1082567.98 |  |
| 432 |  |  | 201-0432 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-02-СК | шт. | 104320 | 1023957.13 |  |  | 1157071.56 |  |
| 433 |  |  | 201-0433 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-03-СК | шт. | 102250 | 984593.30 |  |  | 1112590.43 |  |
| 434 |  |  | 201-0434 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-04-СК | шт. | 105620 | 1036631.37 |  |  | 1171393.45 |  |
| 435 |  |  | 201-0435 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-05-СК | шт. | 101900 | 981290.66 |  |  | 1108858.45 |  |
| 436 |  |  | 201-0436 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-06-СК | шт. | 104300 | 1023741.85 |  |  | 1156828.29 |  |
| 437 |  |  | 201-0437 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-07-СК | шт. | 103040 | 1002637.61 |  |  | 1132980.50 |  |
| 438 |  |  | 201-0438 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-08-СК | шт. | 107230 | 1052409.16 |  |  | 1189222.35 |  |
| 439 |  |  | 201-0439 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-09-СК | шт. | 104550 | 1026281.45 |  |  | 1159698.04 |  |
| 440 |  |  | 201-0440 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-10-СК | шт. | 104530 | 1026066.18 |  |  | 1159454.78 |  |
| 441 |  |  | 201-0441 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-01-СП | шт. | 109120 | 1024579.37 |  |  | 1157774.69 |  |
| 442 |  |  | 201-0442 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-02-СП | шт. | 113930 | 1086948.53 |  |  | 1228251.84 |  |
| 443 |  |  | 201-0443 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-03-СП | шт. | 113470 | 1064812.24 |  |  | 1203237.83 |  |
| 444 |  |  | 201-0444 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-04-СП | шт. | 115250 | 1099409.39 |  |  | 1242332.61 |  |
| 445 |  |  | 201-0445 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-05-СП | шт. | 110730 | 1039581.18 |  |  | 1174726.73 |  |
| 446 |  |  | 201-0446 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-06-СП | шт. | 114760 | 1094748.16 |  |  | 1237065.42 |  |
| 447 |  |  | 201-0447 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-07-СП | шт. | 113470 | 1065125.63 |  |  | 1203591.96 |  |
| 448 |  |  | 201-0448 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-08-СП | шт. | 117890 | 1124446.38 |  |  | 1270624.41 |  |
| 449 |  |  | 201-0449 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-09-СП | шт. | 111520 | 1046455.29 |  |  | 1182494.48 |  |
| 450 |  |  | 201-0450 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-10-СП | шт. | 114740 | 1094532.69 |  |  | 1236821.94 |  |
| 451 |  |  | 201-0451 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-11-СП | шт. | 115880 | 1087574.64 |  |  | 1228959.34 |  |
| 452 |  |  | 201-0452 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-12-СП | шт. | 117670 | 1122342.30 |  |  | 1268246.80 |  |
| 453 |  |  | 201-0453 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-13-СП | шт. | 112320 | 1054357.80 |  |  | 1191424.31 |  |
| 454 |  |  | 201-0454 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-14-СП | шт. | 115530 | 1102077.04 |  |  | 1245347.06 |  |
| 455 |  |  | 201-0455 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-15-СП | шт. | 115880 | 1087574.64 |  |  | 1228959.34 |  |
| 456 |  |  | 201-0456 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-16-СП | шт. | 117870 | 1124231.10 |  |  | 1270381.14 |  |
| 457 |  |  | 201-0457 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-01-СК | шт. | 212840 | 2261863.73 |  |  | 2555906.01 |  |
| 458 |  |  | 201-0458 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-02-СК | шт. | 224530 | 2432336.67 |  |  | 2748540.44 |  |
| 459 |  |  | 201-0459 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-03-СК | шт. | 216120 | 2296563.64 |  |  | 2595116.91 |  |
| 460 |  |  | 201-0460 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-04-СК | шт. | 220880 | 2392966.74 |  |  | 2704052.42 |  |
| 461 |  |  | 201-0461 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-05-СК | шт. | 224840 | 2435650.71 |  |  | 2752285.30 |  |
| 462 |  |  | 201-0462 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-01-СП | шт. | 226710 | 2329544.86 |  |  | 2632385.69 |  |
| 463 |  |  | 201-0463 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-02-СП | шт. | 240570 | 2512136.32 |  |  | 2838714.04 |  |
| 464 |  |  | 201-0464 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-03-СП | шт. | 232170 | 2385115.23 |  |  | 2695180.21 |  |
| 465 |  |  | 201-0465 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-04-СП | шт. | 234830 | 2510911.14 |  |  | 2837329.59 |  |
| 466 |  |  | 201-0466 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-05-СП | шт. | 228880 | 2351594.33 |  |  | 2657301.59 |  |
| 467 |  |  | 201-0467 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-06-СП | шт. | 241870 | 2524521.67 |  |  | 2852709.49 |  |
| 468 |  |  | 201-0468 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-07-СП | шт. | 233250 | 2396112.34 |  |  | 2707606.94 |  |
| 469 |  |  | 201-0469 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-08-СП | шт. | 240200 | 2508250.91 |  |  | 2834323.53 |  |
| 470 |  |  | 201-0470 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-01-СК | шт. | 404390 | 4052680.12 |  |  | 4579528.54 |  |
| 471 |  |  | 201-0471 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-02-СК | шт. | 428210 | 4360477.73 |  |  | 4927339.83 |  |
| 472 |  |  | 201-0472 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-03-СК | шт. | 415810 | 4156357.00 |  |  | 4696683.41 |  |
| 473 |  |  | 201-0473 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-04-СК | шт. | 428230 | 4360695.25 |  |  | 4927585.63 |  |
| 474 |  |  | 201-0474 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-05-СК | шт. | 404390 | 4042387.68 |  |  | 4567898.08 |  |
| 475 |  |  | 201-0475 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-06-СК | шт. | 431260 | 4391496.18 |  |  | 4962390.68 |  |
| 476 |  |  | 201-0476 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-07-СК | шт. | 415810 | 4156357.00 |  |  | 4696683.41 |  |
| 477 |  |  | 201-0477 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-08-СК | шт. | 431980 | 4398800.25 |  |  | 4970644.28 |  |
| 478 |  |  | 201-0478 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-01-СП | шт. | 443140 | 4311737.10 |  |  | 4872262.92 |  |
| 479 |  |  | 201-0479 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-02-СП | шт. | 465440 | 4601627.47 |  |  | 5199839.04 |  |
| 480 |  |  | 201-0480 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-03-СП | шт. | 454570 | 4421933.49 |  |  | 4996784.84 |  |
| 481 |  |  | 201-0481 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-04-СП | шт. | 470750 | 4654047.74 |  |  | 5259073.95 |  |
| 482 |  |  | 201-0482 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-05-СП | шт. | 447740 | 4356023.78 |  |  | 4922306.87 |  |
| 483 |  |  | 201-0483 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-06-СП | шт. | 468500 | 4631762.16 |  |  | 5233891.24 |  |
| 484 |  |  | 201-0484 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-07-СП | шт. | 454570 | 4421933.49 |  |  | 4996784.84 |  |
| 485 |  |  | 201-0485 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-08-СП | шт. | 473810 | 4684182.22 |  |  | 5293125.91 |  |
| 486 |  |  | 201-0486 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-01-СК | шт. | 541840 | 5943155.27 |  |  | 6715765.46 |  |
| 487 |  |  | 201-0487 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-02-СК | шт. | 566040 | 6341062.58 |  |  | 7165400.72 |  |
| 488 |  |  | 201-0488 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-03-СК | шт. | 556060 | 6101714.20 |  |  | 6894937.05 |  |
| 489 |  |  | 201-0489 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-04-СК | шт. | 566290 | 6343935.62 |  |  | 7168647.25 |  |
| 490 |  |  | 201-0490 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-05-СП | шт. | 591940 | 6311367.75 |  |  | 7131845.56 |  |
| 491 |  |  | 201-0491 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-02-СП | шт. | 614410 | 6673051.82 |  |  | 7540548.56 |  |
| 492 |  |  | 201-0492 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-03-СП | шт. | 602660 | 6425639.36 |  |  | 7260972.48 |  |
| 493 |  |  | 201-0493 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град. С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-04-СП | шт. | 619860 | 6732415.20 |  |  | 7607629.18 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3, для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 °С до -65 °С |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 |  |  | 201-0494 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 100 м3 РВ 100-01-СК, С | шт. | 8110 | 86980.98 |  |  | 98288.51 |  |
| 495 |  |  | 201-0495 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 100 м3 РВ 100-02-СК, С | шт. | 8290 | 88879.74 |  |  | 100434.11 |  |
| 496 |  |  | 201-0496 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 100 м3 РВ 100-01-СП, С | шт. | 10370 | 104433.11 |  |  | 118009.41 |  |
| 497 |  |  | 201-0497 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 200 м3 РВ 200-01-СК, С | шт. | 10840 | 107573.27 |  |  | 121557.80 |  |
| 498 |  |  | 201-0498 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 200 м3 РВ 200-02-СК, С | шт. | 11010 | 94408.13 |  |  | 106681.19 |  |
| 499 |  |  | 201-0499 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 200 м3 РВ 200-01-СП, С | шт. | 13760 | 131319.79 |  |  | 148391.36 |  |
| 500 |  |  | 201-0500 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 300 м3 РВ 300-01-СК, С | шт. | 13480 | 140486.44 |  |  | 158749.68 |  |
| 501 |  |  | 201-0501 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 300 м3 РВ 300-02-СК, С | шт. | 13650 | 142296.18 |  |  | 160794.68 |  |
| 502 |  |  | 201-0502 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 300 м3 РВ 300-01-СП, С | шт. | 17540 | 173420.77 |  |  | 195965.47 |  |
| 503 |  |  | 201-0503 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 300 м3 РВ-400-01-СК, С | шт. | 15270 | 157897.75 |  |  | 178424.46 |  |
| 504 |  |  | 201-0504 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 300 м3 РВ-400-02-СК, С | шт. | 15440 | 159585.28 |  |  | 180331.37 |  |
| 505 |  |  | 201-0505 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 300 м3 РВ-400-01-СП, С | шт. | 20350 | 197534.67 |  |  | 223214.18 |  |
| 506 |  |  | 201-0506 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 700 м3 РВ 700-01-СК, С | шт. | 21740 | 214697.33 |  |  | 242607.98 |  |
| 507 |  |  | 201-0507 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 700 м3 РВ 700-02-СК, С | шт. | 22020 | 217453.54 |  |  | 245722.50 |  |
| 508 |  |  | 201-0508 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 700 м3 РВ 700-01-СП, С | шт. | 28700 | 262088.94 |  |  | 296160.50 |  |
| 509 |  |  | 201-0509 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 1000 м3 РВ 1000-01-СК, С | шт. | 27140 | 275570.38 |  |  | 311394.53 |  |
| 510 |  |  | 201-0510 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 1000 м3 РВ 1000-02-СК, С | шт. | 27420 | 278468.31 |  |  | 314669.19 |  |
| 511 |  |  | 201-0511 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 1000 м3 РВ 1000-01-СП, С | шт. | 37740 | 352779.34 |  |  | 398640.65 |  |
| 512 |  |  | 201-0512 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 2000 м3 РВ 2000-01-СК, С | шт. | 48320 | 468421.18 |  |  | 529315.93 |  |
| 513 |  |  | 201-0513 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 2000 м3 РВ 2000-02-СК, С | шт. | 51960 | 503706.60 |  |  | 569188.46 |  |
| 514 |  |  | 201-0514 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 2000 м3 РВ 2000-03-СК, С | шт. | 56640 | 548824.13 |  |  | 620171.27 |  |
| 515 |  |  | 201-0515 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 3000 м3 РВ 3000-01-СК, С | шт. | 62100 | 580098.36 |  |  | 655511.15 |  |
| 516 |  |  | 201-0516 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 3000 м3 РВ 3000-02-СК, С | шт. | 67210 | 642126.96 |  |  | 725603.46 |  |
| 517 |  |  | 201-0517 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 3000 м3 РВ 3000-03-СК, С | шт. | 73660 | 703530.77 |  |  | 794989.77 |  |
| 518 |  |  | 201-0518 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 3000 м3 РВ 3000-04-СК, С | шт. | 62670 | 598823.70 |  |  | 676670.78 |  |
| 519 |  |  | 201-0519 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 3000 м3 РВ 3000-05-СК, С | шт. | 67780 | 647562.54 |  |  | 731745.67 |  |
| 520 |  |  | 201-0520 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 3000 м3 РВ 3000-06-СК, С | шт. | 74230 | 708966.02 |  |  | 801131.60 |  |
| 521 |  |  | 201-0521 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 5000 м3 РВ 5000-01-СК, С | шт. | 100260 | 918207.32 |  |  | 1037574.27 |  |
| 522 |  |  | 201-0522 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 5000 м3 РВ 5000-02-СК, С | шт. | 107570 | 1007904.78 |  |  | 1138932.40 |  |
| 523 |  |  | 201-0523 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 5000 м3 РВ 5000-03-СК, С | шт. | 111840 | 1047819.43 |  |  | 1184035.96 |  |
| 524 |  |  | 201-0524 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 5000 м3 РВ 5000-04-СК, С | шт. | 101670 | 952763.95 |  |  | 1076623.26 |  |
| 525 |  |  | 201-0525 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 5000 м3 РВ 5000-05-СК, С | шт. | 108980 | 1021121.31 |  |  | 1153867.08 |  |
| 526 |  |  | 201-0526 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 5000 м3 РВ 5000-06-СК, С | шт. | 113250 | 1060619.30 |  |  | 1198499.81 |  |
| 527 |  |  | 201-0527 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 10000 м3 РВ 10000-01-СК, С | шт. | 198090 | 1871462.13 |  |  | 2114752.21 |  |
| 528 |  |  | 201-0528 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 10000 м3 РВ 10000-02-СК, С | шт. | 209750 | 2023862.08 |  |  | 2286964.15 |  |
| 529 |  |  | 201-0529 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 10000 м3 РВ 10000-03-СК, С | шт. | 225500 | 2175678.96 |  |  | 2458517.22 |  |
| 530 |  |  | 201-0530 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 10000 м3 РВ 10000-04-СК, С | шт. | 200770 | 1937630.28 |  |  | 2189522.22 |  |
| 531 |  |  | 201-0531 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 10000 м3 РВ 10000-05-СК, С | шт. | 213550 | 2060711.36 |  |  | 2328603.84 |  |
| 532 |  |  | 201-0532 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 10000 м3 РВ 10000-06-СК, С | шт. | 229280 | 2212163.20 |  |  | 2499744.42 |  |
| 533 |  |  | 201-0533 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-01-СК, С | шт. | 390960 | 3572942.71 |  |  | 4037425.26 |  |
| 534 |  |  | 201-0534 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-02-СК, С | шт. | 405530 | 3787869.16 |  |  | 4280292.15 |  |
| 535 |  |  | 201-0535 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-03-СК, С | шт. | 423630 | 3956443.25 |  |  | 4470780.87 |  |
| 536 |  |  | 201-0536 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-10-СК, С | шт. | 391300 | 3576057.76 |  |  | 4040945.27 |  |
| 537 |  |  | 201-0537 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-04-СК, С | шт. | 406780 | 3717032.99 |  |  | 4200247.28 |  |
| 538 |  |  | 201-0538 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-05-СК, С | шт. | 410430 | 3833194.78 |  |  | 4331510.10 |  |
| 539 |  |  | 201-0539 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-06-СК, С | шт. | 428530 | 4002222.63 |  |  | 4522511.57 |  |
| 540 |  |  | 201-0540 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-11-СК, С | шт. | 407120 | 3720103.70 |  |  | 4203717.18 |  |
| 541 |  |  | 201-0541 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-07-СК, С | шт. | 412710 | 3854466.00 |  |  | 4355546.58 |  |
| 542 |  |  | 201-0542 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-08-СК, С | шт. | 430830 | 4023611.09 |  |  | 4546680.53 |  |
| 543 |  |  | 201-0543 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-09-СК, С | шт. | 437790 | 4088235.72 |  |  | 4619706.36 |  |
| 544 |  |  | 201-0544 |  |  | Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град. С до -65 град. С объемом 20000 м3 РВ 20000-12-СК, С | шт. | 413050 | 3857663.93 |  |  | 4359160.24 |  |
| Подраздел: Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий одноэтажных производственных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Основные несущие конструкции каркаса в зданиях бескрановых или с подвесным транспортом, или с мостовыми кранами до 50 т, пролетами до 36 м, при шаге колонн до 12 м: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 |  |  | 201-0545 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2: до 70 кг | т | 1000 | 10070.52 |  |  | 11379.69 |  |
| 546 |  |  | 201-0546 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2: свыше 70 до 100 кг | т | 1000 | 9864.78 |  |  | 11147.20 |  |
| 547 |  |  | 201-0547 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2: свыше 100 до 150 кг | т | 1000 | 9719.90 |  |  | 10983.49 |  |
| 548 |  |  | 201-0548 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2: свыше 150 кг | т | 1000 | 9386.94 |  |  | 10607.24 |  |
| 549 |  |  | 201-0549 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2: до 100 кг | т | 1000 | 9505.98 |  |  | 10741.76 |  |
| 550 |  |  | 201-0550 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2: свыше 100 до 150 кг | т | 1000 | 9480.18 |  |  | 10712.60 |  |
| 551 |  |  | 201-0551 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2: свыше 150 до 200 кг | т | 1000 | 9432.34 |  |  | 10658.54 |  |
| 552 |  |  | 201-0552 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2: свыше 200 кг | т | 1000 | 9342.42 |  |  | 10556.93 |  |
| 553 |  |  | 201-0553 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2: до 70 кг | т | 1000 | 9368.69 |  |  | 10586.62 |  |
| 554 |  |  | 201-0554 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2: свыше 70 до 100 кг | т | 1000 | 9343.15 |  |  | 10557.76 |  |
| 555 |  |  | 201-0555 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2: свыше 100 до 150 кг | т | 1000 | 9247.90 |  |  | 10450.13 |  |
| 556 |  |  | 201-0556 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2: свыше 150 кг | т | 1000 | 9126.36 |  |  | 10312.79 |  |
| 557 |  |  | 201-0557 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 50 кг | т | 1000 | 10027.29 |  |  | 11330.84 |  |
| 558 |  |  | 201-0558 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 50 до 70 кг | т | 1000 | 10048.34 |  |  | 11354.62 |  |
| 559 |  |  | 201-0559 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 70 до 100 кг | т | 1000 | 9976.60 |  |  | 11273.56 |  |
| 560 |  |  | 201-0560 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 100 кг | т | 1000 | 9861.78 |  |  | 11143.81 |  |
| 561 |  |  | 201-0561 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг | т | 1000 | 9308.48 |  |  | 10518.58 |  |
| 562 |  |  | 201-0562 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 70 до 100 кг | т | 1000 | 9283.54 |  |  | 10490.40 |  |
| 563 |  |  | 201-0563 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 100 до 150 кг | т | 1000 | 9279.51 |  |  | 10485.85 |  |
| 564 |  |  | 201-0564 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 150 кг | т | 1000 | 9175.34 |  |  | 10368.13 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Основные несущие конструкции каркаса в зданиях бескрановых или с подвижным транспортом, пролетами 42-48 м или при шаге колонн более 12 м; или с мостовыми кранами грузоподъемностью от 63-160 т при любых пролетах и шаге колонн: колонны, опорные плиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 |  |  | 201-0565 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 150 кг | т | 1000 | 9841.96 |  |  | 11121.41 |  |
| 566 |  |  | 201-0566 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 150 до 250 кг | т | 1000 | 10262.37 |  |  | 11596.48 |  |
| 567 |  |  | 201-0567 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 250 до 350 кг | т | 1000 | 10435.38 |  |  | 11791.98 |  |
| 568 |  |  | 201-0568 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 350 кг | т | 1000 | 10693.19 |  |  | 12083.30 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Основные несущие конструкции каркаса в зданиях бескрановых или с подвесным транспортом, пролетами более 48 м, или с мостовыми кранами грузоподъемностью более 160 т при любом шаге колонн: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 |  |  | 201-0569 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 200 кг | т | 1000 | 10250.56 |  |  | 11583.13 |  |
| 570 |  |  | 201-0570 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 200 до 300 кг | т | 1000 | 10978.38 |  |  | 12405.57 |  |
| 571 |  |  | 201-0571 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 300 до 400 кг | т | 1000 | 11498.52 |  |  | 12993.33 |  |
| 572 |  |  | 201-0572 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 400 кг | т | 1000 | 11887.73 |  |  | 13433.13 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Основные несущие конструкции каркасов зданий: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельсов и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или балки, надколонники |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 |  |  | 201-0573 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг | т | 1000 | 9757.15 |  |  | 11025.58 |  |
| 574 |  |  | 201-0574 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания свыше 50 до 70 кг | т | 1000 | 9954.61 |  |  | 11248.71 |  |
| 575 |  |  | 201-0575 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания свыше 70 до 100 кг | т | 1000 | 9987.04 |  |  | 11285.36 |  |
| 576 |  |  | 201-0576 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания свыше 100 кг | т | 1000 | 9902.96 |  |  | 11190.34 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Прочие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 |  |  | 201-0577 |  |  | Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом до 6 м | т | 1000 | 6074.34 |  |  | 6864.00 |  |
| 578 |  |  | 201-0578 |  |  | Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом более 6 м | т | 1000 | 6281.42 |  |  | 7098.00 |  |
| 579 |  |  | 201-0585 |  |  | Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью | т | 1000 | 7985.60 |  |  | 9023.73 |  |
| 580 |  |  | 201-0586 |  |  | Стеллажи различного назначения (для механизированных складов) | т | 1000 | 7284.80 |  |  | 8231.82 |  |
| 581 |  |  | 201-0587 |  |  | Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 1000 | 5970.80 |  |  | 6747.00 |  |
| 582 |  |  | 201-0588 |  |  | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 1000 | 5309.73 |  |  | 6000.00 |  |
| 583 |  |  | 201-0589 |  |  | Экраны защитные, щиты аэрационных устройств | т | 1000 | 6700.00 |  |  | 7571.00 |  |
| 584 |  |  | 201-0590 |  |  | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб | т | 1000 | 11395.79 |  |  | 12877.24 |  |
| 585 |  |  | 201-0635 |  |  | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1000 | 11496.00 |  |  | 12990.48 |  |
| 586 |  |  | 201-0636 |  |  | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1000 | 9890.64 |  |  | 11176.42 |  |
| 587 |  |  | 201-0637 |  |  | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 1000 | 8787.43 |  |  | 9929.80 |  |
| 588 |  |  | 201-0638 |  |  | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 1000 | 8969.13 |  |  | 10135.12 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Фонари зенитные |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 |  |  | 201-0579 |  |  | Фонари зенитные глухие, площадь светового проема до 2,25 м2 | т | 1000 | 7200.00 |  |  | 8136.00 |  |
| 590 |  |  | 201-0580 |  |  | Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2 | т | 1000 | 7500.00 |  |  | 8475.00 |  |
| 591 |  |  | 201-0581 |  |  | Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 9 м2 | т | 1000 | 6619.47 |  |  | 7480.00 |  |
| 592 |  |  | 201-0582 |  |  | Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2 | т | 1000 | 12590.00 |  |  | 14226.70 |  |
| 593 |  |  | 201-0583 |  |  | Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2 | т | 1000 | 12849.62 |  |  | 14520.07 |  |
| 594 |  |  | 201-0584 |  |  | Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2 | т | 1000 | 10985.66 |  |  | 12413.80 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования: колонны, балки, связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 |  |  | 201-0591 |  |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | т | 1000 | 8642.51 |  |  | 9766.04 |  |
| 596 |  |  | 201-0592 |  |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг | т | 1000 | 6062.83 |  |  | 6851.00 |  |
| 597 |  |  | 201-0593 |  |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 75 до 100 кг | т | 1000 | 7937.26 |  |  | 8969.10 |  |
| 598 |  |  | 201-0594 |  |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг | т | 1000 | 7909.19 |  |  | 8937.38 |  |
| 599 |  |  | 201-0595 |  |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг | т | 1000 | 7743.34 |  |  | 8749.97 |  |
| 600 |  |  | 201-0596 |  |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг | т | 1000 | 7653.91 |  |  | 8648.92 |  |
| 601 |  |  | 201-0597 |  |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 75 до 125 кг | т | 1000 | 7283.04 |  |  | 8229.84 |  |
| 602 |  |  | 201-0598 |  |  | Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 125 кг | т | 1000 | 7268.77 |  |  | 8213.71 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции для комплектования одноэтажных производственных зданий с применением легких конструкций в покрытии |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 |  |  | 201-0600 |  |  | Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т | т | 1000 | 7608.38 |  |  | 8597.47 |  |
| 604 |  |  | 201-0601 |  |  | Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т | т | 1000 | 7540.33 |  |  | 8520.57 |  |
| 605 |  |  | 201-0602 |  |  | Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т | т | 1000 | 7562.83 |  |  | 8546.00 |  |
| 606 |  |  | 201-0603 |  |  | Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т | т | 1000 | 7638.23 |  |  | 8631.20 |  |
| 607 |  |  | 201-0604 |  |  | Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т | т | 1000 | 7689.81 |  |  | 8689.49 |  |
| 608 |  |  | 201-0605 |  |  | Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т | т | 1000 | 7712.37 |  |  | 8714.98 |  |
| 609 |  |  | 201-0606 |  |  | Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т | т | 1000 | 7652.36 |  |  | 8647.17 |  |
| 610 |  |  | 201-0607 |  |  | Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т | т | 1000 | 7680.24 |  |  | 8678.67 |  |
| 611 |  |  | 201-0608 |  |  | Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т | т | 1000 | 8416.40 |  |  | 9510.53 |  |
| 612 |  |  | 201-0609 |  |  | Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т | т | 1000 | 8477.67 |  |  | 9579.77 |  |
| 613 |  |  | 201-0610 |  |  | Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т | т | 1000 | 8538.64 |  |  | 9648.66 |  |
| 614 |  |  | 201-0611 |  |  | Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т | т | 1000 | 8590.88 |  |  | 9707.69 |  |
| 615 |  |  | 201-0612 |  |  | Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т | т | 1000 | 8548.46 |  |  | 9659.76 |  |
| 616 |  |  | 201-0613 |  |  | Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т | т | 1000 | 8232.02 |  |  | 9302.18 |  |
| 617 |  |  | 201-0614 |  |  | Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т | т | 1000 | 8244.47 |  |  | 9316.25 |  |
| 618 |  |  | 201-0615 |  |  | Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т | т | 1000 | 8316.52 |  |  | 9397.67 |  |
| 619 |  |  | 201-0616 |  |  | Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т | т | 1000 | 8357.18 |  |  | 9443.61 |  |
| 620 |  |  | 201-0617 |  |  | Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т | т | 1000 | 8370.19 |  |  | 9458.31 |  |
| 621 |  |  | 201-0618 |  |  | Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке | т | 1000 | 5694.69 |  |  | 6435.00 |  |
| 622 |  |  | 201-0619 |  |  | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 1000 | 6200.89 |  |  | 7007.00 |  |
| 623 |  |  | 201-0620 |  |  | Стойки фахверка | т | 1000 | 5694.69 |  |  | 6435.00 |  |
| 624 |  |  | 201-0621 |  |  | Ригели фахверка | т | 1000 | 5545.13 |  |  | 6266.00 |  |
| 625 |  |  | 201-0622 |  |  | Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали | т | 1000 | 10025.98 |  |  | 11329.36 |  |
| 626 |  |  | 201-0623 |  |  | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | т | 1000 | 6637.17 |  |  | 7500.00 |  |
| 627 |  |  | 201-0624 |  |  | Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т | т | 1000 | 5122.12 |  |  | 5788.00 |  |
| 628 |  |  | 201-0625 |  |  | Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,1 до 0,2 т | т | 1000 | 4946.90 |  |  | 5590.00 |  |
| 629 |  |  | 201-0626 |  |  | Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т | т | 1000 | 8656.81 |  |  | 9782.20 |  |
| 630 |  |  | 201-0627 |  |  | Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м свыше 0,3 т | т | 1000 | 4831.86 |  |  | 5460.00 |  |
| 631 |  |  | 201-0628 |  |  | Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали | т | 1000 | 7704.75 |  |  | 8706.37 |  |
| 632 |  |  | 201-0629 |  |  | Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые | т | 1000 | 8189.53 |  |  | 9254.17 |  |
| 633 |  |  | 201-0630 |  |  | Упоры тупиков | т | 1000 | 6061.95 |  |  | 6850.00 |  |
| 634 |  |  | 201-0631 |  |  | Детали крепления рельсов | т | 1000 | 9963.72 |  |  | 11259.00 |  |
| 635 |  |  | 201-0632 |  |  | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа М звенья прямолинейные | т | 1000 | 8254.58 |  |  | 9327.68 |  |
| 636 |  |  | 201-0633 |  |  | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа М звенья криволинейные | т | 1000 | 9241.23 |  |  | 10442.59 |  |
| 637 |  |  | 201-0634 |  |  | Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей | т | 1000 | 5392.92 |  |  | 6094.00 |  |
| Подраздел: Прочие конструкции, изделия и материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Прочие конструкции, материалы, изделия и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 |  |  | 201-0599 |  |  | Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений | т | 1000 | 10513.07 |  |  | 11879.77 |  |
| 639 |  |  | 201-0782 |  |  | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 1000 | 9733.63 |  |  | 10999.00 |  |
| 640 |  |  | 201-0783 |  |  | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 1000 | 6584.96 |  |  | 7441.00 |  |
| 641 |  |  | 201-0784 |  |  | Конструкции металлические крепежных блоков с распорами | т | 1000 | 6584.96 |  |  | 7441.00 |  |
| 642 |  |  | 201-0788 |  |  | Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8x10 мм | т | 1000 | 11126.00 |  |  | 12572.38 |  |
| 643 |  |  | 201-0789 |  |  | Конструкции габионные матрацов Рено из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения | т | 1000 | 11640.00 |  |  | 13153.20 |  |
| 644 |  |  | 201-0799 |  |  | Опалубка металлическая | т | 1000 | 3485.13 |  |  | 3938.20 |  |
| 645 |  |  | 201-0800 |  |  | Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 м2 вертикальной проекции) без щитов настила | комплект | 0 | 780.53 |  |  | 882.00 |  |
| 646 |  |  | 201-1100 |  |  | Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода, тип ОС-1, диаметром 392 мм, высота 340 мм | кг | 1 | 13.70 |  |  | 15.48 |  |
| 647 |  |  | 201-1101 |  |  | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 | м | 2.4 | 50.00 |  |  | 56.50 |  |
| 648 |  |  | 201-1102 |  |  | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140 | шт. | 0.8 | 30.80 |  |  | 34.80 |  |
| 649 |  |  | 201-1103 |  |  | Отмет из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140 | шт. | 1.7 | 31.77 |  |  | 35.90 |  |
| 650 |  |  | 201-1104 |  |  | Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140 | шт. | 2.8 | 60.00 |  |  | 67.80 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции опор башенного типа различного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 |  |  | 201-0679 |  |  | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг | т | 1000 | 11917.31 |  |  | 13466.56 |  |
| 652 |  |  | 201-0680 |  |  | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 50 до 100 кг | т | 1000 | 11959.69 |  |  | 13514.45 |  |
| 653 |  |  | 201-0681 |  |  | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 100 до 150 кг | т | 1000 | 11980.92 |  |  | 13538.44 |  |
| 654 |  |  | 201-0682 |  |  | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 150 до 200 кг | т | 1000 | 12279.38 |  |  | 13875.70 |  |
| 655 |  |  | 201-0683 |  |  | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 200 до 300 кг | т | 1000 | 12510.99 |  |  | 14137.42 |  |
| 656 |  |  | 201-0684 |  |  | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 300 до 400 кг | т | 1000 | 12822.84 |  |  | 14489.81 |  |
| 657 |  |  | 201-0685 |  |  | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 400 до 600 кг | т | 1000 | 12937.15 |  |  | 14618.98 |  |
| 658 |  |  | 201-0686 |  |  | Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг | т | 1000 | 13215.04 |  |  | 14933.00 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции для газопроводов (газоходы, воздуховоды, стволы дымовых и вытяжных труб) |  |  |  |  |  |  |  |
| 659 |  |  | 201-0687 |  |  | Газопроводы, опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 мм до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг | т | 1000 | 12138.31 |  |  | 13716.29 |  |
| 660 |  |  | 201-0688 |  |  | Газопроводы, опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 мм до 1600 мм, массой 1 м газопровода свыше 150 до 200 кг | т | 1000 | 11941.12 |  |  | 13493.47 |  |
| 661 |  |  | 201-0689 |  |  | Газопроводы, опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 мм до 1600 мм, массой 1 м газопровода свыше 200 до 300 кг | т | 1000 | 11519.35 |  |  | 13016.87 |  |
| 662 |  |  | 201-0690 |  |  | Газопроводы, опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 мм до 1600 мм, массой 1 м газопровода свыше 300 кг | т | 1000 | 11361.83 |  |  | 12838.87 |  |
| 663 |  |  | 201-0691 |  |  | Газопроводы круглого сечения диаметром свыше 1600 мм до 3250 мм, масса 1 м газопровода до 300 кг | т | 1000 | 12083.88 |  |  | 13654.78 |  |
| 664 |  |  | 201-0692 |  |  | Газопроводы круглого сечения диаметром свыше 1600 мм до 3250 мм, масса 1 м газопровода свыше 300 до 400 кг | т | 1000 | 12093.24 |  |  | 13665.36 |  |
| 665 |  |  | 201-0693 |  |  | Газопроводы круглого сечения диаметром свыше 1600 мм до 3250 мм, масса 1 м газопровода свыше 400 до 600 кг | т | 1000 | 12085.66 |  |  | 13656.80 |  |
| 666 |  |  | 201-0694 |  |  | Газопроводы круглого сечения диаметром свыше 1600 мм до 3250 мм, масса 1 м газопровода свыше 600 кг | т | 1000 | 12202.72 |  |  | 13789.07 |  |
| 667 |  |  | 201-0695 |  |  | Газопроводы круглого сечения диаметром более 3250 мм | т | 1000 | 12901.70 |  |  | 14578.92 |  |
| 668 |  |  | 201-0696 |  |  | Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита | т | 1000 | 9963.37 |  |  | 11258.61 |  |
| 669 |  |  | 201-0697 |  |  | Газопроводы полистовой сборки | т | 1000 | 11023.86 |  |  | 12456.96 |  |
| 670 |  |  | 201-0698 |  |  | Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода: до 200 кг | т | 1000 | 14040.72 |  |  | 15866.01 |  |
| 671 |  |  | 201-0699 |  |  | Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода: свыше 200 кг | т | 1000 | 13707.39 |  |  | 15489.35 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 |  |  | 201-0700 |  |  | Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов. Бункеры, встроенные в производственные здания | т | 1000 | 8376.11 |  |  | 9465.00 |  |
| 673 |  |  | 201-0701 |  |  | Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов. Бункерные эстакады | т | 1000 | 12605.72 |  |  | 14244.46 |  |
| 674 |  |  | 201-0702 |  |  | Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов. Силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств | т | 1000 | 12468.60 |  |  | 14089.52 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции емкостей для хранения жидкостей и газов (без арматуры) |  |  |  |  |  |  |  |
| 675 |  |  | 201-0703 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Габаритные емкости, поставляемые целиком, прямоугольного сечения масса изделий до 1,0 т | т | 1000 | 10787.58 |  |  | 12189.97 |  |
| 676 |  |  | 201-0704 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Габаритные емкости, поставляемые целиком, прямоугольного сечения масса изделий свыше 1,0 до 3,0 т | т | 1000 | 10411.87 |  |  | 11765.41 |  |
| 677 |  |  | 201-0705 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Габаритные емкости, поставляемые целиком, прямоугольного сечения масса изделий свыше 3,0 т | т | 1000 | 10018.08 |  |  | 11320.43 |  |
| 678 |  |  | 201-0706 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Габаритные емкости, поставляемые целиком, круглого сечения масса изделий до 1,0 т | т | 1000 | 10907.90 |  |  | 12325.93 |  |
| 679 |  |  | 201-0707 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Габаритные емкости, поставляемые целиком, круглого сечения масса изделий свыше 1,0 до 3,0 т | т | 1000 | 10207.76 |  |  | 11534.77 |  |
| 680 |  |  | 201-0708 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Габаритные емкости, поставляемые целиком, круглого сечения масса изделий свыше 3,0 т | т | 1000 | 9496.33 |  |  | 10730.85 |  |
| 681 |  |  | 201-0709 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками | т | 1000 | 8691.80 |  |  | 9821.73 |  |
| 682 |  |  | 201-0710 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы | т | 1000 | 9359.17 |  |  | 10575.86 |  |
| 683 |  |  | 201-0711 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Габаритные элементы с цилиндрической поверхностью | т | 1000 | 8932.30 |  |  | 10093.50 |  |
| 684 |  |  | 201-0712 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Габаритные элементы с конической поверхностью | т | 1000 | 10497.98 |  |  | 11862.72 |  |
| 685 |  |  | 201-0713 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Габаритные элементы с поверхностью двоякой кривизны | т | 1000 | 10406.31 |  |  | 11759.13 |  |
| 686 |  |  | 201-0714 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Негабаритные емкости рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм | т | 1000 | 9025.25 |  |  | 10198.53 |  |
| 687 |  |  | 201-0715 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Негабаритные емкости рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм | т | 1000 | 8900.86 |  |  | 10057.97 |  |
| 688 |  |  | 201-0716 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Негабаритные емкости рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм | т | 1000 | 8788.63 |  |  | 9931.15 |  |
| 689 |  |  | 201-0717 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Негабаритные емкости рулонной заготовки, прямоугольные толщиной свыше 10 мм | т | 1000 | 9267.62 |  |  | 10472.41 |  |
| 690 |  |  | 201-0718 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Негабаритные емкости рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм | т | 1000 | 9402.04 |  |  | 10624.31 |  |
| 691 |  |  | 201-0719 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Негабаритные емкости рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм | т | 1000 | 9225.76 |  |  | 10425.11 |  |
| 692 |  |  | 201-0720 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Негабаритные емкости рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм | т | 1000 | 9163.85 |  |  | 10355.15 |  |
| 693 |  |  | 201-0721 |  |  | Конструкции для хранения жидкостей и газов (без арматуры). Негабаритные емкости рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной свыше 10 мм | т | 1000 | 9487.10 |  |  | 10720.42 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Элементы негабаритных емкостей |  |  |  |  |  |  |  |
| 694 |  |  | 201-0722 |  |  | Элементы щитов кровли из деталей, гнутых в угол | т | 1000 | 7479.45 |  |  | 8451.78 |  |
| 695 |  |  | 201-0723 |  |  | Элементы щитов кровли из листового профильного проката | т | 1000 | 7912.50 |  |  | 8941.13 |  |
| 696 |  |  | 201-0724 |  |  | Элементы понтонов и плавающих крыш | т | 1000 | 7343.51 |  |  | 8298.17 |  |
| 697 |  |  | 201-0725 |  |  | Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов | т | 1000 | 6833.70 |  |  | 7722.08 |  |
| 698 |  |  | 201-0726 |  |  | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 1000 | 8913.16 |  |  | 10071.87 |  |
| 699 |  |  | 201-0727 |  |  | Лестницы шахтные | т | 1000 | 11035.40 |  |  | 12470.00 |  |
| 700 |  |  | 201-0728 |  |  | Площадки кольцевые с ограждениями | т | 1000 | 8062.85 |  |  | 9111.02 |  |
| 701 |  |  | 201-0729 |  |  | Переходные мостики, площадки прямоугольные | т | 1000 | 9197.88 |  |  | 10393.60 |  |
| 702 |  |  | 201-0730 |  |  | Жесткие затворы | т | 1000 | 10541.09 |  |  | 11911.43 |  |
| 703 |  |  | 201-0731 |  |  | Лазы круглые | т | 1000 | 11671.98 |  |  | 13189.34 |  |
| 704 |  |  | 201-0732 |  |  | Лазы овальные | т | 1000 | 12880.29 |  |  | 14554.73 |  |
| 705 |  |  | 201-0733 |  |  | Световые | т | 1000 | 10266.32 |  |  | 11600.94 |  |
| 706 |  |  | 201-0734 |  |  | Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств | т | 1000 | 8759.30 |  |  | 9898.01 |  |
| 707 |  |  | 201-0735 |  |  | Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств | т | 1000 | 8264.16 |  |  | 9338.50 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции для градирен |  |  |  |  |  |  |  |
| 708 |  |  | 201-0736 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м2 | т | 1000 | 5747.79 |  |  | 6495.00 |  |
| 709 |  |  | 201-0737 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни от 500 до 1000 м2 | т | 1000 | 6079.65 |  |  | 6870.00 |  |
| 710 |  |  | 201-0738 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м2 | т | 1000 | 6663.72 |  |  | 7530.00 |  |
| 711 |  |  | 201-0739 |  |  | Щиты диффузоров и конфузоров с обшивкой из тонколистовой стали (3 мм) | т | 1000 | 11076.77 |  |  | 12516.75 |  |
| 712 |  |  | 201-0740 |  |  | Щиты диффузоров и конфузоров с обшивкой из тонколистовой стали | т | 1000 | 9654.79 |  |  | 10909.91 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции узлов коксохимических заводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 |  |  | 201-0741 |  |  | Конструкции узлов коксохимических заводов каркасы коксовых батарей | т | 1000 | 9958.64 |  |  | 11253.26 |  |
| 714 |  |  | 201-0742 |  |  | Конструкции узлов коксохимических заводов кожухи стояков для отвода газа | т | 1000 | 9670.17 |  |  | 10927.29 |  |
| 715 |  |  | 201-0743 |  |  | Конструкции узлов коксохимических заводов затворы коксовой рампы | т | 1000 | 10337.08 |  |  | 11680.90 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции объектов сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 716 |  |  | 201-0744 |  |  | Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий с параллельными поясами | т | 1000 | 9648.02 |  |  | 10902.26 |  |
| 717 |  |  | 201-0745 |  |  | Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий треугольные | т | 1000 | 10120.66 |  |  | 11436.35 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Металлические каркасы промышленных печей |  |  |  |  |  |  |  |
| 718 |  |  | 201-0746 |  |  | Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2 без форканала | т | 1000 | 10631.65 |  |  | 12013.76 |  |
| 719 |  |  | 201-0747 |  |  | Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2 с форканалом | т | 1000 | 11278.19 |  |  | 12744.35 |  |
| 720 |  |  | 201-0748 |  |  | Каркасы тоннельных печей | т | 1000 | 11085.26 |  |  | 12526.34 |  |
| 721 |  |  | 201-0749 |  |  | Каркасы термических печей с выкатным подом | т | 1000 | 12157.69 |  |  | 13738.19 |  |
| 722 |  |  | 201-0750 |  |  | Каркасы термических печей с шагающим подом | т | 1000 | 12545.74 |  |  | 14176.69 |  |
| 723 |  |  | 201-0751 |  |  | Каркасы термических печей камерные | т | 1000 | 12607.33 |  |  | 14246.28 |  |
| 724 |  |  | 201-0752 |  |  | Каркасы кольцевых печей диаметром до 24 м | т | 1000 | 12120.39 |  |  | 13696.04 |  |
| 725 |  |  | 201-0753 |  |  | Каркасы вертикальных трубчатых печей прямоугольные, шатрового типа, без обшивки, с лестницами и площадками | т | 1000 | 9744.12 |  |  | 11010.86 |  |
| 726 |  |  | 201-0754 |  |  | Каркасы вертикальных трубчатых печей цилиндрические с коническим выходом или типа ПАРЕКС с обшивкой панелями | т | 1000 | 12334.78 |  |  | 13938.30 |  |
| Подраздел: Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий многоэтажных производственного и непроизводственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Основные несущие конструкции каркасов знаний производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м: колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фах |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 |  |  | 201-0639 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг | т | 1000 | 10798.45 |  |  | 12202.25 |  |
| 728 |  |  | 201-0640 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 100 до 200 кг | т | 1000 | 10603.76 |  |  | 11982.25 |  |
| 729 |  |  | 201-0641 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 до 300 кг | т | 1000 | 9817.11 |  |  | 11093.33 |  |
| 730 |  |  | 201-0642 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 300 кг | т | 1000 | 9460.94 |  |  | 10690.86 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания |  |  |  |  |  |  |  |
| 731 |  |  | 201-0643 |  |  | Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 75 кг | т | 1000 | 10144.62 |  |  | 11463.42 |  |
| 732 |  |  | 201-0644 |  |  | Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 75 до 125 кг | т | 1000 | 9969.35 |  |  | 11265.37 |  |
| 733 |  |  | 201-0645 |  |  | Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 125 до 200 кг | т | 1000 | 9567.31 |  |  | 10811.06 |  |
| 734 |  |  | 201-0646 |  |  | Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг | т | 1000 | 8963.85 |  |  | 10129.15 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Прочие конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 735 |  |  | 201-0647 |  |  | Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий | т | 1000 | 6700.00 |  |  | 7571.00 |  |
| 736 |  |  | 201-0648 |  |  | Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения | т | 1000 | 8986.50 |  |  | 10154.75 |  |
| 737 |  |  | 201-0649 |  |  | Косоуры | т | 1000 | 8691.14 |  |  | 9820.99 |  |
| 738 |  |  | 201-0650 |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1000 | 6700.00 |  |  | 7571.00 |  |
| 739 |  |  | 201-0651 |  |  | Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п. | т | 1000 | 8200.65 |  |  | 9266.73 |  |
| Подраздел: Галереи и эстакады различного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 740 |  |  | 201-0652 |  |  | Пролетные строения на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м до 700 кг | т | 1000 | 11147.08 |  |  | 12596.20 |  |
| 741 |  |  | 201-0653 |  |  | Пролетные строения на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м свыше 700 до 1300 кг | т | 1000 | 10956.23 |  |  | 12380.54 |  |
| 742 |  |  | 201-0654 |  |  | Пролетные строения на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м свыше 1300 кг | т | 1000 | 10869.33 |  |  | 12282.34 |  |
| 743 |  |  | 201-0655 |  |  | Пролетные строения на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м: до 500 кг | т | 1000 | 10676.10 |  |  | 12063.99 |  |
| 744 |  |  | 201-0656 |  |  | Пролетные строения на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м: свыше 500 до 1000 кг | т | 1000 | 10576.70 |  |  | 11951.67 |  |
| 745 |  |  | 201-0657 |  |  | Пролетные строения на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м: свыше 1000 кг | т | 1000 | 10516.07 |  |  | 11883.16 |  |
| 746 |  |  | 201-0658 |  |  | Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные | т | 1000 | 7553.10 |  |  | 8535.00 |  |
| 747 |  |  | 201-0659 |  |  | Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные | т | 1000 | 8675.11 |  |  | 9802.87 |  |
| 748 |  |  | 201-0660 |  |  | Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные | т | 1000 | 7579.65 |  |  | 8565.00 |  |
| 749 |  |  | 201-0661 |  |  | Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные | т | 1000 | 8391.79 |  |  | 9482.72 |  |
| 750 |  |  | 201-0662 |  |  | Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры | т | 1000 | 6477.88 |  |  | 7320.00 |  |
| 751 |  |  | 201-0663 |  |  | Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла | т | 1000 | 6823.01 |  |  | 7710.00 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Эстакады |  |  |  |  |  |  |  |
| 752 |  |  | 201-0664 |  |  | Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны | т | 1000 | 6690.27 |  |  | 7560.00 |  |
| 753 |  |  | 201-0665 |  |  | Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам | т | 1000 | 9133.06 |  |  | 10320.36 |  |
| 754 |  |  | 201-0666 |  |  | Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта | т | 1000 | 8200.37 |  |  | 9266.42 |  |
| 755 |  |  | 201-0667 |  |  | Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры | т | 1000 | 8464.07 |  |  | 9564.40 |  |
| Подраздел: Радио и телевизионные мачты, башни, антенные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 756 |  |  | 201-0668 |  |  | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг | т | 1000 | 13836.34 |  |  | 15635.06 |  |
| 757 |  |  | 201-0669 |  |  | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола свыше 200 до 300 кг | т | 1000 | 13442.14 |  |  | 15189.62 |  |
| 758 |  |  | 201-0670 |  |  | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола свыше 300 до 400 кг | т | 1000 | 13572.59 |  |  | 15337.03 |  |
| 759 |  |  | 201-0671 |  |  | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола свыше 400 до 600 кг | т | 1000 | 13329.41 |  |  | 15062.23 |  |
| 760 |  |  | 201-0672 |  |  | Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола свыше 600 до 800 кг | т | 1000 | 13453.45 |  |  | 15202.40 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |
| 761 |  |  | 201-0673 |  |  | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг | т | 1000 | 13349.67 |  |  | 15085.13 |  |
| 762 |  |  | 201-0674 |  |  | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 500 до 1000 кг | т | 1000 | 14075.51 |  |  | 15905.33 |  |
| 763 |  |  | 201-0675 |  |  | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 1000 до 1500 кг | т | 1000 | 14903.67 |  |  | 16841.15 |  |
| 764 |  |  | 201-0676 |  |  | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 1500 до 2000 кг | т | 1000 | 10498.61 |  |  | 11863.43 |  |
| 765 |  |  | 201-0677 |  |  | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2000 до 2500 кг | т | 1000 | 10391.50 |  |  | 11742.40 |  |
| 766 |  |  | 201-0678 |  |  | Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг | т | 1000 | 10224.36 |  |  | 11553.53 |  |
| Подраздел: Конструкции, заказываемые и поставляемые для комплектации объектов в виде отдельных сборочных единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 767 |  |  | 201-0755 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1000 | 7132.74 |  |  | 8060.00 |  |
| 768 |  |  | 201-0756 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 1000 | 6824.78 |  |  | 7712.00 |  |
| 769 |  |  | 201-0757 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 1000 | 6202.21 |  |  | 7008.50 |  |
| 770 |  |  | 201-0758 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружении с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 1000 | 6163.72 |  |  | 6965.00 |  |
| 771 |  |  | 201-0759 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 1000 | 5784.60 |  |  | 6536.60 |  |
| 772 |  |  | 201-0760 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1000 | 7345.13 |  |  | 8300.00 |  |
| 773 |  |  | 201-0761 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 1000 | 7192.92 |  |  | 8128.00 |  |
| 774 |  |  | 201-0762 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 1000 | 7897.35 |  |  | 8924.00 |  |
| 775 |  |  | 201-0763 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1000 | 9960.18 |  |  | 11255.00 |  |
| 776 |  |  | 201-0764 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 1000 | 9299.12 |  |  | 10508.00 |  |
| 777 |  |  | 201-0765 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 1000 | 8734.38 |  |  | 9869.85 |  |
| 778 |  |  | 201-0766 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 1000 | 8287.43 |  |  | 9364.80 |  |
| 779 |  |  | 201-0767 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 1000 | 8100.85 |  |  | 9153.96 |  |
| 780 |  |  | 201-0768 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 1000 | 7192.92 |  |  | 8128.00 |  |
| 781 |  |  | 201-0769 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 1000 | 7061.95 |  |  | 7980.00 |  |
| 782 |  |  | 201-0770 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 1000 | 6980.00 |  |  | 7887.40 |  |
| 783 |  |  | 201-0771 |  |  | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 1000 | 6960.00 |  |  | 7864.80 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 784 |  |  | 201-0772 |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 1000 | 5796.46 |  |  | 6550.00 |  |
| 785 |  |  | 201-0773 |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 1000 | 6584.96 |  |  | 7441.00 |  |
| 786 |  |  | 201-0774 |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1000 | 9960.18 |  |  | 11255.00 |  |
| 787 |  |  | 201-0775 |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 1000 | 7061.95 |  |  | 7980.00 |  |
| 788 |  |  | 201-0776 |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 1000 | 8250.61 |  |  | 9323.19 |  |
| 789 |  |  | 201-0777 |  |  | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1000 | 8889.38 |  |  | 10045.00 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Прочие индивидуальные сварные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 790 |  |  | 201-0778 |  |  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1000 | 9299.12 |  |  | 10508.00 |  |
| 791 |  |  | 201-0779 |  |  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 1000 | 8890.27 |  |  | 10046.00 |  |
| 792 |  |  | 201-0780 |  |  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 1000 | 7500.00 |  |  | 8475.00 |  |
| 793 |  |  | 201-0781 |  |  | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 1000 | 9738.17 |  |  | 11004.13 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Конструктивные элементы мостов |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 |  |  | 201-0899 |  |  | Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения длиной до 100 м для железнодорожных, автомобильных и городских мостов | т | 1000 | 17473.72 |  |  | 19745.30 |  |
| 795 |  |  | 201-0901 |  |  | Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения длиной свыше 100 м для железнодорожных, автомобильных и городских мостов | т | 1000 | 21157.99 |  |  | 23908.53 |  |
| 796 |  |  | 201-1001 |  |  | Тяжи и анкеры | т | 1000 | 11312.56 |  |  | 12783.19 |  |
| Раздел 2.02. Строительные конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Строительные конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Прочие строительные конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 797 |  |  | 202-0001 |  |  | Козырьки забральные плоских глубинных затворов, марка стали С 255 | т | 1000 | 13647.43 |  |  | 15421.60 |  |
| 798 |  |  | 202-0002 |  |  | Крышки герметические, марка стали С 255 | т | 1000 | 21335.81 |  |  | 24109.47 |  |
| 799 |  |  | 202-0003 |  |  | Мосты подкрановые (пролетные строения), марка стали С 255 | т | 1000 | 13906.10 |  |  | 15713.89 |  |
| 800 |  |  | 202-0006 |  |  | Опора катковая промежуточная, марка стали С 255 | т | 1000 | 27716.37 |  |  | 31319.50 |  |
| 801 |  |  | 202-0026 |  |  | Тяга анкерная, марка стали С 255 | т | 1000 | 17281.00 |  |  | 19527.53 |  |
| 802 |  |  | 202-0040 |  |  | Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255 | т | 1000 | 23506.59 |  |  | 26562.45 |  |
| 803 |  |  | 202-0041 |  |  | Дверь герметическая, марка стали С 255 | т | 1000 | 19947.33 |  |  | 22540.48 |  |
| 804 |  |  | 202-0042 |  |  | Крышки проемов, масса 1-1,5 т, марка стали С 255 | т | 1000 | 18263.68 |  |  | 20637.96 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Облицовки |  |  |  |  |  |  |  |
| 805 |  |  | 202-0004 |  |  | Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, марка стали С 255 | т | 1000 | 12872.07 |  |  | 14545.44 |  |
| 806 |  |  | 202-0005 |  |  | Облицовки переходных камер водопроводов и водосбросов с прямолинейной осью, марка стали С 255 | т | 1000 | 17657.82 |  |  | 19953.34 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Пути разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 807 |  |  | 202-0007 |  |  | Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток. Конструкция составного сечения из толстолистового проката с опорным рельсом из стали марки 12Х18Н10Т. Марка стали С 255 | т | 1000 | 12776.30 |  |  | 14437.22 |  |
| 808 |  |  | 202-0008 |  |  | Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток. Конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам. Марка стали С 255 | т | 1000 | 14423.12 |  |  | 16298.13 |  |
| 809 |  |  | 202-0009 |  |  | Пути рабочие плоских скользящих затворов. Конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам. Марка стали С 255 | т | 1000 | 15146.80 |  |  | 17115.88 |  |
| 810 |  |  | 202-0010 |  |  | Пути обратные плоских затворов (решеток), марка стали С 255 | т | 1000 | 11771.57 |  |  | 13301.87 |  |
| 811 |  |  | 202-0011 |  |  | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255 | т | 1000 | 9157.44 |  |  | 10347.91 |  |
| 812 |  |  | 202-0012 |  |  | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 1000 | 2988.50 |  |  | 3377.00 |  |
| 813 |  |  | 202-0013 |  |  | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Крепления и упоры | т | 1000 | 13083.26 |  |  | 14784.08 |  |
| 814 |  |  | 202-0014 |  |  | Пути рабочие колесного затвора, марка стали С 255 | т | 1000 | 44304.19 |  |  | 50063.73 |  |
| 815 |  |  | 202-0015 |  |  | Пути подкрановые, марка стали С 255 | т | 1000 | 19389.59 |  |  | 21910.24 |  |
| 816 |  |  | 202-0016 |  |  | Пути подкрановые, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 1000 | 13459.48 |  |  | 15209.21 |  |
| 817 |  |  | 202-0017 |  |  | Пути подкрановые, марка стали С 255. Крепления и упоры | т | 1000 | 31958.63 |  |  | 36113.25 |  |
| 818 |  |  | 202-0018 |  |  | Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали С 255 | т | 1000 | 11446.83 |  |  | 12934.92 |  |
| 819 |  |  | 202-0019 |  |  | Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы специальные крановые | т | 1000 | 8474.06 |  |  | 9575.69 |  |
| 820 |  |  | 202-0020 |  |  | Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали С 255. Комплектующие детали и метизы | т | 1000 | 17865.32 |  |  | 20187.81 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Траверса |  |  |  |  |  |  |  |
| 821 |  |  | 202-0021 |  |  | Траверса: конструкция состоит из балок, подвесных устройств, поворотного устройства и сцепов; марка стали С 255 | т | 1000 | 19982.37 |  |  | 22580.08 |  |
| 822 |  |  | 202-0022 |  |  | Траверса: конструкция состоит из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов; марка стали С 255 | т | 1000 | 22221.25 |  |  | 25110.01 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 823 |  |  | 202-0023 |  |  | Трубопроводы напорные толстостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255 | т | 1000 | 11667.19 |  |  | 13183.92 |  |
| 824 |  |  | 202-0024 |  |  | Трубопроводы напорные толстостенные негабаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255 | т | 1000 | 9312.74 |  |  | 10523.40 |  |
| 825 |  |  | 202-0025 |  |  | Трубопроводы тонкостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255 | т | 1000 | 10383.02 |  |  | 11732.81 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Части и закладные |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 |  |  | 202-0027 |  |  | Части и закладные пазовых плоских скользящих затворов. Конструкция составного сечения из толстолистового проката. Марка стали С 255 | т | 1000 | 15995.21 |  |  | 18074.59 |  |
| 827 |  |  | 202-0028 |  |  | Части и закладные пазовые плоских скользящих затворов и решеток (обогреваемые). Конструкция составного сечения из гнутого листового проката. Марка стали С 255 | т | 1000 | 13576.88 |  |  | 15341.87 |  |
| 828 |  |  | 202-0029 |  |  | Части и закладные пазовые плоских скользящих затворов (обогреваемые): конструкция составного сечения из толстолистового проката. Марка стали С 255 | т | 1000 | 13813.47 |  |  | 15609.22 |  |
| 829 |  |  | 202-0030 |  |  | Части и закладные двустворчатых ворот, марка стали С 255 | т | 1000 | 12410.50 |  |  | 14023.87 |  |
| 830 |  |  | 202-0031 |  |  | Части и закладные пазовые плоских колесных затворов. Конструкция составного сечения. Марка стали С 255 | т | 1000 | 14010.12 |  |  | 15831.44 |  |
| 831 |  |  | 202-0032 |  |  | Части и закладные плоского колесного затвора. Конструкция составного сечения. Марка стали С 255 | т | 1000 | 64398.67 |  |  | 72770.50 |  |
| 832 |  |  | 202-0033 |  |  | Части и закладные разного назначения, масса до 4 т, марка стали С 255 | т | 1000 | 10782.90 |  |  | 12184.68 |  |
| 833 |  |  | 202-0034 |  |  | Части и закладные пазов плоских скользящих затворов, ворот, решеток. Конструкция составного сечения из стального проката и гнутых листовых элементов. Марка стали С 255 | т | 1000 | 13211.61 |  |  | 14929.12 |  |
| 834 |  |  | 202-0035 |  |  | Части и закладные пазовые плоских скользящих затворов. Конструкция составного сечения из толстолистовой стали. Марка стали С 255 | т | 1000 | 14375.24 |  |  | 16244.02 |  |
| 835 |  |  | 202-0036 |  |  | Части и закладные рабочей зоны аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255 | т | 1000 | 37005.48 |  |  | 41816.19 |  |
| 836 |  |  | 202-0037 |  |  | Части и закладные плоского колесного аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255 | т | 1000 | 27721.91 |  |  | 31325.76 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Эстакада |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 |  |  | 202-0038 |  |  | Эстакада бетоноукладочная, марка стали С 255 | т | 1000 | 13477.93 |  |  | 15230.06 |  |
| 838 |  |  | 202-0039 |  |  | Эстакада монорельсовая, марка стали С 255 | т | 1000 | 17355.06 |  |  | 19611.22 |  |
| Раздел 2.03. Деревянные конструкции и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Блоки оконные деревянные для жилых, общественных и производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками для жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 |  |  | 203-0001 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 6-9, пл.0,49 м2 | м2 | 38 | 415.00 |  |  | 468.95 |  |
| 840 |  |  | 203-0002 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, пл.0,75 м2 | м2 | 32 | 418.00 |  |  | 472.34 |  |
| 841 |  |  | 203-0003 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 15-9А, пл.1,27 м2 | м2 | 25 | 391.70 |  |  | 442.62 |  |
| 842 |  |  | 203-0004 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 18-9А, пл.1,53 м2 | м2 | 26 | 379.89 |  |  | 429.28 |  |
| 843 |  |  | 203-0005 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОС 12-9, пл.1,01 м2 | м2 | 33 | 429.00 |  |  | 484.77 |  |
| 844 |  |  | 203-0006 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОС 15-6, пл.0,83 м2 | м2 | 38 | 409.00 |  |  | 462.17 |  |
| 845 |  |  | 203-0007 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОС 15-9, пл.1,27 м2 | м2 | 30 | 395.00 |  |  | 446.35 |  |
| 846 |  |  | 203-0008 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОС 18-9, пл.1,53 м2 | м2 | 28 | 409.00 |  |  | 462.17 |  |
| 847 |  |  | 203-0009 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 6-12, пл.0,6 м2 | м2 | 45 | 380.00 |  |  | 429.40 |  |
| 848 |  |  | 203-0010 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 9-12, пл.1,01 м2 | м2 | 37 | 380.00 |  |  | 429.40 |  |
| 849 |  |  | 203-0011 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 9-13,5, пл.1,14 м2; ОС 9-15, пл.1,26 м2 | м2 | 34.33 | 365.00 |  |  | 412.45 |  |
| 850 |  |  | 203-0012 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОС 12-12, пл.1,36 м2; ОС 12-13,5, пл.1,53 м2 | м2 | 35.31 | 358.00 |  |  | 404.54 |  |
| 851 |  |  | 203-0013 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОС 12-15, пл.1,71 м2; ОС 15-12 | м2 | 30.32 | 339.82 |  |  | 384.00 |  |
| 852 |  |  | 203-0014 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОС 15-13,5, пл.1,93 м2; ОС 15-15, пл.2,15 м2 | м2 | 29.27 | 342.00 |  |  | 386.46 |  |
| 853 |  |  | 203-0015 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОС 18-13,5, пл.2,32 м2; ОС 18-15, пл.2,59 м2 | м2 | 31.28 | 339.82 |  |  | 384.00 |  |
| 854 |  |  | 203-0016 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные, с форточной створкой ОС 15-18, пл.2,58 м2; ОС 15-21, пл.3,02 м2 | м2 | 28 | 344.00 |  |  | 388.72 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 |  |  | 203-0017 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 6-9, пл.0,49 м2 | м2 | 54 | 369.00 |  |  | 416.97 |  |
| 856 |  |  | 203-0018 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 9-9, пл.0,75 м2 | м2 | 43 | 373.00 |  |  | 421.49 |  |
| 857 |  |  | 203-0019 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 15-9А, пл.1,27 м2 | м2 | 35 | 366.00 |  |  | 413.58 |  |
| 858 |  |  | 203-0020 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 18-9А, пл.1,53 м2 | м2 | 35 | 386.00 |  |  | 436.18 |  |
| 859 |  |  | 203-0021 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 12-9, пл.1,01 м2 | м2 | 44 | 353.00 |  |  | 398.89 |  |
| 860 |  |  | 203-0022 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 15-6, пл.1,83 м2 | м2 | 51 | 360.00 |  |  | 406.80 |  |
| 861 |  |  | 203-0023 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 15-9, пл.1,27 м2 | м2 | 39 | 373.00 |  |  | 421.49 |  |
| 862 |  |  | 203-0024 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 18-9, пл.1,53 м2 | м2 | 38 | 350.00 |  |  | 395.50 |  |
| 863 |  |  | 203-0025 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 6-12, пл.0,66 м2 | м2 | 61 | 366.00 |  |  | 413.58 |  |
| 864 |  |  | 203-0026 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 9-12, пл.1,01 м2 | м2 | 50 | 350.00 |  |  | 395.50 |  |
| 865 |  |  | 203-0027 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 9-13,5, пл.1,14 м2; ОР 9-15, пл.1,26 м2 | м2 | 47 | 356.00 |  |  | 402.28 |  |
| 866 |  |  | 203-0028 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-12, пл.1,36 м2; ОР 12-13,5, пл.1,53 м2 | м2 | 46 | 363.00 |  |  | 410.19 |  |
| 867 |  |  | 203-0029 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, пл.1,71 м2; ОР 15-12 | м2 | 41 | 339.82 |  |  | 384.00 |  |
| 868 |  |  | 203-0030 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 15-13,5, пл.1,93 м2; ОР 15-15, пл.2,15 м2 | м2 | 38 | 353.00 |  |  | 398.89 |  |
| 869 |  |  | 203-0031 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, пл.2,32 м2; ОР 18-15, пл.2,59 м2 | м2 | 38 | 339.82 |  |  | 384.00 |  |
| 870 |  |  | 203-0032 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками трехстворные, с форточной створкой ОР 15-18, пл.2,58 м2; ОР 15-21, пл.3,02 м2 | м2 | 40 | 356.00 |  |  | 402.28 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 871 |  |  | 203-0033 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 12-9В, пл.1,01 м2 | м2 | 30 | 339.82 |  |  | 384.00 |  |
| 872 |  |  | 203-0034 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 12-12В, пл.1,36 м2; ОС 12-13,5В, пл.1,53 м2; ОС 18-9Г, пл.1,53 м2 | м2 | 25 | 360.00 |  |  | 406.80 |  |
| 873 |  |  | 203-0035 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 18-12Г, пл.2,06 м2; ОС 18-13,5Г, пл.2,32 м2 | м2 | 22 | 361.96 |  |  | 409.01 |  |
| 874 |  |  | 203-0036 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 21-9Г, пл.1,79 м2 | м2 | 25 | 377.32 |  |  | 426.37 |  |
| 875 |  |  | 203-0037 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 21-12Г, пл.2,41 м2; ОС 21-13,5Г, пл.2,72 м2 | м2 | 20 | 346.80 |  |  | 391.88 |  |
| 876 |  |  | 203-0038 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 18-9В, пл.1,53 м2 | м2 | 35 | 344.00 |  |  | 388.72 |  |
| 877 |  |  | 203-0039 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 18-12В, пл.2,06 м2; ОС 18-13,5В, пл.2,32 м2 | м2 | 30 | 353.00 |  |  | 398.89 |  |
| 878 |  |  | 203-0040 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 21-9В, пл.1,79 м2 | м2 | 33 | 369.00 |  |  | 416.97 |  |
| 879 |  |  | 203-0041 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 21-12В, пл.2,41 м2; ОС 21-13,5В, пл.2,72 м2 | м2 | 28 | 369.00 |  |  | 416.97 |  |
| 880 |  |  | 203-0042 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 12-15В, пл.1,71 м2 | м2 | 32 | 380.00 |  |  | 429.40 |  |
| 881 |  |  | 203-0043 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 12-18В, пл.2,05 м2; ОС 12-21В, пл.2,40 м2 | м2 | 29 | 376.00 |  |  | 424.88 |  |
| 882 |  |  | 203-0044 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-15Г, пл.2,59 м2 | м2 | 26 | 356.00 |  |  | 402.28 |  |
| 883 |  |  | 203-0045 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-18Г, пл.3,12 м2; ОС 18-21Г, пл.3,64 м2 | м2 | 25 | 385.54 |  |  | 435.66 |  |
| 884 |  |  | 203-0046 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-24Г, пл.4,17 м2 | м2 | 21 | 348.60 |  |  | 393.92 |  |
| 885 |  |  | 203-0047 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21-15Г, пл.3,03 м2 | м2 | 27 | 392.97 |  |  | 444.06 |  |
| 886 |  |  | 203-0048 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21-18Г, пл.3,65 м2; ОС 21-21Г, пл.4,26 м2 | м2 | 20 | 376.43 |  |  | 425.37 |  |
| 887 |  |  | 203-0049 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21-24Г, пл.4,88 м2 | м2 | 19 | 335.91 |  |  | 379.58 |  |
| 888 |  |  | 203-0050 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-15В, пл.2,59 м2 | м2 | 33 | 360.00 |  |  | 406.80 |  |
| 889 |  |  | 203-0051 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-18В, пл.3,12 м2; ОС 18-21В, пл.3,64 м2 | м2 | 29 | 400.00 |  |  | 452.00 |  |
| 890 |  |  | 203-0052 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-24В, пл.4,17 м2; ОС 18-27В, пл.4,70 м2 | м2 | 24 | 417.83 |  |  | 472.15 |  |
| 891 |  |  | 203-0053 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-15В, пл.3,03 м2 | м2 | 28 | 405.00 |  |  | 457.65 |  |
| 892 |  |  | 203-0054 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-18В, пл.3,65 м2; ОС 21-21В, пл.4,26 м2 | м2 | 27 | 402.00 |  |  | 454.26 |  |
| 893 |  |  | 203-0055 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-24В, пл.4,88 м2; ОС 21-27В, пл.5,50 м2 | м2 | 22 | 413.97 |  |  | 467.79 |  |
| 894 |  |  | 203-0056 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные ОС 18-27Г, пл.4,70 м2; ОС 21-27Г, пл.5,50 м2 | м2 | 24 | 419.60 |  |  | 474.15 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 895 |  |  | 203-0057 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 12-9В, пл.1,01 м2 | м2 | 46 | 425.00 |  |  | 480.25 |  |
| 896 |  |  | 203-0058 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 12-12В, пл.1,36 м2; ОР 12-13,5В, пл.1,53 м2; ОР 18-9Г, пл.1,53 м2 | м2 | 40 | 408.00 |  |  | 461.04 |  |
| 897 |  |  | 203-0059 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 18-12Г, пл.2,06 м2; ОР 18-13,5Г, пл.2,32 м2 | м2 | 34 | 433.04 |  |  | 489.34 |  |
| 898 |  |  | 203-0060 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 21-9Г, пл.1,79 м2 | м2 | 36 | 420.00 |  |  | 474.60 |  |
| 899 |  |  | 203-0061 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 21-12Г, пл.2,41 м2; ОР 21-13,5Г, пл.2,72 м2 | м2 | 32 | 409.75 |  |  | 463.02 |  |
| 900 |  |  | 203-0062 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой OP 18-9A, пл.1,53 м2 | м2 | 54 | 420.00 |  |  | 474.60 |  |
| 901 |  |  | 203-0063 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой OP 18-12B, пл.2,06 м2; ОР 18-13,5В, пл.2,32 м2 | м2 | 43 | 425.00 |  |  | 480.25 |  |
| 902 |  |  | 203-0064 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой OP 21-9B, пл.1,79 м2 | м2 | 46 | 428.00 |  |  | 483.64 |  |
| 903 |  |  | 203-0065 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой OP 21-12B, пл.2,41 м2; ОР 21-13,5В, пл.2,72 м2 | м2 | 39 | 425.00 |  |  | 480.25 |  |
| 904 |  |  | 203-0066 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-15В, пл.1,71 м2 | м2 | 48 | 431.00 |  |  | 487.03 |  |
| 905 |  |  | 203-0067 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-18В, пл.2,05 м2; OP 12-21B, пл.2,40 м2 | м2 | 44 | 454.00 |  |  | 513.02 |  |
| 906 |  |  | 203-0068 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-15Г, пл.2,59 м2 | м2 | 42 | 440.00 |  |  | 497.20 |  |
| 907 |  |  | 203-0069 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-18Г, пл.3,12 м2; ОР 18-21Г, пл.3,64 м2 | м2 | 37 | 464.83 |  |  | 525.26 |  |
| 908 |  |  | 203-0070 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-24Г, пл.4,17 м2 | м2 | 33 | 420.01 |  |  | 474.61 |  |
| 909 |  |  | 203-0071 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-15Г, пл.3,03 м2 | м2 | 38 | 444.00 |  |  | 501.72 |  |
| 910 |  |  | 203-0072 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-18Г, пл.3,65 м2; ОР 21-21Г, пл.4,26 м2 | м2 | 35 | 470.08 |  |  | 531.19 |  |
| 911 |  |  | 203-0073 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-24Г, пл.4,88 м2 | м2 | 30 | 412.93 |  |  | 466.61 |  |
| 912 |  |  | 203-0074 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой OP 18-15B, пл.2,59 м2 | м2 | 47 | 434.00 |  |  | 490.42 |  |
| 913 |  |  | 203-0075 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой OP 18-18B, пл.3,12 м2; ОР 18-21В, пл.3,64 м2 | м2 | 44 | 450.00 |  |  | 508.50 |  |
| 914 |  |  | 203-0076 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой OP 18-24B, пл.4,17 м2; ОР 18-27В, пл.4,70 м2 | м2 | 36 | 470.46 |  |  | 531.62 |  |
| 915 |  |  | 203-0077 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой OP 21-15B, пл.3,03 м2 | м2 | 44 | 442.00 |  |  | 499.46 |  |
| 916 |  |  | 203-0078 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой OP 21-18B, пл.3,65 м2; ОР 21-21В, пл.4,26 м2 | м2 | 42 | 456.00 |  |  | 515.28 |  |
| 917 |  |  | 203-0079 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой OP 21-24B, пл.4,88 м2; ОР 21-27В, пл.5,51 м2 | м2 | 33 | 425.00 |  |  | 480.25 |  |
| 918 |  |  | 203-0080 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками трехстворные ОР 18-27Г, пл.4,70 м2; ОР 21-27Г, пл.5,51 м2 | м2 | 36 | 403.00 |  |  | 455.39 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| 919 |  |  | 203-0081 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 6-9, пл.0,49 м2 | м2 | 70 | 606.00 |  |  | 684.78 |  |
| 920 |  |  | 203-0082 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 9-9, пл.0,75 м2 | м2 | 55 | 600.00 |  |  | 678.00 |  |
| 921 |  |  | 203-0083 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 15-9А, пл.1,27 м2 | м2 | 41 | 593.59 |  |  | 670.76 |  |
| 922 |  |  | 203-0084 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 18-9А, пл.1,53 м2 | м2 | 44 | 580.78 |  |  | 656.28 |  |
| 923 |  |  | 203-0085 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 12-9, пл.1,01 м2 | м2 | 64 | 606.00 |  |  | 684.78 |  |
| 924 |  |  | 203-0086 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 15-6, пл.0,83 м2 | м2 | 71 | 616.00 |  |  | 696.08 |  |
| 925 |  |  | 203-0087 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 15-9, пл.1,27 м2 | м2 | 56 | 640.00 |  |  | 723.20 |  |
| 926 |  |  | 203-0088 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 18-9, пл.1,53 м2 | м2 | 56 | 625.00 |  |  | 706.25 |  |
| 927 |  |  | 203-0089 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 6-12, пл.0,66 м2 | м2 | 76 | 630.00 |  |  | 711.90 |  |
| 928 |  |  | 203-0090 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 9-12, пл.1,01 м2 | м2 | 64 | 646.00 |  |  | 729.98 |  |
| 929 |  |  | 203-0091 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 9-13,5, пл.1,14 м2; ОРС 9-15, пл.1,26 м2 | м2 | 65 | 638.00 |  |  | 720.94 |  |
| 930 |  |  | 203-0092 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 12-12, пл.1,36 м2; ОРС 12-13,5В, пл.1,53 м2 | м2 | 65 | 638.00 |  |  | 720.94 |  |
| 931 |  |  | 203-0093 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 12-15, пл.1,31 м2; ОРС 15-12, пл.1,71 м2 | м2 | 58 | 650.00 |  |  | 734.50 |  |
| 932 |  |  | 203-0094 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, пл.1,93 м2; ОРС 15-15, пл.2,15 м2 | м2 | 55 | 663.33 |  |  | 749.56 |  |
| 933 |  |  | 203-0095 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 18-13,5, пл.2,32 м2; ОРС 18-15, пл.2,59 м2 | м2 | 55 | 638.29 |  |  | 721.27 |  |
| 934 |  |  | 203-0096 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками трехстворные, с форточной створкой ОРС 15-18, пл.2,58 м2; ОРС 15-21, пл.3,02 м2 | м2 | 57 | 645.34 |  |  | 729.23 |  |
| 935 |  |  | 203-0097 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 12-9В, пл.1,01 м2 | м2 | 55 | 640.00 |  |  | 723.20 |  |
| 936 |  |  | 203-0098 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 12-12В, пл.1,36 м2; ОРС 12-13,5В, пл.1,53 м2; ОРС 18-9Г, пл.1,53 м2 | м2 | 47 | 628.72 |  |  | 710.45 |  |
| 937 |  |  | 203-0099 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 18-12Г, пл.2,06 м2; ОРС 18-13,5Г, пл.2,32 м2 | м2 | 39 | 563.02 |  |  | 636.21 |  |
| 938 |  |  | 203-0100 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-9Г, пл.1,79 м2 | м2 | 46 | 609.06 |  |  | 688.24 |  |
| 939 |  |  | 203-0101 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одно-створные ОРС 21-12Г, пл.2,41 м2; ОРС 21-13,5, пл.2,72 м2 | м2 | 37 | 583.00 |  |  | 658.79 |  |
| 940 |  |  | 203-0102 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 18-9В, пл.1,53 м2 | м2 | 61 | 604.00 |  |  | 682.52 |  |
| 941 |  |  | 203-0103 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 18-12В, пл.2,06 м2; ОРС 18-13,5В, пл.2,32 м2 | м2 | 53 | 588.00 |  |  | 664.44 |  |
| 942 |  |  | 203-0104 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 21-9В, пл.1,79 м2 | м2 | 56 | 625.00 |  |  | 706.25 |  |
| 943 |  |  | 203-0105 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 21-12В, пл.2,41 м2; ОРС 21-13,5, пл.2,72 м2 | м2 | 48 | 646.42 |  |  | 730.45 |  |
| 944 |  |  | 203-0106 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 12-15В, пл.1,71 м2 | м2 | 56 | 617.00 |  |  | 697.21 |  |
| 945 |  |  | 203-0107 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 12-18В, пл.2,05 м2; ОРС 12-21В, пл.2,40 м2 | м2 | 53 | 620.00 |  |  | 700.60 |  |
| 946 |  |  | 203-0108 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными, створками двустворные ОРС 18-15Г, пл.2,59 м2 | м2 | 51 | 661.37 |  |  | 747.35 |  |
| 947 |  |  | 203-0109 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-18Г, пл.3,12 м2; ОРС 18-21Г, пл.3,64 м2 | м2 | 45 | 633.82 |  |  | 716.22 |  |
| 948 |  |  | 203-0110 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-24Г, пл.4,17 м2 | м2 | 38 | 600.00 |  |  | 678.00 |  |
| 949 |  |  | 203-0111 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-15Г, пл.3,03 м2 | м2 | 49 | 639.60 |  |  | 722.75 |  |
| 950 |  |  | 203-0112 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-18Г, пл.3,65 м2; ОРС 21-21Г, пл.4,26 м2 | м2 | 43 | 613.00 |  |  | 692.69 |  |
| 951 |  |  | 203-0113 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-24Г, пл.4,88 м2 | м2 | 35 | 629.00 |  |  | 710.77 |  |
| 952 |  |  | 203-0114 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-15В, пл.2,59 м2 | м2 | 60 | 625.00 |  |  | 706.25 |  |
| 953 |  |  | 203-0115 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-18В, пл.3,12 м2; ОРС 18-21В, пл.3,64 м2 | м2 | 55 | 640.00 |  |  | 723.20 |  |
| 954 |  |  | 203-0116 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-24В, пл.4,17 м2; ОРС 18-27В, пл.4,70 м2 | м2 | 45 | 651.38 |  |  | 736.06 |  |
| 955 |  |  | 203-0117 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-15В, пл.3,03 м2 | м2 | 57 | 648.00 |  |  | 732.24 |  |
| 956 |  |  | 203-0118 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-18В, пл.3,65 м2; ОРС 21-21В, пл.4,26 м2 | м2 | 51 | 652.00 |  |  | 736.76 |  |
| 957 |  |  | 203-0119 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-24В, пл.4,88 м2; ОРС 21-27В, пл.5,50 м2 | м2 | 42 | 652.88 |  |  | 737.75 |  |
| 958 |  |  | 203-0120 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками трехстворные ОРС 18-27Г, пл.4,70 м2; ОРС 21-27Г, пл.5,50 м2 | м2 | 44 | 660.00 |  |  | 745.80 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для малоэтажных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 959 |  |  | 203-0121 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОРМ 6-6, пл.0,32 м2 | м2 | 56 | 523.00 |  |  | 590.99 |  |
| 960 |  |  | 203-0122 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОРМ 15-6А, пл.0,83 м2 | м2 | 38 | 511.21 |  |  | 577.67 |  |
| 961 |  |  | 203-0123 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОРМ 12-6, пл.0,66 м2 | м2 | 48 | 532.00 |  |  | 601.16 |  |
| 962 |  |  | 203-0124 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОРМ 15-6, пл.0,83 м2 | м2 | 44 | 551.00 |  |  | 622.63 |  |
| 963 |  |  | 203-0125 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОРМ 6-11, пл.0,6 м2 | м2 | 51 | 565.00 |  |  | 638.45 |  |
| 964 |  |  | 203-0126 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОРМ 6-13,5, пл.0,74 м2 | м2 | 46 | 556.00 |  |  | 628.28 |  |
| 965 |  |  | 203-0127 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-11, пл.1,25 м2 | м2 | 39 | 562.64 |  |  | 635.78 |  |
| 966 |  |  | 203-0128 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-13,5, пл.1,53 м2; ОРМ 15-11, пл.1,58 м2 | м2 | 36 | 544.59 |  |  | 615.39 |  |
| 967 |  |  | 203-0129 |  |  | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОРМ 15-13,5, пл.1,93 м2 | м2 | 32 | 528.00 |  |  | 596.64 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для малоэтажных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| 968 |  |  | 203-0130 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРСМ 6-6, пл.0,32 м2 | м2 | 71 | 569.00 |  |  | 642.97 |  |
| 969 |  |  | 203-0131 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРСМ 15-6А, пл.0,83 м2 | м2 | 49 | 588.00 |  |  | 664.44 |  |
| 970 |  |  | 203-0132 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРСМ 12-6, пл.0,66 м2 | м2 | 64 | 593.00 |  |  | 670.09 |  |
| 971 |  |  | 203-0133 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРСМ 15-6, пл.0,83 м2 | м2 | 58 | 644.00 |  |  | 727.72 |  |
| 972 |  |  | 203-0134 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРСМ 6-11, пл.0,6 м2 | м2 | 68 | 671.00 |  |  | 758.23 |  |
| 973 |  |  | 203-0135 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРСМ 6-13,5, пл.0,74 м2 | м2 | 69 | 690.00 |  |  | 779.70 |  |
| 974 |  |  | 203-0136 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-11, пл.1,25 м2 | м2 | 54 | 695.00 |  |  | 785.35 |  |
| 975 |  |  | 203-0137 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-13,5, пл.1,53 м2; ОРСМ 15-11, пл.1,58 м2 | м2 | 49 | 691.00 |  |  | 780.83 |  |
| 976 |  |  | 203-0138 |  |  | Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРСМ 15-13,5, пл.1,93 м2 | м2 | 43 | 667.00 |  |  | 753.71 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Блоки оконные разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 977 |  |  | 203-0139 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1, пл.2,07 м2 | м2 | 27 | 343.50 |  |  | 388.16 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Блоки оконные для зданий промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 978 |  |  | 203-0140 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24.1, пл.2,74 м2; ПВД 18-18.1, пл.3,14 м2 | м2 | 23 | 342.00 |  |  | 386.46 |  |
| 979 |  |  | 203-0141 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-24.1, пл.4,15 м2 | м2 | 19 | 336.62 |  |  | 380.38 |  |
| 980 |  |  | 203-0142 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30.1, пл.3,42 м2; ПВД 12-30.1П, пл.3,42 м2 | м2 | 24 | 339.82 |  |  | 384.00 |  |
| 981 |  |  | 203-0143 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30.1, пл.5,18 м2; ПВД 18-30.1П, пл.5,18 м2 | м2 | 22 | 339.82 |  |  | 384.00 |  |
| 982 |  |  | 203-0144 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 12-30.2, пл.3,42 м2; ПВД 12-30.2П, пл.3,42 м2 | м2 | 29 | 340.28 |  |  | 384.52 |  |
| 983 |  |  | 203-0145 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30.2, пл.5,18 м2; ПВД 18-30.2П, пл.5,18 м2 | м2 | 24 | 339.82 |  |  | 384.00 |  |
| 984 |  |  | 203-0146 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-18.1, пл.2,09 м2; ПНО 12-18.1, пл.2,09 м2 | м2 | 18 | 303.22 |  |  | 342.64 |  |
| 985 |  |  | 203-0147 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-24.1, пл.2,80 м2; ПНО 18-18.1, пл.3,17 м2 | м2 | 16 | 276.73 |  |  | 312.70 |  |
| 986 |  |  | 203-0148 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-24.1, пл.4,23 м2 | м2 | 14 | 275.06 |  |  | 310.82 |  |
| 987 |  |  | 203-0149 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-30.1, пл.3,47 м2 | м2 | 16 | 293.36 |  |  | 331.50 |  |
| 988 |  |  | 203-0150 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-30.1, пл.5,25 м2 | м2 | 14 | 274.06 |  |  | 309.69 |  |
| 989 |  |  | 203-0151 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 12-30.2, пл.3,47 м2 | м2 | 20 | 307.74 |  |  | 347.75 |  |
| 990 |  |  | 203-0152 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 18-30.2, пл.5,25 м2 | м2 | 16 | 284.30 |  |  | 321.26 |  |
| 991 |  |  | 203-0153 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-18.1, пл.2,09 м2 | м2 | 26 | 360.30 |  |  | 407.14 |  |
| 992 |  |  | 203-0154 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-24.1, пл.2,80 м2; ПНД 18-18.1, пл.3,17 м2 | м2 | 22 | 336.68 |  |  | 380.45 |  |
| 993 |  |  | 203-0155 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-24.1, пл.4,23 м2 | м2 | 18 | 323.01 |  |  | 365.00 |  |
| 994 |  |  | 203-0156 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-30.1, пл.3,47 м2 | м2 | 23 | 368.78 |  |  | 416.72 |  |
| 995 |  |  | 203-0157 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-30.1, пл.5,25 м2 | м2 | 19 | 324.68 |  |  | 366.89 |  |
| 996 |  |  | 203-0158 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 12-30.2, пл.3,47 м2 | м2 | 26 | 372.21 |  |  | 420.60 |  |
| 997 |  |  | 203-0159 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 18-30.2, пл.5,25 м2 | м2 | 22 | 341.61 |  |  | 386.02 |  |
| 998 |  |  | 203-0160 |  |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18.1, пл.2,09 м2 | м2 | 11 | 336.00 |  |  | 379.68 |  |
| 999 |  |  | 203-0161 |  |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-24.1, пл.2,80; ПГО 18-18.1, пл.3,17 м2 | м2 | 10 | 345.00 |  |  | 389.85 |  |
| 1000 |  |  | 203-0162 |  |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 18-24.1, пл.4,23 м2 | м2 | 8 | 341.00 |  |  | 385.33 |  |
| 1001 |  |  | 203-0163 |  |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 12-30.1, пл.3,47 м2 | м2 | 10 | 349.00 |  |  | 394.37 |  |
| 1002 |  |  | 203-0164 |  |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 18-30.1, пл.5,25 м2 | м2 | 8 | 355.00 |  |  | 401.15 |  |
| 1003 |  |  | 203-0165 |  |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 12-30.2, пл.3,47 м2 | м2 | 14 | 339.82 |  |  | 384.00 |  |
| 1004 |  |  | 203-0166 |  |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 18-30.2, пл.5,25 м2 | м2 | 11 | 339.82 |  |  | 384.00 |  |
|  |  |  | Группа: |  |  | Блоки оконные для зданий сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1005 |  |  | 203-0167 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные СВО 9-12, пл.1,01 м2 | м2 | 22 | 314.32 |  |  | 355.18 |  |
| 1006 |  |  | 203-0168 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные СВО 12-12, пл.1,36 м2 | м2 | 18 | 287.91 |  |  | 325.34 |  |
| 1007 |  |  | 203-0169 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции трехстворные СВО 9-18, пл.1,50 м2 | м2 | 19 | 294.75 |  |  | 333.07 |  |
| 1008 |  |  | 203-0170 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции трехстворные СВО 12-18, пл.2,02 м2 | м2 | 16 | 305.00 |  |  | 344.65 |  |
| 1009 |  |  | 203-0171 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции спаренной конструкции двустворные СВД 9-12, пл.1,01 м2 | м2 | 30 | 325.00 |  |  | 367.25 |  |
| 1010 |  |  | 203-0172 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции спаренной конструкции двустворные СВД 12-12, пл.1,36 м2 | м2 | 26 | 328.00 |  |  | 370.64 |  |
| 1011 |  |  | 203-0173 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции трехстворные СВД 9-18, пл.1,51 м2 | м2 | 27 | 328.00 |  |  | 370.64 |  |
| 1012 |  |  | 203-0174 |  |  | Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции трехстворные СВД 12-18, пл.2,04 м2 | м2 | 23 | 330.00 |  |  | 372.90 |  |
| 1013 |  |  | 203-0175 |  |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-9, пл.0,50 м2 | м2 | 12 | 180.53 |  |  | 204.00 |  |
| 1014 |  |  | 203-0176 |  |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, пл.0,65 м2 | м2 | 11 | 217.50 |  |  | 245.78 |  |
| 1015 |  |  | 203-0177 |  |  | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, пл.0,65 м2 | м2 | 22 | 373.27 |  |  | 421.80 |  |
| Подраздел: Блоки балконные дверные деревянные для жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1016 |  | 203-0178 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 22-7.5, пл.1,57 м2 |  | м2 | 42 | 367.49 |  | 415.26 |  |  |
| 1017 |  | 203-0179 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, пл.1,89 м2; БС 24-7.5, пл.1,71 м2 |  | м2 | 39 | 366.37 |  | 414.00 |  |  |
| 1018 |  | 203-0180 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 24-9, пл.2,07 м2 |  | м2 | 36 | 366.37 |  | 414.00 |  |  |
| 1019 |  | 203-0181 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 22-7.5, пл.1,57 м2 |  | м2 | 47 | 367.55 |  | 415.33 |  |  |
| 1020 |  | 203-0182 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, пл.1,89 м2; БР 24-7.5, пл.1,71 м2 |  | м2 | 41 | 366.37 |  | 414.00 |  |  |
| 1021 |  | 203-0183 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 24-9, пл.2,07 м2 |  | м2 | 38 | 366.37 |  | 414.00 |  |  |
| 1022 |  | 203-0184 |  |  | Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7.5, пл.1,57 м2 |  | м2 | 63 | 580.00 |  | 655.40 |  |  |
| 1023 |  | 203-0185 |  |  | Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-9, пл.1,89 м2; БРС 24-7.5, пл.1,71 м2 |  | м2 | 60 | 569.00 |  | 642.97 |  |  |
| 1024 |  | 203-0186 |  |  | Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 24-9, пл.2,07 м2 |  | м2 | 57 | 536.00 |  | 605.68 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Блоки балконные дверные деревянные для малоэтажных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1025 |  | 203-0187 |  |  | Блоки балконные дверные с раздельно-спаренными полотнами с двойным остеклением однопольные БРМ 22-7.5, пл.1,57 м2 |  | м2 | 45 | 474.00 |  | 535.62 |  |  |
| 1026 |  | 203-0188 |  |  | Блоки балконные дверные с раздельно-спаренными полотнами с тройным остеклением однопольные БРСМ 22-7.5, пл.1,57 м2 |  | м2 | 66 | 480.00 |  | 542.40 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Блоки балконные дверные деревянные с двойным и тройным остеклением для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1027 |  | 203-0189 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-9, пл.2,40 м2 |  | м2 | 38 | 431.00 |  | 487.03 |  |  |
| 1028 |  | 203-0190 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-12, пл.3,22 м2 |  | м2 | 33 | 420.00 |  | 474.60 |  |  |
| 1029 |  | 203-0191 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БС 28-18, пл.4,89 м2 |  | м2 | 34 | 427.00 |  | 482.51 |  |  |
| 1030 |  | 203-0192 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-9, пл.2,40 м2 |  | м2 | 52 | 436.00 |  | 492.68 |  |  |
| 1031 |  | 203-0193 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-12, пл.3,22 м2 |  | м2 | 46 | 455.00 |  | 514.15 |  |  |
| 1032 |  | 203-0194 |  |  | Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами двупольные, с фрамугой БР 28-18, пл.4,89 м2 |  | м2 | 46 | 464.00 |  | 524.32 |  |  |
| 1033 |  | 203-0195 |  |  | Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-9, пл.2,40 м2 |  | м2 | 67 | 517.00 |  | 584.21 |  |  |
| 1034 |  | 203-0196 |  |  | Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-12, пл.3,22 м2 |  | м2 | 59 | 550.00 |  | 621.50 |  |  |
| 1035 |  | 203-0197 |  |  | Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БРС 28-18, пл.4,89 м2 |  | м2 | 61 | 611.00 |  | 690.43 |  |  |
| Подраздел: Блоки деревянные для жилых, общественных и производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1036 |  | 203-0198 |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1,39 м2; ДГ 21-8, пл.1,59 м2 |  | м2 | 50 | 193.00 |  | 218.09 |  |  |
| 1037 |  | 203-0199 |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1,80 м2; ДГ 21-10, пл.2,01 м2 |  | м2 | 49 | 190.00 |  | 214.70 |  |  |
| 1038 |  | 203-0200 |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, пл.2,42 м2; ДГ 24-10, пл.2,30 м2; ДГ 24-12, пл.2,77 м2 |  | м2 | 48 | 185.00 |  | 209.05 |  |  |
| 1039 |  | 203-0201 |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-8, пл.1,59 м2 |  | м2 | 38 | 190.00 |  | 214.70 |  |  |
| 1040 |  | 203-0202 |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, пл.1,80 м2; ДО 21-10, пл.2,00 м2 |  | м2 | 35 | 190.00 |  | 214.70 |  |  |
| 1041 |  | 203-0203 |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 24-10, пл.2,30 м2 |  | м2 | 32 | 198.00 |  | 223.74 |  |  |
| 1042 |  | 203-0204 |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 24-12, пл.2,77 м2 |  | м2 | 30 | 191.00 |  | 215.83 |  |  |
| 1043 |  | 203-0205 |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2,63 м2 |  | м2 | 50 | 183.19 |  | 207.00 |  |  |
| 1044 |  | 203-0206 |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3,49 м2 |  | м2 | 50 | 183.19 |  | 207.00 |  |  |
| 1045 |  | 203-0207 |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-19, пл.4,44 м2 |  | м2 | 48 | 192.00 |  | 216.96 |  |  |
| 1046 |  | 203-0208 |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, пл.2,63 м2 |  | м2 | 38 | 196.00 |  | 221.48 |  |  |
| 1047 |  | 203-0209 |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 24-15, пл.3,49 м2 |  | м2 | 35 | 198.00 |  | 223.74 |  |  |
| 1048 |  | 203-0210 |  |  | Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 24-19, пл.4,44 м2 |  | м2 | 32 | 200.00 |  | 226.00 |  |  |
| 1049 |  | 203-0211 |  |  | Блоки дверные с качающимся полотном под остекление ДК 21-13, пл.2,69 м2 |  | м2 | 38 | 201.00 |  | 227.13 |  |  |
| 1050 |  | 203-0212 |  |  | Блоки дверные с качающимся полотном под остекление ДК 24-15, пл.3,55 м2 |  | м2 | 33 | 209.00 |  | 236.17 |  |  |
| 1051 |  | 203-0213 |  |  | Блоки дверные с качающимся полотном под остекление ДК 24-19, пл.4,50 м2 |  | м2 | 30 | 211.41 |  | 238.89 |  |  |
| 1052 |  | 203-0214 |  |  | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1,8 м2 |  | м2 | 56 | 216.00 |  | 244.08 |  |  |
| 1053 |  | 203-0215 |  |  | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2,01 м2; ДУ 24-10, пл.2,30 м2 |  | м2 | 55 | 212.00 |  | 239.56 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Блоки дверные входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1054 |  | 203-0216 |  |  | Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, пл.1,84 м2 |  | м2 | 53 | 212.00 |  | 239.56 |  |  |
| 1055 |  | 203-0217 |  |  | Блоки дверные однопольные ДН 21-10Щ, пл.2,05 м2; ДН 24-10Щ, пл.2,35 м2 |  | м2 | 38 | 214.00 |  | 241.82 |  |  |
| 1056 |  | 203-0218 |  |  | Блоки дверные двупольные ДН 21-13АЩ, пл.2,66 м2 |  | м2 | 48 | 220.00 |  | 248.60 |  |  |
| 1057 |  | 203-0219 |  |  | Блоки дверные двупольные ДН 21-13Щ, пл.2,66 м2; ДН 24-13Щ, пл.3,04 м2 |  | м2 | 45 | 216.00 |  | 244.08 |  |  |
| 1058 |  | 203-0220 |  |  | Блоки дверные двупольные ДН 21-15Щ, пл.3,07 м2; ДН 24-15Щ, пл.3,52 м2 |  | м2 | 39 | 216.00 |  | 244.08 |  |  |
| 1059 |  | 203-0221 |  |  | Блоки дверные двупольные ДН 21-15АЩ, пл.3,07 м2; ДН 24-15АЩ, пл.3,52 м2 |  | м2 | 42 | 212.00 |  | 239.56 |  |  |
| 1060 |  | 203-0222 |  |  | Блоки дверные двупольные ДН 21-19Щ, пл.3,91 м2; ДН 24-19Щ, пл.4,47 м2 |  | м2 | 33 | 194.00 |  | 219.22 |  |  |
| 1061 |  | 203-0223 |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2,05 м2; ДН 24-10, пл.2,35 м2 |  | м2 | 36 | 183.19 |  | 207.00 |  |  |
| 1062 |  | 203-0224 |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10А, пл.2,05 м2; ДН 24-10А, пл.2,35 м2 |  | м2 | 39 | 206.00 |  | 232.78 |  |  |
| 1063 |  | 203-0225 |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, пл.3,07 м2; ДН 24-15А, пл.3,52 м2 |  | м2 | 36 | 183.19 |  | 207.00 |  |  |
| 1064 |  | 203-0226 |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-19, пл.3,91 м2; ДН 24-19, пл.4,47 м2 |  | м2 | 32 | 204.00 |  | 230.52 |  |  |
| 1065 |  | 203-0227 |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-13Б, пл.2,65 м2; ДН 24-13Б, пл.3,04 м2 |  | м2 | 42 | 216.00 |  | 244.08 |  |  |
| 1066 |  | 203-0228 |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15Б, пл.3,07 м2; ДН 24-15Б, пл.3,52 м2; ДН 21-15В, пл.3,07 м2; ДН 24-15В, пл.3,52 м2 |  | м2 | 37 | 210.00 |  | 237.30 |  |  |
| 1067 |  | 203-0229 |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-19В, пл.3,91 м2; ДН 24-19В, пл.4,47 м2 |  | м2 | 36 | 210.00 |  | 237.30 |  |  |
| 1068 |  | 203-0230 |  |  | Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные ДН 21-15АК, пл.3,16 м2; ДН 24-15АК, пл.3,62 м2 |  | м2 | 38 | 215.00 |  | 242.95 |  |  |
| 1069 |  | 203-0231 |  |  | Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные ДН 21-19К, пл.4,0 м2; ДН 24-19К, пл.4,57 м2 |  | м2 | 33 | 217.00 |  | 245.21 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Блоки дверные служебные с щитовыми глухими полотнами со сплошным заполнением щита, облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1070 |  | 203-0232 |  |  | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, пл.1,40 м2; ДС 19-9ГТ, пл.1,67 м2 |  | м2 | 76 | 535.97 |  | 605.65 |  |  |
| 1071 |  | 203-0233 |  |  | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, пл.2,66 м2 |  | м2 | 78 | 539.49 |  | 609.62 |  |  |
| 1072 |  | 203-0234 |  |  | Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГУ, пл.1,40 м2; ДС 19-9ГУ, пл.1,67 м2 |  | м2 | 71 | 506.94 |  | 572.84 |  |  |
| 1073 |  | 203-0235 |  |  | Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГУ, пл.2,66 м2 |  | м2 | 69 | 513.06 |  | 579.76 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1074 |  | 203-0236 |  |  | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, пл.0,97 м2; ДЛ 13-10, пл.1,26 м2 |  | м2 | 81 | 484.00 |  | 546.92 |  |  |
| 1075 |  | 203-0237 |  |  | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 10-10А, пл.0,97 м2 |  | м2 | 75 | 468.00 |  | 528.84 |  |  |
| 1076 |  | 203-0238 |  |  | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, пл.1,89 м2 |  | м2 | 71 | 428.32 |  | 484.00 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Блоки дверные деревянные производственных зданий (промышленных и сельскохозяйственных предприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077 |  | 203-0239 |  |  | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, пл.1,63 м2 |  | м2 | 59 | 341.22 |  | 385.58 |  |  |
| 1078 |  | 203-0240 |  |  | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, пл.2,63 м2 |  | м2 | 59 | 344.06 |  | 388.79 |  |  |
| 1079 |  | 203-0241 |  |  | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-19, пл.3,88 м2 |  | м2 | 57 | 351.99 |  | 397.75 |  |  |
| 1080 |  | 203-0242 |  |  | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-15, пл.3,05 м2 |  | м2 | 39 | 298.35 |  | 337.14 |  |  |
| 1081 |  | 203-0243 |  |  | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-19, пл.3,88 м2 |  | м2 | 36 | 283.66 |  | 320.54 |  |  |
| 1082 |  | 203-0244 |  |  | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-15, пл.3,13 м2 |  | м2 | 39 | 294.72 |  | 333.03 |  |  |
| 1083 |  | 203-0245 |  |  | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-19, пл.3,97 м2 |  | м2 | 36 | 283.97 |  | 320.89 |  |  |
| 1084 |  | 203-0246 |  |  | Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном глухим ДНГ 21-9, пл.1,84 м2; ДНГ 21-10, пл.2,05 м2 |  | м2 | 64 | 382.49 |  | 432.21 |  |  |
| 1085 |  | 203-0247 |  |  | Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном глухим ДНГ 24-9, пл.2,11 м2; ДНГ 24-10, пл.2,35 м2 |  | м2 | 63 | 376.79 |  | 425.77 |  |  |
| 1086 |  | 203-0248 |  |  | Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном под остекление ДНО 21-09, пл.1,84 м2; ДНО 21-10, пл.2,05 м2 |  | м2 | 45 | 334.33 |  | 377.79 |  |  |
| 1087 |  | 203-0249 |  |  | Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном под остекление ДНО 24-9, пл.2,11 м2; ДНО 24-10, пл.2,35 м2 |  | м2 | 40 | 321.89 |  | 363.74 |  |  |
| Подраздел: Сборочные элементы оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Створки оконные для жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1088 |  | 203-0250 |  |  | Створки оконные для жилых зданий пл. до 0,3 м2 |  | м2 | 15 | 142.89 |  | 161.47 |  |  |
| 1089 |  | 203-0251 |  |  | Створки оконные для жилых зданий пл.0,3-0,4 м2 |  | м2 | 13 | 133.98 |  | 151.40 |  |  |
| 1090 |  | 203-0252 |  |  | Створки оконные для жилых зданий пл.0,4-0,5 м2 |  | м2 | 11 | 149.26 |  | 168.66 |  |  |
| 1091 |  | 203-0253 |  |  | Створки оконные для жилых зданий пл.0,5-0,7 м2 |  | м2 | 9.4 | 137.99 |  | 155.93 |  |  |
| 1092 |  | 203-0254 |  |  | Створки оконные для жилых зданий пл.0,7-0,8 м2 |  | м2 | 8.2 | 137.30 |  | 155.15 |  |  |
| 1093 |  | 203-0255 |  |  | Створки оконные для жилых зданий пл.0,8-1,0 м2 |  | м2 | 7.9 | 143.30 |  | 161.93 |  |  |
| 1094 |  | 203-0256 |  |  | Створки оконные для жилых зданий пл.1,0-1,2 м2 |  | м2 | 6.8 | 142.89 |  | 161.47 |  |  |
| 1095 |  | 203-0257 |  |  | Створки оконные для жилых зданий пл.1,2-1,4 м2 |  | м2 | 6.3 | 130.40 |  | 147.35 |  |  |
| 1096 |  | 203-0258 |  |  | Створки оконные для жилых зданий пл. более 1,4 м2 |  | м2 | 6 | 127.40 |  | 143.96 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Прочие элементы оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1097 |  | 203-0259 |  |  | Штапик (раскладка) размер 10x16 мм |  | м | 0.2 | 2.00 |  | 2.26 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Створки оконные для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1098 |  | 203-0260 |  |  | Створки оконные для общественных зданий пл.0,5-0,6 м2 |  | м2 | 10 | 137.30 |  | 155.15 |  |  |
| 1099 |  | 203-0261 |  |  | Створки оконные для общественных зданий пл.0,6-1,0 м2 |  | м2 | 8.7 | 134.80 |  | 152.32 |  |  |
| 1100 |  | 203-0262 |  |  | Створки оконные для общественных зданий пл.1,0-1,2 м2 |  | м2 | 7.9 | 130.40 |  | 147.35 |  |  |
| 1101 |  | 203-0263 |  |  | Створки оконные для общественных зданий пл.1,2-1,4 м2 |  | м2 | 7.2 | 122.80 |  | 138.76 |  |  |
| 1102 |  | 203-0264 |  |  | Створки оконные для общественных зданий пл.1,4-2,0 м2 |  | м2 | 5.7 | 110.27 |  | 124.61 |  |  |
| 1103 |  | 203-0265 |  |  | Створки оконные для общественных зданий пл.2,0-2,2 м2 |  | м2 | 4.9 | 104.93 |  | 118.57 |  |  |
| 1104 |  | 203-0266 |  |  | Створки оконные для общественных зданий пл.2,2-2,6 м2 и более |  | м2 | 4.8 | 104.00 |  | 117.52 |  |  |
| 1105 |  | 203-0267 |  |  | Створки фрамужные пл.0,4-0,6 м2 |  | м2 | 11 | 142.89 |  | 161.47 |  |  |
| 1106 |  | 203-0268 |  |  | Створки фрамужные пл.0,6-0,7 м2 |  | м2 | 10 | 152.14 |  | 171.92 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Створки оконные для производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1107 |  | 203-0269 |  |  | Створки оконные для производственных зданий одинарные пл.0,6-1,0 м2 |  | м2 | 10 | 147.61 |  | 166.80 |  |  |
| 1108 |  | 203-0270 |  |  | Створки оконные для производственных зданий одинарные пл.1,0-1,4 м2 |  | м2 | 7.9 | 125.10 |  | 141.36 |  |  |
| 1109 |  | 203-0271 |  |  | Створки оконные для производственных зданий одинарные пл.1,4-2,0 м2 |  | м2 | 6.8 | 113.00 |  | 127.69 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Переплеты оконные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110 |  | 203-0561 |  |  | Переплеты оконные одинарные глухие площадью 3,42 м2 |  | м2 | 5 | 98.00 |  | 110.74 |  |  |
| 1111 |  | 203-0562 |  |  | Переплеты оконные одинарные глухие площадью 5,18 м2 |  | м2 | 5 | 68.00 |  | 76.84 |  |  |
| 1112 |  | 203-0563 |  |  | Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 3,42 м2 |  | м2 | 6 | 98.00 |  | 110.74 |  |  |
| 1113 |  | 203-0564 |  |  | Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 5,18 м2 |  | м2 | 6 | 66.00 |  | 74.58 |  |  |
| 1114 |  | 203-0565 |  |  | Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м2 |  | м2 | 9 | 69.00 |  | 77.97 |  |  |
| 1115 |  | 203-0566 |  |  | Переплеты оконные одинарные площадью 2,74 м2 |  | м2 | 8 | 69.00 |  | 77.97 |  |  |
| 1116 |  | 203-0567 |  |  | Переплеты оконные раздельные площадью 2,07 м2 |  | м2 | 9 | 69.00 |  | 77.97 |  |  |
| 1117 |  | 203-0568 |  |  | Переплеты оконные раздельные площадью 2,74 м2 |  | м2 | 8 | 69.00 |  | 77.97 |  |  |
| Подраздел: Сборочные элементы дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Полотна для блоков дверных (щитовых) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1118 |  | 203-0272 |  |  | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ 21-13), пл.1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), пл.1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), пл.1,6 м2 |  | м2 | 45 | 200.00 |  | 226.00 |  |  |
| 1119 |  | 203-0273 |  |  | Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), пл.1,8 м2; ПГ 20-11 (ДГ 21-12), пл.2,2 м2 |  | м2 | 44 | 205.72 |  | 232.46 |  |  |
| 1120 |  | 203-0274 |  |  | Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-7 (ДГ 24-15), пл.1,61 м2 |  | м2 | 45 | 209.32 |  | 236.53 |  |  |
| 1121 |  | 203-0275 |  |  | Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10; ДГ 24-19), пл.2,07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), пл.2,53 м2 |  | м2 | 44 | 200.00 |  | 226.00 |  |  |
| 1122 |  | 203-0276 |  |  | Полотна под остекление высотой 2000 мм ПО 20-6 (ДО 21-13), пл.1,2 м2; ПО 20-7 (ДО 21-8), пл.1,4 м2 |  | м2 | 33 | 247.79 |  | 280.00 |  |  |
| 1123 |  | 203-0277 |  |  | Полотна под остекление высотой 2000 мм ПО 20-8 (ДО 21-9), пл.1,6 м2; ПО 20-9 (ДО 21-10), пл.1,8 м2 |  | м2 | 29 | 171.63 |  | 193.94 |  |  |
| 1124 |  | 203-0278 |  |  | Полотна под остекление высотой 2300 мм ПО 23-7 (ДО 24-15), пл.1,61 м2 |  | м2 | 30 | 170.01 |  | 192.11 |  |  |
| 1125 |  | 203-0279 |  |  | Полотна под остекление высотой 2300 мм ПО 23-9 (ДО 24-10; ДО 24-19), пл.2,07 м2 |  | м2 | 27 | 160.76 |  | 181.66 |  |  |
| 1126 |  | 203-0280 |  |  | Полотна под остекление высотой 2300 мм ПО 23-11 (ДО 24-12), пл.2,53 м2 |  | м2 | 26 | 151.24 |  | 170.90 |  |  |
| 1127 |  | 203-0281 |  |  | Полотно качающееся высотой 2000 мм ПК 20-6 (ДК 21-13), пл.1,2 м2 |  | м2 | 35 | 186.94 |  | 211.24 |  |  |
| 1128 |  | 203-0282 |  |  | Полотно качающееся высотой 2300 мм ПК 23-7 (ДК 24-15), пл.1,61 м2 |  | м2 | 30 | 177.54 |  | 200.62 |  |  |
| 1129 |  | 203-0283 |  |  | Полотно качающееся высотой 2300 мм ПК 23-9 (ДК 24-19), пл.2,07 м2 |  | м2 | 27 | 161.61 |  | 182.62 |  |  |
| 1130 |  | 203-0284 |  |  | Полотно качающееся усиленное высотой 2000 мм ПУ 20-8 (ДУ 21-9), пл.1,6 м2; ПУ 20-9 (ДУ 21-10), пл.1,8 м2 |  | м2 | 50 | 218.17 |  | 246.53 |  |  |
| 1131 |  | 203-0285 |  |  | Полотно качающееся усиленное высотой 2300 мм ПУ 23-9 (ДУ 24-10), пл.2,07 м2 |  | м2 | 50 | 211.63 |  | 239.14 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Полотна для блоков дверных входных и тамбурных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1132 |  | 203-0286 |  |  | Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-4Щ, пл.0,8 м2; ПН 23-4Щ, пл.0,92 м2 |  | м2 | 38 | 315.40 |  | 356.40 |  |  |
| 1133 |  | 203-0287 |  |  | Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-5Щ, пл.1,0 м2; ПН 23-5Щ, пл.1,15 м2 |  | м2 | 38 | 327.43 |  | 370.00 |  |  |
| 1134 |  | 203-0288 |  |  | Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7Щ, пл.1,4 м2; ПН 23-7Щ, пл.1,61 м2 |  | м2 | 26 | 204.05 |  | 230.58 |  |  |
| 1135 |  | 203-0289 |  |  | Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-8АЩ, пл.1,6 м2 |  | м2 | 41 | 247.06 |  | 279.18 |  |  |
| 1136 |  | 203-0290 |  |  | Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-8Щ, пл.1,6 м2; ПН 23-8Щ, пл.1,84 м2 |  | м2 | 25 | 191.54 |  | 216.44 |  |  |
| 1137 |  | 203-0291 |  |  | Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9Щ, пл.1,8 м2; ПН 23-9Щ, пл.2,07 м2 |  | м2 | 24 | 186.70 |  | 210.97 |  |  |
| 1138 |  | 203-0292 |  |  | Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7А, пл.1,4 м2; ПН 23-7А, пл.1,61 м2 |  | м2 | 26 | 191.54 |  | 216.44 |  |  |
| 1139 |  | 203-0293 |  |  | Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9, пл.1,80 м2; ПН 23-9, пл.2,07 м2 |  | м2 | 23 | 173.40 |  | 195.94 |  |  |
| 1140 |  | 203-0294 |  |  | Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-5Б, пл.1,0 м2; ПН 23-5Б, пл.1,15 м2 |  | м2 | 32 | 247.15 |  | 279.28 |  |  |
| 1141 |  | 203-0295 |  |  | Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7Б, пл.1,4 м2; ПН 20-7В, пл.1,4 м2; ПН 23-7Б, пл.1,61 м2; ПН 23-7В, пл.1,61 м2 |  | м2 | 20 | 241.30 |  | 272.67 |  |  |
| 1142 |  | 203-0296 |  |  | Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9А, пл.1,8 м2; ПН 20-9Б; ПН 20-9В; ПН 23-9А, пл.2,07 м2; ПН 23-9Б; ПН 23-9В |  | м2 | 28 | 236.51 |  | 267.26 |  |  |
| 1143 |  | 203-0297 |  |  | Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7АК, пл.1,4 м2; ПН 23-7АК, пл.1,61 м2 |  | м2 | 30 | 199.05 |  | 224.93 |  |  |
| 1144 |  | 203-0298 |  |  | Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9К, пл.1,8 м2; ПН 23-9К, пл.2,07 м2 |  | м2 | 29 | 179.85 |  | 203.23 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Полотна для блоков дверных служебных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1145 |  | 203-0299 |  |  | Полотна для блоков дверных служебных трудносгораемые высотой 1495 мм ПС 15-8ГТ, пл.1,19 м2 |  | м2 | 56 | 438.45 |  | 495.45 |  |  |
| 1146 |  | 203-0300 |  |  | Полотна для блоков дверных служебных трудносгораемые высотой 1995 мм ПС 20-4ГТ, пл.0,77 м2 |  | м2 | 60 | 469.49 |  | 530.52 |  |  |
| 1147 |  | 203-0301 |  |  | Полотна для блоков дверных служебных трудносгораемые высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ, пл.1,43 м2; ПС 20-8ГТ, пл.1,58 м2 |  | м2 | 59 | 440.71 |  | 498.00 |  |  |
| 1148 |  | 203-0302 |  |  | Полотна для блоков дверных служебных утепленные высотой 1495 мм ПС 15-8ГУ, пл.1,19 м2 |  | м2 | 72 | 418.35 |  | 472.74 |  |  |
| 1149 |  | 203-0303 |  |  | Полотна для блоков дверных служебных утепленные высотой 1995 мм ПС 20-4ГУ, пл.0,77 м2 |  | м2 | 77 | 449.64 |  | 508.09 |  |  |
| 1150 |  | 203-0304 |  |  | Полотна для блоков дверных служебных утепленные высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, пл.1,43 м2; ПС 20-8ГУ, пл.1,58 м2 |  | м2 | 69 | 420.28 |  | 474.92 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Полотна люков и лазов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1151 |  | 203-0305 |  |  | Полотна люков и лазов высотой 877 мм ПЛ 9-4А, пл.0,39 м2 |  | м2 | 66 | 484.52 |  | 547.51 |  |  |
| 1152 |  | 203-0306 |  |  | Полотна люков и лазов высотой 877 мм ПЛ 9-9, пл.0,77 м2 |  | м2 | 69 | 438.30 |  | 495.28 |  |  |
| 1153 |  | 203-0307 |  |  | Полотна люков и лазов высотой 1177 мм ПЛ 12-7, пл.0,81 м2 |  | м2 | 71 | 398.18 |  | 449.94 |  |  |
| 1154 |  | 203-0308 |  |  | Полотна люков и лазов высотой 1177 мм ПЛ 12-9, пл.1,03 м2 |  | м2 | 72 | 425.91 |  | 481.28 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Полотна для блоков дверных производственных зданий (промышленных и сельскохозяйственных предприятий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1155 |  | 203-0309 |  |  | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой 2000 мм ПВГ 20-6, пл.1,2 м2 |  | м2 | 51 | 237.95 |  | 268.88 |  |  |
| 1156 |  | 203-0310 |  |  | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой 1800 и 2000 мм ПВГ 18-8, пл.1,44 м2; ПВГ 20-7, пл.1,4 м2 |  | м2 | 51 | 229.63 |  | 259.48 |  |  |
| 1157 |  | 203-0311 |  |  | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой 2000 мм ПВГ 20-9, пл.1,8 м2 |  | м2 | 49 | 227.72 |  | 257.32 |  |  |
| 1158 |  | 203-0312 |  |  | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм ПВО 20-7, пл.1,40 м2 |  | м2 | 32 | 206.23 |  | 233.04 |  |  |
| 1159 |  | 203-0313 |  |  | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм ПВО 20-9, пл.1,8 м2 |  | м2 | 29 | 193.35 |  | 218.49 |  |  |
| 1160 |  | 203-0314 |  |  | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм ПВК 20-7, пл.1,4 м2 |  | м2 | 32 | 203.72 |  | 230.20 |  |  |
| 1161 |  | 203-0315 |  |  | Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм ПВК 20-9, пл.1,8 м2 |  | м2 | 29 | 191.19 |  | 216.04 |  |  |
| 1162 |  | 203-0316 |  |  | Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой 2000 мм ПНГ 20-8, пл.1,6 м2; ПНГ 20-9, пл.1,8 м2 |  | м2 | 51 | 261.32 |  | 295.29 |  |  |
| 1163 |  | 203-0317 |  |  | Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой 2300 мм ПНГ 23-8, пл.1,84 м2; ПНГ 23-9, пл.2,07 м2 |  | м2 | 51 | 256.39 |  | 289.72 |  |  |
| 1164 |  | 203-0318 |  |  | Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой 2000 мм ПНО 20-8, пл.1,6 м2; ПНО 20-9, пл.1,8 м2 |  | м2 | 31 | 229.60 |  | 259.45 |  |  |
| 1165 |  | 203-0319 |  |  | Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой 2300 мм ПНО 23-8, пл.1,84 м2; ПНО 32-9, пл.2,07 м2 |  | м2 | 27 | 213.39 |  | 241.13 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Полотна для дверных блоков разных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1166 |  | 203-0519 |  |  | Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей) |  | м2 | 25 | 247.79 |  | 280.00 |  |  |
| 1167 |  | 203-0527 |  |  | Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 28x9 |  | м2 | 29 | 307.96 |  | 348.00 |  |  |
| 1168 |  | 203-0528 |  |  | Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 22x7,5 |  | м2 | 29 | 269.91 |  | 305.00 |  |  |
| Подраздел: Коробки оконные и дверные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Коробки оконные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1169 |  | 203-0320 |  |  | Коробки оконные размером 168x45 мм |  | м | 4.3 | 29.71 |  | 33.57 |  |  |
| 1170 |  | 203-0321 |  |  | Коробки оконные размером 134x54 мм |  | м | 2.8 | 17.04 |  | 19.26 |  |  |
| 1171 |  | 203-0322 |  |  | Коробки оконные размером 134x45, 132x44 мм |  | м | 2.8 | 19.93 |  | 22.52 |  |  |
| 1172 |  | 203-0323 |  |  | Коробки оконные размером 124x70 мм |  | м | 3.1 | 23.10 |  | 26.10 |  |  |
| 1173 |  | 203-0324 |  |  | Коробки оконные размером 124x52-55 мм |  | м | 2.8 | 20.78 |  | 23.48 |  |  |
| 1174 |  | 203-0325 |  |  | Коробки оконные размером 124x46, 124x44, 110x54, 104x60, 104x50, 104x40 мм |  | м | 2.7 | 19.74 |  | 22.31 |  |  |
| 1175 |  | 203-0326 |  |  | Коробки оконные размером 96x36, 96x26 мм |  | м | 2.1 | 19.04 |  | 21.52 |  |  |
| 1176 |  | 203-0327 |  |  | Коробки оконные размером 94x70 мм |  | м | 3.1 | 19.41 |  | 21.93 |  |  |
| 1177 |  | 203-0328 |  |  | Коробки оконные размером 94x62, 94x60, 94x54-55 мм |  | м | 2.7 | 17.82 |  | 20.14 |  |  |
| 1178 |  | 203-0329 |  |  | Коробки оконные размером 94x52, 94x50 мм |  | м | 2.5 | 17.45 |  | 19.72 |  |  |
| 1179 |  | 203-0330 |  |  | Коробки оконные размером 94x45-46, 84x54, 84x44, 80x54, 72x54 мм |  | м | 2.1 | 15.26 |  | 17.24 |  |  |
| 1180 |  | 203-0331 |  |  | Коробки оконные размером 64x54, 64x44-46, 63x54, 63x44 мм |  | м | 1.7 | 14.03 |  | 15.85 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Коробки дверные и люков деревянные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1181 |  | 203-0332 |  |  | Коробка дверная размером 74x45 мм |  | м | 2.1 | 22.12 |  | 25.00 |  |  |
| 1182 |  | 203-0333 |  |  | Коробка дверная размером 94x45 мм |  | м | 2.3 | 18.90 |  | 21.36 |  |  |
| 1183 |  | 203-0334 |  |  | Коробка дверная размером 94x55 мм |  | м | 2.8 | 19.00 |  | 21.47 |  |  |
| 1184 |  | 203-0335 |  |  | Коробка дверная, облицованная кровельной сталью, размером 94x55 мм |  | м | 4.1 | 31.98 |  | 36.14 |  |  |
| 1185 |  | 203-0336 |  |  | Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размером 112x66 мм |  | м | 5.4 | 38.69 |  | 43.72 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Прочие элементы коробок оконных и дверных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1186 |  | 203-0337 |  |  | Монтажная доска размером 74x19-22 мм |  | м | 1 | 10.62 |  | 12.00 |  |  |
| 1187 |  | 203-0338 |  |  | Монтажная доска размером 94x19-22 мм |  | м | 1 | 11.65 |  | 13.16 |  |  |
| 1188 |  | 203-0339 |  |  | Нащельник размером 34x13 мм |  | м | 0.3 | 2.65 |  | 3.00 |  |  |
| 1189 |  | 203-0340 |  |  | Нащельник размером 40x13 мм |  | м | 0.5 | 2.81 |  | 3.18 |  |  |
| Подраздел: Детали профильные из древесных материалов для строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1190 |  | 203-0341 |  |  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-21, толщиной 21 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм |  | м3 | 600 | 2242.91 |  | 2534.49 |  |  |
| 1191 |  | 203-0342 |  |  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-21, толщиной 21 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм |  | м3 | 600 | 2003.00 |  | 2263.39 |  |  |
| 1192 |  | 203-0343 |  |  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм |  | м3 | 600 | 1949.00 |  | 2202.37 |  |  |
| 1193 |  | 203-0344 |  |  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм |  | м3 | 600 | 1907.96 |  | 2156.00 |  |  |
| 1194 |  | 203-0345 |  |  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм |  | м3 | 600 | 1887.00 |  | 2132.31 |  |  |
| 1195 |  | 203-0346 |  |  | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм |  | м3 | 600 | 1847.79 |  | 2088.00 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1196 |  | 203-0347 |  |  | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 40 до 50 мм |  | м3 | 600 | 2363.67 |  | 2670.95 |  |  |
| 1197 |  | 203-0348 |  |  | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 50 до 60 мм |  | м3 | 600 | 2677.88 |  | 3026.00 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Плинтусы из древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1198 |  | 203-0349 |  |  | Плинтуса из древесины тип ПЛ-1, размером 16x44 мм |  | м | 0.6 | 4.88 |  | 5.51 |  |  |
| 1199 |  | 203-0350 |  |  | Плинтуса из древесины тип ПЛ-1, размером 16x54 мм |  | м | 0.7 | 5.63 |  | 6.36 |  |  |
| 1200 |  | 203-0351 |  |  | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x44 мм |  | м | 0.7 | 5.06 |  | 5.72 |  |  |
| 1201 |  | 203-0352 |  |  | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19x54 мм |  | м | 0.8 | 4.33 |  | 4.89 |  |  |
| 1202 |  | 203-0353 |  |  | Плинтуса из древесины, тип ПЛ-3, размером 12x37 мм |  | м | 0.4 | 4.49 |  | 5.07 |  |  |
| 1203 |  | 203-0354 |  |  | Плинтуса из древесины тип ПЛ-4, размером 17x44 мм |  | м | 0.6 | 5.71 |  | 6.45 |  |  |
| 1204 |  | 203-0355 |  |  | Плинтуса из древесины тип ПЛ-5, размером 19x36 мм |  | м | 0.65 | 5.37 |  | 6.07 |  |  |
| 1205 |  | 203-0356 |  |  | Плинтуса из древесины тип ПЛ-6, размером 17x54 мм |  | м | 0.7 | 6.04 |  | 6.83 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Наличники из древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1206 |  | 203-0357 |  |  | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13x34 мм |  | м | 0.4 | 2.32 |  | 2.62 |  |  |
| 1207 |  | 203-0358 |  |  | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13x44 мм |  | м | 0.5 | 2.60 |  | 2.94 |  |  |
| 1208 |  | 203-0359 |  |  | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13x54 мм |  | м | 0.6 | 3.48 |  | 3.93 |  |  |
| 1209 |  | 203-0360 |  |  | Наличники из древесины тип Н-1, размером 13x74 мм |  | м | 0.8 | 4.37 |  | 4.94 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Поручни из древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 |  | 203-0361 |  |  | Поручни из древесины тип П-1 размером 26x54 мм |  | м | 1.1 | 13.27 |  | 15.00 |  |  |
| 1211 |  | 203-0362 |  |  | Поручни из древесины тип П-1 размером 26x75 мм |  | м | 1.5 | 18.85 |  | 21.30 |  |  |
| 1212 |  | 203-0363 |  |  | Поручни из древесины тип П-2 размером 44x54 мм |  | м | 1.8 | 18.92 |  | 21.38 |  |  |
| 1213 |  | 203-0364 |  |  | Поручни из древесины тип П-2 размером 44x75 мм |  | м | 2.5 | 24.18 |  | 27.32 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1214 |  | 203-0365 |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 34 до 50 мм |  | м3 | 600 | 1990.00 |  | 2248.70 |  |  |
| 1215 |  | 203-0366 |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 50 до 70 мм |  | м3 | 600 | 1780.00 |  | 2011.40 |  |  |
| 1216 |  | 203-0367 |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |  | м3 | 600 | 1578.76 |  | 1784.00 |  |  |
| 1217 |  | 203-0368 |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм |  | м3 | 600 | 1460.00 |  | 1649.80 |  |  |
| 1218 |  | 203-0369 |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 34 до 50 мм |  | м3 | 600 | 2260.00 |  | 2553.80 |  |  |
| 1219 |  | 203-0370 |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 50 до 70 мм |  | м3 | 600 | 2100.00 |  | 2373.00 |  |  |
| 1220 |  | 203-0371 |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |  | м3 | 600 | 1941.59 |  | 2194.00 |  |  |
| 1221 |  | 203-0372 |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм |  | м3 | 600 | 1880.00 |  | 2124.40 |  |  |
| 1222 |  | 203-0373 |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм |  | м3 | 600 | 1850.00 |  | 2090.50 |  |  |
| 1223 |  | 203-0374 |  |  | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм |  | м3 | 600 | 1790.00 |  | 2022.70 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Доски подоконные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1224 |  | 203-0375 |  |  | Доски подоконные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 144 мм |  | м | 3.6 | 29.65 |  | 33.50 |  |  |
| 1225 |  | 203-0376 |  |  | Доски подоконные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 200 мм |  | м | 5.1 | 53.45 |  | 60.40 |  |  |
| 1226 |  | 203-0377 |  |  | Доски подоконные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 250 мм |  | м | 6.4 | 60.10 |  | 67.91 |  |  |
| 1227 |  | 203-0378 |  |  | Доски подоконные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 300 мм |  | м | 7.5 | 66.68 |  | 75.35 |  |  |
| 1228 |  | 203-0379 |  |  | Доски подоконные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 мм |  | м | 8.9 | 73.27 |  | 82.80 |  |  |
| 1229 |  | 203-0380 |  |  | Доски подоконные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 400 мм |  | м | 10 | 79.90 |  | 90.29 |  |  |
| 1230 |  | 203-0381 |  |  | Доски подоконные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 450 мм |  | м | 11 | 87.29 |  | 98.64 |  |  |
| 1231 |  | 203-0382 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 144 мм |  | м | 3.2 | 25.00 |  | 28.25 |  |  |
| 1232 |  | 203-0383 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 200 мм |  | м | 5.9 | 26.90 |  | 30.40 |  |  |
| 1233 |  | 203-0384 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм |  | м | 7.4 | 30.53 |  | 34.50 |  |  |
| 1234 |  | 203-0385 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 300 мм |  | м | 8.1 | 39.30 |  | 44.41 |  |  |
| 1235 |  | 203-0386 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 мм |  | м | 9.9 | 50.00 |  | 56.50 |  |  |
| 1236 |  | 203-0387 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм |  | м | 10 | 59.20 |  | 66.90 |  |  |
| 1237 |  | 203-0388 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм |  | м | 11 | 69.20 |  | 78.20 |  |  |
| 1238 |  | 203-0389 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 144 мм |  | м | 4 | 44.40 |  | 50.17 |  |  |
| 1239 |  | 203-0390 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 200 мм |  | м | 6.6 | 52.30 |  | 59.10 |  |  |
| 1240 |  | 203-0391 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 мм |  | м | 8.2 | 60.00 |  | 67.80 |  |  |
| 1241 |  | 203-0392 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 300 мм |  | м | 9.1 | 68.00 |  | 76.84 |  |  |
| 1242 |  | 203-0393 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 350 мм |  | м | 11 | 75.60 |  | 85.43 |  |  |
| 1243 |  | 203-0394 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 400 мм |  | м | 12 | 85.30 |  | 96.39 |  |  |
| 1244 |  | 203-0395 |  |  | Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм |  | м | 13 | 93.30 |  | 105.43 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1245 |  | 203-0396 |  |  | Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм пропитанные маслянистыми антисептиками |  | м3 | 600 | 2336.99 |  | 2640.80 |  |  |
| 1246 |  | 203-0397 |  |  | Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм не пропитанные |  | м3 | 600 | 2180.00 |  | 2463.40 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1247 |  | 203-0398 |  |  | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип I, сечением 80x25-32; 100x25-32 мм |  | м3 | 600 | 1952.62 |  | 2206.46 |  |  |
| 1248 |  | 203-0399 |  |  | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм |  | м3 | 600 | 1743.36 |  | 1970.00 |  |  |
| Подраздел: Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть ворот защищена полосами из оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Ворота утепленные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1249 |  | 203-0400 |  |  | Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строгаными досками, глухие ВРГ 30-30, пл.8.56 м2; ВРГ 30-27, пл.7,67 м2 |  | м2 | 65 | 407.08 |  | 460.00 |  |  |
| 1250 |  | 203-0401 |  |  | Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строгаными досками, глухие ВРГ 24-24, пл.5,4 м2 |  | м2 | 75 | 487.82 |  | 551.24 |  |  |
| 1251 |  | 203-0402 |  |  | Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строгаными досками, с калиткой ВРК 30-30, пл.8,56 м2; ВРК 30-27, пл.7,67 м2 |  | м2 | 69 | 488.08 |  | 551.53 |  |  |
| 1252 |  | 203-0403 |  |  | Ворота утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30, пл.8.56 м2; ВРГ 30-27, пл.7,67 м2 |  | м2 | 55 | 318.00 |  | 359.34 |  |  |
| 1253 |  | 203-0404 |  |  | Ворота утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24, пл.5,4 м2 |  | м2 | 65 | 346.00 |  | 390.98 |  |  |
| 1254 |  | 203-0405 |  |  | Ворота утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30, пл.8,56 м2; ВРК 30-27, пл.7,67 м2 |  | м2 | 59 | 350.00 |  | 395.50 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Ворота неутепленные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1255 |  | 203-0406 |  |  | Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, глухие ВРГ 30-30Н, пл.8.56 м2; ВРГ 30-27Н, пл.7,67 м2 |  | м2 | 43 | 328.27 |  | 370.95 |  |  |
| 1256 |  | 203-0407 |  |  | Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, глухие ВРГ 24-24Н, пл.5.4 м2 |  | м2 | 53 | 309.73 |  | 350.00 |  |  |
| 1257 |  | 203-0408 |  |  | Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, с калиткой ВРК 30-30Н, пл.8,56 м2; ВРК 30-27Н, пл.7,67 м2 |  | м2 | 48 | 299.00 |  | 337.87 |  |  |
| 1258 |  | 203-0409 |  |  | Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клеенные, глухие ВРГ 30-30Н, пл.8,56 м2; ВРГ 30-27Н, пл.7,67 м2 |  | м2 | 38 | 291.00 |  | 328.83 |  |  |
| 1259 |  | 203-0410 |  |  | Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клеенные, глухие ВРГ 24-24Н, пл.5,4 м2 |  | м2 | 48 | 313.00 |  | 353.69 |  |  |
| 1260 |  | 203-0411 |  |  | Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клеенные, с калиткой ВРК 30-30Н, пл.8,56 м2; ВРК 30-27Н, пл.7,67 м2 |  | м2 | 43 | 344.99 |  | 389.84 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Элементы ворот и калиток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1261 |  | 203-0541 |  |  | Полотна ворот глухие |  | м2 | 38 | 275.00 |  | 310.75 |  |  |
| 1262 |  | 203-0542 |  |  | Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2 м |  | м2 | 29 | 318.00 |  | 359.34 |  |  |
| 1263 |  | 203-0543 |  |  | Полотна ворот решетчатые высотой до 1,6 м |  | м2 | 29 | 318.00 |  | 359.34 |  |  |
| 1264 |  | 203-0544 |  |  | Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м |  | м2 | 29 | 318.00 |  | 359.34 |  |  |
| 1265 |  | 203-0545 |  |  | Полотна калиток глухие |  | м2 | 28 | 142.00 |  | 160.46 |  |  |
| 1266 |  | 203-0546 |  |  | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м |  | м2 | 21 | 158.00 |  | 178.54 |  |  |
| 1267 |  | 203-0547 |  |  | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м |  | м2 | 21 | 158.00 |  | 178.54 |  |  |
| 1268 |  | 203-0548 |  |  | Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м |  | м2 | 21 | 158.00 |  | 178.54 |  |  |
| Подраздел: Конструкции деревянные клееные без металлических изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Прямолинейные клееные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1269 |  | 203-0412 |  |  | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 |  | м3 | 600 | 4400.00 |  | 4972.00 |  |  |
| 1270 |  | 203-0413 |  |  | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-12 |  | м3 | 600 | 4860.00 |  | 5491.80 |  |  |
| 1271 |  | 203-0414 |  |  | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею ФРФ-50 |  | м3 | 600 | 4424.78 |  | 5000.00 |  |  |
| 1272 |  | 203-0415 |  |  | Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-100 |  | м3 | 600 | 5230.00 |  | 5909.90 |  |  |
| 1273 |  | 203-0416 |  |  | Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею КБ-3 |  | м3 | 600 | 4424.78 |  | 5000.00 |  |  |
| 1274 |  | 203-0417 |  |  | Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею ФР-12 |  | м3 | 600 | 4830.00 |  | 5457.90 |  |  |
| 1275 |  | 203-0418 |  |  | Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею ФРФ-50 |  | м3 | 600 | 4950.00 |  | 5593.50 |  |  |
| 1276 |  | 203-0419 |  |  | Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею ФР-100 |  | м3 | 600 | 4320.00 |  | 4881.60 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Гнутоклееные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1277 |  | 203-0420 |  |  | Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3 |  | м3 | 600 | 5230.00 |  | 5909.90 |  |  |
| 1278 |  | 203-0421 |  |  | Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-12 |  | м3 | 600 | 6400.00 |  | 7232.00 |  |  |
| 1279 |  | 203-0422 |  |  | Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФРФ-50 |  | м3 | 600 | 6310.00 |  | 7130.30 |  |  |
| 1280 |  | 203-0423 |  |  | Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-100 |  | м3 | 600 | 5860.00 |  | 6621.80 |  |  |
| 1281 |  | 203-0424 |  |  | Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею КБ-3 |  | м3 | 600 | 5740.00 |  | 6486.20 |  |  |
| 1282 |  | 203-0425 |  |  | Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею ФР-12 |  | м3 | 600 | 6880.00 |  | 7774.40 |  |  |
| 1283 |  | 203-0426 |  |  | Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею ФРФ-50 |  | м3 | 600 | 6450.00 |  | 7288.50 |  |  |
| 1284 |  | 203-0427 |  |  | Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею ФР-100 |  | м3 | 600 | 6570.00 |  | 7424.10 |  |  |
| Подраздел: Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно- двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Антисептированные балки из цельной древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1285 | 203-0428 |  |  | Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150x50, 175x50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦО 30-46.15.5; БЦО 30-49.17.5 |  |  | м3 | 600 | 2100.00 | 2373.00 |  |  |  |
| 1286 | 203-0429 |  |  | Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150x90, 175x90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ1 30-46.15.9; БЦ1 30-49.17.9 |  |  | м3 | 600 | 2212.39 | 2500.00 |  |  |  |
| 1287 | 203-0430 |  |  | Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150x130, 175x130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БЦ2 30-46.15.13; БЦ2 30-49.17.13 |  |  | м3 | 600 | 2370.00 | 2678.10 |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1288 |  | 203-0431 |  |  | Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50 без черепных брусков, сечением 150x50, 175x50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БКО 30-46.15.5; БКО 30-49.17.5 |  | м3 | 600 | 4644.71 |  | 5248.52 |  |  |
| 1289 |  | 203-0432 |  |  | Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50 с одним черепным бруском, сечением 150x90, 175x90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БК1 30-46.15.9; БК1 30-49.17.9 |  | м3 | 600 | 4752.11 |  | 5369.88 |  |  |
| 1290 |  | 203-0433 |  |  | Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50 с двумя черепными брусками, сечением 150x130, 175x130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм; БК2 30-46.15.13; БК2 30-49.17.13 |  | м3 | 600 | 4827.55 |  | 5455.13 |  |  |
| 1291 |  | 203-0434 |  |  | Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50 с двумя черепными брусками, сечением 175x180 мм, длиной от 4200 до 4600 мм БК2 42-46.17.18 |  | м3 | 600 | 4742.84 |  | 5359.41 |  |  |
| Подраздел: Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1292 |  | 203-0435 |  |  | Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм |  | м2 | 18 | 65.40 |  | 73.90 |  |  |
| 1293 |  | 203-0436 |  |  | Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм |  | м2 | 17 | 58.23 |  | 65.80 |  |  |
| Подраздел: Элементы и детали встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Блоки дверные шкафные и антресольные с накладными полотнами из древесностружечных плит, навешенными на рамки из древесины хвойных пород с фурнитурой (петли, ручки-скобы, защелки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1294 |  | 203-0437 |  |  | Блоки дверные шкафные однопольные ДШ 17-4, пл.0,68 м2; ДШ 17-4.5, пл.0,77 м2; ДШ 17-5, пл.0,85 м2 |  | м2 | 23 | 283.66 |  | 320.54 |  |  |
| 1295 |  | 203-0438 |  |  | Блоки дверные шкафные однопольные ДШ 20-4, пл.0,80 м2; ДШ 20-4.5, пл.0,90 м2; ДШ 20-5, пл.1,0 м2 |  | м2 | 22 | 265.75 |  | 300.30 |  |  |
| 1296 |  | 203-0439 |  |  | Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 17-8, пл.1,36 м2; ДШ 17-9.5, пл.1,53 м2; ДШ 17-10, пл.1,70 м2 |  | м2 | 21 | 273.45 |  | 309.00 |  |  |
| 1297 |  | 203-0440 |  |  | Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 20-8, пл.1,60 м2; ДШ 20-9, пл.1,80 м2; ДШ 20-10, пл.2,00 м2 |  | м2 | 20 | 256.17 |  | 289.47 |  |  |
| 1298 |  | 203-0441 |  |  | Блоки дверные антресольные однопольные ДА 4-4, пл.0,16 м2; ДА 4-4.5, пл.0,18 м2; ДА 4-5, пл.0,20 м2 |  | м2 | 28 | 590.25 |  | 666.98 |  |  |
| 1299 |  | 203-0442 |  |  | Блоки дверные антресольные однопольные ДА 5-4, пл.0,20 м2; ДА 5-4.5, пл.0,23 м2; ДА 5-5, пл.0,25 м2 |  | м2 | 27 | 518.58 |  | 586.00 |  |  |
| 1300 |  | 203-0443 |  |  | Блоки дверные антресольные однопольные ДА 6-4, пл.0,24 м2; ДА 6-4.5, пл.0,27 м2; ДА 6-5, пл.0,30 м2 |  | м2 | 26 | 469.64 |  | 530.69 |  |  |
| 1301 |  | 203-0444 |  |  | Блоки дверные антресольные однопольные ДА 7-4, пл.0,28 м2; ДА 7-4.5, пл.0,32 м2; ДА 7-5, пл.0,35 м2 |  | м2 | 24 | 421.13 |  | 475.88 |  |  |
| 1302 |  | 203-0445 |  |  | Блоки дверные антресольные двупольные ДА 4-8, пл.0,32 м2; ДА 4-9, пл.0,36 м2; ДА 4-10, пл.0,40 м2 |  | м2 | 26 | 642.48 |  | 726.00 |  |  |
| 1303 |  | 203-0446 |  |  | Блоки дверные антресольные двупольные ДА 5-8, пл.0,40 м2; ДА 5-9, пл.0,45 м2; ДА 5-10, пл.0,50 м2 |  | м2 | 24 | 447.02 |  | 505.13 |  |  |
| 1304 |  | 203-0447 |  |  | Блоки дверные антресольные двупольные ДА 6-8, пл.0,48 м2; ДА 6-9, пл.0,54 м2; ДА 6-10, пл.0,60 м2 |  | м2 | 23 | 406.21 |  | 459.02 |  |  |
| 1305 |  | 203-0448 |  |  | Блоки дверные антресольные двупольные ДА 7-8, пл.0,56 м2; ДА 7-9, пл.0,63 м2; ДА 7-10, пл.0,70 м2 |  | м2 | 23 | 366.46 |  | 414.10 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Стенки шкафов и антресолей задние, состоящие из полотен из древесностружечных плит, прикрепленных к рамкам из древесины хвойных и лиственных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1306 |  | 203-0449 |  |  | Стенки задние шкафов СШ 17-4, пл.0,68 м2; СШ 17-4.5, пл.0,77 м2; СШ 17-5, пл.0,85 м2 |  | м2 | 22 | 238.54 |  | 269.55 |  |  |
| 1307 |  | 203-0450 |  |  | Стенки задние шкафов СШ 17-8, пл.1,36 м2; СШ 17-9, пл.1,53 м2; СШ 17-10, пл.1,70 м2 |  | м2 | 20 | 214.80 |  | 242.72 |  |  |
| 1308 |  | 203-0451 |  |  | Стенки задние шкафов СШ 20-4, пл.0,80 м2; СШ 20-4.5, пл.0,90 м2; СШ 20-5, пл.1,0 м2 |  | м2 | 22 | 232.14 |  | 262.32 |  |  |
| 1309 |  | 203-0452 |  |  | Стенки задние шкафов СШ 20-8, пл.1,60 м2; СШ 20-9, пл.1,80 м2; СШ 20-10, пл.2,0 м2 |  | м2 | 20 | 210.10 |  | 237.41 |  |  |
| 1310 |  | 203-0453 |  |  | Стенки задние антресолей СА 4-4, пл.0,16 м2; СА 4-4,5 пл.0,18 м2; СА 4-5, пл.0,20 м2 |  | м2 | 28 | 363.13 |  | 410.34 |  |  |
| 1311 |  | 203-0454 |  |  | Стенки задние антресолей СА 4-8, пл.0,32 м2; СА 4-9, пл.0,36 м2; СА 4-10, пл.0,40 м2 |  | м2 | 24 | 302.55 |  | 341.88 |  |  |
| 1312 |  | 203-0455 |  |  | Стенки задние антресолей СА 5-4, пл.0,20 м2; СА 5-4,5 пл.0,23 м2; СА 5-5, пл.0,25 м2 |  | м2 | 26 | 311.42 |  | 351.90 |  |  |
| 1313 |  | 203-0456 |  |  | Стенки задние антресолей СА 5-8, пл.0,40 м2; СА 5-9, пл.0,45 м2; СА 5-10, пл.0,50 м2 |  | м2 | 23 | 283.18 |  | 319.99 |  |  |
| 1314 |  | 203-0457 |  |  | Стенки задние антресолей СА 6-4, пл.0,24 м2; СА 6-4,5, пл.0,27 м2; СА 6-5, пл.0,30 м2 |  | м2 | 24 | 327.90 |  | 370.53 |  |  |
| 1315 |  | 203-0458 |  |  | Стенки задние антресолей СА 6-8, пл.0,48 м2; СА 6-9, пл.0,54 м2; СА 6-10, пл.0,60 м2 |  | м2 | 23 | 265.64 |  | 300.17 |  |  |
| 1316 |  | 203-0459 |  |  | Стенки задние антресолей СА 7-4, пл.0,28 м2; СА 7-4,5, пл.0,32 м2; СА 7-5, пл.0,35 м2 |  | м2 | 24 | 286.43 |  | 323.67 |  |  |
| 1317 |  | 203-0460 |  |  | Стенки задние антресолей СА 7-8, пл.0,56 м2; СА 7-9, пл.0,63 м2; СА 7-10, пл.0,70 м2 |  | м2 | 22 | 256.70 |  | 290.07 |  |  |
| 1318 |  | 203-0461 |  |  | Стенки боковые шкафов СБШ 18-4.5, пл.0,80 м2; СБШ 21-4.5, пл.0,93 м2 |  | м2 | 17 | 205.75 |  | 232.50 |  |  |
| 1319 |  | 203-0462 |  |  | Стенки боковые шкафов СБШ 18-6, пл.1,06 м2; СБШ 21-6, пл.1,24 м2 |  | м2 | 17 | 154.88 |  | 175.01 |  |  |
| 1320 |  | 203-0463 |  |  | Стенки боковые антресолей СБА 4-4,5 пл.0,18 м2; СБА 5-4,5 пл.0,22 м2; СБА 6-4,5 пл.0,27 м2 |  | м2 | 17 | 187.37 |  | 211.73 |  |  |
| 1321 |  | 203-0464 |  |  | Стенки боковые антресолей СБА 7-4,5 пл.0,31 м2; СБА 8-4,5, пл.0,36 м2; СБА 9-4,5 пл.0,40 м2 |  | м2 | 17 | 175.33 |  | 198.12 |  |  |
| 1322 |  | 203-0465 |  |  | Стенки боковые антресолей СБА 4-6, пл.0,24 м2; СБА 5-6, пл.0,30 м2; СБА 6-6, пл.0,36 м2 |  | м2 | 17 | 182.12 |  | 205.80 |  |  |
| 1323 |  | 203-0466 |  |  | Стенки боковые антресолей СБА 7-6, пл.0,42 м2; СБА 8-6, пл.0,48 м2; СБА 9-6, пл.0,54 м2 |  | м2 | 17 | 170.19 |  | 192.31 |  |  |
| 1324 |  | 203-0467 |  |  | Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-4, пл.0,77 м2; СП 21-4, пл.0,89 м2; СП 18-6, пл.1,03 м2; СП 21-6, пл.1,21 м2 |  | м2 | 9 | 135.11 |  | 152.67 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Прочие элементы шкафов и антресолей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 |  | 203-0468 |  |  | Полки из древесностружечных плит переставные марки 1ПП-4,5,6 |  | м2 | 17 | 185.84 |  | 210.00 |  |  |
| 1326 |  | 203-0469 |  |  | Полки из древесностружечных плит переставные марки 1ПП-8,9,10 |  | м2 | 17 | 163.48 |  | 184.73 |  |  |
| 1327 |  | 203-0470 |  |  | Полки из древесностружечных плит антресольные ПА 4-4, пл.0,18 м2; ПА 4-4.5, пл.0,20 м2; ПА 4-5, пл.0,22 м2; ПА 6-4, пл.0,24 м2; ПА 6-4.5, пл.0,27 м2; ПА 6-5, пл.0,3 м2 |  | м2 | 17 | 162.61 |  | 183.75 |  |  |
| 1328 |  | 203-0471 |  |  | Полки из древесностружечных плит антресольные ПА 4-8, пл.0,36 м2; ПА 4-9, пл.0,40 м2; ПА 4-10, пл.0,45 м2; ПА 6-8, пл.0,48 м2; ПА 6-9, пл.0,54 м2; ПА 6-10, пл.0,60 м2 |  | м2 | 17 | 154.83 |  | 174.96 |  |  |
| 1329 |  | 203-0472 |  |  | Полки переставные и антресольные ПП; ПА пл.0,65-0,87 м2 |  | м2 | 13 | 178.93 |  | 202.19 |  |  |
| 1330 |  | 203-0473 |  |  | Полки переставные и антресольные ПП; ПА пл.1,07-1,84 м2 |  | м2 | 13 | 168.25 |  | 190.12 |  |  |
| 1331 |  | 203-0474 |  |  | Полки переставные и антресольные ПП; ПА пл.1,96-3,37 м2 |  | м2 | 13 | 157.49 |  | 177.96 |  |  |
| 1332 |  | 203-0475 |  |  | Наличник Н-1, размер 13x20 мм |  | м | 0.1 | 5.08 |  | 5.74 |  |  |
| 1333 |  | 203-0476 |  |  | Наличник Н-2, размер 13x30 мм |  | м | 0.2 | 6.20 |  | 7.01 |  |  |
| 1334 |  | 203-0477 |  |  | Наличник Н-3, размер 13x40 мм |  | м | 0.3 | 7.22 |  | 8.16 |  |  |
| 1335 |  | 203-0478 |  |  | Наличник Н-4, размер 13x70 мм |  | м | 0.5 | 10.20 |  | 11.53 |  |  |
| 1336 |  | 203-0479 |  |  | Наличник Н-5, размер 13x80 мм |  | м | 0.6 | 11.33 |  | 12.80 |  |  |
| 1337 |  | 203-0480 |  |  | Цоколь Ц, размеры 48-54x80 мм |  | м2 | 1.3 | 30.01 |  | 33.91 |  |  |
| 1338 |  | 203-0481 |  |  | Цоколь Ц4,5И; Ц5И; Ц9И; Ц10И, размеры 60x22 мм |  | м2 | 0.7 | 19.89 |  | 22.48 |  |  |
| 1339 |  | 203-0482 |  |  | Цоколь Ц4,5; Ц5; Ц9; Ц10, размеры 80x22 мм |  | м2 | 0.95 | 23.93 |  | 27.04 |  |  |
| 1340 |  | 203-0483 |  |  | Цоколь Ц4,5И; Ц5И; Ц9И; Ц10И, размеры 60x51 мм |  | м2 | 1.2 | 26.53 |  | 29.98 |  |  |
| 1341 |  | 203-0484 |  |  | Цоколь Ц4,5; Ц5; Ц9; Ц10, размеры 80x51 мм |  | м2 | 1.5 | 29.64 |  | 33.49 |  |  |
| 1342 |  | 203-0485 |  |  | Цоколь из ДСП Ц4,5И; Ц9; Ц10 размеры 60x19 мм |  | м | 0.8 | 7.99 |  | 9.03 |  |  |
| 1343 |  | 203-0486 |  |  | Цоколь из ДСП Ц4,5; Ц9; Ц10 размеры 80x19 мм |  | м | 1.1 | 9.41 |  | 10.63 |  |  |
| 1344 |  | 203-0488 |  |  | Полосы монтажные из ДСП ПМШ, ПМА, размер 74x19 мм |  | м | 1 | 8.96 |  | 10.12 |  |  |
| 1345 |  | 203-0489 |  |  | Полосы монтажные из ДВП без отделки, размер 74x4 мм |  | м | 0.2 | 3.06 |  | 3.46 |  |  |
| 1346 |  | 203-0490 |  |  | Штанга Ш-1, размер 800 мм |  | шт. | 0.4 | 12.55 |  | 14.18 |  |  |
| 1347 |  | 203-0491 |  |  | Штанга Ш-2; Ш-3, размер 900, 1000 мм |  | шт. | 0.5 | 14.03 |  | 15.85 |  |  |
| 1348 |  | 203-0492 |  |  | Штанга Ш, диаметр 22 мм |  | шт. | 0.5 | 11.57 |  | 13.07 |  |  |
| 1349 |  | 203-0493 |  |  | Штангодержатель размером 500 мм, весом 0,5 кг |  | шт. | 0.5 | 8.49 |  | 9.59 |  |  |
| 1350 |  | 203-0494 |  |  | Штангодержатель размером 500 мм, весом 0,3 кг |  | шт. | 0.3 | 5.76 |  | 6.51 |  |  |
| 1351 |  | 203-0495 |  |  | Полкодержатель ПД-1; ПД-2 размером 350; 500 мм |  | шт. | 0.1 | 3.02 |  | 3.41 |  |  |
| 1352 |  | 203-0496 |  |  | Полкодержатель шкант размером 30 мм |  | шт. | 0.1 | 3.57 |  | 4.03 |  |  |
| 1353 |  | 203-0497 |  |  | Щиты доборные из ДСП марки Щ, площадью 0,29-0,77 м2 |  | м2 | 14 | 166.42 |  | 188.05 |  |  |
| 1354 |  | 203-0498 |  |  | Щиты доборные из ДСП марки Щ, площадью 0,06-0,13 м2 |  | м2 | 14 | 191.03 |  | 215.86 |  |  |
| 1355 |  | 203-0499 |  |  | Штапик (раскладка), размер 19x19 мм |  | м | 0.2 | 2.83 |  | 3.20 |  |  |
| Подраздел: Разные изделия и конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Разные изделия и конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1356 |  | 203-0487 |  |  | Брусок монтажный БМ-18; БМ-21 размер 54x22 мм |  | м | 1.3 | 20.63 |  | 23.31 |  |  |
| 1357 |  | 203-0509 |  |  | Щиты забора глухие |  | м2 | 17 | 68.00 |  | 76.84 |  |  |
| 1358 |  | 203-0510 |  |  | Щиты забора решетчатые |  | м2 | 11 | 51.00 |  | 57.63 |  |  |
| 1359 |  | 203-0511 |  |  | Щиты из досок толщиной 25 мм |  | м2 | 17 | 31.44 |  | 35.53 |  |  |
| 1360 |  | 203-0512 |  |  | Щиты из досок толщиной 40 мм |  | м2 | 27 | 51.00 |  | 57.63 |  |  |
| 1361 |  | 203-0513 |  |  | Щиты из досок толщиной 50 мм |  | м2 | 33 | 51.00 |  | 57.63 |  |  |
| 1362 |  | 203-0514 |  |  | Щиты настила |  | м2 | 20 | 31.17 |  | 35.22 |  |  |
| 1363 |  | 203-0515 |  |  | Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм |  | м3 | 600 | 1200.00 |  | 1356.00 |  |  |
| 1364 |  | 203-0517 |  |  | Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1 |  | м2 | 18 | 205.58 |  | 232.30 |  |  |
| 1365 |  | 203-0518 |  |  | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные |  | шт. | 47 | 893.81 |  | 1010.00 |  |  |
| 1366 |  | 203-0520 |  |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  | м3 | 600 | 925.00 |  | 1045.25 |  |  |
| 1367 |  | 203-0525 |  |  | Поручень дубовый |  | пог.м. | 1.7 | 40.35 |  | 45.60 |  |  |
| 1368 |  | 203-0529 |  |  | Клинья деревянные 50x100x400 мм |  | м3 | 600 | 1239.20 |  | 1400.30 |  |  |
| 1369 |  | 203-0530 |  |  | Колья деревянные посадочные 2200x60 мм |  | шт. | 0 | 16.78 |  | 18.96 |  |  |
| 1370 |  | 203-0531 |  |  | Пробки хвойных пород 250x120x65 мм |  | шт. | 0 | 2.72 |  | 3.07 |  |  |
| 1371 |  | 203-0532 |  |  | Пробки дубовые 250x120x65 мм |  | шт. | 0 | 4.10 |  | 4.63 |  |  |
| 1372 |  | 203-0533 |  |  | Рейки деревянные 8x18 мм |  | м3 | 500 | 1958.67 |  | 2213.30 |  |  |
| 1373 |  | 203-0534 |  |  | Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5 |  | шт. | 0 | 407.67 |  | 460.67 |  |  |
| 1374 |  | 203-0538 |  |  | Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев |  | м3 | 600 | 2377.50 |  | 2686.58 |  |  |
| 1375 |  | 203-0539 |  |  | Детали деревянные градирен антисептированные из досок |  | м3 | 600 | 2310.00 |  | 2610.30 |  |  |
| 1376 |  | 203-0540 |  |  | Панели покрытия каркасные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м2 |  | м2 | 0 | 142.00 |  | 160.46 |  |  |
| 1377 |  | 203-0549 |  |  | Коробки ворот деревянные размером 174x46 мм |  | м | 0 | 59.30 |  | 67.01 |  |  |
| 1378 |  | 203-0894 |  |  | Приборы дверные накладные |  | комплект | 0 | 75.00 |  | 84.75 |  |  |
| 1379 |  | 203-0933 |  |  | Приборы оконные |  | комплект | 0 | 66.62 |  | 75.28 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Доски для покрытия полов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1380 |  | 203-0521 |  |  | Доски для покрытия полов толщиной 47 мм, шириной 68 и 78 мм |  | м3 | 600 | 2082.56 |  | 2353.29 |  |  |
| 1381 |  | 203-0522 |  |  | Доски для покрытия полов толщиной 47 мм, шириной 118 мм |  | м3 | 600 | 1973.54 |  | 2230.10 |  |  |
| 1382 |  | 203-0523 |  |  | Доски для покрытия полов толщиной 57 мм, шириной 68 и 78 мм |  | м3 | 600 | 1885.97 |  | 2131.15 |  |  |
| 1383 |  | 203-0524 |  |  | Доски для покрытия полов толщиной 57 мм, шириной 118 мм |  | м3 | 600 | 1868.20 |  | 2111.07 |  |  |
| Подраздел: Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Щиты опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1384 |  | 203-0500 |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.20.4, размером 1200x400x172 мм |  | м2 | 47 | 168.14 |  | 190.00 |  |  |
| 1385 |  | 203-0501 |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.20.5, размером 1200x500x172 мм |  | м2 | 47 | 159.29 |  | 180.00 |  |  |
| 1386 |  | 203-0502 |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.20.6, размером 1200x600x172 мм |  | м2 | 47 | 161.00 |  | 181.93 |  |  |
| 1387 |  | 203-0503 |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.50.4, размером 1500x400x172 мм |  | м2 | 47 | 158.00 |  | 178.54 |  |  |
| 1388 |  | 203-0504 |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.50.5, размером 1500x500x172 мм |  | м2 | 47 | 153.00 |  | 172.89 |  |  |
| 1389 |  | 203-0505 |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.50.6, размером 1500x600x172 мм |  | м2 | 47 | 153.00 |  | 172.89 |  |  |
| 1390 |  | 203-0506 |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.80.4, размером 1800x400x172 мм |  | м2 | 47 | 158.00 |  | 178.54 |  |  |
| 1391 |  | 203-0507 |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.80.5, размером 1800x500x172 мм |  | м2 | 47 | 164.00 |  | 185.32 |  |  |
| 1392 |  | 203-0508 |  |  | Щиты опалубки ЩД 1.80.6, размером 1800x600x172 мм |  | м2 | 47 | 153.00 |  | 172.89 |  |  |
| Раздел 2.04. Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Горячекатаная арматурная сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1393 |  | 204-0001 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 6 мм |  | т | 1000 | 6565.33 |  | 7418.82 |  |  |
| 1394 |  | 204-0002 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 8 мм |  | т | 1000 | 5424.78 |  | 6130.00 |  |  |
| 1395 |  | 204-0003 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 10 мм |  | т | 1000 | 5952.37 |  | 6726.18 |  |  |
| 1396 |  | 204-0004 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 12 мм |  | т | 1000 | 5759.96 |  | 6508.75 |  |  |
| 1397 |  | 204-0005 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 14 мм |  | т | 1000 | 5495.58 |  | 6210.00 |  |  |
| 1398 |  | 204-0006 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 16-18 мм |  | т | 1000 | 5000.00 |  | 5650.00 |  |  |
| 1399 |  | 204-0007 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 20-22 мм |  | т | 1000 | 4884.96 |  | 5520.00 |  |  |
| 1400 |  | 204-0008 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 25-28 мм |  | т | 1000 | 5352.32 |  | 6048.12 |  |  |
| 1401 |  | 204-0009 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 32-40 мм |  | т | 1000 | 5238.85 |  | 5919.90 |  |  |
| 1402 |  | 204-0010 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром более 45 мм |  | т | 1000 | 5128.32 |  | 5795.00 |  |  |
| 1403 |  | 204-0011 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм |  | т | 1000 | 5440.00 |  | 6147.20 |  |  |
| 1404 |  | 204-0012 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм |  | т | 1000 | 5265.49 |  | 5950.00 |  |  |
| 1405 |  | 204-0013 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм |  | т | 1000 | 5185.00 |  | 5859.05 |  |  |
| 1406 |  | 204-0014 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 16-18 мм |  | т | 1000 | 5000.00 |  | 5650.00 |  |  |
| 1407 |  | 204-0015 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 20-22 мм |  | т | 1000 | 5000.00 |  | 5650.00 |  |  |
| 1408 |  | 204-0016 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 25-28 мм |  | т | 1000 | 4992.00 |  | 5640.96 |  |  |
| 1409 |  | 204-0017 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром 32-40 мм |  | т | 1000 | 4809.73 |  | 5435.00 |  |  |
| 1410 |  | 204-0018 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II диаметром более 45 мм |  | т | 1000 | 4711.50 |  | 5324.00 |  |  |
| 1411 |  | 204-0019 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 6 мм |  | т | 1000 | 6857.19 |  | 7748.62 |  |  |
| 1412 |  | 204-0020 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 8 мм |  | т | 1000 | 6550.72 |  | 7402.31 |  |  |
| 1413 |  | 204-0021 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 10 мм |  | т | 1000 | 6408.66 |  | 7241.79 |  |  |
| 1414 |  | 204-0022 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм |  | т | 1000 | 6163.40 |  | 6964.64 |  |  |
| 1415 |  | 204-0023 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 14 мм |  | т | 1000 | 7196.46 |  | 8132.00 |  |  |
| 1416 |  | 204-0024 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 16-18 мм |  | т | 1000 | 7127.43 |  | 8054.00 |  |  |
| 1417 |  | 204-0025 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 20-22 мм |  | т | 1000 | 7006.19 |  | 7917.00 |  |  |
| 1418 |  | 204-0026 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 25-28 мм |  | т | 1000 | 5000.00 |  | 5650.00 |  |  |
| 1419 |  | 204-0027 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III диаметром 32-40 мм |  | т | 1000 | 6782.30 |  | 7664.00 |  |  |
| 1420 |  | 204-0100 |  |  | Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, А-II, A-III |  | т | 1000 | 5000.00 |  | 5650.00 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421 |  | 204-0028 |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм |  | т | 1000 | 6371.68 |  | 7200.00 |  |  |
| 1422 |  | 204-0029 |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм |  | т | 1000 | 7814.16 |  | 8830.00 |  |  |
| 1423 |  | 204-0030 |  |  | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм |  | т | 1000 | 6346.00 |  | 7170.98 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1424 |  | 204-0031 |  |  | Элементы профильной стали |  | т | 1000 | 5832.49 |  | 6590.71 |  |  |
| 1425 |  | 204-0065 |  |  | Стержни домкратные |  | т | 1000 | 5752.21 |  | 6500.00 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1426 |  | 204-0032 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 3 мм |  | т | 1000 | 4121.35 |  | 4657.13 |  |  |
| 1427 |  | 204-0033 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм |  | т | 1000 | 3292.40 |  | 3720.41 |  |  |
| 1428 |  | 204-0034 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм |  | т | 1000 | 2191.82 |  | 2476.76 |  |  |
| 1429 |  | 204-0035 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм |  | т | 1000 | 1425.10 |  | 1610.36 |  |  |
| 1430 |  | 204-0036 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм |  | т | 1000 | 1255.84 |  | 1419.10 |  |  |
| 1431 |  | 204-0037 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм |  | т | 1000 | 1183.05 |  | 1336.85 |  |  |
| 1432 |  | 204-0038 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм |  | т | 1000 | 1065.49 |  | 1204.00 |  |  |
| 1433 |  | 204-0039 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм |  | т | 1000 | 988.91 |  | 1117.47 |  |  |
| 1434 |  | 204-0040 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 20-22 мм |  | т | 1000 | 877.98 |  | 992.12 |  |  |
| 1435 |  | 204-0041 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 25-28 мм |  | т | 1000 | 817.18 |  | 923.41 |  |  |
| 1436 |  | 204-0042 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 32-40 мм |  | т | 1000 | 774.07 |  | 874.70 |  |  |
| 1437 |  | 204-0043 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 45 и более мм |  | т | 1000 | 731.98 |  | 827.14 |  |  |
| 1438 |  | 204-0044 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 3 мм |  | т | 1000 | 5724.87 |  | 6469.10 |  |  |
| 1439 |  | 204-0045 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 4 мм |  | т | 1000 | 4158.34 |  | 4698.92 |  |  |
| 1440 |  | 204-0046 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 5-6 мм |  | т | 1000 | 3290.58 |  | 3718.36 |  |  |
| 1441 |  | 204-0047 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 8 мм |  | т | 1000 | 2175.65 |  | 2458.48 |  |  |
| 1442 |  | 204-0048 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм |  | т | 1000 | 1961.87 |  | 2216.91 |  |  |
| 1443 |  | 204-0049 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 12 мм |  | т | 1000 | 1804.96 |  | 2039.60 |  |  |
| 1444 |  | 204-0050 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 14 мм |  | т | 1000 | 1672.90 |  | 1890.38 |  |  |
| 1445 |  | 204-0051 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 16-18 мм |  | т | 1000 | 1529.26 |  | 1728.06 |  |  |
| 1446 |  | 204-0052 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 20-22 мм |  | т | 1000 | 1307.49 |  | 1477.46 |  |  |
| 1447 |  | 204-0053 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 25-28 мм |  | т | 1000 | 1275.97 |  | 1441.85 |  |  |
| 1448 |  | 204-0054 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 32-40 мм |  | т | 1000 | 1186.97 |  | 1341.28 |  |  |
| 1449 |  | 204-0055 |  |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 45 и более мм |  | т | 1000 | 1015.96 |  | 1148.03 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1450 |  | 204-0056 |  |  | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских |  | т | 1000 | 1104.16 |  | 1247.70 |  |  |
| 1451 |  | 204-0057 |  |  | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных |  | т | 1000 | 1276.78 |  | 1442.76 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Анкерные детали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1452 |  | 204-0058 |  |  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток |  | т | 1000 | 11458.65 |  | 12948.27 |  |  |
| 1453 |  | 204-0059 |  |  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно |  | т | 1000 | 8938.05 |  | 10100.00 |  |  |
| 1454 |  | 204-0060 |  |  | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств |  | т | 1000 | 15508.15 |  | 17524.21 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Детали закладные и накладные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1455 |  | 204-0061 |  |  | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток |  | т | 1000 | 8627.83 |  | 9749.45 |  |  |
| 1456 |  | 204-0062 |  |  | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно |  | т | 1000 | 5136.28 |  | 5804.00 |  |  |
| 1457 |  | 204-0063 |  |  | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток |  | т | 1000 | 7144.25 |  | 8073.00 |  |  |
| 1458 |  | 204-0064 |  |  | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  | т | 1000 | 6017.70 |  | 6800.00 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Арматурные сетки, пакеты, каркасы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1459 |  | 204-0066 |  |  | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм |  | т | 1000 | 5000.00 |  | 5650.00 |  |  |
| Раздел 2.05. Литые конструкции промышленных печей и труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Литые конструкции промышленных печей и труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Футеровочные плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1460 |  | 205-0001 |  |  | Футеровочные плиты колошника из стали с механической обработкой |  | т | 1000 | 20236.07 |  | 22866.76 |  |  |
| 1461 |  | 205-0002 |  |  | Футеровочные неохлаждаемые плиты купола из чугуна без механической обработки |  | т | 1000 | 8950.71 |  | 10114.30 |  |  |
| 1462 |  | 205-0009 |  |  | Футеровочные стальные плиты приемной воронки наклонной и вертикальной частей |  | т | 1000 | 11979.77 |  | 13537.14 |  |  |
| 1463 |  | 205-0011 |  |  | Футеровочные плиты газопровода из стали |  | т | 1000 | 12308.12 |  | 13908.18 |  |  |
| 1464 |  | 205-0012 |  |  | Футеровочные плиты воздухопровода горячего дутья из чугуна с залитым в них шамотным кирпичом |  | т | 1000 | 14845.77 |  | 16775.72 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Прочие элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1465 |  | 205-0003 |  |  | Рама летки для чугуна из стали |  | т | 1000 | 20167.85 |  | 22789.67 |  |  |
| 1466 |  | 205-0013 |  |  | Литые чугунные детали литейного двора и поддоменника, экранирование конструкций |  | т | 1000 | 12522.98 |  | 14150.97 |  |  |
| 1467 |  | 205-0014 |  |  | Литые детали воздухонагревателя и поднасадочных устройств из чугуна |  | т | 1000 | 12961.30 |  | 14646.27 |  |  |
| 1468 |  | 205-0021 |  |  | Плиты переносные металлические для очагов |  | шт. | 70 | 1320.00 |  | 1491.60 |  |  |
|  |  | Группа: |  |  | Плиты охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1469 |  | 205-0004 |  |  | Холодильные плиты низа печи и распара на испарительном охлаждении с залитым кирпичом |  | т | 1000 | 8575.58 |  | 9690.41 |  |  |
| 1470 |  | 205-0005 |  |  | Холодильные плиты шахты на испарительном охлаждении из чугуна с залитым шамотным кирпичом |  | т | 1000 | 7374.56 |  | 8333.25 |  |  |
| 1471 |  | 205-0006 |  |  | Холодильные плиты низа печи из серого чугуна |  | т | 1000 | 7735.90 |  | 8741.57 |  |  |
| 1472 |  | 205-0007 |  |  | Холодильные чугунные плиты шахты и распара для водяного охлаждения |  | т | 1000 | 11614.05 |  | 13123.88 |  |  |
| 1473 |  | 205-0008 |  |  | Плиты для воздушного охлаждения лещади (конструкция состоит из чугунных плит с залитыми в них трубами) |  | т | 1000 | 9842.04 |  | 11121.51 |  |  |
| 1474 |  | 205-0010 |  |  | Водоохлаждаемые сварные плиты у поворотных желобов литейного двора и поддоменника доменной печи из стали |  | т | 1000 | 10781.37 |  | 12182.95 |  |  |

| № п/п | Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы, изделия и конструкции | Единица измерения | Масса брутто, кг | Цена на 01.01.2000 г., руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отпускная | Сметная |
| Раздел 2.06. Алюминиевые конструкции |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Окна |  |  |  |  |
| 1475 | 206-0001 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 06-09Н | шт. | 5.9 | 527.47 | 596.05 |
| 1476 | 206-0002 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 06-12Н | шт. | 7.38 | 656.04 | 741.32 |
| 1477 | 206-0003 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 06-15Н | шт. | 8.17 | 924.46 | 1044.64 |
| 1478 | 206-0004 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 15-09Н | шт. | 9.19 | 1066.65 | 1205.32 |
| 1479 | 206-0005 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 15-12Н | шт. | 10.73 | 1266.90 | 1431.60 |
| 1480 | 206-0006 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 15-15Н | шт. | 11.44 | 1400.67 | 1582.76 |
| 1481 | 206-0007 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 18-09Н | шт. | 10.24 | 1165.88 | 1317.45 |
| 1482 | 206-0008 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 18-12Н | шт. | 11.44 | 1390.55 | 1571.32 |
| 1483 | 206-0009 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 18-15Н | шт. | 12.48 | 1554.55 | 1756.64 |
| 1484 | 206-0010 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 21-09Н | шт. | 11.06 | 1313.03 | 1483.73 |
| 1485 | 206-0011 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 21-12Н | шт. | 12.48 | 1527.61 | 1726.20 |
| 1486 | 206-0012 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет), неоткрываемые ОАП 21-15Н | шт. | 13.42 | 1699.56 | 1920.50 |
| 1487 | 206-0013 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой ОАП 06-09Р | шт. | 14.85 | 1779.12 | 2010.41 |
| 1488 | 206-0014 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой ОАП 06-12Р | шт. | 17.05 | 2036.24 | 2300.95 |
| 1489 | 206-0015 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой ОАП 06-15Р | шт. | 19.28 | 2889.88 | 3265.57 |
| 1490 | 206-0016 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 15-09Р | шт. | 16.88 | 1836.77 | 2075.55 |
| 1491 | 206-0017 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 15-12Р | шт. | 19.32 | 2158.29 | 2438.87 |
| 1492 | 206-0018 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 18-09Р | шт. | 18.96 | 2097.12 | 2369.75 |
| 1493 | 206-0019 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 18-12Р | шт. | 21.17 | 3118.50 | 3523.90 |
| 1494 | 206-0020 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-09РФ | шт. | 28.05 | 3370.91 | 3809.13 |
| 1495 | 206-0021 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-12РФ | шт. | 31.47 | 4782.07 | 5403.74 |
| 1496 | 206-0022 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-09РФ | шт. | 29.82 | 3658.03 | 4133.57 |
| 1497 | 206-0023 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-12РФ | шт. | 33.19 | 5152.71 | 5822.57 |
| 1498 | 206-0024 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАП 15-12С | шт. | 25.68 | 4221.19 | 4769.95 |
| 1499 | 206-0025 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАП 15-15С | шт. | 28.2 | 4625.61 | 5226.94 |
| 1500 | 206-0026 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАП 18-12С | шт. | 28.25 | 4486.57 | 5069.82 |
| 1501 | 206-0027 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАП 18-15С | шт. | 30.64 | 4938.92 | 5580.98 |
| 1502 | 206-0028 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 18-15СФ | шт. | 39.78 | 6702.17 | 7573.45 |
| 1503 | 206-0029 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 21-15СФ | шт. | 42.25 | 6995.95 | 7905.43 |
| 1504 | 206-0030 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 06-09H | шт. | 7.14 | 625.57 | 706.89 |
| 1505 | 206-0031 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 06-12H | шт. | 8.77 | 779.06 | 880.33 |
| 1506 | 206-0032 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 06-15H | шт. | 21407 | 899.81 | 1016.78 |
| 1507 | 206-0033 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 15-09H | шт. | 11.29 | 1350.60 | 1526.17 |
| 1508 | 206-0034 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 15-12H | шт. | 12.96 | 1575.67 | 1780.51 |
| 1509 | 206-0035 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 15-15H | шт. | 14.22 | 1770.39 | 2000.54 |
| 1510 | 206-0036 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 18-09H | шт. | 12.6 | 1520.79 | 1718.49 |
| 1511 | 206-0037 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 18-12H | шт. | 14.22 | 1778.25 | 2009.43 |
| 1512 | 206-0038 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 18-15H | шт. | 15.49 | 1961.68 | 2216.70 |
| 1513 | 206-0039 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 21-09H | шт. | 13.86 | 1670.42 | 1887.58 |
| 1514 | 206-0040 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 21-12H | шт. | 15.5 | 1920.37 | 2170.02 |
| 1515 | 206-0041 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые OAK 21-15H | шт. | 16.77 | 2159.33 | 2440.05 |
| 1516 | 206-0042 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой OAK 06-09Р | шт. | 17.61 | 1984.11 | 2242.04 |
| 1517 | 206-0043 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой OAK 06-12Р | шт. | 20.41 | 2316.31 | 2617.43 |
| 1518 | 206-0044 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой OAK 06-15Р | шт. | 22.81 | 2621.04 | 2961.78 |
| 1519 | 206-0045 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой OAK 15-09Р | шт. | 21.2 | 2507.75 | 2833.76 |
| 1520 | 206-0046 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой OAK 15-12Р | шт. | 23.7 | 2549.65 | 2881.10 |
| 1521 | 206-0047 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой OAK 18-09Р | шт. | 23.34 | 2766.00 | 3125.58 |
| 1522 | 206-0048 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой OAK 18-12Р | шт. | 26.13 | 2905.59 | 3283.31 |
| 1523 | 206-0049 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой OAK 18-09РФ | шт. | 32.25 | 3753.48 | 4241.43 |
| 1524 | 206-0050 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой OAK 18-12РФ | шт. | 36.55 | 4364.14 | 4931.47 |
| 1525 | 206-0051 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой OAK 21-09РФ | шт. | 34.96 | 4037.36 | 4562.22 |
| 1526 | 206-0052 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой OAK 21-12РФ | шт. | 39.13 | 6001.04 | 6781.17 |
| 1527 | 206-0053 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой OAK 15-12C | шт. | 30.74 | 3846.67 | 4346.73 |
| 1528 | 206-0054 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой OAK 15-15C | шт. | 33.79 | 5474.61 | 6186.31 |
| 1529 | 206-0055 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой OAK 18-12C | шт. | 33.84 | 4129.45 | 4666.27 |
| 1530 | 206-0056 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой OAK 18-15C | шт. | 36.76 | 5886.68 | 6651.95 |
| 1531 | 206-0057 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой и фрамугой: OAK 18-15СФ | шт. | 44.87 | 7835.45 | 8854.05 |
| 1532 | 206-0058 | Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой и фрамугой: OAK 21-15C | шт. | 47.93 | 8291.08 | 9368.92 |
| 1533 | 206-0059 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 06-09Н | шт. | 21.32 | 2140.05 | 2418.26 |
| 1534 | 206-0060 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 06-12Н | шт. | 25.87 | 2582.63 | 2918.37 |
| 1535 | 206-0061 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 06-15Н | шт. | 29.72 | 3544.05 | 4004.77 |
| 1536 | 206-0062 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 15-09Н | шт. | 32.35 | 4118.28 | 4653.65 |
| 1537 | 206-0063 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 15-12Н | шт. | 35.49 | 4715.34 | 5328.33 |
| 1538 | 206-0064 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 15-15Н | шт. | 39.54 | 5306.91 | 5996.81 |
| 1539 | 206-0065 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 18-09Н | шт. | 36.13 | 4702.27 | 5313.56 |
| 1540 | 206-0066 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 18-12Н | шт. | 39.54 | 5192.96 | 5868.05 |
| 1541 | 206-0067 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 18-15Н | шт. | 43.52 | 5826.08 | 6583.47 |
| 1542 | 206-0068 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 21-09Н | шт. | 39.59 | 5075.65 | 5735.49 |
| 1543 | 206-0069 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 21-12Н | шт. | 43.98 | 5739.23 | 6485.33 |
| 1544 | 206-0070 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 21-15Н | шт. | 47.08 | 6426.99 | 7262.50 |
| 1545 | 206-0071 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с нижнеподвесной створкой ОАР 06-09Р | шт. | 30 | 3522.94 | 3980.92 |
| 1546 | 206-0072 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с нижнеподвесной створкой ОАР 06-12Р | шт. | 35.39 | 4201.27 | 4747.44 |
| 1547 | 206-0073 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с нижнеподвесной створкой ОАР 06-15Р | шт. | 38.84 | 5905.19 | 6672.86 |
| 1548 | 206-0074 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой ОАР 15-09Р | шт. | 40.43 | 6118.42 | 6913.82 |
| 1549 | 206-0075 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой ОАР 15-12Р | шт. | 46.38 | 7096.87 | 8019.46 |
| 1550 | 206-0076 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой ОАР 18-09Р | шт. | 46.12 | 7017.32 | 7929.57 |
| 1551 | 206-0077 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой ОАР 18-12Р | шт. | 50.15 | 7898.15 | 8924.91 |
| 1552 | 206-0078 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-09РФ | шт. | 55.67 | 8785.01 | 9927.07 |
| 1553 | 206-0079 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-12РФ | шт. | 64.33 | 9828.25 | 11105.93 |
| 1554 | 206-0080 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-09РФ | шт. | 61.29 | 9374.14 | 10592.77 |
| 1555 | 206-0081 | Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-12РФ | шт. | 69.27 | 10415.74 | 11769.79 |
|  | Группа: | Двери балконные |  |  |  |  |
| 1556 | 206-0082 | Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные БАП 22-07.5 | шт. | 22.41 | 2373.26 | 2681.79 |
| 1557 | 206-0083 | Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные БАП 22-09 | шт. | 24.14 | 2499.45 | 2824.37 |
| 1558 | 206-0084 | Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные БАП 24-07.5 | шт. | 24.48 | 2544.40 | 2875.17 |
| 1559 | 206-0085 | Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные БАП 24-09 | шт. | 25.58 | 2628.48 | 2970.18 |
| 1560 | 206-0086 | Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАП 28-09Ф | шт. | 38.43 | 5606.11 | 6334.90 |
| 1561 | 206-0087 | Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАП 28-12Ф | шт. | 43.57 | 5016.17 | 5668.27 |
| 1562 | 206-0088 | Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные БАК 22-07,5 | шт. | 26.38 | 2708.84 | 3060.99 |
| 1563 | 206-0089 | Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные БАК 22-09 | шт. | 27.89 | 2844.54 | 3214.33 |
| 1564 | 206-0090 | Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные БАК 24-07,5 | шт. | 28.33 | 2860.09 | 3231.91 |
| 1565 | 206-0091 | Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные БАК 24-09 | шт. | 29.96 | 3439.48 | 3886.61 |
| 1566 | 206-0092 | Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАК 28-09Ф | шт. | 46.82 | 5164.92 | 5836.36 |
| 1567 | 206-0093 | Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАК 28-12Ф | шт. | 52.26 | 5758.47 | 6507.07 |
| 1568 | 206-0094 | Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные БАР 22-07,5 | шт. | 50.19 | 5419.04 | 6123.51 |
| 1569 | 206-0095 | Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные БАР 22-09 | шт. | 53.57 | 5693.53 | 6433.69 |
| 1570 | 206-0096 | Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные БАР 24-07,5 | шт. | 54.41 | 5792.31 | 6545.31 |
| 1571 | 206-0097 | Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные БАР 24-09 | шт. | 57.44 | 6019.62 | 6802.17 |
| 1572 | 206-0098 | Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАР 28-09Ф | шт. | 81.56 | 9540.58 | 10780.85 |
| 1573 | 206-0099 | Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАР 28-12Ф | шт. | 92.81 | 10898.58 | 12315.40 |
|  | Группа: | Комплекты элементов вертикального примыкания |  |  |  |  |
| 1574 | 206-0100 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 1-600; КПВП 1-600 | шт. | 1.34 | 121.97 | 137.83 |
| 1575 | 206-0101 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 2-1500; КПВП 2-1500 | шт. | 2.36 | 270.31 | 305.45 |
| 1576 | 206-0102 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 3-1800; КПВП 3-1800 | шт. | 2.94 | 313.38 | 354.12 |
| 1577 | 206-0103 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 4-2100; КПВП 4-2100 | шт. | 3.27 | 357.77 | 404.28 |
| 1578 | 206-0104 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 5-2200; КПВП 5-2200 | шт. | 3.32 | 365.65 | 413.18 |
| 1579 | 206-0105 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 6-2400; КПВП 6-2400 | шт. | 3.8 | 321.00 | 362.73 |
| 1580 | 206-0106 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 7-2800; КПВП 7-2800 | шт. | 4.51 | 369.33 | 417.34 |
| 1581 | 206-0107 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 8-600; КПВП 8-600 | шт. | 1.27 | 135.29 | 152.88 |
| 1582 | 206-0108 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 9-1500; КПВП 9-1500 | шт. | 2.7 | 236.22 | 266.93 |
| 1583 | 206-0109 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 10-1800; КПВП 10-1800 | шт. | 3.36 | 283.55 | 320.41 |
| 1584 | 206-0110 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 11-2100; КПВП 11-2100 | шт. | 3.78 | 318.47 | 359.87 |
| 1585 | 206-0111 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 12-2200; КПВП 12-2200 | шт. | 3.8 | 324.75 | 366.97 |
| 1586 | 206-0112 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 13-2400; КПВП 13-2400 | шт. | 4.33 | 359.92 | 406.71 |
| 1587 | 206-0113 | Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 14-2800; КПВП 14-2800 | шт. | 5.12 | 418.74 | 473.18 |
| 1588 | 206-0131 | Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 15-600 | шт. | 0.68 | 72.99 | 82.48 |
| 1589 | 206-0132 | Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 16-1500 | шт. | 1.76 | 174.61 | 197.31 |
| 1590 | 206-0133 | Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 17-1800 | шт. | 2.13 | 208.20 | 235.27 |
| 1591 | 206-0134 | Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 18-2100 | шт. | 2.49 | 241.45 | 272.84 |
| 1592 | 206-0135 | Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 19-600 | шт. | 0.9 | 90.01 | 101.71 |
| 1593 | 206-0136 | Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 20-1500 | шт. | 2.49 | 227.68 | 257.28 |
| 1594 | 206-0137 | Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 21-1800 | шт. | 2.95 | 272.09 | 307.46 |
| 1595 | 206-0138 | Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 22-2100 | шт. | 3.46 | 319.69 | 361.25 |
| 1596 | 206-0146 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 1-600 | шт. | 0.55 | 45.58 | 51.51 |
| 1597 | 206-0147 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 2-1500 | шт. | 1.14 | 110.66 | 125.05 |
| 1598 | 206-0148 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 3-1800 | шт. | 1.43 | 135.28 | 152.87 |
| 1599 | 206-0149 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 4-2100 | шт. | 1.58 | 156.43 | 176.77 |
| 1600 | 206-0150 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 5-2200 | шт. | 1.75 | 163.61 | 184.88 |
| 1601 | 206-0151 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 6-2400 | шт. | 1.85 | 176.25 | 199.16 |
| 1602 | 206-0152 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 7-2800 | шт. | 2.19 | 207.87 | 234.89 |
| 1603 | 206-0153 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 8-600 | шт. | 2.48 | 46.70 | 52.77 |
| 1604 | 206-0154 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 9-1500 | шт. | 5.93 | 128.29 | 144.97 |
| 1605 | 206-0155 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 10-1800 | шт. | 7.17 | 147.93 | 167.16 |
| 1606 | 206-0156 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 11-2100 | шт. | 8.41 | 182.26 | 205.95 |
| 1607 | 206-0157 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 12-2200 | шт. | 8.75 | 191.31 | 216.18 |
| 1608 | 206-0158 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 13-2400 | шт. | 9.49 | 211.91 | 239.46 |
| 1609 | 206-0159 | Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 14-2800 | шт. | 11.1 | 242.34 | 273.84 |
|  | Группа: | Комплекты элементов горизонтального примыкания |  |  |  |  |
| 1610 | 206-0114 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 1-750 | шт. | 1.33 | 145.51 | 164.43 |
| 1611 | 206-0115 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 2-900 | шт. | 1.49 | 165.88 | 187.44 |
| 1612 | 206-0116 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 3-1200 | шт. | 2.08 | 231.89 | 262.04 |
| 1613 | 206-0117 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 4-1500 | шт. | 2.4 | 275.16 | 310.93 |
| 1614 | 206-0118 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 5-900 | шт. | 2.07 | 178.67 | 201.90 |
| 1615 | 206-0119 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 6-1200 | шт. | 2.85 | 253.12 | 286.03 |
| 1616 | 206-0120 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 7-1500 | шт. | 3.35 | 312.62 | 353.26 |
| 1617 | 206-0121 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 8-750 | шт. | 1.51 | 160.96 | 181.88 |
| 1618 | 206-0122 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 9-900 | шт. | 1.71 | 188.84 | 213.39 |
| 1619 | 206-0123 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 10-1200 | шт. | 2.36 | 263.53 | 297.79 |
| 1620 | 206-0124 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 11-1500 | шт. | 2.75 | 313.55 | 354.31 |
| 1621 | 206-0125 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 21-900 | шт. | 1.38 | 221.56 | 250.36 |
| 1622 | 206-0126 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 22-1200 | шт. | 1.86 | 298.87 | 337.72 |
| 1623 | 206-0127 | Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 23-1500 | шт. | 2.34 | 377.71 | 426.81 |
| 1624 | 206-0128 | Комплект элементов нижнего горизонтального примыкания КПГ 12-900 | шт. | 2.3 | 196.36 | 221.89 |
| 1625 | 206-0129 | Комплект элементов нижнего горизонтального примыкания КПГ 13-1200 | шт. | 3.15 | 274.34 | 310.00 |
| 1626 | 206-0130 | Комплект элементов нижнего горизонтального примыкания КПГ 14-1500 | шт. | 3.72 | 334.31 | 377.77 |
| 1627 | 206-0139 | Комплекты элементов горизонтального примыкания в вертикальных ленточных проемах КПГ 18-900 | шт. | 1.06 | 106.91 | 120.81 |
| 1628 | 206-0140 | Комплекты элементов горизонтального примыкания в вертикальных ленточных проемах КПГ 19-1200 | шт. | 1.42 | 147.98 | 167.22 |
| 1629 | 206-0141 | Комплекты элементов горизонтального примыкания в вертикальных ленточных проемах КПГ 20-1500 | шт. | 1.79 | 179.36 | 202.68 |
| 1630 | 206-0142 | Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПГ 15-3000 | шт. | 6.66 | 566.64 | 640.30 |
| 1631 | 206-0143 | Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПГ 17-3000 | шт. | 7.42 | 620.71 | 701.40 |
| 1632 | 206-0144 | Комплект элементов верхнего горизонтального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПГ 16-3000 | шт. | 5.51 | 538.20 | 608.17 |
| 1633 | 206-0160 | Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 1-750 | шт. | 0.65 | 57.96 | 65.49 |
| 1634 | 206-0161 | Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 2-900 | шт. | 0.72 | 68.61 | 77.53 |
| 1635 | 206-0162 | Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 3-1200 | шт. | 1.01 | 92.81 | 104.88 |
| 1636 | 206-0163 | Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 4-1500 | шт. | 1.16 | 114.33 | 129.19 |
| 1637 | 206-0164 | Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 5-750 | шт. | 0.65 | 57.96 | 65.49 |
| 1638 | 206-0165 | Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 6-900 | шт. | 3.59 | 271.65 | 306.96 |
| 1639 | 206-0166 | Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 7-1200 | шт. | 4.88 | 105.50 | 119.22 |
| 1640 | 206-0167 | Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 8-1500 | шт. | 5.95 | 131.94 | 149.09 |
| 1641 | 206-0168 | Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 9-3000 | шт. | 11.9 | 263.72 | 298.00 |
| 1642 | 206-0169 | Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 10-3000 | шт. | 2.32 | 232.46 | 262.68 |
|  | Группа: | Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания |  |  |  |  |
| 1643 | 206-0145 | Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания в горизонтальных и вертикальных ленточных проемах КПЛ 1-3000 | шт. | 4.8 | 461.21 | 521.17 |
|  | Группа: | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон |  |  |  |  |
| 1644 | 206-0170 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 6-9Г | шт. | 5.3 | 744.01 | 840.73 |
| 1645 | 206-0171 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 6-12Г | шт. | 6.5 | 1108.31 | 1252.39 |
| 1646 | 206-0172 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 12-7,5Г | шт. | 6.3 | 1120.98 | 1266.71 |
| 1647 | 206-0173 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 12-9Г | шт. | 7 | 1218.84 | 1377.29 |
| 1648 | 206-0174 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 12-12Г | шт. | 8.2 | 1362.32 | 1539.42 |
| 1649 | 206-0175 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 12-13,5Г | шт. | 8.9 | 1403.38 | 1585.82 |
| 1650 | 206-0176 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 18-7,5Г | шт. | 8 | 1427.72 | 1613.32 |
| 1651 | 206-0177 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 18-9Г | шт. | 8.8 | 1505.29 | 1700.98 |
| 1652 | 206-0178 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 18-12Г | шт. | 10 | 1673.11 | 1890.61 |
| 1653 | 206-0179 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 18-13,5Г | шт. | 10.6 | 1759.30 | 1988.01 |
| 1654 | 206-0180 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 21-9Г | шт. | 9.6 | 1627.99 | 1839.63 |
| 1655 | 206-0181 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 21-12Г | шт. | 10.9 | 1763.35 | 1992.59 |
| 1656 | 206-0182 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 21-13,5Г | шт. | 11.6 | 1873.88 | 2117.48 |
| 1657 | 206-0183 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 12-15Г | шт. | 12.8 | 2417.89 | 2732.22 |
| 1658 | 206-0184 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 12-18Г | шт. | 14 | 2487.35 | 2810.71 |
| 1659 | 206-0185 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 12-21Г | шт. | 15.3 | 2720.58 | 3074.26 |
| 1660 | 206-0186 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 18-15Г | шт. | 16.3 | 2953.80 | 3337.79 |
| 1661 | 206-0187 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 18-18Г | шт. | 17.7 | 3174.85 | 3587.58 |
| 1662 | 206-0188 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 18-21Г | шт. | 18.9 | 3232.14 | 3652.32 |
| 1663 | 206-0189 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 21-15Г | шт. | 17.6 | 3105.39 | 3509.09 |
| 1664 | 206-0190 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 21-18Г | шт. | 19.2 | 3293.49 | 3721.64 |
| 1665 | 206-0191 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 21-21Г | шт. | 20.6 | 3395.90 | 3837.37 |
| 1666 | 206-0192 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 18-7,5В | шт. | 9.9 | 2405.91 | 2718.68 |
| 1667 | 206-0193 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 18-9В | шт. | 11 | 2176.56 | 2459.51 |
| 1668 | 206-0194 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 18-12В | шт. | 13 | 2196.84 | 2482.43 |
| 1669 | 206-0195 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 18-13,5В | шт. | 14.2 | 2315.48 | 2616.49 |
| 1670 | 206-0196 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 21-9В | шт. | 11.9 | 2254.13 | 2547.17 |
| 1671 | 206-0197 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 21-12В | шт. | 13.9 | 2503.58 | 2829.05 |
| 1672 | 206-0198 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 21-13,5В | шт. | 15 | 2671.40 | 3018.68 |
| 1673 | 206-0201 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-5; АС 12-5Л | шт. | 5.7 | 1505.75 | 1701.50 |
| 1674 | 206-0202 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-6; АС 12-6Л | шт. | 5.9 | 1565.36 | 1768.86 |
| 1675 | 206-0203 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-7; АС 12-7Л | шт. | 6.3 | 1631.74 | 1843.87 |
| 1676 | 206-0204 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-10; АС 12-10Л | шт. | 6.9 | 1813.00 | 2048.69 |
| 1677 | 206-0205 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-12; АС 12-12Л | шт. | 7.6 | 1968.87 | 2224.82 |
| 1678 | 206-0206 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-12,5; АС 12-12,5Л | шт. | 7.7 | 1980.25 | 2237.68 |
| 1679 | 206-0207 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-13,5; АС 12-13,5Л | шт. | 8.1 | 2069.06 | 2338.04 |
| 1680 | 206-0208 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-14,5; АС 12-14,5Л | шт. | 8.3 | 2089.78 | 2361.45 |
| 1681 | 206-0209 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-5; АС 18-5Л | шт. | 7.7 | 1472.84 | 1664.31 |
| 1682 | 206-0210 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-6; АС 18-6Л | шт. | 7.9 | 1950.00 | 2203.50 |
| 1683 | 206-0211 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-6,5; АС 18-6,5Л | шт. | 8.1 | 2042.44 | 2307.96 |
| 1684 | 206-0212 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-7; АС 18-7Л | шт. | 8.2 | 2062.04 | 2330.11 |
| 1685 | 206-0213 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-9; АС 18-9Л | шт. | 8.5 | 2131.25 | 2408.31 |
| 1686 | 206-0214 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-10; АС 18-10Л | шт. | 8.9 | 2199.41 | 2485.33 |
| 1687 | 206-0215 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-12; АС 18-12Л | шт. | 9.5 | 2343.91 | 2648.62 |
| 1688 | 206-0216 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-12,5; АС 18-12,5Л | шт. | 9.6 | 2361.48 | 2668.47 |
| 1689 | 206-0217 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-13; АС 18-13Л | шт. | 9.8 | 2385.91 | 2696.08 |
| 1690 | 206-0218 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-13.5; АС 18-13,5Л | шт. | 10.1 | 1943.34 | 2195.97 |
| 1691 | 206-0219 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-14; АС 18-14Л | шт. | 10.2 | 1897.90 | 2144.63 |
| 1692 | 206-0220 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-14,5; АС 18-14,5Л | шт. | 10.3 | 1951.45 | 2205.14 |
| 1693 | 206-0221 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-5; АС 21-5Л | шт. | 8.6 | 1579.31 | 1784.62 |
| 1694 | 206-0222 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-6; АС 21-6Л | шт. | 8.9 | 1677.17 | 1895.20 |
| 1695 | 206-0223 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-6,5; АС 21-6,5Л | шт. | 9 | 1726.35 | 1950.78 |
| 1696 | 206-0224 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-7; АС 21-7Л | шт. | 9.2 | 1767.41 | 1997.17 |
| 1697 | 206-0225 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-9; АС 21-9Л | шт. | 9.6 | 1840.93 | 2080.25 |
| 1698 | 206-0226 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-10; АС 21-10Л | шт. | 9.9 | 1890.11 | 2135.82 |
| 1699 | 206-0227 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-12; АС 21-12Л | шт. | 10.5 | 1947.40 | 2200.56 |
| 1700 | 206-0228 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-12,5; АС 21-12,5Л | шт. | 10.6 | 1959.57 | 2214.31 |
| 1701 | 206-0229 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-13; АС 21-13Л | шт. | 10.7 | 1992.52 | 2251.55 |
| 1702 | 206-0230 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-13,5; АС 21-13,5Л | шт. | 11 | 2029.03 | 2292.80 |
| 1703 | 206-0231 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-14; АС 21-14Л | шт. | 11.1 | 2033.08 | 2297.38 |
| 1704 | 206-0232 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-14,5; АС 21-14,5Л | шт. | 11.2 | 2041.20 | 2306.56 |
| 1705 | 206-0233 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой AC 18-9B; АС 18-9ВЛ | шт. | 11 | 2776.89 | 3137.89 |
| 1706 | 206-0234 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой AC 18-10B; АС 18-10ВЛ | шт. | 11.6 | 2859.08 | 3230.76 |
| 1707 | 206-0235 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой AC 18-12В; АС 18-12ВЛ | шт. | 12.9 | 3105.13 | 3508.80 |
| 1708 | 206-0236 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-12,5В; АС 18-12,5Л | шт. | 13 | 3120.58 | 3526.26 |
| 1709 | 206-0237 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой AC 18-13B; АС 18-13ВЛ | шт. | 13.3 | 3166.37 | 3578.00 |
| 1710 | 206-0238 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-13,5В; АС 18-13,5ВЛ | шт. | 14 | 2638.95 | 2982.01 |
| 1711 | 206-0239 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-14,5В; АС 18-14,5ВЛ | шт. | 14.2 | 2643.00 | 2986.59 |
| 1712 | 206-0240 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой AC 21-9B; АС 21-9ВЛ | шт. | 12 | 2960.93 | 3345.85 |
| 1713 | 206-0241 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой AC 21-10B; АС 21-10ВЛ | шт. | 12.6 | 3031.41 | 3425.49 |
| 1714 | 206-0242 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой AC 21-12В; АС 21-12ВЛ | шт. | 12.8 | 3185.54 | 3599.66 |
| 1715 | 206-0243 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 21-12,5В; АС 21-12,5ВЛ | шт. | 14 | 2638.95 | 2982.01 |
| 1716 | 206-0244 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой AC 21-13B; АС 21-13ВЛ | шт. | 14.2 | 2667.34 | 3014.09 |
| 1717 | 206-0245 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 21-13,5В; АС 21-13,5ВЛ | шт. | 15 | 2757.58 | 3116.07 |
| 1718 | 206-0246 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 21-14,5; АС 21-14,5ВЛ | шт. | 15.2 | 2794.09 | 3157.32 |
| 1719 | 206-0250 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-5; АР 12-5Л | шт. | 6.5 | 1804.62 | 2039.22 |
| 1720 | 206-0251 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-6; АР 12-6Л | шт. | 6.8 | 1865.63 | 2108.16 |
| 1721 | 206-0252 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-7; АР 12-7Л | шт. | 7.3 | 1940.40 | 2192.65 |
| 1722 | 206-0253 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-10; АР 12-10Л | шт. | 7.9 | 2168.88 | 2450.83 |
| 1723 | 206-0254 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-12; АР 12-12Л | шт. | 8.7 | 2319.11 | 2620.59 |
| 1724 | 206-0255 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-13,5; АР 12-13,5Л | шт. | 9.3 | 2418.70 | 2733.13 |
| 1725 | 206-0256 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-14; АР 12-14Л | шт. | 9.5 | 2450.58 | 2769.16 |
| 1726 | 206-0257 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-5; АР 18-5Л | шт. | 8.7 | 2204.53 | 2491.12 |
| 1727 | 206-0258 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-6; АР 18-6Л | шт. | 9 | 2333.22 | 2636.54 |
| 1728 | 206-0259 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-6,5; АР 18-6,5Л | шт. | 9.2 | 2377.16 | 2686.19 |
| 1729 | 206-0260 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-7; АР 18-7Л | шт. | 9.5 | 2428.27 | 2743.95 |
| 1730 | 206-0261 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-9; АР 18-9Л | шт. | 9.8 | 2487.25 | 2810.59 |
| 1731 | 206-0262 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-10; АР 18-10Л | шт. | 10.1 | 2546.48 | 2877.52 |
| 1732 | 206-0263 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-12; АР 18-12Л | шт. | 10.7 | 2658.49 | 3004.09 |
| 1733 | 206-0264 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-13; АР 18-13Л | шт. | 11 | 2738.12 | 3094.08 |
| 1734 | 206-0265 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-13,5; АР 18-13,5Л | шт. | 11.4 | 2797.72 | 3161.42 |
| 1735 | 206-0266 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-14; АР 18-14Л | шт. | 11.6 | 2839.74 | 3208.91 |
| 1736 | 206-0267 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-5; АР 21-5Л | шт. | 9.8 | 2468.87 | 2789.82 |
| 1737 | 206-0268 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-6; АР 21-6Л | шт. | 10.1 | 2515.81 | 2842.87 |
| 1738 | 206-0269 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-6,5; АР 21-6,5Л | шт. | 10.3 | 2543.52 | 2874.18 |
| 1739 | 206-0270 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-7; АР 21-7Л | шт. | 10.5 | 2595.80 | 2933.25 |
| 1740 | 206-0271 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-9; АР 21-9Л | шт. | 10.9 | 2666.01 | 3012.59 |
| 1741 | 206-0272 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-10; АР 21-10Л | шт. | 11.2 | 2726.80 | 3081.28 |
| 1742 | 206-0273 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-12; АР 21-12Л | шт. | 11.9 | 2890.61 | 3266.39 |
| 1743 | 206-0274 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-13; АР 21-13Л | шт. | 12.2 | 2949.72 | 3333.18 |
| 1744 | 206-0275 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-13,5; АР 21-13,5Л | шт. | 12.5 | 3096.92 | 3499.52 |
| 1745 | 206-0276 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-14; АР 21-14Л | шт. | 12.7 | 3169.61 | 3581.66 |
| 1746 | 206-0277 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 18-9В; АР 18-9ВЛ | шт. | 12.6 | 3337.18 | 3771.01 |
| 1747 | 206-0278 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 18-10В; АР 18-10ВЛ | шт. | 13.3 | 3496.87 | 3951.46 |
| 1748 | 206-0279 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 18-12В; АР 18-12ВЛ | шт. | 14.7 | 3808.01 | 4303.05 |
| 1749 | 206-0280 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 18-13В; АР 18-13ВЛ | шт. | 15.1 | 3820.91 | 4317.63 |
| 1750 | 206-0281 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 18-13,5В; АР 18-13,5ВЛ | шт. | 16 | 4087.41 | 4618.77 |
| 1751 | 206-0282 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 18-14В; АР 18-14ВЛ | шт. | 16.2 | 4157.36 | 4697.82 |
| 1752 | 206-0283 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 21-9В; АР 21-9ВЛ | шт. | 13.8 | 3623.62 | 4094.69 |
| 1753 | 206-0284 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 21-10В; АР 21-10ВЛ | шт. | 14.4 | 3741.19 | 4227.54 |
| 1754 | 206-0285 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 21-12В; АР 21-12ВЛ | шт. | 15.8 | 4056.38 | 4583.71 |
| 1755 | 206-0286 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 21-13В; АР 21-13ВЛ | шт. | 16.2 | 4132.77 | 4670.03 |
| 1756 | 206-0287 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 12-13,5В; АР 12-13,5ВЛ | шт. | 17.1 | 4313.36 | 4874.10 |
| 1757 | 206-0288 | Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных, с распашной створкой и фрамугой АР 21-14В; АР 21-14ВЛ | шт. | 17.3 | 4371.00 | 4939.23 |
|  | Группа: | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых балконных дверей |  |  |  |  |
| 1758 | 206-0199 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых дверей однопольных, распашных БДА 24-9Г | шт. | 13.1 | 2250.08 | 2542.59 |
| 1759 | 206-0200 | Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых дверей однопольных, распашных БДА 28-9В | шт. | 16.5 | 2736.80 | 3092.58 |
| 1760 | 206-0247 | Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-9; АС 28-9Л | шт. | 18.2 | 4495.61 | 5080.04 |
| 1761 | 206-0248 | Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-12; АС 28-12Л | шт. | 21.7 | 4214.20 | 4762.05 |
| 1762 | 206-0249 | Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в спаренном переплете, распашных двупольных, с фрамугой АС 28-18 | шт. | 37.3 | 5617.44 | 6347.71 |
| 1763 | 206-0289 | Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление, в раздельном переплете АР 28-9; АР 28-9Л | шт. | 20.4 | 5394.58 | 6095.88 |
| 1764 | 206-0290 | Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление, в раздельном переплете АР 28-12; АР 28-12Л | шт. | 24 | 6070.84 | 6860.05 |
| 1765 | 206-0291 | Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в раздельном переплете, распашных, двупольных с фрамугой АР 28-18; АР 28-18Л | шт. | 39.8 | 10394.84 | 11746.17 |
|  | Группа: | Детали стыковки и элементы блокировки для окон |  |  |  |  |
| 1766 | 206-0292 | Элементы блокировки для окон под двойное остекление в спаренном переплете ЭС-12 | шт. | 0.7 | 72.30 | 81.70 |
| 1767 | 206-0293 | Элементы блокировки для окон под двойное остекление в спаренном переплете ЭС-18 | шт. | 1.1 | 112.11 | 126.68 |
| 1768 | 206-0294 | Элементы блокировки для окон под двойное остекление в спаренном переплете ЭС-21 | шт. | 1.3 | 131.17 | 148.22 |
| 1769 | 206-0295 | Элементы блокировки для окон под двойное остекление в раздельном переплете ЭР-12 | шт. | 0.5 | 50.15 | 56.67 |
| 1770 | 206-0296 | Элементы блокировки для окон под двойное остекление в раздельном переплете ЭР-18 | шт. | 0.8 | 73.86 | 83.46 |
| 1771 | 206-0297 | Элементы блокировки для окон под двойное остекление в раздельном переплете ЭР-21 | шт. | 1 | 85.96 | 97.13 |
| 1772 | 206-0374 | Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 12-0,6 | шт. | 0.3 | 27.64 | 31.23 |
| 1773 | 206-0375 | Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 12-0,8 | шт. | 0.4 | 34.31 | 38.77 |
| 1774 | 206-0376 | Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 18-0,6 | шт. | 0.5 | 43.16 | 48.77 |
| 1775 | 206-0377 | Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 18-0,8 | шт. | 0.5 | 48.33 | 54.61 |
| 1776 | 206-0378 | Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 21-0,6 | шт. | 0.5 | 48.33 | 54.61 |
| 1777 | 206-0379 | Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 21-0,8 | шт. | 0.64 | 59.25 | 66.95 |
| 1778 | 206-0380 | Детали стыковки для окон в раздельном переплете ДС 12-0,5 | шт. | 0.2 | 18.75 | 21.19 |
| 1779 | 206-0381 | Детали стыковки для окон в раздельном переплете ДС 18-0,5 | шт. | 0.3 | 26.10 | 29.49 |
| 1780 | 206-0382 | Детали стыковки для окон в раздельном переплете ДС 21-0,5 | шт. | 0.4 | 36.13 | 40.83 |
| 1781 | 206-0383 | Детали стыковки для окон в раздельном переплете ФА-01 | шт. | 0.36 | 202.51 | 228.84 |
|  | Группа: | Комплекты элементов обрамления для окон и дверей |  |  |  |  |
| 1782 | 206-0298 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 12-12 | комплект | 4.2 | 509.70 | 575.96 |
| 1783 | 206-0299 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 12-13,5 | комплект | 4.5 | 524.48 | 592.66 |
| 1784 | 206-0300 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 12-15 | комплект | 4.9 | 552.02 | 623.78 |
| 1785 | 206-0301 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 12-18 | комплект | 5.5 | 596.71 | 674.28 |
| 1786 | 206-0302 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 12-21 | комплект | 6.1 | 639.03 | 722.10 |
| 1787 | 206-0303 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-9 | комплект | 4.5 | 528.43 | 597.13 |
| 1788 | 206-0304 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-12 | комплект | 5.1 | 596.71 | 674.28 |
| 1789 | 206-0305 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-13,5 | комплект | 5.5 | 633.51 | 715.87 |
| 1790 | 206-0306 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-15 | комплект | 5.8 | 664.65 | 751.05 |
| 1791 | 206-0307 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-18 | комплект | 6.4 | 683.39 | 772.23 |
| 1792 | 206-0308 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-21 | комплект | 7 | 777.62 | 878.71 |
| 1793 | 206-0309 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-24 | комплект | 7.6 | 840.38 | 949.63 |
| 1794 | 206-0310 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-27 | комплект | 8.3 | 919.84 | 1039.42 |
| 1795 | 206-0311 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-9 | комплект | 5.1 | 566.80 | 640.48 |
| 1796 | 206-0312 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-12 | комплект | 5.6 | 637.45 | 720.32 |
| 1797 | 206-0313 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-13,5 | комплект | 5.92 | 683.39 | 772.23 |
| 1798 | 206-0314 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-15 | комплект | 6.2 | 716.57 | 809.72 |
| 1799 | 206-0315 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-18 | комплект | 6.9 | 777.62 | 878.71 |
| 1800 | 206-0316 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-21 | комплект | 7.5 | 844.00 | 953.72 |
| 1801 | 206-0317 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-24 | комплект | 8.1 | 882.70 | 997.45 |
| 1802 | 206-0318 | Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-27 | комплект | 8.7 | 938.23 | 1060.20 |
| 1803 | 206-0319 | Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в спаренном переплете КБС 28-9 | комплект | 5.3 | 618.72 | 699.15 |
| 1804 | 206-0320 | Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в спаренном переплете КБС 28-12 | комплект | 5.7 | 661.04 | 746.98 |
| 1805 | 206-0321 | Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в спаренном переплете КБС 28-18 | комплект | 6.3 | 737.92 | 833.85 |
| 1806 | 206-0322 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 12-12 | комплект | 3.6 | 428.20 | 483.87 |
| 1807 | 206-0323 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 12-13,5 | комплект | 3.9 | 454.16 | 513.20 |
| 1808 | 206-0324 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 12-15 | комплект | 4.2 | 472.90 | 534.38 |
| 1809 | 206-0325 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 12-18 | комплект | 4.7 | 492.87 | 556.94 |
| 1810 | 206-0326 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 12-21 | комплект | 5.2 | 548.40 | 619.69 |
| 1811 | 206-0327 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-9 | комплект | 3.9 | 454.16 | 513.20 |
| 1812 | 206-0328 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-12 | комплект | 4.2 | 491.30 | 555.17 |
| 1813 | 206-0329 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-13,5 | комплект | 4.6 | 544.79 | 615.61 |
| 1814 | 206-0330 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-15 | комплект | 4.9 | 552.02 | 623.78 |
| 1815 | 206-0331 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-18 | комплект | 5.3 | 615.11 | 695.07 |
| 1816 | 206-0332 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-21 | комплект | 5.8 | 653.81 | 738.81 |
| 1817 | 206-0333 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-24 | комплект | 6.4 | 701.79 | 793.02 |
| 1818 | 206-0334 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-27 | комплект | 6.9 | 758.89 | 857.55 |
| 1819 | 206-0335 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-9 | комплект | 4.2 | 483.74 | 546.63 |
| 1820 | 206-0336 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-12 | комплект | 4.8 | 548.40 | 619.69 |
| 1821 | 206-0337 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-13,5 | комплект | 5 | 563.19 | 636.40 |
| 1822 | 206-0338 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-15 | комплект | 5.3 | 596.71 | 674.28 |
| 1823 | 206-0339 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-18 | комплект | 5.8 | 652.24 | 737.03 |
| 1824 | 206-0340 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-21 | комплект | 6.4 | 709.35 | 801.57 |
| 1825 | 206-0341 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-24 | комплект | 6.9 | 766.45 | 866.09 |
| 1826 | 206-0342 | Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-27 | комплект | 7.4 | 829.21 | 937.01 |
| 1827 | 206-0343 | Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в раздельном переплете КБР 28-9 | комплект | 4.4 | 528.43 | 597.13 |
| 1828 | 206-0344 | Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в раздельном переплете КБР 28-12 | комплект | 4.7 | 559.58 | 632.33 |
| 1829 | 206-0345 | Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в раздельном переплете КБР 28-18 | комплект | 5.4 | 637.45 | 720.32 |
|  | Группа: | Нащельники для окон |  |  |  |  |
| 1830 | 206-0346 | Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-12Б | шт. | 0.9 | 96.54 | 109.09 |
| 1831 | 206-0347 | Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-18Б | шт. | 1.34 | 141.91 | 160.36 |
| 1832 | 206-0348 | Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-21Б | шт. | 1.55 | 164.14 | 185.48 |
| 1833 | 206-0349 | Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-28Б | шт. | 2.05 | 207.51 | 234.49 |
| 1834 | 206-0350 | Нащельники для окон в спаренном переплете верхние НС-18В | шт. | 1.27 | 129.74 | 146.61 |
| 1835 | 206-0351 | Нащельники для окон в спаренном переплете верхние НС-21В | шт. | 1.47 | 149.00 | 168.37 |
| 1836 | 206-0352 | Нащельники для окон в спаренном переплете верхние НС-24В | шт. | 1.68 | 169.40 | 191.42 |
| 1837 | 206-0353 | Нащельники для окон в спаренном переплете верхние НС-27В | шт. | 1.89 | 189.53 | 214.17 |
| 1838 | 206-0354 | Нащельники для окон в спаренном переплете верхние НС-30В | шт. | 2.09 | 208.79 | 235.93 |
| 1839 | 206-0355 | Нащельники для окон в спаренном переплете нижние НС-18Н | шт. | 2.47 | 253.69 | 286.67 |
| 1840 | 206-0356 | Нащельники для окон в спаренном переплете нижние НС-21Н | шт. | 2.87 | 294.26 | 332.51 |
| 1841 | 206-0357 | Нащельники для окон в спаренном переплете нижние НС-24Н | шт. | 3.28 | 334.79 | 378.31 |
| 1842 | 206-0358 | Нащельники для окон в спаренном переплете нижние НС-27Н | шт. | 3.69 | 372.09 | 420.46 |
| 1843 | 206-0359 | Нащельники для окон в спаренном переплете нижние НС-30Н | шт. | 4.09 | 411.57 | 465.07 |
| 1844 | 206-0360 | Нащельники для окон в раздельном переплете боковые НР-12Б | шт. | 0.75 | 83.45 | 94.30 |
| 1845 | 206-0361 | Нащельники для окон в раздельном переплете боковые НР-18Б | шт. | 1.09 | 116.55 | 131.70 |
| 1846 | 206-0362 | Нащельники для окон в раздельном переплете боковые НР-21Б | шт. | 1.31 | 127.89 | 144.52 |
| 1847 | 206-0363 | Нащельники для окон в раздельном переплете боковые НР-28Б | шт. | 1.72 | 168.82 | 190.77 |
| 1848 | 206-0364 | Нащельники для окон в раздельном переплете верхние НР-18В | шт. | 1.02 | 106.29 | 120.11 |
| 1849 | 206-0365 | Нащельники для окон в раздельном переплете верхние НР-21В | шт. | 1.22 | 124.52 | 140.71 |
| 1850 | 206-0366 | Нащельники для окон в раздельном переплете верхние НР-24В | шт. | 1.38 | 138.97 | 157.04 |
| 1851 | 206-0367 | Нащельники для окон в раздельном переплете верхние НР-27В | шт. | 1.54 | 154.33 | 174.39 |
| 1852 | 206-0368 | Нащельники для окон в раздельном переплете верхние НР-30В | шт. | 1.69 | 170.93 | 193.15 |
| 1853 | 206-0369 | Нащельники для окон в раздельном переплете нижние НР-18Н | шт. | 2.22 | 182.25 | 205.94 |
| 1854 | 206-0370 | Нащельники для окон в раздельном переплете нижние НР-21Н | шт. | 2.57 | 266.25 | 300.86 |
| 1855 | 206-0371 | Нащельники для окон в раздельном переплете нижние НР-24Н | шт. | 2.93 | 300.39 | 339.44 |
| 1856 | 206-0372 | Нащельники для окон в раздельном переплете нижние НР-27Н | шт. | 3.29 | 336.88 | 380.67 |
| 1857 | 206-0373 | Нащельники для окон в раздельном переплете нижние HP-30Н | шт. | 3.69 | 373.62 | 422.19 |

| № п/п | Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы, изделия и конструкции | Единица измерения | Масса брутто, кг | Цена на 01.01.2000 г., руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отпускная | Сметная |
| Подраздел: Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Двери |  |  |  |  |
| 1858 | 206-0384 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 21-10П | шт. | 22.5 | 4104.27 | 4637.83 |
| 1859 | 206-0385 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста однопольные без порога ДАО 21-10В | шт. | 22.1 | 4033.30 | 4557.63 |
| 1860 | 206-0386 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 24-10П | шт. | 24.5 | 4411.13 | 4984.58 |
| 1861 | 206-0387 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста однопольные без порога ДАО 24-10В | шт. | 24.1 | 4359.42 | 4926.14 |
| 1862 | 206-0388 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13П | шт. | 34.15 | 6193.95 | 6999.16 |
| 1863 | 206-0389 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13В | шт. | 33.7 | 6141.91 | 6940.36 |
| 1864 | 206-0390 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13В | шт. | 37.15 | 6808.93 | 7694.09 |
| 1865 | 206-0391 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13В | шт. | 36.7 | 6756.89 | 7635.29 |
| 1866 | 206-0392 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15П | шт. | 36.7 | 6756.89 | 7635.29 |
| 1867 | 206-0393 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15В | шт. | 36.15 | 6638.09 | 7501.04 |
| 1868 | 206-0394 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19П | шт. | 40.2 | 7235.99 | 8176.67 |
| 1869 | 206-0395 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19В | шт. | 39.6 | 7114.86 | 8039.79 |
| 1870 | 206-0396 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15П | шт. | 39.8 | 7251.03 | 8193.66 |
| 1871 | 206-0397 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15В | шт. | 39.25 | 7160.61 | 8091.49 |
| 1872 | 206-0398 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19П | шт. | 43.35 | 7701.42 | 8702.60 |
| 1873 | 206-0399 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19В | шт. | 42.65 | 7604.34 | 8592.90 |
| 1874 | 206-0400 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные с порогом ДАО 21-10ПИ | шт. | 24.9 | 4555.30 | 5147.49 |
| 1875 | 206-0401 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные без порога ДАО 21-10ВИ | шт. | 24.5 | 4474.88 | 5056.61 |
| 1876 | 206-0402 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные с порогом ДАО 24-10ПИ | шт. | 26.9 | 4871.94 | 5505.29 |
| 1877 | 206-0403 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные без порога ДАО 24-10ВИ | шт. | 26.5 | 4791.52 | 5414.42 |
| 1878 | 206-0404 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13ПИ | шт. | 36.85 | 6668.09 | 7534.94 |
| 1879 | 206-0405 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13ВИ | шт. | 36.4 | 6616.05 | 7476.14 |
| 1880 | 206-0406 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13ПИ | шт. | 39.85 | 7286.41 | 8233.64 |
| 1881 | 206-0407 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13ВИ | шт. | 39.4 | 7231.03 | 8171.06 |
| 1882 | 206-0408 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15ПИ | шт. | 40 | 7356.83 | 8313.22 |
| 1883 | 206-0409 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-15ВИ | шт. | 39.45 | 7234.37 | 8174.84 |
| 1884 | 206-0410 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19ПИ | шт. | 44.8 | 8055.15 | 9102.32 |
| 1885 | 206-0411 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19ВИ | шт. | 44.1 | 7926.02 | 8956.40 |
| 1886 | 206-0412 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15ПИ | шт. | 43.05 | 7847.64 | 8867.83 |
| 1887 | 206-0413 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15ВИ | шт. | 42.5 | 7757.22 | 8765.66 |
| 1888 | 206-0414 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19ПИ | шт. | 47.95 | 8517.25 | 9624.49 |
| 1889 | 206-0415 | Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19ВИ | шт. | 47.25 | 8423.49 | 9518.54 |
| 1890 | 206-0416 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные с порогом ДАЧ 21-10П | шт. | 29.35 | 4641.58 | 5244.99 |
| 1891 | 206-0417 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные без порога ДАЧ 21-10В | шт. | 28.95 | 4599.53 | 5197.47 |
| 1892 | 206-0418 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные с порогом ДАЧ 24-10П | шт. | 31.35 | 4924.55 | 5564.74 |
| 1893 | 206-0419 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные без порога ДАЧ 24-10В | шт. | 30.95 | 4850.79 | 5481.39 |
| 1894 | 206-0420 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П | шт. | 42.2 | 6760.34 | 7639.18 |
| 1895 | 206-0421 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-13В | шт. | 41.75 | 6686.58 | 7555.84 |
| 1896 | 206-0422 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П | шт. | 45.2 | 7197.81 | 8133.53 |
| 1897 | 206-0423 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-13В | шт. | 44.75 | 7149.44 | 8078.87 |
| 1898 | 206-0424 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П | шт. | 46.5 | 7451.12 | 8419.77 |
| 1899 | 206-0425 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-15В | шт. | 45.95 | 7341.99 | 8296.45 |
| 1900 | 206-0426 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П | шт. | 53.85 | 8290.27 | 9368.01 |
| 1901 | 206-0427 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-19В | шт. | 53.15 | 8174.48 | 9237.16 |
| 1902 | 206-0428 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П | шт. | 49.6 | 7859.88 | 8881.66 |
| 1903 | 206-0429 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-15В | шт. | 49.05 | 7754.42 | 8762.49 |
| 1904 | 206-0430 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П | шт. | 57 | 8702.37 | 9833.68 |
| 1905 | 206-0431 | Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-19В | шт. | 56.3 | 8590.24 | 9706.97 |
| 1906 | 206-0456 | Двери распашные однопольные с импостом под одинарное остекление ДАР 21-10И; ДАР 21-10ИЛ | шт. | 28.9 | 5781.78 | 6533.41 |
| 1907 | 206-0457 | Двери распашные однопольные с импостом под одинарное остекление ДАР 24-10И; ДАР 24-10ИЛ | шт. | 31.6 | 6167.36 | 6969.12 |
| 1908 | 206-0458 | Двери распашные однопольные с импостом под двойное заполнение ДАРП 21-10И; ДАРП 21-10ИЛ | шт. | 28.3 | 7030.18 | 7944.10 |
| 1909 | 206-0459 | Двери распашные однопольные с импостом под двойное заполнение ДАРП 24-10И; ДАРП 24-10ИЛ | шт. | 30.3 | 6167.36 | 6969.12 |
| 1910 | 206-0460 | Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 21-13И | шт. | 42.9 | 8094.79 | 9147.11 |
| 1911 | 206-0461 | Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 24-13И | шт. | 47 | 8351.68 | 9437.40 |
| 1912 | 206-0462 | Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 21-15И | шт. | 44.8 | 8951.09 | 10114.73 |
| 1913 | 206-0463 | Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 24-15И | шт. | 48.9 | 9422.30 | 10647.20 |
| 1914 | 206-0464 | Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 21-19И | шт. | 48.7 | 9593.56 | 10840.72 |
| 1915 | 206-0465 | Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 24-19И | шт. | 52.8 | 10150.41 | 11469.96 |
| 1916 | 206-0466 | Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 21-13И | шт. | 42 | 8094.79 | 9147.11 |
| 1917 | 206-0467 | Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 24-13И | шт. | 45.9 | 8822.89 | 9969.87 |
| 1918 | 206-0468 | Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 21-15И | шт. | 43.8 | 10812.09 | 12217.66 |
| 1919 | 206-0469 | Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 24-15И | шт. | 47.8 | 9422.30 | 10647.20 |
| 1920 | 206-0470 | Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 21-19И | шт. | 47.5 | 11988.10 | 13546.55 |
| 1921 | 206-0471 | Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 24-19И | шт. | 51.5 | 10107.84 | 11421.86 |
|  | Группа: | Комплекты нащельников и деталей для крепления дверей |  |  |  |  |
| 1922 | 206-0432 | Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме однопольных | комплект | 2.24 | 248.50 | 280.81 |
| 1923 | 206-0433 | Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме двупольных | комплект | 2.52 | 280.75 | 317.25 |
| 1924 | 206-0434 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10 | комплект | 4.18 | 446.25 | 504.26 |
| 1925 | 206-0435 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-13; КН 24-10 | комплект | 4.44 | 490.30 | 554.04 |
| 1926 | 206-0436 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-15; КН 24-13 | комплект | 4.6 | 511.67 | 578.19 |
| 1927 | 206-0437 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-19 | комплект | 4.9 | 520.07 | 587.68 |
| 1928 | 206-0438 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 24-15 | комплект | 5.1 | 543.83 | 614.53 |
| 1929 | 206-0439 | Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 24-19 | комплект | 5.36 | 573.26 | 647.78 |
|  | Группа: | Двери качающиеся |  |  |  |  |
| 1930 | 206-0440 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление без среднего импоста ДАК 21-10 | шт. | 37.99 | 8443.86 | 9541.56 |
| 1931 | 206-0441 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление без среднего импоста ДАК 24-10 | шт. | 40.42 | 9046.33 | 10222.35 |
| 1932 | 206-0442 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление со средним импостом ДАК 21-10И | шт. | 31.25 | 8596.68 | 9714.25 |
| 1933 | 206-0443 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление со средним импостом ДАК 24-10И | шт. | 33.25 | 9150.36 | 10339.91 |
| 1934 | 206-0444 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 21-10 | шт. | 37.49 | 8372.55 | 9460.98 |
| 1935 | 206-0445 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 24-10 | шт. | 39.85 | 8970.15 | 10136.27 |
| 1936 | 206-0446 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 21-10И | шт. | 38.69 | 8518.61 | 9626.03 |
| 1937 | 206-0447 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 24-10И | шт. | 41.04 | 9100.03 | 10283.03 |
| 1938 | 206-0448 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 21-10 | шт. | 32.11 | 7644.36 | 8638.13 |
| 1939 | 206-0449 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И | шт. | 33.92 | 8099.99 | 9152.99 |
| 1940 | 206-0450 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление со средним импостом ДАКТ 21-10И | шт. | 33.06 | 7811.05 | 8826.49 |
| 1941 | 206-0451 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И | шт. | 35.26 | 8367.56 | 9455.34 |
| 1942 | 206-0452 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 24-10 | шт. | 31.58 | 7922.92 | 8952.90 |
| 1943 | 206-0453 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 21-10 | шт. | 33.34 | 8051.99 | 9098.75 |
| 1944 | 206-0454 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление со средним импостом ДАКТП 21-10И | шт. | 32.83 | 7720.92 | 8724.64 |
| 1945 | 206-0455 | Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление со средним импостом ДАКТП 24-10И | шт. | 34.62 | 8252.04 | 9324.81 |
| Подраздел: Витражи, витрины |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Стойки под одинарное остекление |  |  |  |  |
| 1946 | 206-0472 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВО 06-00; СВО 06-00ФЛ | шт. | 1.75 | 177.75 | 200.86 |
| 1947 | 206-0473 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 24-22 | шт. | 10.5 | 937.85 | 1059.77 |
| 1948 | 206-0474 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 27-22 | шт. | 11.6 | 1021.29 | 1154.06 |
| 1949 | 206-0475 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 30-22 | шт. | 12.7 | 1112.92 | 1257.60 |
| 1950 | 206-0476 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 24-33 | шт. | 10.7 | 998.65 | 1128.47 |
| 1951 | 206-0477 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 27-33 | шт. | 11.8 | 1091.28 | 1233.15 |
| 1952 | 206-0478 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 30-33 | шт. | 12.9 | 1222.33 | 1381.23 |
| 1953 | 206-0479 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 33-33 | шт. | 13.4 | 1134.16 | 1281.60 |
| 1954 | 206-0480 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОН 33-44 | шт. | 14.2 | 1368.78 | 1546.72 |
| 1955 | 206-0481 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОН 36-44 | шт. | 15.3 | 1459.58 | 1649.33 |
| 1956 | 206-0482 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОТ 33-33; СРОМ 33-33 П (Л) | шт. | 13.1 | 1271.18 | 1436.43 |
| 1957 | 206-0483 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОБ 27-33 | шт. | 11.2 | 1075.85 | 1215.71 |
| 1958 | 206-0484 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОЦ 33-44 | шт. | 13.8 | 1197.21 | 1352.85 |
| 1959 | 206-0485 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОЦ 36-44 | шт. | 15.1 | 1464.28 | 1654.64 |
| 1960 | 206-0486 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СВОЛ 24-33ФП (ФЛ) | шт. | 10.5 | 1007.00 | 1137.91 |
| 1961 | 206-0487 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СВОЛ 27-33ФП (ФЛ) | шт. | 11.6 | 1124.57 | 1270.76 |
| 1962 | 206-0488 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СВОЛ 30-33ФП (ФЛ) | шт. | 12.7 | 1224.51 | 1383.70 |
| 1963 | 206-0489 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СВОЛ 33-33ФП (ФЛ) | шт. | 13.8 | 1312.91 | 1483.59 |
| 1964 | 206-0490 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОН 33-44ФП (ФЛ) | шт. | 14.1 | 1385.20 | 1565.28 |
| 1965 | 206-0491 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОН 36-44ФП (ФЛ) | шт. | 15.1 | 1475.54 | 1667.36 |
| 1966 | 206-0492 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОТ 33-33ФП (ФЛ) | шт. | 14.1 | 1260.50 | 1424.37 |
| 1967 | 206-0493 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОБ 27-33ФП (ФЛ) | шт. | 11.5 | 1090.20 | 1231.93 |
| 1968 | 206-0494 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОЦ 33-44ФП (ФЛ) | шт. | 13.9 | 1413.94 | 1597.75 |
| 1969 | 206-0495 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОЦ 36-44ФП (ФЛ) | шт. | 15 | 1521.99 | 1719.85 |
| 1970 | 206-0496 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОД 24-02; СВОЛ 24-20 | шт. | 9.1 | 761.70 | 860.72 |
| 1971 | 206-0497 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 27-02; СВОЛ 27-20 | шт. | 10.05 | 835.17 | 943.74 |
| 1972 | 206-0498 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 30-02; СВОЛ 30-20 | шт. | 11.05 | 906.81 | 1024.70 |
| 1973 | 206-0499 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 24-03; СВОЛ 24-30 | шт. | 9.2 | 815.15 | 921.12 |
| 1974 | 206-0500 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 27-03; СВОЛ 27-30 | шт. | 10.15 | 881.55 | 996.15 |
| 1975 | 206-0501 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 30-03; СВОЛ 30-30 | шт. | 11.1 | 995.56 | 1124.98 |
| 1976 | 206-0502 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 33-03; СВОЛ 33-30 | шт. | 12.05 | 1070.75 | 1209.95 |
| 1977 | 206-0503 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОН 33-04; СРОН 33-40 | шт. | 12.6 | 1111.62 | 1256.13 |
| 1978 | 206-0504 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОН 36-04; СРОН 36-40 | шт. | 13.15 | 1181.89 | 1335.54 |
| 1979 | 206-0505 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОТ 33-03; СРОТ 33-30; СРОМ 33-03; СРОМ 33-30 | шт. | 11.2 | 1021.70 | 1154.52 |
| 1980 | 206-0506 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОБ 27-03; СРОБ 27-30 | шт. | 9.6 | 816.47 | 922.61 |
| 1981 | 206-0507 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОЦ 33-04; СРОЦ 33-40 | шт. | 12.4 | 1121.29 | 1267.06 |
| 1982 | 206-0508 | Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОЦ 36-04; СРОЦ 36-40 | шт. | 12.9 | 1191.55 | 1346.45 |
| 1983 | 206-0509 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СВОЕ 24-22 | шт. | 8.65 | 779.71 | 881.07 |
| 1984 | 206-0510 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СВОЕ 27-22 | шт. | 9.6 | 857.37 | 968.83 |
| 1985 | 206-0511 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СВОЕ 30-22 | шт. | 10.55 | 956.27 | 1080.59 |
| 1986 | 206-0512 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СВОЕ 24-33 | шт. | 8.75 | 820.16 | 926.78 |
| 1987 | 206-0513 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СВОЕ 27-33 | шт. | 9.7 | 911.16 | 1029.61 |
| 1988 | 206-0514 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СВОЕ 30-33 | шт. | 10.65 | 1025.24 | 1158.52 |
| 1989 | 206-0515 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СВОЕ 33-33 | шт. | 11.6 | 1097.63 | 1240.32 |
| 1990 | 206-0516 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СРОД 27-44 | шт. | 9.85 | 956.65 | 1081.01 |
| 1991 | 206-0517 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СРОД 30-44 | шт. | 10.8 | 1033.50 | 1167.86 |
| 1992 | 206-0518 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СРОГ 33-44 | шт. | 11.75 | 1144.74 | 1293.56 |
| 1993 | 206-0519 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда средние СРОГ 36-44 | шт. | 12.7 | 1219.97 | 1378.57 |
| 1994 | 206-0520 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 24-33ФП (ФЛ) | шт. | 8.75 | 816.14 | 922.24 |
| 1995 | 206-0521 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 27-33ФП (ФЛ) | шт. | 9.7 | 942.05 | 1064.52 |
| 1996 | 206-0522 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 30-33ФП (ФЛ) | шт. | 10.65 | 1050.95 | 1187.57 |
| 1997 | 206-0523 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 33-33ФП (ФЛ) | шт. | 11.6 | 1131.33 | 1278.40 |
| 1998 | 206-0524 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОД 27-44ФП (ФЛ) | шт. | 9.8 | 994.06 | 1123.29 |
| 1999 | 206-0525 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОД 30-44ФП (ФЛ) | шт. | 10.75 | 1071.20 | 1210.46 |
| 2000 | 206-0526 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОГ 33-44ФП (ФЛ) | шт. | 11.7 | 1195.27 | 1350.66 |
| 2001 | 206-0527 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОГ 36-44ФП (ФЛ) | шт. | 12.65 | 1295.25 | 1463.63 |
| 2002 | 206-0528 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 24-02; СВОЕ 24-20 | шт. | 7.25 | 614.08 | 693.91 |
| 2003 | 206-0529 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 27-02; СВОЕ 27-20 | шт. | 8.05 | 686.73 | 776.00 |
| 2004 | 206-0530 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 30-02; СВОЕ 30-20 | шт. | 8.95 | 749.04 | 846.42 |
| 2005 | 206-0531 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 24-03; СВОЕ 24-30 | шт. | 7.35 | 657.97 | 743.51 |
| 2006 | 206-0532 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 27-03; СВОЕ 27-30 | шт. | 8.15 | 717.26 | 810.50 |
| 2007 | 206-0533 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 30-03; СВОЕ 30-30 | шт. | 8.95 | 813.38 | 919.12 |
| 2008 | 206-0534 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 33-03; СВОЕ 33-30 | шт. | 9.75 | 877.53 | 991.61 |
| 2009 | 206-0535 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СРОД 27-04; СРОД 27-40 | шт. | 8.25 | 737.47 | 833.34 |
| 2010 | 206-0536 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СРОД 30-04; СРОД 30-40 | шт. | 9.1 | 784.81 | 886.84 |
| 2011 | 206-0537 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СРОД 33-04; СРОД 33-40 | шт. | 9.9 | 904.60 | 1022.20 |
| 2012 | 206-0538 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СРОД 36-04; СРОД 36-40 | шт. | 10.75 | 971.97 | 1098.33 |
| 2013 | 206-0539 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЛ 24-33 ФПК | шт. | 10.55 | 1007.30 | 1138.25 |
| 2014 | 206-0540 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЛ 27-33 ФПК | шт. | 11.65 | 1096.57 | 1239.12 |
| 2015 | 206-0541 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЛ 30-33 ФПК | шт. | 12.75 | 1221.26 | 1380.02 |
| 2016 | 206-0542 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЛ 33-33 ФПК | шт. | 13.85 | 1309.90 | 1480.19 |
| 2017 | 206-0543 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОН 33-44 ФПК | шт. | 14.15 | 1377.01 | 1556.02 |
| 2018 | 206-0544 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОН 36-44 ФПК | шт. | 15.15 | 1469.68 | 1660.74 |
| 2019 | 206-0545 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОТ 33-33 ФПК | шт. | 13.05 | 1247.59 | 1409.78 |
| 2020 | 206-0546 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОБ 27-33 ФПК | шт. | 11.55 | 1082.84 | 1223.61 |
| 2021 | 206-0547 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОЦ 33-44 ФПК | шт. | 13.95 | 1385.63 | 1565.76 |
| 2022 | 206-0548 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОЦ 36-44 ФПК | шт. | 15.05 | 1479.44 | 1671.77 |
| 2023 | 206-0549 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 24-33 ФПК | шт. | 8.75 | 816.14 | 922.24 |
| 2024 | 206-0550 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 27-33 ФПК | шт. | 9.7 | 942.05 | 1064.52 |
| 2025 | 206-0551 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 30-33 ФПК | шт. | 10.65 | 1050.95 | 1187.57 |
| 2026 | 206-0552 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 33-33 ФПК | шт. | 11.6 | 1131.33 | 1278.40 |
| 2027 | 206-0553 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОД 27-44 ФПК | шт. | 9.8 | 994.06 | 1123.29 |
| 2028 | 206-0554 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОД 30-44 ФПК | шт. | 10.75 | 1071.20 | 1210.46 |
| 2029 | 206-0555 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОГ 33-44 ФПК | шт. | 11.7 | 1195.27 | 1350.66 |
| 2030 | 206-0556 | Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОГ 36-44 ФПК | шт. | 12.65 | 1295.25 | 1463.63 |
|  | Группа: | Стойки под двойное остекление |  |  |  |  |
| 2031 | 206-0557 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВП 06-00; СВП 06-00ФЛ (ФП) | шт. | 1.7 | 167.64 | 189.43 |
| 2032 | 206-0558 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 24-22 | шт. | 10.1 | 863.50 | 975.76 |
| 2033 | 206-0559 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 27-22 | шт. | 11.2 | 946.36 | 1069.39 |
| 2034 | 206-0560 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 30-22 | шт. | 12.3 | 1021.94 | 1154.79 |
| 2035 | 206-0561 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 24-33 | шт. | 10.4 | 932.60 | 1053.84 |
| 2036 | 206-0562 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 27-33 | шт. | 11.45 | 1015.28 | 1147.27 |
| 2037 | 206-0563 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 30-33 | шт. | 12.5 | 1140.13 | 1288.35 |
| 2038 | 206-0564 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 33-33 | шт. | 13.55 | 1219.17 | 1377.66 |
| 2039 | 206-0565 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПН 33-44 | шт. | 13.7 | 1273.15 | 1438.66 |
| 2040 | 206-0566 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПН 36-44 | шт. | 14.75 | 1343.70 | 1518.38 |
| 2041 | 206-0567 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПТ 33-33; СРПМ 33-33П (Л) | шт. | 12.55 | 1173.39 | 1325.93 |
| 2042 | 206-0568 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПБ 27-33 | шт. | 10.8 | 995.61 | 1125.04 |
| 2043 | 206-0569 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПЦ 33-44 | шт. | 13.5 | 1280.27 | 1446.71 |
| 2044 | 206-0570 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПЦ 36-44 | шт. | 14.55 | 1361.72 | 1538.74 |
| 2045 | 206-0571 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СВПЛ 24-33ФП (ФЛ) | шт. | 10.25 | 930.74 | 1051.74 |
| 2046 | 206-0572 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СВПЛ 27-33ФП (ФЛ) | шт. | 11.25 | 1011.60 | 1143.11 |
| 2047 | 206-0573 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СВПЛ 30-33ФП (ФЛ) | шт. | 12.3 | 1095.54 | 1237.96 |
| 2048 | 206-0574 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СВПЛ 33-33ФП (ФЛ) | шт. | 13.35 | 1218.13 | 1376.49 |
| 2049 | 206-0575 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПН 33-44ФП (ФЛ) | шт. | 13.55 | 1296.48 | 1465.02 |
| 2050 | 206-0576 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПН 36-44ФП (ФЛ) | шт. | 14.6 | 1377.37 | 1556.43 |
| 2051 | 206-0577 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПТ 33-33ФП (ФЛ) | шт. | 12.5 | 1204.79 | 1361.41 |
| 2052 | 206-0578 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПБ 27-33ФП (ФЛ) | шт. | 10.75 | 1015.15 | 1147.12 |
| 2053 | 206-0579 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПЦ 33-44ФП (ФЛ) | шт. | 13.5 | 1322.94 | 1494.92 |
| 2054 | 206-0580 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПЦ 36-44ФП (ФЛ) | шт. | 14.55 | 1406.69 | 1589.56 |
| 2055 | 206-0581 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 24-02; СВПЛ 24-20 | шт. | 8.9 | 716.91 | 810.11 |
| 2056 | 206-0582 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 27-02; СВПЛ 27-20 | шт. | 9.8 | 785.79 | 887.94 |
| 2057 | 206-0583 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 30-02; СВПЛ 30-20 | шт. | 10.7 | 854.53 | 965.62 |
| 2058 | 206-0584 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 24-03; СВПЛ 24-30 | шт. | 31237 | 762.41 | 861.52 |
| 2059 | 206-0585 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 27-03; СВПЛ 27-30 | шт. | 9.95 | 826.91 | 934.41 |
| 2060 | 206-0586 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 30-03; СВПЛ 30-30 | шт. | 10.9 | 938.15 | 1060.11 |
| 2061 | 206-0587 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 33-03; СВПЛ 33-30 | шт. | 11.85 | 1009.12 | 1140.31 |
| 2062 | 206-0588 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПН 33-04; СРПН 33-40 | шт. | 11.95 | 1044.51 | 1180.30 |
| 2063 | 206-0589 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПН 36-04; СРПН 36-40 | шт. | 12.9 | 1113.87 | 1258.67 |
| 2064 | 206-0590 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПТ 33-03; СРПТ 33-30; СРПМ 33-03; СРПМ 33-30 | шт. | 10.95 | 960.07 | 1084.88 |
| 2065 | 206-0591 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПБ 27-03; СРПБ 27-30 | шт. | 9.4 | 778.18 | 879.34 |
| 2066 | 206-0592 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПЦ 33-04; СРПЦ 33-40 | шт. | 11.8 | 1016.81 | 1149.00 |
| 2067 | 206-0593 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПЦ 36-04; СРПЦ 36-40 | шт. | 12.65 | 1079.42 | 1219.74 |
| 2068 | 206-0594 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 24-33 ФПК | шт. | 10.3 | 952.44 | 1076.26 |
| 2069 | 206-0595 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 27-33 ФПК | шт. | 11.3 | 1034.92 | 1169.46 |
| 2070 | 206-0596 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 30-33 ФПК | шт. | 12.35 | 1119.06 | 1264.54 |
| 2071 | 206-0597 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 33-33 ФПК | шт. | 13.4 | 1238.71 | 1399.74 |
| 2072 | 206-0598 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПН 33-44 ФПК | шт. | 13.6 | 1314.54 | 1485.43 |
| 2073 | 206-0599 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПН 36-44 ФПК | шт. | 14.65 | 1397.03 | 1578.64 |
| 2074 | 206-0600 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПТ 33-33 ФПК | шт. | 12.55 | 1216.18 | 1374.28 |
| 2075 | 206-0601 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПБ 27-33 ФПК | шт. | 10.8 | 1028.55 | 1162.26 |
| 2076 | 206-0602 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПЦ 33-44 ФПК | шт. | 13.55 | 1337.96 | 1511.89 |
| 2077 | 206-0603 | Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПЦ 36-44 ФПК | шт. | 14.6 | 1421.11 | 1605.85 |
|  | Группа: | Ригели |  |  |  |  |
| 2078 | 206-0604 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-04; РСОЕ-04 | шт. | 1.09 | 118.97 | 134.44 |
| 2079 | 206-0605 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-04.5; РСОЕ-04.5 | шт. | 1.25 | 131.00 | 148.03 |
| 2080 | 206-0606 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-05; РСОЕ-05 | шт. | 1.41 | 143.08 | 161.68 |
| 2081 | 206-0607 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-05.5; РСОЕ-05.5 | шт. | 1.56 | 155.05 | 175.21 |
| 2082 | 206-0608 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-06; РСОЕ-06 | шт. | 1.72 | 168.64 | 190.56 |
| 2083 | 206-0609 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-06.5; РСОЕ-06.5 | шт. | 1.88 | 180.57 | 204.04 |
| 2084 | 206-0610 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-07; РСОЕ-07 | шт. | 2.03 | 194.16 | 219.40 |
| 2085 | 206-0611 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-07.5; РСОЕ-07.5 | шт. | 2.19 | 207.91 | 234.94 |
| 2086 | 206-0612 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-08; РСОЕ-08 | шт. | 2.35 | 221.70 | 250.52 |
| 2087 | 206-0613 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-08.5; РСОЕ-08.5 | шт. | 2.5 | 233.63 | 264.00 |
| 2088 | 206-0614 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-09; РСОЕ-09 | шт. | 2.66 | 245.65 | 277.58 |
| 2089 | 206-0615 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-09.5; РСОЕ-09.5 | шт. | 2.82 | 257.78 | 291.29 |
| 2090 | 206-0616 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-10; РСОЕ-10 | шт. | 2.98 | 269.75 | 304.82 |
| 2091 | 206-0617 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-10.5; РСОЕ-10.5 | шт. | 3.13 | 281.64 | 318.25 |
| 2092 | 206-0618 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-11; РСОЕ-11 | шт. | 3.29 | 295.14 | 333.51 |
| 2093 | 206-0619 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-11.5; РСОЕ-11.5 | шт. | 3.45 | 308.84 | 348.99 |
| 2094 | 206-0620 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-12; РСОЕ-12 | шт. | 3.6 | 321.22 | 362.98 |
| 2095 | 206-0621 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-12.5; РСОЕ-12.5 | шт. | 3.76 | 334.72 | 378.23 |
| 2096 | 206-0622 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-13; РСОЕ-13 | шт. | 3.92 | 348.42 | 393.71 |
| 2097 | 206-0623 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-13.5; РСОЕ-13.5 | шт. | 4.08 | 361.73 | 408.75 |
| 2098 | 206-0624 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-14; РСОЕ-14 | шт. | 4.23 | 375.63 | 424.46 |
| 2099 | 206-0625 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-14.5; РСОЕ-14.5 | шт. | 4.39 | 389.33 | 439.94 |
| 2100 | 206-0626 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-15; РСОЕ-15 | шт. | 4.55 | 404.65 | 457.25 |
| 2101 | 206-0627 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-15.5; РСОЕ-15.5 | шт. | 4.7 | 415.21 | 469.19 |
| 2102 | 206-0628 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-16; РСОЕ-16 | шт. | 4.86 | 430.74 | 486.74 |
| 2103 | 206-0629 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-16.5; РСОЕ-16.5 | шт. | 5.02 | 444.04 | 501.77 |
| 2104 | 206-0630 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-17; РСОЕ-17 | шт. | 5.18 | 457.94 | 517.47 |
| 2105 | 206-0631 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-17.5; РСОЕ-17.5 | шт. | 5.33 | 471.24 | 532.50 |
| 2106 | 206-0632 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-18; РСОЕ-18 | шт. | 5.49 | 484.95 | 547.99 |
| 2107 | 206-0633 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-18.5; РСОЕ-18.5 | шт. | 5.65 | 497.32 | 561.97 |
| 2108 | 206-0634 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-19; РСОЕ-19 | шт. | 5.8 | 512.65 | 579.29 |
| 2109 | 206-0635 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-19.5; РСОЕ-19.5 | шт. | 5.96 | 524.73 | 592.94 |
| 2110 | 206-0636 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-20; РСОЕ-20 | шт. | 6.12 | 539.85 | 610.03 |
| 2111 | 206-0637 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-20.5; РСОЕ-20.5 | шт. | 6.27 | 553.56 | 625.52 |
| 2112 | 206-0638 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-21; РСОЕ-21 | шт. | 6.43 | 567.06 | 640.78 |
| 2113 | 206-0639 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-21.5; РСОЕ-21.5 | шт. | 6.59 | 580.76 | 656.26 |
| 2114 | 206-0640 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-22; РСОЕ-22 | шт. | 6.75 | 593.34 | 670.47 |
| 2115 | 206-0641 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-22.5; РСОЕ-22.5 | шт. | 6.9 | 606.64 | 685.50 |
| 2116 | 206-0642 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-23; РСОЕ-23 | шт. | 7.06 | 620.14 | 700.76 |
| 2117 | 206-0643 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-23.5; РСОЕ-23.5 | шт. | 7.22 | 634.05 | 716.48 |
| 2118 | 206-0644 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-24; РСОЕ-24 | шт. | 7.37 | 648.97 | 733.34 |
| 2119 | 206-0645 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-24.5; РСОЕ-24.5 | шт. | 7.53 | 662.87 | 749.04 |
| 2120 | 206-0646 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-25; РСОЕ-25 | шт. | 7.69 | 676.87 | 764.86 |
| 2121 | 206-0647 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-25.5; РСОЕ-25.5 | шт. | 7.84 | 688.75 | 778.29 |
| 2122 | 206-0648 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-26; РСОЕ-26 | шт. | 7.92 | 702.46 | 793.78 |
| 2123 | 206-0649 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-26.5; РСОЕ-26.5 | шт. | 8.16 | 716.16 | 809.26 |
| 2124 | 206-0650 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-27; РСОЕ-27 | шт. | 8.32 | 729.66 | 824.52 |
| 2125 | 206-0651 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-27.5; РСОЕ-27.5 | шт. | 8.47 | 742.96 | 839.54 |
| 2126 | 206-0652 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-28; РСОЕ-28 | шт. | 8.63 | 758.98 | 857.65 |
| 2127 | 206-0653 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-28.5; РСОЕ-28.5 | шт. | 8.79 | 769.24 | 869.24 |
| 2128 | 206-0654 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-29; РСОЕ-29 | шт. | 8.94 | 784.57 | 886.56 |
| 2129 | 206-0655 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-29.5; РСОЕ-29.5 | шт. | 9.1 | 798.07 | 901.82 |
| 2130 | 206-0656 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-30; РСОЕ-30 | шт. | 9.26 | 808.57 | 913.68 |
| 2131 | 206-0657 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-30-01; РСОЕ-30-01 | шт. | 9.55 | 846.26 | 956.27 |
| 2132 | 206-0658 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние, с притвором для фрамуг РСОИ-15Ф; РСОЕ-15Ф | шт. | 4.55 | 472.01 | 533.37 |
| 2133 | 206-0659 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние, с притвором для фрамуг РСОИ-20Ф; РСОЕ-20Ф | шт. | 6.05 | 597.95 | 675.68 |
| 2134 | 206-0660 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние, с притвором для фрамуг РСОИ-30ФЛ; РСОЕ-30ФЛ | шт. | 9.25 | 847.86 | 958.08 |
| 2135 | 206-0661 | Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние, с притвором для фрамуг РСОТ-15Ф | шт. | 4.55 | 388.91 | 439.47 |
| 2136 | 206-0662 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-04; РНОИ-04 | шт. | 1.11 | 111.56 | 126.06 |
| 2137 | 206-0663 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-04.5; РНОИ-04.5 | шт. | 1.27 | 123.99 | 140.11 |
| 2138 | 206-0664 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-05; РНОИ-05 | шт. | 1.42 | 135.94 | 153.61 |
| 2139 | 206-0665 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-05.5; РНОИ-05.5 | шт. | 1.58 | 146.09 | 165.08 |
| 2140 | 206-0666 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-06; РНОИ-06 | шт. | 1.74 | 158.26 | 178.83 |
| 2141 | 206-0667 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-06.5; РНОИ-06.5 | шт. | 1.89 | 170.44 | 192.60 |
| 2142 | 206-0668 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-07; РНОИ-07 | шт. | 2.05 | 182.57 | 206.30 |
| 2143 | 206-0669 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-07.5; РНОИ-07.5 | шт. | 2.21 | 194.54 | 219.83 |
| 2144 | 206-0670 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-08; РНОИ-08 | шт. | 2.36 | 206.47 | 233.31 |
| 2145 | 206-0671 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-08.5; РНОИ-08.5 | шт. | 2.52 | 218.64 | 247.06 |
| 2146 | 206-0672 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-09; РНОИ-09 | шт. | 2.68 | 230.82 | 260.83 |
| 2147 | 206-0673 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-09.5; РНОИ-09.5 | шт. | 2.83 | 241.57 | 272.97 |
| 2148 | 206-0674 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-10; РНОИ-10 | шт. | 2.99 | 253.30 | 286.23 |
| 2149 | 206-0675 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-10.5; РНОИ-10.5 | шт. | 3.15 | 266.89 | 301.59 |
| 2150 | 206-0676 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-11; РНОИ-11 | шт. | 3.3 | 282.17 | 318.85 |
| 2151 | 206-0677 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-11.5; РНОИ-11.5 | шт. | 3.46 | 292.63 | 330.67 |
| 2152 | 206-0678 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-12; РНОИ-12 | шт. | 3.62 | 305.21 | 344.89 |
| 2153 | 206-0679 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-12.5; РНОИ-12.5 | шт. | 3.77 | 318.71 | 360.14 |
| 2154 | 206-0680 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-13; РНОИ-13 | шт. | 3.93 | 330.60 | 373.58 |
| 2155 | 206-0681 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-13.5; РНОИ-13.5 | шт. | 4.09 | 342.88 | 387.45 |
| 2156 | 206-0682 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-14; РНОИ-14 | шт. | 4.24 | 354.56 | 400.65 |
| 2157 | 206-0683 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-14.5; РНОИ-14.5 | шт. | 4.4 | 366.65 | 414.31 |
| 2158 | 206-0684 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-15; РНОИ-15 | шт. | 4.56 | 378.73 | 427.96 |
| 2159 | 206-0685 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-15.5; РНОИ-15.5 | шт. | 4.71 | 391.31 | 442.18 |
| 2160 | 206-0686 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-16; РНОИ-16 | шт. | 4.75 | 401.59 | 453.80 |
| 2161 | 206-0687 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-16.5; РНОИ-16.5 | шт. | 5.03 | 413.66 | 467.44 |
| 2162 | 206-0688 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-17; РНОИ-17 | шт. | 5.18 | 425.54 | 480.86 |
| 2163 | 206-0689 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-17.5; РНОИ-17.5 | шт. | 5.34 | 437.62 | 494.51 |
| 2164 | 206-0690 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-18; РНОИ-18 | шт. | 5.5 | 449.71 | 508.17 |
| 2165 | 206-0691 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-18.5; РНОИ-18.5 | шт. | 5.65 | 461.39 | 521.37 |
| 2166 | 206-0692 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-19; РНОИ-19 | шт. | 5.81 | 474.17 | 535.81 |
| 2167 | 206-0693 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-19.5; РНОИ-19.5 | шт. | 5.97 | 486.05 | 549.24 |
| 2168 | 206-0694 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-20; РНОИ-20 | шт. | 6.13 | 498.14 | 562.90 |
| 2169 | 206-0695 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-20.5; РНОИ-20.5 | шт. | 6.28 | 508.20 | 574.27 |
| 2170 | 206-0696 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-21; РНОИ-21 | шт. | 6.44 | 520.48 | 588.14 |
| 2171 | 206-0697 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-21.5; РНОИ-21.5 | шт. | 6.6 | 532.37 | 601.58 |
| 2172 | 206-0698 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-22; РНОИ-22 | шт. | 6.75 | 544.25 | 615.00 |
| 2173 | 206-0699 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-22.5; РНОИ-22.5 | шт. | 6.9 | 556.43 | 628.77 |
| 2174 | 206-0700 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-23; РНОИ-23 | шт. | 7.07 | 568.91 | 642.87 |
| 2175 | 206-0701 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-23.5; РНОИ-23.5 | шт. | 7.22 | 580.80 | 656.30 |
| 2176 | 206-0702 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-24; РНОИ-24 | шт. | 7.38 | 591.06 | 667.90 |
| 2177 | 206-0703 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-24.5; РНОИ-24.5 | шт. | 7.54 | 603.34 | 681.77 |
| 2178 | 206-0704 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-25; РНОИ-25 | шт. | 7.69 | 615.03 | 694.98 |
| 2179 | 206-0705 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-25.5; РНОИ-25.5 | шт. | 7.85 | 627.61 | 709.20 |
| 2180 | 206-0706 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-26; РНОИ-26 | шт. | 8.01 | 639.69 | 722.85 |
| 2181 | 206-0707 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-26.5; РНОИ-26.5 | шт. | 8.16 | 651.77 | 736.50 |
| 2182 | 206-0708 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-27, РНОИ-27 | шт. | 8.32 | 665.27 | 751.76 |
| 2183 | 206-0709 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-27.5, РНОИ-27.5 | шт. | 8.48 | 677.36 | 765.42 |
| 2184 | 206-0710 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-28, РНОИ-28 | шт. | 8.63 | 689.24 | 778.84 |
| 2185 | 206-0711 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-28.5, РНОИ-28.5 | шт. | 8.79 | 701.32 | 792.49 |
| 2186 | 206-0712 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-29, РНОИ-29 | шт. | 8.95 | 711.79 | 804.32 |
| 2187 | 206-0713 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-29.5, РНОИ-29.5 | шт. | 9.1 | 727.41 | 821.97 |
| 2188 | 206-0714 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-30, РНОИ-30 | шт. | 9.26 | 739.69 | 835.85 |
| 2189 | 206-0715 | Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-30-01 | шт. | 9.55 | 794.84 | 898.17 |
| 2190 | 206-0716 | Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги РВОИ-15Ф | шт. | 4.5 | 398.15 | 449.91 |
| 2191 | 206-0717 | Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги РВОИ-20Ф | шт. | 6.5 | 518.99 | 586.46 |
| 2192 | 206-0718 | Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги РВОИ-30ФЛ | шт. | 9.45 | 821.99 | 928.85 |
| 2193 | 206-0719 | Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-15 ФК | шт. | 4.55 | 418.72 | 473.15 |
| 2194 | 206-0720 | Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-20 ФК | шт. | 6.05 | 539.07 | 609.15 |
| 2195 | 206-0721 | Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-30 ФК | шт. | 9.5 | 843.69 | 953.37 |
| 2196 | 206-0722 | Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора РСОТ-15 ФЛК | шт. | 4.6 | 408.79 | 461.93 |
| 2197 | 206-0723 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-04; РНОЕ-04 | шт. | 0.91 | 89.78 | 101.45 |
| 2198 | 206-0724 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-04.5; РНОЕ-04.5 | шт. | 1.04 | 100.82 | 113.93 |
| 2199 | 206-0725 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-05; РНОЕ-05 | шт. | 1.17 | 112.00 | 126.56 |
| 2200 | 206-0726 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-05.5; РНОЕ-05.5 | шт. | 1.3 | 119.75 | 135.32 |
| 2201 | 206-0727 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-06; РНОЕ-06 | шт. | 1.43 | 129.26 | 146.06 |
| 2202 | 206-0728 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-06.5; РНОЕ-06.5 | шт. | 1.56 | 137.19 | 155.02 |
| 2203 | 206-0729 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-07; РНОЕ-07 | шт. | 1.69 | 148.17 | 167.43 |
| 2204 | 206-0730 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-07.5; РНОЕ-07.5 | шт. | 1.82 | 157.67 | 178.17 |
| 2205 | 206-0731 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-08; РНОЕ-08 | шт. | 1.95 | 165.36 | 186.86 |
| 2206 | 206-0732 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-08.5; РНОЕ-08.5 | шт. | 2.08 | 176.69 | 199.66 |
| 2207 | 206-0733 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-09; РНОЕ-09 | шт. | 2.21 | 187.62 | 212.01 |
| 2208 | 206-0734 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-09,5; РНОЕ-09,5 | шт. | 2.34 | 198.79 | 224.63 |
| 2209 | 206-0735 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-10; РНОЕ-10 | шт. | 2.47 | 210.12 | 237.44 |
| 2210 | 206-0736 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-10,5; РНОЕ-10,5 | шт. | 2.6 | 221.04 | 249.78 |
| 2211 | 206-0737 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-11; РНОЕ-11 | шт. | 2.73 | 232.26 | 262.45 |
| 2212 | 206-0738 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-11,5; РНОЕ-11,5 | шт. | 2.86 | 241.77 | 273.20 |
| 2213 | 206-0739 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-12; РНОЕ-12 | шт. | 2.99 | 252.90 | 285.78 |
| 2214 | 206-0740 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-12,5; РНОЕ-12,5 | шт. | 3.12 | 263.83 | 298.13 |
| 2215 | 206-0741 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-13; РНОЕ-13 | шт. | 3.25 | 276.73 | 312.70 |
| 2216 | 206-0742 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-13,5; РНОЕ-13.5 | шт. | 3.38 | 287.81 | 325.23 |
| 2217 | 206-0743 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-14; РНОЕ-14 | шт. | 3.51 | 298.89 | 337.75 |
| 2218 | 206-0744 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-14,5; РНОЕ-14.5 | шт. | 3.64 | 310.17 | 350.49 |
| 2219 | 206-0745 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-15; РНОЕ-15 | шт. | 3.77 | 321.55 | 363.35 |
| 2220 | 206-0746 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-15,5; РНОЕ-15,5 | шт. | 3.9 | 332.63 | 375.87 |
| 2221 | 206-0747 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-16; РНОЕ-16 | шт. | 4.03 | 343.52 | 388.18 |
| 2222 | 206-0748 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-16,5; РНОЕ-16,5 | шт. | 4.15 | 352.98 | 398.87 |
| 2223 | 206-0749 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-17; РНОЕ-17 | шт. | 4.29 | 364.26 | 411.61 |
| 2224 | 206-0750 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-17,5; РНОЕ-17,5 | шт. | 4.41 | 375.14 | 423.91 |
| 2225 | 206-0751 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-18; РНОЕ-18 | шт. | 4.54 | 386.23 | 436.44 |
| 2226 | 206-0752 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-18,5; РНОЕ-18,5 | шт. | 4.67 | 395.98 | 447.46 |
| 2227 | 206-0753 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-19; РНОЕ-19 | шт. | 4.8 | 403.83 | 456.33 |
| 2228 | 206-0754 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-19,5; РНОЕ-19,5 | шт. | 4.93 | 413.09 | 466.79 |
| 2229 | 206-0755 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-20; РНОЕ-20 | шт. | 5.06 | 420.93 | 475.65 |
| 2230 | 206-0756 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-20,5; РНОЕ-20,5 | шт. | 5.19 | 430.00 | 485.90 |
| 2231 | 206-0757 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-21; РНОЕ-21 | шт. | 5.32 | 438.04 | 494.99 |
| 2232 | 206-0758 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-21,5; РНОЕ-21,5 | шт. | 5.45 | 447.50 | 505.68 |
| 2233 | 206-0759 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-22; РНОЕ-22 | шт. | 5.58 | 456.77 | 516.15 |
| 2234 | 206-0760 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-22,5; РНОЕ-22,5 | шт. | 5.71 | 464.61 | 525.01 |
| 2235 | 206-0761 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-23; РНОЕ-23 | шт. | 5.84 | 474.37 | 536.04 |
| 2236 | 206-0762 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-23,5; РНОЕ-23,5 | шт. | 5.97 | 482.01 | 544.67 |
| 2237 | 206-0763 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-24; РНОЕ-24 | шт. | 6.1 | 493.30 | 557.43 |
| 2238 | 206-0764 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-24,5; РНОЕ-24,5 | шт. | 6.23 | 504.38 | 569.95 |
| 2239 | 206-0765 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-25, РНОЕ-25 | шт. | 6.36 | 515.26 | 582.24 |
| 2240 | 206-0766 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-25,5; РНОЕ-25,5 | шт. | 6.49 | 524.92 | 593.16 |
| 2241 | 206-0767 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-26; РНОЕ-26 | шт. | 6.62 | 534.19 | 603.63 |
| 2242 | 206-0768 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-26,5; РНОЕ-26,5 | шт. | 6.75 | 525.07 | 593.33 |
| 2243 | 206-0769 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-27; РНОЕ-27 | шт. | 6.88 | 555.03 | 627.18 |
| 2244 | 206-0770 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-27,5; РНОЕ-27,5 | шт. | 7.01 | 566.31 | 639.93 |
| 2245 | 206-0771 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-28; РНОЕ-28 | шт. | 7.14 | 577.19 | 652.22 |
| 2246 | 206-0772 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-28,5; РНОЕ-28,5 | шт. | 7.27 | 586.45 | 662.69 |
| 2247 | 206-0773 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-29; РНОЕ-29 | шт. | 7.4 | 597.73 | 675.43 |
| 2248 | 206-0774 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-29,5; РНОЕ-29,5 | шт. | 7.53 | 608.82 | 687.97 |
| 2249 | 206-0775 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-30; РНОЕ-30 | шт. | 7.66 | 618.08 | 698.43 |
| 2250 | 206-0776 | Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-30-01 | шт. | 7.9 | 672.32 | 759.72 |
| 2251 | 206-0777 | Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора РВОЕ-15Ф | шт. | 3.75 | 350.08 | 395.59 |
| 2252 | 206-0778 | Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора РВОЕ-20Ф | шт. | 4.85 | 438.90 | 495.96 |
| 2253 | 206-0779 | Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора РВОЕ-30ФЛ | шт. | 7.8 | 694.88 | 785.21 |
| 2254 | 206-0780 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-04 | шт. | 1.02 | 109.85 | 124.13 |
| 2255 | 206-0781 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-04.5 | шт. | 1.17 | 121.52 | 137.32 |
| 2256 | 206-0782 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-05 | шт. | 1.31 | 134.73 | 152.24 |
| 2257 | 206-0783 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-05.5 | шт. | 1.46 | 146.10 | 165.09 |
| 2258 | 206-0784 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-06 | шт. | 1.61 | 157.92 | 178.45 |
| 2259 | 206-0785 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-06,5 | шт. | 1.75 | 169.44 | 191.47 |
| 2260 | 206-0786 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-07 | шт. | 1.9 | 182.99 | 206.78 |
| 2261 | 206-0787 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-07,5 | шт. | 2.04 | 194.56 | 219.85 |
| 2262 | 206-0788 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-08 | шт. | 2.19 | 207.71 | 234.71 |
| 2263 | 206-0789 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-08,5 | шт. | 2.34 | 219.28 | 247.79 |
| 2264 | 206-0790 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-09 | шт. | 2.48 | 232.63 | 262.87 |
| 2265 | 206-0791 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-09,5 | шт. | 2.63 | 246.07 | 278.06 |
| 2266 | 206-0792 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-10 | шт. | 2.78 | 259.51 | 293.25 |
| 2267 | 206-0793 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-10,5 | шт. | 2.92 | 270.99 | 306.22 |
| 2268 | 206-0794 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-11 | шт. | 3.06 | 282.47 | 319.19 |
| 2269 | 206-0795 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-11,5 | шт. | 3.21 | 294.15 | 332.39 |
| 2270 | 206-0796 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-12 | шт. | 3.36 | 307.26 | 347.20 |
| 2271 | 206-0797 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-12,5 | шт. | 3.51 | 320.56 | 362.23 |
| 2272 | 206-0798 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-13 | шт. | 3.65 | 334.35 | 377.82 |
| 2273 | 206-0799 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-13,5 | шт. | 3.8 | 346.04 | 391.03 |
| 2274 | 206-0800 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-14 | шт. | 3.95 | 359.14 | 405.83 |
| 2275 | 206-0801 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-14,5 | шт. | 4.09 | 374.06 | 422.69 |
| 2276 | 206-0802 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-15 | шт. | 4.24 | 387.16 | 437.49 |
| 2277 | 206-0803 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-15,5 | шт. | 4.38 | 395.01 | 446.36 |
| 2278 | 206-0804 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-16 | шт. | 4.53 | 405.77 | 458.52 |
| 2279 | 206-0805 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-16,5 | шт. | 4.68 | 417.45 | 471.72 |
| 2280 | 206-0806 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-17 | шт. | 4.83 | 430.95 | 486.97 |
| 2281 | 206-0807 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-17,5 | шт. | 4.97 | 443.85 | 501.55 |
| 2282 | 206-0808 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-18 | шт. | 5.12 | 440.36 | 497.61 |
| 2283 | 206-0809 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-18,5 | шт. | 5.26 | 468.64 | 529.56 |
| 2284 | 206-0810 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-19 | шт. | 5.41 | 481.94 | 544.59 |
| 2285 | 206-0811 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-19,5 | шт. | 5.55 | 493.22 | 557.34 |
| 2286 | 206-0812 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-20 | шт. | 5.7 | 503.78 | 569.27 |
| 2287 | 206-0813 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-20,5 | шт. | 5.85 | 512.03 | 578.59 |
| 2288 | 206-0814 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-21 | шт. | 5.99 | 521.89 | 589.74 |
| 2289 | 206-0815 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-21,5 | шт. | 6.14 | 530.14 | 599.06 |
| 2290 | 206-0816 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-22 | шт. | 6.28 | 539.80 | 609.97 |
| 2291 | 206-0817 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-22,5 | шт. | 6.43 | 551.48 | 623.17 |
| 2292 | 206-0818 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-23 | шт. | 6.58 | 564.78 | 638.20 |
| 2293 | 206-0819 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-23,5 | шт. | 6.72 | 576.76 | 651.74 |
| 2294 | 206-0820 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-24 | шт. | 6.87 | 590.07 | 666.78 |
| 2295 | 206-0821 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-24,5 | шт. | 7.02 | 601.75 | 679.98 |
| 2296 | 206-0822 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-25 | шт. | 7.16 | 614.65 | 694.55 |
| 2297 | 206-0823 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-25,5 | шт. | 7.31 | 626.33 | 707.75 |
| 2298 | 206-0824 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-26 | шт. | 7.45 | 637.81 | 720.73 |
| 2299 | 206-0825 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-26,5 | шт. | 7.6 | 651.12 | 735.77 |
| 2300 | 206-0826 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-27 | шт. | 7.75 | 663.50 | 749.76 |
| 2301 | 206-0827 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-27,5 | шт. | 7.89 | 676.40 | 764.33 |
| 2302 | 206-0828 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-28 | шт. | 8.03 | 687.68 | 777.08 |
| 2303 | 206-0829 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-28,5 | шт. | 8.18 | 720.98 | 814.71 |
| 2304 | 206-0830 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-29 | шт. | 8.33 | 712.67 | 805.32 |
| 2305 | 206-0831 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-29,5 | шт. | 8.48 | 726.17 | 820.57 |
| 2306 | 206-0832 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-30 | шт. | 8.62 | 737.65 | 833.54 |
| 2307 | 206-0833 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-30-01 | шт. | 9.25 | 804.71 | 909.32 |
| 2308 | 206-0834 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг РСПИ-15Ф | шт. | 4.45 | 454.23 | 513.28 |
| 2309 | 206-0835 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг РСПИ-20Ф | шт. | 5.95 | 583.94 | 659.85 |
| 2310 | 206-0836 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг РСПИ-30ФЛ | шт. | 9.1 | 849.09 | 959.47 |
| 2311 | 206-0837 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг РСПТ-15Ф | шт. | 4.45 | 371.59 | 419.90 |
| 2312 | 206-0838 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-04; РНПИ-04 | шт. | 1.07 | 105.49 | 119.20 |
| 2313 | 206-0839 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-04,5; РНПИ-04,5 | шт. | 1.23 | 117.55 | 132.83 |
| 2314 | 206-0840 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-05; РНПИ-05 | шт. | 1.38 | 129.24 | 146.04 |
| 2315 | 206-0841 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-05,5; РНПИ-05,5 | шт. | 1.53 | 156.28 | 176.60 |
| 2316 | 206-0842 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-06; РНПИ-06 | шт. | 1.68 | 153.02 | 172.91 |
| 2317 | 206-0843 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-06,5; РНПИ-06,5 | шт. | 1.83 | 164.75 | 186.17 |
| 2318 | 206-0844 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-07; РНПИ-07 | шт. | 1.98 | 175.10 | 197.86 |
| 2319 | 206-0845 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-07,5; РНПИ-07,5 | шт. | 2.13 | 186.83 | 211.12 |
| 2320 | 206-0846 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-08; РНПИ-08 | шт. | 2.28 | 198.76 | 224.60 |
| 2321 | 206-0847 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-08,5; РНПИ-08,5 | шт. | 2.44 | 210.73 | 238.12 |
| 2322 | 206-0848 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-09; РНПИ-09 | шт. | 2.59 | 222.46 | 251.38 |
| 2323 | 206-0849 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-09,5; РНПИ-09,5 | шт. | 2.74 | 234.48 | 264.96 |
| 2324 | 206-0850 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-10; РНПИ-10 | шт. | 2.89 | 246.41 | 278.44 |
| 2325 | 206-0851 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-10,5; РНПИ-10,5 | шт. | 3.04 | 258.18 | 291.74 |
| 2326 | 206-0852 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-11; РНПИ-11 | шт. | 3.19 | 268.29 | 303.17 |
| 2327 | 206-0853 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-11,5; РНПИ-11,5 | шт. | 3.34 | 280.13 | 316.55 |
| 2328 | 206-0854 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-12; РНПИ-12 | шт. | 3.49 | 291.81 | 329.75 |
| 2329 | 206-0855 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-12,5; РНПИ-12,5 | шт. | 3.65 | 303.90 | 343.41 |
| 2330 | 206-0856 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-13; РНПИ-13 | шт. | 3.8 | 316.27 | 357.39 |
| 2331 | 206-0857 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-13,5; РНПИ-13,5 | шт. | 3.95 | 328.16 | 370.82 |
| 2332 | 206-0858 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-14; РНПИ-14 | шт. | 4.1 | 339.64 | 383.79 |
| 2333 | 206-0859 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-14,5; РНПИ-14,5 | шт. | 4.25 | 351.52 | 397.22 |
| 2334 | 206-0860 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-15; РНПИ-15 | шт. | 4.4 | 361.79 | 408.82 |
| 2335 | 206-0861 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-15,5; РНПИ-15,5 | шт. | 4.55 | 373.67 | 422.25 |
| 2336 | 206-0862 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-16; РНПИ-16 | шт. | 4.71 | 385.36 | 435.46 |
| 2337 | 206-0863 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-16,5; РНПИ-16,5 | шт. | 4.86 | 397.73 | 449.43 |
| 2338 | 206-0864 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-17; РНПИ-17 | шт. | 5.01 | 409.62 | 462.87 |
| 2339 | 206-0865 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-17,5; РНПИ-17,5 | шт. | 5.16 | 421.30 | 476.07 |
| 2340 | 206-0866 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-18; РНПИ-18 | шт. | 5.31 | 432.98 | 489.27 |
| 2341 | 206-0867 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-18,5; РНПИ-18,5 | шт. | 5.46 | 443.25 | 500.87 |
| 2342 | 206-0868 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-19; РНПИ-19 | шт. | 5.61 | 455.13 | 514.30 |
| 2343 | 206-0869 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-19,5; РНПИ-19,5 | шт. | 5.77 | 467.01 | 527.72 |
| 2344 | 206-0870 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-20; РНПИ-20 | шт. | 5.92 | 479.19 | 541.48 |
| 2345 | 206-0871 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-20,5; РНПИ-20,5 | шт. | 6.07 | 490.88 | 554.69 |
| 2346 | 206-0872 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-21; РНПИ-21 | шт. | 6.22 | 502.76 | 568.12 |
| 2347 | 206-0873 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-21,5; РНПИ-21,5 | шт. | 6.37 | 514.64 | 581.54 |
| 2348 | 206-0874 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-22; РНПИ-22 | шт. | 6.52 | 526.52 | 594.97 |
| 2349 | 206-0875 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-22,5; РНПИ-22,5 | шт. | 6.67 | 536.39 | 606.12 |
| 2350 | 206-0876 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-23; РНПИ-23 | шт. | 6.83 | 548.47 | 619.77 |
| 2351 | 206-0877 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-23,5; РНПИ-23,5 | шт. | 6.98 | 560.85 | 633.76 |
| 2352 | 206-0878 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-24; РНПИ-24 | шт. | 7.13 | 572.53 | 646.96 |
| 2353 | 206-0879 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-24,5; РНПИ-24,5 | шт. | 7.28 | 584.42 | 660.39 |
| 2354 | 206-0880 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-25; РНПИ-25 | шт. | 7.43 | 596.30 | 673.82 |
| 2355 | 206-0881 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-25,5; РНПИ-25,5 | шт. | 7.58 | 607.98 | 687.02 |
| 2356 | 206-0882 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-26; РНПИ-26 | шт. | 7.73 | 619.67 | 700.23 |
| 2357 | 206-0883 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-26,5; РНПИ-26,5 | шт. | 7.88 | 629.93 | 711.82 |
| 2358 | 206-0884 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-27; РНПИ-27 | шт. | 8.03 | 642.11 | 725.58 |
| 2359 | 206-0885 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-27,5; РНПИ-27,5 | шт. | 8.19 | 654.19 | 739.23 |
| 2360 | 206-0886 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-28; РНПИ-28 | шт. | 8.33 | 665.88 | 752.44 |
| 2361 | 206-0887 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-28,5; РНПИ-28,5 | шт. | 8.49 | 681.76 | 770.39 |
| 2362 | 206-0888 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-29; РНПИ-29 | шт. | 8.64 | 689.44 | 779.07 |
| 2363 | 206-0889 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-29,5; РНПИ-29,5 | шт. | 8.79 | 701.12 | 792.27 |
| 2364 | 206-0890 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-30; РНПИ-30 | шт. | 8.94 | 711.39 | 803.87 |
| 2365 | 206-0891 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-30-01 | шт. | 9.25 | 761.42 | 860.40 |
| 2366 | 206-0892 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг РВПИ-15Ф | шт. | 4.4 | 456.45 | 515.79 |
| 2367 | 206-0893 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг РВПИ-20Ф | шт. | 5.92 | 589.13 | 665.72 |
| 2368 | 206-0894 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг РВПИ-30ФЛ | шт. | 9.15 | 804.60 | 909.20 |
| 2369 | 206-0895 | Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг РВПИ-30ФЛК | шт. | 9.2 | 824.90 | 932.14 |
|  | Группа: | Фрамуги |  |  |  |  |
| 2370 | 206-0896 | Фрамуги под одинарное остекление наружного ряда ФОЛ 06-15; ФОЛ 06-15К | шт. | 7.65 | 1243.13 | 1404.74 |
| 2371 | 206-0897 | Фрамуги под одинарное остекление наружного ряда ФОЛ 06-20; ФОЛ 06-20К | шт. | 9.35 | 1476.37 | 1668.30 |
| 2372 | 206-0898 | Фрамуги под одинарное остекление внутреннего ряда ФОЕ 06-15К | шт. | 7.65 | 1258.58 | 1422.20 |
| 2373 | 206-0899 | Фрамуги под одинарное остекление внутреннего ряда ФОЕ 06-20К | шт. | 9.35 | 1493.24 | 1687.36 |
| 2374 | 206-0900 | Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда ФПЛ 06-15, ФПЛ 06-15К | шт. | 7.15 | 1281.89 | 1448.54 |
| 2375 | 206-0901 | Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда ФПЛ 06-20, ФПЛ 06-20К | шт. | 8.65 | 1510.38 | 1706.73 |
|  | Группа: | Рамы |  |  |  |  |
| 2376 | 206-0902 | Рамы витрин со створкой BAОE 24-06C | шт. | 30.4 | 4994.46 | 5643.74 |
| 2377 | 206-0903 | Рамы витрин со створкой BAOE 27-06C | шт. | 33.35 | 5464.84 | 6175.27 |
| 2378 | 206-0904 | Рамы витрин со створкой BAOE 30-06C | шт. | 36.25 | 5890.49 | 6656.25 |
| 2379 | 206-0905 | Рамы витрин со створкой BAOE 33-06C | шт. | 39.4 | 6383.20 | 7213.02 |
| 2380 | 206-0906 | Рамы витражей со створкой РАОД 27-06С | шт. | 33.95 | 5525.99 | 6244.37 |
| 2381 | 206-0907 | Рамы витражей со створкой РАОД 30-06С | шт. | 37 | 6057.31 | 6844.76 |
| 2382 | 206-0908 | Рамы витражей со створкой РАОГ 33-06С | шт. | 39.5 | 6442.53 | 7280.06 |
| 2383 | 206-0909 | Рамы витражей со створкой РАОГ 36-06С | шт. | 42.35 | 6852.92 | 7743.80 |
|  | Группа: | Нащельники |  |  |  |  |
| 2384 | 206-0910 | Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-24 | шт. | 1.1 | 97.74 | 110.45 |
| 2385 | 206-0911 | Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-27 | шт. | 1.23 | 108.91 | 123.07 |
| 2386 | 206-0912 | Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-30 | шт. | 1.37 | 120.78 | 136.48 |
| 2387 | 206-0913 | Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-33 | шт. | 1.5 | 130.87 | 147.88 |
| 2388 | 206-0914 | Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-36 | шт. | 1.64 | 142.74 | 161.30 |
| 2389 | 206-0915 | Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-40 | шт. | 1.81 | 157.14 | 177.57 |
| 2390 | 206-0916 | Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-45 | шт. | 2.05 | 177.59 | 200.68 |
| 2391 | 206-0917 | Нащельники угловые с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-24 | шт. | 5.26 | 452.98 | 511.87 |
| 2392 | 206-0918 | Нащельники угловые с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-27 | шт. | 5.91 | 512.63 | 579.27 |
| 2393 | 206-0919 | Нащельники угловые с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-30 | шт. | 6.57 | 566.54 | 640.19 |
| 2394 | 206-0920 | Нащельники угловые с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-33 | шт. | 7.22 | 629.26 | 711.06 |
| 2395 | 206-0921 | Нащельники угловые с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-36 | шт. | 7.88 | 683.37 | 772.21 |
| 2396 | 206-0922 | Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-24 | шт. | 5.1 | 425.61 | 480.94 |
| 2397 | 206-0923 | Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-27 | шт. | 5.75 | 485.00 | 548.05 |
| 2398 | 206-0924 | Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-30 | шт. | 6.41 | 536.80 | 606.58 |
| 2399 | 206-0925 | Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-33 | шт. | 7.1 | 600.68 | 678.77 |
| 2400 | 206-0926 | Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-36 | шт. | 7.72 | 652.69 | 737.54 |
| 2401 | 206-0927 | Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУТ-33 | шт. | 7.16 | 614.24 | 694.09 |
| 2402 | 206-0928 | Нащельники угловые с одним стыковым элементом (Э-01) для внутреннего ряда НУБ-27 | шт. | 5.91 | 510.18 | 576.50 |
| 2403 | 206-0929 | Нащельники угловые с одним стыковым элементом (Э-01) для внутреннего ряда НУЦ-33 | шт. | 7.22 | 628.24 | 709.91 |
| 2404 | 206-0930 | Нащельники угловые с одним стыковым элементом (Э-01) для внутреннего ряда НУЦ-36 | шт. | 7.88 | 683.37 | 772.21 |
|  | Группа: | Прочие элементы |  |  |  |  |
| 2405 | 206-0931 | Сливы СЛ-30 | шт. | 1.68 | 125.31 | 141.60 |
| 2406 | 206-0932 | Сливы СЛ-40 | шт. | 2.24 | 174.04 | 196.67 |
| 2407 | 206-0933 | Сливы СЛ-45 | шт. | 2.53 | 196.18 | 221.68 |
| 2408 | 206-0934 | Штапики для одинарного остекления ШО-06 | шт. | 0.15 | 6.37 | 7.20 |
| 2409 | 206-0935 | Штапики для одинарного остекления ШО-12 | шт. | 0.31 | 13.20 | 14.92 |
| 2410 | 206-0936 | Штапики для одинарного остекления ШО-17 | шт. | 0.45 | 18.77 | 21.21 |
| 2411 | 206-0937 | Штапики для одинарного остекления ШО-20 | шт. | 0.53 | 21.70 | 24.52 |
| 2412 | 206-0938 | Штапики для одинарного остекления ШО-23 | шт. | 0.61 | 30.05 | 33.96 |
| 2413 | 206-0939 | Штапики для одинарного остекления ШО-26 | шт. | 0.69 | 35.86 | 40.52 |
| 2414 | 206-0940 | Штапики для одинарного остекления ШО-29 | шт. | 0.77 | 32.20 | 36.39 |
| 2415 | 206-0941 | Штапики для двойного остекления ШП-06 | шт. | 0.13 | 7.21 | 8.15 |
| 2416 | 206-0942 | Штапики для двойного остекления ШП-12 | шт. | 0.31 | 16.23 | 18.34 |
| 2417 | 206-0943 | Штапики для двойного остекления ШП-17 | шт. | 0.38 | 21.22 | 23.98 |
| 2418 | 206-0944 | Штапики для двойного остекления ШП-20 | шт. | 0.45 | 24.42 | 27.59 |
| 2419 | 206-0945 | Штапики для двойного остекления ШП-23 | шт. | 0.52 | 26.40 | 29.83 |
| 2420 | 206-0946 | Штапики для двойного остекления ШП-26 | шт. | 0.59 | 34.34 | 38.80 |
| 2421 | 206-0947 | Штапики для двойного остекления ШП-29 | шт. | 0.66 | 36.26 | 40.97 |
| 2422 | 206-0948 | Элемент стыковой Э-01 | шт. | 0.18 | 13.56 | 15.32 |
| 2423 | 206-0949 | Элемент стыковой Э-02 | шт. | 0.13 | 9.68 | 10.94 |
| 2424 | 206-0950 | Вкладыш соединительный Ц-02 | шт. | 0.07 | 24.64 | 27.84 |
| 2425 | 206-0951 | Пружина П-01 | шт. | 0.07 | 0.97 | 1.10 |
| 2426 | 206-0952 | Монтажные детали М-01 | шт. | 1.65 | 45.85 | 51.81 |
| 2427 | 206-0953 | Монтажные детали М-02 | шт. | 0.38 | 8.60 | 9.72 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы, изделия и конструкции | Единица измерения | Масса брутто, кг | Цена на 01.01.2000 г., руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отпускная | Сметная |
| Подраздел: Тамбуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Тамбурные рамы |  |  |  |  |
| 2428 | 206-0954 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с порогом ТАО 27-10П | шт. | 49.6 | 6667.47 | 7534.24 |
| 2429 | 206-0955 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с порогом ТАО 30-10П | шт. | 53.5 | 7114.27 | 8039.13 |
| 2430 | 206-0956 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с порогом ТАО 33-10П | шт. | 55.4 | 7426.79 | 8392.27 |
| 2431 | 206-0957 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с порогом ТАО 36-10П | шт. | 57.3 | 7597.94 | 8585.67 |
| 2432 | 206-0958 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью без порога ТАО 27-10В | шт. | 49.2 | 6601.90 | 7460.15 |
| 2433 | 206-0959 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью без порога ТАО 30-10В | шт. | 53.1 | 7073.15 | 7992.66 |
| 2434 | 206-0960 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью без порога ТАО 33-10В | шт. | 55 | 7385.67 | 8345.81 |
| 2435 | 206-0961 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью без порога ТАО 36-10В | шт. | 56.9 | 7556.82 | 8539.21 |
| 2436 | 206-0962 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, со средним импостом с порогом ТАО 27-10ПИ | шт. | 52 | 7005.36 | 7916.06 |
| 2437 | 206-0963 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, со средним импостом с порогом ТАО 30-10ПИ | шт. | 55.9 | 7492.36 | 8466.37 |
| 2438 | 206-0964 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, со средним импостом с порогом ТАО 33-10ПИ | шт. | 57.8 | 7789.13 | 8801.72 |
| 2439 | 206-0965 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, со средним импостом с порогом ТАО 36-10ПИ | шт. | 59.7 | 7963.62 | 8998.89 |
| 2440 | 206-0966 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, со средним импостом без порога ТАО 27-10ВИ | шт. | 51.6 | 6938.91 | 7840.97 |
| 2441 | 206-0967 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, со средним импостом без порога ТАО 30-10ВИ | шт. | 55.5 | 7429.18 | 8394.97 |
| 2442 | 206-0968 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, со средним импостом без порога ТАО 33-10ВИ | шт. | 57.4 | 7722.58 | 8726.52 |
| 2443 | 206-0969 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, со средним импостом без порога ТАО 36-10ВИ | шт. | 59.3 | 7897.05 | 8923.67 |
| 2444 | 206-0970 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 27-10ЧП | шт. | 56.47 | 7540.15 | 8520.37 |
| 2445 | 206-0971 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 30-10ЧП | шт. | 60.35 | 8011.40 | 9052.88 |
| 2446 | 206-0972 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 33-10ЧП | шт. | 62.25 | 8308.17 | 9388.23 |
| 2447 | 206-0973 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 36-10ЧП | шт. | 64.15 | 8495.08 | 9599.44 |
| 2448 | 206-0974 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, с полотном под частичное остекление без порога ТАО 27-10ЧВ | шт. | 56.05 | 8207.61 | 9274.60 |
| 2449 | 206-0975 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, с полотном под частичное остекление без порога ТАО 30-10ЧВ | шт. | 59.95 | 7949.16 | 8982.55 |
| 2450 | 206-0976 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, с полотном под частичное остекление без порога ТАО 33-10ЧВ | шт. | 61.85 | 8242.59 | 9314.13 |
| 2451 | 206-0977 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью, с полотном под частичное остекление без порога ТАО 36-10ЧВ | шт. | 63.75 | 8432.83 | 9529.10 |
| 2452 | 206-0978 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с порогом ТАД 27-20П | шт. | 86.95 | 13402.47 | 15144.79 |
| 2453 | 206-0979 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с порогом ТАД 30-20П | шт. | 94.1 | 14330.29 | 16193.23 |
| 2454 | 206-0980 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с порогом ТАД 33-20П | шт. | 96 | 14673.11 | 16580.61 |
| 2455 | 206-0981 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с порогом ТАД 36-20П | шт. | 97.9 | 14858.48 | 16790.08 |
| 2456 | 206-0982 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями без порога ТАД 27-20В | шт. | 86.25 | 13284.19 | 15011.13 |
| 2457 | 206-0983 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями без порога ТАД 30-20В | шт. | 93.3 | 14241.36 | 16092.74 |
| 2458 | 206-0984 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями без порога ТАД 33-20В | шт. | 95.2 | 14586.43 | 16482.67 |
| 2459 | 206-0985 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями без порога ТАД 36-20В | шт. | 97.1 | 14769.55 | 16689.59 |
| 2460 | 206-0986 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, со средним импостом с порогом ТАД 27-20ПИ | шт. | 91.75 | 12500.27 | 14125.31 |
| 2461 | 206-0987 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, со средним импостом с порогом ТАД 30-20ПИ | шт. | 98.9 | 15176.05 | 17148.94 |
| 2462 | 206-0988 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, со средним импостом с порогом ТАД 33-20ПИ | шт. | 100.8 | 15518.88 | 17536.33 |
| 2463 | 206-0989 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, со средним импостом с порогом ТАД 36-20ПИ | шт. | 102.7 | 15704.24 | 17745.79 |
| 2464 | 206-0990 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, со средним импостом без порога ТАД 27-20ВИ | шт. | 90.95 | 12353.36 | 13959.30 |
| 2465 | 206-0991 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, со средним импостом без порога ТАД 30-20ВИ | шт. | 98.1 | 15023.19 | 16976.20 |
| 2466 | 206-0992 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, со средним импостом без порога ТАД 33-20ВИ | шт. | 100 | 15368.51 | 17366.42 |
| 2467 | 206-0993 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, со средним импостом без порога ТАД 36-20ВИ | шт. | 101.9 | 15551.38 | 17573.06 |
| 2468 | 206-0994 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 27-20ЧП | шт. | 100.65 | 13535.01 | 15294.56 |
| 2469 | 206-0995 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 30-20ЧП | шт. | 107.8 | 16345.68 | 18470.62 |
| 2470 | 206-0996 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 33-20ЧП | шт. | 109.7 | 16691.00 | 18860.83 |
| 2471 | 206-0997 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 36-20ЧП | шт. | 111.6 | 16876.37 | 19070.30 |
| 2472 | 206-0998 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 27-20ЧВ | шт. | 99.85 | 15299.58 | 17288.53 |
| 2473 | 206-0999 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 30-20ЧВ | шт. | 107 | 16195.31 | 18300.70 |
| 2474 | 206-1000 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 33-20ЧВ | шт. | 108.9 | 16538.14 | 18688.10 |
| 2475 | 206-1001 | Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 36-20ЧВ | шт. | 110.8 | 16723.50 | 18897.56 |
| 2476 | 206-1002 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с порогом ТАН 27-15П | шт. | 67.2 | 9180.88 | 10374.39 |
| 2477 | 206-1003 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с порогом ТАН 30-15П | шт. | 72.2 | 9768.83 | 11038.78 |
| 2478 | 206-1004 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с порогом ТАН 33-15П | шт. | 74.1 | 10081.35 | 11391.93 |
| 2479 | 206-1005 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с порогом ТАН 36-15П | шт. | 76 | 10276.96 | 11612.96 |
| 2480 | 206-1006 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью без порога ТАН 27-15В | шт. | 66.7 | 9087.51 | 10268.89 |
| 2481 | 206-1007 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью без порога ТАН 30-15В | шт. | 71.7 | 9699.92 | 10960.91 |
| 2482 | 206-1008 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью без порога ТАН 33-15В | шт. | 73.6 | 10012.44 | 11314.06 |
| 2483 | 206-1009 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью без порога ТАН 36-15В | шт. | 75.5 | 10208.05 | 11535.10 |
| 2484 | 206-1010 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, со средним импостом с порогом ТАН 27-15ПИ | шт. | 70.5 | 9653.25 | 10908.17 |
| 2485 | 206-1011 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, со средним импостом с порогом ТАН 30-15ПИ | шт. | 75.5 | 10256.96 | 11590.36 |
| 2486 | 206-1012 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, со средним импостом с порогом ТАН 33-15ПИ | шт. | 77.4 | 10553.72 | 11925.70 |
| 2487 | 206-1013 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, со средним импостом с порогом ТАН 36-15ПИ | шт. | 79.3 | 10752.66 | 12150.51 |
| 2488 | 206-1014 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, со средним импостом без порога ТАН 27-15ВИ | шт. | 69.95 | 9556.55 | 10798.90 |
| 2489 | 206-1015 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, со средним импостом без порога ТАН 30-15ВИ | шт. | 74.9 | 10184.71 | 11508.72 |
| 2490 | 206-1016 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, со средним импостом без порога ТАН 33-15ВИ | шт. | 76.8 | 10481.48 | 11844.07 |
| 2491 | 206-1017 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, со средним импостом без порога ТАН 36-15ВИ | шт. | 78.7 | 10677.09 | 12065.11 |
| 2492 | 206-1018 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 27-15ЧП | шт. | 77 | 10463.69 | 11823.97 |
| 2493 | 206-1019 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 30-15ЧП | шт. | 82 | 11030.52 | 12464.49 |
| 2494 | 206-1020 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 33-15ЧП | шт. | 83.9 | 11339.70 | 12813.86 |
| 2495 | 206-1021 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 36-15ЧП | шт. | 85.8 | 11538.64 | 13038.66 |
| 2496 | 206-1022 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 27-15ЧВ | шт. | 76.5 | 10370.32 | 11718.46 |
| 2497 | 206-1023 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 30-15ЧВ | шт. | 81.45 | 10933.82 | 12355.22 |
| 2498 | 206-1024 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 33-15ЧВ | шт. | 83.35 | 11246.34 | 12708.36 |
| 2499 | 206-1025 | Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью, с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 36-15ЧВ | шт. | 85.25 | 11441.94 | 12929.39 |
| 2500 | 206-1040 | Тамбурные рамы с одной качающейся дверью ТАО 27-10К | шт. | 65 | 10075.22 | 11385.00 |
| 2501 | 206-1041 | Тамбурные рамы с одной качающейся дверью ТАО 30-10К | шт. | 69.2 | 10699.93 | 12090.92 |
| 2502 | 206-1042 | Тамбурные рамы с одной качающейся дверью ТАО 33-10К | шт. | 71.2 | 11010.21 | 12441.54 |
| 2503 | 206-1043 | Тамбурные рамы с одной качающейся дверью ТАО 36-10К | шт. | 73.2 | 11279.01 | 12745.28 |
| 2504 | 206-1044 | Тамбурные рамы с одной качающейся дверью ТАО 27-10КИ | шт. | 66.3 | 10239.11 | 11570.19 |
| 2505 | 206-1045 | Тамбурные рамы с одной качающейся дверью, со средним импостом ТАО 30-10КИ | шт. | 68.1 | 10557.61 | 11930.10 |
| 2506 | 206-1046 | Тамбурные рамы с одной качающейся дверью, со средним импостом ТАО 33-10К | шт. | 70.1 | 10870.39 | 12283.54 |
| 2507 | 206-1047 | Тамбурные рамы с одной качающейся дверью, со средним импостом ТАО 36-10К | шт. | 72.1 | 11139.19 | 12587.28 |
| 2508 | 206-1048 | Тамбурные рамы с двумя качающимися дверям ТАД 27-20К | шт. | 117.8 | 18407.15 | 20800.08 |
| 2509 | 206-1049 | Тамбурные рамы с двумя качающимися дверям ТАД 30-20К | шт. | 125.7 | 19153.34 | 21643.27 |
| 2510 | 206-1050 | Тамбурные рамы с двумя качающимися дверям ТАД 33-20К | шт. | 127.7 | 19908.97 | 22497.14 |
| 2511 | 206-1051 | Тамбурные рамы с двумя качающимися дверям ТАД 36-20К | шт. | 129.7 | 20177.77 | 22800.88 |
| 2512 | 206-1052 | Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями, со средним импостом ТАД 27-20КИ | шт. | 120.5 | 18772.34 | 21212.74 |
| 2513 | 206-1053 | Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями, со средним импостом ТАД 30-20КИ | шт. | 123.5 | 19322.23 | 21834.12 |
| 2514 | 206-1054 | Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями, со средним импостом ТАД 33-20КИ | шт. | 125.5 | 19635.01 | 22187.56 |
| 2515 | 206-1055 | Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями, со средним импостом ТАД 36-20К | шт. | 127.5 | 19903.80 | 22491.29 |
|  | Группа: | Створки тамбурные (в сборе) |  |  |  |  |
| 2516 | 206-1026 | Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 8.5-05Л | шт. | 5.5 | 817.34 | 923.59 |
| 2517 | 206-1027 | Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 11,5-05Л; ТАМ 11,5-05Н | шт. | 6.5 | 961.88 | 1086.92 |
| 2518 | 206-1028 | Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 14,5-05Л; ТАМ 14,5-05Н | шт. | 7.6 | 1083.94 | 1224.85 |
| 2519 | 206-1029 | Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 17,5-05Л; ТАМ 17,5-05Н | шт. | 8.7 | 1233.71 | 1394.09 |
| 2520 | 206-1030 | Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 18-05Р, распашные | шт. | 16.3 | 2990.27 | 3379.01 |
| 2521 | 206-1031 | Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАШ 18-05 | шт. | 16.1 | 1615.33 | 1825.32 |
|  | Группа: | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров |  |  |  |  |
| 2522 | 206-1032 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, со средним импостом с порогом ТАТ 27-30ПИ | комплект | 131.5 | 17511.44 | 19787.93 |
| 2523 | 206-1033 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, со средним импостом с порогом ТАТ 30-30ПИ | комплект | 141.9 | 18747.55 | 21184.73 |
| 2524 | 206-1034 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, со средним импостом с порогом ТАТ 33-30ПИ | комплект | 143.8 | 19040.98 | 21516.31 |
| 2525 | 206-1035 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, со средним импостом с порогом ТАТ 36-30ПИ | комплект | 145.7 | 19239.92 | 21741.11 |
| 2526 | 206-1036 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, со средним импостом без порога ТАТ 27-30ВИ | комплект | 130.3 | 17302.28 | 19551.58 |
| 2527 | 206-1037 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, со средним импостом без порога ТАТ 30-30ВИ | комплект | 140.7 | 18535.06 | 20944.62 |
| 2528 | 206-1038 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, со средним импостом без порога ТАТ 33-30ВИ | комплект | 142.7 | 18850.91 | 21301.53 |
| 2529 | 206-1039 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, со средним импостом без порога ТАТ 36-30ВИ | комплект | 144.5 | 19046.52 | 21522.57 |
| 2530 | 206-1056 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с порогом ТАТ 27-30П | комплект | 124.2 | 13409.10 | 15152.28 |
| 2531 | 206-1057 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с порогом ТАТ 30-30П | комплект | 134.7 | 14451.70 | 16330.42 |
| 2532 | 206-1058 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с порогом ТАТ 33-30П | комплект | 136.6 | 14684.15 | 16593.09 |
| 2533 | 206-1059 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с порогом ТАТ 36-30П | комплект | 138.5 | 14859.40 | 16791.12 |
| 2534 | 206-1060 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями без порога ТАТ 27-30В | комплект | 123.1 | 13252.75 | 14975.61 |
| 2535 | 206-1061 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями без порога ТАТ 30-30В | комплект | 133.5 | 14342.55 | 16207.08 |
| 2536 | 206-1062 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями без порога ТАТ 33-30В | комплект | 135.4 | 14570.00 | 16464.10 |
| 2537 | 206-1063 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями без порога ТАТ 36-30В | комплект | 137.3 | 14711.10 | 16623.54 |
| 2538 | 206-1064 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 27-30ЧП | комплект | 144.85 | 15604.80 | 17633.42 |
| 2539 | 206-1065 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 30-30ЧП | комплект | 155.25 | 16650.45 | 18815.01 |
| 2540 | 206-1066 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 33-30ЧП | комплект | 157.15 | 16882.90 | 19077.68 |
| 2541 | 206-1067 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 36-30ЧП | комплект | 159.05 | 17063.15 | 19281.36 |
| 2542 | 206-1068 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 27-30ЧВ | комплект | 143.65 | 15495.65 | 17510.08 |
| 2543 | 206-1069 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 30-30ЧВ | комплект | 154.05 | 16502.15 | 18647.43 |
| 2544 | 206-1070 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 33-30ЧВ | комплект | 155.95 | 16734.60 | 18910.10 |
| 2545 | 206-1071 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя распашными однопольными дверями, с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 36-30ЧВ | комплект | 157.85 | 16909.85 | 19108.13 |
| 2546 | 206-1072 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя качающимися дверями, со средним импостом ТАТ 27-30К | комплект | 143.35 | 26052.08 | 29438.85 |
| 2547 | 206-1073 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя качающимися дверями, со средним импостом ТАТ 30-30К | комплект | 153.75 | 29863.61 | 33745.88 |
| 2548 | 206-1074 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя качающимися дверями, со средним импостом ТАТ 33-30К | комплект | 155.65 | 28110.17 | 31764.49 |
| 2549 | 206-1075 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя качающимися дверями, со средним импостом ТАТ 36-30К | комплект | 157.55 | 28398.87 | 32090.72 |
| 2550 | 206-1076 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя качающимися дверями, со средним импостом ТАТ 27-30КИ | комплект | 150.55 | 27270.84 | 30816.05 |
| 2551 | 206-1077 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя качающимися дверями, со средним импостом ТАТ 30-30КИ | комплект | 160.95 | 28900.54 | 32657.61 |
| 2552 | 206-1078 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя качающимися дверями, со средним импостом ТАТ 33-30КИ | комплект | 162.85 | 29224.19 | 33023.33 |
| 2553 | 206-1079 | Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров, с тремя качающимися дверями, со средним импостом ТАТ 36-30КИ | комплект | 164.75 | 29507.89 | 33343.92 |
|  | Группа: | Стойки, ригели |  |  |  |  |
| 2554 | 206-1080 | Стойки боковые СТ 27-02; СТ 27-20; СТ 27-02К; СТ 27-20К | шт. | 10.3 | 885.32 | 1000.41 |
| 2555 | 206-1081 | Стойки боковые СТ 30-02; СТ 30-20; СТ 30-02К; СТ 30-20К | шт. | 11.25 | 961.48 | 1086.47 |
| 2556 | 206-1082 | Стойки боковые СТ 33-02; СТ 33-20; СТ 33-02К; СТ 33-20К | шт. | 12.2 | 1071.99 | 1211.35 |
| 2557 | 206-1083 | Стойки боковые СТ 36-02; СТ 36-20; СТ 36-02К; СТ 36-20К | шт. | 13.15 | 1144.07 | 1292.80 |
| 2558 | 206-1084 | Стойки средние СТ 21-00; СТ 21-00К | шт. | 8.1 | 657.76 | 743.27 |
| 2559 | 206-1085 | Стойки средние СТ 24-00; СТ 24-00К | шт. | 9.35 | 759.65 | 858.40 |
| 2560 | 206-1086 | Ригели средние РТ-10; РТ-10К | шт. | 3.45 | 312.49 | 353.11 |
| 2561 | 206-1087 | Ригели средние РТ-13 | шт. | 4.5 | 407.56 | 460.54 |
| 2562 | 206-1088 | Ригели средние РТ-15 | шт. | 5.3 | 477.89 | 540.02 |
| 2563 | 206-1089 | Ригели средние РТ-19 | шт. | 6.8 | 607.65 | 686.64 |
| 2564 | 206-1090 | Ригели средние РТ-20; РТ-20К | шт. | 7.05 | 642.84 | 726.41 |
| 2565 | 206-1091 | Ригели средние РТ-30; РТ-30К | шт. | 10.7 | 980.17 | 1107.59 |
| Подраздел: Панели |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Панели |  |  |  |  |
| 2566 | 206-1092 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип 1 1 ПТС 718.1016.46-А1.0 | шт. | 8.14 | 776.21 | 877.12 |
| 2567 | 206-1093 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип 1 1 ПТС 718.1016.61-А1.0 | шт. | 8.93 | 869.45 | 982.48 |
| 2568 | 206-1094 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип 1 1 ПТС 718.1016.91-А1.0 | шт. | 10.62 | 1061.09 | 1199.03 |
| 2569 | 206-1095 | Панели унифицированные бескаркасные двухслойные с металлическими обшивками, с утеплителем из композиционных новолачных пенопластов, рядовые угловые ЦДА, ЦДАУ | шт. | 17.7 | 1117.00 | 1262.21 |
| 2570 | 206-1096 | Панели стеновые каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты, шахта вентиляционная Ш-1У | шт. | 35.1 | 4014.62 | 4536.52 |
| 2571 | 206-1097 | Панели стеновые каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты, шахта вентиляционная Ш-2У | шт. | 46.9 | 4682.21 | 5290.90 |
| 2572 | 206-1107 | Панели стеновые рядовые 1-ПС1, 1-ПС2 | шт. | 204 | 11778.69 | 13309.92 |
| 2573 | 206-1108 | Панели стеновые рядовые 1-ПС3 | шт. | 179.2 | 7430.60 | 8396.58 |
| 2574 | 206-1109 | Панели стеновые с проемом для дверного блока 1-ПС4 | шт. | 154 | 8357.71 | 9444.21 |
| 2575 | 206-1110 | Панели стеновые с проемом для дверного блока 1-ПС5 | шт. | 155.6 | 6573.30 | 7427.83 |
| 2576 | 206-1111 | Панели стеновые с 2-мя технологическими проемами 1-ПС6 | шт. | 137.8 | 8992.90 | 10161.98 |
| 2577 | 206-1112 | Панели стеновые с технологическим проемом 1-ПС7; 1-ПС8 | шт. | 158.4 | 7001.70 | 7911.92 |
| 2578 | 206-1113 | Панели стеновые с технологическим проемом 1-ПС9 | шт. | 68 | 4444.47 | 5022.25 |
| 2579 | 206-1114 | Панели стеновые рядовые 1-ПС10 | шт. | 90.8 | 4000.90 | 4521.02 |
| 2580 | 206-1115 | Панели стеновые рядовые 1-ПС11 | шт. | 23.5 | 1511.78 | 1708.31 |
| 2581 | 206-1116 | Панели стеновые рядовые 1-ПС12; 1-ПС13 | шт. | 159 | 9269.97 | 10475.07 |
| 2582 | 206-1117 | Панели стеновые рядовые 1-ПС14 | шт. | 145.8 | 8190.48 | 9255.24 |
| 2583 | 206-1118 | Панели стеновые рядовые 1-ПС15 | шт. | 126.4 | 7692.12 | 8692.10 |
| 2584 | 206-1119 | Панели стеновые рядовые 1-ПС16 | шт. | 120 | 8069.89 | 9118.98 |
| 2585 | 206-1120 | Панели стеновые рядовые 1-ПС17; 1-ПС18 | шт. | 124.5 | 8003.64 | 9044.11 |
| 2586 | 206-1121 | Панели стеновые рядовые 1-ПС19 | шт. | 31.7 | 2358.23 | 2664.80 |
| 2587 | 206-1122 | Панели стеновые подполья 1-ПП1; 1-ПП2 | шт. | 158 | 9469.52 | 10700.56 |
| 2588 | 206-1123 | Панели стеновые подполья 1-ПП3 | шт. | 41.6 | 2832.82 | 3201.09 |
| 2589 | 206-1124 | Панели стеновые подполья 1-ПП4 | шт. | 58.2 | 3413.14 | 3856.85 |
| 2590 | 206-1125 | Панели стеновые подполья 1-ПП6 | шт. | 59 | 2963.80 | 3349.09 |
| 2591 | 206-1126 | Панели стеновые подполья 1-ПП7 | шт. | 140 | 8601.06 | 9719.20 |
| 2592 | 206-1129 | Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2 | шт. | 73 | 5138.90 | 5806.96 |
| 2593 | 206-1130 | Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты кровельные 1-ПК3 | шт. | 218 | 8574.00 | 9688.62 |
| 2594 | 206-1131 | Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты кровельные с проемом 1-ПК4 | шт. | 196 | 11612.53 | 13122.16 |
| 2595 | 206-1132 | Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты кровельные 1-ПК5 | шт. | 244 | 15355.92 | 17352.19 |
|  | Группа: | Полотно ворот |  |  |  |  |
| 2596 | 206-1098 | Полотно ворот без калитки ПВ-1 | шт. | 204.5 | 17934.53 | 20266.02 |
| 2597 | 206-1099 | Полотно ворот без калитки ПВ-2 | шт. | 227 | 19025.06 | 21498.32 |
| 2598 | 206-1100 | Полотно ворот с калиткой ПВ-3 | шт. | 247 | 21574.44 | 24379.12 |
| 2599 | 206-1101 | Полотно ворот без калитки ПВ-4 | шт. | 170 | 15132.61 | 17099.85 |
| 2600 | 206-1102 | Полотно ворот без калитки ПВ-5 | шт. | 176 | 15904.78 | 17972.40 |
| 2601 | 206-1103 | Полотно ворот с калиткой ПВ-6 | шт. | 206 | 21081.42 | 23822.00 |
| 2602 | 206-1104 | Полотно ворот без калитки ПВ-7 | шт. | 185 | 16739.21 | 18915.31 |
| 2603 | 206-1105 | Полотно ворот без калитки ПВ-8 | шт. | 198 | 17466.15 | 19736.75 |
| 2604 | 206-1106 | Полотно ворот с калиткой ПВ-9 | шт. | 225 | 20020.49 | 22623.15 |
|  | Группа: | Вставки |  |  |  |  |
| 2605 | 206-1127 | Вставки В-14У | шт. | 41 | 2684.87 | 3033.90 |
| 2606 | 206-1128 | Вставки В-15У | шт. | 39 | 2695.97 | 3046.45 |
| Подраздел: Перегородки |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Каркасы |  |  |  |  |
| 2607 | 206-1133 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 39-15 1/К | шт. | 32.15 | 3933.60 | 4444.97 |
| 2608 | 206-1134 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 39-13 1/К | шт. | 30.3 | 3734.33 | 4219.79 |
| 2609 | 206-1135 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 39-12.5 1/К | шт. | 29.83 | 3672.57 | 4150.00 |
| 2610 | 206-1136 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 39-12 1/К | шт. | 29.37 | 3623.30 | 4094.33 |
| 2611 | 206-1137 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 42-15 1/К | шт. | 33.68 | 4104.08 | 4637.61 |
| 2612 | 206-1138 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 42-13 1/К | шт. | 31.81 | 3892.74 | 4398.80 |
| 2613 | 206-1139 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 42-12,5 1/К | шт. | 31.35 | 3843.15 | 4342.76 |
| 2614 | 206-1140 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 42-12 1/К | шт. | 30.89 | 3795.36 | 4288.76 |
| 2615 | 206-1141 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 48-15 1/К | шт. | 40.16 | 4792.62 | 5415.66 |
| 2616 | 206-1142 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 48-13 1/К | шт. | 37.72 | 4537.18 | 5127.01 |
| 2617 | 206-1143 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 48-12.5 1/К | шт. | 37.03 | 4461.45 | 5041.44 |
| 2618 | 206-1144 | Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 48-12 1/К | шт. | 36.51 | 4392.05 | 4963.02 |
| 2619 | 206-1145 | Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 139-15 1/К | шт. | 53.94 | 6898.21 | 7794.98 |
| 2620 | 206-1146 | Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 142-15 1/К | шт. | 55.52 | 7073.86 | 7993.46 |
| 2621 | 206-1147 | Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 148-15 1/К | шт. | 61.88 | 7683.57 | 8682.43 |
| 2622 | 206-1148 | Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД2 39-15 1/К | шт. | 58.75 | 7939.00 | 8971.07 |
| 2623 | 206-1149 | Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД2 42-15 1/К | шт. | 60.53 | 8208.21 | 9275.28 |
| 2624 | 206-1150 | Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД2 48-15 1/К | шт. | 66.55 | 8851.94 | 10002.69 |
| 2625 | 206-1151 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 39-15 П/К | шт. | 35.28 | 2056.64 | 2324.00 |
| 2626 | 206-1152 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 39-13 П/К | шт. | 33.37 | 4181.45 | 4725.04 |
| 2627 | 206-1153 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 39-12,5 П/К | шт. | 32.64 | 4104.53 | 4638.12 |
| 2628 | 206-1154 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 39-12 П/К | шт. | 32.62 | 4088.37 | 4619.86 |
| 2629 | 206-1155 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 42-15 П/К | шт. | 36.92 | 4409.74 | 4983.01 |
| 2630 | 206-1156 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 42-13 П/К | шт. | 34.81 | 4304.67 | 4864.28 |
| 2631 | 206-1157 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 42-12,5 П/К | шт. | 34.29 | 4251.67 | 4804.39 |
| 2632 | 206-1158 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 42-12 П/К | шт. | 33.76 | 4184.83 | 4728.86 |
| 2633 | 206-1159 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 48-15 П/К | шт. | 44.33 | 5324.65 | 6016.85 |
| 2634 | 206-1160 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 48-13 П/К | шт. | 40.45 | 4941.66 | 5584.08 |
| 2635 | 206-1161 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 48-12,5 П/К | шт. | 40.58 | 4927.62 | 5568.21 |
| 2636 | 206-1162 | Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 48-12 П/К | шт. | 40.12 | 4872.63 | 5506.07 |
| 2637 | 206-1163 | Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 1 39-15 П/К | шт. | 57.84 | 3601.77 | 4070.00 |
| 2638 | 206-1164 | Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 1 42-15 П/К | шт. | 58.47 | 7687.75 | 8687.16 |
| 2639 | 206-1165 | Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 1 48-15 П/К | шт. | 67 | 8584.43 | 9700.41 |
| 2640 | 206-1166 | Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 П/К | шт. | 62.42 | 8583.34 | 9699.17 |
| 2641 | 206-1167 | Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 П/К | шт. | 63.67 | 8769.58 | 9909.63 |
| 2642 | 206-1168 | Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 П/К | шт. | 70.93 | 9601.41 | 10849.59 |
|  | Группа: | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок |  |  |  |  |
| 2643 | 206-1169 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к потолку, длина стыка 1550 мм | комплект | 2.17 | 194.18 | 219.42 |
| 2644 | 206-1170 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к потолку, длина стыка 3000 мм | комплект | 4.31 | 375.31 | 424.10 |
| 2645 | 206-1171 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к потолку, длина стыка 4600 мм | комплект | 6.6 | 562.19 | 635.27 |
| 2646 | 206-1172 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к полу, длина стыка 1550 мм | комплект | 3.55 | 325.03 | 367.28 |
| 2647 | 206-1173 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к полу, длина стыка 1800 мм | комплект | 4.04 | 375.51 | 424.33 |
| 2648 | 206-1174 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к полу, длина стыка 3000 мм | комплект | 7.06 | 622.48 | 703.40 |
| 2649 | 206-1175 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к полу, длина стыка 4500 мм | комплект | 10.29 | 704.34 | 795.90 |
| 2650 | 206-1176 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к стене, длина стыка 3900 мм | комплект | 5.41 | 469.25 | 530.25 |
| 2651 | 206-1177 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к стене, длина стыка 4200 мм | комплект | 5.82 | 501.94 | 567.19 |
| 2652 | 206-1178 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к стене, длина стыка 4800 мм | комплект | 6.67 | 570.63 | 644.81 |
| 2653 | 206-1179 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой, длина стыка 3900 мм | комплект | 5.47 | 560.78 | 633.68 |
| 2654 | 206-1180 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой, длина стыка 4200 мм | комплект | 5.92 | 600.51 | 678.58 |
| 2655 | 206-1181 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой, длина стыка 4800 мм | комплект | 6.73 | 671.57 | 758.87 |
| 2656 | 206-1182 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой под углом 90 град., длина стыка 3900 мм | комплект | 5.5 | 554.81 | 626.94 |
| 2657 | 206-1183 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой под углом 90 град., длина стыка 4200 мм | комплект | 5.95 | 595.32 | 672.71 |
| 2658 | 206-1184 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой под углом 90 град., длина стыка 4800 мм | комплект | 6.77 | 668.51 | 755.42 |
| 2659 | 206-1185 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка трех панелей между собой, длина стыка 3900 мм | комплект | 3.63 | 388.31 | 438.79 |
| 2660 | 206-1186 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка трех панелей между собой, длина стыка 4200 мм | комплект | 3.91 | 413.56 | 467.32 |
| 2661 | 206-1187 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка трех панелей между собой, длина стыка 4800 мм | комплект | 4.34 | 441.75 | 499.18 |
| 2662 | 206-1188 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка четырех панелей между собой, длина стыка 3900 мм | комплект | 1.05 | 176.49 | 199.43 |
| 2663 | 206-1189 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка четырех панелей между собой, длина стыка 4200 мм | комплект | 1.15 | 187.83 | 212.25 |
| 2664 | 206-1190 | Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка четырех панелей между собой, длина стыка 4800 мм | комплект | 1.24 | 199.02 | 224.89 |
| Подраздел: Потолки подвесные |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Комплекты элементов потолков |  |  |  |  |
| 2665 | 206-1191 | Комплекты элементов панельных потолков с перфорацией ЛАП-06-06П | 100 м2 | 194.16 | 10296.46 | 11635.00 |
| 2666 | 206-1192 | Комплекты элементов панельных потолков без перфорации ЛАП 06-06 | 100 м2 | 216.04 | 11453.98 | 12943.00 |
| 2667 | 206-1193 | Комплекты элементов панельных потолков с перфорацией ЛАП-06-12П | 100 м2 | 237.43 | 12589.38 | 14226.00 |
| 2668 | 206-1194 | Комплекты элементов панельных потолков без перфорации ЛАП 06-12 | 100 м2 | 266.41 | 14127.43 | 15964.00 |
| 2669 | 206-1195 | Комплекты элементов панельных потолков без перфорации ЛАП 06-06-4 | 100 м2 | 344.75 | 18282.30 | 20659.00 |
| 2670 | 206-1196 | Комплекты элементов реечных потолков с перфорацией ЛАК-01-30П | 100 м2 | 257.19 | 13628.32 | 15400.00 |
| 2671 | 206-1197 | Комплекты элементов реечных потолков без перфорации ЛАК-01-30 | 100 м2 | 286.89 | 15214.16 | 17192.00 |
| 2672 | 206-1198 | Комплекты элементов реечных потолков с перфорацией ЛАК-03-60П | 100 м2 | 285.63 | 15146.90 | 17116.00 |
| 2673 | 206-1199 | Комплекты элементов реечных потолков без перфорации ЛАК-03-60 | 100 м2 | 315.87 | 16750.44 | 18928.00 |
| 2674 | 206-1200 | Комплекты элементов реечных потолков с перфорацией ЛАК-01,5-30П | 100 м2 | 232 | 12302.65 | 13902.00 |
| 2675 | 206-1201 | Комплекты элементов реечных потолков без перфорации ЛАК-01,5-30 | 100 м2 | 258.8 | 13723.89 | 15508.00 |
| 2676 | 206-1202 | Комплекты элементов реечных потолков с перфорацией ЛАК-02,5-30П | 100 м2 | 209.19 | 11093.81 | 12536.00 |
| 2677 | 206-1203 | Комплекты элементов реечных потолков без перфорации ЛАК-02,5-30 | 100 м2 | 227.68 | 12074.34 | 13644.00 |
| 2678 | 206-1204 | Комплекты элементов реечных потолков с перфорацией ЛАК-03,5-60П | 100 м2 | 282.74 | 14993.81 | 16943.00 |
| 2679 | 206-1205 | Комплекты элементов реечных потолков без перфорации ЛАК-03,5-60 | 100 м2 | 312.14 | 16553.10 | 18705.00 |
|  | Группа: | Прочие элементы подвесных потолков |  |  |  |  |
| 2680 | 206-1206 | Панель глухая ПГА-01-00 | шт. | 22.7 | 1713.83 | 1936.63 |
| 2681 | 206-1207 | Панель электротехническая ПГА-03-00 | шт. | 22.3 | 1906.34 | 2154.16 |
| 2682 | 206-1208 | Панели вентиляционные ПГА-04-00 | шт. | 24.9 | 2049.92 | 2316.41 |
| 2683 | 206-1209 | Панели вентиляционные с решеткой ПГА-05-00 | шт. | 27.6 | 2730.89 | 3085.91 |
| 2684 | 206-1210 | Панели вентиляционные электротехническая ПГА-06-00 | шт. | 19.7 | 2427.37 | 2742.93 |
| 2685 | 206-1211 | Комплект деталей подвески потолков | м2 | 5.5 | 143.00 | 161.59 |
| 2686 | 206-1212 | Элемент лицевой (на 100 м2 подвесного непроходного потока) анодированный бесцветно (15 мкм) | 100 м2 | 177.9 | 21075.42 | 23815.22 |
| Подраздел: Ограждения балконов, лоджий, лестниц |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Экраны ограждений |  |  |  |  |
| 2687 | 206-1213 | Экраны ограждений 2УЭГ-81, 2УЭГ-81С | шт. | 4.3 | 286.70 | 323.97 |
| 2688 | 206-1214 | Экраны ограждений 2УЭГ-84, 2УЭГ-84С | шт. | 3.88 | 259.14 | 292.83 |
| 2689 | 206-1215 | Экраны ограждений 2УЭГ-91, 2УЭГ-91С | шт. | 13.8 | 657.49 | 742.96 |
| 2690 | 206-1216 | Экраны ограждений 2УЭГ-169, 2УЭГ-169С | шт. | 9.72 | 665.67 | 752.21 |
| 2691 | 206-1217 | Экраны ограждений 2УЭГ-170, 2УЭГ-170С | шт. | 9.73 | 651.68 | 736.40 |
| 2692 | 206-1218 | Экраны ограждений 2УЭГ-171, 2УЭГ-171С | шт. | 10.56 | 701.15 | 792.30 |
| 2693 | 206-1219 | Экраны ограждений 2УЭА-15 | шт. | 14.04 | 935.41 | 1057.01 |
| 2694 | 206-1220 | Экраны ограждений 2УЭА-16 | шт. | 10.68 | 701.82 | 793.06 |
| 2695 | 206-1221 | Экраны ограждений 2УЭА-17 | шт. | 8.55 | 568.83 | 642.78 |
| 2696 | 206-1222 | Экраны ограждений 2УЭА-18 | шт. | 7.9 | 536.71 | 606.48 |
| 2697 | 206-1223 | Экраны ограждений 2УЭА-19 | шт. | 3.96 | 269.29 | 304.30 |
| 2698 | 206-1224 | Экраны ограждений 2УЭА-20 | шт. | 4.16 | 282.76 | 319.52 |
| 2699 | 206-1225 | Экраны ограждений 2УЭА-21 | шт. | 2.94 | 193.61 | 218.78 |
| 2700 | 206-1226 | Экраны ограждений 2УЭА-22 | шт. | 20.67 | 1376.67 | 1555.64 |
| 2701 | 206-1227 | Экраны ограждений 2УЭА-23 | шт. | 16.47 | 1105.03 | 1248.68 |
| 2702 | 206-1228 | Экраны ограждений 2УЭА-181 | шт. | 6.69 | 459.41 | 519.13 |
| 2703 | 206-1229 | Экраны ограждений УЭ-405; УА-41 | шт. | 7.52 | 515.80 | 582.85 |
| 2704 | 206-1230 | Экраны ограждений УЭ-42П; УА-42Л | шт. | 5.2 | 425.53 | 480.85 |
| 2705 | 206-1231 | Экраны ограждений УА-43 | шт. | 4.36 | 313.41 | 354.15 |
| 2706 | 206-1232 | Экраны ограждений УА-44 | шт. | 3.97 | 270.99 | 306.22 |
| 2707 | 206-1233 | Экраны ограждений УА-45 | шт. | 3.62 | 237.58 | 268.47 |
| 2708 | 206-1234 | Экраны ограждений УА-46 | шт. | 2.38 | 128.63 | 145.35 |
| 2709 | 206-1235 | Экраны ограждений УА-47 | шт. | 2.1 | 102.68 | 116.03 |
| 2710 | 206-1236 | Экраны ограждений УА-48 | шт. | 2.53 | 143.82 | 162.52 |
|  | Группа: | Поручни |  |  |  |  |
| 2711 | 206-1237 | Поручни УП-60 | шт. | 2.83 | 267.53 | 302.31 |
| 2712 | 206-1238 | Поручни УП-61 | шт. | 1.21 | 114.17 | 129.01 |
| 2713 | 206-1239 | Поручни УП-64 | шт. | 1.23 | 116.40 | 131.53 |
| 2714 | 206-1240 | Поручни УП-66 | шт. | 3.07 | 291.26 | 329.12 |
| 2715 | 206-1241 | Поручни УП-70 | шт. | 6.27 | 595.83 | 673.29 |
| 2716 | 206-1242 | Поручни УП-72 | шт. | 6.04 | 573.35 | 647.89 |
| 2717 | 206-1243 | Поручни УП-169 | шт. | 2.48 | 235.58 | 266.21 |
| 2718 | 206-1244 | Поручни УП-184; УП-185 | шт. | 5.13 | 488.20 | 551.67 |
| 2719 | 206-1245 | Поручни УП-186 | шт. | 4.02 | 383.39 | 433.23 |
| 2720 | 206-1246 | Поручни УП-187 | шт. | 3.18 | 301.94 | 341.19 |
| 2721 | 206-1247 | Поручни УП-188 | шт. | 2.66 | 252.41 | 285.22 |
| 2722 | 206-1248 | Поручни УП-189 | шт. | 2.29 | 217.37 | 245.63 |
| 2723 | 206-1249 | Поручни УП-190 | шт. | 1.21 | 103.26 | 116.68 |
| 2724 | 206-1250 | Поручни УП-191 | шт. | 0.93 | 87.24 | 98.58 |
| 2725 | 206-1251 | Поручни УП-192 | шт. | 6.03 | 572.97 | 647.46 |
| 2726 | 206-1252 | Поручни УП-193 | шт. | 4.79 | 454.98 | 514.13 |
| 2727 | 206-1253 | Поручни УП-194 | шт. | 1.35 | 130.71 | 147.70 |
| 2728 | 206-1254 | Поручни УП-195 | шт. | 1.98 | 187.62 | 212.01 |
| Подраздел: Конструкции декоративно-облицовочные |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Прочие конструкции декоративно-облицовочные |  |  |  |  |
| 2729 | 206-1255 | Конструкции декоративно-облицовочные АК-1У | шт. | 6.5 | 620.25 | 700.88 |
| 2730 | 206-1277 | Наличник оконный ОН-1У | шт. | 1.77 | 202.24 | 228.53 |
| 2731 | 206-1278 | Нащельник перегородочный НП-8У | шт. | 1.4 | 141.49 | 159.88 |
| 2732 | 206-1279 | Скоба защемленная ПЗ-1У | шт. | 0.02 | 2.50 | 2.83 |
| 2733 | 206-1280 | Деталь АД-1 | шт. | 0.8 | 76.62 | 86.58 |
| 2734 | 206-1281 | Ставни алюминиевые АС-1У | шт. | 8.5 | 779.17 | 880.46 |
| 2735 | 206-1282 | Щит тамбура ограждающий ОЩТ-1 | шт. | 31.7 | 3091.15 | 3493.00 |
| 2736 | 206-1283 | Щит тамбура ограждающий ОЩТ-2 | шт. | 47 | 4426.37 | 5001.80 |
| 2737 | 206-1284 | Щит тамбура ограждающий ОЩТ-3 | шт. | 20.2 | 1927.84 | 2178.46 |
| 2738 | 206-1285 | Щит тамбура ограждающий ОЩТ-4 | шт. | 31.7 | 3091.10 | 3492.94 |
| 2739 | 206-1286 | Щит тамбура ограждающий ОЩТ-5 | шт. | 47 | 4327.37 | 4889.93 |
| 2740 | 206-1287 | Щит тамбура ограждающий ОЩТ-6 | шт. | 27.4 | 2568.00 | 2901.84 |
| 2741 | 206-1288 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием | м2 | 6.63 | 745.61 | 842.54 |
| 2742 | 206-1289 | Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием | м2 | 6.63 | 1045.51 | 1181.43 |
| 2743 | 206-1290 | Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием и глубоким травлением | м2 | 6.63 | 707.06 | 798.98 |
| 2744 | 206-1291 | Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием и глубоким травлением | м2 | 6.63 | 881.69 | 996.31 |
| 2745 | 206-1292 | Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов ПС-1 | шт. | 39.7 | 4153.11 | 4693.01 |
| 2746 | 206-1293 | Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов ПС-2 | шт. | 13.2 | 1327.80 | 1500.41 |
| 2747 | 206-1294 | Решетки РС-1 | шт. | 59.1 | 6384.77 | 7214.79 |
| 2748 | 206-1295 | Решетки РС-2 | шт. | 80.29 | 10575.94 | 11950.81 |
| 2749 | 206-1296 | Решетки РС-3 | шт. | 54.8 | 6112.62 | 6907.26 |
| 2750 | 206-1297 | Решетки РС-4 | шт. | 63.7 | 7728.83 | 8733.58 |
| 2751 | 206-1298 | Изделия декоративно-облицовочные, листовые ЛАШ 06-06 (1, 2, 3, 4) | шт. | 0.84 | 71.18 | 80.43 |
| 2752 | 206-1299 | Изделия декоративно-облицовочные, листовые ЛАШ 03-03 (2) | шт. | 0.25 | 26.98 | 30.49 |
| 2753 | 206-1329 | Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01 | шт. | 0.8 | 52.57 | 59.40 |
|  | Группа: | Нащельник для стыков панелей |  |  |  |  |
| 2754 | 206-1256 | Нащельник для стыков панелей АН-1У | шт. | 2.7 | 232.44 | 262.66 |
| 2755 | 206-1257 | Нащельник для стыков панелей АН-2У | шт. | 3.23 | 265.25 | 299.73 |
| 2756 | 206-1258 | Нащельник для стыков панелей АН-3У | шт. | 2.1 | 182.05 | 205.72 |
| 2757 | 206-1259 | Нащельник для стыков панелей АН-4У | шт. | 2.83 | 240.93 | 272.25 |
| 2758 | 206-1260 | Нащельник для стыков панелей АН-5У | шт. | 0.13 | 13.84 | 15.64 |
| 2759 | 206-1261 | Нащельник для стыков панелей АН-6У | шт. | 2.7 | 226.89 | 256.39 |
| 2760 | 206-1262 | Нащельник для стыков панелей АН-7У | шт. | 2.32 | 194.96 | 220.30 |
| 2761 | 206-1263 | Нащельник для стыков панелей АН-8У | шт. | 0.76 | 62.35 | 70.46 |
| 2762 | 206-1264 | Нащельник для стыков панелей АН-9У | шт. | 0.69 | 56.86 | 64.25 |
| 2763 | 206-1265 | Нащельник для стыков панелей АН-10У | шт. | 1.69 | 143.66 | 162.34 |
| 2764 | 206-1266 | Нащельник для стыков панелей АН-11У | шт. | 2.75 | 225.33 | 254.62 |
| 2765 | 206-1267 | Нащельник для стыков панелей АН-12У | шт. | 0.25 | 22.59 | 25.53 |
| 2766 | 206-1268 | Нащельник для стыков панелей АН-13У | шт. | 0.1 | 10.36 | 11.71 |
| 2767 | 206-1269 | Нащельник для стыков панелей АН-14У | шт. | 0.6 | 62.16 | 70.24 |
| 2768 | 206-1270 | Нащельник для стыков панелей АН-15У | шт. | 0.66 | 67.40 | 76.16 |
| 2769 | 206-1271 | Нащельник для стыков панелей АН-16У | шт. | 0.62 | 64.19 | 72.53 |
| 2770 | 206-1272 | Нащельник для стыков панелей АН-17У | шт. | 2.3 | 196.56 | 222.11 |
| 2771 | 206-1273 | Нащельник для стыков панелей АН-18У | шт. | 2.6 | 216.73 | 244.90 |
| 2772 | 206-1274 | Нащельник для стыков панелей АН-19У | шт. | 1.6 | 139.45 | 157.58 |
| 2773 | 206-1275 | Нащельник для стыков панелей АН-20У | шт. | 0.57 | 51.21 | 57.87 |
| 2774 | 206-1276 | Нащельник для стыков панелей АН-21У | шт. | 0.19 | 18.42 | 20.81 |
| Подраздел: Профили холодногнутые |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Профили холодногнутые |  |  |  |  |
| 2775 | 206-1300 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8 | м | 2.33 | 150.79 | 170.39 |
| 2776 | 206-1301 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А6-1000-1.0 | м | 2.92 | 187.60 | 211.99 |
| 2777 | 206-1302 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А28-1200-0.8 | м | 3.11 | 199.38 | 225.30 |
| 2778 | 206-1303 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0 | м | 3.89 | 247.77 | 279.98 |
| 2779 | 206-1304 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А50-1000-0.8 | м | 3.11 | 199.48 | 225.41 |
| 2780 | 206-1305 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А50-1000-1.0 | м | 3.89 | 247.87 | 280.09 |
| 2781 | 206-1306 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА8-13-0.6 | м | 0.06 | 4.11 | 4.64 |
| 2782 | 206-1307 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-0.8 | м | 0.55 | 35.63 | 40.26 |
| 2783 | 206-1308 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0 | м | 0.69 | 44.88 | 50.71 |
| 2784 | 206-1309 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-72-0.6 | м | 0.19 | 12.83 | 14.50 |
| 2785 | 206-1310 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-72-0.6П | м | 0.16 | 11.11 | 12.55 |
| 2786 | 206-1311 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6 | м | 0.27 | 17.90 | 20.23 |
| 2787 | 206-1312 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 0.23 | 14.51 | 16.40 |
| 2788 | 206-1313 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8 | м | 0.83 | 53.51 | 60.47 |
| 2789 | 206-1314 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8П | м | 0.74 | 49.02 | 55.39 |
| 2790 | 206-1315 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА15-100-0.8 | м | 0.35 | 24.42 | 27.59 |
| 2791 | 206-1316 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА15-100-0.8П | м | 0.34 | 24.42 | 27.59 |
| 2792 | 206-1317 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций Па-10-1000-1.0 | м | 3.21 | 210.28 | 237.62 |
| Подраздел: Мачты для радиорелейной связи |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Мачты для радиорелейной связи |  |  |  |  |
| 2793 | 206-1318 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 5-1-40, MAP 5-1-50, MAP 5-1-65 | шт. | 613 | 34116.70 | 38551.87 |
| 2794 | 206-1319 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 10-1-40, MAP 10-1-50, MAP 10-1-65 | шт. | 715 | 52583.90 | 59419.81 |
| 2795 | 206-1320 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 15-1-40, MAP 15-1-50, MAP 15-1-65 | шт. | 816 | 62600.00 | 70738.00 |
| 2796 | 206-1321 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 20-1-40, MAP 20-1-50, MAP 20-1-65 | шт. | 903 | 72302.80 | 81702.16 |
| 2797 | 206-1322 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 20-2-40, MAP 20-2-50, MAP 20-2-65 | шт. | 927 | 74180.60 | 83824.08 |
| 2798 | 206-1323 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 25-1-40, MAP 25-1-50, MAP 25-1-65 | шт. | 1087 | 83570.60 | 94434.78 |
| 2799 | 206-1324 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 25-2-40, MAP 25-2-50, MAP 25-2-65 | шт. | 1117 | 85761.70 | 96910.72 |
| 2800 | 206-1325 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 30-1-40, MAP 30-1-50, MAP 30-1-65 | шт. | 1183 | 93900.00 | 106107.00 |
| 2801 | 206-1326 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 30-2-40, MAP 30-2-50, MAP 30-2-65 | шт. | 1219 | 97030.00 | 109643.90 |
| 2802 | 206-1327 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 35-1-40, MAP 35-1-50, MAP 35-1-65 | шт. | 1267 | 106732.80 | 120608.06 |
| 2803 | 206-1328 | Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов MAP 35-2-40, MAP 35-2-50, MAP 35-2-65 | шт. | 1309 | 110175.60 | 124498.43 |
| Подраздел: Конструкции и изделия прочие |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа: | Конструкции |  |  |  |  |
| 2804 | 206-1330 | Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава | т | 1000 | 47275.22 | 53421.00 |
| 2805 | 206-1331 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | 1000 | 45220.35 | 51099.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел 2.01. Строительные конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий, сооружений и мостов

Подраздел: Конструкции легкие металлические

Группа: Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями (коробчатого сечения), типа #ОРСК#

Группа: Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа #КИСЛОВОДСК#

Группа: Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа #КИСЛОВОДСК#

Группа: Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа #МОЛОДЕЧНО#

Группа: Конструкции покрытий пространственных типа #МОСКВА#

Подраздел: Конструкции ограждающие и встроенные для производственных зданий

Группа: Переплеты оконные из одинарных прямоугольных стальных труб и элементы переплетов оконных

Группа: Элементы перегородок каркасных

Группа: Конструкции многослойные облегченные ограждающие

Подраздел: Конструкции стальные ограждающие и встроенные производственных зданий

Группа: Окна с переплетами из гнутосварных профилей

Группа: Окна с переплетами из гнутых замкнутых стальных профилей

Группа: Ригели ветровые

Группа: Прочие стальные ограждающие конструкции производственных зданий

Группа: Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные

Подраздел: Конструкции резервуарные, рулонированные

Группа: Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3, для эксплуатации в районах с температурой -40 °С и выше

Группа: Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3, для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 °С до -65 °С

Подраздел: Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий одноэтажных производственных

Группа: Основные несущие конструкции каркаса в зданиях бескрановых или с подвесным транспортом, или с мостовыми кранами до 50 т, пролетами до 36 м, при шаге колонн до 12 м: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями

Группа: Основные несущие конструкции каркаса в зданиях бескрановых или с подвижным транспортом, пролетами 42-48 м или при шаге колонн более 12 м; или с мостовыми кранами грузоподъемностью от 63-160 т при любых пролетах и шаге колонн: колонны, опорные плиты

Группа: Основные несущие конструкции каркаса в зданиях бескрановых или с подвесным транспортом, пролетами более 48 м, или с мостовыми кранами грузоподъемностью более 160 т при любом шаге колонн: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями

Группа: Основные несущие конструкции каркасов зданий: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельсов и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или балки, надколонники

Группа: Прочие конструкции

Группа: Фонари зенитные

Группа: Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования: колонны, балки, связи

Группа: Конструкции для комплектования одноэтажных производственных зданий с применением легких конструкций в покрытии

Подраздел: Прочие конструкции, изделия и материалы

Группа: Прочие конструкции, материалы, изделия и детали

Группа: Конструкции опор башенного типа различного назначения

Группа: Конструкции для газопроводов (газоходы, воздуховоды, стволы дымовых и вытяжных труб)

Группа: Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов

Группа: Конструкции емкостей для хранения жидкостей и газов (без арматуры)

Группа: Элементы негабаритных емкостей

Группа: Конструкции для градирен

Группа: Конструкции узлов коксохимических заводов

Группа: Конструкции объектов сельского хозяйства

Группа: Металлические каркасы промышленных печей

Подраздел: Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий многоэтажных производственного и непроизводственного назначения

Группа: Основные несущие конструкции каркасов знаний производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м: колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фах

Группа: Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания

Группа: Прочие конструкции

Подраздел: Галереи и эстакады различного назначения

Группа: Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы

Группа: Эстакады

Подраздел: Радио и телевизионные мачты, башни, антенные устройства

Группа: Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м

Группа: Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п.

Подраздел: Конструкции, заказываемые и поставляемые для комплектации объектов в виде отдельных сборочных единиц

Группа: Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.)

Группа: Конструктивные элементы вспомогательного назначения

Группа: Прочие индивидуальные сварные конструкции

Группа: Конструктивные элементы мостов

Раздел 2.02. Строительные конструкции гидротехнических сооружений

Подраздел: Строительные конструкции гидротехнических сооружений

Группа: Прочие строительные конструкции гидротехнических сооружений

Группа: Облицовки

Группа: Пути разные

Группа: Траверса

Группа: Трубопроводы

Группа: Части и закладные

Группа: Эстакада

Раздел 2.03. Деревянные конструкции и изделия

Подраздел: Блоки оконные деревянные для жилых, общественных и производственных зданий

Группа: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками для жилых зданий

Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для жилых зданий

Группа: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками для общественных зданий

Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для общественных зданий

Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для общественных зданий

Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для малоэтажных жилых домов

Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для малоэтажных жилых домов

Группа: Блоки оконные разные

Группа: Блоки оконные для зданий промышленных предприятий

Группа: Блоки оконные для зданий сельскохозяйственных предприятий

Подраздел: Блоки балконные дверные деревянные для жилых и общественных зданий

Группа: Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий

Группа: Блоки балконные дверные деревянные для малоэтажных жилых домов

Группа: Блоки балконные дверные деревянные с двойным и тройным остеклением для общественных зданий

Подраздел: Блоки деревянные для жилых, общественных и производственных зданий

Группа: Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий

Группа: Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Блоки дверные входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна

Группа: Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Блоки дверные служебные с щитовыми глухими полотнами со сплошным заполнением щита, облицованные твердыми древесноволокнистыми плитами

Группа: Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок

Группа: Блоки дверные деревянные производственных зданий (промышленных и сельскохозяйственных предприятий)

Подраздел: Сборочные элементы оконных блоков

Группа: Створки оконные для жилых зданий

Группа: Прочие элементы оконных блоков

Группа: Створки оконные для общественных зданий

Группа: Створки оконные для производственных зданий

Группа: Переплеты оконные

Подраздел: Сборочные элементы дверных блоков

Группа: Полотна для блоков дверных (щитовых)

Группа: Полотна для блоков дверных входных и тамбурных

Группа: Полотна для блоков дверных служебных

Группа: Полотна люков и лазов

Группа: Полотна для блоков дверных производственных зданий (промышленных и сельскохозяйственных предприятий)

Группа: Полотна для дверных блоков разных

Подраздел: Коробки оконные и дверные

Группа: Коробки оконные

Группа: Коробки дверные и люков деревянные

Группа: Прочие элементы коробок оконных и дверных

Подраздел: Детали профильные из древесных материалов для строительства

Группа: Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные

Группа: Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины

Группа: Плинтусы из древесины

Группа: Наличники из древесины

Группа: Поручни из древесины

Группа: Обшивка наружная и внутренняя из древесины

Группа: Доски подоконные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой

Группа: Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм

Группа: Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов

Подраздел: Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть ворот защищена полосами из оцинкованной стали

Группа: Ворота утепленные

Группа: Ворота неутепленные

Группа: Элементы ворот и калиток

Подраздел: Конструкции деревянные клееные без металлических изделий

Группа: Прямолинейные клееные конструкции

Группа: Гнутоклееные конструкции

Подраздел: Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно- двухэтажных жилых и одноэтажных общественных зданиях

Группа: Антисептированные балки из цельной древесины

Группа: Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50

Подраздел: Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов

Группа: Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм

Подраздел: Элементы и детали встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий

Группа: Блоки дверные шкафные и антресольные с накладными полотнами из древесностружечных плит, навешенными на рамки из древесины хвойных пород с фурнитурой (петли, ручки-скобы, защелки)

Группа: Стенки шкафов и антресолей задние, состоящие из полотен из древесностружечных плит, прикрепленных к рамкам из древесины хвойных и лиственных пород

Группа: Прочие элементы шкафов и антресолей

Подраздел: Разные изделия и конструкции

Группа: Разные изделия и конструкции

Группа: Доски для покрытия полов

Подраздел: Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная

Группа: Щиты опалубки

Раздел 2.04. Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций

Подраздел: Арматура товарная для монолитных железобетонных конструкций

Группа: Горячекатаная арматурная сталь

Группа: Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали

Группа: Прочее

Группа: Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток

Группа: Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров

Группа: Анкерные детали

Группа: Детали закладные и накладные

Группа: Арматурные сетки, пакеты, каркасы

Раздел 2.05. Литые конструкции промышленных печей и труб

Подраздел: Литые конструкции промышленных печей и труб

Группа: Футеровочные плиты

Группа: Прочие элементы

Группа: Плиты охлаждения

Раздел 2.06. Алюминиевые конструкции

Подраздел: Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов для общественных зданий

Группа: Окна

Группа: Двери балконные

Группа: Комплекты элементов вертикального примыкания

Группа: Комплекты элементов горизонтального примыкания

Группа: Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания

Группа: Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон

Группа: Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых балконных дверей

Группа: Детали стыковки и элементы блокировки для окон

Группа: Комплекты элементов обрамления для окон и дверей

Группа: Нащельники для окон

Подраздел: Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий

Группа: Двери

Группа: Комплекты нащельников и деталей для крепления дверей

Группа: Двери качающиеся

Подраздел: Витражи, витрины

Группа: Стойки под одинарное остекление

Группа: Стойки под двойное остекление

Группа: Ригели

Группа: Фрамуги

Группа: Рамы

Группа: Нащельники

Группа: Прочие элементы

Подраздел: Тамбуры

Группа: Тамбурные рамы

Группа: Створки тамбурные (в сборе)

Группа: Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров

Группа: Стойки, ригели

Подраздел: Панели

Группа: Панели

Группа: Полотно ворот

Группа: Вставки

Подраздел: Перегородки

Группа: Каркасы

Группа: Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок

Подраздел: Потолки подвесные

Группа: Комплекты элементов потолков

Группа: Прочие элементы подвесных потолков

Подраздел: Ограждения балконов, лоджий, лестниц

Группа: Экраны ограждений

Группа: Поручни

Подраздел: Конструкции декоративно-облицовочные

Группа: Прочие конструкции декоративно-облицовочные

Группа: Нащельник для стыков панелей

Подраздел: Профили холодногнутые

Группа: Профили холодногнутые

Подраздел: Мачты для радиорелейной связи

Группа: Мачты для радиорелейной связи

Подраздел: Конструкции и изделия прочие

Группа: Конструкции