Утверждаю

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации -

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

23 мая 2001 года

Дата введения -

1 октября 2001 года

5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РОССИИ

НОРМЫ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ

ЛАБОРАТОРИЯХ ЦЕНТРОВ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

МУ 5.1.1037-01

1. Подготовлены специалистами Федерального центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора Минздрава России: Ясинским А.А., Воронцовой Т.В., Чуркиным Г.С., Власовой Т.П. При участии специалистов центров госсанэпиднадзора в субъектах Российской Федерации: Поповой Т.А. (ЦГСЭН в Тульской области), Курибко С.Г. (ЦГСЭН в г. Москве), Исаевым С.В. (ЦГСЭН в Самарской области), Джапаридзе Н.И. (ЦГСЭН во Владимирской области), Турищевой Г.Г. (ЦГСЭН в Воронежской области), Лесниковым И.Р. (ЦГСЭН в Вологодской области).

2. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации - Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г. Онищенко 23.05.01.

3. С введением данных Методических указаний утрачивают силу "Нормы затрат времени на проведение исследований в вирусологических лабораториях центров ГСЭН" 15.07.92.

1. Назначение и область применения

Настоящие Методические указания устанавливают расчетные затраты времени на проведение исследований в вирусологических лабораториях, предназначенные для расчета производственной мощности и оценки нагрузки специалистов вирусологических лабораторий центров госсанэпиднадзора.

Настоящие Методические указания предназначены для определения фактического объема работы врачей - вирусологов, лаборантов, выполняющих вирусологические исследования в учреждениях государственной санитарно - эпидемиологической службы.

2. Общие положения

Статистический материал для расчета производственной мощности лабораторий и фактической нагрузки сотрудников берется из регистрационных журналов и других учетных документов.

Производственная мощность лаборатории определяется суммарными затратами времени на вирусологические исследования за отчетный период без учета дней отпуска и нетрудоспособности.

Норма загрузки одного сотрудника за отчетный период рассчитывается умножением числа рабочих дней на норму его дневной нагрузки. Фактическая нагрузка лаборатории или сотрудника - это затраты времени на вирусологические исследования и связанные с ними работы, выполненные в соответствии с нормами затрат времени за отчетный период.

Дневная норма производственной нагрузки врача - вирусолога и лаборанта - 5 часов, заведующего лабораторией со штатом 4 и менее должностей - 2 часа и со штатом 4 и более врачебных должностей - 0 часов.

Производственные и непроизводственные виды деятельности составляют для лаборанта - вирусолога 6 часов, для врача - 5 часов при пятидневной рабочей неделе.

Производственная деятельность включает работу по выполнению исследований, оказанию практической и консультативной помощи подведомственным лабораториям, выезды в очаги, на объекты для отбора проб и др.

К непроизводственным видам деятельности относится организационно - методическая работа, работа в системе службы медицины катастроф и др.

Выполнение лабораторных исследований нормируется настоящим документом. Все остальные виды деятельности, в т.ч. отбор проб, оцениваются по фактически затраченному времени или по нормативам, разработанным на местах.

Настоящий документ не нормирует затрат времени врачей и лаборантов в отдельности, т.к. их нагрузка колеблется в значительных пределах в зависимости от укомплектованности штатов соответствующими специалистами. Соотношение нагрузки врача и лаборанта может устанавливаться и меняться заведующим лабораторией исходя из конкретных ситуаций.

Работа за пределами лабораторий, не связанная с выполнением исследований, а также оргметодработа, учитывается по фактически затраченному времени. Время на подготовительные работы включено в норму времени на проведение анализов.

Настоящие нормы разработаны для лабораторий, в которых данные исследования проводятся постоянно в рамках текущего госсанэпиднадзора и для нужд лечебно - профилактических учреждений. При единичных исследованиях временные затраты необходимо рассчитывать с коэффициентом 2 по отношению к настоящим нормам.

Приложение

НОРМЫ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ

| N п/п | Наименование видов работ | Затраченное время, в минутах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Приготовление клеточных культур |  |  |
| 1.1 | Перевиваемые линии клеточных культур на одну пробирку | 6,0 |
| 1.2 | Пересев на 1 матрац | 30,0 |
| 1.3 | Первично - трипсинизированные клеточные культуры на одну пробирку | 10,0 |
| 2. Вирусологические исследования на культуре ткани |  |  |
| 2.1 | Исследование пробы на одной линии культуры клеток с отрицательным результатом (заражение и два пассажа) |  |
| 2.1.1 | фекалии и носоглоточные секреты | 90,0 |
| 2.1.2 | спинно - мозговая жидкость | 75,0 |
| 2.1.3 | секционный материал | 150,0 |
| 2.1.4 | пустулезная жидкость, соскобы кожных поражений | 100,0 |
| 2.2 | Идентификация одного ЦПА на культуре клеток в реакции нейтрализации | 400,0 |
| 2.2.1 | на каждую дополнительную сыворотку | 120,0 |
| 2.3 | Исследование на энтеровирусы на мышах - сосунках (заражение и два пассажа) | 480,0 |
| 2.4 | Идентификация на энтеровирусы на мышах - сосунках с одной сывороткой | 450,0 |
| 2.5 | Пассаж эталонного штамма на культуре клеток | 20,0 |
| 2.6 | Определение титра цитопатогенного агента | 100,0 |
| 2.7 | Определение биологической активности одной серии коревой вакцины | 1150,0 |
| 3. Санитарно - вирусологические исследования |  |  |
| 3.1 | С отрицательным результатом |  |
| 3.1.1 | вода открытых водоемов, водопроводная вода | 300,0 |
| 3.1.2 | сточная вода и почва | 240,0 |
| 3.1.3 | молочные продукты | 140,0 |
| 4. Вирусологические исследования материала на куриных эмбрионах (заражение, два пассажа, реакция гемагглютинации) |  |  |
| 4.1 | С отрицательным результатом |  |
| 4.1.1 | носоглоточного мазка | 120,0 |
| 4.1.2 | секционного материала | 140,0 |
| 4.2 | Идентификация выделенного вируса |  |
| 4.2.1 | с одной диагностической сывороткой | 120,0 |
| 4.2.2 | с каждой дополнительной сывороткой | 30,0 |
| 4.2.3 | проведение дополнительного пассажа одной пробы | 40,0 |
| 5. Вирусологическое исследование на арбовирусы (клещевой энцефалит) - на один материал |  |  |
| 5.1 | Первичное заражение культуры клеток и два пассажа | 90,0 |
| 5.2 | Пассаж вируса на мышах - сосунках | 750,0 |
| 5.3 | Идентификация методом бионейтрализации |  |
| 5.3.1 | с одной сывороткой | 750,0 |
| 5.3.2 | на каждую последующую сыворотку | 120,0 |
| 5.4 | Идентификация вируса методом флуоресци- рующих антител (МФА) |  |
| 5.4.1 | с одной сывороткой | 750,0 |
| 5.4.2 | с каждой последующей сывороткой | 10,0 |
|  | 6. Реакция гемадсорбции (на одну про- бирку) | 20,0 |
| 7. Серологические исследования |  |  |
| 7.1 | Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) с одной сывороткой, с одним антигеном | 25,0 |
| 7.2 | Реакция связывания комплемента (РСК) с одним антигеном | 150,0 |
| 7.3 | Реакция торможения гемагглютинации (РТГА) с одним антигеном | 45,0 |
| 7.4 | Метод флуоресцирующих антител (МФА) с одним типом иммуноглобулина (прямой метод) |  |
| 7.4.1 | носоглоточный секрет | 28,0 |
| 7.4.2 | секционный материал | 68,0 |
| 7.4.3 | на каждый последующий иммуноглобулин | 8,0 |
| 7.5 | Реакция непрямой иммунофлуоресценции (РНИФ) при исследовании на ГЛПС | 80,0 |
| 7.6 | РНИФ на другие инфекции с нанесением антигена | 105,0 |
| 7.7 | Реакция нейтрализации на полиомиелит и др. энтеровирусы (одна сыворотка с одним штаммом) | 120,0 |
| 7.8 | Определение антител методом ИФА в одной сыворотке с раститровкой | 12,0 |
| 7.8.1 | без раститровки | 5,0 |
| 8. Обнаружение антигенов методом ИФА |  |  |
| 8.1 | В одной сыворотке крови | 10,0 |
| 8.2 | В одной пробе фекалий | 15,0 |
|  | 9. Обнаружение антигенов методом РНГА в фекалиях (на одно исследование) | 30,0 |
|  | 10. Прием, регистрация и выдача результатов на одно исследование | 7,5 |
| 11. Диагностика методом ПЦР |  |  |
| 11.1 | Единичное исследование | 180,0 |
| 11.2 | Каждое последующее | 90,0 |