| РФ Российское акционерное общество “ГАЗПРОМ” Дочернее акционерное общество “ОРГЭНЕРГОГАЗ” Московская обл.. Ленинский р-н, п/о Развилка тел. 355-93-21 факс 399-33-27 06.03.1997 г. № ИЕ-258 |  | Главным инженерам Дочерних предприятий РАО "Газпром" (по списку) |
| --- | --- | --- |

На №_______________________

С целью организации централизованного восстановления деталей и узлов технологического оборудования АГНКС направляю "Руководящий документ РД 11-10-97".

Приложение: упомянутое по тексту на 13 л. в каждый адрес.

Директор

ИТЦ "Оргэнергоинжиниринг"

ДАО "Оргэнергогаз"                                                               И.Ф. Егоров

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"

ДОЧЕРНЕЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "ОРГЭНЕРГОГАЗ"

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника

Управления "Газтоптранс"

__________В.К. Федоров

26.02.1997г.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

"ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК СБОРА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ КРУПНЫХ УЗЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА"

(1-ая редакция)

РД 11-10-97

| "СОГЛАСОВАНО: Главный инженер ДАО "Центрэнергогаз" __________Н.В. Максимов 27.12. 1996г. Начальник отдела АГНКС __________ Н.Ф. Мостовой 25.12.1996г. |  | Директор ИТЦ "ОЭИ" ДАО "ОРГЭНЕРГОГАЗ" _____________ И.Ф.Егоров 26.12. 1996г. |
| --- | --- | --- |

Настоящий Руководящий Документ определяет организацию и порядок сбора изношенных деталей и крупных узлов технологического оборудования автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (в дальнейшем АГНКС), для проведения их централизованного восстановительного ремонта.

Руководящий документ разработан ДАО "Оргэнергогаз".

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Повышение эффективности эксплуатации АГНКС достигается снижением эксплуатационных затрат.

1.2. Одной из статей эксплуатационных затрат являются затраты на приобретение запасных частей, включая закупку их по импорту.

1.3. Снижение затрат на приобретение запасных частей достигается организацией проведения восстановительного ремонта изношенных деталей и узлов.

1.4. Качество и минимизация стоимости восстановления изношенных деталей и узлов гарантируются выполнением ремонтных работ централизованно на специализированных предприятиях, имеющих соответствующие лицензии, необходимое технологическое оборудование и оснастка.

1.5. Восстановительному ремонту подлежат детали и узлы, указанные в Приложении 1.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК СБОРА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

2.1. Организация и координация работ по сбору от Дочерних предприятий изношенных деталей и проведению их восстановительного ремонта на промышленных предприятиях возлагается на специализированное базовое предприятие.

В качестве базового предприятия определено ДАО "Центрэнергогаз" (г.Щелково), имеющего складские помещения и опыт работы с запчастями.

Организация разработки ремонтной конструкторской документации на запчасти для всех типов АГНКС возложена на ДАО "Оргэнергогаз".

Структура взаимосвязей всех организаций, участвующих в восстановительном ремонте деталей и узлов представлена в Приложении 2.

2.2. Для оперативного обеспечения узлами и деталями Дочерних предприятий создается обменный фонд узлов и деталей.

Обменный фонд формируется за счет безвозмездной передачи Дочерними предприятиями РАО "Газпром" базовому предприятию по одному комплекту деталей и узлов, оказанных в Приложении 1 (с учетом типов имевшихся у них АГНКС) и централизованного финансирования их восстановительного ремонта для каждого конкретного предприятия РАО "Газпром".

2.3. Для оптимизации взаимосвязей между задействованными организациями, определено следующее распределение Функций:

2.3.1. Дочерние предприятия через свои ремонтные и эксплуатационные подразделения выполняют следующие работы:

2.3.1.1. Определяют потребное количество деталей и узлов, подлежащих восстановительному ремонту (по каждому типу АГНКС), с составлением сводной заявки и передачи ее на базовое предприятие.

2.3.1.2. Проводят на АГНКС дефектации изношенных деталей и узлов путем внешнего осмотра и замера размеров в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и составляют дефектную ведомость.

Выбраковка деталей, не подлежащих восстановительному ремонту, производится по признакам, указанным в "Руководстве по техническому обслуживании и ремонту" для каждого типа станции.

2.3.1.3. Проводят консервации и упаковку деталей и узлов, исключающие появление коррозии и механических повреждений в процессе транспортировки на базовое предприятие.

2.3.1.4. Передают базовому предприятии по одному комплекту деталей и узлов, указанных в Приложении 1 (с учетом типов имеющихся у них АГНКС) для формирования обменного фонда.

2.3.1.5. Получают на базовом предприятии восстановленные узлы и детали и оприходуют их в установленном на предприятии порядке.

2.3.2. Базовая организация ДАО "Центрэнергогаз" выполняет следующие работы:

2.3.2.1. Получает от ДАО "Оргэнергогаз" ремонтно-конструкторскую и нормативную документацию дла осуществления восстановительного ремонта деталей и узлов, указанных в Приложении 1.

2.3.2.2. Прорабатывает вопросы восстановления изношенных деталей и узлов, с соответствующими машиностроительными предприятиями для последующего размещения заказов на них.

2.3.2.3. По результатам проработки составляет номенклатуру-спецификация на восстанавливаемые детали и узлы по всем типам АГНКС и передает ее Дочерним предприятиям и в ДАО "Оргэнергогаз".

Заключает договоры с промышленными предприятиями на проведение восстановительного ремонта деталей и узлов.

2.3.2.4. Получает изношенные детали и узлы от Дочерних предприятий по накладной. Проводит сверку соответствия полученных изношенных деталей и узлов, указанных в накладной, проверяет наличие дефектных ведомостей.

2.3.2.5. Комплектует одноименные детали в партии и отправляет их на промышленные предприятия для проведения восстановительного ремонта.

2.3.2.6. Получает восстановленные детали и узлы с промышленных предприятий, проводит наружный осмотр восстановленных деталей и узлов, проверка правильности заполнения сопроводительной документации.

2.3.2.7. Формирует обменный фонд деталей и узлов. Обменный фонд составляет восстановленные детали и узлы, указанные в Приложении 1., полученные по одному комплекту от каждого Дочернего предприятия с учетом фактических типов АГНКС, эксплуатирующихся у них и централизованного финансирования их восстановительного ремонта.

2.3.2.8. Направляет Дочерним предприятиям из обменного фонда восстановленные детали и узлы взамен полученных изношенных.

Количество и номенклатура направленных восстановленных деталей и узлов должны соответствовать количеству и номенклатуре полученных деталей для восстановления.

2.3.2.9. Ежеквартально передает ДАО "Оргэнергогаз" информации о ходе работ по восстановлении изношенных деталей и узлов.

2.3.3. ДАО "Оргэнергогаз" выполняет следующие работы:

2.3.3.1. Организует разработку ремонтной конструкторской документации для восстановительного ремонта изношенных деталей, указанных в Приложении 1.

2.3.3.2. Организует хранение ремонтной конструкторской документации на запчасти для всех типов АГНКС.

2.3.3.3. Проводит анализ эффективности восстановительного ремонта деталей и узлов, подготавливает сводный ежеквартальный отчет о ходе восстановительных работ и направляет информации в РАО "Газпром".

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Финансовые взаимоотношения и ответственность сторон  определяется на договорной основе в установленном РАО "Газпром" порядке.

Приложение 1.

(Рекомендуемое)

НОМЕНКЛАТУРА

ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГНКС С КОМПРЕССОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

1. АГНКС С КОМПРЕССОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ ЗАВОДА "БОРЕЦ"

1. Шатун

2. Крейцкопф

3. Гильза крейцкопфа

4. Палец крейцкопфа

5. Коленвал

6. Цилиндр  1 - 4 ст.

7. Поршень  1 - 4 ст.

8. Гильза      1 - 4 ст.

9. Клапаны всасывания и нагнетания

10. Обратный масляный клапан

11. Блок смазки механизма движения

12. Блок смазки цилиндров и сальников

13. Редуктор АВО

14. Насос антифриза

15. Электродвигатель привода компрессора

16. Электродвигатель привода АВО

17. Электродвигатель привода насоса

18. Электродвигатели привода арматуры

19. Электродвигатели привода вентиляционных установок

20. Запорно-регулирующая арматура

2. АГНКС С КОМПРЕССОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ СУМСКОГО НПО

им. М.В.ФРУНЗЕ

1. Шатун

2. Крейцкопф

3. Гильза крейцкопфа

4. Палец крейцкопфа

5. Коленвал

6. Цилиндр 1 - 4 ст.

7. Пориень 1 - 4 ст.

8. Гильза    1 - 4 ст.

9. Клапаны всасывания и нагнетания

10. Обратный масляный клапан

11. Блок смазки механизма движения

12. Блок смазки цилиндров и сальников

13. Редуктор АВО

14. Насос антифриза

15. Электродвигатель привода компрессора

16. Электродвигатель привода АВО

17. Электродвигатель привода насоса

18. Электродвигатель привода арматуры

19. Электродвигатели привода вентиляционных установок

20. Запорно-регулирующая арматура

3. АГНКС С КОМПРЕССОРНЫНИ УСТАНОВКАМИ 4НR3КN-200/210 ПОСТАВКИ ГЕРМАНИИ

1. Шатуны вертикальной и горизонтальной осей

2. Крейцкопф

3. Гильза крейцкопфа

4. Палец крейцкопфа

5. Коленвал

6. Цилиндр 1 - 4 ст.

7. Поршень 1 - 4 ст.

8. Гильза     1 - 4 ст.

9. Клапаны всасывания и нагнетания

10. Обратный масляный клапан

11. Блок смазки механизма движения

12. Блок смазки цилиндров и сальников

13. Редуктор АВО

14. Насос антифриза

15. Электродвигатель привода компрессора

16. Электродвигатель привода АВО

17. Электродвигатель привода насосов

18. Электродвигатели привода арматуры

19. Электродвигатели привода вентиляционных установок

20. Запорно - регулируюцая арматура

4. АГНКС С КОМПРЕССОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ 2НВ2К-160/100 ПОСТАВКИ ГЕРМАНИИ

1. Шатун

2. Крейцкопф

3. Гильза крейцкопфа

4. Палец крейцкопфа

5. Коленвал

6. Цилиндр 1 - 2 ст.

7. Порвень 1 - 2 ст.

8. Гильза    1 - 2 ст.

9. Клапаны всасывания и нагнетания

10. Обратный масляный клапан

11. Блок смазки механизма движения

12. Блок смазки цилиндров и сальников

13. Редуктор АВО

14. Насос антифриза

15. Электродвигатель привода компрессора

16. Электродвигатель привода АВО

17. Электродвигатель привода насосов

18. Электродвигатели привода арматуры

19. Электродвигатели привода вентиляционных установок

20. Запорно - регулирующая арматура

Приложение 2.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И КРУПНЫХ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АГНКС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СОЗДАНИЯ АНАЛОГОВ ИМПОРТНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ