Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)

Разработан и внесен Управлением по надзору
в нефтяной и газовой промышленности

Утвержден постановлением Госгортехнадзора России
от 2 апреля 1998 г. № 23

Порядок

уведомления и предоставления территориальным органам
госгортехнадзора информации об авариях, аварийных
утечках и опасных условиях эксплуатации объектов
магистрального трубопроводного транспорта газов и
опасных жидкостей

РД 08-204-98
Срок введения в действие 1 сентября 1998 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий руководящий документ разра-
ботан в соответствии со статьей 9 Федерального
закона «О промышленной безопасности опасных
промышленных объектов» и устанавливает единые
требования по уведомлению и представлению тер-
риториальным органам госгортехнадзора информа-
ции об авариях, аварийных утечках и опасных ус-
ловиях эксплуатации объектов магистрального
трубопроводного транспорта газов и опасных жид-
костей (далее по тексту Порядок).

1.2. Настоящий руководящий документ устанав-
ливает требования, которые являются обязательны-
ми для всех предприятий и организаций любых орга-
низационно-правовых форм, осуществляющих эк-
сплуатацию объектов магистральных трубопроводов
в соответствии с лицензией Госгортехнадзора Рос-
сии или его территориального органа.

1.3. Перечень объектов магистрального трубопро-
водного транспорта газов и опасных жидкостей, под-
надзорных Госгортехнадзору России, на которые
распространяется настоящий Порядок, приведен в
приложении 1.

2. Термины и определения

Для настоящего документа применяются следу-
ющие термины и определения:

2.1. «Газы» — природный или любой другой го-
рючий газ, включая газы, имеющие токсичные или
коррозийные свойства.

2.2. «Опасные жидкости» — нефть, нефтепродук-
ты, сжиженный газ, конденсат и жидкий аммиак.

2.3. «Объекты магистрального трубопроводного
транспорта газов» — совокупность всех элементов
объектов, перечисленных в разделе 1 приложения

1 к настоящему Порядку, внутри которых находят-
ся газы при их транспортировании.

2.4. «Авария на объекте магистрального трубопро-
водного транспорта газов» — неконтролируемый
выброс транспортируемого газа в атмосферу или в
помещение компрессорной станции (КС), газорас-
пределительной станции (ГРС) или автомобильной
газонаполнительной станции (АГНКС) в результа-
те полного разрушения или частичного поврежде-
ния трубопровода, его элементов и устройств, со-
провождаемого одним из следующих событий или
их сочетанием:

а) смертельным травмированием;

б) травмированием с потерей трудоспособности;

в) взрывом или воспламенением газа;

г) повреждением или разрушением объектов;

д) потерей 10 тыс. м3 газа.

2.5. «Аварийная утечка на объекте магистрально-
го трубопроводного транспорта газов» — неконтро-
лируемый выход транспортируемого газа в атмос-
феру или помещение КС, ГРС или АГНКС без при-
знаков, предусмотренных п. 2.4, но требующих
проведения ремонтных работ для обеспечения без-
опасности дальнейшей эксплуатации объекта.

2.6. «Объекты магистрального трубопроводного
транспорта опасных жидкостей» — совокупность всех
элементов объектов, перечисленных в разделе 2 при-
ложения 1 к настоящему Порядку, внутри которых
находится опасная жидкость при ее транспортиро-
вании.

2.7. «Авария на объекте магистрального трубопро-
водного транспорта опасных жидкостей» — внезап-
ный вылив или истечение опасной жидкости в ре-
зультате полного разрушения или частичного по-

вреждения трубопровода, его элементов, резервуа-
ров, оборудования и устройств, сопровождаемые
одним или несколькими из следующих событий:

а) смертельным травматизмом;

б) травмированием с потерей трудоспособности;

в) воспламенением опасной жидкости или взры-
вом ее паров;

г) загрязнением любого водостока, реки, озера,
водохранилища или любого другого водоема сверх
пределов, установленных стандартом на качество
воды, вызвавшим изменение окраски поверхности
воды или берегов или приведшим к образованию
эмульсии, находящейся ниже уровня воды, или
отложений на дне или берегах;

д) утечками составившими 10 м3 и более, а для
легкоиспаряющихся жидкостей — превысившими
1 м3 в сутки.

2.8. «Аварийная утечка на объектах магистраль-
ного трубопроводного транспорта опасных жидко-
стей» — истечение транспортируемой опасной жид-
кости: на трассе трубопровода; на территории или
в помещениях магистральных насосных станций или
резервуарных парков, без признаков событий, ука-
занных в п. 2.7, но потребовавшее проведения ре-
монтных работ для обеспечения безопасности даль-
нейшей эксплуатации объекта.

2.9. «Опасные условия эксплуатации объектов ма-
гистрального трубопроводного транспорта газов или
опасных жидкостей» — обстоятельства, выявленные
при эксплуатации объекта магистрального трубо-
провода или при проведении обследований их со-
стояния, или по результатам внутритрубной дефек-
тоскопии, которые позволяют сделать объективный
вывод о возможности возникновения аварии или
аварийной утечки.

2.10. «Эксплуатационное предприятие» — орга-
низация, эксплуатирующая объект магистрального
трубопроводного транспорта газов и опасных жид-
костей.

2.11. «Легкоиспаряющаяся жидкость» — опасная
жидкость, образующая при попадании в атмосферу
облако паров и имеющая при температуре 40 °С дав-
ление паров, превышающее 276 кПа.

3. Уведомление по телефону территориальных ор-
ганов госгортехнадзора об авариях и аварийных утеч-
ках на объектах магистрального трубопроводного
транспорта газов и опасных жидкостей

3.1. Уведомление по телефону территориальных
органов госгортехнадзора об авариях и аварийных
утечках на объектах магистрального трубопровод-
ного транспорта газов предусматривает следующие
действия:

3.1.1. После обнаружения аварии, определенной
п. 2.4, или аварийной утечки, определенной п. 2.5
настоящего Порядка, эксплуатационное предпри-
ятие обязано незамедлительно уведомить об этом

территориальный орган госгортехнадзора, осуще-
ствляющий надзор за магистральными газопрово-
дами, по телефону в соответствии с п. 3.1.2 настоя-
щего Порядка.

3.1.2. Уведомление об аварии или аварийной утеч-
ке, требуемое п. 3.1.1 настоящего Порядка, должно
быть передано в территориальный орган госгортех-
надзора, осуществляющий надзор за магистральны-
ми трубопроводами (перечень номеров телефонов
приведен в приложении 2 к настоящему Порядку),
и должно включать следующую информацию:

полное название эксплуатационного предприя-
тия, его адрес и номер телефона;

фамилию, должность и номер телефона лица, уве-
домляющего об аварии или аварийной утечке;

местонахождение аварии или аварийной утечки
(название объекта);

дату и время обнаружения аварии или аварийной
утечки;

число травмированных (при наличии таковых);

все известные факты, относящиеся к причинам
аварии или аварийной утечки и масштабам послед-
ствий.

3.2. Уведомление по телефону территориальных
органов госгортехнадзора об авариях на объектах
магистрального трубопроводного транспорта опас-
ных жидкостей производится эксплуатационным
предприятием согласно требованию п. 3.1.2 насто-
ящего Порядка незамедлительно после обнаруже-
ния аварии или аварийной утечки на объекте ма-
гистрального транспорта опасной жидкости, под-
падающей под определения п. 2.7 или 2.8
настоящего Порядка.

4. Адресаты для направления письменной инфор-
мации по авариям или аварийным утечкам на объек-
тах магистрального трубопроводного транспорта га-
зов и опасных жидкостей

4.1. Информация по аварии или аварийной утеч-
ке в соответствии с настоящим Порядком должна
быть также направлена в письменном виде в адрес
территориального органа госгортехнадзора, осуще-
ствляющего надзор за магистральными трубопро-
водами (адреса указаны в приложении 2 к настоя-
щему Порядку).

4.2. Эксплуатационное предприятие, на объекте
которого возникла авария или аварийная утечка,
должно в возможно короткий срок, но не позднее
30 дней после даты обнаружения аварии или ава-
рийной утечки, подлежащей отчетности согласно
пп. 2.4 и 2.5 (газы) или пп. 2.7 и 2.8 (опасные жид-
кости), направить форму БМТ-01 (газы), приложе-
ние 3, или БМТ-02 (опасные жидкости), приложе-
ние 4, в адрес территориального органа госгортех-
надзора, осуществляющего надзор за объектами
магистральных трубопроводов согласно п. 4.1 насто-
ящего Порядка.

4.3. При получении дополнительных данных, свя-
занных с аварией или аварийной утечкой, инфор-
мация о которой ранее направлялась адресатам по
форме БМТ-01 или БМТ-02 в соответствии с п. 4.2
настоящего Порядка, эксплуатационное предпри-
ятие должно незамедлительно направить дополни-
тельные данные с указанием даты и содержания
первичной информации в адрес территориального
органа госгортехнадзора.

4.4. Формы информации по авариям и аварий-
ным утечкам БМТ-01, БМТ-02 могут не представ-
ляться территориальным органам госгортехнадзора
в случаях, если причины их возникновения рассле-
довали под руководством или с участием предста-
вителя территориального органа госгортехнадзора.

5. Информация по опасным условиям эксплуата-
ции объектов магистрального трубопроводного транс-
порта газов и опасных жидкостей

5.1. Информация по опасным условиям эксплуа-
тации объектов магистрального трубопроводного
транспорта газов:

5.1.1. Эксплуатационное предприятие обязано на-
править в соответствующий территориальный орган
госгортехнадзора информацию, согласно п. 5.3 на-
стоящего Порядка, о наличии любого из нижепе-
речисленных опасных условий эксплуатации объек-
тов магистрального трубопроводного транспорта
газов, кроме случаев, предусмотренных п. 5.1.2:

а) общих коррозийных повреждений, уменьшив-
ших толщину стенки трубы до величины, которая
меньше необходимой для обеспечения прочности
магистрального трубопровода при максимально раз-
решенном рабочем давлении газа; питтинговых кор-
розийных повреждений, создающих реальную уг-
розу возникновения утечки газа;

б) любых воздействий, создающих сверхнорма-
тивные нагрузки на трубопровод, или его переме-
щений в пространстве в результате стихийных яв-
лений, происходящих в окружающей среде (опол-
зень, паводок, землетрясение и др.), которые
отрицательно влияют на безопасность функциони-
рования объекта;

в) любых видов трещинообразования или дефек-
тов материала труб и оборудования, которые пони-
жают прочность и требуют для обеспечения безопас-
ности снижения рабочего давления на 20 % и бо-
лее от установленного или отключения объекта.

5.1.2. Не требуется представления информации по
опасным условиям эксплуатации объектов магистраль-
ного трубопроводного транспорта газов, которые:

а) признаны аварией (аварийной утечкой) или
развились в аварию (аварийную утечку) до оконча-
ния заполнения формы информации по опасным
условия БМТ-03 (приложение 5);

б) обнаружены на участке газопровода, который
расположен за пределами 300-метровой зоны вок-

руг любого места постоянного или временного пре-
бывания людей, к которому относятся железные
дороги и автомобильные дороги с покрытием;

в) устранены до заполнения формы информа-
ции БМТ-03, кроме информации по опасным ус-
ловиям эксплуатации, определенным п.5.1.1(а),
исключая локальную питтинговую коррозию на
защищенном катодной поляризацией трубопро-
воде, имеющем качественное изоляционное по-
крытие.

5.2. Информация по опасным условиям эксплуа-
тации объектов магистрального трубопроводного
транспорта опасных жидкостей:

5.2.1. Эксплуатационное предприятие обязано на-
править в соответствующий территориальный орган
госгортехнадзора информацию, согласно п. 5.3 на-
стоящего Порядка, о наличии любого из нижепе-
речисленных опасных условий эксплуатации объек-
тов магистрального трубопроводного транспорта
опасных жидкостей, кроме случаев, предусмотрен-
ных п. 5.2.2:

а) общих коррозийных повреждений, которые
уменьшили толщину стенки трубы до величины,
которая меньше необходимой для обеспечения
прочности магистрального трубопровода при мак-
симально разрешенном рабочем давлении газа; пит-
тинговых коррозийных повреждений, создающих
реальную угрозу возникновения утечки опасной
жидкости;

б) любых воздействий, создающих сверхнорма-
тивные нагрузки на трубопровод, или его переме-
щений в пространстве в результате стихийных яв-
лений (оползень, паводок, землетрясение и др.),
которые снижают безопасность функционирования
объекта;

в) любых видов трещинообразования или де-
фектов материала труб и оборудования, которые
снижают прочность и требуют для обеспечения
безопасности снижения рабочего давления на
20 % и более от установленного или отключения
объекта;

г) любых ошибочных срабатываний систем авто-
матики или ошибочных действий персонала, кото-
рые привели к повышению давления опасной жид-
кости в трубопроводе до величины, превышающей
величину разрешенного рабочего давления на 10 %
и более;

д) утечек на трубопроводе, которые не подле-
жат отчетности согласно п. 2.8;

е) любых опасных условий эксплуатации, кото-
рые заставили для обеспечения безопасности сни-
зить величину рабочего давления на 20 % и более
или отключить объект, кроме случаев окончатель-
ного прекращения эксплуатации объекта.

5.2.2. Не требуется представления информации по
опасным условиям эксплуатации объектов магист-

рального трубопроводного транспорта опасных жид-
костей, которые:

а) признаны аварией (аварийной утечкой) или
развились в аварию (аварийную утечку) до оконча-
ния заполнения формы информации по опасным
условиям БМТ-03 (приложение 5);

б) обнаружены на участке трубопровода, кото-
рый расположен за пределами 300-метровой зоны
вокруг любого места постоянного или временного
пребывания людей, к которому относятся желез-
ные дороги и автомобильные дороги с покрытием;

в) устранены до заполнения формы информа-
ции БМТ-03, кроме информации по опасным ус-
ловиям эксплуатации, определенным п. 5.2.1(а),
исключая локальную питтинговую коррозию на
защищенном катодной поляризацией трубопро-
воде, имеющем качественное изоляционное по-
крытие.

5.3. Информация по опасным условиям эксплуа-
тации объектов магистрального трубопроводного
транспорта газов и опасных жидкостей должна пред-
ставляться по форме БМТ-03 (приложение 5).

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов магистрального трубопроводного транспорта газов и опасных жидкостей, поднадзорных
Госгортехнадзору России

1. Объекты магистрального трубопроводного транс-
порта газов.

1.1. Участок линейной части магистрального газо-
провода между компрессорными станциями и отводы
от него:

1.1.1. Трубопровод, включая:

пересечения с железными и автомобильными до-
рогами;

пересечения водотоков и водоемов (реки, водохра-
нилища, каналы и др.);

пересечения с другими трубопроводами, надземны-
ми и подземными линейными объектами (линии элек-
тропередачи, связи и др.);

участки, проложенные надземно;

отводы от магистрального трубопровода.

1.1.2. Линейная запорная арматура, охранные кра-
ны компрессорных и газораспределительных станций,
включая крановые площадки.

1.1.3. Узлы и оборудование для пропуска внутри-
трубных очистных и дефектоскопических средств,
включая площадку и подъездную дорогу.

1.1.4. Узлы редуцирования давления.

1.2. Компрессорная станция (головная, линейная,
дожимная), включая следующие элементы объекта:

1.2.1. Компрессорный цех, включая:

а) нагнетатели;

б) привод нагнетателей — газовые турбины;

в) оборудование очистки газа;

г) системы топливного, пускового и импульсного
газа;

д) оборудование охлаждения газа.

1.2.2. Обвязка компрессорного цеха, включая:

а) трубопроводы с отводами и тройниками;

б) запорную и регулирующую арматуру.
1.3. Газораспределительная станция (ГРС), вклю-
чая следующие элементы объекта:

1.3.1. Обвязку ГРС с узлом переключений.

1.3.2. Оборудование системы очистки газа.
1 3.3. Оборудование узла редуцирования газа.

1.3.4. Оборудование системы предотвращения гид-
ратообразования и подогрева газа.

1.3.5. Оборудование узла измерения расхода газа.

1.3.6. Оборудование узла одоризации газа.

1.3.7. Оборудование системы газоснабжения соб-
ственных нужд.

1.4. Станция подземного хранения газа, включая сле-
дующие элементы:

1.4.1. Компрессорную станцию (в соответствии с
объектом 1.2).

1.4.2. Газопроводы с запорной арматурой.

1.4.3. Скважины с фонтанной арматурой.
1.5. Автомобильная газонаполнительная компрессор-
ная станция (АГНКС), включая следующие элементы:

1.5.1. Компрессорные установки.

1.5.2. Обвязку с запорно-регулирующей и предохра-
нительной арматурой, включая заправочные колонки.

1.5.3. Оборудование АВО, сепараторы, осушки газа.

1.5.4. Аккумуляторы газа.

2. Объекты магистрального трубопроводного транс-
порта опасных жидкостей (нефть, нефтепродукты, кон-
денсат, жидкий аммиак).

2.7. Участок линейной части трубопроводов, вклю-
чая следующие элементы:

2.1.1. Трубопровод, включая:

пересечения с железными и автомобильными до-
рогами;

пересечения водотоков и водоемов (реки, водохра-
нилища, каналы и др.);

пересечения с другими трубопроводами, надземны-
ми и подземными линейными объектами (линии элек-
тропередачи, связи и др.);

участки, проложенные надземно;

отводы от магистрального трубопровода.

2.1.2. Линейная запорная арматура, включая ванту-
зы, площадки и укрытия.

2.1.3. Узлы и оборудование для пропуска внутри-
трубных очистных и дефектоскопических средств.

2.1.4. Узлы редуцирования давления.

2.2. Насосная перекачивающая станция, включая
следующие элементы объекта:

2.2.1. Обвязку насосного цеха, включая:

а) запорную и регулирующую арматуру;

б) трубопроводы с тройниками и отводами;

в) территорию насосной станции с системой мол-
ниезащиты и подъездной дорогой.
2.2.2. Насосный цех, включая:

а) здание и фундаменты;

б) насосные агрегаты.

2.2.3. Оборудование очистки опасной жидкости.

2.2.4. Оборудование, предохраняющее от превыше-
ния давления.

2.2.5. Оборудование для регулирования давле-
ния.

2.2.6. Оборудование узла учета количества и кон-
троля качества транспортируемой опасной жидко-
сти.

2.2.7. Оборудование для сглаживания волн дав-
ления.

2.2.8. Оборудование сбора технологических утечек,
транспортируемой опасной жидкости.

2.3. Резервуарный парк, включающий следующие эле-
менты объекта:

2.3.1. Технологические трубопроводы с запорной
арматурой.

2.3.2. Резервуары стальные или железобетонные.

2.3.3. Оборудование наполнения и опорожнения
резервуаров.

2.4. Станция (пункт) налива опасной жидкости в
танкеры или ж.-д. цистерны, включающая следующие
элементы объекта:

2.4.1. Резервуарный парк (см. 2.3).

2.4.2. Насосную станцию (см. 2.2).

2.4.3. Оборудование налива опасной жидкости.

2.4.4. Оборудование очистки опасной жидкости и
учета расхода.

2.4.5. Предохранительные устройства.
2.5. Специфические объекты магистрального амми-
акопровода, включающие:

2.5.1. Посты секционирования с комплексом обо-
рудования по сжиганию контролируемого сброса ам-
миака в атмосферу.

2.5.2. Раздаточная станция, включающая следующие
элементы:

а) территорию станции с системой молниезащиты
и подъездной дорогой;

б) резервуары приема и выдачи аммиака;

в) отстойники;

г) факельную установку по дожигу аммиака, вклю-
чающую:

газовое хранилище;

узлы редуцирования;

трубопроводы с запорной арматурой.

Приложение 2

Перечень

региональных органов Госгортехнадзора России, осуществляющих надзор
за объектами магистральных трубопроводов

| Название органа, почтовый адрес, код города, номер дежурного телефона | Контролируемая территория субъектов Российской Федерации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Управления округов |  |
| 1. Верхне-Волжского 150054, Ярославль, пр. Ленина, 61 а (085-2) 21-75-13; факс 21-77-94 2. Западно-Сибирского 630091, Новосибирск-91, ул. Потанинская, 12 (383-2) 22-26-30 3. Западно-Уральского 614600, Пермь, Комсомольский пр., 346 (342-2) 34-03-95; факс 34-03-40 4. Нижне-Волжского 400066, Волгоград, ул.Комсомольская, 16а (844-2) 34-64-66; факс 36-40-05 5. Норильского 663301, Красноярский край, Норильск, ул. Ленина, 12 (391-92) 6-53-79; 6-20-92 6. Печорского 169906, Воркута, ул. Мира, 36 (821-51)4-33-04 7. Приволжского 420097, Казань, а/я 235, ул. Зимина, д. 4 (432) 38-86-82; факс 64-42-12 8. Северо-Западного 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 3 (812) 273-55-21; факс 272-05-01 9. Северо-Кавказского 350072, Краснодар, ул.Одесская, 42 (841-2) 57-61-15 10. Средне-Волжского 410600, Саратов, ул. Московская, 94 (845-2) 24-26-61 11. Ставропольского 355106, Ставрополь, пр. Мира, 313 (865-22) 26-48-57; факс 26-35-12 12. Тюменского 625000, Тюмень, ул. Ленина, 67 (345-2) 24-75-02 13. Центрального промышленного 103031, Москва, ул. Рождественка, 5/7 (095) 928-27-35; 912-79-58 14. Башкирское 450077, Уфа, ул. Кустарная, 15 (347-2) 22-08-30; факс 23-17-29 15. Кабардино-Балкарское 306022, Нальчик, пр. Ленина, 67 (866-22) 55203 16. Нижегородское 603022, Нижний Новгород, Окский пр., 4 (813-2) 34-23-03; факс 33-54-40 17. Оренбургское 460517, Оренбург, ул. Советская, 52 (353-2) 47-54-71 18. Самарское 443002, Самара, ул. Ново-Садовая, 3 (846-2) 37-12-50; факс 37-14-57 19. Сахалинское 693000, Южно-Сахалинск, Главпочтамт, а/я 43 (424-22) 2-21-64 20. Уральское 620219, Екатеринбург, ул. Большакова, 97 (343-2) 22-92-74; 29-46-79 21. Якутское 677700, Якутск, ул. Кирова, 13 (411-22) 2-20-27 22. Дагестанская 367027, Махачкала, ул. Автовокзальная, 7а (872-00) 52-05-78 23. РГТИ-16 г. Саров Нижегородской обл. 607190, г. Арзамас Нижегородской обл., пр. Музрукова, 4а 24. Северо-Осетинская 362048, Владикавказ, ул. Кырджалийская, 21 (867-2) 52-05-78 | Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская, Иркутская области; Красноярский и Алтайский края Пермская, Кировская области; Удмуртская Республика; Коми- Пермяцкий автономный округ Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Ростовская области; Республика Калмыкия — Хальмг Тангч Красноярский край; Таймырский (Долгано-Ненецкий) авто- номный округ Республика Коми; Ненецкий автономный округ; Архангельс- кая, Вологодская и Ярославская области Республика Татарстан (Татарстан), Республика Марий Эл, Чаваш республика Калининградская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области; Республика Карелия; г. Санкт-Петербург Республика Адыгея; Краснодарский край; Ростовская обл. Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области объекты магистральных газопроводов Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика Тюменская обл.; Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области; г. Москва Управления Республика Башкортостан Кабардино-Балкарская Республика, Республика Чечня, Респуб- лика Ингушетия Кировская и Нижегородские области; Республики Марий Эл, Мордовия, Чувашская Оренбургская обл. Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области объекты магистрального трубопроводного транспорта опасных жидкостей Сахалинская обл., Хабаровский край Курганская, Свердловская и Челябинская области Республика Саха (Якутия) Инспекции Республика Дагестан Г. Саров Нижегородской обл. Республика Северная Осетия |

Примечания. 1. Границы раздела территорий надзора за объектами магистральных трубопроводов между органами Госгортех-
надзора России устанавливаются, как правило, по границам обслуживания смежных структурных подразделений предприятий, эксплуати-
рующих объекты магистральных трубопроводов. Эти границы могут не совпадать с границами субъектов Российской Федерации.
2. Границы раздела надзора за объектами магистральных трубопроводов между территориальными органами Госгортехнадзора Рос-
сии оформляются двусторонними актами. 3. Закрепление поднадзорных территорий за территориальными органами может быть изме-
нено по указанию Госгортехнадзора России.

Приложение 3

Форма БМТ-01

Информация по аварии на объекте

магистрального газопровода

1. Наименование эксплуатационного предприятия__________

2. Наименование структурного подразделения эксплуатационного предпри-

ятия_________________________________________________

_____________________________________________________

3. Наименование владельца объекта ______________________

4. Дата и время обнаружения аварии______________________

5. Местонахождение аварии (название субъекта Российской Федерации)__________________________________________

6. Наименование объекта, км по трассе____________________

7. Информация по трубопроводу:

7.1. Диаметр (мм) ______________________________

7.2. Толщина стенки (мм) ________________________

7.3. Марка стали______________________________

7.4. Год ввода в эксплуатацию___________________

7.5. Максимально разрешенное рабочее давление (МПа) _____

7.6. Давление в момент аварии (МПа) _____________________

8. Характер аварии_____________________________________

9. Перерыв в работе (дата, время) ________________________

10. Воздействие на потребителей_________________________

11. Описание последствий, возможная причина_____________

12. Вид ремонта ______ Начало _________ Окончание_______

13. Номер служебного телефона лица, сообщившего об аварии_______________________________________________

Примечание. При необходимости приложить к форме дополнительные листы

Приложение 4

Форма БМТ-02

лист 2

Информация по утечке опасной жидкости

1.Вид жидкости____________________________________________________

1.1. Наименование________________________________________________

1.2. Химическое название (формула) _____________________________

2. Объем утечки (м3) ______________________________________________

3. Продолжительность истечения до ликвидации (ч) ____________

4. Если утечка не устранена то указать:

4.1. Ожидаемый объем утечки до ее устранения (м3) ____________

4.2. Время до устранения утечки (ч) ______________________________

5. Характеристика места утечки (указать бетон/твердые покрытия, гравий/песок; пастбище и т.д ) ________________________

6. Последствия утечки (указать последствия):

6.1. Попадание в водоток__________________________________________

6.2.Впитывание в грунт____________________________________________

6.3. Попадание в водоносный горизонт __________________________

7. Удалось ли полностью убрать загрязнения утечкой________

8. Предпринятые или предпринимаемые меры по ликвидации загрязнений

8. 1. Метод очистки _____________________________________

8.2. Дата окончания очистки_______________________________________

8.3. Привлекаемый подрядчик (указать) _________________________

8.4. Применяемые методы хранения собранной жидкости_____

_____________________________________________________________________

9. Погодные условия______________________________________________

10. Метод и обстоятельства обнаружения утечки_____________

11. Ближайший водоем __________________________________________

12. Расстояние до водоема (км) __________________________________

Примечание. При необходимости приложить к форме дополнительные листы

Приложение 4
Форма БМТ-02
лист 1

Информация по аварии на объекте магистрального трубопровода опасной жидкости

1.Наименование эксплуатационного предприятия_____________

2.Наименование структурного подразделения эксплуатационного предприятия____________________________________________

3. Наименование владельца объекта________________________

4.Дата и время обнаружения аварии_________________________

5. Местонахождение аварии (название субъекта Российской Федерации)_____________________________________________

6.Наименование объекта, км по трассе______________________

7. Информация по трубопроводу

7.1.Диаметр (мм)________________________________________

7.2.Толщина стенки (мм)__________________________________

7.3.Марка стали_________________________________________

7.4.Год ввода в эксплуатацию______________________________

7.5. Максимально разрешенное рабочее давление (МПа)_______

7.6 Давление в момент аварии (МПа)________________________

8. Характер аварии_______________________________________

9. Перерыв в работе (дата, время)__________________________

10. Воздействие на потребителей___________________________

11.Описание последствий, возможная причина_______________

12.Вид ремонта ______ Начало _______Окончание____________

13.Номер служебного телефона лица, сообщившего об аварии_________________________________________________

Примечание. При необходимости приложить к форме дополнительные листы

Приложение 5
Форма БМТ-03

Информация по опасным условиям эксплуатации объекта магистрального трубопровода

1. Владелец объекта__________________________________

2.Название эксплуатационного предприятия_______________

3. Лицо, направляющее информацию

ФИО________________________________________________

Должность___________________________________________

Служебный телефон__________________________________

Дата обнаружения опасных условий______________________

4. Лицо, определившее наличие опасных условий

ФИО________________________________________________

Должность___________________________________________

Дата определения опасных условий______________________

5.Местонахождение опасных условий_____________________

5.1. Название объекта _________________________________

5.2. Название республики, области ______________________

5.3. Название населенного пункта, автомобильной или железной дороги______________________________________

6. Характеристика трубопровода_________________________

6.1. Диаметр (мм) ____________________________________

6.2. Толщина стенки (мм)______________________________

6.3 Марка стали______________________________________

6.4 Вид транспортируемого продукта_____________________

6.5. Разрешенное рабочее давление (МПа)________________

7. Описание опасных условий эксплуатации_______________

8 Действия, предпринятые по устранению опасных условий__

____________________________________________________

Примечание. При необходимости приложить к форме дополнительные листы