СНиП 5.01.01-82

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ТРУБ НА 1 МЛН. РУБ.  СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Дата введения 1983-07-01

РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Госстроя РСФСР, Минжилкомхоза РСФСР и Минбыта РСФСР под методическим руководством и при участии НИИЭС Госстроя СССР (д-р экон. наук В.А.Спектор, канд. экон. наук Л.Я.Лифшиц, инж. Н.М.Кораблева).

ВНЕСЕНЫ Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом норм расхода строительных материалов Госстроя СССР (инж. А.Ф.Злобина), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (кандидаты техн. наук В.Л.Соколов и И.К.Ищейкина, инж. А.В.Морозова).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 31 декабря 1982 г. № 331/306.

ВЗАМЕН СН 430-78.

С введением в действие СНиП 5.01.01-82 утрачивают силу: Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам коммунального строительства и бытового обслуживания населения. СН 430-78; Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам промышленного, транспортного, сельскохозяйственного, коммунального строительства, связи, здравоохранения, просвещения, культуры и спорта и на 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий. СН 526-80 (в части норм расхода труб для объектов коммунального строительства и бытового обслуживания населения).

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

Использование норм для определения потребности в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или групп не допускается.

2. Нормы разработаны по рабочим чертежам и сметным нормам расхода материалов, исходя из объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, принятой для разработки норм, и учитывают также затраты материалов на следующие нужды:

устройство временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая поделки при производстве электромонтажных, санитарно-технических работ и при монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования.

3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.

4. Нормы расхода стали определены в стали классов А-1 и С 38/23 и предусматривают расход на:

изготовление арматуры, закладных частей и деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;

изготовление стальных конструкций согласно перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ, утвержденному Госстроем СССР;

изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);

выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и др.

Нормы расхода стали не учитывают расход: стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции), литья, поковок и штамповок, метизов, проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке.

5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, перегородок, подвесных потолков, звукоизоляцию, теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов.

6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).

Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для бетонов сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.

7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки М400.

Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки М400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка П, %, на марочную прочность, рассчитываемая по формуле

±П=(400−Мц)0,1,

где Мц - средняя марка поставляемого цемента;

0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.

8. В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных конструкций и изделий, предусмотренных проектом.

Нормы расхода пиломатериалов учитывают расход их на изготовление паркетных досок и щитового паркета (кроме паркетной клепки).

Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.

В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий.

9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного, витринного неполированного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного (стемалита) и стеклопакетов.

Нормы расхода стекла оконного учитывают применение заказного стекла согласно ГОСТам на "Стекло оконное листовое", "Панели оконные стальные из горячекатаных и гнутых профилей для производственных зданий", "Окна деревянные для зданий промышленных предприятий".

10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.

11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС, а расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями действующих документов по проектированию и строительству и Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов.

Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, так как указанные изделия должны поступать на стройку проолифленными.

Нормы не учитывают расход других видов красок и лакокрасочных материалов.

12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.

13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.

Нормы расхода нефтебитума не учитывают расход его на противокоррозионную защиту магистральных трубопроводов.

14. Нормы учитывают расход труб на:

все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, а также расход труб для защиты проводов и кабелей;

изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков, гибких компенсаторов, изогнутых из труб, фасонных соединительных деталей из стальных труб для чугунных и других напорных трубопроводов;

обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т. п.);

сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового пожаротушения и др.), а также расход водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

внутриквартальные сети при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений;

устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов;

отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении узлов и деталей трубопроводов.

Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод.

Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.

Нормы расхода обсадных труб определены с учетом массы муфт, поставляемых вместе с трубами.

Нормы расхода труб асбестоцементных учитывают расход напорных и безнапорных труб и муфт к ним.

Нормы не учитывают расход труб на сооружение:

внеплощадочных сетей предприятий;

сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;

трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.

Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по временному и постоянному водопонижению, работ по замораживанию грунтов, а также труб на изготовление стальных строительных конструкций и котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВО и Т).

Нормами не учтен расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

Потребность во всех видах труб, необходимых на сооружение внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в п. 14, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.

К внеплощадочным сетям относятся:

сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;

сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;

тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;

сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции (ГРС) до ГРП предприятия;

технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и другие материалы.

15. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам применяются коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:

| Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
| --- | --- |
| -10 | 0,68 |
| -15 | 0,802 |
| -20 | 0,916 |
| -25 | 1 |
| -30 | 1,098 |
| -35 | 1,15 |
| -40 | 1,187 |
| -45 | 1,2 |
| -50 | 1,221 |

При строительстве в нескольких районах с различной расчетной зимней температурой определение средневзвешенной расчетной температуры производится по удельному весу объемов строительно-монтажных работ и расчетным температурам в этих районах (прил. 1).

16. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи на внутренние подъездные пути, а также рельсы для мостовых кранов (КР).

В нормах железнодорожных рельсов широкой колеи учтены старогодные рельсы в соответствии с требованиями действующих Строительных норм и правил.

Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.

17. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.

При строительстве в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов к средним нормам вводятся коэффициенты, приведенные в прил. 2.

18. Нормы расхода определены для условий строительства в III температурной зоне (Московская обл.) с территориальным коэффициентом, равным 1, и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.

При определении средних расчетных норм необходимо применять территориальные коэффициенты (прил. 1) и поправки K1 и K2 согласно прил. 3.

19. При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.

20. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ТРУБ НА 1 млн. руб. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № | Объекты строительства | Код | Сталь класса А-1 и марки Ст 3, т |  |  |  |  |  | Трубы стальные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | всего | в том числе на |  |  |  |  | для |
|  |  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы | строительных конструкций, т |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 279 | 133 | 89 | 29 | 1 | 27 | - |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 70 | 50 | 2 | 1 | - | 17 | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 554 | 247 | 211 | 67 | 1 | 28 | - |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 363 | 160 | 149 | 35 | 1 | 18 | 1,7 |
|  | сети городской канализации | 1178 | 46 | 27 | 9 | - | 1 | 9 | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 301 | 247 | 36 | 6 | - | 12 | - |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 462 | 166 | 220 | 52 | 1 | 23 | 2,7 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 42 | 27 | 5 | - | - | 10 | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 236 | 159 | 22 | 32 | - | 23 | - |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 344 | 233 | 47 | 18 | 1 | 45 | 0,4 |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 418 | 129 | 123 | 138 | 7 | 21 | - |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 270 | 162 | 37 | 39 | 2 | 30 | 11 |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 102 | 58 | 1 | 28 | - | 15 | 3 |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 490 | 307 | 40 | 99 | 2 | 42 | - |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 267 | 245 | - | 13 | - | 9 | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 284 | 206 | 2 | 58 | - | 18 | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 369 | 241 | 57 | 34 | 1 | 36 | - |
| 13 | Бани | 1175 | 341 | 215 | 73 | 26 | 2 | 25 | 0,1 |
| 14 | Прачечные | 1176 | 323 | 181 | 29 | 65 | 3 | 45 | 2,4 |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 438 | 320 | 60 | 37 | - | 21 | - |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 625 | 538 | 35 | 10 | 1 | 41 | - |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 105 | 21 | - | - | - | 84 | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 41 | 33 | - | - | - | 8 | 1,1 |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 37 | 29 | - | - | - | 8 | - |
| 20 | Набережные | 1201 | 338 | 251 | 24 | 39 | - | 24 | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 160 | 95 | 42 | - | - | 23 | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 302 | 223 | 33 | - | - | 46 | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 246 | 226 | 5 | - | - | 15 | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 314 | 187 | 29 | 58 | - | 40 | - |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 338 | 165 | 34 | 91 | 1 | 47 | - |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 607 | 236 | 165 | 192 | 3 | 11 | - |
| 27 | Крематории | 1209 | 294 | 141 | 80 | 33 | 2 | 38 | 0,3 |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 116 | 72 | 2 | 28 | 1 | 13 | - |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 397 | 258 | 64 | 44 | 1 | 30 | 0,1 |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 254 | 132 | 21 | 33 | 1 | 67 | - |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 355 | 291 | 19 | 4 | 2 | 39 | - |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 348 | 204 | 64 | 42 | 2 | 36 | - |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 378 | 244 | 44 | 43 | 4 | 43 | - |
| 34 | фоторабот | 783 | 311 | 229 | 29 | 6 | 1 | 46 | - |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 240 | 152 | 18 | 15 | 4 | 51 | - |

| N п.п. | Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т |  | Канаты стальные (трос), т | Рельсы, т |  |  | Переводы стрелочные, комплект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на |  | железнодорожные |  | для мостовых | широкой | узкой колеи |
|  |  |  |  | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  | широкой колеи | узкой колеи | кранов | колеи |  |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | - | - | - | 1,3 | 0,1 | 0,8 | - | - |
|  | сети городской канализации | 1178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | - | - | - | 2 | 0,2 | 1,2 | - | - |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 7,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 0,9 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Бани | 1175 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Прачечные | 1176 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Набережные | 1201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | - | - | - | 0,2 | - | 0,5 | - | - |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | - | - | - | 0,3 | - | 0,1 | - | - |
| 27 | Крематории | 1209 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | фоторабот | 783 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - | - | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Цемент, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на |  |  |  |  |
|  |  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 998 | 325 | 39 | 264 | 292 | 78 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 395 | 132 | 2 | 6 | 241 | 14 |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 1831 | 590 | 91 | 622 | 362 | 166 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 1417 | 493 | 27 | 567 | 205 | 125 |
|  | сети городской канализации | 1178 | 213 | 103 | 5 | 37 | 45 | 23 |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 1207 | 726 | 18 | 151 | 227 | 85 |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 1782 | 517 | 34 | 830 | 238 | 163 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 167 | 76 | 2 | 26 | 34 | 29 |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 1273 | 374 | 275 | 176 | 347 | 101 |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 1086 | 652 | 122 | 94 | 73 | 145 |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 1065 | 262 | 119 | 414 | 120 | 150 |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 1022 | 341 | 163 | 140 | 262 | 116 |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 607 | 190 | 125 | 2 | 250 | 40 |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 1701 | 653 | 58 | 212 | 353 | 425 |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 1160 | 414 | - | - | 732 | 14 |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 567 | 397 | 58 | 5 | 46 | 61 |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 1457 | 707 | 153 | 133 | 115 | 349 |
| 13 | Бани | 1175 | 1305 | 416 | 265 | 149 | 197 | 278 |
| 14 | Прачечные | 1176 | 1307 | 483 | 249 | 148 | 222 | 205 |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 1225 | 474 | 73 | 127 | 393 | 158 |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 1008 | 590 | 27 | 85 | 182 | 124 |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 3473 | 70 | 174 | - | 3194 | 35 |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 3446* | 81 | 235 | - | 2537 | 24 |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 697 | 80 | 268 | - | 310 | 39 |
| 20 | Набережные | 1201 | 1155 | 982 | 19 | 115 | 23 | 16 |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 1070 | 360 | 8 | 392 | 287 | 23 |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 1650 | 587 | 21 | 227 | 799 | 16 |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 1882 | 931 | 12 | 16 | 903 | 20 |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 1427 | 574 | 43 | 150 | 573 | 87 |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 1421 | 353 | 115 | 122 | 574 | 257 |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 1191 | 442 | 44 | 445 | 205 | 55 |
| 27 | Крематории | 1209 | 1275 | 306 | 313 | 226 | 190 | 240 |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 665 | 230 | 83 | 4 | 195 | 153 |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 1077 | 610 | 58 | 181 | 123 | 105 |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 1034 | 408 | 123 | 48 | 190 | 265 |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 1415 | 924 | 40 | 77 | 232 | 142 |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 1183 | 667 | 69 | 154 | 166 | 127 |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 1210 | 618 | 44 | 242 | 146 | 160 |
| 34 | фоторабот | 783 | 1178 | 661 | 134 | 102 | 124 | 157 |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 730 | 384 | 67 | 30 | 79 | 170 |

____________

* В том числе 569 т цемента на стабилизацию грунтов.

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, м3 | Сборный бетон, м3 | Монолитный железобетон, м3 | Монолитный бетон, м3 | Раствор, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 968 | 218 | 872 | 1252 | 240 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 430 | 4 | 21 | 864 | 50 |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 1710 | 513 | 2046 | 1788 | 503 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 1360 | 131 | 1651 | 1022 | 344 |
|  | сети городской канализации | 1178 | 329 | 27 | 124 | 196 | 61 |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 2199 | 62 | 477 | 809 | 280 |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 1355 | 179 | 2400 | 1304 | 435 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 240 | 6 | 72 | 171 | 154 |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 1110 | 884 | 587 | 1190 | 333 |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 2222 | 444 | 313 | 334 | 435 |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 932 | 476 | 1624 | 547 | 702 |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 1095 | 665 | 643 | 920 | 539 |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 546 | 421 | 10 | 758 | 159 |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 2124 | 247 | 911 | 1662 | 1782 |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 1678 | - | - | 3586 | 75 |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 1165 | 254 | 24 | 194 | 294 |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 2265 | 632 | 484 | 531 | 1892 |
| 13 | Бани | 1175 | 1466 | 1332 | 580 | 789 | 1398 |
| 14 | Прачечные | 1176 | 1640 | 973 | 583 | 957 | 1003 |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 1381 | 316 | 416 | 1630 | 544 |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 1832 | 92 | 289 | 759 | 454 |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 296 | 622 | - | 12131 | 132 |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 258 | 493 | - | 9792 | 78 |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 269 | 636 | - | 1196 | 119 |
| 20 | Набережные | 1201 | 2070 | 34 | 298 | 50 | 49 |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 1195 | 19 | 1684 | 1132 | 62 |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 2144 | 53 | 1003 | 3566 | 48 |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 2671 | 40 | 59 | 4248 | 63 |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 1619 | 201 | 599 | 2408 | 314 |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 1425 | 530 | 537 | 2858 | 1310 |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 1475 | 158 | 1988 | 729 | 242 |
| 27 | Крематории | 1209 | 1079 | 1308 | 871 | 880 | 1113 |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 783 | 340 | 20 | 870 | 632 |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 1811 | 196 | 646 | 572 | 600 |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 1578 | 621 | 172 | 1147 | 950 |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 3325 | 133 | 270 | 1088 | 791 |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 2313 | 328 | 547 | 970 | 730 |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 1787 | 210 | 1001 | 714 | 726 |
| 34 | фоторабот | 783 | 2429 | 617 | 417 | 693 | 710 |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 1263 | 362 | 132 | 464 | 868 |

| № п.п. | 0бъекты строительства | Код | Лесоматериалы круглые, м3 | Пиломатериалы, м3 | Плиты древесноволокнистые, м2 |  |  | Плиты древесностружечные, м3 | Фанера клееная, м3 | Изделия деревянные для паркетных покрытий (паркет), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | твердые (включая полутвердые и сверхтвердые) | изоляционные | изоляционно-отделочные |  |  |  |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 76 | 242 | 94 | 19 | - | 0,7 | - | 13 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 47 | 132 | 18 | - | - | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 117 | 395 | 200 | 45 | - | 1,6 | - | 31 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 108 | 312 | 176 | 66 | - | 1,4 | - | 10 |
|  | сети городской канализации | 1178 | 114 | 122 | 103 | 18 | - | - | - | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 139 | 285 | 263 | 44 | - | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 97 | 368 | 167 | 84 | - | 2,2 | - | 15 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 38 | 477 | 18 | - | - | - | - | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 39 | 111 | 101 | - | - | 2,8 | - | - |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 87 | 246 | 18 | - | - | 3,7 | - | - |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 84 | 298 | 220 | 1 | - | - | 0,5 | 8 |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 39 | 220 | 346 | - | - | - | 0,1 | 111 |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 47 | 203 | 57 | - | - | - | - | - |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 41 | 395 | 776 | - | - | 4,7 | - | 255 |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 38 | 92 | 18 | - | - | - | - | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 38 | 112 | 363 | - | - | - | - | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 42 | 360 | 2704 | 14 | 505 | 1,7 | 0,4 | 254 |
| 13 | Бани | 1175 | 54 | 300 | 730 | 195 | 11 | 0,3 | 3,8 | - |
| 14 | Прачечные | 1176 | 49 | 195 | 414 | - | - | 0,5 | 1,1 | - |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 43 | 142 | 18 | - | - | - | 0,2 | - |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 39 | 157 | 18 | - | - | - | - | - |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 38 | 117 | 18 | - | - | - | - | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 38 | 100 | 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 38 | 93 | 18 | - | - | - | - | - |
| 20 | Набережные | 1201 | 51 | 170 | 18 | - | - | - | - | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 38 | 198 | 18 | - | - | - | - | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 39 | 271 | 18 | - | - | - | - | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 38 | 247 | 18 | - | - | - | - | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 39 | 255 | 46 | 26 | 46 | 0,6 | 0,8 | - |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 38 | 313 | 18 | - | 7 | 4,3 | 0,7 | - |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 65 | 227 | 26 | 1 | 2 | - | 0,8 | - |
| 27 | Крематории | 1209 | 63 | 202 | 406 | - | 165 | 4,9 | 0,2 | 160 |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 62 | 327 | - | - | - | - | - | - |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 54 | 239 | 864 | - | - | - | 1,8 | 151 |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 38 | 154 | 917 | - | - | - | - | - |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 39 | 490 | 1313 | - | - | 4,8 | 5,2 | - |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 38 | 185 | 988 | - | - | - | - | - |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 41 | 171 | 955 | - | 97 | - | - | 46 |
| 34 | фоторабот | 783 | 38 | 340 | 1008 | - | - | - | 3,8 | 1053 |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 39 | 354 | 1197 | - | - | 3,8 | 4,4 | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Стекло оконное, м2 | Стекло профильное строительное, м2 | Блоки стеклянные пустотелые, м2 | Стекло листовое полированное витринное, м2 | Линолеум (рулоны и плитки), м2 | Плитки керамические, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | для полов | глазурованные для внутренней облицовки стен | кислотоупорные и термокислотоупорные |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 300 | 30 | 16 | - | 112 | 237 | 192 | 5 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 565 | 71 | 39 | - | 266 | 565 | 458 | 11 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 238 | 58 | 28 | - | 94 | 345 | 185 | 5 |
|  | сети городской канализации | 1178 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 125 | - | - | - | - | 19 | 84 | - |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 306 | 90 | 44 | - | 147 | 533 | 263 | 7 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 112 | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 310 | - | 4 | - | 291 | 129 | 1075 | 28 |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 108 | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 1793 | 10 | 14 | - | 189 | 464 | 173 | - |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 1135 | - | 4 | - | 154 | 1985 | 1352 | - |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 115 | - | - | - | 15 | 56 | 12 | - |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 1538 | - | - | 69 | 786 | 1146 | 1871 | 1 |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 116 | - | - | - | 29 | 2 | - | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 1477 | 440 | - | - | 5010 | 1407 | 2811 | - |
| 13 | Бани | 1175 | 741 | 191 | 304 | 15 | 1206 | 3355 | 6009 | - |
| 14 | Прачечные | 1176 | 1785 | - | 17 | 6 | 791 | 5073 | 2596 | 28 |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 108 | - | - | - | 42 | 73 | 2120 | - |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 108 | - | - | - | 10 | 2 | 15 | - |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 108 | - | - | - | - | 3 | 4 | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Набережные | 1201 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 993 | - | - | 38 | 1326 | 690 | 1639 | - |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 1377 | - | - | - | 525 | 641 | 490 | - |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 823 | - | 4 | - | 181 | 508 | 201 | 4 |
| 27 | Крематории | 1209 | 306 | - | - | 471 | 375 | 494 | 1124 | 36 |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 1186 | - | - | - | 74 | 190 | 367 | - |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 2036 | - | - | - | 3364 | 1223 | 1280 | 42 |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 2113 | - | - | - | - | 191 | 4039 | - |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 3143 | - | - | 41 | 5384 | 979 | 1975 | - |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 1761 | - | - | - | - | 793 | 3750 | 17 |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 1521 | 87 | 21 | 73 | 893 | 1591 | 2717 | - |
| 34 | фоторабот | 783 | 1499 | - | - | - | 2297 | 694 | 1762 | 1902 |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 1516 | - | - | - | 6527 | 1996 | 1934 | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Нефтебитум, т |  |  |  | Олифа, кг |  | Белила густотертые, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию | из расхода "всего" битум строительный твердых марок |  | всего | в том числе на теплоизоляцию | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного |
|  |  |  |  | промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  | промышленного оборудования и трубопроводов |  | оборудования и трубопроводов |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 164 | 1 | 15 | - | 429 | 7 | 304 | 7 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 136 | 1 | 17 | - | 230 | - | 138 | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 202 | 2 | 12 | - | 705 | 16 | 534 | 18 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 135 | 1 | 3 | - | 439 | 26 | 287 | 17 |
|  | сети городской канализации | 1178 | 198 | - | - | - | 230 | - | 138 | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 47 | 1 | - | - | 246 | 8 | 151 | 13 |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 146 | 2 | 5 | - | 551 | 2 | 367 | 2 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 177 | 1 | 26 | - | 406 | - | 148 | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 107 | 1 | 16 | - | 732 | - | 473 | - |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 262 | 1 | 39 | - | 316 | 25 | 216 | 28 |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 92 | 4 | 27 | 1 | 1495 | 131 | 939 | 146 |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 180 | 2 | 54 | - | 918 | 54 | 438 | 60 |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 263 | - | 52 | - | 360 | - | 215 | - |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 358 | 3 | 47 | 1 | 2969 | 62 | 1187 | 70 |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 8 | - | - | - | 230 | - | 138 | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 56 | - | 17 | - | 316 | - | 198 | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 59 | 1 | 17 | - | 3061 | 182 | 2210 | 200 |
| 13 | Бани | 1175 | 136 | 13 | 6 | - | 2759 | 306 | 1425 | 263 |
| 14 | Прачечные | 1176 | 129 | 2 | 16 | - | 1712 | 111 | 939 | 85 |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 179 | 1 | 54 | - | 313 | 43 | 192 | 48 |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 51 | 3 | 15 | - | 1260 | 54 | 576 | 60 |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 122 | - | - | - | 230 | - | 138 | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 627 | - | - | - | 230 | - | 138 | - |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 1452 | - | - | - | 230 | - | 138 | - |
| 20 | Набережные | 1201 | 61 | - | - | - | 230 | - | 138 | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 172 | - | - | - | 230 | - | 138 | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 84 | - | - | - | 230 | - | 138 | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 223 | - | 67 | - | 230 | - | 138 | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 570 | 2 | 82 | 1 | 1649 | 27 | 1238 | 30 |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 304 | 21 | 45 | - | 1749 | 108 | 1172 | 53 |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 158 | 17 | 32 | - | 1617 | 102 | 384 | 25 |
| 27 | Крематории | 1209 | 90 | 1 | 8 | - | 884 | 143 | 593 | 137 |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 76 | - | 23 | - | 1820 | 59 | 1300 | 55 |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 78 | 3 | 16 | 1 | 1354 | - | 896 | - |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 180 | 1 | 28 | - | 3319 | 34 | 2024 | 38 |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 140 | 1 | 19 | - | 3417 | 195 | 2301 | 219 |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 131 | - | 25 | - | 1241 | 9 | 1317 | 10 |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 115 | - | 6 | - | 1012 | - | 775 | - |
| 34 | фоторабот | 783 | 110 | - | 13 | - | 1676 | 105 | 1424 | 117 |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 103 | 3 | 14 | 1 | 4553 | 251 | 3550 | 288 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Листы асбестоцементные, тыс. условных плиток |  |  |  | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию | из расхода "всего" конструктивные |  | всего | в том числе на теплоизоляцию | из расхода "всего" материалы с применением фольги |  |
|  |  |  |  | промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  | промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 2,2 | - | 0,7 | - | 9,1 | 0,4 | - | - |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 1,4 | - | - | - | 3,9 | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 3,2 | - | 1,6 | - | 16,2 | 1 | - | - |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 2,8 | - | 1,3 | 0,2 | 8,4 | 0,9 | - | - |
|  | сети городской канализации | 1178 | 1,6 | - | 0,2 | 0,2 | 1,6 | - | - | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 2,2 | - | 0,8 | 0,8 | 9,4 | 0,3 | - | - |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 3,4 | - | 1,7 | - | 9,7 | 1,3 | - | - |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 2,6 | - | - | - | 2,2 | - | - | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 13,2 | - | 7,9 | - | 23,2 | - | - | - |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 1,4 | - | - | - | 15,3 | 0,6 | - | - |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 8,7 | - | 7,1 | - | 11 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 10,1 | - | 4,2 | - | 14,6 | - | - | - |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 1,8 | - | - | - | 2,2 | - | - | - |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 7,5 | - | 4,4 | - | 54,8 | 0,4 | - | - |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 3,5 | - | 2,1 | - | 4,2 | 0,1 | - | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 6 | - | 6 | - | 22,9 | 1,1 | - | - |
| 13 | Бани | 1175 | 11,5 | - | 5,1 | - | 39,1 | 0,2 | - | - |
| 14 | Прачечные | 1176 | 18,5 | - | 15,8 | - | 25,9 | 0,1 | - | - |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 15,2 | - | - | - | 3,7 | 0,3 | - | - |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 1,4 | - | - | - | 17,9 | 1,3 | - | - |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 1,4 | - | - | - | 3,5 | - | - | - |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 20 | Набережные | 1201 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 1,4 | - | - | - | 1,6 | - | - | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 20,8 | - | 17,6 | - | 15,6 | 1 | - | - |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 12,1 | - | - | - | 43,8 | 1,5 | - | - |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 15,6 | - | 7 | - | 11,5 | 0,3 | - | - |
| 27 | Крематории | 1209 | 2,9 | 0,7 | - | - | 25,2 | 0,7 | - | - |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 1,4 | - | - | - | 7,4 | - | - | - |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 18,9 | - | - | - | 15,2 | 0,6 | - | - |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 1,8 | - | - | - | 40,4 | 0,3 | - | - |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 6,4 | - | 4,9 | - | 18,5 | 1,2 | - | - |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 1,8 | - | - | - | 29,6 | 0,2 | - | - |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 1,4 | - | - | - | 21,5 | 1,8 | - | - |
| 34 | фоторабот | 783 | 13,3 | - | 11,8 | - | 19,5 | 0,6 | - | - |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 14,8 | - | - | - | 19 | 2 | - | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Изделия из пластмасс, кг |  | Вата минеральная, м3 |  | Вата стеклянная, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 58 | - | 11 | 3 | - | - |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | - | - | 8 | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 137 | - | 15 | 7 | - | - |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 220 | - | 8 | - | - | - |
|  | сети городской канализации | 1178 | - | - | 8 | - | - | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | - | - | 8 | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 344 | - | 9 | - | - | - |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | - | - | 37 | - | - | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | - | - | 27 | - | - | - |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | - | - | 8 | - | - | - |
| 6 | Районные котельные | 1188 | - | - | 8 | - | - | - |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 64 | - | 8 | - | - | - |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | - | - | 9 | - | - | - |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 5 | - | 9 | - | - | - |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | - | - | 8 | - | - | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | - | - | 8 | - | - | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 453 | - | 3 | - | - | - |
| 13 | Бани | 1175 | 90 | - | 119 | 1 | - | - |
| 14 | Прачечные | 1176 | 111 | - | 83 | 16 | - | - |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 88 | - | 8 | - | - | - |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | - | - | 8 | - | - | - |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | - | - | 8 | - | - | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | - | - | 8 | - | - | - |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | - | - | 8 | - | - | - |
| 20 | Набережные | 1201 | - | - | 8 | - | - | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | - | - | 8 | - | - | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | - | - | 8 | - | - | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | - | - | 8 | - | - | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 2 | - | 10 | - | - | - |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | - | - | 51 | - | - | - |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | - | - | 31 | - | - | - |
| 27 | Крематории | 1209 | 9 | - | 24 | 1 | - | - |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 54 | - | 28 | - | - | - |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 228 | 3,2 | 35 | - | - | - |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | - | - | 8 | - | - | - |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | - | - | 8 | - | - | - |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 10 | - | 8 | - | - | - |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 43 | - | 9 | - | - | - |
| 34 | фоторабот | 783 | - | - | 8 | - | - | - |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 240 | - | 8 | - | - | - |

| № | Объекты строительства | Код | Изделия тепло- и звукоизоляционные |  |  |  |  | Плиты | Штукатурка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | Из стекловолокна и стекловаты, м3 |  | Из минеральной ваты, м3 |  | полуцилиндры асбестоцементные, тыс. м2 | фибролитовые и арболитовые, м3 | сухая гипсовая (листы гипсовые обшивочные), м2 |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  |  |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | - | - | 21 | 10 | 0,1 | 12 | 58 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | - | - | 23 | 15 | - | 8 | 14 |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | - | - | 19 | 3 | 0,2 | 18 | 118 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | - | - | 18 | 5 | - | 18 | 51 |
|  | сети городской канализации | 1178 | - | - | 8 | 5 | - | 8 | 14 |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | - | - | 13 | 8 | - | 8 | 14 |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | - | - | 22 | 8 | - | 25 | 72 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | - | - | 13 | - | - | 8 | 14 |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | - | - | 8 | - | - | 8 | 32 |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | - | - | 53 | 33 | - | 8 | 14 |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 2 | 2 | 360 | 283 | 0,2 | 8 | 110 |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 3 | 3 | 35 | 25 | 0,1 | 8 | 68 |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | - | - | 8 | - | - | 8 | 14 |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | - | - | 93 | 76 | 0,7 | 36 | 253 |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | - | - | 8 | - | - | 8 | 14 |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | - | - | 14 | 6 | - | 8 | 14 |
| 12 | Гостиницы | 1195 | - | - | 587 | 67 | 0,5 | 15 | 923 |
| 13 | Бани | 1175 | - | - | 80 | 80 | - | 110 | 1304 |
| 14 | Прачечные | 1176 | - | - | 152 | 122 | - | 10 | 14 |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | - | - | 18 | 8 | - | 8 | 14 |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | - | - | 582 | 195 | - | 8 | 14 |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | - | - | 8 | - | - | 8 | 14 |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | - | - | 8 | - | - | 8 | 14 |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | - | - | 8 | - | - | 8 | 14 |
| 20 | Набережные | 1201 | - | - | 8 | - | - | 8 | 14 |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | - | - | 8 | - | - | 8 | 14 |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | - | - | 8 | - | - | 8 | 14 |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | - | - | 8 | - | - | 8 | 14 |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | - | - | 116 | 37 | - | 580 | 184 |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | - | - | 15 | 15 | - | 221 | 521 |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | - | - | 35 | 35 | - | 8 | 14 |
| 27 | Крематории | 1209 | - | - | 106 | 12 | - | 24 | 14 |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | - | - | 8 | 8 | - | 8 | 14 |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 19 | 19 | 63 | 25 | - | 28 | 14 |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 13 | 13 | 79 | 65 | - | 8 | 14 |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 4 | 4 | 96 | 21 | - | 8 | 14 |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | - | - | 34 | 27 | - | 24 | 14 |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 78 | 78 | 27 | 9 | - | 8 | 14 |
| 34 | фоторабот | 783 | 3 | 3 | 26 | 11 | - | 8 | 14 |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | - | - | 92 | 77 | - | 8 | 14 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Кирпич строительный, тыс. шт. | Камень бутовый, м3 | Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных смесей, м3 | Заполнители пористые, м3 | Песок строительный, природный, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 106 | 50 | 4382 | 196 | 8345 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 18 | 2 | 1197 | - | 5894 |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 227 | 116 | 8782 | 466 | 11730 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 156 | 126 | 5824 | 342 | 8945 |
|  | сети городской канализации | 1178 | 3 | - | 4107 | - | 5712 |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 45 | 66 | 4603 | 240 | 10308 |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 229 | 177 | 6634 | 460 | 9327 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 48 | - | 4862 | - | 20707 |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 520 | 2 | 4733 | 301 | 10783 |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 38 | - | 5238 | - | 12346 |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 538 | 2 | 4312 | 205 | 5160 |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 370 | 14 | 865 | - | 4221 |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 172 | 3 | 16376 | - | 5142 |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 672 | 3 | 705 | 420 | 615 |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 3 | - | 1000 | - | 657 |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 564 | - | 2723 | - | 1793 |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 922 | 6 | 3649 | 502 | 4672 |
| 13 | Бани | 1175 | 1000 | 34 | 5026 | 305 | 4970 |
| 14 | Прачечные | 1176 | 662 | - | 4771 | 215 | 4255 |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 15 | - | 4144 | - | 16070 |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 18 | - | 2828 | - | 18955 |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 3 | - | 16235 | - | 17767 |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 3 | - | 14499 | - | 24199 |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 3 | - | 28532 | - | 21350 |
| 20 | Набережные | 1201 | 3 | - | 3080 | - | 36959 |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 3 | 3451 | 13042 | - | 83656 |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 3 | 6794 | 15119 | - | 3335 |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 3 | - | 7532 | - | 51910 |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 496 | 28 | 6599 | 202 | 4200 |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 875 | 237 | 6157 | 301 | 6380 |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 335 | 2 | 6167 | 229 | 4698 |
| 27 | Крематории | 1209 | 865 | 12 | 5356 | 263 | 5045 |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 870 | 750 | 3500 | 301 | 5350 |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 304 | - | 2702 | 306 | 2934 |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 1428 | - | 5131 | - | 4834 |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 318 | - | 4399 | - | 5998 |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 475 | - | 3811 | - | 3242 |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 543 | - | 5640 | 409 | 5252 |
| 34 | фоторабот | 783 | 14 | 8 | 4104 | 201 | 5049 |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 747 | 382 | 1907 | 287 | 2196 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Известь строительная, т. | Известь технологическая для производства силикатобетонных изделий, т | Блоки дверные в сборе, м2 | Блоки оконные в сборе, м2 | Доски для чистых полов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 21 | - | 53 | 136 | 2 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 2 | - | 10 | 28 | 2 |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 47 | - | 112 | 285 | 3 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 23 | - | 62 | 109 | 2 |
|  | сети городской канализации | 1178 | 1 | - | 10 | 28 | 2 |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 9 | - | 22 | 39 | 2 |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 32 | - | 89 | 151 | 3 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 9 | - | 27 | 32 | 2 |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 1 | - | 79 | 172 | 2 |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 1 | - | 12 | 28 | 2 |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 80 | - | 112 | 186 | 2 |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 7 | - | 201 | 479 | 11 |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 17 | - | 35 | 37 | 2 |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 247 | - | 354 | 687 | 6 |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 1 | - | 10 | 28 | 2 |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 2 | - | 79 | 33 | 2 |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 238 | - | 1410 | 732 | 5 |
| 13 | Бани | 1175 | 3 | - | 554 | 390 | 3 |
| 14 | Прачечные | 1176 | 55 | - | 279 | 319 | 2 |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 1 | - | 47 | 28 | 3 |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 2 | - | 14 | 29 | 2 |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 1 | - | 10 | 28 | 2 |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 1 | - | 10 | 28 | 2 |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 1 | - | 10 | 28 | 2 |
| 20 | Набережные | 1201 | 1 | - | 10 | 28 | 2 |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 1 | - | 10 | 28 | 2 |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 1 | - | 10 | 28 | 2 |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 1 | - | 10 | 28 | 2 |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 4 | - | 273 | 521 | 2 |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 21 | - | 305 | 939 | 3 |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 15 | - | 106 | 50 | 2 |
| 27 | Крематории | 1209 | 71 | - | 213 | 87 | 9 |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 115 | - | 256 | 610 | 2 |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 38 | - | 442 | 785 | 3 |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 93 | - | 510 | 423 | 2 |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 26 | - | 760 | 2013 | 2 |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 46 | - | 485 | 1193 | 2 |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 48 | - | 456 | 211 | 2 |
| 34 | фоторабот | 783 | 7 | - | 583 | 873 | 2 |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 33 | - | 653 | 869 | 5 |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Санитарно-технические изделия, шт. |  |  |  |  |  | Радиаторы и конвекторы отопительные, экм | Трубы ребристые отопительные, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары |  |  |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 100 | 15 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 194 | 35 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | - | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 93 | 26 |
|  | сети городской канализации | 1178 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | - | - | 8 | 1 | 4 | 1 | 127 | 42 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | - | - | 3 | 4 | 5 | 1 | 39 | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 1 | - | 8 | 6 | 5 | 2 | 103 | 119 |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 1 | - | 9 | 2 | 4 | 1 | 106 | 36 |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | - | - | 21 | 6 | 13 | 4 | 341 | 2 |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 2 | 8 | 28 | 9 | 15 | 4 | 532 | 4 |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | - | - | 3 | - | 1 | - | 32 | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 9 | 1 | 229 | 32 | 141 | 9 | 1074 | 38 |
| 13 | Бани | 1175 | 32 | 1 | 52 | 4 | 17 | 1 | 548 | - |
| 14 | Прачечные | 1176 | - | - | 18 | 3 | 14 | 2 | 886 | - |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 32 | - |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | - | - | 2 | - | 1 | - | 73 | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
| 20 | Набережные | 1201 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | - | - | 2 | - | 1 | - | 32 | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | - | - | 22 | 3 | 15 | 4 | 403 | - |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | - | 6 | 26 | 2 | 20 | 9 | 279 | - |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | - | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 545 | 6 |
| 27 | Крематории | 1209 | - | 1 | 15 | 3 | 12 | 1 | 571 | - |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | - | - | 25 | 18 | 35 | 6 | 786 | 10 |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | - | - | 51 | 6 | 21 | 1 | 728 | - |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 17 | 13 | 45 | 17 | 23 | 4 | 782 | - |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | - | - | 78 | 7 | 39 | 5 | 915 | - |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 5 | - | 18 | 11 | 12 | - | 707 | - |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 2 | - | 37 | 4 | 16 | 5 | 982 | - |
| 34 | фоторабот | 783 | - | - | 58 | 16 | 23 | - | 928 | - |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | - | 4 | 79 | 5 | 38 | 1 | 907 | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Всего | Трубы стальные, т/м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нефтепроводные бесшовные | катаные (общего назначения) | тянутые (общего назначения) | сварные водо-газопроводные (газовые) | тонкостенные электросварные углеродистые диаметром до 114 мм | нефтепроводные электросварные диаметром от 114 мм до 480 мм (включительно) | сварные больших диаметров (свыше 480 мм) | обсадные |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 47 1172 | - | 1 63 | - | 4 602 | 1 209 | 4 78 | 27 112 | 10 108 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 1 185 | - | - | - | 1 185 | - | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 110 2792 | 1 51 | 2 101 | - | 7 1433 | 3 498 | 10 186 | 64 266 | 23 257 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 33 1743 | 1 30 | 5 227 | - | 4 919 | 1 235 | 9 253 | 12 70 | 1 9 |
|  | сети городской канализации | 1178 | 1 185 | - | - | - | 1 185 | - | - | - | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 1 185 | - | - | - | 1 185 | - | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 50 2616 | 1 47 | 8 355 | - | 5 1332 | 2 367 | 14 395 | 19 109 | 1 11 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 22 446 | - | - | - | 2 393 | - | - | 20 53 | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 26 4384 | 1 43 | 4 451 | - | 6 2293 | 1 636 | 14 961 | - | - |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 14 500 | 6 162 | 1 62 | - | 1 188 | - | 2 27 | 1 13 | 3 48 |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 60,9 8696 | 9 219 | 6 586 | 0,9 427 | 8 2743 | 7 3463 | 19 1176 | 11 82 | - |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 31 8251 | 1 22 | - | - | 16 3757 | 10 4207 | 4 265 | - | - |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 27 714 | - | - | - | 2 282 | 1 168 | 4 147 | 20 117 | - |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 50 13383 | 2 48 | 1 131 | - | 13 4935 | 14 7093 | 20 1176 | - | - |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 12 362 | - | - | - | 1 185 | - | 11 177 | - | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 4 784 | - | - | - | 2 311 | 2 473 | - | - | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 28 8870 | - | 5 236 | - | 17 6614 | 3 1896 | 3 124 | - | - |
| 13 | Бани | 1175 | 33 7994 | - | 4 314 | - | 22 6518 | 1 437 | 6 725 | - | - |
| 14 | Прачечные | 1176 | 42,4 7562 | - | 13 586 | 0,4 63 | 7 2442 | 7 3521 | 15 950 | - | - |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 90 7243 | 12 202 | 4 845 | - | 5 1382 | 2 719 | 28 3628 | 19 145 | 20 322 |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 14 2829 | 3 61 | 1 89 | - | 2 682 | 2 1826 | 3 133 | 3 38 | - |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 1 185 | - | - | - | 1 185 | - | - | - | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 1 185 | - | - | - | 1 185 | - | - | - | - |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 1 185 | - | - | - | 1 185 | - | - | - | - |
| 20 | Набережные | 1201 | 1 185 | - | - | - | 1 185 | - | - | - | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 1 185 | - | - | - | 1 185 | - | - | - | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 1 185 | - | - | - | 1 185 | - | - | - | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 9 233 | - | - | - | 1 201 | - | - | 8 32 | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 25 5307 | - | 5 594 | - | 13 3721 | 2 175 | 5 817 | - | - |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 30 6653 | - | 6 248 | - | 9 2430 | 11 3692 | 4 283 | - | - |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 16 2780 | - | 2 161 | - | 6 907 | 4 1175 | 4 537 | - | - |
| 27 | Крематории | 1209 | 34 4706 | - | 4 546 | - | 4 997 | 9 1936 | 17 1227 | - | - |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 18 5404 | - | 1 67 | - | 11 3670 | 6 1667 | - | - | - |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 17 4583 | 1 19 | - | - | 12 3850 | 4 714 | - | - | - |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 36 11611 | - | 4 695 | - | 19 7294 | 5 2413 | 8 1209 | - | - |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 18 5822 | - | 5 507 | 2 1374 | 8 3084 | 3 857 | - | - | - |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 39 7430 | - | - | - | 14 3607 | 5 2853 | 20 970 | - | - |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 21 5440 | - | - | - | 3 4176 | 7 1209 | 1 55 | - | - |
| 34 | фоторабот | 783 | 24 7177 | - | 2 140 | - | 17 5354 | 5 1683 | - | - | - |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 24 8381 | - | - | - | 14 5833 | 10 2548 | - | - | - |

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Трубы чугунные, т |  |  | Трубы железобетонные напорные, м3/м | Трубы и муфты асбестоцементные, м усл. труб |  | Трубы и детали трубопроводов из термопластов, т/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | напорные водопроводные |  | канализационные и фасонные части к ним |  | напорные | безнапорные | из полиолефинов | из поливинилхлорида |
|  |  |  | всего | в том числе диаметром 500 мм и выше |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 6 | - | 10 | 4 36 | 1 | 14 | 0,18 276 | 0,11 34 |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 14 | - | 22 | 10 85 | 1 | 34 | 0,43 658 | 0,28 80 |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 1 | - | 15 | - | 4 | 52 | 1,25 546 | 0,03 54 |
|  | сети городской канализации | 1178 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 1 | - | 24 | - | 6 | 82 | 1,95 853 | 0,04 85 |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 1 | - | 1 | - | 1 | 154 | - | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 14 | 14 | 2 | - | 6 | 167 | - | - |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 1 | - | 9 | - | 1 | 584 | - | - |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 27 | 18 | 4 | - | 1 | 138 | - | 1,44 423 |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 21 | - | 12 | - | 2 | 404 | 0,45 402 | - |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 3 | - | 1 | - | 1 | 2743 | - | - |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 31 | - | 7 | - | 11 | 340 | 0,46 673 | 0,02 103 |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 1 | - | 1 | - | 1 | 775 | - | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 1 | - | 1 | - | 1 | 294 | - | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 1 | - | 28 | - | 10 | 47 | - | 1,34 3651 |
| 13 | Бани | 1175 | 12 | - | 20 | - | - | - | - | 0,69 2111 |
| 14 | Прачечные | 1176 | 2 | - | 14 | - | 1 | 34 | 0,73 1899 | 0,03 39 |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 11 | - | 1 | 10 129 | 26 | 514 | 0,12 625 | - |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 1 | - | 1 | - | 1 | 54 | - | - |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Набережные | 1201 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3545 | - | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 10 | - | 9 | - | - | 344 | - | 1,3 1423 |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 8 | - | 15 | - | 20 | 40 | 0,86 516 | - |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 21 | - | 1 | - | 1 | 124 | 1 652 | - |
| 27 | Крематории | 1209 | 14 | - | 4 | - | 421 | 96 | - | 1,27 2186 |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 1 | - | 9 | - | 36 | 180 | 0,35 401 | 0,2 825 |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 2 | - | 5 | - | 9 | 60 | 0,19 88 | 1,45 7483 |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 13 | - | 13 | - | - | 318 | - | 2 2403 |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 5 | - | 8 | - | 1 | 104 | - | 1,8 5272 |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 11 | - | 6 | - | - | 74 | 0,4 155 | - |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 5 | - | 10 | - | 1 | 25 | - | 1,63 6162 |
| 34 | фоторабот | 783 | 5 | - | 8 | - | 1 | 49 | 0,2 111 | 0,5 3237 |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 10 | 2 | 8 | 7 123 | - | 20 | - | 0,79 2429 |

| № | Объекты строительства | Код | Трубы керамические |  | Трубы стеклянные и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | канализационные, м усл. диаметра | дренажные, тыс. шт. | фасонные части к ним, м усл. диаметра |
|  | I. Коммунальное строительство | 50 |  |  |  |
| 1 | Сети городского водоснабжения в комплексе с инженерными сооружениями: | 1181 | 121 | 1 | - |
|  | сети городского водоснабжения | 1182 | 1 | - | - |
|  | инженерные сооружения городского водоснабжения | 1183 | 286 | 3 | - |
| 2 | Сети и коллекторы городской канализации в комплексе с инженерными сооружениями: | 1177 | 167 | - | - |
|  | сети городской канализации | 1178 | 1 | - | - |
|  | коллекторы городской канализации | 1179 | 1 | - | - |
|  | инженерные сооружения городской канализации | 1180 | 259 | - | - |
| 3 | Распределительные газопроводы на территории городов | 1185 | 12 | - | - |
| 4 | Газонаполнительные станции сжиженного газа | 1186 | 78 | - | - |
| 5 | Распределительные тепловые сети | 1187 | 1008 | - | - |
| 6 | Районные котельные | 1188 | 11 | - | - |
| 7 | Трамвайные депо с мастерскими | 1190 | 526 | - | - |
| 8 | Трамвайные пути с контактной сетью | 1192 | 222 | - | - |
| 9 | Троллейбусные депо с мастерскими | 1191 | 144 | - | - |
| 10 | Контактные сети троллейбуса | 1193 | 1 | - | - |
| 11 | Городские электрические сети (включая реконструкцию и расширение) | 1194 | 1 | - | - |
| 12 | Гостиницы | 1195 | 17 | - | - |
| 13 | Бани | 1175 | 500 | - | - |
| 14 | Механизированные прачечные | 1176 | 656 | - | - |
| 15 | Городские пешеходные переходы под транспортными магистралями | 1196 | 1 | - | - |
| 16 | Коллекторы в комплексе с инженерными подземными сетями | 1197 | 1 | - | - |
| 17 | Дороги городских магистральных улиц с цементно-бетонным покрытием на песчаном основании | 1198 | 1 | - | - |
| 18 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на бетонном основании | 1199 | 1 | - | - |
| 19 | Дороги городских магистральных улиц с асфальтобетонным покрытием на щебеночном основании | 1200 | 1 | - | - |
| 20 | Набережные | 1201 | 1 | - | - |
| 21 | Противооползневые сооружения | 1202 | 1 | - | - |
| 22 | Берегоукрепления | 1203 | 1 | - | - |
| 23 | Водостоки ливневой канализации | 1205 | 1420 | - | - |
| 24 | Базы дорожных и уборочных машин | 1207 | 310 | - | - |
| 25 | Производственные базы ремонтно-строительных организаций | 1208 | 516 | - | - |
| 26 | Мусороперерабатывающие заводы | 1204 | 1 | - | - |
| 27 | Крематории | 1209 | 434 | - | - |
| 28 | Другие объекты коммунального строительства | 1206 | 288 | - | - |
|  | II. Бытовое обслуживание населения |  |  |  |  |
| 29 | Блоки производственных цехов | 780 | 79 | - | - |
| 30 | Кооперированные здания прачечных и химчисток | 785 | 74 | - | - |
|  | Фабрики: |  |  |  |  |
| 31 | изготовления и ремонта швейных, трикотажных изделий, обуви | 781 | 509 | - | - |
| 32 | химчистки и крашения | 786 | 216 | - | - |
| 33 | изготовления мебели | 782 | 75 | - | - |
| 34 | фоторабот | 783 | 275 | - | - |
| 35 | Реконструкция объектов бытового обслуживания населения | 784 | 299 | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Территориальные коэффициенты, продолжительность расчетного зимнего периода и расчетная зимняя температура наружного воздуха

| Район, республика, край, область, город | Территориальные коэффициенты | Продолжительность расчетного зимнего периода, дни | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| # I. Северо-Западный район |  |  |  |
| Карельская АССР | 0,87 | 183 | -27 |
| Коми АССР | 0,81 | 203 | -38 |
| Архангельская обл. | 0,85 | 200 | -33 |
| Вологодская обл. | 0,95 | 166 | -27 |
| г. Ленинград | 1,02 | 152 | -25 |
| Ленинградская обл. | 0,99 | 152 | -25 |
| Мурманская обл. | 0,81 | 198 | -28 |
| Новгородская обл. | 0,96 | 147 | -25 |
| Псковская обл. | 1,01 | 143 | -23 |
| # II. Центральный район |  |  |  |
| Брянская обл. | 1,01 | 137 | -23 |
| Владимирская обл. | 1 | 152 | -27 |
| Ивановская обл. | 1 | 157 | -28 |
| Калининская обл. | 1 | 152 | -25 |
| Калужская обл. | 0,99 | 147 | -25 |
| Костромская обл. | 0,98 | 161 | -30 |
| г. Москва | 1,04 | 152 | -26 |
| Московская обл. | 1 | 152 | -26 |
| Орловская обл. | 0,96 | 142 | -25 |
| Рязанская обл. | 1 | 152 | -27 |
| Смоленская обл. | 1,01 | 143 | -24 |
| Тульская обл. | 1 | 152 | -26 |
| Ярославская обл. | 1,01 | 161 | -27 |
| # III. Волго-Вятский район |  |  |  |
| Марийская АССР | 0,99 | 162 | -30 |
| Мордовская АССР | 0,98 | 152 | -28 |
| Чувашская АССР | 1,89 | 156 | -29 |
| Горьковская обл. | 1,98 | 156 | -28 |
| Кировская обл. | 1,01 | 168 | -31 |
| # IV. Поволжский район |  |  |  |
| Башкирская АССР | 0,96 | 168 | -32 |
| Калмыцкая АССР | 0,86 | 116 | -22 |
| Татарская АССР | 0,97 | 161 | -30 |
| Астраханская обл. | 1,01 | 111 | -24 |
| Волгоградская обл. | 1,01 | 131 | -26 |
| Куйбышевская обл. | 1 | 157 | -29 |
| Пензенская обл. | 0,97 | 152 | -28 |
| Саратовская обл. | 1 | 152 | -28 |
| Ульяновская обл. | 1 | 157 | -29 |
| # V. Центрально-Черноземный район |  |  |  |
| Белгородская обл. | 0,99 | 131 | -23 |
| Воронежская обл. | 0,99 | 137 | -25 |
| Курская обл. | 0,99 | 137 | -25 |
| Липецкая обл. | 0,99 | 147 | -26 |
| Тамбовская обл. | 1 | 152 | -27 |
| # VI. Северо-Кавказский район |  |  |  |
| Дагестанская АССР | 0,95 | 81 | -15 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 0,97 | 81 | -16 |
| Северо-Осетинская АССР | 0,96 | 82 | -17 |
| Чечено-Ингушская АССР | 0,94 | 81 | -16 |
| Краснодарский край | 0,98 | 81 | -16 |
| Ставропольский край | 0,96 | 85 | -18 |
| Ростовская обл. | 0,97 | 115 | -22 |
| # VII. Уральский район |  |  |  |
| Удмуртская АССР | 0,95 | 173 | -32 |
| Курганская обл. | 0,92 | 173 | -35 |
| Оренбургская обл. | 0,92 | 157 | -30 |
| Пермская обл. | 0,93 | 178 | -32 |
| Свердловская обл. | 0,94 | 173 | -33 |
| Челябинская обл. | 0,95 | 173 | -33 |
| # VIII. Западно-Сибирский район |  |  |  |
| Алтайский край | 0,94 | 178 | -37 |
| Кемеровская обл. | 0,94 | 183 | -38 |
| Новосибирская обл. | 0,93 | 188 | -38 |
| Омская обл. | 0,92 | 188 | -36 |
| Томская обл.: |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | 0,92 | 193 | -40 |
| севернее 60-й параллели | 0,75 | 260 | -43 |
| Тюменская обл.: |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | 0,86 | 213 | -40 |
| севернее 60-й параллели | 0,75 | 253 | -42 |
| # IX. Восточно-Сибирский район |  |  |  |
| Бурятская АССР | 0,87 | 203 | -40 |
| Тувинская АССР | 0,8 | 198 | -50 |
| Красноярский край: |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | 0,88 | 217 | -43 |
| севернее 60-й параллели | 0,84 | 245 | -47 |
| Иркутская обл.: |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | 0,87 | 203 | -42 |
| севернее 60-й параллели | 0,73 | 217 | -50 |
| Читинская обл. | 0,78 | 196 | -39 |
| # X. Дальневосточный район |  |  |  |
| Приморский край | 0,79 | 156 | -24 |
| Хабаровский край | 0,76 | 218 | -36 |
| Амурская обл. | 0,78 | 188 | -40 |
| Камчатская обл. | 0,64 | 243 | -42 |
| Магаданская обл. | 0,63 | 243 | -43 |
| Сахалинская обл. | 0,64 | 161 | -25 |
| Якутская АССР | 0,65 | 218 | -51 |
| # XI. Донецко-Приднепровский район |  |  |  |
| Ворошиловградская обл. | 0,98 | 121 | -22 |
| Днепропетровская обл. | 0,98 | 111 | -21 |
| Донецкая обл. | 0,98 | 108 | -21 |
| Запорожская обл. | 0,99 | 106 | -20 |
| Кировоградская обл. | 0,97 | 111 | -21 |
| Полтавская обл. | 0,99 | 121 | -23 |
| Сумская обл. | 0,97 | 121 | -23 |
| Харьковская обл. | 0,98 | 121 | -23 |
| # XII. Юго-Западный район |  |  |  |
| Винницкая обл. | 0,98 | 116 | -21 |
| Волынская обл. | 0,97 | 111 | -20 |
| Житомирская обл. | 0,99 | 116 | -21 |
| Закарпатская обл. | 0,98 | 90 | -17 |
| Ивано-Франковская обл. | 0,98 | 90 | -18 |
| г. Киев | 0,98 | 121 | -21 |
| Киевская обл. | 0,98 | 121 | -21 |
| Львовская обл. | 0,98 | 100 | -16 |
| Ровенская обл. | 0,97 | 121 | -20 |
| Тернопольская обл. | 0,98 | 100 | -18 |
| Хмельницкая обл. | 0,98 | 111 | -21 |
| Черкасская обл. | 0,98 | 116 | -21 |
| Черниговская обл. | 0,99 | 121 | -22 |
| Черновицкая обл. | 0,97 | 95 | -17 |
| # XIII. Южный район |  |  |  |
| Крымская обл. | 0,98 | 46 | -13 |
| Николаевская обл. | 0,99 | 90 | -18 |
| Одесская обл. | 0,98 | 90 | -15 |
| Херсонская обл. | 0,98 | 95 | -18 |
| # XIV. Прибалтийский район |  |  |  |
| Латвийская ССР | 1,02 | 111 | -20 |
| Литовская ССР | 1,01 | 97 | -19 |
| Эстонская ССР | 1,01 | 131 | -21 |
| Калининградская обл. | 0,99 | 100 | -19 |
| # XV. Закавказский район |  |  |  |
| Азербайджанская ССР | 0,94 | 68 | -7 |
| Армянская ССР | 0,95 | 110 | -15 |
| Грузинская ССР | 0,93 | 75 | -10 |
| # XVI. Среднеазиатский район |  |  |  |
| Киргизская ССР | 0,91 | 120 | -19 |
| Таджикская ССР | 0,92 | 100 | -17 |
| Туркменская ССР | 0,88 | 57 | -12 |
| Узбекская ССР: |  |  |  |
| Каракалпакская АССР | 0,9 | 90 | -15 |
| Андижанская обл. | 0,92 | 68 | -15 |
| Бухарская обл. | 0,9 | 75 | -16 |
| Джизакская обл. | 0,92 | 63 | -16 |
| Кашкадарьинская обл. | 0,92 | 27 | -12 |
| Наманганская обл. | 0,92 | 27 | -12 |
| Самаркандская обл. | 0,93 | 48 | -12 |
| Сурхандарьинская обл. | 0,92 | 58 | -12 |
| Сырдарьинская обл. | 0,92 | 58 | -12 |
| г. Ташкент | 0,94 | 63 | -16 |
| Ташкентская обл. | 0,91 | 63 | -16 |
| Ферганская обл. | 0,93 | 68 | -15 |
| Хорезмская обл. | 0,91 | 90 | -17 |
| # XVII. Казахстанский район |  |  |  |
| Актюбинская обл. | 0,93 | 141 | -28 |
| Алма-Атинская обл. | 0,95 | 131 | -27 |
| г. Алма-Ата | 0,98 | 131 | -27 |
| Восточно-Казахстанская обл. | 0,9 | 173 | -33 |
| Гурьевская обл. | 0,86 | 121 | -20 |
| Джамбулская обл. | 0,91 | 121 | -24 |
| Карагандинская обл. | 0,95 | 156 | -33 |
| Джезказганская обл. | 0,92 | 156 | -33 |
| Мангышлакская обл. | 0,86 | 141 | -28 |
| Тургайская обл. | 0,81 | 173 | -34 |
| Кзыл-Ординская обл. | 0,9 | 131 | -25 |
| Кокчетавская обл. | 0,88 | 178 | -35 |
| Кустанайская обл. | 0,89 | 161 | -34 |
| Павлодарская обл. | 0,88 | 178 | -35 |
| Северо-Казахстанская обл. | 0,84 | 183 | -34 |
| Семипалатинская обл. | 0,91 | 164 | -33 |
| Талды-Курганская обл. | 0,95 | 145 | -28 |
| Уральская обл. | 0,89 | 146 | -27 |
| Целиноградская обл. | 0,9 | 173 | -34 |
| Чимкентская обл. | 0,92 | 121 | -23 |
| # XVIII. Белорусская ССР | 1,03 | 125 | -22 |
| # XIX. Молдавская ССР | 0,95 | 90 | -18 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Коэффициенты к нормам расхода стали, цемента и других материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве в сейсмических районах

| №п.п. | Наименование отраслей народного хозяйства и промышленности | Сталь |  |  | Цемент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сейсмичность, баллы |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| I | Промышленность | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
|  | Электроэнергетика | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Нефтеперерабатывающая | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
|  | Нефтедобывающая | 1 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 | 1,01 |
|  | Газовая | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
|  | Торфяная и сланцевая | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
|  | Черная металлургия | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Цветная металлургия | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
|  | Химическая и нефтехимическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Машиностроение и металлообработка | 1,09 | 1,13 | 1,23 | 1,03 | 1,04 | 1,07 |
|  | Лесная промышленность и лесное хозяйство | 1,06 | 1,09 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Целлюлозно-бумажная и лесохимическая | 1,07 | 1,1 | 1,17 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Промышленность стройматериалов | 1,07 | 1,1 | 1,18 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Легкая | 1,1 | 1,14 | 1,25 | 1,04 | 1,04 | 1,08 |
|  | Пищевая | 1,08 | 1,12 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,07 |
|  | Микробиологическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| II | Сельское хозяйство | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| III | Водохозяйственное строительство и мелиорация | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| IV | Связь | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| V | Транспорт | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| VI | Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 1,07 | 1,11 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,06 |
| VII | Торговля | 1,1 | 1,15 | 1,28 | 1,04 | 1,05 | 1,09 |
| VIII | Материально-техническое снабжение | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
|  | Прочие виды деятельности материального производства | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |

Примечание. Настоящие коэффициенты применяются к расходу стали и цемента, рассчитанному для объемов строительно-монтажных работ, выполняемых в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Для остальных материалов применять коэффициент - 0,99.

Районы с сейсмичностью 7-9 баллов определяются по Списку населенных пунктов СССР, расположенных в сейсмических районах, с указанием принятой для них сейсмичности в баллах (прил. 2 к главе СНиП II-А.12-69* "Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования").

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Порядок расчета поправок к нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время

При определении средних расчетных норм расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ следует применять поправки, связанные с производством работ в зимнее время, размер которых определяется по следующим формулам:

а) изменение условий строительства по сравнению с Московской обл.

K1=365365+0,07(Д−152),

где К1 - коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости выполняемых работ в зимнее время по сравнению с условиями производства работ в Московской обл.;

365 - число дней в году;

0,07 - среднее удорожание работ, выполняемых в зимний период (7%);

Д - средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода, дни;

152 - продолжительность расчетного зимнего периода в днях для Московской обл.

Средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода определяется по удельному весу строительно-монтажных работ, выполняемых в различных районах строительства.

Продолжительность расчетного зимнего периода для различных районов СССР принимается по прил. 1;

б) дополнительная потребность в материалах

K2=ПД365,

где К2 - коэффициент, учитывающий дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время;

П - поправка к средним нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время.

Поправки к средним нормам расхода основных строительных материалов, связанных с выполнением работ в зимнее время, устанавливаются согласно следующей таблице:

| Материал | Единица измерения | Поправка к нормам на 1 млн. руб. СМР |
| --- | --- | --- |
| Сталь класса А-I и марки Ст3 | т | 7 |
| Цемент | " | 130 |
| Пиломатериалы | м3 | 25 |
| Лесоматериалы круглые | " | 8 |
| Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | тыс. м2 | 3,5 |
| Стекло оконное | м2 | 30 |