СНиП 5.01.16-85

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ТРУБ НА 1 МЛН. РУБ. СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Дата введения 1986-06-01

РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Минсельхоза СССР, Минплодоовощхоза СССР и Госкомсельхозтехники СССР под методическим руководством и при участии НИИЭС Госстроя СССР (канд. техн. наук Н.Н. Ишунин; канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц; И.П. Алексеенко; М.А. Жарова; Е.П. Чалик).

ВНЕСЕНЫ НИИЭС Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования расхода строительных материалов Госстроя СССР (Г.К. Расщупкина) и Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. техн. наук В.Л. Соколов; Е.С. Агапова).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 30 декабря 1985 г. № 281/300.

С введением в действие СНиП 5.01.16-85 утрачивают силу "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Сельхозтехника" (СН 503-78); "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Сельскохозяйственное строительство" (СН 442-79); "Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Промышленное, транспортное, сельскохозяйственное, коммунальное строительство, связь. Объекты здравоохранения, просвещения, культуры и спорта. На 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий" (СН 526-80) в части норм расхода труб по объектам сельского хозяйства и сельхозтехники; "Дополнения и изменения норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам сельскохозяйственного строительства", утвержденные постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 13 апреля 1983 г. № 74/104; "Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ на реконструкцию объектов железнодорожного, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог, сельскохозяйственного строительства и сельхозтехники", утвержденные постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 27 декабря 1984 г. № 223/357 в части норм расхода материалов, изделий и труб на реконструкцию объектов сельскохозяйственного строительства и сельхозтехники.

Общая часть

1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик*.

________________

*Потребность в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или их групп следует определять по проектно-сметной документации.

2. Нормы учитывают расход материалов, определенный по рабочим чертежам и сметным нормам, исходя из объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией на объекты строительства, принятые для разработки норм, а также затраты материалов на устройство временных зданий и сооружений, включаемые в сводные сметные расчеты на строительство, и на работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая монтажную оснастку и приспособления для оснащения рабочих бригад.

3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.

4. Нормы расхода стали определены в стали класса А-I и марки Ст3 и учитывают расход на:

изготовление арматуры и закладных деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;

изготовление стальных конструкций согласно "Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ", утвержденному Госстроем СССР;

изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);

выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, по теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и других.

Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта, литья, поковок, штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке, пружинных и катковых опор под трубопроводы.

Нормы расхода стали и труб для строительных конструкций не учитывают расход на конструкции ограждения мест содержания животных для комплексов по выращиванию и откорму свиней мощностью 12, 24, 54 и 108 тыс. голов и откорму молодняка крупного рогатого скота мощностью 5 и 10 тыс. голов в год.

5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление окон, дверей, витрин и витражей, подвесных потолков и на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов.

6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление бетонов и растворов всех видов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объем производства которых устанавливаются Госпланом СССР).

Нормы определены, исходя из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке "Типовых норм расхода цемента для приготовления бетонов сборных и монолитных, бетонных, железобетонных изделий и конструкций", утвержденных Госстроем СССР.

7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.

Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента следует вводить поправку П, %, на марочную прочность, рассчитываемую по формуле

±П=(400−Мц)0,1,

где Мц - средняя марка поставляемого цемента;

0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.

8. В нормах расхода пиломатериалов, круглых лесоматериалов, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и клееной фанеры учтен их расход на изготовление деревянных и клеефанерных конструкций и столярных изделий (включая встроенные шкафы), предусмотренных проектом.

Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.

В нормах не учтен расход:

лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий;

пиломатериалов для оснований под щитовой паркет и паркетную доску.

9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла: оконного, витринного неполированного, армированного, узорчатого, солнцезащитного, плоского закаленного и стеклопакетов, применяемого для заполнения оконных и дверных проемов, фонарей, а также на устройство внутренних перегородок.

10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.

11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС. Расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями документов по проектированию и строительству и "Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов", утвержденных Госстроем СССР.

Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, различных видов красок и лакокрасочных материалов.

12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.

13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, грунтовок, асфальтобетонных и асфальтопесчаных смесей и битумных эмульсий, но не учитывают расход его на антикоррозионную защиту магистральных трубопроводов.

14. Нормы учитывают расход труб на:

все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов;

защиту проводов и кабелей;

изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков и гибких компенсаторов, изогнутых из труб; изготовление фасонных соединительных деталей (из стальных труб) для чугунных и других напорных трубопроводов;

обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);

сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового и др.);

устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов.

Для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики нормами учтен расход только водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб.

Нормы учитывают также отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и при изготовлении узлов и деталей трубопроводов.

Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб - на водопровод.

Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.

15. Нормы не учитывают расход труб на сооружение:

внеплощадочных сетей предприятий;

сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;

технологических трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.

16. Нормы не учитывают расход труб на производство работ гидромеханизированных, по временному и постоянному водопонижению, по замораживанию грунтов, а также расход труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВОиТ).

Нормы не учитывают расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

17. Нормами не учтены трубы тонкостенные бесшовные холоднодеформированные.

18. Потребность во всех видах труб, необходимых для сооружения внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в пп.15-17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.

К внеплощадочным сетям относятся:

сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;

сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;

тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;

сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительного пункта предприятия;

технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и др.

19. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам необходимо применять коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:

| Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
| --- | --- |
| -10 | 0,68 |
| -15 | 0,802 |
| -20 | 0,916 |
| -25 | 1 |
| -30 | 1,098 |
| -35 | 1,15 |
| -40 | 1,187 |
| -45 | 1,2 |
| -50 | 1,221 |

20. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи для внутренних подъездных путей, а также рельсов для мостовых кранов.

Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.

21. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.

При строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов к средним нормам следует вводить коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 1.

22. Нормы определены для условий строительства в базисном районе (Московская обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.

При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР в 1978 г., и учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, К согласно обязательным приложениям 2 и 3.

23. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складах.

24. Нормы определены в сметных ценах 1969 г.

При пересчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г., нормы следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 4.

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

Таблица 1

| Объекты строительства | Код | Сталь класса А-I и марки Ст3, т |  |  |  |  |  | Трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе на |  |  |  |  | стальные |
|  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы | для строительных конструкций, т |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 344 | 214 | 45 | 41 | - | 44 | - |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 330 | 247 | 4 | 32 | 1 | 46 | 26 |
| из местных строительных материалов | 64004 | 166 | 64 | - | 35 | - | 67 | 39 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 344 | 280 | 14 | 22 | 3 | 25 | 26 |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 194 | 89 | 40 | 40 | 3 | 22 | - |
| из местных строительных материалов | 64147 | 97 | 64 | - | 7 | - | 26 | 33 |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 428 | 267 | 54 | 75 | 2 | 30 | - |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 295 | 176 | 44 | 45 | 2 | 28 | 16 |
| из местных строительных материалов | 64165 | 249 | 102 | 10 | 55 | - | 82 | 33 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 294 | 196 | 23 | 28 | 2 | 45 | 36 |
| из местных строительных материалов | 64241 | 120 | 69 | 2 | 2 | - | 47 | 43 |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 336 | 267 | - | 44 | - | 25 | - |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 377 | 309 | - | 39 | - | 29 | 3 |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 192 | 81 | - | 67 | - | 44 | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | 303 | 175 | - | 86 | - | 42 | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | 281 | 199 | 14 | 32 | 2 | 34 | 25 |
| Конюшни | 64477 | 337 | 151 | 36 | 57 | - | 93 | 1 |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 285 | 183 | 14 | 46 | 4 | 38 | - |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 264 | 120 | 29 | 70 | 4 | 41 | - |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 332 | 220 | 22 | 61 | 8 | 21 | - |
| из местных строительных материалов | 64623 | 128 | 36 | 15 | 21 | - | 56 | - |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 284 | 199 | 7 | 38 | 6 | 34 | - |
| Звероводческие здания | 64500 | 99 | 10 | - | 9 | - | 80 | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 331 | 189 | 18 | 84 | 10 | 30 | - |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 324 | 184 | 27 | 89 | 2 | 22 | - |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | 250 | 62 | 53 | 98 | - | 37 | - |
| 2,5-5 | 64806 | 358 | 125 | 32 | 164 | 1 | 36 | - |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 580 | 196 | 51 | 304 | 1 | 28 | 1 |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 771 | 453 | 191 | 78 | 3 | 46 | 1 |
| напольного " | 64852 | 301 | 133 | 35 | 98 | - | 35 | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 264 | 155 | - | 47 | - | 62 | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | 74 | 4 | - | 30 | - | 40 | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 406 | 236 | 64 | 71 | 2 | 33 | 1 |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 317 | 131 | 23 | 111 | - | 52 | - |
| Сенажные башни | 64966 | 491 | 6 | 121 | 340 | - | 24 | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 723 | 697 | 13 | - | - | 13 | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 278 | 180 | 26 | 31 | 1 | 40 | 2 |
| свиней | 64170 | 260 | 135 | 18 | 69 | 2 | 36 | 3 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 265 | 178 | 12 | 21 | 2 | 52 | 3 |
| птичников | 64557 | 176 | 86 | 10 | 39 | - | 41 | - |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 489 | 196 | 57 | 170 | 12 | 54 | - |
| расширение | 65201 | 505 | 223 | 59 | 151 | 15 | 57 | 1 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 360 | 142 | 21 | 172 | 3 | 22 | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 399 | 219 | 35 | 95 | 4 | 46 | - |
| легких металлических | 65275 | 452 | 58 | 40 | 354 | 2 | 28 | - |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 432 | 224 | 70 | 94 | 1 | 43 | - |
| Овощехранилища | 65342 | 313 | 168 | 30 | 78 | 1 | 36 | - |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 376 | 238 | 22 | 85 | 3 | 28 | - |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 312 | 245 | 1 | 43 | 3 | 20 | - |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 464 | 278 | 25 | 117 | - | 44 | - |
| расширение | 65451 | 392 | 220 | 60 | 49 | - | 63 | - |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 352 | 105 | 22 | 197 | 3 | 25 | 8 |
| ангарных | 65465 | 421 | 112 | 15 | 260 | 6 | 28 | - |
| Пленочные теплицы | 65502 | 522 | 84 | 25 | 348 | 8 | 57 | 1 |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 344 | 311 | - | 20 | - | 13 | - |
| остекленные | 65534 | 248 | 235 | - | - | - | 13 | - |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 393 | 140 | 33 | 182 | 7 | 31 | - |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 273 | 189 | 22 | 30 | - | 32 | - |
| легких металлических | 65553 | 441 | 53 | 15 | 346 | - | 27 | 68 |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 382 | 192 | 32 | 116 | 1 | 41 | - |
| реконструкция | 65601 | 337 | 173 | 29 | 88 | 1 | 46 | - |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 423 | 225 | 4 | 153 | 1 | 40 | - |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 503 | 263 | 15 | 205 | 2 | 18 | - |
| реконструкция | 65741 | 332 | 168 | 24 | 93 | 2 | 45 | - |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 353 | 178 | 21 | 109 | 3 | 42 | - |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 369 | 164 | 41 | 99 | 10 | 55 | - |
| реконструкция | 65811 | 391 | 184 | 47 | 101 | 2 | 57 | - |
| Станция технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 512 | 106 | 41 | 284 | 25 | 56 | - |
| реконструкция | 65817 | 640 | 123 | 44 | 404 | 4 | 65 | - |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 460 | 165 | 47 | 198 | 4 | 46 | - |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 229 | 155 | 15 | 32 | 1 | 26 | - |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 996 | 363 | 70 | 515 | - | 48 | 3 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 587 | 139 | 84 | 304 | - | 60 | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 483 | 313 | 19 | 103 | - | 48 | - |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 194 | 100 | 20 | 52 | - | 22 | - |
| без аэродрома | 65010 | 236 | 126 | 22 | 66 | - | 22 | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 280 | 186 | 10 | 61 | - | 23 | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 153 | 81 | 15 | 35 | - | 22 | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 530 | 189 | 197 | 131 | - | 13 | - |
| с металлическими " | 65118 | 1120 | 96 | 226 | 784 | - | 14 | - |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 910 | 210 | 33 | 643 | - | 24 | - |
| жидкого аммиака | 65152 | 192 | 49 | 29 | 98 | - | 16 | - |

Таблица 2

| Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т |  | Канаты | Рельсы, т |  |  |  | Переводы стрелочные, компл. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе на | стальные | железнодорожные |  | для |  | широкой колеи | узкой колеи |
|  |  |  | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | (трос), т | широкой колеи | узкой колеи |  | мостовых кранов |  |  |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64004 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64147 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | - | - | - | - | 0,4 |  | - | - | - |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64165 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64241 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Фермы для содержания овец | 64274 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Овчарни с каркасами из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | - | - | - | - | 3 |  | - | - | - |
| Конюшни | 64477 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64623 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Звероводческие здания | 64500 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | - | - | - | - | 0,8 |  | - | - | - |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2,5-5 | 64806 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| напольного " | 64852 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 0,2 | 0,05 | - | - | - |  | - | - | - |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Сенажные башни | 64966 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| свиней | 64170 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| птичников | 64557 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 0,4 | 0,3 | - | 5 | - |  | - | 0,4 | - |
| расширение | 65201 | - | - | - | 3 | - |  | - | - | - |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 1,3 | 1,3 | - | - | - |  | - | - | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| легких металлических | 65275 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Овощехранилища | 65342 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | - | - | - | - | 0,3 |  | 0,4 | - | - |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |  | - | - | - |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 2,2 | 2,2 | - | - | - |  | - | - | - |
| расширение | 65451 | 1,7 | 1,7 | - | - | - |  | - | - | - |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |  | - | - | - |
| ангарных | 65465 | 1,4 | 1,4 | - | - | - |  | 0,2 | - | - |
| Пленочные теплицы | 65502 | 1,7 | 1,7 | - | - | - |  | - | - | - |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 0,7 | 0,7 | - | - | - |  | - | - | - |
| остекленные | 65534 | 1,3 | 1,3 | - | - | - |  | - | - | - |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 1,6 | 1,6 | - | - | - |  | - | - | - |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 10,7 | 0,8 | - | - | - |  | - | - | - |
| легких металлических | 65553 | 27,1 | 2,2 | - | - | - |  | - | - | - |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| реконструкция | 65601 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| реконструкция | 65741 | 0,3 | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | - | - | - | - | - |  | 14 | - | - |
| реконструкция | 65811 | 6,9 | - | - | - | - |  | 15 | - | - |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | - | - | - | - | - |  | 14 | - | - |
| реконструкция | 65817 | 0,3 | - | - | - | - |  | 15 | - | - |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | - | - | - | - | - |  | 9 | - | - |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| без аэродрома | 65010 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| с металлическими " | 65118 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| жидкого аммиака | 65152 | - | - | - | - | - |  | - | - | - |

Таблица 3

| Объекты строительства | Код | Цемент, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе на |  |  |  |  |
|  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 1642 | 707 | 38 | 85 | 569 | 243 |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 1440 | 336 | 23 | 12 | 541 | 528 |
| из местных строительных материалов | 64004 | 1218 | 128 | 21 | - | 320 | 749 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 1643 | 1038 | 22 | 19 | 407 | 157 |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 1214 | 258 | 202 | 74 | 561 | 119 |
| из местных строительных материалов | 64147 | 1198 | 291 | 22 | - | 525 | 360 |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 1453 | 811 | 39 | 108 | 373 | 122 |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 1280 | 520 | 45 | 140 | 412 | 163 |
| из местных строительных материалов | 64165 | 1443 | 284 | 103 | 34 | 698 | 324 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 1181 | 601 | 23 | 49 | 349 | 159 |
| из местных строительных материалов | 64241 | 914 | 95 | 16 | 5 | 460 | 338 |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 1079 | 781 | 20 | 31 | 177 | 70 |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 1178 | 1033 | 20 | - | 74 | 51 |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 367 | 208 | 20 | - | 82 | 57 |
| из местных строительных материалов | 64355 | 836 | 392 | 20 | - | 324 | 100 |
| Фермы коневодческие | 64411 | 1512 | 684 | 109 | 52 | 387 | 280 |
| Конюшни | 64477 | 1424 | 579 | 5 | 303 | 254 | 283 |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 1395 | 575 | 36 | 110 | 524 | 150 |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 819 | 363 | 28 | 64 | 247 | 117 |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 1430 | 644 | 23 | 41 | 547 | 175 |
| из местных строительных материалов | 64623 | 856 | 90 | 31 | 78 | 456 | 201 |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 1268 | 657 | 50 | 12 | 355 | 194 |
| Звероводческие здания | 64500 | 351 | 33 | 14 | - | 162 | 142 |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 1464 | 614 | 28 | 92 | 592 | 138 |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 1970 | 665 | 284 | 64 | 899 | 58 |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | 659 | 111 | 4 | 111 | 379 | 54 |
| 2,5-5 | 64806 | 1251 | 381 | 29 | 170 | 558 | 113 |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 1510 | 558 | 127 | 217 | 376 | 232 |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 1728 | 1218 | 37 | 227 | 163 | 83 |
| напольного " | 64852 | 1196 | 384 | 140 | 97 | 419 | 156 |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 906 | 765 | - | - | 58 | 83 |
| из местных строительных материалов | 64965 | 273 | 37 | - | - | 167 | 69 |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 1232 | 563 | 79 | 156 | 259 | 175 |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 1684 | 246 | 43 | 15 | 1022 | 358 |
| Сенажные башни | 64966 | 1509 | 27 | 458 | 417 | 331 | 276 |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 2705 | 1205 | - | 8 | 1450 | 42 |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 1440 | 513 | 69 | 61 | 632 | 165 |
| свиней | 64170 | 1381 | 435 | 10 | 69 | 666 | 201 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 1501 | 651 | 2 | 32 | 680 | 136 |
| птичников | 64557 | 933 | 200 | 66 | 13 | 550 | 104 |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 1502 | 536 | 103 | 211 | 431 | 221 |
| расширение | 65201 | 1474 | 535 | 91 | 294 | 312 | 242 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 1235 | 503 | 72 | 157 | 209 | 294 |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 1419 | 611 | 44 | 202 | 475 | 87 |
| легких металлических | 65275 | 864 | 79 | 59 | 153 | 207 | 366 |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 1591 | 768 | 38 | 295 | 332 | 158 |
| Овощехранилища | 65342 | 1259 | 534 | 47 | 146 | 457 | 75 |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 1322 | 594 | 84 | 103 | 389 | 152 |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 1263 | 690 | 49 | 2 | 474 | 48 |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 1649 | 688 | 147 | 186 | 412 | 216 |
| расширение | 65451 | 1452 | 308 | 221 | 270 | 399 | 254 |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 850 | 337 | 55 | 58 | 324 | 76 |
| ангарных | 65465 | 635 | 313 | 16 | 27 | 189 | 90 |
| Пленочные теплицы | 65502 | 1072 | 192 | 69 | 251 | 464 | 96 |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 1221 | 1133 | - | - | 31 | 57 |
| остекленные | 65534 | 562 | 503 | - | - | 27 | 32 |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 929 | 392 | 79 | 82 | 284 | 92 |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 1964 | 804 | 465 | 139 | 294 | 262 |
| легких металлических | 65553 | 853 | 205 | 183 | 107 | 237 | 121 |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 1344 | 424 | 206 | 162 | 322 | 230 |
| реконструкция | 65601 | 1248 | 689 | 20 | 164 | 245 | 130 |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 1584 | 687 | 205 | 17 | 400 | 275 |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 1542 | 682 | 160 | 67 | 398 | 235 |
| реконструкция | 65741 | 1273 | 664 | 23 | 92 | 323 | 171 |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 1154 | 480 | 140 | 49 | 220 | 265 |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 1402 | 597 | 87 | 196 | 320 | 202 |
| реконструкция | 65811 | 1594 | 693 | 117 | 199 | 389 | 196 |
| Станция технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 1055 | 365 | 21 | 180 | 325 | 164 |
| реконструкция | 65817 | 1134 | 376 | 23 | 224 | 380 | 131 |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 1242 | 556 | 93 | 177 | 288 | 128 |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 973 | 391 | 91 | 67 | 189 | 235 |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 1258 | 489 | 82 | 378 | 228 | 81 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 1244 | 253 | 72 | 426 | 343 | 150 |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 1496 | 658 | 45 | 220 | 273 | 300 |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 843 | 242 | 98 | 111 | 295 | 97 |
| без аэродрома | 65010 | 976 | 284 | 96 | 142 | 367 | 87 |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 1095 | 382 | - | 296 | 182 | 235 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 726 | 375 | - | 40 | 291 | 20 |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 1333 | 494 | - | 442 | 322 | 75 |
| с металлическими " | 65118 | 1174 | 410 | - | 582 | 119 | 63 |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 775 | 323 | 58 | 83 | 193 | 118 |
| жидкого аммиака | 65152 | 669 | 112 | 103 | 68 | 287 | 99 |

Таблица 4

| Объекты строительства | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, м3 | Сборный бетон, м3 | Монолитный железобетон, м3 | Монолитный бетон, м3 | Раствор, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 2440 | 156 | 314 | 2476 | 732 |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 1259 | 103 | 54 | 2964 | 1984 |
| из местных строительных материалов | 64004 | 444 | 82 | - | 1412 | 2483 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 3502 | 102 | 80 | 2020 | 586 |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 823 | 954 | 308 | 2367 | 734 |
| из местных строительных материалов | 64147 | 971 | 108 | - | 2021 | 1233 |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 2695 | 175 | 390 | 1689 | 546 |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 1802 | 192 | 506 | 2100 | 700 |
| из местных строительных материалов | 64165 | 947 | 515 | 149 | 3368 | 1296 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 2291 | 85 | 198 | 1707 | 608 |
| из местных строительных материалов | 64241 | 444 | 82 | 24 | 2829 | 1481 |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 2761 | 82 | 121 | 906 | 463 |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 3794 | 82 | - | 394 | 352 |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 868 | 82 | - | 469 | 398 |
| из местных строительных материалов | 64355 | 1211 | 82 | - | 1699 | 752 |
| Фермы коневодческие | 64411 | 2536 | 427 | 235 | 2210 | 1100 |
| Конюшни | 64477 | 1910 | 15 | 1168 | 1258 | 754 |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 2065 | 182 | 436 | 2683 | 606 |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 1228 | 125 | 256 | 1305 | 451 |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 2381 | 103 | 160 | 2751 | 670 |
| из местных строительных материалов | 64623 | 361 | 171 | 404 | 2407 | 751 |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 2367 | 235 | 38 | 1903 | 867 |
| Звероводческие здания | 64500 | 168 | 82 | - | 977 | 645 |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 1938 | 113 | 350 | 2294 | 545 |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 2200 | 1342 | 176 | 3697 | 365 |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | 413 | 14 | 418 | 2095 | 195 |
| 2,5-5 | 64806 | 1205 | 146 | 742 | 2878 | 656 |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 1804 | 591 | 930 | 1988 | 1167 |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 3327 | 181 | 953 | 911 | 383 |
| напольного " | 64852 | 1212 | 742 | 364 | 2405 | 744 |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 3587 | - | - | 378 | 395 |
| из местных строительных материалов | 64965 | 86 | - | - | 968 | 297 |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 1482 | 245 | 561 | 751 | 505 |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 972 | 208 | 68 | 6051 | 1441 |
| Сенажные башни | 64966 | 105 | 1987 | 1651 | 1761 | 956 |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 4100 | - | 38 | 6610 | 165 |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 1735 | 294 | 240 | 3027 | 782 |
| свиней | 64170 | 1300 | 49 | 388 | 3062 | 879 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 2243 | 9 | 105 | 3497 | 616 |
| птичников | 64557 | 484 | 300 | 49 | 2330 | 387 |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 1670 | 417 | 764 | 1862 | 790 |
| расширение | 65201 | 1650 | 398 | 1034 | 1379 | 866 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 1640 | 247 | 629 | 951 | 1335 |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 1998 | 226 | 713 | 2088 | 524 |
| легких металлических | 65275 | 270 | 230 | 631 | 1040 | 178 |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 2668 | 101 | 1238 | 1626 | 722 |
| Овощехранилища | 65342 | 1814 | 200 | 510 | 2019 | 353 |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 1865 | 397 | 410 | 1522 | 778 |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 2032 | 305 | 9 | 2138 | 230 |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 2300 | 750 | 759 | 1910 | 980 |
| расширение | 65451 | 1468 | 592 | 1055 | 1371 | 1235 |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 1098 | 240 | 234 | 1656 | 325 |
| ангарных | 65465 | 1112 | 73 | 107 | 934 | 400 |
| Пленочные теплицы | 65502 | 656 | 368 | 909 | 2168 | 561 |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 4045 | - | - | 155 | 229 |
| остекленные | 65534 | 1257 | - | - | 121 | 127 |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 1188 | 323 | 348 | 1337 | 347 |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 2574 | 1665 | 485 | 1326 | 889 |
| легких металлических | 65553 | 694 | 668 | 443 | 1100 | 358 |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 1412 | 1032 | 650 | 1609 | 820 |
| реконструкция | 65601 | 2151 | 108 | 701 | 1187 | 557 |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 2148 | 1203 | 57 | 1816 | 1100 |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 2275 | 802 | 268 | 1992 | 870 |
| реконструкция | 65741 | 1939 | 143 | 393 | 1578 | 658 |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 1559 | 701 | 197 | 1098 | 980 |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 1996 | 517 | 763 | 1567 | 677 |
| реконструкция | 65811 | 2133 | 734 | 797 | 1900 | 788 |
| Станция технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 1331 | 123 | 683 | 1608 | 601 |
| реконструкция | 65817 | 1236 | 136 | 772 | 1861 | 595 |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 1845 | 336 | 679 | 1430 | 492 |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 1302 | 453 | 268 | 944 | 870 |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 1630 | 410 | 1403 | 1140 | 325 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 841 | 393 | 1795 | 1711 | 568 |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 2192 | 225 | 815 | 1366 | 1200 |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 815 | 368 | 493 | 1113 | 521 |
| без аэродрома | 65010 | 951 | 307 | 635 | 1370 | 454 |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 1318 | - | 1298 | 906 | 1980 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 1421 | - | 144 | 1024 | 95 |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 1506 | - | 1664 | 990 | 248 |
| с металлическими " | 65118 | 1230 | - | 2270 | 447 | 236 |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 1092 | 217 | 302 | 887 | 264 |
| жидкого аммиака | 65152 | 385 | 541 | 246 | 1703 | 509 |

Таблица 5

| Объекты строительства | Код |  |  |  | Лесоматериалы круглые, м3 |  | Пиломатериалы, м3 | Плиты древесноволокнистые, м2 |  |  |  |  | Плиты древесностружечные, м3 |  |  |  |  | Фанера клееная, м3 |  |  |  | Изделия деревянные для паркетных покрытий (паркет), м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | твердые (включая полутвердые и сверхтвердые) | изоляционные |  | изоляционно-отделочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 |  |  |  | 66 |  | 357 | 228 | 95 |  | - | 32 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  | - |  |  |  |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 |  |  |  | 105 |  | 916 | 590 | 171 |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| из местных строительных материалов | 64004 |  |  |  | 145 |  | 1687 | 17 | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 |  |  |  | 50 |  | 717 | 166 | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 |  |  |  | 44 |  | 1261 | 229 | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| из местных строительных материалов | 64147 |  |  |  | 565 |  | 1400 | 901 | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 |  |  |  | 62 |  | 351 | 481 | 40 |  | - | 77 |  |  |  |  | - |  |  |  | 11 |  |  |  |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 |  |  |  | 58 |  | 424 | 543 | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| из местных строительных материалов | 64165 |  |  |  | 403 |  | 1010 | 16 | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 |  |  |  | 44 |  | 439 | 468 | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| из местных строительных материалов | 64241 |  |  |  | 56 |  | 2214 | - | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Фермы для содержания овец | 64274 |  |  |  | 44 |  | 514 | 367 | 1135 |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 |  |  |  | 44 |  | 401 | 325 | 1372 |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 |  |  |  | 44 |  | 854 | 18 | 1992 |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| из местных строительных материалов | 64355 |  |  |  | 44 |  | 1366 | 308 | 54 |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Фермы коневодческие | 64411 |  |  |  | 256 |  | 665 | 823 | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Конюшни | 64477 |  |  |  | 72 |  | 1076 | 358 | 362 |  | 56 | - |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 |  |  |  | 57 |  | 379 | 335 | 10 |  | - | - |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 |  |  |  | 56 |  | 251* | 264 | - |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | 42 |  |  |  |
| ________________ *Расход лесоматериалов на клееные деревянные конструкции не включен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные |  |  |  | 64618 |  | 53 | 547 | 687 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| из местных строительных материалов |  |  |  | 64623 |  | 267 | 1163 | 16 | - |  | - |  |  | - |  | 0,6 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Прочие здания для птицефабрик |  |  |  | 64698 |  | 46 | 254 | 1157 | 10 |  | 11 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Звероводческие здания |  |  |  | 64500 |  | 219 | 3463 | 17 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники |  |  |  | 64770 |  | 70 | 350 | 200 | - |  | - |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Склады нефтепродуктов |  |  |  | 64792 |  | 50 | 453 | 366 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 |  |  |  | 64805 |  | 65 | 633 | 334 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2,5-5 |  |  |  | 64806 |  | 103 | 428 | 355 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав |  |  |  | 64864 |  | 66 | 373 | 457 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа |  |  |  | 64848 |  | 65 | 203 | 283 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| напольного " |  |  |  | 64852 |  | 58 | 740 | 327 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций |  |  |  | 64964 |  | 85 | 3591 | 17 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| из местных строительных материалов |  |  |  | 64965 |  | 248 | 5420 | 17 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Заводы по производству мясокостной муки |  |  |  | 64932 |  | 97 | 519 | 537 | 16 |  | - |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  | 216 |  |  |
| Механизированные цехи по производству комбикормов |  |  |  | 64920 |  | 47 | 413 | 321 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Сенажные башни |  |  |  | 64966 |  | 94 | 249 | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Силосные траншеи сборные железобетонные |  |  |  | 64970 |  | 44 | 151 | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота |  |  |  | 64007 |  | 116 | 682 | 909 | 14 |  | - |  |  | - |  | 0,3 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| свиней |  |  |  | 64170 |  | 66 | 668 | 960 | 15 |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота |  |  |  | 64150 |  | 44 | 936 | 1026 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| птичников |  |  |  | 64557 |  | 47 | 299 | 505 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  |  | 65200 |  | 66 | 328 | 425 | 115 |  | - |  |  | - |  | 1 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |
| расширение |  |  |  | 65201 |  | 48 | 385 | 560 | - |  | - |  |  | 2 |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей |  |  |  | 65264 |  | 154 | 209 | 22 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных |  |  |  | 65270 |  | 44 | 362 | 23 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| легких металлических |  |  |  | 65275 |  | 45 | 334 | 166 | - |  | - |  |  | - |  | 1,8 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Хранилища семенного картофеля |  |  |  | 65322 |  | 59 | 693 | 234 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Овощехранилища |  |  |  | 65342 |  | 52 | 271 | 242 | - |  | - |  |  | - |  | 0,3 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой |  |  |  | 65368 |  | 50 | 413 | 338 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей |  |  |  | 65412 |  | 69 | 381 | 356 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  |  | 65450 |  | 43 | 276 | 177 | 81 |  | - |  |  | 3 |  | - |  |  |  |  |  | 103 |  |  |
| расширение |  |  |  | 65451 |  | 117 | 376 | 1319 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных |  |  |  | 65460 |  | 45 | 231 | 191 | - |  | - |  |  | 0,2 |  | 0,1 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| ангарных |  |  |  | 65465 |  | 45 | 206 | 298 | 27 |  | - |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Пленочные теплицы |  |  |  | 65502 |  | 44 | 311 | 486 | - |  | - |  |  | 3,8 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные |  |  |  | 65530 |  | 44 | 536 | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| остекленные |  |  |  | 65534 |  | 44 | 801 | 18 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств |  |  |  | 65522 |  | 44 | 229 | 233 | - |  | - |  |  | - |  | 0,1 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных |  |  |  | 65550 |  | 48 | 280 | 115 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| легких металлических |  |  |  | 65553 |  | 49 | 198 | 359 | 572 |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  |  | 65600 |  | 128 | 427 | 220 | 10 |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| реконструкция |  |  |  | 65601 |  | 22 | 312 | 528 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Комбайноремонтные заводы |  |  |  | 65700 |  | 49 | 209 | 120 | - |  | - |  |  | 7 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  |  | 65740 |  | 54 | 235 | 120 | - |  | - |  |  | 6 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| реконструкция |  |  |  | 65741 |  | 24 | 224 | 232 | - |  | 6 |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин |  |  |  | 65768 |  | 150 | 382 | 180 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  |  | 65810 |  | 46 | 355 | 225 | - |  | 1 |  |  | - |  | 0,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| реконструкция |  |  |  | 65811 |  | 24 | 324 | 327 | - |  | 1 |  |  | 1 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  |  | 65816 |  | 44 | 398 | 320 | - |  | 6 |  |  | - |  | 0,4 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| реконструкция |  |  |  | 65817 |  | 25 | 310 | 322 | - |  | 10 |  |  | - |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Предприятия материально-технического обеспечения |  |  |  | 65948 |  | 44 | 282 | 207 | - |  | - |  |  | - |  | 0,2 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Другие объекты сельхозтехники |  |  |  | 65998 |  | 147 | 474 | 150 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций |  |  |  | 64974 |  | 58 | 326 | 17 | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| с применением клееных деревянных конструкций |  |  |  | 64981 |  | 69 | 817* | 17 | - |  | - |  |  | 0,6 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| ________________ *Расход лесоматериалов на клееные деревянные конструкции не включен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций |  |  | 65066 |  |  | 47 | 547 | 14 | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Глубинные складские комплексы минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом |  |  | 65002 |  |  | 44 | 349 | 183 | 43 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| без аэродрома |  |  | 65010 |  |  | 44 | 361 | 241 | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций |  |  | 65018 |  |  | 44 | 638 | 18 | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| с применением клееных деревянных конструкций |  |  | 65026 |  |  | 44 | 321* | 18 | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
| ________________ *Расход лесоматериалов на клееные деревянные конструкции не включен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами |  | 65114 |  |  |  | 44 | 240 | 18 | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| с металлическими " |  | 65118 |  |  |  | 44 | 290 | 18 | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды |  | 65146 |  |  |  | 57 | 335 | 17 | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |
| жидкого аммиака |  | 65152 |  |  |  | 49 | 201 | 292 | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |

Таблица 6

| Объекты строительства | Код | Стекло | Стекло | Блоки | Стекло листовое | Линолеум | Плитки керамические, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оконное, м2 | профильное строительное, м2 | стеклянные пустотелые, м2 | полированное витринное, м2 | (рулоны и плитки), м2 | для полов | глазурованные для внутренней облицовки стен | кислотоупорные и термокислотоупорные |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 948 | - | - | 2 | 148 | 205 | 582 | - |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 2098 | - | - | - | 206 | 303 | 1060 | - |
| из местных строительных материалов | 64004 | 1680 | - | - | - | 13 | 155 | 196 | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 1576 | - | - | - | - | 22 | 58 | - |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 457 | - | - | - | - | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64147 | 1538 | - | - | - | 12 | 3 | 5 | - |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 1057 | 1 | - | 5 | 277 | 265 | 343 | 25 |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 685 | 150 | - | - | 106 | 110 | 676 | 2 |
| из местных строительных материалов | 64165 | 728 | - | - | - | 47 | 297 | 165 | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 1282 | - | - | - | 9 | 47 | 38 | - |
| из местных строительных материалов | 64241 | 1881 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 933 | - | - | - | 51 | 127 | 103 | - |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 1438 | - | - | - | 78 | - | - | - |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 1684 | - | - | - | - | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | 793 | - | - | - | 218 | - | - | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | 727 | - | - | - | 91 | 198 | 286 | - |
| Конюшни | 64477 | 975 | - | - | - | 82 | - | - | - |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 340 | 30 | 3 | 6 | 140 | 226 | 490 | 5 |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 285 | - | 7 | 29 | 171 | 344 | 498 | 13 |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 455 | 156 | - | 5 | 289 | 163 | 1443 | 24 |
| из местных строительных материалов | 64623 | 1976 | - | - | - | - | 214 | 147 | - |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 586 | 206 | 39 | 12 | 406 | 3387 | 3653 | 14 |
| Звероводческие здания | 64500 | 354 | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 720 | - | - | - | 325 | 230 | 995 | - |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 394 | - | - | - | - | 381 | 289 | - |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | 764 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,5-5 | 64806 | 507 | 18 | 2 | - | 99 | 55 | 300 | 1 |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 679 | - | 24 | - | 282 | - | 138 | - |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 307 | 651 | 13 | - | 137 | 40 | 292 | - |
| напольного " | 64852 | 398 | - | 33 | - | - | 105 | 1028 | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 92 | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | 92 | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 586 | 26 | - | - | 299 | 949 | 1651 | 276 |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 429 | - | - | - | - | 155 | - | - |
| Сенажные башни | 64966 | 92 | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 774 | - | - | - | 145 | 196 | 512 | - |
| свиней | 64170 | 621 | - | - | - | 24 | 73 | 84 | - |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 1102 | - | - | - | 21 | 161 | 254 | - |
| птичников | 64557 | 360 | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 1197 | 158 | 4 | 4 | 129 | 901 | 821 | 94 |
| расширение | 65201 | 1555 | - | 12 | 18 | 169 | 1613 | 1436 | 4 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 702 | - | - | - | 248 | - | 4949 | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 385 | - | - | - | 43 | 276 | 118 | - |
| легких металлических | 65275 | 332 | - | - | - | 90 | 83 | - | - |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 470 | - | 49 | - | 56 | - | - | - |
| Овощехранилища | 65342 | 252 | - | 4 | - | 103 | 58 | 856 | - |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 440 | 4 | - | - | 85 | 413 | 760 | - |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 1330 | - | - | - | 90 | - | - | - |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 598 | 5 | 7 | 30 | 315 | 390 | 2667 | 459 |
| расширение | 65451 | 564 | - | - | - | 220 | 891 | 1395 | - |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 21723 | 2 | 8 | 5 | 113 | 365 | 325 | 42 |
| ангарных | 65465 | 23529 | - | 1 | 16 | 169 | 114 | 344 | - |
| Пленочные теплицы | 65502 | 436 | - | - | - | 409 | - | 2231 | 250 |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 92 | - | - | - | - | - | - | - |
| остекленные | 65534 | 38989 | - | - | - | - | - | - | - |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 22718 | - | 12 | - | 221 | - | 1059 | 150 |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 324 | - | - | 1000 | 408 | 3536 | 1296 | - |
| легких металлических | 65553 | 688 | - | - | 972 | 425 | 1068 | 217 | - |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 1439 | 3 | 6 | - | 603 | 1006 | 1073 | 10 |
| реконструкция | 65601 | 1110 | - | 2 | 12 | 777 | 706 | 1070 | - |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 1674 | - | - | 396 | 20 | 729 | 1138 | 777 |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 2761 | - | - | 12 | 29 | 880 | 1284 | 350 |
| реконструкция | 65741 | 814 | 68 | 44 | 4 | 599 | 269 | 644 | 168 |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 1582 | - | 12 | - | 530 | 528 | 1538 | - |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 782 | 168 | - | 50 | 443 | 585 | 1461 | - |
| реконструкция | 65811 | 821 | 216 | - | 100 | 398 | 830 | 2404 | - |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 323 | - | - | 481 | 343 | 468 | 1074 | - |
| реконструкция | 65817 | 290 | - | - | 661 | 337 | 634 | 1272 | - |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 592 | - | - | 13 | 416 | 593 | 448 | - |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 1188 | - | - | - | - | 3 | 45 | - |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 850 | - | - | - | 171 | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 343 | - | 5 | 232 | 24 | 114 | - | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 1097 | - | - | - | - | 444 | 174 | - |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 597 | - | - | - | 300 | 293 | 281 | - |
| без аэродрома | 65010 | 636 | - | - | - | 93 | 67 | - | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 819 | - | - | - | - | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 169 | - | - | - | - | 328 | - | - |
| с металлическими " | 65118 | 356 | - | - | - | 52 | 478 | 132 | - |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| жидкого аммиака | 65152 | 159 | - | 29 | - | - | 155 | 819 | - |

Таблица 7

| Объекты строительства | Код | Нефтебитум, т |  |  |  | Олифа, кг |  | Белила густотертые, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию | из расхода "всего" битум строительный твердых марок |  | всего | в том числе на теплоизоляцию | всего | в том числе на теплоизоляцию |
|  |  |  | промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  | промышленного оборудования и трубопроводов |  | промышленного оборудования и трубопроводов |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 349 | - | 23 | - | 1378 | 13 | 965 | 14 |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 172 | - | 8 | - | 1911 | - | 1608 | - |
| из местных строительных материалов | 64004 | 145 | - | 15 | - | 1923 | - | 1705 | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 123 | 1 | 11 | 1 | 664 | - | 587 | - |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 332 | 2 | 1 | - | 806 | - | 599 | - |
| из местных строительных материалов | 64147 | 77 | - | 19 | - | 409 | - | 554 | - |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 232 | 1 | 4 | 1 | 781 | 13 | 749 | 14 |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 200 | 1 | 7 | - | 846 | 58 | 774 | 60 |
| из местных строительных материалов | 64165 | 43 | - | 4 | - | 1564 | - | 1541 | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 122 | 1 | 4 | - | 635 | - | 584 | - |
| из местных строительных материалов | 64241 | 60 | - | 6 | - | 1714 | - | 1793 | - |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 99 | - | 38 | - | 893 | - | 662 | - |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 71 | - | 14 | - | 896 | - | 664 | - |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 27 | - | 13 | - | 1048 | - | 837 | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | 25 | - | 9 | - | 1025 | - | 860 | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | 438 | - | 5 | - | 1458 | 21 | 1059 | 25 |
| Конюшни | 64477 | 346 | - | 2 | - | 1835 | - | 544 |  |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 262 | 1 | 23 | 1 | 982 | 31 | 765 | 34 |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 216 | - | 12 | - | 805 | - | 676 | - |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 130 | 1 | 29 | 17 | 336 | - | 281 | - |
| из местных строительных материалов | 64623 | 275 | - | 58 | - | 2403 | - | 1923 | - |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 136 | - | 20 | - | 1921 | - | 1037 | - |
| Звероводческие здания | 64500 | 123 | - | 12 | - | 763 | - | 227 | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 127 | - | 6 | - | 933 | 16 | 1184 | 18 |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 22 | 2 | 4 | - | 806 | 60 | 755 | 40 |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | 99 | - | 10 | - | 509 | - | 313 | - |
| 2,5-5 | 64806 | 299 | - | 18 | - | 827 | 15 | 446 | 15 |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 226 | 1 | 10 | - | 1064 | 11 | 677 | 12 |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 201 | 1 | 20 | - | 412 | 24 | 438 | 22 |
| напольного " | 64852 | 291 | - | 32 | - | 489 | - | 254 | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 126 | - | 12 | - | 553 | - | 445 | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | 172 | - | 17 | - | 636 | - | 464 | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 109 | 4 | 14 | - | 843 | - | 1159 | 547 |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 188 | - | 34 | - | 1328 | - | 848 | - |
| Сенажные башни | 64966 | 21 | - | 2 | - | 338 | - | 295 | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 296 | - | - | - | 275 | - | 227 | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 237 | 2 | 13 | 1 | 1344 | 15 | 1052 | 17 |
| свиней | 64170 | 163 | 2 | 7 | - | 1190 | 26 | 902 | 33 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 68 | 1 | 15 | - | 775 | 60 | 727 | 60 |
| птичников | 64557 | 33 | - | 10 | - | 587 | 12 | 460 | 31 |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 262 | 3 | 15 | - | 1231 | 140 | 1055 | 159 |
| расширение | 65201 | 242 | 4 | 22 | - | 1219 | 312 | 1002 | 342 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 145 | - | 15 | - | 1592 | - | 1001 | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 218 | 1 | 22 | - | 330 | 36 | 279 | 44 |
| легких металлических | 65275 | 208 | 2 | 74 | 2 | 303 | 25 | 267 | 37 |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 273 | - | 83 | - | 426 | - | 339 | - |
| Овощехранилища | 65342 | 246 | 2 | 38 | - | 436 | 38 | 344 | 43 |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 191 | - | 36 | - | 771 | 74 | 621 | 12 |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 470 | 5 | 25 | - | 311 | 7 | 243 | - |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 295 | 2 | 65 | - | 1800 | 43 | 2470 | 47 |
| расширение | 65451 | 365 | 1 | 108 | - | 1435 | 38 | 1045 | 41 |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 131 | 1 | 8 | - | 801 | 33 | 282 | 35 |
| ангарных | 65465 | 168 | 8 | 19 | - | 1253 | 45 | 1197 | 51 |
| Пленочные теплицы | 65502 | 350 | 1 | 15 | 1 | 496 | 68 | 451 | 75 |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 135 | - | 6 | - | 356 | - | 227 | - |
| остекленные | 65534 | 54 | - | 2 | - | 560 | - | 507 | - |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 136 | 3 | 6 | - | 1900 | - | 1800 | - |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 340 | 1 | 11 | - | 1140 | 44 | 910 | 49 |
| легких металлических | 65553 | 242 | - | 39 | - | 502 | - | 552 | - |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 56 | 4 | 29 | 1 | 1927 | 92 | 923 | 110 |
| реконструкция | 65601 | 206 | 4 | 39 | 2 | 1357 | 88 | 1003 | 103 |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 97 | 4 | 29 | 1 | 1764 | 70 | 1563 | 90 |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 70 | 3 | 21 | - | 1499 | 80 | 1119 | 95 |
| реконструкция | 65741 | 130 | 4 | 24 | 1 | 898 | 75 | 648 | 90 |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 145 | 3 | 25 | - | 1285 | 60 | 858 | 70 |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 124 | 7 | 36 | 1 | 1040 | 74 | 790 | 83 |
| реконструкция | 65811 | 137 | 6 | 26 | 1 | 1097 | 65 | 770 | 128 |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 185 | 45 | 20 | 17 | 865 | 37 | 709 | 46 |
| реконструкция | 65817 | 151 | 3 | 4 | 1 | 845 | 56 | 659 | 73 |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 280 | - | 22 | - | 1272 | 64 | 660 | 73 |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 59 | - | 36 | - | 1397 | - | 1218 | - |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 160 | - | 13 | - | 361 | - | 248 | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 168 | - | 26 | - | 494 | - | 318 | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 164 | - | 33 | - | 1181 | - | 1062 | - |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 677 | - | 13 | - | 350 | - | 228 | - |
| без аэродрома | 65010 | 225 | - | 18 | - | 377 | - | 229 | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 228 | - | 22 | - | 553 | - | 494 | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 75 | - | 2 | - | 367 | - | 245 | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 56 | - | 3 | - | 304 | - | 293 | - |
| с металлическими силосами | 65118 | 69 | - | 2 | - | 348 | - | 373 | - |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 234 | - | 6 | - | 365 | - | 360 | - |
| жидкого аммиака | 65152 | 156 | - | - | - | 355 | - | 307 | - |

Таблица 8

| Объекты | Код | Листы асбестоцементные, тыс. условных плиток |  |  |  |  | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительства |  | всего | в том числе на теплоизоляцию | из расхода "всего" конструктивные |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию | из расхода "всего" материалы с применением фольги |  |
|  |  |  | промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  | промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 131,4 | - | 111,1 | - | 27,4 |  | - | - | - |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 171,6 | - | 151,6 | - | 18,2 |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64004 | 528,7 | - | 453 | - | 6,7 |  | - | - | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 257,7 | - | 212,6 | - | 14 |  | 0,4 | - | - |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 189,6 | - | 146,6 | - | 17,9 |  | 1,5 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64147 | 300 | - | 266 | - | 28 |  | 2 | - | - |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 201 | - | - | - | 12,3 |  | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 101,4 | - | 45,2 | - | 12,8 |  | 0,1 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64165 | 140 | - | 110 | - | 8,1 |  | - | - | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 301,8 | - | 71,4 | - | 7,4 |  | 1 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64241 | 168 | - | 20 | - | 6,2 |  | - | - | - |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 309,8 | - | 297,8 | - | 15,7 |  | - | - | - |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 320,5 | - | 318,3 | - | 18,9 |  | - | - | - |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 545,8 | - | 543,6 | - | 2,9 |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | 452,2 | - | 450 | - | 11,5 |  | - | - | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | 64,3 | - | - | - | 7,3 |  | 2,2 | - | - |
| Конюшни | 64477 | 145,2 | - | - | - | 7,6 |  | 0,5 | - | - |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 212 | - | 178 | 1 | 27,1 |  | 0,7 | - | - |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 248,7 | - | 246,5 | - | 22,2 |  | 0,6 | - | - |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 245 | - | 245 | - | 19,1 |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64623 | 326 | - | - | - | 10,3 |  | - | - | - |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 139,5 | - | - | - | 9,3 |  | 0,1 | - | - |
| Звероводческие здания | 64500 | 491 | - | - | - | 8 |  | - | - | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 30,5 | - | 9,5 | - | 19 |  | 0,6 | - | - |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 36,6 | - | - | - | 8 |  | 1 | - | - |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | 118,3 | - | - | - | 3,1 |  | - | - | - |
| 2,5-5 | 64806 | 43,2 | - | 27,6 | - | 18,9 |  | - | - | - |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 40,9 | - | - | - | 29,6 |  | 1 | - | - |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 2,2 | - | - | - | 12,0 |  | 0,3 | - | - |
| напольного " | 64852 | 55,2 | - | - | - | 24,9 |  | - | - | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 1323 | - | - | - | 3,1 |  | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | 1680 | - | - | - | 2,4 |  | - | - | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 5,7 | - | 1 | - | 21,9 |  | 1,8 | - | - |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 14,8 | - | - | - | 46,2 |  | - | - | - |
| Сенажные башни | 64966 | 2,2 | - | - | - | 1,8 |  | - | - | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 2,2 | - | - | - | 0,6 |  | - | - | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 123,8 | - | 116,4 | - | 17 |  | 1,2 | - | - |
| свиней | 64170 | 103,4 | - | 95 | - | 28,9 |  | 2,3 | - | - |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 217,9 | - | 215,7 | - | 16,4 |  | 0,7 | - | - |
| птичников | 64557 | 131,9 | - | 124,5 | - | 9,9 |  | - | - | - |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 32,9 | - | 11 | - | 27,5 |  | 4 | - | - |
| расширение | 65201 | 87,8 | - | 32,9 | - | 25,6 |  | 1,7 | - | - |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 10,3 | - | - | - | 406,1 |  | 1,4 | - | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 88,1 | - | 85,7 | - | 43,5 |  | 0,2 | - | - |
| легких металлических | 65275 | 30,8 | - | 28,5 | - | 2,5 |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 124,5 | - | 105,8 | - | 34,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Овощехранилища | 65342 | 25,7 | - | 5,2 | - | 28,7 |  | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 26,5 | - | 12,7 | - | 36,4 |  | 23 | 0,2 | 0,2 |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 28,2 | - | - | - | 39,2 |  | 3,2 | - | - |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 12,2 | - | 9,8 | - | 45,4 |  | 1,7 | 0,2 | 0,2 |
| расширение | 65451 | 2 | - | 1,8 | - | 46,7 |  | 1,4 | 0,2 | 0,2 |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 9,9 | 1,5 | 7,4 | 1,5 | 11,6 |  | 1,7 | 0,3 | 0,3 |
| ангарных | 65465 | 2,9 | - | - | - | 9,7 |  | 1 | - | - |
| Пленочные теплицы | 65502 | 2,6 | - | 0,4 | - | 13,4 |  | 0,8 | - | - |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 2,2 | - | - | - | 1,1 |  | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| остекленные | 65534 | 2,2 | - | - | - | 2,9 |  | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 5,7 | - | 0,8 | - | 16,5 |  | 5,4 | - | - |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 12,5 | - | 9,8 | - | 24,7 |  | 2,2 | - | - |
| легких металлических | 65553 | 62,4 | 6,6 | 60,2 | 6,6 | 30,7 |  | 1,6 | - | - |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 2,7 | - | 0,1 | - | 37,9 |  | 0,6 | - | - |
| реконструкция | 65601 | 3,1 | - | - | - | 17,1 |  | 1 | - | - |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 4,1 | - | - | - | 28,5 |  | 0,6 | - | - |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 3,2 | - | 1,6 | - | 33 |  | 1,5 | - | - |
| реконструкция | 65741 | 2,7 | - | - | - | 19,2 |  | 1,7 | - | - |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 2,2 | - | - | - | 19,5 |  | 0,8 | - | - |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 6,2 | - | - | - | 14,1 |  | 0,6 | - | - |
| реконструкция | 65811 | 5,8 | - | - | - | 16,4 |  | 0,5 | - | - |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 21,4 | - | 1,2 | - | 23,2 |  | 0,5 | - | - |
| реконструкция | 65817 | 17,2 | - | - | - | 29,1 |  | 0,8 | - | - |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 69,4 | - | 60,8 | - | 17,3 |  | 0,2 | - | - |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 10,2 | - | 1,5 | - | 72 |  | - | - | - |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 10,6 | - | 4,5 | - | 2,8 |  | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 11 | - | 10,3 | - | 9,1 |  | - | - | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 6,3 | - | - | - | 39,6 |  | - | - | - |
| Глубинные складские комплексы минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 24,6 | - | 17,4 | - | 18,5 |  | 0,2 | - | - |
| без аэродрома | 65010 | 32,6 | - | 23,6 | - | 21,7 |  | 0,3 | - | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 71 | - | 68,8 | - | 34,5 |  | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 202,4 | - | 200,2 | - | 0,6 |  | - | - | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 16 | - | - | - | 2,6 |  | 0,7 | - | - |
| с металлическими силосами | 65118 | 13,2 | - | - | - | 4,8 |  | 0,9 | - | - |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | - | - | - | - | 5 |  | - | - | - |
| жидкого аммиака | 65152 | 8,1 | - | 2,1 | - | 4 |  | - | - | - |

Таблица 9

| Объекты строительства | Код | Изделия из пластмасс, кг |  | Вата, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минеральная |  | стеклянная |  |
|  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | - | - | 11 | - | - | - |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | - | - | 71 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64004 | - | - | 38 | - | - | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | - | - | 3 | - | - | - |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | - | - | 3 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64147 | - | - | 3 | - | - | - |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | - | - | 6 | 3 | - | - |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | - | - | 4 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64165 | - | - | 5 | - | - | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | - | - | 4 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64241 | - | - | 3 | - | - | - |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 73 | - | 75 | - | - | - |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 170 | - | 3 | - | - | - |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 2480 | - | 107 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | - | - | 3 | - | - | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | - | - | 5 | 2 | - | - |
| Конюшни | 64477 | - | - | 3 | - | - | - |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 5 | - | 7 | - | - | - |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | - | - | 141 | 3 | - | - |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | - | - | 3 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64623 | - | - | 34 | - | - | - |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | - | - | 219 | - | - | - |
| Звероводческие здания | 64500 | - | - | 30 | - | - | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 75 | - | 14 | 8 | - | - |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | - | - | 83 | 28 | - | - |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | - | - | 24 | - | - | - |
| 2,5-5 | 64806 | - | - | 3 | - | - | - |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | - | - | 8 | - | - | - |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | - | - | 3 | - | - | - |
| напольного " | 64852 | - | - | 3 | - | - | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | - | - | 23 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | - | - | 24 | - | - | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | - | - | 46 | 37 | - | - |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | - | - | 6 | - | - | - |
| Сенажные башни | 64966 | - | - | 4 | - | - | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | - | - | 4 | - | - | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | - | - | 31 | 5 | - | - |
| свиней | 64170 | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | - | - | 75 | - | - | - |
| птичников | 64557 | - | - | 8 | 5 | - | - |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 98 | - | 10 | 5 | - | - |
| расширение | 65201 | - | - | 10 | 1 | - | - |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | - | - | 3 | - | - | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 16 | - | 4 | - | - | - |
| легких металлических | 65275 | 2665 | - | 6 | - | - | - |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 41401 | - | 16 | - | - | - |
| Овощехранилища | 65342 | - | - | 280 | 1 | - | - |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 2 | - | 5 | 1 | - | - |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 37 | - | 3 | - | - | - |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 11392 | - | 24 | - | - | - |
| расширение | 65451 | 1862 | - | 15 | - | - | - |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | - | - | 5 | 2 | - | - |
| ангарных | 65465 | - | - | 5 | 2 | - | - |
| Пленочные теплицы | 65502 | 10983 | - | 6 | 3 | - | - |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | - | - | 3 | - | - | - |
| остекленные | 65534 | - | - | 3 | - | - | - |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 965 | - | 3 | - | - | - |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | - | - | 3 | - | - | - |
| легких металлических | 65553 | 6131 | - | 3 | - | - | - |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | - | - | 5 | - | - | - |
| реконструкция | 65601 | 151 | - | 7 | - | - | - |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | - | - | 26 | - | - | - |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | - | - | 5 | - | - | - |
| реконструкция | 65741 | 271 | - | 6 | - | - | - |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | - | - | 3 | - | - | - |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 95 | - | 4 | - | - | - |
| реконструкция | 65811 | 512 | - | 5 | - | - | - |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 196 | - | 6 | - | - | - |
| реконструкция | 65817 | 2585 | - | 7 | - | - | - |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 13 | - | 5 | 1 | - | - |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | - | - | 23 | - | - | - |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | - | - | 3 | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | - | - | 3 | - | - | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | - | - | 5 | - | - | - |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 1636 | - | 3 | - | - | - |
| без аэродрома | 65010 | 2116 | - | 3 | - | - | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | - | - | 3 | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | - | - | 3 | - | - | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | - | - | 3 | - | - | - |
| с металлическими силосами | 65118 | - | - | 3 | - | - | - |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | - | - | 3 | - | - | - |
| жидкого аммиака | 65152 | - | - | 3 | - | - | - |

Таблица 10

| Объекты строительства | Код | Изделия тепло- и звукоизоляционные |  |  |  |  | Плиты | Штукатурка сухая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из стекловолокна и стекловаты, м3 |  | из минеральной ваты, м3 |  | полуцилиндры асбестоцементные, | фибролитовые и арболитовые, м3 | гипсовая (листы гипсовые |
|  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | тыс. м2 |  | обшивочные), м2 |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | - | - | 761 | 4 | - | 8 |  |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | - | - | 128 | - | - | 8 | - |
| из местных строительных материалов | 64004 | - | - | 77 | - | - | 8 | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | - | - | 675 | 10 | - | 8 | - |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | - | - | 414 | 65 | - | 8 | - |
| из местных строительных материалов | 64147 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | - | - | 710 | 54 | - | 10 | - |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 1 | - | 243 | 33 | - | 16 | - |
| из местных строительных материалов | 64165 | - | - | 33 | - | - | 33 | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | - | - | 892 | 41 | - | 58 | - |
| из местных строительных материалов | 64241 | - | - | 1360 | - | - | 8 | - |
| Фермы для содержания овец | 64274 | - | - | 744 | - | - | 8 | - |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 3 | 3 | 1084 | - | - | 8 | - |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | - | - | 1383 | - | - | 8 | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | - | - | 989 | - | - | 8 | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | 51 | 30 | 67 | 67 | - | 8 | - |
| Конюшни | 64477 | 14 | 14 | 272 | 8 | - | 8 | - |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | - | - | 81 | 56 | - | 165 | - |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | - | - | 103 | 55 | - | 320 | - |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | - | - | 975 | 42 | - | 8 | - |
| из местных строительных материалов | 64623 | - | - | 4 | - | - | 8 | - |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | - | - | 537 | 32 | - | 8 | - |
| Звероводческие здания | 64500 | - | - | 76 | - | - | 8 | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | - | - | 28 | 27 | - | 10 | 76 |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | - | - | 140 | 39 | - | 8 | - |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 2,5-5 | 64806 | - | - | 22 | 8 | - | 8 | - |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | - | - | 20 | 17 | - | 8 | - |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | - | - | 17 | 17 | - | 8 | - |
| напольного " | 64852 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | - | - | 1 | - | - | 8 | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | - | - | 1 | - | - | 8 | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 90 | - | 105 | 102 | - | 33 | - |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | - | - | 17 | - | - | 8 | - |
| Сенажные башни | 64966 | - | - | 1 | - | - | 11 | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 5 | - | 234 | 35 | 0,1 | 9 | 6 |
| свиней | 64170 | - | - | 281 | 85 | - | 8 | 16 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 85 | - | 107 | 107 | - | 8 | 6 |
| птичников | 64557 | - | - | 16 | - | - | 8 | 6 |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | - | - | 309 | 120 | - | 25 | 126 |
| расширение | 65201 | - | - | 187 | 138 | - | 10 | 92 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 35 | 35 | 552 | 78 | 0,3 | 8 | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | - | - | 1836 | 31 | - | 11 | - |
| легких металлических | 65275 | - | - | 1306 | 38 | - | 8 | - |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | - | - | 16 | 16 | - | 12 | - |
| Овощехранилища | 65342 | - | - | 40 | 40 | - | 8 | - |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | - | - | 1402 | 125 | - | 8 | 52 |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | - | - | 106 | 106 | - | 8 | - |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 21 | 21 | 76 | 62 | - | 8 | 698 |
| расширение | 65451 | 18 | 18 | 73 | 53 | - | 8 | - |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 17 | 17 | 101 | 84 | - | 100 | 852 |
| ангарных | 65465 | 57 | 55 | 84 | 80 | - | 8 | - |
| Пленочные теплицы | 65502 | - | - | 163 | 141 | - | 8 | - |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | - | - | 31 | 31 | - | 8 | - |
| остекленные | 65534 | 14 | 14 | 59 | 28 | - | 8 | - |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 2 | 2 | 241 | 237 | - | 161 | - |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | - | - | 343 | 71 | - | 8 | - |
| легких металлических | 65553 | - | - | 567 | 141 | - | 8 | - |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | - | - | 96 | 90 | - | - | 14 |
| реконструкция | 65601 | - | - | 80 | 80 | - | 10 | 14 |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | - | - | 85 | 80 | - | 7 | 14 |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | - | - | 23 | 20 | - | 9 | 14 |
| реконструкция | 65741 | - | - | 26 | 14 | - | 9 | 14 |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | - | - | 25 | 15 | - | 8 | 362 |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | - | - | 125 | 90 | - | 11 | 14 |
| реконструкция | 65811 | - | - | 60 | 14 | - | 12 | 14 |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | - | - | 98 | 90 | - | 8 | 14 |
| реконструкция | 65817 | - | - | 30 | 17 | - | 8 | 14 |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | - | - | 105 | 96 | - | 24 | 14 |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | - | - | 1 | - | - | 7 | 14 |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| без аэродрома | 65010 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | - | - | 17 | 17 | - | 8 | - |
| с металлическими " | 65118 | - | - | 22 | 22 | - | 8 | - |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| жидкого аммиака | 65152 | - | - | - | - | - | 8 | - |

Таблица 11

| Объекты строительства | Код | Кирпич строительный, тыс. шт. | Камень бутовый, м3 | Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных смесей, м3 | Заполнители пористые, м3 | Песок строительный природный, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 774 | 340 | 3151 | 106 | 2700 |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 1836 | 1047 | 3942 | - | 2807 |
| из местных строительных материалов | 64004 | 2647 | 9087 | 9448 | - | 8039 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 548 | 242 | 6338 | 200 | 3404 |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 848 | 64 | 6728 | - | 5146 |
| из местных строительных материалов | 64147 | 3897 | 636 | 7043 | - | 9880 |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 507 | 72 | 7166 | 317 | 5165 |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 720 | 354 | 6145 | 350 | 5284 |
| из местных строительных материалов | 64165 | 1317 | 807 | 6345 | - | 8921 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 525 | 168 | 4222 | 12 | 4051 |
| из местных строительных материалов | 64241 | 2170 | 635 | 3021 | - | 5927 |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 434 | 297 | 3121 | 1344 | 2648 |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 297 | 64 | 2616 | 2209 | 2471 |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 383 | 206 | 1480 | - | 1434 |
| из местных строительных материалов | 64355 | 857 | 1014 | 2654 | - | 2783 |
| Фермы коневодческие | 64411 | 713 | 93 | 8364 | 943 | 4776 |
| Конюшни | 64477 | 1058 | 626 | 7355 | 662 | 5056 |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 445 | 71 | 10824 | 1567 | 7444 |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 311 | 66 | 14987 | 203 | 4376 |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 1653 | 129 | 5159 | 1486 | 6068 |
| из местных строительных материалов | 64623 | 1316 | 635 | 6499 | - | 4896 |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 559 | 74 | 3864 | 1638 | 5489 |
| Звероводческие здания | 64500 | 495 | 338 | 1892 | - | 4199 |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 664 | 111 | 7529 | 151 | 6675 |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 263 | 74 | 6795 | - | 8940 |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | 158 | 64 | 3963 | - | 2225 |
| 2,5-5 | 64806 | 660 | 64 | 8672 | 126 | 7293 |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 1494 | 64 | 11623 | 222 | 4332 |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 335 | 64 | 38486 | 56 | 28480 |
| напольного " | 64852 | 833 | 845 | 13090 | - | 4768 |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 100 | 64 | 9132 | - | 2959 |
| из местных строительных материалов | 64965 | 100 | 64 | 10723 | - | 1012 |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 684 | 69 | 10093 | 583 | 7232 |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 1566 | 1735 | 5263 | - | 5529 |
| Сенажные башни | 64966 | 123 | 203 | 9681 | - | 5203 |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 100 | 64 | 8618 | - | 6743 |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 679 | 191 | 6773 | 64 | 6061 |
| свиней | 64170 | 554 | 152 | 6453 | - | 5375 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 571 | 140 | 6234 | 188 | 4510 |
| птичников | 64557 | 663 | 64 | 4391 | - | 3504 |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 434 | 67 | 5805 | 2148 | 2322 |
| расширение | 65201 | 463 | 71 | 6080 | 654 | 4941 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 1731 | 64 | 3347 | - | 3560 |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 304 | 64 | 9874 | 517 | 7037 |
| легких металлических | 65275 | 156 | 64 | 3560 | 71 | 5298 |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 536 | 157 | 4693 | 1164 | 6445 |
| Овощехранилища | 65342 | 432 | 101 | 4877 | 557 | 5347 |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 670 | 64 | 5448 | 317 | 6018 |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 242 | 64 | 5179 | - | 29388 |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 661 | 64 | 6634 | - | 6056 |
| расширение | 65451 | 728 | 64 | 7792 | - | 4642 |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 306 | 64 | 3761 | 176 | 9680 |
| ангарных | 65465 | 386 | 64 | 4560 | 558 | 6306 |
| Пленочные теплицы | 65502 | 470 | 86 | 8037 | - | 5020 |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 174 | 64 | 3330 | - | 12976 |
| остекленные | 65534 | 100 | 64 | 1668 | - | 741 |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 142 | 64 | 2744 | 124 | 5796 |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 517 | 64 | 9481 | 1854 | 4570 |
| легких металлических | 65553 | 194 | 64 | 5493 | 206 | 3438 |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 781 | 69 | 6472 | - | 5815 |
| реконструкция | 65601 | 493 | 73 | 8494 | 110 | 6390 |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 971 | 138 | 4959 | - | 6624 |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 878 | 314 | 5220 | - | 4081 |
| реконструкция | 65741 | 470 | 434 | 4862 | 130 | 6066 |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 947 | 264 | 3435 | - | 3710 |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 475 | 279 | 4707 | 653 | 4959 |
| реконструкция | 65811 | 544 | 266 | 6918 | 315 | 6683 |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 482 | 285 | 4052 | 332 | 4383 |
| реконструкция | 65817 | 565 | 301 | 5208 | 156 | 5573 |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 228 | 67 | 6435 | 443 | 6205 |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 1678 | 2693 | 8655 | - | 10106 |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 265 | 64 | 3956 | - | 4482 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 391 | 64 | 4843 | - | 5300 |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 1233 | 1430 | 3474 | - | 21397 |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 578 | 64 | 11498 | - | 10387 |
| без аэродрома | 65010 | 521 | 64 | 6756 | - | 6208 |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 3635 | 64 | 4246 | - | 5513 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 100 | 64 | 2435 | - | 1760 |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 303 | 64 | 4020 | - | 2957 |
| с металлическими " | 65118 | 220 | 64 | 5129 | - | 4057 |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 292 | 104 | 4976 | - | 2950 |
| жидкого аммиака | 65152 | 507 | 97 | 13509 | - | 5356 |

Таблица 12

| Объекты строительства | Код | Известь, т |  | Блоки в сборе, м2 |  | Доски для чистых полов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительная | технологическая для производства силикатобетонных изделий | дверные | оконные |  |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 48 | - | 372 | 654 | 75 |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 43 | - | 505 | 737 | 148 |
| из местных строительных материалов | 64004 | 181 | - | 3065 | 1402 | 11 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 37 | - | 285 | 519 | 42 |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 102 | - | 384 | 268 | 1 |
| из местных строительных материалов | 64147 | 161 | - | 424 | 1389 | 2 |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 71 | - | 343 | 626 | 3 |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 91 | - | 336 | 408 | 1 |
| из местных строительных материалов | 64165 | 104 | - | 536 | 594 | 10 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 42 | - | 296 | 774 | 1 |
| из местных строительных материалов | 64241 | 301 | - | 198 | 1178 | 5 |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 41 | - | 202 | 728 | 7 |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 44 | - | 172 | 874 | 1 |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 35 | - | 293 | 623 | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | 88 | - | 513 | 713 | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | 91 | - | 525 | 481 | 14 |
| Конюшни | 64477 | 512 | - | 295 | 600 | 19 |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 65 | - | 189 | 165 | 1 |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 57 | - | 145 | 136 | 5 |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 85 | - | 379 | 238 | 3 |
| из местных строительных материалов | 64623 | 102 | - | 786 | 1575 | 16 |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 113 | - | 641 | 335 | 3 |
| Звероводческие здания | 64500 | 82 | - | 252 | 322 | 18 |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 55 | - | 435 | 468 | 1 |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 50 | - | 232 | 176 | 1 |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | 16 | - | 153 | 795 | 49 |
| 2,5-5 | 64806 | 100 | - | 198 | 378 | 7 |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 85 | - | 249 | 502 | 10 |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 35 | - | 160 | 153 | 3 |
| напольного " | 64852 | 44 | - | 183 | 191 | 4 |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 28 | - | 44 | 212 | 8 |
| из местных строительных материалов | 64965 | 48 | - | 121 | 212 | 8 |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 32 | - | 334 | 379 | 2 |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 30 | - | 172 | 234 | 1 |
| Сенажные башни | 64966 | 58 | - | 19 | 12 | 1 |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 8 | - | 15 | 11 | 1 |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 95 | - | 538 | 523 | 10 |
| свиней | 64170 | 105 | - | 651 | 849 | 11 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 89 | - | 630 | 713 | 1 |
| птичников | 64557 | 75 | - | 241 | 115 | 6 |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 100 | - | 242 | 204 | 8 |
| расширение | 65201 | 59 | - | 343 | 485 | 1 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 65 | - | 569 | 167 | 1 |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 22 | - | 88 | 77 | 1 |
| легких металлических | 65275 | 12 | - | 99 | 132 | 1 |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 46 | - | 133 | 253 | 6 |
| Овощехранилища | 65342 | 48 | - | 135 | 207 | 2 |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 29 | - | 176 | 218 | 9 |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 14 | - | 192 | 847 | 1 |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 58 | - | 262 | 343 | 1 |
| расширение | 65451 | 83 | - | 350 | 237 | 3 |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 27 | - | 146 | 148 | 1 |
| ангарных | 65465 | 10 | - | 122 | 106 | 1 |
| Пленочные теплицы | 65502 | 76 | - | 300 | 162 | 1 |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 8 | - | 15 | 11 | 1 |
| остекленные | 65534 | 8 | - | 15 | 11 | 1 |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 118 | - | 211 | 97 | 1 |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 62 | - | 576 | 144 | 1 |
| легких металлических | 65553 | 13 | - | 200 | 11 | 1 |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 82 | - | 245 | 490 | 1 |
| реконструкция | 65601 | 13 | - | 311 | 336 | 1 |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 101 | - | 427 | 1055 | 1 |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 88 | - | 473 | 1063 | 3 |
| реконструкция | 65741 | 9 | - | 176 | 154 | 1 |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 131 | - | 476 | 1562 | 1 |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 10 | - | 217 | 387 | 1 |
| реконструкция | 65811 | 11 | - | 253 | 423 | 1 |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 31 | - | 228 | 221 | 1 |
| реконструкция | 65817 | 42 | - | 327 | 264 | 1 |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 53 | - | 139 | 178 | 1 |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 111 | - | 1148 | 1301 | 14 |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 47 | - | 273 | 60 | 17 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 175 | - | 113 | 122 | 11 |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 86 | - | 1595 | 1028 | 2 |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 23 | - | 734 | 380 | 2 |
| без аэродрома | 65010 | 21 | - | 871 | 362 | 1 |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 214 | - | 15 | 728 | 1 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 8 | - | 162 | 60 | 1 |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 30 | - | 88 | 62 | 1 |
| с металлическими " | 65118 | 8 | - | 161 | 88 | 2 |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 29 | - | 114 | 34 | 1 |
| жидкого аммиака | 65152 | 64 | - | 150 | 75 | 8 |

Таблица 13

| Объекты строительства | Код | Санитарно-технические изделия, шт. |  |  |  |  |  | Радиаторы и | Трубы ребристые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары | конвекторы отопительные, экм | отопительные, м2 |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | - | 3 | 8 | 6 | 6 | - | 191 | 35 |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | - | 9 | 22 | 11 | 12 | - | 554 | - |
| из местных строительных материалов | 64004 | - | 1 | 17 | 14 | 8 | - | 175 | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | - | - | 1 | - | 1 | - | 65 | - |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | - | - | 1 | - | - | - | 41 | - |
| из местных строительных материалов | 64147 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | - | 1 | 9 | 3 | 5 | - | 229 | - |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | - | 1 | 7 | 4 | 6 | - | 191 | - |
| из местных строительных материалов | 64165 | - | - | 16 | 25 | - | - | 252 | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 253 | - |
| из местных строительных материалов | 64241 | - | - | 1 | - | - | - | 400 | - |
| Фермы для содержания овец | 64274 | - | 10 | 1 | 2 | 7 | - | - | - |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | - | 5 | 7 | 17 | 5 | - | 361 | - |
| Конюшни | 64477 | - | - | 16 | - | 4 | - | 78 | - |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | - | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 288 | 14 |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | - | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 364 | 28 |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | - | 2 | 18 | 4 | 10 | 1 | 400 | - |
| из местных строительных материалов | 64623 | - | - | 14 | 18 | 5 | - | 3123 | - |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | - | 1 | 34 | 1 | 19 | - | 378 | - |
| Звероводческие здания | 64500 | - | 1 | - | 1 | - | - | 137 | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | - | 2 | 21 | 5 | 14 | 5 | 610 | - |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | - | - | 11 | 5 | 11 | - | 752 | - |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2,5-5 | 64806 | 1 | - | 7 | 7 | 2 | - | 52 | - |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | 81 | - |
| напольного " | 64852 | 3 | - | 6 | 11 | - | - | - | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | - | 3 | 20 | 8 | 11 | 1 | 227 | 3 |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | - | - | 8 | 1 | 7 | - | 270 | - |
| Сенажные башни | 64966 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | - | 1 | 10 | 4 | 5 | - | 250 | - |
| свиней | 64170 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 165 | 38 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | - | - | 5 | - | 4 | - | 176 | - |
| птичников | 64557 | - | - | 1 | - | - | - | 472 | - |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 1 | - | 14 | 6 | 10 | 1 | 209 | 2 |
| расширение | 65201 | 1 | - | 30 | 6 | 11 | 4 | 393 | 1 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | - | 4 | 37 | 28 | 12 | 4 | 591 | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 2 | 2 | 9 | - | 4 | 2 | 186 | - |
| легких металлических | 65275 | - | - | 9 | - | - | - | 102 | - |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | - | - | 1 | - | - | - | 231 | - |
| Овощехранилища | 65342 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 332 | 3 |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 1 | - | 13 | 4 | 6 | 1 | 315 | - |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | - | - | 18 | 8 | 10 | 1 | 273 | - |
| расширение | 65451 | - | - | 15 | - | 8 | - | 376 | - |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | - | 178 | 1 |
| ангарных | 65465 | 2 | - | 10 | 4 | 5 | 1 | 104 | 29 |
| Пленочные теплицы | 65502 | 5 | - | 63 | 6 | 26 | - | 292 | - |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| остекленные | 65534 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 3 | 3 | 17 | - | 8 | - | 301 | - |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | - | - | 19 | 32 | - | 4 | - | - |
| легких металлических | 65553 | - | 4 | 17 | - | 10 | - | 123 | - |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | - | - | 26 | 3 | 12 | 7 | 246 | 310 |
| реконструкция | 65601 | 1 | - | 21 | 3 | 11 | 4 | 408 | 398 |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | - | 5 | 26 | 7 | 16 | 7 | 340 | 938 |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | - | 2 | 25 | 6 | 16 | 9 | 522 | 516 |
| реконструкция | 65741 | 1 | - | 23 | 2 | 4 | 2 | 281 | 617 |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | - | 3 | 42 | 11 | 19 | 6 | 233 | 1018 |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 1 | 2 | 18 | 5 | 35 | 1 | 186 | 107 |
| реконструкция | 65811 | 1 | 1 | 21 | 6 | 9 | 1 | 275 | 138 |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | - | 2 | 19 | 5 | 10 | - | 181 | 82 |
| реконструкция | 65817 | - | 2 | 19 | 5 | 12 | - | 200 | 122 |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 1 | - | 14 | 2 | 8 | 2 | 75 | 3 |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | - | 14 | 25 | 1 | 15 | - | 217 | - |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | - | - | 1 | 1 | - | - | 95 | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | - | - | 1 | 1 | - | - | 22 | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | - | 12 | 13 | 1 | 14 | - | 216 | - |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | - | 208 | - |
| без аэродрома | 65010 | - | - | 5 | 4 | 2 | - | 76 | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | - | - | 1 | - | - | - | 189 | - |
| с металлическими " | 65118 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| жидкого аммиака | 65152 | - | - | 9 | 8 | 8 | - | - | - |

Таблица 14

| Объекты строительства | Код | Трубы стальные, тм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нефтепроводные бесшовные | катаные (общего назначения) | тянутые (общего назначения) | сварные водо-газопроводные (газовые) | тонкостенные электросварные углеродистые диаметром до 114 мм | нефтепроводные электросварные диаметром от 114 до 480 мм (включ.) | сварные больших диаметров (св. 480 мм) | обсадные |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 38,1 8113 | - | - | 0,1 50 | 23 5418 | 12 2376 | 3 269 | - | - |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 61,7 13584 | 2 44 | 1 142 | 2,7 136 | 31 9633 | 9 2061 | 16 1568 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64004 | 67 20572 | - | 2 264 | 37 15820 | 10 2184 | 8 2057 | - | - | 10 247 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 28 8822 | - | - | - | 21 6020 | 7 2802 | - | - | - |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 12 3106 | - | - | - | 9 2377 | 3 728 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64147 | 38 8107 | - | - | - | 26 6461 | 8 1142 | 2 254 | - | 2 250 |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 29 7071 | 1 44 | 4 214 | - | 12 4116 | 8 2033 | 4 664 | - | - |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 52 10310 | - | - | - | 19 4595 | 6 2002 | 27 3713 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64165 | 54 14180 | - | 2 225 | - | 40 12031 | 5 1851 | - | - | 7 73 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 34 9787 | - | - | - | 29 8724 | 3 833 | 2 230 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64241 | 51 15738 | - | - | - | 45 14288 | 6 1450 | - | - | - |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 17 5380 | - | - | - | 14 3832 | 3 1548 | - | - | - |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 17 5686 | - | - | - | 14 4236 | 3 1450 | - | - | - |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 15 4337 | - | - | - | 12 2887 | 3 1450 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | 3 1354 | - | - | - | 3 1354 | - | - | - | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | 26,3 8088 | - | 3 219 | 0,3 93 | 14 6006 | 9 1770 | - | - | - |
| Конюшни | 64477 | 10 5096 | - | - | - | 8 4153 | 2 943 | - | - | - |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 51 9893 | - | - | - | 26 7945 | 11 1471 | 14 477 | - | - |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 42 8435 | - | - | - | 17 6829 | 5 1072 | 20 534 | - | - |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 46,1 11030 | - | - | 0,1 136 | 23 8858 | 13 1533 | 10 503 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64623 | 74 20846 | - | - | - | 42 15108 | 8 2878 | 16 2360 | - | 8 500 |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 49 16107 | - | - | - | 36 13284 | 12 2807 | 1 16 | - | - |
| Звероводческие здания | 64500 | 22 2032 | - | - | - | 21 1820 | - | 1 212 | - | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 40 8683 | - | - | - | 19 5823 | 7 2358 | 14 502 | - | - |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 21 7807 | - | - | - | 7 2493 | 14 5314 | - | - | - |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | 2 685 | - | - | - | 2 685 | - | - | - | - |
| 2,5-5 | 64806 | 11,7 2372 | - | - | 0,7 7 | 4 1416 | 3 750 | 4 199 | - | - |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 15 2989 | - | - | - | 6 2108 | 7 778 | 2 103 | - | - |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 8 2146 | 1 80 | - | - | 5 1284 | 1 757 | 1 25 | - | - |
| напольного " | 64852 | 6 2198 | - | - | - | 3 1272 | 1 855 | 2 71 | - | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 6 2381 | - | - | - | 6 2381 | - | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | 6 2390 | - | - | - | 6 2390 | - | - | - | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 100 14179 | - | 2 139 | - | 11 2131 | 64 10884 | 23 1025 | - | - |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 69 32064 | 1 29 | - | - | 34 9955 | 31 21245 | 3 835 | - | - |
| Сенажные башни | 64966 | 12 3117 | - | - | - | 9 1667 | 3 1450 | - | - | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 2 685 | - | - | - | 2 685 | - | - | - | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 24 6010 | - | - | - | 14 3878 | 9 2030 | 1 102 | - | - |
| свиней | 64170 | 45 15119 | - | 1 50 | - | 32 11739 | 10 3180 | 2 150 | - | - |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 17 5587 | - | - | - | 15 5021 | 1 197 | 1 369 | - | - |
| птичников | 64557 | 23 6289 | - | - | - | 16 3978 | 7 2311 | - | - | - |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 62 10765 | 1 20 | 5 710 | 1 352 | 11 4273 | 15 4245 | 27 1143 | 1 4 | 1 18 |
| расширение | 65201 | 54 11400 | - | 4 328 | 1 569 | 15 4301 | 26 5775 | 8 427 | - | - |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 48 14210 | - | - | 5 1364 | 21 6911 | 20 5392 | 2 543 | - | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 17 3469 | 2 58 | 1 269 | - | 9 2443 | 1 410 | 4 289 | - | - |
| легких металлических | 65275 | 9 2946 | 1 67 | 2 419 | - | 4 1436 | 2 1024 | - | - | - |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 6 2393 | 1 42 | - | - | 5 2351 | - | - | - | - |
| Овощехранилища | 65342 | 28,1 4766 | 3 115 | 3 392 | 0,1 61 | 7 2634 | 5 1485 | 10 79 | - | - |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 45 10113 | - | - | - | 19 4580 | 18 4807 | 8 726 | - | - |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 39 8558 | - | - | - | 2 685 | 37 7873 | - | - | - |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 26,8 6334 | 6 414 | 2 304 | 3,8 711 | 11 4128 | 2 623 | 2 154 | - | - |
| расширение | 65451 | 60,3 14429 | - | 15 2772 | 16,3 1705 | 15 5896 | 7 3494 | 7 562 | - | - |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 242 74809 | - | 1 233 | - | 10 3729 | 170 53048 | 61 17799 | - | - |
| ангарных | 65465 | 342 62769 | - | 6 428 | - | 32 8951 | 214 49189 | 90 4201 | - | - |
| Пленочные теплицы | 65502 | 67 13655 | - | 24 2431 | - | 20 7431 | 23 3793 | - | - | - |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 12 3117 | - | - | - | 9 1667 | - | 3 1450 | - | - |
| остекленные | 65534 | 17 4935 | - | - | - | 14 3485 | 3 1450 | - | - | - |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 286 69283 | 2 237 | 1 48 | - | 14 5911 | 208 60303 | 61 2784 | - | - |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 15 8178 | - | - | - | 13 6821 | 2 1357 | - | - | - |
| легких металлических | 65553 | 24 7376 | - | - | - | 9 4449 | 14 2885 | 1 42 | - | - |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 55 16093 | - | 3 226 | 2 215 | 14 4577 | 19 6540 | 12 4493 | 5 42 | - |
| реконструкция | 65601 | 40,6 7669 | 1 24 | 3 360 | 0,6 86 | 11 3860 | 8 1846 | 15 1471 | 1 13 | 1 9 |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 49 15818 | 4 380 | 9 1420 | 1 237 | 18 7340 | 7 4881 | 10 1560 | - | - |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 50 15614 | - | 6 900 | 2 300 | 22 8760 | 9 3996 | 5 837 | - | 6 821 |
| реконструкция | 65741 | 36 5975 | 2 85 | 1 100 | - | 12 3781 | 4 1046 | 17 963 | - | - |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 47 18557 | - | - | - | 21 6822 | 24 11642 | 2 93 | - | - |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 50,2 10516 | 2 84 | 2 226 | 0,2 30 | 17 5413 | 14 3372 | 15 1391 | - | - |
| реконструкция | 65811 | 39,1 8094 | 2 112 | 1 136 | 0,1 52 | 18 5573 | 8 1577 | 10 644 | - | - |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 54,1 11001 | 2 85 | 4 605 | 0,1 30 | 16 5332 | 14 3399 | 18 1550 | - | - |
| реконструкция | 65817 | 49,1 9100 | 3 130 | 2 270 | 0,1 36 | 17 5519 | 9 1760 | 18 1385 | - | - |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 17 3076 | - | 1 96 | - | 12 2683 | 1 209 | 3 88 | - | - |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 26 9485 | - | 1 500 | - | 11 4432 | 5 2500 | 9 2053 | - | - |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 9 2129 | - | - | - | 6 1470 | 2 628 | 1 31 | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 11 4201 | - | - | - | 7 1574 | 3 2583 | 1 44 | - | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 19 7754 | - | 2 1072 | - | 8 3610 | 3 2251 | - | - | 6 821 |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 18 2682 | - | - | - | 2 685 | 16 1997 | - | - | - |
| без аэродрома | 65010 | 24 3392 | - | - | - | 2 685 | 22 2707 | - | - | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 2 685 | - | - | - | 2 685 | - | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 2 685 | - | - | - | 2 685 | - | - | - | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 30 7470 | - | - | - | 30 7470 | - | - | - | - |
| с металлическими силосами | 65118 | 41 5684 | - | - | - | 38 5196 | 3 488 | - | - | - |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 54 12077 | - | 1 665 | - | 34 7780 | 9 3327 | 10 305 | - | - |
| жидкого аммиака | 65152 | 41 7398 | - | - | - | 2 685 | 39 6713 | - | - | - |

Таблица 15

| Объекты строительства | Код | Трубы чугунные, т |  |  | Трубы железобетонные напорные, м3м | Трубы и муфты асбестоцементные, м условных труб |  | Трубы и детали трубопроводов из термопластов, тм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | напорные водопроводные |  | канализационные и |  | напорные | безнапорные |  |  |
|  |  | всего | в том числе диаметром 500 мм и более | фасонные части к ним |  |  |  | полиолефиновые | поливинилхлоридные |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 22 | - | 5 | 1 5 | 644 | 89 | 0,04 193 | 2,43 1525 |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 22 | - | 9 | - | 600 | 83 | - | 0,76 2648 |
| из местных строительных материалов | 64004 | 52 | - | 2 | - | 601 | - | - | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 4 | - | 1 | - | 489 | 53 | 0,1 164 | 0,82 410 |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 1 | - | - | - | 35 | - | - | 1,1 1468 |
| из местных строительных материалов | 64147 | 15 | - | 1 | - | 622 | - | - | - |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 1 | - | 6 | 7 69 | 35 | 145 | - | 0,5 1159 |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 3 | - | 16 | - | 36 | 21 | 0,2 181 | 0,2 606 |
| из местных строительных материалов | 64165 | 64 | - | 12 | - | 1301 | - | - | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 11 | - | 1 | 1 9 | 341 | 445 | - | 1,62 3911 |
| из местных строительных материалов | 64241 | 20 | - | 3 | - | 600 | 12 | - | - |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 20 | - | 2 | - | 1151 | - | - | 0,02 56 |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 19 | - | 1 | - | 600 | - | - | 0,07 331 |
| из асбестоцементных панелей | 64350 | 19 | - | 1 | - | 600 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | 4 | - | 7 | - | 552 | 33 | 0,01 23 | 0,24 204 |
| Конюшни | 64477 | 2 | - | 8 | - | 35 | 202 | - | 0,02 112 |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 26 | - | 3 | - | 96 | 28 | 3,4 1397 | 0,4 554 |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 34 | - | 4 | - | 157 | 2 | 1,14 509 | 0,8 1108 |
| Птицефермы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 12 | - | 5 | - | 35 | 951 | - | 1,17 6745 |
| из местных строительных материалов | 64623 | 67 | - | 15 | - | 660 | - | - | - |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 22 | - | 5 | - | 35 | 320 | 5,6 2107 | 0,3 68 |
| Звероводческие здания | 64500 | 3 | - | 4 | - | 1390 | - | - | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 9 | - | 30 | - | 35 | 23 | - | 1,1 1504 |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 4 | - | 2 | - | 35 | 45 | - | - |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| 2,5-5 | 64806 | 5 | - | 4 | - | 158 | 60 | - | 0,01 26 |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 8 | - | 2 | - | 301 | 71 | - | 0,002 7 |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 2 | - | 1 | - | 380 | - | - | - |
| напольного " | 64852 | 1 | - | 4 | - | 120 | - | - | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 20 | - | 27 | - | 35 | 233 | 0,04 123 | 0,47 1187 |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 20 | - | 3 | - | 607 | - | - | - |
| Сенажные башни | 64966 | 17 | - | 12 | - | 566 | - | - | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 13 | 9 | 6 | - | 56 | 49 | 3,9 667 | 0,6 1815 |
| свиней | 64170 | 22 | 4 | 16 | - | 35 | 238 | 0,02 53 | 0,72 2942 |
| Реконструкция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 2 | - | 3 | - | 35 | 55 | - | 0,1 313 |
| птичников | 64557 | - | - | 8 | - | 35 | - | - | 1,1 4412 |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 14 | - | 11 | 9 57 | 671 | 80 | 0,02 40 | 0,1 275 |
| расширение | 65201 | 35 | - | 14 | - | 455 | 161 | 0,6 276 | 0,1 258 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 9 | - | 11 | - | 35 | 124 | - | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 19 | - | 8 | 98 107 | 35 | 947 | 0,7 337 | 0,9 3518 |
| легких металлических | 65275 | - | - | - | - | 98 | 88 | 0,96 1629 | - |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | - | - | - | - | 35 | 35 | - | 2 4129 |
| Овощехранилища | 65342 | 19 | - | 7 | - | 35 | 413 | 0,01 57 | 0,02 71 |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 9 | - | 1 | - | 82 | 371 | 0,01 169 | 0,31 640 |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 14 | - | 5 | - | 35 | 211 | - | 0,18 437 |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 13 | - | 14 | 20 222 | 63 | 2 | - | - |
| расширение | 65451 | 3 | - | 20 | - | 1 | 17 | - | - |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 13 | - | 6 | - | 109 | 1283 | 7,78 23092 | 2,65 5490 |
| ангарных | 65465 | 10 | - | 2 | - | 35 | 1000 | 12,11 19001 | 6,25 6437 |
| Пленочные теплицы | 65502 | 23 | - | 7 | - | 35 | 39 | 6,1 29893 | 0,18 672 |
| Парники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| остекленные | 65534 | - | - | - | - | 35 | 965 | - | - |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 26 | - | 7 | - | 37 | 1448 | 4,06 21367 | 1,48 5110 |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 92 | 91 | 19 | - | 50 | 10225 | - | - |
| легких металлических | 65553 | 42 | - | 14 | - | 35 | 864 | 0,01 42 | 0,45 1128 |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 17 | - | 15 | - | 56 | 16 | - | - |
| реконструкция | 65601 | 31 | - | 2 | - | 35 | 51 | - | 0,9 1817 |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 15 | - | 14 | - | - | 575 | - | - |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 19 | - | 24 | - | - | 573 | - | - |
| реконструкция | 65741 | 38 | - | 4 | - | 36 | 61 | 0,1 78 | 0,1 127 |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 75 | - | 15 | 72 600 | 97 | 51 | - | - |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 26 | - | 4 | - | 35 | 70 | 0,12 172 | 0,7 1496 |
| реконструкция | 65811 | 20 | - | 4 | - | 41 | 27 | 0,1 153 | 0,7 178 |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 20 | - | 4 | - | 45 | 78 | 0,03 53 | 0,11 162 |
| реконструкция | 65817 | 19 | - | 3 | - | 48 | 39 | - | - |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 27 | - | 3 | - | 1495 | 31 | 0,7 206 | - |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 6 | - | 6 | - | - | 129 | - | - |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 15 | - | - | - | - | 85 | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 7 | - | - | - | - | 159 | - | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 17 | - | 5 | - | - | 565 | - | - |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | - | - | 27 | - | 35 | - | - | - |
| без аэродрома | 65010 | - | - | 37 | - | 35 | - | - | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 17 | - | - | - | 35 | 274 | - | 4 1161 |
| с металлическими силосами | 65118 | 8 | - | - | - | 35 | - | - | 4 9556 |
| Склады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 3 | - | - | - | - | 117 | - | - |
| жидкого аммиака | 65152 | 14 | - | - | - | 58 | - | - | 4,9 2227 |

Таблица 16

| Объекты строительства | Код | Трубы керамические |  | Трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | канализационные, м условного диаметра | дренажные, тыс. шт. | стеклянные и фасонные части к ним, м условного диаметра |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 46 | - | - |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 40 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64004 | - | - | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |  |  |
| полносборные | 64141 | 197 | - | - |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 95 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64147 | - | - | - |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | - | - | - |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 492 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64165 | - | - | - |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |  |  |
| полносборные | 64230 | 20 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64241 | - | - | - |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 8344 | - | - |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 40 | - | - |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 40 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64355 | - | - | - |
| Фермы коневодческие | 64411 | 459 | - | - |
| Конюшни | 64477 | 220 | - | - |
| Птицефабрики: |  |  |  |  |
| полносборные | 64590 | 249 | - | - |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 226 | - | - |
| Птицефермы: |  |  |  |  |
| полносборные | 64618 | 304 | - | - |
| из местных строительных материалов | 64623 | 40 | - | - |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 357 | - | - |
| Звероводческие здания | 64500 | - | - | - |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 1202 | - | - |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 310 | - | - |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |  |  |
| 1,5 | 64805 | - | - | - |
| 2,5-5 | 64806 | 238 | - | - |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 357 | - | - |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |  |  |
| силосного типа | 64848 | 70 | - | - |
| напольного " | 64852 | 1 | - | - |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | - | - | - |
| из местных строительных материалов | 64965 | - | - | - |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 473 | - | - |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 888 | - | - |
| Сенажные башни | 64966 | - | - | - |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | - | - | - |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 348 | - | - |
| свиней | 64170 | 119 | - | - |
| Реконструкция: |  |  |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | - | - | - |
| птичников | 64557 | - | - | - |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |  |  |
| новое строительство | 65200 | 432 | - | 85 |
| расширение | 65201 | 398 | - | - |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 387 | - | - |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 108 | - | - |
| легких металлических | 65275 | 165 | - | - |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | - | - | - |
| Овощехранилища | 65342 | 120 | - | - |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 348 | - | - |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 1130 | - | - |
| Плодоовощные базы: |  |  |  |  |
| новое строительство | 65450 | 190 | - | - |
| расширение | 65451 | 193 | - | - |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |  |  |
| блочных | 65460 | 213 | 8 | - |
| ангарных | 65465 | 112 | - | - |
| Пленочные теплицы | 65502 | 716 | - | - |
| Парники: |  |  |  |  |
| пленочные | 65530 | 40 | 28 | - |
| остекленные | 65534 | 40 | - | - |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 358 | 7 | - |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 256 | - | - |
| легких металлических | 65553 | 118 | - | - |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |  |  |
| новое строительство | 65600 | 180 | - | - |
| реконструкция | 65601 | 1634 | - | - |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | - | - | - |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |  |  |
| новое строительство | 65740 | 9 | - | - |
| реконструкция | 65741 | 2053 | - | - |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 653 | - | - |
| Станции технического обслуживания: |  |  |  |  |
| новое строительство | 65810 | 552 | - | - |
| реконструкция | 65811 | 583 | - | - |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |  |  |
| новое строительство | 65816 | 442 | - | - |
| реконструкция | 65817 | 718 | - | - |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 558 | - | - |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 34 | - | - |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 475 | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 223 | - | - |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | - | - | - |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |
| с аэродромом | 65002 | - | - | - |
| без аэродрома | 65010 | - | - | - |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | - | - | - |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | - | - | - |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 328 | - | - |
| с металлическими силосами | 65118 | 460 | - | - |
| Склады: |  |  |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 325 | - | - |
| жидкого аммиака | 65152 | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

Коэффициенты к нормам расхода стали и цемента на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве в сейсмических районах

| Отрасли народного хозяйства и промышленности |  | Сталь |  |  |  | Цемент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сейсмичность в баллах |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 8 | 9 | 7 |  | 8 | 9 |
| I. | Промышленность | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 |  | 1,03 | 1,04 |
|  | Электроэнергетика | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,01 |  | 1,01 | 1,01 |
|  | Нефтеперерабатывающая | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,02 |  | 1,02 | 1,03 |
|  | Нефтедобывающая | 1 | 1,01 | 1,01 | 1 |  | 1 | 1,01 |
|  | Газовая | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,01 |  | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,01 |  | 1,01 | 1,02 |
|  | Торфяная и сланцевая | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,02 |  | 1,02 | 1,03 |
|  | Черная металлургия | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 |  | 1,03 | 1,05 |
|  | Цветная металлургия | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 |  | 1,03 | 1,04 |
|  | Химическая и нефтехимическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 |  | 1,03 | 1,05 |
|  | Машиностроение и металлообработка | 1,09 | 1,13 | 1,23 | 1,03 |  | 1,04 | 1,07 |
|  | Лесная промышленность и лесное хозяйство | 1,06 | 1,09 | 1,16 | 1,03 |  | 1,03 | 1,05 |
|  | Целлюлозно-бумажная и лесохимическая | 1,07 | 1,1 | 1,17 | 1,03 |  | 1,03 | 1,05 |
|  | Промышленность стройматериалов | 1,07 | 1,1 | 1,18 | 1,03 |  | 1,03 | 1,05 |
|  | Легкая | 1,1 | 1,14 | 1,25 | 1,04 |  | 1,04 | 1,08 |
|  | Пищевая | 1,08 | 1,12 | 1,2 | 1,03 |  | 1,03 | 1,07 |
|  | Микробиологическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 |  | 1,03 | 1,05 |
| II. | Сельское хозяйство | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,01 |  | 1,02 | 1,03 |
| III. | Водохозяйственное строительство и мелиорация | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 |  | 1,01 | 1,01 |
| IV. | Связь | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,01 |  | 1,02 | 1,03 |
| V. | Транспорт | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 |  | 1,01 | 1,01 |
| VI. | Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 1,07 | 1,11 | 1,2 | 1,03 |  | 1,03 | 1,06 |
| VII. | Торговля | 1,1 | 1,15 | 1,28 | 1,04 |  | 1,05 | 1,09 |
| VIII. | Материально-техническое снабжение | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 |  | 1,03 | 1,04 |
| IX. | Прочие виды деятельности материального производства | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 |  | 1,03 | 1,05 |

Настоящие коэффициенты применяются к расходу стали и цемента, рассчитанному для объемов строительно-монтажных работ, выполняемых в районах с сейсмичностью 7-9 баллов.

Районы с сейсмичностью 7-9 баллов определяются по списку населенных пунктов СССР, расположенных в сейсмических районах, с указанием принятой для них сейсмичности в баллах прил. 1 главы СНиП II-7-81.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Расчет дополнительной потребности в материалах к нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время

При определении средних расчетных норм расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ следует учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, К:

K=ПД365,

где П - поправка к нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время;

Д - средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода, дни;

365 - число дней в году.

Средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода определяется по удельному весу строительно-монтажных работ, выполняемых в различных районах строительства.

Продолжительность расчетного зимнего периода для различных районов СССР принимается по обязательному приложению 3.

Поправку к нормам расхода основных строительных материалов, связанную с выполнением работ в зимнее время, необходимо устанавливать согласно следующей таблице:

| Материал | Единица измерения | Поправка к нормам на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ |
| --- | --- | --- |
| Сталь класса А-I и марки Ст3 | т | 7 |
| Цемент | " | 130 |
| Пиломатериалы | м3 | 25 |
| Лесоматериалы круглые | " | 8 |
| Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | тыс. м2 | 3,5 |
| Стекло оконное | м2 | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

Продолжительность расчетного зимнего периода и расчетная зимняя температура наружного воздуха

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, дни | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
| # I. Северо-Западный район |  |  |
| Карельская АССР | 183 | -27 |
| Коми АССР | 203 | -38 |
| Архангельская обл. | 200 | -33 |
| Вологодская " | 166 | -27 |
| Ленинград | 152 | -25 |
| Ленинградская обл. | 152 | -25 |
| Мурманская " | 198 | -28 |
| Новгородская " | 147 | -25 |
| Псковская " | 143 | -23 |
| # II. Центральный район |  |  |
| Брянская обл. | 137 | -23 |
| Владимирская " | 152 | -27 |
| Ивановская " | 157 | -28 |
| Калининская " | 152 | -25 |
| Калужская " | 147 | -25 |
| Костромская " | 161 | -30 |
| Москва | 152 | -26 |
| Московская обл. | 152 | -26 |
| Орловская " | 142 | -25 |
| Рязанская " | 152 | -27 |
| Смоленская " | 148 | -24 |
| Тульская " | 152 | -26 |
| Ярославская " | 156 | -27 |
| # III. Волго-Вятский район |  |  |
| Марийская АССР | 162 | -30 |
| Мордовская АССР | 152 | -28 |
| Чувашская АССР | 156 | -29 |
| Горьковская обл. | 156 | -28 |
| Кировская " | 168 | -31 |
| # IV. Поволжский район |  |  |
| Башкирская АССР | 168 | -32 |
| Калмыцкая АССР | 116 | -22 |
| Татарская АССР | 161 | -30 |
| Астраханская обл. | 121 | -24 |
| Волгоградская " | 131 | -26 |
| Куйбышевская " | 152 | -29 |
| Пензенская " | 152 | -28 |
| Саратовская " | 152 | -28 |
| Ульяновская " | 157 | -29 |
| # V. Центрально-Черноземный район |  |  |
| Белгородская обл. | 131 | -23 |
| Воронежская " | 137 | -25 |
| Курская " | 142 | -25 |
| Липецкая " | 147 | -26 |
| Тамбовская " | 152 | -27 |
| # VI. Северо-Кавказский район |  |  |
| Дагестанская АССР | 81 | -15 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 81 | -16 |
| Северо-Осетинская АССР | 81 | -17 |
| Чечено-Ингушская АССР | 81 | -16 |
| Краснодарский край | 81 | -16 |
| Ставропольский " | 95 | -18 |
| Ростовская обл. | 115 | -22 |
| # VII. Уральский район |  |  |
| Удмуртская АССР | 168 | -32 |
| Курганская обл. | 173 | -35 |
| Оренбургская " | 157 | -30 |
| Пермская " | 168 | -32 |
| Свердловская " | 178 | -33 |
| Челябинская " | 178 | -33 |
| # VIII. Западно-Сибирский район |  |  |
| Алтайский край | 173 | -37 |
| Кемеровская обл. | 178 | -38 |
| Новосибирская " | 188 | -38 |
| Омская " | 188 | -36 |
| Томская " | 188 | -43 |
| Тюменская обл.: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 213 | -40 |
| севернее 60-й " | 253 | -42 |
| # IX. Восточно-Сибирский район |  |  |
| Бурятская АССР | 203 | -40 |
| Тувинская АССР | 198 | -50 |
| Красноярский край: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 217 | -43 |
| севернее 60-й " | 245 | -47 |
| Иркутская обл.: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 203 | -42 |
| севернее 60-й " | 217 | -50 |
| Читинская обл. | 196 | -39 |
| # X. Дальневосточный район |  |  |
| Приморский край | 156 | -24 |
| Хабаровский " | 218 | -36 |
| Амурская обл. | 188 | -40 |
| Камчатская " | 243 | -42 |
| Магаданская " | 243 | -43 |
| Сахалинская " | 161 | -25 |
| Якутская АССР | 218 | -51 |
| # XI. Донецко-Приднепровский район |  |  |
| Ворошиловградская обл. | 121 | -22 |
| Днепропетровская " | 111 | -21 |
| Донецкая " | 108 | -21 |
| Запорожская " | 106 | -20 |
| Кировоградская " | 106 | -21 |
| Полтавская " | 121 | -23 |
| Сумская " | 121 | -23 |
| Харьковская " | 121 | -23 |
| # XII. Юго-Западный район |  |  |
| Винницкая обл. | 111 | -21 |
| Волынская " | 111 | -20 |
| Житомирская " | 116 | -21 |
| Закарпатская " | 90 | -17 |
| Ивано-Франковская " | 101 | -18 |
| Киев | 121 | -21 |
| Киевская обл. | 121 | -21 |
| Львовская " | 95 | -16 |
| Ровенская " | 121 | -20 |
| Тернопольская " | 111 | -18 |
| Хмельницкая " | 111 | -21 |
| Черкасская " | 116 | -21 |
| Черниговская " | 121 | -22 |
| Черновицкая | 95 | -17 |
| # XIII. Южный район |  |  |
| Крымская обл. | 53 | -13 |
| Николаевская " | 90 | -18 |
| Одесская " | 87 | -15 |
| Херсонская " | 86 | -18 |
| # XIV. Прибалтийский район |  |  |
| Латвийская ССР | 111 | -20 |
| Литовская ССР | 111 | -20 |
| Эстонская ССР | 131 | -21 |
| Калининградская обл. | 100 | -19 |
| # XV. Закавказский район |  |  |
| Азербайджанская ССР | 68 | -7 |
| Армянская ССР | 110 | -15 |
| Грузинская ССР | 75 | -10 |
| # XVI. Среднеазиатский район |  |  |
| Киргизская ССР | 120 | -19 |
| Таджикская ССР | 100 | -17 |
| Туркменская ССР | 57 | -12 |
| Узбекская ССР: |  |  |
| Каракалпакская АССР | 90 | -15 |
| Андижанская обл. | 63 | -15 |
| Бухарская " | 75 | -16 |
| Джизакская " | 43 | -16 |
| Кашкадарьинская " | 27 | -12 |
| Наманганская " | 63 | -12 |
| Самаркандская " | 39 | -12 |
| Сурхандарьинская " | 43 | -12 |
| Сырдарьинская " | 43 | -12 |
| Ташкент | 58 | -16 |
| Ташкентская обл. | 58 | -16 |
| Ферганская " | 53 | -15 |
| Хорезмская " | 86 | -17 |
| # XVII. Казахстанский район |  |  |
| Актюбинская обл. | 141 | -28 |
| Алма-Ата | 126 | -27 |
| Алма-Атинская обл. | 126 | -27 |
| Восточно-Казахстанская обл. | 166 | -33 |
| Гурьевская обл. | 126 | -20 |
| Джамбулская " | 121 | -24 |
| Карагандинская " | 156 | -33 |
| Джезказганская " | 156 | -33 |
| Мангышлакская " | 141 | -28 |
| Тургайская " | 168 | -34 |
| Кзыл-Ординская " | 131 | -25 |
| Кокчетавская " | 168 | -35 |
| Кустанайская " | 168 | -34 |
| Павлодарская " | 173 | -35 |
| Северо-Казахстанская " | 178 | -34 |
| Семипалатинская " | 161 | -33 |
| Талды-Курганская " | 135 | -28 |
| Уральская " | 146 | -27 |
| Целиноградская " | 168 | -34 |
| Чимкентская " | 121 | -23 |
| # XVIII. Белорусская ССР |  |  |
| Брестская обл. | 126 | -22 |
| Витебская " | 142 | -25 |
| Гомельская " | 131 | -23 |
| Гродненская " | 126 | -22 |
| Минская " | 131 | -23 |
| Могилевская " | 131 | -23 |
| # XIX. Молдавская ССР | 95 | -18 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

Коэффициенты для пересчета норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн.руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г.

| Объекты строительства | Код | Коэффициенты для пересчета норм |
| --- | --- | --- |
| Комплексы для содержания крупного рогатого скота | 64030 | 0,826 |
| Фермы для содержания крупного рогатого скота: |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64001 | 0,826 |
| из местных строительных материалов | 64004 | 0,826 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания крупного рогатого скота: |  |  |
| полносборные | 64141 | 0,826 |
| со стенами из местных строительных материалов | 64144 | 0,826 |
| из местных строительных материалов | 64147 | 0,826 |
| Комплексы для выращивания и откорма свиней | 64202 | 0,826 |
| Фермы для содержания свиней: |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64160 | 0,826 |
| из местных строительных материалов | 64165 | 0,826 |
| Отдельные здания и сооружения для содержания свиней: |  |  |
| полносборные | 64230 | 0,826 |
| из местных строительных материалов | 64241 | 0,826 |
| Фермы для содержания овец | 64274 | 0,826 |
| Овчарни с каркасом из сборных железобетонных конструкций со стенами: |  |  |
| из керамзитобетонных панелей | 64345 | 0,826 |
| из асбестоцементных панелей и листов | 64350 | 0,826 |
| из местных строительных материалов | 64355 | 0,826 |
| Фермы коневодческие | 64411 | 0,826 |
| Конюшни | 64477 | 0,826 |
| Птицефабрики: |  |  |
| полносборные | 64590 | 0,820 |
| из клееных деревянных конструкций | 64597 | 0,820 |
| Птицефермы: |  |  |
| полносборные | 64618 | 0,820 |
| из местных строительных материалов | 64623 | 0,820 |
| Прочие здания для птицефабрик | 64698 | 0,820 |
| Звероводческие здания | 64500 | 0,833 |
| Предприятия по ремонту, обслуживанию и хранению сельскохозяйственной техники | 64770 | 0,820 |
| Склады нефтепродуктов | 64792 | 0,820 |
| Пункты по обработке и хранению семян зерновых культур производительностью, тыс. т, в сезон: |  |  |
| 1,5 | 64805 | 0,833 |
| 2,5-5 | 64806 | 0,833 |
| Заводы и пункты по обработке и хранению семян трав | 64864 | 0,833 |
| Хранилища семенного зерна: |  |  |
| силосного типа | 64848 | 0,833 |
| напольного " | 64852 | 0,833 |
| Навесы и сараи для хранения сена и грубых кормов: |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64964 | 0,833 |
| из местных строительных материалов | 64965 | 0,833 |
| Заводы по производству мясокостной муки | 64932 | 0,833 |
| Механизированные цехи по производству комбикормов | 64920 | 0,833 |
| Сенажные башни | 64966 | 0,833 |
| Силосные траншеи сборные железобетонные | 64970 | 0,833 |
| Реконструкция предприятий для содержания: |  |  |
| крупного рогатого скота | 64007 | 0,826 |
| свиней | 64170 | 0,826 |
| Реконструкция: |  |  |
| отдельных зданий для содержания крупного рогатого скота | 64150 | 0,826 |
| птичников | 64557 | 0,826 |
| Плодоовощные консервные заводы: |  |  |
| новое строительство | 65200 | 0,826 |
| расширение | 65201 | 0,826 |
| Цехи первичной переработки плодов и овощей | 65264 | 0,826 |
| Хранилища продовольственного картофеля и овощей (охлаждаемые) с применением конструкций: |  |  |
| сборных железобетонных | 65270 | 0,840 |
| легких металлических | 65275 | 0,840 |
| Хранилища семенного картофеля | 65322 | 0,840 |
| Овощехранилища | 65342 | 0,840 |
| Охлаждаемые фруктохранилища с регулируемой газовой средой | 65368 | 0,840 |
| Приемо-сортировальные пункты картофеля и овощей | 65412 | 0,840 |
| Плодоовощные базы: |  |  |
| новое строительство | 65450 | 0,826 |
| расширение | 65451 | 0,826 |
| Теплично-овощные комбинаты из зимних теплиц: |  |  |
| блочных | 65460 | 0,826 |
| ангарных | 65465 | 0,826 |
| Пленочные теплицы | 65502 | 0,826 |
| Парники: |  |  |
| пленочные | 65530 | 0,833 |
| остекленные | 65534 | 0,833 |
| Многопролетные теплицы для подсобных хозяйств | 65522 | 0,826 |
| Плодоовощные магазины с применением конструкций: |  |  |
| сборных железобетонных | 65550 | 0,826 |
| легких металлических | 65553 | 0,826 |
| Авторемонтные и трактороремонтные предприятия: |  |  |
| новое строительство | 65600 | 0,820 |
| реконструкция | 65601 | 0,820 |
| Комбайноремонтные заводы | 65700 | 0,820 |
| Ремонтные предприятия сельхозтехники и оборудования: |  |  |
| новое строительство | 65740 | 0,820 |
| реконструкция | 65741 | 0,820 |
| Производственные цехи по восстановлению деталей машин | 65768 | 0,820 |
| Станции технического обслуживания: |  |  |
| новое строительство | 65810 | 0,820 |
| реконструкция | 65811 | 0,820 |
| Станции технического обслуживания (облегченные металлоконструкции): |  |  |
| новое строительство | 65816 | 0,820 |
| реконструкция | 65817 | 0,820 |
| Предприятия материально-технического обеспечения | 65948 | 0,820 |
| Другие объекты сельхозтехники | 65998 | 0,820 |
| Прирельсовые склады сухих минеральных удобрений: |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 64974 | 0,820 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 64981 | 0,820 |
| Прирельсовые склады ядохимикатов с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65066 | 0,820 |
| Глубинные складские комплексы сухих минеральных удобрений: |  |  |
| с аэродромом | 65002 | 0,820 |
| без аэродрома | 65010 | 0,820 |
| Глубинные склады сухих минеральных удобрений: |  |  |
| с каркасом из сборных железобетонных конструкций | 65018 | 0,820 |
| с применением клееных деревянных конструкций | 65026 | 0,820 |
| Прирельсовые склады силосного типа для сухих минеральных удобрений и известковых материалов: |  |  |
| с железобетонными силосами | 65114 | 0,820 |
| с металлическими силосами | 65118 | 0,820 |
| Склады: |  |  |
| аммиачной воды | 65146 | 0,820 |
| жидкого аммиака | 65152 | 0,820 |