СНиП 5.01.02-83

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

Микробиологическая промышленность

Медицинская промышленность

Геология и разведка недр

Кинопромышленность

Дата введения 1983-08-01

РАЗРАБОТАНЫ отраслевыми проектными организациями: Белгипробиосинтез, Сибгипробиосинтез, Гипромедпром, Гипрогеолстрой, Гипрокино при непосредственном участии и под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР на основе современных наиболее экономичных проектов и с учетом требований Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов.

Исполнители: В.М.Фоминцева, Л.Д.Гармашова (Госстрой СССР), канд. техн. наук В.Л.Соколов, инж. Е.С.Агапова (Госплан СССР), канд. техн. наук И.К.Ищейкина (НИИПиН Госплана СССР), д-р экон. наук В.А.Спектор, канд. экон. наук Л.Я.Лифшиц, инженеры Г.В.Большов, В.С.Елисеева, Н.М.Кораблева, Г.И.Черномордина, С.В.Ющенко (НИИЭС Госстроя СССР).

ВНЕСЕНЫ Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госстроя СССР и Госплана СССР от 25 апреля 1983 г. № 78/110

ВЗАМЕН СН 501-77, СН 520-79, СН 526-80

Общая часть

1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

Использование норм для определения потребности в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или групп не допускается.

2. Нормы разработаны по рабочим чертежам и сметным нормам расхода материалов исходя из объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, принятой для разработки норм, и учитывают также затраты материалов на следующие нужды:

устройство временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая поделки при производстве электромонтажных, санитарно-технических работ и при монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования.

3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.

4. Нормы расхода стали определены в стали классов А-I и С38/23 и предусматривают расходы на:

изготовление арматуры, закладных частей и деталей сборных и монолитных железобетонных конструкций;

изготовление стальных конструкций согласно "Перечню стальных конструкций", стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ, утвержденному Госстроем СССР;

изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);

выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, теплоизоляционных.

Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта, рельсов, литья, поковок и штамповок, метизов, проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке.

5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, перегородок, подвесных потолков, звукоизоляцию, окожушивание, теплоизоляцию.

6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).

Нормы определены из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для бетонов сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.

7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки М 400.

Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки М 400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка, П %, на марочную прочность, рассчитываемая по формуле

±П=(400−Мц)0,1,

где Мц - средняя марка поставляемого цемента; 0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.

8. В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных конструкций и изделий, предусмотренных проектом.

Нормы расхода пиломатериалов учитывают расход их на изготовление паркетных досок и щитового паркета (кроме паркетной клепки).

Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.

В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий.

9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, плоского закаленного (стемалита) и стеклопакетов.

Нормы расхода стекла оконного учитывают применение заказного стекла согласно ГОСТам на стекло оконное листовое, панели оконные стальные из горячекатаных и гнутых профилей для производственных зданий, окна деревянные для зданий промышленных предприятий.

Нормы расхода стекла витринного учитывают расход стекла полированного и неполированного.

10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.

11. Для окраски дверей, окон, дощатых полов, стен, трубопроводов, решеток ограждений и других конструкций и изделий условно принято применение олифы и белил с учетом безолифной шпатлевки ОКС.

При замене олифы и белил другими материалами аналогичного назначения в соответствии с требованиями Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов, а также других документов, устанавливающих меры по снижению расхода олифы и белил, нормы их расхода должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.

12. В нормах расхода материалов рулонных, кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.

13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.

Нормы расхода нефтебитума не учитывают расход его на противокоррозийную защиту магистральных трубопроводов.

14. Нормы учитывают расход труб на:

все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, а также расход труб для защиты проводов и кабелей;

изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков, гибких компенсаторов, изогнутых из труб, фасонных соединительных деталей из стальных труб для чугунных и других напорных трубопроводов;

обустройство всех сооружений на внелощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);

сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового пожаротушения и др.), а также расход водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

внутриквартальные сети при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений;

устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов;

отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении узлов и деталей трубопроводов.

Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод.

Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.

Нормы расхода обсадных труб определены с учетом массы муфт, поставленных вместе с трубами.

Нормы расхода труб асбестоцементных учитывают расход напорных и безнапорных труб и муфт к ним.

Нормы не учитывают расход труб на сооружение:

внеплощадочных сетей предприятий;

сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;

трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.

Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по временному и постоянному водопонижению, работ по замораживанию грунтов, а также труб на изготовление стальных строительных конструкций и котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВО и Т).

Нормами не учтен расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

Потребность во всех видах труб, необходимых на сооружение внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в п.14, определяются на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.

К внеплощадочным сетям относятся:

сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;

сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;

тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;

сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции (ГРС) до газораспределительного пункта (ГРП) предприятия;

технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируется сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и другие материалы.

15. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам применяются коэффициенты, применяемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:

| Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
| --- | --- |
| -10 | 0,68 |
| -15 | 0,802 |
| -20 | 0,916 |
| -25 | 1 |
| -30 | 1,098 |
| -35 | 1,15 |
| -40 | 1,187 |
| -45 | 1,2 |
| -50 | 1,221 |

При строительстве в нескольких районах с различной расчетной зимней температурой определение средневзвешенной расчетной температуры производится по удельному весу объемов строительно-монтажных работ и расчетным температурам в этих районах (прил. 1).

16. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.

При строительстве в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов к средним нормам вводятся коэффициенты, приведенные в прил. 2

17. Нормы расхода определены для условий строительства  в II температурной зоне (Московская обл.) с территориальным коэффициентом, равным 1, и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.

При определении средних расчетных норм необходимо применять территориальные коэффициенты (прил. 1) и поправки К1 и К2 согласно прил. 3.

18. При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.

19. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной

стоимости строительно-монтажных работ

Сталь, трубы стальные для строительных конструкций

| № | Объекты | Код | Сталь класса А-I и марки Ст3, т |  |  |  |  |  | Трубы стальные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | строительства |  | всего | в том числе на |  |  |  |  | для строительных |
|  |  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы | конструкций, т |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 568 | 152 | 81 | 274 | 16 | 45 | - |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 378 | 112 | 45 | 188 | - | 33 | - |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 397 | 106 | 57 | 192 | 11 | 31 | - |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 388 | 240 | 63 | 63 | - | 22 | - |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 424 | 212 | 83 | 98 | 1 | 30 | 1 |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 423 | 204 | 64 | 60 | 2,4 | 92 | 0,2 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 489 | 282 | 65 | 82 | 1 | 59 | - |
|  | б) расширение | 762 | 502 | 265 | 90 | 75 | 1 | 71 | - |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 438 | 187 | 65 | 136 | 4 | 46 | - |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 294 | 15 | 16 | 171 | 8 | 84 | - |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 411 | 234 | 45 | 84 | 3 | 45 | - |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 379 | 154 | 49 | 83 | 4 | 89 | - |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 578 | 219 | 58 | 250 | 1 | 50 | - |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 326 | 187 | 70 | 36 | - | 33 | - |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 412 | 327 | 25 | 43 | - | 17 | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 442 | 302 | 72 | 19 | - | 49 | - |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | 456 | 290 | 113 | 13 | - | 40 | - |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 290 | 193 | 43 | 25 | - | 29 | - |
|  | IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 450 | 139 | 60 | 139 | 1 | 111 | - |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 519 | 371 | 48 | 78 | 4 | 18 | - |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 453 | 254 | 23 | 115 | 2 | 59 | - |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 415 | 214 | 19 | 67 | 1 | 114 | - |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 264 | 166 | 8 | 33 | 1 | 56 | - |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 250 | 46,3 | 2 | 163 | - | 38,6 | - |

Прокат алюминиевый, канаты стальные (трос), рельсы, переводы стрелочные

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т |  | Канаты | Рельсы, т |  |  | Переводы стрелочные, компл. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на | стальные | железнодорожные |  | для | широкой | узкой колеи |
|  |  |  |  | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | (трос), т | широкой колеи | узкой колеи | мостовых кранов | колеи |  |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 10 | 10 | 0,01 | 6,9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 7 | 7 | 0,01 | 4,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 0,4 | - | - | - | 0,2 | - | 0,6 | - |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 0,5 | - | - | 15,7 | - | 2,9 | 2,13 | - |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 4,3 | 4,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | б) расширение | 762 | 5,3 | 5,2 | - | 11,7 | - | - | 0,59 | - |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 3,8 | 3,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 4,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 2,9 | 2,9 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Кернохранилища | 802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | # IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 12,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Цемент

| № п.п. | Объекты строительства |  | Код | Цемент, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конструкции изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон | монолитный бетон | раствор |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов |  | 730 | 1147 | 471 | 30 | 249 | 296 | 101 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности |  | 731 | 753 | 336 | 35 | 81 | 151 | 150 |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности |  | 732 | 802 | 329 | 21 | 174 | 207 | 71 |
|  | # II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики |  | 758 | 1088 | 522 | 93 | 185 | 182 | 106 |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) |  | 759 | 1809 | 543 | 143 | 244 | 531 | 348 |
|  | б) расширение и реконструкция |  | 760 | 1234 | 536 | 60 | 216 | 200 | 223 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство |  | 761 | 1607 | 484 | 175 | 278 | 387 | 283 |
|  | б) расширение |  | 762 | 1346 | 699 | 26 | 244 | 237 | 140 |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство |  | 763 | 870 | 328 | 32 | 181 | 180 | 149 |
|  | б) техническое перевооружение |  | 764 | 487 | 38 | 15 | 62 | 194 | 178 |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство |  | 765 | 1096 | 330 | 107 | 185 | 240 | 234 |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение |  | 766 | 894 | 383 | 14 | 191 | 125 | 181 |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс |  | 767 | 1211 | 426 | 73 | 177 | 344 | 191 |
|  | # III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы |  | 801 | 1172 | 550 | 68 | 195 | 240 | 119 |
| 11. | Кернохранилища |  | 802 | 1345 | 808 | 85 | 113 | 170 | 169 |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) |  | 803 | 1333 | 809 | 119 | 178 | 82 | 145 |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья |  | 805 | 1437 | 692 | 50 | 485 | 112 | 98 |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр |  | 804 | 753 | 409 | 56 | 113 | 97 | 78 |
|  | # IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии |  | 1268 | 1052 | 395 | 245 | 198 | 142 | 72 |
| 16. | Кинокопировальные фабрики |  | 1269 | 1663 | 724 | 132 | 59 | 162 | 586 |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов |  | 1270 | 969* | 487 | 95 | 60 | 172 | 153 |
| ______________________ * В том числе 2 т на прочие работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Фильмобазы | 1271 | 1092* | 554 | 92 | 56 | 177 | 203 |
| ______________________ * В том числе 10 т на прочие работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Фильмохранилища | 1272 | 1184 | 369 | 32 | 5 | 594 | 184 |
| 20. |  | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 902 | 179 | 231 | 17 | 299 | 176 |

Бетоны и раствор

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, м3 | Сборный бетон, м3 | Монолитный железобетон, м3 | Монолитный бетон, м3 | Раствор, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 1401 | 132 | 981 | 1130 | 430 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 968 | 118 | 588 | 821 | 302 |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 980 | 92 | 686 | 790 | 301 |
|  | # II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 1593 | 213 | 634 | 1036 | 485 |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 1598 | 581 | 853 | 1968 | 849 |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 1516 | 248 | 750 | 990 | 827 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 2390 | 866 | 1376 | 1914 | 1401 |
|  | б) расширение | 762 | 1957 | 131 | 880 | 1047 | 608 |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 1506 | 150 | 835 | 830 | 685 |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 130 | 77 | 251 | 832 | 628 |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 1485 | 483 | 833 | 1083 | 1049 |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 1274 | 54 | 709 | 565 | 795 |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 1720 | 295 | 712 | 1386 | 771 |
|  | # III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 1668 | 231 | 690 | 1335 | 694 |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 2300 | 345 | 387 | 706 | 1090 |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 2375 | 410 | 587 | 434 | 926 |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | 2346 | 183 | 1680 | 622 | 497 |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 1217 | 191 | 378 | 528 | 486 |
|  | # IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 1391 | 847 | 705 | 508 | 254 |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 2081 | 356 | 173 | 508 | 1695 |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 1489 | 351 | 249 | 919 | 761 |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 1868 | 298 | 247 | 767 | 930 |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 1092 | 119 | 25 | 2740 | 854 |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 620 | 1188 | 64 | 1205 | 1235 |

Лесоматериалы, пиломатериалы, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, изделия деревянные для паркетных покрытий

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Лесоматериалы круглые, м | Пиломатериалы, м | Плиты древесноволокнистые, м2 |  |  | Плиты древесностружечные, м | Фанера клееная, м | Изделия деревянные для паркетных покрытий (паркет), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | твердые (включая полутвердые и сверхтвердые) | изоляционные | изоляционные отделочные |  |  |  |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 117 | 351 | 259 | 42 | 2 | 2 | 0,1 | 47 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 73 | 237 | 47 | - | 28 | - | - | 1 |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 82 | 245 | 181 | 29 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 33 |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 63 | 314 | 4509 | - | - | - | - | 62 |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 68 | 305 | 611 | - | - | - | - | 42 |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 75 | 323 | 714 | 21,4 | 0,3 | 0,08 | 0,02 | 190 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 58 | 326 | 17 | - | - | - | - | - |
|  | б) расширение | 762 | 87 | 295 | 541 | - | - | - | - | - |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 60 | 158 | 109 | - | 15 | - | - | 49 |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 73 | 188 | 342 | - | - | - | 1 | - |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 58 | 225 | 107 | 45 | - | - | 0,09 | 46 |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 66 | 227 | 317 | 9 | - | - | 0,43 | - |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 86 | 265 | 17 | - | - | - | - | 231 |
|  | # III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 67 | 206 | 623 | 342 | - | - | - | 28 |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 72 | 223 | 692 | 52 | - | - | - | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 63 | 314 | 1043 | 723 | - | - | - | 463 |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | 81 | 366 | 337 | 1825 | - | 7,4 | 0,2 | 261 |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 39 | 157 | 496 | 324 | - | - | - | 146 |
|  | # IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 62 | 369 | 3412 | - | - | 1,3 | 1,8 | - |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 62 | 292 | 18 | 1 | 7 | - | 7,8 | 274 |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 62 | 172 | 611 | - | - | 5,8 | - | 69 |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 62 | 516 | 1762 | - | - | - | 7,5 | 259 |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 62 | 176 | 291 | - | - | - | - | - |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 62 | 316 | 1049 | - | - | - | - | - |

Стекло оконное, профильное строительное, блоки стеклянные, стекло листовое полированное витринное, линолеум, плитки керамические

| № | Объекты строительства | Код | Стекло | Стекло | Блоки | Стекло | Линолеум (рулоны и | Плитки керамические, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | оконное, м | профильное строительное, м2 | стеклянные пустотелые, м | листовое полированное витринное, м2 | плитки), м2 | для полов | глазурованные для внутренней облицовки стен | кислотоупорные и термокислотоупорные |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 1042 | 42 | 13 | 20 | 289 | 676 | 783 | 148 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 728 | - | - | - | 447 | 550 | 562 | 52 |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 729 | 29 | 9 | 14 | 203 | 473 | 548 | 103 |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 1186 | 5 | - | 94 | - | 1587 | 797 | 40 |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 1465 | 102 | - | 55 | 877 | 3241 | 652 | 10 |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 1184 | 63 | 38 | 64 | 597 | 1002 | 1002 | 92 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 2235 | - | - | - | 363 | 4653 | 2108 | - |
|  | б) расширение | 762 | 1086 | - | 50 | - | 218 | 1046 | 1315 | 633 |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 1258 | - | 58 | - | 346 | 1428 | 723 | 102 |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 154 | - | 37 | - | - | 2393 | 3646 | - |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 2044 | - | - | - | 534 | 4279 | 1980 | - |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 669 | - | 12 | 20 | 99 | 1086 | 2505 | 383 |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 1289 | - | 21 | - | 451 | 767 | 1951 | - |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 720 | - | - | 19 | 588 | 250 | 347 | - |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 1320 | - | - | 39 | 890 | 325 | 303 | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 2025 | - | - | 125 | 2460 | 1168 | 986 | - |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | 1419 | - | - | 151 | 1414 | 387 | 1058 | - |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 895 | - | - | 43 | 910 | 421 | 400 | - |
|  | IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 569 | - | - | 29 | 1239 | 1635 | 880 | - |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 1519 | - | - | 864 | 2502 | 2907 | 1562 | - |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 1562 | 8 | - | - | 1002 | 606 | 3621 | 944 |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 1067 | - | - | - | 1209 | 1100 | 478 | - |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 190 | - | - | - | 27 | 4849 | - | - |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 1181 | - | - | - | 17253 | 292 | - | - |

Нефтебитум, олифа, белила

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Нефтебитум, т |  |  |  | Олифа, кг |  | Белила густотертые, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного | из расхода "всего" битум строительный твердых марок |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  |  |  |  | оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  | оборудования и трубопроводов |  |  |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 77 | 2 | 13 | 0,3 | 1574 | 125 | 794 | 126 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 39 | - | 4 | - | 1193 | - | 539 | - |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 54 | 1,4 | 9 | 0,2 | 1101 | 87 | 555 | 88 |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 130 | - | 14 | - | 2024 | 385 | 1540 | 391 |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 82 | - | 16 | - | 1649 | 691 | 1337 | 685 |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 112 | 5,2 | 13,2 | - | 1731 | 123 | 1345 | 166 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 149 | 1,3 | 22 | - | 2210 | 57 | 1411 | 60 |
|  | б) расширение | 762 | 93 | 1 | 10 | - | 1390 | 105 | 954 | 117 |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 90 | 2 | 14 | - | 3115 | 36 | 2868 | 40 |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 43 | 4 | 2 | 2 | 2949 | 486 | 1890 | 539 |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 101 | 2,6 | 15 | - | 2492 | 180 | 1592 | 200 |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 54 | 2,4 | 7 | - | 3020 | 423 | 1894 | 405 |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 77 | 1,5 | 12 | - | 1975 | 38 | 1446 | 42 |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 236 | 13 | 14 | - | 1159 | 100 | 885 | 104 |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 182 | - | 9 | - | 880 | - | 736 | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 85 | - | 27 | - | 1613 | 167 | 846 | 166 |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | 82 | - | 8 | - | 1368 | - | 715 | - |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 96 | - | 12 | - | 829 | 79 | 518 | 35 |
|  | IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 144 | 1 | 43 | - | 3100 | 21 | 3295 | 24 |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 152 | 1 | 46 | - | 5081 | 59 | 3567 | 66 |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 93 | 3 | 8 | 1 | 1833 | 151 | 1191 | 168 |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 93 | - | 10 | - | 1675 | - | 642 | - |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 137 | 4 | 18 | - | 3935 | - | 1462 | - |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 77 | - | 2 | - | 12547 | - | 2659 | - |

Листы асбестоцементные, материалы рулонные

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Листы асбестоцементные, тыс. условных плиток |  |  |  |  | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного | из расхода "всего" конструктивные |  | всего |  | в том числе на теплоизоляцию промышленного |  | из расхода "всего" материалы с применением фольги |  |  |
|  |  |  |  | оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  |  | оборудования и трубопроводов |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 10,3 | - | 6,2 | - |  | 12,1 |  | 3,5 |  | 0,1 | 0,1 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 6,8 | - | 5,5 | - |  | 7 |  | - |  | - | - |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 7,2 | - | 4,3 | - |  | 8,5 |  | 2,5 |  | 0,07 | 0,07 |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 11,29 | - | 3 | - |  | 14,75 |  | 3,2 |  | - | - |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 7,92 | - | - | - |  | 31,68 |  | 0,74 |  | - | - |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 3,8 | - | 1,9 | - |  | 23,5 |  | 1,66 |  | - | - |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 1,67 | - | - | - |  | 28 |  | 0,6 |  | 0,8 | 0,8 |
|  | б) расширение | 762 | 7,77 | - | 5,6 | - |  | 16,1 |  | 0,58 |  | - | - |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 6,38 | - | 3,86 | - |  | 10,6 |  | 0,83 |  | - | - |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 3,33 | - | - | - |  | 8,3 |  | 0,73 |  | - | - |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 3,36 | - | - | - |  | 18,5 |  | 1,3 |  | - | 1,2 |
|  | б) реконструкция, расширение и техническое перевооружение | 766 | 7,6 | - | 0,92 | - |  | 10,92 |  | 3,2 |  | - | - |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 14,56 | - | 12,89 | - |  | 16,5 |  | 0,6 |  | - | - |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 1,5 | - | - | - |  | 22,2 |  | 4,1 |  | - | - |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 1,5 | - | - | - |  | 25,4 |  | 0,5 |  | - | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 1,5 | - | - | - |  | 14,1 |  | - |  | - | - |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | 1,5 | - | - | - |  | 12,5 |  | - |  | - | - |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 1,5 | - | - | - |  | 11 |  | 1 |  | - | - |
|  | IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 2,5 | - | - | - |  | 29,8 |  | 0,7 |  | - | - |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 3,3 | - | - | - |  | 26,9 |  | 0,8 |  | - | - |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 1,5 | - | - | - |  | 10,8 |  | 0,8 |  | - | - |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 1,5 | - | - | - |  | 23 |  | 0,8 |  | - | - |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 1,5 | - | - | - |  | 36,4 |  | 0,5 |  | - | - |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 21,7 | - | - | - |  | 20 |  | - |  | - | - |

Изделия из пластмасс, вата минеральная, вата стеклянная

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Изделия из пластмасс, кг |  | Вата минеральная, м3 |  | Вата стеклянная, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 18 | 17 | 193 | 48 | 4 | 4 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | - | - | 206 | - | - | - |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 13 | 12 | 135 | 34 | 3 | 3 |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 7 | - | 23 | - | 6 | - |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 348,4 | - | 10 | - | - | - |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | - | - | 7,6 | 1,68 | - | - |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | - | - | - | - | - | - |
|  | б) расширение | 762 | 8 | - | 120 | 115 | - | - |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | - | - | - | - | - | - |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | - | - | 5 | - | - | - |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | - | - | 5 | - | - | - |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | - | - | 6 | 1 | - | - |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | - | - | 27 | - | - | - |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | - | - | 5 | - | - | - |
| 11. | Кернохранилища | 802 | - | - | 5 | - | - | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 998 | - | 5 | - | - | - |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | - | - | 5 | - | - | - |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 293 | - | 5 | - | - | - |
|  | IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | - | - | 7 | - | - | - |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | - | - | 60 | - | - | - |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | - | - | 5 | - | - | - |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | - | - | 5 | - | - | - |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | - | - | 5 | - | - | - |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | - | - | 5 | - | - | - |

Изделия тепло- и звукоизоляционные, плиты фибролитовые и арболитовые, штукатурка сухая гипсовая

| № | Объекты строительства | Код | Изделия тепло- и звукоизоляционные, м3 |  |  |  |  | Плиты | Штукатурка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | из стекловолокна и стекловаты |  | из минеральной ваты |  | полуцилиндры асбестоцементные, | фибролитовые и | сухая гипсовая (листы гипсовые |
|  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | тыс. м2 | арболитовые, м2 | обшивочные), м |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 16 | 12 | 617 | 593 | 0,01 | 136 | 189 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | - | - | 6 | - | - | 10 | 32 |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 11 | 8 | 431 | 414 | 0,01 | 95 | 132 |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 7 | 7 | 13 | 10 | - | 15 | 25 |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 2 | 2 | 67 | 48 | - | 19 | 57 |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 3,4 | 3,4 | 73 | 56 | - | 18 | 66 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 16 | 16 | 203 | 134 | - | 8 | 14 |
|  | б) расширение | 762 | 2 | 1 | 86 | 85 | - | 19 | 14 |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 12 | 12 | 130 | 130 | - | 11 | 14 |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 12 | 12 | 298 | 260 | - | 8 | 14 |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 8 | 8 | 220 | 220 | - | 204 | 1191 |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | - | - | 378 | 347 | 0,1 | 8 | 14 |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 36 | 36 | 58 | 58 | - | 36 | 14 |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | - | - | 347 | 130 | - | 8 | - |
| 11. | Кернохранилища | 802 | - | - | 25 | 25 | - | 8 | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | - | - | 121 | 45 | - | 8 | - |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | - | - | 289 | 18 | - | 8 | - |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | - | - | 139 | 52 | - | 8 | - |
|  | IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | - | - | 567 | 34 | - | 8 | 14 |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 8 | 8 | 80 | 49 | - | 8 | 4530 |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | - | - | 55 | 23 | - | 8 | 14 |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | - | - | 146 | 31 | - | 8 | 14 |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | - | - | 1145 | 62 | - | 8 | 14 |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | - | - | - | - | - | 8 | 14 |

Кирпич строительный, камень бутовый, щебень и гравий, заполнители пористые, песок строительный

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Кирпич строительный, тыс. шт. | Камень бутовый, м3 | Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных смесей, м3 | Заполнители пористые, м3 | Песок строительный природный, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 243 | 18 | 4363 | 204 | 3683 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 275 | 24 | 2633 | - | 2794 |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 170 | 13 | 3050 | 142 | 2576 |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 816 | 15 | 2583 | 11 | 2580 |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 216 | 14 | 1225 | 52 | 1147 |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 362 | 17,8 | 1754 | 451 | 1029 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 1276 | 213 | 7832 | - | 4810 |
|  | б) расширение | 762 | 333 | 15 | 3619 | 464 | 2871 |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 391 | 21 | 3691 | - | 2915 |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 192 | 15 | 1097 | 243 | 1267 |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 915 | 135 | 3945 | - | 3823 |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 181 | 10 | 2147 | 679 | 2516 |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 505 | 150 | 5454 | - | 5276 |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 679 | 1 | 4016 | 25 | 3374 |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 657 | 1 | 5231 | - | 4799 |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 742 | 1 | 3218 | 91 | 3800 |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | 301 | 1 | 4625 | - | 3514 |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 424 | 1 | 2186 | 34 | 2418 |
|  | IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 1377 | 15 | 4394 | - | 5377 |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 738 | 95 | 4607 | - | 4867 |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 771 | 15 | 4472 | 363 | 2893 |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 940 | 27 | 3486 | - | 4251 |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 1256 | 15 | 4125 | 3307 | 3066 |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 1119 | 15 | 3734 | 1430 | 3417 |

Известь строительная технологическая, изделия из лесоматериалов

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Известь строительная, т | Известь технологическая для производства силикатобетонных изделий, т | Блоки дверные в сборе, м2 | Блоки оконные в сборе, м2 | Доски для чистых полов, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 82 | 1 | 123 | 168 | 6 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 37 | - | 102 | 161 | 2 |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 57 | 0,7 | 86 | 118 | 4 |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 33 | - | 227 | 240 | 2 |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 9 | - | 298 | 259 | 5 |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 8 | - | 326 | 315 | 3 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 133 | - | 518 | 1383 | 2 |
|  | б) расширение | 762 | 8 | - | 307 | 405 | 2 |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 58 | - | 206 | 442 | 2 |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 105 | - | 168 | 39 | 2 |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 79 | - | 333 | 1008 | 5 |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 62 | - | 194 | 317 | 2 |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 76 | - | 197 | 734 | 6 |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 70 | - | 270 | 429 | 4 |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 107 | - | 354 | 759 | 3 |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 93 | - | 2424 | 1293 | 19 |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | 61 | - | 388 | 661 | 47 |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 49 | - | 796 | 515 | 7 |
|  | IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 96 | - | 558 | 249 | 2 |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 132 | - | 518 | 305 | 2 |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 113 | - | 237 | 14 | 7 |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 92 | - | 476 | 281 | 2 |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 102 | - | 147 | 80 | 2 |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 161 | - | 5508 | 713 | 2 |

Санитарно-технические изделия, радиаторы и конвекторы отопительные, трубы ребристые

| № | Объекты строительства | Код | Санитарно-технические изделия, шт. |  |  |  |  |  | Радиаторы и | Трубы ребристые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | ванны | мойки | умывальники | раковины | унитазы | писсуары | конвекторы отопительные, экм | отопительные, м |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 0,4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 138 | 55 |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | - | 0,2 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 118 | 1 |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 0,3 | 0,7 | 4 | 2 | 3 | 0,7 | 97 | 38 |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | - | 3 | 22 | 6 | 11 | 4 | 543 | 6 |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | - | 1 | 27 | 5 | 13 | 4 | 497 | 8 |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 11 | 2 | 36 | 3 | 19 | 7 | 343 | 6 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | - | 1 | 22 | 15 | 10 | 4 | 875 | 66 |
|  | б) расширение | 762 | - | - | 10 | 9 | 7 | 2 | 274 | 6 |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | - | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 210 | 27 |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 23 |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | - | - | 19 | 12 | 13 | 5 | 676 | 14 |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 0,6 | - | 10 | 1 | 5 | 3 | 140 | 6 |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | - | - | 21 | 4 | 13 | 4 | 259 | 7 |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-техническая база | 801 | - | - | 25 | 2 | 11 | 3 | 180 | 159 |
| 11. | Кернохранилища | 802 | - | - | 13 | 15 | 13 | - | 1465 | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | - | - | 34 | 7 | 22 | 2 | 821 | 142 |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | - | - | 42 | - | 37 | 12 | 619 | - |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | - | - | 18 | 3 | 10 | 2 | 307 | 47 |
|  | IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | - | 4 | 33 | 5 | 27 | 6 | 513 | 78 |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | - | - | 30 | 11 | 20 | 7 | 697 | 20 |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | - | - | 16 | 15 | 8 | 4 | 432 | 69 |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | - | - | 14 | 2 | 14 | 4 | 352 | 2522 |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | - | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 113 | 6 |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 808 | 6 |

Трубы стальные

| № | Объекты строительства | Код | Трубы стальные, т/м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нефтепроводные бесшовные | катаные (общего назначения) | тянутые (общего назначения) | сварные водо-газопроводные (газовые) | тонкостенные электросварные углеродистые диаметром до 114 мм | нефтепроводные электросварные диаметром от 114 до 480 мм (вкл.) | сварные больших диаметров (св. 480 мм) | обсадные |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 113 13783 | 2 63 | 9 818 | 1 164 | 19 7202 | 14 4246 | 30 1052 | 38 238 | - |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 79 4787 | 5 127 | 2 292 | 1 132 | 8 2556 | 7 278 | 28 1213 | 28 189 | - |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 79 9629 | 1 44 | 6 571 | 1 115 | 13 5032 | 10 2964 | 21 737 | 27 166 | - |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 29 7880 | - | 2 164 | - | 7 3577 | 9 3616 | 11 523 | - | - |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 41,1 11265 | - | 3 348 | 0,1 35 | 12 3433 | 8 3508 | 18 3941 | - | - |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 43 6750 | 3 171 | 0,8 53 | - | 12 3719 | 9 1470 | 19 1324 | 0,8 14 | - |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 82,1 24469 | 2 108 | 14 920 | 6,1 1529 | 24 9264 | 13 9223 | 23 3425 | - | - |
|  | б) расширение | 762 | 130 17927 | 1 65 | 3 345 | 0,4 207 | 10 2815 | 34 11987 | 44 2125 | 38 383 | - |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 52,9 18324 | 3 275 | 9 1151 | 0,9 703 | 18 7454 | 7 5409 | 15 3332 | - | - |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 53,4 13450 | - | 4 750 | 14,4 4614 | 6 1664 | 21 4877 | 8 1545 | - | - |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 81,8 19939 | 4 155 | 20 1282 | 7,8 2040 | 15 5766 | 10 6348 | 15 4348 | - | - |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 145,5 14496 | 23 494 | 6 811 | 1,5 745 | 16 4086 | 15 6616 | 38 1448 | 46 463 | - |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 31 10823 | 1 25 | 7 623 | - | 8 3137 | 14 6851 | 1 187 | - | - |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 72 9108 | - | - | - | 14 4442 | 22 3146 | 36 1520 | - | - |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 31 9519 | - | - | - | 8 3751 | 1 92 | 22 5676 | - | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 21 7157 | - | - | - | 8 3093 | 13 4064 | - | - | - |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | 17 4298 | - | - | - | 7 2858 | 10 1440 | - | - | - |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 16 4407 | - | - | - | 7 2234 | 6 1857 | 3 316 | - | - |
|  | IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 27 11625 | 1 42 | 3 350 | 1 1215 | 11 3786 | 9 5840 | 2 392 | - | - |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 60 12365 | 3 143 | 10 923 | 1 377 | 25 5274 | 11 3644 | 10 2004 | - | - |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 62 19879 | - | - | - | 44 18519 | 13 1234 | 5 126 | - | - |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 17 5609 | - | 4 684 | - | 13 4925 | - | - | - | - |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 14 3001 | - | 3 373 | - | 6 1296 | 5 1332 | - | - | - |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 7 1750 | - | - | - | 7 1750 | - | - | - | - |

Трубы чугунные, железобетонные напорные, асбестоцементные, термопластовые

| № | Объекты строительства | Код | Трубы чугунные, т |  |  | Трубы | Трубы и муфты |  | Трубы и детали трубопроводов из |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  | напорные водопроводные |  | канализационные и | железобетонные напорные, м3/м | асбестоцементные, м усл. труб |  | термопластов, т/м |  |
|  |  |  | всего | в том числе диаметром 500 мм и выше | фасонные части к ним |  | напорные | безнапорные | из полиолефинов | из поливинилхлорида |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 21 | 1 | 2 | 4 23 | 22 | 91 | 0,6 518 | - |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 10 | 5 | 25 | - | 56 | 128 | - | - |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 15 | 1 | 1,5 | 3 16 | 15 | 64 | 0,4 362 | - |
|  | II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 32 | 1 | 9 | 38 357 | - | 172 | 0,21 572 | 0,2 557 |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 37 | 25 | - | - | 333 | 17 | - | 0,03 73,6 |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 2 | 2 | 11 | 26 90 | 114 | 1416 | 0,16 539 | 0,01 32 |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 761 | 37 | - | 14 | - | 3 | 74 | - | - |
|  | б) расширение | 762 | 33 | - | 11 | - | 4 | 205 | - | - |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 763 | 125 | - | 112 | 5 30 | 2 | 134 | - | - |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 1 | - | 8 | - | 1 | - | - | - |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 42 | - | 8 | 2 14 | 232 | 308 | - | - |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 4 | - | 7 | 16 28 | 3 | 148 | 0,04 142,5 | 0,1 146 |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 6 | - | 7 | - | 287 | 63 | - | - |
|  | III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 10 | - | 5 | 15 22 | - | 401 | - | 0,68 2615 |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 11 | - | 4 | - | - | - | 0,18 1330 | 0,18 1330 |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 7 | - | 8 | - | - | 2481 | 0,4 1726 | 0,22 480 |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | 1 | - | 4 | - | - | 104 | - | 1,06 4146 |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 5 | - | 4 | 5 7 | - | 848 | 0,2 518 | 0,27 943 |
|  | # IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 1 | - | 16 | - | 58 | 23 | - | - |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 12 | - | 8 | - | 112 | 38 | - | - |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 5 | - | 8 | - | 1 | 441 | - | 15,9 15012 |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 6 | - | 11 | - | 1 | - | - | - |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 25 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 0,2 | - | 0,2 | - | 1 | - | - | - |

Трубы керамические, стеклянные

| № п.п. | Объекты строительства | Код | Трубы керамические |  | Трубы стеклянные и фасонные части к ним, м усл. диам. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | канализационные, м усл. диам. | дренажные, тыс. шт. |  |  |
|  | I. Микробиологическая промышленность |  |  |  |  |  |
| 1. | Предприятия по производству дрожжей кормовых и белково-витаминных концентратов | 730 | 683 | - |  | - |
| 2. | Другие объекты микробиологической промышленности | 731 | 31 | - |  | - |
| 3. | Реконструкция предприятий микробиологической промышленности | 732 | 477 | - |  | - |
|  | # II. Медицинская промышленность |  |  |  |  |  |
| 4. | Предприятия по производству очковой оптики | 758 | 383 | - |  | - |
| 5. | Предприятия по производству медицинских приборов, оборудования, инструментов и очковой оптики: |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство (кроме очковой оптики) | 759 | 107 | - |  | - |
|  | б) расширение и реконструкция | 760 | 329 | - |  | - |
| 6. | Предприятия по производству синтетических химико-фармацевтических и готовых лекарственных средств: |  |  | - |  | - |
|  | а) новое строительство | 761 | 153 | - |  | - |
|  | б) расширение | 762 | 87 | - |  | - |
| 7. | Предприятия по производству витаминов: |  |  | - |  | - |
|  | а) новое строительство | 763 | 1557 | - |  | - |
|  | б) техническое перевооружение | 764 | 1 | - |  | 90 |
| 8. | Предприятия по производству антибиотиков, кровезаменителей и органопрепаратов: |  |  |  |  |  |
|  | а) новое строительство | 765 | 255 | - |  | - |
|  | б) расширение, реконструкция и техническое перевооружение | 766 | 251 | - |  | - |
| 9. | Предприятия по производству медицинских изделий из стекла, фарфора и пластических масс | 767 | 69 | - |  | - |
|  | # III. Геология и разведка недр |  |  |  |  |  |
| 10. | Производственно-технические базы | 801 | 428 | - |  | - |
| 11. | Кернохранилища | 802 | 317 | - |  | - |
| 12. | Лабораторно-производственные корпуса (до 5 этажей) | 803 | 404 | - |  | - |
| 13. | Предприятия по производству продукции из камнесамоцветного сырья | 805 | - | - |  | - |
| 14. | Другие объекты геологии и разведки недр | 804 | 246 | - |  | - |
|  | # IV. Кинопромышленность |  |  |  |  |  |
| 15. | Киностудии | 1268 | 1092 | - |  | - |
| 16. | Кинокопировальные фабрики | 1269 | 541 | - |  | - |
| 17. | Расширение киностудий. Цехи обработки киноматериалов | 1270 | 280 | - |  | - |
| 18. | Фильмобазы | 1271 | 1 | - |  | - |
| 19. | Фильмохранилища | 1272 | 7 | - |  | - |
| 20. | Техническое перевооружение контор кинопроката | 1273 | 1 | - |  | - |

Приложение 1

Территориальные коэффициенты, продолжительность расчетного зимнего периода и расчетная зимняя температура наружного воздуха

| Район, республика, край, область | Территориальные коэффициенты | Продолжительность расчетного зимнего периода, сут | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## I. Северо-Западный район |  |  |  |
| Карельская АССР | 0,87 | 183 | -27 |
| Коми АССР | 0,81 | 203 | -38 |
| Архангельская обл. | 0,85 | 200 | -33 |
| Вологодская " | 0,95 | 166 | -27 |
| г. Ленинград | 1,02 | 162 | -25 |
| Ленинградская обл. | 0,99 | 152 | -25 |
| Мурманская " | 0,81 | 198 | -28 |
| Новгородская " | 0,96 | 147 | -25 |
| Псковская " | 1,01 | 143 | -23 |
| ## II. Центральный район |  |  |  |
| Брянская обл. | 1,01 | 137 | -23 |
| Владимирская " | 1 | 152 | -27 |
| Ивановская " | 1 | 157 | -28 |
| Калининская " | 1 | 152 | -25 |
| Калужская " | 0,99 | 147 | -25 |
| Костромская обл. | 0,98 | 161 | -30 |
| г. Москва | 1,04 | 152 | -26 |
| Московская обл. | 1 | 152 | -26 |
| Орловская " | 0,96 | 142 | -25 |
| Рязанская " | 1 | 152 | -27 |
| Смоленская " | 1,01 | 143 | -24 |
| Тульская " | 1 | 152 | -26 |
| Ярославская " | 1,01 | 161 | -27 |
| III. Волго-Вятский район |  |  |  |
| Марийская АССР | 0,99 | 162 | -30 |
| Мордовская АССР | 0,98 | 152 | -28 |
| Чувашская АССР | 0,98 | 156 | -29 |
| Горьковская обл. | 1,01 | 156 | -28 |
| Кировская " | 1,01 | 168 | -31 |
| IV. Поволжский район |  |  |  |
| Башкирская АССР | 0,96 | 168 | -32 |
| Калмыцкая АССР | 0,86 | 116 | -22 |
| Татарская АССР | 0,97 | 161 | -30 |
| Астраханская обл. | 1,01 | 111 | -24 |
| Волгоградская " | 1,01 | 131 | -26 |
| Куйбышевская " | 1 | 157 | -29 |
| Пензенская " | 0,97 | 152 | -28 |
| Саратовская " | 1 | 152 | -28 |
| Ульяновская " | 1 | 157 | -29 |
| ## V. Центрально-Черноземный район |  |  |  |
| Белгородская обл. | 0,99 | 131 | -23 |
| Воронежская " | 0,99 | 137 | -25 |
| Курская обл. | 0,99 | 137 | -25 |
| Липецкая " | 0,99 | 147 | -26 |
| Тамбовская " | 1 | 152 | -27 |
| VI. Северо-Кавказский район |  |  |  |
| Дагестанская АССР | 0,95 | 81 | -15 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 0,97 | 81 | -16 |
| Северо-Осетинская АССР | 0,96 | 82 | -17 |
| Чечено-Ингушская АССР | 0,94 | 81 | -16 |
| Краснодарский край | 0,98 | 81 | -16 |
| Ставропольский " | 0,96 | 85 | -18 |
| Ростовская обл. | 0,97 | 115 | -22 |
| ## VII. Уральский район |  |  |  |
| Удмуртская АССР | 0,95 | 173 | -32 |
| Курганская обл. | 0,92 | 173 | -35 |
| Оренбургская " | 0,92 | 157 | -30 |
| Пермская " | 0,93 | 178 | -32 |
| Свердловская " | 0,94 | 173 | -33 |
| Челябинская " | 0,95 | 173 | -33 |
| ## VIII. Западно-Сибирский район |  |  |  |
| Алтайский край | 0,94 | 178 | -37 |
| Кемеровская обл. | 0,94 | 183 | -38 |
| Новосибирская " | 0,93 | 188 | -38 |
| Омская " | 0,92 | 188 | -36 |
| Томская обл.: |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | 0,92 | 193 | -40 |
| севернее 60-й " | 0,75 | 260 | -43 |
| Тюменская обл.: |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | 0,86 | 213 | -40 |
| севернее 60-й " | 0,75 | 253 | -42 |
| IX. Восточно-Сибирский район |  |  |  |
| Бурятская АССР | 0,87 | 203 | -40 |
| Тувинская АССР | 0,8 | 198 | -50 |
| Красноярский край: |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | 0,88 | 217 | -43 |
| севернее 60-й " | 0,84 | 245 | -47 |
| Иркутская обл.: |  |  |  |
| южнее 60-й параллели | 0,87 | 203 | -42 |
| севернее 60-й " | 0,73 | 217 | -50 |
| Читинская обл. | 0,78 | 196 | -39 |
| X. Дальневосточный район |  |  |  |
| Приморский край | 0,79 | 156 | -24 |
| Хабаровский " | 0,76 | 218 | -36 |
| Амурская обл. | 0,78 | 188 | -40 |
| Камчатская " | 0,64 | 243 | -42 |
| Якутская АССР | 0,65 | 218 | -51 |
| Сахалинская обл. | 0,64 | 161 | -25 |
| Магаданская " | 0,63 | 243 | -43 |
| XI. Донецко-Приднепровский район |  |  |  |
| Ворошиловградская обл. | 0,98 | 121 | -22 |
| Днепропетровская " | 0,98 | 111 | -21 |
| Донецкая " | 0,98 | 108 | -21 |
| Запорожская " | 0,99 | 106 | -20 |
| Кировоградская " | 0,97 | 111 | -21 |
| Полтавская " | 0,99 | 121 | -23 |
| Сумская обл. | 0,97 | 121 | -23 |
| Харьковская " | 0,98 | 121 | -23 |
| XII. Юго-Западный район |  |  |  |
| Винницкая обл. | 0,98 | 116 | -21 |
| Волынская " | 0,97 | 111 | -20 |
| Житомирская " | 0,99 | 116 | -21 |
| Закарпатская " | 0,98 | 90 | -17 |
| Иваново-Франковская " | 0,98 | 90 | -18 |
| г. Киев | 0,98 | 121 | -21 |
| Киевская обл. | 0,98 | 121 | -21 |
| Львовская " | 0,98 | 100 | -16 |
| Ровенская " | 0,97 | 121 | -20 |
| Тернопольская " | 0,98 | 100 | -18 |
| Хмельницкая " | 0,98 | 111 | -21 |
| Черкасская " | 0,98 | 116 | -21 |
| Черниговская " | 0,99 | 121 | -22 |
| Черновицкая " | 0,97 | 95 | -17 |
| XIII. Южный район |  |  |  |
| Крымская обл. | 0,98 | 46 | -13 |
| Николаевская " | 0,99 | 90 | -18 |
| Одесская " | 0,98 | 90 | -15 |
| Херсонская " | 0,98 | 95 | -18 |
| XIV. Прибалтийский район |  |  |  |
| Латвийская ССР | 1,02 | 111 | -20 |
| Литовская ССР | 1,02 | 97 | -19 |
| Эстонская ССР | 1,01 | 131 | -21 |
| Калининградская обл. | 0,99 | 100 | -19 |
| XV. Закавказский район |  |  |  |
| Азербайджанская ССР | 0,94 | 68 | -7 |
| Армянская ССР | 0,95 | 110 | -15 |
| Грузинская ССР | 0,93 | 75 | -10 |
| XVI. Среднеазиатский район |  |  |  |
| Киргизская ССР | 0,91 | 120 | -19 |
| Таджикская ССР | 0,92 | 100 | -17 |
| Туркменская ССР | 0,88 | 57 | -12 |
| Узбекская ССР |  |  |  |
| Каракалпакская АССР | 0,9 | 90 | -15 |
| Андижанская обл. | 0,92 | 68 | -15 |
| Бухарская " | 0,9 | 75 | -16 |
| Джизакская " | 0,92 | 63 | -16 |
| Кашкадарьинская " | 0,92 | 27 | -12 |
| Наманганская " | 0,92 | 27 | -12 |
| Самаркандская " | 0,93 | 48 | -12 |
| Сурхандарьинская " | 0,92 | 58 | -12 |
| Сырдарьинская " | 0,92 | 58 | -12 |
| г. Ташкент | 0,94 | 63 | -16 |
| Ташкентская обл. | 0,91 | 63 | -16 |
| Ферганская " | 0,93 | 68 | -15 |
| Хорезмская " | 0,91 | 90 | -17 |
| XVII. Казахстанский район |  |  |  |
| Актюбинская обл. | 0,93 | 141 | -28 |
| Алма-Атинская " | 0,95 | 131 | -27 |
| Алма-Ата | 0,98 | 131 | -27 |
| Восточно-Казахстанская обл. | 0,9 | 173 | -33 |
| Гурьевская ". | 0,86 | 121 | -20 |
| Джамбулская " | 0,91 | 121 | -24 |
| Карагандинская " | 0,95 | 156 | -33 |
| Джезказганская " | 0,92 | 156 | -33 |
| Мангышлакская " | 0,86 | 141 | -28 |
| Тургайская " | 0,81 | 173 | -34 |
| Кзыл-Ординская " | 0,9 | 131 | -25 |
| Кокчетавская " | 0,88 | 178 | -35 |
| Кустанайская " | 0,89 | 161 | -34 |
| Павлодарская " | 0,88 | 178 | -35 |
| Северо-Казахстанская " | 0,84 | 183 | -34 |
| Семипалатинская " | 0,91 | 164 | -33 |
| Талды-Курганская " | 0,95 | 145 | -28 |
| Уральская " | 0,89 | 146 | -27 |
| Целиноградская " | 0,9 | 173 | -34 |
| Чимкентская " | 0,92 | 121 | -23 |
| XVIII. Белорусская ССР | 1,03 | 125 | -22 |
| ХIХ. Молдавская ССР | 0,95 | 90 | -18 |

Приложение 2

Коэффициенты  к нормам расхода стали, цемента и других материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве в сейсмических районах

| № п.п. | Наименование отраслей народного хозяйства и промышленности | Коэффициенты к нормам расхода |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стали |  |  | цемента |  |  |  |
|  |  | Сейсмичность, баллы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 8 | 9 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Промышленность | 1,05 | 1,08 | 1,15 |  | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
|  | Электроэнергетика | 1,03 | 1,03 | 1,06 |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Нефтеперерабатывающая | 1,03 | 1,04 | 1,08 |  | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
|  | Нефтедобывающая | 1 | 1,01 | 1,01 |  | 1 | 1 | 1,01 |
|  | Газовая | 1,02 | 1,02 | 1,03 |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Угольная | 1,02 | 1,03 | 1,04 |  | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
|  | Торфяная и сланцевая | 1,03 | 1,05 | 1,09 |  | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
|  | Черная металлургия | 1,06 | 1,09 | 1,15 |  | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Цветная металлургия | 1,05 | 1,08 | 1,15 |  | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
|  | Химическая и нефтехимическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 |  | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Машиностроение и металлообработка | 1,09 | 1,13 | 1,23 |  | 1,03 | 1,04 | 1,07 |
|  | Лесная промышленность и лесное хозяйство | 1,06 | 1,09 | 1,16 |  | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Целлюлозно-бумажная и лесохимическая | 1,07 | 1,1 | 1,17 |  | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Промышленность стройматериалов | 1,07 | 1,1 | 1,18 |  | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
|  | Легкая | 1,1 | 1,14 | 1,25 |  | 1,04 | 1,04 | 1,08 |
|  | Пищевая | 1,08 | 1,12 | 1,2 |  | 1,03 | 1,03 | 1,07 |
|  | Микробиологическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 |  | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| 2. | Сельское хозяйство | 1,03 | 1,03 | 1,08 |  | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| 3. | Водохозяйственное строительство и мелиорация | 1,02 | 1,03 | 1,03 |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 4. | Связь | 1,03 | 1,04 | 1,08 |  | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| 5. | Транспорт | 1,02 | 1,03 | 1,03 |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 6. | Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 1,07 | 1,11 | 1,2 |  | 1,03 | 1,03 | 1,06 |
| 7. | Торговля | 1,1 | 1,15 | 1,28 |  | 1,04 | 1,05 | 1,09 |
| 8. | Материально-техническое снабжение | 1,06 | 1,09 | 1,15 |  | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| 9. | Прочие виды деятельности материального производства | 1,06 | 1,09 | 1,15 |  | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Примечание. Настоящие коэффициенты применяются к расходу стали и цемента, рассчитанному для объемов строительно-монтажных работ, выполняемых в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Для других материалов применять коэффициент 0,99. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районы с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов определяются по "Списку населенных пунктов СССР, расположенных в сейсмических районах, с указанием принятой для них сейсмичностью в баллах и повторяемости сейсмического воздействия" (прил. 1 к главе СНиП по проектированию строительства в сейсмических районах). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

ПОРЯДОК РАСЧЕТА

поправок к нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи и производством работ в зимнее время

При определении средних расчетных норм расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ следует применять поправки К1 и К2, связанные с производством работ в зимнее время, размер которых определяется по следующим формулам:

а) изменение условий строительства по сравнению с Московской обл.

К1=365365+0,07(Д−152),

где К1 - коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости выполняемых работ в зимнее время по сравнению с условиями производства работ в Московской обл.; 365 - число дней в году; 0,07 - среднее удорожание работ, выполняемых в зимний период (7%); Д - средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода, дни; 152 - продолжительность расчетного зимнего периода для Московской обл., дни.

Средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода определяется по удельному весу строительно-монтажных работ, выполняемых в различных районах строительства.

Продолжительность расчетного зимнего периода различных районов СССР принимается по прил. 1;

б) дополнительная потребность в материалах

К2=ПД365,

где К2 - коэффициент, учитывающий дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время; П - поправка к средним нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время.

Поправки к средним нормам расхода основных строительных материалов, связанных с выполнением работ в зимнее время, устанавливаются согласно следующей таблице:

| Материал | Единица измерения | Поправки к нормам на 1 млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Сталь классов А-I и С 38/23 | т | 7 |
| Цемент | " | 130 |
| Пиломатериалы | м3 | 25 |
| Лесоматериалы круглые | " | 8 |
| Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | тыс. м2 | 3,5 |
| Стекло оконное | м2 | 30 |