Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-09

Сборник № 09

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Утверждены и введены в действие с 20 октября 2002 г.

постановлением Госстроя России от 15.10.2002 г. № 129

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.В. Малютина), ГУ "Мособлгосэкспертиза" (И.Е. Горячев, Л.Ф. Галицкий) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, И.Ю. Носенко, Л.В. Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), предназначенные для определения сметной стоимости на выполнение работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения.

1.2. Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕР) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на устройство строительных металлических конструкций (ГЭСН 81-02-09-2001), утвержденных постановлением Госстроя России от 26.04.2000 № 36 с учетом дополнений и изменений к нему, выпуск 1;

- данных об уровне оплаты труда рабочих-строителей и рабочих управляющих машинами, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов, принятых для первого территориального района по состоянию на 01.01.2000 (приложение 1, 2, 3).

1.3. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

1.4. Расценки разработаны на основании типовых и повторно применяемых проектов, учитывают среднеотраслевые условия монтажа конструкций зданий и сооружений.

Расценки не распространяются на конструкции зданий и сооружений, отличающихся по техническим характеристикам или условиям монтажа.

1.5. Расценки предусматривают обязательную строительную готовность работ нулевого цикла с соответствующей подготовкой монтажной зоны, складских и сборочных площадок, возведением временных зданий и сооружений, железнодорожных и крановых путей, автодорог и энергетических сетей и других строительных работ, необходимых для монтажа конструкций. Затраты на указанные работы расценками не учтены.

1.6. Расценки учитывают затраты на:

— выгрузку конструкций на приобъектном складе.

— погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ автомобильным транспортом на расстоянии до 1 км, разгрузку.

— сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной огрунтовки.

— укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже; устройство и разборку подмостей, лестниц, настилов, люлек и других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности; подъем, установку и совместную выверку конструкций.

— выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и монтаже конструкций (за исключением расценок табл. 09-01-001, с 09-03-002 по 09-03-004, с 09-03-012 по 09-03-015) и сдачу под смежные работы.

— погрузку, транспортирование, разгрузку вспомогательных материалов и приспособлений.

1.7. Расценки не учитывают:

— работы по надвижке зданий и сооружений и их частей; конвейерную сборку и поточный монтаж конструкций покрытия производственных зданий и сооружений крупными блоками, устройство конвейерных линий, путей подачи блоков, изготовление, установку и разборку стендов-кондукторов; устройство площадок под конвейерные линии, приконвейерные склады и другие аналогичные работы. Стоимость указанных затрат определяется дополнительно по отдельным сметам (сметным расчетам), составленным на основании проекта организации строительства или проекта производства работ и относится на сметную стоимость основных объектов.

— работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. Удорожание по механизации работ определяется на основании согласованного с заказчиком проекта организации строительства или проекта производства работ как разница между стоимостью использования вертолетов и стоимостью эксплуатации машин, предусмотренных расценками. Указанные затраты учитываются дополнительно в объектной смете в графе «Прочие затраты».

— устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников.

— затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях, в действующих цехах или цехах, отнесенных к категории с вредными условиями труда. Указанные затраты определяются в порядке, предусмотренном в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001), введенными в действие постановлением Госстроя России от 09.10.2003 № 180.

— работы по восстановлению огрунтовки, нарушенной в процессе укрупнительной сборки и монтажа конструкций, а также восстановлению антикоррозийного защитного слоя конструкций. Стоимость указанных работ определяется по расценкам сборника ФЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

— работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.). Стоимость указанных работ следует определять дополнительно по расценкам табл. 09-05-004, 09-05-005.

— работы по подогреву металла в зонах ведения сварочных работ. Указанные работы учтены в нормах сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2001, введенного в действие постановлением Госстроя России от 19.06.2001 № 62.

1.8. Расценки подлежат корректировке при применении в рабочих чертежах конструкций из марок стали с повышенным расчетным сопротивлением, дифференцированных по пределу текучести в зависимости от вида и толщины стали, а также конструкций, запроектированных с учетом коэффициента надежности по назначению согласно правилам учета степени ответственности зданий и сооружений в соответствии с таблицей 1 технической части.

1.9. Расценки табл. 09-01-001 комплексные:

— расценки с 09-01-001-1 по 09-01-001-7 применяются для определения затрат на монтаж металлических каркасов одноэтажных зданий. Здания классифицированы в соответствии с параметрами - высота, пролет и наличие грузоподъемных кранов. При выборе соответствующей расценки основными условиями принимаются высота и пролет здания.

— расценки с 09-01-001-8 по 09-01-001-14 предусматривают монтаж многоэтажных производственных и гражданских зданий, имеющих цельнометаллические и комбинированные (с железобетонными ядрами жесткости и настилами перекрытий и покрытий) структуры каркасов, а также при частичном применении несущих железобетонных колонн и ригелей.

— расценки с 09-01-001-1 по 09-01-001-3 и с 09-01-001-8 по 09-01-001-14 подлежат корректировке в случае применения высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений металлических каркасов зданий в следующем порядке:

а) исключаются затраты на электродуговую сварку по расценкам 09-01-001-15, 09-01-001-16;

б) добавляются затраты на постановку высокопрочных болтов в соответствии с расценкой 09-05-003-02.

1.10. Расценки с 09-01-001-1 по 09-01-001-7 применяются при монтаже цельнометаллических каркасов покрытия (стропильные, подстропильные фермы, связи по фермам, прогоны) зданий по железобетонным и каменным опорам с применением коэффициентов по таблице 2 технической части.

1.11. Расценки табл. с 09-01-001 и 09-01-005 не учитывают затрат на монтаж следующих конструкций: лестниц, подвесных потолков, крановых рельсов, путей подвесных кранов, тельферов, мостовых кранов, ограждающих конструкций, включая фахверк, окон, дверей, ворот, фонарей всех типов, встроенных конструкций. Затраты на монтаж перечисленных конструкций следует определять по соответствующим расценкам на конструктивные элементы.

1.12. Расценки табл. 09-01-006 не учитывают затрат на монтаж ограждающих конструкций и крановых рельсов. Эти затраты следует определять по соответствующим расценкам на конструктивные элементы.

1.13. Расценки табл. 09-01-001, с 09-03-002 по 09-03-004, с 09-03-012 по 09-03-015 не учитывают постановку болтов в монтажных узлах или заменяющую их электродуговую сварку. Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам табл. 09-05-002, 09-05-003.

1.14. Расценки табл. 09-01-005, 09-01-006, с 09-02-001 по 09-02-003, с 09-02-009 по 09-02-012, 09-02-018, 09-02-019, 09-02-023, 09-02-028 комплексные, предусматривают монтаж стальных конструкций зданий и сооружений специального назначения независимо от проектных решений.

1.15. Расценка 09-01-005-1 предусматривает монтаж металлического каркаса главных корпусов мусоросжигательных заводов после окончания монтажа котельных агрегатов.

1.16. Расценки табл. 09-02-009 на монтаж резервуаров и газгольдеров, кроме работ, учтенных п. 1.6 настоящей технической части, предусматривают следующие работы: монтаж люков, лазов, патрубков и др., зачистка околошовной зоны для производства сварочных работ и восстановление огрунтовки.

Расценки табл. 09-02-009 предусматривают следующий метод монтажа металлоконструкций: корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и крыша из отдельных металлических конструктивных элементов.

Монтаж обвязочных трубопроводов, трубопроводной арматуры расценками табл. 09-02-009 не учтен.

1.17. Расценки на монтаж резервуаров и газгольдеров предусматривают затраты на гидравлическое испытание корпуса и пневмоиспытание кровли, но не учитывают затрат по прокладке трубопроводов для проведения этих работ. Эти затраты следует определять дополнительно.

1.18. Расценками 09-02-011-3, 09-02-011-4 не предусмотрены следующие работы:

— испытание сварных швов пробным давлением гелиево-воздушной смесью, вакуумированием с обдувом гелием и рабочим продуктом;

— нанесение экранно-вакуумной изоляции на оболочке сосуда.

— вакуумные испытания.

1.19. Расценки табл. 09-03-00109-03-006, 09-03-01209-03-015, 03-02109-03-023, 09-03-02909-03-031, 09-03-03709-03-040, 09-03-04609-03-048, 09-04-001, 09-04-002, 09-04-006, 09-04-00909-04-011, 09-06-001, 09-06-002, 09-06-006 предусматривают монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.

При монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам к расценкам следует применять коэффициенты приведенные в таблице 2 технической части.

1.20. Расценки табл. 09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, 09-03-02109-03-023, 09-03-02909-03-031, 09-04-001 предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до 25 м при высоте более 25 м к расценкам применяются коэффициенты по таблице 2 технической части.

1.21. Расценки с 09-03-003-1 по 09-03-003-11 не предусматривают затраты на монтаж конструкций постоянных ограждений по подкрановым балкам и крановых рельсов. Эти затраты следует определять дополнительно по соответствующим расценкам сборника.

1.22. Затраты по монтажу подвесных путей многоопорных кранов следует определять по расценкам табл. 09-03-006.

1.23. Расценки табл. 09-03-023 предусматривают монтаж зенитных фонарей независимо от проектных решений конструкций покрытия зданий.

1.24. Расценки табл. 09-03-047, 09-03-048 учитывают затраты по монтажу подвесных потолков на высоте до 4 м. При изменении высоты устройство внутренних лесов принимать по сборнику ФЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.25. Расценки табл. 09-03-049, 09-03-050 предусматривают монтаж конструкций стальных или алюминиевых полов типа ПСШ-5 и ПСЛ-5 по типовой серии 1.444.2-3.

1.26. Расценки табл. 09-04-002 предусматривают монтаж металлоконструкций кровельного покрытия вне зависимости от площади и конфигурации покрытия зданий. Детали обрамления кровли из листовой стали расценками табл. 09-04-002 не учтены.

1.27. Расценки табл. 09-04-002 учитывают поставку профилированного листа мерной длины и не предусматривают резку его в построечных условиях. Эти затраты следует определять по расценкам табл. 09-05-006.

1.28. Расценка 09-04-002-3, а также расценки табл. 09-04-009, 09-04-010 учитывают затраты по заделке стыков теплоизоляционными и герметическими материалами.

1.29. Расценки табл. 09-04-009, 09-04-010 предусматривают затраты по установке нащельников, деталей обрамления.

1.30. Расценками с 09-04-009-1 по 09-04-009-3, 09-04-010-1, 09-04-010-2 не учтены затраты по остеклению оконных проемов, установке резины для окантовки стекла.

1.31. Расценки табл. 09-05-002 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ по электродуговой ручной сварке электродами типа Э-46. При применении электродов других марок расценки подлежат корректировке в соответствии с таблицей 3 технической части.

1.32. Расценки табл. 09-05-003 предусматривают среднеотраслевые условия производства работ при постановке всех типов болтов и учитывают затраты по всему технологическому циклу.

1.33. Расценки табл. 09-06-001, 09-06-002, 09-06-006, 09-06-010, 09-06-014, 09-06-01809-06-020, 09-06-028, 09-06-029, 09-06-033 предусматривают монтаж стальных конструкций специального назначения, в том числе встроенных, независимо от проектных решений.

1.34. Расценки табл. 09-06-010 предусматривают монтаж конструкций опор канатных дорог для местности с уклоном до 4%, при уклоне местности более 4% к расценкам применяется коэффициент по таблице 2 технической части.

1.35. Расценки 09-03-046-1, 09-03-046-2, 09-03-048-2, 09-03-049-2, 09-04-009-3 и расценки табл. 09-04-010 предусматривают монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из алюминиевых сплавов независимо от проектных решений.

1.36. Расценки сборника распространяются также на монтаж аналогичных импортных конструкций, запроектированных и изготовленных с учетом требований отечественных норм и стандартов. На работы с применением конструкций, запроектированных и изготовленных по нормам и техническим условиям иностранных фирм, имеющих принципиальные отличия от отечественных, расценки не распространяются.

1.37. Расценками сборника не учтены затраты на антикоррозийную защиту стальных конструкций, их следует определять дополнительно по расценкам сборника ФЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.38. Расценки табл. 09-01-001, 09-01-005, 09-01-006, 09-02-00109-02-003, 09-02-00909-02-012, 09-02-018, 09-02-019, 09-02-023, 09-02-027, 09-03-00109-03-004, 09-03-01209-03-015, 09-03-02109-03-023, 09-03-02909-03-031, 09-03-03709-03-040, 09-03-047, 09-04-001, 09-04-006 (1), 09-04-009 (1-3), 09-04-010 (1,2), 09-04-011, 09-06-001, 09-06-006, 09-06-010, 09-06-014, 09-06-018, 09-06-024, 09-06-028, 09-06-033 разработаны с учетом прочих материалов необходимых при монтаже металлоконструкций, приведенных в приложении 4 технической части ГЭСН 81-02-09-2001.

1.39. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных расценками следует определять дополнительно.

1.40. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам км) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей км, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей кмд.

2.2. При подсчете объемов работ по монтажу каркасов зданий (расценки табл. 09-01-001, 09-01-005) следует включать следующие конструкции: опорные плиты, колонны, подкрановые балки с ограждениями, подстропильные, стропильные, подкраново-подстропильные фермы, прогоны, связи по колоннам и фермам всех типов.

2.3. При подсчетах объемов работ по монтажу зданий специального назначения (расценки табл. 09-01-006) не следует включать ограждающие конструкции кровли и стен.

2.4. Работы по разборке (демонтажу) конструкций, предусмотренные рабочей документацией, определяются по соответствующим расценкам на монтаж с применением коэффициентов по таблице 2 технической части.

2.5. При поставке окрашенных металлоконструкций или неокрашенных в пакетах к соответствующим расценкам применяются коэффициенты по таблице 2 технической части.

2.6. Объемы материалов, изделий и конструкций, расход которых в расценках указан «по проекту» следует определять дополнительно в соответствии с проектно-технической документацией.

Таблица 1

Коэффициенты к расценкам

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением

| Предел текучести в зависимости от вида толщины проката МПа (кгс/мм2) | Марка стали (по ГОСТ 27772-88) | Каркасы зданий | Колонны массой, т |  | Фермы массой, т |  | Балки (независимо от массы) | Прочие конструк- тивные элементы | Сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 8 | более 8 | до 3 | более 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.265-285 (27-29) | С275, С285 | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,05 | 1,05 |
| 2. 265-345 (27-35) | С345, С345к С345Т1 | 1,09 | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,10 | 1,10 |
| 3. 335-375 (34-38) | С375 | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,12 | 1,12 |
| 4. 390 (40) | С390, С390К | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,15 | 1,15 |
| 5. 410 (42) | С440 | 1,28 | 1,26 | 1,30 | 1,26 | 1,30 | 1,32 | 1,29 | 1,29 |
| 6. 440 (45) | С440 | 1,31 | 1,29 | 1,33 | 1,29 | 1,33 | 1,35 | 1,32 | 1,32 |
| 7. 590 (60) | С590, С590К | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 1,41 | 1,38 | 1,38 |

Примечания:

1. При применении нескольких марок стали доплаты применяются на их долю в массе конструкций.

2. Замена согласовывается с проектной организацией, так как не допускается применение термоупрочненного (прокатного нагрева) фасонного проката для конструкций, подвергаемых при изготовлении металлизации или пластическим деформациям при температуре выше 700°С.

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных с учетом коэффициентов надежности по назначению, согласно Правилам учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании

| Коэффициенты надежности по назначению | 1,0 | 0,95 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты к расценкам | 1,0 | 1,03 | 1,06 |

Таблица 2

Коэффициенты к расценкам на дополнительные условия производства работ

| Виды работ | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда рабочих, управляющих машинами) | к материальным ресурсам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам (табл. 09-01-001 расценки 1-7) | 1,18 | 1,18 | — |
| 2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам | 1,1 | — | — |
| 3. Монтаж конструкций зданий высотой до 50 м (табл. 09-01-005, 09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, 09-03-02109-03-023, 09-03-029, 09-03-030, 09-03-031, 09-04-001) | 1,05 | 1,6 | — |
| 4. Монтаж металлических конструкций опор и станций канатных дорог на местности с уклоном более 4% до 30% | 1,4 | — | — |
| 5. Разборка (демонтаж) металлических конструкций | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| 6. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах | 1,03 | — | — |

Таблица 3

Коэффициенты к табл. 05-002 на замену электродов

| Марки электродов | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
|  | к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда рабочих, управляющих машинами) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.АНО-5 | 0,58 | 0,58 |
| 2. СМ-11, ДСК-50, ОЗС-22Р | 0,67 | 0,67 |
| 3. СКГ-50, ОЗС-6, АНО-6Б, УОНИ13/55У, ВСФ-85 | 0,71 | 0,71 |
| 4. ВН-48 | 0,75 | 0,75 |
| 5. АНО-4, ОЗС-4, ОЗС-21, ВСФ-754, ОЗС-18, УОНИ-13/85, ОЗС-17Н, АНО-11, ВСФ-65У, АНП-2 | 0,79 | 0,79 |
| 6. НИАТ-3Н, АНО-14, ОЗС-25, УОНИ-13/65, ОЗС-24 | 0,83 | 0,83 |
| 7.ТМУ-21У | 0,92 | 0,92 |
| 8.УОНИ-13/55К | 0,96 | 0,96 |
| 9.МР-3 | 1,0 | 1,0 |
| 10. ОЗС-12 | 1,04 | 1,04 |
| П.УОНИ-13/55 | 1,08 | 1,08 |
| 12. УОНИ-13/45, ОЗШ-1 | 1,17 | 1,17 |

РАЗДЕЛ 01. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 09-01-001. МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м высотой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-01 | 5 м без кранов | 860.11 | 215.49 | 428.84 | 39.12 | 215.78 | 22.40 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-02 | 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т | 887.60 | 203.94 | 479.45 | 39.55 | 204.21 | 21.20 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 36 м высотой до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-03 | 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т | 1024.18 | 191.82 | 631.00 | 54.84 | 201.36 | 19.94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-04 | 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т | 953.21 | 170.27 | 563.80 | 47.77 | 219.14 | 17.70 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-05 | до 48 м высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т | 1544.46 | 151.80 | 1162.71 | 33.58 | 229.95 | 15.78 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-06 | до 60 м высотой до 60 м с подвесными кранами и без них | 1553.29 | 171.43 | 1255.76 | 51.60 | 126.10 | 17.82 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-07 | до 96 м высотой до 60 м с подвесными кранами и без них | 1423.20 | 168.93 | 1008.59 | 41.52 | 245.68 | 17.56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-08 | до 40 м | 775.77 | 162.29 | 449.41 | 34.24 | 164.07 | 16.87 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-09 | до 70 м | 1119.85 | 158.06 | 807.33 | 66.23 | 154.46 | 16.43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-10 | до 50 м этажерочного типа | 1189.32 | 320.25 | 704.20 | 46.06 | 164.87 | 33.29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-11 | до 100 м этажерочного типа | 1545.38 | 359.31 | 932.23 | 49.08 | 253.84 | 37.35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-12 | до 25 м | 800.84 | 238.09 | 385.57 | 34.60 | 177.18 | 24.75 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-13 | до 70 м | 1039.08 | 218.95 | 613.79 | 54.74 | 206.34 | 22.76 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-14 | до 120 м | 1791.80 | 258.87 | 1212.59 | 56.17 | 320.34 | 26.91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются затраты на электродуговую сварку: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-001-15 | из расценок 09-01-001-1, 09-01-001-2, 09-01-001-3 | 31.75 | 14.65 | 5.11 | - | 11.99 | 1.26 |
| 09-01-001-16 | из расценок 09-01-001-8, 09-01-001-9, 09-01-001-10, 09-01-001-11, 09-01-001-12, 09-01-001-13, 09-01-001-14 | 52.77 | 25.47 | 9.55 | - | 17.75 | 2.26 |
| 2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЦА 09-01-005. МОНТАЖ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов зданий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-005-01 | главных корпусов мусоросжигательных заводов | 1325.84 | 250.82 | 872.62 | 66.45 | 202.40 | 25.31 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-005-02 | арочных, пролетом до 48 м | 1186.88 | 225.75 | 677.20 | 44.29 | 283.93 | 21.50 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-005-03 | рамных коробчатого сечения | 1187.68 | 246.36 | 517.69 | 48.47 | 423.63 | 24.86 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-005-04 | Колонны со связями | 600.04 | 195.30 | 294.60 | 25.38 | 110.14 | 18.87 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-01-006. МОНТАЖ ЗДАНИЙ И ЦЕХОВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж зданий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-01 | машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 мВт | 1937.32 | 291.06 | 1375.15 | 70.49 | 271.11 | 27.72 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-02 | машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройств АЭС | 2303.39 | 277.00 | 1742.49 | 77.03 | 283.90 | 27.13 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-03 | машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ | 1745.88 | 307.93 | 1190.58 | 64.75 | 247.37 | 30.16 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-04 | горнообогатительных комбинатов | 1399.30 | 235.30 | 1004.10 | 51.35 | 159.90 | 23.39 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж цехов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-05 | кислородно-конвертерных с конвертами до 400 т | 2278.71 | 257.05 | 1863.45 | 50.14 | 158.21 | 26.31 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006-06 | сталеплавильных | 1195.17 | 205.43 | 855.89 | 30.53 | 133.85 | 20.42 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 02. СООРУЖЕНИЯ 1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ ТАБЛИЦА 09-02-001. МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-001-01 | до 0,1 т | 1764.85 | 993.64 | 493.86 | 23.09 | 277.35 | 108.24 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-001-02 | до 0,25 т | 1088.52 | 599.36 | 332.49 | 17.55 | 156.67 | 65.29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-001-03 | свыше 0,25 т | 904.14 | 539.32 | 267.01 | 16.07 | 97.81 | 58.75 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-001-04 | Монтаж бункеров и силосов стационарных | 2047.98 | 338.32 | 1545.10 | 125.82 | 164.56 | 33.63 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-002. ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ БУНКЕРОВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита листовой сталью сменной на болтах бункеров: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-002-01 | металлических | 986.49 | 442.48 | 167.38 | 14.99 | 376.63 | 47.63 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-002-02 | железобетонных | 429.34 | 78.96 | 226.87 | 22.97 | 123.51 | 8.50 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Защита листовой сталью на сварке бункеров: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-002-03 | металлических | 641.42 | 222.08 | 268.10 | 12.71 | 151.24 | 21.15 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-003. МОНТАЖ КОРПУСОВ И ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕКОМПОЗЕРОВ И СГУСТИТЕЛЕЙ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-003-01 | корпусов и опорных конструкций декомпозеров | 2239.74 | 419.19 | 1173.22 | 73.03 | 647.33 | 38.85 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-003-02 | сгустителей | 1796.50 | 349.92 | 1306.10 | 61.60 | 140.48 | 32.43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ ТАБЛИЦА 09-02-009. МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-01 | до 1000 м3 | 1590.56 | 233.68 | 833.90 | 82.99 | 522.98 | 21.09 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-02 | до 5000 м3 | 1306.70 | 189.36 | 707.92 | 59.12 | 409.42 | 17.09 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-03 | до 10000 м3 | 1241.34 | 188.14 | 638.54 | 55.14 | 414.66 | 16.98 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-04 | до 20000 м3 | 1193.83 | 163.54 | 644.12 | 58.82 | 386.17 | 14.76 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с понтоном (плавающей крышей) вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-05 | до 1000 м3 | 1640.82 | 284.09 | 850.37 | 81.59 | 506.36 | 25.64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-06 | до 5000 м3 | 1363.86 | 226.25 | 701.45 | 58.97 | 436.16 | 20.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-07 | до 10000 м3 | 1337.85 | 226.25 | 679.58 | 57.99 | 432.02 | 20.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-08 | до 20000 м3 | 1187.65 | 190.58 | 612.55 | 55.66 | 384.52 | 17.20 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009-09 | до 50000 м3 | 1625.81 | 191.13 | 1073.97 | 92.38 | 360.71 | 17.25 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-010. МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СФЕРИЧЕСКИХ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервуаров сферических, вместимостью 600 м3 на давление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-010-01 | 0,8 мПа | 3360.58 | 428.13 | 2403.65 | 125.16 | 528.80 | 38.64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-010-02 | 1,2 мПа | 2781.09 | 305.25 | 2097.74 | 73.71 | 378.10 | 27.55 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж резервуаров сферических, вместимостью 2000 м3 на давление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-010-03 | 0,25 мПа | 2698.86 | 305.25 | 1765.07 | 54.90 | 628.54 | 27.55 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-010-04 | 0,6 мПа | 2579.32 | 291.63 | 1631.98 | 50.64 | 655.71 | 26.32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-010-05 | Монтаж резервуаров траншейного типа, вместимостью до 5000 м3 | 1068.37 | 309.58 | 497.51 | 25.35 | 261.28 | 27.94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-011. МОНТАЖ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж изотермических резервуаров цилиндрических вместимостью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011-01 | 20000 м3 двухстенных | 2649.55 | 564.17 | 1486.33 | 114.05 | 599.05 | 48.51 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011-02 | 44000 м3 одностенных | 2846.87 | 698.92 | 1216.15 | 55.43 | 931.80 | 54.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж изотермических резервуаров сферических вместимостью 1400 м3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011-03 | внутренний сосуд | 7988.03 | 1588.68 | 4315.77 | 154.57 | 2083.58 | 157.92 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011-04 | наружный кожух | 5778.80 | 1948.72 | 2843.89 | 172.20 | 986.19 | 183.15 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011-05 | Монтаж изотермических резервуаров шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м3 | 4544.63 | 1736.69 | 1815.15 | 85.56 | 992.79 | 136.64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (440-9171) | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона M150 массой до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3. |  |  |  |  | (14) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-012. МОНТАЖ МОКРЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-012-01 | 1000 м3 | 1994.80 | 410.74 | 1214.56 | 102.33 | 369.50 | 37.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-012-02 | 6000 м3 | 1584.89 | 291.63 | 939.35 | 69.63 | 353.91 | 26.32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-012-03 | 20000 м3 | 1734.61 | 261.93 | 1114.26 | 89.88 | 358.42 | 23.64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 3. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ ТАБЛИЦА 09-02-018. МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ С ОПОРАМИ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж пролетных строений галерей с опорами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-018-01 | наклонного типа | 1616.37 | 307.94 | 1084.97 | 101.61 | 223.46 | 32.01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-018-02 | горизонтального типа | 1605.41 | 302.65 | 1081.26 | 101.18 | 221.50 | 31.46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж пролетных строений транспортных галерей с опорами оболочечного типа: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-018-03 | круглого сечения | 1540.20 | 221.16 | 1129.64 | 99.62 | 189.40 | 22.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-018-0 | прямоугольного сечения | 966.41 | 142.18 | 726.25 | 60.39 | 97.98 | 14.78 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-02-019. МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЭСТАКАД ПРОЛЕТОМ ДО 18 М Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-019-01 | одноярусных | 1522.42 | 426.65 | 745.36 | 56.74 | 350.41 | 44.35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-019-02 | двухярусных | 1421.85 | 356.61 | 758.77 | 57.55 | 306.47 | 37.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ТАБЛИЦА 09-02-023. МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОСТОЯННЫХ ШАХТНЫХ КОПРОВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов постоянных шахтных одноукосных копров высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023-01 | до 40 м | 1306.06 | 398.80 | 575.38 | 44.28 | 331.88 | 36.96 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023-02 | до 50 м | 1463.35 | 372.26 | 770.02 | 69.26 | 321.07 | 34.50 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов постоянных шахтных двухукосных копров высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023-03 | до 50 м | 1090.57 | 325.10 | 483.92 | 51.84 | 281.55 | 30.13 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов постоянных шахтных башенных копров высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023-04 | до 70 м | 1432.40 | 344.63 | 776.71 | 30.90 | 311.06 | 31.94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023-05 | до 125 м | 1421.82 | 338.37 | 769.45 | 30.90 | 314.00 | 31.36 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ТАБЛИЦА 09-02-027. МОНТАЖ КАРКАСОВ СКЛАДОВ КАРБАМИДА ПРОЛЕТОМ ДО 60 М Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-027-01 | Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м | 1440.97 | 199.90 | 811.74 | 54.97 | 429.33 | 21.02 |
| (101-1014) | Балки двутавровые № 60, сталь марки Ст6пс. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

| ТАБЛИЦА 09-02-028. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СКЛАДОВ КАРБАМИДА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилированных алюминиевых листов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-028-01 | покрытий | 5087.74 | 763.73 | 2458.10 | 237.70 | 1865.91 | 82.21 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-028-02 | стен | 4299.12 | 781.38 | 2105.94 | 204.49 | 1411.80 | 84.11 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 03. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-001. МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ С ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-001-01 | до 0,1 Т | 1574.23 | 220.88 | 1023.07 | 110.24 | 330.28 | 22.96 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-001-02 | до 0,5 т | 828.68 | 150.84 | 577.36 | 62.70 | 100.48 | 15.68 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-001-03 | до 1,0 т | 664.52 | 107.36 | 414.71 | 44.74 | 142.45 | 11.16 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-001-04 | более 1,0 т | 463.25 | 81.00 | 325.45 | 34.79 | 56.80 | 8.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-002. МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-01 | до 1,0 т | 404.39 | 96.11 | 266.30 | 25.98 | 41.98 | 10.47 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-02 | до 3,0 т | 280.16 | 59.12 | 163.46 | 15.87 | 57.58 | 6.44 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-03 | до 5,0 т | 221.94 | 48.10 | 127.77 | 12.46 | 46.07 | 5.24 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-04 | до 3,0 т | 575.40 | 128.52 | 374.46 | 38.15 | 72.42 | 14.00 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-05 | до 5,0 т | 435.48 | 104.84 | 279.29 | 28.58 | 51.35 | 11.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-06 | до 15 т | 413.32 | 77.48 | 284.55 | 22.66 | 51.29 | 8.44 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-07 | более 15 т | 520.65 | 99.88 | 370.30 | 32.63 | 50.47 | 10.88 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 50 м составного сечения массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-08 | до 15 т | 449.35 | 85.83 | 309.14 | 24.19 | 54.38 | 9.35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-09 | более 15 т | 598.71 | 110.07 | 437.80 | 34.35 | 50.84 | 11.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-10 | до 25 м | 634.49 | 63.74 | 492.78 | 28.28 | 77.97 | 6.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-11 | до 50 м | 678.36 | 78.84 | 508.51 | 31.35 | 91.01 | 8.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-12 | до 25 м | 765.06 | 186.33 | 471.25 | 39.23 | 107.48 | 18.25 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-002-13 | до 50 м | 812.30 | 188.98 | 520.73 | 42.45 | 102.59 | 19.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-003. МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-01 | до 1,0 т | 721.18 | 147.06 | 447.29 | 45.42 | 126.83 | 16.02 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-02 | до 2,0 т | 569.95 | 111.08 | 339.75 | 33.25 | 119.12 | 12.10 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-03 | более 2,0 т | 431.71 | 83.63 | 258.54 | 25.28 | 89.54 | 9.11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-04 | до 2,0 т | 890.86 | 165.06 | 630.57 | 47.50 | 95.23 | 17.98 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-05 | до 3,0 т | 758.46 | 128.43 | 535.17 | 40.08 | 94.86 | 13.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-06 | более 3,0 т | 634.71 | 98.04 | 452.90 | 33.95 | 83.77 | 10.68 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-07 | до 2,0 т | 1163.47 | 205.22 | 889.12 | 70.36 | 69.13 | 22.09 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-08 | до 3,0 т | 924.58 | 159.23 | 696.59 | 55.22 | 68.76 | 17.14 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-09 | более 3,0 т | 743.42 | 121.70 | 561.04 | 44.47 | 60.68 | 13.10 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-10 | до 24 м | 688.59 | 90.97 | 475.53 | 37.88 | 122.09 | 9.91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-11 | до 30 м | 805.15 | 84.92 | 601.74 | 49.67 | 118.49 | 9.25 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-003-12 | Монтаж ограждений по подкрановым балкам | 1281.95 | 214.39 | 1019.31 | 82.71 | 48.25 | 24.53 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-004. МОНТАЖ ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ БОЛЕЕ 30 М ПРИ ПОСТАВКЕ РОССЫПЬЮ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-004-01 | Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью | 1020.76 | 68.03 | 773.96 | 39.63 | 178.77 | 7.50 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-005. МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ Измеритель: 100 м рельса в одну нитку |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам, для рельсов типа: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-005-01 | Р | 8267.75 | 2757.20 | 5168.74 | 573.44 | 341.81 | 307.38 |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-005-02 | КР | 13641.08 | 4623.19 | 7624.94 | 581.37 | 1392.95 | 486.14 |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-005-03 | Монтаж подкрановых путей по железобетонным подкрановым балкам | 13461.81 | 5071.67 | 7984.70 | 920.49 | 405.44 | 559.17 |
| (201-0631) | Детали крепления рельсов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-006. МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М Измеритель: 100 м рельса в одну нитку |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам номера балок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-01 | 24 М | 7381.65 | 1108.48 | 6008.27 | 1082.95 | 264.90 | 120.75 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-02 | 36 М | 9916.13 | 1509.65 | 8047.42 | 1464.03 | 359.06 | 164.45 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-03 | 45 М | 21844.44 | 3145.99 | 18172.22 | 3314.37 | 526.23 | 342.70 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по железобетонным опорам номера балок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-04 | 24 М | 10386.27 | 1551.88 | 8290.13 | 1466.82 | 544.26 | 169.05 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-05 | 36 М | 13454.57 | 2269.76 | 10322.97 | 1752.53 | 861.84 | 247.25 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-06 | 45 М | 26327.25 | 4075.00 | 21218.15 | 3817.20 | 1034.10 | 443.90 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по металлическим опорам номера балок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-07 | 24 М | 12824.96 | 2093.04 | 10370.71 | 1602.80 | 361.21 | 228.00 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-08 | 36 М | 12570.63 | 2121.96 | 9936.23 | 1757.62 | 512.44 | 231.15 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-09 | 45 М | 20102.45 | 2794.21 | 16799.34 | 2967.89 | 508.90 | 304.38 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по железобетонным опорам номера балок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-10 | 24 М | 23582.34 | 4751.20 | 16343.08 | 2461.81 | 2488.06 | 517.56 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-11 | 36 М | 29553.49 | 5616.32 | 20613.70 | 3239.64 | 3323.47 | 611.80 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-006-12 | 45 М | 40369.16 | 6561.68 | 31373.33 | 5463.84 | 2434.15 | 714.78 |
| (201-0632) | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ ТАБЛИЦА 09-03-012. МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ, ОПОРНЫХ СТОЕК Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-01 | до 3,0 т | 888.02 | 229.00 | 564.77 | 56.87 | 94.25 | 25.53 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-02 | до 5,0 т | 629.32 | 155.36 | 386.73 | 38.65 | 87.23 | 17.32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-03 | более 5,0 т | 491.58 | 118.49 | 294.56 | 29.47 | 78.53 | 13.21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 36 м массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-04 | до 5,0 т | 1087.90 | 177.25 | 667.13 | 49.13 | 243.52 | 19.76 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-05 | до 8,0 т | 777.72 | 127.46 | 475.10 | 35.39 | 175.16 | 14.21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-06 | до 10,0 т | 674.70 | 111.50 | 407.54 | 30.40 | 155.66 | 12.43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-07 | более 10,0 т | 509.43 | 89.61 | 317.24 | 24.23 | 102.58 | 9.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 48 м массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-08 | до 8,0 т | 1263.60 | 144.69 | 882.68 | 72.37 | 236.23 | 16.13 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-09 | до 10,0 т | 1072.67 | 124.59 | 752.54 | 61.99 | 195.54 | 13.89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-10 | до 15,0 т | 819.82 | 97.86 | 578.90 | 47.87 | 143.06 | 10.91 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  |  |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-11 | более 15,0 т | 690.57 | 84.59 | 490.85 | 40.95 | 115.13 | 9.43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж опорных стоек для пролетов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-12 | до 24 м | 452.87 | 59.11 | 271.24 | 29.90 | 122.52 | 6.59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012-13 | до 48 м | 511.72 | 59.11 | 330.09 | 30.86 | 122.52 | 6.59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-013. МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-013-01 | до 25 м | 964.95 | 490.40 | 309.63 | 33.27 | 164.92 | 56.11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-013-02 | до 50 м | 1185.16 | 540.31 | 471.89 | 38.43 | 172.96 | 61.82 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-013-03 | до 25 м | 1088.21 | 490.40 | 432.89 | 35.27 | 164.92 | 56.11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-013-04 | до 50 м | 1465.61 | 540.31 | 752.34 | 65.74 | 172.96 | 61.82 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-014. МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-014-01 | до 25 м | 1260.97 | 553.07 | 474.94 | 51.76 | 232.96 | 63.28 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-014-02 | до 50 м | 1556.70 | 604.98 | 728.97 | 59.47 | 222.75 | 69.22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов более 24 м при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-014-03 | до 25 м | 1460.70 | 553.07 | 674.67 | 55.00 | 232.96 | 63.28 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-014-04 | до 50 м | 2006.12 | 604.98 | 1178.39 | 103.22 | 222.75 | 69.22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-015. МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-015-01 | до 25 м | 505.88 | 138.00 | 282.38 | 22.45 | 85.50 | 15.79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-015-02 | до 50 м | 693.07 | 142.90 | 464.30 | 39.89 | 85.87 | 16.35 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ ТАБЛИЦА 09-03-021. МОНТАЖ КАРКАСОВ ФОНАРЕЙ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-021-01 | до 6 м | 1202.13 | 235.79 | 924.65 | 106.03 | 41.69 | 24.51 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-021-02 | до 12 м | 1099.75 | 221.74 | 838.55 | 94.57 | 39.46 | 23.05 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-022. МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПОКРЫТИЙ Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оконных фонарных панелей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-022-01 | одноярусных | 4407.82 | 1388.02 | 2886.65 | 306.62 | 133.15 | 151.20 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-022-02 | двухярусных | 5330.54 | 1645.06 | 3537.63 | 381.66 | 147.85 | 179.20 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оконных фонарных покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-022-03 | остекленных из герметичных одно- двухкамерных стеклопакетов в пластиковой и алюминиевой обвязке | 8937.82 | 4382.94 | 3897.72 | 430.79 | 657.16 | 435.68 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами). |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-022-04 | из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками | 3290.07 | 1062.29 | 2193.72 | 241.79 | 34.06 | 113.01 |
| (101-1703) | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9124) | Пластмассовые материалы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-023. МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ДВУХСКАТНЫХ ГЛУХИХ ФОНАРЕЙ Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-023-01 | до 10 м2 | 9367.07 | 2662.30 | 6136.85 | 640.09 | 567.92 | 296.80 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-023-02 | до 20 м2 | 6191.07 | 1838.49 | 3976.48 | 418.15 | 376.10 | 204.96 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ТАБЛИЦА 09-03-029. МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1083.67 | 304.28 | 689.65 | 76.27 | 89.74 | 32.37 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-030. МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1084.16 | 359.21 | 635.21 | 63.91 | 89.74 | 39.13 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-031. МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-031-01 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения | 762.14 | 226.46 | 373.91 | 25.67 | 161.77 | 22.18 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ТАБЛИЦА 09-03-037. МОНТАЖ РАМ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м | 1132.52 | 178.92 | 659.85 | 92.40 | 293.75 | 19.49 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-038. МОНТАЖ АРОК ПОЛИГОНАЛЬНОГО И КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТА Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-038-01 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката | 700.68 | 157.57 | 344.68 | 27.27 | 198.43 | 15.90 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-039. МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039-01 | до 0,1 т | 1256.60 | 727.60 | 297.52 | 1.49 | 231.48 | 80.22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039-02 | до 0,5 т | 665.79 | 448.87 | 114.26 | 1.49 | 102.66 | 49.49 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039-03 | до 2,0 т | 815.82 | 457.76 | 186.47 | 1.49 | 171.59 | 50.47 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж опорных конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039-04 | подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1289.49 | 976.74 | 87.10 | 1.62 | 225.65 | 108.89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039-05 | этажерочного типа | 873.55 | 182.17 | 257.49 | 17.47 | 433.89 | 19.38 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-040. МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-040-01 | Монтаж защитных ограждений оборудования | 1068.34 | 834.47 | 62.46 | 1.62 | 171.41 | 94.29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ ТАБЛИЦА 09-03-046. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-046-01 | сборно-разборных с остеклением | 4113.96 | 3267.69 | 570.40 | 29.70 | 275.87 | 324.82 |
| (101-1271) | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1279) | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1851) | Резина прессованная. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-046-02 | звукоизоляционных | 3003.11 | 2368.53 | 388.76 | 13.77 | 245.82 | 235.44 |
| (101-0691) | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т. м2) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-046-03 | Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых | 815.83 | 478.28 | 49.80 | 4.18 | 287.75 | 52.10 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-047. МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-047-01 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | 1688.98 | 748.80 | 492.25 | 10.10 | 447.93 | 75.56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-048. МОНТАЖ ПОТОЛКОВ Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж потолков подвесных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-048-01 | комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами | 6384.98 | 2471.58 | 1689.88 | 183.24 | 2223.52 | 272.50 |
| (201-9018) | Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-048-02 | алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг) | 3659.34 | 2797.82 | 233.80 | 3.38 | 627.72 | 308.47 |
| (201-9018) | Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-049. МОНТАЖ СЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500X500 ММ Измеритель: 100 м2 пола |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-049-01 | стальных штампованных | 4451.58 | 4332.68 | 118.90 | 7.43 | - | 471.97 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-049-02 | алюминиевых | 4390.95 | 4292.66 | 98.29 | 5.94 | - | 467.61 |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-03-050. МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ Измеритель: 100 м плинтуса |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 177.42 | 118.91 | 21.91 | - | 36.60 | 12.80 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 04. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ ТАБЛИЦА 09-04-001. МОНТАЖ ЩИТОВ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-001-01 | 3x12 м | 489.99 | 117.36 | 332.22 | 32.61 | 40.41 | 12.20 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-001-02 | 3х6 м | 419.47 | 93.99 | 223.66 | 18.95 | 101.82 | 9.77 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-001-03 | 3x12 м | 282.95 | 64.65 | 156.57 | 13.71 | 61.73 | 6.72 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-04-002. МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-002-01 | до 25 м | 941.63 | 310.27 | 476.74 | 37.44 | 154.62 | 35.50 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-002-02 | до 50 м | 1109.61 | 337.71 | 615.55 | 48.36 | 156.35 | 38.64 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-002-03 | до 50 м | 2047.80 | 409.96 | 1485.83 | 130.91 | 152.01 | 45.20 |
| (201-9400) | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж кровельного покрытия из профилированных алюминиевых листов при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-002-04 | до 50 м | 2761.60 | 359.21 | 543.87 | 49.24 | 1858.52 | 41.10 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН ТАБЛИЦА 09-04-006. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН, МОНТАЖ ФАХВЕРКА Измеритель: 1 т конструкции (расценка 1), 100 м2 (расценки 2-5) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-01 | Монтаж фахверка | 1074.17 | 285.10 | 568.62 | 39.48 | 220.45 | 28.34 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-02 | до 30 м | 3755.65 | 954.89 | 2499.69 | 224.35 | 301.07 | 105.28 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9360) | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления. |  |  |  |  | (0.0578) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-03 | до 90 м | 3923.88 | 1178.65 | 2391.11 | 221.60 | 354.12 | 129.95 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9911) | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9360) | Конструкции стальные нательников и деталей обрамления. |  |  |  |  | (0.0578) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-04 | до 50 м | 7211.33 | 1600.26 | 5177.83 | 443.45 | 433.24 | 170.24 |
| (201-9360) | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления. |  |  |  |  | (0.273) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9400) | Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированных алюминиевых листов при высоте здания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006-05 | до 90 м | 4273.36 | 1219.01 | 1628.00 | 158.35 | 1426.35 | 134.40 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1811) | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9003) | Конструкции алюминиевые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА ТАБЛИЦА 09-04-009. МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ Измеритель: 1 т конструкций (расценки 1-3), 100 м2 (расценка 4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оконных блоков стальных при высоте здания до 50 м с нащельниками: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-01 | из стали | 3107.84 | 942.89 | 1071.50 | 82.59 | 1093.45 | 92.35 |
| (101-9900) | Элементы крепления нательников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9291) | Конструкции стальные оконных блоков. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9360) | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-02 | из алюминиевых сплавов | 3306.29 | 867.75 | 1228.90 | 110.96 | 1209.64 | 84.99 |
| (101-9900) | Элементы крепления нательников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9291) | Конструкции стальные оконных блоков. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9016) | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оконных блоков: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-03 | алюминиевых с нащельниками из алюминия | 4031.70 | 1992.23 | 1811.91 | 220.21 | 227.56 | 219.65 |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9015) | Конструкции оконных блоков из алюминиевых сплавов. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9016) | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-009-04 | из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 6371.98 | 4339.79 | 1968.91 | 265.76 | 63.28 | 437.92 |
| (101-1836) | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм. |  |  |  |  | (94) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (101-9900) | Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9015) | Конструкции оконных блоков из алюминиевых сплавов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9016) | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-04-010. МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН И ОСТЕКЛЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ФАСАДОВ Измеритель: 1 т конструкций (расценки 1, 2), 100 м2 (расценка 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж витражей, витрин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-01 | с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий | 4553.31 | 2585.86 | 1378.79 | 95.72 | 588.66 | 268.80 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-02 | с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях | 4754.57 | 4052.91 | 449.45 | 1.62 | 252.21 | 421.30 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010-03 | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке | 3838.06 | 3198.25 | 625.04 | 32.40 | 14.77 | 322.73 |
| (101-1810) | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (206-9001) | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами). |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-04-011. МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 3398.51 | 466.48 | 2452.23 | 121.65 | 479.80 | 46.37 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы и расценки таблицы 09-04-012 предназначены для определения затрат на установку металлических глухих дверей и металлических остекленных дверей, монтаж противопожарных конструкций витражей по металлическому каркасу и остекленных перегородок по металлическому каркасу.

Нормами и расценками учтены затраты на выполнение следующих работ:

сортировку, распаковку и внешний осмотр противопожарных конструкций;

подготовку проемов железобетонных стен с дошлифовкой неровностей под установку противопожарных конструкций;

погрузку противопожарных конструкций и вспомогательных материалов, транспортировку в зону производства работ автомобильным транспортом на расстояние до 5 км и разгрузку;

подъем противопожарных конструкций и вспомогательных материалов на высоту до 27 м подъемником строительным.

2. В нормах и расценках 1-4 табл. 04-012 на установку противопожарных дверей учтены затраты на установку с проверкой исправности работы дверных приборов:

для однопольной двери:

замка врезного цилиндрового с фалевыми ручками	-	1 комплект;

устройства самозакрывания (доводчик)		-	1 комплект;

ручки «Антипаника»					-	1 комплект;

для двупольной двери:

замка врезного цилиндрового с фалевыми ручками	-	1 комплект;

шпингалета		-	2 штуки;

устройства самозакрывания (доводчик)		-	1 комплект;

ручки «Антипаника»					-	2 комплект.

Расход дверных приборов нормами не учтен.

3. Нормы и расценки 5, 6 табл. 04-012 на монтаж противопожарных витражей и перегородок разработаны исходя из условий производства работ внутри строящегося здания при возведенной коробке здания.

4. Норма и расценка 5 табл. 04-012 на монтаж противопожарных витражей предусматривает работы с применением монтажных предохранительных поясов, предохраняющих рабочих-строителей от падения с высоты.

в сметных ценах на 01.01.2000 г.

| №№ | Наименование и характеристика | Ед. | Прямые | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | строительных работ и конструкций | измерения | затраты, руб. | оплата труда | эксплуатация машин |  |  | материалы | труда рабочих |  |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |  |  | рабочих строителей | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов | строителей чел.-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| Табл. 09-04-012 Устройство противопожарных конструкций Измеритель: 1 м2 проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка противопожарных дверей однопольных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-04-012-1 | металлических глухих | 1 м2 | 363,36 | 80,19 | 11,77 | 1,74 | 271,40 |  |  | 6,42 |
| (201-9551) | Двери противопожарные металлические глухие | м2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9-04-012-2 | металлических остекленных | 1 м2 | 815,14 | 217,83 | 14,02 | 1,99 | 583,29 |  |  | 17,44 |
| (201-9552) | Двери противопожарные металлические остекленные | м2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Установка противопожарных дверей двупольных: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-04-012-3 | металлических глухих | 1 м2 | 406,50 | 94,80 | 10,68 | 1,53 | 301,02 |  |  | 7,59 |
| (201-9551) | Двери противопожарные металлические глухие | м2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9-04-012-4 | металлических остекленных | 1 м2 | 1078,80 | 309,00 | 14,29 | 1,89 | 755,51 |  |  | 24,74 |
| (201-9552) | Двери противопожарные металлические остекленные | м2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9-04-012-5 | Монтаж противопожарных витражей по металлическому каркасу | 1 м2 | 1067,42 | 304,85 | 11,18 | 1,11 | 751,39 |  |  | 24,08 |
| (201-0886) | Панели-сэндвич огнестойкие, изготовляемые из минераловатной плиты ППЖ толщиной 50 мм, покрытой составом Файрекс-400, облицованные металлическим листом из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм | м2 |  |  |  |  | 0,164 |  |  |  |
| (201-9553) | Витражи противопожарные по металлическому каркасу | м2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9-04-012-6 | Монтаж противопожарных остекленных перегородок по металлическому каркасу | 1 м2 | 1075,70 | 285,01 | 10,62 | 1,44 | 780,07 |  |  | 21,89 |
| (201-0886) | Панели-сэндвич огнестойкие, изготовляемые из минераловатной плиты ППЖ толщиной 50 мм, покрытой составом Файрекс-400, облицованные металлическим листом из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм | м2 |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |
| (201-9554) | Перегородки противопожарные остекленные по металлическому каркасу | м2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сметная стоимость маш-ч | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.-ч | 26.39 | 13.02 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 16.81 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.70 | — |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.09 | — |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1.20 | — |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1.30 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 68.56 | 11.50 |

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 8600.00 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 14600.00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 13800.00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 17670.00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 11.00 |
| 101-2109 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 66.30 |
| 101-2336 | Состав для очистки стекол 'Help-5' | л | 106.20 |
| 101-2337 | Паста шлифовальная М-1 | кг | 351.30 |
| 101-2338 | Герметик силиконовый Isosil S206 | л | 74.70 |
| 101-2339 | Шпатлевка силиконовая герметизирующая СШ-1/10 | кг | 129.20 |
| 101-2340 | Состав для улучшения пластичности резиносодержащих изделий 'Пластик-СП' | л | 145.00 |
| 101-2341 | Уплотнитель холодного дыма резиновый, весом 1 пог. м 0,25 кг | кг | 176.50 |
| 101-9125 | Заглушки декоративные пластмассовые | 100 шт. | 16.90 |
| 101-9225 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 44000.00 |
| 101-9426 | Круг отрезной | шт | 14.00 |
| 104-0007 | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 1210.00 |
| 113-0158 | Растворитель марки N 646 | т | 16400.00 |
| 113-0304 | Клей резиновый N 88-Н | кг | 38.30 |
| 113-0531 | Материал огнезащитный терморасширяющийся 'ОГРАКС' марки 'Л' | кг | 205.00 |
| 113-0532 | Грунтовка 'Body 992' | т | 41600.00 |
| 113-0533 | Эмаль 'Темадур 20' | т | 169600.00 |
| 113-0534 | Эмаль 'Темалак ФД 80' | т | 91500.00 |
| 201-1105 | Нащельники декоративные 40х0,8 мм из оцинкованной стали | м | 147.00 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 12100.00 |

Техническая часть, Таблица 09-04-12, Эксплуатация строительных машин, Сметные цены на материальные ресурсы (Введены дополнительно, Письмо Координационного Центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве № КЦ/П117 от 24.08.2004 г.)

| РАЗДЕЛ 05. РАЗНЫЕ РАБОТЫ 1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ТАБЛИЦА 09-05-001. ОБЛИЦОВКА ВОРОТ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 337.75 | 288.42 | 35.97 | 1.62 | 13.36 | 32.59 |
| (101-9910) | Стальной гнутый профиль (профилированный настил). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-05-002. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ Измеритель: 10 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-002-01 | каркасов в целом | 1315.72 | 442.36 | 438.86 | - | 434.50 | 35.79 |
| 09-05-002-02 | опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 538.46 | 197.75 | 204.82 | - | 135.89 | 16.73 |
| 09-05-002-03 | ограждений | 9126.60 | 4023.16 | 4493.24 | - | 610.20 | 372.86 |
| 09-05-002-04 | покрытий (фермы, балки) | 2430.76 | 801.75 | 771.28 | - | 857.73 | 63.08 |
| ТАБЛИЦА 09-05-003. ПОСТАНОВКА БОЛТОВ Измеритель: 100 шт. болтов |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановка болтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-003-01 | строительных с гайками и шайбами | 110.19 | 107.93 | 2.26 | - | - | 11.90 |
| (101-1714) | Болты строительные с гайками и шайбами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-003-02 | высокопрочных | 378.80 | 154.88 | 12.12 | - | 211.80 | 16.10 |
| (101-1809) | Болты высокопрочные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-05-004. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Измеритель: 1 м шва |  |  |  |  |  |  |  |
| Ультразвуковой контроль качества сварных соединений положение шва нижнее и вертикальное толщиной металла: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-004-01 | до 10 мм | 37.90 | 30.59 | 5.71 | - | 1.60 | 2.63 |
| 09-05-004-02 | до 20 мм | 52.51 | 41.98 | 8.40 | - | 2.13 | 3.61 |
| 09-05-004-03 | до 30 мм | 66.32 | 52.68 | 10.75 | - | 2.89 | 4.53 |
| 09-05-004-04 | до 40 мм | 78.97 | 62.34 | 13.44 | - | 3.19 | 5.36 |
| Ультразвуковой контроль качества сварных соединений положение шва потолочное толщиной металла: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-004-05 | до 10 мм | 66.76 | 53.96 | 10.75 | - | 2.05 | 4.64 |
| 09-05-004-06 | до 20 мм | 94.50 | 76.64 | 15.12 | - | 2.74 | 6.59 |
| 09-05-004-07 | до 30 мм | 121.18 | 98.27 | 19.49 | - | 3.42 | 8.45 |
| 09-05-004-08 | до 40 мм | 145.64 | 117.35 | 24.19 | - | 4.10 | 10.09 |
| ТАБЛИЦА 09-05-005. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Измеритель: 1 м шва |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-01 | до 5 мм | 100.94 | 30.60 | 16.64 | - | 53.70 | 2.37 |
| 09-05-005-02 | до 10 мм | 112.80 | 36.54 | 22.56 | - | 53.70 | 2.83 |
| 09-05-005-03 | до 15 мм | 122.28 | 41.31 | 27.27 | - | 53.70 | 3.20 |
| 09-05-005-04 | до 20 мм | 130.97 | 46.09 | 31.18 | - | 53.70 | 3.57 |
| 09-05-005-05 | до 30 мм | 152.27 | 57.32 | 41.25 | - | 53.70 | 4.44 |
| 09-05-005-06 | до 40 мм | 175.99 | 69.20 | 53.09 | - | 53.70 | 5.36 |
| Контроль качества сварных соединений гамма-лучами толщиной металла: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-005-07 | до 5 мм | 101.83 | 27.76 | 20.37 | - | 53.70 | 2.15 |
| 09-05-005-08 | до 10 мм | 112.77 | 32.53 | 26.54 | - | 53.70 | 2.52 |
| 09-05-005-09 | до 15 мм | 121.03 | 35.24 | 32.09 | - | 53.70 | 2.73 |
| 09-05-005-10 | до 20 мм | 131.89 | 40.54 | 37.65 | - | 53.70 | 3.14 |
| 09-05-005-11 | до 30 мм | 156.72 | 49.32 | 53.70 | - | 53.70 | 3.82 |
| 09-05-005-12 | до 40 мм | 181.55 | 61.19 | 66.66 | - | 53.70 | 4.74 |
| ТАБЛИЦА 09-05-006. РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА Измеритель: 1 м реза |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила | 23.08 | 3.05 | 0.55 | - | 19.48 | 0.34 |
| РАЗДЕЛ 06. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 1. АВТОКОПИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ ТАБЛИЦА 09-06-001. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ И ТРУБ; ЛОТКОВ РЕШЕТОК, СТЕЛЛАЖЕЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-001-01 | конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 924.73 | 763.35 | 123.02 | 6.62 | 38.36 | 89.49 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-001-02 | лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 649.84 | 433.24 | 130.68 | 1.62 | 85.92 | 50.79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-001-03 | стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1046.22 | 883.28 | 88.38 | 2.16 | 74.56 | 103.55 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-001-04 | конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей | 439.75 | 264.22 | 122.95 | 3.78 | 52.58 | 32.70 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-06-002. МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-002-01 | из полосовой стали | 3787.21 | 1891.17 | 972.11 | 7.83 | 923.93 | 206.01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-002-02 | из труб | 3431.86 | 2211.37 | 1038.43 | 7.83 | 182.06 | 240.89 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 2. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ТАБЛИЦА 09-06-006. МОНТАЖ СТАЦИОНАРНЫХ КОНСТРУКЦИИ СЦЕН И КАРКАСОВ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж стационарных конструкций сцены: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-01 | колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики | 2030.41 | 1158.89 | 369.31 | 13.23 | 502.21 | 121.86 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-02 | балки подвеса огнезащитного занавеса | 2115.42 | 1005.49 | 506.67 | 18.77 | 603.26 | 105.73 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-03 | направляющие с каркасами ограждений | 3575.84 | 2189.30 | 657.82 | 9.86 | 728.72 | 230.21 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов сценических устройств: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-04 | огнезащитных дверей, занавесей и штор | 3097.38 | 1522.74 | 687.85 | 12.96 | 886.79 | 160.12 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-05 | клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис | 3993.52 | 2440.17 | 741.44 | 12.69 | 811.91 | 256.59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-06 | вращающихся кругов всех типов | 2692.31 | 1308.20 | 693.64 | 15.93 | 690.47 | 137.56 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-006-07 | дорог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов | 2608.61 | 1681.37 | 376.05 | 10.26 | 551.19 | 176.80 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ ТАБЛИЦА 09-06-010. МОНТАЖ ОПОР, СТАНЦИЙ, МОСТОВ И ЭСТАКАД Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж опор свободно стоящих высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010-01 | до 25 м | 2212.52 | 379.37 | 1493.34 | 111.71 | 339.81 | 38.83 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010-02 | до 40 м | 1880.42 | 334.13 | 1026.70 | 109.32 | 519.59 | 34.20 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж опор: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010-03 | мачтового типа на расчалках высотой до 70 м | 2387.61 | 435.94 | 1552.15 | 182.33 | 399.52 | 44.62 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010-04 | станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м | 2021.89 | 494.56 | 1151.41 | 165.98 | 375.92 | 50.62 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010-05 | Монтаж станций предохранительных, мостов и эстакад | 2285.87 | 567.93 | 1529.89 | 140.29 | 188.05 | 58.13 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 4. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАБЛИЦА 09-06-014. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-01 | кожухов катода | 1018.34 | 193.05 | 699.16 | 52.59 | 126.13 | 19.19 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-02 | кожухов анода | 1363.18 | 159.05 | 1119.81 | 87.60 | 84.32 | 15.81 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-03 | анодной рамы с ошиновкой анодной | 899.38 | 175.35 | 632.39 | 49.06 | 91.64 | 17.43 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-04 | газосборника | 1193.11 | 157.84 | 1002.82 | 79.30 | 32.45 | 15.69 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-05 | ограждений, лестниц, перил, трапов | 2791.84 | 644.54 | 1806.58 | 110.22 | 340.72 | 64.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж конструкций электролизеров с обоженными анодами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-06 | кожуха катода | 808.34 | 131.89 | 527.62 | 39.37 | 148.83 | 13.11 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-014-07 | балок коллектора с ошиновкой анодной | 1337.19 | 194.16 | 1018.75 | 77.16 | 124.28 | 19.30 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛИЦА 09-06-018. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-01 | камер сухого тушения кокса | 2003.79 | 415.04 | 1459.81 | 73.14 | 128.94 | 40.10 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-02 | корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника | 1241.94 | 332.96 | 569.39 | 38.38 | 339.59 | 34.08 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-03 | корпуса электрофильтра | 1414.05 | 260.36 | 680.83 | 50.67 | 472.86 | 29.79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-04 | анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов | 556.29 | 155.95 | 368.09 | 46.67 | 32.25 | 16.59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-05 | батарей анкерных стяжек продольных | 971.10 | 368.51 | 342.01 | 29.01 | 260.58 | 38.75 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-06 | батарей анкерных стяжек поперечных | 333.32 | 130.23 | 159.99 | 14.89 | 43.10 | 14.90 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-07 | кронштейнов для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя | 3143.75 | 517.52 | 2376.26 | 224.56 | 249.97 | 52.97 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018-08 | кронштейнов для троллеев двересъемной машины | 852.22 | 105.05 | 704.07 | 67.02 | 43.10 | 11.87 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-06-019. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ СЕТОК ТРОЛЛЕЕВ ЭЛЕКТРОВОЗНОГО ВАГОНА И КОКСОВЫТАЛКИВАТЕЛЯ Измеритель: 100 м2 сетки |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-019-01 | Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя | 6911.45 | 5305.58 | 1101.75 | 49.33 | 504.12 | 599.50 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-06-020. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПУТЕЙ Измеритель: 100 м пути |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж конструкций путей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-020-01 | коксовыталкивателя | 85930.28 | 13070.30 | 69625.21 | 6595.00 | 3234.77 | 1318.90 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-020-02 | углезагрузочной машины | 21423.25 | 3327.78 | 15814.62 | 1824.82 | 2280.85 | 335.80 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-020-03 | двересъемной машины | 15686.69 | 2916.51 | 9976.47 | 866.69 | 2793.71 | 294.30 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ ТАБЛИЦА 09-06-024. МОНТАЖ КАРКАСОВ, КОЖУХОВ, ПАНЕЛЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж каркасов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-01 | нагревательных печей | 892.70 | 205.48 | 618.30 | 39.82 | 68.92 | 21.36 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-02 | прочих печей и выдвижные поды | 1033.10 | 451.95 | 447.07 | 10.53 | 134.08 | 46.98 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-03 | конвейерных сушил (без панелей) | 957.84 | 358.63 | 473.19 | 12.96 | 126.02 | 37.28 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-04 | цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали | 2212.40 | 670.03 | 1198.61 | 27.14 | 343.76 | 69.65 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-05 | рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали | 1485.48 | 523.23 | 747.89 | 15.26 | 214.36 | 54.39 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж подин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-06 | стационарных | 451.75 | 267.44 | 153.15 | 5.67 | 31.16 | 27.80 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-07 | выдвижных | 343.92 | 179.32 | 133.44 | 5.67 | 31.16 | 18.64 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-08 | плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей | 466.05 | 252.72 | 180.08 | 8.78 | 33.25 | 26.27 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-09 | подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями | 579.47 | 293.60 | 206.64 | 3.65 | 79.23 | 30.52 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-10 | лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | 766.91 | 368.06 | 299.31 | 6.07 | 99.54 | 38.26 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-11 | закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров) | 2173.06 | 782.20 | 987.14 | 3.92 | 403.72 | 81.31 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-12 | люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали | 1814.72 | 683.69 | 812.16 | 3.78 | 318.87 | 71.07 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-13 | кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 | 722.13 | 380.66 | 302.58 | 13.50 | 38.89 | 39,57 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-024-14 | колосников с балками, топочных дверц, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2 | 562.65 | 350.26 | 172.62 | 7.43 | 39.77 | 36.41 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН ТАБЛИЦА 09-06-028. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж конструкций башенных градирен высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028-01 | до 55 м | 1733.47 | 370.71 | 801.40 | 96.32 | 561.36 | 36.85 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028-02 | до 70 м | 2176.43 | 375.44 | 1239.63 | 101.14 | 561.36 | 37.32 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028-03 | до 80 м | 2187.20 | 412.97 | 1269.14 | 97.90 | 505.09 | 39.90 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028-04 | до 110 м | 3033.99 | 414.10 | 2114.80 | 103.64 | 505.09 | 40.01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 09-06-029. МОНТАЖ ОБШИВКИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж алюминиевых листов обшивки башен градирен при высоте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-029-01 | до 80 м | 7174.84 | 1213.96 | 231.96 | 12.26 | 5728.92 | 132.24 |
| (206-9010) | Алюминий листовой. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-029-02 | до 110 м | 7419.64 | 1213.96 | 476.76 | 13.94 | 5728.92 | 132.24 |
| (206-9010) | Алюминий листовой. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ ТАБЛИЦА 09-06-033. МОНТАЖ КАРКАСОВ И СТВОЛОВ ВЫТЯЖНЫХ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ ТРУБ, ОПОР БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 009-06-033-01 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м | 833.95 | 328.42 | 119.01 | 4.46 | 386.52 | 33.14 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 3250 мм из листовой стали высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-033-02 | до 45 м | 1181.79 | 569.03 | 249.70 | 15.80 | 363.06 | 57.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-033-03 | до 250 м | 1116.09 | 429.63 | 374.83 | 31.19 | 311.63 | 41.51 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-033-04 | Монтаж опор отдельно стоящих башенного и портального типов высотой до 45 м | 1516.14 | 257.20 | 1146.44 | 123.17 | 112.50 | 24.85 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (т) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме80) кВт (л.с.) | маш-ч | 77.20 | 13.57 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 83.10 | 14.40 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.) | маш-ч | 113.45 | 14.40 |
| 020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 332.74 | 16.44 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш-ч | 239.11 | 13.50 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш-ч | 312.21 | 15.42 |
| 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т | маш-ч | 83.43 | 13.50 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш-ч | 86.40 | 13.50 |
| 020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш-ч | 267.14 | 11.60 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш-ч | 120.52 | 15.42 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш-ч | 196.09 | 25.10 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш-ч | 42.32 | 11.60 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш-ч | 168.73 | 13.50 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 134.65 | 13.50 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш-ч | 180.67 | 13.50 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 111.99 | 13.50 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш-ч | 115.40 | 13.50 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 137.15 | 13.50 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш-ч | 175.56 | 14.40 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш-ч | 286.09 | 25.10 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш-ч | 533.27 | 27.90 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш-ч | 96.89 | 13.50 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш-ч | 120.04 | 13.50 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш-ч | 175.56 | 14.40 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш-ч | 290.50 | 25.59 |
| 021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т | маш-ч | 533.27 | 27.90 |
| 021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш-ч | 131.16 | 13.50 |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 165.93 | 14.40 |
| 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш-ч | 102.51 | 14.40 |
| 021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш-ч | 695.83 | 17.84 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 89.99 | 10.06 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш-ч | 1.00 | — |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш-ч | 0.90 | — |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш-ч | 1.70 | — |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш-ч | 3.28 | — |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН(т) | маш-ч | 6.66 | — |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш-ч | 6.90 | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш-ч | 8.20 | — |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН(т) | маш-ч | 29.08 | 10.06 |
| 030501 | Лебедки тракторные, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш-ч | 9.21 | — |
| 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | маш-ч | 83.76 | 11.60 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш-ч | 20.00 | — |
| 031501 | Подмости самоходные высотой подъема 12 м | маш-ч | 36.84 | 11.60 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш-ч | 39.49 | — |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш-ч | 16.44 | — |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш-ч | 14.06 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1.20 | — |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш-ч | 34.09 | — |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 12.31 | — |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С | маш-ч | 6.70 | — |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш-ч | 4.99 | — |
| 041801 | Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия до 5000 мм | маш-ч | 3.36 | — |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш-ч | 61.72 | — |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш-ч | 16.88 | 4.64 |
| 044001 | Манипуляторы универсальные для сварки сферических резервуаров вместимостью 600 и 2000 м3 | маш-ч | 233.94 | — |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш-ч | 100.01 | 10.06 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш-ч | 90.00 | 10.06 |
| 150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш-ч | 160.03 | 14.40 |
| 152402 | Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т | маш-ч | 196.80 | 13.50 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин | маш-ч | 151.22 | 11.60 |
| 253101 | Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) | маш-ч | 2.19 | — |
| 310108 | Насосы для водопонижения и водоотлива 15 кВт | маш-ч | 13.78 | — |
| 330201 | Дрели электрические | маш-ч | 4.29 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 1.95 | — |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 5.13 | — |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш-ч | 1.78 | — |
| 331411 | Аппараты пескоструйный | маш-ч | 6.46 | — |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш-ч | 0.95 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 75.40 | — |

Приложение 2

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МА ТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 32830.00 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4488.40 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 79.10 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 37900.00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606.90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 22.60 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 3800.00 |
| 101-0333 | Краситель кислотный желтый | т | 86560.00 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119.00 |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 74.58 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586.47 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 4.50 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775.00 |
| 101-0632 | Отвердитель № 1 | т | 44300.00 |
| 101-0691 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные | т. м2 | 14800.00 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989.00 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989.00 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455.20 |
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 13560.00 |
| 101-1014 | Балки двутавровые № 60, сталь марки Ст6пс | т | 4669.23 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 4920.00 |
| 101-1271 | Стекло армированное листовое бесцветное, толщиной 5,5 мм гладкое | м2 | 52.00 |
| 101-1279 | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм | м2 | 350.00 |
| 101-1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 18950.00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 10170.00 |
| 101-1539 | Электроды диаметром 8 мм Э46 | т | 11937.00 |
| 101-1546 | Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов | т | 25460.00 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 37.43 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23.09 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1.82 |
| 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 2000.00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 101-1809 | Болты высокопрочные | т | 27595.00 |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 35011.00 |
| 101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 9526.00 |
| 101-1836 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | 184.64 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 28.26 |
| 101-2181 | Шурупы строительные с полукруглой головкой 5x35 мм | т | 12430.00 |
| 101-9412-2 | Круг шлифовальный 230x5x22 | шт | 36.80 |
| 101-9426-2 | Круг отрезной Д 230x3x22 | шт | 38.20 |
| 101-9519-1 | Электроды АНВ-20 | т | 85000.00 |
| 101-9705-2 | Пленка радиографическая R-7 | дм2 | 5.33 |
| 101-9707-1 | Фотопроявитель | л | 12.10 |
| 101-9708-1 | Фотофиксаж | л | 7.70 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1700.00 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1320.00 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 28.05 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт | 121.00 |
| 106-0017 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 2 | шт | 54.80 |
| 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт | 68.00 |
| 106-0025 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 1 | шт | 61.70 |
| 110-0009 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10,9 | т | 15780.00 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 15620.00 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 9420.00 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 40500.00 |
| 201-0631 | Детали крепления рельсов | т | 11259.00 |
| 201-0632 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | 9327.68 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8060.00 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 7712.00 |
| 201-9038-1 | Планка из стального листа толщиной 1 мм | т | 6820.00 |
| 201-9261-1 | Детали крепления стальные | кг | 10.05 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100.00 |
| 206-9010 | Алюминий листовой | т | 64085.07 |
| 206-9016 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | 51099.00 |
| 403-0003 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом менее 0.3 м3 | м3 | 620.00 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |
| 440-9171 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 1410.00 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 диаметром 5,5 мм | 10 м | 50.23 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 22.50 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |
| 542-9001 | Вольфрам | кг | 450.00 |
| 542-9004 | Флюс АН-22 | т | 6190.00 |
| 542-9006 | Флюс АН-348а | т | 6530.00 |
| 542-9007 | Флюс АНК-45 | т | 72000.00 |

Приложение 3

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ

| Разряд работы | Стоимость чел.-ч вруб. | Разряд работы | Стоимость чел.-ч вруб. | Разряд работы | Стоимость чел.-ч вруб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 | 7,19 | 2.7 | 8,30 | 4.4 | 10,21 |
| 1.1 | 7,24 | 2.8 | 8,38 | 4.5 | 10,35 |
| 1.2 | 7,30 | 2.9 | 8,45 | 4.6 | 10,50 |
| 1.3 | 7,37 | 3.0 | 8,53 | 4.7 | 10,64 |
| 1.4 | 7,42 | 3.1 | 8,62 | 4.8 | 10,79 |
| 1.5 | 7,48 | 3.2 | 8,74 | 4.9 | 10,94 |
| 1.6 | 7,55 | 3.3 | 8,85 | 5.0 | 11,08 |
| 1.7 | 7,61 | 3.4 | 8,97 | 5.1 | 11,27 |
| 1.8 | 7,67 | 3.5 | 9,07 | 5.2 | 11,44 |
| 1.9 | 7,73 | 3.6 | 9,18 | 5.3 | 11,63 |
| 2.0 | 7,80 | 3.7 | 9,29 | 5.4 | 11,82 |
| 2.1 | 7,85 | 3.8 | 9,40 | 5.5 | 12,00 |
| 2.2 | 7,93 | 3.9 | 9,51 | 5.6 | 12,18 |
| 2.3 | 8,01 | 4.0 | 9,62 | 5.7 | 12,36 |
| 2.4 | 8,08 | 4.1 | 9,77 | 5.8 | 12,55 |
| 2.5 | 8,16 | 4.2 | 9,91 | 5.9 | 12,71 |
| 2.6 | 8,23 | 4.3 | 10,06 | 6.0 | 12,91 |

Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.99 № 56, зарегистрированному Минюстом России 07.02.2000 № 9092, и разъяснению Минтруда от 30.12.99 № 6.

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | ресурсы по ГЭСН |  |  |  |  | ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед.изм. | расход |  |  | код | ед.изм. | расход |
| 09-01-001-01 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-001-02 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-001-03 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-001-04 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-05 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-06 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-07 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-08 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-09 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-001-10 | 101-9412 | шт | 0.07 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-01-001-11 | 101-9412 | шт | 0.08 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-01-001-12 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-001-13 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-001-14 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-005-01 | 101-9412 | шт | 0.21 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.21 |
| 09-01-005-02 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-005-03 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-01-005-04 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-01-006-01 | 101-9412 | шт | 0.06 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
| 09-01-006-02 | 101-9412 | шт | 0.06 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
|  | 403-9010 | м3 | 0.008 |  |  | 403-0003 | м3 | 0.008 |
| 09-01-006-03 | 101-9412 | шт | 0.07 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-01-006-04 | 101-1805 | т | 0.00001 |  |  | 101-1805 | т | 0.00002 |
|  | 101-9412 | шт | 0.23 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.23 |
| 09-01-006-05 | 101-1805 | т | 0.00001 |  |  | 101-1805 | т | 0.00002 |
|  | 101-9412 | шт | 0.67 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.67 |
| 09-01-006-06 | 101-1805 | т | 0.00001 |  |  | 101-1805 | т | 0.00002 |
|  | 101-9412 | шт | 0.57 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.57 |
| 09-02-001-01 | 101-9412 | шт | 0.25 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.25 |
| 09-02-001-02 | 101-9412 | шт | 0.15 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.15 |
| 09-02-001-03 | 101-9412 | шт | 0.14 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.14 |
| 09-02-001-04 | 101-9412 | шт | 0.08 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-02-002-03 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-02-003-01 | 101-9412 | шт | 0.09 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.09 |
| 09-02-003-02 | 101-9412 | шт | 0.07 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-009-01 | 101-9412 | шт | 0.2 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.2 |
| 09-02-009-02 | 101-9412 | шт | 0.17 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.17 |
| 09-02-009-03 | 101-9412 | шт | 0.08 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-02-009-04 | 101-9412 | шт | 0.09 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.09 |
| 09-02-009-05 | 101-9412 | шт | 0.18 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.18 |
| 09-02-009-06 | 101-9412 | шт | 0.15 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.15 |
| 09-02-009-07 | 101-9412 | шт | 0.08 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-02-009-08 | 101-9412 | шт | 0.09 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.09 |
| 09-02-009-09 | 101-9412 | шт | 0.06 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
| 09-02-010-01 | 101-9412 | шт | 1.11 |  |  | 101-9412-2 | шт | 1.11 |
| 09-02-010-02 | 101-9412 | шт | 0.96 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.96 |
| 09-02-010-03 | 101-9412 | шт | 1.23 |  |  | 101-9412-2 | шт | 1.23 |
| 09-02-010-04 | 101-9412 | шт | 1.16 |  |  | 101-9412-2 | шт | 1.16 |
| 09-02-011-01 | 101-9412 | шт | 0.34 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.34 |
| 09-02-011-02 | 101-9412 | шт | 1.34 |  |  | 101-9412-2 | шт | 1.34 |
| 09-02-011-03 | 101-9412 | шт | 5.92 |  |  | 101-9412-2 | шт | 5.92 |
|  | 101-9519 | т | 0.003 |  |  | 101-9519-1 | т | 0.003 |
| 09-02-011-04 | 101-9412 | шт | 6.32 |  |  | 101-9412-2 | шт | 6.32 |
| 09-02-011-05 | 101-9412 | шт | 6.6 |  |  | 101-9412-2 | шт | 6.6 |
| 09-02-012-01 | 101-9412 | шт | 0.31 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.31 |
| 09-02-012-02 | 101-9412 | шт | 0.1 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.1 |
| 09-02-012-03 | 101-9412 | шт | 0.17 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.17 |
| 09-02-018-01 | 101-9412 | шт | 0.07 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-018-02 | 101-9412 | шт | 0.07 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-018-03 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-02-018-04 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-02-019-01 | 101-9412 | шт | 1.68 |  |  | 101-9412-2 | шт | 1.68 |
| 09-02-019-02 | 101-9412 | шт | 1.63 |  |  | 101-9412-2 | шт | 1.63 |
| 09-02-023-01 | 101-9412 | шт | 0.08 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-02-023-02 | 101-9412 | шт | 0.08 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.08 |
| 09-02-023-03 | 101-9412 | шт | 0.07 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-023-04 | 101-9412 | шт | 0.07 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-023-05 | 101-9412 | шт | 0.07 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-02-027-01 | 101-9412 | шт | 0.7 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.7 |
| 09-02-028-01 | 101-9412 | шт | 0.3 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.3 |
| 09-02-028-02 | 101-9412 | шт | 0.74 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.74 |
| 09-03-001-01 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-03-001-02 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-001-03 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-001-04 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-01 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-02 | 101-9412 | шт | 0.01 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.01 |
| 09-03-002-03 | 101-9412 | шт | 0.01 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.01 |
| 09-03-002-04 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-002-05 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-06 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-07 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-08 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-002-09 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-002-10 | 101-9412 | шт | 0.01 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.01 |
| 09-03-002-11 | 101-9412 | шт | 0.01 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.01 |
| 09-03-002-12 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-002-13 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-003-01 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-003-02 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-003-03 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-003-04 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-003-05 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-003-06 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-003-07 | 101-9412 | шт | 0.05 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.05 |
| 09-03-003-08 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-003-09 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-003-10 | 101-9412 | шт | 0.17 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.17 |
| 09-03-003-11 | 101-9412 | шт | 0.15 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.15 |
| 09-03-004-01 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-006-01 | 101-9412 | шт | 0.26 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.26 |
| 09-03-006-02 | 101-9412 | шт | 0.36 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.36 |
| 09-03-006-03 | 101-9412 | шт | 0.74 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.74 |
| 09-03-006-04 | 101-9412 | шт | 0.37 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.37 |
| 09-03-006-05 | 101-9412 | шт | 0.54 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.54 |
| 09-03-006-06 | 101-9412 | шт | 0.96 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.96 |
| 09-03-006-07 | 101-9412 | шт | 0.5 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.5 |
| 09-03-006-08 | 101-9412 | шт | 0.5 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.5 |
| 09-03-006-09 | 101-9412 | шт | 0.67 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.67 |
| 09-03-006-10 | 101-9412 | шт | 1.13 |  |  | 101-9412-2 | шт | 1.13 |
| 09-03-006-11 | 101-9412 | шт | 1.33 |  |  | 101-9412-2 | шт | 1.33 |
| 09-03-006-12 | 101-9412 | шт | 1.57 |  |  | 101-9412-2 | шт | 1.57 |
| 09-03-012-01 | 101-9412 | шт | 0.06 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
| 09-03-012-02 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-012-03 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-012-04 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-012-05 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-012-06 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-012-07 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-012-08 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-012-09 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-012-10 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-012-11 | 101-9412 | шт | 0.02 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.02 |
| 09-03-015-01 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-015-02 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-022-03 | 201-9261 | кг | 62 |  |  | 201-9261-1 | кг | 62 |
| 09-03-023-01 | 101-9412 | шт | 0.66 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.66 |
| 09-03-023-02 | 101-9412 | шт | 0.46 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.46 |
| 09-03-029-01 | 101-9412 | шт | 0.07 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-03-030-01 | 101-9412 | шт | 0.07 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.07 |
| 09-03-031-01 | 101-9412 | шт | 1.7 |  |  | 101-9412-2 | шт | 1.7 |
| 09-03-037-01 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-03-038-01 | 101-9412 | шт | 0.03 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.03 |
| 09-03-050-01 | 101-9680 | т | 0.00075 |  |  | 101-2181 | т | 0.00075 |
|  | 201-9038 | т | 0.004 |  |  | 201-9038-1 | т | 0.004 |
| 09-04-006-01 | 101-9412 | шт | 0.06 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.06 |
| 09-04-009-01 | 101-9412 | шт | 0.7 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.7 |
| 09-04-009-02 | 101-9412 | шт | 0.38 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.38 |
| 09-04-010-01 | 101-9412 | шт | 0.6 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.6 |
| 09-04-010-02 | 101-9412 | шт | 0.96 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.96 |
| 09-04-010-03 | 201-9261 | кг | 0.57 |  |  | 201-9261-1 | кг | 0.57 |
| 09-04-011-01 | 101-9412 | шт | 0.04 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.04 |
| 09-05-002-01 | 101-9412 | шт | 0.2 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.2 |
| 09-05-002-02 | 101-9412 | шт | 0.1 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.1 |
| 09-05-002-03 | 41000 | маш-ч | 419.92 |  |  | 41000 | маш-ч | 362 |
| 09-05-002-04 | 101-9412 | шт | 0.37 |  |  | 101-9412-2 | шт | 0.37 |
| 09-05-005-01 | 101-9705 | дм2 | 10 |  |  | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 |  |  | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 |  |  | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-02 | 101-9705 | дм2 | 10 |  |  | 101-9705-2 | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 |  |  | 101-9707-1 | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 |  |  | 101-9708-1 | л | 0.032 |
| 09-05-005-03 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 |  |  | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 |  |  | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 |  |  | л | 0.032 |
| 09-05-005-04 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 |  |  | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 |  |  | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 |  |  | л | 0.032 |
| 09-05-005-05 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 |  |  | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 |  |  | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 |  |  | л | 0.032 |
| 09-05-005-06 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 |  |  | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 |  |  | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 |  |  | л | 0.032 |
| 09-05-005-07 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 |  |  | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 |  |  | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 |  |  | л | 0.032 |
| 09-05-005-08 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 |  |  | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 |  |  | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 |  |  | л | 0.032 |
| 09-05-005-09 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 |  |  | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 |  |  | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 |  |  | л | 0.032 |
| 09-05-005-10 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 |  |  | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 |  |  | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 |  |  | л | 0.032 |
| 09-05-005-11 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 |  |  | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 |  |  | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 |  |  | л | 0.032 |
| 09-05-005-12 | 101-9705 | дм2 | 10 | 101-9705-2 |  |  | дм2 | 10 |
|  | 101-9707 | л | 0.013 | 101-9707-1 |  |  | л | 0.013 |
|  | 101-9708 | л | 0.032 | 101-9708-1 |  |  | л | 0.032 |
| 09-05-006-01 | 101-9426 | шт | 0.51 | 101-9426-2 |  |  | шт | 0.51 |
| 09-06-001-01 | 101-9412 | шт | 0.05 | 101-9412-2 |  |  | шт | 0.05 |
| 09-06-001-02 | 101-9412 | шт | 0.1 | 101-9412-2 |  |  | шт | 0.1 |
| 09-06-001-03 | 101-9412 | шт | 0.18 | 101-9412-2 |  |  | шт | 0.18 |
| 09-06-001-04 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 |  |  | шт | 0.08 |
| 09-06-002-01 | 101-9412 | шт | 9.65 | 101-9412-2 |  |  | шт | 9.65 |
| 09-06-006-01 | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 |  |  | т | 0.00751 |
| 09-06-006-02 | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 |  |  | т | 0.00751 |
| 09-06-006-03 | 101-9412 | шт | 4.03 | 101-9412-2 |  |  | шт | 4.03 |
|  | 113-0021 | т | 0.004 | 113-0021 |  |  | т | 0.00431 |
| 09-06-006-04 | 101-9412 | шт | 0.14 | 101-9412-2 |  |  | шт | 0.14 |
|  | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 |  |  | т | 0.00751 |
| 09-06-006-05 | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 |  |  | т | 0.00751 |
| 09-06-006-06 | 101-9412 | шт | 0.09 | 101-9412-2 |  |  | шт | 0.09 |
|  | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 |  |  | т | 0.00751 |
| 09-06-006-07 | 113-0021 | т | 0.0072 | 113-0021 |  |  | т | 0.00751 |
| 09-06-018-01 | 101-9412 | шт | 0.09 | 101-9412-2 |  |  | шт | 0.09 |
| 09-06-018-02 | 101-9412 | шт | 0.08 | 101-9412-2 |  |  | шт | 0.08 |
| 09-06-018-03 | 101-9412 | шт | 0.07 | 101-9412-2 |  |  | шт | 0.07 |
| 09-06-018-05 | 101-9412 | шт | 0.09 | 101-9412-2 |  |  | шт | 0.09 |
| 09-06-018-07 | 101-9412 | шт | 0.12 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.12 |
| 09-06-020-01 | 101-9412 | шт | 1.51 |  | 101-9412-2 |  | шт | 1.51 |
| 09-06-020-02 | 101-9412 | шт | 0.36 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.36 |
| 09-06-020-03 | 101-9412 | шт | 0.34 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.34 |
| 09-06-024-01 | 101-9412 | шт | 0.22 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.22 |
| 09-06-028-01 | 101-9412 | шт | 0.08 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.08 |
| 09-06-028-02 | 101-9412 | шт | 0.08 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.08 |
| 09-06-028-03 | 101-9412 | шт | 0.08 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.08 |
| 09-06-028-04 | 101-9412 | шт | 0.08 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.08 |
| 09-06-029-01 | 201-9261 | кг | 58 |  | 201-9261-1 |  | кг | 58 |
| 09-06-029-02 | 201-9261 | кг | 58 |  | 201-9261-1 |  | кг | 58 |
| 09-06-033-01 | 101-9412 | шт | 0.08 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.08 |
| 09-06-033-02 | 101-9412 | шт | 0.13 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.13 |
| 09-06-033-03 | 101-9412 | шт | 0.09 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.09 |
| 09-06-033-04 | 101-9412 | шт | 0.06 |  | 101-9412-2 |  | шт | 0.06 |
| 09-01-001(114), 09-01-005(14), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-01-006(16), 09-02-001(14), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-002(13), 09-02-003(1,2), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-009(19), 09-02-010(1¸5), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-011(1¸5), 09-02-012(1¸3), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-018(1¸4), 09-02-019(1,2), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-023(1¸5), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-02-027(1), 09-03-001(1¸4), |  |  |  |  | 101-0309 |  | т | 0.0001 |
| 09-03-002(1¸13), 09-03-003(1¸12), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-004(1), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-012(1¸13), 09-03-013(1¸4), |  |  |  |  | 101-0797 |  | т | 0.00003 |
| 09-03-014(1¸4), 09-03-015(1,2), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-021(1,2), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-022(1¸4), 09-03-029(1), |  |  |  |  | 101-1019 |  | т | 0.00194 |
| 09-03-030(1), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-031(1), 09-03-037(1), |  |  |  |  | 101-1805 |  | т | 0.00001 |
| 09-03-038(1), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-03-039(1¸5), 09-03-040(1), |  |  |  |  | 113-0021 |  | т | 0.00031 |
| 09-03-047(1), 09-04-001(1¸3), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-006(1), 09-04-009(1¸3), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-04-010(1¸3), 09-04-011(1), |  |  |  |  | 113-0156 |  | т | 0.0006 |
| 09-06-001(1¸4), 09-06-006(1¸7), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-010(1¸5), 09-06-014(1¸7), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-018(1¸8), 09-06-024(1¸14), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09-06-028(1¸4), 09-06-033(1¸4) |  |  |  |  | 537-0097 |  | 10 м | 0.0187 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила определения объемов работ

Коэффициенты к расценкам

РАЗДЕЛ 01. ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 09-01-001. МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ

2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 09-01-005. МОНТАЖ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 09-01-006. МОНТАЖ ЗДАНИЙ И ЦЕХОВ

РАЗДЕЛ 02. СООРУЖЕНИЯ

1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ

ТАБЛИЦА 09-02-001. МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ

ТАБЛИЦА 09-02-002. ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ БУНКЕРОВ

ТАБЛИЦА 09-02-003. МОНТАЖ КОРПУСОВ И ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕКОМПОЗЕРОВ И СГУСТИТЕЛЕЙ

2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ

ТАБЛИЦА 09-02-009. МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ТАБЛИЦА 09-02-010. МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СФЕРИЧЕСКИХ

ТАБЛИЦА 09-02-011. МОНТАЖ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ

ТАБЛИЦА 09-02-012. МОНТАЖ МОКРЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

3. ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ

ТАБЛИЦА 09-02-018. МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ С ОПОРАМИ

ТАБЛИЦА 09-02-019. МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЭСТАКАД ПРОЛЕТОМ ДО 18 М

4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА 09-02-023. МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОСТОЯННЫХ ШАХТНЫХ КОПРОВ

5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ТАБЛИЦА 09-02-027. МОНТАЖ КАРКАСОВ СКЛАДОВ КАРБАМИДА ПРОЛЕТОМ ДО 60 М

ТАБЛИЦА 09-02-028. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СКЛАДОВ КАРБАМИДА ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ

РАЗДЕЛ 03. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

ТАБЛИЦА 09-03-001. МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ С ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ТАБЛИЦА 09-03-002. МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД

ТАБЛИЦА 09-03-003. МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

ТАБЛИЦА 09-03-004. МОНТАЖ ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ БОЛЕЕ 30 М ПРИ ПОСТАВКЕ РОССЫПЬЮ

ТАБЛИЦА 09-03-005. МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ

ТАБЛИЦА 09-03-006. МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ

ТАБЛИЦА 09-03-012. МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ, ОПОРНЫХ СТОЕК

ТАБЛИЦА 09-03-013. МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ

ТАБЛИЦА 09-03-014. МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

ТАБЛИЦА 09-03-015. МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ

ТАБЛИЦА 09-03-021. МОНТАЖ КАРКАСОВ ФОНАРЕЙ

ТАБЛИЦА 09-03-022. МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПОКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА 09-03-023. МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ДВУХСКАТНЫХ ГЛУХИХ ФОНАРЕЙ

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК

ТАБЛИЦА 09-03-029. МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ

ТАБЛИЦА 09-03-030. МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ

ТАБЛИЦА 09-03-031. МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ

5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТАБЛИЦА 09-03-037. МОНТАЖ РАМ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М

ТАБЛИЦА 09-03-038. МОНТАЖ АРОК ПОЛИГОНАЛЬНОГО И КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ: ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТА

ТАБЛИЦА 09-03-039. МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 09-03-040. МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

6. ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ

ТАБЛИЦА 09-03-046. МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК

ТАБЛИЦА 09-03-047. МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 09-03-048. МОНТАЖ ПОТОЛКОВ

ТАБЛИЦА 09-03-049. МОНТАЖ СЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500X500 ММ

ТАБЛИЦА 09-03-050. МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ

РАЗДЕЛ 04. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

ТАБЛИЦА 09-04-001. МОНТАЖ ЩИТОВ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 09-04-002. МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН

ТАБЛИЦА 09-04-006. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН, МОНТАЖ ФАХВЕРКА

3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА

ТАБЛИЦА 09-04-009. МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ

ТАБЛИЦА 09-04-010. МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН И ОСТЕКЛЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ФАСАДОВ

ТАБЛИЦА 09-04-011. МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ

ТаблИЦА 09-04-012. Устройство противопожарных конструкций

РАЗДЕЛ 05. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 09-05-001. ОБЛИЦОВКА ВОРОТ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ

ТАБЛИЦА 09-05-002. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ

ТАБЛИЦА 09-05-003. ПОСТАНОВКА БОЛТОВ

ТАБЛИЦА 09-05-004. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ТАБЛИЦА 09-05-005. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ТАБЛИЦА 09-05-006. РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

РАЗДЕЛ 06. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. АВТОКОПИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ

ТАБЛИЦА 09-06-001. МОНТАЖ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ И ТРУБ; ЛОТКОВ РЕШЕТОК, СТЕЛЛАЖЕЙ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

ТАБЛИЦА 09-06-002. МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ

2. КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

ТАБЛИЦА 09-06-006. МОНТАЖ СТАЦИОНАРНЫХ КОНСТРУКЦИИ СЦЕН И КАРКАСОВ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ

ТАБЛИЦА 09-06-010. МОНТАЖ ОПОР, СТАНЦИЙ, МОСТОВ И ЭСТАКАД

4. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАБЛИЦА 09-06-014. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ

5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТАБЛИЦА 09-06-018. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 09-06-019. МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ СЕТОК ТРОЛЛЕЕВ ЭЛЕКТРОВОЗНОГО ВАГОНА И КОКСОВЫТАЛКИВАТЕЛЯ

ТАБЛИЦА 09-06-020. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПУТЕЙ

6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

ТАБЛИЦА 09-06-024. МОНТАЖ КАРКАСОВ, КОЖУХОВ, ПАНЕЛЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

ТАБЛИЦА 09-06-028. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН

ТАБЛИЦА 09-06-029. МОНТАЖ ОБШИВКИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ

8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

ТАБЛИЦА 09-06-033. МОНТАЖ КАРКАСОВ И СТВОЛОВ ВЫТЯЖНЫХ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ ТРУБ, ОПОР БАШЕННОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ