Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-19

Сборник № 19

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

УДК 69.003.12

ББК 65.31

# Г 72

# ISBN 5-88737-111-7

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по установке внутренних устройств газоснабжения в жилых, общественных и коммунально-бытовых зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, а также для расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Лицензионно-экспертным управлением Администрации Московской области (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Е.Ю.Прокурова, Л.А.Саватеев) с участием Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко), 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России (В.Г.Гурьев, А.Н.Жуков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, А.Ф.Лыкова, В.В.Сафонов, Н.К.Кобозева, И.В.Кобец, Е.В.Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по установке внутренних устройств газоснабжения в жилых, общественных и коммунально-бытовых зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.2. В расценках на соответствующие виды устройств предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке приборов с присоединением их к трубопроводам, включая комплектование, сверление или пробивку отверстий для крепления и т.п.

1.3. Прокладку подводящих трубопроводов и установку запорной арматуры, не входящей в комплекты приборов и устройств, а также устройство коллектора из труб для горелок следует определять по Сборнику ФЕР–2001-16 “Трубопроводы внутренние”.

1.4. В расценках табл. 01-001¸01-007 на установку бытовых газовых приборов не учтены пусконаладочные работы.

1.5. Расценками табл. 01-017, 01-018 предусмотрена установка баллонов для сжиженного газа емкостью до 50 литров.

1.6. Затраты по установке щитов КИП следует определять по Сборнику на монтаж оборудования ФЕРм–2001-11 “Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники”.

1.7. Указанный в настоящем Сборнике размер “до” включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по установке газовых приборов, газогорелочных и других устройств следует исчислять по проектным данным.

2.2. Объем работ по испытанию внутренних сетей газопровода следует исчислять по проектной длине трубопровода с учетом длины рамы газовых приборов без вычета длины фасонных частей и арматуры.

3. Коэффициенты к расценкам

| Условия | Номер | Коэффициенты |  |  | Дополнительные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| применения | таблиц (расценок) | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | материалы |  |
| 3.1. Газогорелочные устройства с двумя горелками | 01-003 | 1,1 | 1,1 | одна горелка без запальника |  |
| 3.2. То же, с тремя горелками | 01-003 | 1,15 | 1,15 | две горелки без запальника |  |
| 3.3. То же, с четырьмя и пятью горелками | 01-003 | 1,2 | 1,2 | соответственно 3 или 4 горелки без запальника |  |
| 3.4. То же, с шестью горелками и более | 01-003 | 1,3 | 1,3 | соответственно пять горелок без запальника и более |  |

| Номера | Наименование и | Прямые | В том числе, руб. : |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика строительных работ и конструкций | затраты, руб. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы | труда рабочих, чел.-ч. |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 19-01-001. Установка газовых плит |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: приборов |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка газовых плит |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-001-1 | бытовых двухкомфорочных | 1048,87 | 8,99 | 3,97 | 0,63 | 1035,91 | 0,99 |
| 19-01-001-2 | бытовых четырехкомфорочных | 1272,18 | 11,44 | 6,23 | 0,95 | 1254,51 | 1,26 |
| 19-01-001-3 | ресторанных без духового шкафа | 142,59 | 17,15 | 16,13 | 1,90 | 109,31 | 2,01 |
| 300-9041 | Плиты газовые ресторанные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-001-4 | ресторанных с духовым шкафом | 440,76 | 70,29 | 65,66 | 7,72 | 304,81 | 8,24 |
| 300-9041 | Плиты газовые ресторанные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| ТАБЛИЦА 19-01-002. Установка водонагревателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: приборов |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка водонагревателей |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-002-1 | проточных | 115149,87 | 40,14 | 3,97 | 0,63 | 115105,76 | 4,53 |
| 19-01-002-2 | емкостных | 1617,04 | 62,88 | 11,71 | 1,80 | 1542,45 | 6,53 |
| ТАБЛИЦА 19-01-003. Установка газогорелочных устройств |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-003-1 | 5 м3/ч | 68,41 | 58,56 | 0,75 | 0,11 | 9,10 | 5,28 |
| 300-9021 | Горелки газовые, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| 19-01-003-2 | 10 м3/ч | 84,75 | 74,08 | 1,51 | 0,21 | 9,16 | 6,68 |
| 300-9021 | Горелки газовые, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| 19-01-003-3 | 30 м3/ч | 339,58 | 93,71 | 1,51 | 0,21 | 244,36 | 8,45 |
| 300-9021 | Горелки газовые, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| 19-01-003-4 | 50 м3/ч | 561,13 | 121,99 | 3,77 | 0,53 | 435,37 | 11,00 |
| 300-9021 | Горелки газовые, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| 19-01-003-5 | 80 м3/ч | 1263,20 | 157,15 | 16,81 | 1,38 | 1089,24 | 14,17 |
| 300-9021 | Горелки газовые, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| 19-01-003-6 | 120 м3/ч | 1155,16 | 182,54 | 17,57 | 1,48 | 955,05 | 16,46 |
| 300-9021 | Горелки газовые, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| 19-01-003-7 | 180 м3/ч | 1503,21 | 210,38 | 26,50 | 1,90 | 1266,33 | 18,97 |
| 300-9021 | Горелки газовые, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| 19-01-003-8 | 250 м3/ч | 1398,73 | 247,86 | 27,62 | 2,01 | 1123,25 | 22,35 |
| 300-9021 | Горелки газовые, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| 19-01-003-9 | 350 м3/ч | 1434,93 | 286,45 | 28,38 | 2,12 | 1120,10 | 25,83 |
| 300-9021 | Горелки газовые, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| 19-01-003-10 | 500 м3/ч и более | 2067,77 | 338,47 | 46,58 | 3,70 | 1682,72 | 30,52 |
| 300-9021 | Горелки газовые, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
|  | # Установка блоков горелок производительностью до |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-003-11 | 15 м3/ч | 213,91 | 69,09 | 3,02 | 0,42 | 141,80 | 6,23 |
| 300-9020 | Блоки горелок, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| 19-01-003-12 | 30 м3/ч | 253,44 | 81,73 | 4,52 | 0,63 | 167,19 | 7,37 |
| 300-9020 | Блоки горелок, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9460 | Тоннели керамические (насадки), шт. | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 19-01-004. Устройство установки для редуцирования давления газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: установка |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-004-1 | Устройство установки для редуцирования давления газа | 7825,58 | 125,55 | 29,73 | 2,22 | 7670,30 | 13,50 |
| ТАБЛИЦА 19-01-005. Установка регуляторов давления газа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: регулятор |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка регуляторов давления газа диаметром до |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-005-1 | 50 мм | 133,77 | 40,06 | 8,76 | 0,42 | 84,95 | 4,10 |
| 300-9360 | Регулятор давления, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-005-2 | 100 мм | 239,23 | 71,13 | 21,12 | 1,48 | 146,98 | 7,28 |
| 300-9360 | Регулятор давления, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-005-3 | 200 мм | 553,97 | 155,44 | 44,42 | 3,07 | 354,11 | 15,91 |
| 300-9360 | Регулятор давления, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| ТАБЛИЦА 19-01-006. Установка клапанов предохранительных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: клапан |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка предохранительных клапанов диаметром до |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-006-1 | 50 мм | 115,52 | 20,90 | 7,99 | 0,63 | 86,63 | 2,17 |
| 300-9172 | Клапаны предохранительные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-006-2 | 80 мм | 149,05 | 29,18 | 10,53 | 0,74 | 109,34 | 3,03 |
| 300-9172 | Клапаны предохранительные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-006-3 | 100 мм | 200,47 | 35,92 | 15,72 | 0,74 | 148,83 | 3,73 |
| 300-9172 | Клапаны предохранительные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-006-4 | 200 мм | 439,67 | 89,94 | 42,28 | 2,86 | 307,45 | 9,34 |
| 300-9172 | Клапаны предохранительные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-006-5 | 300 мм | 660,92 | 148,01 | 58,94 | 2,86 | 453,97 | 15,37 |
| 300-9172 | Клапаны предохранительные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| ТАБЛИЦА 19-01-007. Установка клапанов противовзрывных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: клапан |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка противовзрывных клапанов площадью до |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-007-1 | 0,1 м2 | 357,93 | 99,96 | 2,26 | 0,32 | 255,71 | 10,50 |
| 300-9174 | Клапаны противовзрывные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-007-2 | 0,2 м2 | 614,54 | 120,90 | 4,52 | 0,63 | 489,12 | 12,70 |
| 300-9174 | Клапаны противовзрывные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-007-3 | 0,25 м2 | 753,34 | 137,09 | 6,79 | 0,95 | 609,46 | 14,40 |
| 300-9174 | Клапаны противовзрывные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| ТАБЛИЦА 19-01-008. Установка диафрагм камерных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: диафрагма |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка диафрагм камерных диаметром до |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-008-1 | 80 мм | 127,23 | 24,28 | 9,01 | 0,53 | 93,94 | 2,28 |
| 300-9550 | Диафрагмы камерные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-008-2 | 100 мм | 162,64 | 30,25 | 14,21 | 0,53 | 118,18 | 2,84 |
| 300-9550 | Диафрагмы камерные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-008-3 | 150 мм | 257,08 | 46,33 | 20,51 | 0,74 | 190,24 | 4,35 |
| 300-9550 | Диафрагмы камерные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-008-4 | 200 мм | 355,14 | 64,65 | 33,64 | 1,80 | 256,85 | 6,07 |
| 300-9550 | Диафрагмы камерные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-008-5 | 250 мм | 505,88 | 87,12 | 65,88 | 5,18 | 352,88 | 8,18 |
| 300-9550 | Диафрагмы камерные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-008-6 | 300 мм | 609,72 | 113,64 | 86,17 | 5,61 | 409,91 | 10,67 |
| 300-9550 | Диафрагмы камерные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 19-01-008-7 | 400 мм | 882,23 | 138,13 | 91,99 | 6,24 | 652,11 | 12,97 |
| 300-9550 | Диафрагмы камерные, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| ТАБЛИЦА 19-01-009. Установка фильтров для очистки газа от механических примесей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: фильтров |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-009-1 | 50 мм | 1182,29 | 37,66 | 10,62 | 0,74 | 1134,01 | 3,74 |
| 19-01-009-2 | 100 мм | 1546,91 | 42,29 | 16,12 | 0,74 | 1488,50 | 4,20 |
| 19-01-009-3 | 200 мм | 2299,34 | 82,78 | 31,01 | 1,48 | 2185,55 | 8,22 |
| ТАБЛИЦА 19-01-010. Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: устройство |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-010-1 | Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля | 21,22 | 3,61 | 0,35 | - | 17,26 | 0,37 |
| ТАБЛИЦА 19-01-011. Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: устройство |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-011-1 | Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой | 59,23 | 9,52 | 4,95 | 0,32 | 44,76 | 0,96 |
| ТАБЛИЦА 19-01-012. Установка головки воздушной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: приборов |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-012-1 | Установка головки воздушной | 49,38 | 6,16 | 1,51 | 0,21 | 41,71 | 0,64 |
| 300-9605 | Головка воздушная, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| ТАБЛИЦА 19-01-013. Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: прибор, устройство |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка затворов гидравлических диаметром до |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-013-1 | 80 мм | 839,56 | 55,69 | 11,80 | 0,42 | 772,07 | 5,85 |
| 19-01-013-2 | 100 мм | 923,65 | 55,98 | 11,80 | 0,42 | 855,87 | 5,88 |
| 19-01-013-3 | 150 мм | 1202,34 | 56,93 | 13,68 | 0,63 | 1131,73 | 5,98 |
| 19-01-013-4 | 200 мм | 1614,53 | 57,98 | 14,43 | 0,74 | 1542,12 | 6,09 |
|  | # Установка щитков стальных для КИП размером |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-013-5 | 400х300 мм | 85,75 | 24,28 | 15,22 | 1,69 | 46,25 | 2,55 |
| 19-01-013-6 | 700х600 мм | 228,60 | 36,84 | 23,89 | 2,01 | 167,87 | 3,87 |
| 19-01-013-7 | 1200х900 мм | 700,39 | 49,41 | 30,73 | 2,22 | 620,25 | 5,19 |
| ТАБЛИЦА 19-01-014. Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: м2 |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-014-1 | Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста | 204,34 | 2,54 | 0,75 | 0,11 | 201,05 | 0,27 |
| ТАБЛИЦА 19-01-015. Пневматическое испытание газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 мм газопровода |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-015-1 | Пневматическое испытание газопроводов | 457,44 | 393,32 | - | - | 64,12 | 34,90 |
| ТАБЛИЦА 19-01-016. Обрезка действующего внутреннего газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: обрезка |  |  |  |  |  |  |
|  | # Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром до |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-016-1 | 50 мм | 109,57 | 17,16 | 84,72 | 9,73 | 7,69 | 1,89 |
| 19-01-016-2 | 100 мм | 204,72 | 30,87 | 151,90 | 17,46 | 21,95 | 3,40 |
| ТАБЛИЦА 19-01-017. Установка баллонов для сжиженного газа на кухне |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: установка |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-017-1 | Установка баллонов для сжиженного газа на кухне | 533,77 | 24,85 | 3,77 | 0,53 | 505,15 | 2,77 |
| ТАБЛИЦА 19-01-018. Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: установка |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до |  |  |  |  |  |  |
| 19-01-018-1 | 2 | 5628,19 | 26,97 | 12,82 | 1,80 | 5588,40 | 2,90 |
| 300-9360 | Регулятор давления, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9617 | Шкафы металлические, кг | - | - | - | - | 56,0 | - |
| 19-01-018-2 | 4 | 5972,19 | 59,99 | 31,17 | 3,81 | 5881,03 | 6,45 |
| 300-9360 | Регулятор давления, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9617 | Шкафы металлические, кг | - | - | - | - | 146,0 | - |
| 19-01-018-3 | 6 | 6852,65 | 79,52 | 37,93 | 4,66 | 6735,20 | 8,55 |
| 300-9360 | Регулятор давления, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9617 | Шкафы металлические, кг | - | - | - | - | 179,0 | - |
| 19-01-018-4 | 8 | 7791,79 | 93,28 | 42,07 | 5,18 | 7656,44 | 10,03 |
| 300-9360 | Регулятор давления, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9617 | Шкафы металлические, кг | - | - | - | - | 191,0 | - |
| 19-01-018-5 | 10 | 9463,38 | 116,62 | 57,08 | 6,98 | 9289,68 | 12,54 |
| 300-9360 | Регулятор давления, шт. | - | - | - | - | 1,0 | - |
| 300-9617 | Шкафы металлические, кг | - | - | - | - | 253,0 | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН |  |  |  |
| 02 1141 | Kраны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 |
| 03 1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.ч | 20,00 |
| 04 0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 |
| 04 0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,20 |
| 05 0102 | Kомпрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин | маш.ч | 90,00 |
| 40 0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 |
| ### СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |
| 101 0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОH-1), толщиной 2 мм | т | 8892,00 |
| 101 0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОH-1), толщиной 4 и 6 мм | т | 5040,00 |
| 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,22 |
| 101 0384 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1 | т | 16350,00 |
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 |
| 101 0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 |
| 101 0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 |
| 101 0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 16136,00 |
| 101 1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 11350,00 |
| 101 1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 12650,00 |
| 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38,51 |
| 101 1669 | Очес льняной | кг | 37,29 |
| 101 1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 |
| 101 1757 | Ветошь | кг | 1,82 |
| 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 |
| 101 1874 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,5 мм | т | 8900,00 |
| 101 1929 | Болты анкерные | т | 10068,00 |
| 101 1974 | Пигмент тертый | кг | 61,28 |
| 101 9177 | Плита фронтальная | кг | 9,20 |
| 101 9252 | Сталь оцинкованная, толщиной 1,6 мм | кг | 8,90 |
| 103 0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 11,50 |
| 103 0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 15,33 |
| 103 0010 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 62,92 |
| 103 0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 9,20 |
| 103 0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88) наружный диаметр 50-100 мм | т | 8458,20 |
| 103 1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм | т | 5500,00 |
| 103 9240 | Труба стальная изолированная диаметром 50 мм | м | 50,20 |
| 115 0397 | Изделия алюмосиликатные огнеупорные шамотные общего назначения N 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59 1 подгруппы марки ША | т | 2591,30 |
| 115 2552 | Мертель периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакумирования стали марки МПХВ | т | 11800,00 |
| 115 9047 | Лом кирпича шамотного | т | 1000,00 |
| 115 9093-1 | Порошок шамотный глинистый марки ПШГ | т | 946,00 |
| 201 0772 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельсов, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д.) массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали: без отверстий и сборосварочных операций | т | 6550,00 |
| 204 0059 | Анкерные детали: из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): поставляемые отдельно | т | 10100,00 |
| 204 9293 | Патрубок конический | шт. | 21,30 |
| 204 9294 | Чистка стальная | шт. | 12,00 |
| 204 9295 | Отвод гофрированный стальной | шт. | 63,00 |
| 204 9296 | Труба соединительная | шт. | 25,00 |
| 204 9297 | Подставка под водонагреватель | шт. | 93,00 |
| 204 9298 | Патрубки стальные | м | 32,80 |
| 204 9299 | Глазок смотровой с заслонками | кг | 20,00 |
| 204 9304 | Костыль из квадратной стали | шт. | 11,50 |
| 204 9305 | Прочистка для газохода | шт. | 6,20 |
| 204 9308 | Ключ накидной | шт. | 10,00 |
| 300 0008 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые: проточные | шт. | 1200,00 |
| 300 0009 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые: емкостные | шт. | 1035,00 |
| 300 0029 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью, л: 50 | шт. | 350,00 |
| 300 0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 12 | т | 15323,00 |
| 300 0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 16 | т | 14830,00 |
| 300 0533 | Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом: двухгорелочные без шкафа баллонного | шт. | 981,40 |
| 300 0535 | Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом: четырехгорелочные | шт. | 1200,00 |
| 300 0593 | Регуляторы давления: РДСГ1-1,2 | шт. | 110,00 |
| 300 0932 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром, мм: 50 | шт. | 20,20 |
| 300 0966 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 50 | шт. | 28,00 |
| 300 0968 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 80 | шт. | 37,00 |
| 300 0969 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 100 | шт. | 45,00 |
| 300 0971 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 150 | шт. | 75,00 |
| 300 0972 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 200 | шт. | 100,00 |
| 300 0973 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 250 | шт. | 131,00 |
| 300 0974 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 300 | шт. | 152,00 |
| 300 0976 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 400 | шт. | 259,00 |
| 300 0978 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15 | шт. | 16,00 |
| 300 1002 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром, мм: 80 | шт. | 47,30 |
| 300 1003 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром, мм: 100 | шт. | 65,00 |
| 300 1004 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром, мм: 125 | шт. | 83,00 |
| 300 1005 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром, мм: 150 | шт. | 99,60 |
| 300 1006 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром, мм: 200 | шт. | 168,90 |
| 300 1119 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм | шт. | 82,60 |
| 300 1120 | Вытяжки от газовых колонок | комплект | 75,20 |
| 300 1134 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 15 | шт. | 14,66 |
| 300 1178 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 125 | шт. | 615,50 |
| 300 1183 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром, мм: 80 | шт. | 579,60 |
| 300 1184 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром, мм: 100 | шт. | 628,00 |
| 300 1185 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром, мм: 150 | шт. | 830,00 |
| 300 1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 8,52 |
| 300 1197 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 20,20 |
| 300 1200 | Краны проходные сальниковые: фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 410,60 |
| 300 1203 | Kраны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БK для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 320,00 |
| 300 1222 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм | шт. | 80,00 |
| 300 1231 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром, мм: до 32 | шт. | 6,90 |
| 300 1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 15 | шт. | 8,10 |
| 300 1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 20 | шт. | 10,96 |
| 300 1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 25 | шт. | 11,84 |
| 300 1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 32 | шт. | 17,06 |
| 300 1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром, мм: 50 | шт. | 28,59 |
| 300 1311 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром, мм: 15 | м | 25,28 |
| 300 1312 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром, мм: 20 | м | 25,28 |
| 300 1313 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром, мм: 25 | м | 27,20 |
| 300 1314 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром, мм: 32 | м | 30,72 |
| 300 1316 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром, мм: 50 | м | 42,88 |
| 300 9020 | Блоки горелок | шт. | - |
| 300 9021 | Горелки газовые | шт. | - |
| 300 9041 | Плиты газовые ресторанные | шт. | - |
| 300 9172 | Клапаны предохранительные | шт. | - |
| 300 9174 | Клапаны противовзрывные | шт. | - |
| 300 9236 | Краны натяжной газовый муфтовый, чугунный, диаметр 32 мм | шт. | 60,00 |
| 300 9237 | Краны натяжной газовый муфтовый, латунный, диаметр 20 мм | шт. | 52,00 |
| 300 9345-1 | Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 400х300 | кг | 12,00 |
| 300 9345-2 | Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 700х600 | кг | 10,00 |
| 300 9345-3 | Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 1200х900 | кг | 8,90 |
| 300 9360 | Регулятор давления | шт. | - |
| 300 9460 | Тоннели керамические (насадки) | шт. | - |
| 300 9480-1 | Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2 | шт. | 7300,00 |
| 300 9502-1 | Фильтры фланцевые волосяные ФВ-50 д=50 мм | шт. | 1026,00 |
| 300 9502-2 | Фильтры фланцевые волосяные ФВ-100 д=100 мм | шт. | 1230,00 |
| 300 9502-3 | Фильтры фланцевые волосяные ФВ-200 д=200 мм | шт. | 1620,00 |
| 300 9550 | Диафрагмы камерные | шт. | - |
| 300 9603-1 | Кран лабораторный однорожковый д=10 мм | шт. | 26,00 |
| 300 9604-1 | Краны бронзовые д=15 мм | шт. | 28,00 |
| 300 9605 | Головка воздушная | шт. | - |
| 300 9606-1 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром, мм: 200 | шт. | 1097,00 |
| 300 9608 | Вентиль 32 мм | шт. | 45,00 |
| 300 9609 | Вентиль цанговый | шт. | 115,00 |
| 300 9616-1 | Запальники газовые переносные ИПЗ-2 | шт. | 120,80 |
| 300 9617 | Шкафы металлические | кг | - |
| 300 9638 | Рукав присоединительный | шт. | 40,00 |
| 300 9668-1 | Заглушки стальные бесшовные приварные д=50 мм | шт. | 6,50 |
| 300 9668-2 | Заглушки стальные бесшовные приварные д=100 мм | шт. | 20,00 |
| 402 0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | м3 | 519,80 |
| 404 0276 | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125 | 1000 шт. | 2200,00 |
| 407 0001 | Глина | м3 | 87,80 |
| 407 0004 | Глина огнеупорная молотая | т | 255,00 |
| 408 0121 | Песок природный для строительных работ: повышенной крупности и крупный | м3 | 59,99 |
| 441 1002 | Блоки подкладные | м3 | 1315,00 |
| 541 0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 50 | 1000 шт. | 3450,00 |
| 541 0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 100 | 1000 шт. | 5650,00 |
| 541 0065 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 150 | 1000 шт. | 7980,00 |
| 541 0066 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 200 | 1000 шт. | 10374,00 |
| 541 0067 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 300 | 1000 шт. | 19811,00 |
| 541 0069 | Прокладки из паронита, марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром, мм: 400 | 1000 шт. | 22792,00 |
| 547 0031 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром, мм: 20 мм | 10 шт. | 24,00 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к расценкам

ТАБЛИЦА 19-01-001 Установка газовых плит

ТАБЛИЦА 19-01-002 Установка водонагревателей

ТАБЛИЦА 19-01-003 Установка газогорелочных устройств

ТАБЛИЦА 19-01-004 Устройство установки для редуцирования давления газа

ТАБЛИЦА 19-01-005 Установка регуляторов давления газа

ТАБЛИЦА 19-01-006 Установка клапанов предохранительных

ТАБЛИЦА 19-01-007 Установка клапанов противовзрывных

ТАБЛИЦА 19-01-008 Установка диафрагм камерных

ТАБЛИЦА 19-01-009 Установка фильтров для очистки газа от механических примесей

ТАБЛИЦА 19-01-010 Отбор газа из трубопровода с установкой вентиля

ТАБЛИЦА 19-01-011 Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой

ТАБЛИЦА 19-01-012 Установка головки воздушной

ТАБЛИЦА 19-01-013 Установка затворов гидравлических, щитков для контрольно-измерительных приборов

ТАБЛИЦА 19-01-014 Установка щита огнезащитного из кровельной стали и листового асбеста

ТАБЛИЦА 19-01-015 Пневматическое испытание газопроводов

ТАБЛИЦА 19-01-016 Обрезка действующего внутреннего газопровода

ТАБЛИЦА 19-01-017 Установка баллонов для сжиженного газа на кухне

ТАБЛИЦА 19-01-018 Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу

ПРИЛОЖЕНИЕ СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ (В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000)