Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-20

Сборник № 20

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Утверждены и введены в действие с 20 октября 2002 г.

постановлением Госстроя России от 15.10.2002 г. № 129

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по устройству систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ "Мособлгосэкспертиза" (И.Е. Горячев, Л.Ф. Галицкий, Н.В. Малютина).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: Е.Е. Ермолаев - руководитель, Л.В. Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), предназначенные для определения сметной стоимости на выполнение работ по устройству систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления.

1.2. Настоящие федеральные единичные расценки (ФБР) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха (ГЭСН 81-02-20-2001), утвержденных постановлением Госстроя России от 11.10.2000 № 102 с учетом дополнений и изменений к нему, выпуск 1;

- данных об уровне оплаты труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих машинами, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов, принятых для первого территориального района по состоянию на 01.01.2000 (приложение 1, 2, 3).

1.3 Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

1.4. Расценки настоящего сборника распространяются на работы по устройству систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирования воздуха и воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен, перекрытий и перегородок.

1.5. Установка оборудования для технологических целей (вентиляторов, циклонов, скрубберов и т.п.) определяются по расценкам сборников ФЕРм-2001 на монтаж оборудования.

1.6. В расценках предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем, включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и т.п.

Прокладка воздуховодов предусмотрена при наличии готовых сквозных отверстий в стенах, перегородках и перекрытиях. Заделка отверстий после прохода воздуховодов расценками сборника не учтена.

1.7. Расценками таблиц 20-01-001 и 20-01-002 предусмотрена прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) и класса П (плотные) из листовой, оцинкованной стали и алюминия. Прокладку воздуховодов из коррозионно-стойкой стали следует определять по соответствующим расценкам таблиц 20-01-001 и 20-01-002 с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 технической части.

1.8. Предусмотренная техническими условиями первичная окраска или грунтовка воздуховодов и вентиляционных изделий выполняется заводами-изготовителями.

1.9. В расценках на прокладку воздуховодов учтена установка дроссель-клапанов в патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков и скоб и креплений. Количество, типы и размеры указанных изделий принимать по проектным данным, а их стоимость определять дополнительно.

При применении расценок с 20-01-001-09 по 20-01-001-21, с 20-01-002-09 по 20-01-002-23, с 20-01-004-01 по 20-01-004-06 в соответствии с проектными решениями следует дополнительно учитывать стоимость шиберов (код 300-9520). Тип применяемых шиберов и их количество определять по проекту.

1.10. Расценками таблиц 20-01-001, 20-01-002 учтено соединение блоков воздуховодов болтами.

При соединении воздуховодов прямоугольного сечения (на шинах) скобами из соответствующих расценок указанных таблиц следует исключить стоимость болтов и дополнительно учесть стоимость скоб с расходом по проекту.

1.11. В расценках таблиц 20-02-005 и 20-02-006 предусмотрена установка заслонок воздушных унифицированных, клапанов типа КВР и аналогичных конструкций.

1.12. В расценках таблицы 20-02-007 предусмотрена установка клапанов типа КВУ и аналогичных конструкций.

1.13. В расценках таблиц 20-02-012 на установку дефлекторов учтена установка растяжек с талрепами, количество растяжек и талрепов принимать по проектным данным, а стоимость их определять дополнительно.

1.14. Расценки таблиц 20-03-00120-03-003 распространяются на вентиляторы радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они изготовлены (сталь углеродистая, коррозионностойкая или алюминий).

1.15. В расценках таблиц 20-03-00120-03-003 и 20-06-015 на установку вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети. Эти затраты следует определять по сборнику ФЕРм-2001-08 «Электротехнические установки».

1.16. Установка и стоимость виброизоляторов расценками таблиц 20-03-00120-03-003 не учтены. Затраты по установке виброизоляторов следует принимать по расценкам таблицы 20-02-020, а стоимость их определять дополнительно с учетом нормативного расхода.

1.17. В расценках таблиц 20-03-001 и 20-06-015 затраты на установку гибких вставок не учтены. Работы по установке гибких вставок следует принимать по расценкам таблицы 20-02-018, а стоимость их определять дополнительно с учетом нормативного расхода.

1.18. Расценками таблицы 20-05-001 учтены затраты на установку фильтров ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции.

1.19. Расценкой 20-05-001-01 на установку фильтров ячеистых установка и стоимость каркаса не учтены.

1.20. Расценками сборника не учтены затраты на установку вентиляторов, фильтров всасывающих, циклонов батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и др. устройств, устанавливаемых в системах аспирации и пневмотранспорта в зернохранилищах, предприятиях по переработке зерна и других производствах и определяются по сборникам ФЕРм-2001 на монтаж оборудования.

1.21. В расценках таблицы 20-06-017 затраты на установку клапанов воздушных не учтены, указанные затраты следует определять по расценкам таблицы 20-06-012.

1.22. Установка агрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-отопительных агрегатов на высоте до 3 м. При работе с подмостей, лесов и лестниц на большой высоте к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 технической части.

Устройство в соответствии с проектом производства работ лесов или сплошного настила надлежит расценивать по сборнику ФЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.23. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство указанных систем.

1.24. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных расценками следует определять дополнительно. При этом допускается использовать сметные цены по приложению 2 (Раздел 2. Материалы, изделия и конструкции, не учтенные расценками сборника).

1.25. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).

2.2. Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения осевых линий.

3. Коэффициенты к расценкам

| № п/п | Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Прокладка воздуховодов на высоте от пола, м: | 01-001, 01-002 |  |
|  | св. 3-х до 5-ти |  | 1,06 |
|  | св. 5-ти до 8-ми |  | 1,16 |
|  | св. 8-ми до 10-ти |  | 1,22 |
|  | св. 10-ти |  | 1,32 |
| 3.2. | Прокладка воздуховодов для АЭС на высоте от пола, м: | 01-00301-005 |  |
|  | св. 3-х до 5-ти |  | 1,08 |
|  | св. 5-ти до 8-ми |  | 1,2 |
|  | св. 8-ми до 10-ти |  | 1,28 |
|  | св. 10-ти |  | 1,4 |
| 3.3. | Прокладка воздуховодов класса Н и П из коррозионностойкой стали | 01-001 (01, 02, 04); 01-002 (01, 02, 04) | 1,097 |
|  |  | 01-001 (3, 5, 9); 01-002 (3, 5, 9) | 1,106 |
|  |  | 01-001 (6, 7, 10); 01-002 (6, 7, 10) | 1,115 |
|  |  | 01-001 (8, 11, 12, 18); 01-002 (8, 11, 12, 18, 22, 23) | 1,111 |
|  |  | 01-001 (13, 16, 19); 01-002 (13, 16, 19) | 1,12 |
|  |  | 01-001 (14, 15); 01-002 (14, 15) | 1,129 |
|  |  | 01-001 (17); 01-002 (17) | 1,103 |
| 3.4. | Установка агрегатов пылеулавливающих и скрубберов на высоте от пола, м: | 03-004, 05-002 |  |
|  | св. 1-го до 3-х |  | 1,02 |
|  | св. 3-х до 6-ти |  | 1,06 |
|  | св. 6-ти до 8-ми |  | 1,08 |
|  | св. 8-ми |  | 1,12 |
| 3.5. | Установка фильтров на высоте от пола в м: | 05-001 |  |
|  | св. 1-го до 3-х |  | 1,09 |
|  | св. 3-х до 6-ти |  | 1,23 |
|  | св. 6-ти до 8-ми |  | 1,33 |
|  | св. 8-ми |  | 1,45 |
| 3.6. | Установка циклонов на высоте от пола, м: | 05-003 |  |
|  | св. 1-го до 3-х |  | 1,09 |
|  | св. 3-х до 6-ти |  | 1,23 |

РАЗДЕЛ 01. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 20-01-001. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-01 | до 200 мм | 2050.56 | 1467.10 | 134.14 | 7.02 | 449.32 | 167.86 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-02 | до 600 мм | 2050.56 | 1467.10 | 134.14 | 7.02 | 449.32 | 167.86 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-03 | 800, 1000 мм | 1899.78 | 1343.25 | 107.63 | 5.53 | 448.90 | 153.69 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-04 | до 250 мм | 2052.07 | 1467.10 | 135.65 | 7.02 | 449.32 | 167.86 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-05 | до 355 мм | 1866.61 | 1343.25 | 110.62 | 5.81 | 412.74 | 153.69 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-06 | до 450 мм | 1665.61 | 1162.25 | 100.61 | 5.13 | 402.75 | 132.98 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-07 | от 500 до 560 мм | 1697.00 | 1162.25 | 132.00 | 3.65 | 402.75 | 132.98 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-08 | до 800 мм | 1411.05 | 874.52 | 138.47 | 4.86 | 398.06 | 100.06 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-09 | 900 мм | 1899.78 | 1343.25 | 107.63 | 5.53 | 448.90 | 153.69 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-10 | от 1100 до 1600 мм | 1665.61 | 1162.25 | 100.61 | 5.13 | 402.75 | 132.98 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-11 | до 2400 мм | 1379.66 | 874.52 | 107.08 | 3.78 | 398.06 | 100.06 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-12 | до 3200 мм | 1174.90 | 706.89 | 111.95 | 4.18 | 356.06 | 80.88 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-13 | до 3600 мм | 1159.10 | 650.69 | 111.61 | 4.18 | 396.80 | 74.45 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-14 | 4000 мм | 1067.90 | 594.49 | 102.33 | 3.91 | 371.08 | 68.02 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,9 мм, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-15 | 3700 мм; от 4100 до 4500 мм | 1067.90 | 594.49 | 102.33 | 3.91 | 371.08 | 68.02 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-16 | до 5200 мм | 1178.17 | 538.30 | 108.82 | 4.32 | 531.05 | 61.59 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-17 | до 7200 мм | 1107.09 | 415.32 | 106.25 | 4.59 | 585.52 | 47.52 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-18 | от 900 до 1000 мм | 1168.19 | 706.89 | 105.24 | 3.78 | 356.06 | 80.88 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-19 | до 1250 мм | 1152.73 | 650.69 | 105.24 | 3.78 | 396.80 | 74.45 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,2 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-20 | 1400 мм | 1059.45 | 541.09 | 118.09 | 4.72 | 400.27 | 61.91 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-001-21 | 1600 мм | 990.53 | 502.99 | 115.02 | 4.59 | 372.52 | 57.55 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-01-002. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-01 | до 200 мм | 3329.37 | 1467.10 | 134.14 | 7.02 | 1728.13 | 167.86 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,5 мм, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-02 | до 600 мм | 3329.37 | 1467.10 | 134.14 | 7.02 | 1728.13 | 167.86 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-03 | до 800, 1000 мм | 2905.46 | 1343.25 | 107.63 | 5.53 | 1454.58 | 153.69 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-04 | до 250 мм | 3330.88 | 1467.10 | 135.65 | 7.02 | 1728.13 | 167.86 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-05 | до 355 мм | 2872.29 | 1343.25 | 110.62 | 5.81 | 1418.42 | 153.69 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-06 | до 450 мм | 2326.28 | 1162.25 | 100.61 | 5.13 | 1063.42 | 132.98 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-07 | от 500 до 560 мм | 2355.43 | 1162.25 | 129.76 | 3.38 | 1063.42 | 132.98 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в ранках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-08 | до 800 мм | 1478.88 | 874.52 | 136.96 | 4.86 | 467.40 | 100.06 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-09 | 900 мм | 2905.46 | 1343.25 | 107.63 | 5.53 | 1454.58 | 153.69 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-10 | от 1100 до 1600 мм | 2326.28 | 1162.25 | 100.61 | 5.13 | 1063.42 | 132.98 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в ранках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-11 | до 2400 мм | 1449.00 | 874.52 | 107.08 | 3.78 | 467.40 | 100.06 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-12 | до 3200 мм | 1269.24 | 706.89 | 111.95 | 4.18 | 450.40 | 80.88 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-13 | до 3600 мм | 1275.87 | 650.69 | 111.61 | 4.18 | 513.57 | 74.45 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-14 | 4000 мм | 1152.70 | 594.49 | 102.33 | 3.91 | 455.88 | 68.02 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-15 | 3700, 4100-4500 мм | 1178.01 | 594.49 | 102.33 | 3.91 | 481.19 | 68.02 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-16 | до 5200 мм | 1234.36 | 538.30 | 108.82 | 4.32 | 587.24 | 61.59 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-17 | до 7200 мм | 1193.21 | 415.32 | 106.25 | 4.59 | 671.64 | 47.52 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-18 | от 900 до 1000 мм | 1262.53 | 706.89 | 105.24 | 3.78 | 450.40 | 80.88 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-19 | до 1250 мм | 1269.50 | 650.69 | 105.24 | 3.78 | 513.57 | 74.45 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-20 | 1400 мм | 1103.92 | 541.09 | 118.09 | 4.72 | 444.74 | 61.91 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-21 | 1600 мм | 1029.73 | 502.99 | 115.02 | 4.59 | 411.72 | 57.55 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,4 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-22 | 1800 мм | 1038.40 | 470.65 | 122.05 | 5.40 | 445.70 | 53.85 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-002-23 | 2000 мм | 936.58 | 440.15 | 118.66 | 5.27 | 377.77 | 50.36 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-01-003. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС И ТЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ И 1,2 ММ Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-003-01 | до 250 мм | 4623.86 | 1896.44 | 2089.54 | 202.25 | 637.88 | 211.42 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-003-02 | до 355 мм | 4585.20 | 1764.13 | 2257.30 | 221.19 | 563.77 | 196.67 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-003-03 | до 450 мм | 4697.60 | 1558.63 | 2575.20 | 253.28 | 563.77 | 173.76 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-003-04 | до 600 мм | 4520.84 | 1972.95 | 1909.58 | 185.65 | 638.31 | 219.95 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-003-05 | до 1000 мм | 4355.04 | 1845.85 | 1945.42 | 188.43 | 563.77 | 205.78 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-01-004. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС И ТЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-01 | свыше 450 до 560 мм | 4064.57 | 1681.70 | 1872.01 | 181.76 | 510.86 | 187.48 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-02 | до 800 мм | 3256.42 | 1295.81 | 1445.73 | 139.54 | 514.88 | 144.46 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-03 | до 1000 мм | 2514.79 | 1010.38 | 1052.41 | 100.31 | 452.00 | 112.64 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-04 | до 1250 мм | 2389.79 | 915.84 | 1014.21 | 96.48 | 459.74 | 102.10 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-05 | до 1400 мм | 2146.45 | 747.11 | 941.75 | 89.11 | 457.59 | 83.29 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-004-06 | до 1600 мм | 2020.04 | 698.76 | 902.04 | 85.22 | 419.24 | 77.90 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-01-005. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,8 ММ И 2 ММ Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 1,8 мм, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-01 | 1000 мм | 6284.23 | 2543.13 | 2493.86 | 186.27 | 1247.24 | 260.30 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-02 | до 250 мм | 6899.54 | 2700.23 | 2693.42 | 200.63 | 1505.89 | 276.38 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-03 | до 355 мм | 6935.95 | 2522.13 | 2908.96 | 217.54 | 1504.86 | 258.15 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-04 | до 560 мм | 6706.34 | 2207.63 | 3248.60 | 249.50 | 1250.11 | 225.96 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-05 | до 800 мм | 5146.22 | 1892.06 | 2193.93 | 165.60 | 1060.23 | 193.66 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-06 | до 1000 мм | 3900.07 | 1440.00 | 1502.95 | 120.18 | 957.12 | 147.39 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-07 | до 1250 мм | 3624.87 | 1252.51 | 1441.91 | 115.92 | 930.45 | 128.20 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-08 | до 1400 мм | 3265.98 | 1046.27 | 1335.79 | 108.21 | 883.92 | 107.09 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-01-005-09 | до 1600 мм | 2995.21 | 947.59 | 1250.72 | 102.17 | 796.90 | 96.99 |
| (300-9066) | Воздуховоды металлические. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9110) | Дроссель-клапаны в патрубке. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9430) | Сетки в рамках. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9520) | Шиберы. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9640) | Заглушки питометражных лючков. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 02. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ТАБЛИЦА 20-02-001. УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА Измеритель: 1 воздухораспределитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-01 | до 20 кг | 22.81 | 11.77 | 3.92 | - | 7.12 | 1.33 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-02 | до 50 кг | 29.71 | 14.43 | 4.24 | - | 11.04 | 1.63 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-03 | до 70 кг | 56.21 | 20.44 | 6.94 | 0.14 | 28.83 | 2.31 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-04 | до 100 кг | 60.67 | 25.75 | 9.52 | 0.27 | 25.40 | 2.91 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-05 | до 125 кг | 72.29 | 32.39 | 11.07 | 0.27 | 28.83 | 3.66 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-06 | до 150 кг | 95.24 | 39.82 | 11.80 | 0.27 | 43.62 | 4.50 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-07 | до 250 кг | 99.56 | 50.71 | 13.00 | 0.27 | 35.85 | 5.73 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-08 | до 10 кг | 51.14 | 12.83 | 33.94 | - | 4.37 | 1.45 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-09 | до 30 кг | 64.51 | 15.84 | 40.20 | - | 8.47 | 1.79 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-10 | до 50 кг | 107.37 | 19.03 | 46.60 | - | 41.74 | 2.15 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-11 | до 100 кг | 143.24 | 26.99 | 73.18 | 3.78 | 43.07 | 3.05 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-12 | до 150 кг | 200.42 | 39.38 | 108.08 | 5.53 | 52.96 | 4.45 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-13 | до 250 кг | 284.24 | 62.83 | 177.88 | 9.18 | 43.53 | 7.10 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-001-14 | до 415 кг | 413.74 | 93.99 | 262.52 | 13.37 | 57.23 | 10.62 |
| (300-9074) | Воздухораспределители. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-002. УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ Измеритель: 1 решетка |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка решеток жалюзийных площадью в свету: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-002-01 | до 0,5 м2 | 17.80 | 13.10 | 2.25 | - | 2.45 | 1.46 |
| (300-9390) | Решетки жалюзийные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-002-02 | до 1 м2 | 25.57 | 15.97 | 3.53 | 0.14 | 6.07 | 1.78 |
| (300-9390) | Решетки жалюзийные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-002-03 | до 1,5 м2 | 32.29 | 18.93 | 4.40 | 0.14 | 8.96 | 2.11 |
| (300-9390) | Решетки жалюзийные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-002-04 | до 2,5 м2 | 42.30 | 23.77 | 5.52 | 0.14 | 13.01 | 2.65 |
| (300-9390) | Решетки жалюзийные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-002-05 | до 3,5 м2 | 50.62 | 29.33 | 6.47 | 0.14 | 14.82 | 3.27 |
| (300-9390) | Решетки жалюзийные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-002-06 | до 5 м2 | 79.84 | 46.91 | 8.76 | 0.27 | 24.17 | 5.23 |
| (300-9390) | Решетки жалюзийные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-002-07 | до 6,5 м2 | 98.16 | 63.78 | 10.21 | 0.41 | 24.17 | 7.11 |
| (300-9390) | Решетки жалюзийные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-003. УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ Измеритель: 1 решетка |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-01 | 150x490 мм | 21.92 | 10.49 | 2.25 | - | 9.18 | 1.17 |
| 20-02-003-02 | 150x580 мм | 24.57 | 10.49 | 2.25 | - | 11.83 | 1.17 |
| Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ): |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-03 | номер 150, размер 200x200 мм | 19.09 | 10.49 | 2.25 | - | 6.35 | 1.17 |
| 20-02-003-04 | номер 200, размер 252x252 мм | 20.36 | 10.49 | 2.25 | - | 7.62 | 1.17 |
| Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР): |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-05 | номер 1, размер 100x200 мм | 45.78 | 10.49 | 2.25 | - | 33.04 | 1.17 |
| 20-02-003-06 | номер 2, размер 100x400 мм | 61.91 | 10.49 | 2.25 | - | 49.17 | 1.17 |
| 20-02-003-07 | номер 3, размер 200x200 мм | 52.03 | 10.49 | 2.25 | - | 39.29 | 1.17 |
| 20-02-003-08 | номер 4, размер 200x400 мм | 75.44 | 10.49 | 2.25 | - | 62.70 | 1.17 |
| 20-02-003-09 | номер 5, размер 200x600 мм | 95.48 | 10.49 | 2.25 | - | 82.74 | 1.17 |
| Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р): |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-003-10 | номер 150, размер 150x150 мм | 19.30 | 9.60 | 1.28 | - | 8.42 | 1.07 |
| 20-02-003-11 | номер 200, размер 200x200 мм | 23.32 | 9.60 | 1.28 | - | 12.44 | 1.07 |
| ТАБЛИЦА 20-02-004. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ Измеритель: 1 клапан |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка клапанов обратных диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-01 | до 355 мм | 18.18 | 9.12 | 1.57 | - | 7.49 | 1.03 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-02 | до 560 мм | 22.83 | 11.33 | 1.75 | - | 9.75 | 1.28 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-03 | до 800 мм | 37.18 | 18.41 | 3.37 | 0.14 | 15.40 | 2.08 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-04 | до 1000 мм | 83.52 | 29.21 | 5.00 | 0.14 | 49.31 | 3.30 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Установка клапанов обратных периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-05 | до 1000 мм | 18.18 | 9.12 | 1.57 | - | 7.49 | 1.03 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-06 | до 1600 мм | 22.83 | 11.33 | 1.75 | - | 9.75 | 1.28 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-07 | до 2400 мм | 37.18 | 18.41 | 3.37 | 0.14 | 15.40 | 2.08 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-08 | до 3200 мм | 83.52 | 29.21 | 5.00 | 0.14 | 49.31 | 3.30 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-09 | до 4500 мм | 107.38 | 33.10 | 7.19 | 0.27 | 67.09 | 3.74 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-10 | до 4 номера | 50.13 | 25.67 | 2.97 | - | 21.49 | 2.83 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-11 | до 5 номера | 75.11 | 32.20 | 3.53 | - | 39.38 | 3.55 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-12 | до 8 номера | 106.37 | 40.63 | 4.25 | - | 61.49 | 4.48 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-13 | до 12,5 номера | 122.36 | 59.14 | 7.35 | - | 55.87 | 6.52 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-14 | Установка клапанов перекидных утепленных в шахте | 207.22 | 25.77 | 2.88 | - | 178.57 | 2.71 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Установка клапанов огнезадерживающих периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-15 | до 1600 мм | 214.74 | 36.46 | 3.91 | - | 174.37 | 4.02 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-16 | до 3200 мм | 253.14 | 52.00 | 7.63 | 0.14 | 193.51 | 5.95 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-17 | до 4500 мм | 298.70 | 68.17 | 12.71 | 0.41 | 217.82 | 7.80 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Установка клапанов перекидных периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-18 | до 1000 мм | 35.90 | 15.16 | 2.06 | - | 18.68 | 1.69 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-19 | до 1600 мм | 40.88 | 19.64 | 2.47 | - | 18.77 | 2.19 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-20 | до 2000 мм | 44.39 | 22.87 | 2.75 | - | 18.77 | 2.55 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-21 | до 3600 мм | 89.56 | 39.02 | 5.75 | 0.14 | 44.79 | 4.35 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-004-22 | до 4000 мм | 136.56 | 49.78 | 7.34 | 0.14 | 79.44 | 5.55 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-005. УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-01 | до 250 мм | 27.28 | 10.94 | 1.60 | - | 14.74 | 1.22 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-02 | до 355 мм | 32.53 | 12.20 | 1.69 | - | 18.64 | 1.36 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-03 | до 560 мм | 44.50 | 15.16 | 1.94 | - | 27.40 | 1.69 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-04 | до 800 мм | 54.08 | 24.04 | 4.28 | 0.14 | 25.76 | 2.68 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-05 | до 1000 мм | 66.14 | 30.05 | 4.34 | 0.14 | 31.75 | 3.35 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-06 | до 1000 мм | 27.25 | 10.94 | 1.57 | - | 14.74 | 1.22 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-07 | до 1600 мм | 32.53 | 12.20 | 1.69 | - | 18.64 | 1.36 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-08 | до 2400 мм | 45.37 | 15.16 | 1.91 | - | 28.30 | 1.69 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-005-09 | до 4000 мм | 77.45 | 30.05 | 4.34 | 0.14 | 43.06 | 3.35 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-006. УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-01 | до 250 мм | 31.21 | 14.62 | 1.85 | - | 14.74 | 1.63 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-02 | до 355 мм | 28.60 | 16.50 | 2.00 | - | 10.10 | 1.84 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-03 | до 560 мм | 50.80 | 20.63 | 2.31 | - | 27.86 | 2.30 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-04 | до 800 мм | 61.10 | 30.59 | 4.75 | 0.14 | 25.76 | 3.41 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-05 | до 1000 мм | 77.26 | 40.45 | 5.06 | 0.14 | 31.75 | 4.51 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводами периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-06 | до 1000 мм | 31.21 | 14.62 | 1.85 | - | 14.74 | 1.63 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-07 | до 1600 мм | 28.60 | 16.50 | 2.00 | - | 10.10 | 1.84 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-08 | до 2400 мм | 55.46 | 22.51 | 4.19 | 0.14 | 28.76 | 2.51 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-006-09 | до 4000 мм | 90.45 | 40.45 | 6.94 | 0.27 | 43.06 | 4.51 |
| (300-9130) | Заслонки унифицированные или клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-007. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводами периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-007-01 | до 3200 мм | 87.35 | 34.21 | 7.75 | 0.27 | 45.39 | 4.01 |
| (300-9175) | Клапаны воздушные утепленные КВУ. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-007-02 | до 5600 мм | 130.37 | 46.40 | 7.87 | 0.27 | 76.10 | 5.44 |
| (300-9175) | Клапаны воздушные утепленные КВУ. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-007-03 | до 6800 мм | 161.62 | 54.76 | 12.24 | 0.54 | 94.62 | 6.42 |
| (300-9175) | Клапаны воздушные утепленные КВУ. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-007-04 | до 7600 мм | 171.29 | 61.33 | 15.34 | 0.68 | 94.62 | 7.19 |
| (300-9175) | Клапаны воздушные утепленные КВУ. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-008. УСТАНОВКА ОТСОСОВ Измеритель: 100 кг отсосов |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-008-01 | Установка отсосов от оборудования | 55.62 | 37.32 | 7.54 | - | 10.76 | 3.97 |
| (300-9280) | Отсосы. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-008-02 | Установка отсосов бортовых | 92.98 | 32.05 | 10.56 | - | 50.37 | 3.41 |
| (300-9280) | Отсосы. |  |  |  |  | (100) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-009. УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Измеритель: 1 зонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-01 | 200 мм | 7.79 | 4.31 | 1.44 | - | 2.04 | 0.47 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-02 | 250 мм | 7.79 | 4.31 | 1.44 | - | 2.04 | 0.47 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-03 | 315 мм | 10.45 | 5.88 | 1.61 | - | 2.96 | 0.64 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-04 | 400 мм | 11.61 | 6.79 | 1.76 | - | 3.06 | 0.74 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-05 | 450 мм | 14.15 | 9.18 | 1.91 | - | 3.06 | 1.00 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-06 | 500 мм | 14.53 | 9.18 | 2.08 | - | 3.27 | 1.00 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-07 | 630 мм | 18.98 | 10.62 | 2.44 | - | 5.92 | 1.20 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-08 | 710 мм | 25.12 | 15.66 | 3.54 | - | 5.92 | 1.77 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-09 | 800 мм | 28.14 | 15.66 | 4.82 | 0.14 | 7.66 | 1.77 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-10 | 1000 мм | 33.68 | 20.09 | 5.51 | 0.14 | 8.08 | 2.27 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-009-11 | 1250 мм | 44.25 | 28.76 | 7.10 | 0.14 | 8.39 | 3.25 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-010. УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ Измеритель: 1 зонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-01 | 1000 мм | 9.64 | 5.88 | 1.61 | - | 2.15 | 0.64 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-02 | 1300 мм | 14.34 | 9.18 | 1.99 | - | 3.17 | 1.00 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-03 | 1600 мм | 16.97 | 9.18 | 2.08 | - | 5.71 | 1.00 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-04 | 2000 мм | 18.98 | 10.62 | 2.44 | - | 5.92 | 1.20 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-05 | 2600 мм | 30.57 | 20.09 | 4.15 | - | 6.33 | 2.27 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-06 | 3200 мм | 33.68 | 20.09 | 5.51 | 0.14 | 8.08 | 2.27 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-07 | 3600 мм | 41.62 | 26.37 | 6.86 | 0.14 | 8.39 | 2.98 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-010-08 | 4000 мм | 48.16 | 32.30 | 7.37 | 0.14 | 8.49 | 3.65 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9548) | Зонты стальные вентиляционных систем. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-011. УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ Измеритель: 1 м2 поверхности зонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-011-01 | Установка зонтов над оборудованием | 159.39 | 9.40 | 3.67 | - | 146.32 | 1.00 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-012. УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ Измеритель: 1 дефлектор |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка дефлекторов диаметром патрубка: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-012-01 | 280 мм | 32.80 | 24.91 | 2.81 | - | 5.08 | 2.92 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9115) | Дефлекторы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-012-02 | 400 мм | 38.38 | 29.43 | 3.22 | - | 5.73 | 3.45 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9115) | Дефлекторы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-012-03 | 500 мм | 59.84 | 45.55 | 5.34 | 0.14 | 8.95 | 5.34 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9115) | Дефлекторы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-012-04 | 630 мм | 88.39 | 69.52 | 7.18 | 0.14 | 11.69 | 8.15 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9115) | Дефлекторы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-012-05 | 710 мм | 128.97 | 103.30 | 13.15 | 0.27 | 12.52 | 12.11 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9115) | Дефлекторы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-012-06 | 800 мм | 133.31 | 103.30 | 13.15 | 0.27 | 16.86 | 12.11 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9115) | Дефлекторы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-012-07 | 900 мм | 186.93 | 145.27 | 22.71 | 0.68 | 18.95 | 17.03 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9115) | Дефлекторы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-012-08 | 1000 мм | 189.06 | 145.27 | 22.71 | 0.68 | 21.08 | 17.03 |
| (201-9150) | Растяжки с талрепами. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9115) | Дефлекторы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-013. УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ Измеритель: 10 узлов |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-013-01 | до 250 мм | 304.32 | 239.86 | 3.84 | - | 60.62 | 28.12 |
| (300-9620) | Узлы прохода. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-013-02 | до 355 мм | 336.14 | 262.21 | 4.57 | - | 69.36 | 30.74 |
| (300-9620) | Узлы прохода. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-013-03 | до 560 мм | 421.06 | 310.58 | 10.70 | - | 99.78 | 36.41 |
| (300-9620) | Узлы прохода. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-013-04 | до 800 мм | 567.75 | 394.26 | 17.19 | 0.41 | 156.30 | 46.22 |
| (300-9620) | Узлы прохода. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-013-05 | до 1000 мм | 771.94 | 494.65 | 33.14 | 0.95 | 244.15 | 57.99 |
| (300-9620) | Узлы прохода. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-013-06 | до 1250 мм | 927.88 | 569.97 | 33.14 | 0.95 | 324.77 | 66.82 |
| (300-9620) | Узлы прохода. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-014. УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметром обечайки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-01 | 125 мм, типа ГТК 1-1 | 16.18 | 9.65 | 1.60 | - | 4.93 | 1.09 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-02 | 200 мм, типа ГТК 1-2 | 16.18 | 9.65 | 1.60 | - | 4.93 | 1.09 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-03 | 250 мм, типа ГТК 1-3 | 17.10 | 9.65 | 1.60 | - | 5.85 | 1.09 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | m |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-04 | 315 мм, типа ГТК 1-4 | 22.93 | 13.63 | 1.97 | - | 7.33 | 1.54 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-05 | 400 мм, типа ГТК 1-5 | 28.18 | 16.11 | 2.94 | - | 9.13 | 1.82 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-06 | 500 мм, типа ГТК 1-6 | 30.02 | 16.11 | 2.94 | - | 10.97 | 1.82 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-07 | 125 мм, типа ГТК 2-1 | 16.18 | 9.65 | 1.60 | - | 4.93 | 1.09 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-08 | 200 мм, типа ГТК 2-2 | 16.18 | 9.65 | 1.60 | - | 4.93 | 1.09 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-09 | 250 мм, типа ГТК 2-3 | 17.10 | 9.65 | 1.60 | - | 5.85 | 1.09 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-10 | 315 мм, типа ГТК 2-4 | 22.93 | 13.63 | 1.97 | - | 7.33 | 1.54 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-11 | 400 мм, типа ГТК 2-5 | 28.18 | 16.11 | 2.94 | - | 9.13 | 1.82 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-014-12 | 500 мм, типа ГТК 2-6 | 30.02 | 16.11 | 2.94 | - | 10.97 | 1.82 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-015. УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых, сечением: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-01 | 200x100 мм, типа ГТП 1-1 | 16.18 | 9.65 | 1.60 | - | 4.93 | 1.09 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-02 | 300x200 мм, типа ГТП 1-2 | 23.16 | 13.63 | 1.97 | - | 7.56 | 1.54 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-03 | 400x200 мм, типа ГТП 1-3 | 27.95 | 16.11 | 2.94 | - | 8.90 | 1.82 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-04 | 400x300 мм, типа ГТП 1-4 | 28.64 | 16.11 | 2.94 | - | 9.59 | 1.82 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-05 | 400x400 мм, типа ГТП 1-5 | 30.67 | 16.11 | 2.94 | - | 11.62 | 1.82 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-06 | 200x100 мм, типа ГТП 2-1 | 16.18 | 9.65 | 1.60 | - | 4.93 | 1.09 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-07 | 300x200 мм, типа ГТП 2-2 | 23.16 | 13.63 | 1.97 | - | 7.56 | 1.54 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-08 | 400x200 мм, типа ГТП 2-3 | 27.95 | 16.11 | 2.94 | - | 8.90 | 1.82 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-09 | 400x300 мм, типа ГТП 2-4 | 28.64 | 16.11 | 2.94 | - | 9.59 | 1.82 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-015-10 | 400x400 мм, типа ГТП 2-5 | 30.67 | 16.11 | 2.94 | - | 11.62 | 1.82 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9871) | Шумоглушители трубчатые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-016. УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ПЛАСТИНЧАТЫХ Измеритель: 1 пластина |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размером пластин: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-01 | 100x500x750 мм, типа ПП 1-1, ВП 1-1 | 13.11 | 7.43 | 2.32 | - | 3.36 | 0.84 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9872) | Пластины шумопоглащающие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-02 | 100x500x1000 мм, типа ПП 1-2, ВП 1-2 | 13.11 | 7.43 | 2.32 | - | 3.36 | 0.84 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9872) | Пластины шумопоглащающие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-03 | 100x1000x1000 мм, типа ПП 1-3, ВП 1-3 | 13.11 | 7.43 | 2.32 | - | 3.36 | 0.84 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9872) | Пластины шумопоглащающие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-04 | 200x500x750 мм, типа ПП 2-1, ВП 2-1 | 15.73 | 8.23 | 2.38 | - | 5.12 | 0.93 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9872) | Пластины шумопоглащающие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-05 | 200x500x1000 мм, типа ПП 2-2, ВП 2-2 | 15.73 | 8.23 | 2.38 | - | 5.12 | 0.93 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9872) | Пластины шумопоглащающие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-06 | 200x1000x1000 мм, типа ПП 2-3, ВП 2-3 | 15.73 | 8.23 | 2.38 | - | 5.12 | 0.93 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9872) | Пластины шумопоглащающие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-07 | 400x500x750 мм, типа ПП 3-1, ВП 3-1 | 21.99 | 9.38 | 3.98 | - | 8.63 | 1.06 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9872) | Пластины шумопоглащающие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-08 | 400x500x1000 мм, типа ПП 3-2, ВП 3-2 | 21.99 | 9.38 | 3.98 | - | 8.63 | 1.06 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9872) | Пластины шумопоглащающие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-016-09 | 400x1000x1000 мм, типа ПП 3-3, ВП 3-3 | 21.99 | 9.38 | 3.98 | - | 8.63 | 1.06 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9872) | Пластины шумопоглащающие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-017. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка дверей герметических штампованных, размером: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-017-01 | 1250x500 мм | 299.87 | 20.42 | 11.33 | - | 268.12 | 2.00 |
| 20-02-017-02 | 900x400 мм | 246.57 | 20.42 | 9.63 | - | 216.52 | 2.00 |
| Установка дверей герметических не утепленных, размером: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-017-03 | 1250x500 мм | 332.74 | 20.42 | 11.33 | - | 300.99 | 2.00 |
| 20-02-017-04 | 900x400 мм | 276.20 | 20.42 | 9.63 | - | 246.15 | 2.00 |
| Установка дверей герметических утепленных, размером: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-017-05 | 1250x500 мм | 404.95 | 20.42 | 11.33 | - | 373.20 | 2.00 |
| 20-02-017-06 | 900x400 мм | 297.86 | 20.42 | 9.63 | - | 267.81 | 2.00 |
| 20-02-017-07 | Установка люков герметических | 42.74 | 12.86 | 7.63 | - | 22.25 | 1.26 |
| (110-9120) | Люки герметические. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-018. УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ Измеритель: 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 54.67 | 50.26 | 0.75 | - | 3.66 | 5.75 |
| (300-9092) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-02-019. УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: 100 кг изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 938.67 | 55.26 | 11.59 | - | 871.82 | 6.02 |
| ТАБЛИЦА 20-02-020. УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Измеритель: 10 виброизоляторов |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка виброизоляторов, номер: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-01 | 38 | 66.44 | 36.67 | 0.75 | - | 29.02 | 3.70 |
| (300-9372) | Виброизоляторы пружинные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-02 | 39 | 80.29 | 43.60 | 0.75 | - | 35.94 | 4.40 |
| (300-9372) | Виброизоляторы пружинные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-03 | 40 | 93.50 | 47.57 | 0.75 | - | 45.18 | 4.80 |
| (300-9372) | Виброизоляторы пружинные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-04 | 41 | 117.67 | 53.51 | 1.51 | - | 62.65 | 5.40 |
| (300-9372) | Виброизоляторы пружинные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-05 | 42 | 162.86 | 61.44 | 2.26 | - | 99.16 | 6.20 |
| (300-9372) | Виброизоляторы пружинные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-06 | 43 | 182.67 | 67.39 | 2.26 | - | 113.02 | 6.80 |
| (300-9372) | Виброизоляторы пружинные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-07 | 44 | 243.26 | 85.23 | 4.52 | - | 153.51 | 8.60 |
| (300-9372) | Виброизоляторы пружинные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-02-020-08 | 45 | 312.73 | 97.12 | 4.52 | - | 211.09 | 9.80 |
| (300-9372) | Виброизоляторы пружинные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ ТАБЛИЦА 20-03-001. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ Измеритель: 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка вентиляторов радиальных массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-01 | до 0,05 т | 82.15 | 55.79 | 6.55 | 0.14 | 19.81 | 6.54 |
| (300-9011) | Вентиляторы радиальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9091) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-02 | до 0,12 т | 113.12 | 76.77 | 13.59 | 0.41 | 22.76 | 9.00 |
| (300-9011) | Вентиляторы радиальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9091) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-03 | до 0,2 т | 145.36 | 87.01 | 24.55 | 1.08 | 33.80 | 10.20 |
| (300-9011) | Вентиляторы радиальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9091) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-04 | до 0,4 т | 172.09 | 99.46 | 37.22 | 1.76 | 35.41 | 11.66 |
| (300-9011) | Вентиляторы радиальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9091) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-05 | до 0,6 т | 234.42 | 121.81 | 59.72 | 2.97 | 52.89 | 14.28 |
| (300-9011) | Вентиляторы радиальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9091) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-06 | до 0,9 т | 305.15 | 146.89 | 85.47 | 4.46 | 72.79 | 17.22 |
| (300-9011) | Вентиляторы радиальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9091) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-07 | до 1,1 т | 361.52 | 175.72 | 113.01 | 5.94 | 72.79 | 20.60 |
| (300-9011) | Вентиляторы радиальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9091) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-08 | до 2 т | 478.21 | 232.44 | 135.43 | 6.89 | 110.34 | 27.25 |
| (300-9011) | Вентиляторы радиальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9091) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-09 | до 2,5 т | 671.54 | 314.25 | 246.95 | 13.23 | 110.34 | 36.84 |
| (300-9011) | Вентиляторы радиальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9091) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-001-10 | до 3,5 т | 1045.32 | 383.08 | 282.36 | 14.99 | 379.88 | 44.91 |
| (300-9011) | Вентиляторы радиальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9091) | Вставки гибкие. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-03-002. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ Измеритель: 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка вентиляторов осевых массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-01 | до 0,025 т | 47.30 | 38.29 | 6.98 | 0.14 | 2.03 | 3.98 |
| (300-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-02 | до 0,05 т | 66.92 | 52.04 | 12.53 | 0.14 | 2.35 | 5.41 |
| (300-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-03 | до 0,1 т | 219.89 | 99.76 | 22.45 | 0.27 | 97.68 | 10.37 |
| (300-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-04 | до 0,2 т | 277.76 | 138.43 | 42.67 | 0.54 | 96.66 | 14.39 |
| (300-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-05 | до 0,3 т | 368.93 | 204.52 | 67.52 | 0.95 | 96.89 | 21.26 |
| (300-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-002-06 | до 0,6 т | 529.45 | 319.86 | 111.52 | 1.49 | 98.07 | 33.25 |
| (300-9005) | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-03-003. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ Измеритель: 1 вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка вентиляторов крышных массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-003-01 | до 0,1 т | 129.39 | 60.61 | 28.60 | 1.49 | 40.18 | 6.30 |
| (300-9004) | Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-003-02 | до 0,2 т | 175.35 | 80.81 | 52.16 | 2.70 | 42.38 | 8.40 |
| (300-9004) | Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-003-03 | до 0,4 т | 281.99 | 113.23 | 92.86 | 4.86 | 75.90 | 11.77 |
| (300-9004) | Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-003-04 | до 0,7 т | 410.73 | 167.77 | 150.63 | 8.37 | 92.33 | 17.44 |
| (300-9004) | Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-03-004. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ Измеритель: 1 агрегат |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-03-004-01 | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | 326.60 | 49.63 | 16.56 | - | 260.41 | 6.03 |
| (300-9002) | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 04. КАЛОРИФЕРЫ ТАБЛИЦА 20-04-001. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ Измеритель: 1 агрегат |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-001-01 | до 0,25 т | 159.93 | 71.49 | 26.89 | 0.68 | 61.55 | 8.18 |
| (300-9003) | Агрегаты воздушно-отопительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-001-02 | до 0,4 т | 190.31 | 90.37 | 37.64 | 1.21 | 62.30 | 10.34 |
| (300-9003) | Агрегаты воздушно-отопительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-001-03 | до 0,8 т | 362.79 | 178.12 | 98.83 | 4.32 | 85.84 | 20.38 |
| (300-9003) | Агрегаты воздушно-отопительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-04-002. УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ Измеритель: 1 калорифер |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка калориферов массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-002-01 | до 0,1 т | 115.60 | 45.29 | 12.88 | 0.41 | 57.43 | 5.31 |
| (300-9150) | Калориферы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-002-02 | до 0,2 т | 134.89 | 53.40 | 20.39 | 0.68 | 61.10 | 6.26 |
| (300-9150) | Калориферы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-002-03 | до 0,3 т | 155.47 | 63.38 | 30.99 | 1.21 | 61.10 | 7.43 |
| (300-9150) | Калориферы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-002-04 | до 0,4 т | 177.61 | 72.59 | 42.97 | 1.89 | 62.05 | 8.51 |
| (300-9150) | Калориферы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-002-05 | до 0,5 т | 185.53 | 75.83 | 43.25 | 1.89 | 66.45 | 8.89 |
| (300-9150) | Калориферы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-04-002-06 | до 0,6 т | 210.44 | 86.84 | 56.31 | 2.70 | 67.29 | 10.18 |
| (300-9150) | Калориферы. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 05. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ТАБЛИЦА 20-05-001. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ Измеритель: 1 м2 поверхности в свету |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 249.72 | 38.92 | 6.23 | - | 204.57 | 4.14 |
| (300-9500) | Фильтры. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-001-02 | Установка фильтров аэрозольных | 231.05 | 28.93 | 13.81 | - | 188.31 | 3.19 |
| (300-9500) | Фильтры. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (м2) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-05-002. УСТАНОВКА СКРУББЕРОВ Измеритель: 10 скрубберов |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка скрубберов массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-002-01 | до 0,15 т | 2076.38 | 924.41 | 875.54 | 103.01 | 276.43 | 91.89 |
| (300-9440) | Скрубберы. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-002-02 | до 0,3 т | 2698.14 | 984.67 | 1088.78 | 117.72 | 624.69 | 97.88 |
| (300-9440) | Скрубберы. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-002-03 | до 0,45 т | 2861.12 | 1011.03 | 1173.89 | 127.98 | 676.20 | 100.50 |
| (300-9440) | Скрубберы. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-05-003. УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ Измеритель: 10 циклонов |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка циклонов массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-003-01 | до 0,3 т | 1800.50 | 369.12 | 1227.12 | 147.15 | 204.26 | 38.37 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9510) | Циклоны. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-003-02 | до 0,5 т | 2228.48 | 539.01 | 1420.76 | 167.81 | 268.71 | 56.03 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9510) | Циклоны. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-003-03 | до 1 т | 7675.00 | 2369.79 | 4812.11 | 575.37 | 493.10 | 246.34 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9510) | Циклоны. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-003-04 | до 1,2 т | 11400.79 | 3271.57 | 6969.47 | 834.30 | 1159.75 | 340.08 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9510) | Циклоны. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-003-05 | до 3 т | 21527.06 | 6176.14 | 13156.32 | 1545.08 | 2194.60 | 642.01 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9510) | Циклоны. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-003-06 | до 6 т | 35781.29 | 10265.60 | 22215.09 | 2619.27 | 3300.60 | 1067.11 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9510) | Циклоны. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-05-003-07 | более 6 т | 55331.83 | 15938.42 | 34593.05 | 4090.77 | 4800.36 | 1656.80 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9510) | Циклоны. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 06. КОНДИЦИОНЕРЫ ТАБЛИЦА 20-06-001. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ Измеритель: 10 доводчиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекци-онных | 205.06 | 188.29 | 15.08 | - | 1.69 | 19.00 |
| (300-9561) | Кондиционеры доводчики эжекционные. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-002. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ Измеритель: 1 камера |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-01 | до 10 тыс.м3/час | 700.72 | 401.26 | 102.47 | 2.97 | 196.99 | 43.71 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-02 | до 20 тыс.м3/час | 1023.24 | 558.33 | 164.51 | 6.21 | 300.40 | 60.82 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 1207.12 | 621.39 | 211.09 | 7.83 | 374.64 | 67.69 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-04 | до 40 тыс.м3/час | 2003.84 | 1090.68 | 343.54 | 15.39 | 569.62 | 118.81 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-05 | до 63 тыс.м3/час | 3012.21 | 1771.10 | 532.39 | 23.49 | 708.72 | 192.93 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-06 | до 80 тыс.м3/час | 3290.60 | 1911.18 | 671.50 | 30.92 | 707.92 | 208.19 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-07 | до 125 тыс.м3/час | 4457.32 | 2821.75 | 711.55 | 29.97 | 924.02 | 307.38 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-08 | до 150 тыс.м3/час | 4617.91 | 2891.79 | 800.02 | 29.57 | 926.10 | 315.01 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-09 | до 10 тыс.м3/час | 953.84 | 531.34 | 158.01 | 5.94 | 264.49 | 57.88 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (5) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-10 | до 20 тыс.м3/час | 1357.30 | 722.47 | 259.70 | 11.75 | 375.13 | 78.70 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (5) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-11 | до 31,5 тыс.м3/час | 1782.37 | 1010.63 | 314.93 | 14.04 | 456.81 | 110.09 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (5) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-12 | до 40 тыс.м3/час | 2635.37 | 1550.96 | 493.61 | 24.98 | 590.80 | 168.95 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (7) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-13 | до 63 тыс.м3/час | 4693.33 | 2391.48 | 676.06 | 32.27 | 1625.79 | 260.51 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (5) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-14 | до 80 тыс.м3/час | 5163.92 | 2641.64 | 896.49 | 43.88 | 1625.79 | 287.76 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (5) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-15 | до 125 тыс.м3/час | 6739.72 | 3932.44 | 918.30 | 42.12 | 1888.98 | 428.37 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (7) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-002-16 | до 150 тыс.м3/час | 7135.32 | 4312.67 | 930.99 | 37.26 | 1891.66 | 469.79 |
| (300-9165) | Камеры приточные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (компл) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (7) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-003. УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ Измеритель: 10 камер |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка камер орошения производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-01 | до 10 тыс.м3/час | 3127.41 | 1541.41 | 607.13 | 27.14 | 978.87 | 160.23 |
| (300-9166) | Камеры орошения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (60) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-02 | до 20 тыс.м3/час | 3810.21 | 1887.44 | 943.90 | 46.17 | 978.87 | 196.20 |
| (300-9166) | Камеры орошения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (60) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 7559.23 | 4456.46 | 1572.59 | 76.14 | 1530.18 | 463.25 |
| (300-9166) | Камеры орошения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (40) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-04 | до 40 тыс.м3/час | 8063.55 | 4917.84 | 1594.74 | 76.14 | 1550.97 | 511.21 |
| (300-9166) | Камеры орошения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (40) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-05 | до 63 тыс.м3/час | 12660.41 | 7130.34 | 2729.43 | 138.78 | 2800.64 | 741.20 |
| (300-9166) | Камеры орошения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (40) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-06 | до 80 тыс.м3/час | 13574.73 | 8000.67 | 2773.42 | 138.78 | 2800.64 | 831.67 |
| (300-9166) | Камеры орошения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (40) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-07 | до 125 тыс.м3/час | 20855.23 | 13421.82 | 4147.46 | 213.44 | 3285.95 | 1395.20 |
| (300-9166) | Камеры орошения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (60) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-08 | до 160 тыс.м3/час | 24375.87 | 16148.13 | 4921.00 | 253.13 | 3306.74 | 1678.60 |
| (300-9166) | Камеры орошения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (60) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-09 | до 200 тыс.м3/час | 29105.49 | 19293.87 | 6147.83 | 322.25 | 3663.79 | 2005.60 |
| (300-9166) | Камеры орошения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (60) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-003-10 | до 250 тыс.м3/час | 33492.48 | 22649.33 | 7179.36 | 378.14 | 3663.79 | 2354.40 |
| (300-9166) | Камеры орошения. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (60) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-004. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ (МАСЛЯНЫХ) Измеритель: 1 фильтр |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-01 | до 10 тыс.м3/час | 1554.36 | 122.27 | 33.83 | 1.62 | 1398.26 | 12.71 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-02 | до 20 тыс.м3/час | 2707.74 | 129.20 | 35.92 | 1.62 | 2542.62 | 13.43 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 5951.84 | 341.80 | 85.88 | 4.46 | 5524.16 | 35.53 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-04 | до 40 тыс.м3/час | 6015.31 | 401.44 | 87.63 | 4.46 | 5526.24 | 41.73 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-05 | до 63 тыс.м3/час | 11799.88 | 550.17 | 152.49 | 7.69 | 11097.22 | 57.19 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-06 | до 80 тыс.м3/час | 11877.54 | 626.36 | 153.96 | 7.69 | 11097.22 | 65.11 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-07 | до 125 тыс.м3/час | 12101.86 | 797.02 | 207.62 | 8.64 | 11097.22 | 82.85 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-08 | до 160 тыс.м3/час | 12279.47 | 964.31 | 215.86 | 8.64 | 11099.30 | 100.24 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-09 | до 200 тыс.м3/час | 17647.74 | 1199.61 | 337.31 | 13.23 | 16110.82 | 124.70 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-004-10 | до 250 тыс.м3/час | 17919.54 | 1441.85 | 366.87 | 14.72 | 16110.82 | 149.88 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-005. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ (СУХИХ) Измеритель: 1 фильтр |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-01 | до 10 тыс.м3/час | 139.35 | 97.74 | 12.83 | 0.27 | 28.78 | 10.16 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-02 | до 20 тыс.м3/час | 168.98 | 122.65 | 17.55 | 0.41 | 28.78 | 12.75 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 268.92 | 155.17 | 29.99 | 1.08 | 83.76 | 16.13 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-04 | до 40 тыс.м3/час | 298.22 | 176.14 | 36.24 | 1.35 | 85.84 | 18.31 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-05 | до 63 тыс.м3/час | 456.80 | 278.88 | 57.56 | 2.16 | 120.36 | 28.99 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-06 | до 80 тыс.м3/час | 485.48 | 297.84 | 67.28 | 2.70 | 120.36 | 30.96 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-07 | до 125 тыс.м3/час | 953.67 | 697.35 | 135.96 | 4.46 | 120.36 | 72.49 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-08 | до 160 тыс.м3/час | 1070.51 | 793.75 | 154.32 | 5.13 | 122.44 | 82.51 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-09 | до 200 тыс.м3/час | 1638.12 | 1258.30 | 215.00 | 5.94 | 164.82 | 130.80 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-005-10 | до 250 тыс.м3/час | 1756.09 | 1342.18 | 249.09 | 7.43 | 164.82 | 139.52 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9614) | Фильтры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-006. УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ Измеритель: 1 воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-01 | до 10 тыс.м3/час | 186.72 | 76.96 | 14.73 | 0.54 | 95.03 | 8.00 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-02 | до 20 тыс.м3/час | 207.62 | 91.87 | 20.72 | 1.08 | 95.03 | 9.55 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 248.17 | 126.89 | 26.25 | 1.21 | 95.03 | 13.19 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-04 | до 40 тыс.м3/час | 356.77 | 167.29 | 34.43 | 1.49 | 155.05 | 17.39 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-05 | до 63 тыс.м3/час | 450.96 | 229.63 | 48.75 | 2.16 | 172.58 | 23.87 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-06 | до 80 тыс.м3/час | 654.19 | 292.93 | 68.53 | 2.97 | 292.73 | 30.45 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-07 | до 125 тыс.м3/час | 714.56 | 349.49 | 98.62 | 4.59 | 266.45 | 36.33 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-08 | до 160 тыс.м3/час | 975.03 | 463.68 | 124.86 | 5.53 | 386.49 | 48.20 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-09 | до 200 тыс.м3/час | 1129.68 | 570.95 | 172.24 | 8.24 | 386.49 | 59.35 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-006-10 | до 250 тыс.м3/час | 1512.13 | 738.24 | 207.69 | 9.58 | 566.20 | 76.74 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-007. УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ Измеритель: 1 воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-01 | до 10 тыс.м3/час | 245.56 | 88.60 | 20.13 | 0.95 | 136.83 | 9.21 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-02 | до 20 тыс.м3/час | 272.03 | 107.94 | 27.26 | 1.35 | 136.83 | 11.22 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 323.51 | 149.98 | 36.70 | 1.76 | 136.83 | 15.59 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-04 | до 40 тыс.м3/час | 483.45 | 197.21 | 47.59 | 2.16 | 238.65 | 20.50 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-05 | до 63 тыс.м3/час | 599.62 | 273.69 | 69.75 | 3.38 | 256.18 | 28.45 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-06 | до 80 тыс.м3/час | 752.52 | 363.35 | 96.44 | 4.59 | 292.73 | 37.77 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-07 | до 125 тыс.м3/час | 833.51 | 430.21 | 136.85 | 6.75 | 266.45 | 44.72 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-08 | до 160 тыс.м3/час | 1128.99 | 573.26 | 169.24 | 8.10 | 386.49 | 59.59 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-09 | до 200 тыс.м3/час | 1331.76 | 708.22 | 237.05 | 11.75 | 386.49 | 73.62 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-007-10 | до 250 тыс.м3/час | 1712.46 | 888.12 | 275.31 | 13.37 | 549.03 | 92.32 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-008. УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ Измеритель: 1 воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-008-01 | до 31,5 тыс.м3/час | 370.35 | 156.90 | 49.06 | 2.30 | 164.39 | 16.31 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-008-02 | до 40 тыс.м3/час | 409.91 | 190.28 | 55.24 | 2.70 | 164.39 | 19.78 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-008-03 | до 63 тыс.м3/час | 684.57 | 280.33 | 97.98 | 4.72 | 306.26 | 29.14 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-008-04 | до 80 тыс.м3/час | 756.68 | 334.49 | 115.93 | 5.53 | 306.26 | 34.77 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-008-05 | до 125 тыс.м3/час | 930.09 | 431.36 | 137.61 | 6.35 | 361.12 | 44.84 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-008-06 | до 160 тыс.м3/час | 1204.99 | 567.48 | 158.96 | 6.89 | 478.55 | 58.99 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-008-07 | до 200 тыс.м3/час | 1457.01 | 705.92 | 209.35 | 9.58 | 541.74 | 73.38 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-008-08 | до 250 тыс.м3/час | 1832.24 | 875.42 | 234.57 | 10.13 | 722.25 | 91.00 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |

| ТАБЛИЦА 20-06-009. УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ Измеритель: 1 воздухонагреватель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка воздухонагревателей без обводного канала двухрядных производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-009-01 | до 31,5 тыс.м3/час | 397.87 | 183.36 | 50.12 | 2.30 | 164.39 | 19.06 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-009-02 | до 40 тыс.м3/час | 445.67 | 224.92 | 56.36 | 2.70 | 164.39 | 23.38 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-009-03 | до 63 тыс.м3/час | 739.19 | 333.33 | 99.60 | 4.72 | 306.26 | 34.65 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-009-04 | до 80 тыс.м3/час | 840.72 | 416.35 | 118.11 | 5.53 | 306.26 | 43.28 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-009-05 | до 125 тыс.м3/час | 1036.05 | 534.01 | 140.92 | 6.35 | 361.12 | 55.51 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-009-06 | до 160 тыс.м3/час | 1323.64 | 682.83 | 162.26 | 6.89 | 478.55 | 70.98 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-009-07 | до 200 тыс.м3/час | 1617.98 | 862.82 | 213.42 | 9.58 | 541.74 | 89.69 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-009-08 | до 250 тыс.м3/час | 2016.43 | 1053.87 | 240.31 | 10.13 | 722.25 | 109.55 |
| (300-9070) | Воздухонагреватели. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-010. УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ Измеритель: 1 камера |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка камер обслуживания производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-01 | до 10 тыс.м3/час | 100.19 | 62.82 | 11.38 | 0.41 | 25.99 | 6.53 |
| (300-9152) | Камеры обслуживания. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-02 | до 20 тыс.м3/час | 107.57 | 67.92 | 13.66 | 0.54 | 25.99 | 7.06 |
| (300-9152) | Камеры обслуживания. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 112.30 | 72.34 | 13.97 | 0.54 | 25.99 | 7.52 |
| (300-9152) | Камеры обслуживания. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-04 | до 40 тыс.м3/час | 128.57 | 87.73 | 14.85 | 0.54 | 25.99 | 9.12 |
| (300-9152) | Камеры обслуживания. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-05 | до 63 тыс.м3/час | 186.38 | 125.73 | 22.22 | 0.95 | 38.43 | 13.07 |
| (300-9152) | Камеры обслуживания. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-06 | до 80 тыс.м3/час | 263.63 | 170.76 | 25.96 | 1.08 | 66.91 | 17.75 |
| (300-9152) | Камеры обслуживания. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-07 | до 125 тыс.м3/час | 279.39 | 181.05 | 31.43 | 1.21 | 66.91 | 18.82 |
| (300-9152) | Камеры обслуживания. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-08 | до 160 тыс.м3/час | 327.79 | 226.07 | 34.81 | 1.35 | 66.91 | 23.50 |
| (300-9152) | Камеры обслуживания. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-09 | до 200 тыс.м3/час | 464.24 | 322.94 | 53.71 | 2.57 | 87.59 | 33.57 |
| (300-9152) | Камеры обслуживания. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-010-10 | до 250 тыс.м3/час | 468.08 | 324.10 | 55.93 | 2.57 | 88.05 | 33.69 |
| (300-9152) | Камеры обслуживания. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-011. УСТАНОВКА КАМЕР ВОЗДУШНЫХ Измеритель: 1 камера |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка камер воздушных ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-01 | до 10 тыс.м3/час | 101.31 | 62.63 | 12.69 | 0.41 | 25.99 | 6.51 |
| (300-9151) | Камеры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-02 | до 20 тыс.м3/час | 108.58 | 69.46 | 13.13 | 0.41 | 25.99 | 7.22 |
| (300-9151) | Камеры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 110.43 | 71.00 | 13.44 | 0.41 | 25.99 | 7.38 |
| (300-9151) | Камеры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-04 | до 63 тыс.м3/час | 184.41 | 126.89 | 19.09 | 0.54 | 38.43 | 13.19 |
| (300-9151) | Камеры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-05 | до 160 тыс.м3/час | 308.75 | 235.31 | 30.54 | 0.95 | 42.90 | 24.46 |
| (300-9151) | Камеры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-06 | до 250 тыс.м3/час | 392.69 | 310.24 | 37.47 | 1.08 | 44.98 | 32.25 |
| (300-9151) | Камеры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| Установка камер воздушных ВК-1 (В-1122 мм) производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-07 | до 40 тыс.м3/час | 128.17 | 79.56 | 22.62 | 1.08 | 25.99 | 8.27 |
| (300-9151) | Камеры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-08 | до 80 тыс.м3/час | 228.65 | 159.21 | 31.01 | 1.35 | 38.43 | 16.55 |
| (300-9151) | Камеры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-09 | до 160 тыс.м3/час | 304.34 | 220.30 | 41.14 | 1.62 | 42.90 | 22.90 |
| (300-9151) | Камеры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-011-10 | до 250 тыс.м3/час | 386.77 | 290.62 | 51.17 | 1.89 | 44.98 | 30.21 |
| (300-9151) | Камеры воздушные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-012. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ Измеритель: 1 клапан |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка клапанов воздушных К-0.5 (Н-503 мм) производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-01 | до 20 тыс.м3/час | 66.36 | 48.00 | 12.19 | 0.41 | 6.17 | 4.99 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-02 | до 40 тыс.м3/час | 79.11 | 59.84 | 13.10 | 0.41 | 6.17 | 6.22 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-03 | до 160 тыс.м3/час | 165.02 | 136.32 | 22.53 | 0.68 | 6.17 | 14.17 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-04 | до 250 тыс.м3/час | 269.35 | 226.45 | 36.73 | 1.21 | 6.17 | 23.54 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Установка клапанов воздушных К-1 (Н-1003 мм) производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-05 | до 40 тыс.м3/час | 94.58 | 70.90 | 13.91 | 0.41 | 9.77 | 7.37 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-06 | до 160 тыс.м3/час | 203.55 | 163.54 | 28.30 | 0.95 | 11.71 | 17.00 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-07 | до 200 тыс.м3/час | 315.55 | 258.97 | 43.63 | 1.49 | 12.95 | 26.92 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-08 | до 250 тыс.м3/час | 383.37 | 320.83 | 48.25 | 1.49 | 14.29 | 33.35 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Установка клапанов воздушных для обвода воздухонагревателей производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-09 | до 40 тыс.м3/час | 88.77 | 59.84 | 13.10 | 0.41 | 15.83 | 6.22 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-10 | до 80 тыс.м3/час | 185.94 | 146.80 | 23.31 | 0.68 | 15.83 | 15.26 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-11 | до 160 тыс.м3/час | 213.61 | 162.58 | 31.96 | 1.21 | 19.07 | 16.90 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-12 | до 200 тыс.м3/час | 391.55 | 315.63 | 56.85 | 2.03 | 19.07 | 32.81 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-012-13 | до 250 тыс.м3/час | 467.02 | 385.86 | 62.09 | 2.03 | 19.07 | 40.11 |
| (300-9170) | Клапаны. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-013. УСТАНОВКА БЛОКОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА Измеритель: 10 блоков |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка блоков тепломассообмена производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-01 | до 10 тыс.м3/час | 2594.21 | 1604.33 | 696.67 | 33.89 | 293.21 | 166.77 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (30) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9621) | Блоки тепломассообмена. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-02 | до 20 тыс.м3/час | 2962.70 | 1950.36 | 719.13 | 33.89 | 293.21 | 202.74 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (30) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9621) | Блоки тепломассообмена. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 6457.00 | 4477.44 | 1606.27 | 85.32 | 373.29 | 465.43 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (30) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9621) | Блоки тепломассообмена. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-04 | до 40 тыс.м3/час | 7652.38 | 5536.50 | 1643.63 | 83.84 | 472.25 | 575.52 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (50) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9621) | Блоки тепломассообмена. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-05 | до 63 тыс.м3/час | 10898.57 | 7853.86 | 2400.70 | 125.15 | 644.01 | 816.41 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (50) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9621) | Блоки тепломассообмена. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-06 | до 80 тыс.м3/час | 12727.94 | 9070.22 | 2849.92 | 147.15 | 807.80 | 942.85 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (90) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9621) | Блоки тепломассообмена. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-07 | до 125 тыс.м3/час | 19209.12 | 14784.98 | 3390.34 | 175.10 | 1033.80 | 1536.90 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (90) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9621) | Блоки тепломассообмена. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-08 | до 160 тыс.м3/час | 24945.73 | 19084.16 | 4671.76 | 250.16 | 1189.81 | 1983.80 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (130) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9621) | Блоки тепломассообмена. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-09 | до 200 тыс.м3/час | 33161.99 | 25899.93 | 5781.64 | 310.50 | 1480.42 | 2692.30 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (130) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9621) | Блоки тепломассообмена. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-013-10 | до 250 тыс.м3/час | 36916.78 | 28311.66 | 6787.07 | 361.94 | 1818.05 | 2943.00 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (190) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9621) | Блоки тепломассообмена. |  |  |  |  | (10) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-014. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ К ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЛОКА ТЕПЛОМАССОБМЕНА Измеритель: 10 блоков |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока тепломассобмена производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-014-01 | до 20 тыс.м3/час | 487.01 | 248.48 | 77.11 | - | 161.42 | 25.83 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-014-02 | до 31,5 тыс.м3/час | 504.49 | 264.26 | 78.36 | - | 161.87 | 27.47 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-014-03 | до 63 тыс.м3/час | 672.63 | 362.77 | 118.26 | - | 191.60 | 37.71 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-014-04 | до 125 тыс.м3/час | 996.65 | 561.04 | 173.22 | - | 262.39 | 58.32 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-014-05 | до 200 тыс.м3/час | 1289.89 | 758.15 | 240.97 | - | 290.77 | 78.81 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-014-06 | до 250 тыс.м3/час | 1877.88 | 1059.07 | 397.41 | - | 421.40 | 110.09 |
| (300-9507) | Фланцы стальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-015. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ Измеритель: 1 агрегат |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка агрегатов вентиляторных производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-015-01 | до 10 тыс.м3/час | 198.70 | 113.23 | 23.05 | 0.95 | 62.42 | 11.77 |
| (300-9611) | Агрегаты вентиляторные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-015-02 | до 20 тыс.м3/час | 283.56 | 157.29 | 63.85 | 3.11 | 62.42 | 16.35 |
| (300-9611) | Агрегаты вентиляторные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-015-03 | до 40 тыс.м3/час | 545.63 | 365.94 | 117.27 | 5.40 | 62.42 | 38.04 |
| (300-9611) | Агрегаты вентиляторные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-015-04 | до 80 тыс.м3/час | 924.97 | 508.61 | 241.18 | 12.15 | 175.18 | 52.87 |
| (300-9611) | Агрегаты вентиляторные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-015-05 | до 125 тыс.м3/час | 1308.94 | 740.26 | 327.05 | 16.34 | 241.63 | 76.95 |
| (300-9611) | Агрегаты вентиляторные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-015-06 | до 160 тыс.м3/час | 1961.84 | 1405.10 | 433.91 | 19.71 | 122.83 | 146.06 |
| (300-9611) | Агрегаты вентиляторные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-015-07 | до 200 тыс.м3/час | 2159.27 | 1520.44 | 516.00 | 24.30 | 122.83 | 158.05 |
| (300-9611) | Агрегаты вентиляторные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-015-08 | до 250 тыс.м3/час | 2626.66 | 1751.13 | 683.23 | 33.21 | 192.30 | 182.03 |
| (300-9611) | Агрегаты вентиляторные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-016. УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ Измеритель: 1 блок |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка блоков присоединительных БП-1, производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-016-01 | до 10 тыс.м3/час | 133.28 | 75.32 | 10.77 | 0.41 | 47.19 | 7.83 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9612) | Блоки присоединительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-016-02 | до 20 тыс.м3/час | 144.80 | 82.92 | 14.69 | 0.54 | 47.19 | 8.62 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9612) | Блоки присоединительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-016-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 182.70 | 111.11 | 24.40 | 1.08 | 47.19 | 11.55 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9612) | Блоки присоединительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-016-04 | до 40 тыс.м3/час | 194.84 | 120.63 | 27.02 | 1.21 | 47.19 | 12.54 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9612) | Блоки присоединительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-016-05 | до 63 тыс.м3/час | 409.02 | 279.94 | 45.47 | 1.35 | 83.61 | 29.10 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9612) | Блоки присоединительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-016-06 | до 80 тыс.м3/час | 430.45 | 294.66 | 52.18 | 1.76 | 83.61 | 30.63 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9612) | Блоки присоединительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-016-07 | до 125 тыс.м3/час | 679.01 | 491.77 | 83.50 | 2.57 | 103.74 | 51.12 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9612) | Блоки присоединительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| Установка блоков присоединительных БП-2, производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-016-08 | до 200 тыс.м3/час | 5333.18 | 2312.17 | 2753.65 | 629.99 | 267.36 | 240.35 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9612) | Блоки присоединительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-016-09 | до 250 тыс.м3/час | 5869.24 | 2544.49 | 3018.61 | 693.50 | 306.14 | 264.50 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9612) | Блоки присоединительные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 20-06-017. УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ Измеритель: 1 блок |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка блоков приемных производительностью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-017-01 | до 10 тыс.м3/час | 213.58 | 122.65 | 25.55 | 1.08 | 65.38 | 12.75 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9613) | Блоки приемные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-017-02 | до 20 тыс.м3/час | 233.43 | 138.43 | 29.62 | 1.21 | 65.38 | 14.39 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9613) | Блоки приемные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-017-03 | до 31,5 тыс.м3/час | 268.37 | 159.40 | 43.59 | 1.89 | 65.38 | 16.57 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9613) | Блоки приемные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-017-04 | до 40 тыс.м3/час | 298.05 | 183.55 | 49.12 | 2.03 | 65.38 | 19.08 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9613) | Блоки приемные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-017-05 | до 63 тыс.м3/час | 466.29 | 313.52 | 73.71 | 3.38 | 79.06 | 32.59 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9613) | Блоки приемные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-017-06 | до 80 тыс.м3/час | 513.64 | 352.28 | 82.30 | 3.51 | 79.06 | 36.62 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9613) | Блоки приемные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-017-07 | до 160 тыс.м3/час | 664.17 | 427.80 | 126.83 | 5.94 | 109.54 | 44.47 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9613) | Блоки приемные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |
| 20-06-017-08 | до 250 тыс.м3/час | 810.79 | 490.72 | 182.10 | 8.78 | 137.97 | 51.01 |
| (300-9240) | Крепления. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (кг) |  |  |  |  |  |  |
| (300-9613) | Блоки приемные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (шт) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш-ч | 111.99 | 13.50 |
| 030305 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т) | маш-ч | 3.12 | — |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш-ч | 6.66 | — |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш-ч | 29.08 | 10.06 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш-ч | 8.10 | — |
| 041802 | Дефектоскопы переносные магнитные | маш-ч | 3.83 | — |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш-ч | 7.50 | — |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш-ч | 100.01 | 10.06 |
| 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 1.95 | — |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 2.08 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 75.40 | — |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Материалы, изделия и конструкции, учтенные расценками сборника: |  |  |
| 101-0027 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм | т | 42976.00 |
| 101-0116 | Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм | т | 12430.00 |
| 101-0311 | Каболка | т | 30030.00 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 19800.00 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119.00 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 3997.50 |
| 101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 17183.00 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586.47 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 73.65 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 16950.00 |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I, диаметром 12 мм | т | 2686.00 |
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 10362.00 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 37.29 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23.09 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32.60 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 10068.00 |
| 101-2040 | Шайбы стальные | т | 10208.00 |
| 101-2218 | Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм | т | 5325.00 |
| 101-9251-3 | Масло И-20А | л | 18.76 |
| 103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм. | м | 15.33 |
| 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 45.00 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 23.00 |
| 201-0801 | Трос стальной | м | 12.03 |
| 300-0270 | Двери стальные для вентиляционных камер, размером 500x1250 мм | шт | 223.60 |
| 300-0271 | Двери стальные для вентиляционных камер, размером 400x900 мм | шт | 179.28 |
| 300-0595 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150x490 мм | м2 | 94.74 |
| 300-0596 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150x580 мм | м2 | 98.75 |
| 300-0597 | Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100x200 мм | м2 | 1539.50 |
| 300-0598 | Решетки регулирующие марка РР-2, размер 100x400 мм | м2 | 1173.00 |
| 300-0599 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200x200 мм | м2 | 926.00 |
| 300-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200x400 мм | м2 | 753.00 |
| 300-0601 | Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200x600 мм | м2 | 669.00 |
| 300-0602 | Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150x150 мм | м2 | 357.00 |
| 300-0603 | Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200x200 мм | м2 | 279.00 |
| 300-0604 | Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200x200 мм | м2 | 112.40 |
| 300-0605 | Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 252x252 мм | м2 | 92.80 |
| 300-0965 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт | 23.00 |
| 300-0971 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 150 мм | шт | 75.00 |
| 300-1169 | Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные: размером 1250x500 мм | шт | 256.47 |
| 300-1170 | Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные: размером 900x400 мм | шт | 208.91 |
| 300-1171 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные: размером 1250x500 мм | шт | 328.68 |
| 300-1172 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные: размером 900x400 мм | шт | 230.57 |
| 300-1186 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | 133.06 |
| 300-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 8.52 |
| 300-1240 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт | 18.88 |
| 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт | 28.59 |
| 300-1367 | Рукав герметичный гибкий | шт | 220.50 |
| 300-2025 | Блочки | шт | 22.80 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519.80 |
| 533-0057 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм | шт | 43.90 |
| 541-0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | т.шт | 3450.00 |
| 541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | т.шт | 5650.00 |
| 541-0065 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | т.шт | 7980.00 |
| 541-0067 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм | т.шт | 15270.70 |
| 542-0040 | Масло веретенное | т | 39042.00 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 91.29 |
|  | Раздел 2. Материалы, изделия и конструкции, не учтенные расценками сборника: |  |  |
| 110-9120 | Люки герметические | шт | — |
| 110-0220 | Люки герметические | шт | 196.00 |
| 300-9002 | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие | шт | — |
| 300-1760 | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900м с электродвигателем 4АХАА80А2 | шт | 4687.00 |
| 300-9003 | Агрегаты воздушно-отопительные | шт | — |
| 300-1761 | Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар | шт | 3323.20 |
| 300-1762 | Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода | шт | 4984.80 |
| 300-1763 | Агрегаты воздушно-отопительные типа АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода | шт | 11582.00 |
| 300-9004 | Вентиляторы крышные с электродвигателями, поддонами и клапанами самооткрывающимися | компл | — |
| 300-0139 | Вентиляторы крышные ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6 | компл | 2126.20 |
| 300-0141 | Вентиляторы крышные ВКР 6.3000А, тип электродвигателя AMP100L6 | компл | 3134.70 |
| 300-1764 | Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4A100L6 | шт | 3280.50 |
| 300-1765 | Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ | шт | 5953.50 |
| 300-9005 | Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси | компл | — |
| 300-0062 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071 | компл | 778.70 |
| 300-0063 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4AM-100S4 | компл | 2198.60 |
| 300-0064 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4AM-100D6 | компл | 3086.10 |
| 300-0065 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 12,5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8 | компл | 3985.20 |
| 300-0086 | Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5,6А, тип электродвигателя 4АПА80-06 | компл | 2290.00 |
| 300-0087 | Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7,1 А, тип электродвигателя 4АПА80-А6 | компл | 2519.00 |
| 300-9011 | Вентиляторы радиальные | шт | — |
| 300-0104 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46 N 8К-02А, тип электродвигателя 4AM250S6 | компл | 18061.00 |
| 300-0111 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4 | компл | 48992.00 |
| 300-0112 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4AM200L4 | компл | 18930.00 |
| 300-0116 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц6-28 N 10-02 | компл | 8966.70 |
| 300-0120 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2 | компл | 1246.60 |
| 300-0121 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 2,5Л, тип электродвигателя 4AM100S2 | компл | 1905.10 |
| 300-0123 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4 | компл | 2940.30 |
| 300-0125 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 6,3-01А, тип электродвигателя 4AM160S8 | компл | 5224.50 |
| 300-0128 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 6,3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6 | компл | 5928.00 |
| 300-0132 | Вентиляторы радиальные В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4Ам225М4 | компл | 25810.00 |
| 300-9066 | Воздуховоды металлические | м2 | — |
| 300-1771 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | 76.99 |
| 300-1772 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | м2 | 76.99 |
| 300-1773 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 1000 мм | м2 | 76.99 |
| 300-1774 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм | м2 | 74.69 |
| 300-1775 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром до 450 мм | м2 | 64.85 |
| 300-1776 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 68.09 |
| 300-1777 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм диаметром до 800 мм | м2 | 61.11 |
| 300-1778 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром 1000 мм | м2 | 82.45 |
| 300-1779 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 77.02 |
| 300-1780 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 79.54 |
| 300-1781 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 86.78 |
| 300-1782 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм периметром до 7200 мм | м2 | 82.68 |
| 300-1783 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 1000 мм | м2 | 82.12 |
| 300-1784 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 1250 мм | м2 | 83.10 |
| 300-1785 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм диаметром до 1600 мм | м2 | 104.15 |
| 300-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200 мм | м2 | 96.29 |
| 300-1787 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм периметром до 600 мм | м2 | 102.41 |
| 300-1789 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром до 250 мм | м2 | 93.52 |
| 300-1790 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм диаметром до 450 мм | м2 | 84.05 |
| 300-1791 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 90.67 |
| 300-1792 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм диаметром до 800 мм | м2 | 84.25 |
| 300-1793 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром до 1000 мм | м2 | 111.37 |
| 300-1794 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 104.33 |
| 300-1795 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 109.09 |
| 300-1796 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм периметром от 4200 до 5200 мм | м2 | 117.94 |
| 300-1797 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм периметром до 7200 мм | м2 | 113.78 |
| 300-1798 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм диаметром до 1000 мм | м2 | 102.06 |
| 300-1799 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм диаметром 1600 мм | м2 | 119.14 |
| 300-1801 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 250 мм | м2 | 113.68 |
| 300-1802 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм диаметром до 400 мм | м2 | 98.20 |
| 300-1803 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм периметром до 1000 мм | м2 | 134.84 |
| 300-1803 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм периметром до 1000 мм | м2 | 134.84 |
| 300-1804 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм диаметром до 500 мм | м2 | 114.23 |
| 300-1805 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм диаметром до 800 мм | м2 | 105.48 |
| 300-1806 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм диаметром до 1000 мм | м2 | 102.09 |
| 300-1807 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм диаметром до 1600 мм | м2 | 114.43 |
| 300-1808 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,8 мм периметром до 1000 мм | м2 | 173.66 |
| 300-1809 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 250 мм | м2 | 194.27 |
| 300-1810 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 355 мм | м2 | 175.80 |
| 300-1811 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 560 мм | м2 | 161.99 |
| 300-1812 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 800 мм | м2 | 152.86 |
| 300-1813 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 1000 мм | м2 | 151.64 |
| 300-1814 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм диаметром до 1600 мм | м2 | 157.33 |
| 300-1820 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм диаметром до 1250 мм | м2 | 109.41 |
| 300-1821 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм диаметром до 1800 мм | м2 | 137.51 |
| 300-1822 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм диаметром до 2000 мм | м2 | 152.83 |
| 300-9070 | Воздухонагреватели | шт | — |
| 300-1831 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 2468.40 |
| 300-1832 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 3267.00 |
| 300-1833 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 4380.20 |
| 300-1834 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 5808.00 |
| 300-1835 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 8566.80 |
| 300-1836 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 11737.00 |
| 300-1837 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 17424.00 |
| 300-1838 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 23208.00 |
| 300-1839 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 27104.00 |
| 300-1840 | Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 35816.00 |
| 300-1841 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 3291.20 |
| 300-1842 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 5154.60 |
| 300-1843 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 7163.20 |
| 300-1844 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 9631.60 |
| 300-1845 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 14109.00 |
| 300-1846 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 18997.00 |
| 300-1847 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 30008.00 |
| 300-1848 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 38478.00 |
| 300-1849 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 45254.00 |
| 300-1850 | Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 58806.00 |
| 300-1851 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 5687.00 |
| 300-1852 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 7163.20 |
| 300-1853 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 11495.00 |
| 300-1854 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 14641.00 |
| 300-1855 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 23353.00 |
| 300-1856 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 29524.00 |
| 300-1857 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 35574.00 |
| 300-1858 | Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 44528.00 |
| 300-1859 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 9752.60 |
| 300-1860 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 12003.00 |
| 300-1861 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 18852.00 |
| 300-1862 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 24127.00 |
| 300-1863 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 125 тыс м3/час | шт | 38236.00 |
| 300-1864 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 47916.00 |
| 300-1865 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 58322.00 |
| 300-1866 | Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 72842.00 |
| 300-9074 | Воздухораспределители | шт | — |
| 300-0184 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт | 99.80 |
| 300-0185 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марки ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2 | шт | 226.50 |
| 300-0186 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт | 424.70 |
| 300-0190 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт | 730.10 |
| 300-0192 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт | 879.10 |
| 300-0197 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт | 1072.80 |
| 300-0201 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт | 1475.10 |
| 300-0221 | Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марка ВПР 5, диаметр фланца 500 мм | шт | 502.46 |
| 300-0222 | Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марка ВПР 8, диаметр фланца 800 мм | шт | 671.24 |
| 300-0223 | Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марка ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм | шт | 896.28 |
| 300-0224 | Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марка ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм | шт | 1359.20 |
| 300-0225 | Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марка ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм | шт | 1666.10 |
| 300-1867 | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали марки ВПР массой до 250 кг | шт | 2777.50 |
| 300-1868 | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали марки ВПР массой до 475 кг | шт | 4610.20 |
| 300-9091 | Вставки гибкие | шт | — |
| 300-1871 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-17 и ВН10 | шт | 9.74 |
| 300-1872 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-19 и ВН12 | шт | 25.79 |
| 300-1873 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-20 и ВН13 | шт | 43.93 |
| 300-1874 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-21 и ВН14 | шт | 68.57 |
| 300-1875 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-22 и ВН15 | шт | 101.61 |
| 300-1876 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-34 и ВН16 | шт | 159.49 |
| 300-1877 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-24 и ВН17 | шт | 250.21 |
| 300-1878 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-28 и ВН21 | шт | 399.00 |
| 300-1879 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-30 и ВН23 | шт | 458.97 |
| 300-9110 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт | — |
| 300-1901 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм | шт | 50.70 |
| 300-1902 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 450 мм | шт | 81.51 |
| 300-1903 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 560 мм | шт | 132.80 |
| 300-1904 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм | шт | 247.65 |
| 300-1905 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм | шт | 351.00 |
| 300-1906 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1300 мм | шт | 438.75 |
| 300-1907 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1400 мм | шт | 491.40 |
| 300-1908 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм | шт | 561.60 |
| 300-1909 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 1800 мм | шт | 631.80 |
| 300-1910 | Дросель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм | шт | 702.00 |
| 300-1911 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм | шт | 43.68 |
| 300-1912 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | шт | 58.31 |
| 300-1913 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм | шт | 111.74 |
| 300-1914 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм | шт | 255.45 |
| 300-1915 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм | шт | 407.55 |
| 300-1916 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 3600 мм | шт | 536.25 |
| 300-1917 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4000 мм | шт | 536.25 |
| 300-1918 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм | шт | 680.55 |
| 300-1919 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм | шт | 787.80 |
| 300-9115 | Дефлекторы | шт | — |
| 300-0262 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм | шт | 134.30 |
| 300-0263 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм | шт | 210.20 |
| 300-0264 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм | шт | 335.80 |
| 300-0265 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 680 мм | шт | 496.40 |
| 300-0266 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм | шт | 686.20 |
| 300-0267 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм | шт | 861.40 |
| 300-0268 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм | шт | 1095.00 |
| 300-0269 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм | шт | 1328.60 |
| 300-9130 | Заслонки унифицированные или клапаны | шт | — |
| 300-0273 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 250 мм | шт | 235.76 |
| 300-0274 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 315 мм | шт | 254.28 |
| 300-0276 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 500 мм | шт | 302.45 |
| 300-0384 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250x250 | шт | 2574.00 |
| 300-0387 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400x400 | шт | 2667.60 |
| 300-0391 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400x800 | шт | 2730.00 |
| 300-0396 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000x1000 | шт | 2979.60 |
| 300-1951 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 800 мм | шт | 431.93 |
| 300-1952 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 1000 мм | шт | 539.96 |
| 300-1953 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 250 мм | шт | 1300.60 |
| 300-1954 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 355 мм | шт | 1322.10 |
| 300-1955 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 560 мм | шт | 1407.90 |
| 300-1956 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 800 мм | шт | 1602.90 |
| 300-1957 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 1000 мм | шт | 1729.60 |
| 300-1961 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 250x250 | шт | 155.03 |
| 300-1962 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400x400 | шт | 241.80 |
| 300-1963 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400x800 | шт | 313.95 |
| 300-1964 | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 1000x1000 | шт | 581.10 |
| 300-9150 | Калориферы | шт | — |
| 300-0349 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КПУ11-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2 | шт | 10240.59 |
| 300-0350 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2 | шт | 11757.96 |
| 300-0367 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2 | шт | 1132.80 |
| 300-0373 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2 | шт | 1812.00 |
| 300-0374 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2 | шт | 4658.00 |
| 300-0375 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2 | шт | 6454.10 |
| 300-9151 | Камеры воздушные | шт | — |
| 300-1971 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 1220.90 |
| 300-1972 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 1556.50 |
| 300-1973 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 1520.80 |
| 300-1974 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 1815.90 |
| 300-1975 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 2951.20 |
| 300-1976 | Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 4117.40 |
| 300-1977 | Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 1932.60 |
| 300-1978 | Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 2641.80 |
| 300-1979 | Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 4212.60 |
| 300-1980 | Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 5878.60 |
| 300-9152 | Камеры обслуживания | шт | — |
| 300-1981 | Камеры обслуживания производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 1118.60 |
| 300-1982 | Камеры обслуживания производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 1354.20 |
| 300-1983 | Камеры обслуживания производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 1290.00 |
| 300-1984 | Камеры обслуживания производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 1399.40 |
| 300-1985 | Камеры обслуживания производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 1663.60 |
| 300-1986 | Камеры обслуживания производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 1796.90 |
| 300-1987 | Камеры обслуживания производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 2246.70 |
| 300-1988 | Камеры обслуживания производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 2594.20 |
| 300-1989 | Камеры обслуживания производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 3236.80 |
| 300-1990 | Камеры обслуживания производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 3808.00 |
| 300-9165 | Камеры приточные | компл | — |
| 300-1991 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 5938.60 |
| 300-1992 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 27634.00 |
| 300-1993 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 55793.00 |
| 300-1994 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 66807.00 |
| 300-1995 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 115212.00 |
| 300-1996 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 157151.00 |
| 300-1997 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 295389.00 |
| 300-1998 | Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час | шт | 354451.00 |
| 300-1999 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 33050.00 |
| 300-2000 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 66100.00 |
| 300-2001 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 104100.00 |
| 300-2002 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 132175.00 |
| 300-2003 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 208175.00 |
| 300-2004 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 264350.00 |
| 300-2005 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 413050.00 |
| 300-2006 | Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час | шт | 495650.00 |
| 300-9166 | Камеры орошения | шт | — |
| 300-2061 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 8903.20 |
| 300-2062 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 11904.00 |
| 300-2063 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 18501.00 |
| 300-2064 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 20832.00 |
| 300-2065 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 31248.00 |
| 300-2066 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 35216.00 |
| 300-2067 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 45632.00 |
| 300-2068 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 61008.00 |
| 300-2069 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 67208.00 |
| 300-2070 | Камеры орошения ОКФ производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 81344.00 |
| 300-9170 | Клапаны | шт | — |
| 300-2071 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм | шт | 485.55 |
| 300-2072 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм | шт | 616.20 |
| 300-2073 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм | шт | 986.40 |
| 300-2074 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм | шт | 1250.00 |
| 300-2075 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм | шт | 444.60 |
| 300-2076 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм | шт | 627.90 |
| 300-2077 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм | шт | 715.65 |
| 300-2078 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм | шт | 1109.30 |
| 300-2079 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм | шт | 1915.20 |
| 300-2080 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000 | шт | 1918.80 |
| 300-2081 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 5 номера, КЛ00.000-01 | шт | 2431.80 |
| 300-2082 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 8 номера, КЛ00.000-03 | шт | 3259.80 |
| 300-2083 | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 12,5 номера, КЛ00.000-05 | шт | 3918.60 |
| 300-2084 | Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4 | шт | 1946.10 |
| 300-2085 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02 | шт | 2772.60 |
| 300-2086 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 3200 мм, АЗЕ106.000-05 | шт | 4178.40 |
| 300-2087 | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 4000 мм, АЗЕ106.000-06 | шт | 5200.20 |
| 300-2088 | Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1000 мм, АЗЕ024.000-01 | шт | 1303.20 |
| 300-2089 | Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1600 мм, АЗЕ024.000-03 | шт | 1798.20 |
| 300-2090 | Клапаны перекидные искробезопасные периметром 2000 мм, АЗЕ024.000-04 | шт | 1925.40 |
| 300-2091 | Клапаны перекидные искробезопасные периметром 3600 мм, АЗЕ024.000-06 | шт | 2717.40 |
| 300-2092 | Клапаны перекидные искробезопасные периметром 4000 мм, АЗЕ024.000-07 | шт | 3234.60 |
| 300-2093 | Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 1946.10 |
| 300-2094 | Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 4816.50 |
| 300-2095 | Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 6727.50 |
| 300-2096 | Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 7098.00 |
| 300-2097 | Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 5109.00 |
| 300-2098 | Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 7761.00 |
| 300-2099 | Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 8151.00 |
| 300-2100 | Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 8541.00 |
| 300-3001 | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час | шт | 1068.60 |
| 300-3002 | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час | шт | 2028.00 |
| 300-3003 | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час | шт | 2457.00 |
| 300-3004 | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час | шт | 4309.00 |
| 300-3005 | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час | шт | 5382.00 |
| 300-9175 | Клапаны воздушные утепленные КВУ | шт | — |
| 300-0376 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600x10005 | шт | 4422.00 |
| 300-0378 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800x1000Б | шт | 5392.00 |
| 300-0379 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б | шт | 5830.00 |
| 300-0381 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400x1400Б | шт | 6380.00 |
| 300-9280 | Отсосы | кг | — |
| 300-2027 | Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг | кг | 35.53 |
| 300-2028 | Отсосы бортовые из стали тонколистовой | кг | 9.93 |
| 300-9372 | Виброизоляторы пружинные | шт | — |
| 300-0144 | Виброизоляторы пружинные до N 38 | шт | 23.50 |
| 300-0145 | Виброизоляторы пружинные до N 39 | шт | 30.80 |
| 300-0146 | Виброизоляторы пружинные до N 40 | шт | 35.20 |
| 300-0147 | Виброизоляторы пружинные до N 41 | шт | 52.00 |
| 300-0148 | Виброизоляторы пружинные до N 42 | шт | 82.50 |
| 300-0149 | Виброизоляторы пружинные до N 43 | шт | 106.50 |
| 300-0150 | Виброизоляторы пружинные до N 44 | шт | 140.50 |
| 300-0151 | Виброизоляторы пружинные до N 45 | шт | 192.70 |
| 300-9430 | Сетки в рамках | м2 | — |
| 300-3067 | Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2 | м2 | 75.00 |
| 300-3068 | Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,3 м2 | м2 | 69.40 |
| 300-3069 | Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,5 м2 | м2 | 64.20 |
| 300-3070 | Сетки металлические в рамках площадью в свету более 0,5 м2 | м2 | 60.20 |
| 300-9440 | Скрубберы | шт | — |
| 300-3104 | Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-4 | шт | 6989.00 |
| 300-3105 | Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-6 | шт | 10002.00 |
| 300-3106 | Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-8 | шт | 14291.00 |
| 300-9500 | Фильтры | м2 | — |
| 300-2029 | Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП | м2 | 528.00 |
| 300-2030 | Фильтры аэрозольные В-1, фильтрующий материал ФПП-15-4,5, фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2 | м2 | 1824.00 |
| 300-9507 | Фланцы стальные | шт | — |
| 300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 50 мм | шт | 28.00 |
| 300-0968 | Фланцы стальные плоские приварные, давлением 1.0 Мпа (10кгс/см2), диаметром: 80 мм | шт | 37.00 |
| 300-0969 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 100 мм | шт | 45.00 |
| 300-0970 | Фланцы стальные плоские приварные диаметром 125 мм | шт | 61.00 |
| 300-0974 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром: 300 мм | шт | 152.00 |
| 300-9510 | Циклоны | шт | — |
| 300-3107 | Циклоны батарейные БЦ-2 | шт | 33981.00 |
| 300-3108 | Циклоны ЦН-15 одиночные марки 300П | шт | 6242.00 |
| 300-3109 | Циклоны ЦН-15 одиночные марки 500П | шт | 6844.00 |
| 300-3110 | Циклоны ЦН-15 групповые марки 500-2УП | шт | 7495.00 |
| 300-3111 | Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-2УП | шт | 9881.00 |
| 300-3112 | Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-4УП | шт | 20798.00 |
| 300-3113 | Циклоны ЦН-15 групповые марки 800-4УП | шт | 44826.00 |
| 300-9520 | Шиберы | шт | — |
| 300-3071 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм | шт | 75.08 |
| 300-3072 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм | шт | 97.89 |
| 300-3073 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм | шт | 149.18 |
| 300-3074 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм | шт | 261.3 |
| 300-3075 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм | шт | 326.63 |
| 300-3076 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1250 мм | шт | 396.63 |
| 300-3077 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1400 мм | шт | 457.28 |
| 300-3078 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм | шт | 522.6 |
| 300-3079 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1800 мм | шт | 599.63 |
| 300-3080 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм | шт | 653.25 |
| 300-3081 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм | шт | 49.34 |
| 300-3082 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | шт | 59.09 |
| 300-3084 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм | шт | 85.61 |
| 300-3085 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм | шт | 218.4 |
| 300-3086 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм | шт | 184.08 |
| 300-3087 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм | шт | 253.5 |
| 300-3088 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм | шт | 274.56 |
| 300-3089 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм | шт | 380.25 |
| 300-3090 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм | шт | 84.26 |
| 300-3091 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм | шт | 112.55 |
| 300-3092 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм | шт | 192.29 |
| 300-3093 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм | шт | 319.8 |
| 300-3094 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1500 мм | шт | 599.63 |
| 300-3095 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм | шт | 799.5 |
| 300-3096 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм | шт | 50.23 |
| 300-3097 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | шт | 70.52 |
| 300-3098 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм | шт | 100.45 |
| 300-3099 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм | шт | 278.8 |
| 300-3100 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм | шт | 195.57 |
| 300-3101 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм | шт | 278.8 |
| 300-3102 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм | шт | 322.26 |
| 300-3103 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм | шт | 446.08 |
| 300-9548 | Зонты стальные вентиляционных систем | шт | — |
| 300-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт | 45.40 |
| 300-0278 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм | шт | 68.10 |
| 300-0279 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм | шт | 90.70 |
| 300-0280 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм | шт | 169.70 |
| 300-0281 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм | шт | 165.60 |
| 300-0282 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм | шт | 202.70 |
| 300-0283 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 630 мм | шт | 235.70 |
| 300-0284 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 710 мм | шт | 299.10 |
| 300-0285 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 800 мм | шт | 414.30 |
| 300-0286 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм | шт | 582.70 |
| 300-0287 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм | шт | 706.10 |
| 300-0288 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм | шт | 72.10 |
| 300-0289 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм | шт | 176.30 |
| 300-0290 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм | шт | 200.00 |
| 300-0291 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм | шт | 260.00 |
| 300-0292 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм | шт | 321.30 |
| 300-0293 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм | шт | 361.20 |
| 300-0294 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм | шт | 588.00 |
| 300-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт | 656.40 |
| 300-9561 | Кондиционеры доводчики эжекционные | шт | — |
| 300-2026 | Кондиционеры доводчики эжекционные с двухрядным теплообменником КНЭ-У 0,8А | шт | 3111.50 |
| 300-9611 | Агрегаты вентиляторные | шт | — |
| 300-1751 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 7737.60 |
| 300-1752 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 16715.00 |
| 300-1753 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 25296.00 |
| 300-1754 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 42408.00 |
| 300-1755 | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 57288.00 |
| 300-1756 | Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 72912.00 |
| 300-1757 | Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 90272.00 |
| 300-1758 | Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 163680.00 |
| 300-9612 | Блоки присоединительные | шт | — |
| 300-3121 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 2242.00 |
| 300-3122 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 3248.80 |
| 300-3123 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 3124.80 |
| 300-3124 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 3496.80 |
| 300-3125 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 4265.60 |
| 300-3126 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 5232.80 |
| 300-3127 | Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 7663.20 |
| 300-3128 | Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 43648.00 |
| 300-3129 | Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 55552.00 |
| 300-9613 | Блоки приемные | шт | — |
| 300-3131 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 5679.20 |
| 300-3132 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 9920.00 |
| 300-3133 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 9250.40 |
| 300-3134 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 9572.80 |
| 300-3135 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 12598.00 |
| 300-3136 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 13243.00 |
| 300-3137 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 24775.00 |
| 300-3138 | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 41664.00 |
| 300-9614 | Фильтры воздушные | шт | — |
| 300-2031 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 5494.80 |
| 300-2032 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 6940.80 |
| 300-2033 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 11519.00 |
| 300-2034 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 12628.00 |
| 300-2035 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 18292.00 |
| 300-2036 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 19280.00 |
| 300-2037 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 25064.00 |
| 300-2038 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 29402.00 |
| 300-2039 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 38319.00 |
| 300-2040 | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 43139.00 |
| 300-2041 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 4603.10 |
| 300-2042 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 7615.60 |
| 300-2043 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 12363.00 |
| 300-2044 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 14195.00 |
| 300-2045 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 22895.00 |
| 300-2046 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 26751.00 |
| 300-2047 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 44344.00 |
| 300-2048 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 53020.00 |
| 300-2049 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 66034.00 |
| 300-2050 | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 78084.00 |
| 300-9620 | Узлы прохода | шт | — |
| 300-3114 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 250 мм | шт | 290.54 |
| 300-3115 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 355 мм | шт | 320.39 |
| 300-3116 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 560 мм | шт | 517.40 |
| 300-3117 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 800 мм | шт | 801.97 |
| 300-3118 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 1000 мм | шт | 1233.80 |
| 300-3119 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 1250 мм | шт | 1387.00 |
| 300-9621 | Блоки тепломассообмена | шт | — |
| 300-3141 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс. м3/час | шт | 20187.00 |
| 300-3142 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 20 тыс. м3/час | шт | 24651.00 |
| 300-3143 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 31,5 тыс. м3/час | шт | 41416.00 |
| 300-3144 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 40 тыс. м3/час | шт | 50840.00 |
| 300-3145 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 63 тыс. м3/час | шт | 75144.00 |
| 300-3146 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 80 тыс. м3/час | шт | 99944.00 |
| 300-3147 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 125 тыс. м3/час | шт | 144832.00 |
| 300-3148 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 160 тыс. м3/час | шт | 171368.00 |
| 300-3149 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 200 тыс. м3/час | шт | 203608.00 |
| 300-3150 | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 250 тыс. м3/час | шт | 257176.00 |
| 300-9640 | Заглушки питометражных лючков | шт | — |
| 300-1746 | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт | 2.79 |
| 300-9871 | Шумоглушители трубчатые | шт | — |
| 300-0232 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1.16 кг | шт | 301.5 |
| 300-0233 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1.64 кг | шт | 362.25 |
| 300-0234 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1.92 кг | шт | 416.25 |
| 300-0235 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2.94 кг | шт | 533.25 |
| 300-0236 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4.76 кг | шт | 618.75 |
| 300-0237 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5.38 кг | шт | 708.75 |
| 300-0238 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0.5 кг | шт | 223.65 |
| 300-0239 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0.72 кг | шт | 254.25 |
| 300-0240 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0.84 кг | шт | 270 |
| 300-0241 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1.28 кг | шт | 339.75 |
| 300-0242 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2.05 кг | шт | 445.5 |
| 300-0243 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2.32 кг | шт | 449.5 |
| 300-0244 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-1, сечение обечайки 200x100 мм, масса наполнителя 1.96 кг | шт | 553.5 |
| 300-0245 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300x200 мм, масса наполнителя 2.74 кг | шт | 621 |
| 300-0246 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-3, сечение обечайки 400x200 мм, масса наполнителя 3 кг | шт | 693 |
| 300-0247 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400x300 мм, масса наполнителя 3.53 кг | шт | 745.5 |
| 300-0248 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-5, сечение обечайки 400x400 мм, масса наполнителя 3.92 кг | шт | 812.25 |
| 300-0249 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-1, сечение обечайки 200x100 мм, масса наполнителя 0.96 кг | шт | 418.5 |
| 300-0250 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-2, сечение обечайки 300x200 мм, масса наполнителя 1.34 кг | шт | 459 |
| 300-0251 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-3, сечение обечайки 400x200 мм, масса наполнителя 1.54 кг | шт | 515.25 |
| 300-0252 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400x300 мм, масса наполнителя 1.73 кг | шт | 537.75 |
| 300-0253 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-5, сечение обечайки 400x400 мм, масса наполнителя 1.92 кг | шт | 581.75 |
| 300-9872 | Пластины шумопоглащающие | шт | — |
| 300-0520 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг | шт | 178.20 |
| 300-0521 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг | шт | 205.90 |
| 300-0522 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг | шт | 348.50 |
| 300-0523 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг | шт | 215.80 |
| 300-0524 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг | шт | 253.40 |
| 300-0525 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг | шт | 445.50 |
| 300-0526 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400x500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг | шт | 314.80 |
| 300-0527 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400x500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг | шт | 376.20 |
| 300-0528 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400x1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг | шт | 693.00 |

Приложение 3

ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ

| Разряд работы | Стоимость чел.-ч в руб. | Разряд работы | Стоимость чел.-ч в руб. | Разряд работы | Стоимость чел.-ч в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 | 7,19 | 2.7 | 8,30 | 4.4 | 10,21 |
| 1.1 | 7,24 | 2.8 | 8,38 | 4.5 | 10,35 |
| 1.2 | 7,30 | 2.9 | 8,45 | 4.6 | 10,50 |
| 1.3 | 7,37 | 3.0 | 8,53 | 4.7 | 10,64 |
| 1.4 | 7,42 | 3.1 | 8,62 | 4.8 | 10,79 |
| 1.5 | 7,48 | 3.2 | 8,74 | 4.9 | 10,94 |
| 1.6 | 7,55 | 3.3 | 8,85 | 5.0 | 11,08 |
| 1.7 | 7,61 | 3.4 | 8,97 | 5.1 | 11,27 |
| 1.8 | 7,67 | 3.5 | 9,07 | 5.2 | 11,44 |
| 1.9 | 7,73 | 3.6 | 9,18 | 5.3 | 11,63 |
| 2.0 | 7,80 | 3.7 | 9,29 | 5.4 | 11,82 |
| 2.1 | 7,85 | 3.8 | 9,40 | 5.5 | 12,00 |
| 2.2 | 7,93 | 3.9 | 9,51 | 5.6 | 12,18 |
| 2.3 | 8,01 | 4.0 | 9,62 | 5.7 | 12,36 |
| 2.4 | 8,08 | 4.1 | 9,77 | 5.8 | 12,55 |
| 2.5 | 8,16 | 4.2 | 9,91 | 5.9 | 12,71 |
| 2.6 | 8,23 | 4.3 | 10,06 | 6.0 | 12,91 |

Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.99 № 56, зарегистрированному Минюстом России 07.02.2000 № 9092, и разъяснению Минтруда от 30.12.99 № 6.

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед.изм | расход | код | ед.изм | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20-02-002-01 | 402-9050 | м3 | 0.0003 | 402-0004 | м3 | 0.0003 |
| 20-02-002-02 | 402-9050 | м3 | 0.0003 | 402-0004 | м3 | 0.0003 |
| 20-02-002-03 | 402-9050 | м3 | 0.0003 | 402-0004 | м3 | 0.0003 |
| 20-02-002-04 | 402-9050 | м3 | 0.0006 | 402-0004 | м3 | 0.0006 |
| 20-02-002-05 | 402-9050 | м3 | 0.0006 | 402-0004 | м3 | 0.0006 |
| 20-02-002-06 | 402-9050 | м3 | 0.00076 | 402-0004 | м3 | 0.00076 |
| 20-02-002-07 | 402-9050 | м3 | 0.00076 | 402-0004 | м3 | 0.00076 |
| 20-02-003-09 | 300-0601 | м2 | 0.012 | 300-0601 | м2 | 0.12 |
| 20-02-004-14 | 201-9070 | м | 12 | 201-0801 | м | 12 |
|  | 300-9622 | шт | 1 | 300-2025 | шт | 1 |
| 20-02-004-15 | 201-9070 | м | 9.3 | 201-0801 | м | 9.3 |
|  | 300-9622 | шт | 2 | 300-2025 | шт | 2 |
| 20-02-004-16 | 201-9070 | м | 9.3 | 201-0801 | м | 9.3 |
|  | 300-9622 | шт | 2 | 300-2025 | шт | 2 |
| 20-02-004-17 | 201-9070 | м | 9.3 | 201-0801 | м | 9.3 |
|  | 300-9622 | шт | 2 | 300-2025 | шт | 2 |
| 20-02-013-01 | 101-1669 | кг | 0.01 | 101-1669 | кг | 0.00001 |
| 20-02-013-02 | 101-1669 | кг | 0.01 | 101-1669 | кг | 0.00001 |
| 20-02-013-03 | 101-1669 | кг | 0.01 | 101-1669 | кг | 0.00001 |
| 20-02-013-04 | 101-1669 | кг | 0.01 | 101-1669 | кг | 0.00001 |
| 20-02-013-05 | 101-1669 | кг | 0.01 | 101-1669 | кг | 0.00001 |
| 20-02-013-06 | 101-1669 | кг | 0.01 | 101-1669 | кг | 0.00001 |
| 20-02-016-01 | 101-9226 | т | 0.00002 | 101-0116 | т | 0.00002 |
|  | 201-9502 | т | 0.00039 | 101-2218 | т | 0.00039 |
| 20-02-016-02 | 101-9226 | т | 0.00002 | 101-0116 | т | 0.00002 |
|  | 201-9502 | т | 0.00039 | 101-2218 | т | 0.00039 |
| 20-02-016-03 | 101-9226 | т | 0.00002 | 101-0116 | т | 0.00002 |
|  | 201-9502 | т | 0.00039 | 101-2218 | т | 0.00039 |
| 20-02-016-04 | 101-9226 | т | 0.00002 | 101-0116 | т | 0.00002 |
|  | 201-9502 | т | 0.00072 | 101-2218 | т | 0.00072 |
| 20-02-016-05 | 101-9226 | т | 0.00002 | 101-0116 | т | 0.00002 |
|  | 201-9502 | т | 0.00072 | 101-2218 | т | 0.00072 |
| 20-02-016-06 | 101-9226 | т | 0.00002 | 101-0116 | т | 0.00002 |
|  | 201-9502 | т | 0.00072 | 101-2218 | т | 0.00072 |
| 20-02-016-07 | 101-9226 | т | 0.00002 | 101-0116 | т | 0.00002 |
|  | 201-9502 | т | 0.00138 | 101-2218 | т | 0.00138 |
| 20-02-016-08 | 101-9226 | т | 0.00002 | 101-0116 | т | 0.00002 |
|  | 201-9502 | т | 0.00138 | 101-2218 | т | 0.00138 |
| 20-02-016-09 | 101-9226 | т | 0.00002 | 101-0116 | т | 0.00002 |
|  | 201-9502 | т | 0.00138 | 101-2218 | т | 0.00138 |
| 20-02-019-01 | 402-9050 | м3 | 0.01 | 402-0004 | м3 | 0.01 |
| 20-02-020-05 | 101-9919 | т | 0.0012 | 101-2040 | т | 0.0012 |
| 20-02-020-06 | 101-9919 | т | 0.0012 | 101-2040 | т | 0.0012 |
| 20-02-020-07 | 101-9919 | т | 0.002 | 101-2040 | т | 0.002 |
| 20-02-020-08 | 101-9919 | т | 0.002 | 101-2040 | т | 0.002 |
| 20-03-001-01 | 101-9662 | т | 0.0014 | 101-1929 | т | 0.0014 |
| 20-03-001-02 | 101-9662 | т | 0.0014 | 101-1929 | т | 0.0014 |
| 20-03-001-03 | 101-9662 | т | 0.0021 | 101-1929 | т | 0.0021 |
| 20-03-001-04 | 101-9662 | т | 0.0021 | 101-1929 | т | 0.0021 |
| 20-03-001-05 | 101-9662 | т | 0.0032 | 101-1929 | т | 0.0032 |
| 20-03-001-06 | 101-9662 | т | 0.004 | 101-1929 | т | 0.004 |
| 20-03-001-07 | 101-9662 | т | 0.004 | 101-1929 | т | 0.004 |
| 20-03-001-08 | 101-9662 | т | 0.0066 | 101-1929 | т | 0.0066 |
| 20-03-001-09 | 101-9662 | т | 0.0066 | 101-1929 | т | 0.0066 |
| 20-03-001-10 | 101-9662 | т | 0.027 | 101-1929 | т | 0.027 |
| 20-03-002-03 | 101-9662 | т | 0.0094 | 101-1929 | т | 0.0094 |
| 20-03-002-04 | 101-9662 | т | 0.0094 | 101-1929 | т | 0.0094 |
| 20-03-002-05 | 101-9662 | т | 0.0094 | 101-1929 | т | 0.0094 |
| 20-03-002-06 | 101-9662 | т | 0.0094 | 101-1929 | т | 0.0094 |
| 20-03-003-01 | 101-9662 | т | 0.0028 | 101-1929 | т | 0.0028 |
| 20-03-003-02 | 101-9662 | т | 0.0028 | 101-1929 | т | 0.0028 |
| 20-03-003-03 | 101-9662 | т | 0.0053 | 101-1929 | т | 0.0053 |
| 20-03-003-04 | 101-9662 | т | 0.0053 | 101-1929 | т | 0.0053 |
| 20-03-004-01 | 101-9662 | т | 0.0017 | 101-1929 | т | 0.0017 |
|  | 300-9830 | шт | 1 | 300-1367 | шт | 1 |
| 20-04-001-03 | 101-9662 | т | 0.0014 | 101-1929 | т | 0.0014 |
| 20-06-002-01 | 101-9662 | т | 0.00096 | 101-1929 | т | 0.00096 |
|  | 101-9919 | т | 0.00018 | 101-2040 | т | 0.00018 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-002-02 | 101-9662 | т | 0.00128 | 101-1929 | т | 0.00128 |
|  | 101-9919 | т | 0.001 | 101-2040 | т | 0.001 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-002-03 | 101-9662 | т | 0.00576 | 101-1929 | т | 0.00576 |
|  | 101-9919 | т | 0.001 | 101-2040 | т | 0.001 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-002-04 | 101-9662 | т | 0.00576 | 101-1929 | т | 0.00576 |
|  | 101-9919 | т | 0.00254 | 101-2040 | т | 0.00254 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-002-05 | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 101-9919 | т | 0.00254 | 101-2040 | т | 0.00254 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-002-06 | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 101-9919 | т | 0.00254 | 101-2040 | т | 0.00254 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-002-07 | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 101-9919 | т | 0.0032 | 101-2040 | т | 0.0032 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-002-08 | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 101-9919 | т | 0.0032 | 101-2040 | т | 0.0032 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.017 | 402-0004 | м3 | 0.017 |
| 20-06-002-09 | 101-9662 | т | 0.00096 | 101-1929 | т | 0.00096 |
|  | 101-9919 | т | 0.001 | 101-2040 | т | 0.001 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-002-10 | 101-9662 | т | 0.00128 | 101-1929 | т | 0.00128 |
|  | 101-9919 | т | 0.00134 | 101-2040 | т | 0.00134 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-002-11 | 101-9662 | т | 0.00576 | 101-1929 | т | 0.00576 |
|  | 101-9919 | т | 0.00152 | 101-2040 | т | 0.00152 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-002-12 | 101-9662 | т | 0.00576 | 101-1929 | т | 0.00576 |
|  | 101-9919 | т | 0.00186 | 101-2040 | т | 0.00186 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-002-13 | 101-9662 | т | 0.0864 | 101-1929 | т | 0.0864 |
|  | 101-9919 | т | 0.00312 | 101-2040 | т | 0.00312 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-002-14 | 101-9662 | т | 0.0864 | 101-1929 | т | 0.0864 |
|  | 101-9919 | т | 0.00312 | 101-2040 | т | 0.00312 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-002-15 | 101-9662 | т | 0.0864 | 101-1929 | т | 0.0864 |
|  | 101-9919 | т | 0.00397 | 101-2040 | т | 0.00397 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-002-16 | 101-9662 | т | 0.0864 | 101-1929 | т | 0.0864 |
|  | 101-9919 | т | 0.00397 | 101-2040 | т | 0.00397 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.017 | 402-0004 | м3 | 0.017 |
| 20-06-003-01 | 101-9662 | т | 0.0128 | 101-1929 | т | 0.0128 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.09 | 402-0004 | м3 | 0.09 |
| 20-06-003-02 | 101-9662 | т | 0.0128 | 101-1929 | т | 0.0128 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.09 | 402-0004 | м3 | 0.09 |
| 20-06-003-03 | 101-9662 | т | 0.0576 | 101-1929 | т | 0.0576 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.09 | 402-0004 | м3 | 0.09 |
| 20-06-003-04 | 101-9662 | т | 0.0576 | 101-1929 | т | 0.0576 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.13 | 402-0004 | м3 | 0.13 |
| 20-06-003-05 | 101-9662 | т | 0.0864 | 101-1929 | т | 0.0864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.13 | 402-0004 | м3 | 0.13 |
| 20-06-003-06 | 101-9662 | т | 0.0864 | 101-1929 | т | 0.0864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.13 | 402-0004 | м3 | 0.13 |
| 20-06-003-07 | 101-9662 | т | 0.0864 | 101-1929 | т | 0.0864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.13 | 402-0004 | м3 | 0.13 |
| 20-06-003-08 | 101-9662 | т | 0.0864 | 101-1929 | т | 0.0864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.17 | 402-0004 | м3 | 0.17 |
| 20-06-003-09 | 101-9662 | т | 0.115 | 101-1929 | т | 0.115 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.17 | 402-0004 | м3 | 0.17 |
| 20-06-003-10 | 101-9662 | т | 0.115 | 101-1929 | т | 0.115 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.17 | 402-0004 | м3 | 0.17 |
| 20-06-004-01 | 101-9251 | л | 73 | 101-9251-3 | л | 73 |
|  | 101-9662 | т | 0.00128 | 101-1929 | т | 0.00128 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-004-02 | 101-9251 | л | 134 | 101-9251-3 | л | 134 |
|  | 101-9662 | т | 0.00128 | 101-1929 | т | 0.00128 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-004-03 | 101-9251 | л | 290 | 101-9251-3 | л | 290 |
|  | 101-9662 | т | 0.00576 | 101-1929 | т | 0.00576 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-004-04 | 101-9251 | л | 290 | 101-9251-3 | л | 290 |
|  | 101-9662 | т | 0.00576 | 101-1929 | т | 0.00576 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-004-05 | 101-9251 | л | 585 | 101-9251-3 | л | 585 |
|  | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-004-06 | 101-9251 | л | 585 | 101-9251-3 | л | 585 |
|  | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-004-07 | 101-9251 | л | 585 | 101-9251-3 | л | 585 |
|  | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-004-08 | 101-9251 | л | 585 | 101-9251-3 | л | 585 |
|  | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.017 | 402-0004 | м3 | 0.017 |
| 20-06-004-09 | 101-9251 | л | 850 | 101-9251-3 | л | 850 |
|  | 101-9662 | т | 0.0115 | 101-1929 | т | 0.0115 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.017 | 402-0004 | м3 | 0.017 |
| 20-06-004-10 | 101-9251 | л | 850 | 101-9251-3 | л | 850 |
|  | 101-9662 | т | 0.0115 | 101-1929 | т | 0.0115 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.017 | 402-0004 | м3 | 0.017 |
| 20-06-005-01 | 101-9662 | т | 0.00128 | 101-1929 | т | 0.00128 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-005-02 | 101-9662 | т | 0.00128 | 101-1929 | т | 0.00128 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-005-03 | 101-9662 | т | 0.00576 | 101-1929 | т | 0.00576 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.009 | 402-0004 | м3 | 0.009 |
| 20-06-005-04 | 101-9662 | т | 0.00576 | 101-1929 | т | 0.00576 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-005-05 | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-005-06 | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-005-07 | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.013 | 402-0004 | м3 | 0.013 |
| 20-06-005-08 | 101-9662 | т | 0.00864 | 101-1929 | т | 0.00864 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.017 | 402-0004 | м3 | 0.017 |
| 20-06-005-09 | 101-9662 | т | 0.0115 | 101-1929 | т | 0.0115 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.017 | 402-0004 | м3 | 0.017 |
| 20-06-005-10 | 101-9662 | т | 0.0115 | 101-1929 | т | 0.0115 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.017 | 402-0004 | м3 | 0.017 |
| 20-06-006-01 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0077 | 402-0004 | м3 | 0.0077 |
| 20-06-006-02 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0077 | 402-0004 | м3 | 0.0077 |
| 20-06-006-03 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0077 | 402-0004 | м3 | 0.0077 |
| 20-06-006-04 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0077 | 402-0004 | м3 | 0.0077 |
| 20-06-006-05 | 101-9662 | т | 0.00462 | 101-1929 | т | 0.00462 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0116 | 402-0004 | м3 | 0.0116 |
| 20-06-006-06 | 101-9662 | т | 0.00462 | 101-1929 | т | 0.00462 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0116 | 402-0004 | м3 | 0.0116 |
| 20-06-006-07 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0058 | 402-0004 | м3 | 0.0058 |
| 20-06-006-08 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0058 | 402-0004 | м3 | 0.0058 |
| 20-06-006-09 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0058 | 402-0004 | м3 | 0.0058 |
| 20-06-006-10 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0058 | 402-0004 | м3 | 0.0058 |
| 20-06-007-01 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0077 | 402-0004 | м3 | 0.0077 |
| 20-06-007-02 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0077 | 402-0004 | м3 | 0.0077 |
| 20-06-007-03 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0077 | 402-0004 | м3 | 0.0077 |
| 20-06-007-04 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0077 | 402-0004 | м3 | 0.0077 |
| 20-06-007-05 | 101-9662 | т | 0.00462 | 101-1929 | т | 0.00462 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0116 | 402-0004 | м3 | 0.0116 |
| 20-06-007-06 | 101-9662 | т | 0.00462 | 101-1929 | т | 0.00462 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0116 | 402-0004 | м3 | 0.0116 |
| 20-06-007-07 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0058 | 402-0004 | м3 | 0.0058 |
| 20-06-007-08 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0058 | 402-0004 | м3 | 0.0058 |
| 20-06-007-09 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0058 | 402-0004 | м3 | 0.0058 |
| 20-06-007-10 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0058 | 402-0004 | м3 | 0.0058 |
| 20-06-008-01 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.01698 | 402-0004 | м3 | 0.01698 |
| 20-06-008-02 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.01698 | 402-0004 | м3 | 0.01698 |
| 20-06-008-03 | 101-9662 | т | 0.00462 | 101-1929 | т | 0.00462 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.02546 | 402-0004 | м3 | 0.02546 |
| 20-06-008-04 | 101-9662 | т | 0.00462 | 101-1929 | т | 0.00462 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.02546 | 402-0004 | м3 | 0.02546 |
| 20-06-009-01 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.01698 | 402-0004 | м3 | 0.01698 |
| 20-06-009-02 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.01698 | 402-0004 | м3 | 0.01698 |
| 20-06-009-03 | 101-9662 | т | 0.00462 | 101-1929 | т | 0.00462 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.02546 | 402-0004 | м3 | 0.02546 |
| 20-06-009-04 | 101-9662 | т | 0.00462 | 101-1929 | т | 0.00462 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.02546 | 402-0004 | м3 | 0.02546 |
| 20-06-010-01 | 101-9662 | т | 0.00154 | 101-1929 | т | 0.00154 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.008 | 402-0004 | м3 | 0.008 |
| 20-06-010-02 | 101-9662 | т | 0.00154 | 101-1929 | т | 0.00154 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.008 | 402-0004 | м3 | 0.008 |
| 20-06-010-03 | 101-9662 | т | 0.00154 | 101-1929 | т | 0.00154 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.008 | 402-0004 | м3 | 0.008 |
| 20-06-010-04 | 101-9662 | т | 0.00154 | 101-1929 | т | 0.00154 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.008 | 402-0004 | м3 | 0.008 |
| 20-06-010-05 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.012 | 402-0004 | м3 | 0.012 |
| 20-06-010-06 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.012 | 402-0004 | м3 | 0.012 |
| 20-06-010-07 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.012 | 402-0004 | м3 | 0.012 |
| 20-06-010-08 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.012 | 402-0004 | м3 | 0.012 |
| 20-06-010-09 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.016 | 402-0004 | м3 | 0.016 |
| 20-06-010-10 | 101-9662 | т | 0.00308 | 101-1929 | т | 0.00308 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.016 | 402-0004 | м3 | 0.016 |
| 20-06-011-01 | 101-9662 | т | 0.00154 | 101-1929 | т | 0.00154 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.008 | 402-0004 | м3 | 0.008 |
| 20-06-011-02 | 101-9662 | т | 0.00154 | 101-1929 | т | 0.00154 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.008 | 402-0004 | м3 | 0.008 |
| 20-06-011-03 | 101-9662 | т | 0.00154 | 101-1929 | т | 0.00154 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.008 | 402-0004 | м3 | 0.008 |
| 20-06-011-04 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.012 | 402-0004 | м3 | 0.012 |
| 20-06-011-05 | 101-9662 | т | 0.0027 | 101-1929 | т | 0.0027 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.012 | 402-0004 | м3 | 0.012 |
| 20-06-011-06 | 101-9662 | т | 0.0027 | 101-1929 | т | 0.0027 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.016 | 402-0004 | м3 | 0.016 |
| 20-06-011-07 | 101-9662 | т | 0.00154 | 101-1929 | т | 0.00154 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.008 | 402-0004 | м3 | 0.008 |
| 20-06-011-08 | 101-9662 | т | 0.00231 | 101-1929 | т | 0.00231 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.012 | 402-0004 | м3 | 0.012 |
| 20-06-011-09 | 101-9662 | т | 0.0027 | 101-1929 | т | 0.0027 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.012 | 402-0004 | м3 | 0.012 |
| 20-06-011-10 | 101-9662 | т | 0.0027 | 101-1929 | т | 0.0027 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.016 | 402-0004 | м3 | 0.016 |
| 20-06-015-01 | 101-9662 | т | 0.0062 | 101-1929 | т | 0.0062 |
| 20-06-015-02 | 101-9662 | т | 0.0062 | 101-1929 | т | 0.0062 |
| 20-06-015-03 | 101-9662 | т | 0.0062 | 101-1929 | т | 0.0062 |
| 20-06-015-04 | 101-9662 | т | 0.0174 | 101-1929 | т | 0.0174 |
| 20-06-015-05 | 101-9662 | т | 0.024 | 101-1929 | т | 0.024 |
| 20-06-015-06 | 101-9662 | т | 0.0122 | 101-1929 | т | 0.0122 |
| 20-06-015-07 | 101-9662 | т | 0.0122 | 101-1929 | т | 0.0122 |
| 20-06-015-08 | 101-9662 | т | 0.0191 | 101-1929 | т | 0.0191 |
| 20-06-016-01 | 101-9662 | т | 0.0017 | 101-1929 | т | 0.0017 |
| 20-06-016-02 | 101-9662 | т | 0.0017 | 101-1929 | т | 0.0017 |
| 20-06-016-03 | 101-9662 | т | 0.0017 | 101-1929 | т | 0.0017 |
| 20-06-016-04 | 101-9662 | т | 0.0017 | 101-1929 | т | 0.0017 |
| 20-06-016-05 | 101-9662 | т | 0.0026 | 101-1929 | т | 0.0026 |
| 20-06-016-06 | 101-9662 | т | 0.0026 | 101-1929 | т | 0.0026 |
| 20-06-016-07 | 101-9662 | т | 0.0026 | 101-1929 | т | 0.0026 |
| 20-06-016-08 | 101-9662 | т | 0.015 | 101-1929 | т | 0.015 |
| 20-06-016-09 | 101-9662 | т | 0.015 | 101-1929 | т | 0.015 |
| 20-06-017-01 | 101-9662 | т | 0.005 | 101-1929 | т | 0.005 |
| 20-06-017-02 | 101-9662 | т | 0.005 | 101-1929 | т | 0.005 |
| 20-06-017-03 | 101-9662 | т | 0.005 | 101-1929 | т | 0.005 |
| 20-06-017-04 | 101-9662 | т | 0.005 | 101-1929 | т | 0.005 |
| 20-06-017-05 | 101-9662 | т | 0.005 | 101-1929 | т | 0.005 |
| 20-06-017-06 | 101-9662 | т | 0.005 | 101-1929 | т | 0.005 |
| 20-06-017-07 | 101-9662 | т | 0.006 | 101-1929 | т | 0.006 |
| 20-06-017-08 | 101-9662 | т | 0.006 | 101-1929 | т | 0.006 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к расценкам

РАЗДЕЛ 01. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦА 20-01-001. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)

ТАБЛИЦА 20-01-002. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ)

ТАБЛИЦА 20-01-003. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС И ТЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ И 1,2 ММ

ТАБЛИЦА 20-01-004. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС И ТЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ

ТАБЛИЦА 20-01-005. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,8 ММ И 2 ММ

РАЗДЕЛ 02. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ТАБЛИЦА 20-02-001. УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

ТАБЛИЦА 20-02-002. УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ

ТАБЛИЦА 20-02-003. УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ

ТАБЛИЦА 20-02-004. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ

ТАБЛИЦА 20-02-005. УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 20-02-006. УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 20-02-007. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ

ТАБЛИЦА 20-02-008. УСТАНОВКА ОТСОСОВ

ТАБЛИЦА 20-02-009. УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 20-02-010. УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 20-02-011. УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ

ТАБЛИЦА 20-02-012. УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ

ТАБЛИЦА 20-02-013. УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

ТАБЛИЦА 20-02-014. УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК

ТАБЛИЦА 20-02-015. УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП

ТАБЛИЦА 20-02-016. УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ПЛАСТИНЧАТЫХ

ТАБЛИЦА 20-02-017. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ

ТАБЛИЦА 20-02-018. УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ

ТАБЛИЦА 20-02-019. УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 20-02-020. УСТАНОВКА ВИСРОИЗОЛЯТОРОВ

РАЗДЕЛ 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ТАБЛИЦА 20-03-001. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ

ТАБЛИЦА 20-03-002. УСТАНОВКА BEНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ

ТАБЛИЦА 20-03-003. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ

ТАБЛИЦА 20-03-004. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ

РАЗДЕЛ 04. КАЛОРИФЕРЫ

ТАБЛИЦА 20-04-001. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ

ТАБЛИЦА 20-04-002. УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ

РАЗДЕЛ 05. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ТАБЛИЦА 20-05-001. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

ТАБЛИЦА 20-05-002. УСТАНОВКА СКРУББЕРОВ

ТАБЛИЦА 20-05-003. УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ

РАЗДЕЛ 06. КОНДИЦИОНЕРЫ

ТАБЛИЦА 20-06-001. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ

ТАБЛИЦА 20-06-002. УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ

ТАБЛИЦА 20-06-003. УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ

ТАБЛИЦА 20-06-004. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ (МАСЛЯНЫХ)

ТАБЛИЦА 20-06-005. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ (СУХИХ)

ТАБЛИЦА 20-06-006. УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ

ТАБЛИЦА 20-06-007. УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ

ТАБЛИЦА 20-06-008. УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ

ТАБЛИЦА 20-06-009. УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ

ТАБЛИЦА 20-06-010. УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТАБЛИЦА 20-06-011. УСТАНОВКА КАМЕР ВОЗДУШНЫХ

ТАБЛИЦА 20-06-012. УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ

ТАБЛИЦА 20-06-013. УСТАНОВКА БЛОКОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА

ТАБЛИЦА 20-06-014. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ К ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЛОКА ТЕПЛОМАССОБМЕНА

ТАБЛИЦА 20-06-015. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ

ТАБЛИЦА 20-06-016. УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ

ТАБЛИЦА 20-06-017. УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ

Приложение 1 СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Приложение 2 СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ