СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Сборник N 23

КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

Дата введения 2001-11-01

РАЗРАБОТАНЫ Лицензионно-экспертным управлением Администрации Московской области (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, В.А.Лаврова, Е.Л.Суворова, Л.А.Саватеев) с участием Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко), 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России (В.Г.Гурьев, А.Н.Жуков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном  комплексе  Госстроя  России  (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Н.Маклаков, Г.А.Шанин).

ВНЕСЕНЫ  Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.11.2001 года постановлением Госстроя России от 02.11.2001 года N 117

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по строительству наружных самотечных сетей канализации, а также для расчетов за выполненные работы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по строительству наружных самотечных сетей канализации.

1.3*. В расценках сборника учтены усредненные условия производства работ. Вносить в расценки изменения или поправки в зависимости от длины труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

____________________

* Нумерация соответствует оригиналу.

1.4. В расценках приведены условные диаметры труб. В случае, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.

1.5. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ - основных, которые перечислены в ’’Составе работ", и вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов, зачистка дна траншей, готовых приямков, подбивка труб грунтом, планировка естественных оснований и т.п.).

1.6. В расценках на устройство канализационных и дождеприемных колодцев учтены затраты на установку люков, решеток и металлических стремянок.

1.7. Затраты на устройство внутренних инвентарных приспособлений: различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, а также ограждений траншей, деревьев и люков колодцев расценками не учтены и возмещаются за счет средств предусмотренных в накладных расходах.

1.8. В табл.01-001 уплотнение материала основания под трубопроводы пневмотрамбовками следует учитывать дополнительно при указаниях в проекте организации строительства по сборнику ФЕР-2001-01 "Земляные работы".

1.9. Затраты на устройство водостоков следует определять по расценкам табл.01-009, 01-010, 01-012 с коэффициентами согласно п.п.3.1 и 3.2 Технической части.

1.10. Затраты на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по расценкам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением затрат на:

а) уплотнение грунта в основании колодца, определяемых по расценкам сборника ФЕР-2001-01 "Земляные работы";

б) устройство водоупорного замка из глины, определяемых по расценкам сборника ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков", табл.08-01-004 расценка 1;

в) установку арматурных сеток в монолитном днище:

0,03 т для табл.03-002;

0,02 т для табл.03-003;

0,04 т для табл.03-004 на 10 м3 конструкций колодцев.

г) обмазку внутренних поверхностей горячим битумом за 2 раза, определяемых по расценке 7 табл.08-01-003 сборника ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".

1.11. Затраты на прокладку трубопроводов напорной канализации следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети".

1.12. Затраты на устройство канализационных выпусков из зданий и сооружений от наружной стены до первого выпускного колодца учтены расценками сборника ФЕР-2001-16 "Трубопроводы внутренние".

1.13. Затраты на земляные и водоотливные работы, а также на искусственное водопонижение следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР в соответствии с технологией строительства производства этих работ, разработанной в проектах организации строительства или проектах производства работ.

1.14. Затраты на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по расценкам табл.22-06-011 сборника ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети".

1.15. Затраты на укладку футляров из железобетонных труб в открытой траншее следует исчислять по расценкам табл.01-007¸ 01-009 настоящего сборника, а укладку футляров из стальных труб и протаскивание труб в футляры - по расценкам табл.22-05-001 и 22-05-003 сборника ФЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети".

1.16. Затраты на устройство отмостки у люков колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять дополнительно по расценкам сборника ФЕР-2001-27 "Автомобильные дороги".

1.17. Расценки, приведенные в таблицах 03-001¸03-007, предназначены для определения затрат на устройство канализационных и дождеприемных колодцев по типовым проектам, а также колодцев и камер аналогичной конструкции (индивидуального проектирования) общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 60 м.

Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 60 м3 следует определять по расценкам  соответствующих сборников ФЕР.

1.18. В расценке 5 табл.01-001 приведен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями).

1.19. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов наружных сетей канализации и покрытию труб битумной мастикой следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов, считая от выпускных колодцев у зданий или сооружений, без вычета длины, занимаемой колодцами.

2.2. Объем конструкций колодцев следует исчислять по данным проектов, включая объем днищ лотка (без учета подготовки), стен, покрытия и горловины.

2.3. При наличии в проекте указания об установке в колодцах вторых крышек их расход по выполнении этих работ следует учитывать дополнительно.

2.4. В объем конструкций коллекторов для подземных коммуникаций следует включать объемы днища (без учета подготовки), стен и покрытия.

3. Коэффициенты к расценкам

|  |  | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номера таблиц (расценок) | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих строителей | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Устройство водостоков с гидравлическим испытанием | 01-009, 01-010, 01-012 | 0,84 | 0,85 | 1 |
| 3.2. Устройство водостоков без гидравлического испытания | 01-009, 01-010, 01-012 | 0,67 | 0,85 | 1* |

__________________

* Затраты на воду исключаются

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций |  |  |  |  |  |  |  | Прямые затраты, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда рабочих |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда маши-нистов |  |  |  |  |  |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-01-001. Устройство основания под трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: 10 м3 основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-001-1 |  | песчаного |  |  |  |  |  |  |  | 722,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,23 |  |  |  | 31,50 |  |  |  |  |  |  |  | 3,70 |  |  |  |  |  | 607,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |
| 23-01-001-2 |  | щебеночного |  |  |  |  |  |  |  | 1611,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,23 |  |  |  | 45,90 |  |  |  |  |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  | 1482,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |
| 23-01-001-3 |  | гравийного |  |  |  |  |  |  |  | 1395,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,23 |  |  |  | 45,90 |  |  |  |  |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  | 1266,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,20 |  |  |
| 23-01-001-4 |  | бетонного |  |  |  |  |  |  |  | 6785,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,98 |  |  |  | 411,59 |  |  |  |  |  |  |  | 74,59 |  |  |  |  |  | 6232,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,40 |  |  |
| 23-01-001-5 |  | железобетонного |  |  |  |  |  |  |  | 9728,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,74 |  |  |  | 422,06 |  |  |  |  |  |  |  | 75,65 |  |  |  |  |  | 9126,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,15 |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-01-003. Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-003-1 |  | 150 мм |  |  |  |  |  |  |  | 39272,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2778,48 |  |  |  | 88,17 |  |  |  |  |  |  |  | 10,37 |  |  |  |  |  | 36406,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,00 |  |  |
| 23-01-003-2 |  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 52795,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3268,80 |  |  |  | 1486,25 |  |  |  |  |  |  |  | 145,16 |  |  |  |  |  | 48040,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  |  |
| 23-01-003-3 |  | 300 мм |  |  |  |  |  |  |  | 84949,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4086,00 |  |  |  | 2112,58 |  |  |  |  |  |  |  | 206,84 |  |  |  |  |  | 78750,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,00 |  |  |
| 23-01-003-4 |  | 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 129191,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4975,84 |  |  |  | 5633,84 |  |  |  |  |  |  |  | 548,78 |  |  |  |  |  | 118581,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,00 |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-01-005. Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-005-1 |  |  | 150 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4616,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,22 |  |  |  | 7,54 |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  | 3958,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,60 |  |
| 23-01-005-2 |  |  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 6478,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,45 |  |  |  | 9,80 |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |  |  |  |  |  | 5767,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,20 |  |
| 23-01-005-3 |  |  | 250 мм |  |  |  |  |  |  |  | 8575,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,74 |  |  |  | 14,33 |  |  |  |  |  |  |  | 2,01 |  |  |  |  |  | 7705,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,40 |  |
| 23-01-005-4 |  |  | 300 мм |  |  |  |  |  |  |  | 13571,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1017,74 |  |  |  | 1520,70 |  |  |  |  |  |  |  | 147,06 |  |  |  |  |  | 11032,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,46 |  |
| 23-01-005-5 |  |  | 350 мм |  |  |  |  |  |  |  | 16763,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1226,44 |  |  |  | 1734,63 |  |  |  |  |  |  |  | 167,90 |  |  |  |  |  | 13802,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,07 |  |
| 23-01-005-6 |  |  | 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 19617,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1392,24 |  |  |  | 2051,14 |  |  |  |  |  |  |  | 198,48 |  |  |  |  |  | 16174,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,33 |  |
| 23-01-005-7 |  |  | 450 мм |  |  |  |  |  |  |  | 22944,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1633,22 |  |  |  | 3152,25 |  |  |  |  |  |  |  | 257,20 |  |  |  |  |  | 18158,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,87 |  |
| 23-01-005-8 |  |  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  | 27719,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1836,61 |  |  |  | 3155,27 |  |  |  |  |  |  |  | 257,62 |  |  |  |  |  | 22728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,27 |  |
| 23-01-005-9 |  |  | 550 мм |  |  |  |  |  |  |  | 32999,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2117,27 |  |  |  | 4160,74 |  |  |  |  |  |  |  | 339,30 |  |  |  |  |  | 26721,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,18 |  |
| 23-01-005-10 |  |  | 600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 39048,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2123,45 |  |  |  | 4164,51 |  |  |  |  |  |  |  | 339,83 |  |  |  |  |  | 32760,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,86 |  |
| ТАБЛИЦА 23-01-007. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-007-1 |  |  | 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 31706,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,88 |  |  |  | 783,57 |  |  |  |  |  |  |  | 75,96 |  |  |  |  |  | 30075,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,17 |  |
| 23-01-007-2 |  |  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  | 38588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062,43 |  |  |  | 1076,30 |  |  |  |  |  |  |  | 88,13 |  |  |  |  |  | 36449,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,24 |  |
| 23-01-007-3 |  |  | 600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 44119,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146,78 |  |  |  | 1225,59 |  |  |  |  |  |  |  | 100,40 |  |  |  |  |  | 41747,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,31 |  |
| 23-01-007-4 |  |  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  | 67083,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1595,21 |  |  |  | 1641,06 |  |  |  |  |  |  |  | 116,80 |  |  |  |  |  | 63846,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,65 |  |
| 23-01-007-5 |  |  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 101363,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023,36 |  |  |  | 2142,16 |  |  |  |  |  |  |  | 152,46 |  |  |  |  |  | 97198,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,11 |  |
| 23-01-007-6 |  |  | 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 136021,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2534,62 |  |  |  | 13031,66 |  |  |  |  |  |  |  | 194,99 |  |  |  |  |  | 120455,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,20 |  |
| 23-01-007-7 |  |  | 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 170758,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3175,30 |  |  |  | 14137,08 |  |  |  |  |  |  |  | 200,60 |  |  |  |  |  | 153445,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,73 |  |
| 23-01-007-8 |  |  | 1600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 195658,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3408,83 |  |  |  | 15178,94 |  |  |  |  |  |  |  | 215,94 |  |  |  |  |  | 177070,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,98 |  |
| 23-01-007-9 |  |  | 2000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 271478,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4383,67 |  |  |  | 20846,93 |  |  |  |  |  |  |  | 300,37 |  |  |  |  |  | 246248,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,21 |  |
| 23-01-007-10 |  |  | 2400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 318474,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5874,88 |  |  |  | 25106,72 |  |  |  |  |  |  |  | 372,73 |  |  |  |  |  | 287493,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,06 |  |
| ТАБЛИЦА 23-01-008. Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-008-1 |  |  |  | 150 мм |  |  |  |  |  |  |  | 10667,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,84 |  |  |  | 581,17 |  |  |  |  |  |  |  | 56,50 |  |  |  |  |  | 9460,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,10 |
| 23-01-008-2 |  |  |  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 13584,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,99 |  |  |  | 587,43 |  |  |  |  |  |  |  | 57,13 |  |  |  |  |  | 12366,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,66 |
| 23-01-008-3 |  |  |  | 300 мм |  |  |  |  |  |  |  | 21084,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,64 |  |  |  | 703,52 |  |  |  |  |  |  |  | 68,66 |  |  |  |  |  | 19638,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,81 |
| 23-01-008-4 |  |  |  | 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 28259,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,51 |  |  |  | 800,91 |  |  |  |  |  |  |  | 78,40 |  |  |  |  |  | 26619,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,35 |
| 23-01-008-5 |  |  |  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  | 33610,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063,93 |  |  |  | 1092,89 |  |  |  |  |  |  |  | 90,46 |  |  |  |  |  | 31453,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,77 |
| 23-01-008-6 |  |  |  | 600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 38324,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1177,15 |  |  |  | 1241,42 |  |  |  |  |  |  |  | 102,63 |  |  |  |  |  | 35905,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,09 |
| 23-01-008-7 |  |  |  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  | 58284,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1587,41 |  |  |  | 1656,89 |  |  |  |  |  |  |  | 119,03 |  |  |  |  |  | 55040,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,84 |
| 23-01-008-8 |  |  |  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 86783,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004,29 |  |  |  | 2157,24 |  |  |  |  |  |  |  | 154,57 |  |  |  |  |  | 82621,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,13 |
| ТАБЛИЦА 23-01-009. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-1 |  |  |  |  | 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 32305,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1228,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1688,75 |  |  |  |  |  | 162,83 |  |  |  |  | 29388,20 |  |  |  |  | 133,63 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-2 |  |  |  |  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  | 39781,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1580,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2589,15 |  |  |  |  |  | 210,33 |  |  |  |  | 35611,87 |  |  |  |  | 171,96 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-3 |  |  |  |  | 600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 45572,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3045,70 |  |  |  |  |  | 247,36 |  |  |  |  | 40779,25 |  |  |  |  | 190,16 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-4 |  |  |  |  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  | 68716,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2340,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3878,07 |  |  |  |  |  | 271,80 |  |  |  |  | 62497,81 |  |  |  |  | 254,71 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-5 |  |  |  |  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 102173,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3109,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5002,19 |  |  |  |  |  | 350,73 |  |  |  |  | 94061,62 |  |  |  |  | 326,61 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-6 |  |  |  |  | 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 148298,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3810,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27782,97 |  |  |  |  |  | 405,64 |  |  |  |  | 116704,88 |  |  |  |  | 400,28 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-7 |  |  |  |  | 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 183862,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4753,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29972,23 |  |  |  |  |  | 413,89 |  |  |  |  | 149137,26 |  |  |  |  | 499,30 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-8 |  |  |  |  | 1600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 209532,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5211,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32273,77 |  |  |  |  |  | 445,84 |  |  |  |  | 172047,49 |  |  |  |  | 547,39 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-9 |  |  |  |  | 2000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 280475,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6694,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34593,59 |  |  |  |  |  | 479,38 |  |  |  |  | 239186,97 |  |  |  |  | 703,23 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-009-10 |  |  |  |  | 2400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 327457,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9232,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43288,17 |  |  |  |  |  | 605,71 |  |  |  |  | 274936,80 |  |  |  |  | 969,85 |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-01-010. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-010-1 |  |  |  |  | 3000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 432832,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9833,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53335,39 |  |  |  |  |  | 739,22 |  |  |  |  | 369664,53 |  |  |  |  | 1044,96 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-010-2 |  |  |  |  | 3500 мм |  |  |  |  |  |  |  | 515720,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12520,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59122,62 |  |  |  |  |  | 822,81 |  |  |  |  | 444076,85 |  |  |  |  | 1330,56 |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-01-011. Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-1 |  |  |  |  |  | 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 31960,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1681,21 |  |  |  |  |  | 161,77 |  |  |  |  | 29091,57 |  |  |  |  | 129,19 |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-2 |  |  |  |  |  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  | 39382,39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1525,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2581,61 |  |  |  |  |  | 209,27 |  |  |  |  | 35275,24 |  |  |  |  | 166,00 |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-3 |  |  |  |  |  | 600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 45090,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1682,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3038,16 |  |  |  |  |  | 246,30 |  |  |  |  | 40370,53 |  |  |  |  | 183,04 |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-4 |  |  |  |  |  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  | 68209,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2243,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3872,04 |  |  |  |  |  | 270,95 |  |  |  |  | 62093,71 |  |  |  |  | 244,10 |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-5 |  |  |  |  |  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 102462,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2970,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4991,63 |  |  |  |  |  | 349,25 |  |  |  |  | 94500,22 |  |  |  |  | 312,07 |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-6 |  |  |  |  |  | 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 148512,98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3496,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27771,66 |  |  |  |  |  | 404,05 |  |  |  |  | 117244,34 |  |  |  |  | 367,33 |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-7 |  |  |  |  |  | 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 184047,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4326,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29959,41 |  |  |  |  |  | 412,09 |  |  |  |  | 149762,23 |  |  |  |  | 454,43 |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-8 |  |  |  |  |  | 1600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 209803,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4636,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32261,71 |  |  |  |  |  | 444,15 |  |  |  |  | 172905,05 |  |  |  |  | 481,45 |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-9 |  |  |  |  |  | 2000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 280207,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5340,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34572,48 |  |  |  |  |  | 476,42 |  |  |  |  | 240294,79 |  |  |  |  | 554,57 |  |  |  |  |  |
| 23-01-011-10 |  |  |  |  |  | 2400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 327593,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6985,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43230,11 |  |  |  |  |  | 597,56 |  |  |  |  | 277377,17 |  |  |  |  | 725,44 |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-01-012. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-012-1 |  |  |  |  | 300 мм |  |  |  |  |  |  |  | 21531,94 |  |  |  |  | 1126,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1537,36 |  |  |  |  |  |  |  | 148,33 |  |  |  |  |  | 18867,75 |  |  |  |  | 124,10 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-012-2 |  |  |  |  | 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 27994,03 |  |  |  |  | 1237,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1692,52 |  |  |  |  |  |  |  | 163,36 |  |  |  |  |  | 25064,27 |  |  |  |  | 136,26 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-012-3 |  |  |  |  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  | 34102,90 |  |  |  |  | 1570,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2592,92 |  |  |  |  |  |  |  | 210,86 |  |  |  |  |  | 29939,59 |  |  |  |  | 172,95 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-012-4 |  |  |  |  | 600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 39093,59 |  |  |  |  | 1758,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3048,71 |  |  |  |  |  |  |  | 247,78 |  |  |  |  |  | 34286,72 |  |  |  |  | 193,63 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-012-5 |  |  |  |  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  | 58467,31 |  |  |  |  | 2335,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3881,84 |  |  |  |  |  |  |  | 272,33 |  |  |  |  |  | 52249,73 |  |  |  |  | 257,24 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-012-6 |  |  |  |  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 84171,47 |  |  |  |  | 3078,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4494,24 |  |  |  |  |  |  |  | 315,28 |  |  |  |  |  | 76598,46 |  |  |  |  | 323,40 |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-01-013. Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-013-1 |  |  |  |  | 300 мм |  |  |  |  |  |  |  | 21008,47 |  |  |  |  | 1224,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1532,83 |  |  |  |  |  |  |  | 147,70 |  |  |  |  |  | 18250,89 |  |  |  |  | 133,27 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-013-2 |  |  |  |  | 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 27334,46 |  |  |  |  | 1405,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1686,49 |  |  |  |  |  |  |  | 162,51 |  |  |  |  |  | 24242,45 |  |  |  |  | 152,94 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-013-3 |  |  |  |  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  | 33497,82 |  |  |  |  | 1696,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2586,14 |  |  |  |  |  |  |  | 209,91 |  |  |  |  |  | 29215,02 |  |  |  |  | 184,62 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-013-4 |  |  |  |  | 600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 38401,45 |  |  |  |  | 1911,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3042,68 |  |  |  |  |  |  |  | 246,94 |  |  |  |  |  | 33446,97 |  |  |  |  | 208,03 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-013-5 |  |  |  |  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  | 57961,13 |  |  |  |  | 2553,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3880,33 |  |  |  |  |  |  |  | 272,12 |  |  |  |  |  | 51526,93 |  |  |  |  | 274,61 |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-013-6 |  |  |  |  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 86223,72 |  |  |  |  | 3208,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5001,43 |  |  |  |  |  |  |  | 350,62 |  |  |  |  |  | 78013,51 |  |  |  |  | 345,03 |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-01-017. Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель: 100 м3 сборных и монолитных железобетонных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-017-1 |  |  |  | односекционных |  |  |  |  |  |  |  | 341043,57 |  |  |  |  | 4993,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22312,34 |  |  |  |  |  |  |  | 1247,59 |  |  |  |  |  | 313738,00 |  |  |  |  | 577,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-01-017-2 |  |  |  | двухсекционных |  |  |  |  |  |  |  | 351448,22 |  |  |  |  | 5495,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32453,90 |  |  |  |  |  |  |  | 1787,17 |  |  |  |  |  | 313499,28 |  |  |  |  | 636,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-02-001. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-1 |  |  |  | 150 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1054,50 |  |  |  |  | 177,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,01 |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  |  |  | 666,01 |  |  |  |  | 18,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-2 |  |  |  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1337,03 |  |  |  |  | 210,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,51 |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  |  | 858,68 |  |  |  |  | 21,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-3 |  |  |  | 300 мм |  |  |  |  |  |  |  | 1961,15 |  |  |  |  | 312,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,14 |  |  |  |  |  |  |  | 4,02 |  |  |  |  |  | 1266,76 |  |  |  |  | 31,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-4 |  |  |  | 400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2418,73 |  |  |  |  | 388,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,51 |  |  |  |  |  |  |  | 5,08 |  |  |  |  |  | 1632,46 |  |  |  |  | 39,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-5 |  |  |  | 500 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2925,89 |  |  |  |  | 479,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,27 |  |  |  |  |  |  |  | 6,24 |  |  |  |  |  | 2016,29 |  |  |  |  | 48,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-6 |  |  |  | 600 мм |  |  |  |  |  |  |  | 3394,85 |  |  |  |  | 562,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,15 |  |  |  |  |  |  |  | 7,19 |  |  |  |  |  | 2365,24 |  |  |  |  | 56,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-7 |  |  |  | 800 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4517,50 |  |  |  |  | 727,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,91 |  |  |  |  |  |  |  | 9,73 |  |  |  |  |  | 3126,76 |  |  |  |  | 73,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-8 |  |  |  | 1000 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5603,79 |  |  |  |  | 905,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,55 |  |  |  |  |  |  |  | 12,17 |  |  |  |  |  | 3893,04 |  |  |  |  | 91,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-9 |  |  |  | 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 6506,52 |  |  |  |  | 1049,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 948,06 |  |  |  |  |  |  |  | 13,97 |  |  |  |  |  | 4508,92 |  |  |  |  | 105,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-001-10 |  |  |  | 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 7476,05 |  |  |  |  | 1197,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1132,56 |  |  |  |  |  |  |  | 15,87 |  |  |  |  |  | 5146,05 |  |  |  |  | 120,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-02-002. Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб большого диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-02-002-1 |  |  |  |  | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  | 3246,09 |  |  |  |  | 272,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,09 |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  | 2301,60 |  |  |  |  | 27,46 |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-03-001. Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-001-1 |  |  |  |  | 0,7 м в грунтах сухих |  |  |  |  |  |  |  | 23375,05 |  |  |  |  | 2371,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4903,70 |  |  |  |  |  |  |  | 481,18 |  |  |  |  |  | 16099,75 |  |  |  |  | 271,04 |  |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-001-2 |  |  |  |  | 0,7 м в грунтах мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 28011,74 |  |  |  |  | 2790,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5181,42 |  |  |  |  |  |  |  | 504,45 |  |  |  |  |  | 20040,12 |  |  |  |  | 318,88 |  |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-001-3 |  |  |  |  | 1 м в грунтах сухих |  |  |  |  |  |  |  | 18321,77 |  |  |  |  | 1259,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2484,43 |  |  |  |  |  |  |  | 252,02 |  |  |  |  |  | 14578,03 |  |  |  |  | 138,69 |  |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-001-4 |  |  |  |  | 1 м в грунтах мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 21609,15 |  |  |  |  | 1440,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2581,04 |  |  |  |  |  |  |  | 258,26 |  |  |  |  |  | 17587,30 |  |  |  |  | 158,68 |  |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-001-5 |  |  |  |  | 1,5 м в грунтах сухих |  |  |  |  |  |  |  | 16048,08 |  |  |  |  | 876,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1693,10 |  |  |  |  |  |  |  | 183,03 |  |  |  |  |  | 13478,31 |  |  |  |  | 96,55 |  |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-001-6 |  |  |  |  | 1,5 м в грунтах мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 17386,40 |  |  |  |  | 1013,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1790,76 |  |  |  |  |  |  |  | 189,70 |  |  |  |  |  | 14582,31 |  |  |  |  | 111,60 |  |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-001-7 |  |  |  |  | 2 м в грунтах сухих |  |  |  |  |  |  |  | 13441,69 |  |  |  |  | 732,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,83 |  |  |  |  |  |  |  | 181,45 |  |  |  |  |  | 11028,83 |  |  |  |  | 80,62 |  |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-001-8 |  |  |  |  | 2 м в грунтах мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 16577,04 |  |  |  |  | 831,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1763,50 |  |  |  |  |  |  |  | 186,95 |  |  |  |  |  | 13981,81 |  |  |  |  | 91,60 |  |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-03-002. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром колодца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-002-1 |  |  |  |  |  | 0,7 м |  |  |  |  |  |  |  | 11359,92 |  |  |  |  | 2419,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,00 |  |  |  |  |  |  |  | 35,55 |  |  |  |  |  | 8595,74 |  |  |  |  | 263,24 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-002-2 |  |  |  |  |  | 1 м |  |  |  |  |  |  |  | 10076,39 |  |  |  |  | 1315,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,24 |  |  |  |  |  |  |  | 42,32 |  |  |  |  |  | 8356,88 |  |  |  |  | 143,12 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-002-3 |  |  |  |  |  | 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  | 9562,86 |  |  |  |  | 974,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,51 |  |  |  |  |  |  |  | 40,63 |  |  |  |  |  | 8200,93 |  |  |  |  | 106,03 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-03-003. Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Измеритель: 10 м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметром колодца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-003-1 |  |  |  |  |  | 1 м |  |  |  |  |  |  |  | 9829,63 |  |  |  |  | 1343,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,40 |  |  |  |  |  |  |  | 34,81 |  |  |  |  |  | 8153,56 |  |  |  |  | 146,21 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-003-2 |  |  |  |  |  | 1,25 м |  |  |  |  |  |  |  | 9807,94 |  |  |  |  | 1359,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,07 |  |  |  |  |  |  |  | 35,76 |  |  |  |  |  | 8108,58 |  |  |  |  | 147,91 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-003-3 |  |  |  |  |  | 1,5 м |  |  |  |  |  |  |  | 9501,26 |  |  |  |  | 1192,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,24 |  |  |  |  |  |  |  | 35,87 |  |  |  |  |  | 7966,71 |  |  |  |  | 129,74 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-03-004. Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Измеритель: 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью до 3 м2 в грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-004-1 |  |  |  |  |  | сухих |  |  |  |  |  |  |  | 9098,12 |  |  |  |  | 495,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,72 |  |  |  |  |  |  |  | 69,83 |  |  |  |  |  | 8108,60 |  |  |  |  | 53,95 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-004-2 |  |  |  |  |  | мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 10241,36 |  |  |  |  | 440,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,72 |  |  |  |  |  |  |  | 67,29 |  |  |  |  |  | 9315,07 |  |  |  |  | 47,94 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-004-3 |  |  |  |  |  | просадочных |  |  |  |  |  |  |  | 10211,09 |  |  |  |  | 525,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,68 |  |  |  |  |  |  |  | 68,88 |  |  |  |  |  | 9192,47 |  |  |  |  | 57,23 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью более 3 м2 в грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-004-4 |  |  |  |  |  | сухих |  |  |  |  |  |  |  | 9081,26 |  |  |  |  | 403,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,93 |  |  |  |  |  |  |  | 75,65 |  |  |  |  |  | 8144,34 |  |  |  |  | 43,96 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-004-5 |  |  |  |  |  | мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 9582,41 |  |  |  |  | 371,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,66 |  |  |  |  |  |  |  | 72,68 |  |  |  |  |  | 8691,47 |  |  |  |  | 40,40 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-004-6 |  |  |  |  |  | просадочных |  |  |  |  |  |  |  | 10045,14 |  |  |  |  | 432,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,11 |  |  |  |  |  |  |  | 74,48 |  |  |  |  |  | 9084,73 |  |  |  |  | 47,04 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-03-005. Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Измеритель: 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-005-1 |  |  |  |  |  | 0,7 м в грунтах сухих |  |  |  |  |  |  |  | 25147,30 |  |  |  |  | 6515,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1103,29 |  |  |  |  |  |  |  | 181,55 |  |  |  |  |  | 17528,66 |  |  |  |  | 717,55 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-005-2 |  |  |  |  |  | 0,7 м в грунтах мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 26103,22 |  |  |  |  | 6974,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1150,67 |  |  |  |  |  |  |  | 184,20 |  |  |  |  |  | 17977,57 |  |  |  |  | 768,17 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-005-3 |  |  |  |  |  | 1 м в грунтах сухих |  |  |  |  |  |  |  | 15226,55 |  |  |  |  | 3773,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,51 |  |  |  |  |  |  |  | 113,52 |  |  |  |  |  | 10720,12 |  |  |  |  | 415,63 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-005-4 |  |  |  |  |  | 1 м в грунтах мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 16266,96 |  |  |  |  | 3940,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,63 |  |  |  |  |  |  |  | 114,58 |  |  |  |  |  | 11568,61 |  |  |  |  | 434,00 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-005-5 |  |  |  |  |  | 1,5 м в грунтах сухих |  |  |  |  |  |  |  | 13904,46 |  |  |  |  | 2656,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708,35 |  |  |  |  |  |  |  | 109,82 |  |  |  |  |  | 10539,85 |  |  |  |  | 292,54 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-005-6 |  |  |  |  |  | 1,5 м в грунтах мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 15133,62 |  |  |  |  | 2766,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,13 |  |  |  |  |  |  |  | 110,98 |  |  |  |  |  | 11636,36 |  |  |  |  | 304,64 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-005-7 |  |  |  |  |  | 2 м в грунтах сухих |  |  |  |  |  |  |  | 13020,36 |  |  |  |  | 2182,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,71 |  |  |  |  |  |  |  | 105,17 |  |  |  |  |  | 10166,27 |  |  |  |  | 240,35 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 23-03-005-8 |  |  |  |  |  | 2 м в грунтах мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 14273,83 |  |  |  |  | 2256,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,91 |  |  |  |  |  |  |  | 105,80 |  |  |  |  |  | 11328,27 |  |  |  |  | 248,53 |  |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-03-006. Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измеритель: 10 м3 бетонных и железобетонных конструкций колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью до 3 м2 в грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-006-1 |  |  |  |  |  |  | сухих |  |  |  |  |  |  |  | 10707,33 |  |  |  |  | 799,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,62 |  |  |  |  |  |  |  | 98,61 |  |  |  |  |  | 9262,63 |  |  |  |  | 90,19 |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 23-03-006-2 |  |  |  |  |  |  | мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 10973,92 |  |  |  |  | 679,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638,74 |  |  |  |  |  |  |  | 96,81 |  |  |  |  |  | 9655,53 |  |  |  |  | 76,71 |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 23-03-006-3 |  |  |  |  |  |  | просадочных |  |  |  |  |  |  |  | 12468,87 |  |  |  |  | 843,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,51 |  |  |  |  |  |  |  | 98,39 |  |  |  |  |  | 10972,80 |  |  |  |  | 95,21 |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Устройство колодцев канализационных прямоугольных бетонных монолитных площадью более 3 м2 в грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-006-4 |  |  |  |  |  |  | сухих |  |  |  |  |  |  |  | 10494,22 |  |  |  |  | 549,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,58 |  |  |  |  |  |  |  | 99,77 |  |  |  |  |  | 9290,41 |  |  |  |  | 61,99 |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 23-03-006-5 |  |  |  |  |  |  | мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 10789,09 |  |  |  |  | 528,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,91 |  |  |  |  |  |  |  | 98,92 |  |  |  |  |  | 9603,42 |  |  |  |  | 59,68 |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 23-03-006-6 |  |  |  |  |  |  | просадочных |  |  |  |  |  |  |  | 11746,01 |  |  |  |  | 589,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,55 |  |  |  |  |  |  |  | 99,56 |  |  |  |  |  | 10493,45 |  |  |  |  | 66,48 |  |  |  |  |
| 103-9200 |  |  |  |  |  |  | Люки чугунные, шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 201-0650 |  |  |  |  |  |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-03-007. Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Измеритель: 10 м3 железобетонных, бетонных и кирпичных конструкций колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-007-1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 м в грунтах сухих |  |  |  |  |  |  |  | 21384,53 |  |  |  |  | 1374,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3163,50 |  |  |  |  |  |  |  | 303,54 |  |  |  |  |  | 16846,06 |  |  |  |  | 159,14 |  |  |  |
| 103-0750 |  |  |  |  |  |  |  | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (ТУ 400-28-109-85), шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 23-03-007-2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 м в грунтах мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 20596,58 |  |  |  |  | 1412,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2804,12 |  |  |  |  |  |  |  | 267,25 |  |  |  |  |  | 16379,82 |  |  |  |  | 163,50 |  |  |  |
| 103-0750 |  |  |  |  |  |  |  | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (ТУ 400-28-109-85), шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 23-03-007-3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 м в грунтах сухих |  |  |  |  |  |  |  | 20883,95 |  |  |  |  | 1403,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3370,92 |  |  |  |  |  |  |  | 322,06 |  |  |  |  |  | 16109,81 |  |  |  |  | 162,41 |  |  |  |
| 103-0750 |  |  |  |  |  |  |  | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (ТУ 400-28-109-85), шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 23-03-007-4 |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 м в грунтах мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 19942,81 |  |  |  |  | 1478,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3052,43 |  |  |  |  |  |  |  | 290,10 |  |  |  |  |  | 15411,82 |  |  |  |  | 171,13 |  |  |  |
| 103-0750 |  |  |  |  |  |  |  | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (ТУ 400-28-109-85), шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м в грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-03-007-5 |  |  |  |  |  |  |  | сухих |  |  |  |  |  |  |  | 11523,59 |  |  |  |  | 1892,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,08 |  |  |  |  |  |  |  | 29,10 |  |  |  |  |  | 9339,87 |  |  |  |  | 208,44 |  |  |  |
| 103-0750 |  |  |  |  |  |  |  | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (ТУ 400-28-109-85), шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 23-03-007-6 |  |  |  |  |  |  |  | мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 11114,25 |  |  |  |  | 1920,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,19 |  |  |  |  |  |  |  | 24,65 |  |  |  |  |  | 8943,00 |  |  |  |  | 211,46 |  |  |  |
| 103-0750 |  |  |  |  |  |  |  | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (ТУ 400-28-109-85), шт. |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  | - |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-04-001. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Измеритель: 100 м3 фильтрующего основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-04-001-1 |  |  |  |  |  |  |  | гравийного |  |  |  |  |  |  |  | 18666,45 |  |  |  |  | 270,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,10 |  |  |  |  |  |  |  | 39,89 |  |  |  |  |  | 18165,00 |  |  |  |  | 34,66 |  |  |  |
| 23-04-001-2 |  |  |  |  |  |  |  | щебеночного |  |  |  |  |  |  |  | 13061,11 |  |  |  |  | 322,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,66 |  |  |  |  |  |  |  | 49,30 |  |  |  |  |  | 12453,00 |  |  |  |  | 41,34 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-04-004. Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-04-004-1 |  |  |  |  |  |  |  | до 150 мм |  |  |  |  |  |  |  | 50497,70 |  |  |  |  | 749,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,40 |  |  |  |  |  |  |  | 41,16 |  |  |  |  |  | 49397,88 |  |  |  |  | 96,08 |  |  |  |
| 23-04-004-2 |  |  |  |  |  |  |  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 74166,70 |  |  |  |  | 912,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,48 |  |  |  |  |  |  |  | 60,94 |  |  |  |  |  | 72735,60 |  |  |  |  | 106,99 |  |  |  |
| 23-04-004-3 |  |  |  |  |  |  |  | 250 мм |  |  |  |  |  |  |  | 94208,52 |  |  |  |  | 1038,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,17 |  |  |  |  |  |  |  | 79,56 |  |  |  |  |  | 92492,40 |  |  |  |  | 121,80 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-04-005. Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укладка на иловых площадках труб асбестоцементных дренажных диаметром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-04-005-1 |  |  |  |  |  |  | 100 мм |  |  |  |  |  |  |  | 2498,54 |  |  |  |  | 106,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,47 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 2387,95 |  |  |  |  | 11,83 |  |  |  |  |
| 23-04-005-2 |  |  |  |  |  |  | 150 мм |  |  |  |  |  |  |  | 4019,96 |  |  |  |  | 115,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,66 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 3899,95 |  |  |  |  | 12,86 |  |  |  |  |
| 23-04-005-3 |  |  |  |  |  |  | 200 мм |  |  |  |  |  |  |  | 5487,19 |  |  |  |  | 122,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5359,54 |  |  |  |  | 13,69 |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-04-008. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Измеритель: врезка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-04-008-1 |  |  |  |  |  |  | сухих |  |  |  |  |  |  |  | 203,90 |  |  |  |  | 152,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 50,99 |  |  |  |  | 16,84 |  |  |  |  |
| 23-04-008-2 |  |  |  |  |  |  | мокрых |  |  |  |  |  |  |  | 235,47 |  |  |  |  | 154,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 81,02 |  |  |  |  | 17,01 |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 23-04-011. Установка люка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-04-011-1 |  |  |  |  |  |  |  | Установка люка |  |  |  |  |  |  |  | 586,65 |  |  |  |  | 11,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,28 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  | 570,05 |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  |

Приложение

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование |  | Ед. изм. |  |  |  | Базисная цена,руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т |  |  | маш.ч |  | 112,00 |  |
| 02 1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т |  |  | маш.ч |  | 205,70 |  |
| 03 0101 | Автопогрузчики 5 т |  |  | маш.ч |  | 90,00 |  |
| 04 0102 | Электростанции передвижные 4 кВт |  |  | маш.ч |  | 27,10 |  |
| 04 0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А дизельным двигателем |  |  | маш.ч |  | 14,00 |  |
| 07 0148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) |  |  | маш.ч |  | 61,30 |  |
| 11 1100 | Вибраторы глубинные |  |  | маш.ч |  | 1,90 |  |
| 11 1301 | Вибраторы поверхностные |  |  | маш.ч |  | 0,50 |  |
| 12 1011 | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  | маш.ч |  | 30,00 |  |
| 12 1012 | Котлы битумные передвижные 1000 л |  |  | маш.ч |  | 50,00 |  |
| 15 0701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) |  |  | маш.ч |  | 110,00 |  |
| 15 0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) |  |  | маш.ч |  | 130,60 |  |
| 15 0703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) |  |  | маш.ч |  | 151,40 |  |
| 15 0704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) |  |  | маш.ч |  | 729,08 |  |
| 15 0705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (63-90 т) |  |  | маш.ч |  | 771,32 |  |
| 33 1103 | Трамбовки электрические |  |  | маш.ч |  | 6,70 |  |
| 33 1531 | Пилы дисковые электрические |  |  | маш.ч |  | 0,95 |  |
| 33 1532 | Пилы электрические цепные |  |  | маш.ч |  | 3,27 |  |
| 40 0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т |  |  | маш.ч |  | 75,40 |  |
| СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 0010 |  | Асбест хризолитовый марки К-6-45 | т |  | 1318,00 |  |  |
| 101 0073 |  | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т |  | 1383,10 |  |  |
| 101 0079 |  | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик, марки БНМ-55/60 | т |  | 1596,00 |  |  |
| 101 0253 |  | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т |  | 734,50 |  |  |
| 101 0311 |  | Каболка | т |  | 30030,00 |  |  |
| 101 0616 |  | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг |  | 9,83 |  |  |
| 101 0816 |  | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т |  | 10200,00 |  |  |
| 101 1299 |  | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т |  | 6250,00 |  |  |
| 101 1300 |  | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ | т |  | 4041,70 |  |  |
| 101 1305 |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т |  | 412,00 |  |  |
| 101 1315 |  | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300 | т |  | 424,00 |  |  |
| 101 1517 |  | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т |  | 10362,00 |  |  |
| 101 1668 |  | Рогожа | м2 |  | 10,20 |  |  |
| 101 1701 |  | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг |  | 17,82 |  |  |
| 101 1747 |  | Рубероид морозостойкий РПМ-300 | м2 |  | 6,08 |  |  |
| 101 1763 |  | Мастика битумно-полимерная | т |  | 1500,00 |  |  |
| 101 1805 |  | Гвозди строительные | т |  | 11978,00 |  |  |
| 101 9002 |  | Асбестоцементная смесь | м3 |  | 243,10 |  |  |
| 101 9197 |  | Скобы ходовые | шт. |  | 6,55 |  |  |
| 102 0025 |  | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 |  | 1287,00 |  |  |
| 102 0052 |  | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 |  | 1375,00 |  |  |
| 102 0057 |  | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 |  | 1155,00 |  |  |
| 103 0672 |  | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 146 мм | м |  | 29,78 |  |  |
| 103 0673 |  | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 200 мм, внутренний диаметр 196 мм | м |  | 40,93 |  |  |
| 103 0675 |  | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 289 мм | м |  | 67,47 |  |  |
| 103 0676 |  | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 381 мм | м |  | 103,12 |  |  |
| 103 0703 |  | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфт 219 мм | шт. |  | 10,20 |  |  |
| 103 0704 |  | Муфты асбестоцементные CAM-6 к трубам ВТ-6 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфт 277 мм | шт. |  | 13,80 |  |  |
| 103 0706 |  | Муфты асбестоцементные CAM-6 к трубам ВТ-6 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфт 383 мм | шт. |  | 22,60 |  |  |
| 103 0707 |  | Муфты асбестоцементные CAM-6 к трубам ВТ-6 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфт 581 мм | шт. |  | 27,80 |  |  |
| 103 0733 |  | Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82) внутренний диаметр 150 мм | м |  | 23,04 |  |  |
| 103 0734 |  | Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82) внутренний диаметр 200 мм | м |  | 33,94 |  |  |
| 103 0735 |  | Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82) внутренний диаметр 250 мм | м |  | 43,13 |  |  |
| 103 0736 |  | Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82) внутренний диаметр 300 мм | м |  | 65,20 |  |  |
| 103 0737 |  | Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82) внутренний диаметр 350 мм | м |  | 83,42 |  |  |
| 103 0738 |  | Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82) внутренний диаметр 400 мм | м |  | 100,33 |  |  |
| 103 0739 |  | Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82) внутренний диаметр 450 мм | м |  | 112,02 |  |  |
| 103 0740 |  | Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-82) внутренний диаметр 500 мм | м |  | 150,96 |  |  |
| 103 0742 |  | Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ | кг |  | 28,33 |  |  |
| 103 0750 |  | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (ТУ 400-28-109-85) | шт. |  | 592,20 |  |  |
| 103 0754 |  | Люк чугунный (ГОСТ 3634-89) тяжелый | шт. |  | 569,52 |  |  |
| 103 1001 |  | Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-74) внутренний диаметр 550 мм | м |  | 181,60 |  |  |
| 103 1002 |  | Трубы керамические канализационные (ГОСТ 286-74) внутренний диаметр 600 мм | м |  | 232,68 |  |  |
| 103 9102-1 |  | Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 100 мм | м |  | 23,69 |  |  |
| 103 9102-2 |  | Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 150 мм | м |  | 38,69 |  |  |
| 103 9102-3 |  | Трубы асбестоцементные дренажные диаметром 200 мм | м |  | 53,17 |  |  |
| 103 9104-1 |  | Трубы керамические дренажные диаметром до 250 мм | 1000 шт. |  | 31460,00 |  |  |
| 103 9105 |  | Трубы керамические дренажные диаметром 150 мм | 1000 шт. |  | 16802,00 |  |  |
| 103 9107 |  | Трубы керамические дренажные диаметром 200 мм | 1000 шт. |  | 24740,00 |  |  |
| 103 9200 |  | Люки чугунные | шт. |  | 0,00 |  |  |
| 103 9200-1 |  | Люки чугунные тяжелые для колодцев "Т" | шт. |  | 450,00 |  |  |
| 105 9090 |  | Опалубка металлическая | т |  | 3938,20 |  |  |
| 201 0650 |  | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т |  | 7571,00 |  |  |
| 203 0501 |  | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты: ЩД 1.2х0.5, размером 1200х500х172 мм | м2 |  | 180,00 |  |  |
| 204 0002 |  | Горячекатаная арматурная сталь: гладкая класса A-I диаметром, мм: 8 | т |  | 6130,00 |  |  |
| 204 0026 |  | Горячекатаная арматурная сталь: периодического профиля класса A-III диаметром, мм: 25-28 | т |  | 5650,00 |  |  |
| 204 0100 |  | Арматура горячекатаная класса A-I, A-II, A-III для монолитных железобетонных конструкций | т |  | 5650,00 |  |  |
| 401 0001 |  | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 3,5 (М50) | м3 |  | 545,60 |  |  |
| 401 0003 |  | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 7,5 (М100) | м3 |  | 560,00 |  |  |
| 401 0005 |  | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 12,5 (М150) | м3 |  | 600,00 |  |  |
| 401 0006 |  | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 15 (М200) | м3 |  | 592,76 |  |  |
| 401 0007 |  | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 20 (М250) | м3 |  | 665,00 |  |  |
| 401 0008 |  | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 22,5 (М300) | м3 |  | 700,00 |  |  |
| 402 0002 |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50 | м3 |  | 485,90 |  |  |
| 402 0004 |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | м3 |  | 519,80 |  |  |
| 402 0013 |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 50 | м3 |  | 519,80 |  |  |
| 402 0079 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный: 1:2 | м3 |  | 519,80 |  |  |
| 402 9086 |  | Раствор асбоцементный | м3 |  | 395,00 |  |  |
| 403 9188-1 |  | Трубы бетонные раструбные диаметром 150 мм | м |  | 88,10 |  |  |
| 403 9188-2 |  | Трубы бетонные раструбные диаметром 200 мм | м |  | 117,55 |  |  |
| 403 9188-3 |  | Трубы бетонные раструбные диаметром 300 мм | м |  | 176,20 |  |  |
| 403 9188-4 |  | Трубы бетонные раструбные диаметром 400 мм | м |  | 234,85 |  |  |
| 403 9188-5 |  | Трубы бетонные раструбные диаметром 500 мм | м |  | 284,41 |  |  |
| 403 9188-6 |  | Трубы бетонные раструбные диаметром 600 мм | м |  | 325,34 |  |  |
| 403 9188-7 |  | Трубы бетонные раструбные диаметром 800 мм | м |  | 499,87 |  |  |
| 403 9188-8 |  | Трубы бетонные раструбные диаметром 1000 мм | м |  | 762,73 |  |  |
| 403 9196-1 |  | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 300 мм | м3 |  | 177,16 |  |  |
| 403 9196-2 |  | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 400 мм | м3 |  | 236,05 |  |  |
| 403 9196-3 |  | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 500 мм | м3 |  | 285,84 |  |  |
| 403 9196-4 |  | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 600 мм | м3 |  | 327,02 |  |  |
| 403 9196-5 |  | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 800 мм | м3 |  | 502,26 |  |  |
| 403 9196-6 |  | Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 1000 мм | м3 |  | 766,56 |  |  |
| 404 0005 |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. |  | 1752,60 |  |  |
| 404 0007 |  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 2027,00 |  |  |
| 408 0021 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 10-20 | м3 |  | 131,08 |  |  |
| 408 0022 |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 20-40 | м3 |  | 118,60 |  |  |
| 408 0103 |  | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция, мм: 20-40 | м3 |  | 101,30 |  |  |
| 408 0111 |  | Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция, мм: 20-40 | м3 |  | 173,00 |  |  |
| 408 0122 |  | Песок природный для строительных работ: средний | м3 |  | 55,26 |  |  |
| 4100021 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I | т |  | 459,91 |  |  |
| 411 0001 |  | Вода | м3 |  | 2,44 |  |  |
| 440 9004-1 |  | Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 0,7 м | м |  | 302,21 |  |  |
| 440 9004-2 |  | Кольца для дождеприемных колодцев сборные железобетонные диаметром 1,0 м | м |  | 461,92 |  |  |
| 440 9146-1 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм | м |  | 289,94 |  |  |
| 440 9146-2 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм | м |  | 351,12 |  |  |
| 440 9146-3 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм | м |  | 401,66 |  |  |
| 440 9146-4 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм | м |  | 617,12 |  |  |
| 440 9146-5 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм | м |  | 941,64 |  |  |
| 440 9146-6 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1200 мм | м |  | 1167,70 |  |  |
| 440 9146-7 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1400 мм | м |  | 1492,30 |  |  |
| 440 9146-8 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1600 мм | м |  | 1721,00 |  |  |
| 440 9146-9 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2000 мм | м |  | 2391,30 |  |  |
| 440 9146-10 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2400 мм | м |  | 2739,80 |  |  |
| 440 9146-11 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3000 мм | м |  | 3424,80 |  |  |
| 440 9146-12 |  | Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3500 мм | м |  | 3995,60 |  |  |
| 440 9148-1 |  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм | м |  | 289,94 |  |  |
| 440 9148-2 |  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм | м |  | 351,12 |  |  |
| 440 9148-3 |  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм | м |  | 401,66 |  |  |
| 440 9148-4 |  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм | м |  | 617,12 |  |  |
| 440 9148-5 |  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм | м |  | 941,64 |  |  |
| 440 9148-6 |  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм | м |  | 1167,70 |  |  |
| 440 9148-7 |  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм | м |  | 1492,30 |  |  |
| 440 9148-8 |  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм | м |  | 1721,00 |  |  |
| 440 9148-9 |  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм | м |  | 2391,30 |  |  |
| 440 9148-10 |  | Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2400 мм | м |  | 2739,80 |  |  |
| 440 9152-1 |  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м | м |  | 375,59 |  |  |
| 440 9153-1 |  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м | м |  | 806,47 |  |  |
| 440 9155-1 |  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм высотой 0,59 м | м |  | 589,56 |  |  |
| 440 9156-1 |  | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм высотой 0,59 м | м |  | 979,18 |  |  |
| 445 3110 |  | Плиты покрытий и перекрытий ребристые | м3 |  | 2376,00 |  |  |
| 445 3120 |  | Плиты покрытий, перекрытий и днищ | м3 |  | 1382,90 |  |  |
| 445 3210 |  | Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов | м3 |  | 2893,00 |  |  |