Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Сборник № 24

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

КНИГА 2

РАЗДЕЛ 02

ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по наружным сетям теплоснабжения и газопроводов.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.В. Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В. Г. Козьмодемьянский, Л.В. Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 29 сентября 2003 г. постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. № 168

Техническая часть

1. Общие положения

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по наружным сетям теплоснабжения и газопроводов.

1.2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

1.3. Сборник состоит из двух книг. В книгу I входят разделы:

01 - Теплоснабжение - наружные сети;

03 - Золошлакопроводы.

В книгу II входит раздел 02 - Газопроводы городов и поселков.

1.4. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

РАЗДЕЛ 02. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем разделе сборника содержатся расценки на работы, выполняемые при прокладке газопроводов, рассчитанных на давление до 1,2 МПа (12 кгс/см2) как вне населенных пунктов (межпоселковых), так и в границах территории городов и поселков.

1.2. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ: основных, которые перечислены в «составе работ», и вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными работами (подноска и опускание материалов в траншеи, установка и перестановка приспособлений, переходы в пределах рабочей зоны и др.).

1.3. В расценках приведены диаметры стальных труб и арматуры по условному проходу. В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенного в расценках, следует применять расценки для труб или арматуры ближайшего диаметра.

1.4. Затраты на производство земляных работ следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-01 «Земляные работы».

1.5. Затраты на сварку, изоляцию и укладку стальных подземных межпоселковых трубопроводов, организация строительства и технология производства работ на которых аналогичны организации и технологии строительства магистральных трубопроводов, следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-25 «Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов».

1.6. Расценки настоящего раздела не учитывают затраты по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля: просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографированием или ультразвуковой дефектоскопией. Указанные затраты следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-25 «Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов».

1.7. Расценками на сварку полиэтиленовых труб для строительства подземных газопроводов учтены следующие толщины стенок полиэтиленовых труб, приведенные в табл. 1-1 настоящей технической части.

Таблица 1-1

| Наружный диаметр труб, мм | Толщина стенки труб тяжелого типа (Т-ГАЗ), мм |
| --- | --- |
| 63 | 5,8 |
| 110 | 10,0 |
| 160 | 14,6 |
| 225 | 20,5 |

1.8. Расценками табл. 02-020 предусмотрена изоляция стыков термоусаживающимися лентами толщиной не менее 1,6 мм для труб диаметром до 300 мм и 2,0 мм для труб диаметром 300-500 мм.

Расценками таблицы 02-021 предусмотрена изоляция стыков трубопроводов диаметром 50-400 мм комбинированными мастично-ленточными материалами типа ленты «Лиам».

Затраты на изоляцию стальных трубопроводов или стыков стальных трубопроводов битумно-резиновыми или битумно-полимерными покрытиями, а также покрытиями из полимерных липких лент следует определять по соответствующим расценкам сборника ФЕР-2001-22 «Водопровод - наружные сети»

1.9. Расценками таблицы 02-030 учтена прокладка и сварка стальных газопроводов изолированных двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «Сэвилен» с толщинами стенок труб, приведенными в табл. 1-2 настоящей технической части.

Таблица 1-2

| Наружный диаметр газопровода, мм | Толщина стенки труб, мм |
| --- | --- |
| 57 | 3,5 |
| 89 | 4 |
| 108 | 4 |
| 159 | 5 |
| 219 | 5 |
| 273 | 6 |
| 325 | 6 |
| 377 | 6 |
| 426 | 7 |

В случаях, когда проектом предусматриваются стальные газопроводы с изоляцией, отличающейся от принятой расценками таблицы 02-030, при составлении смет, стоимость изолированных стальных газопроводов следует принимать по проектным данным без корректировки нормативного расхода с исключением из расценок учтенной стоимости стальных изолированных труб.

1.10. Расценками табл. 02-031 учтена расчетная длина укладки полиэтиленовых труб 100 м. При изменении расчетной длины укладки к расценкам табл. 02-031 следует применять поправочные коэффициенты по п. 3.1 настоящей технической части.

Расценками табл. 24-02-032 учтена расчетная длина укладки полиэтиленовых труб 400 м. При изменении расчетной длины укладки к расценкам табл. 02-032 следует применять поправочные коэффициенты к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей и к стоимости эксплуатации машин по п. 3.2 настоящей технической части, а расход и стоимость полиэтиленовых труб учитывать в сметах дополнительно по проектным данным.

1.11. Затраты на бестраншейную прокладку труб следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-22 «Водопровод - наружные сети».

1.12. Затраты по доставке стальных и полиэтиленовых труб от приобъектного склада до места укладки следует определять дополнительно.

1.13. В расценках настоящего сборника учтена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом.

Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами следует определять по соответствующим сборникам ФЕРм на монтаж оборудования.

1.14. Устройство вводов газопроводов в здания предусмотрено в готовые отверстия фундаментов или стен. Установка футляра (гильзы) с заделкой цементным раствором, а также заделка концов футляра каболкой с заливкой битумом межтрубного пространства футляра нормами учтены.

1.15. В расценках таблиц настоящего раздела принято, что работа машин производится от постоянных источников электроснабжения.

1.16. В расценках табл. 02-113 на устройство глубинного анодного заземлителя не учтены работы по бурению скважин. Затраты по бурению скважин следует определять по соответствующим расценкам сборника ФЕР-2001-04 «Скважины».

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работы по укладке в траншею трубопроводов следует исчислять по проектной длине трубопроводов без вычета фасонных частей, запорной арматуры.

2.2. Объем работ при продувке и испытании трубопроводов воздухом следует исчислять по проектной длине трубопровода без вычета длины, занимаемой переходами, фасонными частями, гнутыми вставками и арматурой.

3. Коэффициенты к расценкам

| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 3.1. Укладка полиэтиленовых труб со стационарного барабана (расчетная длина укладки 100 м) При длине полиэтиленовой трубы: |  |  | Лебедка-ворот | Прицеп |
| а) до 200 м | 02-031 (1) | 1,09 | 1,17 | 1,31 |
|  | 02-031 (2) | 1,13 | 1,22 | 1,39 |
|  | 02-031 (3) | 1,22 | 1,36 | 1,56 |
| б) до 250 м | 02-031 (1) | 1,13 | 1,25 | 1,46 |
|  | 02-031 (2) | 1,19 | 1,34 | 1,59 |
|  | 02-031 (3) | 1,33 | 1,54 | 1,83 |
| в) до 300 м | 02-031 (1) | 1,18 | 1,33 | 1,62 |
|  | 02-031 (2) | 1,25 | 1,45 | 1,79 |
|  | 02-031 (3) | 1,43 | 1,71 | 2,11 |
| г) до 400 м | 02-031 (1) | 1,27 | 1,5 | 1,93 |
|  | 02-031 (2) | 1,44 | 1,67 | 2,18 |
|  | 02-031 (3) | 1,65 | 2,07 | 2,67 |
| 3.2. Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана (расчетная длина укладки 400 м) При длине полиэтиленовой трубы: |  |  |  |  |
| а) до 100 м | 02-032 (1) | 0,54 | 0,25 |  |
|  | 02-032 (2, 3) | 0,5 | 0,25 |  |
| б) до 200 м | 02-032 (1) | 0,69 | 0,25 |  |
|  | 02-032 (2, 3) | 0,67 | 0,25 |  |
| в) до 250 м | 02-032 (1) | 0,77 | 0,63 |  |
|  | 02-032 (2, 3) | 0,75 | 0,63 |  |
| г) до 300 м | 02-032 (1) | 0,85 | 0,75 |  |
|  | 02-032 (2, 3) | 0,83 | 0,75 |  |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинис-тов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 24-02-001. СВАРКА "ВСТЫК" ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ Измеритель: 1 соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка "встык" полиэтиленовых труб нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр трубы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-01 | 63 мм | 20.46 | 9.31 | 11.15 | - | - | 0.84 |
| 24-02-001-02 | 110 мм | 28.73 | 12.85 | 15.88 | - | - | 1.16 |
| 24-02-001-03 | 160 мм | 41.36 | 18.39 | 22.97 | - | - | 1.66 |
| 24-02-001-04 | 225 мм | 63.54 | 34.15 | 29.39 | - | - | 3.21 |
| Сварка "встык" полиэтиленовых труб нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр трубы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-05 | 63 мм | 20.63 | 7.98 | 12.65 | - | - | 0.72 |
| 24-02-001-06 | 110 мм | 30.04 | 11.52 | 18.52 | - | - | 1.04 |
| 24-02-001-07 | 160 мм | 45.52 | 17.06 | 28.46 | - | - | 1.54 |
| 24-02-001-08 | 225 мм | 68.52 | 31.92 | 36.60 | - | - | 3.00 |
| Сварка "встык" полиэтиленовых труб нагревательным элементом при автоматическом управлении процессом сварки, диаметр трубы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-001-09 | 63 мм | 28.05 | 7.76 | 20.29 | - | - | 0.70 |
| 24-02-001-10 | 110 мм | 41.36 | 11.30 | 30.06 | - | - | 1.02 |
| 24-02-001-11 | 160 мм | 63.43 | 16.84 | 46.59 | - | - | 1.52 |
| 24-02-001-12 | 225 мм | 92.04 | 31.92 | 60.12 | - | - | 3.00 |
| ТАБЛИЦА 24-02-002. СВАРКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ ПОМОЩИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ЗАКЛАДНЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ Измеритель: 1 соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-002-01 | 32 мм | 89.75 | 7.53 | 10.07 | - | 72.15 | 0.68 |
| 24-02-002-02 | 63 мм | 175.46 | 13.96 | 21.59 | - | 139.91 | 1.26 |
| 24-02-002-03 | 110 мм | 355.05 | 21.94 | 44.91 | - | 288.20 | 1.98 |
| 24-02-002-04 | 160 мм | 521.75 | 34.57 | 90.24 | - | 396.94 | 3.12 |
| 24-02-002-05 | 225 мм | 765.12 | 57.46 | 109.70 | - | 597.96 | 5.40 |
| Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр трубы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-002-06 | 32 мм | 88.42 | 6.20 | 10.07 | - | 72.15 | 0.56 |
| 24-02-002-07 | 63 мм | 172.36 | 10.86 | 21.59 | - | 139.91 | 0.98 |
| 24-02-002-08 | 110 мм | 349.29 | 16.18 | 44.91 | - | 288.20 | 1.46 |
| 24-02-002-09 | 160 мм | 505.79 | 18.61 | 90.24 | - | 396.94 | 1.68 |
| 24-02-002-10 | 225 мм | 739.58 | 31.92 | 109.70 | - | 597.96 | 3.00 |
| ТАБЛИЦА 24-02-003. ВЫРАВНИВАНИЕ КОНЦОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Измеритель: 1 конец |  |  |  |  |  |  |  |
| Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-003-01 | до 63 мм | 4.67 | 1.92 | 2.75 | - | - | 0.20 |
| 24-02-003-02 | 110 мм | 10.15 | 2.89 | 7.26 | - | - | 0.30 |
| 24-02-003-03 | 160 мм | 13.53 | 3.85 | 9.68 | - | - | 0.40 |
| ТАБЛИЦА 24-02-004. МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕЗКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Измеритель: 1 конец |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-004-01 | до 63 мм | 0.67 | 0.38 | 0.29 | - | - | 0.04 |
| 24-02-004-02 | 110 мм | 3.49 | 0.77 | 2.72 | - | - | 0.08 |
| 24-02-004-03 | 160 мм | 5.04 | 1.15 | 3.89 | - | - | 0.12 |
| 24-02-004-04 | 225 мм | 6.60 | 1.54 | 5.06 | - | - | 0.16 |
| ТАБЛИЦА 24-02-005. УСТАНОВКА ОТВОДА НА ГАЗОПРОВОДЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ Измеритель: 1 отвод |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-005-01 (534-9502) | 32 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 91.41 | 8.42 | 9.99 | - | 73.00 (1) | 0.76 |
| 24-02-005-02 (534-9502) | 63 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 174.61 | 13.07 | 19.08 | - | 142.46 (1) | 1.18 |
| 24-02-005-03 (534-9502) | 110 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки (ШТ) | 351.59 | 21.05 | 38.09 | - | 292.45 (1) | 1.90 |
| 24-02-005-04 (534-9502) | 160 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 507.61 | 33.68 | 72.74 | - | 401.19 (1) | 3.04 |
| 24-02-005-05 (534-9502) | 225 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 731.16 | 39.22 | 88.88 | - | 603.06 (1) | 3.54 |
| ТАБЛИЦА 24-02-006. УСТАНОВКА ТРОЙНИКА НА ГАЗОПРОВОДЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ Измеритель: 1 тройник |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-006-01 (534-9502) | 32 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ). | 91.41 | 8.42 | 9.99 | - | 73.00 (1) | 0.76 |
| 24-02-006-02 (534-9502) | 63 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 174.61 | 13.07 | 19.08 | - | 142.46 (1) | 1.18 |
| 24-02-006-03 (534-9502) | 110 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 351.59 | 21.05 | 38.09 | - | 292.45 (1) | 1.90 |
| 24-02-006-04 (534-9502) | 160 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 507.61 | 33.68 | 72.74 | - | 401.19 (1) | 3.04 |
| 24-02-006-05 (534-9502) | 225 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 729.93 | 39.22 | 87.65 | - | 603.06 (1) | 3.54 |
| ТАБЛИЦА 24-02-007. УСТАНОВКА СЕДЕЛОК КРАНОВЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ С ЗАКЛАДНЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ НА ГАЗОПРОВОДЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Измеритель: 1 соединение |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-007-01 (534-9503) | 63x32 мм Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями. (ШТ) | 23.82 | 9.94 | 10.48 | - | 3.40 (1) | 0.96 |
| 24-02-007-02 (534-9503) | 110x32, 110x63 мм Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями. (ШТ) | 32.11 | 14.49 | 14.22 | - | 3.40 (1) | 1.40 |
| 24-02-007-03 (534-9503) | 160x32, 160x63 мм Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями. (ШТ) | 46.29 | 20.70 | 21.34 | - | 4.25 (1) | 2.00 |
| 24-02-007-04 (534-9503) | 225x32, 225x63 мм Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями. (ШТ) | 60.18 | 26.91 | 27.32 | - | 5.95 (1) | 2.60 |
| 2. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 24-02-020. ИЗОЛЯЦИЯ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ СВАРНЫХ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДОВ Измеритель: 1 стык |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-020-01 | до 50 мм | 30.92 | 3.46 | 10.68 | 2.09 | 16.78 | 0.36 |
| 24-02-020-02 | до 80 мм | 36.84 | 3.46 | 10.68 | 2.09 | 22.70 | 0.36 |
| 24-02-020-03 | до 100 мм | 42.05 | 3.85 | 11.86 | 2.32 | 26.34 | 0.40 |
| 24-02-020-04 | до 125 мм | 46.94 | 3.85 | 11.86 | 2.32 | 31.23 | 0.40 |
| 24-02-020-05 | до 150 мм | 54.82 | 4.62 | 14.28 | 2.78 | 35.92 | 0.48 |
| 24-02-020-06 | до 200 мм | 69.65 | 4.23 | 17.93 | 3.06 | 47.49 | 0.44 |
| 24-02-020-07 | до 300 мм | 91.21 | 4.62 | 19.10 | 3.29 | 67.49 | 0.48 |
| 24-02-020-08 | до 350 мм | 100.99 | 4.62 | 19.10 | 3.29 | 77.27 | 0.48 |
| 24-02-020-09 | до 400 мм | 117.85 | 6.35 | 24.50 | 4.33 | 87.00 | 0.66 |
| 24-02-020-10 | до 500 мм | 140.43 | 7.12 | 26.92 | 4.80 | 106.39 | 0.74 |
| 24-02-020-11 | до 600 мм | 159.82 | 7.12 | 26.92 | 4.80 | 125.78 | 0.74 |
| ТАБЛИЦА 24-02-021. ИЗОЛЯЦИЯ КОМБИНИРОВАННЫМ МАСТИЧНО-ЛЕНТОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ ТИПА ЛЕНТЫ "ЛИАМ" СВАРНЫХ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДОВ Измеритель: 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты "Лиам" сварных стыков газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-021-01 | 50-200 мм | 205.06 | 18.50 | 90.55 | 11.83 | 96.01 | 2.04 |
| 24-02-021-02 | 200-400 мм | 213.64 | 27.08 | 90.55 | 11.83 | 96.01 | 3.06 |
| 3. ПОДЗЕМНАЯ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 24-02-030. УКЛАДКА ИЗОЛИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЮ Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-030-01 | до 50 мм | 6095.84 | 180.30 | 794.43 | 84.38 | 5121.11 | 20.10 |
| 24-02-030-02 | до 80 мм | 10616.25 | 196.82 | 812.77 | 84.38 | 9606.66 | 21.44 |
| 24-02-030-03 | до 100 мм | 11698.89 | 261.26 | 1109.86 | 115.15 | 10327.77 | 28.46 |
| 24-02-030-04 | до 150 мм | 20947.15 | 388.77 | 1529.32 | 152.69 | 19029.06 | 40.88 |
| 24-02-030-05 | до 200 мм | 28089.38 | 526.51 | 1946.32 | 188.73 | 25616.55 | 53.89 |
| 24-02-030-06 | до 250 мм | 43391.73 | 632.61 | 2133.86 | 210.87 | 40625.26 | 64.75 |
| 24-02-030-07 | до 300 мм | 51981.65 | 665.63 | 2298.27 | 225.59 | 49017.75 | 68.13 |
| 24-02-030-08 | до 350 мм | 60237.11 | 729.53 | 2645.77 | 255.02 | 56861.81 | 74.67 |
| 24-02-030-09 | до 400 мм | 77609.04 | 899.91 | 3197.50 | 304.16 | 73511.63 | 92.11 |
| ТАБЛИЦА 24-02-031. УКЛАДКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЮ СО СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННОГО БАРАБАНА Измеритель: 100 м укладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-031-01 | 63 мм | 2672.62 | 60.65 | 54.53 | - | 2557.44 | 5.70 |
| 24-02-031-02 | 110 мм | 6424.02 | 63.84 | 59.41 | - | 6300.77 | 6.00 |
| 24-02-031-03 | 160 мм | 52827.88 | 73.42 | 73.33 | - | 52681.13 | 6.90 |
| ТАБЛИЦА 24-02-032. УКЛАДКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЮ С ПОДВИЖНОГО БАРАБАНА Измеритель: 400 м укладываемой трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-032-01 | 63 мм | 10424.60 | 39.23 | 156.93 | - | 10228.44 | 3.90 |
| 24-02-032-02 | 110 мм | 25440.45 | 45.27 | 194.41 | - | 25200.77 | 4.50 |
| 24-02-032-03 | 160 мм | 52920.81 | 45.27 | 194.41 | - | 52681.13 | 4.50 |
| ТАБЛИЦА 24-02-033. ОПРЕССОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА БАРАБАНЕ Измеритель: 1 опрессовка |  |  |  |  |  |  |  |
| Опрессовка на барабане полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм, размер крановых полиэтиленовых седелок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-033-01 (534-9503) | 63x32 мм Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями (ШТ) | 342.37 | 32.13 | 219.23 | 12.18 | 91.01 (1) | 2.90 |
| 24-02-033-02 (534-9503) | 110x32, 110x63 мм Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями (ШТ) | 490.55 | 46.54 | 261.48 | 12.53 | 182.53 (1) | 4.20 |
| 24-02-033-03 (534-9503) | 160x32, 160x63 мм Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями (ШТ) | 694.51 | 56.51 | 309.37 | 13.11 | 328.63 (1) | 5.10 |
| ТАБЛИЦА 24-02-034. УКЛАДКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЮ Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-034-01 | до 110 мм | 6437.95 | 9.03 | 2.92 | - | 6426.00 | 1.02 |
| 24-02-034-02 | до 225 мм | 28868.34 | 20.18 | 124.96 | 10.66 | 28723.20 | 2.28 |
| 4. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 24-02-040. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлических опор высотой 1 м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-01 | до 50 мм | 1664.90 | 145.32 | 313.80 | 21.00 | 1205.78 | 15.46 |
| 24-02-040-02 | до 65 мм | 1544.75 | 132.16 | 288.52 | 19.26 | 1124.07 | 14.06 |
| 24-02-040-03 | до 80 мм | 1282.50 | 108.48 | 239.20 | 15.78 | 934.82 | 11.54 |
| 24-02-040-04 | до 100 мм | 2438.84 | 171.93 | 251.54 | 14.04 | 2015.37 | 18.29 |
| 24-02-040-05 | до 150 мм | 2176.18 | 149.65 | 223.10 | 12.30 | 1803.43 | 15.92 |
| 24-02-040-06 | до 200 мм | 2554.10 | 154.44 | 212.18 | 10.44 | 2187.48 | 16.24 |
| 24-02-040-07 | до 250 мм | 2584.34 | 155.11 | 212.93 | 10.44 | 2216.30 | 16.31 |
| 24-02-040-08 | до 300 мм | 2196.18 | 130.19 | 179.82 | 8.70 | 1886.17 | 13.69 |
| Монтаж металлических опор высотой 2,2 м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-09 | 50 мм | 2485.78 | 154.25 | 607.56 | 56.37 | 1723.97 | 16.41 |
| 24-02-040-10 | 65 мм | 2298.71 | 141.38 | 557.91 | 51.66 | 1599.42 | 15.04 |
| 24-02-040-11 | 80 мм | 1898.17 | 115.71 | 457.97 | 42.24 | 1324.49 | 12.31 |
| 24-02-040-12 | 100 мм | 3364.79 | 183.96 | 446.49 | 37.53 | 2734.34 | 19.57 |
| 24-02-040-13 | 150 мм | 3048.12 | 163.37 | 453.51 | 40.11 | 2431.24 | 17.38 |
| 24-02-040-14 | 200 мм | 3773.82 | 160.62 | 429.48 | 36.49 | 3183.72 | 16.89 |
| 24-02-040-15 | 250 мм | 3803.86 | 161.10 | 430.23 | 36.49 | 3212.53 | 16.94 |
| 24-02-040-16 | 300 мм | 3214.17 | 135.23 | 361.55 | 30.44 | 2717.39 | 14.22 |
| Монтаж металлических опор высотой 5 м для надземной прокладки стальных газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-040-17 | 100 мм | 5200.09 | 212.25 | 553.31 | 48.73 | 4434.53 | 22.58 |
| 24-02-040-18 | 150 мм | 4596.33 | 186.40 | 488.43 | 42.81 | 3921.50 | 19.83 |
| 24-02-040-19 | 200 мм | 6252.06 | 197.96 | 517.06 | 44.86 | 5537.04 | 21.06 |
| 24-02-040-20 | 250 мм | 6282.10 | 198.43 | 517.81 | 44.86 | 5565.86 | 21.11 |
| 24-02-040-21 | 300 мм | 5278.64 | 166.38 | 434.79 | 37.46 | 4677.47 | 17.70 |
| ТАБЛИЦА 24-02-041. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-041-01 | 50 мм | 4545.70 | 183.97 | 1920.93 | 169.97 | 2440.80 | 20.51 |
| 24-02-041-02 | 65 мм | 5554.99 | 194.37 | 1947.69 | 171.58 | 3412.93 | 21.43 |
| 24-02-041-03 | 80 мм | 8699.94 | 199.81 | 1969.23 | 173.09 | 6530.90 | 22.03 |
| 24-02-041-04 | 100 мм | 10636.14 | 265.93 | 2586.03 | 226.89 | 7784.18 | 29.32 |
| 24-02-041-05 | 150 мм | 14906.29 | 388.79 | 3378.81 | 291.74 | 11138.69 | 41.85 |
| 24-02-041-06 | 200 мм | 25200.33 | 486.92 | 4122.07 | 355.15 | 20591.34 | 51.80 |
| 24-02-041-07 | 250 мм | 30010.60 | 627.13 | 5355.12 | 464.16 | 24028.35 | 65.19 |
| 24-02-041-08 | 300 мм | 36008.59 | 693.96 | 5735.49 | 496.03 | 29579.14 | 71.03 |
| 5. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРАНОВ И ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ ТАБЛИЦА 24-02-050. СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛА ГАЗОВОГО КРАНА В КОЛОДЦАХ. Измеритель: 1 узел газового крана |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-050-01 | до 80 мм | 393.57 | 23.41 | 20.58 | - | 349.58 | 2.49 |
| 24-02-050-02 | до 150 мм | 692.57 | 48.87 | 150.20 | 12.83 | 493.50 | 5.08 |
| 24-02-050-03 | до 300 мм | 1158.05 | 107.76 | 329.27 | 31.32 | 721.02 | 11.03 |
| 24-02-050-04 (300-9124) | до 400 мм Задвижки стальные. (ШТ) | 666.03 | 161.66 | 482.86 | 46.04 | 21.51 (1) | 16.07 |
| ТАБЛИЦА 24-02-051. МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ НА ГАЗОПРОВОДАХ Измеритель: 1 задвижка |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-051-01 (300-9140) | 50 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 451.46 | 61.17 | 48.38 | - | 341.91 (1) | 5.91 |
| 24-02-051-02 (300-9140) | 80 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 856.35 | 88.60 | 67.08 | - | 700.67 (1) | 8.56 |
| 24-02-051-03 (300-9140) | 100 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 1091.35 | 110.95 | 109.27 | 3.11 | 871.13 (1) | 10.72 |
| 24-02-051-04 (300-9140) | 150 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 2246.98 | 198.12 | 484.09 | 38.75 | 1564.77 (1) | 18.62 |
| 24-02-051-05 (300-9140) | 200 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 4211.29 | 262.60 | 1773.03 | 189.00 | 2175.66 (1) | 24.68 |
| 24-02-051-06 (300-9140) | 250 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 5652.03 | 328.67 | 2027.80 | 213.84 | 3295.56 (1) | 30.89 |
| 24-02-051-07 (300-9140) | 300 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 7226.35 | 394.11 | 2330.33 | 245.70 | 4501.91 (1) | 37.04 |
| 24-02-051-08 (300-9140) | 400 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 11971.02 | 563.92 | 3228.16 | 338.99 | 8178.94 (1) | 53.00 |
| ТАБЛИЦА 24-02-052. МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ С ТОРЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ НА ГАЗОПРОВОДАХ Измеритель: 1 задвижка |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-052-01 (300-9140) | до 50 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 346.36 | 57.65 | 48.97 | - | 239.74 (1) | 5.49 |
| 24-02-052-02 (300-9140) | до 80 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 622.63 | 81.69 | 66.46 | - | 474.48 (1) | 7.78 |
| 24-02-052-03 (300-9140) | до 100 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 865.23 | 103.53 | 109.71 | 3.11 | 651.99 (1) | 9.86 |
| 24-02-052-04 (300-9140) | до 150 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 2154.19 | 186.45 | 633.83 | 56.84 | 1333.91 (1) | 17.28 |
| 24-02-052-05 (300-9140) | до 200 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 3995.35 | 246.55 | 1958.49 | 211.28 | 1790.31 (1) | 22.85 |
| 24-02-052-06 (300-9140) | до 250 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 5221.12 | 308.70 | 2255.11 | 240.98 | 2657.31 (1) | 28.61 |
| 24-02-052-07 (300-9140) | до 300 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 6602.56 | 365.67 | 2574.00 | 275.27 | 3662.89 (1) | 33.89 |
| 24-02-052-08 (300-9140) | до 400 мм Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа. (ШТ) | 10734.13 | 514.14 | 3544.14 | 378.14 | 6675.85 (1) | 47.65 |
| 6. ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ ТАБЛИЦА 24-02-060. УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЕ Измеритель: 10 вводов |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-060-01 | до 50 мм | 6419.92 | 822.35 | 500.11 | 9.63 | 5097.46 | 88.52 |
| 24-02-060-02 | до 80 мм | 11415.15 | 1065.66 | 678.12 | 11.25 | 9671.37 | 114.71 |
| 24-02-060-03 | до 100 мм | 12766.26 | 1107.70 | 859.30 | 20.34 | 10799.26 | 117.84 |
| ТАБЛИЦА 24-02-061. УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ЗДАНИЕ Измеритель: 10 вводов |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-061-01 (534-9502) | до 63 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 14047.68 | 1117.08 | 1381.64 | - | 11548.96 (10) | 107.93 |
| 24-02-061-02 (534-9502) | до 110 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 29868.98 | 1770.37 | 2810.52 | - | 25288.09 (10) | 171.05 |
| 24-02-061-03 (534-9502) | до 160 мм Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки). (ШТ) | 49704.88 | 2716.98 | 5353.14 | - | 41634.76 (10) | 258.76 |
| 7. УСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА, ГИДРОЗАТВОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ НА ГАЗОПРОВОДАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 24-02-070. УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОСБОРНИКА НА НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ Измеритель: 1 конденсатосборник |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-070-01 | до 50 мм | 760.81 | 26.58 | 109.47 | 9.99 | 624.76 | 2.93 |
| 24-02-070-02 | до 65 мм | 821.80 | 26.91 | 111.17 | 9.99 | 683.72 | 3.00 |
| 24-02-070-03 | до 80 мм | 886.64 | 30.38 | 116.11 | 9.99 | 740.15 | 3.35 |
| 24-02-070-04 | до 100 мм | 993.90 | 32.02 | 119.44 | 9.99 | 842.44 | 3.53 |
| 24-02-070-05 | до 125 мм | 1099.15 | 40.85 | 148.94 | 12.96 | 909.36 | 4.45 |
| 24-02-070-06 | до 150 мм | 1180.50 | 42.14 | 151.80 | 12.96 | 986.56 | 4.59 |
| ТАБЛИЦА 24-02-071. УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЗАТВОРА НА НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ Измеритель: 1 гидрозатвор |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-071-01 | до 50 мм | 1001.01 | 49.33 | 121.70 | 9.99 | 829.98 | 5.31 |
| 24-02-071-02 | до 65 мм | 1100.51 | 52.21 | 123.69 | 9.99 | 924.61 | 5.62 |
| 24-02-071-03 | до 80 мм | 1202.67 | 57.78 | 132.29 | 9.99 | 1012.60 | 6.22 |
| 24-02-071-04 | до 100 мм | 1338.27 | 63.45 | 139.63 | 9.99 | 1135.19 | 6.75 |
| 24-02-071-05 | до 125 мм | 1601.78 | 72.47 | 169.70 | 12.96 | 1359.61 | 7.71 |
| 24-02-071-06 | до 150 мм | 1867.89 | 85.16 | 175.86 | 12.96 | 1606.87 | 9.06 |
| ТАБЛИЦА 24-02-072. УСТАНОВКА ДВУХЛИНЗОВОГО КОМПЕНСАТОРА НА ГАЗОПРОВОДАХ Измеритель: 1 компенсатор |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-072-01 (300-9180) | до 100 мм Компенсаторы двухлинзовые. (ШТ) | 375.15 | 35.37 | 77.95 | 6.21 | 261.83 (1) | 3.62 |
| 24-02-072-02 (300-9180) | до 150 мм Компенсаторы двухлинзовые (ШТ) | 662.61 | 58.27 | 110.98 | 7.69 | 493.36 (1) | 5.88 |
| 24-02-072-03 (300-9180) | до 200 мм Компенсаторы двухлинзовые. (ШТ) | 949.54 | 72.34 | 133.24 | 9.18 | 743.96 (1) | 7.30 |
| 24-02-072-04 (300-9180) | до 300 мм Компенсаторы двухлинзовые. (ШТ) | 1409.57 | 104.45 | 183.79 | 12.69 | 1121.33 (1) | 10.54 |
| 24-02-072-05 (300-9180) | до 400 мм Компенсаторы двухлинзовые. (ШТ) | 2128.89 | 140.52 | 240.60 | 16.20 | 1747.77 (1) | 14.18 |
| 24-02-072-06 (300-9180) | до 500 мм Компенсаторы двухлинзовые. (ШТ) | 2389.82 | 157.77 | 278.29 | 19.85 | 1953.76 (1) | 15.92 |
| 24-02-072-07 (300-9180) | до 600 мм Компенсаторы двухлинзовые. (ШТ) | 3219.18 | 179.77 | 312.21 | 23.09 | 2727.20 (1) | 17.87 |
| 8. ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА НА СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ ТАБЛИЦА 24-02-080. УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ СВЕЧЕЙ Измеритель: 1 свеча |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-080-01 (103-9062) | Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм Трубы стальные электросварные прямошовные. (М) | 179.37 | 34.70 | 81.93 | 6.48 | 62.74 (Проект) | 3.78 |
| ТАБЛИЦА 24-02-081. УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА КОЖУХЕ ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-081-01 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода | 248.14 | 14.48 | 52.01 | 3.38 | 181.65 | 1.54 |
| 9. ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 24-02-090. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 10 врезок |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-090-01 | до 50 мм | 924.58 | 335.16 | 308.51 | - | 280.91 | 33.82 |
| 24-02-090-02 | до 80 мм | 1490.78 | 483.51 | 455.93 | - | 551.34 | 48.79 |
| 24-02-090-03 (543-9100) | до 100 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 1825.81 | 546.96 | 535.88 | - | 742.97 (20) | 54.37 |
| 24-02-090-04 (543-9100) | до 125 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 2389.39 | 644.04 | 616.14 | - | 1129.21 (20) | 64.02 |
| 24-02-090-05 (543-9100) | до 150 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 3085.48 | 801.28 | 841.80 | - | 1442.40 (20) | 78.48 |
| 24-02-090-06 (543-9100) | до 200 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 4624.06 | 1063.07 | 1104.41 | - | 2456.58 (20) | 104.12 |
| 24-02-090-07 (543-9100) | до 250 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 6139.32 | 1255.93 | 1272.40 | - | 3610.99 (20) | 123.01 |
| 24-02-090-08 (543-9100) | до 300 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 7263.56 | 1444.72 | 1450.31 | - | 4368.53 (20) | 141.50 |
| 24-02-090-09 (543-9100) | до 400 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 11493.87 | 2087.74 | 2215.49 | - | 7190.64 (20) | 204.48 |
| 24-02-090-10 (543-9100) | до 500 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 17596.79 | 2548.93 | 2650.41 | - | 12397.45 (20) | 249.65 |
| 24-02-090-11 (543-9100) | до 600 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 23175.96 | 2978.56 | 3081.19 | - | 17116.21 (20) | 291.73 |
| ТАБЛИЦА 24-02-091. ВРЕЗКА МУФТОЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 10 врезок |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-091-01 | до 50 мм | 400.23 | 136.30 | 140.30 | - | 123.63 | 14.50 |
| 24-02-091-02 | до 80 мм | 664.52 | 204.14 | 217.92 | - | 242.46 | 21.22 |
| 24-02-091-03 (543-9100) | до 100 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 834.74 | 234.73 | 264.29 | - | 335.72 (20) | 24.40 |
| 24-02-091-04 (543-9100) | до 125 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 1070.73 | 270.03 | 297.45 | - | 503.25 (20) | 28.07 |
| 24-02-091-05 (543-9100) | до 150 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 1463.15 | 372.62 | 452.04 | - | 638.49 (20) | 37.60 |
| 24-02-091-06 (543-9100) | до 200 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 2118.72 | 497.48 | 590.49 | - | 1030.75 (20) | 50.20 |
| 24-02-091-07 (543-9100) | до 250 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 2764.27 | 599.85 | 706.37 | - | 1458.05 (20) | 60.53 |
| 24-02-091-08 (543-9100) | до 300 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 3307.84 | 688.05 | 790.59 | - | 1829.20 (20) | 69.43 |
| 24-02-091-09 (543-9100) | до 400 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 5036.57 | 981.98 | 1158.13 | - | 2896.46 (20) | 99.09 |
| 24-02-091-10 (543-9100) | до 500 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 7533.85 | 1200.60 | 1410.12 | - | 4923.13 (20) | 121.15 |
| 24-02-091-11 (543-9100) | до 600 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 9997.85 | 1374.62 | 1611.94 | - | 7011.29 (20) | 138.71 |
| 24-02-091-12 (543-9100) | до 700 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 12255.97 | 1460.54 | 1671.29 | - | 9124.14 (20) | 147.38 |
| ТАБЛИЦА 24-02-092. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 10 врезок |  |  |  |  |  |  |  |
| Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-092-01 | до 50 мм | 692.20 | 260.76 | 215.34 | - | 216.10 | 26.69 |
| 24-02-092-02 | до 70 мм | 925.31 | 332.86 | 284.36 | - | 308.09 | 34.07 |
| 24-02-092-03 | до 80 мм | 1074.27 | 370.58 | 312.73 | - | 390.96 | 37.93 |
| 24-02-092-04 (543-9100) | до 100 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 1340.55 | 417.01 | 374.81 | - | 548.73 (20) | 42.08 |
| 10. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 24-02-100. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ Измеритель: 10 отключений |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-100-01 | до 50 мм | 946.36. | 301.81 | 344.46 | - | 300.09 | 29.16 |
| 24-02-100-02 | до 80 мм | 1444.26 | 408.20 | 478.81 | - | 557.25 | 39.44 |
| 24-02-100-03 (543-9100) | до 100 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 1786.83 | 496.28 | 570.08 | - | 720.47 (20) | 47.95 |
| 24-02-100-04 (543-9100) | до 125 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 1949.12 | 535.82 | 598.93 | - | 814.37 (20) | 51.77 |
| 24-02-100-05 (543-9100) | до 150 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 2522.34 | 664.88 | 762.17 | - | 1095.29 (20) | 64.24 |
| 24-02-100-06 (543-9100) | до 200 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 3950.49 | 893.93 | 999.56 | - | 2057.00 (20) | 86.37 |
| 24-02-100-07 (543-9100) | до 250 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 4952.52 | 999.66 | 1105.00 | - | 2847.86 (20) | 97.91 |
| 24-02-100-08 (543-9100) | до 300 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 6124.59 | 1103.19 | 1180.03 | - | 3841.37 (20) | 108.05 |
| 24-02-100-09 (543-9100) | до 350 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 8331.51 | 1508.94 | 1749.77 | - | 5072.80 (20) | 147.79 |
| 24-02-100-10 (543-9100) | до 400 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 10371.38 | 1747.34 | 2017.73 | - | 6606.31 (20) | 171.14 |
| 24-02-100-11 (543-9100) | до 500 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 14479.08 | 2157.17 | 2456.55 | - | 9865.36 (20) | 211.28 |
| 24-02-100-12 (543-9100) | до 600 мм Шар резиновый запорный. (ШТ) | 21331.75 | 2612.53 | 2928.68 | - | 15790.54 (20) | 255.88 |
| ТАБЛИЦА 24-02-101. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕДАВЛИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и снятие передавливателей для отключения газопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63-110 мм, размер седелок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-101-01 | 63x32 мм | 204.31 | 24.00 | 40.73 | - | 139.58 | 2.00 |
| (534-9503) | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями. (ШТ) |  |  |  |  | (1) |  |
| 24-02-101-02 | 110x32 мм | 388.81 | 36.00 | 60.74 | - | 292.07 | 3.00 |
| (534-9503) | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями. (ШТ) |  |  |  |  | (1) |  |
| 24-02-101-03 | 110x63 мм | 390.57 | 36.00 | 60.74 | - | 293.83 | 3.00 |
| (534-9503) | Седелки крановые полиэтиленовые с закладными электронагревателями. (ШТ) |  |  |  |  | (1) |  |
| ТАБЛИЦА 24-02-102. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ "POLYSTOPP" Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытие полиэтиленовой трубы с помощью системы "POLYSTOPP", диаметр труб: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-102-01 | 110 мм | 228.13 | 90.64 | 43.17 | - | 94.32 | 8.40 |
| 24-02-102-02 | 160 мм | 271.69 | 104.88 | 54.56 | - | 112.25 | 9.72 |
| 24-02-102-03 | 225 мм | 372.20 | 120.85 | 66.12 | - | 185.23 | 11.20 |
| 11. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 24-02-110. УСТАНОВКА И МОНТАЖ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА, ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ НА ГАЗОПРОВОДАХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ Измеритель: 1 контрольно-измерительный пункт |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-110-01 | Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков | 241.27 | 64.31 | 18.99 | - | 157.97 | 7.09 |
| (300-9344) | Электроды сравнения с датчиком потенциала. (ШТ) |  |  |  |  | (1) |  |
| ТАБЛИЦА 24-02-111. УСТАНОВКА СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ Измеритель: 1 станцию |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-111-01 | Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления | 54609.44 | 175.67 | 504.06 | 44.38 | 53929.71 | 18.91 |
| ТАБЛИЦА 24-02-112. МОНТАЖ УЗЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДРЕНАЖНОЙ СТАНЦИИ К РЕЛЬСАМ Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-112-01 | Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам | 623.33 | 35.45 | 31.13 | 2.31 | 556.75 | 4.23 |
| ТАБЛИЦА 24-02-113. УСТРОЙСТВО ГЛУБИННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ГЛУБИНОЙ 50 М ПРИ СООРУЖЕНИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ Измеритель: 1 анодный заземлитель |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-113-01 | Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах | 33915.23 | 788.64 | 5339.01 | 459.50 | 27787.58 | 91.49 |
| 12. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 24-02-120. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ Измеритель: 100 м трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-120-01 | до 50 мм | 21.94 | 3.94 | 18.00 | 2.01 | - | 0.41 |
| 24-02-120-02 | до 100 мм | 21.94 | 3.94 | 18.00 | 2.01 | - | 0.41 |
| 24-02-120-03 | до 150 мм | 32.96 | 5.96 | 27.00 | 3.02 | - | 0.62 |
| 24-02-120-04 | до 200 мм | 32.96 | 5.96 | 27.00 | 3.02 | - | 0.62 |
| 24-02-120-05 | до 250 мм | 34.06 | 6.16 | 27.90 | 3.12 | - | 0.64 |
| 24-02-120-06 | до 300 мм | 38.43 | 6.93 | 31.50 | 3.52 | - | 0.72 |
| 24-02-120-07 | до 400 мм | 46.17 | 8.37 | 37.80 | 4.23 | - | 0.87 |
| 24-02-120-08 | до 500 мм | 65.93 | 11.93 | 54.00 | 6.04 | - | 1.24 |
| 24-02-120-09 | до 600 мм | 76.85 | 13.85 | 63.00 | 7.04 | - | 1.44 |
| ТАБЛИЦА 24-02-121. МОНТАЖ ИНВЕНТАРНОГО УЗЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА Измеритель: 1 узел |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-121-01 | до 50 мм | 86.31 | 30.01 | 26.73 | - | 29.57 | 3.12 |
| 24-02-121-02 | до 100 мм | 141.30 | 51.37 | 41.68 | - | 48.25 | 5.34 |
| 24-02-121-03 | до 150 мм | 233.24 | 89.10 | 76.24 | - | 67.90 | 9.12 |
| 24-02-121-04 | до 200 мм | 385.59 | 126.52 | 160.94 | 8.24 | 98.13 | 12.95 |
| 24-02-121-05 | до 250 мм | 451.23 | 153.39 | 171.07 | 6.89 | 126.77 | 15.70 |
| 24-02-121-06 | до 300 мм | 542.58 | 181.14 | 197.29 | 8.37 | 164.15 | 18.54 |
| 24-02-121-07 | до 400 мм | 781.21 | 245.91 | 269.49 | 11.75 | 265.81 | 25.17 |
| 24-02-121-08 | до 500 мм | 894.55 | 302.35 | 291.89 | 10.40 | 300.31 | 30.51 |
| 24-02-121-09 | до 600 мм | 1027.63 | 352.10 | 335.70 | 13.10 | 339.83 | 35.53 |
| ТАБЛИЦА 24-02-122. ПОДЪЕМ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ВОЗДУХОМ ГАЗОПРОВОДОВ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-122-01 | до 50 мм | 8.67 | 0.77 | 7.90 | 0.40 | - | 0.08 |
| 24-02-122-02 | до 100 мм | 10.85 | 1.15 | 9.70 | 0.60 | - | 0.12 |
| 24-02-122-03 | до 200 мм | 15.19 | 1.54 | 13.65 | 0.80 | - | 0.16 |
| 24-02-122-04 | до 300 мм | 28.19 | 2.69 | 25.50 | 1.41 | - | 0.28 |
| 24-02-122-05 | до 400 мм | 39.04 | 3.85 | 35.19 | 2.01 | - | 0.40 |
| 24-02-122-06 | до 500 мм | 58.56 | 5.77 | 52.79 | 3.02 | - | 0.60 |
| 24-02-122-07 | до 600 мм | 78.09 | 7.70 | 70.39 | 4.02 | - | 0.80 |
| ТАБЛИЦА 24-02-123. ПОДЪЕМ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ВОЗДУХОМ ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 м газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-123-01 | до 50 мм | 8.67 | 0.77 | 7.90 | 0.40 | - | 0.08 |
| 24-02-123-02 | до 100 мм | 10.85 | 1.15 | 9.70 | 0.60 | - | 0.12 |
| 24-02-123-03 | до 200 мм | 23.86 | 2.31 | 21.55 | 1.21 | - | 0.24 |
| 24-02-123-04 | до 300 мм | 40.13 | 4.04 | 36.09 | 2.11 | - | 0.42 |
| 24-02-123-05 | до 400 мм | 63.99 | 6.35 | 57.64 | 3.32 | - | 0.66 |
| 24-02-123-06 | до 500 мм | 103.04 | 10.20 | 92.84 | 5.33 | - | 1.06 |
| 24-02-123-07 | до 600 мм | 142.08 | 14.05 | 128.03 | 7.34 | - | 1.46 |
| Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-123-08 | до 50 мм | 13.20 | 0.77 | 12.43 | 0.62 | - | 0.08 |
| 24-02-123-09 | до 100 мм | 13.30 | 0.87 | 12.43 | 0.62 | - | 0.09 |
| 24-02-123-10 | до 200 мм | 15.42 | 0.96 | 14.46 | 0.78 | - | 0.10 |
| 24-02-123-11 | до 300 мм | 22.02 | 1.35 | 20.67 | 1.09 | - | 0.14 |
| 24-02-123-12 | до 400 мм | 28.62 | 1.73 | 26.89 | 1.40 | - | 0.18 |
| 24-02-123-13 | до 500 мм | 44.03 | 2.69 | 41.34 | 2.19 | - | 0.28 |
| 24-02-123-14 | до 600 мм | 55.08 | 3.46 | 51.62 | 2.81 | - | 0.36 |
| ТАБЛИЦА 24-02-124. ВЫДЕРЖКА ГАЗОПРОВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,6 МПА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ Измеритель: 1 участок испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-124-01 | 50-300 мм | 1366.48 | 134.68 | 1231.80 | 70.42 | - | 14.00 |
| 24-02-124-02 | 400-500 мм | 2537.76 | 250.12 | 2287.64 | 130.78 | - | 26.00 |
| 24-02-124-03 | 600 мм | 4880.30 | 481.00 | 4399.30 | 251.50 | - | 50.00 |
| ТАБЛИЦА 24-02-125. ВЫДЕРЖКА ГАЗОПРОВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОТ 0,6 ДО 1,2 МПА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ Измеритель: 1 участок испытания газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 24-02-125-01 | 50-300 мм | 2158.88 | 134.68 | 2024.20 | 109.27 | - | 14.00 |
| 24-02-125-02 | 400-500 мм | 4009.36 | 250.12 | 3759.24 | 202.93 | - | 26.00 |
| 24-02-125-03 | 600 мм | 7710.30 | 481.00 | 7229.30 | 390.25 | - | 50.00 |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш-ч | 4.01 | - |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш-ч | 111.99 | 13.50 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш-ч | 14.00 | - |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1.20 | - |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш-ч | 100.01 | 10.06 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш-ч | 90.00 | 10.06 |
| 100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные, глубина бурения до 200 м, грузоподъемность 3,2 т | маш-ч | 171.29 | 15.42 |
| 110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш-ч | 26.50 | 10.06 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш-ч | 1.90 | - |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | 0.50 | - |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш-ч | 30.00 | - |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш-ч | 3.50 | - |
| 150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш-ч | 160.03 | 14.40 |
| 151306 | Станки трубогибочные с электроприводом для труб диаметром до 150 мм | маш-ч | 85.20 | 13.56 |
| 152301 | Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт (40 л. с.) | маш-ч | 54.76 | 11.60 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин | маш-ч | 151.22 | 11.60 |
| 153701 | Полотенце мягкое для труб диаметром до 300 мм | маш-ч | 8.84 | - |
| 153702 | Полотенце мягкое для труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 13.02 | - |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш-ч | 138.54 | 11.60 |
| 270301 | насосы грязевые, подача 23.4-65.3 м3/ч, давление нагнетания 15.7-5.88 МПа (160-60 кгс/см2) | маш-ч | 32.71 | - |
| 330201 | Дрели электрические | маш-ч | 4.29 | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 1.95 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 5.13 | - |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш-ч | 31.33 | - |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | маш-ч | 70.00 | - |
| 331301 | Вентиляторы радиальные общего назначения производительностью 15000 м3/час | маш-ч | 3.42 | - |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш-ч | 6.46 | - |
| 331481 | Машины пневматические ПУМ-3 для забивания в грунт электродов заземления | маш-ч | 91.13 | - |
| 340501 | Краскопульт | маш-ч | 2.50 | - |
| 391751 | Компрессоры передвижные "ATLAS COPCO" XRHS-485 или аналогичного типа, давление 2.0 МПа, производительность 60 м3/мин | маш-ч | 203.20 | 15.61 |
| 392200 | Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш-ч | 18.50 | - |
| 392211 | Аппарат для ручной сварки полиэтиленовых труб "встык" "PIPEFUSE" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш-ч | 14.85 | - |
| 392212 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" "PROTOFUSE" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш-ч | 26.25 | - |
| 392213 | Аппарат для автоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" "PLASTIFUSE" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш-ч | 56.22 | - |
| 392255 | Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа | маш-ч | 18.93 | - |
| 394001 | Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм | маш-ч | 38.90 | - |
| 394002 | Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм | маш-ч | 9.57 | - |
| 394011 | Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 32-63 мм | маш-ч | 13.73 | - |
| 394012 | Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" фирмы "SAURON" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм | маш-ч | 24.20 | - |
| 394031 | Передавливатель механический "SENSCO" или аналогичного типа для труб диаметром 32-63 мм | маш-ч | 16.62 | - |
| 394032 | Передавливатель гидравлический "SENSCO" или аналогичного типа для труб диаметром 110-225 мм | маш-ч | 26.44 | - |
| 394041 | Устройство "POLYSTOPP" для перекрытия сечения полиэтиленовых газопроводов диаметром 110-225 мм | маш-ч | 16.41 | - |
| 394061 | Гидравлическая лебедка-ворот "OLEOTRAC" в комплекте с гидравлическим агрегатом "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа на автоприцепе | маш-ч | 50.30 | - |
| 394100 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 32 мм | маш-ч | 7.04 | - |
| 394101 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм | маш-ч | 9.12 | - |
| 394102 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм | маш-ч | 14.28 | - |
| 394103 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 160 мм | маш-ч | 22.50 | - |
| 394104 | Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 225 мм | маш-ч | 24.00 | - |
| 394105 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 мм | маш-ч | 26.20 | - |
| 394106 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 63 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш-ч | 14.70 | - |
| 394107 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш-ч | 23.02 | - |
| 394108 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 160 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш-ч | 36.28 | - |
| 394109 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 225 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш-ч | 38.70 | - |
| 394110 | Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 32 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями | маш-ч | 11.25 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 75.40 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 95.53 | - |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш-ч | 12.00 | - |
| 400181 | Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб | маш-ч | 19.30 | - |
| 400311 | Спецавтомашины, грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш-ч | 214.93 | - |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1412.50 |
| 101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм | т | 16783.02 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 11628.00 |
| 101-0311 | Каболка | т | 30030.00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606.90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119.00 |
| 101-0462 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: зеленая | т | 20551.08 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 6389.00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775.00 |
| 101-0830 | Пудра алюминиевая ПП-1 | т | 28993.22 |
| 101-0838 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 7300.00 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 12650.00 |
| 101-1530 | Электроды диаметром 6 мм Э42А | т | 10882.97 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 72.32 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 5763.00 |
| 101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 5763.00 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 37.29 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 6143.80 |
| 101-1795 | Краска БТ-177 серебристая | т | 21205.00 |
| 101-1968 | Грунтовка битумная | т | 31060.00 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 9.04 |
| 101-2027 | Лента термоусаживающаяся из полиэтилена шириной 440 мм | м | 58.20 |
| 101-2040 | Шайбы стальные | т | 10208.00 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт | 11.60 |
| 101-9738 | Праймер эпоксидный | кг | 40.33 |
| 103-0134 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 18.74 |
| 103-0136 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3.0 мм | м | 22.66 |
| 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 35.70 |
| 103-0140 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 31.88 |
| 103-0144 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 43.88 |
| 103-0150 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4.5 мм | м | 62.31 |
| 103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4.0 мм | м | 60.17 |
| 103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм наружный диам. 108 мм толщ, стенки 4 мм | м | 74.25 |
| 103-0167 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 4 мм | м | 78.83 |
| 103-0169 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм толщина стенки 5 мм | м | 95.61 |
| 103-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм | м | 105.89 |
| 103-0175 | Труба стальная диам. 150 мм | м | 112.00 |
| 103-0177 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм | м | 137.51 |
| 103-0183 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 5 мм | м | 140.28 |
| 103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметр 219 мм толщина стенки 5 мм | м | 198.00 |
| 103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм | м | 219.85 |
| 103-0195 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм наружный диаметр 273 мм толщина стенки 5 мм | м | 230.72 |
| 103-0201 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 5 мм | м | 284.40 |
| 103-0208 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 5 мм | м | 322.30 |
| 103-0216 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 5 мм | м | 443.49 |
| 103-0217 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б наружный диаметр 426 мм толщина стенки 6 мм | м | 513.17 |
| 103-0225 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 5 мм | м | 565.35 |
| 103-0226 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 6 мм | м | 604.55 |
| 103-0233 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 5 мм | м | 705.66 |
| 103-0234 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 6 мм | м | 732.24 |
| 103-0754 | Люки чугунные тяжелые | шт | 569.52 |
| 103-0923 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4.5 мм | м | 112.55 |
| 103-9062-1 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода 57 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 50.62 |
| 103-9062-2 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода 89 мм, толщина стенки 4.0 мм | м | 94.95 |
| 103-9062-3 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода 108 мм, толщина стенки 4.0 мм | м | 102.02 |
| 103-9062-4 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода - 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 188.04 |
| 103-9062-5 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода 219 мм, толщина стенки 5.0 мм | м | 253.12 |
| 103-9062-6 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода 273 мм, толщина стенки 6.0 мм | м | 401.48 |
| 103-9062-7 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода 325 мм, толщина стенки 6.0 мм | м | 484.42 |
| 103-9062-8 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода 377 мм, толщина стенки 6.0 мм | м | 561.93 |
| 103-9062-9 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена "СЭВИЛЕН", диаметр условного прохода 426 мм, толщина стенки 7.0 мм | м | 726.25 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 6100.00 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 7716.70 |
| 113-0026 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | т | 29470.09 |
| 113-0030 | Грунтовка ХС-059 красно-коричневая | т | 22176.00 |
| 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 7640.00 |
| 113-0095 | Лак ПФ-170 кремнийорганический термостойкий | т | 28933.01 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 9420.00 |
| 113-0228 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | 18750.00 |
| 113-0256 | Эмаль КО-811К желтая | т | 110649.57 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 1013.70 |
| 113-0359 | Обезжириватель "CAMISOLVE" | кг | 85.00 |
| 201-0696 | Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита | т | 11258.61 |
| 201-0773 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 7441.00 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 10508.00 |
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1.0 т | т | 11004.13 |
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 20-22 мм | т | 5520.00 |
| 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 14830.00 |
| 300-0949 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 39.72 |
| 300-0951 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 60.57 |
| 300-0952 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 70.15 |
| 300-0954 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт | 133.58 |
| 300-0955 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт | 203.84 |
| 300-0956 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт | 234.05 |
| 300-0957 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт | 285.31 |
| 300-0959 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт | 446.04 |
| 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт | 28.59 |
| 300-1243 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм | шт | 69.44 |
| 300-1747 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 500 мм | шт | 440.23 |
| 300-1748 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 600 мм | шт | 604.24 |
| 300-9022 | Свеча вытяжная | шт | 30.00 |
| 300-9169-1 | Ковер чугунный с откидной крышкой | шт | 20.00 |
| 300-9232-1 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 40 мм | шт | 180.58 |
| 300-9232-2 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм | шт | 225.75 |
| 300-9232-3 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 76 мм | шт | 328.00 |
| 300-9232-4 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм | шт | 345.28 |
| 300-9232-5 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 89 мм | шт | 384.12 |
| 300-9232-6 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 100 мм | шт | 422.53 |
| 300-9232-7 | Краны стальные газовые шаровые, равнопроходные с ДУ 150 мм | шт | 485.91 |
| 300-9232-8 | Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 300 мм | шт | 704.57 |
| 300-9410-1 | Сборники конденсата, диаметром до 50 мм | шт | 294.62 |
| 300-9410-2 | Сборники конденсата, диаметром до 65 мм | шт | 311.25 |
| 300-9410-3 | Сборники конденсата, диаметром до 80 мм | шт | 320.76 |
| 300-9410-4 | Сборники конденсата диаметром до 100 мм | шт | 384.91 |
| 300-9410-5 | Сборники конденсата диаметром до 125 мм | шт | 411.05 |
| 300-9410-6 | Сборники конденсата диаметром до 150 мм | шт | 441.94 |
| 300-9410-7 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм | шт | 510.84 |
| 300-9410-8 | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм | шт | 546.48 |
| 300-9410-9 | Затворы гидравлические диаметром до 80 мм | шт | 582.12 |
| 300-9410-10 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм | шт | 629.64 |
| 300-9410-11 | Затворы гидравлические диаметром до 125 мм | шт | 730.62 |
| 300-9410-12 | Затворы гидравлические диаметром до 150 мм | шт | 831.60 |
| 300-9411-1 | Узел выкидной трубы конденсатосборника, ДУ 50 мм | компл | 272.00 |
| 300-9411-2 | Узел выкидной трубы конденсатосборника ду 65 мм | компл | 312.80 |
| 300-9411-3 | Узел выкидной трубы конденсатосборника ду 80 мм | компл | 359.72 |
| 300-9411-4 | Узел выкидной трубы конденсатосборника ду 100 мм | компл | 395.69 |
| 300-9411-5 | Узел выкидной трубы конденсатосборника ду 125 мм | компл | 435.26 |
| 300-9411-6 | Узел выкидной трубы конденсатосборника ду 150 мм | компл | 478.80 |
| 300-9412-1 | Трубка отвода конденсата ду 50 мм | компл | 188.80 |
| 300-9412-2 | Трубка отвода конденсата ду 65 мм | компл | 207.68 |
| 300-9412-3 | Трубка отвода конденсата ду 80 мм | компл | 228.45 |
| 300-9412-4 | Трубка отвода конденсата ду 100 мм | компл | 251.30 |
| 300-9412-5 | Трубка отвода конденсата ду 125 мм | компл | 276.42 |
| 300-9412-6 | Трубка отвода конденсата ду 150 мм | компл | 304.06 |
| 300-9414 | Трубка контрольная | компл | 95.00 |
| 300-9665 | Заглушки инвентарные металлические | т | 9200.00 |
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) | м3 | 560.00 |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 600.00 |
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 485.90 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519.80 |
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100 | т. шт | 1752.60 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 87.80 |
| 407-0006 | Глина шамотная | кг | 0.64 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 55.26 |
| 410-0001 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 535.50 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |
| 440-9149-1 | Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные | м3 | 1760.00 |
| 440-9152-1 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, высотой 0,59 м | м | 375.59 |
| 441-1103 | Плиты железобетонные опорные | м3 | 836.20 |
| 500-9001-2 | Кабель контрольный | м | 5.98 |
| 500-9055-2 | Наконечники кабельные медные | шт | 3.65 |
| 500-9058-1 | Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм | 10 шт | 22.18 |
| 500-9058-2 | Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм | 10 шт | 38.72 |
| 500-9058-3 | Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 160 мм | 10 шт | 56.32 |
| 500-9501 | Бирки кабельные | 100 шт | 46.10 |
| 507-0008 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 70 мм2 | т | 96056.10 |
| 514-9002 | Станция катодная сетевая | шт | 52800.00 |
| 530-0045 | Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм | 10 м | 255.70 |
| 530-0048 | Трубы полиэтиленовые диаметром 110 мм | 10 м | 630.00 |
| 530-0051 | Трубы полиэтиленовые диаметром 160 мм | 10 м | 1317.00 |
| 530-0054 | Трубы полиэтиленовые 225 мм | 10 м | 2816.00 |
| 533-9016-1 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0.6 мПа для труб диаметром до 50 мм | компл | 23.54 |
| 533-9016-2 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0.6 мПа для труб диаметром до 80 мм | компл | 60.57 |
| 533-9016-3 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0.6 мПа для труб диаметром до 100 мм | компл | 67.38 |
| 534-0009 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Дy на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 25.06 |
| 534-0010 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 27.02 |
| 534-0012 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт | 33.76 |
| 534-0015 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм | шт | 42.35 |
| 534-0018 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 62.05 |
| 534-0024 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм | шт | 96.91 |
| 534-0031 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт | 149.74 |
| 534-0039 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм | шт | 218.00 |
| 534-0046 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм | шт | 340.00 |
| 534-0052 | Отводы гнутые под углом 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм | шт | 524.00 |
| 534-0063 | Отводы гнутые под углом 90 град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт | 1123.20 |
| 534-0501 | Специальная седелка "POLYPICAGE" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | компл | 87.52 |
| 534-0502 | Специальная седелка "POLYPICAGE" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | компл | 103.75 |
| 534-0503 | Специальная седелка "POLYPICAGE" или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 225 мм | компл | 175.03 |
| 534-9501-1 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | шт | 68.75 |
| 534-9501-2 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | 133.96 |
| 534-9501-3 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | 281.40 |
| 534-9501-4 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт | 388.44 |
| 534-9501-5 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм | шт | 587.76 |
| 534-9504-1 | Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт | 40.83 |
| 534-9504-2 | Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт | 85.74 |
| 534-9504-3 | Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт | 157.94 |
| 534-9510-1 | Переход "полиэтилен-сталь 63x57" | шт | 270.09 |
| 534-9510-2 | Переход "полиэтилен-сталь 110x108" | шт | 518.76 |
| 534-9510-3 | Переход "полиэтилен-сталь 160x159" | шт | 745.79 |
| 535-0022 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 23311.91 |
| 535-0041 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 17267.85 |
| 535-0060 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 16588.57 |
| 535-0070 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 6 мм | т | 15091.94 |
| 535-0080 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 7 мм | т | 13289.42 |
| 535-0089 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 12588.06 |
| 535-0114 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | т | 13194.72 |
| 535-0118 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 15247.49 |
| 535-0125 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм | т | 14562.63 |
| 541-0063 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм | т. шт | 3450.00 |
| 541-0064 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | т. шт | 5650.00 |
| 541-0065 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм | т. шт | 7980.00 |
| 541-0066 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм | т. шт | 10374.00 |
| 541-0067 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм | т. шт | 15270.70 |
| 541-0069 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм | т. шт | 22792.00 |
| 541-0093 | Прокладки паронитовые диаметром 500 мм | т. шт | 29629.00 |
| 541-0094 | Прокладки паронитовые диаметром 600 мм | т. шт | 38518.00 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |
| 548-9030 | Лента мастично-полимерная типа "Лиам" | м2 | 26.00 |
| 548-9048 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе "Полилен-0" | м2 | 32.00 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  |  |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код |  |  | ед. изм. | расход |  | код | ед. изм. | расход |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 24-02-002-01 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-1 | шт | 1 |
| 24-02-002-02 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-2 | шт | 1 |
| 24-02-002-03 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-3 | шт | 1 |
| 24-02-002-04 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-4 | шт | 1 |
| 24-02-002-05 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-5 | шт | 1 |
| 24-02-002-06 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-1 | шт | 1 |
| 24-02-002-07 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-2 | шт | 1 |
| 24-02-002-08 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-3 | шт | 1 |
| 24-02-002-09 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-4 | шт | 1 |
| 24-02-002-10 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-5 | шт | 1 |
| 24-02-005-01 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-1 | шт | 1 |
| 24-02-005-02 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-2 | шт | 1 |
| 24-02-005-03 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-3 | шт | 1 |
| 24-02-005-04 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-4 | шт | 1 |
| 24-02-005-05 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-5 | шт | 1 |
| 24-02-006-01 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-1 | шт | 1 |
| 24-02-006-02 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-2 | шт | 1 |
| 24-02-006-03 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-3 | шт | 1 |
| 24-02-006-04 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-4 | шт | 1 |
| 24-02-006-05 | 534-9501 |  |  | шт | 1 |  | 534-9501-5 | шт | 1 |
| 24-02-020-06 | 408-9040 |  |  | м3 | 0.0008 |  | 408-0122 | м3 | 0.0008 |
| 24-02-020-07 | 408-9040 |  |  | м3 | 0.0013 |  | 408-0122 | м3 | 0.0013 |
| 24-02-020-08 | 408-9040 |  |  | м3 | 0.0015 |  | 408-0122 | м3 | 0.0015 |
| 24-02-020-09 | 408-9040 |  |  | м3 | 0.0017 |  | 408-0122 | м3 | 0.0017 |
| 24-02-020-10 | 408-9040 |  |  | м3 | 0.0021 |  | 408-0122 | м3 | 0.0021 |
| 24-02-020-11 | 408-9040 |  |  | м3 | 0.0025 |  | 408-0122 | м3 | 0.0025 |
| 24-02-030-01 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-9062-1 | м | 101 |
| 24-02-030-02 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-9062-2 | м | 101 |
| 24-02-030-03 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-9062-3 | м | 101 |
| 24-02-030-04 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-9062-4 | м | 101 |
| 24-02-030-05 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-9062-5 | м | 101 |
| 24-02-030-06 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-9062-6 | м | 101 |
| 24-02-030-07 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-9062-7 | м | 101 |
| 24-02-030-08 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-9062-8 | м | 101 |
| 24-02-030-09 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-9062-9 | м | 101 |
| 24-02-031-01 | 500-9058 |  |  | 10 шт | 0.02 |  | 500-9058-1 | 10 шт | 0.02 |
|  | 530-9110 |  |  | м | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 530-0045 | 10 м | 10 |
| 24-02-031-02 | 500-9058 |  |  | 10 шт | 0.02 |  | 500-9058-2 | 10 шт | 0.02 |
|  | 530-9110 |  |  | м | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 530-0048 | 10 м | 10 |
| 24-02-031-03 | 500-9058 |  |  | 10 шт | 0.02 |  | 500-9058-3 | 10 шт | 0.02 |
|  | 530-9110 |  |  | м | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 530-0051 | 10 м | 40 |
| 24-02-032-01 | 500-9058 |  |  | 10 шт | 0.02 |  | 500-9058-1 | 10 шт | 0.02 |
|  | 530-9110 |  |  | м | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 530-0045 | 10 м | 40 |
| 24-02-032-02 | 500-9058 |  |  | 10 шт | 0.02 |  | 500-9058-2 | 10 шт | 0.02 |
|  | 530-9110 |  |  | м | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 530-0048 | 10 м | 40 |
| 24-02-032-03 | 500-9058 |  |  | 10 шт | 0.02 |  | 500-9058-3 | 10 шт | 0.02 |
|  | 530-9110 |  |  | м | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 530-0051 | 10 м | 40 |
| 24-02-033-01 | 534-9504 |  |  | шт | 2 |  | 534-9504-1 | шт | 2 |
| 24-02-033-02 | 534-9504 |  |  | шт | 2 |  | 534-9504-2 | шт | 2 |
| 24-02-033-03 | 534-9504 |  |  | шт | 2 |  | 534-9504-3 | шт | 2 |
| 24-02-034-01 | 530-9110 |  |  | м | 102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 530-0048 | 10 м | 10.2 |
| 24-02-034-02 | 530-9110 |  |  | м | 102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 530-0054 | 10 м | 10.2 |
| 24-02-040-01 | 101-9841 |  |  | т | 0.001 |  | 101-0462 | т | 0.001 |
| 24-02-040-02 | 101-9841 |  |  | т | 0.0009 |  | 101-0462 | т | 0.0009 |
| 24-02-040-03 | 101-9841 |  |  | т | 0.0007 |  | 101-0462 | т | 0.0007 |
| 24-02-040-04 | 101-9841 |  |  | т | 0.0011 |  | 101-0462 | т | 0.0011 |
| 24-02-040-05 | 101-9841 |  |  | т | 0.001 |  | 101-0462 | т | 0.001 |
| 24-02-040-06 | 101-9841 |  |  | т | 0.0012 |  | 101-0462 | т | 0.0012 |
| 24-02-040-07 | 101-9841 |  |  | т | 0.0012 |  | 101-0462 | т | 0.0012 |
| 24-02-040-08 | 101-9841 |  |  | т | 0.001 |  | 101-0462 | т | 0.001 |
| 24-02-040-09 | 101-9841 |  |  | т | 0.0012 |  | 101-0462 | т | 0.0012 |
| 24-02-040-10 | 101-9841 |  |  | т | 0.0011 |  | 101-0462 | т | 0.0011 |
| 24-02-040-11 | 101-9841 |  |  | т | 0.0009 |  | 101-0462 | т | 0.0009 |
| 24-02-040-12 | 101-9841 |  |  | т | 0.0014 |  | 101-0462 | т | 0.0014 |
| 24-02-040-13 | 101-9841 |  |  | т | 0.0012 |  | 101-0462 | т | 0.0012 |
| 24-02-040-14 | 101-9841 |  |  | т | 0.0015 |  | 101-0462 | т | 0.0015 |
| 24-02-040-15 | 101-9841 |  |  | т | 0.0015 |  | 101-0462 | т | 0.0015 |
| 24-02-040-16 | 101-9841 |  |  | т | 0.0013 |  | 101-0462 | т | 0.0013 |
| 24-02-040-17 | 101-9841 |  |  | т | 0.0032 |  | 101-0462 | т | 0.0032 |
| 24-02-040-18 | 101-9841 |  |  | т | 0.0029 |  | 101-0462 | т | 0.0029 |
| 24-02-040-19 | 101-9841 |  |  | т | 0.0036 |  | 101-0462 | т | 0.0036 |
| 24-02-040-20 | 101-9841 |  |  | т | 0.0036 |  | 101-0462 | т | 0.0036 |
| 24-02-040-21 | 101-9841 |  |  | т | 0.003 |  | 101-0462 | т | 0.003 |
| 24-02-041-01 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-0136 | м | 101 |
|  | 201-9266 |  |  | кг | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0689 | т | 0.001 |
| 24-02-041-02 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-0140 | м | 101 |
|  | 201-9266 |  |  | кг | 1.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0696 | т | 0.0012 |
| 24-02-041-03 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-0150 | м | 101 |
|  | 201-9266 |  |  | кг | 1.1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0696 | т | 0.0011 |
| 24-02-041-04 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-0161 | м | 101 |
|  | 201-9266 |  |  | кг | 1.2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0696 | т | 0.0012 |
| 24-02-041-05 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-0170 | м | 101 |
|  | 201-9266 |  |  | кг | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0696 | т | 0.0013 |
| 24-02-041-06 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-0189 | м | 101 |
|  | 201-9266 |  |  | кг | 1.6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0696 | т | 0.0016 |
| 24-02-041-07 | 103-9062 |  |  | м | 101 |  | 103-0195 | м | 101 |
|  | 201-9266 |  |  | кг | 1.9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0696 | т | 0.0019 |
| 24-02-041-08 | 103-9062 |  |  | м |  | 101 | 103-0201 | м | 101 |
|  | 201-9266 |  |  | кг |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0696 | т | 0.0018 |
| 24-02-050-01 | 300-9232 |  |  | шт |  | 1 | 300-9232-4 | шт | 1 |
| 24-02-050-02 | 300-9232 |  |  | шт |  | 1 | 300-9232-7 | шт | 1 |
| 24-02-050-03 | 300-9232 |  |  | шт |  | 1 | 300-9232-8 | шт | 1 |
| 24-02-051-01 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.8 | 103-0136 | м | 5.8 |
| 24-02-051-02 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.7 | 103-0150 | м | 5.7 |
| 24-02-051-03 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.6 | 103-0161 | м | 5.6 |
| 24-02-051-04 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.45 | 103-0170 | м | 5.45 |
| 24-02-051-05 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.3 | 103-0189 | м | 5.3 |
| 24-02-051-06 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.2 | 103-0195 | м | 5.2 |
| 24-02-051-07 | 103-9062 |  |  | м |  | 5 | 103-0201 | м | 5 |
| 24-02-051-08 | 103-9062 |  |  | м |  | 5 | 103-0216 | м | 5 |
| 24-02-052-01 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.8 | 103-0134 | м | 5.8 |
| 24-02-052-02 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.7 | 103-0144 | м | 5.7 |
| 24-02-052-03 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.6 | 103-0155 | м | 5.6 |
| 24-02-052-04 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.45 | 103-0923 | м | 5.45 |
| 24-02-052-05 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.3 | 103-0183 | м | 5.3 |
| 24-02-052-06 | 103-9062 |  |  | м |  | 5.2 | 103-0189 | м | 5.2 |
| 24-02-052-07 | 103-9062 |  |  | м |  | 5 | 103-0195 | м | 5 |
| 24-02-052-08 | 103-9062 |  |  | м |  | 5 | 103-0208 | м | 5 |
| 24-02-060-01 | 101-9896 |  |  | т. шт |  | 0.02 | 541-0063 | т. шт | 0.02 |
|  | 103-9062 |  |  | м |  | 52.52 | 103-0134 | м | 52.52 |
|  | 300-9232 |  |  | шт |  | 10 | 300-9232-1 | шт | 10 |
|  | 533-9016 |  |  | компл |  | 5 | 533-9016-1 | компл | 5 |
| 24-02-060-02 | 101-9896 |  |  | т. шт |  | 0.02 | 541-0064 | т. шт | 0.02 |
|  | 103-9062 |  |  | м |  | 52.52 | 103-0144 | м | 52.52 |
|  | 300-9232 |  |  | шт |  | 10 | 300-9232-3 | шт | 10 |
|  | 533-9016 |  |  | компл |  | 5 | 533-9016-2 | компл | 5 |
| 24-02-060-03 | 101-9896 |  |  | т. шт |  | 0.02 | 541-0064 | т. шт | 0.02 |
|  | 103-9062 |  |  | м |  | 52.52 | 103-0155 | м | 52.52 |
|  | 300-9232 |  |  | шт |  | 10 | 300-9232-5 | шт | 10 |
|  | 533-9016 |  |  | компл |  | 5 | 533-9016-3 | компл | 5 |
| 24-02-061-01 | 103-9062 |  |  | м |  | 57.6 | 103-0140 | м | 57.6 |
|  | 201-9160 |  |  | кг |  | 4.4 |  |  |  |
|  | 534-9501 |  |  | шт |  | 40 | 534-9501-2 | шт | 40 |
|  | 534-9510 |  |  | шт |  | 10 | 534-9510-1 | шт | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0773 | т | 0.0044 |
| 24-02-061-02 | 103-9062 |  |  | м |  | 78.4 | 103-0161 | м | 78.4 |
|  | 201-9160 |  |  | кг |  | 5.7 |  |  |  |
|  | 534-9501 |  |  | шт |  | 40 | 534-9501-3 | шт | 40 |
|  | 534-9510 |  |  | шт |  | 10 | 534-9510-2 | шт | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0773 | т | 0.0057 |
| 24-02-061-03 | 103-9062 |  |  | м |  | 108.9 | 103-0175 | м | 108.9 |
|  | 201-9160 |  |  | кг |  | 5.7 |  |  |  |
|  | 534-9501 |  |  | шт |  | 40 | 534-9501-4 | шт | 40 |
|  | 534-9510 |  |  | шт |  | 10 | 534-9510-3 | шт | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 201-0773 | т | 0.0057 |
| 24-02-070-01 | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9411 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9411-1 | компл | 1 |
| 24-02-070-02 | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9411 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9411-2 | компл | 1 |
| 24-02-070-03 | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9411 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-3 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9411-3 | компл | 1 |
| 24-02-070-04 | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9411 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-4 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9411-4 | компл | 1 |
| 24-02-070-05 | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9411 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-5 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9411-5 | компл | 1 |
| 24-02-070-06 | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9411 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-6 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9411-6 | компл | 1 |
| 24-02-071-01 | 103-9062 |  |  | м |  | 1.02 | 103-0134 | м | 1.02 |
|  | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9412 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-7 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9412-1 | компл | 1 |
| 24-02-071-02 | 103-9062 |  |  | м |  | 1.2 | 103-0140 | м | 1.2 |
|  | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9412 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-8 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9412-2 | компл | 1 |
| 24-02-071-03 | 103-9062 |  |  | м |  | 1.2 | 103-0144 | м | 1.2 |
|  | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9412 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-9 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9412-3 | компл | 1 |
| 24-02-071-04 | 103-9062 |  |  | м |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9412 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 103-0155 | м | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-10 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9412-4 | компл | 1 |
| 24-02-071-05 | 103-9062 |  |  | м |  | 0.9 | 103-0169 | м | 0.9 |
|  | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9412 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-11 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9412-5 | компл | 1 |
| 24-02-071-06 | 103-9062 |  |  | м |  | 0.82 | 103-0923 | м | 0.82 |
|  | 300-9410 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
|  | 300-9412 |  |  | компл |  | 1 |  |  |  |
|  | 408-9040 |  |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  | 440-9165 |  |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9410-12 | шт | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 300-9412-6 | компл | 1 |
| 24-02-072-01 | 101-9660 |  |  | кг |  | 1.9 | 101-1977 | кг | 1.9 |
|  | 101-9896 |  |  | т. шт |  | 0.003 | 541-0064 | т. шт | 0.003 |
|  | 103-9062 |  |  | м |  | 0.1 | 103-0155 | м | 0.1 |
| 24-02-072-02 | 101-9660 |  |  | кг |  | 4 | 101-1977 | кг | 4 |
|  | 101-9896 |  |  | т. шт |  | 0.003 | 541-0065 | т. шт | 0.003 |
|  | 103-9062 |  |  | м |  | 0.15 | 103-0923 | м | 0.15 |
| 24-02-072-03 |  | 101-9660 |  | кг |  | 4.2 | 101-1977 | кг | 4.2 |
|  |  | 101-9896 |  | т. шт |  | 0.003 | 541-0066 | т. шт | 0.003 |
|  |  | 103-9062 |  | м |  | 0.2 | 103-0183 | м | 0.2 |
| 24-02-072-04 |  | 101-9660 |  | кг |  | 11 | 101-1977 | кг | 11 |
|  |  | 101-9896 |  | т. шт |  | 0.003 | 541-0067 | т. шт | 0.003 |
|  |  | 103-9062 |  | м |  | 0.3 | 103-0195 | м | 0.3 |
| 24-02-072-05 |  | 101-9660 |  | кг |  | 16 | 101-1977 | кг | 16 |
|  |  | 101-9896 |  | т. шт |  | 0.003 | 541-0069 | т. шт | 0.003 |
|  |  | 103-9062 |  | м |  | 0.4 | 103-0208 | м | 0.4 |
| 24-02-072-06 |  | 101-9660 |  | кг |  | 20 | 101-1977 | кг | 20 |
|  |  | 101-9896 |  | т. шт |  | 0.003 | 541-0093 | т. шт | 0.003 |
|  |  | 103-9062 |  | м |  | 0.5 | 103-0217 | м | 0.5 |
| 24-02-072-07 |  | 101-9660 |  | кг |  | 34 | 101-1977 | кг | 34 |
|  |  | 101-9896 |  | т. шт |  | 0.003 | 541-0094 | т. шт | 0.003 |
|  |  | 103-9062 |  | м |  | 0.6 | 103-0226 | м | 0.6 |
| 24-02-081-01 |  | 408-9040 |  | м3 |  | 0.02 | 408-0122 | м3 | 0.02 |
|  |  | 440-9165 |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
| 24-02-090-01 |  | 103-9062 |  | м |  | 4.7 | 103-0134 | м | 4.7 |
| 24-02-090-02 |  | 103-9062 |  | м |  | 5.8 | 103-0144 | м | 5.8 |
| 24-02-090-03 |  | 103-9062 |  | м |  | 6.3 | 103-0155 | м | 6.3 |
| 24-02-090-04 |  | 103-9062 |  | м |  | 7.25 | 103-0169 | м | 7.25 |
| 24-02-090-05 |  | 103-9062 |  | м |  | 7.75 | 103-0923 | м | 7.75 |
| 24-02-090-06 |  | 103-9062 |  | м |  | 10.69 | 103-0183 | м | 10.69 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.07 | 404-0005 | т. шт | 0.07 |
| 24-02-090-07 |  | 103-9062 |  | м |  | 11.82 | 103-0189 | м | 11.82 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.1 | 404-0005 | т. шт | 0.1 |
| 24-02-090-08 |  | 103-9062 |  | м |  | 12.24 | 103-0195 | м | 12.24 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.15 | 404-0005 | т. шт | 0.15 |
| 24-02-090-09 |  | 103-9062 |  | м |  | 15.1 | 103-0208 | м | 15.1 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.26 | 404-0005 | т. шт | 0.26 |
| 24-02-090-10 |  | 103-9062 |  | м |  | 18.24 | 103-0217 | м | 18.24 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.41 | 404-0005 | т. шт | 0.41 |
| 24-02-090-11 |  | 103-9062 |  | м |  | 21.74 | 103-0226 | м | 21.74 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.59 | 404-0005 | т. шт | 0.59 |
| 24-02-091-01 |  | 103-9062 |  | м |  | 1.4 | 103-0134 | м | 1.4 |
| 24-02-091-02 |  | 103-9062 |  | м |  | 2.1 | 103-0144 | м | 2.1 |
| 24-02-091-03 |  | 103-9062 |  | м |  | 2.35 | 103-0155 | м | 2.35 |
| 24-02-091-04 |  | 103-9062 |  | м |  | 2.85 | 103-0169 | м | 2.85 |
| 24-02-091-05 |  | 103-9062 |  | м |  | 2.85 | 103-0923 | м | 2.85 |
| 24-02-091-06 |  | 103-9062 |  | м |  | 3.5 | 103-0183 | м | 3.5 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.033 | 404-0005 | т. шт | 0.033 |
| 24-02-091-07 |  | 103-9062 |  | м |  | 3.8 | 103-0189 | м | 3.8 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.05 | 404-0005 | т. шт | 0.05 |
| 24-02-091-08 |  | 103-9062 |  | м |  | 4.2 | 103-0195 | м | 4.2 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.07 | 404-0005 | т. шт | 0.07 |
| 24-02-091-09 |  | 103-9062 |  | м |  | 5.05 | 103-0208 | м | 5.05 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.13 | 404-0005 | т. шт | 0.13 |
| 24-02-091-10 |  | 103-9062 |  | м |  | 6.3 | 103-0217 | м | 6.3 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.21 | 404-0005 | т. шт | 0.21 |
| 24-02-091-11 |  | 103-9062 |  | м |  | 7.9 | 103-0226 | м | 7.9 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.3 | 404-0005 | т. шт | 0.3 |
| 24-02-091-12 |  | 103-9062 |  | м |  | 9 | 103-0234 | м | 9 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.4 | 404-0005 | т. шт | 0.4 |
| 24-02-092-01 |  | 103-9062 |  | м |  | 4.9 | 103-0134 | м | 4.9 |
| 24-02-092-02 |  | 103-9062 |  | м |  | 4.5 | 103-0140 | м | 4.5 |
| 24-02-092-03 |  | 103-9062 |  | м |  | 4.7 | 103-0144 | м | 4.7 |
| 24-02-092-04 |  | 103-9062 |  | м |  | 4.95 | 103-0155 | м | 4.95 |
| 24-02-100-01 |  | 103-9062 |  | м |  | 2.1 | 103-0136 | м | 2.1 |
| 24-02-100-02 |  | 103-9062 |  | м |  | 2.9 | 103-0150 | м | 2.9 |
| 24-02-100-03 |  | 103-9062 |  | м |  | 3.35 | 103-0161 | м | 3.35 |
| 24-02-100-04 |  | 103-9062 |  | м |  | 3.35 | 103-0167 | м | 3.35 |
| 24-02-100-05 |  | 103-9062 |  | м |  | 3.85 | 103-0170 | м | 3.85 |
| 24-02-100-06 |  | 103-9062 |  | м |  | 4.3 | 103-0189 | м | 4.3 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.07 | 404-0005 | т. шт | 0.07 |
| 24-02-100-07 |  | 103-9062 |  | м |  | 4.3 | 103-0195 | м | 4.3 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.1 | 404-0005 | т. шт | 0.1 |
| 24-02-100-08 |  | 103-9062 |  | м |  | 4.3 | 103-0201 | м | 4.3 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.15 | 404-0005 | т. шт | 0.15 |
| 24-02-100-09 |  | 103-9062 |  | м |  | 4.75 | 103-0208 | м | 4.75 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.2 | 404-0005 | т. шт | 0.2 |
| 24-02-100-10 |  | 103-9062 |  | м |  | 5.25 | 103-0216 | м | 5.25 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.26 | 404-0005 | т. шт | 0.26 |
| 24-02-100-11 |  | 103-9062 |  | м |  | 6.2 | 103-0225 | м | 6.2 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.41 | 404-0005 | т. шт | 0.41 |
| 24-02-100-12 |  | 103-9062 |  | м |  | 8.1 | 103-0233 | м | 8.1 |
|  |  | 404-9020 |  | т. шт |  | 0.59 | 404-0005 | т. шт | 0.59 |
| 24-02-101-01 |  | 500-9058 |  | 10 шт |  | 0.1 | 500-9058-1 | 10 шт | 0.1 |
|  |  | 534-9501 |  | шт |  | 1 | 534-9501-2 | шт | 1 |
| 24-02-101-02 |  | 500-9058 |  | 10 шт |  | 0.1 | 500-9058-2 | 10 шт | 0.1 |
|  |  | 534-9501 |  | шт |  | 1 | 534-9501-3 | шт | 1 |
| 24-02-101-03 |  | 500-9058 |  | 10 шт |  | 0.1 | 500-9058-3 | 10 шт | 0.1 |
|  |  | 534-9501 |  | шт |  | 1 | 534-9501-3 | шт | 1 |
| 24-02-110-01 |  | 101-9370 |  | т |  | 0.0035 | 110-0171 | т | 0.0035 |
|  |  | 408-9040 |  | м3 |  | 0.52 | 408-0122 | м3 | 0.52 |
|  |  | 440-9165 |  | м3 |  | 0.04 | 441-1103 | м3 | 0.04 |
|  |  | 500-9001 |  | м |  | 6 | 500-9001-2 | м | 6 |
|  |  | 500-9600 |  | м2 |  | 0.05 | 101-1596 | м2 | 0.05 |
| 24-02-111-01 |  | 101-9851 |  | т |  | 0.002 | 101-1795 | т | 0.002 |
|  |  | 408-9040 |  | м3 |  | 0.14 | 408-0122 | м3 | 0.14 |
|  |  | 500-9062 |  | шт |  | 6 | 500-9055-2 | шт | 6 |
| 24-02-112-01 |  | 410-9010 |  | т |  | 0.36 | 410-0001 | т | 0.36 |
|  |  | 500-9062 |  | шт |  | 2 | 500-9055-2 | шт | 2 |
| 24-02-113-01 |  | 103-9062 |  | м |  | 49.6 | 103-0189 | м | 49.6 |
|  |  | 201-9012 |  | т |  | 1.2 | 201-0781 | т | 1.2 |
|  |  | 408-9040 |  | м3 |  | 3.69 | 408-0122 | м3 | 3.69 |
|  |  | 440-9149 |  | м3 |  | 0.16 | 440-9149-1 | м3 | 0.16 |
|  |  | 440-9152 |  | м |  | 0.59 | 440-9152-1 | м | 0.59 |
|  |  | 500-9001 |  | м |  | 120 | 500-9001-2 | м | 120 |
|  |  | 500-9062 |  | шт |  | 5 | 500-9055-2 | шт | 5 |
| 24-02-121-01 |  | 300-9232 |  | шт |  | 0.05 | 300-9232-2 | шт | 0.05 |
| 24-02-121-02 |  | 300-9232 |  | шт |  | 0.05 | 300-9232-2 | шт | 0.05 |
| 24-02-121-03 |  | 300-9232 |  | шт |  | 0.05 | 300-9232-2 | шт | 0.05 |
| 24-02-121-04 |  | 300-9232 |  | шт |  | 0.05 | 300-9232-2 | шт | 0.05 |
| 24-02-121-05 |  | 300-9232 |  | шт |  | 0.05 | 300-9232-2 | шт | 0.05 |
| 24-02-121-06 |  | 300-9232 |  | шт |  | 0.05 | 300-9232-2 | шт | 0.05 |
| 24-02-121-07 |  |  | 300-9232 | шт |  | 0.05 | 300-9232-6 | шт | 0.05 |
| 24-02-121-08 |  |  | 300-9232 | шт |  | 0.05 | 300-9232-6 | шт | 0.05 |
| 24-02-121-09 |  |  | 300-9232 | шт |  | 0.05 | 300-9232-6 | шт | 0.05 |

Содержание

Техническая часть

1. Общие положения

РАЗДЕЛ 02. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к расценкам

1. СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 24-02-001. СВАРКА "ВСТЫК" ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

ТАБЛИЦА 24-02-002. СВАРКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПРИ ПОМОЩИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ЗАКЛАДНЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ

ТАБЛИЦА 24-02-003. ВЫРАВНИВАНИЕ КОНЦОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 24-02-004. МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕЗКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 24-02-005. УСТАНОВКА ОТВОДА НА ГАЗОПРОВОДЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

ТАБЛИЦА 24-02-006. УСТАНОВКА ТРОЙНИКА НА ГАЗОПРОВОДЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

ТАБЛИЦА 24-02-007. УСТАНОВКА СЕДЕЛОК КРАНОВЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ С ЗАКЛАДНЫМИ НАГРЕВАТЕЛЯМИ НА ГАЗОПРОВОДЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

2. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-020. ИЗОЛЯЦИЯ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ СВАРНЫХ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-021. ИЗОЛЯЦИЯ КОМБИНИРОВАННЫМ МАСТИЧНО-ЛЕНТОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ ТИПА ЛЕНТЫ "ЛИАМ" СВАРНЫХ СТЫКОВ ГАЗОПРОВОДОВ

3. ПОДЗЕМНАЯ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-030. УКЛАДКА ИЗОЛИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЮ

ТАБЛИЦА 24-02-031. УКЛАДКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЮ СО СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛЕННОГО БАРАБАНА

ТАБЛИЦА 24-02-032. УКЛАДКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЮ С ПОДВИЖНОГО БАРАБАНА

ТАБЛИЦА 24-02-033. ОПРЕССОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА БАРАБАНЕ

ТАБЛИЦА 24-02-034. УКЛАДКА ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЮ

4. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-040. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-041. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОРАХ

5. УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРАНОВ И ЗАДВИЖЕК НА ГАЗОПРОВОДАХ

ТАБЛИЦА 24-02-050. СБОРКА И УСТАНОВКА УЗЛА ГАЗОВОГО КРАНА В КОЛОДЦАХ

ТАБЛИЦА 24-02-051. МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ НА ГАЗОПРОВОДАХ

ТАБЛИЦА 24-02-052. МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНОЙ С ТОРЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ ДЛЯ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ НА ГАЗОПРОВОДАХ

6. ВВОДЫ ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЕ

ТАБЛИЦА 24-02-060. УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЕ

ТАБЛИЦА 24-02-061. УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ЗДАНИЕ

7. УСТАНОВКА СБОРНИКА КОНДЕНСАТА, ГИДРОЗАТВОРОВ И КОМПЕНСАТОРОВ НА ГАЗОПРОВОДАХ

ТАБЛИЦА 24-02-070. УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОСБОРНИКА НА НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-071. УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЗАТВОРА НА НАРУЖНЫХ СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-072. УСТАНОВКА ДВУХЛИНЗОВОГО КОМПЕНСАТОРА НА ГАЗОПРОВОДАХ

8. ПРОЧИЕ УСТРОЙСТВА НА СЕТЯХ ГАЗОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-080. УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ СВЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 24-02-081. УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА КОЖУХЕ ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА

9. ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ТАБЛИЦА 24-02-090. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 24-02-091. ВРЕЗКА МУФТОЙ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ СО СНИЖЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 24-02-092. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОД ГАЗОМ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

10. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-100. ОТКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГЛУШКА ПОД ГАЗОМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-101. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ПЕРЕДАВЛИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 24-02-102. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ "POLYSTOPP"

11. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДОВ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

ТАБЛИЦА 24-02-110. УСТАНОВКА И МОНТАЖ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПУНКТА, ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ НА ГАЗОПРОВОДАХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

ТАБЛИЦА 24-02-111. УСТАНОВКА СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 24-02-112. МОНТАЖ УЗЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДРЕНАЖНОЙ СТАНЦИИ К РЕЛЬСАМ

ТАБЛИЦА 24-02-113. УСТРОЙСТВО ГЛУБИННОГО АНОДНОГО ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ ГЛУБИНОЙ 50 М ПРИ СООРУЖЕНИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

12. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 24-02-120. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ ТРУБОПРОВОДА ПРОДУВКОЙ ВОЗДУХОМ

ТАБЛИЦА 24-02-121. МОНТАЖ ИНВЕНТАРНОГО УЗЛА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА

ТАБЛИЦА 24-02-122. ПОДЪЕМ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ВОЗДУХОМ ГАЗОПРОВОДОВ НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 24-02-123. ПОДЪЕМ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ ВОЗДУХОМ ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 24-02-124. ВЫДЕРЖКА ГАЗОПРОВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,6 МПА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ТАБЛИЦА 24-02-125. ВЫДЕРЖКА ГАЗОПРОВОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОТ 0,6 ДО 1,2 МПА ПРИ ИСПЫТАНИИ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Приложение 1

Приложение 2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ