Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-37

Сборник № 37

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Книга 1

Утверждены и введены в действие с 10 октября 2003 года

постановлением Госстроя России от 08.10.2003 г. № 174

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо, Е.Б.Дзюбанов, Н.В.Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А.Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Г.Козьмодемьянский, Л.В.Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее - расценки) разработаны на основании государственных элементных сметных норм, сборник ГЭСН 81-02-37-2001, книга 1, с учетом дополнений и изменений к нему, выпуск 1, и предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

3. Сборник состоит из двух книг.

В книгу 1 входят разделы:

01. Конструкции объектов гидроэнергетики при объеме бетона в целом более 100 тыс.м3;

04. Сооружения на оросительных и осушительных системах.

В книгу 2 входят разделы:

02. Конструкции объектов речного транспорта;

03. Конструкции морских причальных набережных и пирсов.

4. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К РАЗДЕЛАМ 01, 04

1. Общие указания

1.1. Расценки раздела 01 настоящего сборника распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений объектов гидроэнергетики.

Возведение конструкций шлюзов следует определять по расценкам указанного раздела.

1.2. Расценки раздела 01 предназначены для объектов гидроэнергетики с общим объемом бетона и железобетона по основным сооружениям более 100 тыс.м3. При объеме бетона и железобетона до 100 тыс.м3 к стоимости эксплуатации машин (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.1. технической части.

1.3. Расценки раздела 04 настоящего сборника распространяются на возведение бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических сооружений на оросительных и осушительных системах при объеме бетона по сооружению в целом до 10 тыс.м3.

1.4. В расценках табл. 01-00101-003, 01-00701-009 предусмотрена подача бетонной смеси в блоки бетонных и железобетонных конструкций. При этом к бетонным конструкциям следует относить блоки с насыщением арматурой до 20 кг/м3, к железобетонным - блоки с насыщением арматурой более 20 кг/м3.

1.5. В расценках раздела 01 предусмотрена установка арматуры и опалубки на высоте до 50 м от отметки основания гидротехнических сооружений или опорной площадки в виде ранее забетонированных нижележащих блоков.

При выполнении работ на высоте свыше 50 м к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.2 настоящей технической части.

1.6. В расценках табл.01-001, 01-002, 01-007, 01-008 предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях вместимостью 4 м3. В случаях, когда проектом предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях другой вместимостью, следует применять коэффициенты, приведенные в пп.3.3.1, 3.4.2 настоящей технической части.

1.7. Затраты на укладку бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС (блоки подгенераторных конструкций, спиральных камер, колена отсасывающей трубы, опорного конуса, а также конструкций толщиной до 2 м с частой арматурой) следует определять по расценкам 01-001-1 и 01-002-1 с применением коэффициентов по п.3.5 настоящей технической части.

1.8. В расценках табл.01-00101-003 не учтено снятие цементной пленки с поверхности горизонтальных строительных швов. В случаях, когда проектом предусмотрено снятие пленки, к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.3.2 настоящей технической части.

1.9. В расценках 2, 3 табл.01-003 предусмотрена подача и укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. При укладке бетонной смеси литой, самоуплотняющейся к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.6 настоящей технической части.

1.10. В расценках табл.01-007 и 01-008 предусмотрена укладка бетонной смеси в блоки высотой 1,5 м. При укладке бетонной смеси в блоки высотой 3 м следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.4.1 настоящей технической части.

1.11. Затраты на укладку бетонной смеси в блоки площадью более 150 м2 при наличии конструкций, разделяющих блок на участки площадью до 150 м2 и препятствующих применению внутриблочной механизации, следует определять по расценкам, приведенным в табл.01-007, 01-008 как для блоков до 150 м2.

1.12. В расценках табл.01-02601-029 предусмотрен монтаж прямолинейных армосеток и простых армокаркасов с креплением соединений горизонтальной или вертикальной арматурой. При монтаже криволинейных сеток и сложных армокаркасов, а также особо сложных армокаркасов к расценкам следует применять коэффициенты по п.3.7 настоящей технической части.

1.13. В расценках табл.01-044 и 01-045 учтены затраты на монтаж труб систем охлаждения (стояков, змеевиков, перфорированных труб) только в пределах блока бетонирования. Затраты на монтаж подводящих магистралей, а также эксплуатационные затраты на охлаждение бетона должны учитываться дополнительно в соответствии с проектом.

1.14. В расценках табл.01-047 учтена цементация швов с площадью карт от 51 м2 до 100 м2 в условиях подземных сооружений при незначительном капеже и слое воды под ногами не более 0,1 м.

При производстве работ в условиях, отличающихся от учтенных в расценках, следует применять коэффициенты по п.3.8 настоящей технической части.

1.15. В расценках таблиц 01-038, 01-039 не учтена и подлежит дополнительному определению перевозка обетонированных закладных частей и металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ.

1.16. В табл.04-001 (расценки 5, 6) и табл.04-004 (расценки 3, 4) не учтены работы по устройству и разборке подмостей под опалубку. Затраты на указанные работы следует определять по соответствующим расценкам сборника ФЕР-2001-30 "Мосты и трубы".

1.17. В расценках табл.04-00104-004 затраты на доставку воды до сооружения и увлажнения грунта не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации строительства. При этом количество воды необходимо определять по данным таблиц 04-00104-004 сборника ГЭСН 81-02-37-2001, книга 1.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем бетона монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по проектным данным, исходя из геометрических размеров конструкций, за вычетом объема, занимаемого сборными бетонными и железобетонными конструкциями, закладными частями, нишами и проемами.

2.2. Количество опалубки следует определять по проектной площади опалубливаемой поверхности блоков бетонирования, для конструкций, требующих применения опалубки сложной конфигурации, количество опалубки следует определять по объему древесины в конструкции опалубки.

2.3. Массу арматуры следует определять по проектным данным с учетом массы накладок и ванночек, а для верхних горизонтальных сеток - также с учетом массы поддерживающих конструкций; расход электродов при установке арматуры в расценках учтен.

2.4. Расход и стоимость металлических опорных конструкций в расценках на установку балок и плит перекрытий спиральных камер, а также на установку несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом следует определять дополнительно по проектным данным.

2.5. Расход и стоимость металла на установку армопанельных плит следует определять за исключением металла для временного крепления плит в процессе сварки выпусков арматуры плит, который расценками учтен.

2.6. Расценками на цементацию швов:

- не учтены затраты на консервацию концов труб закладных цементационных систем, после проведения через них цементации; необходимость этих работ определяется проектом и определяется дополнительно;

- предусмотрена цементация чистоцементным раствором с расходом портландцемента марки 400 на 1 м2 шва для первичной цементации - 15 кг, для вторичной - 10 кг.

Затраты на дополнительный расход цемента, зафиксированный в исполнительной документации, возмещаются дополнительно.

3. Коэффициенты к расценкам

| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда машинистов) | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Возведение конструкций при объеме бетона по основным сооружениям до 100 тыс.м3 |  |  |  |  |
| а) подача бетонной смеси кранами | 01-001, 01-002 | - | 1,16 | - |
| б) установка: |  |  |  |  |
| - опалубки | 01-014, 01-015, 01-01801-022 | - | 1,12 | - |
| - арматуры | 01-02601-030 | - | 1,12 | - |
| - сборных железобетонных конструкций | 01-03301-038 | - | 1,12 | - |
| 3.2. Установка опалубки, арматуры и сборных железобетонных конструкций при работе на высоте |  |  |  |  |
| а) св. 50 до 75 м | 01-014, 01-015, 01-01801-021, 01-035 (6-11) | 1,08 | 1,08 | - |
| б) св. 75 м | то же | 1,15 | 1,15 | - |
| 3.3. Возведение железобетонных конструкций: |  |  |  |  |
| 3.3.1. при подаче бетонной смеси кранами в бадьях вместимостью: |  |  |  |  |
| а) 3,2 м3 | 01-001, 01-002 | 1,04 | 1,39 | - |
| б) 2 м3 | то же | 1,07 | 1,63 | - |
| в) 1,6 м3 | то же | 1,09 | 1,79 | - |
| 3.3.2. с удалением цементной пленки | 01-00101-003 | 1,05 | - | - |
| 3.4. Возведение бетонных конструкций при подаче бетонной смеси: |  |  |  |  |
| 3.4.1. в блоки высотой 3 м | 01-007, 01-008 | 0,78 | 0,94 (краны) 0,7 (вибраторы, насосы, машины шлифовальные) | 0,55 (ткань, шлифкруги, вода, воздух, бетон В15) |
| 3.4.2. кранами в бадьях вместимостью: |  |  |  |  |
| а) 3,2 м3 | 01-007, 01-008 | 1,06 | 1,56 (краны) | - |
| б) 2 м3 | то же | 1,1 | 1,9 (краны) | - |
| в) 1,6 м3 | то же | 1,12 | 2,12 (краны) | - |
| г) 8 м3 | 01-008 (3,4) | 0,95 | 0,55 (краны) | - |
| 3.5. Подача бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС: |  |  |  |  |
| а) кранами на гусеничном ходу | 01-001 (1) | 1,25 | 1,5 (краны) 1,15 (трансформаторы, вибраторы, автомобили) |  |
| б) кранами башенными | 01-002 (1) | 1,4 | 1,5 (краны) 0,8 (трансформаторы, вибраторы, автомобили) |  |
| 3.6. Укладка литой самоуплотняющейся бетонной смеси бетононасосами: |  |  |  |  |
| а) в пределах радиуса действия стрелы | 01-003 (2) | 0,74 | - | - |
| б) с подсоединением к стационарному бетоноводу | 01-003 (3) | 0,8 | 0,25 (трансформаторы, вибраторы, насосы, автомашины) | - |
| 3.7. Монтаж армоконструкций: |  |  |  |  |
| а) криволинейных сеток и сложных каркасов с креплением горизонтальной и вертикальной арматурой | 01-02601-029 | 1,1 | 1,25 | - |
| б) особо сложных каркасов с креплением вертикальной, горизонтальной и наклонной арматурой | 01-026, 01-027 | 1,16 | 1,4 | - |
| 3.8. При производстве работ по цементации швов |  |  |  | - |
| а) с подвесных лесов, люлек, подмостей | 01-046, 01-047 | 1,25 | 1,25 | - |
| б) при проникновении воды прерывающимися струями или при слое воды под ногами от 0,1 до 0,2 м | 01-047 | 1,1 | 1,1 | - |
| в) при проникновении воды прерывающимися струями или при слое воды под ногами более 0,2 м | 01-047 | 1,25 | 1,25 | - |
| г) при площади карты до 50 м2 | то же | 1,55 | 1,55 | - |
| д) то же, более 100 м2 | то же | 0,65 | 0,65 | - |

РАЗДЕЛ 01. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 тыс.м3

1. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 37-01-001. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-001-01 | до 5 м | 97510.63 | 1174.66 | 1249.84 | 114.89 | 95086.13 | 134.40 |
| 37-01-001-02 | свыше 5 м | 95974.81 | 965.05 | 900.80 | 81.81 | 94108.96 | 106.40 |
| Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 50-63 т в блоки высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-001-03 | до 5 м | 98772.17 | 1174.66 | 2511.38 | 211.28 | 95086.13 | 134.40 |
| 37-01-001-04 | свыше 5 м | 96879.59 | 965.05 | 1805.58 | 150.95 | 94108.96 | 106.40 |
| ТАБЛИЦА 37-01-002. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в блоки высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-002-01 | до 5 м | 98647.85 | 1196.33 | 2365.39 | 150.66 | 95086.13 | 136.88 |
| 37-01-002-02 | свыше 5 м | 96921.96 | 1033.00 | 1780.00 | 113.67 | 94108.96 | 107.38 |
| 37-01-002-03 | Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в штрабы | 110800.48 | 4362.54 | 8711.93 | 426.47 | 97726.01 | 464.10 |
| Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т в блоки высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-002-04 | до 5 м | 100897.76 | 1196.33 | 4615.30 | 170.36 | 95086.13 | 136.88 |
| 37-01-002-05 | свыше 5 м | 98592.95 | 1033.00 | 3450.99 | 128.30 | 94108.96 | 107.38 |
| ТАБЛИЦА 37-01-003. ПОДАЧА СМЕСИ БЕСКРАНОВАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-003-01 | Бескрановая подача бетонной смеси виброхоботами | 96269.90 | 1661.21 | 274.19 | 14.24 | 94334.50 | 180.96 |
| Бескрановая подача бетонной смеси автобетононасосами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-003-02 | в пределах радиуса действия стрелы | 96665.91 | 662.59 | 2570.20 | 124.23 | 93433.12 | 81.20 |
| 37-01-003-03 | с подсоединением к стационарному бетоноводу | 98536.88 | 1159.82 | 3587.35 | 182.57 | 93789.71 | 134.55 |
| 2. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-007. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 25 т в блоки площадью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-007-01 | до 150 м2 | 95091.48 | 578.18 | 594.19 | 53.42 | 93919.11 | 69.66 |
| 37-01-007-02 | свыше 150 м2 | 95142.50 | 458.01 | 767.17 | 72.29 | 93917.32 | 57.18 |
| Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу 50-63 т в блоки площадью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-007-03 | до 150 м2 | 95691.13 | 578.18 | 1193.84 | 99.24 | 93919.11 | 69.66 |
| 37-01-007-04 | свыше 150 м2 | 95719.38 | 458.01 | 1344.05 | 116.37 | 93917.32 | 57.18 |
| ТАБЛИЦА 37-01-008. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т в блоки площадью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-008-01 | до 150 м2 | 95927.88 | 661.18 | 1194.97 | 73.00 | 94071.73 | 78.90 |
| 37-01-008-02 | свыше 150 м2 | 95937.58 | 528.93 | 1338.71 | 90.65 | 94069.94 | 64.82 |
| Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т в блоки площадью: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-008-03 | до 150 м2 | 97112.05 | 661.18 | 2379.14 | 83.37 | 94071.73 | 78.90 |
| 37-01-008-04 | свыше 150 м2 | 97069.12 | 528.93 | 2470.25 | 100.56 | 94069.94 | 64.82 |
| ТАБЛИЦА 37-01-009. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ БЕТОНОВОЗАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-009-01 | Укладка бетонной смеси бетоновозами при послойном бетонировании | 96241.73 | 603.32 | 673.49 | 50.43 | 94964.92 | 78.66 |
| 3. УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-013. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-013-01 | Устройство бетонной подготовки при подаче бетонной смеси авто-самосвалами | 98670.17 | 1564.37 | 203.97 | 6.62 | 96901.83 | 174.40 |
| 4. ОПАЛУБКА |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-014. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой кранами на гусеничном ходу25 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-01 | плоской с деревянными фермами-подкосами | 8847.92 | 536.58 | 2064.54 | 194.00 | 6246.80 | 59.16 |
| 37-01-014-02 | плоской с горизонтальными и наклонными тяжами | 17280.32 | 900.20 | 1995.11 | 184.01 | 14385.01 | 96.90 |
| 37-01-014-03 | криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами | 23319.48 | 1247.74 | 2564.75 | 235.71 | 19506.99 | 134.31 |
| 37-01-014-04 | Установка и разборка опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом кранами на гусеничном ходу 25 т | 10825.78 | 1240.35 | 736.26 | 62.23 | 8849.17 | 145.41 |
| Установка и разборка опалубки деревянной стационарной кранами на гусеничном ходу 25 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-05 | простых массивных блоков | 12523.35 | 1213.70 | 652.88 | 45.63 | 10656.77 | 140.80 |
| 37-01-014-06 | штраб для закладных частей и пропуска арматуры | 20501.32 | 3556.96 | 1029.06 | 66.96 | 15915.30 | 378.40 |
| 37-01-014-07 | штраб для сопряжения массивов, образования шпонок | 26382.43 | 854.38 | 5442.48 | 531.36 | 20085.57 | 96.54 |
| Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-08 | плоской с деревянными фермами-подкосами | 8847.92 | 536.58 | 2064.54 | 194.00 | 6246.80 | 59.16 |
| 37-01-014-09 | плоской с горизонтальными и наклонными тяжами | 17281.66 | 900.20 | 1996.45 | 184.14 | 14385.01 | 96.90 |
| 37-01-014-10 | криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами | 23319.48 | 1247.74 | 2564.75 | 235.71 | 19506.99 | 134.31 |
| 37-01-014-11 | Установка и разборка опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом кранами на гусеничном ходу 50-63 т | 10979.71 | 1240.35 | 736.85 | 62.37 | 9002.51 | 145.41 |
| Установка и разборка опалубки деревянной стационарной кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-12 | простых массивных блоков | 13056.30 | 1213.70 | 652.88 | 45.63 | 11189.72 | 140.80 |
| 37-01-014-13 | штраб для закладных частей и пропуска арматуры | 24962.73 | 3556.96 | 1029.06 | 66.96 | 20376.71 | 378.40 |
| 37-01-014-14 | штраб для сопряжения массивов, образования шпонок | 26382.43 | 854.38 | 5442.48 | 531.36 | 20085.57 | 96.54 |
| ТАБЛИЦА 37-01-015. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-01 | плоской с горизонтальными и наклонными тяжами | 18428.42 | 948.88 | 3084.78 | 194.54 | 14394.76 | 102.14 |
| 37-01-015-02 | криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами | 24815.34 | 1315.19 | 3993.16 | 249.48 | 19506.99 | 141.57 |
| 37-01-015-03 | Установка и разборка опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т | 11245.67 | 1307.39 | 1098.86 | 65.75 | 8839.42 | 153.27 |
| Установка и разборка опалубки деревянной стационарной кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-04 | простых массивных блоков | 12776.06 | 1246.80 | 862.74 | 47.52 | 10666.52 | 144.64 |
| 37-01-015-05 | штраб для закладных частей и пропуска арматуры | 23861.36 | 3653.97 | 1319.59 | 69.80 | 18887.80 | 388.72 |
| 37-01-015-06 | штраб для сопряжения массивов, образования шпонок | 29801.46 | 900.22 | 8815.67 | 563.90 | 20085.57 | 101.72 |
| Установка и разборка опалубки деревянной крупнопанельной щитовой кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-07 | плоской с горизонтальными и наклонными тяжами | 18429.76 | 948.88 | 3086.12 | 194.67 | 14394.76 | 102.14 |
| 37-01-015-08 | криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами | 24815.34 | 1315.19 | 3993.16 | 249.48 | 19506.99 | 141.57 |
| 37-01-015-09 | Установка и разборка опалубки деревянной из легких щитов с инвентарным каркасом кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т | 11246.26 | 1307.39 | 1099.45 | 65.88 | 8839.42 | 153.27 |
| Установка и разборка опалубки деревянной стационарной кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-015-10 | простых массивных блоков | 12776.06 | 1246.80 | 862.74 | 47.52 | 10666.52 | 144.64 |
| 37-01-015-11 | штраб для закладных частей и пропуска арматуры | 24407.21 | 3653.97 | 1318.09 | 69.80 | 19435.15 | 388.72 |
| 37-01-015-12 | штраб для сопряжения массивов, образования шпонок | 29801.46 | 900.22 | 8815.67 | 563.90 | 20085.57 | 101.72 |
| ТАБЛИЦА 37-01-016. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА КРАНАМИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ СТАЦИОНАРНОЙ СОПРЯЖЕНИЙ СО СКАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-016-01 | Установка и разборка кранами на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т опалубки деревянной стационарной сопряжений со скальным основанием | 7135.05 | 1357.46 | 589.46 | 12.02 | 5188.13 | 159.14 |
| ТАБЛИЦА 37-01-017. УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЯЖЕЙ ОПАЛУБКИ В СКАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 анкеров |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-017-01 | Установка анкеров для крепления тяжей опалубки в скальные основания | 2101.50 | 581.53 | 559.08 | 1.08 | 960.89 | 68.82 |
| ТАБЛИЦА 37-01-018. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТЧАТОЙ ОПАЛУБКИ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-018-01 | 25 т | 12599.76 | 1817.05 | 718.41 | 20.38 | 10064.30 | 207.90 |
| 37-01-018-02 | 50-63 т | 12745.50 | 1817.05 | 864.15 | 31.52 | 10064.30 | 207.90 |
| ТАБЛИЦА 37-01-019. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТЧАТОЙ ОПАЛУБКИ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-019-01 | 10-25 т | 12759.63 | 1866.60 | 828.73 | 21.20 | 10064.30 | 213.57 |
| 37-01-019-02 | 25-50 т | 12983.31 | 1866.60 | 1052.41 | 23.15 | 10064.30 | 213.57 |
| ТАБЛИЦА 37-01-020. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ПРИ ПОДАЧЕ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-020-01 | дерево-металлической, площадью щита до 10 м2 | 9221.79 | 851.22 | 2149.77 | 211.82 | 6220.80 | 93.85 |
| 37-01-020-02 | консольной дерево-металлической, площадью щита до 20 м2 | 9796.24 | 860.40 | 2161.49 | 208.85 | 6774.35 | 95.92 |
| 37-01-020-03 | консольной металлической, площадью щита до 10 м2 | 11891.08 | 824.82 | 2334.42 | 227.07 | 8731.84 | 93.20 |
| Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-020-04 | дерево-металлической, площадью щита до 10 м2 | 9560.33 | 851.22 | 2488.31 | 237.68 | 6220.80 | 93.85 |
| 37-01-020-05 | консольной дерево-металлической, площадью щита до 20 м2 | 10119.59 | 860.40 | 2484.84 | 233.55 | 6774.35 | 95.92 |
| 37-01-020-06 | консольной металлической, площадью щита до 10 м2 | 12185.59 | 824.82 | 2628.93 | 249.57 | 8731.84 | 93.20 |
| ТАБЛИЦА 37-01-021. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ПРИ ПОДАЧЕ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 опалубливаемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-021-01 | дерево-металлической, площадью щита до 10 м2 | 9424.93 | 859.02 | 2345.11 | 213.71 | 6220.80 | 94.71 |
| 37-01-021-02 | консольной дерево-металлической, площадью щита до 20 м2 | 9989.94 | 868.30 | 2347.29 | 210.60 | 6774.35 | 96.80 |
| 37-01-021-03 | консольной металлической, площадью щита до 10 м2 | 12068.16 | 832.34 | 2503.98 | 228.69 | 8731.84 | 94.05 |
| Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-021-04 | дерево-металлической, площадью щита до 10 м2 | 9944.65 | 859.02 | 2864.83 | 218.26 | 6220.80 | 94.71 |
| 37-01-021-05 | консольной дерево-металлической, площадью щита до 20 м2 | 10485.53 | 868.30 | 2842.88 | 214.94 | 6774.35 | 96.80 |
| 37-01-021-06 | консольной металлической, площадью щита до 10 м2 | 12519.90 | 832.34 | 2955.72 | 232.65 | 8731.84 | 94.05 |
| ТАБЛИЦА 37-01-022. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ПРИ ПОДАЧЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-022-01 | спиральных камер | 1643.93 | 369.00 | 235.41 | 14.85 | 1039.52 | 42.22 |
| 37-01-022-02 | подводящих устройств | 1819.28 | 437.99 | 377.69 | 24.03 | 1003.60 | 49.49 |
| 37-01-022-03 | отсасывающих труб | 1901.10 | 463.92 | 444.64 | 28.35 | 992.54 | 52.42 |
| Установка и разборка деревянной опалубки конструкций зданий гидроэлектростанций кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т: |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-022-04 | спиральных камер | 1852.26 | 369.00 | 443.74 | 16.67 | 1039.52 | 42.22 |
| 37-01-022-05 | подводящих устройств | 2178.16 | 437.99 | 736.57 | 27.18 | 1003.60 | 49.49 |
| 37-01-022-06 | отсасывающих труб | 2334.80 | 467.81 | 874.45 | 32.11 | 992.54 | 52.86 |

| 5. АРМАТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТАБЛИЦА 37-01-026. УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ И АРМОФЕРМ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 т арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу 25 т, массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-026-01 | до 1 т | 1394349.94 | 13465.98 | 22856.89 | 1930.50 |  | 1358027.07 |  | 1265.60 |
| 37-01-026-02 | до 5 т | 1378878.58 | 8636.32 | 12965.13 | 1040.85 |  | 1357277.13 |  | 742.59 |
| 37-01-026-03 | свыше 5 т | 1369570.47 | 5968.03 | 7164.87 | 464.13 |  | 1356437.57 |  | 482.85 |
| Установка армокаркасов и армоферм кранами на гусеничном ходу 50-63 т, массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-026-04 | до 1 т | 1414584.25 | 13465.98 | 43090.13 | 3476.55 |  | 1358028.14 |  | 1265.60 |
| 37-01-026-05 | до 5 т | 1389623.69 | 8636.32 | 23710.24 | 1861.90 |  | 1357277.13 |  | 742.59 |
| 37-01-026-06 | свыше 5 т | 1374107.34 | 5968.03 | 11701.74 | 821.41 |  | 1356437.57 |  | 482.85 |
| ТАБЛИЦА 37-01-027. УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ И АРМОФЕРМ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 т арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т, массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-027-01 | до 1 т | 1406598.57 | 14067.14 | 34503.29 | 2042.96 |  | 1358028.14 |  | 1322.10 |
| 37-01-027-02 | до 5 т | 1385527.32 | 9103.15 | 19147.04 | 1100.66 |  | 1357277.13 |  | 782.73 |
| 37-01-027-03 | свыше 5 т | 1372572.88 | 6290.62 | 9844.69 | 490.18 |  | 1356437.57 |  | 508.95 |
| Установка армокаркасов и армоферм кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т, массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-027-04 | до 1 т | 1437652.22 | 14067.14 | 65556.94 | 2314.85 |  | 1358028.14 |  | 1322.10 |
| 37-01-027-05 | до 5 т | 1402020.12 | 9103.15 | 35639.84 | 1245.06 |  | 1357277.13 |  | 782.73 |
| 37-01-027-06 | свыше 5 т | 1379750.24 | 6290.62 | 17022.05 | 553.03 |  | 1356437.57 |  | 508.95 |
| ТАБЛИЦА 37-01-028. УСТАНОВКА АРМОСЕТОК И АРМОПАКЕТОВ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 т арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка армосеток и армопакетов горизонтальных кранами на гусеничном ходу 25 т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-028-01 | до 1 т | 603242.13 | 9949.73 | 18444.16 | 1541.03 |  | 574848.24 |  | 897.99 |
| 37-01-028-02 | свыше 1 т | 594178.60 | 6743.78 | 11085.93 | 797.04 |  | 576348.89 |  | 570.54 |
| Установка армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных кранами на гусеничном ходу 25 т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-028-03 | до 1 т | 639458.94 | 16275.84 | 28810.94 | 2516.94 |  | 594372.16 |  | 1550.08 |
| 37-01-028-04 | свыше 1 т | 622836.17 | 8944.44 | 14584.98 | 1101.87 |  | 599306.75 |  | 793.65 |
| Установка армосеток и армопакетов горизонтальных кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-028-05 | до 1 т | 619170.28 | 9949.73 | 34372.31 | 2761.00 |  | 574848.24 |  | 897.99 |
| 37-01-028-06 | свыше 1 т | 601764.87 | 6743.78 | 18672.20 | 1376.94 |  | 576348.89 |  | 570.54 |
| Установка армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных кранами на гусеничном ходу 50-63 т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-028-07 | до 1 т | 666016.58 | 16275.84 | 55368.58 | 4546.24 |  | 594372.16 |  | 1550.08 |
| 37-01-028-08 | свыше 1 т | 632397.74 | 8944.44 | 24146.55 | 1818.68 |  | 599306.75 |  | 793.65 |
| ТАБЛИЦА 37-01-029. УСТАНОВКА АРМОСЕТОК И АРМОПАКЕТОВ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 т арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка армосеток и армопакетов горизонтальных кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-029-01 | до 1 т | 613036.08 | 10487.55 | 27700.29 | 1624.86 |  | 574848.24 |  | 946.53 |
| 37-01-029-02 | свыше 1 т | 598977.33 | 7047.56 | 15580.88 | 839.16 |  | 576348.89 |  | 596.24 |
| Установка армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-029-03 | до 1 т | 655793.54 | 17147.76 | 44274.38 | 2664.63 |  | 594371.40 |  | 1633.12 |
| 37-01-029-04 | свыше 1 т | 628414.06 | 9347.34 | 19759.97 | 1084.46 |  | 599306.75 |  | 829.40 |
| Установка армосеток и армопакетов горизонтальных кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-029-05 | до 1 т | 637577.17 | 10487.55 | 52241.38 | 1844.26 |  | 574848.24 |  | 946.53 |
| 37-01-029-06 | свыше 1 т | 610590.93 | 7047.56 | 27194.48 | 940.84 |  | 576348.89 |  | 596.24 |
| Установка армосеток и армопакетов вертикальных и наклонных кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-029-07 | до 1 т | 696555.92 | 17147.76 | 85036.00 | 3021.52 |  | 594372.16 |  | 1633.12 |
| 37-01-029-08 | свыше 1 т | 643727.08 | 9347.34 | 35072.99 | 1218.53 |  | 599306.75 |  | 829.40 |
| ТАБЛИЦА 37-01-030. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 т арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка арматуры кранами на гусеничном ходу 25 т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-030-01 | арматуры из отдельных стержней в блоки массивные | 600791.39 | 16364.04 | 6516.03 | 269.33 |  | 577911.32 |  | 1452.00 |
| 37-01-030-02 | арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные | 608266.20 | 26256.85 | 6482.87 | 325.22 |  | 575526.48 |  | 2329.80 |
| 37-01-030-03 | выпусков | 578064.52 | 10166.96 | 2897.56 | 290.25 |  | 565000.00 |  | 1133.44 |
| Установка арматуры кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-030-04 | арматуры из отдельных стержней в блоки массивные | 601888.75 | 16661.57 | 7315.86 | 277.02 |  | 577911.32 |  | 1478.40 |
| 37-01-030-05 | арматуры из отдельных стержней в блоки тонкостенные | 609543.41 | 26734.24 | 7282.69 | 332.91 |  | 575526.48 |  | 2372.16 |
| 37-01-030-06 | выпусков | 580583.30 | 10802.39 | 4780.91 | 308.48 |  | 565000.00 |  | 1204.28 |
| 37-01-030-07 | Установка анкеров для сопряжения со скальным основанием | 1025708.70 | 99485.50 | 259312.37 | 369.90 |  | 666910.83 |  | 10038.90 |
| 6. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-033. УСТАНОВКА БАЛОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка балок перекрытий отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей, массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-01 | до 5 т | 27539.24 | 5448.70 | 15332.53 | 951.88 |  | 6758.01 |  | 541.62 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-033-02 | до 15 т | 23161.26 | 3455.32 | 16289.66 | 731.58 |  | 3416.28 |  | 348.67 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-033-03 | свыше 15 т | 24585.67 | 2669.62 | 20248.38 | 726.05 |  | 1667.67 |  | 265.37 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| Установка балок перекрытий спиральных камер, массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-04 | до 5 т | 42799.60 | 7250.16 | 19999.17 | 1233.22 |  | 15550.27 |  | 731.60 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-033-05 | до 15 т | 33015.47 | 4563.85 | 21224.37 | 949.97 |  | 7227.25 |  | 460.53 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-033-06 | свыше 15 т | 33937.89 | 3557.65 | 26295.60 | 942.72 |  | 4084.64 |  | 364.14 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| Установка балок перекрытий забральных стенок, массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-07 | до 5 т | 44709.23 | 9242.53 | 31449.70 | 1916.73 |  | 4017.00 |  | 820.10 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-033-08 | до 15 т | 35654.42 | 5007.64 | 29038.03 | 1292.79 |  | 1608.75 |  | 464.10 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-033-09 | свыше 15 т | 31071.89 | 3338.43 | 26816.96 | 956.43 |  | 916.50 |  | 309.40 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| Установка балок перекрытий подкрановых массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-033-10 | до 15 т | 30084.65 | 4175.29 | 23192.45 | 1047.81 |  | 2716.91 |  | 403.41 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-033-11 | свыше 15 т | 34500.47 | 3633.37 | 28847.16 | 1036.07 |  | 2019.94 |  | 351.05 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-034. УСТАНОВКА НЕСУЩИХ АРМАТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ОБЕТОНИРОВАННЫМ НИЖНИМ ПОЯСОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с плоскими плитами, массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-034-01 | до 10 т | 13939.25 | 4189.19 | 5302.85 | 276.48 |  | 4447.21 |  | 398.97 |
| (204-9090) | Конструкции арматурные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (403-9001) | Плиты бетонные. (м2) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 37-01-034-02 | до 15 т | 10601.71 | 2797.29 | 4963.27 | 201.19 |  | 2841.15 |  | 270.27 |
| (204-9090) | Конструкции арматурные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (403-9001) | Плиты бетонные. (м2) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 37-01-034-03 | до 20 т | 8755.69 | 2070.72 | 4598.92 | 153.63 |  | 2086.05 |  | 200.07 |
| (204-9090) | Конструкции арматурные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (403-9001) | Плиты бетонные. (м2) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 37-01-034-04 | 25 т и свыше | 7471.98 | 1719.55 | 4027.94 | 135.74 |  | 1724.49 |  | 166.14 |
| (204-9090) | Конструкции арматурные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (403-9001) | Плиты бетонные. (м2) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| Установка несущих арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом с криволинейными плитами, массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-034-05 | до 10 т | 25211.82 | 6253.06 | 14166.55 | 846.05 |  | 4792.21 |  | 604.16 |
| (204-9090) | Конструкции арматурные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (403-9001) | Плиты бетонные. (м2) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 37-01-034-06 | до 15 т | 19973.55 | 4225.70 | 12836.07 | 557.47 |  | 2911.78 |  | 408.28 |
| (204-9090) | Конструкции арматурные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (403-9001) | Плиты бетонные. (м2) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 37-01-034-07 | до 20 т | 17427.12 | 3109.89 | 12209.50 | 427.02 |  | 2107.73 |  | 296.18 |
| (204-9090) | Конструкции арматурные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (403-9001) | Плиты бетонные. (м2) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 37-01-034-08 | 25 т и свыше | 14108.05 | 2454.81 | 9983.82 | 349.88 |  | 1669.42 |  | 237.18 |
| (204-9090) | Конструкции арматурные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (403-9001) | Плиты бетонные. (м2) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-035. УСТАНОВКА ПЛИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка плит перекрытий спиральных камер, потерн массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-01 | до 5 т | 13355.38 | 3827.61 | 5195.55 | 279.86 |  | 4332.22 |  | 397.88 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-035-02 | до 15 т | 10722.23 | 2115.99 | 6676.21 | 289.10 |  | 1930.03 |  | 216.58 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-035-03 | до 25 т | 9274.82 | 1602.69 | 6037.02 | 211.41 |  | 1635.11 |  | 166.60 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-035-04 | свыше 25 т | 7412.55 | 1247.81 | 4971.59 | 174.03 |  | 1193.15 |  | 129.71 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-035-05 | Устройство плит забральных стенок массой 10 т | 14418.10 | 2358.58 | 10371.30 | 653.27 |  | 1688.22 |  | 238.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-035-06 | Устройство плит криволинейных элементов потерн массой 10 т | 47351.18 | 5004.95 | 17185.07 | 1075.27 |  | 25161.16 |  | 505.04 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| Установка плит перекрытий спиральных камер, потерн массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-07 | Устройство плит армопанельных площадью до 10 м2 | 79723.11 | 20923.76 | 38204.00 | 2030.54 |  | 20595.35 |  | 1829.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| Установка плит армопанельных площадью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-08 | до 20 м2 | 43185.46 | 12216.78 | 21857.26 | 1155.74 |  | 9111.42 |  | 1067.90 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-035-09 | свыше 20 м2 | 27036.00 | 7433.92 | 14403.39 | 787.59 |  | 5198.69 |  | 659.62 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| Установка плит межблочных опалубочных (Токтогульский тип) площадью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-035-10 | до 5 м2 | 113094.62 | 20411.83 | 87582.79 | 5573.48 |  | 5100.00 |  | 1999.20 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-035-11 | до 10 м2 | 65766.47 | 11529.74 | 52174.23 | 3301.43 |  | 2062.50 |  | 1129.26 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-036. УСТАНОВКА БАЛОК ИЗ АРМОПАНЕЛЬНЫХ БЛОКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 т сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка балок из армопанельных блоков массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-036-01 | до 5 т | 23149.48 | 5240.79 | 12661.76 | 770.45 |  | 5246.93 |  | 513.30 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 37-01-036-02 | до 10 т | 15460.14 | 3276.34 | 9398.49 | 582.79 |  | 2785.31 |  | 325.68 |
| (204-9120) | Каркасы арматурные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-037. УСТАНОВКА ПЛОСКИХ ПЛИТ УСТОЕВ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-037-01 | до 10 м2 | 12470.97 | 4090.06 | 5718.27 | 505.04 |  | 2662.64 |  | 430.08 |
| (204-9001) | Арматура. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (401-9100) | Бетон гидротехнический. (м3) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-037-02 | до 15 м2 | 15754.70 | 3738.57 | 9493.12 | 774.49 |  | 2523.01 |  | 393.12 |
| (204-9001) | Арматура. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (401-9100) | Бетон гидротехнический. (м3) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-01-037-03 | до 20 м2 | 14903.14 | 3589.45 | 8851.18 | 718.26 |  | 2462.51 |  | 377.44 |
| (204-9001) | Арматура. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (401-9100) | Бетон гидротехнический. (м3) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-038. ОБЕТОНИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ ПАЗОВЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 1 т обетонированных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка обетонированных конструкций закладных частей однопазовых массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-038-01 | до 5 т | 4138.36 | 421.26 | 1458.04 | 90.62 |  | 2259.06 |  | 43.79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 37-01-038-02 | до 10 т | 2701.97 | 281.83 | 759.37 | 41.90 |  | 1660.77 |  | 27.23 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 37-01-038-03 | свыше 10 т | 2876.35 | 211.89 | 493.14 | 30.77 |  | 2171.32 |  | 20.18 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| Установка обетонированных конструкций закладных частей двухпазовых массой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-038-04 | до 25 т | 3625.99 | 218.93 | 727.77 | 36.38 |  | 2679.29 |  | 20.29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 37-01-038-05 | свыше 25 т | 3121.41 | 154.42 | 619.53 | 30.67 |  | 2347.46 |  | 14.92 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-039. ОБЛИЦОВКА ПОЛА ИЗ ОБЕТОНИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-039-01 | Облицовка пола из обетонированных металлических конструкций | 2184.58 | 270.26 | 746.64 | 51.40 |  | 1167.68 |  | 26.47 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. (т) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| (401-9100) | Бетон гидротехнический. (м3) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |
| 7. МОНТАЖ СИСТЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА В СООРУЖЕНИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-044. МОНТАЖ ЗМЕЕВИКОВ И СТОЯКОВ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ В БЛОКАХ БЕТОНИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м змеевиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-044-01 | муфтами | 3277.88 | 336.94 | 54.50 |  | 7.77 |  | 2886.44 | 35.43 |
| 37-01-044-02 | сваркой | 3175.42 | 383.45 | 73.35 |  | 7.77 |  | 2718.62 | 39.86 |
| ТАБЛИЦА 37-01-045. МОНТАЖ ТРУБ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОНА ПОЛИВОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 поверхности блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-045-01 | Монтаж труб для охлаждения горизонтальных поверхностей бетона поливом | 480.54 | 44.32 | 2.58 | 0.81 |  | 433.64 |  | 4.66 |
| ТАБЛИЦА 37-01-046. МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ ПРИ ОМОНОЛИЧИВАНИИ БЕТОННЫХ ПЛОТИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 10 м2 шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой деревянной или металлической: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-046-01 | при числе монтируемых цементационных систем - одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - однократного | 913.62 | 153.12 | 364.78 | 17.55 |  | 395.72 |  | 16.68 |
| 37-01-046-02 | при числе монтируемых цементационных систем - одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - многократного | 2132.24 | 258.04 | 652.60 | 33.75 |  | 1221.60 |  | 28.45 |
| 37-01-046-03 | при числе монтируемых цементационных систем - две, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - однократного | 2012.83 | 244.43 | 685.58 | 31.32 |  | 1082.82 |  | 27.25 |
| 37-01-046-04 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин в блоках бетонирования с опалубкой | 889.42 | 113.74 | 243.62 | 10.80 |  | 532.06 |  | 12.10 |
| Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности бетона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-046-05 | при числе монтируемых цементационных систем - одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - однократного | 713.45 | 112.84 | 226.30 | 10.80 |  | 374.31 |  | 11.55 |
| 37-01-046-06 | при числе монтируемых цементационных систем - одна, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - многократного | 1460.34 | 224.91 | 509.21 | 23.76 |  | 726.22 |  | 23.65 |
| 37-01-046-07 | при числе монтируемых цементационных систем - две, типе цементационных выпусков (по кратности действия) - однократного и многократного | 904.66 | 125.26 | 251.81 | 9.58 |  | 527.59 |  | 12.64 |
| 37-01-046-08 | Монтаж закладной цементационной арматуры при омоноличивании бетонных плотин на поверхности металлической облицовки при числе монтируемых цементационных систем | 6109.08 | 401.66 | 901.10 | 45.90 |  | 4806.32 |  | 42.73 |
| ТАБЛИЦА 37-01-047. ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ШВОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 10 м2 шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омоноличивание швов, цементация строительных швов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-047-01 | первичная при числе цементационных систем в карте - одна | 254.46 | 69.46 | 85.70 | 3.38 |  | 99.30 |  | 5.38 |
| 37-01-047-02 | первичная при числе цементационных систем в карте - две | 290.35 | 85.08 | 97.36 | 3.65 |  | 107.91 |  | 6.59 |
| 37-01-047-03 | вторичная | 212.70 | 62.36 | 71.67 | 3.24 |  | 78.67 |  | 4.83 |
| Омоноличивание швов, дополнительное гидравлическое опробование швов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-047-04 | при числе цементационных систем в карте - одна | 84.06 | 34.21 | 17.94 | - |  | 31.91 |  | 2.65 |
| 37-01-047-05 | при числе цементационных систем в карте - две | 104.24 | 44.41 | 22.62 | - |  | 37.21 |  | 3.44 |
| 37-01-047-06 | Омоноличивание швов, дополнительная перекачка раствора | 57.45 | 15.36 | 18.79 | 1.89 |  | 23.30 |  | 1.19 |
| РАЗДЕЛ 04. СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-04-001. КОНСТРУКЦИИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 10000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-001-01 | плитных оснований | 79607.16 | 1905.32 | 2286.49 | 217.46 |  | 75415.35 |  | 218.00 |
| 37-04-001-02 | откосов | 85657.66 | 4265.12 | 2924.68 | 269.72 |  | 78467.86 |  | 488.00 |
| 37-04-001-03 | бычков, устоев щитовых и других стенок | 93074.22 | 4335.04 | 3829.34 | 297.73 |  | 84909.84 |  | 496.00 |
| 37-04-001-04 | входных и выходных оголовков | 156823.09 | 5759.66 | 7238.73 | 515.78 |  | 143824.70 |  | 659.00 |
| 37-04-001-05 | опор акведуков и консольных перепадов | 93107.98 | 4116.54 | 5178.85 | 375.23 |  | 83812.59 |  | 471.00 |
| 37-04-001-06 | лотков акведуков и консольных перепадов | 108941.84 | 5479.98 | 4536.11 | 348.98 |  | 98925.75 |  | 627.00 |
| 37-04-001-07 | пролетных строений служебных мостиков | 133728.50 | 13879.12 | 15331.61 | 913.61 |  | 104517.77 |  | 1588.00 |
| 37-04-001-08 | труб прямоугольных | 140210.79 | 4571.02 | 10121.24 | 712.73 |  | 125518.53 |  | 523.00 |
| ТАБЛИЦА 37-04-002. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 сборных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство конструкций из сборного железобетона: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-002-01 | фундаментных блоков, опорных плит с постелью | 16909.63 | 3655.05 | 9667.96 | 1266.84 |  | 3586.62 |  | 413.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-02 | фундаментных блоков, опорных плит без постели | 13088.48 | 2557.65 | 9667.96 | 1266.84 |  | 862.87 |  | 289.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-03 | лотков с заделкой стыков цементным раствором | 16994.77 | 5649.40 | 10258.99 | 1349.19 |  | 1086.38 |  | 601.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-04 | лотков с заделкой стыков резиной | 20523.51 | 5649.40 | 10263.71 | 1349.60 |  | 4610.40 |  | 601.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-05 | лотков с заделкой стыков паклей | 18292.68 | 5649.40 | 10332.79 | 1350.00 |  | 2310.49 |  | 601.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-06 | стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором | 38942.31 | 6551.22 | 16669.87 | 2187.00 |  | 15721.22 |  | 681.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-07 | стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей | 42436.10 | 8436.74 | 16754.85 | 2188.48 |  | 17244.51 |  | 877.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-08 | колодцев с заделкой стыков цементным раствором | 38978.42 | 7656.12 | 14034.88 | 1814.00 |  | 17287.42 |  | 834.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-09 | колодцев с заделкой стыков паклей | 42510.72 | 10198.98 | 14421.96 | 1863.14 |  | 17889.78 |  | 1111.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-10 | седел, насадок | 24939.18 | 6811.56 | 12641.74 | 1674.00 |  | 5485.88 |  | 742.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-11 | стоек, опор, рам | 51754.21 | 14990.94 | 34455.25 | 4697.60 |  | 2308.02 |  | 1633.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-12 | плит перекрытий | 12510.83 | 3084.48 | 7165.22 | 910.98 |  | 2261.13 |  | 336.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| 37-04-002-13 | труб | 25873.34 | 5177.52 | 12212.06 | 1598.40 |  | 8483.76 |  | 564.00 |
| (440-9006) | Конструкции сборные железобетонные. (м3) |  |  |  |  |  | (100) |  |  |
| ТАБЛИЦА 37-04-003. АРМАТУРА ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 т арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-003-01 | армосеток и армокаркасов | 610847.67 | 15084.16 | 25101.01 | 3091.50 |  | 570662.50 |  | 1568.00 |
| 37-04-003-02 | арматуры из отдельных стержней | 660343.04 | 33044.70 | 54507.34 | 7101.00 |  | 572791.00 |  | 3435.00 |
| 37-04-003-03 | выпусков и анкеров | 585379.23 | 17807.40 | 2474.33 | 229.50 |  | 565097.50 |  | 2283.00 |
| ТАБЛИЦА 37-04-004. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ МЕЛИОРАТИВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 10000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-04-004-01 | плитных (фундаментных) оснований | 83148.10 | 4557.75 | 2612.03 | 212.22 |  | 75978.32 |  | 515.00 |
| 37-04-004-02 | стен | 96904.65 | 5292.30 | 4513.96 | 342.10 |  | 87098.39 |  | 598.00 |
| 37-04-004-03 | колонн | 149296.68 | 18204.45 | 11635.95 | 792.88 |  | 119456.28 |  | 2057.00 |
| 37-04-004-04 | перекрытий | 116205.31 | 11982.90 | 8885.95 | 610.25 |  | 95336.46 |  | 1354.00 |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 239.11 | 13.50 |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 209.23 | 13.50 |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 428.52 | 15.42 |
| 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | 120.24 | 15.42 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 142.30 | 18.16 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 133.69 | 13.50 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 111.99 | 13.50 |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 134.77 | 13.50 |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | 286.58 | 25.10 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 96.89 | 13.50 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 1.00 | - |
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27.11 | 11.60 |
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 14.00 | - |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.20 | - |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6.20 | - |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 12.31 | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 90.00 | 10.06 |
| 100651 | Молотки бурильные средние при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 35.55 | - |
| 100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.-ч | 189.46 | - |
| 101001 | Установки цементационные 7,2 м3/ч | маш.-ч | 26.49 | - |
| 101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.-ч | 80.35 | 13.50 |
| 101302 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости, подача 32 м3/ч, напор до 400 м | маш.-ч | 29.66 | - |
| 110210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-65 м3/ч | маш.-ч | 510.33 | 25.10 |
| 110300 | Машины для внутриблочной перевозки бетона | маш.-ч | 158.41 | 11.60 |
| 110401 | Краны-манипуляторы при работе на гидротехническом строительстве 1,6 т | маш.-ч | 87.60 | 10.06 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1.90 | - |
| 111102 | Вибраторы глубинные пневматические | маш.-ч | 16.90 | - |
| 111201 | Вибраторы крановые | маш.-ч | 7.50 | - |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0.50 | - |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30.00 | - |
| 122401 | Парообразователи прицепные | маш.-ч | 100.50 | - |
| 310101 | Насосы для водопонижения и водоотлива 2,8 кВт | маш.-ч | 5.54 | 3.32 |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 6.28 | 3.32 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5.13 | - |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 31.33 | - |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 52.61 | 11.60 |
| 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 30.46 | 11.60 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 17.95 | - |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 19.20 | - |
| 331461 | Молотки клепальные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 12.34 | - |
| 351202 | Станки трубогибочные ручные | маш.-ч | 1.41 | - |
| 360202 | Станки для гнутья ручные | маш.-ч | 14.38 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.40 | - |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 99.23 | - |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 4770.00 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1525.50 |
| 101-0123 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т | 10127.00 |
| 101-0138 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x68,5 мм | т | 19709.83 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 3997.50 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989.00 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455.20 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200.00 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13.56 |
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 24.86 |
| 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 6.78 |
| 101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия | м2 | 18.08 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 4695.66 |
| 101-0982 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | 5650.00 |
| 101-1004 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | 5451.52 |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 3650.00 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 6 мм | т | 5650.00 |
| 101-1149 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 8 мм | т | 5081.17 |
| 101-1152 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 14 мм | т | 4721.41 |
| 101-1154 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 18 мм | т | 4654.26 |
| 101-1168 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-II диаметром 45-50 мм | т | 4262.44 |
| 101-1171 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 8 мм | т | 5740.65 |
| 101-1177 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 20 мм | т | 4974.68 |
| 101-1180 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-III диаметром 32-40 мм | т | 4779.40 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412.00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424.00 |
| 101-1605 | Круг шлифовальный марки 24 А10-СП2 КПГ 35 м/с А1 класса размером 175х32х32 мм | шт. | 5.83 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 5763.00 |
| 101-1664 | Лак масляный черный 177, битумный | т | 24710.08 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9.04 |
| 101-1707 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм | т | 10500.00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1745 | Бензин-растворитель | т | 6143.80 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 5000.00 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6.22 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84.75 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 101-1844 | Сталь угловая | т | 5763.00 |
| 101-1874 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,5 мм | т | 8900.00 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 558.33 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1287.00 |
| 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта | м3 | 2308.00 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1100.00 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1155.00 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | 1010.00 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1056.00 |
| 102-0062 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 770.00 |
| 102-0097 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 802.46 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 28.05 |
| 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 19.40 |
| 103-0102 | Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Муфты прямые короткие 25 мм | 10 шт. | 53.34 |
| 103-0105 | Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Муфты прямые короткие 50 мм | 10 шт. | 117.16 |
| 103-0120 | Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Контргайки 25 мм | 10 шт. | 21.89 |
| 103-0135 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 19.29 |
| 103-0169 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм | м | 95.61 |
| 103-0199 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм | м | 224.81 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 200.00 |
| 109-0044 | Коронки типа ДП32-22 | шт. | 81.36 |
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 90.80 |
| 201-0572 | Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 400 кг | т | 13433.13 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8060.00 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 7008.50 |
| 201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 8128.00 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 8475.00 |
| 201-0799 | Опалубка металлическая | т | 3938.20 |
| 201-1001 | Тяжи и анкеры | т | 12783.19 |
| 201-9029 | Конструкции подвесных подмостей | т | 8460.00 |
| 201-9090 | Каркасы металлические | т | 8200.00 |
| 202-0040 | Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С255 | т | 26562.45 |
| 203-0503 | Щиты опалубки ЩД 1.50.4, размером 1500х400х172 мм | м2 | 178.54 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 35.53 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 35.22 |
| 203-9040 | Фермы-подкосы | м3 | 2500.00 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100.00 |
| 204-0064 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всех | т | 6800.00 |
| 204-0066 | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм | т | 5650.00 |
| 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-1, А-2, А-3 | т | 5650.00 |
| 300-0609 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм | м | 67.10 |
| 300-9635 | Выпуски цементационные клапанные | шт. | 120.00 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 592.76 |
| 401-0009 | Бетон тяжелый, класс В25 (М300) | м3 | 725.69 |
| 401-0211 | Бетон гидротехнический, класс В30 (М400) | м3 | 923.27 |
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 485.90 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519.80 |
| 402-0006 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 200 | м3 | 600.00 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497.00 |
| 403-9185 | Подкладки бетонные | шт. | 122.25 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный | м3 | 59.99 |
| 408-9055-1 | Песок кварцевый фракции 0-0.63 мм | м3 | 411.20 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 13.70 |
| 530-0042 | Трубы полиэтиленовые диаметром 32 мм | 10 м | 79.36 |
| 530-0043 | Трубы полиэтиленовые диаметром 40 мм | 10 м | 110.72 |
| 530-0044 | Трубы полиэтиленовые диаметром 50 мм | 10 м | 172.80 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37-01-001-01 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-001-02 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-001-03 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-001-04 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-002-01 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-002-02 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-002-03 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
|  | 408-9020 | м3 | 3.2 | 408-0141 | м3 | 3.2 |
| 37-01-002-04 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-002-05 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-003-01 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-003-02 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-003-03 | 401-9100 | м3 | 101 | 401-0211 | м3 | 101 |
| 37-01-007-01 | 101-9412 | шт. | 0.194 | 101-1605 | шт. | 0.194 |
|  | 401-9100 | м3 | 101.5 | 401-0211 | м3 | 101.5 |
| 37-01-007-02 | 101-9412 | шт. | 0.197 | 101-1605 | шт. | 0.197 |
|  | 401-9100 | м3 | 101.5 | 401-0211 | м3 | 101.5 |
| 37-01-007-03 | 101-9412 | шт. | 0.194 | 101-1605 | шт. | 0.194 |
|  | 401-9100 | м3 | 101.5 | 401-0211 | м3 | 101.5 |
| 37-01-007-04 | 101-9412 | шт. | 0.197 | 101-1605 | шт. | 0.197 |
|  | 401-9100 | м3 | 101.5 | 401-0211 | м3 | 101.5 |
| 37-01-008-01 | 101-9412 | шт. | 0.206 | 101-1605 | шт. | 0.206 |
|  | 401-9100 | м3 | 101.5 | 401-0211 | м3 | 101.5 |
| 37-01-008-02 | 101-9412 | шт. | 0.209 | 101-1605 | шт. | 0.209 |
|  | 401-9100 | м3 | 101.5 | 401-0211 | м3 | 101.5 |
| 37-01-008-03 | 101-9412 | шт. | 0.206 | 101-1605 | шт. | 0.206 |
|  | 401-9100 | м3 | 101.5 | 401-0211 | м3 | 101.5 |
| 37-01-008-04 | 101-9412 | шт. | 0.209 | 101-1605 | шт. | 0.209 |
|  | 401-9100 | м3 | 101.5 | 401-0211 | м3 | 101.5 |
| 37-01-009-01 | 101-9412 | шт. | 0.057 | 101-1605 | шт. | 0.057 |
|  | 401-9100 | м3 | 101.5 | 401-0211 | м3 | 101.5 |
| 37-01-013-01 | 401-9100 | м3 | 101.5 | 401-0211 | м3 | 101.5 |
| 37-01-014-01 | 203-9080 | м2 | 18.4 | 203-0503 | м2 | 18.4 |
| 37-01-014-02 | 203-9080 | м2 | 22.8 | 203-0503 | м2 | 22.8 |
| 37-01-014-03 | 203-9080 | м2 | 22.8 | 203-0503 | м2 | 22.8 |
| 37-01-014-04 | 203-9080 | м2 | 19.4 | 203-0503 | м2 | 19.4 |
| 37-01-014-07 | 203-9080 | м2 | 100 | 203-0503 | м2 | 100 |
| 37-01-014-08 | 203-9080 | м2 | 18.4 | 203-0503 | м2 | 18.4 |
| 37-01-014-09 | 203-9080 | м2 | 22.8 | 203-0503 | м2 | 22.8 |
| 37-01-014-10 | 203-9080 | м2 | 22.8 | 203-0503 | м2 | 22.8 |
| 37-01-014-11 | 203-9080 | м2 | 19.4 | 203-0503 | м2 | 19.4 |
| 37-01-014-14 | 203-9080 | м2 | 100 | 203-0503 | м2 | 100 |
| 37-01-015-01 | 203-9080 | м2 | 22.8 | 203-0503 | м2 | 22.8 |
| 37-01-015-02 | 203-9080 | м2 | 22.8 | 203-0503 | м2 | 22.8 |
| 37-01-015-03 | 203-9080 | м2 | 19.4 | 203-0503 | м2 | 19.4 |
| 37-01-015-06 | 203-9080 | м2 | 100 | 203-0503 | м2 | 100 |
| 37-01-015-07 | 203-9080 | м2 | 22.8 | 203-0503 | м2 | 22.8 |
| 37-01-015-08 | 203-9080 | м2 | 22.8 | 203-0503 | м2 | 22.8 |
| 37-01-015-09 | 203-9080 | м2 | 19.4 | 203-0503 | м2 | 19.4 |
| 37-01-015-12 | 203-9080 | м2 | 100 | 203-0503 | м2 | 100 |
| 37-01-020-01 | 203-9080 | м2 | 18.4 | 203-0503 | м2 | 18.4 |
| 37-01-020-02 | 203-9080 | м2 | 20 | 203-0503 | м2 | 20 |
| 37-01-020-03 | 201-9281 | т | 0.61 | 201-0799 | т | 0.61 |
| 37-01-020-04 | 203-9080 | м2 | 18.4 | 203-0503 | м2 | 18.4 |
| 37-01-020-05 | 203-9080 | м2 | 20 | 203-0503 | м2 | 20 |
| 37-01-020-06 | 201-9281 | т | 0.61 | 201-0799 | т | 0.61 |
| 37-01-021-01 | 203-9080 | м2 | 18.4 | 203-0503 | м2 | 18.4 |
| 37-01-021-02 | 203-9080 | м2 | 20 | 203-0503 | м2 | 20 |
| 37-01-021-03 | 201-9281 | т | 0.61 | 201-0799 | т | 0.61 |
| 37-01-021-04 | 203-9080 | м2 | 18.4 | 203-0503 | м2 | 18.4 |
| 37-01-021-05 | 203-9080 | м2 | 20 | 203-0503 | м2 | 20 |
| 37-01-021-06 | 201-9281 | т | 0.61 | 201-0799 | т | 0.61 |
| 37-01-026-01 | 101-9390 | т | 1.38 | 101-1844 | т | 1.38 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-026-02 | 101-9390 | т | 1.16 | 101-1844 | т | 1.16 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-026-03 | 101-9390 | т | 0.66 | 101-1844 | т | 0.66 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-026-04 | 021217 | м-час | 133.28 | 021219 | маш.-ч | 133.28 |
|  | 101-9390 | т | 1.38 | 101-1844 | т | 1.38 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-026-05 | 021217 | м-час | 70.78 | 021219 | маш.-ч | 70.78 |
|  | 101-9390 | т | 1.16 | 101-1844 | т | 1.16 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-026-06 | 101-9390 | т | 0.66 | 101-1844 | т | 0.66 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-027-01 | 101-9390 | т | 1.38 | 101-1844 | т | 1.38 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-027-02 | 101-9390 | т | 1.16 | 101-1844 | т | 1.16 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-027-03 | 101-9390 | т | 0.66 | 101-1844 | т | 0.66 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-027-04 | 020201 | м-час | 141.61 | 020202 | маш.-ч | 141.61 |
|  | 101-9390 | т | 1.38 | 101-1844 | т | 1.38 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-027-05 | 020201 | м-час | 75.21 | 020202 | маш.-ч | 75.21 |
|  | 101-9390 | т | 1.16 | 101-1844 | т | 1.16 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-027-06 | 101-9390 | т | 0.66 | 101-1844 | т | 0.66 |
|  | 201-9080 | т | 100 | 201-0572 | т | 100 |
| 37-01-028-01 | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-028-02 | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-028-03 | 101-9390 | т | 3.65 | 101-1844 | т | 3.65 |
|  | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-028-04 | 101-9390 | т | 3.65 | 101-1844 | т | 3.65 |
|  | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-028-05 | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-028-06 | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-028-07 | 101-9390 | т | 3.65 | 101-1844 | т | 3.65 |
|  | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-028-08 | 101-9390 | т | 3.65 | 101-1844 | т | 3.65 |
|  | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-029-01 | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-029-02 | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-029-03 | 101-9390 | т | 3.65 | 101-1844 | т | 3.65 |
|  | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-029-04 | 101-9390 | т | 3.65 | 101-1844 | т | 3.65 |
|  | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-029-05 | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-029-06 | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-029-07 | 101-9390 | т | 3.65 | 101-1844 | т | 3.65 |
|  | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-029-08 | 101-9390 | т | 3.65 | 101-1844 | т | 3.65 |
|  | 204-9100 | т | 100 | 204-0066 | т | 100 |
| 37-01-030-01 | 204-9001 | т | 100 | 204-0100 | т | 100 |
| 37-01-030-02 | 204-9001 | т | 100 | 204-0100 | т | 100 |
| 37-01-030-03 | 204-9001 | т | 100 | 204-0100 | т | 100 |
| 37-01-030-04 | 204-9001 | т | 100 | 204-0100 | т | 100 |
| 37-01-030-05 | 204-9001 | т | 100 | 204-0100 | т | 100 |
| 37-01-030-06 | 204-9001 | т | 100 | 204-0100 | т | 100 |
| 37-01-030-07 | 204-9001 | т | 100 | 204-0100 | т | 100 |
| 37-01-038-01 | 204-9171 | т | 0.033 | 204-0100 | т | 0.033 |
|  | 401-9100 | м3 | 0.39 | 401-0211 | м3 | 0.39 |
|  | 408-9055 | м3 | 0.015 | 408-9055-1 | м3 | 0.015 |
| 37-01-038-02 | 204-9171 | т | 0.028 | 204-0100 | т | 0.028 |
|  | 401-9100 | м3 | 0.39 | 401-0211 | м3 | 0.39 |
|  | 408-9055 | м3 | 0.013 | 408-9055-1 | м3 | 0.013 |
| 37-01-038-03 | 204-9171 | т | 0.022 | 204-0100 | т | 0.022 |
|  | 401-9100 | м3 | 0.39 | 401-0211 | м3 | 0.39 |
|  | 408-9055 | м3 | 0.011 | 408-9055-1 | м3 | 0.011 |
| 37-01-038-04 | 104-9132 | м3 | 0.01 | 104-0002 | м3 | 0.01 |
|  | 204-9171 | т | 0.036 | 204-0100 | т | 0.036 |
|  | 401-9100 | м3 | 0.35 | 401-0211 | м3 | 0.35 |
|  | 408-9055 | м3 | 0.004 | 408-9055-1 | м3 | 0.004 |
| 37-01-038-05 | 104-9132 | м3 | 0.01 | 104-0002 | м3 | 0.01 |
|  | 204-9171 | т | 0.028 | 204-0100 | т | 0.028 |
|  | 401-9100 | м3 | 0.35 | 401-0211 | м3 | 0.35 |
|  | 408-9055 | м3 | 0.005 | 408-9055-1 | м3 | 0.005 |
| 37-01-039-01 | 101-9412 | шт. | 0.132 | 101-1605 | шт. | 0.132 |
|  | 204-9171 | т | 0.001 | 204-0100 | т | 0.001 |
|  | 408-9055 | м3 | 0.06 | 408-9055-1 | м3 | 0.06 |
| 37-04-001-01 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-001-02 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-001-03 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-001-04 | 204-9161 | т | 0.334 | 204-0059 | т | 0.334 |
|  | 204-9180 | т | 1.745 | 204-0064 | т | 1.745 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-001-05 | 204-9161 | т | 0.049 | 204-0059 | т | 0.049 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-001-06 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-001-07 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-001-08 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-002-06 | 204-9161 | т | 0.07 | 204-0059 | т | 0.07 |
|  | 204-9180 | т | 0.77 | 204-0064 | т | 0.77 |
| 37-04-002-07 | 204-9161 | т | 0.07 | 204-0059 | т | 0.07 |
|  | 204-9180 | т | 0.77 | 204-0064 | т | 0.77 |
| 37-04-002-08 | 204-9161 | т | 0.018 | 204-0059 | т | 0.018 |
|  | 204-9180 | т | 0.71 | 204-0064 | т | 0.71 |
| 37-04-002-09 | 204-9161 | т | 0.018 | 204-0059 | т | 0.018 |
|  | 204-9180 | т | 0.71 | 204-0064 | т | 0.71 |
| 37-04-002-10 | 401-9021 | м3 | 6.7 | 401-0009 | м3 | 6.7 |
| 37-04-002-11 | 401-9021 | м3 | 2.82 | 401-0009 | м3 | 2.82 |
| 37-04-002-13 | 204-9161 | т | 0.015 | 204-0059 | т | 0.015 |
| 37-04-003-01 | 204-9001 | т | 100 | 204-0100 | т | 100 |
| 37-04-003-02 | 204-9001 | т | 100 | 204-0100 | т | 100 |
| 37-04-003-03 | 204-9001 | т | 100 | 204-0100 | т | 100 |
| 37-04-004-01 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-004-02 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-004-03 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |
| 37-04-004-04 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0009 | м3 | 101.5 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ К РАЗДЕЛАМ 01, 04

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к расценкам

РАЗДЕЛ 01. КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ БОЛЕЕ 100 тыс.м3

1. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ

ТАБЛИЦА 37-01-001. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

ТАБЛИЦА 37-01-002. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ

ТАБЛИЦА 37-01-003. ПОДАЧА СМЕСИ БЕСКРАНОВАЯ

2. ПОДАЧА И УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ В БЛОКИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОУЗЛОВ

ТАБЛИЦА 37-01-007. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

ТАБЛИЦА 37-01-008. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ

ТАБЛИЦА 37-01-009. УКЛАДКА БЕТОННОЙ СМЕСИ БЕТОНОВОЗАМИ

3. УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА 37-01-013. МЕХАНИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ

4. ОПАЛУБКА

ТАБЛИЦА 37-01-014. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

ТАБЛИЦА 37-01-015. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ

ТАБЛИЦА 37-01-016. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА КРАНАМИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т ОПАЛУБКИ ДЕРЕВЯННОЙ СТАЦИОНАРНОЙ СОПРЯЖЕНИЙ СО СКАЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ

ТАБЛИЦА 37-01-017. УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЯЖЕЙ ОПАЛУБКИ В СКАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 37-01-018. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТЧАТОЙ ОПАЛУБКИ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

ТАБЛИЦА 37-01-019. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТЧАТОЙ ОПАЛУБКИ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ

ТАБЛИЦА 37-01-020. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ПРИ ПОДАЧЕ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

ТАБЛИЦА 37-01-021. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ ПРИ ПОДАЧЕ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ

ТАБЛИЦА 37-01-022. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ПРИ ПОДАЧЕ ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКИ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ

5. АРМАТУРА

ТАБЛИЦА 37-01-026. УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ И АРМОФЕРМ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

ТАБЛИЦА 37-01-027. УСТАНОВКА АРМОКАРКАСОВ И АРМОФЕРМ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ

ТАБЛИЦА 37-01-028. УСТАНОВКА АРМОСЕТОК И АРМОПАКЕТОВ КРАНАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

ТАБЛИЦА 37-01-029. УСТАНОВКА АРМОСЕТОК И АРМОПАКЕТОВ КРАНАМИ БАШЕННЫМИ БЕТОНОУКЛАДОЧНЫМИ

ТАБЛИЦА 37-01-030. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ

6. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 37-01-033. УСТАНОВКА БАЛОК

ТАБЛИЦА 37-01-034. УСТАНОВКА НЕСУЩИХ АРМАТУРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ОБЕТОНИРОВАННЫМ НИЖНИМ ПОЯСОМ

ТАБЛИЦА 37-01-035. УСТАНОВКА ПЛИТ

ТАБЛИЦА 37-01-036. УСТАНОВКА БАЛОК ИЗ АРМОПАНЕЛЬНЫХ БЛОКОВ

ТАБЛИЦА 37-01-037. УСТАНОВКА ПЛОСКИХ ПЛИТ УСТОЕВ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 37-01-038. ОБЕТОНИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ ПАЗОВЫХ

ТАБЛИЦА 37-01-039. ОБЛИЦОВКА ПОЛА ИЗ ОБЕТОНИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

7. МОНТАЖ СИСТЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ БЕТОНА В СООРУЖЕНИЯХ

ТАБЛИЦА 37-01-044. МОНТАЖ ЗМЕЕВИКОВ И СТОЯКОВ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ В БЛОКАХ БЕТОНИРОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 37-01-045. МОНТАЖ ТРУБ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОНА ПОЛИВОМ

ТАБЛИЦА 37-01-046. МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ АРМАТУРЫ ПРИ ОМОНОЛИЧИВАНИИ БЕТОННЫХ ПЛОТИН

ТАБЛИЦА 37-01-047. ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ШВОВ

РАЗДЕЛ 04. СООРУЖЕНИЯ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

ТАБЛИЦА 37-04-001. КОНСТРУКЦИИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 10000 м3

ТАБЛИЦА 37-04-002. УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

ТАБЛИЦА 37-04-003. АРМАТУРА ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ

ТАБЛИЦА 37-04-004. КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ МЕЛИОРАТИВНЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 10000 м3

Приложение 1

Приложение 2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ