Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Сборник № 39

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Книга 1

Утверждены и введены в действие с 10 октября 2003 г.

постановлением Госстроя России от 08.10.2003г № 174

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В. П. Шуппо, Е. Б. Дзюбанов, Н. В. Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В. А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия В. А. Степанов - руководитель, В. Г. Козьмодемьянский, Л. В. Голубева)

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 10 октября 2003 г. постановлением Госстроя России от 08.10.2003 г. № 174

Техническая часть

Общие положения

1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) разработаны на основании государственных элементных сметных норм, сборник ГЭСН 81-02-39-2001, книга 1, с учетом дополнений и изменений к нему, выпуск 1, и предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по возведению металлических конструкций гидротехнических сооружений.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

3. Сборник состоит из двух книг.

В книгу 1 входит раздел:

01. Металлические конструкции гидротехнических сооружений.

1. Закладные части механического оборудования и металлических конструкций.

2. Трубопроводы на поверхности.

3. Облицовки.

4. Прочие металлические конструкции.

В книгу 2 входит раздел:

01. Металлические конструкции гидротехнических сооружений.

5. Металлические конструкции морских сооружений.

6. Распределительные пояса и анкерные тяги речных набережных.

4. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

РАЗДЕЛ 01. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Расценки подразделов 14 раздела 01 настоящего сборника распространяются на монтаж металлических конструкций гидротехнических сооружений гидроэнергетического назначения.

1.2. В расценках не учтены и подлежат дополнительному определению следующие работы и затраты:

а) приобретение и установка кондукторов и стеллажей для укрупнительной сборки негабаритных трубопроводов, облицовок и других гидротехнических конструкций;

б) испытание конструкций под нагрузкой, в том числе гидравлические испытания трубопроводов;

в) установка резиновых уплотнений с прижимными планками, крепежом и вулканизацией стыков резинового уплотнения (расценка 01-002-07);

г) устройство настила, пешеходных мостиков, монтаж подкрановых путей и упоров на бетоновозных эстакадах, установка анкерных болтов (расценка 01-009-01);

д) перевозка металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ (расценки табл. 01-001, 01-002, 01-004, 01-006, 01-007).

1.3. Расценками табл. 01-001, 01-002 предусмотрен монтаж как вертикальных, так и наклонных закладных частей.

1.4. В расценках табл. 01-004 предусмотрен монтаж прямых звеньев трубопроводов массой до 50 т на поверхности с углом наклона до 30°; при условиях, отличных от учтенных в расценках, следует применять коэффициенты по пп. 3.23.9 настоящей технической части.

1.5. В расценке 01-004-01 предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых звеньев, поставляемых заводом-изготовителем с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами.

При монтаже трубопроводов с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа следует применять коэффициенты по п. 3.1 настоящей технической части.

1.6. Расценками табл. 01-001, 01-002, 01-004, 01-006, 01-007 предусмотрены сборка и монтаж конструкций из стали марки 09Г2С (С345-3).

При монтаже конструкций из углеродистой стали следует применять коэффициенты по п. 3.10 настоящей технической части.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения.

3. Коэффициенты к расценкам

| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин (в т.ч. оплате труда рабочих, обслуживающих машины) | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Монтаж трубопроводов из готовых звеньев с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа | 01-004 (01) | 1,17 | 1,24 (краны) 1,7 (лебедки электрические, автоматы сварочные, установки для сварки, аппараты для газовой сварки и резки, выпрямители сварочные, машины шлифовальные электрические) | 1,35 (кислород технический газообразный, проволока сварочная, сортовой фасонный горячекатаный прокат круглый и квадратный, сортовой фасонный горячекатаный прокат угловой равнополочный, балки двутавровые, толстолистовой горячекатаный прокат, болты строительные, ветошь, шлиф-круги, пропан-бутан, пиломатериалы хвойных пород брусья необрезные, пиломатериалы хвойных пород доски обрезные, шпалы пропитанные, флюс) |
| 3.2. Монтаж звеньев трубопровода массой более 50 т | 01-004 (10, 12) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3. Монтаж трубопровода на поверхности с углом наклона более 30° при диаметре: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 м | 01-004 (01-04) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| б) свыше 4 м | 01-004 (05-12) | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 3.4. Монтаж на поверхности коленчатых, переходных звеньев и коллекторов трубопроводов при диаметре: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 м | 01-004 (01-04) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| б) свыше 4 м | 01-004 (05-12) | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 3.5 Монтаж трубопровода в тоннелях с углом наклона до 30° при диаметре: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 6 м | 01-004 (01-07) | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| б) свыше 6 м | 01-004 (08-12) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3.6. Монтаж трубопровода в тоннелях с углом наклона свыше 30° | 01-004 (01-12) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.7. Монтаж коленчатых переходных звеньев и коллекторов на поверхности с углом наклона свыше 30° при диаметре: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 м | 01-004 (01-04) | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| б) свыше 4 м | 01-004 (05-12) | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 3.8. Монтаж коленчатых переходных звеньев и коллекторов в тоннелях при диаметре: |  |  |  |  |
| а) от 1,6 до 4 м | 01-004 (01-04) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| б) свыше 4 м | 01-004 (05-12) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 3.9. Монтаж облицовок в тоннелях | 01-007 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3.10. Монтаж конструкций из углеродистых сталей: |  |  |  |  |
| а) закладные части | 01-001, 01-002 | 0,95 | 0,9 | — |
| б) трубопроводы и облицовки | 01-004 01-007 | 0,92 | 0,92 | — |
| в) прочие конструкции | 01-009 (02, 10, 11) | 0,95 | 0,95 | — |

1. ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтен-ных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 39-01-001. УСТАНОВКА БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-001-01 | до 10 т | 7658.27 | 1046.14 | 3796.39 | 228.15 | 2815.74 | 103.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-001-02 | свыше 10 до 20 т | 6494.33 | 884.88 | 3891.49 | 184.38 | 1717.96 | 87.96 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-001-03 | свыше 20 т | 4818.44 | 606.52 | 3048.40 | 138.24 | 1163.52 | 60.29 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-001-04 | Установка бесштрабным способом литых закладных частей. | 3676.29 | 301.91 | 2557.88 | 87.53 | 816.50 | 29.17 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-001-05 | до 15 т | 5542.00 | 828.21 | 3929.38 | 190.93 | 784.41 | 80.02 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-001-06 | свыше 15 т | 5066.14 | 682.58 | 3571.29 | 183.37 | 812.27 | 65.95 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 39-01-002. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ШТРАБАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-01 | до 1,5 т | 4991.20 | 1443.91 | 2386.99 | 171.32 | 1160.30 | 143.53 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-02 | до 3 т | 7069.46 | 2064.67 | 3821.09 | 262.71 | 1183.70 | 202.22 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-03 | свыше 3 до 10 т | 6433.41 | 1523.69 | 2835.05 | 165.33 | 2074.67 | 151.46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-04 | свыше 10 до 20 т | 4752.70 | 579.56 | 2716.35 | 141.57 | 1456.79 | 57.61 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-05 | свыше 20 т | 4821.81 | 502.74 | 3163.22 | 129.47 | 1155.85 | 49.24 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-06 | для поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения | 5044.67 | 872.65 | 1620.15 | 116.91 | 2551.87 | 85.47 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-07 | для глубинных сегментных затворов с горизонтальной осью вращения | 3747.11 | 457.70 | 1482.79 | 92.93 | 1806.62 | 43.59 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-08 | для поворотных двустворчатых ворот | 4393.37 | 542.87 | 2953.80 | 157.45 | 896.70 | 53.17 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-09 | для откатных ворот | 3934.80 | 701.51 | 2307.29 | 156.47 | 926.00 | 66.81 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-10 | до 1 т | 6284.60 | 911.23 | 4383.14 | 228.08 | 990.23 | 90.58 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-002-11 | свыше 1 т | 3683.24 | 548.65 | 2244.34 | 114.73 | 890.25 | 53.01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 2. ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 39-01-004. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-01 | Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 м | 2068.48 | 373.51 | 1153.29 | 40.23 | 541.68 | 33.71 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 3,2 до 4 м, при массе звена: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-02 | до 16 т | 4702.55 | 812.28 | 2455.54 | 87.50 | 1434.73 | 77.36 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-03 | до 22 т | 4565.40 | 468.09 | 1973.21 | 48.08 | 2124.10 | 44.58 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-04 | до 32 т | 3600.62 | 458.01 | 2109.92 | 56.90 | 1032.69 | 43.62 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 4 до 6 м, при массе звена: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-05 | до 16 т | 6225.64 | 943.13 | 3585.75 | 108.76 | 1696.76 | 85.12 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-06 | до 22 т | 5068.89 | 758.43 | 3035.89 | 89.87 | 1274.57 | 68.45 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-07 | до 32 т | 4787.76 | 633.86 | 2492.38 | 64.95 | 1661.52 | 57.94 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 6 до 8 м, при массе звена: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-08 | до 22 т | 6354.93 | 798.95 | 2799.33 | 68.85 | 2756.65 | 73.03 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-09 | до 32 т | 4425.66 | 660.45 | 1717.09 | 40.75 | 2048.12 | 60.37 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-10 | до 50 т | 3243.93 | 525.86 | 1380.53 | 39.04 | 1337.54 | 47.46 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 8 м, при массе звена: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-11 | до 32 т | 3937.27 | 718.54 | 1926.66 | 71.95 | 1292.07 | 60.79 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-004-12 | до 50 т | 3554.12 | 560.45 | 1896.29 | 64.92 | 1097.38 | 48.99 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 39-01-005. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ В ЦЕХЕ УКРУПНИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ И НА МЕСТЕ МОНТАЖА |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 1 м шва |  |  |  |  |  |  |  |
| Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-005-01 | до 30 мм | 77.36 | 50.58 | 22.42 | 1.01 | 4.36 | 6.26 |
| 39-01-005-02 | свыше 30 мм | 97.17 | 66.80 | 25.97 | 1.15 | 4.40 | 7.75 |
| Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-005-03 | до 30 мм | 112.71 | 72.94 | 35.14 | 2.36 | 4.63 | 7.36 |
| 39-01-005-04 | свыше 30 мм | 126.64 | 73.23 | 48.82 | 3.81 | 4.59 | 7.39 |
| Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-005-05 | до 30 мм | 131.65 | 81.96 | 44.77 | 3.45 | 4.92 | 8.27 |
| 39-01-005-06 | свыше 30 мм | 132.93 | 84.33 | 43.84 | 3.09 | 4.76 | 8.51 |
| ТАБЛИЦА 39-01-006. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОСВЕЧИВАНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИМИ И ГАММА-ЛУЧАМИ В ЦЕХЕ УКРУПНИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ И НА МЕСТЕ МОНТАЖА |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 1 снимок |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-006-01 | до 30 мм | 74.96 | 30.09 | 38.52 | 3.97 | 6.35 | 2.67 |
| 39-01-006-02 | свыше 30 мм | 153.73 | 46.04 | 101.34 | 3.81 | 6.35 | 3.78 |
| Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-006-03 | до 30 мм | 138.42 | 38.49 | 93.58 | 10.08 | 6.35 | 3.16 |
| 39-01-006-04 | свыше 30 мм | 218.77 | 45.43 | 166.99 | 11.67 | 6.35 | 3.73 |
| Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-006-05 | до 30 мм | 140.65 | 40.19 | 94.11 | 10.16 | 6.35 | 3.30 |
| 39-01-006-06 | свыше 30 мм | 208.22 | 45.92 | 155.95 | 10.48 | 6.35 | 3.77 |
| 3. ОБЛИЦОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 39-01-007. УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК НЕОБЕТОНИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-007-01 | пола | 3446.05 | 664.88 | 2030.44 | 81.15 | 750.73 | 61.62 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-007-02 | стен | 5038.41 | 819.62 | 2496.69 | 87.62 | 1722.10 | 79.19 |
| (201-0757) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-007-03 | потолка | 2786.95 | 612.86 | 1575.23 | 44.53 | 598.86 | 54.38 |
| (101-1000) | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст3пс. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1788) | Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (101-1802) | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-0757) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 4. ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 39-01-009. МОНТАЖ ПРОЧИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 1 т конструкций |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-01 | Монтаж металлических бетоновозных эстакад | 1065.16 | 155.59 | 451.79 | 24.65 | 457.78 | 14.42 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-02 | габаритных | 2724.51 | 667.53 | 1868.06 | 86.66 | 188.92 | 69.39 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-03 | негабаритных | 1884.31 | 292.24 | 1461.62 | 66.61 | 130.45 | 29.05 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-04 | Монтаж металлических эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков | 2366.17 | 325.24 | 1391.23 | 59.06 | 649.70 | 32.33 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-05 | Монтаж металлических лестниц и площадок | 1895.16 | 446.26 | 1129.89 | 98.54 | 319.01 | 44.36 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлических подкрановых путей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-06 | по стальным балкам | 15775.29 | 117.83 | 434.29 | 20.05 | 15223.17 | 12.39 |
| 39-01-009-07 | по бетонному основанию | 17634.33 | 464.27 | 1935.36 | 92.98 | 15234.70 | 46.15 |
| Монтаж балластных устройств затворов, заграждений: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-08 | из сборного железобетона | 1298.76 | 36.75 | 305.97 | 15.11 | 956.04 | 3.91 |
| 39-01-009-09 | из монолитного железобетона | 936.84 | 100.89 | 327.13 | 41.22 | 508.82 | 10.86 |
| Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых на: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-10 | ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, массой до 3 т | 2431.55 | 417.71 | 1754.55 | 160.08 | 259.29 | 42.15 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-11 | ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, массой свыше 3 т | 2354.11 | 398.29 | 1450.45 | 131.20 | 505.37 | 39.01 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 39-01-009-12 | ГЭС | 2342.79 | 334.04 | 1575.56 | 160.00 | 433.19 | 34.19 |
| (201-9002) | Конструкции стальные. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш-ч | 239.11 | 13.50 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш-ч | 312.21 | 15.42 |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш-ч | 209.23 | 13.50 |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш-ч | 428.52 | 15.42 |
| 020418 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 120 т | маш-ч | 223.20 | 27.00 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш-ч | 142.30 | 18.16 |
| 020436 | Краны козловые 65 т, высота подъема крюка 24 м при работе на гидроэнергетическом строительстве | маш-ч | 149.60 | 15.42 |
| 020802 | Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве 50/10 т | маш-ч | 97.41 | 14.40 |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш-ч | 134.77 | 13.50 |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш-ч, | 286.58 | 25.10 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш-ч | 2.37 | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш-ч | 8.20 | — |
| 031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 26.77 | — |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш-ч | 39.49 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш-ч | 8.10 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1.20 | — |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш-ч | 34.09 | — |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 6.20 | — |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш-ч | 12.31 | — |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 С | маш-ч | 6.70 |  |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш-ч | 4.99 | — |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш-ч | 7.50 | — |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш-ч | 61.72 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш-ч | 90.00 | 10.06 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 5.13 | — |
| 331440 | Пилы маятниковые для резки металлопроката | маш-ч | 1.30 | — |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 12430.00 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 9266.00 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586.47 |
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 15200.00 |
| 101-0808 | Проволока сварочная легированная диаметром 12 мм | т | 13212.01 |
| 101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм | т | 16700.00 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 12242.00 |
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 5479.90 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 4695.66 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 5085.00 |
| 101-0997 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 5085.00 |
| 101-1000 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст3пс | т | 5131.27 |
| 101-1008 | Балки двутавровые № 60, сталь марки Ст0 | т | 4218.49 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 4920.00 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 4913.12 |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 3650.00 |
| 101-1159 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 10 мм | т | 5026.07 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424.00 |
| 101-1611 | Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2КПГ 35 м/с А 1 класса размером 175632 мм | шт. | 20.98 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 5230.00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1731 | Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | 5561.00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1.82 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 4500.00 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 5798.20 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 101-9706-1 | Фотобумага | лист | 5.95 |
| 101-9707-1 | Фотопроявитель | л | 12.10 |
| 101-9708-1 | Фотофиксаж | л | 7.70 |
| 102-0035 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 1692.81 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | 1010.00 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 292.25 |
| 105-9070 | Подкрановые рельсы | т | 15200.00 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 7008.50 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 57.63 |
| 401-0035 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М650). | м3 | 1100.25 |
| 445-1300 | Плиты балластных корыт железобетонные | м3 | 2655.68 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |
| 548-0004 | Флюс АН-47 | т | 6000.00 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39-01-001-01 | 101-9412 | шт. | 0.185 | 101-1611 | шт. | 0.185 |
| 39-01-001-02 | 101-9412 | шт. | 0.06 | 101-1611 | шт. | 0.06 |
| 39-01-001-03 | 101-9412 | шт. | 0.054 | 101-1611 | шт. | 0.054 |
| 39-01-001-04 | 101-9412 | шт. | 0.018 | 101-1611 | шт. | 0.018 |
| 39-01-001-05 | 101-9412 | шт. | 0.06 | 101-1611 | шт. | 0.06 |
| 39-01-001-06 | 101-9412 | шт. | 0.049 | 101-1611 | шт. | 0.049 |
| 39-01-002-01 | 101-9412 | шт. | 0.06 | 101-1611 | шт. | 0.06 |
| 39-01-002-02 | 101-9412 | шт. | 0.092 | 101-1611 | шт. | 0.092 |
| 39-01-002-03 | 101-9412 | шт. | 0.184 | 101-1611 | шт. | 0.184 |
| 39-01-002-04 | 101-9412 | шт. | 0.058 | 101-1611 | шт. | 0.058 |
| 39-01-002-05 | 101-9412 | шт. | 0.053 | 101-1611 | шт. | 0.053 |
| 39-01-002-06 | 101-9412 | шт. | 0.082 | 101-1611 | шт. | 0.082 |
| 39-01-002-07 | 101-9412 | шт. | 0.027 | 101-1611 | шт. | 0.027 |
| 39-01-002-08 | 101-9412 | шт. | 0.014 | 101-1611 | шт. | 0.014 |
| 39-01-002-09 | 101-9412 | шт. | 0.032 | 101-1611 | шт. | 0.032 |
| 39-01-002-11 | 101-9412 | шт. | 0.08 | 101-1611 | шт. | 0.08 |
| 39-01-004-01 | 101-9412 | шт. | 0.298 | 101-1611 | шт. | 0.298 |
| 39-01-004-02 | 101-9412 | шт. | 1.192 | 101-1611 | шт. | 1.192 |
| 39-01-004-03 | 101-9412 | шт. | 0.789 | 101-1611 | шт. | 0.789 |
| 39-01-004-04 | 101-9412 | шт. | 0.867 | 101-1611 | шт. | 0.867 |
| 39-01-004-05 | 101-9412 | шт. | 1.165 | 101-1611 | шт. | 1.165 |
| 39-01-004-06 | 101-9412 | шт. | 0.925 | 101-1611 | шт. | 0.925 |
| 39-01-004-07 | 101-9412 | шт. | 0.824 | 101-1611 | шт. | 0.824 |
| 39-01-004-08 | 101-9412 | шт. | 0.74 | 101-1611 | шт. | 0.74 |
| 39-01-004-09 | 101-9412 | шт. | 0.538 | 101-1611 | шт. | 0.538 |
| 39-01-004-10 | 101-9412 | шт. | 0.443 | 101-1611 | шт. | 0.443 |
| 39-01-004-11 | 101-9412 | шт. | 0.471 | 101-1611 | шт. | 0.471 |
| 39-01-004-12 | 101-9412 | шт. | 0.498 | 101-1611 | шт. | 0.498 |
| 39-01-005-01 | 101-9412 | шт. | 0.19 | 101-1611 | шт. | 0.19 |
| 39-01-005-02 | 101-9412 | шт. | 0.192 | 101-1611 | шт. | 0.192 |
| 39-01-005-03 | 101-9412 | шт. | 0.203 | 101-1611 | шт. | 0.203 |
| 39-01-005-04 | 101-9412 | шт. | 0.201 | 101-1611 | шт. | 0.201 |
| 39-01-005-05 | 101-9412 | шт. | 0.217 | 101-1611 | шт. | 0.217 |
| 39-01-005-06 | 101-9412 | шт. | 0.209 | 101-1611 | шт. | 0.209 |
| 39-01-006-01 | 101-9706 | шт. | 1 | 101-9706-1 | лист | 1 |
|  | 101-9707 | л | 0.02 |  |  |  |
|  | 101-9708 | л | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9707-1 | л | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9708-1 | л | 0.02 |
| 39-01-006-02 | 101-9706 | шт. | 1 | 101-9706-1 | лист | 1 |
|  | 101-9707 | л | 0.02 |  |  |  |
|  | 101-9708 | л | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9707-1 | л | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9708-1 | л | 0.02 |
| 39-01-006-03 | 101-9706 | шт. | 1 | 101-9706-1 | лист | 1 |
|  | 101-9707 | л | 0.02 |  |  |  |
|  | 101-9708 | л | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9707-1 | л | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9708-1 | л | 0.02 |
| 39-01-006-04 | 101-9706 | шт. | 1 | 101-9706-1 | лист | 1 |
|  | 101-9707 | л | 0.02 |  |  |  |
|  | 101-9708 | л | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9707-1 | л | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9708-1 | л | 0.02 |
| 39-01-006-05 | 101-9706 | шт. | 1 | 101-9706-1 | лист | 1 |
|  | 101-9707 | л | 0.02 |  |  |  |
|  | 101-9708 | л | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9707-1 | л | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9708-1 | л | 0.02 |
| 39-01-006-06 | 101-9706 | шт. | 1 | 101-9706-1 | лист | 1 |
|  | 101-9707 | л | 0.02 |  |  |  |
|  | 101-9708 | л | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9707-1 | л | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9708-1 | л | 0.02 |
| 39-01-007-01 | 101-9340 | т | 0.0021 | 101-1614 | т | 0.0021 |
|  | 101-9412 | шт. | 0.425 | 101-1611 | шт. | 0.425 |
| 39-01-007-02 | 101-9340 | т | 0.00185 | 101-1614 | т | 0.00185 |
|  | 101-9412 | шт. | 0.829 | 101-1611 | шт. | 0.829 |
| 39-01-007-03 | 101-9340 | т | 0.0038 | 101-1614 | т | 0.0038 |
|  | 101-9412 | шт. | 1 | 101-1611 | шт. | 1 |
| 39-01-009-01 | 101-9412 | шт. | 0.011 | 101-1611 | шт. | 0.011 |
| 39-01-009-03 | 101-9412 | шт. | 0.118 | 101-1611 | шт. | 0.118 |
| 39-01-009-04 | 101-9412 | шт. | 0.135 | 101-1611 | шт. | 0.135 |
| 39-01-009-05 | 101-9412 | шт. | 0.138 | 101-1611 | шт. | 0.138 |
| 39-01-009-06 | 101-9412 | шт. | 0.023 | 101-1611 | шт. | 0.023 |
| 39-01-009-08 | 440-9006 | м3 | 0.36 | 445-1300 | м3 | 0.36 |
| 39-01-009-11 | 101-9412 | шт. | 0.019 | 101-1611 | шт. | 0.019 |
| 39-01-009-12 | 101-9412 | шт. | 0.04 | 101-1611 | шт. | 0.04 |

Содержание

Техническая часть

Общие положения

РАЗДЕЛ 01. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к расценкам

1. ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 39-01-001. УСТАНОВКА БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ

ТАБЛИЦА 39-01-002. УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В ШТРАБАХ

2. ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ

ТАБЛИЦА 39-01-004. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

ТАБЛИЦА 39-01-005. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ В ЦЕХЕ УКРУПНИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ И НА МЕСТЕ МОНТАЖА

ТАБЛИЦА 39-01-006. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОСВЕЧИВАНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИМИ И ГАММА-ЛУЧАМИ В ЦЕХЕ УКРУПНИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ И НА МЕСТЕ МОНТАЖА

3. ОБЛИЦОВКИ

ТАБЛИЦА 39-01-007. УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОК НЕОБЕТОНИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

4. ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 39-01-009. МОНТАЖ ПРОЧИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Приложение 1

Приложение 2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ