Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001

Сборник № 41

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Книга 1

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ, выполняемых при строительстве речных гидротехнических сооружений.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.В. Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В. Г. Козьмодемьянский, Л.В. Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 10 октября 2003 г. постановлением Госстроя России от 08.10.2003 г. № 174

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Расценки раздела 01 настоящего сборника распространяются на гидроизоляционные работы, выполняемые при строительстве речных гидротехнических сооружений.

1.2. В расценках на изоляцию вертикальных поверхностей и на устройство уплотнений вертикальных деформационных швов речных гидротехнических сооружений предусмотрено производство работ на высоте до 10 м.

При производстве этих работ на высоте более 10 м к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей следует применять поправочные коэффициенты по п. 3.1 настоящей технической части.

1.3. Затраты на устройство лесов и подмостей и перестановку люлек расценками не предусмотрены, их следует определять дополнительно.

1.4. В состав работ по подготовке под гидроизоляцию бетонных поверхностей речных сооружений входят: при использовании битумных материалов - протирка поверхности металлическими щетками, насечка, промывка, просушка и грунтовка; при использовании полимерных материалов - ликвидация неровностей, протирка металлическими щетками, продувка сжатым воздухом и грунтовка.

1.5. Расценками таблиц 01-001, 01-004, 01-005, 01-008, 01-009, 01-012, 01-013 учтена стоимость битумов, эмульсии, мастик, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций, войлока пропитанного, асфальтовых мат на мешковине с учетом затрат на их приготовление по расценкам таблиц 01-016, 01-017.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ по устройству гидроизоляционных покрытий поверхностей и уплотнений деформационных швов следует определять соответственно по проектной площади изолируемой поверхности и длине уплотнения деформационного шва.

3. Коэффициенты к расценкам

| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 Изоляция вертикальных поверхностей и уплотнение деформационных швов речных гидротехнических сооружений на высоте: |  |  |
| — свыше 10 до 30 м; | 01-001, 01-004, 01-005, 01-008, 01-009, 01-012, 01-013 | 1,15 |
| — свыше 30 до 50 м; | То же | 1,25 |
| — свыше 50 до 60 м; | То же | 1,35 |
| — свыше 60 м | То же | 1,5 |

РАЗДЕЛ 01. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

1. ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинис-тов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 41-01-001. ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АСФАЛЬТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-001-01 | по 10 мм | 3351.09 | 381.40 | 73.38 | 9.88 | 2896.31 | 46.74 |
| 41-01-001-02 | по 20 мм | 6173.20 | 410.20 | 73.38 | 9.88 | 5689.62 | 50.27 |
| Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-001-03 | в два слоя по 5 мм | 4227.82 | 895.89 | 621.49 | 43.88 | 2710.44 | 101.23 |
| 41-01-001-04 | в три слоя по 5 мм | 5833.84 | 942.35 | 885.24 | 62.64 | 4006.25 | 106.48 |
| 41-01-001-05 | в четыре слоя по 5 мм | 7435.64 | 987.75 | 1130.02 | 80.05 | 5317.87 | 111.61 |
| 2. ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 41-01-004. ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-004-01 | рулонным материалом в два слоя | 5932.30 | 785.04 | 155.84 | 10.53 | 4991.42 | 93.68 |
| 41-01-004-02 | рулонным материалом в три слоя | 7471.54 | 876.88 | 167.61 | 11.34 | 6427.05 | 104.64 |
| 41-01-004-03 | асфальтовыми матами в один слой | 4239.17 | 430.82 | 95.88 | 6.48 | 3712.47 | 51.41 |
| 41-01-004-04 | асфальтовыми матами в два слоя | 7503.60 | 562.11 | 145.22 | 9.99 | 6796.27 | 65.21 |
| 41-01-004-05 | асфальтовыми матами в три слоя | 10768.41 | 679.00 | 152.81 | 10.53 | 9936.60 | 78.77 |
| 41-01-004-06 | пропитанным войлоком в один слой | 11004.99 | 455.70 | 95.88 | 6.48 | 10453.41 | 54.38 |
| Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-004-07 | рулонным материалом в два слоя | 6947.35 | 1800.09 | 155.84 | 10.53 | 4991.42 | 203.40 |
| 41-01-004-08 | рулонным материалом в три слоя | 8584.76 | 1990.10 | 167.61 | 11.34 | 6427.05 | 224.87 |
| 41-01-004-09 | асфальтовыми матами в один слой | 4430.86 | 622.51 | 95.88 | 6.48 | 3712.47 | 70.34 |
| 41-01-004-10 | асфальтовыми матами в два слоя | 7794.98 | 853.49 | 145.22 | 9.99 | 6796.27 | 96.44 |
| 41-01-004-11 | асфальтовыми матами в три слоя | 11179.02 | 1089.61 | 152.81 | 10.53 | 9936.60 | 123.12 |
| 41-01-004-12 | пропитанным войлоком в один слой | 11143.29 | 685.08 | 4.80 | - | 10453.41 | 77.41 |
| ТАБЛИЦА 41-01-005. ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА ПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-005-01 | в один слой | 7982.48 | 667.37 | 216.68 | 1.08 | 7098.43 | 73.58 |
| 41-01-005-02 | в два слоя | 12504.48 | 810.68 | 228.64 | 1.76 | 11465.16 | 89.38 |
| 41-01-005-03 | в три слоя | 15984.58 | 971.22 | 236.42 | 2.16 | 14776.94 | 107.08 |
| Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-005-04 | в один слой | 8558.52 | 1096.32 | 363.77 | 1.08 | 7098.43 | 116.63 |
| 41-01-005-05 | в два слоя | 13213.85 | 1372.96 | 375.73 | 1.76 | 11465.16 | 146.06 |
| 41-01-005-06 | в три слоя | 16830.55 | 1670.10 | 383.51 | 2.16 | 14776.94 | 177.67 |
| 3. ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 41-01-008. ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-008-01 | разжиженным битумом в два слоя | 1558.60 | 333.74 | 80.40 | - | 1144.46 | 40.90 |
| 41-01-008-02 | разжиженным битумом в три слоя | 2133.40 | 368.02 | 117.00 | - | 1648.38 | 45.10 |
| 41-01-008-03 | горячим битумом в два слоя | 912.31 | 344.35 | 56.10 | - | 511.86 | 42.20 |
| 41-01-008-04 | битумной эмульсией в два слоя | 847.77 | 275.35 | - | - | 572.42 | 35.90 |
| Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-008-05 | разжиженным битумом в два слоя | 1640.06 | 457.21 | 4.80 | - | 1178.05 | 53.60 |
| 41-01-008-06 | разжиженным битумом в три слоя | 2326.83 | 525.45 | 119.40 | - | 1681.98 | 61.60 |
| 41-01-008-07 | горячим битумом в два слоя | 1003.72 | 487.06 | 4.80 | - | 511.86 | 57.10 |
| 41-01-008-08 | битумной эмульсией в два слоя | 917.18 | 344.76 | - | - | 572.42 | 44.20 |
| ТАБЛИЦА 41-01-009. ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-009-01 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 7815.66 | 568.51 | 231.76 | - | 7015.39 | 62.68 |
| 41-01-009-02 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 8240.74 | 846.50 | 378.85 | - | 7015.39 | 91.12 |
| 4. УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 41-01-012. УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ШПОНКАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м уплотнения |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-012-01 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой, без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2 | 37018.10 | 3318.48 | 607.34 | 12.29 | 33092.28 | 339.66 |
| Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-012-02 | без прогрева с площадью сечения шпонки 0,04 м2 | 21053.92 | 4666.74 | 2310.61 | 29.30 | 14076.57 | 477.66 |
| 41-01-012-03 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м2 | 114223.72 | 9890.37 | 4107.28 | 75.87 | 100226.07 | 1012.32 |
| 41-01-012-04 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м2 | 134512.38 | 11410.37 | 3747.62 | 63.18 | 119354.39 | 1151.40 |
| 41-01-012-05 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м2 | 211440.17 | 14008.78 | 3831.37 | 68.18 | 193600.02 | 1413.60 |
| Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом, с электропрогревом, площадь сечения шпонки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-012-06 | 0,98 м2 | 300561.79 | 27955.88 | 13699.33 | 165.24 | 258906.58 | 2861.40 |
| 41-01-012-07 | 0,6 м2 | 184236.22 | 20604.93 | 8938.09 | 93.56 | 154693.20 | 2109.00 |
| ТАБЛИЦА 41-01-013. УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ Измеритель: 100 м уплотнения |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-013-01 | из стальной диафрагмы | 7687.54 | 1968.10 | 1189.47 | 3.78 | 4529.97 | 182.40 |
| 41-01-013-02 | из просмоленного каната | 31617.84 | 278.98 | 226.72 | 2.70 | 31112.14 | 31.92 |
| 41-01-013-03 | из досок | 16816.52 | 1962.83 | 1299.04 | 16.34 | 13554.65 | 224.58 |
| 41-01-013-04 | из деревянных брусьев | 14334.12 | 1265.38 | 761.23 | 14.85 | 12307.51 | 144.78 |
| 41-01-013-05 | из резиновой диафрагмы | 26292.10 | 1007.38 | 42.33 | 2.30 | 25242.39 | 103.11 |
| 5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 41-01-016. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМОВ, ЭМУЛЬСИИ, ПАСТЫ, МАСТИКИ, ЛИТОГО АСФАЛЬТА, ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-016-01 | горячего битума | 1946.91 | 120.21 | 371.82 | 4.46 | 1454.88 | 12.64 |
| 41-01-016-02 | разжиженного битума РБ-1 | 5123.16 | 51.85 | 195.77 | 4.46 | 4875.54 | 5.78 |
| 41-01-016-03 | разжиженного битума РБ-2 | 3359.51 | 97.06 | 312.62 | 4.46 | 2949.83 | 10.82 |
| 41-01-016-04 | битумной эмульсии | 2723.20 | 112.09 | 314.01 | 6.75 | 2297.10 | 12.21 |
| 41-01-016-05 | разжиженной битумной пасты | 11824.94 | 51.49 | 174.58 | 4.46 | 11598.87 | 5.74 |
| 41-01-016-06 | горячей асфальтовой мастики АМ-1 | 1166.49 | 86.74 | 267.32 | 4.46 | 812.43 | 9.67 |
| 41-01-016-07 | горячей асфальтовой мастики АМ-2 | 1580.26 | 86.74 | 267.32 | 4.46 | 1226.20 | 9.67 |
| 41-01-016-08 | горячей асфальтовой мастики АМ-3 | 1737.48 | 97.77 | 322.32 | 4.46 | 1317.39 | 10.90 |
| 41-01-016-09 | холодной асфальтовой мастики | 996.91 | 82.34 | 210.74 | 3.38 | 703.83 | 9.18 |
| 41-01-016-10 | литого асфальта | 714.40 | 72.12 | 235.38 | 3.58 | 406.90 | 8.04 |
| 41-01-016-11 | эпоксидно-каменноугольной композиции грунта | 28798.65 | 417.01 | 264.12 | 4.72 | 28117.52 | 43.85 |
| 41-01-016-12 | эпоксидно-каменноугольной композиции лака | 32370.77 | 472.17 | 275.14 | 4.72 | 31623.46 | 49.65 |
| 41-01-016-13 | эпоксидно-каменноугольной композиции эмали | 32268.40 | 436.89 | 267.83 | 4.72 | 31563.68 | 45.94 |
| ТАБЛИЦА 41-01-017. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОПИТАННОГО ВОЙЛОКА И АСФАЛЬТОВЫХ МАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление: |  |  |  |  |  |  |  |
| 41-01-017-01 | пропитанного войлока | 7623.91 | 192.56 | 129.18 | 4.46 | 7302.17 | 21.23 |
| 41-01-017-02 | асфальтовых матов на мешковине | 2178.90 | 242.00 | 311.32 | 4.46 | 1625.58 | 26.05 |
| 41-01-017-03 | асфальтовых матов на стеклоткани | 2635.67 | 234.94 | 295.14 | 4.46 | 2105.59 | 25.29 |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш-ч | 133.69 | 13.50 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 89.99 | 10.06 |
| 031851 | Краны переносные 1 т | маш-ч | 27.20 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш-ч | 8.10 | — |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш-ч | 10.60 | — |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш-ч | 14.87 | — |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш-ч | 30.00 | — |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш-ч | 50.00 | — |
| 122601 | Разогреватели асфальтобетонных покрытий | маш-ч | 105.50 | 15.20 |
| 152001 | Машины общестроительные битумозаправщики 4 т | маш-ч | 189.75 | 13.50 |
| 330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш-ч | 15.29 | — |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш-ч | 6.82 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 75.40 | — |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0004 | Асбест хризотиловый марки П-6-30 | т | 4638.31 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БHИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1412.50 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 37900.00 |
| 101-0327 | Клей НТ-150 | кг | 24.80 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 22.60 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 6389.00 |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 5850.00 |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 28871.00 |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 3650.00 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412.00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1564 | Гидроизол | м2 | 7.83 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 5527.00 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695.00 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774.50 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 6143.80 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1.82 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84.75 |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 150.00 |
| 101-1844 | Сталь угловая | т | 5763.00 |
| 101-9009-1 | Войлок пропитанный бензином и разжиженным битумом | 100 м2 | 7623.91 |
| 101-9010-2 | Горячий битум | т | 1946.91 |
| 101-9010-3 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 5123.16 |
| 101-9010-4 | Разжиженный битум РБ-2 | т | 3359.51 |
| 101-9010-5 | Битумная эмульсия | т | 2723.20 |
| 101-9097-1 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 1166.49 |
| 101-9097-2 | Горячая асфальтовая мастика АМ-2 | т | 1580.26 |
| 101-9097-3 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 1737.48 |
| 101-9210 | Резина профилированная | т | 33910.00 |
| 101-9480-1 | Эмульгатор "Динонам SL" | т | 172550.00 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 1601.00 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1320.00 |
| 105-0205 | Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов | 100 м2 | 1336.16 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 7716.70 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 48302.00 |
| 113-0162 | Смола эпоксидная марки ЭД-16 | т | 40193.13 |
| 113-0181 | Тиокол марки ДА РВДМ | т | 192862.32 |
| 113-0308 | Порошок кварцевый | т | 500.60 |
| 113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 13.00 |
| 113-9048-1 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 28798.65 |
| 113-9048-2 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 32370.77 |
| 113-9048-3 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 32268.40 |
| 204-0013 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм | т | 5859.05 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100.00 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519.80 |
| 408-0105 | Гравий для строительных работ марка Др.12,фракция 5(3)-10 мм | м3 | 173.68 |
| 408-0142 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов, мелкий | м3 | 59.99 |
| 410-9062-1 | Асфальт литой для гидротехнических сооружений | т | 714.40 |
| 410-9065-1 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 2178.90 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |
| 445-6030 | Доборы железобетонные | м3 | 1783.35 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41-01-001-01 |  |  |  | 000004 | маш-ч | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 410-9062-1 | т | 3.91 |
| 41-01-001-02 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 410-9062-1 | т | 7.82 |
| 41-01-001-03 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-2 | т | 1.65 |
| 41-01-001-04 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-2 | т | 2.47 |
| 41-01-001-05 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-2 | т | 3.3 |
| 41-01-004-01 | 101-9120 | м2 | 237 | 101-1564 | м2 | 237 |
|  | 402-9050 | м3 | 3.06 | 402-0004 | м3 | 3.06 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.83 |
| 41-01-004-02 | 101-9120 | м2 | 365 |  |  |  |
|  | 402-9050 | м3 | 3.06 | 402-0004 | м3 | 3.06 |
|  |  |  |  | 101-1564 | м2 | 356 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 1.12 |
| 41-01-004-03 |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.56 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 1.21 |
| 41-01-004-04 |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.83 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 2.41 |
| 41-01-004-05 |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 1.12 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 3.62 |
| 41-01-004-06 |  |  |  | 101-9009-1 | 100 м2 | 1.23 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.56 |
| 41-01-004-07 | 101-9120 | м2 | 237 | 101-1564 | м2 | 237 |
|  | 402-9050 | м3 | 3.06 | 402-0004 | м3 | 3.06 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.83 |
| 41-01-004-08 | 101-9120 | м2 | 356 | 101-1564 | м2 | 356 |
|  | 402-9050 | м3 | 3.06 | 402-0004 | м3 | 3.06 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 1.12 |
| 41-01-004-09 |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.56 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 1.21 |
| 41-01-004-10 |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.83 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 2.41 |
| 41-01-004-11 |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 1.12 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 3.62 |
| 41-01-004-12 |  |  |  | 101-9009-1 | 100 м2 | 1.23 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.56 |
| 41-01-005-01 |  |  |  | 101-0327 | кг | 5 |
|  |  |  |  | 113-9048-1 | т | 0.075 |
|  |  |  |  | 113-9048-2 | т | 0.031 |
|  |  |  |  | 113-9048-3 | т | 0.063 |
| 41-01-005-02 |  |  |  | 101-0327 | кг | 5 |
|  |  |  |  | 113-9048-1 | т | 0.101 |
|  |  |  |  | 113-9048-2 | т | 0.094 |
|  |  |  |  | 113-9048-3 | т | 0.063 |
| 41-01-005-03 |  |  |  | 101-0327 | кг | 5 |
|  |  |  |  | 113-9048-1 | т | 0.126 |
|  |  |  |  | 113-9048-2 | т | 0.126 |
|  |  |  |  | 113-9048-3 | т | 0.063 |
| 41-01-005-04 |  |  |  | 101-0327 | кг | 5 |
|  |  |  |  | 113-9048-1 | т | 0.075 |
|  |  |  |  | 113-9048-2 | т | 0.031 |
|  |  |  |  | 113-9048-3 | т | 0.063 |
| 41-01-005-05 |  |  |  | 101-0327 | кг | 5 |
|  |  |  |  | 113-9048-1 | т | 0.101 |
|  |  |  |  | 113-9048-2 | т | 0.094 |
|  |  |  |  | 113-9048-3 | т | 0.063 |
| 41-01-005-06 |  |  |  | 101-0327 | кг | 5 |
|  |  |  |  | 113-9048-1 | т | 0.126 |
|  |  |  |  | 113-9048-2 | т | 0.126 |
|  |  |  |  | 113-9048-3 | т | 0.063 |
| 41-01-008-01 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9010-4 | т | 0.31 |
| 41-01-008-02 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9010-4 | т | 0.46 |
| 41-01-008-03 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-2 | т | 0.21 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
| 41-01-008-04 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-5 | т | 0.21 |
| 41-01-008-05 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9010-4 | т | 0.32 |
| 41-01-008-06 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9010-4 | т | 0.47 |
| 41-01-008-07 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-2 | т | 0.21 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
| 41-01-008-08 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-5 | т | 0.21 |
| 41-01-009-01 | 340502 | маш-ч | 4 | 340101 | маш-ч | 4 |
|  |  |  |  | 101-1580 | т | 0.026 |
|  |  |  |  | 113-9048-1 | т | 0.05 |
|  |  |  |  | 113-9048-2 | т | 0.095 |
|  |  |  |  | 113-9048-3 | т | 0.063 |
| 41-01-009-02 | 340502 | маш-ч | 4 | 340101 | маш-ч | 4 |
|  |  |  |  | 101-1580 | т | 0.026 |
|  |  |  |  | 113-0152 | т | 0.0067 |
|  |  |  |  | 113-9048-1 | т | 0.05 |
|  |  |  |  | 113-9048-2 | т | 0.095 |
|  |  |  |  | 113-9048-3 | т | 0.063 |
| 41-01-012-01 |  |  |  | 101-0497 | т | 0.007 |
|  |  |  |  | 101-1305 | т | 0.125 |
|  |  |  |  | 101-1513 | т | 0.045 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-1 | т | 9.79 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 2.71 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 5.6 |
| 41-01-012-02 |  |  |  | 101-0497 | т | 0.004 |
|  |  |  |  | 101-1513 | т | 0.042 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.03 |
|  |  |  |  | 101-9097-1 | т | 7.8 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.27 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 0.66 |
| 41-01-012-03 | 440-9006 | м3 | 14.1 | 445-6030 | м3 | 14.1 |
|  |  |  |  | 101-0497 | т | 0.008 |
|  |  |  |  | 101-1513 | т | 0.017 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.06 |
|  |  |  |  | 101-9097-1 | т | 47 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 1.4 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 3.53 |
| 41-01-012-04 |  |  |  | 101-0497 | т | 0.009 |
|  |  |  |  | 101-1513 | т | 0.01 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.05 |
|  |  |  |  | 101-9097-1 | т | 83.9 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 2.3 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 2.96 |
| 41-01-012-05 |  |  |  | 101-0497 | т | 0.011 |
|  |  |  |  | 101-1513 | т | 0.015 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.07 |
|  |  |  |  | 101-9097-1 | т | 143 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 2.88 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 3.68 |
| 41-01-012-06 | 440-9006 | м3 | 20.4 | 445-6030 | м3 | 20.4 |
|  |  |  |  | 101-1513 | т | 0.038 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.14 |
|  |  |  |  | 101-9097-1 | т | 138 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 2.53 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 4.06 |
| 41-01-012-07 | 440-9006 | м3 | 15.6 | 445-6030 | м3 | 15.6 |
|  |  |  |  | 101-1513 | т | 0.029 |
|  |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.12 |
|  |  |  |  | 101-9097-1 | т | 76.6 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 1.8 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 4.61 |
| 41-01-013-01 |  |  |  | 101-0497 | т | 0.007 |
|  |  |  |  | 101-1513 | т | 0.037 |
| 41-01-013-02 |  |  |  | 101-1757 | кг | 0.3 |
|  |  |  |  | 101-9010-4 | т | 0.01 |
| 41-01-013-03 |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.01 |
|  |  |  |  | 101-9010-4 | т | 0.03 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.55 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 1.41 |
| 41-01-013-04 |  |  |  | 101-9010-3 | т | 0.01 |
|  |  |  |  | 101-9010-4 | т | 0.02 |
|  |  |  |  | 101-9097-3 | т | 0.55 |
|  |  |  |  | 410-9065-1 | 100 м2 | 1.39 |
| 41-01-013-05 |  |  |  | 101-0328 | кг | 4 |
| 41-01-016-04 | 101-9480 | т | 0.008 | 101-9480-1 | т | 0.008 |
| 41-01-016-05 | 101-9480 | т | 0.065 | 101-9480-1 | т | 0.065 |
| 41-01-016-10 | 408-9020 | м3 | 0.18 | 408-0142 | м3 | 0.18 |
|  | 408-9281 | м3 | 0.23 | 408-0105 | м3 | 0.23 |

Содержание

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к расценкам

РАЗДЕЛ 01. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

1. ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТАБЛИЦА 41-01-001. ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ АСФАЛЬТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

2. ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТАБЛИЦА 41-01-004. ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ

ТАБЛИЦА 41-01-005. ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА ПОЛИМЕРНЫХ ВЯЖУЩИХ

3. ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТАБЛИЦА 41-01-008. ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТАБЛИЦА 41-01-009. ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

4. УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

ТАБЛИЦА 41-01-012. УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА ШПОНКАМИ

ТАБЛИЦА 41-01-013. УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТАБЛИЦА 41-01-016. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМОВ, ЭМУЛЬСИИ, ПАСТЫ, МАСТИКИ, ЛИТОГО АСФАЛЬТА, ЭПОКСИДНО-КАМЕННОУГОЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

ТАБЛИЦА 41-01-017. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОПИТАННОГО ВОЙЛОКА И АСФАЛЬТОВЫХ МАТОВ

Приложение 1

Приложение 2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ