Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-45

Сборник № 45

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ

Утверждены и введены в действие с 26 декабря 2003 г.

постановлением Госстроя России от 24.12.2003 г. № 214

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по кладке, футеровке, обмуровке и изоляции промышленных печей и труб.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.В. Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, И.Ю. Носенко, Т.М. Добычина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 26 декабря 2003 г. постановлением Госстроя России от 24.12.2003 г. № 214

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), предназначенные для определения сметной стоимости работ по кладке, футеровке, обмуровке и изоляции промышленных печей и труб, паровых энергетических котлов, элементов тепловых агрегатов и стекловаренных печей, возведению электролизных ванн, монолитных железобетонных промышленных труб, сооружению стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков, а также разборке кладки промышленных печей при ремонтных работах.

1.2. Настоящие федеральные расценки (ФЕР) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм по сооружению промышленных печей и труб (ГЭСН 81-02-45-2001), утвержденных постановлением Госстроя России от 07.07.2003 № 138;

- данных об уровне оплаты труда рабочих-строителей и рабочих управляющих машинами, федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов, принятых для первого территориального района по состоянию на 01.01.2000 (приложение 1, 2, 3).

1.3. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, современную технологию и организацию работ по сооружению промышленных печей и труб.

1.4. Кладка бытовых печей, очагов и дымовых труб для них настоящим сборником не предусмотрена. Стоимость указанного вида работ следует определять по сборнику ФЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.5. Расценки настоящего сборника предусматривают затраты на выполнение всего комплекса работ и технологических операций, в том числе:

1.5.1. Погрузка материалов на приобъектном складе, транспортировка их от приобъектного склада и выгрузка в зону производства работ.

1.5.2. Сортировка и маркировка изделий в рабочей зоне, с подборкой их по размерам с учетом фактических отклонений в пределах установленных допусков.

1.5.3. Подача материалов к рабочему месту с раскладкой в соответствии с проектом производства работ в рабочей зоне.

1.5.4. Производство работ по возведению промышленных печей и труб с оформлением всех конструктивных элементов по проекту с пригоночной теской и шлифовкой огнеупоров.

1.5.5. Устройство и разборка типовых и нетиповых вспомогательных приспособлений, подмостей, предусмотренных проектом производства работ и правилами техники безопасности.

1.5.6. Устройство, перенос и разборка типовых стеллажей и стендов для производства работ при возведении промышленных печей и труб.

1.5.7. Погрузка, транспортировка и разгрузка вспомогательных материалов в зоне производства работ.

1.5.8. Приготовление огнеупорных растворов и сухих смесей в построечных условиях.

1.5.9. Уборка рабочих мест.

Работы и технологические операции, не перечисленные выше, указываются в составе работ соответствующих таблиц ГЭСН 81-02-45-2001.

1.6. В расценках не учтены:

1.6.1. Работы по устройству опалубки и кружал для кладки сводов и арок и бетонирования стен, сводов и арок. Стоимость указанных работ определяется дополнительно по расценкам таблицы 45-10-001.

1.6.2. Работы по конструктивной резке и теске огнеупорных изделий (за исключением замков сводов и арок). Стоимость указанных работ следует определять дополнительно по расценкам таблицы 45-10-003.

1.6.3. Затраты, связанные с производством работ в эксплуатируемых цехах с вредными и стесненными условиями труда. В этих случаях к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, в том числе оплате труда рабочих, управляющих машинами следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 5 настоящей технической части.

1.6.4. Затраты на сушку и пуск печей, котлов, труб и других сооружений. Эти затраты подлежат учету в сметах на пуско-наладочные работы.

1.7. В случае применения согласно проекта огнеупорных изделий и материалов, отличающихся от учтенных в расценках данного сборника, следует использовать коэффициенты, приведенные в таблице 4 настоящей технической части.

1.8. Учтенные расценками мертели и порошки приняты по усредненным техническим характеристикам и не подлежит корректировке.

1.9. Категории кладки, виды, классы, марки, группы сложности огнеупорных изделий следует принимать по рабочей документации.

Кладка из огнеупорных изделий в зависимости от сложности и тщательности ее выполнения делится на следующие категории:

I - особо тщательная огнеупорная кладка толщиной швов 0,51 мм

II - тщательная огнеупорная кладка с толщиной швов до 2 мм

III - обыкновенная огнеупорная кладка толщиной швов до 3 мм

IV - простая огнеупорная кладка с толщиной швов свыше 3 мм

При отсутствии в проекте указаний о толщине швов, категорию кладки отдельного конструктивного элемента следует принимать по таблице 3 настоящей технической части.

1.10. Расценки учитывают затраты по устройству лесов и подмостей на высоту сооружений, предусмотренных проектом, за исключением расценок таблиц 45-04-00145-04-010, 45-05-00245-05-009, 45-08-001, в которых учитываются затраты по устройству лесов на высоту до 4 м.

Дополнительные затраты по устройству лесов на высоту свыше 4 м определяются по расценкам сборника ФЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.11. Устройство кружал в виде ферм для сводов пролетом более 6,5 м следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-10 «Деревянные конструкции».

1.12. Расценки таблиц 45-01-00145-03-001 предусматривают огнеупорную кладку только доменных и стекловаренных печей. Стоимость работ по кладке других промышленных и специальных печей определяется по соответствующим расценкам на конструктивные элементы и виды работ.

1.13. Расценки сборника распространяются на работы по реконструкции и капитальному ремонту, а также на работы с применением аналогичных импортных изделий, запроектированных с учетом требований отечественных стандартов. На работы с применением изделий, имеющих принципиальные отличия от отечественных стандартов, следует составлять индивидуальные расценки с утверждением в установленном порядке.

1.14. Стоимость работ с применением циркониевых, форстеритовых, доломитовых, карбидкремниевых и др. изделий, на которые отсутствуют прямые расценки, следует определять по расценкам на соответствующие виды кладки из огнеупорных изделий, близких по плотности и аналогичных по физико-химическому составу.

1.15. Расценки таблиц45-11-001, 45-11-002, 45-12-00145-12-005 учитывают весь комплекс работ по кладке стволов кирпичных труб, возведению монолитных железобетонных труб и футеровке труб. При возведении монолитных железобетонных труб в расценках таблицы 45-11-002 предусматриваются затраты на устройство и эксплуатацию грузопассажирских шахтных подъемников.

Расценки с 45-13-001-01 по 45-13-001-04 не учитывают затраты на эксплуатацию грузоподъемных механизмов. Затраты по эксплуатации предусмотренных ППР грузоподъемных механизмов учитываются в сметной документации дополнительно.

При кладке стекловаренных печей по расценкам таблицы 45-03-001 затраты на эксплуатацию двухстоечного подъемника, использование которого обосновано ППР, следует учитывать дополнительно.

1.16. Стоимость работ по изоляции печей и труб, не указанных в настоящем сборнике, следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-26 «Теплоизоляционные работы».

1.17. Указанный в настоящем сборнике размер «до» следует принимать включительно.

1.18. Стоимость не учтенных в расценках материалов, изделий и конструкций, обозначенных в графе «Материалы/расход неучтенных материалов» словом «(Проект)» следует учитывать в сметной документации отдельной строкой по проектным данным с учетом коэффициентов на трудноустранимые потери и отходы при производстве работ в соответствии с таблицей 2 настоящей технической части.

2. Порядок определения объемов работ.

2.1. Объемы работ принимаются на единицу измерения (1 м3, 1 м2, 100 м , 1 т, 1 кг), указанную в расценках по рабочим чертежам и техническим спецификациям в соответствии с техническими характеристиками по ГОСТ, ТУ.

2.2. Проемы и пустоты в конструкциях в объеме работ не учитываются, за исключением мелких отверстий площадью до 0,03 м2

2.3. Расход огнеупорного раствора на 1 м3 кладки в зависимости от толщины шва определяется по таблице 1 настоящей технической части. Приведенной таблицей следует пользоваться при подсчете объемов кладки, добавляя к объему огнеупорных изделий объем раствора.

Таблица 1

| Толщина шва кладки | мм | до 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход раствора | м3 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |

2.4. Расход рулонного и плитного волокнистого материала принят с учетом коэффициента уплотнения - 1,5. При указании в проектной документации другой степени уплотнения расход материалов следует откорректировать соответственно коэффициенту уплотнения.

2.5. В расценках с 45-04-004-01 по 45-04-004-03 объем работ по прокладке фанеры клееной и полистирола в температурные швы, пергамина между слоями обмуровки следует определять на 100 м2 поверхности обмуровки жаростойким бетоном.

3. Коэффициенты

Коэффициенты к расходу огнеупорных изделий и материалов

по спецификациям рабочих чертежей, учитывающие трудноустранимые

потери и отходы при производстве работ.

Таблица 2

| №№ п/п | Огнеупорные изделия и материалы | Коэффициент, учитывающий трудно устранимые потери и отходы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Шамотные, динасовые, периклазохромитовые (магнезитохромитовые) фасонные независимо от места укладки | 1,036 |
| 2. | Шамотные, динасовые нормальные при кладке прямых стен, массивов, подин и выстилок | 1,027 |
| 3. | то же, при кладке закругленных стен, сводов и арок с применением клиновых изделий | 1,054 |
| 4. | Периклазовые, периклазохромитовые, хромитопериклазовые, периклазошпинелидные нормальные независимо от места укладки | 1,02 |
| 5. | Высокоглиноземистые | 1,02 |
| 6. | то же, при кладке лещади доменных печей | 1,05 |
| 7. | Шамотные, динасовые, корундовые, муллитовые (высокоглиноземистые) легковесные при кладке прямых стен, подин и выстилок | 1,036 |
| 8. | то же, при кладке закругленных стен, сводов, арок и футеровке дымовых труб | 1,054 |
| 9. | Кирпич глиняный обыкновенный при кладке закругленных стен, сводов и арок | 1,054 |
| 10. | то же, при кладке прямых стен, массивов, подин и выстилок | 1,036 |
| 11. | Блоки углеродистые (угольные), графитированные, электроплавленные бадделеитокорундовые и другие | 1,045 |
| 12. | то же, для электролизеров алюминиевой промышленности | 1,12 |
| 13. | Паста углеродистая | 1,08 |
| 14. | Масса углеродистая | 1,2 |
| 15. | Мертели и огнеупорные порошки | 1,09 |
| 16. | Глинобетон | 1,05 |
| 17. | Теплоизоляционные волокнистые | 1,09 |
| 18. | Бетон углеродистый | 1,065 |
|  | Масса торкрет-бетонная жаростойкая: |  |
| 19. | легкая | 1,34 |
| 20. | средняя | 1,5 |
| 21. | тяжелая | 1,75 |

Перечень объектов, видов работ конструктивных элементов по категориям огнеупорной кладки.

Таблица 3

| №№ п/п | Объект, вид работы | Конструктивный элемент (в скобках указаны элементы, применяемые в расценках) | Категория кладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Миксеры | Радиальные стены до уровня металла (своды цилиндрические) и днище (свод купольный) | I |
|  |  | То же, выше уровня металла (своды цилиндрические), сливной носок (арки), арки смотровых люков и отверстий для горелок, заливочное отверстие (арки) | II |
| 2. | Конвертеры | Горловина (купольный свод) и стены закругленные: |  |
|  |  | из периклазошпинелидного кирпича | I |
|  |  | из динасового кирпича | IV |
|  |  | из прочих изделий | II |
| 3. | Сталеплавильные электропечи | Поды, стены и арки | I |
|  |  | Своды | II |
| 4. | Футеровка сталеразливочных и чугуновозных ковшей | Днище (купольный свод) | I |
|  |  | Стены закругленные | II |
| 5. | Тоннельные печи для термической обработки металлических изделий | Муфель с арками в зоне нагрева (арки) | I |
|  |  | Своды и арки во всех зонах, стены в зоне отжига | II |
|  |  | Стены зон подогрева и охлаждения | III |
| 6. | Колодцы охлаждения | Съемный свод (своды цилиндрические) | II |
|  |  | Стены и поды | IV |
| 7. | Ванны закалочные | Арки и своды | II |
|  |  | Выстилка и стены | III |
| 8. | Мелкие кузнечные печи и горны | Стены | III |
| 9. | Ватержакетные печи | Горн | I |
|  |  | Арки | II |
|  |  | Шахта и колосниковый шатер (купольный свод) | III |
| 10. | Меде- и баббитоплавильные тигельные печи и горны | Арки и своды | II |
|  |  | Стены | III |
| 11. | Многоподовые обжиговые печи химической промышленности | Поды (купольные своды), стены, закругленные арки | II |
| 12. | Многокамерные кольцевые печи для обжига угольных электродов | Конструктивные элементы печи из фасонных изделий | II |
|  |  | Конструктивные элементы печи из нормального кирпича | III |
| 13. | Периодические печи для обжига шамотного или динасового кирпича | Своды и арки топок | I |
|  |  | Своды камер и каналов под печью, решетка пода и стены | II |
|  |  | Прочие элементы | III |
| 14. | Многокамерные печи для обжига динаса и магнезита | Своды, арки и стены | II |
|  |  | Прочие элементы | III |
| 15. | Шахтные печи для обжига глины на шамот (доломита, магнезита, извести) | Вся кладка | II |
| 16. | Ретортные печи для газификации нефти | Реторты (арки), своды купольные, закругленные стены, арки и мелкие своды | II |
| 17. | Асфальтовые, битумные, коксовые кубы | Выстилка, прямые стены, арки и своды | III |
| 18. | Хлебопекарные и бисквитные печи | Стены, своды и арки | III |
|  |  | Выстилка | IV |
| 19. | Обмуровка отопительных и производственно-отопительных котлов | Арки и своды | II |
|  |  | Выстилки и стены | III |
| 20. | Футеровка выдвижных подов, дверок и заслонок | Футеровка дверок и заслонок (арки) | II |
|  |  | Выстилка выдвижных подов и тележек | III |
| 21. | Выносные топки | Прямые стены, арки и мелкие своды | II |
|  |  | Выстилка и шлаковые бункера | III |
| 22. | Регенераторы | Своды и стены | II |
|  |  | Выстилки | III |
| 23. | Электролизные ванны | Бровка | I |
|  |  | Цоколь | III |
| 24. | Секционные печи | Конструктивные элементы печи | II |
| 25. | Борова | Своды | II |
|  |  | Стены | III |
|  |  | Выстилки | IV |
| 26. | Рекуператоры | Арки и своды | II |
|  |  | Стены | III |
|  |  | Выстилки | IV |
| 27. | Нагревательные колодцы | Стены из динасовых и хромомагнезитовых изделий, подина из хромомагнезитовых изделий, арки, горловина и крышка | II |
|  |  | Стены и подина из шамотных изделий | III |
| 28. | Нагревательные печи | Горелочные амбразуры | I |
|  |  | Своды, в том числе подвесные и съемные (купольные), арки, стены и подина в сварочной зоне | II |
|  |  | Прочие выстилки и стены | III |
| 29. | Термические печи | Своды и арки | II |
|  |  | Стены и выстилки | III |
| 30. | Вращающиеся печи | Теплообменник | I |
|  |  | Пылевая камера: |  |
|  |  | своды | II |
|  |  | стены | III |
|  |  | все остальные конструктивные элементы | II |
| 31. | Трубчатые печи нефтеперерабатывающих заводов | Стены (кроме подвесных), арки | II |
|  |  | Поды, стены и своды подвесные | III |
| 32. | Вагранки | Копильник (арки), шахта (своды цилиндрические или арки - в зависимости от внутреннего диаметра) | I |
|  |  | Труба (своды цилиндрические) | III |
|  |  | Искрогасители | IV |
| 32. | Отражательные медеплавильные печи | Поды, арки и своды | I |
|  |  | Стены | II |
| 33. | Тоннельные печи для обжига керамических изделий | Своды и арки во всех зонах, стены в зоне обжига | II |
|  |  | Стены зон подогрева и охлаждения и все стены | III |
|  |  | печей для обжига глиняного кирпича |  |
| 34. | Футеровка пылеуловителей доменных печей | Стены закругленные и своды купольные | III |
| 35. | Стекловаренные печи | Дно бассейна, окружка из брусьев, влеты, поднасадочные арки, плоские арки, мосты, поплавки | I |
|  |  | Окружка из электроплавленных изделий: выстилка дна электроплавленной плиткой, подвесные стены, главный свод | II |

Коэффициенты к расценкам

Таблица 4

| №№ п/п | Условие применения | Номер таблицы (расценки) | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к затратам на эксплуатацию машин (в т.ч. оплате труда рабочих управляющих машинами) | к материальным ресурсам |
| 1. | Кладка из изделий с пустотами (поправка к расходу раствора) | 45-05-003(01) | — | — | 1,22 |
|  |  | 45-05-003 (02) | — | — | 1,24 |
|  |  | 45-05-003 (03) | — | — | 1,25 |
|  |  | 45-05-003 (04) | — | — | 1,26 |
|  |  | 45-05-003 (05) | — | — | 1,22 |
|  |  | 45-05-003 (06) | — | — | 1,24 |
|  |  | 45-05-003 (07) | — | — | 1,24 |
|  |  | 45-05-003 (08) | — | — | 1,22 |
|  |  | 45-05-003 (09) | — | — | 1,24 |
|  |  | 45-05-003 (10) | — | — | 1,25 |
|  |  | 45-12-003 | — | — | 1,11 |
|  |  | 45-12-004 | — | — | 1,11 |
| 2. | Кладка из высокоглиноземистых изделий | 45-05-005 | 1,2 | — | — |
| 3. | Футеровка промышленных труб шамотными теплоизоляционными изделиями | 45-12-003 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4. | Формовка анода из угольной массы, полученной дроблением брикетов | 45-09-003 | 1,09 | 1,56 | — |
| 5. | Футеровка промышленных труб обыкновенным глиняным кирпичом с пустотами (поправка к расходу раствора) | 45-12-002 (06) | — | — | 1,17 |

Коэффициенты

к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей, затратам на эксплуатацию

строительных машин и механизмов, в том числе оплате труда рабочих, управляющих

машинами, для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектами.

Таблица 5

| 1. | Производство работ по строительству промышленных печей и труб в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. | 1,2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Производство работ по строительству промышленных печей и труб в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.), или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. | 1,35 |
|  | 2.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С в помещениях; | 1,5 |
|  | 2.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности; | 1,5 |
|  | 2.3. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе; | 1,55 |
|  | 2.4. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе. | 2,3 |
| 3. | Производство работ по строительству промышленных печей и труб на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. | 1,15 |
|  | 3.1. То же с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности. | 1,25 |
| 4. | Строительство новых промышленных печей и труб в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. | 1,15 |
| 5. | Строительство новых промышленных печей и труб на склонах гор с резко пересеченным рельефом в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. | 1,2 |

Примечания:

1. Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах.

2. Одновременное применение нескольких коэффициентов по таблице 5 не допускается.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РАЗДЕЛ 01. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ ТАБЛИЦА 45-01-001. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка лещади из: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-01 | углеродистых и графитированных блоков | 2902.40 | 202.52 | 2600.28 | 427.54 | 99.60 | 21.80 |
| (115-2237) | Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ: изделия N 1, N 3. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-02 | муллитовых изделий | 3118.81 | 482.47 | 2060.26 | 303.31 | 576.08 | 42.81 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка горна из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-03 | углеродистых | 2294.22 | 200.60 | 1994.02 | 310.29 | 99.60 | 21.34 |
| (115-2237) | Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ: изделия N 1, N 3. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (ШТ) |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-04 | муллитовых | 3659.61 | 745.80 | 2337.73 | 317.04 | 576.08 | 60.34 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-05 | шамотных | 2752.25 | 567.08 | 2122.32 | 300.76 | 62.85 | 45.88 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка фурменных приборов из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-06 | муллитовых | 2993.17 | 1608.59 | 804.37 | 136.43 | 580.21 | 124.60 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-07 | шамотных | 2274.22 | 1387.83 | 794.28 | 129.65 | 92.11 | 107.50 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-08 | Кладка заплечиков из шамотных изделий | 2084.63 | 428.91 | 1592.87 | 238.65 | 62.85 | 38.71 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка распара и шахты из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-09 | муллитовых | 2145.68 | 407.85 | 1645.72 | 251.38 | 92.11 | 36.81 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-10 | шамотных | 2073.83 | 376.28 | 1592.87 | 238.65 | 104.68 | 33.96 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-01-001-11 | Кладка свечей из шамотных изделий | 1452.34 | 492.41 | 724.43 | 73.41 | 235.50 | 50.40 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 02. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ ТАБЛИЦА 45-02-001. КЛАДКА СТЕН Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-001-01 | шамотных плотных | 1328.84 | 273.76 | 962.97 | 125.53 | 92.11 | 26.45 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-001-02 | муллитовых | 1782.27 | 331.20 | 980.38 | 129.47 | 470.69 | 32.00 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-001-03 | муллитокремнеземистых | 1751.28 | 302.22 | 978.37 | 128.12 | 470.69 | 29.20 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-001-04 | динасовых | 1306.50 | 271.48 | 962.97 | 125.53 | 72.05 | 26.23 |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые динасовые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-001-05 | шамотных теплоизоляционных | 1308.54 | 219.32 | 884.00 | 111.32 | 205.22 | 21.19 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-02-002. КЛАДКА КУПОЛА Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка купола из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-002-01 | муллитокремнеземистых | 2234.27 | 517.07 | 1116.04 | 215.49 | 601.16 | 44.46 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-002-02 | муллитовых | 2434.52 | 583.94 | 1197.58 | 246.23 | 653.00 | 50.21 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-002-03 | динасовых | 1958.66 | 494.28 | 1116.04 | 215.49 | 348.34 | 42.50 |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые динасовые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-002-04 | шамотных теплоизоляционных | 1575.08 | 383.79 | 986.07 | 143.99 | 205.22 | 33.00 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-002-05 | динасовых теплоизоляционных | 1571.34 | 425.89 | 986.07 | 143.99 | 159.38 | 36.62 |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые динасовые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-02-003. КЛАДКА АРОК Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка арок из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-003-01 | шамотных плотных | 1361.98 | 493.11 | 789.33 | 115.25 | 79.54 | 42.40 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-003-02 | муллитовых | 2043.44 | 571.61 | 795.61 | 114.52 | 676.22 | 49.15 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-003-03 | муллитокремнеземистых | 2460.52 | 563.36 | 1220.94 | 180.43 | 676.22 | 48.44 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-003-04 | динасовых | 1370.46 | 505.10 | 803.02 | 118.13 | 62.34 | 41.47 |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые динасовые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-02-003-05 | шамотных теплоизоляционных | 1307.13 | 396.58 | 705.33 | 112.49 | 205.22 | 32.56 |
| (115-9031) | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 03. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ ТАБЛИЦА 45-03-001. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка днища: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-01 | из крупноблочных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий | 23660.54 | 742.78 | 289.35 | 8.69 | 22628.41 | 72.75 |
| 45-03-001-02 | из электроплавленных изделий | 58287.96 | 310.69 | 324.36 | 11.76 | 57652.91 | 30.43 |
| Кладка стен: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-03 | из огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий | 853.30 | 570.02 | 283.28 | 8.11 | - | 55.83 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2.29) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-04 | из электроплавленных изделий | 58293.79 | 309.36 | 331.52 | 12.17 | 57652.91 | 30.30 |
| Кладка: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-05 | горелок из кремнеземистых (динасовых) изделий | 934.46 | 505.40 | 282.73 | 9.67 | 146.33 | 49.50 |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые динасовые. |  |  |  |  | (2.33) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-06 | сводов и арок из кремнеземистых (динасовых) изделий | 904.00 | 549.60 | 285.54 | 10.45 | 68.86 | 53.83 |
| (115-9010) | Изделия кремнеземистые динасовые. |  |  |  |  | (2.43) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-03-001-07 | сводов и арок из электроплавленных изделий | 59189.34 | 391.35 | 323.82 | 11.26 | 58474.17 | 38.33 |
| 45-03-001-08 | мостов, кронштейнов и фидеров из шамотных фасонных изделий | 840.04 | 562.88 | 277.16 | 6.99 | - | 55.13 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2.29) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 04. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ ТАБЛИЦА 45-04-001. ОБМУРОВКА ШАМОТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Обмуровка изделиями шамотными прямыми: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-01 | стен экранированных | 779.18 | 237.22 | 416.05 | 34.48 | 125.91 | 22.92 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-02 | стен неэкранированных | 775.40 | 242.08 | 407.41 | 33.26 | 125.91 | 21.48 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.95) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-03 | сводов и арок | 949.43 | 441.22 | 409.28 | 34.48 | 98.93 | 39.15 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.95) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-04 | холодных воронок и шлаковых бункеров | 802.18 | 242.19 | 416.10 | 34.48 | 143.89 | 21.49 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Обмуровка изделиями шамотными фасонными: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-05 | поясов разгрузочных | 808.65 | 298.56 | 411.16 | 33.53 | 98.93 | 24.88 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2.05) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-06 | перегородок газовых пламенных | 788.85 | 278.76 | 411.16 | 33.53 | 98.93 | 23.23 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2.05) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-07 | сводов подвесных открытых | 767.46 | 255.96 | 412.57 | 34.48 | 98.93 | 21.33 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2.05) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-08 | сводов подвесных закрытых | 807.51 | 299.04 | 409.54 | 32.45 | 98.93 | 24.92 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2.05) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-09 | амбразур для горелок | 871.72 | 360.83 | 411.96 | 34.07 | 98.93 | 27.95 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2.05) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-001-10 | Установка кляммер | 289.12 | 17.80 | 31.32 | 0.11 | 240.00 | 1.85 |
| ТАБЛИЦА 45-04-002. ОБМУРОВКА КИРПИЧОМ ПЕНОДИАТОМИТОВЫМ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-002-01 | стен экранированных и неэкранированных | 1309.32 | 100.91 | 419.77 | 30.10 | 788.64 | 9.75 |
| 45-04-002-02 | сводов и арок | 1427.44 | 151.81 | 419.81 | 30.10 | 855.82 | 13.47 |
| 45-04-002-03 | холодных воронок и шлаковых бункеров | 1362.57 | 139.97 | 366.78 | 22.40 | 855.82 | 12.42 |
| ТАБЛИЦА 45-04-003. ОБМУРОВКА ЖАРОСТОЙКИМ БЕТОНОМ Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |  |
| Обмуровка жаростойким бетоном экранов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-003-01 | толщиной слоя до 40 мм | 17131.97 | 447.34 | 526.42 | 78.77 | 16158.21 | 45.14 |
| 45-04-003-02 | толщиной слоя до 70 мм | 16655.10 | 288.08 | 501.70 | 78.77 | 15865.32 | 29.07 |
| Обмуровка жаростойким бетоном щитов и панелей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-003-03 | толщиной до 50 мм | 17141.81 | 541.38 | 544.31 | 47.99 | 16056.12 | 54.63 |
| 45-04-003-04 | толщиной до 100 мм | 16592.09 | 331.59 | 402.60 | 47.99 | 15857.90 | 33.46 |
| ТАБЛИЦА 45-04-004. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ОБМУРОВКЕ ЖАРОСТОЙКИМ БЕТОНОМ Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-004-01 | Прокладка фанеры в температурные швы | 848.47 | 110.03 | 84.75 | 3.82 | 653.69 | 13.13 |
| 45-04-004-02 | Прокладка полистирола в температурные швы | 1697.65 | 110.03 | 84.75 | 3.82 | 1502.87 | 13.13 |
| 45-04-004-03 | Прокладка пергамина между слоями обмуровки | 529.78 | 141.96 | 14.07 | 0.44 | 373.75 | 16.94 |
| ТАБЛИЦА 45-04-005. ОБМУРОВКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ БЕТОНОМ Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-005-01 | Обмуровка теплоизоляционным бетоном экранов -толщина слоя до 70 мм | 12681.96 | 153.70 | 528.54 | 78.16 | 11999.72 | 14.85 |
| 45-04-005-02 | Обмуровка теплоизоляционным бетоном экранов и горелок - толщина слоя до 120 мм | 12379.80 | 152.56 | 490.80 | 78.06 | 11736.44 | 14.74 |
| Обмуровка теплоизоляционным бетоном щитов и панелей толщиной слоя: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-005-03 | до 70 мм | 12381.44 | 318.47 | 318.50 | 47.38 | 11744.47 | 30.77 |
| 45-04-005-04 | до 120 мм | 12096.82 | 260.51 | 282.43 | 47.38 | 11553.88 | 25.17 |
| 45-04-005-05 | до 170 мм | 11988.43 | 232.05 | 264.54 | 47.38 | 11491.84 | 22.42 |
| ТАБЛИЦА 45-04-006. ОБМУРОВКА ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВ ПЛИТАМИ Измеритель: 1 м3 обмуровки |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-006-01 | Обмуровка плитами многослойными заводского изготовления | 2250.08 | 182.36 | 467.62 | 39.10 | 1600.10 | 19.63 |
| (115-9110) | Плиты обмуровочные. |  |  |  |  | (0.81) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-006-02 | Обмуровка плитами теплоизоляционными | 1180.38 | 179.95 | 355.04 | 32.09 | 645.39 | 19.37 |
| (115-9111) | Плиты огнеупорные теплоизоляционные. |  |  |  |  | (0.93) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-04-007. НАБИВКА МАССОЙ ОГНЕУПОРНОЙ Измеритель: 1 м3 набивки |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-007-01 | Набивка массой хромитовой зажигательных поясов экранов | 7639.01 | 571.51 | 2059.74 | 134.39 | 5007.76 | 51.58 |
| 45-04-007-02 | Набивка массой хромитовой подов топок | 9481.60 | 380.73 | 1288.49 | 78.61 | 7812.38 | 36.26 |
| ТАБЛИЦА 45-04-008. ОЧИСТКА ОШИПОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ ПОЯСОВ И ПОДОВ ТОПОК ПЕРЕД НАБИВКОЙ Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка механическая песком: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-008-01 | металлическим | 11112.12 | 1372.77 | 8217.44 | 520.58 | 1521.91 | 142.70 |
| 45-04-008-02 | кварцевым | 5436.29 | 593.65 | 3783.80 | 273.20 | 1058.84 | 61.71 |
| 45-04-008-03 | Очистка химическая ортофосфорной кислотой | 4620.17 | 322.46 | 4075.35 | 301.57 | 222.36 | 33.52 |
| ТАБЛИЦА 45-04-009. ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ОГНЕУПОРНЫМ РАСТВОРОМ Измеритель: 1 м3 обмуровки |  |  |  |  |  |  |  |
| Торкретирование огнеупорным раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-009-01 | барабанов и коллекторов | 14631.26 | 328.26 | 4555.58 | 452.70 | 9747.42 | 32.63 |
| 45-04-009-02 | экранов | 11076.54 | 186.61 | 2026.05 | 191.92 | 8863.88 | 18.55 |
| 45-04-009-03 | щитов и панелей | 11244.18 | 264.48 | 2119.33 | 188.58 | 8860.37 | 26.29 |
| ТАБЛИЦА 45-04-010. УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВ Измеритель: 100 м2 покрываемой поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-04-010-01 | огнеупорным (состав ОРГ-РЭС) | 9491.25 | 1279.26 | 632.92 | 66.49 | 7579.07 | 123.60 |
| 45-04-010-02 | магнезиальным | 11053.53 | 1270.98 | 789.68 | 85.20 | 8992.87 | 122.80 |
| РАЗДЕЛ 05. КЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЦА 45-05-001. КЛАДКА НАСАДОК ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, РЕГЕНЕРАТОРОВ И РЕКУПЕРАТОРОВ Измеритель: 1 т насадок |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-001-01 | шамотных | 258.95 | 88.77 | 170.18 | 24.11 | - | 10.03 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.04) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-001-02 | высокоглиноземистых | 245.88 | 74.61 | 171.27 | 23.91 | - | 8.43 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.04) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-001-03 | Кладка насадок регенераторов из шамотных или динасовых изделий | 183.53 | 61.77 | 121.76 | 7.55 | - | 6.98 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.04) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка насадок рекуператоров из изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-001-04 | шамотных фасонных | 475.97 | 287.61 | 47.92 | 1.96 | 140.44 | 24.73 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.04) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-001-05 | шамотных карборундовых | 510.17 | 307.15 | 62.58 | 3.01 | 140.44 | 26.41 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.04) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-05-002. КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-002-01 | стен прямых, массивов и выстилок | 1409.69 | 110.21 | 293.22 | 9.46 | 1006.26 | 12.92 |
| 45-05-002-02 | стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1м | 1543.69 | 142.26 | 293.82 | 10.24 | 1107.61 | 15.86 |
| 45-05-002-03 | арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных | 1715.28 | 215.50 | 311.09 | 12.66 | 1188.69 | 22.66 |
| ТАБЛИЦА 45-05-003. КЛАДКА ИЗ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-01 | категория кладки I | 639.86 | 235.46 | 341.55 | 23.16 | 62.85 | 22.75 |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые. |  |  |  |  | (2.07) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-02 | категория кладки II | 652.35 | 216.94 | 334.85 | 20.51 | 100.56 | 20.96 |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-03 | категория кладки III | 720.60 | 178.30 | 328.59 | 17.57 | 213.71 | 18.25 |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-04 | категория кладки IV | 719.55 | 143.61 | 324.53 | 14.52 | 251.41 | 16.66 |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые. |  |  |  |  | (1.85) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-05 | категория кладки I | 723.61 | 298.83 | 361.93 | 36.88 | 62.85 | 28.46 |
| (115-9021) | Изделия шамотные трапецеидальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-06 | категория кладки II | 706.42 | 259.14 | 346.72 | 30.28 | 100.56 | 24.68 |
| (115-9021) | Изделия шамотные трапецеидальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-07 | категория кладки III | 762.25 | 215.49 | 333.05 | 23.87 | 213.71 | 22.40 |
| (115-9021) | Изделия шамотные трапецеидальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-08 | категория кладки I | 1098.98 | 550.79 | 485.34 | 84.58 | 62.85 | 49.71 |
| (115-9021) | Изделия шамотные трапецеидальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-09 | категория кладки II | 955.15 | 451.84 | 427.89 | 64.58 | 75.42 | 40.78 |
| (115-9021) | Изделия шамотные трапецеидальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-003-10 | категория кладки III | 990.24 | 364.31 | 412.22 | 48.86 | 213.71 | 32.88 |
| (115-9021) | Изделия шамотные трапецеидальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-05-004. КЛАДКА ИЗ ШАМОТНЫХ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-01 | категория кладки I | 579.43 | 191.34 | 325.24 | 15.36 | 62.85 | 19.02 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-02 | категория кладки II | 609.94 | 182.59 | 326.79 | 14.65 | 100.56 | 18.15 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (1.88) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-03 | категория кладки III | 705.98 | 152.01 | 340.26 | 14.34 | 213.71 | 15.11 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (185) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-04 | категория кладки I | 621.69 | 226.04 | 332.80 | 19.39 | 62.85 | 21.84 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (1.92) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-05 | категория кладки II | 636.11 | 204.93 | 330.62 | 17.53 | 100.56 | 19.80 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-06 | категория кладки III | 750.03 | 193.23 | 343.09 | 16.24 | 213.71 | 18.67 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (1.88) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-07 | категория кладки I | 816.63 | 393.19 | 360.59 | 33.09 | 62.85 | 34.37 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (1.95) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-08 | категория кладки II | 787.39 | 329.93 | 356.90 | 28.03 | 100.56 | 28.84 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (1.92) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-004-09 | категория кладки III | 862.95 | 290.35 | 358.84 | 23.32 | 213.76 | 25.38 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-05-005. КЛАДКА ИЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ШАМОТНЫХ И ПЕНОДИАТОМИТО-ВЫХ ИЗДЕЛИЙ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок из изделий теплоизоляционных шамотных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-005-01 | прямых | 661.77 | 129.43 | 318.63 | 13.48 | 213.71 | 13.61 |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-005-02 | фасонных | 660.78 | 119.16 | 327.91 | 19.71 | 213.71 | 12.53 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-005-03 | Кладка стен и сводов из изделий пенодиатомитовых | 632.09 | 129.43 | 318.63 | 13.48 | 184.03 | 13.61 |
| (104-0113) | Кирпич пенодиатомитовый. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из изделий теплоизоляционных шамотных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-005-04 | прямых, трапецеидальных и клиновых | 640.64 | 151.00 | 326.22 | 17.20 | 163.42 | 15.01 |
| (115-9021) | Изделия шамотные трапецеидальные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-9024) | Изделия шамотные прямые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-005-05 | фасонных | 605.94 | 135.71 | 306.81 | 12.02 | 163.42 | 13.49 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из изделий теплоизоляционных шамотных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-005-06 | клиновых | 715.81 | 293.66 | 321.59 | 16.80 | 100.56 | 25.25 |
| (115-9023) | Изделия шамотные клиновые. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-005-07 | фасонных | 653.56 | 241.44 | 311.56 | 16.09 | 100.56 | 20.76 |
| (115-9022) | Изделия шамотные фасонные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-05-006. КЛАДКА ИЗ ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-006-01 | категория кладки I | 638.47 | 236.56 | 353.40 | 24.53 | 48.51 | 21.35 |
| (115-9001) | Изделия динасовые прямые. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-006-02 | категория кладки II | 620.53 | 208.75 | 334.16 | 20.82 | 77.62 | 20.75 |
| (115-9001) | Изделия динасовые прямые. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-006-03 | категория кладки III | 678.55 | 173.91 | 339.69 | 18.37 | 164.95 | 18.72 |
| (115-9001) | Изделия динасовые прямые. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-006-04 | категория кладки I | 716.84 | 303.67 | 364.66 | 37.86 | 48.51 | 28.54 |
| (115-9003) | Изделия динасовые клиновые. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-006-05 | категория кладки II | 670.17 | 242.09 | 350.46 | 31.09 | 77.62 | 23.39 |
| (115-9003) | Изделия динасовые клиновые. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-006-06 | категория кладки III | 735.43 | 210.20 | 360.28 | 25.86 | 164.95 | 21.85 |
| (115-9003) | Изделия динасовые клиновые. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-006-07 | категория кладки I | 1081.13 | 564.19 | 468.43 | 87.27 | 48.51 | 50.92 |
| (115-9003) | Изделия динасовые клиновые. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-006-08 | категория кладки II | 972.93 | 464.14 | 431.17 | 68.36 | 77.62 | 41.89 |
| (115-9003) | Изделия динасовые клиновые. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-05-007. КЛАДКА ИЗ ФАСОННЫХ ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-007-01 | категория кладки I | 571.15 | 200.79 | 321.85 | 15.36 | 48.51 | 19.40 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-007-02 | категория кладки II | 580.57 | 180.16 | 322.79 | 14.55 | 77.62 | 18.18 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-007-03 | категория кладки III | 590.71 | 157.84 | 335.84 | 14.44 | 97.03 | 16.99 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-007-04 | категория кладки I | 608.81 | 227.33 | 332.97 | 19.73 | 48.51 | 21.65 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-007-05 | категория кладки II | 604.43 | 200.83 | 325.98 | 17.40 | 77.62 | 19.67 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-007-06 | категория кладки III | 689.99 | 165.99 | 359.05 | 30.03 | 164.95 | 16.75 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-007-07 | категория кладки I | 780.38 | 371.18 | 360.69 | 34.41 | 48.51 | 33.50 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-007-08 | категория кладки II | 749.99 | 320.99 | 351.38 | 28.78 | 77.62 | 28.97 |
| (115-9002) | Изделия динасовые фасонные. |  |  |  |  | (1.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-05-008. КЛАДКА ИЗ ХРОМИТОПЕРИКЛАЗОВЫХ, ПЕРИКЛАЗОВЫХ, И ПЕРИКЛАЗОШПИНЕЛИДНЫХ ИЗДЕЛИЙ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-008-01 | стен прямых, массивов, подов и выстилок | 849.25 | 279.35 | 378.63 | 26.62 | 191.27 | 27.36 |
| (115-9050) | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые. |  |  |  |  | (2.9) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-008-02 | стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м | 889.18 | 329.99 | 401.22 | 38.31 | 157.97 | 32.32 |
| (115-9051) | Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые. |  |  |  |  | (2.92) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-008-03 | арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных | 1207.03 | 603.86 | 489.61 | 79.58 | 113.56 | 54.50 |
| (115-9051) | Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые. |  |  |  |  | (2.95) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-05-009. НАБИВКА ОГНЕУПОРНОЙ МАССОЙ ИЛИ ОГНЕУПОРНЫМ БЕТОНОМ И ЗАКЛАДКА ПОЛОСТЕЙ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-009-01 | Набивка углеродистой массой зазоров между холодильниками и кладкой лещади и горна доменной печи | 8117.46 | 448.63 | 931.43 | 97.33 | 6737.40 | 40.49 |
| 45-05-009-02 | Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров между кожухом и конструктивными элементами доменной печи | 2572.33 | 108.16 | 257.89 | 2.52 | 2206.28 | 12.68 |
| 45-05-009-03 | Набивка огнеупорным бетоном, пода, стен и сводов | 1493.01 | 206.26 | 572.75 | 45.57 | 714.00 | 24.18 |
| Закладка полостей ломом из: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-009-04 | глиняного обыкновенного кирпича | 848.19 | 69.74 | 277.12 | 13.88 | 501.33 | 5.90 |
| 45-05-009-05 | шамотного кирпича | 2359.43 | 69.62 | 275.78 | 13.78 | 2014.03 | 5.89 |
| ТАБЛИЦА 45-05-010. УКЛАДКА НАБИВНЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС Измеритель: 1 м3 массы в деле |  |  |  |  |  |  |  |
| Набивка массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-010-01 | муллитокорундовой | 17173.96 | 387.40 | 2087.58 | 149.27 | 14698.98 | 36.41 |
| 45-05-010-02 | периклазохромитовой | 5727.69 | 398.15 | 2132.02 | 152.29 | 3197.52 | 37.42 |
| ТАБЛИЦА 45-05-011. ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ, ТРУБОПРОВОДОВ Измеритель: 100 кг асбестового картона (расценка 01), 100 кг асбестового шнура (расценка 02), 1 м3 заполнения (расценки 03-07) |  |  |  |  |  |  |  |
| Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-05-011-01 | асбестовым картоном | 971.27 | 38.47 | 8.03 | 0.33 | 924.77 | 4.51 |
| 45-05-011-02 | асбестовым шнуром | 2717.76 | 162.33 | 8.03 | 0.33 | 2547.40 | 19.03 |
| 45-05-011-03 | диатомитовым порошком | 1090.33 | 60.45 | 249.88 | 5.53 | 780.00 | 7.75 |
| 45-05-011-04 | гранулированным шлаком или кварцевым песком | 485.54 | 59.44 | 258.88 | 6.54 | 167.22 | 7.62 |
| 45-05-011-05 | шамотным порошком или мертелем с асбестом | 3594.45 | 112.94 | 397.20 | 29.96 | 3084.31 | 14.48 |
| 45-05-011-06 | диатомитовой крошкой | 662.91 | 52.43 | 270.71 | 11.39 | 339.77 | 6.37 |
| 45-05-011-07 | гранулированным шлаком с асбестом | 2343.08 | 80.41 | 290.97 | 13.73 | 1971.70 | 9.77 |
| РАЗДЕЛ 06. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ТАБЛИЦА 45-06-001. ФУТЕРОВКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ Измеритель: 1 м3 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка изделиями алюмосиликатными: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-01 | трубопроводов диаметром до 1 м | 1105.67 | 396.82 | 482.76 | 80.33 | 226.09 | 38.34 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-02 | трубопроводов диаметром более 1 м | 969.74 | 306.77 | 436.88 | 72.81 | 226.09 | 29.64 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка изделиями алюмосиликатными высокоглиноземистыми: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-03 | трубопроводов диаметром до 1 м | 3085.52 | 514.29 | 542.55 | 89.82 | 2028.68 | 49.69 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2.3) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-04 | трубопроводов диаметром более 1 м | 2922.94 | 393.20 | 501.06 | 82.60 | 2028.68 | 37.99 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (2.3) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка изделиями алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-05 | трубопроводов диаметром до 1 м | 878.29 | 271.58 | 380.62 | 53.00 | 226.09 | 26.24 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.25) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-001-06 | трубопроводов диаметром более 1 м | 805.09 | 224.28 | 354.72 | 48.85 | 226.09 | 21.67 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.2) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-06-002. ФУТЕРОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ Измеритель: 1 м3 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка цементных вращающихся печей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-002-01 | огнеупорным бетоном и алюмосиликатными изделиями | 5507.11 | 260.40 | 112.83 | 10.46 | 5133.88 | 21.70 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (0.92) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-002-02 | магнезиально-шпинелидными изделиями | 1522.66 | 359.24 | 384.13 | 43.69 | 779.29 | 35.71 |
| (115-9041) | Изделия магнезиальные и магнезиально-шпинелидные. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-002-03 | высокоглиноземистыми изделиями | 1511.97 | 345.46 | 402.84 | 40.11 | 763.67 | 34.34 |
| (115-9034) | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые). |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-06-003. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ ИЗ РУЛОННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОРКРЕТ-БЕТОНА Измеритель: 1 м2 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| Двухслойная футеровка стен тепловых агрегатов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-003-01 | толщина футеровки до 250 мм | 1905.08 | 195.62 | 467.54 | 38.90 | 1241.92 | 19.74 |
| 45-06-003-02 | толщина футеровки до 350 мм | 1972.60 | 215.44 | 483.88 | 39.87 | 1273.28 | 21.74 |
| Двухслойная футеровка сводов тепловых агрегатов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-003-03 | толщина футеровки до 250 мм | 2092.34 | 265.77 | 570.35 | 48.18 | 1256.22 | 26.03 |
| 45-06-003-04 | толщина футеровки до 350 мм | 2160.98 | 286.70 | 586.70 | 49.15 | 1287.58 | 28.08 |
| ТАБЛИЦА 45-06-004. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ ВОЛОКНИСТЫМИ ОГНЕУПОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ Измеритель: 1 м2 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка стен тепловых агрегатов рулонными материалами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-004-01 | толщина футеровки до 200 мм | 1354.25 | 101.59 | 82.49 | 3.47 | 1170.17 | 10.56 |
| 45-06-004-02 | толщина футеровки до 300 мм | 1674.03 | 125.25 | 108.82 | 4.89 | 1439.96 | 13.02 |
| Футеровка сводов тепловых агрегатов рулонными материалами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-004-03 | толщина футеровки до 200 мм | 1435.96 | 149.14 | 95.20 | 3.47 | 1191.62 | 14.41 |
| 45-06-004-04 | толщина футеровки до 300 мм | 1770.49 | 187.54 | 121.54 | 4.89 | 1461.41 | 18.12 |
| Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-004-05 | толщина футеровки до 200 мм | 2474.83 | 147.23 | 85.02 | 3.47 | 2242.58 | 15.07 |
| 45-06-004-06 | толщина футеровки до 300 мм | 3642.41 | 161.11 | 111.35 | 4.89 | 3369.95 | 16.49 |
| Футеровка сводов тепловых агрегатов плитными материалами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-004-07 | толщина футеровки до 200 мм | 2577.87 | 214.83 | 99.01 | 3.47 | 2264.03 | 20.46 |
| 45-06-004-08 | толщина футеровки до 300 мм | 3758.24 | 241.50 | 125.34 | 4.89 | 3391.40 | 23.00 |
| ТАБЛИЦА 45-06-005. ФУТЕРОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ ТОРКРЕТ-БЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ Измеритель: 1 м2 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка стен промышленных печей торкрет-бетоном: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-005-01 | легким | 574.13 | 89.84 | 412.64 | 36.64 | 71.65 | 8.93 |
| (115-2723) | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-005-02 | обычным | 687.01 | 109.96 | 505.40 | 44.82 | 71.65 | 10.93 |
| (115-2724) | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-005-03 | тяжелым | 801.31 | 124.74 | 586.37 | 50.79 | 90.20 | 12.40 |
| (115-2727) | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка сводов промышленных печей торкрет-бетоном: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-005-04 | легким | 703.51 | 113.07 | 518.79 | 46.85 | 71.65 | 11.24 |
| (115-2723) | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-005-05 | обычным | 821.19 | 132.29 | 617.25 | 56.31 | 71.65 | 13.15 |
| (115-2724) | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-005-06 | тяжелым | 985.25 | 151.81 | 743.24 | 65.64 | 90.20 | 15.09 |
| (115-2727) | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-06-006. ФУТЕРОВКА РЕАКТОРОВ ДВУХСЛОЙНЫМ ТОРКРЕТ-БЕТОНОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАНЦИРНОЙ СЕТКИ Измеритель: 1 м2 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-006-01 | Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки | 3052.52 | 315.32 | 885.18 | 76.48 | 1852.02 | 30.03 |
| ТАБЛИЦА 45-06-007. ФУТЕРОВКА ПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕЧЕЙ ЖАРОСТОЙКИМ БЕТОНОМ И ПЛИТНОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Измеритель: 1 м2 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-007-01 | ДО 200 ММ | 484.69 | 156.53 | 74.36 | 2.21 | 253.80 | 16.46 |
| (104-0043) | Плиты на основе муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| (115-2723) | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-2724) | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-007-02 | до 300 мм | 553.61 | 172.13 | 85.18 | 2.21 | 296.30 | 18.10 |
| (104-0043) | Плиты на основе муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| (115-2723) | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-2724) | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| 45-06-007-03 | до 400 мм | 627.27 | 187.63 | 96.15 | 2.21 | 343.49 | 19.73 |
| (104-0043) | Плиты на основе муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| (115-2723) | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (115-2724) | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| (411-0001) | Вода. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 07. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТАБЛИЦА 45-07-001. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ Измеритель: 1 м3 элементов |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж печей из сборных элементов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-07-001-01 | без каркаса печи | 1052.07 | 227.29 | 239.83 | 5.94 | 584.95 | 23.90 |
| (115-9108) | Элементы сборные печей. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| 45-07-001-02 | при наличии каркаса печи | 1929.27 | 306.48 | 1036.86 | 66.15 | 585.93 | 31.37 |
| (115-9108) | Элементы сборные печей. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (М3) |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ08. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ ТАБЛИЦА 45-08-001. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ Измеритель: 1 м3 кладки (расценки 01-03), 1 т насадки (расценки 04-05) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-08-001-01 | Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича | 795.52 | 79.06 | 716.46 | 35.84 | - | 9.87 |
| Разборка кладки из огнеупорных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-08-001-02 | неошлаковавшейся | 93.90 | 86.51 | 7.39 | 1.11 | - | 10.80 |
| 45-08-001-03 | ошлаковавшейся | 823.40 | 104.93 | 718.47 | 36.14 | - | 13.10 |
| Разборка кладки насадок полостей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-08-001-04 | неошлаковавшейся | 26.44 | 24.43 | 2.01 | 0.30 | - | 3.05 |
| 45-08-001-05 | ошлаковавшейся | 351.03 | 42.77 | 308.26 | 15.38 | - | 5.34 |
| РАЗДЕЛ 09. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАБЛИЦА 45-09-001. НАБИВКА УГОЛЬНОЙ ПОДОВОЙ МАССОЙ Измеритель: 1 т массы |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-09-001-01 | Набивка подушек угольной массой | 7252.72 | 189.47 | 1998.12 | 186.53 | 5065.13 | 20.89 |
| 45-09-001-02 | Набивка подин угольной массой | 8275.62 | 256.85 | 2328.64 | 214.74 | 5690.13 | 26.70 |
| ТАБЛИЦА 45-09-002. УСТАНОВКА УГОЛЬНЫХ БЛОКОВ И ПОДОВЫХ СЕКЦИЙ Измеритель: 1 т блоков (расценка 01), 1 т секций (расценка 02) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-09-002-01 | Установка боковых угольных блоков | 9545.51 | 279.62 | 863.65 | 111.78 | 8402.24 | 26.28 |
| 45-09-002-02 | Установка подовых секций | 9149.40 | 148.93 | 918.29 | 109.49 | 8082.18 | 16.42 |
| (115-9020) | Изделия шамотные. |  |  |  |  | (0.013) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-09-003. ФОРМОВКА АНОДА С ВЕРХНИМ ПОДВОДОМ ТОКА Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-09-003-01 | Формовка анода с верхним подводом тока | 17804.18 | 200.45 | 870.16 | 82.84 | 16733.57 | 22.10 |
| ТАБЛИЦА 45-09-004. УСТАНОВКА ТОКОПРОВОДЯЩИХ ШТЫРЕЙ И АНОДОВ Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-09-004-01 | Установка токопроводящих штырей | 12888.55 | 134.95 | 423.45 | 60.90 | 12330.15 | 15.44 |
| 45-09-004-02 | Установка анодов с обожженными угольными блоками | 32869.10 | 116.50 | 1125.64 | 90.73 | 31626.96 | 13.33 |
| (115-9020) | Изделия шамотные. |  |  |  |  | (0.001) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-09-005. РАЗБОРКА ОТРАБОТАННОЙ ФУТЕРОВКИ КАТОДНОГО УСТРОЙСТВА Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-09-005-01 | Разборка отработанной футеровки катодного устройства | 986.37 | 83.75 | 902.62 | 54.40 | - | 8.91 |
| РАЗДЕЛ 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТАБЛИЦА 45-10-001. КРУЖАЛА И ОПАЛУБКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И БОРОВОВ Измеритель: 100 м2 опалубки |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление кружал и опалубки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-10-001-01 | при кладке арок и сводов | 8357.80 | 1436.57 | 660.99 | 57.04 | 6260.24 | 142.80 |
| 45-10-001-02 | при бетонировании стен | 6892.86 | 1813.48 | 376.20 | 27.46 | 4703.18 | 212.60 |
| 45-10-001-03 | при бетонировании арок и сводов | 14490.06 | 3636.46 | 955.40 | 84.40 | 9898.20 | 410.90 |
| ТАБЛИЦА 45-10-002. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ Измеритель: 1 м3 армированного бетона |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-10-002-01 | Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей | 1263.34 | 354.98 | 112.43 | 6.03 | 795.93 | 36.90 |
| ТАБЛИЦА 45-10-003. КОНСТРУКТИВНАЯ РЕЗКА ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ Измеритель: 1 м2 поверхности резки |  |  |  |  |  |  |  |
| Резка огнеупорных изделий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-10-003-01 | шамотных | 41.88 | 7.76 | 34.12 | 6.81 | - | 0.70 |
| 45-10-003-02 | динасовых | 57.58 | 7.76 | 49.82 | 10.07 | - | 0.70 |
| 45-10-003-03 | высокоглиноземистых | 89.65 | 7.76 | 81.89 | 16.71 | - | 0.70 |
| 45-10-003-04 | магнезитовых, хромомагнезитовых | 49.73 | 7.76 | 41.97 | 8.44 | - | 0.70 |
| 45-10-003-05 | шамотных легковесных | 40.57 | 7.76 | 32.81 | 6.54 | - | 0.70 |
| РАЗДЕЛ 11. ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 45-11-001. КЛАДКА СТВОЛОВ КИРПИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ Измеритель: 1 м3 кладки |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладка стволов кирпичных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-001-01 | до 30 м | 1581.30 | 185.57 | 327.52 | 37.66 | 1068.21 | 19.29 |
| 45-11-001-02 | до 60 м | 1644.58 | 156.61 | 419.76 | 69.77 | 1068.21 | 16.28 |
| 45-11-001-03 | более 60 м | 1810.10 | 114.96 | 626.93 | 78.76 | 1068.21 | 11.95 |
| ТАБЛИЦА 45-11-002. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |  |
| Возведение монолитных железобетонных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-002-01 | до 90 м | 5500.68 | 286.31 | 4409.26 | 844.44 | 805.11 | 25.84 |
| (204-9001) | Арматура. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-002-02 | до 120 м | 4626.54 | 262.37 | 3553.04 | 676.54 | 811.13 | 23.63 |
| (204-9001) | Арматура. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-002-03 | до 150 м | 7576.66 | 295.28 | 6445.38 | 781.96 | 836.00 | 26.65 |
| (204-9001) | Арматура. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-002-04 | до 180 м | 7030.99 | 220.16 | 5997.93 | 725.08 | 812.90 | 19.87 |
| (204-9001) | Арматура. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-002-05 | до 240 м | 6354.68 | 214.62 | 5330.72 | 535.88 | 809.34 | 19.37 |
| (204-9001) | Арматура. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-002-06 | до 330 м | 6346.53 | 273.23 | 5251.15 | 387.94 | 822.15 | 24.66 |
| (204-9001) | Арматура. |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-11-003. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ Измеритель: 100 м токоотводящего каната (расценка 01), 1 т деталей (расценки 02-06) |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка металлических деталей труб: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-003-01 | грозозащита | 2961.51 | 450.40 | 383.07 | 151.40 | 2128.04 | 46.10 |
| (201-9006) | Конструкции металлические. |  |  |  |  | (0.48) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-003-02 | скрепляющие кольца | 1446.58 | 874.42 | 572.16 | 227.70 | - | 89.50 |
| (201-9006) | Конструкции металлические. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-003-03 | ходовые скобы | 2775.16 | 1537.02 | 1238.14 | 547.75 | - | 157.32 |
| (201-9006) | Конструкции металлические. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-003-04 | ограждения ходовых скоб | 1940.66 | 917.79 | 1022.87 | 444.29 | - | 93.94 |
| (201-9006) | Конструкции металлические. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-003-05 | светофорные площадки с ограждениями | 1299.19 | 591.38 | 707.81 | 292.89 | - | 60.53 |
| (201-9006) | Конструкции металлические. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-003-06 | обжим верха трубы (чугунное литье) | 1244.51 | 739.69 | 504.82 | 195.34 | - | 75.71 |
| (201-9006) | Конструкции металлические. |  |  |  |  | (1) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-11-004. СООРУЖЕНИЕ СТВОЛОВ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ ИЗ ЖАРОСТОЙКИХ БЕТОННЫХ КОЛЬЦЕВЫХ БЛОКОВ Измеритель: 1 м3 блоков |  |  |  |  |  |  |  |
| Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-11-004-01 | высота трубы до 30 м | 6669.80 | 264.55 | 2656.40 | 75.37 | 3748.85 | 25.56 |
| 45-11-004-02 | высота трубы до 45 м | 5735.45 | 295.08 | 1631.83 | 113.23 | 3808.54 | 28.51 |
| 45-11-004-03 | высота трубы до 60 м | 5060.15 | 214.45 | 1164.12 | 73.55 | 3681.58 | 20.72 |
| РАЗДЕЛ 12. ФУТЕРОВКА КИРПИЧНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 45-12-001. ФУТЕРОВКА ОБЫКНОВЕННЫМ ГЛИНЯНЫМ КИРПИЧОМ КИРПИЧНЫХ ТРУБ Измеритель: 1 м3 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-001-01 | до 30 м | 1949.65 | 202.48 | 592.07 | 208.74 | 1155.10 | 21.54 |
| 45-12-001-02 | до 60 м | 2341.59 | 208.21 | 997.62 | 177.34 | 1135.76 | 22.15 |
| 45-12-001-03 | более 60 м | 2438.52 | 152.94 | 1167.56 | 211.38 | 1118.02 | 16.27 |
| ТАБЛИЦА 45-12-002. ФУТЕРОВКА ОБЫКНОВЕННЫМ ГЛИНЯНЫМ КИРПИЧОМ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ Измеритель: 1 м3 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-002-01 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 90 м | 2112.35 | 130.81 | 881.89 | 145.84 | 1099.65 | 13.20 |
| 45-12-002-02 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 120 м | 2041.19 | 118.52 | 823.63 | 133.79 | 1099.04 | 11.96 |
| 45-12-002-03 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 150 м | 2477.41 | 119.22 | 1263.28 | 138.25 | 1094.91 | 12.03 |
| 45-12-002-04 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 180 м | 2392.07 | 128.04 | 1170.79 | 126.51 | 1093.24 | 12.92 |
| 45-12-002-05 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 240 м | 2387.90 | 165.00 | 1116.40 | 100.46 | 1106.50 | 16.65 |
| 45-12-002-06 | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 330 м | 2514.97 | 167.38 | 1205.87 | 81.30 | 1141.72 | 16.89 |
| ТАБЛИЦА 45-12-003. ФУТЕРОВКА АЛЮМОСИЛИКАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ КИРПИЧНЫХ ТРУБ Измеритель: 1 м3 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-003-01 | до 30 м | 1229.16 | 310.70 | 648.64 | 195.74 | 269.82 | 29.59 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.85) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-003-02 | до 60 м | 1765.25 | 292.85 | 1201.98 | 228.74 | 270.42 | 27.89 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.85) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-003-03 | более 60 м | 1899.36 | 210.00 | 1418.34 | 246.40 | 271.02 | 20.00 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.85) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-12-004. ФУТЕРОВКА АЛЮМОСИЛИКАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МОНОЛИТНЫХ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ Измеритель: 1 м3 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-004-01 | до 120 м | 1506.64 | 199.69 | 1041.51 | 178.51 | 265.44 | 19.85 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.85) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-004-02 | до 150 м | 1831.23 | 204.32 | 1366.03 | 150.74 | 260.88 | 20.31 |
| (115-9030) | Изделия алюмосиликатные шамотные. |  |  |  |  | (1.85) |  |
|  | (Т) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 45-12-005. ФУТЕРОВКА КИСЛОТОУПОРНЫМ КИРПИЧОМ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ Измеритель: 1 м3 футеровки |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-005-01 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 90 м | 4582.98 | 209.90 | 1078.11 | 185.11 | 3294.97 | 20.28 |
| 45-12-005-02 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 120 м | 4542.30 | 202.14 | 1052.95 | 179.72 | 3287.21 | 19.53 |
| 45-12-005-03 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 150 м | 4900.04 | 229.67 | 1382.93 | 152.49 | 3287.44 | 22.19 |
| 45-12-005-04 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 180 м | 4913.98 | 221.90 | 1404.40 | 155.23 | 3287.68 | 21.44 |
| 45-12-005-05 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 240 м | 4708.53 | 234.53 | 1185.36 | 107.54 | 3288.64 | 22.66 |
| 45-12-005-06 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 330 м | 4816.17 | 220.46 | 1293.66 | 90.71 | 3302.05 | 21.30 |
| ТАБЛИЦА 45-12-006. ФУТЕРОВКА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ КИСЛОТОУПОРНЫМ ТОРКРЕТ-БЕТОНОМ Измеритель: 10 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-12-006-01 | Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном | 3337.00 | 488.25 | 1646.24 | 146.62 | 1202.51 | 46.50 |
| РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 45-13-001. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ Измеритель: 1 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 45-13-001-01 | Затирка андезитовой замазкой (b = 3 мм) внутренней поверхности футеровки труб высотой до 250 м | 19.59 | 3.75 | 0.23 | - | 15.61 | 0.39 |
| 45-13-001-02 | Окисловка серной кислотой за три раза поверхности футеровки труб высотой до 250 м | 6.22 | 5.96 | - | - | 0.26 | 0.62 |
| 45-13-001-03 | Защита от коррозии шпатлевкой ЭП-0010 внутренней поверхности труб высотой до 250 м | 65.63 | 8.47 | 5.46 | 0.60 | 51.70 | 0.88 |
| 45-13-001-04 | Защита от коррозии эпоксидно-каменноугольным составом (ЭКС) | 51.99 | 7.22 | 6.37 | 0.70 | 38.40 | 0.75 |
| 45-13-001-05 | Защита от коррозии Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью ХВ-785 (красного и белого цвета) наружной поверхности стволов труб высотой до 320 м | 49.17 | 7.22 | 24.71 | 2.62 | 17.24 | 0.75 |

Приложение 1

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУА ТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т | МАШ-Ч | 83.43 | 13.50 |
| 020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т | МАШ-Ч | 90.80 | 13.50 |
| 020401 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 12,5 т | МАШ-Ч | 79.93 | 13.50 |
| 020701 | Краны монтажные 25 т | МАШ-Ч | 378.14 | 11.60 |
| 020702 | Краны монтажные 65 т | МАШ-Ч | 225.95 | 19.17 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | МАШ-Ч | 42.32 | 11.60 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | МАШ-Ч | 73.12 | 13.50 |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 3,2 т | МАШ-Ч | 3.97 | — |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балка) 5 т | МАШ-Ч | 5.25 | — |
| 021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | МАШ-Ч | 69.93 | 13.50 |
| 021101 | Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т | МАШ-Ч | 111.04 | 11.60 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | МАШ-Ч | 134.65 | 13.50 |
| 021103 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т | МАШ-Ч | 163.49 | 13.50 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | МАШ-Ч | 180.67 | 13.50 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | МАШ-Ч | 96.89 | 13.50 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | МАШ-Ч | 89.99 | 10.06 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | МАШ-Ч | 3.28 | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | МАШ-Ч | 8.20 | — |
| 030551 | Лебедочная станция, грузоподъемность до 0,5 т | МАШ-Ч | 18.71 | 13.56 |
| 030720 | Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг | МАШ-Ч | 5.82 | — |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | МАШ-Ч | 93.02 | 13.50 |
| 031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | МАШ-Ч | 316.60 | 50.20 |
| 031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | МАШ-Ч | 240.90 | 50.20 |
| 031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | МАШ-Ч | 402.33 | 50.20 |
| 031303 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 250 м | МАШ-Ч | 493.46 | 50.20 |
| 031304 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 330 м | МАШ-Ч | 681.04 | 50.20 |
| 031852 | Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м | МАШ-Ч | 30.44 | 10.06 |
| 031860 | Конвейер ленточный секционный, длиной 40 м | МАШ-Ч | 67.14 | 10.06 |
| 031872 | Конвейеры ленточные передвижные высотой 15 м | МАШ-Ч | 35.60 | — |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3.2 т | МАШ-Ч | 5.03 | — |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | МАШ-Ч | 11.77 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | МАШ-Ч | 8.10 | — |
| 040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | МАШ-Ч | 31.90 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | МАШ-Ч | 1.20 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | МАШ-Ч | 90.00 | 10.06 |
| 100653 | Молотки бурильные средние | МАШ-Ч | 57.70 | — |
| 110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | МАШ-Ч | 3.82 | — |
| 110801 | Бетоносмеситель гравитационный передвижной, 65л | МАШ-Ч | 14.55 | 10.06 |
| 110804 | Бетоносмесители гравитационные стационарные: 500 л | МАШ-Ч | 17.43 | 10.06 |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | МАШ-Ч | 14.87 | — |
| 110950 | Цемент-пушки | МАШ-Ч | 74.03 | 11.60 |
| 110953 | Цемент-пушки при работе от компрессора | МАШ-Ч | 74.03 | 11.60 |
| 110980 | Растворосмесители турбулентного типа | МАШ-Ч | 17.10 | — |
| 111100 | Вибраторы глубинные | МАШ-Ч | 1.90 | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | МАШ-Ч | 0.50 | — |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | МАШ-Ч | 15.30 | — |
| 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | МАШ-Ч | 21.20 | — |
| 111901 | Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой | МАШ-Ч | 21.01 | 10.06 |
| 112002 | Установка для приема и подачи жестких растворов, производительность до 22,5 м3/ч, емкость 2,5 м3 | МАШ-Ч | 21.18 | 10.06 |
| 112003 | Установка по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин | МАШ-Ч | 380.60 | 81.20 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | МАШ-Ч | 121.00 | 14.40 |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | МАШ-Ч | 1.70 | — |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | МАШ-Ч | 13.16 | — |
| 132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л.с.) | МАШ-Ч | 300.00 | 23.18 |
| 152401 | Плетевозы на автомобильном ходу: до 12 т | МАШ-Ч | 120.00 | 13.50 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин | МАШ-Ч | 151.22 | 11.60 |
| 160100 | Автобетоносмеситель на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | МАШ-Ч | 83.63 | 11.60 |
| 190103 | Насосная станция производительностью 200 м3/час, высотой подъема 95 м | МАШ-Ч | 51.92 | 25.10 |
| 252301 | Тельферы электрические 0,5 т | МАШ-Ч | 2.68 | — |
| 252302 | Тельферы электрические 1 т | МАШ-Ч | 3.82 | — |
| 252303 | Тельферы электрические 2 т | МАШ-Ч | 4.77 | — |
| 252304 | Тельферы электрические 3,2 т | МАШ-Ч | 6.27 | — |
| 254000 | Подъемники скиповые | МАШ-Ч | 174.93 | 13.50 |
| 330100 | Аппараты дробеструйные | МАШ-Ч | 28.73 | — |
| 330206 | Дрели электрические | МАШ-Ч | 1.95 | — |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | МАШ-Ч | 5.13 | — |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | МАШ-Ч | 31.33 | — |
| 331003 | Станки фрезерные | МАШ-Ч | 21.99 | 11.60 |
| 331010 | Станки для резки керамики | МАШ-Ч | 20.18 | 13.56 |
| 331011 | Станок для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм | МАШ-Ч | 65.45 | 13.56 |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | МАШ-Ч | 9.27 | — |
| 331301 | Вентиляторы радиальные общего назначения производительностью 15000 м3/час | МАШ-Ч | 3.42 | — |
| 331305 | Пылесосы промышленные | МАШ-Ч | 2.70 | — |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | МАШ-Ч | 6.46 | — |
| 331430 | Грохоты инерционные среднего типа | МАШ-Ч | 12.09 | — |
| 331431 | Дробилка молотковая | МАШ-Ч | 23.21 | 10.06 |
| 331451 | Перфораторы электрические | МАШ-Ч | 2.08 | — |
| 332202 | Печи нагревательные | МАШ-Ч | 36.90 | 11.60 |
| 332801 | Виброжелоба | МАШ-Ч | 2.87 | — |
| 332802 | Вибробункеры | МАШ-Ч | 10.78 | — |
| 332803 | Вибросито | МАШ-Ч | 2.16 | — |
| 340501 | Краскопульт | МАШ-Ч | 2.50 | — |
| 340504 | Краскопульты электрические | МАШ-Ч | 1.02 | — |
| 351210 | Рольганг приводной стоечный | МАШ-Ч | 29.43 | 10.06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | МАШ-Ч | 95.53 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | МАШ-Ч | 91.92 | — |
| 400052 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | МАШ-Ч | 98.97 | — |

Приложение 2

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МА ТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0006 | Асбест хризотиловый марки М-6-40 | т | 4626.46 |
| 101-0008 | Асбест хризотиловый марки М-5-65 | т | 4158.00 |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 8892.00 |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 5040.00 |
| 101-0022 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм | т | 24261.00 |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,860 мм | т | 8475.00 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734.50 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 3040.00 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 3800.00 |
| 101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 932.36 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 9266.00 |
| 101-0791-1 | Полистирол общего назначения | м3 | 11560.53 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 14690.00 |
| 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 12110.00 |
| 101-0824 | Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 6500.00 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 3.25 |
| 101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия | м2 | 18.08 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 9661.50 |
| 101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 1865.00 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 4695.66 |
| 101-1066 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235 шириной 500 мм, толщиной 4 мм | т | 9039.08 |
| 101-1088 | Угловой горячекатаный прокат нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 | т | 5466.06 |
| 101-1119 | Толстолистовой горячекатаный прокат в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной свыше 1400 до 1500 мм, сталь С235 | т | 5542.57 |
| 101-1129 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст3сп | т | 5499.79 |
| 101-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм | т | 5650.00 |
| 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 3922.00 |
| 101-1295 | Уголь каменный ГЖ концентрат коксующийся | т | 686.43 |
| 101-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 35490.00 |
| 101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 6250.00 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412.00 |
| 101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300 | т | 424.00 |
| 101-1352 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 2300.00 |
| 101-1438 | Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм | т | 8808.51 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 13673.00 |
| 101-1512 | Электроды диаметром 3 мм Э55 | т | 13045.13 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1545 | Эмаль кремнийорганическая КО-88 термостойкая серебристая | т | 74639.75 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695.00 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15.14 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84.75 |
| 101-1805-00001 | Гвозди строительные | кг | 11.98 |
| 101-1967 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный | кг | 0.76 |
| 101-2215 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 1 мм, сталь марки Ст3 | т | 6812.77 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 10100.00 |
| 101-9080-1 | Сетка стальная сварная из стали классов A-I и А-II преобладающим диаметром до 14 мм | т | 5830.00 |
| 101-9110 | Гвоздь усиленный | кг | 18.55 |
| 101-9111 | Мастика известково-кремнеземистая | м3 | 3531.68 |
| 101-9266 | Проволока вязальная | кг | 9.50 |
| 101-9270-1 | Проволока стальная жаростойкая | т | 14690.00 |
| 101-9410-37 | Швеллеры (ГОСТ 535) общего назначения: сталь спокойная Ст3сп, № 16-18 | т | 5200.00 |
| 101-9711 | Ферросилицит | кг | 75.00 |
| 101-9714-1 | Феррофосфор электротермический ФФ-20-6 | кг | 8.08 |
| 101-9890 | Кляммеры | шт | 8.00 |
| 101-9918-1 | Шайбы из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 | кг | 32.29 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 558.33 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 365.00 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1700.00 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 1601.00 |
| 102-0044 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта | м3 | 1665.00 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 832.70 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1430.00 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1320.00 |
| 102-0087 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм I сорта | м3 | 1692.06 |
| 102-0247 | Дрова разделанные длиной 1 м: береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб | м3 | 201.26 |
| 102-0263 | Фанера | м3 | 5028.40 |
| 104-0043 | Плиты на основе муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350 | м3 | 8136.61 |
| 104-0086 | Муллитокремнеземистый рулонный материал МКРР-130 | м3 | 1967.62 |
| 104-0113 | Кирпич пенодиатомитовый | м3 | 671.79 |
| 104-9161 | Крошка диатомитовая марки Д-500 | т | 629.20 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 7716.70 |
| 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 12486.00 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 8051.00 |
| 113-0034 | Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая | т | 28447.65 |
| 113-0068 | Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс А | т | 1327.26 |
| 113-0071 | Кислота серная техническая улучшенная | т | 1135.40 |
| 113-0089 | Лак ХВ-784 | т | 18460.00 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 688.80 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 7062.50 |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | 67872.00 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА)технический, марка А | т | 48302.00 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 9420.00 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 53562.00 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 2734.60 |
| 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 45140.00 |
| 113-0224 | Эмаль ХВ-785 красно-коричневая | т | 26835.36 |
| 113-0301 | Песок металлический | т | 6617.00 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 1234.00 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 1013.70 |
| 113-0354 | Кислота ортофосфорная техническая, сорт 1 | т | 11118.00 |
| 113-0356 | Изделия фасонные из угольного материала, марки ЭУ | кг | 27.50 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734.60 |
| 115-1236 | Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки МЛСУ | т | 9881.40 |
| 115-1730 | Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | 16425.33 |
| 115-2458 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРР-130 | т | 14610.90 |
| 115-2460 | Муллитокремнеземистый войлок марки МКРВ-200 | т | 39377.74 |
| 115-2489 | Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-90 | т | 1109.61 |
| 115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | 969.43 |
| 115-2536 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90 | т | 859.93 |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 1256.11 |
| 115-2544 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 898.58 |
| 115-2546 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММЛ-62 | т | 5183.04 |
| 115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | 9600.48 |
| 115-2719 | Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки ЗШС | т | 2983.12 |
| 115-2723 | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50 | т | 13018.64 |
| 115-2724 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40 | т | 4833.02 |
| 115-2727 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58 | т | 6958.17 |
| 115-2730 | Смеси хромитовые марки СХ | т | 1841.45 |
| 115-2740 | Масса муллитокорундовая набивная марки МК-80 | т | 5790.12 |
| 115-2745 | Массы набивные высокоогнеупорные периклазовые и периклазохромитовые для установок вне печного вакуумирования стали марки МПВС | т | 1124.12 |
| 115-2806 | Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки ЧЗ | т | 491.55 |
| 115-3000 | Шпильки из жаростойкой стали | кг | 44.45 |
| 115-3001 | Шайбы из жаростойкой стали | кг | 32.29 |
| 115-3002 | Сетка панцирная из жаростойкой стали | м2 | 34.20 |
| 115-9015-1 | Блоки боковые угольные для алюминиевых электролизеров | т | 7502.00 |
| 115-9016 | Полоса сечением 115230 мм | т | 5760.00 |
| 115-9017 | Секции подовые угольные | т | 7758.00 |
| 115-9018 | Чугун марки МК-1 | т | 6120.00 |
| 115-9036-1 | Порошок шамотный крупного помола марки ПШК | т | 634.00 |
| 115-9045 | Масса подовая угольная | т | 4378.00 |
| 115-9047 | Лом кирпича шамотного | т | 1000.00 |
| 115-9048 | Порошок диатомитовый | т | 1200.00 |
| 115-9049 | Масса углеродистая | т | 3420.00 |
| 115-9065 | Смесь хромитоглинистая | т | 962.00 |
| 115-9071 | Паста углеродистая | т | 3320.00 |
| 115-9095 | Порошок графитовый | кг | 3.62 |
| 115-9109 | Блоки кольцевые жаростойкие | м3 | 3202.42 |
| 201-0773 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 7441.00 |
| 201-0776 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 9323.19 |
| 201-9093 | Металлоконструкции стальной обечайки, крышек | т | 9950.00 |
| 201-9094 | Штыри токопроводящие | т | 12180.00 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100.00 |
| 205-9101 | Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 | т | 18900.00 |
| 206-9010 | Алюминий листовой | т | 64085.07 |
| 206-9011 | Заклепки алюминиевые | т | 57460.00 |
| 206-9012 | Алюминий чушковый | т | 42580.00 |
| 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) | м3 | 700.00 |
| 401-9020 | Бетон жаростойкий | м3 | 680.00 |
| 402-0014 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75 | м3 | 519.80 |
| 402-0027 | Раствор готовый кладочный цементно-глиняный, марка 200 | м3 | 553.90 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 519.80 |
| 402-9040 | Раствор огнеупорный | м3 | 652.00 |
| 404-0007 | Кирпич керамический одинарный размером 25012065 мм марки 150 | т. шт | 2027.00 |
| 405-9097 | Лом кирпича глиняного обыкновенного | м3 | 437.50 |
| 407-0004 | Глина огнеупорная молотая | т | 255.00 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 55.26 |
| 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 257.00 |
| 409-0041 | Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), марка 1000 | м3 | 159.26 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | 8.33 |
| 537-0007 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 169.48 |
| 537-0433 | Канат двойной свивки типа ЛК-РО без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм | 10 м | 202.67 |

Приложение 3

Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости

от среднего разряда работ

| Разряд работы | Стоимость чел.-ч в руб. | Разряд работы | Стоимость чел.-ч в руб. | Разряд работы | Стоимость чел.-ч в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.0 | 7,19 | 2.7 | 8,30 | 4.4 | 10,21 |
| 1.1 | 7,24 | 2.8 | 8,38 | 4.5 | 10,35 |
| 1.2 | 7,30 | 2.9 | 8,45 | 4.6 | 10,50 |
| 1.3 | 7,37 | 3.0 | 8,53 | 4.7 | 10,64 |
| 1.4 | 7,42 | 3.1 | 8,62 | 4.8 | 10,79 |
| 1.5 | 7,48 | 3.2 | 8,74 | 4.9 | 10,94 |
| 1.6 | 7,55 | 3.3 | 8,85 | 5.0 | 11,08 |
| 1.7 | 7,61 | 3.4 | 8,97 | 5.1 | 11,27 |
| 1.8 | 7,67 | 3.5 | 9,07 | 5.2 | 11,44 |
| 1.9 | 7,73 | 3.6 | 9,18 | 5.3 | 11,63 |
| 2.0 | 7,80 | 3.7 | 9,29 | 5.4 | 11,82 |
| 2.1 | 7,85 | 3.8 | 9,40 | 5.5 | 12,00 |
| 2.2 | 7,93 | 3.9 | 9,51 | 5.6 | 12,18 |
| 2.3 | 8,01 | 4.0 | 9,62 | 5.7 | 12,36 |
| 2.4 | 8,08 | 4.1 | 9,77 | 5.8 | 12,55 |
| 2.5 | 8,16 | 4.2 | 9,91 | 5.9 | 12,71 |
| 2.6 | 8,23 | 4.3 | 10,06 | 6.0 | 12,91 |

Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.99 № 56, зарегистрированному Минюстом России 07.02.2000 № 9092, и разъяснению Минтруда от 30.12.99 № 6.

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм | расход | код | ед. изм | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45-04-003-01 | 101-9070 | м2 | 32 | 101-0872 | м2 | 32 |
|  | 101-9270 | т | 0.065 | 101-9270-1 | т | 0.065 |
| 45-04-003-02 | 101-9070 | м2 | 15.8 | 101-0872 | м2 | 15.8 |
|  | 101-9270 | т | 0.065 | 101-9270-1 | т | 0.065 |
| 45-04-003-03 | 101-9080 | т | 0.07 | 101-9080-1 | т | 0.07 |
|  | 101-9270 | т | 0.065 | 101-9270-1 | т | 0.065 |
| 45-04-003-04 | 101-9080 | т | 0.036 | 101-9080-1 | т | 0.036 |
|  | 101-9270 | т | 0.065 | 101-9270-1 | т | 0.065 |
| 45-04-004-02 | 101-0791 | т | 0.81 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-0791-1 | м3 | 0.13 |
| 45-04-005-01 | 101-9070 | м2 | 15.73 | 101-0872 | м2 | 15.73 |
|  | 101-9080 | т | 0.05 | 101-9080-1 | т | 0.05 |
|  | 101-9270 | т | 0.065 | 101-9270-1 | т | 0.065 |
| 45-04-005-02 | 101-9070 | м2 | 9.13 | 101-0872 | м2 | 9.13 |
|  | 101-9080 | т | 0.03 | 101-9080-1 | т | 0.03 |
|  | 101-9270 | т | 0.065 | 101-9270-1 | т | 0.065 |
| 45-04-005-03 | 101-9080 | т | 0.055 | 101-9080-1 | т | 0.055 |
|  | 101-9270 | т | 0.065 | 101-9270-1 | т | 0.065 |
| 45-04-005-04 | 101-9080 | т | 0.027 | 101-9080-1 | т | 0.027 |
|  | 101-9270 | т | 0.065 | 101-9270-1 | т | 0.065 |
| 45-04-005-05 | 101-9080 | т | 0.018 | 101-9080-1 | т | 0.018 |
|  | 101-9270 | т | 0.065 | 101-9270-1 | т | 0.065 |
| 45-04-006-01 | 101-9170 | м3 | 0.81 | 115-9110 | м3 | 0.81 |
| 45-04-006-02 | 104-9100 | м3 | 0.93 | 115-9111 | м3 | 0.93 |
| 45-04-008-02 | 408-9051 | т | 4.12 | 408-0401 | т | 4.12 |
| 45-04-009-02 | 101-9070 | м2 | 16.7 | 101-0872 | м2 | 16.7 |
| 45-04-009-03 | 101-9080 | т | 0.04 | 101-9080-1 | т | 10.04 |
| 45-04-010-01 | 101-9070 | м2 | 105 | 101-0872 | м2 | 105 |
|  | 115-9036 | т | 1 | 115-9036-1 | т | 1 |
| 45-04-010-02 | 101-9070 | м2 | 105 | 101-0872 | м2 | 105 |
|  | 115-9067 | т | 0.54 | 115-2489 | т | 0.54 |
| 45-05-002-01 | 404-9020 | т. шт | 0.44 | 404-0007 | т. шт | 10.44 |
| 45-05-002-02 | 404-9020 | т. шт | 0.49 | 404-0007 | т. шт | 10.49 |
| 45-05-002-03 | 404-9020 | т. шт | 0.53 | 404-0007 | т. шт | 0.53 |
| 45-05-009-04 | 408-9020 | м3 | 0.12 | 408-0122 | м3 | 0.12 |
| 45-06-002-01 | 201-9009 | т | 0.0055 | 201-0776 | т | 0.0055 |
| 45-06-002-02 | 201-9009 | т | 0.00165 | 201-0776 | т | 0.00165 |
| 45-06-002-03 | 201-9009 | т | 0.0055 | 201-0776 | т | 0.0055 |
| 45-06-004-01 | 101-9918 | кг | 1.2 | 101-9918-1 | кг | 1.2 |
| 45-06-004-02 | 101-9918 | кг | 1.4 | 101-9918-1 | кг | 1.4 |
| 45-06-004-03 | 101-9918 | кг | 1.2 | 101-9918-1 | кг | 1.2 |
| 45-06-004-04 | 101-9918 | кг | 1.4 | 101-9918-1 | кг | 1.4 |
| 45-06-004-05 | 101-9918 | кг | 1 | 101-9918-1 | кг | 1 |
| 45-06-004-06 | 101-9918 | кг | 1.2 | 101-9918-1 | кг | 1.2 |
| 45-06-004-07 | 101-9918 | кг | 1 | 101-9918-1 | кг | 1 |
| 45-06-004-08 | 101-9918 | кг | 1.2 | 101-9918-1 | кг | 1.2 |
| 45-06-006-01 | 101-9080 | т | 0.0045 | 101-9080-1 | т | 0.0045 |
| 45-06-007-03 | 101-0964 | т | 0.0019 | 101-0964 | т | 0.019 |
|  | 101-1298 | т | 1.2 | 101-1298 | т | 0.00032 |
| 45-09-002-01 | 115-9015 | т | 1.12 | 115-9015-1 | т | 1.12 |
| 45-09-002-02 | 101-9714 | кг | 6.6 | 101-9714-1 | кг | 6.6 |
|  | 408-9020 | м3 | 0.04 | 408-0122 | м3 | 0.04 |
| 45-09-003-01 | 204-9282 | т | 0.15 | 204-0059 | т | 0.15 |
| 45-09-004-02 | 101-9714 | кг | 4 | 101-9714-1 | кг | 4 |
|  | 201-9014 | т | 0.46 | 201-0773 | т | 0.46 |
| 45-11-001-01 | 404-9020 | т. шт | 0.45 | 404-0007 | т. шт | 0.45 |
| 45-11-001-02 | 404-9020 | т. шт | ' 0.45 | 404-0007 | т. шт | 0.45 |
| 45-11-001-03 | 404-9020 | т. шт | 0.45 | 404-0007 | т. шт | 0.45 |
| 45-11-002-01 | 402-9050 | м3 | 0.0011 | 402-0079 | м3 | 0.0011 |
|  | 408-9020 | м3 | 0.001 | 408-0122 | м3 | 0.001 |
| 45-11-002-02 | 402-9050 | м3 | 0.0011 | 402-0079 | м3 | 0.0011 |
|  | 408-9020 | м3 | 0.001 | 408-0122 | м3 | 0.001 |
| 45-11-002-03 | 101-1019 | т | 0.72 |  |  |  |
|  | 402-9050 | м3 | 0.0011 | 402-0079 | м3 | 0.0011 |
|  | 408-9020 | м3 | 0.001 | 408-0122 | м3 | 0.001 |
|  |  |  |  | 101-9410-37 | т | 0.00072 |
| 45-11-002-04 | 402-9050 | м3 | 0.0011 | 402-0079 | м3 | 0.0011 |
|  | 408-9020 | м3 | 0.001 | 408-0122 | м3 | 0.001 |
| 45-11-002-05 | 402-9050 | м3 | 0.0011 | 402-0079 | м3 | 0.0011 |
|  | 408-9020 | м3 | 0.001 | 408-0122 | м3 | 0.001 |
| 45-11-002-06 | 402-9050 | м3 | 0.0011 | 402-0079 | м3 | 0.0011 |
|  | 408-9020 | м3 | 0.001 | 408-0122 | м3 | 0.001 |
| 45-12-001-01 | 402-9075 | м3 | 0.22 | 402-0027 | м3 | 0.22 |
|  | 404-9020 | т. шт | 0.5 | 404-0007 | т. шт | 0.5 |
| 45-12-001-02 | 402-9075 | м3 | 0.22 | 402-0027 | м3 | 0.22 |
|  | 404-9020 | т. шт | 0.49 | 404-0007 | т. шт | 0.49 |
| 45-12-001-03 | 402-9075 | м3 | 0.22 | 402-0027 | м3 | 0.22 |
|  | 404-9020 | т. шт | 0.48 | 404-0007 | т. шт | 0.48 |
| 45-12-002-01 | 402-9075 | м3 | 0.2 | 402-0027 | м3 | 0.2 |
|  | 404-9020 | т. шт | 0.477 | 404-0007 | т. шт | 0.477 |
| 45-12-002-02 | 402-9075 | м3 | 0.2 | 402-0027 | м3 | 0.2 |
|  | 404-9020 | т. шт | 0.477 | 404-0007 | т. шт | 0.477 |
| 45-12-002-03 | 402-9075 | м3 | 0.2 | 402-0027 | м3 | 0.2 |
|  | 404-9020 | т. шт | 0.477 | 404-0007 | т. шт | 0.477 |
| 45-12-002-04 | 402-9075 | м3 | 0.2 | 402-0027 | м3 | 0.2 |
|  | 404-9020 | т. шт | 0.477 | 404-0007 | т. шт | 0.477 |
| 45-12-002-05 | 402-9075 | м3 | 0.2 | 402-0027 | м3 | 0.2 |
|  | 404-9020 | т. шт | 0.477 | 404-0007 | т. шт | 0.477 |
| 45-12-002-06 | 402-9075 | м3 | 0.2 | 402-0027 | м3 | 0.2 |
|  | 404-9020 | т. шт | 0.477 | 404-0007 | т. шт | 0.477 |
| 45-12-006-01 | 408-9051 | т | 0.6 | 408-0401 | т | 0.6 |

Содержание

Техническая часть

1. Общие указания

2. Порядок определения объемов работ

Коэффициенты к расценкам

РАЗДЕЛ 01. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 45-01-001. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

РАЗДЕЛ 02. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 45-02-001. КЛАДКА СТЕН

ТАБЛИЦА 45-02-002. КЛАДКА КУПОЛА

ТАБЛИЦА 45-02-003. КЛАДКА АРОК

РАЗДЕЛ 03. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 45-03-001. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ

РАЗДЕЛ 04. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ

ТАБЛИЦА 45-04-001. ОБМУРОВКА ШАМОТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

ТАБЛИЦА 45-04-002. ОБМУРОВКА КИРПИЧОМ ПЕНОДИАТОМИТОВЫМ

ТАБЛИЦА 45-04-003. ОБМУРОВКА ЖАРОСТОЙКИМ БЕТОНОМ

ТАБЛИЦА 45-04-004. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ОБМУРОВКЕ ЖАРОСТОЙКИМ БЕТОНОМ

ТАБЛИЦА 45-04-005. ОБМУРОВКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ БЕТОНОМ

ТАБЛИЦА 45-04-006. ОБМУРОВКА ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВ ПЛИТАМИ

ТАБЛИЦА 45-04-007. НАБИВКА МАССОЙ ОГНЕУПОРНОЙ

ТАБЛИЦА 45-04-008. ОЧИСТКА ОШИПОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ ПОЯСОВ И ПОДОВ ТОПОК ПЕРЕД НАБИВКОЙ

ТАБЛИЦА 45-04-009. ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ОГНЕУПОРНЫМ РАСТВОРОМ

ТАБЛИЦА 45-04-010. УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ОБМАЗКА ПОВЕРХНОСТИ КОТЛОВ

РАЗДЕЛ 05. КЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 45-05-001. КЛАДКА НАСАДОК ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, РЕГЕНЕРАТОРОВ И РЕКУПЕРАТОРОВ

ТАБЛИЦА 45-05-002. КЛАДКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА

ТАБЛИЦА 45-05-003. КЛАДКА ИЗ ШАМОТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТАБЛИЦА 45-05-004. КЛАДКА ИЗ ШАМОТНЫХ ФАСОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТАБЛИЦА 45-05-005. КЛАДКА ИЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ШАМОТНЫХ И ПЕНОДИАТОМИТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТАБЛИЦА 45-05-006. КЛАДКА ИЗ ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТАБЛИЦА 45-05-007. КЛАДКА ИЗ ФАСОННЫХ ДИНАСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТАБЛИЦА 45-05-008. КЛАДКА ИЗ ХРОМИТОПЕРИКЛАЗОВЫХ, ПЕРИКЛАЗОВЫХ, И ПЕРИКЛАЗОШПИНЕЛИДНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТАБЛИЦА 45-05-009. НАБИВКА ОГНЕУПОРНОЙ МАССОЙ ИЛИ ОГНЕУПОРНЫМ БЕТОНОМ И ЗАКЛАДКА ПОЛОСТЕЙ

ТАБЛИЦА 45-05-010. УКЛАДКА НАБИВНЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС

ТАБЛИЦА 45-05-011. ИЗОЛЯЦИЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ, КОТЛОВ, ТРУБОПРОВОДОВ

РАЗДЕЛ 06. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ

ТАБЛИЦА 45-06-001. ФУТЕРОВКА ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 45-06-002. ФУТЕРОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 45-06-003. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ ИЗ РУЛОННЫХ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОРКРЕТ-БЕТОНА

ТАБЛИЦА 45-06-004. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ ВОЛОКНИСТЫМИ ОГНЕУПОРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТАБЛИЦА 45-06-005. ФУТЕРОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ ТОРКРЕТ-БЕТОНОМ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ

ТАБЛИЦА 45-06-006. ФУТЕРОВКА РЕАКТОРОВ ДВУХСЛОЙНЫМ ТОРКРЕТ-БЕТОНОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАНЦИРНОЙ СЕТКИ

ТАБЛИЦА 45-06-007. ФУТЕРОВКА ПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕЧЕЙ ЖАРОСТОЙКИМ БЕТОНОМ И ПЛИТНОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

РАЗДЕЛ 07. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

ТАБЛИЦА 45-07-001. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

РАЗДЕЛ 08. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 45-08-001. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

РАЗДЕЛ 09. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАБЛИЦА 45-09-001. НАБИВКА УГОЛЬНОЙ ПОДОВОЙ МАССОЙ

ТАБЛИЦА 45-09-002. УСТАНОВКА УГОЛЬНЫХ БЛОКОВ И ПОДОВЫХ СЕКЦИЙ

ТАБЛИЦА 45-09-003. ФОРМОВКА АНОДА С ВЕРХНИМ ПОДВОДОМ ТОКА

ТАБЛИЦА 45-09-004. УСТАНОВКА ТОКОПРОВОДЯЩИХ ШТЫРЕЙ И АНОДОВ

ТАБЛИЦА 45-09-005. РАЗБОРКА ОТРАБОТАННОЙ ФУТЕРОВКИ КАТОДНОГО УСТРОЙСТВА

РАЗДЕЛ 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 45-10-001. КРУЖАЛА И ОПАЛУБКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И БОРОВОВ

ТАБЛИЦА 45-10-002. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ФУТЕРОВКЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 45-10-003. КОНСТРУКТИВНАЯ РЕЗКА ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

РАЗДЕЛ 11. ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-11-001. КЛАДКА СТВОЛОВ КИРПИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-11-002. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-11-003. УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-11-004. СООРУЖЕНИЕ СТВОЛОВ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ ИЗ ЖАРОСТОЙКИХ БЕТОННЫХ КОЛЬЦЕВЫХ БЛОКОВ

РАЗДЕЛ 12. ФУТЕРОВКА КИРПИЧНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-12-001. ФУТЕРОВКА ОБЫКНОВЕННЫМ ГЛИНЯНЫМ КИРПИЧОМ КИРПИЧНЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-12-002. ФУТЕРОВКА ОБЫКНОВЕННЫМ ГЛИНЯНЫМ КИРПИЧОМ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-12-003. ФУТЕРОВКА АЛЮМОСИЛИКАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ КИРПИЧНЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-12-004. ФУТЕРОВКА АЛЮМОСИЛИКАТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МОНОЛИТНЫХ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-12-005. ФУТЕРОВКА КИСЛОТОУПОРНЫМ КИРПИЧОМ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-12-006. ФУТЕРОВКА ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ КИСЛОТОУПОРНЫМ ТОРКРЕТ-БЕТОНОМ

РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 45-13-001. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ