Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-06

Сборник № 06

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Утверждены и введены в действие с 7 августа 2003 года

постановлением Госстроя России от 07.08.2003 года № 142

Предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов), ГУ "Мособлгосэкспертиза" (И.Е. Горячев, Л.Ф. Галицкий) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Л.В. Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) разработаны на основании государственных элементных сметных норм, сборник ГЭСН 81-02-06-2001, с учетом дополнений и изменений к нему, выпуск 1, и предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса работ, включающего:

— разгрузку;

— доставку материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки или монтажа;

— установку и разборку лесов;

— установку, смазку и разборку опалубки с учетом ее оборачиваемости;

— контрольную сборку, установку и разборку скользящей опалубки с подмостями и рабочими площадками, монтаж и демонтаж оборудования, приборов, вспомогательных конструкций, электропроводок, домкратных рам и домкратов, установку и наращивание домкратных стержней, установку и разборку шахтных лестниц или подъемников для подъема людей;

— установку арматуры для железобетонных конструкций;

— укладку бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичную затирку открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости);

— устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при необходимости);

В отдельных таблицах расценок для конструкций, отличающихся по составу работ, приведен перечень дополнительных операций.

1.3. В расценках учтен усредненный расход арматуры исходя из общей массы всех видов армирования (каркасами, сетками, отдельными стержнями).

Если устанавливаемая по проекту арматура отличается от учтенной в расценках, при составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать по проектным данным с исключением из расценок учтенной стоимости арматуры без корректировки затрат труда и машин на ее установку.

1.4. В расценках учтены затраты на установку арматуры с применением электросварки или вязки, за исключением норм 5, 6 табл.01-002, где учтена сварка ванным способом.

При необходимости применения сварки арматуры ванным способом (взамен электросварки или вязки) следует дополнительно учитывать расценки, приведенные в табл.01-016.

1.5 Если по проектным данным марка бетона отличается от учтенной расценками, при составлении смет, класс бетона и крупность заполнителя следует принимать по проектным данным без корректировки нормативного расхода с исключением из расценок стоимости бетона. При отсутствии указанных данных классы бетона и крупность заполнителя надлежит принимать по следующей таблице 1.

Таблица 1

| Конструкции | Класс (марка) бетона | Крупность заполнителя, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. Бетонные и бутобетонные конструкции | В 7,5 (M00) | от 40 до 70 |
| 2. Подготовка под фундаменты | В 3,5 (М50) | До 40 |
| 3. Фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты с подлокотниками, фундаменты под оборудование, подпорные стены и стены толщиной более 200 мм | В 15 (М200) | от 40 до 70 |
| 4. Бункера, емкостные сооружения, градирни и стены, возводимые в скользящей опалубке | В 22,5 (М300) | До 40 |
| 5. Прочие неперечисленные конструкции | В 15 (М200) | До 40 |

1.6. Затраты на установку металлоконструкций и стальных сердечников, применяемых в качестве жесткой арматуры, следует определять по соответствующим расценкам сборника ФЕР-2001-09 «Металлические конструкции».

1.7. В расценках учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). При определении затрат на производство работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли затраты труда следует корректировать коэффициентами, приведенными в разделе 3 технической части.

1.8. Затраты на устройство фундаментов под металлические колонны следует определять по расценкам 212 табл. 01-001 с добавлением затрат на установку анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле бетона по расценкам 110 табл. 01-014. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов учтен в расценках на устройство фундаментов.

1.9. Затраты на устройство фундаментов под колонны для сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик, указанные в расценках 1-3 табл. 01-008 следует определять по расценкам 29 табл. 01-001.

1.10. Затраты на устройство фундаментов с подколонниками периметром более 10 м следует определять по расценкам 29 табл. 01-001, а периметром до 10 м и высотой более 10 м (считая от верхнего уступа) следует рассчитывать раздельно: для фундаментов (до верхнего уступа) по расценкам 89 табл. 01-001, а для подколонников по расценке 12 табл. 01-001.

1.11. Затраты на устройство плиты с подколонниками высотой более 2 м следует определять раздельно: - для плиты по расценке 16 табл. 01-001,

- для подколонников с периметром до 10 м - по расценке 12 табл. 01-001, более 10 м - по расценкам 59 табл. 01-001.

1.12. Затраты на устройство ростверков следует определять по соответствующим расценкам табл. 01-001 и 01-005 на устройство аналогичных фундаментов. Например, затраты на устройство ростверков на одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны определяются по расценкам на фундаменты соответствующего объема под колонны, ростверков в виде плит по свайному полю - по расценкам на фундаментные плиты, ростверков в виде лент по рядам свай - по расценкам на ленточные фундаменты и т.д.

При определении затрат на устройство ростверков, у которых нижняя поверхность возвышается над грунтом (типа ростверков при вечномерзлых грунтах для образования продуваемого подполья), следует учитывать дополнительно затраты на устройство опалубки снизу, и поддерживающих ее конструкций по табл. 01-012.

1.13. Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий для крепления оборудования следует определять в соответствии с указаниями по применению расценок на монтаж оборудования.

1.14. Затраты на устройство колонн под сгустители следует определять по нормам 1-6 табл. 01-026.

1.15. Затраты на возведение двухъярусных сгустителей следует определять по расценкам 1-4 табл. 01-008.

1.16. Дополнительные затраты на устройство фундаментов под оборудование различной конфигурации с устройством в их толще каналов, ниш, колодцев, гнезд для анкерных болтов, выступающих элементов и т.д. следует определять по расценкам 7, 8 табл. 01-005.

1.17. Затраты на устройство фундаментов, состоящих из колонн, балок, других элементов, следует определять по соответствующим расценкам на отдельные конструктивные элементы.

1.18. Расценки учитывают затраты на устройство деревянной опалубки и деталей крепления, определенных для списания на себестоимость выполненных работ с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.

Амортизационные отчисления по индустриальным многократно оборачиваемым опалубкам рекомендуется определять на основании данных, указанных в таблице 2, среднюю массу индустриальных опалубок по таблице 3.

Средняя нормативная оборачиваемость опалубки

Таблица 2.

| № п/п | Тип опалубки | Металлическая опалубка со стальной палубой | Металлическая опалубка с палубой из водостойкой фанеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Палуба из водостойкой фанеры* | Металлические опорные, поддерживающие и крепежные элементы (стальные, алюминиевые) |
| 1 | Разборно-переставная мелкощитовая | 200 | 30 | 200 |
| 2 | Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке | 100 | 15 | 100 |
| 3 | Разборно-переставная крупнощитовая | 200 | 30 | 120 |
| 4 | Объемно-переставная | 200 | 30 | 200 |
| 5 | Блочная | 200 | 30 | 120 |
| 6 | Скользящая (метров вертикального скольжения) | 480 | 80 | 800 |

Примечание.

При применении других материалов палубы (листовой пластик, комбинированная и т д.) число оборотов принимается по техническим данным на соответствующею опалубку

Средняя масса индустриальных опалубок

Таблица 3.

| № п/п | Тип опалубки | Масса опалубки, т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборно-переставная мелкощитовая, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т |  |
|  | — для колонн | 0,1 |
|  | — для ригелей | 0,1 |
|  | — для стен | 0,2 |
|  | — для перекрытий | 0,11 |
| 2 | Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т | 0,1 |
| 3 | Разборно-переставная крупнощитовая, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т |  |
|  | — для стен | 0,2 |
|  | — для перекрытий | 0,11 |
| 4 | Объемно-переставная, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т |  |
|  | — для стен | 0,22 |
|  | — для перекрытий | 0,11 |
| 5 | Блочная, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т (для стен) | 0,18 |
| 6 | Скользящая, на 1 м осевой линии стен, т — или на 1 м2 конструкций | 0,318 0,690 |

Размер амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты определяются по формуле:

Для металлической опалубки со стальной палубой:

А = П х М х Ц х 1,2 / Н, где:

А - амортизация опалубки, руб.;

П - общая площадь бетонируемых конструкций (м2) или количество метров вертикального скольжения (для скользящей опалубки) по проектным данным;

М - масса комплекта металлической опалубки на принятый измеритель П, - принимается по данным таблицы 3 или техническим данным (проект производства опалубочных работ, спецификация элементов опалубки и т.п.)

Ц - текущая цена комплекта опалубки, руб/т;

Н - нормативная оборачиваемость металлической опалубки - принимается по данным таблицы 2 или техническим данным.

Для остальных типов опалубки:

А = (Р х Цтп / Нп + Мэ х Цтэ / Нэ) х П х 1,2, где:

А - амортизация опалубки, руб.;

П - общая площадь бетонируемых конструкций (м2) или количество метров вертикального скольжения (для скользящей опалубки) по проектным данным;

Р - показатель расхода палубы на принятый измеритель П, м2, м3, т и т.п.

Мэ - масса опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки на принятый измеритель Пэ - принимается по техническим данным (проект производства опалубочных работ, спецификация элементов опалубки и т.п.)

Цтп - текущая цена палубы на принятый измеритель Р;

Цтэ - текущая цена поддерживающих и крепежных элементов;

Нп, Нэ - нормативная оборачиваемость палубы и опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки соответственно - принимается по данным таблицы 2 или техническим данным.

В случае аренды индустриальной многократно оборачиваемой опалубки амортизационные отчисления в соответствующих расценках ФЕР-2001-06 не учитываются. Затраты по арендным платежам определяются дополнительно на основании проекта организации строительства.

При применении несъемной опалубки (железобетонной, армоцементной, металлической, сетчатой и т.д.) взамен инвентарной оборачиваемой, к соответствующим нормам на опалубочные работы необходимо применять коэффициенты согласно раздела 3 п.3.8. Технической части. При этом из расценок исключается амортизация опалубки и добавляется расход материалов, изделий и конструкций несъемной опалубки по проектным и другим техническим данным. Бетонирование конструкций и установку арматуры определять по расценкам таблиц 01-090, 01-091 и 01-092.

1.19. При необходимости применения электропрогрева для ускорения твердения бетона и оборачиваемости опалубки не в зимний период (определяется проектом организации строительства), дополнительные затраты по технологическому электропрогреву бетона следует определять по расценкам табл. 01-017.

1.20. Затраты на устройство подпорных стен (табл. 01-024) переменного сечения следует определять исходя из их средней толщины.

1.21. Затраты по возведению железобетонных колонн при опирании на них монолитных перекрытий или балок следует определять по расценкам 46 табл. 01-026 независимо от высоты колонн.

1.22. Затраты на возведение бетонных и легкобетонных стен (при опирании на них монолитных перекрытий) следует определять по расценкам 15, 1315 табл. 01-030 независимо от высоты стен.

1.23. Затраты на возведение железобетонных стен (при опирании на них монолитных перекрытий) следует определять по расценкам 15 табл. 01-031 независимо от высоты стен.

1.24. Затраты на теплоизоляцию бетонных поверхностей стен шахтных башенных копров, возводимых в скользящей опалубке, следует определять дополнительно по соответствующим расценкам сборника ФЕР-2001-26 «Теплоизоляционные работы», а на оштукатуривание внутренних стен по расценкам сборника ФЕР-2001-15 «Отделочные работы».

1.25. Расценки на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения (резервуары для нефтепродуктов и т.п.).

1.26. Приведенные в подразделе 15 расценки на приготовление бетонов и растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов.

1.27. Расценки на возведение конструкций стен. (табл. 01-090, 01-098) разработаны на 1 м2 площади конструктивного элемента «брутто», т.е. без вычета проемов.

1.28. Для возведения стен в тоннелях и проходных каналах расценки табл. 01-046 предусматривают применение унифицированной разборно-переставной металлической мелкощитовой опалубки.

1.29. В расценках табл. 01-027, 01-037, 01-087 - 01-092, 01-096 - 01-100, 01-103, 01-104 учтено строительство зданий высотой 48 м при уменьшении или увеличении высоты возводимого здания следует применять коэффициенты, приведенные в технической части разд.3, пп.3.6, 3.7.

1.30. Затраты по загрузке фильтров сульфо-углем, кварцевым песком и другими специальными материалами следует определять по расценкам табл.01-070.

1.31. Затраты на заливку гнезд (колодцев) бетоном (раствором) при установке анкерных болтов по расценкам табл. 01-015 учтены в расценках на устройство фундаментов.

1.32. В случаях торкретирования поверхностей без предварительной пескоструйной обработки из расценки 01-067-2 следует исключить затраты по расценке 01-67-1.

1.33. В случае, если проектом предусмотрена защита от коррозии закладных и накладных деталей, затраты определять по расценкам сборника ФЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.34. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.35. Масса конструкций, изделий и материалов принята как масса «нетто».

1.36. Расценки табл. 01-10701-111 учитывают применение индустриальной опалубки типа «Doka» в виде столов «Докафлекс». Затраты по устройству палубы из бакелизированной фанеры (палуба опалубки типа «Doka») определены для списания на себестоимость выполненных работ с учетом нормального числа ее оборота и норм допустимых потерь после каждого оборота. Амортизационные отчисления по индустриальным опалубочным элементам Doka — опоры, опалубочные балки, вспомогательные элементы для монтажа следует определять на основании данных, указанных в табл. 4.

Средняя нормативная оборачиваемость элементов индустриальной опалубки типа «Doka»

Таблица 4.

| Наименование элементов опалубки | Средняя нормативная оборачиваемость |
| --- | --- |
| Палуба опалубки типа «Doka» | 30 |
| Палуба опалубки типа «Doka» (для криволинейных конструкций) | 10 |
| Металлические опоры (стойки, треноги, опускаемые и удерживаемые головки, пружинные пальцы и т.п.) | 120 |
| Деревянные опалубочные балки | 60 |
| Металлические вспомогательные элементы для монтажа (вилки для балок, балочные зажимы и насадки и т.п.) | 120 |

Размер амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты определяется в следующем порядке:

А = Пк х (Цмэ / Нмэ + Цдэ / Ндэ), где:

А - амортизация опалубки, руб.;

Пк - общая площадь бетонируемых конструкций (м2) по проектным данным;

Цмэ- сметная цена металлических элементов опалубки (опоры, вспомогательные элементы для монтажа);

Нмэ - нормативная оборачиваемость металлических элементов опалубки — принимается по данным таблицы 4 технической части настоящего сборника или техническим данным;

Цдэ- сметная цена деревянных элементов опалубки (опалубочные балки);

Ндэ - нормативная оборачиваемость деревянных элементов опалубки — принимается по данным таблицы 4 технической части настоящего сборника или техническим данным;

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем железобетонных и бетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудования должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (кроме объема пробок для анкерных болтов).

2.2. Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их сечению, умноженному на высоту колонн.

Высоту колонн принимать:

— при ребристых перекрытиях - от верха башмака нижней поверхности плиты;

— при каркасных конструкциях - от верха башмака до верха колонн.

— при наличии консолей объем их включается в объем колонн.

2.3. Объем монолитных железобетонных балок принимать по их сечению, умножению на длину балок, при этом:

— длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов;

— длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей балок, входящих в стены;

— при каркасных конструкциях и отдельных балках принимается полное сечение балок;

— при ребристых перекрытиях и при балках с монолитными плитами сечение балок определяется без учета толщины плиты.

При наличии вутов их объем должен включиться в объем балок.

2.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади перекрытия на толщину плиты, при этом должен учитываться объем опорных частей плиты, входящих в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит.

2.5. Объем монолитных железобетонных криволинейных плит определяется, как произведение площади перекрытия криволинейных очертаний на толщину плиты.

Площадь криволинейных плит перекрытия следует определять либо как сектора между радиусами начала и конца закругления (при выпуклых закруглениях), либо между прямыми касающимися закругленной части (при вогнутой поверхности).

2.6. Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит, а безбалочных перекрытий - по объему плит и капителей.

2.7. Объем стен и перегородок следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок, объем бункеров - как сумму объемов стенок бункеров и примыкающих к ним поддерживающих балок.

2.8. Объем бетона конструкций, для которых применяются нормы с жесткой армату-рой, следует определять за вычетом объемов занимаемых жесткой арматурой (стальными сердечниками), а при замкнутых сечениях - также с учетом объемов, не заполняемых бетоном. Объем жесткой арматуры следует исчислять делением массы металла, т, на плотность (7,85 т/м3).

2.9. Длина осевых линий скользящей опалубки определяется как суммарный периметр в плане осей наружных и внутренних стен.

3. Коэффициенты к расценкам

| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | К стоимости эксплуатации машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. При производстве работ на высоте (глубине) от поверхности земли: от 16 до 35 м | 01-001, 01-002; 01-00501-009; 01-01201-018; 01-024, 01-026, 01-030, 01-031, 01-03401-036; 01-041, 01-044, 01-046, 01-049, 01-10701-111 | 1,04 | — |
| 3.2. То же, от 36 до 55 м | 01-001, 01-002; 01-00501-009; 01-01201-018; 01-024, 01-026, 01-030, 01-031, 01-03401-036; 01-041, 01-044, 01-046, 01-049, 01-10701-111 | 1,12 | — |
| 3.3. То же, от 56 до 75 м | 01-001, 01-002; 01-00501-009; 01-01201-018; 01-024, 01-026, 01-030, 01-031, 01-03401-036; 01-041, 01-044, 01-046, 01-049, 01-10701-111 | 1,2 | — |
| 3.4. То же, от 76 до 105 м | 01-001, 01-002; 01-00501-009; 01-01201-018; 01-024, 01-026, 01-030, 01-031, 01-03401-036; 01-041, 01-044, 01-046, 01-049, 01-10701-111 | 1,3 | — |
| 3.5. При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м | 01-067(1-3) | 1,2 | 1,2 |
| 3.6. Возведение конструкций в скользящей опалубке и переставных видах опалубки при высоте общественных и жилых зданий, м: |  |  |  |
| 15 | 01-08701-092; 01-09601-100; | 0,89 | 0,80 |
|  | 01-103, 01-104 | 0,81 | 0,82 |
| 27 | 01-08701-092; 01-09601-100; | 0,92 | 0,98 |
|  | 01-103, 01-104 | 0,85 | 0,89 |
| 30 | 01-08701-092; 01-09601-100; | 0,93 | 0,91 |
|  | 01-103, 01-104 | 0,92 | 0,91 |
| 36 | 01-08701-092; 01-09601-100; | 0,96 | 0,94 |
|  | 01-103, 01-104 | 0,92 | 0,93 |
| 42 | 01-08701-092; 01-09601-100; | 0,98 | 0,97 |
|  | 01-103, 01-104 | 1,00 | 0,96 |
| 54 | 01-08701-092; 01-09601-100; | 1,02 | 1,05 |
|  | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,03 |
| 60 | 01-08701-092; 01-09601-100; | 1,03 | 1,07 |
|  | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,06 |
| 72 | 01-08701-092; 01-09601-100; | 1,05 | 1,12 |
|  | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,11 |
| 75 | 01-08701-092; 01-09601-100; | 1,06 | 1,14 |
|  | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,13 |
| 78 | 01-08701-092; 01-09601-100; | 1,07 | 1,16 |
|  | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,14 |
| 90 и более | 01-08701-092; 01-09601-100; | 1,08 | 1,21 |
|  | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,20 |
| 3.7. Возведение конструкций колонн и ригелей в переставных видах опалубки при высоте зданий, м: |  |  |  |
| 15 | 01-027, 01-037 | 0,89 | 0,92 |
| 27 | 01-027, 01-037 | 0,92 | 0,94 |
| 30 | 01-027, 01-037 | 0,93 | 0,95 |
| 36 | 01-027, 01-037 | 0,96 | 0,97 |
| 42 | 01-027, 01-037 | 0,98 | 0,98 |
| 54 | 01-027, 01-037 | 1,02 | 1,02 |
| 60 | 01-027, 01-037 | 1,03 | 1,03 |
| 72 | 01-027, 01-037 | 1,05 | 1,06 |
| 75 | 01-027, 01-037 | 1,06 | 1,07 |
| 78 | 01-027, 01-037 | 1,07 | 1,08 |
| 90 | 01-027, 01-037 | 1,08 | 1,11 |
| 3.8. При применении несъемной опалубки взамен инвентарной оборачиваемой | 01-087(1,2) | 0,75 | 0,80 |

РАЗДЕЛ 01. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

| Номера расценок |  | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов |  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 6-01-001. УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-1 |  | Устройство бетонной подготовки | 57787.79 | 1271.63 | 921.89 |  | 140.13 | 55594.27 | 163.03 |
| Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-2 |  | до 3 м3 | 69283.93 | 4567.81 | 2566.91 |  | 383.69 | 62149.21 | 535.50 |
| 6-01-001-3 |  | до 5 м3 | 66909.08 | 3430.94 | 2168.14 |  | 324.15 | 61310.00 | 402.22 |
| 6-01-001-4 |  | более 5 м3 | 65172.72 | 2801.59 | 2066.12 |  | 311.73 | 60305.01 | 328.44 |
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-5 |  | до 3 м3 | 107652.70 | 6703.56 | 2871.85 |  | 421.62 | 98077.29 | 785.88 |
| 6-01-001-6 |  | до 5 м3 | 98000.64 | 5203.81 | 2379.61 |  | 350.34 | 90417.22 | 610.06 |
| 6-01-001-7 |  | до 10 м3 | 95640.68 | 4126.81 | 2245.90 |  | 333.47 | 89267.97 | 483.80 |
| 6-01-001-8 |  | до 25 м3 | 90323.31 | 2918.97 | 1754.41 |  | 260.16 | 85649.93 | 342.20 |
| 6-01-001-9 |  | более 25 м3 | 89707.05 | 2315.04 | 1712.07 |  | 255.17 | 85679.94 | 271.40 |
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-10 |  | до 5 м | 103618.19 | 3865.11 | 2660.25 |  | 370.46 | 97092.83 | 453.12 |
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-11 |  | до 5 м | 114763.47 | 5948.65 | 2454.24 |  | 328.74 | 106360.58 | 697.38 |
| 6-01-001-12 |  | до 10 м | 102946.79 | 4720.67 | 2289.85 |  | 318.08 | 95936.27 | 553.42 |
| Устройство фундаментов-столбов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-13 |  | бетонных | 68288.77 | 5103.16 | 1768.32 |  | 250.44 | 61417.29 | 598.26 |
| 6-01-001-14 |  | бутобетонных | 64821.50 | 6170.09 | 1664.44 |  | 234.65 | 56986.97 | 723.34 |
| 6-01-001-15 |  | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 60183.32 | 996.47 | 1758.06 |  | 261.51 | 57428.79 | 116.82 |
| 6-01-001-16 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 120967.35 | 1882.23 | 3673.83 |  | 367.76 | 115411.29 | 220.66 |
| Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-17 |  | до 1000 мм | 179912.68 | 2415.18 | 3086.56 |  | 417.03 | 174410.94 | 283.14 |
| 6-01-001-18 |  | более 1000 мм | 146426.59 | 1966.08 | 2513.00 |  | 332.12 | 141947.51 | 230.49 |
| 6-01-001-19 |  | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх | 156638.15 | 4198.52 | 3611.41 |  | 421.89 | 148828.22 | 451.94 |
| Устройство ленточных фундаментов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-20 |  | бетонных | 64823.80 | 2909.08 | 1991.61 |  | 295.53 | 59923.11 | 337.48 |
| 6-01-001-21 |  | бутобетонных | 61377.25 | 3193.88 | 1910.86 |  | 281.76 | 56272.51 | 370.52 |
| Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-22 |  | до 1000 мм | 116960.44 | 3947.45 | 3705.49 |  | 387.47 | 109307.50 | 446.04 |
| 6-01-001-23 |  | более 1000 мм | 115316.76 | 2861.38 | 3378.15 |  | 338.87 | 109077.23 | 323.32 |
| ТАБЛИЦА 6-01-002. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИЕ ТРУБЫ И ПОД ДОМЕННЫЕ ПЕЧИ Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство бетонных фундаментов под фабрично-заводские трубы объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-002-1 |  | до 50 м3 | 67624.57 | 3831.16 | 2389.25 |  | 287.43 | 61404.16 | 432.90 |
| Устройство железобетонных фундаментов под фабрично-заводские трубы объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-002-2 |  | до 100 м3 | 83826.50 | 4283.05 | 2805.11 |  | 295.26 | 76738.34 | 483.96 |
| 6-01-002-3 |  | до 200 м3 | 80533.08 | 2809.52 | 2675.84 |  | 314.16 | 75047.72 | 317.46 |
| 6-01-002-4 |  | более 200 м3 | 75262.36 | 1905.76 | 2491.26 |  | 299.72 | 70865.34 | 215.34 |
| 6-01-002-5 |  | Устройство фундаментов под доменные печи | 88912.49 | 3079.89 | 5124.00 |  | 421.35 | 80708.60 | 315.24 |
| 6-01-002-6 |  | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи | 75269.26 | 1815.52 | 2644.19 |  | 292.29 | 70809.55 | 193.14 |
| 2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-005. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-005-1 |  | до 5 м3 | 68292.01 | 3728.82 | 3528.10 |  | 465.90 | 61035.09 | 441.28 |
| 6-01-005-2 |  | до 25 м3 | 64560.08 | 2725.63 | 2009.17 |  | 266.37 | 59825.28 | 322.56 |
| 6-01-005-3 |  | более 25 м3 | 62629.58 | 2110.47 | 1454.06 |  | 193.88 | 59065.05 | 249.76 |
| Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-005-4 |  | до 5 м3 | 83491.08 | 3832.92 | 2512.01 |  | 322.53 | 77146.15 | 453.60 |
| 6-01-005-5 |  | до 25 м3 | 83930.35 | 2871.99 | 2088.43 |  | 244.64 | 78969.93 | 342.72 |
| 6-01-005-6 |  | более 25 м3 | 93406.46 | 2337.01 | 2540.07 |  | 239.78 | 88529.38 | 278.88 |
| Дополнительные затраты на устройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-005-7 |  | колодцев для анкерных болтов | 870.94 | 573.14 | 27.09 |  | 2.85 | 270.71 | 66.49 |
| 6-01-005-8 |  | сложных фундаментов | 9234.87 | 1825.95 | 579.04 |  | 60.63 | 6829.88 | 194.25 |
| ТАБЛИЦА 6-01-006. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ С ЛИСТОВЫМИ СТАНАМИ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-1 |  | загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3 | 90447.61 | 2070.10 | 2835.55 |  | 203.34 | 85541.96 | 233.91 |
| 6-01-006-2 |  | роликовых конвейеров, уборки, упаковок и объемом более 200 м3 | 95856.49 | 2700.14 | 2968.04 |  | 213.73 | 90188.31 | 305.10 |
| 6-01-006-3 |  | резки | 105156.78 | 2360.12 | 2763.73 |  | 172.69 | 100032.93 | 266.68 |
| Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках выгрузки печей объемом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-4 |  | до 500 м3 | 97227.09 | 3260.16 | 2756.62 |  | 169.99 | 91210.31 | 368.38 |
| 6-01-006-5 |  | до 1500 м3 | 84220.44 | 1850.09 | 2577.45 |  | 168.91 | 79792.90 | 209.05 |
| Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-6 |  | выгрузки печей черновой и чистовой клетей объемом более 1500 м3 | 79080.77 | 1684.86 | 2481.20 |  | 161.49 | 74914.71 | 190.38 |
| 6-01-006-7 |  | упаковки объемом до 200 м3 под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3 | 89952.62 | 2990.15 | 2683.01 |  | 170.26 | 84279.46 | 337.87 |
| ТАБЛИЦА 6-01-007. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ С СОРТОВЫМИ СТАНАМИ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-1 |  | загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3 | 77408.41 | 2939.47 | 3209.08 |  | 248.97 | 71259.86 | 327.70 |
| (101-9866) |  | Опалубка металлическая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9340) |  | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков. |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (Т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-2 (101-9866) |  | черновой и листовой клетей Опалубка металлическая (амортизация). | 77185.54 | 2006.95 | 2877.72 |  | 207.66 | 72300.87 (Проект) | 223.74 |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9340) |  | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков. |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (Т) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-008. УСТРОЙСТВО СГУСТИТЕЛЕЙ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ФАБРИК Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах диаметром до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-008-1 |  | 18 м | 226045.10 | 10069.66 | 12048.43 |  | 941.66 | 203927.01 | 1071.24 |
| 6-01-008-2 |  | 30 м | 166777.14 | 6936.17 | 8868.67 |  | 687.11 | 150972.30 | 737.89 |
| 6-01-008-3 |  | 50 м | 175992.30 | 6043.92 | 8560.45 |  | 648.10 | 161387.93 | 642.97 |
| Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на грунте диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-008-4 | до 50 м |  | 136022.29 | 6957.41 | 6664.41 |  | 499.59 | 122400.47 | 740.15 |
| ТАБЛИЦА 6-01-009. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ И СООРУЖЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-009-1 |  | окорочный барабан | 86381.59 | 3238.57 | 6373.28 |  | 469.12 | 76769.74 | 365.94 |
| 6-01-009-2 |  | сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины | 135482.17 | 5740.64 | 8179.38 |  | 614.62 | 121562.15 | 648.66 |
| Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-009-3 |  | до 120 мм | 193043.68 | 18100.91 | 19512.52 |  | 1526.24 | 155430.25 | 2045.30 |
| 6-01-009-4 |  | до 200 мм | 155951.66 | 11804.13 | 17463.85 |  | 1295.66 | 126683.68 | 1333.80 |
| Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности массных бассейнов прямоугольного сечения емкостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-009-5 |  | до 500 м3 | 124941.55 | 6330.32 | 12700.87 |  | 1065.36 | 105910.36 | 715.29 |
| 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-012. УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ (СНИЗУ) И ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЕЕ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВЫСОКИХ РОСТВЕРКОВ Измеритель: 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-1 |  | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 2150.88 | 810.52 | 39.68 |  | 3.66 | 1300.68 | 95.92 |
| ТАБЛИЦА 6-01-013. УСТРОЙСТВО ПОДЛИВКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ Измеритель: 100 м2 подливки под оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-013-1 |  | Устройство подливки толщиной 20 мм | 1957.40 | 410.65 | 13.95 |  | 1.08 | 1532.80 | 45.78 |
| 6-01-013-2 |  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 846.51 | 117.33 | 6.34 |  | 0.54 | 722.84 | 13.08 |
| ТАБЛИЦА 6-01-014. УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ Измеритель: 100 м2 перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-014-1 |  | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 | 6551.16 | 186.09 | 141.60 |  | 16.61 | 6223.47 | 22.42 |
| 6-01-014-2 |  | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать | 647.79 | 11.87 | 13.92 |  | 1.62 | 622.00 | 1.43 |
| ТАБЛИЦА 6-01-015. УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-1 |  | до 1 м | 12947.20 | 2787.84 | 55.90 |  | 3.38 | 10103.46 | 315.01 |
| 6-01-015-2 |  | более 1 м | 12150.93 | 1996.83 | 50.64 |  | 3.11 | 10103.46 | 225.63 |
| Установка анкерных болтов при бетонировании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-3 |  | со связями из арматуры | 11909.57 | 1166.58 | 61.13 |  | 2.97 | 10681.86 | 128.62 |
| 6-01-015-4 |  | на поддерживающие конструкции | 10524.37 | 327.25 | 74.16 |  | 5.00 | 10122.96 | 36.08 |
| 6-01-015-5 |  | в виде сваренных каркасов | 10645.40 | 305.48 | 226.46 |  | 12.56 | 10113.46 | 33.68 |
| 6-01-015-6 |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 8959.67 | 445.69 | 465.73 |  | 23.63 | 8048.25 | 46.33 |
| Установка закладных деталей весом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-7 |  | до 4 кг | 8790.12 | 1957.49 | 32.63 |  | 2.03 | 6800.00 | 215.82 |
| 6-01-015-8 |  | до 20 кг | 7406.04 | 573.41 | 32.63 |  | 2.03 | 6800.00 | 63.22 |
| 6-01-015-9 |  | более 20 кг | 7030.36 | 197.73 | 32.63 |  | 2.03 | 6800.00 | 21.80 |
| 6-01-015-10 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 6081.97 | 111.86 | 34.51 |  | 2.16 | 5935.60 | 12.64 |
| ТАБЛИЦА 6-01-016. СВАРКА АРМАТУРЫ ВАННЫМ СПОСОБОМ Измеритель: 100 шт стыков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-016-1 |  | до 25 мм | 793.01 | 410.54 | 138.11 |  | - | 244.36 | 31.80 |
| 6-01-016-2 |  | до 32 мм | 1244.18 | 570.62 | 212.39 |  | - | 461.17 | 44.20 |
| 6-01-016-3 |  | до 40 мм | 1775.75 | 793.97 | 269.66 |  | - | 712.12 | 61.50 |
| ТАБЛИЦА 6-01-017. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БЕТОНА Измеритель: 1 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-017-1 |  | Технологический прогрев бетона | 81.13 | 10.03 | 71.10 |  | - | - | 1.08 |
| (507-9001) |  | Провод. |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-018. УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННОГО ОСАДОЧНОГО ШВА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ БИТУМОМ Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-018-1 |  | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 2420.34 | 564.44 | 330.02 |  | 2.16 | 1525.88 | 65.48 |
| 4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-024. УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛОВ И ПОДПОРНЫХ СТЕН Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство стен подвалов и подпорных стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-024-1 |  | бетонных | 65683.22 | 3129.09 | 2028.34 |  | 277.17 | 60525.79 | 358.02 |
| 6-01-024-2 |  | бутобетонных | 57824.51 | 3763.09 | 1963.63 |  | 265.97 | 52097.79 | 430.56 |
| Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-024-3 |  | до 300 мм | 147641.84 | 9192.99 | 4401.22 |  | 510.05 | 134047.63 | 1051.83 |
| 6-01-024-4 |  | до 500 мм | 130158.81 | 6105.41 | 3749.17 |  | 449.84 | 120304.23 | 698.56 |
| 6-01-024-5 |  | до 1000 мм | 112914.47 | 4671.88 | 2979.27 |  | 363.30 | 105263.32 | 534.54 |
| Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-024-6 |  | до 300 мм | 165144.56 | 9479.32 | 4973.95 |  | 558.38 | 150691.29 | 1084.59 |
| 6-01-024-7 |  | до 500 мм | 146392.05 | 6311.68 | 4199.39 |  | 485.34 | 135880.98 | 722.16 |
| 6-01-024-8 |  | до 1000 мм | 123785.98 | 4878.14 | 3258.95 |  | 384.77 | 115648.89 | 558.14 |
| 6-01-024-9 |  | более 1000 мм | 101333.12 | 3650.87 | 2433.95 |  | 315.11 | 95248.30 | 417.72 |
| Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой более 6 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-024-10 |  | до 300 мм | 177088.29 | 9704.28 | 4435.78 |  | 589.97 | 162948.23 | 1110.33 |
| 6-01-024-11 |  | до 500 мм | 162458.88 | 6590.13 | 3876.35 |  | 529.08 | 151992.40 | 754.02 |
| 6-01-024-12 |  | до 1000 мм | 131059.07 | 4991.59 | 3385.84 |  | 394.08 | 122681.64 | 571.12 |
| 6-01-024-13 |  | более 1000 мм | 104941.32 | 3599.31 | 2870.69 |  | 370.46 | 98471.32 | 411.82 |
| 5. КОЛОННЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-026. УСТРОЙСТВО КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-026-1 |  | до 2 м | 89208.90 | 12788.37 | 8094.57 |  | 1193.28 | 68325.96 | 1463.20 |
| 6-01-026-2 |  | до 3 м | 82294.51 | 8642.46 | 7711.01 |  | 1155.48 | 65941.04 | 988.84 |
| 6-01-026-3 |  | более 3 м | 75784.58 | 5857.90 | 5819.77 |  | 872.39 | 64106.91 | 670.24 |
| Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-026-4 |  | до 2 м | 144920.33 | 13716.56 | 9861.31 |  | 1300.61 | 121342.46 | 1569.40 |
| 6-01-026-5 |  | до 3 м | 137494.19 | 9539.71 | 9455.79 |  | 1259.84 | 118498.69 | 1091.50 |
| 6-01-026-6 |  | более 3 м | 130855.47 | 6672.64 | 7562.43 |  | 976.47 | 116620.40 | 763.46 |
| Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-026-7 |  | до 2 м | 179262.71 | 20110.74 | 10984.28 |  | 1357.31 | 148167.69 | 2301.00 |
| 6-01-026-8 |  | до 3 м | 169294.26 | 13200.90 | 10516.36 |  | 1312.76 | 145577.00 | 1510.40 |
| 6-01-026-9 |  | до 4 м | 163465.10 | 9054.99 | 8811.76 |  | 1044.24 | 145598.35 | 1036.04 |
| 6-01-026-10 |  | более 4 м | 162549.81 | 7301.75 | 8661.21 |  | 1030.34 | 146586.85 | 835.44 |
| Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-026-11 |  | до 2 м | 221673.77 | 27226.85 | 12145.74 |  | 1414.14 | 182301.18 | 3115.20 |
| 6-01-026-12 |  | до 3 м | 186029.04 | 14335.35 | 10863.55 |  | 1314.65 | 160830.14 | 1640.20 |
| 6-01-026-13 |  | до 4 м | 175562.30 | 9931.61 | 9180.47 |  | 1066.79 | 156450.22 | 1136.34 |
| 6-01-026-14 |  | более 4 м | 174604.23 | 8828.10 | 8955.24 |  | 1034.93 | 156820.89 | 1010.08 |
| Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-026-15 |  | до 10 % | 161043.02 | 15160.40 | 10449.39 |  | 1325.85 | 135433.23 | 1734.60 |
| 6-01-026-16 |  | до 25 % | 172315.97 | 16604.25 | 10895.07 |  | 1355.15 | 144816.65 | 1899.80 |
| 6-01-026-17 |  | до 40 % | 193568.13 | 18770.02 | 11816.26 |  | 1419.81 | 162981.85 | 2147.60 |
| 6-01-026-18 |  | более 40 % | 188993.49 | 30630.20 | 11949.97 |  | 1482.32 | 146413.32 | 3504.60 |
| Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-026-19 |  | до 10 % | 142896.47 | 11035.12 | 9694.16 |  | 1271.04 | 122167.19 | 1262.60 |
| 6-01-026-20 |  | до 25 % | 151155.58 | 12375.84 | 10093.53 |  | 1300.88 | 128686.21 | 1416.00 |
| 6-01-026-21 |  | до 40 % | 171459.17 | 14954.14 | 10958.50 |  | 1363.79 | 145546.53 | 1711.00 |
| 6-01-026-22 |  | более 40 % | 170625.39 | 24957.94 | 11451.72 |  | 1426.16 | 134215.73 | 2855.60 |
| ТАБЛИЦА 6-01-027. УСТРОЙСТВО КОЛОНН ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-027-1 |  | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | 245741.01 | 13416.07 | 47773.27 |  | 7410.02 | 184551.67 | 1479.17 |
| (101-9866) |  | Опалубка металлическая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-030. УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК БЕТОННЫХ И ЛЕГКОБЕТОННЫХ Измеритель: 100 м3 в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-030-1 |  | до 100 мм | 137600.19 | 25439.34 | 12305.17 |  | 1857.35 | 99855.68 | 2951.20 |
| 6-01-030-2 |  | до 150 мм | 109460.70 | 15284.12 | 8219.41 |  | 1245.66 | 85957.17 | 1773.10 |
| 6-01-030-3 |  | до 200 мм | 96028.16 | 10257.80 | 5870.13 |  | 890.48 | 79900.23 | 1190.00 |
| 6-01-030-4 |  | до 300 мм | 76724.14 | 7272.78 | 4286.87 |  | 650.31 | 65164.49 | 843.71 |
| 6-01-030-5 |  | до 500 мм | 71495.74 | 5313.54 | 3171.66 |  | 481.56 | 63010.54 | 616.42 |
| Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-030-6 |  | до 100 мм | 138700.71 | 26465.12 | 12316.54 |  | 1857.35 | 99919.05 | 3070.20 |
| 6-01-030-7 |  | до 150 мм | 110563.50 | 15899.59 | 8226.75 |  | 1245.66 | 86437.16 | 1844.50 |
| 6-01-030-8 |  | до 200 мм | 96853.31 | 10770.69 | 5876.15 |  | 890.48 | 80206.47 | 1249.50 |
| 6-01-030-9 |  | до 300 мм | 77252.18 | 7590.77 | 4290.51 |  | 650.31 | 65370.90 | 880.60 |
| 6-01-030-10 |  | до 500 мм | 71874.29 | 5539.21 | 3174.31 |  | 481.56 | 63160.77 | 642.60 |
| 6-01-030-11 |  | до 1000 мм | 66677.77 | 3538.94 | 3117.20 |  | 476.70 | 60021.63 | 410.55 |
| 6-01-030-12 |  | до 2000 мм | 64321.32 | 2646.51 | 3018.23 |  | 463.47 | 58656.58 | 307.02 |
| Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 3 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-030-13 |  | до 150 мм | 113375.68 | 13950.61 | 8216.94 |  | 1247.28 | 91208.13 | 1618.40 |
| 6-01-030-14 |  | до 200 мм | 100597.77 | 9437.18 | 5882.68 |  | 893.85 | 85277.91 | 1094.80 |
| 6-01-030-15 |  | до 300 мм | 92335.98 | 6708.60 | 4290.73 |  | 651.93 | 81336.65 | 778.26 |
| Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой до 6 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-030-16 |  | до 150 мм | 114387.22 | 14463.50 | 8222.73 |  | 1247.28 | 91700.99 | 1677.90 |
| 6-01-030-17 |  | до 200 мм | 101360.69 | 9888.52 | 5888.02 |  | 893.85 | 85584.15 | 1147.16 |
| 6-01-030-18 |  | до 300 мм | 92833.01 | 6995.82 | 4294.13 |  | 651.93 | 81543.06 | 811.58 |
| ТАБЛИЦА 6-01-031. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-031-1 |  | 100 мм | 198110.45 | 27769.60 | 17647.67 |  | 2487.80 | 152693.18 | 3177.30 |
| 6-01-031-2 |  | 150 мм | 165947.11 | 18825.09 | 11814.85 |  | 1612.05 | 135307.17 | 2153.90 |
| 6-01-031-3 |  | 200 мм | 225402.81 | 14560.84 | 12006.18 |  | 1387.82 | 198835.79 | 1666.00 |
| 6-01-031-4 |  | 300 мм | 167556.53 | 10192.59 | 8883.59 |  | 1063.28 | 148480.35 | 1166.20 |
| 6-01-031-5 |  | 500 мм | 146154.60 | 7446.83 | 6294.17 |  | 742.65 | 132413.60 | 852.04 |
| Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-031-6 |  | 100 мм | 199134.78 | 28809.66 | 17658.98 |  | 2487.80 | 152666.14 | 3296.30 |
| 6-01-031-7 |  | 150 мм | 166582.71 | 19449.12 | 11821.63 |  | 1612.05 | 135311.96 | 2225.30 |
| 6-01-031-8 |  | 200 мм | 226140.16 | 14976.86 | 12010.71 |  | 1387.82 | 199152.59 | 1713.60 |
| 6-01-031-9 |  | 300 мм | 168025.57 | 10504.61 | 8887.00 |  | 1063.28 | 148633.96 | 1201.90 |
| 6-01-031-10 |  | 500 мм | 146525.56 | 7675.64 | 6296.65 |  | 742.65 | 132553.27 | 878.22 |
| 6-01-031-11 |  | 1000 мм | 116742.76 | 4784.28 | 7150.08 |  | 677.72 | 104808.40 | 547.40 |
| Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-031-12 |  | 150 мм | 169146.83 | 19241.11 | 11865.43 |  | 1618.67 | 138040.29 | 2201.50 |
| 6-01-031-13 |  | 200 мм | 227108.64 | 14872.86 | 12048.31 |  | 1393.08 | 200187.47 | 1701.70 |
| 6-01-031-14 |  | 300 мм | 168079.87 | 10504.61 | 8888.50 |  | 1063.28 | 148686.76 | 1201.90 |
| 6-01-031-15 |  | 500 мм | 146628.35 | 7706.84 | 6315.44 |  | 745.08 | 132606.07 | 881.79 |
| 6-01-031-16 |  | 1000 мм | 110425.95 | 4805.08 | 5218.08 |  | 681.23 | 100402.79 | 549.78 |
| 6-01-031-17 |  | 2000 мм | 92889.78 | 3442.60 | 4540.18 |  | 643.02 | 84907.00 | 393.89 |
| 7. БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-034. УСТРОЙСТВО БАЛОК, ПЕРЕМЫЧЕК Измеритель: 100 м3 железобетона в деле (нормы 1-6, 9) за вычетом жесткой арматуры (нормы 7, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-034-1 |  | Устройство балок фундаментных | 151502.42 | 11283.58 | 6565.69 |  | 804.08 | 133653.15 | 1309.00 |
| Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-034-2 |  | до 500 мм | 214434.86 | 15078.97 | 10774.69 |  | 1260.11 | 188581.20 | 1749.30 |
| 6-01-034-3 |  | до 800 мм | 196507.72 | 12409.35 | 9069.66 |  | 1035.33 | 175028.71 | 1439.60 |
| 6-01-034-4 |  | более 800 мм | 197486.12 | 10781.90 | 8451.24 |  | 912.35 | 178252.98 | 1250.80 |
| Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-034-5 |  | до 800 мм | 211260.08 | 17393.44 | 9561.29 |  | 1060.44 | 184305.35 | 2017.80 |
| 6-01-034-6 |  | более 800 мм | 199972.51 | 14036.81 | 8473.77 |  | 910.73 | 177461.93 | 1628.40 |
| Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-034-7 |  | до 900 мм | 130175.43 | 11078.42 | 6216.34 |  | 758.04 | 112880.67 | 1285.20 |
| 6-01-034-8 |  | более 900 мм | 105123.44 | 7180.46 | 5450.03 |  | 712.28 | 92492.95 | 833.00 |
| 6-01-034-9 |  | Устройство перемычек | 180799.45 | 13731.66 | 7521.12 |  | 879.95 | 159546.67 | 1593.00 |
| ТАБЛИЦА 6-01-035. УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство поясов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-035-1 |  | в опалубке | 162922.27 | 9115.85 | 8036.61 |  | 958.65 | 145769.81 | 1016.26 |
| 6-01-035-2 |  | без опалубки | 152247.72 | 4632.65 | 7055.07 |  | 814.88 | 140560.00 | 516.46 |
| ТАБЛИЦА 6-01-036. УСТРОЙСТВО ЗАСЫПКИ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК Измеритель: 100 м3 засыпки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство засыпки фундаментных балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-036-1 |  | песком | 10626.41 | 1762.34 | 3061.77 |  | 440.30 | 5802.30 | 196.47 |
| 6-01-036-2 |  | шлаком | 24182.12 | 1762.34 | 2847.93 |  | 381.49 | 19571.85 | 196.47 |
| ТАБЛИЦА 6-01-037. УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-037-1 |  | Устройство ригелей гражданских зданий | 266436.51 | 13195.97 | 40316.44 |  | 6230.38 | 212924.10 | 1491.07 |
| (101-9866) |  | Опалубка металлическая (амортизация) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ПЕРЕКРЫТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-041. УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ Измеритель: 100 м3 в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-041-1 |  | до 6 м | 146604.37 | 8198.31 | 2741.73 |  | 400.97 | 135664.33 | 951.08 |
| 6-01-041-2 |  | более 6 м | 155250.03 | 15867.70 | 2764.16 |  | 400.97 | 136618.17 | 1840.80 |
| Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм, на высоте от опорной площади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-041-3- |  | до 6 м | 128531.33 | 5848.67 | 2244.78 |  | 330.50 | 120437.88 | 678.50 |
| 6-01-041-4 |  | более 6 м | 133139.62 | 10171.60 | 2247.56 |  | 329.55 | 120720.46 | 1180.00 |
| Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-041-5 |  | до 6 м | 188839.36 | 13223.08 | 5459.46 |  | 542.85 | 170156.82 | 1534.00 |
| 6-01-041-6 |  | более 6 м | 194893.87 | 18308.88 | 5474.33 |  | 542.85 | 171110.66 | 2124.00 |
| Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-041-7 |  | до 100 мм | 171066.83 | 14443.67 | 5767.47 |  | 615.08 | 150855.69 | 1675.60 |
| 6-01-041-8 |  | до 150 мм | 146700.42 | 11799.06 | 5085.37 |  | 576.87 | 129815.99 | 1368.80 |
| 6-01-041-9 |  | до 200 мм | 121938.19 | 8350.88 | 4461.71 |  | 545.01 | 109125.60 | 968.78 |
| Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-041-10 |  | до 100 мм | 160449.82 | 10578.46 | 5752.04 |  | 613.19 | 144119.32 | 1227.20 |
| 6-01-041-11 |  | до 150 мм | 138719.09 | 8564.49 | 5109.55 |  | 578.63 | 125045.05 | 993.56 |
| 6-01-041-12 |  | до 200 мм | 117163.54 | 6540.34 | 4397.28 |  | 537.59 | 106225.92 | 758.74 |
| 6-01-041-13 |  | Устройство перекрытий каналов | 133218.11 | 8279.68 | 3685.51 |  | 547.17 | 121252.92 | 960.52 |
| 9. КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-044. УСТРОЙСТВО БАРИТОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК И ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ БАРИТОБЕТОНА Измеритель: 100 м3 баритобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство баритобетонных перегородок высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-044-1 |  | до 3 м | 549010,18 | 10389.54 | 6199.52 |  | 1067.06 | 532421.12 | 1218.00 |
| 6-01-044-2 |  | до 6 м | 551866.96 | 12863.24 | 6247.82 |  | 1074.08 | 532755.90 | 1508.00 |
| 6-01-044-3 |  | Устройство изоляционного слоя из баритобетона | 526351.89 | 6372.25 | 5982.44 |  | 1046.51 | 513997.20 | 747.04 |
| 10. ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-046. УСТРОЙСТВО СТЕН, ДНИЩ И ПЕРЕКРЫТИЙ ТОННЕЛЕЙ И ПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-046-1 |  | до 300 мм | 152066.97 | 4879.16 | 8792.47 |  | 979.83 | 138395.34 | 572.00 |
| 6-01-046-2 |  | до 500 мм | 134340.65 | 4205.29 | 6561.14 |  | 706.86 | 123574.22 | 493.00 |
| 6-01-046-3 |  | более 500 мм | 133343.88 | 3864.09 | 6389.12 |  | 691.74 | 123090.67 | 453.00 |
| Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-046-4 |  | до 300 мм | 166077.98 | 7054.31 | 7604.62 |  | 765.32 | 151419.05 | 827.00 |
| 6-01-046-5 |  | до 500 мм | 196260.53 | 5518.91 | 6784.39 |  | 680.94 | 183957.23 | 647.00 |
| 6-01-046-6 |  | более 500 мм | 136990.47 | 4947.40 | 4863.05 |  | 468.99 | 127180.02 | 580.00 |
| Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-046-7 |  | до 300 мм | 153134.09 | 5484.79 | 6010.22 |  | 745.34 | 141639.08 | 643.00 |
| 6-01-046-8 |  | до 500 мм | 144546.81 | 4613.02 | 4923.15 |  | 607.64 | 135010.64 | 540.80 |
| 6-01-046-9 |  | более 500 мм | 144696.52 | 4085.87 | 4495.09 |  | 547.43 | 136115.56 | 479.00 |
| Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-046-10 |  | до 300 мм | 188788.47 | 7719.65 | 7875.31 |  | 965.39 | 173193.51 | 905.00 |
| 6-01-046-11 |  | до 500 мм | 167592.28 | 5962.47 | 6064.34 |  | 749.66 | 155565.47 | 699.00 |
| 6-01-046-12 |  | более 500 мм | 164405.05 | 5160.65 | 5836.06 |  | 718.61 | 153408.34 | 605.00 |
| 11. БУНКЕРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-049. УСТРОЙСТВО БУНКЕРОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-049-1 |  | Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен 140 мм | 199042.57 | 24956.20 | 12070.82 |  | 1524.84 | 162015.55 | 2594.20 |
| На каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-049-2 |  | к расценке 6-01-049-1 | 1376.78 | 658.39 | 59.68 |  | 7.83 | 658.71 | 68.44 |
| 6-01-049-3 |  | Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен более 200 мм | 201957.55 | 13167.86 | 8391.57 |  | 892.91 | 180398.12 | 1368.80 |
| 12. СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-052. ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ, УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ЭЛЕВАТОРОВ, МЕЛЬНИЦ Измеритель: 100 м3 железобетона и бетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возведение стен в скользящей опалубке в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна с проемами площадью: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-052-1 (101-9864) |  | до 5% Опалубка скользящая (амортизация). (КОМПЛ) | 162993.60 | 16791.99 | 27282.25 |  | 1235.14 | 118919.36 (Проект) | 1718.73 |
| 6-01-052-2 (101-9864) |  | более 5% Опалубка скользящая (амортизация). (КОМПЛ) | 178507.88 | 17855.07 | 25563.49 |  | 1149.29 | 135089.32 (Проект) | 1827.54 |
| 6-01-052-3 |  | Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна | 182946.88 | 23374.42 | 2002.82 |  | 25.94 | 157569.64 | 2740.26 |
| 6-01-052-4 |  | Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна | 73705.28 | 12505.42 | 1863.84 |  | 0.27 | 59336.02 | 1109.62 |
| ТАБЛИЦА 6-01-053. УСТРОЙСТВО СТЕН СИЛОСОВ ДИАМЕТРОМ 30 М ДЛЯ ХРАНЕНИЯ САХАРА Измеритель: 100 м3 железобетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-053-1 |  | Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара | 150929.22 | 36589.90 | 30194.02 |  | 4400.88 | 84145.30 | 3692.22 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (201-9230) |  | Рукава металлические негерметичные. |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М) |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9001) |  | Арматура. |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (Т) |  |  |  |  |  |  |  |
| (204-9130) |  | Детали стальные для натяжения арматуры. |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (Т) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-054. УСТРОЙСТВО СТЕН СИЛОСОВ ДИАМЕТРОМ 12 М ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-054-1 |  | Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов | 226953.47 | 25300.38 | 12420.26 |  | 1832.91 | 189232.83 | 2478.00 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-055. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ ШАХТНЫХ БАШЕННЫХ КОПРОВ Измеритель: 100 м осевой линии опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-055-1 |  | до 70 м | 173333.05 | 35058.24 | 54595.88 |  | 7102.62 | 83678.93 | 3729.60 |
| 6-01-055-2 |  | более 70 м | 208034.78 | 36005.76 | 57658.82 |  | 7556.62 | 114370.20 | 3830.40 |
| Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-055-3 |  | до 70 м | 116736.74 | 16137.92 | 100598.82 |  | 5857.67 | - | 1716.80 |
| 6-01-055-4 |  | более 70 м | 139015.50 | 16901.20 | 122114.30 |  | 6276.20 | - | 1798.00 |
| ТАБЛИЦА 6-01-056. БЕТОНИРОВАНИЕ СТЕН ШАХТНЫХ БАШЕННЫХ КОПРОВ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-056-1 |  | до 70 м | 257308.09 | 17639.74 | 30075.83 |  | 1637.83 | 209592.52 | 1805.50 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-056-2 |  | более 70 м | 267018.63 | 18988.00 | 32139.15 |  | 1567.34 | 215891.48 | 1943.50 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-057. УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК СООРУЖЕНИЙ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-057-1 |  | до 150 мм | 153926.57 | 5342.57 | 31186.60 |  | 3752.70 | 117397.40 | 603.68 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-057-2 |  | более 150 мм | 184216.70 | 4262.16 | 21140.32 |  | 2483.71 | 158814.22 | 481.60 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-057-3 |  | до 200 мм | 185402.26 | 4182.86 | 23741.38 |  | 2806.42 | 157478.02 | 472.64 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-057-4 |  | более 200 мм | 173697.55 | 3657.53 | 19370.13 |  | 2264.01 | 150669.89 | 413.28 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-057-5 |  | до 250 мм | 139584.24 | 3994.54 | 23578.51 |  | 2826.20 | 112011.19 | 451.36 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-057-6 |  | более 250 мм | 146733.17 | 2953.78 | 13694.09 |  | 1595.26 | 130085.30 | 333.76 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-058. УСТРОЙСТВО РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ПОД САМОХОДНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ СТЕН Измеритель: 100 м пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-058-1 |  | Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен | 7025.61 | 3201.46 | 1189.46 |  | 94.61 | 2634.69 | 366.30 |
| 13. СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-062. УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-062-1 |  | до 150 мм | 153212.86 | 16907.97 | 13643.46 |  | 1790.79 | 122661.43 | 1798.72 |
| 6-01-062-2 |  | более 150 мм | 147790.53 | 11001.76 | 8896.17 |  | 1119.30 | 127892.60 | 1170.40 |
| Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-062-3 |  | до 150 мм | 139369.49 | 13149.47 | 13728.71 |  | 1841.42 | 112491.31 | 1398.88 |
| 6-01-062-4 |  | более 150 мм | 151151.77 | 6853.73 | 8072.93 |  | 1014.14 | 136225.11 | 729.12 |
| 6-01-062-5 |  | Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа | 205093.63 | 25901.66 | 22419.53 |  | 2760.50 | 156772.44 | 2692.48 |
| Устройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-062-6 |  | фильтров и осветлителей | 160283.91 | 10209.72 | 11304.73 |  | 1442.22 | 138769.46 | 1168.16 |
| 6-01-062-7 |  | песколовок круглых | 150409.43 | 25235.62 | 25125.90 |  | 3388.79 | 100047.91 | 2684.64 |
| 6-01-062-8 |  | песколовок прямоугольных | 134692.53 | 19750.53 | 15086.90 |  | 2031.63 | 99855.10 | 2101.12 |
| 6-01-062-9 |  | метантенков круглых | 165914.65 | 8544.01 | 8501.75 |  | 991.32 | 148868.89 | 930.72 |
| ТАБЛИЦА 6-01-063. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подземной части насосных станций при толщине днищ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-063-1 |  | до 400 мм | 130241.40 | 3835.79 | 3096.97 |  | 336.30 | 123308.64 | 422.91 |
| 6-01-063-2 |  | более 400 мм | 94318.00 | 2366.91 | 2245.65 |  | 253.14 | 89705.44 | 260.96 |
| Строительство подземной части насосных станций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-063-3 |  | стен круглых | 136710.41 | 14612.86 | 12138.19 |  | 1514.18 | 109959.36 | 1554.56 |
| Строительство прямоугольных стен подземной части насосных станций толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-063-4 |  | до 300 мм | 141674.71 | 8690.14 | 9948.44 |  | 1253.09 | 123036.13 | 968.80 |
| 6-01-063-5 |  | более 300 мм | 131144.31 | 5826.91 | 6404.40 |  | 816.09 | 118913.00 | 649.60 |
| ТАБЛИЦА 6-01-064. СТРОИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-064-1 |  | устройство лотков в сооружениях | 149061.36 | 28694.40 | 18368.12 |  | 2476.05 | 101998.84 | 2732.80 |
| Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство лотков между сооружениями при толщине стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-064-2 |  | до 100 мм | 125099.42 | 13261.25 | 17452.95 |  | 2353.47 | 94385.22 | 1478.40 |
| 6-01-064-3 |  | более 100 мм | 117489.05 | 10076.54 | 11585.30 |  | 1534.97 | 95827.21 | 1123.36 |
| Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-064-4 |  | устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях | 164152.58 | 13109.04 | 11977.91 |  | 1470.98 | 139065.63 | 1428.00 |
| Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство днищ при стенах из сборных железобетонных панелей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-064-5 |  | плоских | 116353.05 | 5628.52 | 5985.86 |  | 790.85 | 104738.67 | 652.96 |
| 6-01-064-6 |  | бункерного типа круглых | 162588.18 | 18187.19 | 14597.30 |  | 1952.25 | 129803.69 | 1890.56 |
| 6-01-064-7 |  | бункерного типа прямоугольных | 158997.24 | 14932.85 | 15314.32 |  | 1977.09 | 128750.07 | 1646.40 |
| Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-064-8 |  | устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа | 70011.14 | 3357.56 | 8629.52 |  | 1152.38 | 58024.06 | 384.16 |
| 6-01-064-9 |  | устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой | 105741.78 | 2689.00 | 1319.70 |  | 125.70 | 101733.08 | 315.24 |
| 14. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-067. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Измеритель: 100 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-067-1 |  | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом | 1995.47 | 468.78 | 1305.79 |  | 3.62 | 220.90 | 48.73 |
| Торкретирование поверхности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-067-2 |  | при толщине с слоя до 20 мм | 5052.41 | 1118.61 | 2741.73 |  | 128.15 | 1192.07 | 116.28 |
| 6-01-067-3 |  | добавляется на каждые 5 мм | 507.89 | 77.63 | 207.35 |  | 21.06 | 222.91 | 8.07 |
| 6-01-067-4 |  | Железнение поверхности | 319.44 | 278.02 | 2.26 |  | - | 39.16 | 28.90 |
| 6-01-067-5 |  | Укладка пористых керамических пластин аэраторов | 36981.74 | 1529.50 | 291.80 |  | - | 35160.44 | 175.00 |
| ТАБЛИЦА 6-01-068. УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ Измеритель: 100 м шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-068-1 |  | резиновых прокладок | 10236.02 | 834.77 | 68.29 |  | 4.59 | 9332.96 | 81.76 |
| 6-01-068-2 |  | стальных листов | 10478.45 | 562.06 | 75.83 |  | 4.59 | 9840.56 | 55.05 |
| 6-01-068-3 |  | герметика | 10493.43 | 206.37 | 17.34 |  | - | 10269.72 | 21.70 |
| ТАБЛИЦА 6-01-069. НАВИВКА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ НА СТЕНЫ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Измеритель: 1 т навивки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-069-1 |  | Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений | 6765.95 | 140.45 | 855.72 |  | - | 5769.78 | 13.20 |
| ТАБЛИЦА 6-01-070. ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ Измеритель: 100 м3 загрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-070-1 |  | песком | 10708.46 | 1331.38 | 1950.84 |  | 225.46 | 7426.24 | 170.69 |
| 6-01-070-2 |  | гравием | 15136.51 | 1434.26 | 1991.17 |  | 228.52 | 11711.08 | 183.88 |
| 6-01-070-3 |  | щебнем | 14385.48 | 1434.26 | 1950.84 |  | 225.46 | 11000.38 | 183.88 |
| 6-01-070-4 |  | углем | 236959.09 | 1448.77 | 4454.40 |  | 519.01 | 231055.92 | 185.74 |
| ТАБЛИЦА 6-01-071. ИСПЫТАНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ Измеритель: 100 м3 емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-071-1 |  | Испытание емкостей на водонепроницаемость | 471.82 | 63.59 | 6.79 |  | - | 401.44 | 7.87 |
| 6-01-071-2 |  | Дезинфекция емкостей для питьевой воды | 1019.88 | 133.32 | 2.26 |  | - | 884.30 | 16.50 |
| ТАБЛИЦА 6-01-072. УСТРОЙСТВО ОДНОВЕНТИЛЯТОРНЫХ И СЕКЦИОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ГРАДИРЕН Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-072-1 |  | при сборных стенах | 147118.64 | 4758.64 | 3785.14 |  | 309.83 | 138574.86 | 518.37 |
| 6-01-072-2 |  | с монолитными стенами и розетой | 143426.57 | 10495.49 | 3434.58 |  | 294.17 | 129496.50 | 1143.30 |
| Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-072-3 |  | конструкций машинного зала | 124606.30 | 8956.83 | 2785.04 |  | 210.06 | 112864.43 | 975.69 |
| 6-01-072-4 |  | башен с перекрытиями | 163172.71 | 19593.79 | 4180.98 |  | 119.38 | 139397.94 | 2134.40 |
| 6-01-072-5 |  | розет | 109233.32 | 6112.41 | 2919.58 |  | 99.77 | 100201.33 | 665.84 |
| ТАБЛИЦА 6-01-073. БЕТОНИРОВАНИЕ НИЖНЕГО ОПОРНОГО КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЛОЧКИ ГРАДИРНИ ВЫСОТОЙ ДО 150 МЕТРОВ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-073-1 |  | Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м | 398647.93 | 51385.24 | 103204.08 |  | 10990.56 | 244058.61 | 4829.44 |
| (204-9001) |  | Арматура. |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (Т) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-074. ВОЗВЕДЕНИЕ ОБОЛОЧКИ ГРАДИРЕН ВЫСОТОЙ ДО 90 МЕТРОВ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-074-1 |  | Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке | 374261.83 | 45248.70 | 256276.57 |  | 5253.55 | 72736.56 | 4309.40 |
| (204-9001) |  | Арматура. |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (Т) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-075. ВОЗВЕДЕНИЕ ОБОЛОЧЕК ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ГРАДИРЕН ВЫСОТОЙ ДО 150 МЕТРОВ В ПЕРЕСТАВНОЙ ФАНЕРНОЙ ОПАЛУБКЕ С ПОМОЩЬЮ САМОПОДЪЕМНЫХ ПОДМОСТЕЙ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-075-1 |  | Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей | 416008.84 | 89855.56 | 233747.41 |  | 8543.30 | 92405.87 | 8800.74 |
| (204-9001) |  | Арматура. |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (Т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-080. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА Измеритель: 100 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление тяжелого бетона на гравии класса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-080-1 |  | В 3,5 - В 5 (М50-М75) | 21027.05 | 2353.34 | 2147.48 |  | 428.35 | 16526.23 | 301.71 |
| 6-01-080-2 |  | В 7,5 (М 100) | 21914.08 | 2353.34 | 2087.18 |  | 421.61 | 17473.56 | 301.71 |
| 6-01-080-3 |  | В 10 (М 150) | 23059.80 | 2353.34 | 2084.49 |  | 421.31 | 18621.97 | 301.71 |
| 6-01-080-4 |  | В 15 (М 200) | 24484.93 | 2353.34 | 2061.99 |  | 418.80 | 20069.60 | 301.71 |
| 6-01-080-5 |  | В 20 (М 250) | 26024.28 | 2353.34 | 2051.19 |  | 417.59 | 21619.75 | 301.71 |
| 6-01-080-6 |  | В 25 (М 300) | 27676.74 | 2353.34 | 2043.99 |  | 416.79 | 23279.41 | 301.71 |
| Приготовление тяжелого бетона на щебне класса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-080-7 |  | В 3,5 - В 5 | 25133.94 | 2353.34 | 2014.29 |  | 413.47 | 20766.31 | 301.71 |
| 6-01-080-8 |  | В 7,5 | 26350.29 | 2353.34 | 2016.09 |  | 413.67 | 21980.86 | 301.71 |
| 6-01-080-9 |  | В 10 | 27556.80 | 2353.34 | 2014.29 |  | 413.47 | 23189.17 | 301.71 |
| 6-01-080-10 |  | В 15 | 29024.15 | 2353.34 | 1992.70 |  | 411.05 | 24678.11 | 301.71 |
| 6-01-080-11 |  | В 20 | 30393.10 | 2353.34 | 1981.00 |  | 409.74 | 26058.76 | 301.71 |
| 6-01-080-12 |  | В 25 | 31898.55 | 2353.34 | 1970.20 |  | 408.54 | 27575.01 | 301.71 |
| 6-01-080-13 |  | В 27,5 (М 350) | 34160.15 | 2353.34 | 1972.00 |  | 408.74 | 29834.81 | 301.71 |
| 6-01-080-14 |  | В 30 (М 400) | 35533.78 | 2353.34 | 1957.60 |  | 407.13 | 31222.84 | 301.71 |
| ТАБЛИЦА 6-01-081. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКОГО БЕТОНА Измеритель: 100 м3 бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-081-1 |  | В 3,5 (М 50) | 48943.76 | 2353.34 | 2496.21 |  | 575.83 | 44094.21 | 301.71 |
| 6-01-081-2 |  | В 5 | 50250.21 | 2353.34 | 2507.90 |  | 577.14 | 45388.97 | 301.71 |
| 6-01-081-3 |  | В 7,5 | 51599.77 | 2353.34 | 2521.40 |  | 578.65 | 46725.03 | 301.71 |
| 6-01-081-4 |  | В 10 | 54225.13 | 2353.34 | 2636.59 |  | 591.53 | 49235.20 | 301.71 |
| 6-01-081-5 |  | В 15 | 57006.56 | 2353.34 | 2659.09 |  | 594.04 | 51994.13 | 301.71 |
| Приготовление легкого бетона конструкционного класса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-081-6 |  | В 20 | 59290.51 | 2353.34 | 2684.28 |  | 596.86 | 54252.89 | 301.71 |
| 6-01-081-7 |  | В 25 | 59186.31 | 2353.34 | 2494.41 |  | 575.63 | 54338.56 | 301.71 |
| 6-01-081-8 |  | В 27,5 | 60836.68 | 2353.34 | 2541.20 |  | 580.86 | 55942.14 | 301.71 |
| 6-01-081-9 |  | В 30 | 63904.47 | 2353.34 | 2614.09 |  | 589.01 | 58937.04 | 301.71 |
| 6-01-081-10 |  | В 35 | 65712.39 | 2353.34 | 2498.90 |  | 576.14 | 60860.15 | 301.71 |
| 6-01-081-11 |  | В 40 | 80006.83 | 2353.34 | 2557.40 |  | 582.68 | 75096.09 | 301.71 |
| ТАБЛИЦА 6-01-082. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ Измеритель: 100 м3 раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-известковых марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-082-1 |  | 10 | 24882.45 | 2134.08 | 2093.84 |  | 530.26 | 20654.53 | 273.60 |
| 6-01-082-2 |  | 25 | 25230.92 | 2089.62 | 2099.24 |  | 530.87 | 21042.06 | 267.90 |
| 6-01-082-3 |  | 50 | 25472.00 | 2054.05 | 2047.05 |  | 525.03 | 21370.90 | 263.34 |
| 6-01-082-4 |  | 75 | 25779.81 | 1991.81 | 2054.24 |  | 525.84 | 21733.76 | 255.36 |
| 6-01-082-5 |  | 100 | 27726.01 | 1991.81 | 2079.44 |  | 528.65 | 23654.76 | 255.36 |
| 6-01-082-6 |  | 150 | 29371.15 | 1929.56 | 2083.04 |  | 529.06 | 25358.55 | 247.38 |
| 6-01-082-7 |  | 200 | 30698.44 | 1876.21 | 2061.44 |  | 526.64 | 26760.79 | 240.54 |
| Приготовление тяжелых кладочных растворов цементно-глиняных марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-082-8 |  | 10 | 16035.90 | 1787.29 | 2252.22 |  | 547.97 | 11996.39 | 229.14 |
| 6-01-082-9 |  | 25 | 17336.95 | 1787.29 | 2226.13 |  | 545.05 | 13323.53 | 229.14 |
| 6-01-082-10 |  | 50 | 18950.94 | 1787.29 | 2211.73 |  | 543.44 | 14951.92 | 229.14 |
| 6-01-082-11 |  | 75 | 20892.06 | 1787.29 | 2179.33 |  | 539.82 | 16925.44 | 229.14 |
| 6-01-082-12 |  | 100 | 22797.01 | 1787.29 | 2171.23 |  | 538.91 | 18838.49 | 229.14 |
| 6-01-082-13 |  | 150 | 25788.94 | 1787.29 | 2134.34 |  | 534.79 | 21867.31 | 229.14 |
| 6-01-082-14 |  | 200 | 27933.93 | 1787.29 | 2012.85 |  | 521.21 | 24133.79 | 229.14 |
| Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-082-15 |  | 25 | 15622.19 | 1787.29 | 1993.95 |  | 519.10 | 11840.95 | 229.14 |
| 6-01-082-16 |  | 50 | 18587.84 | 1787.29 | 2024.55 |  | 522.52 | 14776.00 | 229.14 |
| 6-01-082-17 |  | 75 | 21135.47 | 1787.29 | 2029.05 |  | 523.02 | 17319.13 | 229.14 |
| 6-01-082-18 |  | 100 | 21450.07 | 1787.29 | 2022.75 |  | 522.32 | 17640.03 | 229.14 |
| 6-01-082-19 |  | 150 | 24939.08 | 1787.29 | 2017.35 |  | 521.71 | 21134.44 | 229.14 |
| 6-01-082-20 |  | 200 | 27504.08 | 1787.29 | 2011.05 |  | 521.01 | 23705.74 | 229.14 |
| ТАБЛИЦА 6-01-083. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ Измеритель: 100 м3 раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление тяжелых отделочных растворов известковых состава: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-083-1 |  | 1:2 | 54437.03 | 5023.98 | 1678.99 |  | 483.89 | 47734.06 | 644.10 |
| 6-01-083-2 |  | 1:2,5 | 48701.53 | 4677.19 | 1730.28 |  | 489.62 | 42294.06 | 599.64 |
| 6-01-083-3 |  | 1:3 | 47404.67 | 4588.27 | 1763.58 |  | 493.34 | 41052.82 | 588.24 |
| Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-083-4 |  | 1:1 | 29950.76 | 1787.29 | 1628.59 |  | 478.25 | 26534.88 | 229.14 |
| 6-01-083-5 |  | 1:2 | 25896.58 | 1787.29 | 1868.87 |  | 505.11 | 22240.42 | 229.14 |
| 6-01-083-6 |  | 1:3 | 23577.31 | 1787.29 | 1969.65 |  | 516.38 | 19820.37 | 229.14 |
| Приготовление тяжелых отделочных растворов цементно-известковых состава: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-083-7 |  | 1:1:6 | 27482.38 | 2134.08 | 1920.16 |  | 510.85 | 23428.14 | 273.60 |
| 6-01-083-8 |  | 1:1:8 | 23459.19 | 2045.16 | 1930.06 |  | 511.95 | 19483.97 | 262.20 |
| 6-01-083-9 |  | 1:1:9 | 22802.96 | 2027.38 | 1984.05 |  | 517.99 | 18791.53 | 259.92 |
| 6-01-083-10 |  | 1:3:12 | 26314.94 | 2231.89 | 1783.37 |  | 495.56 | 22299.68 | 286.14 |
| ТАБЛИЦА 6-01-084. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЕГКИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ Измеритель: 100 м3 раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приготовление легких отделочных растворов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-084-1 |  | известковых | 83379.16 | 3707.96 | 2667.86 |  | 808.42 | 77003.34 | 475.38 |
| 6-01-084-2 |  | цементно-известковых | 75787.49 | 2623.14 | 2697.55 |  | 811.74 | 70466.80 | 336.30 |
| 16. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-087. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ Измеритель: 10 м2 конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-087-1 |  | стен | 593.18 | 129.56 | 349.95 |  | 46.44 | 113.67 | 16.61 |
| 6-01-087-2 |  | перекрытий | 260.73 | 50.70 | 153.20 |  | 19.17 | 56.83 | 6.50 |
| ТАБЛИЦА 6-01-088. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОБЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНОЙ ("ТУННЕЛЬНОЙ") ОПАЛУБКИ Измеритель: 10 м2 конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("туннельной") опалубки бетонных конструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-088-1 |  | перекрытий | 243.10 | 86.35 | 86.84 |  | 6.21 | 69.91 | 11.07 |
| 6-01-088-2 |  | стен | 486.39 | 172.77 | 173.80 |  | 12.56 | 139.82 | 22.15 |
| ТАБЛИЦА 6-01-089. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ БЛОЧНОЙ ОПАЛУБКИ СТЕН Измеритель: 10 м2 конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-089-1 |  | Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен | 370.63 | 108.58 | 202.10 |  | 25.51 | 59.95 | 13.92 |
| ТАБЛИЦА 6-01-090. БЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН В КРУПНОЩИТОВОЙ, ОБЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНОЙ И БЛОЧНОЙ ОПАЛУБКАХ (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ) Измеритель: 10 м2 конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-1 |  | до 16 см | 177.12 | 34.05 | 135.95 |  | 20.93 | 7.12 | 3.95 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-2 |  | до 20 см | 169.80 | 32.32 | 130.36 |  | 19.98 | 7.12 | 3.75 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-3 |  | до 30 см | 196.11 | 37.41 | 151.58 |  | 23.09 | 7.12 | 4.34 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-4 |  | св. 30 см | 197.25 | 37.41 | 152.72 |  | 23.09 | 7.12 | 4.34 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-5 |  | до 16 см | 197.14 | 38.27 | 151.75 |  | 23.36 | 7.12 | 4.44 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-6 |  | до 20 см | 188.92 | 36.29 | 145.51 |  | 22.28 | 7.12 | 4.21 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-7 |  | до 30 см | 222.87 | 42.15 | 173.60 |  | 26.46 | 7.12 | 4.89 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-8 |  | до 16 см | 95.58 | 11.03 | 77.43 |  | 10.69 | 7.12 | 1.28 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-9 |  | до 20 см | 120.11 | 14.22 | 98.77 |  | 13.65 | 7.12 | 1.65 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-10 |  | до 30 см | 181.71 | 31.55 | 143.04 |  | 19.73 | 7.12 | 3.66 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-11 |  | св.30 см | 226.62 | 27.76 | 191.74 |  | 26.47 | 7.12 | 3.22 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-12 |  | до 16 см | 105.42 | 12.50 | 85.80 |  | 11.84 | 7.12 | 1.45 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-13 |  | до 20 см | 133.98 | 16.03 | 110.83 |  | 15.29 | 7.12 | 1.86 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-14 |  | до 30 см | 191.17 | 23.19 | 160.86 |  | 22.19 | 7.12 | 2.69 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-091. БЕТОНИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В КРУПНОЩИТОВОЙ И ОБЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКАХ Измеритель: 10 м2 конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование перекрытий с (помощью бадьи) в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-091-1 |  | до 12 см | 81.99 | 14.22 | 55.89 |  | 8.64 | 11.88 | 1.65 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) |  | Бетон тяжелый (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-091-2 |  | до 16 см | 93.98 | 16.64 | 65.46 |  | 10.13 | 11.88 | 1.93 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) |  | Бетон тяжелый (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-091-3 |  | до 20 см | 117.12 | 21.46 | 83.78 |  | 12.96 | 11.88 | 2.49 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) |  | Бетон тяжелый (класс по проекту) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-091-4 |  | св.20 см | 149.66 | 26.12 | 111.66 |  | 17.28 | 11.88 | 3.03 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) |  | Бетон тяжелый (класс по проекту) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-091-5 |  | до 12 см | 104.41 | 11.90 | 80.63 |  | 11.34 | 11.88 | 1.38 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) |  | Бетон тяжелый (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-091-6 |  | до 16 см | 120.38 | 13.88 | 94.62 |  | 13.32 | 11.88 | 1.61 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) |  | Бетон тяжелый (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-091-7 |  | до 20 см | 151.20 | 17.84 | 121.48 |  | 17.10 | 11.88 | 2.07 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) |  | Бетон тяжелый (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-091-8 |  | св.20 см | 180.92 | 21.81 | 147.23 |  | 20.71 | 11.88 | 2.53 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9022) |  | Бетон тяжелый (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-092. УСТАНОВКА КАРКАСОВ И СЕТОК В СТЕНАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-092-1 |  | до 20 кг | 6021.05 | 260.26 | 69.99 |  | 9.04 | 5690.80 | 32.82 |
| 6-01-092-2 |  | до 50 кг | 5915.62 | 173.83 | 50.99 |  | 6.07 | 5690.80 | 21.92 |
| 6-01-092-3 |  | до 300 кг | 5828.75 | 67.96 | 69.99 |  | 9.04 | 5690.80 | 8.57 |
| Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-092-4 |  | до 20 кг | 5944.85 | 184.06 | 69.99 |  | 9.04 | 5690.80 | 23.21 |
| 6-01-092-5 |  | до 50 кг | 5809.99 | 68.20 | 50.99 |  | 6.07 | 5690.80 | 8.60 |
| 6-01-092-6 |  | до 200 кг | 5813.60 | 52.81 | 69.99 |  | 9.04 | 5690.80 | 6.66 |
| Установка отдельных стержней в стенах диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-092-7 |  | до 8 мм | 6132.33 | 368.27 | 52.86 |  | 6.21 | 5711.20 | 46.44 |
| 6-01-092-8 |  | св. 8 мм | 5943.26 | 191.27 | 50.99 |  | 6.07 | 5701.00 | 24.12 |
| Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-092-9 |  | до 8 мм | 6165.86 | 413.87 | 50.99 |  | 6.07 | 5701.00 | 52.19 |
| 6-01-092-10 |  | св. 8 мм | 5989.03 | 224.97 | 52.86 |  | 6.21 | 5711.20 | 28.37 |
| Установка закладных деталей при массе элементов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-092-11 |  | до 5 кг | 6501.61 | 718.54 | 71.87 |  | 9.18 | 5711.20 | 90.61 |
| 6-01-092-12 |  | до 20 кг | 5989.03 | 216.33 | 61.50 |  | 7.56 | 5711.20 | 27.28 |
| 17. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-096. МОНТАЖ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ Измеритель: 1 м осевой линии опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-096-1 |  | Монтаж скользящей опалубки | 838.12 | 209.58 | 108.83 |  | 12.56 | 519.71 | 22.56 |
| ТАБЛИЦА 6-01-097. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ Измеритель: 1 т арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-097-1 |  | Установка арматуры | 5998.49 | 256.70 | 50.99 |  | 6.07 | 5690.80 | 29.78 |
| ТАБЛИЦА 6-01-098. БЕТОНИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН Измеритель: 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций стен наружных толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-1 |  | до 10 см | 699.52 | 197.54 | 232.85 |  | 33.75 | 269.13 | 21.78 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-2 |  | до 20 см | 772.86 | 209.43 | 294.30 |  | 43.34 | 269.13 | 23.09 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-3 |  | до 30 см | 800.12 | 215.87 | 315.12 |  | 46.58 | 269.13 | 23.80 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-4 |  | св. 30 см | 786.46 | 212.60 | 304.73 |  | 44.96 | 269.13 | 23.44 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций стен внутренних толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-5 |  | до 20 см | 766.40 | 200.72 | 294.23 |  | 43.34 | 271.45 | 22.13 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-6 |  | до 30 см | 806.29 | 209.43 | 325.41 |  | 48.20 | 271.45 | 23.09 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций стен наружных толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-7 |  | до 10 см | 621.59 | 117.82 | 248.39 |  | 17.99 | 255.38 | 12.99 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-8 |  | до 20 см | 712.13 | 157.09 | 299.66 |  | 22.90 | 255.38 | 17.32 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-9 |  | до 30 см | 755.55 | 179.77 | 320.40 |  | 26.14 | 255.38 | 19.82 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-10 |  | св. 30 см | 799.87 | 203.35 | 341.14 |  | 29.38 | 255.38 | 22.42 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций стен внутренних толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-11 |  | до 20 см | 710.62 | 160.54 | 278.63 |  | 22.71 | 271.45 | 17.70 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-098-12 |  | до 30 см | 786.34 | 184.12 | 330.77 |  | 27.76 | 271.45 | 20.30 |
| (101-9864) |  | Опалубка скользящая (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-099. УСТАНОВКА ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ Измеритель: 10 м2 конструкций стен (без вычета проемов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-099-1 |  | Установка плит теплоизоляционного слоя | 64.73 | 59.66 | 5.07 |  | 0.68 | - | 7.60 |
| (104-9090) |  | Плиты теплоизоляционные. |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М2) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-100. ДЕМОНТАЖ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ Измеритель: 1 м осевой линии опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-100-1 |  | Демонтаж скользящей опалубки | 208.57 | 187.83 | 20.74 |  | 3.24 | - | 20.94 |
| 18. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-103. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ Измеритель: 10 м2 конструкций перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи) толщиной перекрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-103-1 |  | до 12 см | 389.87 | 158.73 | 154.66 |  | 24.17 | 76.48 | 20.35 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-103-2 |  | до 16 см | 399.37 | 158.73 | 164.16 |  | 25.65 | 76.48 | 20.35 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-103-3 |  | до 20 см | 413.48 | 162.47 | 174.53 |  | 27.27 | 76.48 | 20.83 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-103-4 |  | св. 20 см | 425.65 | 164.27 | 184.90 |  | 28.89 | 76.48 | 21.06 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса) толщиной перекрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-103-5 |  | до 12 см | 523.46 | 156.08 | 290.90 |  | 22.90 | 76.48 | 20.01 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-103-6 |  | до 16 см | 567.83 | 156.08 | 335.27 |  | 26.49 | 76.48 | 20.01 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-103-7 |  | до 20 см | 646.97 | 159.67 | 410.82 |  | 31.90 | 76.48 | 20.47 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-103-8 |  | св. 20 см | 703.59 | 161.54 | 465.57 |  | 37.11 | 76.48 | 20.71 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| (401-9021) |  | Бетон (класс по проекту). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (М3) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-104. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ В МЕЛКОЩИТОВУЮ ОПАЛУБКУ ПЕРЕКРЫТИЙ Измеритель: 1 т арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-104-1 |  | Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий | 5839.43 | 102.76 | 45.87 |  | 4.72 | 5690.80 | 13.09 |
| ТАБЛИЦА 6-01-107. УСТРОЙСТВО КОЛОНН Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство колонн железобетонных в опалубке типа "Дока" высотой: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-107-1 |  | до 4 м, периметром до 2 м | 242777.52 | 11528.06 | 11910.31 |  | 1778.32 | 219339.15 | 1319.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-107-2 |  | до 6 м, периметром до 2 м | 247051.72 | 15933.02 | 11582.96 |  | 1694.93 | 219535.74 | 1823.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-107-3 |  | до 6 м, периметром до 4 м | 170007.35 | 11134.76 | 8883.35 |  | 1285.11 | 149989.24 | 1274.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-108. УСТРОЙСТВО СТЕН Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство прямолинейных стен железобетонных в опалубке типа "Дока" высотой до 6 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-108-1 |  | 150 мм | 150796.11 | 14811.68 | 9131.88 |  | 1326.85 | 126852.55 | 1694.70 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-108-2 |  | 300 мм | 168110.72 | 7999.72 | 6861.49 |  | 971.86 | 153249.51 | 915.30 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-108-3 |  | 600 мм | 129821.77 | 5572.62 | 4805.92 |  | 674.32 | 119443.23 | 637.60 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство криволинейных стен железобетонных в опалубке типа "Дока" высотой до 6 м, толщиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-108-4 |  | 150 мм | 172977.04 | 18574.25 | 10157.19 |  | 1486.15 | 144245.60 | 2125.20 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-108-5 |  | 300 мм | 185567.75 | 10394.48 | 7341.47 |  | 1046.11 | 167831.80 | 1189.30 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-108-6 |  | 600 мм | 136856.11 | 6509.82 | 4932.47 |  | 693.28 | 125413.82 | 755.20 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство в опалубке типа "Дока" высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-108-7 |  | трехслойных железобетонных | 155420.35 | 9054.64 | 8034.00 |  | 1148.76 | 138331.71 | 1036.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-108-8 |  | трехслойных железобетонных криволинейных | 165727.75 | 11799.00 | 9070.02 |  | 1306.71 | 144858.73 | 1350.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация) |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-108-9 |  | трехслойных железобетонных криволинейных наклонных | 166033.65 | 12104.90 | 9070.02 |  | 1306.71 | 144858.73 | 1385.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство в опалубке типа "Дока" с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием стен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-108-10 |  | трехслойных железобетонных | 158247.88 | 9902.42 | 7802.14 |  | 1106.74 | 140543.32 | 1133.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-109. УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство балок для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки до 6 м, при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-1 |  | до 500 мм | 271387.87 | 14024.74 | 5625.28 |  | 748.96 | 251737.85 | 1627.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-2 |  | до 800 мм | 266796.83 | 11649.07 | 6552.51 |  | 892.50 | 248595.25 | 1351.40 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-3 |  | более 800 мм | 262284.36 | 10002.65 | 6095.93 |  | 820.70 | 246185.78 | 1160.40 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство балок для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки более 6 м, при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-4 |  | до 500 мм | 276868.61 | 17554.63 | 5721.13 |  | 761.51 | 253592.85 | 2036.50 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-5 |  | до 800 мм | 270750.40 | 15658.23 | 6150.88 |  | 827.06 | 248941.29 | 1816.50 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-6 |  | более 800 мм | 264977.78 | 12588.65 | 5941.43 |  | 797.14 | 246447.70 | 1460.40 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки до 6 м, при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-7 |  | до 800 мм | 276381.45 | 12773.12 | 6631.50 |  | 903.57 | 256976.83 | 1481.80 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-8 |  | более 800 мм | 268615.81 | 11068.08 | 6144.95 |  | 831.37 | 251402.78 | 1284.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки более 6 м, при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-9 |  | более 800 мм | 272327.91 | 13748.90 | 5858.18 |  | 811.04 | 252720.83 | 1595.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки до 6 м, при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-10 |  | до 800 мм | 268067.46 | 12391.25 | 6562.27 |  | 893.98 | 249113.94 | 1437.50 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-11 |  | более 800 мм | 264846.61 | 11068.08 | 6102.56 |  | 821.92 | 247675.97 | 1284.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа "Дока" на высоте от опорной площадки более 6 м, при высоте балок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-12 |  | до 800 мм | 272812.40 | 15981.48 | 6151.05 |  | 827.06 | 250679.87 | 1854.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-109-13 |  | более 800 мм | 267219.54 | 13361.00 | 5941.76 |  | 797.14 | 247916.78 | 1550.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-110. УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство безбалочных перекрытий и покрытий в опалубке типа "Дока" толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-1 |  | до 6 м | 149593.93 | 7185.63 | 3023.66 |  | 410.83 | 139384.64 | 833.60 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-2 |  | более 6 м | 161376.93 | 14701.41 | 3264.23 |  | 433.09 | 143411.29 | 1705.50 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство безбалочных перекрытий и покрытий в опалубке типа "Дока" криволинейного очертания толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-3 |  | до 6 м | 170074.39 | 8011.08 | 3028.96 |  | 410.83 | 159034.35 | 929.36 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-4 |  | более 6 м | 189987.99 | 15584.96 | 3260.09 |  | 431.60 | 171142.94 | 1808.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство в опалубке типа "Дока" толщиной 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м безбалочных покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-5 |  | наклонных | 153957.75 | 7693.35 | 3051.71 |  | 413.02 | 143212.69 | 892.50 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-110-6 |  | наклонных криволинейных | 181296.46 | 8456.22 | 3065.25 |  | 414.37 | 169774.99 | 981.00 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-111. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-111-1 |  | прямоугольных | 190375.93 | 20796.61 | 5445.73 |  | 755.23 | 164133.59 | 2412.60 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-111-2 |  | криволинейных | 205825.21 | 27035.60 | 5872.06 |  | 821.38 | 172917.55 | 3136.38 |
| (101-9865) |  | Опалубка переставная (амортизация). |  |  |  |  |  | (Проект) |  |
|  |  | (КОМПЛ) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | м-час | 86.40 | 13.50 |
| 020141 | Краны башенные при строительстве элеваторов высотой подъема крюка более 40 м | м-час | 332.74 | 16.44 |
| 020302 | Краны башенные приставные 10 т, высота подъема крюка 105 м | м-час | 254.10 | 11.60 |
| 020303 | Краны башенные приставные 4-10 т, высота подъема крюка 150 м | м-час | 312.00 | 11.60 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 111.99 | 13.50 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | м-час | 115.40 | 13.50 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | м-час | 96.89 | 13.50 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | м-час | 120.04 | 13.50 |
| 021901 | Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни | м-час | 1112.80 | 27.90 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 89.99 | 10.06 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | м-час | 3.28 | — |
| 031101 | Подъемники строительные грузопассажирский высотой подъема 105 м | м-час | 174.93 | 13.50 |
| 031102 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0.8 т | м-час | 51.80 | — |
| 031600 | Подмости самоходные для возведения железобетонных оболочек градирен | м-час | 1186.83 | 50.20 |
| 031700 | Опалубка скользящая для возведения железобетонных оболочек градирен | м-час | 4891.69 | 75.30 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 8.10 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | м-час | 90.00 | 10.06 |
| 050402 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин | м-час | 32.50 | — |
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | м-час | 61.30 | 13.50 |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | м-час | 283.40 | 16.44 |
| 110215 | Автобетононасосы поршневые | м-час | 116.00 | 16.44 |
| 110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | м-час | 18.47 | 10.06 |
| 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | м-час | 20.10 | 8.52 |
| 110902 | Растворосмесители передвижные 250 л | м-час | 16.31 | 10.06 |
| 110950 | Цемент-пушки | м-час | 74.03 | 11.60 |
| 111000 | Агрегаты для бетонирования стен самоходные | м-час | 78.00 | 10.06 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | м-час | 1.90 | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | м-час | 0.50 | — |
| 120400 | Грейдеры-элеваторы 121 кВт (165 л.с.) | м-час | 131.30 | 14.40 |
| 121002 | Котлы битумные электрические 1000 л | м-час | 28.87 | — |
| 152001 | Машины общестроительные битумозаправщики 4 т | м-час | 189.75 | 13.50 |
| 252501 | Насосы для строительных растворов, производительностью 4 м3/час | м-час | 4.85 | — |
| 331101 | Трамбовки пневматические | м-час | 4.91 | — |
| 331410 | Аппараты пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | м-час | 17.95 | — |
| 331532 | Пилы электрические цепные | м-час | 3.27 | — |
| 332001 | Машины арматурно-навивочные для резервуаров до 10000 м3 | м-час | 114.30 | — |
| 333501 | Электротрансформаторы понижающие, напряжением 380/36 В, маслянные, мощностью до 30 кВт | м-час | 39.50 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 75.40 | — |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | м-час | 95.53 | — |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 1160.00 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1412.50 |
| 101-0198 | Герметик марки 51-Г-10 | кг | 37.80 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734.50 |
| 101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147.00 |
| 101-0584 | Масла антраценовые | т | 1696.00 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 3997.50 |
| 101-0634 | Парусина суровая арт.2007 | 10 м | 87.50 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989.00 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989.00 |
| 101-0785 | Поковки из квадратных заготовок массой 4.5 кг | т | 5615.00 |
| 101-0792 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10 м2 | 124.77 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455.20 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 14690.00 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200.00 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 9661.50 |
| 101-0982 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | 5650.00 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 5085.00 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412.00 |
| 101-1308 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 600 | т | 633.50 |
| 101-1323 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 | т | 313.00 |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 339.00 |
| 101-1325 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 500 | т | 392.00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 10362.00 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424.00 |
| 101-1531 | Электроды диаметром 6 мм Э46 | т | 9793.00 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 10.20 |
| 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 17.82 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23.09 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774.50 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9.04 |
| 101-1713 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.80 мм | т | 8900.00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1.82 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6.22 |
| 101-1773 | Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12х17, толщиной 1,5 мм | т | 14700.00 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84.75 |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | 150.00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 10068.00 |
| 101-9045-1 | Пластины пористые керамические | шт | 22.60 |
| 101-9620 | Антрацит дробленый для загрузки фильтра | т | 1215.00 |
| 101-9868 | Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры | м2 | 145.00 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 558.33 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 1601.00 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1287.00 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 1980.00 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 1553.00 |
| 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более I сорта | м3 | 2308.00 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 2156.00 |
| 102-0049 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 1242.20 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 1375.00 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1100.00 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1430.00 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1155.00 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1320.00 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1056.00 |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 832.70 |
| 102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | 602.00 |
| 102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 12480.00 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 1250.00 |
| 104-0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 994.40 |
| 105-0046 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-75, марка стали М76Т | м | 201.60 |
| 106-0006 | Костыли сечением 12x12 мм из стали кипящих марок | т | 7270.00 |
| 106-0010 | Подкладки для рельсов всех типов | шт | 10.80 |
| 106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм, непропитанные тип 2 | шт | 72.60 |
| 108-0024 | Цемент расширяющийся | т | 2165.80 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 23.00 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8060.00 |
| 201-0775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 7980.00 |
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения | т | 10045.00 |
| 201-9370-2 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 346.00 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 35.53 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 57.63 |
| 203-0514 | Щиты настила | м2 | 35.22 |
| 203-0518 | Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные | шт | 1010.00 |
| 204-0005 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 14 мм | т | 6210.00 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100.00 |
| 204-0062 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 5804.00 |
| 204-0064 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно | т | 6800.00 |
| 204-0065 | Стержни домкратные | т | 6500.00 |
| 204-0066 | Арматура-сетка из стали класса А-1 диаметром 12-14 мм | т | 5650.00 |
| 204-0100 | Горячекатанная арматурная сталь класса А-1, А-2, А-3 | т | 5650.00 |
| 300-0608 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | м | 49.06 |
| 300-1111 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм | м | 53.20 |
| 401-0004 | Бетон тяжелый, класс В 10 (М150) | м3 | 490.00 |
| 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 600.00 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 592.76 |
| 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) | м3 | 700.00 |
| 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7.5 (М 100) | м3 | 560.00 |
| 401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм , класс В 15 (М200) | м3 | 600.00 |
| 401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 665.00 |
| 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50) | м3 | 520.00 |
| 401-0065 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 12.5 (М 150) | м3 | 600.00 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 665.00 |
| 401-0068 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 22,5 (М300) | м3 | 668.28 |
| 401-0083 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 600.00 |
| 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 665.00 |
| 401-0246 | Бетон песчаный, класс В 15 (М200) | м3 | 490.00 |
| 401-0387 | Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 720.00 |
| 401-0522 | Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50) | м3 | 564.30 |
| 401-9020 | Бетон жаростойкий | м3 | 680.00 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519.80 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497.00 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 519.80 |
| 406-0018 | Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 600 | м3 | 166.70 |
| 406-0031 | Песок керамзитовый, марка 600 | м3 | 413.00 |
| 406-0034 | Песок керамзитовый, марка 900 | м3 | 443.80 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 87.80 |
| 408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800 фракции 10-20 мм | м3 | 146.90 |
| 408-0030 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10-20 мм | м3 | 106.30 |
| 408-0101 | Гравий для строительных работ фракции (3) 5-10 мм | м3 | 113.20 |
| 408-0103 | Гравий для строительных работ марка Др 8, фракции 20-40 мм | м3 | 101.30 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 55.26 |
| 408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ: средний | м3 | 70.60 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный | м3 | 59.99 |
| 408-0142 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов, мелкий | м3 | 59.99 |
| 408-0151 | Песок для строительных работ для штукатурных растворов отделочного слоя природный очень мелкий | м3 | 59.99 |
| 408-0211 | Камень бутовый марка 1400 | м3 | 291.00 |
| 408-0215 | Камень бутовый марка 600 | м3 | 203.00 |
| 408-0405 | Песок баритовый | м3 | 4966.00 |
| 408-9281-1 | гравий баритовый | м3 | 5292.00 |
| 409-0043 | Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пенза), фракции 5-10 мм, марка 800 | м3 | 170.19 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |
| 444-1000 | Плиты покрытий железобетонные | м3 | 1498.30 |
| 444-1001 | Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона | м3 | 1823.80 |
| 502-0006 | Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением, 3x35+1x10 мм2 | 1000 м | 149692.25 |
| 502-0174 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, 3x4+1x2.5 мм2 | 1000 м | 28988.16 |
| 502-0176 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением, 3x10+1x6 мм2 | 1000 м | 60125.57 |
| 507-0003 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм2 | т | 95833.13 |
| 507-0366 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 6 мм2 | 1000 м | 6436.74 |
| 507-0367 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2 | 1000 м | 12942.79 |
| 546-0031 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60 | 10 шт | 24.15 |
| 546-0501 | Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2'0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2'0-03УХЛ4 | шт | 55.61 |
| 546-0502 | Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 | шт | 320.23 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| номера расценок | ресурсы по ГЭСН |  |  | ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм | расход | код | ед. изм | расход |
| 6-01-001-1 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0061 | м3 | 102 |
| 6-01-001-2 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-001-3 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-001-4 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-001-5 | 204-9001 | т | 4.5 | 204-0100 | т | 4.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-6 | 204-9001 | т | 3.3 | 204-0100 | т | 3.3 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-7 | 204-9001 | т | 3.3 | 204-0100 | т | 3.3 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-8 | 204-9001 | т | 2.8 | 204-0100 | т | 2.8 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-9 | 204-9001 | т | 2.9 | 204-0100 | т | 2.9 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-10 | 204-9001 | т | 4.6 | 204-0100 | т | 4.6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-11 | 204-9001 | т | 6 | 204-0100 | т | 6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-12 | 204-9001 | т | 4.3 | 204-0100 | т | 4.3 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-13 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0023 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-14 | 401-9021 | м3 | 71 | 401-0023 | м3 | 71 |
|  | 408-9011 | м3 | 44 | 408-0211 | м3 | 44 |
| 6-01-001-15 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0023 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-16 | 204-9001 | т | 8.1 | 204-0100 | т | 8.1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-17 | 204-9001 | т | 18.7 | 204-0100 | т | 18.7 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-18 | 204-9001 | т | 13 | 204-0100 | т | 13 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-19 | 204-9001 | т | 13.5 | 204-0100 | т | 13.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-20 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0023 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-21 | 401-9021 | м3 | 71 | 401-0023 | м3 | 71 |
|  | 408-9011 | м3 | 44 | 408-0211 | м3 | 44 |
| 6-01-001-22 | 204-9001 | т | 6.6 | 204-0100 | т | 6.6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-001-23 | 204-9001 | т | 6.6 | 204-0100 | т | 6.6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-002-1 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-002-2 | 204-9001 | т | 0.9 | 204-0100 | т | 0.9 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-002-3 | 204-9001 | т | 1 | 204-0100 | т | 1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-002-4 | 204-9001 | т | 0.4 | 204-0100 | т | 0.4 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-002-5 | 101-9183 | т | 0.211 | 101-0785 | т | 0.211 |
|  | 201-9002 | т | 0.16 | 201-0777 | т | 0.16 |
|  | 204-9001 | т | 1.3 | 204-0100 | т | 1.3 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-002-6 | 101-9183 | т | 0.083 | 101-0785 | т | 0.083 |
|  | 204-9001 | т | 0.1 | 204-0100 | т | 0.1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-9020 | м3 | 101.5 |
| 6-01-005-1 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-005-2 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-005-3 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-005-4 | 204-9001 | т | 1 | 204-0100 | т | 1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-005-5 | 204-9001 | т | 1.5 | 204-0100 | т | 1.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-005-6 | 204-9001 | т | 3.2 | 204-0100 | т | 3.2 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-005-8 | 204-9001 | т | 1 | 204-0100 | т | 1 |
| 6-01-006-1 | 201-9002 | т | 0.22 | 201-0777 | т | 0.22 |
|  | 204-9001 | т | 3.26 | 204-0100 | т | 3.26 |
| 6-01-006-2 | 201-9002 | т | 0.22 | 1201-0777 | т | 0.22 |
|  | 204-9001 | т | 3.73 | 204-0100 | т | 3.73 |
| 6-01-006-3 | 201-9002 | т | 0.22 | 201-0777 | т | 0.22 |
|  | 204-9001 | т | 5.55 | 204-0100 | т | 5.55 |
| 6-01-006-4 | 201-9002 | т | 0.22 | 201-0777 | т | 0.22 |
|  | 204-9001 | т | 3.68 | 204-0100 | т | 3.68 |
| 6-01-006-5 | 201-9002 | т | 0.22 | 201-0777 | т | 0.22 |
|  | 204-9001 | т | 2.33 | 204-0100 | т | 2.33 |
| 6-01-006-6 | 201-9002 | т | 0.22 | 201-0777 | т | 0.22 |
|  | 204-9001 | т | 1.5 | 204-0100 | т | 1.5 |
| 6-01-006-7 | 201-9002 | т | 0.22 | 201-0777 | т | 0.22 |
|  | 204-9001 | т | 2.59 | 204-0100 | т | 2.59 |
| 6-01-007-1 | 201-9002 | т | 0.41 | 201-0775 | т | 0.41 |
|  | 204-9001 | т | 0.1 | 204-0100 | т | 0.1 |
|  | 440-9010 | м3 | 0.89 | 444-1000 | м3 | 0.89 |
| 6-01-007-2 | 201-9002 | т | 0.35 | 201-0775 | т | 0.35 |
|  | 204-9001 | т | 0.4 | 204-0100 | т | 0.4 |
|  | 440-9010 | м3 | 0.97 | 444-1000 | м3 | 0.97 |
|  | 440-9011 | м3 | 0.7 | 444-1001 | м3 | 0.7 |
| 6-01-008-1 | 204-9001 | т | 22.63 | 204-0100 | т | 22.63 |
|  | 401-9021 | м3 | 100 | 401-0066 | м3 | 100 |
| 6-01-008-2 | 204-9001 | т | 14 | 204-0100 | т | 14 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-008-3 | 204-9001 | т | 15.9 | 204-0100 | т | 15.9 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-008-4 | 204-9001 | т | 8.79 | 204-0100 | т | 8.79 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-009-1 | 204-9001 | т | 2.46 | 204-0100 | т | 2.46 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0026 | м3 | 101.5 |
| 6-01-009-2 | 204-9001 | т | 10.03 | 204-0100 | т | 10.03 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0026 | м3 | 101.5 |
| 6-01-009-3 | 204-9001 | т | 7.09 | 204-0100 | т | 7.09 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-009-4 | 204-9001 | т | 6.83 | 204-0100 | т | 6.83 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-009-5 | 204-9001 | т | 6.3 | 204-0100 | т | 6.3 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-013-1 | 401-9021 | м3 | 2.04 | 401-0086 | м3 | 2.04 |
| 6-01-013-2 | 401-9021 | м3 | 1.02 | 401-0086 | м3 | 1.02 |
| 6-01-014-1 | 401-9021 | м3 | 10.2 | 401-0083 | м3 | 10.2 |
| 6-01-014-2 | 401-9021 | м3 | 1.02 | 401-0083 | м3 | 1.02 |
| 6-01-015-1 | 201-9370 | шт | 0.01 | 201-9370-2 | шт | 0.01 |
| 6-01-015-2 | 201-9370 | шт | 0.01 | 201-9370-2 | шт | 0.01 |
| 6-01-015-3 | 201-9370 | шт | 0.01 | 201-9370-2 | шт | 0.01 |
| 6-01-015-4 | 201-9370 | шт | 0.01 | 201-9370-2 | шт | 0.01 |
| 6-01-015-5 | 201-9002 | т | 0.35 | 201-0777 | т | 0.35 |
|  | 201-9370 | шт | 0.01 | 201-9370-2 | шт | 0.01 |
| 6-01-015-6 | 201-9002 | т | 1 | 201-0775 | т | 1 |
| 6-01-015-7 | 204-9180 | т | 1 | 204-0064 | т | 1 |
| 6-01-015-8 | 204-9180 | т | 1 | 204-0064 | т | 1 |
| 6-01-015-9 | 204-9180 | т | 1 | 204-0064 | т | 1 |
| 6-01-015-10 | 204-9001 | т | 1 | 204-0100 | т | 1 |
| 6-01-016-1 | 101-9183 | т | 0.0235 | 101-0782 | т | 0.0235 |
| 6-01-016-2 | 101-9183 | т | 0.0424 | 101-0783 | т | 0.0424 |
| 6-01-016-3 | 101-9183 | т | 0.067 | 101-0783 | т | 0.067 |
| 6-01-018-1 | 121011 | м-час | 10.21 | 121002 | м-час | 10.21 |
| 6-01-024-1 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-024-2 | 401-9021 | м3 | 71 | 401-0023 | м3 | 71 |
|  | 408-9011 | м3 | 44 | 408-0215 | м3 | 44 |
| 6-01-024-3 | 204-9001 | т | 10.12 | 204-0100 | т | 10.12 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-024-4 | 204-9001 | т | 8.2 | 204-0100 | т | 8.2 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-024-5 | 204-9001 | т | 6 | 204-0100 | т | 6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-024-6 | 204-9001 | т | 12.9 | 204-0100 | т | 12.9 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-024-7 | 204-9001 | т | 10.93 | 204-0100 | т | 10.93 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-024-8 | 204-9001 | т | 7.81 | 204-0100 | т | 7.81 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-024-9 | 204-9001 | т | 4.5 | 204-0100 | т | 4.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-024-10 | 204-9001 | т | 14.99 | 204-0100 | т | 14.99 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-024-11 | 204-9001 | т | 13.67 | 204-0100 | т | 13.67 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-024-12 | 204-9001 | т | 8.99 | 204-0100 | т | 8.99 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-024-13 | 204-9001 | т | 5 | 204-0100 | т | 5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-1 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0065 | м3 | 102 |
| 6-01-026-2 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0065 | м3 | 102 |
| 6-01-026-3 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0065 | м3 | 102 |
| 6-01-026-4 | 204-9001 | т | 8.01 | 204-0100 | т | 8.01 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-5 | 204-9001 | т | 7.99 | 204-0100 | т | 7.99 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-6 | 204-9001 | т | 7.97 | 204-0100 | т | 7.97 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-7 | 204-9001 | т | 12.6 | 204-0100 | т | 12.6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-8 | 204-9001 | т | 12.6 | 204-0100 | т | 12.6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-9 | 204-9001 | т | 12.8 | 204-0100 | т | 12.8 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-10 | 204-9001 | т | 13.1 | 204-0100 | т | 13.1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-11 | 204-9001 | т | 18 | 204-0100 | т | 18 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-12 | 204-9001 | т | 15 | 204-0100 | т | 15 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-13 | 204-9001 | т | 14.6 | 204-0100 | т | 14.6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-14 | 204-9001 | т | 14.8 | 204-0100 | т | 14.8 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-15 | 204-9001 | т | 10.4 | 204-0100 | т | 10.4 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-16 | 204-9001 | т | 11.9 | 204-0100 | т | 11.9 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-17 | 204-9001 | т | 14.7 | 204-0100 | т | 14.7 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-18 | 204-9001 | т | 10.9 | 204-0100 | т | 10.9 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-19 | 204-9001 | т | 8.4 | 204-0100 | т | 8.4 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-20 | 204-9001 | т | 9.32 | 204-0100 | т | 9.32 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-21 | 204-9001 | т | 11.9 | 204-0100 | т | 11.9 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-026-22 | 204-9001 | т | 8.96 | 204-0100 | т | 8.96 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-027-1 | 204-9001 | т | 20 | 204-0100 | т | 20 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0086 | м3 | 101.5 |
| 6-01-030-1 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0086 | м3 | 102 |
| 6-01-030-2 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0086 | м3 | 102 |
| 6-01-030-3 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0066 | м3 | 102 |
| 6-01-030-4 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-030-5 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-030-6 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0086 | м3 | 102 |
| 6-01-030-7 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0086 | м3 | 102 |
| 6-01-030-8 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0066 | м3 | 102 |
| 6-01-030-9 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-030-10 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-030-11 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-030-12 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0023 | м3 | 102 |
| 6-01-030-13 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0387 | м3 | 102 |
| 6-01-030-14 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0387 | м3 | 102 |
| 6-01-030-15 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0387 | м3 | 102 |
| 6-01-030-16 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0387 | м3 | 102 |
| 6-01-030-17 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0387 | м3 | 102 |
| 6-01-030-18 | 401-9021 | м3 | 102 | 401-0387 | м3 | 102 |
| 6-01-031-1 | 204-9001 | т | 9.1 | 204-0100 | т | 9.1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0086 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-2 | 204-9001 | т | 8.5 | 204-0100 | т | 8.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0086 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-3 | 204-9001 | т | 20.4 | 204-0100 | т | 20.4 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-4 | 204-9001 | т | 13.6 | 204-0100 | т | 13.6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0026 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-5 | 204-9001 | т | 10.1 | 204-0100 | т | 10.1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-6 | 204-9001 | т | 9.1 | 204-0100 | т | 9.1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0086 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-7 | 204-9001 | т | 8.5 | 204-0100 | т | 8.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0086 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-8 | 204-9001 | т | 20.4 | 204-0100 | т | 20.4 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-9 | 204-9001 | т | 13.6 | 204-0100 | т | 13.6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0026 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-10 | 204-9001 | т | 10.1 | 204-0100 | т | 10.1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-11 | 204-9001 | т | 5.4 | 204-0100 | т | 5.4 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-12 | 204-9001 | т | 8.5 | 204-0100 | т | 8.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0086 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-13 | 204-9001 | т | 20.4 | 204-0100 | т | 20.4 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-14 | 204-9001 | т | 13.6 | 204-0100 | т | 13.6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0026 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-15 | 204-9001 | т | 10.1 | 204-0100 | т | 10.1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-16 | 204-9001 | т | 5.1 | 204-0100 | т | 5.1 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-031-17 | 204-9001 | т | 2.71 | 204-0100 | т | 2.71 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-034-1 | 204-9001 | т | 8.5 | 204-0100 | т | 8.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-034-2 | 204-9001 | т | 16.7 | 204-0100 | т | 16.7 |
|  | 401-9021 | м3 | 100 | 401-0066 | м3 | 100 |
| 6-01-034-3 | 204-9001 | т | 15.4 | 204-0100 | т | 15.4 |
|  | 401-9021 | м3 | 100 | 401-0066 | м3 | 100 |
| 6-01-034-4 | 204-9001 | т | 16.8 | 204-0100 | т | 16.8 |
|  | 401-9021 | м3 | 100 | 401-0066 | м3 | 100 |
| 6-01-034-5 | 204-9001 | т | 17.5 | 204-0100 | т | 17.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 100 | 401-0066 | м3 | 100 |
| 6-01-034-6 | 204-9001 | т | 16.8 | 204-0100 | т | 16.8 |
|  | 401-9021 | м3 | 100 | 401-0066 | м3 | 100 |
| 6-01-034-7 | 204-9001 | т | 6 | 204-0100 | т | 6 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-034-8 | 204-9001 | т | 3.01 | 204-0100 | т | 3.01 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-034-9 | 204-9001 | т | 11.44 | 204-0100 | т | 11.44 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-035-1 | 204-9001 | т | 12.5 | 204-0100 | т | 12.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-035-2 | 204-9001 | т | 12.5 | 204-0100 | т | 12.5 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-036-1 | 408-9040 | м3 | 105 | 408-0122 | м3 | 105 |
| 6-01-036-2 | 409-9056 | м3 | 115 | 409-0043 | м3 | 115 |
| 6-01-037-1 | 204-9001 | т | 25 | 204-0100 | т | 25 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-1 | 201-9002 | т | 0.5 | 201-0755 | т | 0.5 |
|  | 204-9001 | т | 7.66 | 204-0100 | т | 7.66 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-2 | 201-9002 | т | 0.6 | 201-0755 | т | 0.6 |
|  | 204-9001 | т | 7.66 | 204-0100 | т | 7.66 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-3 | 201-9002 | т | 0.24 | 201-0755 | т | 0.24 |
|  | 204-9001 | т | 6.63 | 204-0100 | т | 6.63 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-4 | 201-9002 | т | 0.28 | 201-0755 | т | 0.28 |
|  | 204-9001 | т | 6.63 | 204-0100 | т | 6.63 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-5 | 201-9002 | т | 0.64 | 201-0755 | т | 0.64 |
|  | 204-9001 | т | 12.69 | 204-0100 | т | 12.69 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-6 | 201-9002 | т | 0.74 | 201-0755 | т | 0.74 |
|  | 204-9001 | т | 12.69 | 204-0100 | т | 12.69 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-7 | 204-9001 | т | 11.9 | 204-0100 | т | 11.9 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-8 | 204-9001 | т | 8.91 | 204-0100 | т | 8.91 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-9 | 204-9001 | т | 5.94 | 204-0100 | т | 5.94 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-10 | 204-9001 | т | 10.9 | 204-0100 | т | 10.9 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-11 | 204-9001 | т | 8.17 | 204-0100 | т | 8.17 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-12 | 204-9001 | т | 5.44 | 204-0100 | т | 5.44 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-041-13 | 204-9001 | т | 7.96 | 204-0100 | т | 7.96 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-044-1 | 408-9030 | м3 | 33.3 | 408-0405 | м3 | 33.3 |
|  | 408-9281 | м3 | 64 | 408-9281-1 | м3 | 64 |
| 6-01-044-2 | 408-9030 | м3 | 33.3 | 408-0405 | м3 | 33.3 |
|  | 408-9281 | м3 | 64 | 408-9281-1 | м3 | 64 |
| 6-01-044-3 | 408-9030 | м3 | 32.6 | 408-0405 | м3 | 32.6 |
|  | 408-9281 | м3 | 64 | 408-9281-1 | м3 | 64 |
| 6-01-046-1 | 204-9001 | т | 11.8 | 204-0100 | т | 11.8 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-2 | 204-9001 | т | 9.34 | 204-0100 | т | 9.34 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-3 | 204-9001 | т | 9.3 | 204-0100 | т | 9.3 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-4 | 204-9001 | т | 14.01 | 204-0100 | т | 14.01 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-5 | 204-9001 | т | 19.95 | 204-0100 | т | 19.95 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-6 | 204-9001 | т | 10.02 | 204-0100 | т | 10.02 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-7 | 204-9001 | т | 12.7 | 204-0100 | т | 12.7 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-8 | 204-9001 | т | 11.63 | 204-0100 | т | 11.63 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-9 | 204-9001 | т | 11.87 | 204-0100 | т | 11.87 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-10 | 204-9001 | т | 18.28 | 204-0100 | т | 18.28 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-11 | 204-9001 | т | 15.3 | 204-0100 | т | 15.3 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-046-12 | 204-9001 | т | 14.95 | 204-0100 | т | 14.95 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0066 | м3 | 101.5 |
| 6-01-049-1 | 204-9001 | т | 13.9 | 204-0100 | т | 13.9 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
| 6-01-049-3 | 204-9001 | т | 17.61 | 204-0100 | т | 17.61 |
|  | 401-9021 | м3 | 100 | 401-0068 | м3 | 100 |
| 6-01-052-1 | 204-9001 | т | 7.2 | 204-0100 | т | 7.2 |
| 6-01-052-2 | 204-9001 | т | 9.12 | 204-0100 | т | 9.12 |
| 6-01-052-3 | 204-9001 | т | 12.3 | 204-0100 | т | 12.3 |
| 6-01-052-4 | 401-9026 | м3 | 90.2 | 401-0522 | м3 | 90.2 |
| 6-01-053-1 | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
| 6-01-054-1 | 204-9001 | т | 17.9 | 204-0100 | т | 17.9 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.9 | 401-0008 | м3 | 101.9 |
| 6-01-055-1 | 101-9183 | т | 1.48 | 101-0785 | т | 1.48 |
| 6-01-055-2 | 101-9183 | т | 1.71 | 101-0785 | т | 1.71 |
| 6-01-056-1 | 204-9001 | т | 19.1 | 204-0100 | т | 19.1 |
|  | 401-9022 | м3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 401-0008 | м3 | 101.5 |
| 6-01-056-2 | 204-9001 | т | 20.3 | 204-0100 | т | 20.3 |
|  | 401-9022 | м3 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 401-0008 | м3 | 101.5 |
| 6-01-057-1 | 204-9001 | т | 6.37 | 204-0100 | т | 6.37 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
|  | 402-9050 | м3 | 1.59 | 402-0004 | м3 | 1.59 |
| 6-01-057-2 | 204-9001 | т | 14.05 | 204-0100 | т | 14.05 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
|  | 402-9050 | м3 | 1.34 | 402-0004 | м3 | 1.34 |
| 6-01-057-3 | 204-9001 | т | 14 | 204-0100 | т | 14 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
|  | 402-9050 | м3 | 1.08 | 402-0004 | м3 | 1.08 |
| 6-01-057-4 | 204-9001 | т | 13.56 | 204-0100 | т | 13.56 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.46 | 402-0004 | м3 | 0.46 |
| 6-01-057-5 | 204-9001 | т | 6.96 | 204-0100 | т | 6.96 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.4 | 402-0004 | м3 | 0.4 |
| 6-01-057-6 | 204-9001 | т | 10.45 | 204-0100 | т | 10.45 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
|  | 402-9050 | м3 | 0.35 | 402-0004 | м3 | 0.35 |
| 6-01-058-1 | 106-9011 | шт | 8.26 | 106-0020 | шт | 8.26 |
|  | 204-9001 | т | 0.07 | 204-0064 | т | 0.07 |
|  | 408-9394 | м3 | 11 | 408-0132 | м3 | 11 |
| 6-01-062-1 | 204-9001 | т | 10.8 | 204-0100 | т | 10.8 |
| 6-01-062-2 | 204-9001 | т | 11.8 | 204-0100 | т | 11.8 |
| 6-01-062-3 | 204-9001 | т | 9.9 | 204-0100 | т | 9.9 |
| 6-01-062-4 | 204-9001 | т | 14.6 | 204-0100 | т | 14.6 |
| 6-01-062-5 | 204-9001 | т | 16.6 | 204-0100 | т | 16.6 |
| 6-01-062-6 | 204-9001 | т | 13.8 | 204-0100 | т | 13.8 |
| 6-01-062-7 | 204-9001 | т | 6.3 | 204-0100 | т | 6.3 |
| 6-01-062-8 | 204-9001 | т | 7.3 | 204-0100 | т | 7.3 |
| 6-01-062-9 | 204-9001 | т | 15.8 | 204-0100 | т | 15.8 |
| 6-01-063-1 | 204-9001 | т | 12.1 | 204-0100 | т | 12.1 |
| 6-01-063-2 | 204-9001 | т | 6.7 | 204-0100 | т | 6.7 |
| 6-01-063-3 | 204-9001 | т | 9.6 | 204-0100 | т | 9.6 |
| 6-01-063-4 | 204-9001 | т | 12 | 204-0100 | т | 12 |
| 6-01-063-5 | 204-9001 | т | 11.7 | 204-0100 | т | 11.7 |
| 6-01-064-1 | 204-9001 | т | 6.6 | 204-0100 | т | 16.6 |
| 6-01-064-2 | 204-9001 | т | 5.7 | 204-0100 | т | 5.7 |
| 6-01-064-3 | 204-9001 | т | 5.9 | 204-0100 | т | 5.9 |
| 6-01-064-4 | 204-9001 | т | 11.6 | 204-0100 | т. | 11.6 |
| 6-01-064-5 | 204-9001 | т | 9 | 204-0100 | т | 9 |
| 6-01-064-6 | 204-9001 | т | 12.3 | 204-0100 | т | 12.3 |
| 6-01-064-7 | 204-9001 | т | 11.2 | 204-0100 | т | 11.2 |
| 6-01-064-9 | 204-9001 | т | 7.6 | 204-0100 | т | 7.6 |
| 6-01-067-1 | 331411 | м-час | 18.56 | 331410 | м-час | 18.56 |
|  | 408-9394 | м3 | 3 | 408-0132 | м3 | 3 |
| 6-01-067-2 | 111501 | м-час | 5.57 | 252501 | м-час | 5.57 |
|  | 331411 | м-час | 18.56 | 331410 | м-час | 18.56 |
|  | 408-9394 | м3 | 5.85 | 408-0132 | м3 | 5.85 |
| 6-01-067-3 | 408-9394 | м3 | 0.95 | 408-0132 | м3 | 0.95 |
| 6-01-067-5 | 101-9045 | пгг | 1140 | 101-9045-1 | шт | 1140 |
| 6-01-069-1 | 204-9001 | т | 1 | 204-0100 | т | 1 |
| 6-01-070-1 | 408-9394 | м3 | 103 | 408-0132 | м3 | 103 |
| 6-01-070-2 | 408-9106 | м3 | 103 | 408-0101 | м3 | 103 |
| 6-01-072-1 | 204-9001 | т | 11.92 | 204-0100 | т | 11.92 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
| 6-01-072-2 | 204-9001 | т | 9.67 | 204-0100 | т | 9.67 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
| 6-01-072-3 | 204-9001 | т | 6.04 | 204-0100 | т | 6.04 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
| 6-01-072-4 | 204-9001 | т | 9.35 | 204-0100 | т | 9.35 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
| 6-01-072-5 | 204-9001 | т | 4.65 | 204-0100 | т | 4.65 |
|  | 401-9021 | м3 | 101.5 | 401-0068 | м3 | 101.5 |
| 6-01-073-1 | 201-9002 | т | 10.5 | 201-0777 | т | 10.5 |
|  | 401-9022 | м3 | 104 | 401-0068 | м3 | 104 |
| 6-01-074-1 | 401-9022 | м3 | 104 | 401-0068 | м3 | 104 |
| 6-01-075-11 | 401-9022 | м3 | 104 | 401-0068 | м3 | 104 |
| 6-01-080-1 | 408-9040 | м3 | 67 | 408-0141 | м3 | 67 |
|  | 408-9281 | м3 | 72 | 408-0103 | м3 | 72 |
| 6-01-080-2 | 408-9040 | м3 | 54 | 408-0141 | м3 | 54 |
|  | 408-9281 | м3 | 77 | 408-0103 | м3 | 77 |
| 6-01-080-3 | 408-9040 | м3 | 53 | 408-0141 | м3 | 53 |
|  | 408-9281 | м3 | 77 | 408-0103 | м3 | 77 |
| 6-01-080-4 | 408-9040 | м3 | 50 | 408-0141 | м3 | 50 |
|  | 408-9281 | м3 | 76 | 408-0103 | м3 | 76 |
| 6-01-080-5 | 408-9040 | м3 | 47 | 408-0141 | м3 | 47 |
|  | 408-9281 | м3 | 76 | 408-0103 | м3 | 76 |
| 6-01-080-6 | 408-9040 | м3 | 43 | 408-0141 | м3 | 43 |
|  | 408-9281 | м3 | 76 | 408-0103 | м3 | 76 |
| 6-01-080-7 | 408-9040 | м3 | 63 | 408-0141 | м3 | 63 |
|  | 408-9135 | м3 | 78 | 408-0014 | м3 | 78 |
| 6-01-080-8 | 408-9040 | м3 | 58 | 408-0141 | м3 | 58 |
|  | 408-9135 | м3 | 80 | 408-0014 | м3 | 80 |
| 6-01-080-9 | 408-9040 | м3 | 57 | 408-0141 | м3 | 57 |
|  | 408-9135 | м3 | 80 | 408-0014 | м3 | 80 |
| 6-01-080-10 | 408-9040 | м3 | 53 | 408-0141 | м3 | 53 |
|  | 408-9135 | м3 | 80 | 408-0014 | м3 | 80 |
| 6-01-080-11 | 408-9040 | м3 | 50 | 408-0141 | м3 | 50 |
|  | 408-9135 | м3 | 80 | 408-0014 | м3 | 80 |
| 6-01-080-12 | 408-9040 | м3 | 47 | 408-0141 | м3 | 47 |
|  | 408-9135 | м3 | 80 | 408-0014 | м3 | 80 |
| 6-01-080-13 | 408-9040 | м3 | 47 | 408-0141 | м3 | 47 |
|  | 408-9135 | м3 | 80 | 408-0014 | м3 | 80 |
| 6-01-080-14 | 408-9040 | м3 | 44 | 408-0141 | м3 | 44 |
|  | 408-9135 | м3 | 80 | 408-0014 | м3 | 80 |
| 6-01-081-1 | 406-9080 | м3 | 90.9 | 406-0018 | м3 | 90.9 |
|  | 406-9101 | м3 | 51.5 | 406-0031 | м3 | 51.5 |
| 6-01-081-2 | 406-9080 | м3 | 89.9 | 406-0018 | м3 | 89.9 |
|  | 406-9101 | м3 | 52.5 | 406-0031 | м3 | 52.5 |
| 6-01-081-3 | 406-9080 | м3 | 88.9 | 406-0018 | м3 | 88.9 |
|  | 406-9101 | м3 | 53.6 | 406-0031 | м3 | 53.6 |
| 6-01-081-4 | 406-9080 | м3 | 96 | 406-0018 | м3 | 96 |
|  | 406-9101 | м3 | 55.2 | 406-0031 | м3 | 55.2 |
| 6-01-081-5 | 406-9080 | м3 | 93.9 | 406-0018 | м3 | 93.9 |
|  | 406-9101 | м3 | 56.9 | 406-0031 | м3 | 56.9 |
| 6-01-081-6 | 406-9080 | м3 | 92.9 | 406-0018 | м3 | 92.9 |
|  | 406-9101 | м3 | 58.1 | 406-0031 | м3 | 58.1 |
| 6-01-081-7 | 406-9080 | м3 | 76.8 | 406-0018 | м3 | 76.8 |
|  | 406-9101 | м3 | 59.8 | 406-0031 | м3 | 59.8 |
| 6-01-081-8 | 406-9080 | м3 | 78.8 | 406-0018 | м3 | 78.8 |
|  | 406-9101 | м3 | 60.9 | 406-0031 | м3 | 60.9 |
| 6-01-081-9 | 406-9080 | м3 | 81.8 | 406-0018 | м3 | 81.8 |
|  | 406-9101 | м3 | 62.1 | 406-0031 | м3 | 62.1 |
| 6-01-081-10 | 406-9080 | м3 | 68.7 | 406-0018 | м3 | 68.7 |
|  | 406-9101 | м3 | 63.3 | 406-0031 | м3 | 63.3 |
| 6-01-081-11 | 406-9080 | м3 | 72.7 | 406-0018 | м3 | 72.7 |
|  | 406-9101 | м3 | 64.6 | 406-0031 | м3 | 64.6 |
| 6-01-082-1 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 131 | 408-0142 | м3 | 131 |
| 6-01-082-2 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 130 | 408-0142 | м3 | 130 |
| 6-01-082-3 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 124 | 408-0142 | м3 | 124 |
| 6-01-082-4 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 123 | 408-0142 | м3 | 123 |
| 6-01-082-5 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 123 | 408-0142 | м3 | 123 |
| 6-01-082-6 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 120 | 408-0142 | м3 | 120 |
| 6-01-082-7 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 115 | 408-0142 | м3 | 115 |
| 6-01-082-8 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 131 | 408-0142 | м3 | 131 |
| 6-01-082-9 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 129 | 408-0142 | м3 | 129 |
| 6-01-082-10 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 128 | 408-0142 | м3 | 128 |
| 6-01-082-11 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 126 | 408-0142 | м3 | 126 |
| 6-01-082-12 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 123 | 408-0142 | м3 | 123 |
| 6-01-082-13 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 119 | 408-0142 | м3 | 119 |
| 6-01-082-14 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 107 | 408-0142 | м3 | 107 |
| 6-01-082-15 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 125 | 408-0142 | м3 | 125 |
| 6-01-082-16 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 124 | 408-0142 | м3 | 124 |
| 6-01-082-17 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 121 | 408-0142 | м3 | 121 |
| 6-01-082-18 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 121 | 408-0142 | м3 | 121 |
| 6-01-082-19 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 116 | 408-0142 | м3 | 116 |
| 6-01-082-20 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 112 | 408-0142 | м3 | 112 |
| 6-01-083-1 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 78 | 408-0151 | м3 | 78 |
| 6-01-083-2 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 86 | 408-0151 | м3 | 86 |
| 6-01-083-3 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 90 | 408-0151 | м3 | 90 |
| 6-01-083-4 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 68 | 408-0151 | м3 | 68 |
| 6-01-083-5 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 98 | 408-0151 | м3 | 98 |
| 6-01-083-6 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 111 | 408-0151 | м3 | 111 |
| 6-01-083-7 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 110 | 408-0151 | м3 | 110 |
| 6-01-083-8 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 114 | 408-0151 | м3 | 114 |
| 6-01-083-9 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 120 | 408-0151 | м3 | 120 |
| 6-01-083-10 | 110906 | м-час | 35.96 | 110902 | м-час | 35.96 |
|  | 408-9040 | м3 | 100 | 408-0151 | м3 | 100 |
| 6-01-084-1 | 110906 | м-час | 61.94 | 110902 | м-час | 61.94 |
|  | 406-9101 | м3 | 119 | 406-0034 | м3 | 119 |
| 6-01-084-2 | 110906 | м-час | 61.94 | 110902 | м-час | 61.94 |
|  | 406-9101 | м3 | 119 | 406-0034 | м3 | 119 |
| 6-01-087-1 | 020129 | м-час | 3.81 | 020129 | м-час | 3 |
|  |  |  |  | 101-1805 | т | 0.006 |
|  |  |  |  | 102-0053 | м3 | 0.038 |
| 6-01-087-2 | 020129 | м-час | 1.43 | 020129 | м-час | 1.2 |
|  | 101-1805 | т | 0.006 | 101-1805 | т | 0.003 |
|  | 102-0053 | м3 | 0.38 | 102-0053 | м3 | 0.019 |
| 6-01-088-1 | 020129 | м-час | 0.48 | 020129 | м-час | 0.24 |
| 6-01-088-2 | 020129 | м-час | 0.95 | 020129 | м-час | 0.49 |
| 6-01-090-1 | 020129 | м-час | 0.18 | 020129 | м-час | 1.55 |
|  | 401-9022 | м3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 401-9021 | м3 | 0 |
| 6-01-090-2 | 020129 | м-час | 0.23 | 020129 | м-час | 1.48 |
|  | 401-9022 | м3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 401-9021 | м3 | 0 |
| 6-01-090-3 | 020129 | м-час | 0.32 | 020129 | м-час | 1.71 |
|  | 401-9022 | м3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 401-9021 | м3 | 0 |
| 6-01-090-4 | 020129 | м-час | 0.44 | 020129 | м-час | 1.71 |
|  | 401-9022 | м3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 401-9021 | м3 | 0 |
| 6-01-090-5 | 020129 | м-час | 0.12 | 020129 | м-час | 1.73 |
|  | 110211 | м-час | 1.51 |  |  |  |
|  | 111100 | м-час | 1.51 | 111100 | м-час | 1.2 |
|  | 401-9022 | м3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 401-9021 | м3 | 0 |
| 6-01-090-6 | 020129 | м-час | 0.24 | 020129 | м-час | 1.65 |
|  | 110211 | м-час | 1.04 |  |  |  |
|  | 111100 | м-час | 1.04 | 111100 | м-час | 1.55 |
|  | 401-9022 | м3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 401-9021 | м3 | 0 |
| 6-01-090-7 | 020129 | м-час | 0.36 | 020129 | м-час | 1.96 |
|  | 110211 | м-час | 1.28 |  |  |  |
|  | 111100 | м-час | 1.28 | 111100 | м-час | 2.24 |
|  | 401-9022 | м3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 401-9021 | м3 | 0 |
| 6-01-090-8 | 020129 | м-час | 0.48 |  |  |  |
|  | 110211 | м-час | 1.39 |  |  |  |
|  | 111100 | м-час | 1.39 | 111100 | м-час | 1.07 |
|  | 401-9022 | м3 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110215 | м-час | 0.65 |
|  |  |  |  | 401-9021 | м3 | 0 |
| 6-01-090-9 | добавлена |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-10 | добавлена |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-11 | добавлена |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-12 | добавлена |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-13 | добавлена |  |  |  |  |  |
| 6-01-090-14 | добавлена |  |  |  |  |  |
| 6-01-091-1 | 020129 | м-час | 0.12 | 020129 | м-час | 0.64 |
|  | 401-9021 | м3 | 1.28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-1782 | 10 м2 | 0.098 |
|  |  |  |  | 401-9022 | м3 | 0 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.007 |
| 6-01-091-2 | 020129 | м-час | 0.24 | 020129 | м-час | 0.75 |
|  | 401-9021 | м3 | 1.49 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-1782 | 10 м2 | 0.098 |
|  |  |  |  | 401-9022 | м3 | 0 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.007 |
| 6-01-091-3 | 020129 | м-час | 0.24 | 020129 | м-час | 0.96 |
|  | 401-9021 | м3 | 1.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-1782 | 10 м2 | 0.098 |
|  |  |  |  | 401-9022 | м3 | 0 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.007 |
| 6-01-091-4 | 020129 | м-час | 0.24 | 020129 | м-час | 1.28 |
|  | 401-9021 | м3 | 2.34 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-1782 | 10 м2 | 0.098 |
|  |  |  |  | 401-9022 | м3 | 0 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.007 |
| 6-01-091-5 | 020129 | м-час | 0.15 |  |  |  |
|  | 401-9021 | м3 | 1.28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110215 | м-час | 0.69 |
|  |  |  |  | 101-1782 | 10 м2 | 0.098 |
|  |  |  |  | 401-9022 | м3 | 0 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.007 |
| 6-01-091-6 | 020129 | м-час | 0.24 |  |  |  |
|  | 401-9021 | м3 | 1.49 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110215 | м-час | 0.81 |
|  |  |  |  | 101-1782 | 10 м2 | 0.098 |
|  |  |  |  | 401-9022 | м3 | 0 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.007 |
| 6-01-091-7 | 020129 | м-час | 0.23 |  |  |  |
|  | 401-9021 | м3 | 1.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110215 | м-час | 1.04 |
|  |  |  |  | 101-1782 | 10 м2 | 0.098 |
|  |  |  |  | 401-9022 | м3 | 0 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.007 |
| 6-01-091-8 | 020129 | м-час | 0.27 |  |  |  |
|  | 401-9021 | м3 | 2.34 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110215 | м-час | 1.26 |
|  |  |  |  | 101-1782 | 10 м2 | 0.098 |
|  |  |  |  | 401-9022 | м3 | 0 |
|  |  |  |  | 411-0001 | м3 | 0.007 |
| 6-01-092-1 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-2 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-3 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-4 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-5 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-6 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-7 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-8 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-9 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-10 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-11 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-092-12 | 204-9001 | т | 1 | 204-0066 | т | 1 |
| 6-01-097-1 | 204-9001 | т | 1 | 204-0100 | т | 1 |
| 6-01-098-1 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-2 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-3 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-4 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-5 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-6 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-7 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-8 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-9 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-10 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-11 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-098-12 | 204-9180 | т | 0.007 | 204-0064 | т | 0.007 |
| 6-01-104-1 | 204-9001 | т | 1 | 204-0100 | т | 1 |
| 6-01-107-1 | 204-9001 | т | 25.1 | 204-0100 | т | 25.1 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-107-2 | 204-9001 | т | 25.1 | 204-0100 | т | 25.1 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-107-3 | 204-9001 | т | 12.8 | 204-0100 | т | 12.8 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-108-1 | 204-9001 | т | 8.5 | 204-0100 | т | 8.5 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-108-2 | 204-9001 | т | 13.6 | 204-0100 | т | 13.6 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-108-3 | 204-9001 | т | 8.6 | 204-0100 | т | 8.6 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-108-4 | 204-9001 | т | 8.5 | 204-0100 | т | 8.5 |
|  | 401-9022 | м3 | 102 | 401-0046 | м3 | 102 |
| 6-01-108-5 | 204-9001 | т | 13.6 | 204-0100 | т | 13.6 |
|  | 401-9022 | м3 | 102 | 401-0046 | м3 | 102 |
| 6-01-108-6 | 204-9001 | т | 8.6 | 204-0100 | т | 8.6 |
|  | 401-9022 | м3 | 102 | 401-0046 | м3 | 102 |
| 6-01-108-7 | 104-9281 | м3 | 0.15 | 104-0103 | м3 | 0.15 |
|  | 204-9001 | т | 11.6 | 204-0100 | т | 11.6 |
|  | 401-9022 | м3 | 102 | 401-0046 | м3 | 102 |
| 6-01-108-8 | 104-9281 | м3 | 0.15 | 104-0103 | м3 | 0.15 |
|  | 204-9001 | т | 11.6 | 204-0100 | т | 11.6 |
|  | 401-9022 | м3 | 102 | 401-0046 | м3 | 102 |
| 6-01-108-9 | 104-9281 | м3 | 0.15 | 104-0103 | м3 | 0.15 |
|  | 204-9001 | т | 11.6 | 204-0100 | т | 11.6 |
|  | 401-9022 | м3 | 102 | 401-0046 | м3 | 102 |
| 6-01-108-10 | 121011 | м-час | 0.2 | 121002 | м-час | 0.2 |
|  | 101-9662 | т | 0.0003 | 101-1929 | т | 0.0003 |
|  | 104-9281 | м3 | 0.15 | 104-0103 | м3 | 0.15 |
|  | 204-9001 | т | 11.6 | 204-0100 | т | 11.6 |
|  | 401-9022 | м3 | 102 | 401-0046 | м3 | 102 |
| 6-01-109-1 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 100 | 401-0046 | м3 | 100 |
| 6-01-109-2 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 100 | 401-0046 | м3 | 100 |
| 6-01-109-3 | 204-9001 | т | 31 | 204-9100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 100 | 401-0046 | м3 | 100 |
| 6-01-109-4 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 100 | 401-0046 | м3 | 100 |
| 6-01-109-5 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 100 | 401-0046 | м3 | 100 |
| 6-01-109-6 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 100 | 401-0046 | м3 | 100 |
| 6-01-109-7 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-109-8 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-109-9 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-109-10 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-109-11 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-109-12 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-109-13 | 204-9001 | т | 31 | 204-0100 | т | 31 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-110-1 | 204-9001 | т | 10.7 | 204-0100 | т | 10.7 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-110-2 | 204-9001 | т | 10.7 | 204-0100 | т | 10.7 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-110-3 | 204-9001 | т | 11.3 | 204-0100 | т | 11.3 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-110-4 | 204-9001 | т | 11.3 | 204-0100 | т | 11.3 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-110-5 | 204-9001 | т | 10.7 | 204-0100 | т | 10.7 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-110-6 | 204-9001 | т | 11.3 | 204-0100 | т | 11.3 |
|  | 401-9022. | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-111-1 | 204-9001 | т | 15.7 | 204-0100 | т | 15.7 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |
| 6-01-111-2 | 204-9001 | т | 15.7 | 204-0100 | т | 15.7 |
|  | 401-9022 | м3 | 101.5 | 401-0046 | м3 | 101.5 |

Содержание

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3 Коэффициенты к расценкам

Раздел 01. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

1. Фундаменты под здания и сооружения

Таблица 6-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения

Таблица 6-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и под доменные печи

2. Фундаменты под оборудование

Таблица 6-01-005. Устройство фундаментов общего назначения

Таблица 6-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Таблица 6-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами

Таблица 6-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик

Таблица 6-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности

3. Прочие работы

Таблица 6-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Таблица 6-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм

Таблица 6-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

Таблица 6-01-015. Установка анкерных болтов

Таблица 6-01-016. Сварка арматуры ванным способом

Таблица 6-01-017. Технологический электропрогрев бетона

Таблица 6-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом

4. Подпорные стены и стены подвалов

Таблица 6.01 -024. Устройство стен подвалов и подпорных стен

5. Колонны

Таблица 6-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке

Таблица 6-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке

6. Стены и перегородки

Таблица 6-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных

Таблица 6-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок

7. Балки, пояса, перемычки, ригели

Таблица 6-01-034. Устройство балок, перемычек

Таблица 6-01-035. Устройство поясов

Таблица 6-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок

Таблица 6-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке

8. Перекрытия

Таблица 6-01-041. Устройство перекрытий

9. Конструкции из баритобетона

Таблица 6-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона

10. Тоннели и проходные каналы

Таблица 6-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

11. Бункера

Таблица 6-01-049. Устройство бункеров общего назначения

12. Сооружения, возводимые в скользящей опалубке

Таблица 6-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке устройство перекрытий элеваторов, мельниц

Таблица 6-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара

Таблица 6-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов

Таблица 6-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров

Таблица 6-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров

Таблица 6-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений

Таблица 6-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен

13. Сооружения водопровода и канализации

Таблица 6-01-062. Устройство стен и плоских днищ

Таблица 6-01-063. Строительство подземной части насосных станций

Таблица 6-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений

14. Выполнение прочих работ в емкостных сооружениях

Таблица 6-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений

Таблица 6-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях

Таблица 6-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений

Таблица 6-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях

Таблица 6-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей

Таблица 6-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

Таблица 6-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 метров

Таблица 6-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 метров в скользящей опалубке

Таблица 6-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 метров в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей

15. Приготовление бетонов и растворов в построечных условиях

Таблица 6-01-080. Приготовление тяжелого бетона

Таблица 6-01-081. Приготовление легкого бетона

Таблица 6-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов

Таблица 6-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов

Таблица 6-01-084. Приготовление легких отделочных растворов

16. Возведение монолитных конструкций жилых и общественных зданий с применением различных видов переставной опалубки

Таблица 6-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки

Таблица 6-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной ("туннельной") опалубки

Таблица 6-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен

Таблица 6-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)

Таблица 6-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках

Таблица 6-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях

17. Возведение монолитных стен в скользящей опалубке

Таблица 6-01-096. Монтаж скользящей опалубки

Таблица 6-01-097. Установка арматуры

Таблица 6-01-098. Бетонирование конструкций стен

Таблица 6-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя

Таблица 6-01-100. Демонтаж скользящей опалубки

18. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке при бетонировании стен в скользящей опалубке

Таблица 6-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке

Таблица 6-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий

Таблица 6-01-107. Устройство колонн

Таблица 6-01-108. Устройство стен

Таблица 6-01-109. Устройство балок для перекрытий

Таблица 6-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий

Таблица 6-01-111. Устройство лестничных маршей

Приложение 1

Приложение 2

Таблица замены ресурсов