Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-12

Сборник № 12

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Утверждены и введены в действие с 1 августа 2003 г.

постановлением Госстроя России от 07.08.2003 г. №142

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В. А.Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 7августа 2003 г постановлением Госстроя России от 07.08.2003 г. № 142

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем сборнике содержатся единичные расценки (далее расценки) для выполнения работ по монтажу технологических трубопроводов.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу технологических трубопроводов.

3. Расценки на работы по монтажу технологических трубопроводов применяются при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. К технологическим трубопроводом относятся трубопроводы, предназначенные для транспортировки в пределах промышленного предприятия или группы этих предприятий сырья, полуфабрикатов, готового продукта, вспомогательных материалов, обеспечивающих ведение технологического процесса и эксплуатацию оборудования (пар, вода водопроводная, воздух, газы, хладагенты, мазут, смазки, эмульсии и т.п.), отходов производства при агрессивных стоках, а также трубопроводы оборотного водоснабжения.

5. Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации.

6. При объединенном водоснабжении (противопожарно-производственно-питьевом), а также при совмещенном использовании трубопроводов (когда они транспортируют пар, воду, газ и т.п.), предназначенных для технологических целей и бытовых нужд, к технологическим трубопроводам относятся только участки для подключения аппаратов и машин к линиям объединенных и совмещенных трубопроводов.

Затраты на монтаж объединенных и совмещенных трубопроводов следует определять по соответствующим сборникам ФЕР на строительные работы.

7. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и приемки работ по монтажу технологических трубопроводов, сварке и контролю, включая затраты на:

перемещение труб, арматуры и других материальных ресурсов от приобъектного склада до места установки на расстояния, указанные во вводных указаниях к отделам;

транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений при монтаже технологических трубопроводов тепловых электрических станций;

гидравлическое или пневматическое испытание.

8. В расценках не учтены, за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам, затраты на:

монтаж арматуры, компенсаторов и разные работы, связанные с монтажом трубопроводов, которые следует определять по расценкам отделов 08, 09, 11, 12, 13,14,15;

изготовление и установку обводов (байпасов), отдельных фланцев, закладных и отборных устройств для установки приборов и средств автоматизации, монтируемых на трубопроводах, которые следует определять по расценкам отдела 10;

монтаж металлических кожухов на фланцевых соединениях и арматуре, определяемые по соответствующим сборникам ФЕР на строительные работы;

окраску, антикоррозионные покрытия трубопроводов, которые определяются по соответствующим сборникам ФЕР на строительные работы;

материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 1.

9. Стоимость труб, расход которых принимается по проекту с учетом норм отходов согласно приложению 2, учитывать в сметах дополнительно.

10. При применении расценок, составленных на измеритель "т" трубопровода, к стоимости деталей и узлов трубопроводов следует добавлять стоимость кронштейнов, опор и подвесок.

11. При определении длины трубопроводов по спецификациям длина их по всей трассе учитывается, включая развернутую длину П-образных компенсаторов и фасонных деталей трубопроводов, за исключением строительной длины арматуры, линзовых и сальниковых компенсаторов.

12. При производстве работ на высоте свыше 5 м к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников по расценкам отделов 01, 09, и расценкам с 12-11-001 по 12-11-003 отдела 11 следует применять коэффициент, рассчитываемый по формуле:

К=1+0,04М, где М - число метров сверх 5.

13. При производстве работ на высоте свыше 25 м к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, обслуживающих машины) по расценкам отдела 03, расценкам 12-11-005, 12-11-006 отдела 11, а также отделов 13 и 15 следует применять коэффициенты, приведенные в таблице.

| Производство работ на высоте, м: | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
|  | к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников | к стоимости эксплуатации машин и механизмов и оплате труда машинистов |
| свыше 25 до 40 | 1,1 | 1,1 |
| свыше 40 до 70 | 1,25 | 1,3 |
| свыше 70 до 90 | 1,4 | 1,5 |
| свыше 90 | 1,65 | 1,8 |

Примечание. На механизмы, участвующие в погрузке на вкладе, транспортировании от приобъектного склада до места производства работ и разгрузке (краны: на железнодорожном ходу, козловые; платформы широкой колеи; автомобили бортовые) указанные коэффициенты не применяются.

ОТДЕЛ 01. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены расценки на монтаж трубопроводов, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах проектируемых цехов, а также в дизельных, насосно-компрессорных, котельных и бойлерных.

2. В расценках учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;

установку кронштейнов, опор, подвесок и хомутов;

аргонодуговую сварку, установку и приварку бобышек для заземления, отличительную окраску, грунтовку и покрытие эмалью сварных швов трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией по расценкам таблицы 12-01-077.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ ТАБЛИЦА 12-01-001. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-001-01 | 15-25 | 1349.58 | 1096.68 | 242.28 | 34.44 | 10.62 | 114.00 |  |
| 12-01-001-02 | 32-50 | 2658.79 | 2193.36 | 452.68 | 74.01 | 12.75 | 228.00 |  |
| 12-01-001-03 | 70-80 | 2844.82 | 2183.74 | 633.90 | 90.99 | 27.18 | 227.00 |  |
| 12-01-001-04 | 100 | 3064.16 | 2174.12 | 851.66 | 116.99 | 38.38 | 226.00 |  |
| 12-01-001-05 | 125 | 4502.18 | 3367.00 | 1090.79 | 144.88 | 44.39 | 350.00 |  |
| 12-01-001-06 | 150 | 4712.79 | 3376.62 | 1291.78 | 179.10 | 44.39 | 351.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-002. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2.5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-002-01 | 14 | 3393.18 | 729.20 | 2654.24 | 172.63 | 9.74 | 75.80 | 1 |
| 12-01-002-02 | 18 | 3412.14 | 729.20 | 2670.31 | 174.12 | 12.63 | 75.80 | 1.3 |
| 12-01-002-03 | 25 | 3469.12 | 760.94 | 2691.53 | 174.12 | 16.65 | 79.10 | 1.7 |
| 12-01-002-04 | 32 | 3514.64 | 783.07 | 2712.06 | 175.60 | 19.51 | 81.40 | 2 |
| 12-01-002-05 | 38 | 3704.21 | 824.43 | 2857.22 | 188.83 | 22.56 | 85.70 | 2.3 |
| 12-01-002-06 | 45 | 3738.74 | 845.60 | 2867.31 | 188.83 | 25.83 | 87.90 | 2.6 |
| 12-01-002-07 | 57 | 3792.36 | 877.34 | 2875.56 | 188.83 | 39.46 | 91.20 | 4.2 |
| 12-01-002-08 | 76 | 4310.80 | 933.14 | 3336.78 | 214.04 | 40.88 | 97.00 | 6.3 |
| 12-01-002-09 | 89 | 4361.15 | 943.72 | 3358.58 | 215.52 | 58.85 | 98.10 | 7.7 |
| 12-01-002-10 | 108 | 4527.88 | 1010.10 | 3423.80 | 218.49 | 93.98 | 105.00 | 12 |
| 12-01-002-11 | 133 | 5097.94 | 1096.68 | 3897.25 | 237.28 | 104.01 | 114.00 | 12.8 |
| 12-01-002-12 | 159 | 5425.09 | 1164.02 | 4091.25 | 252.00 | 169.82 | 121.00 | 17.5 |
| 12-01-002-13 | 219 | 6244.40 | 1519.96 | 4348.52 | 259.42 | 375.92 | 158.00 | 34.5 |
| 12-01-002-14 | 273 | 6962.92 | 1693.12 | 4445.80 | 259.42 | 824.00 | 176.00 | 43.5 |
| 12-01-002-15 | 325 | 7416.13 | 1924.00 | 4506.88 | 259.42 | 985.25 | 200.00 | 53 |
| 12-01-002-16 | 377 | 8028.14 | 2097.16 | 4791.74 | 281.43 | 1139.24 | 218.00 | 63 |
| 12-01-002-17 | 426 | 8603.20 | 2193.36 | 5244.68 | 318.28 | 1165.16 | 228.00 | 77 |
| 12-01-002-18 | 530 | 9275.11 | 2356.90 | 5717.19 | 335.80 | 1201.02 | 245.00 | 91 |
| 12-01-002-19 | 630 | 9771.91 | 2520.44 | 5926.14 | 350.51 | 1325.33 | 262.00 | 111 |
| 12-01-002-20 | 820 | 11415.36 | 2876.38 | 6648.61 | 374.76 | 1890.37 | 299.00 | 167 |
| 12-01-002-21 | 1020 | 13192.97 | 3261.18 | 7680.96 | 442.32 | 2250.83 | 339.00 | 200 |
| 12-01-002-22 | 1220 | 14510.85 | 3645.98 | 8254.33 | 479.17 | 2610.54 | 379.00 | 250 |
| 12-01-002-23 | 1420 | 17148.43 | 4329.00 | 9414.78 | 519.41 | 3404.65 | 450.00 | 333 |
| ТАБЛИЦА 12-01-003. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-003-01 | 14 | 3627.90 | 759.98 | 2854.47 | 193.29 | 13.45 | 79.00 | 1.4 |
| 12-01-003-02 | 18 | 3631.04 | 759.98 | 2854.47 | 193.29 | 16.59 | 79.00 | 1.7 |
| 12-01-003-03 | 25 | 3692.49 | 781.14 | 2889.98 | 194.77 | 21.37 | 81.20 | 2.2 |
| 12-01-003-04 | 32 | 3786.66 | 835.02 | 2925.32 | 197.74 | 26.32 | 86.80 | 2.7 |
| 12-01-003-05 | 38 | 4078.96 | 896.58 | 3153.63 | 219.75 | 28.75 | 93.20 | 3.1 |
| 12-01-003-06 | 45 | 4096.65 | 896.58 | 3163.72 | 219.75 | 36.35 | 93.20 | 3.7 |
| 12-01-003-07 | 57 | 4146.91 | 928.33 | 3170.62 | 219.75 | 47.96 | 96.50 | 4.9 |
| 12-01-003-08 | 76 | 4878.88 | 1087.06 | 3738.14 | 255.35 | 53.68 | 113.00 | 8 |
| 12-01-003-09 | 89 | 5018.68 | 1125.54 | 3819.01 | 262.64 | 74.13 | 117.00 | 9.8 |
| 12-01-003-10 | 108 | 5189.03 | 1164.02 | 3929.34 | 270.06 | 95.67 | 121.00 | 12 |
| 12-01-003-11 | 133 | 6287.18 | 1423.76 | 4720.93 | 310.86 | 142.49 | 148.00 | 18 |
| 12-01-003-12 | 159 | 6721.39 | 1568.06 | 4913.56 | 325.57 | 239.77 | 163.00 | 25 |
| 12-01-003-13 | 219 | 7226.36 | 1798.94 | 5051.50 | 333.00 | 375.92 | 187.00 | 34.5 |
| 12-01-003-14 | 273 | 8552.37 | 2231.84 | 5278.76 | 333.00 | 1041.77 | 232.00 | 56 |
| 12-01-003-15 | 325 | 9279.17 | 2491.58 | 5540.96 | 355.00 | 1246.63 | 259.00 | 67 |
| 12-01-003-16 | 377 | 10248.42 | 2712.84 | 6023.03 | 399.15 | 1512.55 | 282.00 | 83 |
| 12-01-003-17 | 426 | 10799.21 | 2982.20 | 6182.06 | 399.15 | 1634.95 | 310.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-01-004. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2.5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-004-01 | 14 | 5171.06 | 1269.84 | 3850.11 | 271.32 | 51.11 | 132.00 | 1 |
| 12-01-004-02 | 18 | 5187.26 | 1269.84 | 3851.37 | 271.32 | 66.05 | 132.00 | 1.3 |
| 12-01-004-03 | 25 | 5390.00 | 1375.66 | 3926.38 | 271.32 | 87.96 | 143.00 | 1.7 |
| 12-01-004-04 | 32 | 5548.47 | 1423.76 | 4022.47 | 278.61 | 102.24 | 148.00 | 2 |
| 12-01-004-05 | 38 | 6357.55 | 1625.78 | 4611.84 | 330.18 | 119.93 | 169.00 | 2.3 |
| 12-01-004-06 | 45 | 6463.86 | 1673.88 | 4657.24 | 330.18 | 132.74 | 174.00 | 2.6 |
| 12-01-004-07 | 57 | 6617.03 | 1750.84 | 4669.86 | 330.18 | 196.33 | 182.00 | 4.2 |
| 12-01-004-08 | 76 | 7463.71 | 1856.66 | 5394.08 | 380.36 | 212.97 | 193.00 | 6.3 |
| 12-01-004-09 | 89 | 7662.95 | 1933.62 | 5480.52 | 387.78 | 248.81 | 201.00 | 7.7 |
| 12-01-004-10 | 108 | 8267.25 | 2222.22 | 5637.60 | 395.07 | 407.43 | 231.00 | 12 |
| 12-01-004-11 | 133 | 8919.15 | 2289.56 | 6214.03 | 421.29 | 415.56 | 238.00 | 13 |
| 12-01-004-12 | 159 | 9841.62 | 2424.24 | 6770.41 | 465.43 | 646.97 | 252.00 | 17.5 |
| 12-01-004-13 | 219 | 11996.38 | 3203.46 | 7327.55 | 472.72 | 1465.37 | 333.00 | 34.5 |
| 12-01-004-14 | 273 | 13114.81 | 3367.00 | 7467.26 | 480.15 | 2280.55 | 350.00 | 43.5 |
| 12-01-004-15 | 325 | 14275.37 | 3799.90 | 7904.82 | 509.58 | 2570.65 | 395.00 | 53 |
| 12-01-004-16 | 377 | 15391.88 | 4117.36 | 8433.70 | 553.72 | 2840.82 | 428.00 | 63 |
| 12-01-004-17 | 426 | 16044.08 | 4242.42 | 8750.43 | 575.73 | 3051.23 | 441.00 | 77 |
| 12-01-004-18 | 530 | 17026.56 | 4444.44 | 9325.03 | 600.67 | 3257.09 | 462.00 | 91 |
| 12-01-004-19 | 630 | 17528.07 | 4607.98 | 9484.87 | 607.96 | 3435.22 | 479.00 | 111 |
| 12-01-004-20 | 820 | 19920.63 | 4675.32 | 10635.73 | 676.35 | 4609.58 | 486.00 | 167 |
| 12-01-004-21 | 1020 | 21475.63 | 4723.42 | 11573.61 | 736.62 | 5178.60 | 491.00 | 200 |
| 12-01-004-22 | 1220 | 23121.66 | 5012.02 | 12058.69 | 773.47 | 6050.95 | 521.00 | 250 |
| 12-01-004-23 | 1420 | 26711.11 | 5646.94 | 13589.20 | 859.24 | 7474.97 | 587.00 | 333 |
| ТАБЛИЦА 12-01-005. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-005-01 | 14 | 6014.84 | 1385.28 | 4558.73 | 344.89 | 70.83 | 144.00 | 1.4 |
| 12-01-005-02 | 18 | 6031.28 | 1385.28 | 4558.73 | 344.89 | 87.27 | 144.00 | 1.7 |
| 12-01-005-03 | 25 | 6233.43 | 1491.10 | 4630.62 | 344.89 | 111.71 | 155.00 | 2.2 |
| 12-01-005-04 | 32 | 6494.15 | 1558.44 | 4796.31 | 359.61 | 139.40 | 162.00 | 2.7 |
| 12-01-005-05 | 38 | 7747.88 | 1837.42 | 5751.93 | 447.90 | 158.53 | 191.00 | 3.1 |
| 12-01-005-06 | 45 | 7858.65 | 1895.14 | 5775.31 | 447.90 | 188.20 | 197.00 | 3.7 |
| 12-01-005-07 | 57 | 8347.76 | 2010.58 | 6085.84 | 477.33 | 251.34 | 209.00 | 4.9 |
| 12-01-005-08 | 76 | 9457.29 | 2308.80 | 6889.83 | 534.93 | 258.66 | 240.00 | 8 |
| 12-01-005-09 | 89 | 9784.51 | 2337.66 | 7127.33 | 556.93 | 319.52 | 243.00 | 9.8 |
| 12-01-005-10 | 108 | 10410.13 | 2530.06 | 7473.91 | 579.08 | 406.16 | 263.00 | 12.2 |
| 12-01-005-11 | 133 | 12752.92 | 3174.60 | 8961.58 | 664.02 | 616.74 | 330.00 | 17.9 |
| 12-01-005-12 | 159 | 13893.95 | 3443.96 | 9526.58 | 715.59 | 923.41 | 358.00 | 25 |
| 12-01-005-13 | 219 | 14916.17 | 3751.80 | 9699.00 | 722.88 | 1465.37 | 390.00 | 34.5 |
| 12-01-005-14 | 273 | 17516.28 | 4415.58 | 10187.29 | 730.30 | 2913.41 | 459.00 | 55.6 |
| 12-01-005-15 | 325 | 18429.34 | 4829.24 | 10354.68 | 737.59 | 3245.42 | 502.00 | 66.7 |
| 12-01-005-16 | 377 | 20222.90 | 5146.70 | 11295.00 | 825.88 | 3781.20 | 535.00 | 83.3 |
| 12-01-005-17 | 426 | 21645.22 | 5598.84 | 11772.55 | 840.60 | 4273.83 | 582.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-01-006. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П., МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2.5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-006-01 | 14 | 3669.37 | 878.31 | 2780.47 | 183.03 | 10.59 | 91.30 | 0.9 |
| 12-01-006-02 | 18 | 3674.31 | 878.31 | 2781.73 | 183.03 | 14.27 | 91.30 | 1.2 |
| 12-01-006-03 | 25 | 3738.15 | 910.05 | 2808.22 | 183.03 | 19.88 | 94.60 | 1.7 |
| 12-01-006-04 | 32 | 3895.94 | 1010.10 | 2861.40 | 187.35 | 24.44 | 105.00 | 2.1 |
| 12-01-006-05 | 38 | 4081.25 | 1029.34 | 3022.72 | 202.06 | 29.19 | 107.00 | 2.5 |
| 12-01-006-06 | 45 | 4110.99 | 1048.58 | 3027.09 | 202.06 | 35.32 | 109.00 | 3 |
| 12-01-006-07 | 57 | 4183.36 | 1096.68 | 3035.34 | 202.06 | 51.34 | 114.00 | 4.4 |
| 12-01-006-08 | 76 | 4739.07 | 1202.50 | 3483.81 | 225.92 | 52.76 | 125.00 | 6.6 |
| 12-01-006-09 | 89 | 4853.02 | 1212.12 | 3567.88 | 233.21 | 73.02 | 126.00 | 8 |
| 12-01-006-10 | 108 | 5036.10 | 1308.32 | 3612.31 | 233.21 | 115.47 | 136.00 | 12.3 |
| 12-01-006-11 | 133 | 5587.25 | 1366.04 | 4095.18 | 252.00 | 126.03 | 142.00 | 13.2 |
| 12-01-006-12 | 159 | 6114.13 | 1606.54 | 4298.53 | 266.71 | 209.06 | 167.00 | 18.2 |
| 12-01-006-13 | 219 | 7282.07 | 2202.98 | 4617.96 | 274.14 | 461.13 | 229.00 | 35.7 |
| 12-01-006-14 | 273 | 8082.46 | 2366.52 | 4733.86 | 281.43 | 982.08 | 246.00 | 43.5 |
| 12-01-006-15 | 325 | 8748.29 | 2693.60 | 4878.34 | 288.85 | 1176.35 | 280.00 | 52.6 |
| 12-01-006-16 | 377 | 9280.29 | 2886.00 | 5036.65 | 296.14 | 1357.64 | 300.00 | 62.5 |
| 12-01-006-17 | 426 | 10208.86 | 3222.70 | 5600.69 | 340.29 | 1385.47 | 335.00 | 76.9 |
| 12-01-006-18 | 530 | 10923.76 | 3424.72 | 6081.52 | 357.80 | 1417.52 | 356.00 | 90.9 |
| ТАБЛИЦА 12-01-007. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П., МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-007-01 | 14 | 4196.27 | 960.08 | 3222.04 | 227.17 | 14.15 | 99.80 | 1.2 |
| 12-01-007-02 | 18 | 4200.86 | 960.08 | 3222.04 | 227.17 | 18.74 | 99.80 | 1.6 |
| 12-01-007-03 | 25 | 4266.50 | 990.86 | 3249.79 | 227.17 | 25.85 | 103.00 | 2.2 |
| 12-01-007-04 | 32 | 4861.11 | 1202.50 | 3626.13 | 263.89 | 32.48 | 125.00 | 2.8 |
| 12-01-007-05 | 38 | 4976.19 | 1221.74 | 3714.74 | 271.32 | 39.71 | 127.00 | 3.4 |
| 12-01-007-06 | 45 | 5009.73 | 1240.98 | 3721.64 | 271.32 | 47.11 | 129.00 | 4.1 |
| 12-01-007-07 | 57 | 5259.94 | 1327.56 | 3872.86 | 286.03 | 59.52 | 138.00 | 5.1 |
| 12-01-007-08 | 76 | 5934.92 | 1500.72 | 4368.21 | 314.21 | 65.99 | 156.00 | 8.4 |
| 12-01-007-09 | 89 | 5971.81 | 1500.72 | 4379.57 | 314.21 | 91.52 | 156.00 | 10.2 |
| 12-01-007-10 | 108 | 6506.56 | 1702.74 | 4685.13 | 339.18 | 118.69 | 177.00 | 12.6 |
| 12-01-007-11 | 133 | 7884.71 | 2068.30 | 5639.36 | 391.86 | 177.05 | 215.00 | 18.5 |
| 12-01-007-12 | 159 | 8662.47 | 2318.42 | 6056.87 | 428.58 | 287.18 | 241.00 | 25.6 |
| 12-01-007-13 | 219 | 9370.81 | 2751.32 | 6158.36 | 428.58 | 461.13 | 286.00 | 35.7 |
| 12-01-007-14 | 273 | 11033.81 | 3376.62 | 6401.69 | 428.58 | 1255.50 | 351.00 | 55.6 |
| 12-01-007-15 | 325 | 11462.10 | 3530.54 | 6437.32 | 428.58 | 1494.24 | 367.00 | 66.7 |
| 12-01-007-16 | 377 | 12167.67 | 3790.28 | 6571.31 | 436.00 | 1806.08 | 394.00 | 83.3 |
| 12-01-007-17 | 426 | 14030.77 | 4723.42 | 7453.98 | 502.15 | 1853.37 | 491.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-01-008. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П., МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2.5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-008-01 | 14 | 6969.10 | 1770.08 | 5139.95 | 389.04 | 59.07 | 184.00 | 0.9 |
| 12-01-008-02 | 18 | 6989.73 | 1770.08 | 5141.22 | 389.04 | 78.43 | 184.00 | 1.2 |
| 12-01-008-03 | 25 | 7331.26 | 1904.76 | 5315.42 | 396.33 | 111.08 | 198.00 | 1.7 |
| 12-01-008-04 | 32 | 7441.98 | 1952.86 | 5352.00 | 396.33 | 137.12 | 203.00 | 2.1 |
| 12-01-008-05 | 38 | 8565.14 | 2260.70 | 6140.08 | 469.90 | 164.36 | 235.00 | 2.5 |
| 12-01-008-06 | 45 | 8715.86 | 2279.94 | 6240.62 | 477.33 | 195.30 | 237.00 | 3 |
| 12-01-008-07 | 57 | 9065.76 | 2433.86 | 6343.61 | 484.62 | 288.29 | 253.00 | 4.4 |
| 12-01-008-08 | 76 | 10491.43 | 2645.50 | 7592.56 | 586.37 | 253.37 | 275.00 | 6.6 |
| 12-01-008-09 | 89 | 10782.82 | 2770.56 | 7683.11 | 593.79 | 329.15 | 288.00 | 8 |
| 12-01-008-10 | 108 | 11492.49 | 3039.92 | 7922.04 | 608.51 | 530.53 | 316.00 | 12.3 |
| 12-01-008-11 | 133 | 13169.41 | 3290.04 | 9300.78 | 715.59 | 578.59 | 342.00 | 13.2 |
| 12-01-008-12 | 159 | 14090.08 | 3501.68 | 9708.54 | 737.59 | 879.86 | 364.00 | 18.2 |
| 12-01-008-13 | 219 | 17085.45 | 4694.56 | 10390.23 | 752.31 | 2000.66 | 488.00 | 35.7 |
| 12-01-008-14 | 273 | 18083.02 | 4684.94 | 10407.96 | 752.31 | 2990.12 | 487.00 | 43.5 |
| 12-01-008-15 | 325 | 19425.14 | 5137.08 | 10955.54 | 796.45 | 3332.52 | 534.00 | 52.6 |
| 12-01-008-16 | 377 | 20485.97 | 5281.38 | 11480.72 | 840.60 | 3723.87 | 549.00 | 62.5 |
| 12-01-008-17 | 426 | 22729.93 | 6089.46 | 12820.87 | 928.89 | 3819.60 | 633.00 | 76.9 |
| 12-01-008-18 | 530 | 23954.81 | 6214.52 | 13683.01 | 975.83 | 4057.28 | 646.00 | 90.9 |
| ТАБЛИЦА 12-01-009. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П., МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-009-01 | 14 | 8334.92 | 1972.10 | 6284.42 | 506.76 | 78.40 | 205.00 | 1.2 |
| 12-01-009-02 | 18 | 8358.79 | 1972.10 | 6284.42 | 506.76 | 102.27 | 205.00 | 1.6 |
| 12-01-009-03 | 25 | 8695.32 | 2106.78 | 6446.69 | 514.05 | 141.85 | 219.00 | 2.2 |
| 12-01-009-04 | 32 | 8793.19 | 2135.64 | 6474.44 | 514.05 | 183.11 | 222.00 | 2.8 |
| 12-01-009-05 | 38 | 10938.74 | 2645.50 | 8070.42 | 668.62 | 222.82 | 275.00 | 3.4 |
| 12-01-009-06 | 45 | 11003.34 | 2645.50 | 8090.60 | 668.62 | 267.24 | 275.00 | 4.1 |
| 12-01-009-07 | 57 | 11608.43 | 3020.68 | 8255.03 | 683.34 | 332.72 | 314.00 | 5.1 |
| 12-01-009-08 | 76 | 12893.93 | 3338.14 | 9216.80 | 755.66 | 338.99 | 347.00 | 8.4 |
| 12-01-009-09 | 89 | 13657.13 | 3338.14 | 9908.16 | 821.81 | 410.83 | 347.00 | 10.2 |
| 12-01-009-10 | 108 | 15653.28 | 3867.24 | 11246.41 | 939.53 | 539.63 | 402.00 | 12.6 |
| 12-01-009-11 | 133 | 17476.40 | 4377.10 | 12293.75 | 973.03 | 805.55 | 455.00 | 18.5 |
| 12-01-009-12 | 159 | 21124.62 | 5146.70 | 14739.40 | 1208.47 | 1238.52 | 535.00 | 25.6 |
| 12-01-009-13 | 219 | 23259.70 | 5646.94 | 15612.10 | 1282.05 | 2000.66 | 587.00 | 35.7 |
| 12-01-009-14 | 273 | 26569.24 | 6426.16 | 16327.47 | 1311.48 | 3815.61 | 668.00 | 55.6 |
| 12-01-009-15 | 325 | 27369.02 | 6474.26 | 16671.53 | 1340.91 | 4223.23 | 673.00 | 66.7 |
| 12-01-009-16 | 377 | 28549.55 | 6647.42 | 17022.22 | 1370.34 | 4879.91 | 691.00 | 83.3 |
| 12-01-009-17 | 426 | 31495.03 | 8196.24 | 17939.80 | 1414.48 | 5358.99 | 852.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-01-010. ТРУБОПРОВОДЫ КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 МПА Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-010-01 | 25 | 1449.26 | 1106.30 | 318.12 | 63.49 | 24.84 | 115.00 |  |
| 12-01-010-02 | 35 | 1570.34 | 1106.30 | 439.20 | 88.85 | 24.84 | 115.00 |  |
| 12-01-010-03 | 45 | 2839.02 | 2193.36 | 620.82 | 115.20 | 24.84 | 228.00 |  |
| 12-01-010-04 | 57 | 3090.91 | 2193.36 | 862.43 | 158.69 | 35.12 | 228.00 |  |
| 12-01-010-05 | 76 | 4720.88 | 3395.86 | 1289.90 | 235.05 | 35.12 | 353.00 |  |
| 12-01-010-06 | 89 | 5066.32 | 3376.62 | 1654.58 | 275.15 | 35.12 | 351.00 |  |
| 12-01-010-07 | 114 | 7371.61 | 4463.68 | 2877.71 | 382.46 | 30.22 | 464.00 |  |
| 12-01-010-08 | 159 | 10635.54 | 5627.70 | 4971.84 | 556.96 | 36.00 | 585.00 |  |
| 12-01-010-09 | 194 | 13461.74 | 6695.52 | 6703.23 | 727.15 | 62.99 | 696.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-011. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-011-01 | 156 - 2510 | 121.12 | 107.74 | 13.14 | 0.27 | 0.24 | 11.20 |  |
| 12-01-011-02 | 4525 - 5732 | 175.50 | 107.74 | 66.70 | 3.24 | 1.06 | 11.20 |  |
| 12-01-011-03 | 6840 | 196.50 | 107.74 | 87.70 | 4.59 | 1.06 | 11.20 |  |
| 12-01-011-04 | 10260 - 11465 | 437.01 | 216.45 | 219.50 | 12.69 | 1.06 | 22.50 |  |
| 12-01-011-05 | 14090 - 159100 | 747.36 | 430.01 | 315.71 | 18.23 | 1.64 | 44.70 |  |
| 12-01-011-06 | 194125 | 1141.59 | 545.45 | 591.80 | 35.24 | 4.34 | 56.70 |  |
| 12-01-011-07 | 245150 | 1759.73 | 860.03 | 892.66 | 54.00 | 7.04 | 89.40 |  |
| 12-01-011-08 | 299200 | 2305.31 | 1077.44 | 1219.19 | 74.25 | 8.68 | 112.00 |  |
| 12-01-011-09 | 560402 | 4267.98 | 2164.50 | 2086.61 | 129.20 | 16.87 | 225.00 |  |
| 12-01-011-10 | 650530 | 5737.66 | 2481.96 | 3226.11 | 201.56 | 29.59 | 258.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-012. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА. ОТВОДЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ Измеритель: 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-012-01 | 156 - 2510 | 31334.20 | 11159.20 | 20175.00 | 3578.62 | - | 1160.00 |  |
| 12-01-012-02 | 4525 | 47840.46 | 11159.20 | 36681.26 | 5753.57 | - | 1160.00 |  |
| 12-01-012-03 | 5732 - 6840 | 55230.80 | 11159.20 | 44071.60 | 7644.10 | - | 1160.00 |  |
| 12-01-012-04 | 10260 - 11465 | 93926.90 | 11159.20 | 82767.70 | 13548.60 | - | 1160.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-013. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА. ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ Измеритель: 10 соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-013-01 | 156 - 2510 | 506.43 | 325.16 | 181.27 | 19.54 | - | 33.80 |  |
| 12-01-013-02 | 4525 | 652.71 | 440.60 | 212.11 | 22.98 | - | 45.80 |  |
| 12-01-013-03 | 5732 - 6840 | 907.68 | 545.45 | 362.23 | 38.97 | - | 56.70 |  |
| 12-01-013-04 | 10260 - 11465 | 1418.24 | 755.17 | 663.07 | 71.18 | - | 78.50 |  |
| 12-01-013-05 | 14090 - 159100 | 1589.72 | 1298.70 | 291.02 | 36.78 | - | 135.00 |  |
| 12-01-013-06 | 194125 | 2505.97 | 1731.60 | 774.37 | 133.12 | - | 180.00 |  |
| 12-01-013-07 | 245150-299200 | 3279.48 | 2481.96 | 797.52 | 141.94 | - | 258.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-014. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Измеритель: 10 соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-014-01 | 156 | 226.36 | 198.17 | 18.47 | - | 9.72 | 20.60 |  |
| 12-01-014-02 | 2510 | 338.86 | 298.22 | 25.03 | - | 15.61 | 31.00 |  |
| 12-01-014-03 | 4525 | 350.74 | 298.22 | 30.70 | - | 21.82 | 31.00 |  |
| 12-01-014-04 | 5732 | 560.94 | 394.42 | 58.89 | - | 107.63 | 41.00 |  |
| 12-01-014-05 | 6840 | 670.83 | 500.24 | 79.54 |  | 91.05 | 52.00 |  |
| 12-01-014-06 | 10260 | 1131.04 | 788.84 | 133.09 | - | 209.11 | 82.00 |  |
| 12-01-014-07 | 11465 | 1278.13 | 894.66 | 149.84 | - | 233.63 | 93.00 |  |
| 12-01-014-08 | 14090 - 159100 | 1699.34 | 1192.88 | 174.97 | - | 331.49 | 124.00 |  |
| 12-01-014-09 | 194125 | 1992.42 | 1385.28 | 203.98 | - | 403.16 | 144.00 |  |
| 12-01-014-10 | 245150 | 2538.94 | 1779.70 | 228.91 | - | 530.33 | 185.00 |  |
| 12-01-014-11 | 299200 | 3091.20 | 2279.94 | 244.49 | - | 566.77 | 237.00 |  |
| 12-01-014-12 | 402300 | 4527.72 | 3270.80 | 359.45 | - | 897.47 | 340.00 |  |
| 12-01-014-13 | 465350 | 5297.87 | 3867.24 | 406.51 | - | 1024.12 | 402.00 |  |
| 12-01-014-14 | 530400 | 6047.12 | 4463.68 | 480.05 | - | 1103.39 | 464.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-015. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-015-01 | 156 - 3515 | 1393.87 | 1077.44 | 314.02 | 14.18 | 2.41 | 112.00 |  |
| 12-01-015-02 | 5025 - 6832 | 2029.75 | 1077.44 | 941.71 | 50.09 | 10.60 | 112.00 |  |
| 12-01-015-03 | 8340 - 10260 | 4059.84 | 2164.50 | 1884.74 | 107.87 | 10.60 | 225.00 |  |
| 12-01-015-04 | 12770 - 15990 | 9941.15 | 5396.82 | 4527.94 | 267.84 | 16.39 | 561.00 |  |
| 12-01-015-05 | 180100 | 16061.98 | 7561.32 | 8457.28 | 509.09 | 43.38 | 786.00 |  |
| 12-01-015-06 | 219125 | 16061.98 | 7561.32 | 8457.28 | 509.09 | 43.38 | 786.00 |  |
| 12-01-015-07 | 273150-299200 | 24730.23 | 11832.60 | 12810.88 | 768.15 | 86.75 | 1230.0 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-016. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА. ОТВОДЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-016-01 | 156 - 3515 | 4525.65 | 1135.16 | 3390.49 | 1032.29 | - | 118.00 |  |
| 12-01-016-02 | 5025 | 5557.07 | 1135.16 | 4421.91 | 1304.00 | - | 118.00 |  |
| 12-01-016-03 | 6832 | 8841.72 | 2337.66 | 6504.06 | 1758.03 | - | 243.00 |  |
| 12-01-016-04 | 8340 | 10105.71 | 2337.66 | 7768.05 | 2086.08 | - | 243.00 |  |
| 12-01-016-05 | 10260 | 17480.62 | 4656.08 | 12824.54 | 3518.25 | - | 484.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-017. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА. ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ Измеритель: 10 соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-017-01 | 156 | 584.38 | 354.98 | 229.40 | 38.10 | - | 36.90 |  |
| 12-01-017-02 | 2510 - 3515 | 698.86 | 469.46 | 229.40 | 38.10 | - | 48.80 |  |
| 12-01-017-03 | 5025 | 824.88 | 595.48 | 229.40 | 38.10 | - | 61.90 |  |
| 12-01-017-04 | 6832 | 1165.40 | 709.96 | 455.44 | 74.92 | - | 73.80 |  |
| 12-01-017-05 | 8340 | 1355.19 | 824.43 | 530.76 | 87.41 | - | 85.70 |  |
| 12-01-017-06 | 10260 | 1626.45 | 938.91 | 687.54 | 114.39 | - | 97.60 |  |
| 12-01-017-07 | 12770 | 2025.79 | 1183.26 | 842.53 | 140.34 | - | 123.00 |  |
| 12-01-017-08 | 15990 | 2378.81 | 1529.58 | 849.23 | 142.89 | - | 159.00 |  |
| 12-01-017-09 | 180100 | 2619.31 | 1770.08 | 849.23 | 142.89 | - | 184.00 |  |
| 12-01-017-10 | 219125 | 2627.23 | 1770.08 | 857.15 | 145.91 | - | 184.00 |  |
| 12-01-017-11 | 273150-299200 | 3222.27 | 2356.90 | 865.37 | 149.04 | - | 245.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-018. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Измеритель: 10 соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-018-01 | 156 | 226.93 | 198.17 | 19.04 | - | 9.72 | 20.60 |  |
| 12-01-018-02 | 2510 | 238.41 | 198.17 | 24.63 | - | 15.61 | 20.60 |  |
| 12-01-018-03 | 3515 | 249.80 | 198.17 | 30.22 | - | 21.41 | 20.60 |  |
| 12-01-018-04 | 5025 | 462.39 | 298.22 | 56.54 | - | 107.63 | 31.00 |  |
| 12-01-018-05 | 6832 | 593.61 | 394.42 | 86.59 | - | 112.60 | 41.00 |  |
| 12-01-018-06 | 8340 - 10260 | 859.35 | 596.44 | 113.15 | - | 149.76 | 62.00 |  |
| 12-01-018-07 | 12770 | 1279.94 | 894.66 | 150.56 | - | 234.72 | 93.00 |  |
| 12-01-018-08 | 15990 | 1795.54 | 1289.08 | 174.97 | - | 331.49 | 134.00 |  |
| 12-01-018-09 | 180100-219125 | 2307.55 | 1683.50 | 218.08 | - | 405.97 | 175.00 |  |
| 12-01-018-10 | 273150-299200 | 2887.69 | 2077.92 | 243.00 | - | 566.77 | 216.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-019. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГУММИРОВАННЫХ ИЛИ ФАОЛИТИРОВАННЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ УЗЛОВ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-019-01 | 57 | 4634.47 | 4194.32 | 369.25 | 17.96 | 70.90 | 436.00 |  |
| 12-01-019-02 | 76 | 5834.59 | 5242.90 | 513.01 | 25.11 | 78.68 | 545.00 |  |
| 12-01-019-03 | 108 | 6526.68 | 5666.18 | 732.36 | 41.18 | 128.14 | 589.00 |  |
| 12-01-019-04 | 159 | 8105.86 | 6714.76 | 1221.53 | 66.29 | 169.57 | 698.00 |  |
| 12-01-019-05 | 219-273 | 11216.38 | 8494.46 | 2294.17 | 130.95 | 427.75 | 883.00 |  |
| 12-01-019-06 | 325-377 | 14598.54 | 10101.00 | 3909.64 | 233.96 | 587.90 | 1050.0 |  |
| 12-01-019-07 | 426 | 15916.20 | 10293.40 | 4848.78 | 289.84 | 774.02 | 1070.0 |  |
| 12-01-019-08 | 530 | 19010.51 | 11351.60 | 6823.66 | 420.80 | 835.25 | 1180.0 |  |
| 12-01-019-09 | 720 | 23707.61 | 13179.40 | 9420.42 | 587.12 | 1107.79 | 1370.0 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-020. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ФУТЕРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОМ ИЛИ ВИНИПЛАСТОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-020-01 | 1014 - 2532 | 3694.84 | 3415.10 | 193.53 | 41.13 | 86.21 | 355.00 |  |
| 12-01-020-02 | 3238 - 5057 | 3888.98 | 3415.10 | 387.67 | 88.52 | 86.21 | 355.00 |  |
| 12-01-020-03 | 6576 - 8089 | 5204.49 | 4482.92 | 630.29 | 111.16 | 91.28 | 466.00 |  |
| 12-01-020-04 | 100108-125133 | 5699.54 | 4463.68 | 1084.53 | 170.89 | 151.33 | 464.00 |  |
| 12-01-020-05 | 150159 | 7230.37 | 5483.40 | 1460.80 | 222.42 | 286.17 | 570.00 |  |
| 12-01-020-06 | 200219 | 8564.13 | 5435.30 | 2830.87 | 339.59 | 297.96 | 565.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-021. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-021-01 | 50 | 376.88 | 325.16 | 42.62 | 2.30 | 9.10 | 33.80 |  |
| 12-01-021-02 | 80 | 496.43 | 430.01 | 57.32 | 3.24 | 9.10 | 44.70 |  |
| 12-01-021-03 | 150 | 556.14 | 430.01 | 107.94 | 6.35 | 18.19 | 44.70 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-022. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ФУТЕРОВАННЫХ ФТОРОПЛАСТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,5 МПА Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб условный и наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-022-01 | 2532 | 343.47 | 325.16 | 13.34 | 0.68 | 4.97 | 33.80 |  |
| 12-01-022-02 | 4045 - 5057 | 360.23 | 325.16 | 30.10 | 1.35 | 4.97 | 33.80 |  |
| 12-01-022-03 | 6576 - 100108 | 500.81 | 430.01 | 61.52 | 3.38 | 9.28 | 44.70 |  |
| 12-01-022-04 | 125133 | 641.70 | 539.68 | 90.24 | 4.72 | 11.78 | 56.10 |  |
| 12-01-022-05 | 150159 | 673.85 | 539.68 | 121.45 | 6.62 | 12.72 | 56.10 |  |
| 12-01-022-06 | 200219 | 842.86 | 650.31 | 168.79 | 9.32 | 23.76 | 67.60 |  |
| 12-01-022-07 | 300325 | 1014.59 | 755.17 | 231.42 | 13.23 | 28.00 | 78.50 |  |
| 12-01-022-08 | 400426 | 1662.16 | 1077.44 | 472.99 | 28.21 | 111.73 | 112.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ТАБЛИЦА 12-01-048. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-048-01 | 45 | 3675.54 | 813.85 | 2852.01 | 190.32 | 9.68 | 84.60 | 2.1 |
| 12-01-048-02 | 57 | 3706.46 | 835.02 | 2857.73 | 190.32 | 13.71 | 86.80 | 3 |
| 12-01-048-03 | 76 | 4279.71 | 954.30 | 3303.32 | 214.04 | 22.09 | 99.20 | 4.5 |
| 12-01-048-04 | 89 | 4372.94 | 975.47 | 3363.22 | 217.01 | 34.25 | 101.40 | 6.7 |
| 12-01-048-05 | 108 | 4673.15 | 1038.96 | 3577.04 | 233.21 | 57.15 | 108.00 | 11 |
| 12-01-048-06 | 133 | 5357.52 | 1125.54 | 4146.19 | 259.42 | 85.79 | 117.00 | 14.9 |
| 12-01-048-07 | 159 | 5748.86 | 1308.32 | 4316.70 | 274.14 | 123.84 | 136.00 | 17.5 |
| 12-01-048-08 | 219 | 6403.92 | 1491.10 | 4539.33 | 274.14 | 373.49 | 155.00 | 34.5 |
| 12-01-048-09 | 273 | 7297.11 | 1837.42 | 4847.20 | 288.85 | 612.49 | 191.00 | 50 |
| 12-01-048-10 | 325 | 7962.67 | 2020.20 | 5077.11 | 303.57 | 865.36 | 210.00 | 66.7 |
| 12-01-048-11 | 377 | 9076.98 | 2318.42 | 5506.11 | 333.00 | 1252.45 | 241.00 | 100 |
| 12-01-048-12 | 426 | 9337.41 | 2414.62 | 5652.02 | 340.29 | 1270.77 | 251.00 | 100 |
| 12-01-048-13 | 530 | 10513.53 | 2886.00 | 6240.74 | 365.23 | 1386.79 | 300.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-01-049. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-049-01 | 45 | 3861.52 | 844.64 | 3004.50 | 205.03 | 12.38 | 87.80 | 2.7 |
| 12-01-049-02 | 57 | 3881.15 | 855.22 | 3008.35 | 205.03 | 17.58 | 88.90 | 3.7 |
| 12-01-049-03 | 76 | 4523.97 | 990.86 | 3503.28 | 233.21 | 29.83 | 103.00 | 6.4 |
| 12-01-049-04 | 89 | 4566.94 | 990.86 | 3536.67 | 233.21 | 39.41 | 103.00 | 7.8 |
| 12-01-049-05 | 108 | 4867.22 | 1077.44 | 3732.63 | 247.92 | 57.15 | 112.00 | 11 |
| 12-01-049-06 | 133 | 5601.24 | 1212.12 | 4303.33 | 274.14 | 85.79 | 126.00 | 14.9 |
| 12-01-049-07 | 159 | 6058.37 | 1462.24 | 4472.29 | 288.85 | 123.84 | 152.00 | 17.5 |
| 12-01-049-08 | 219 | 6796.24 | 1645.02 | 4777.73 | 296.14 | 373.49 | 171.00 | 34.5 |
| 12-01-049-09 | 273 | 7765.51 | 2010.58 | 5142.44 | 310.86 | 612.49 | 209.00 | 50 |
| 12-01-049-10 | 325 | 8421.03 | 2222.22 | 5333.45 | 325.57 | 865.36 | 231.00 | 66.7 |
| 12-01-049-11 | 377 | 9711.99 | 2549.30 | 5910.24 | 369.72 | 1252.45 | 265.00 | 100 |
| 12-01-049-12 | 426 | 9920.66 | 2655.12 | 5994.77 | 369.72 | 1270.77 | 276.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-01-050. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-050-01 | 45 | 4051.98 | 886.00 | 3151.27 | 219.75 | 14.71 | 92.10 | 3.2 |
| 12-01-050-02 | 57 | 4080.62 | 896.58 | 3163.88 | 219.75 | 20.16 | 93.20 | 4.3 |
| 12-01-050-03 | 76 | 4907.91 | 1125.54 | 3748.67 | 255.35 | 33.70 | 117.00 | 7.2 |
| 12-01-050-04 | 89 | 4975.68 | 1173.64 | 3758.76 | 255.35 | 43.28 | 122.00 | 8.8 |
| 12-01-050-05 | 108 | 5412.57 | 1337.18 | 4000.18 | 270.06 | 75.21 | 139.00 | 14.7 |
| 12-01-050-06 | 133 | 6272.40 | 1462.24 | 4708.89 | 303.57 | 101.27 | 152.00 | 17.9 |
| 12-01-050-07 | 159 | 6770.52 | 1635.40 | 4960.95 | 325.57 | 174.17 | 170.00 | 25 |
| 12-01-050-08 | 219 | 8199.64 | 2058.68 | 5554.57 | 362.43 | 586.39 | 214.00 | 45.4 |
| 12-01-050-09 | 273 | 9113.03 | 2395.38 | 5782.58 | 369.72 | 935.07 | 249.00 | 66.7 |
| 12-01-050-10 | 325 | 10244.09 | 2953.34 | 6012.49 | 369.72 | 1278.26 | 307.00 | 100 |
| 12-01-050-11 | 377 | 11375.61 | 3232.32 | 6581.17 | 421.29 | 1562.12 | 336.00 | 125 |
| 12-01-050-12 | 426 | 12001.93 | 3347.76 | 6905.99 | 436.00 | 1748.18 | 348.00 | 167 |
| ТАБЛИЦА 12-01-051. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-051-01 | 14 | 6119.48 | 1443.00 | 4650.61 | 352.18 | 25.87 | 150.00 | 1.4 |
| 12-01-051-02 | 25 | 6172.22 | 1481.48 | 4651.87 | 352.18 | 38.87 | 154.00 | 2.2 |
| 12-01-051-03 | 38 | 7314.23 | 1866.28 | 5388.24 | 425.76 | 59.71 | 194.00 | 3.2 |
| ТАБЛИЦА 12-01-052. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-052-01 | 45 | 6229.52 | 1645.02 | 4545.28 | 330.18 | 39.22 | 171.00 | 2.1 |
| 12-01-052-02 | 57 | 6410.13 | 1712.36 | 4626.00 | 330.18 | 71.77 | 178.00 | 3 |
| 12-01-052-03 | 76 | 7588.44 | 2039.44 | 5428.85 | 387.78 | 120.15 | 212.00 | 4.5 |
| 12-01-052-04 | 89 | 7868.59 | 2126.02 | 5534.13 | 387.78 | 208.44 | 221.00 | 6.7 |
| 12-01-052-05 | 108 | 9033.00 | 2279.94 | 6401.72 | 461.36 | 351.34 | 237.00 | 11 |
| 12-01-052-06 | 133 | 10224.39 | 2385.76 | 7356.72 | 524.29 | 481.91 | 248.00 | 14.9 |
| 12-01-052-07 | 159 | 10753.84 | 2491.58 | 7688.10 | 553.72 | 574.16 | 259.00 | 17.5 |
| 12-01-052-08 | 219 | 12569.88 | 3126.50 | 8295.71 | 568.44 | 1147.67 | 325.00 | 34.5 |
| 12-01-052-09 | 273 | 14097.86 | 3540.16 | 8874.26 | 583.15 | 1683.44 | 368.00 | 50 |
| 12-01-052-10 | 325 | 15045.93 | 3905.72 | 9061.97 | 590.44 | 2078.24 | 406.00 | 66.7 |
| 12-01-052-11 | 377 | 17014.37 | 4223.18 | 9809.74 | 649.30 | 2981.45 | 439.00 | 100 |
| 12-01-052-12 | 426 | 18031.42 | 4733.04 | 10298.61 | 686.16 | 2999.77 | 492.00 | 100 |
| 12-01-052-13 | 530 | 19274.28 | 5040.88 | 11169.22 | 740.39 | 3064.18 | 524.00 | 100 |
| ТАБЛИЦА 12-01-053. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-053-01 | 45 | 6944.92 | 1760.46 | 5133.62 | 389.04 | 50.84 | 183.00 | 2.7 |
| 12-01-053-02 | 57 | 7114.02 | 1808.56 | 5214.34 | 389.04 | 91.12 | 188.00 | 3.7 |
| 12-01-053-03 | 76 | 8533.63 | 2154.88 | 6209.57 | 465.68 | 169.18 | 224.00 | 6.4 |
| 12-01-053-04 | 89 | 8802.96 | 2212.60 | 6343.21 | 468.65 | 247.15 | 230.00 | 7.8 |
| 12-01-053-05 | 108 | 9416.02 | 2443.48 | 6621.20 | 483.36 | 351.34 | 254.00 | 11 |
| 12-01-053-06 | 133 | 10835.39 | 2703.22 | 7650.26 | 553.72 | 481.91 | 281.00 | 14.9 |
| 12-01-053-07 | 159 | 11235.59 | 2751.32 | 7910.11 | 575.73 | 574.16 | 286.00 | 17.5 |
| 12-01-053-08 | 219 | 13371.12 | 3722.94 | 8500.51 | 583.15 | 1147.67 | 387.00 | 34.5 |
| 12-01-053-09 | 273 | 15024.82 | 4223.18 | 9118.20 | 597.87 | 1683.44 | 439.00 | 50 |
| 12-01-053-10 | 325 | 16061.57 | 4684.94 | 9298.39 | 605.16 | 2078.24 | 487.00 | 66.7 |
| 12-01-053-11 | 377 | 18585.35 | 5012.02 | 10591.88 | 708.16 | 2981.45 | 521.00 | 100 |
| 12-01-053-12 | 426 | 14356.71 | 557.96 | 10798.98 | 708.16 | 2999.77 | 58.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-01-054. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-054-01 | 45 | 7442.06 | 1875.90 | 5501.13 | 425.76 | 65.03 | 195.00 | 3.2 |
| 12-01-054-02 | 57 | 7593.20 | 1904.76 | 5583.12 | 425.76 | 105.32 | 198.00 | 4.3 |
| 12-01-054-03 | 76 | 9561.14 | 2270.32 | 7102.28 | 548.16 | 188.54 | 236.00 | 7.2 |
| 12-01-054-04 | 89 | 9856.57 | 2443.48 | 7140.13 | 548.16 | 272.96 | 254.00 | 8.8 |
| 12-01-054-05 | 108 | 11545.86 | 3145.74 | 7926.20 | 576.11 | 473.92 | 327.00 | 14.7 |
| 12-01-054-06 | 133 | 13198.92 | 3482.44 | 9131.35 | 664.02 | 585.13 | 362.00 | 17.9 |
| 12-01-054-07 | 159 | 13431.89 | 3703.70 | 8921.78 | 637.56 | 806.41 | 385.00 | 25 |
| 12-01-054-08 | 219 | 15543.13 | 4588.74 | 9445.43 | 640.53 | 1508.96 | 477.00 | 45.4 |
| 12-01-054-09 | 273 | 17212.70 | 5079.36 | 9895.07 | 656.73 | 2238.27 | 528.00 | 66.7 |
| 12-01-054-10 | 325 | 20427.77 | 5964.40 | 11352.89 | 752.31 | 3110.48 | 620.00 | 100 |
| 12-01-054-11 | 377 | 22271.55 | 6281.86 | 12595.34 | 870.03 | 3394.35 | 653.00 | 125 |
| 12-01-054-12 | 426 | 24434.79 | 6897.54 | 13143.96 | 884.74 | 4393.29 | 717.00 | 167 |
| ТАБЛИЦА 12-01-055. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКО-ТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-055-01 | 45 | 4037.36 | 1000.48 | 3023.46 | 205.03 | 13.42 | 104.00 | 2.5 |
| 12-01-055-02 | 57 | 4102.50 | 1029.34 | 3055.58 | 205.03 | 17.58 | 107.00 | 3.1 |
| 12-01-055-03 | 76 | 4795.70 | 1221.74 | 3546.71 | 233.21 | 27.25 | 127.00 | 4.9 |
| 12-01-055-04 | 89 | 4888.50 | 1250.60 | 3595.91 | 233.21 | 41.99 | 130.00 | 7 |
| 12-01-055-05 | 108 | 5374.67 | 1423.76 | 3883.44 | 255.35 | 67.47 | 148.00 | 11.4 |
| 12-01-055-06 | 133 | 6034.70 | 1558.44 | 4371.12 | 274.14 | 105.14 | 162.00 | 15.4 |
| 12-01-055-07 | 159 | 6312.07 | 1693.12 | 4464.14 | 281.43 | 154.81 | 176.00 | 18.2 |
| 12-01-055-08 | 219 | 7783.79 | 2501.20 | 4728.45 | 281.43 | 554.14 | 260.00 | 35.7 |
| 12-01-055-09 | 273 | 8696.03 | 2982.20 | 4869.08 | 281.43 | 844.75 | 310.00 | 50 |
| 12-01-055-10 | 325 | 9405.78 | 3386.24 | 4999.34 | 281.43 | 1020.20 | 352.00 | 66.7 |
| 12-01-055-11 | 377 | 9844.32 | 3501.68 | 5090.19 | 281.43 | 1252.45 | 364.00 | 76.9 |
| 12-01-055-12 | 426 | 10355.12 | 3617.12 | 5467.23 | 310.86 | 1270.77 | 376.00 | 100 |
| 12-01-055-13 | 530 | 11071.72 | 3761.42 | 5923.51 | 328.37 | 1386.79 | 391.00 | 100 |
| ТАБЛИЦА 12-01-056. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКО-ТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-056-01 | 45 | 4442.87 | 1106.30 | 3319.28 | 234.46 | 17.29 | 115.00 | 3.1 |
| 12-01-056-02 | 57 | 4562.83 | 1115.92 | 3425.46 | 241.89 | 21.45 | 116.00 | 3.8 |
| 12-01-056-03 | 76 | 5322.97 | 1366.04 | 3919.36 | 270.06 | 37.57 | 142.00 | 6.7 |
| 12-01-056-04 | 89 | 5390.16 | 1375.66 | 3964.77 | 270.06 | 49.73 | 143.00 | 8.2 |
| 12-01-056-05 | 108 | 5916.67 | 1654.64 | 4191.98 | 286.13 | 70.05 | 172.00 | 11.4 |
| 12-01-056-06 | 133 | 6763.72 | 1770.08 | 4885.92 | 325.57 | 107.72 | 184.00 | 15.4 |
| 12-01-056-07 | 159 | 7012.95 | 1924.00 | 4934.14 | 325.57 | 154.81 | 200.00 | 18.2 |
| 12-01-056-08 | 219 | 8512.00 | 2607.02 | 5350.84 | 340.29 | 554.14 | 271.00 | 35.7 |
| 12-01-056-09 | 273 | 9588.65 | 3011.06 | 5732.84 | 355.00 | 844.75 | 313.00 | 50 |
| 12-01-056-10 | 325 | 10346.22 | 3520.92 | 5805.10 | 355.00 | 1020.20 | 366.00 | 66.7 |
| 12-01-056-11 | 377 | 11521.25 | 3848.00 | 6420.80 | 399.15 | 1252.45 | 400.00 | 100 |
| 12-01-056-12 | 426 | 12789.06 | 4569.50 | 6948.79 | 436.00 | 1270.77 | 475.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-01-057. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКО-ТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-057-01 | 45 | 4837.48 | 1202.50 | 3615.11 | 263.89 | 19.87 | 125.00 | 3.6 |
| 12-01-057-02 | 57 | 5111.79 | 1212.12 | 3875.64 | 286.03 | 24.03 | 126.00 | 4.5 |
| 12-01-057-03 | 76 | 5978.98 | 1548.82 | 4387.42 | 314.21 | 42.74 | 161.00 | 7.6 |
| 12-01-057-04 | 89 | 6011.31 | 1548.82 | 4407.60 | 314.21 | 54.89 | 161.00 | 9.2 |
| 12-01-057-05 | 108 | 6819.75 | 1904.76 | 4823.00 | 336.21 | 91.99 | 198.00 | 14.9 |
| 12-01-057-06 | 133 | 7971.07 | 2145.26 | 5698.73 | 391.86 | 127.08 | 223.00 | 18.5 |
| 12-01-057-07 | 159 | 8678.31 | 2414.62 | 6050.82 | 421.29 | 212.87 | 251.00 | 25.6 |
| 12-01-057-08 | 219 | 10137.64 | 3039.92 | 6388.75 | 428.58 | 708.97 | 316.00 | 45.4 |
| 12-01-057-09 | 273 | 11519.81 | 3636.36 | 6690.32 | 436.00 | 1193.13 | 378.00 | 71.4 |
| 12-01-057-10 | 325 | 12711.39 | 4136.60 | 7051.37 | 450.72 | 1523.42 | 430.00 | 100 |
| 12-01-057-11 | 377 | 13504.74 | 4463.68 | 7182.17 | 458.01 | 1858.89 | 464.00 | 125 |
| 12-01-057-12 | 426 | 15233.27 | 5156.32 | 7993.29 | 509.58 | 2083.66 | 536.00 | 167 |
| ТАБЛИЦА 12-01-058. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКО-ТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-058-01 | 14 | 8581.61 | 2183.74 | 6369.42 | 514.05 | 28.45 | 227.00 | 1.2 |
| 12-01-058-02 | 25 | 8606.19 | 2183.74 | 6370.68 | 514.05 | 51.77 | 227.00 | 2.2 |
| 12-01-058-03 | 38 | 10585.98 | 2664.74 | 7840.89 | 661.20 | 80.35 | 277.00 | 3.4 |
| ТАБЛИЦА 12-01-059. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКО-ТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-059-01 | 45 | 8465.51 | 2328.04 | 6078.89 | 477.33 | 58.58 | 242.00 | 2.5 |
| 12-01-059-02 | 57 | 8725.11 | 2433.86 | 6193.67 | 477.33 | 97.58 | 253.00 | 3.1 |
| 12-01-059-03 | 76 | 10801.30 | 2972.58 | 7659.54 | 601.08 | 169.18 | 309.00 | 4.9 |
| 12-01-059-04 | 89 | 11170.11 | 3078.40 | 7805.85 | 601.08 | 285.86 | 320.00 | 7 |
| 12-01-059-05 | 108 | 13155.39 | 3540.16 | 9147.77 | 718.80 | 467.46 | 368.00 | 11.4 |
| 12-01-059-06 | 133 | 14724.05 | 3828.76 | 10258.54 | 796.45 | 636.75 | 398.00 | 15.4 |
| 12-01-059-07 | 159 | 16100.56 | 4011.54 | 11321.32 | 899.46 | 767.70 | 417.00 | 18.2 |
| 12-01-059-08 | 219 | 19586.67 | 5127.46 | 12911.54 | 1002.46 | 1547.67 | 533.00 | 35.7 |
| 12-01-059-09 | 273 | 21355.35 | 5569.98 | 13624.52 | 1046.61 | 2160.85 | 579.00 | 50 |
| 12-01-059-10 | 325 | 22733.95 | 5848.96 | 14187.40 | 1090.75 | 2697.59 | 608.00 | 66.7 |
| 12-01-059-11 | 377 | 24345.05 | 6118.32 | 14806.57 | 1120.18 | 3420.16 | 636.00 | 100 |
| 12-01-059-12 | 426 | 27081.29 | 7272.72 | 16370.10 | 1252.62 | 3438.47 | 756.00 | 100 |
| 12-01-059-13 | 530 | 30627.55 | 8023.08 | 19127.39 | 1476.14 | 3477.08 | 834.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-01-060. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКО-ТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-060-01 | 45 | 9370.34 | 2462.72 | 6834.85 | 550.90 | 72.77 | 256.00 | 3.1 |
| 12-01-060-02 | 57 | 9621.49 | 2549.30 | 6955.26 | 550.90 | 116.93 | 265.00 | 3.8 |
| 12-01-060-03 | 76 | 11953.03 | 3155.36 | 8570.42 | 689.37 | 227.25 | 328.00 | 6.7 |
| 12-01-060-04 | 89 | 12277.55 | 3232.32 | 8714.21 | 689.37 | 331.02 | 336.00 | 8.2 |
| 12-01-060-05 | 108 | 13616.99 | 3665.22 | 9484.31 | 748.23 | 467.46 | 381.00 | 11.4 |
| 12-01-060-06 | 133 | 15500.36 | 3982.68 | 10880.93 | 855.31 | 636.75 | 414.00 | 15.4 |
| 12-01-060-07 | 159 | 16614.16 | 4155.84 | 11690.62 | 928.89 | 767.70 | 432.00 | 18.2 |
| 12-01-060-08 | 219 | 20811.74 | 5598.84 | 13665.23 | 1061.32 | 1547.67 | 582.00 | 35.7 |
| 12-01-060-09 | 273 | 22398.69 | 6050.98 | 14186.86 | 1076.04 | 2160.85 | 629.00 | 50 |
| 12-01-060-10 | 325 | 23588.93 | 6329.96 | 14561.38 | 1105.47 | 2697.59 | 658.00 | 66.7 |
| 12-01-060-11 | 377 | 25951.58 | 7301.58 | 15229.84 | 1134.90 | 3420.16 | 759.00 | 100 |
| 12-01-060-12 | 426 | 29584.01 | 8455.98 | 17689.56 | 1348.33 | 3438.47 | 879.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-01-061. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКО-ТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-061-01 | 45 | 10834.76 | 2722.46 | 8027.92 | 668.62 | 84.38 | 283.00 | 3.6 |
| 12-01-061-02 | 57 | 11111.78 | 2799.42 | 8176.08 | 668.62 | 136.28 | 291.00 | 4.5 |
| 12-01-061-03 | 76 | 14210.04 | 3674.84 | 10275.69 | 851.24 | 259.51 | 382.00 | 7.6 |
| 12-01-061-04 | 89 | 14577.79 | 3848.00 | 10366.51 | 851.24 | 363.28 | 400.00 | 9.2 |
| 12-01-061-05 | 108 | 16202.79 | 4646.46 | 10946.93 | 851.24 | 609.40 | 483.00 | 14.9 |
| 12-01-061-06 | 133 | 19151.92 | 5117.84 | 13268.30 | 1046.61 | 765.78 | 532.00 | 18.5 |
| 12-01-061-07 | 159 | 21349.39 | 5569.98 | 14689.13 | 1179.04 | 1090.28 | 579.00 | 25.6 |
| 12-01-061-08 | 219 | 24028.95 | 6666.66 | 15401.73 | 1193.76 | 1960.56 | 693.00 | 45.4 |
| 12-01-061-09 | 273 | 26298.20 | 7359.30 | 15861.93 | 1208.47 | 3076.97 | 765.00 | 71.4 |
| 12-01-061-10 | 325 | 28609.59 | 8148.14 | 16434.85 | 1223.19 | 4026.60 | 847.00 | 100 |
| 12-01-061-11 | 377 | 30048.04 | 8513.70 | 16669.05 | 1237.90 | 4865.29 | 885.00 | 125 |
| 12-01-061-12 | 426 | 34248.59 | 9831.64 | 18720.45 | 1385.05 | 5696.50 | 1022.0 | 167 |
| ТАБЛИЦА 12-01-062. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-062-01 | 45 | 3895.68 | 910.05 | 2964.70 | 188.83 | 20.93 | 94.60 | 2.1 |
| 12-01-062-02 | 57 | 3921.28 | 910.05 | 2981.29 | 188.83 | 29.94 | 94.60 | 3 |
| 12-01-062-03 | 76 | 4716.89 | 1183.26 | 3486.70 | 209.72 | 46.93 | 123.00 | 4.5 |
| 12-01-062-04 | 89 | 4792.95 | 1192.88 | 3528.22 | 211.20 | 71.85 | 124.00 | 6.7 |
| 12-01-062-05 | 108 | 4946.44 | 1221.74 | 3585.36 | 211.20 | 139.34 | 127.00 | 11 |
| 12-01-062-06 | 133 | 5794.78 | 1346.80 | 4295.55 | 252.00 | 152.43 | 140.00 | 14.9 |
| 12-01-062-07 | 159 | 6334.37 | 1462.24 | 4710.02 | 266.71 | 162.11 | 152.00 | 17.5 |
| 12-01-062-08 | 219 | 7538.44 | 1635.40 | 5366.21 | 296.14 | 536.83 | 170.00 | 34.5 |
| 12-01-062-09 | 273 | 8247.27 | 1789.32 | 5569.84 | 296.14 | 888.11 | 186.00 | 50 |
| 12-01-062-10 | 325 | 8977.47 | 1943.24 | 5891.38 | 310.86 | 1142.85 | 202.00 | 66.7 |
| ТАБЛИЦА 12-01-063. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-063-01 | 45 | 4107.55 | 930.25 | 3150.46 | 205.03 | 26.84 | 96.70 | 2.7 |
| 12-01-063-02 | 57 | 4133.22 | 930.25 | 3167.05 | 205.03 | 35.92 | 96.70 | 3.7 |
| 12-01-063-03 | 76 | 5034.99 | 1212.12 | 3755.43 | 233.21 | 67.44 | 126.00 | 6.4 |
| 12-01-063-04 | 89 | 5159.42 | 1221.74 | 3854.93 | 240.63 | 82.75 | 127.00 | 7.8 |
| 12-01-063-05 | 108 | 5407.32 | 1289.08 | 3978.67 | 247.92 | 139.57 | 134.00 | 11 |
| 12-01-063-06 | 133 | 6230.50 | 1443.00 | 4635.07 | 281.43 | 152.43 | 150.00 | 14.9 |
| 12-01-063-07 | 159 | 6776.44 | 1577.68 | 5035.50 | 288.85 | 163.26 | 164.00 | 17.5 |
| 12-01-063-08 | 219 | 8151.82 | 2000.96 | 5614.03 | 310.86 | 536.83 | 208.00 | 34.5 |
| 12-01-063-09 | 273 | 9028.15 | 2251.08 | 5820.11 | 310.86 | 956.96 | 234.00 | 50 |
| 12-01-063-10 | 325 | 9851.28 | 2549.30 | 6159.13 | 325.57 | 1142.85 | 265.00 | 66.7 |
| ТАБЛИЦА 12-01-064. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-064-01 | 45 | 4342.90 | 990.86 | 3320.29 | 219.75 | 31.75 | 103.00 | 3.2 |
| 12-01-064-02 | 57 | 4431.38 | 990.86 | 3398.14 | 227.17 | 42.38 | 103.00 | 4.3 |
| 12-01-064-03 | 76 | 5162.31 | 1240.98 | 3874.13 | 240.63 | 47.20 | 129.00 | 4.2 |
| 12-01-064-04 | 89 | 5476.42 | 1327.56 | 4058.73 | 247.92 | 90.13 | 138.00 | 8.8 |
| 12-01-064-05 | 108 | 5972.32 | 1433.38 | 4355.30 | 270.06 | 183.64 | 149.00 | 14.7 |
| 12-01-064-06 | 133 | 6912.34 | 1625.78 | 5099.73 | 310.86 | 186.83 | 169.00 | 18.2 |
| 12-01-064-07 | 159 | 7491.75 | 1837.42 | 5430.97 | 325.57 | 223.36 | 191.00 | 25 |
| 12-01-064-08 | 219 | 9240.06 | 2328.04 | 6200.46 | 362.43 | 711.56 | 242.00 | 45.4 |
| 12-01-064-09 | 273 | 10403.80 | 2703.22 | 6526.73 | 362.43 | 1173.85 | 281.00 | 66.7 |
| 12-01-064-10 | 325 | 12015.64 | 3299.66 | 7002.62 | 369.72 | 1713.36 | 343.00 | 100 |
| ТАБЛИЦА 12-01-065. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-065-01 | 14 | 6447.19 | 1519.96 | 4883.59 | 352.18 | 43.64 | 158.00 | 1.4 |
| 12-01-065-02 | 25 | 8045.44 | 1702.74 | 6273.56 | 469.90 | 69.14 | 177.00 | 2.2 |
| 12-01-065-03 | 38 | 8789.32 | 2154.88 | 6535.35 | 469.90 | 99.09 | 224.00 | 3.2 |
| ТАБЛИЦА 12-01-066. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-066-01 | 45 | 7232.45 | 2010.58 | 5155.79 | 330.18 | 66.08 | 209.00 | 2.1 |
| 12-01-066-02 | 57 | 7353.71 | 2010.58 | 5187.70 | 330.18 | 155.43 | 209.00 | 3 |
| 12-01-066-03 | 76 | 9950.97 | 2953.34 | 6737.27 | 387.78 | 260.36 | 307.00 | 4.5 |
| 12-01-066-04 | 89 | 10267.15 | 3001.44 | 6845.77 | 387.78 | 419.94 | 312.00 | 6.7 |
| 12-01-066-05 | 108 | 11653.08 | 3145.74 | 7782.57 | 468.65 | 724.77 | 327.00 | 11 |
| 12-01-066-06 | 133 | 13249.14 | 3443.96 | 8930.77 | 539.01 | 874.41 | 358.00 | 14.9 |
| 12-01-066-07 | 159 | 14122.55 | 3771.04 | 9645.64 | 568.44 | 705.87 | 392.00 | 17.5 |
| 12-01-066-08 | 219 | 17460.86 | 4684.94 | 11097.13 | 627.30 | 1678.79 | 487.00 | 34.5 |
| 12-01-066-09 | 273 | 18529.74 | 4800.38 | 11233.50 | 634.59 | 2495.86 | 499.00 | 50 |
| 12-01-066-10 | 325 | 20449.84 | 5416.06 | 11813.00 | 642.01 | 3220.78 | 563.00 | 66.7 |
| ТАБЛИЦА 12-01-067. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-067-01 | 45 | 7872.52 | 2087.54 | 5700.72 | 381.61 | 84.26 | 217.00 | 2.7 |
| 12-01-067-02 | 57 | 8005.78 | 2087.54 | 5727.50 | 381.61 | 190.74 | 217.00 | 3.7 |
| 12-01-067-03 | 76 | 10929.76 | 2982.20 | 7582.18 | 461.36 | 365.38 | 310.00 | 6.4 |
| 12-01-067-04 | 89 | 11180.50 | 3001.44 | 7689.42 | 461.36 | 489.64 | 312.00 | 7.8 |
| 12-01-067-05 | 108 | 11901.36 | 3155.36 | 8021.23 | 483.36 | 724.77 | 328.00 | 11 |
| 12-01-067-06 | 133 | 13450.95 | 3482.44 | 9094.10 | 546.30 | 874.41 | 362.00 | 14.9 |
| 12-01-067-07 | 159 | 14318.00 | 3809.52 | 9802.61 | 575.73 | 705.87 | 396.00 | 17.5 |
| 12-01-067-08 | 219 | 17684.53 | 4761.90 | 11243.84 | 634.59 | 1678.79 | 495.00 | 34.5 |
| 12-01-067-09 | 273 | 18663.38 | 4867.72 | 11299.80 | 634.59 | 2495.86 | 506.00 | 50 |
| 12-01-067-10 | 325 | 20752.62 | 5493.02 | 12038.82 | 656.73 | 3220.78 | 571.00 | 66.7 |
| ТАБЛИЦА 12-01-068. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-068-01 | 45 | 8570.28 | 2251.08 | 6217.65 | 425.76 | 101.55 | 234.00 | 3.2 |
| 12-01-068-02 | 57 | 8720.88 | 2251.08 | 6246.96 | 425.76 | 222.84 | 234.00 | 4.3 |
| 12-01-068-03 | 76 | 11593.72 | 3193.84 | 8160.71 | 520.22 | 239.17 | 332.00 | 6.5 |
| 12-01-068-04 | 89 | 12093.30 | 3232.32 | 8305.84 | 520.22 | 555.14 | 336.00 | 8.8 |
| 12-01-068-05 | 108 | 13518.13 | 3530.54 | 9019.32 | 579.08 | 968.27 | 367.00 | 14.7 |
| 12-01-068-06 | 133 | 15324.15 | 3905.72 | 10348.69 | 664.02 | 1069.74 | 406.00 | 18.2 |
| 12-01-068-07 | 159 | 16712.93 | 4367.48 | 11340.43 | 722.88 | 1005.02 | 454.00 | 25 |
| 12-01-068-08 | 219 | 20543.65 | 5387.20 | 12947.68 | 789.16 | 2208.77 | 560.00 | 45.4 |
| 12-01-068-09 | 273 | 22413.43 | 5743.14 | 13352.17 | 789.16 | 3318.12 | 597.00 | 66.7 |
| 12-01-068-10 | 325 | 26333.37 | 7061.08 | 14462.76 | 796.45 | 4809.53 | 734.00 | 100 |
| ТАБЛИЦА 12-01-069. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-069-01 | 45 | 4415.66 | 1125.54 | 3260.07 | 205.03 | 30.05 | 117.00 | 2.5 |
| 12-01-069-02 | 57 | 4429.67 | 1125.54 | 3268.04 | 205.03 | 36.09 | 117.00 | 3.1 |
| 12-01-069-03 | 76 | 5674.96 | 1529.58 | 4084.14 | 233.21 | 61.24 | 159.00 | 4.9 |
| 12-01-069-04 | 89 | 5786.70 | 1548.82 | 4150.50 | 233.21 | 87.38 | 161.00 | 7 |
| 12-01-069-05 | 108 | 6346.68 | 1731.60 | 4445.06 | 255.35 | 170.02 | 180.00 | 11.5 |
| 12-01-069-06 | 133 | 7435.93 | 1952.86 | 5293.72 | 303.57 | 189.35 | 203.00 | 15.5 |
| 12-01-069-07 | 159 | 8026.72 | 2212.60 | 5614.64 | 318.28 | 199.48 | 230.00 | 18.2 |
| 12-01-069-08 | 219 | 10414.03 | 2962.96 | 6786.81 | 377.14 | 664.26 | 308.00 | 35.7 |
| 12-01-069-09 | 273 | 11448.07 | 3290.04 | 7095.54 | 384.43 | 1062.49 | 342.00 | 50 |
| 12-01-069-10 | 325 | 12093.01 | 3540.16 | 7169.29 | 384.43 | 1383.56 | 368.00 | 66.7 |
| ТАБЛИЦА 12-01-070. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-070-01 | 45 | 4815.38 | 1221.74 | 3555.38 | 234.46 | 38.26 | 127.00 | 3.1 |
| 12-01-070-02 | 57 | 4832.08 | 1221.74 | 3564.38 | 234.46 | 45.96 | 127.00 | 3.8 |
| 12-01-070-03 | 76 | 6274.47 | 1664.26 | 4528.24 | 277.35 | 81.97 | 173.00 | 6.7 |
| 12-01-070-04 | 89 | 6371.19 | 1673.88 | 4593.33 | 277.35 | 103.98 | 174.00 | 8.2 |
| 12-01-070-05 | 108 | 6752.58 | 1847.04 | 4735.52 | 284.77 | 170.02 | 192.00 | 11.4 |
| 12-01-070-06 | 133 | 7913.76 | 2068.30 | 5656.11 | 340.29 | 189.35 | 215.00 | 15.4 |
| 12-01-070-07 | 159 | 8518.09 | 2328.04 | 5990.57 | 355.00 | 199.48 | 242.00 | 18.2 |
| 12-01-070-08 | 219 | 10900.27 | 3078.40 | 7157.61 | 413.86 | 664.26 | 320.00 | 35.7 |
| 12-01-070-09 | 273 | 11887.63 | 3405.48 | 7419.66 | 413.86 | 1062.49 | 354.00 | 50 |
| 12-01-070-10 | 325 | 12498.19 | 3655.60 | 7471.93 | 413.86 | 1370.66 | 380.00 | 66.7 |
| ТАБЛИЦА 12-01-071. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-071-01 | 45 | 5260.15 | 1337.18 | 3880.32 | 263.89 | 42.65 | 139.00 | 3.6 |
| 12-01-071-02 | 57 | 5273.31 | 1337.18 | 3882.85 | 263.89 | 53.28 | 139.00 | 4.5 |
| 12-01-071-03 | 76 | 6777.27 | 1808.56 | 4898.36 | 314.21 | 70.35 | 188.00 | 7.6 |
| 12-01-071-04 | 89 | 6894.26 | 1818.18 | 4962.19 | 314.21 | 113.89 | 189.00 | 9.2 |
| 12-01-071-05 | 108 | 7499.37 | 2020.20 | 5257.93 | 336.21 | 221.24 | 210.00 | 14.9 |
| 12-01-071-06 | 133 | 8687.66 | 2279.94 | 6179.35 | 391.86 | 228.37 | 237.00 | 18.5 |
| 12-01-071-07 | 159 | 9841.93 | 2635.88 | 6924.95 | 443.29 | 281.10 | 274.00 | 25.6 |
| 12-01-071-08 | 219 | 11973.93 | 3338.14 | 7795.27 | 480.15 | 840.52 | 347.00 | 45.4 |
| 12-01-071-09 | 273 | 14251.08 | 4194.32 | 8547.04 | 480.15 | 1509.72 | 436.00 | 71.4 |
| 12-01-071-10 | 325 | 15239.15 | 4540.64 | 8649.28 | 480.15 | 2049.23 | 472.00 | 100 |
| ТАБЛИЦА 12-01-072. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-072-01 | 14 | 8857.21 | 2202.98 | 6609.41 | 506.76 | 44.82 | 229.00 | 1.2 |
| 12-01-072-02 | 25 | 9341.59 | 2376.14 | 6878.79 | 506.76 | 86.66 | 247.00 | 2.2 |
| 12-01-072-03 | 38 | 12129.97 | 3049.54 | 8949.05 | 683.34 | 131.38 | 317.00 | 3.4 |
| ТАБЛИЦА 12-01-073. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-073-01 | 45 | 9544.82 | 2635.88 | 6809.92 | 484.62 | 99.02 | 274.00 | 2.5 |
| 12-01-073-02 | 57 | 9736.64 | 2645.50 | 6886.55 | 484.62 | 204.59 | 275.00 | 3.1 |
| 12-01-073-03 | 76 | 13368.02 | 3924.96 | 9089.62 | 601.08 | 353.44 | 408.00 | 4.9 |
| 12-01-073-04 | 89 | 13767.11 | 3973.06 | 9232.60 | 601.08 | 561.45 | 413.00 | 7 |
| 12-01-073-05 | 108 | 16412.60 | 4280.90 | 11186.84 | 748.23 | 944.86 | 445.00 | 11.4 |
| 12-01-073-06 | 133 | 18513.58 | 4704.18 | 12622.25 | 848.02 | 1187.15 | 489.00 | 15.4 |
| 12-01-073-07 | 159 | 20179.36 | 5175.56 | 14045.54 | 936.31 | 958.26 | 538.00 | 18.2 |
| 12-01-073-08 | 219 | 24068.49 | 5521.88 | 16284.41 | 1076.04 | 2262.20 | 574.00 | 35.7 |
| 12-01-073-09 | 273 | 25127.18 | 5531.50 | 16354.41 | 1076.04 | 3241.27 | 575.00 | 50 |
| 12-01-073-10 | 325 | 26528.33 | 5877.82 | 16462.60 | 1076.04 | 4187.91 | 611.00 | 66.7 |
| ТАБЛИЦА 12-01-074. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-074-01 | 45 | 10426.03 | 2712.84 | 7593.66 | 550.90 | 119.53 | 282.00 | 3.1 |
| 12-01-074-02 | 57 | 10717.72 | 2722.46 | 7744.26 | 558.19 | 251.00 | 283.00 | 3.8 |
| 12-01-074-03 | 76 | 14771.09 | 4001.92 | 10280.53 | 689.37 | 488.64 | 416.00 | 6.7 |
| 12-01-074-04 | 89 | 15136.30 | 4021.16 | 10452.89 | 689.37 | 662.25 | 418.00 | 8.2 |
| 12-01-074-05 | 108 | 16494.50 | 4338.62 | 11199.54 | 748.23 | 956.34 | 451.00 | 11.4 |
| 12-01-074-06 | 133 | 18580.02 | 4742.66 | 12650.21 | 848.02 | 1187.15 | 493.00 | 15.4 |
| 12-01-074-07 | 159 | 20266.32 | 5214.04 | 14094.02 | 936.31 | 958.26 | 542.00 | 18.2 |
| 12-01-074-08 | 219 | 25476.68 | 6618.56 | 16595.92 | 1076.04 | 2262.20 | 688.00 | 35.7 |
| 12-01-074-09 | 273 | 26482.92 | 6608.94 | 16632.71 | 1076.04 | 3241.27 | 687.00 | 50 |
| 12-01-074-10 | 325 | 28151.44 | 6945.64 | 17017.89 | 1105.47 | 4187.91 | 722.00 | 66.7 |
| ТАБЛИЦА 12-01-075. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-075-01 | 45 | 12040.09 | 3039.92 | 8861.02 | 668.62 | 139.15 | 316.00 | 3.6 |
| 12-01-075-02 | 57 | 12210.49 | 3049.54 | 8863.55 | 668.62 | 297.40 | 317.00 | 4.5 |
| 12-01-075-03 | 76 | 16412.86 | 4117.36 | 11750.74 | 836.52 | 544.76 | 428.00 | 7.6 |
| 12-01-075-04 | 89 | 17044.73 | 4386.72 | 11921.84 | 836.52 | 736.17 | 456.00 | 9.2 |
| 12-01-075-05 | 108 | 19105.57 | 4838.86 | 13018.25 | 924.81 | 1248.46 | 503.00 | 14.9 |
| 12-01-075-06 | 133 | 21483.84 | 5329.48 | 14724.17 | 1046.61 | 1430.19 | 554.00 | 18.5 |
| 12-01-075-07 | 159 | 24340.14 | 6089.46 | 16893.98 | 1208.47 | 1356.70 | 633.00 | 25.6 |
| 12-01-075-08 | 219 | 28832.76 | 7243.86 | 18717.03 | 1282.05 | 2871.87 | 753.00 | 45.4 |
| 12-01-075-09 | 273 | 31755.66 | 7946.12 | 19199.37 | 1282.05 | 4610.17 | 826.00 | 71.4 |
| 12-01-075-10 | 325 | 35244.76 | 8773.44 | 20196.33 | 1304.19 | 6274.99 | 912.00 | 100 |
| ТАБЛИЦА 12-01-076. ТРУБОПРОВОДЫ КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 МПА Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-076-01 | 25 | 1652.39 | 1125.54 | 475.07 | 89.25 | 51.78 | 117.00 |  |
| 12-01-076-02 | 32 | 1708.16 | 1125.54 | 530.43 | 101.60 | 52.19 | 117.00 |  |
| 12-01-076-03 | 38 | 1879.69 | 1125.54 | 662.69 | 121.44 | 91.46 | 117.00 |  |
| 12-01-076-04 | 56 | 3715.63 | 2318.42 | 1187.85 | 208.25 | 209.36 | 241.00 |  |
| 12-01-076-05 | 76 | 4193.78 | 2299.18 | 1667.98 | 267.19 | 226.62 | 239.00 |  |
| 12-01-076-06 | 102 | 5368.36 | 2260.70 | 2825.81 | 341.54 | 281.85 | 235.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-077. ТРУБОПРОВОДЫ КРИОГЕННЫЕ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА СВАРКЕ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условный внутренних и наружных труб, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-077-01 | 20100 | 37667.75 | 17412.20 | 8411.64 | 529.69 | 11843.91 | 1810.00 |  |
| 12-01-077-02 | 32100 | 37692.55 | 17412.20 | 8436.44 | 531.17 | 11843.91 | 1810.00 |  |
| 12-01-077-03 | 50150 | 61126.33 | 29244.80 | 16575.45 | 682.64 | 15306.08 | 3040.00 |  |
| 12-01-077-04 | 70150 | 63607.34 | 29341.00 | 17995.97 | 717.11 | 16270.37 | 3050.00 |  |
| 12-01-077-05 | 100200 | 77196.17 | 37999.00 | 20183.18 | 784.74 | 19013.99 | 3950.00 |  |
| 12-01-077-06 | 150250 | 101652.16 | 59932.60 | 19271.03 | 543.01 | 22448.53 | 6230.00 |  |
| 12-01-077-07 | 200300 | 97549.51 | 59836.40 | 14558.32 | 557.56 | 23154.79 | 6220.00 |  |
| 12-01-077-08 | 250350 | 110402.40 | 72823.40 | 14662.63 | 588.34 | 22916.37 | 7570.00 |  |
| 12-01-077-09 | 300400 | 113554.01 | 72823.40 | 16664.41 | 665.18 | 24066.20 | 7570.00 |  |
| 12-01-077-10 | 400500 | 123503.01 | 80327.00 | 20182.95 | 735.79 | 22993.06 | 8350.00 |  |
| 12-01-077-11 | 500650 | 128641.26 | 80327.00 | 23149.68 | 859.37 | 25164.58 | 8350.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-078. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕТОДОМ "ЩУПА" Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условный внутренних и наружных труб, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-078-01 | 20100 | 430.75 | 223.18 | 193.32 | 11.67 | 14.25 | 23.20 |  |
| 12-01-078-02 | 32100 | 465.22 | 223.18 | 225.04 | 11.67 | 17.00 | 23.20 |  |
| 12-01-078-03 | 50150 | 738.10 | 446.37 | 266.67 | 11.67 | 25.06 | 46.40 |  |
| 12-01-078-04 | 70150 | 750.00 | 446.37 | 278.57 | 11.67 | 25.06 | 46.40 |  |
| 12-01-078-05 | 100200 | 1049.85 | 574.31 | 438.18 | 23.34 | 37.36 | 59.70 |  |
| 12-01-078-06 | 150250 | 1249.69 | 689.75 | 501.62 | 23.34 | 58.32 | 71.70 |  |
| 12-01-078-07 | 200300 | 1447.50 | 804.23 | 561.09 | 23.34 | 82.18 | 83.60 |  |
| 12-01-078-08 | 250350 | 1783.44 | 1038.96 | 628.50 | 23.34 | 115.98 | 108.00 |  |
| 12-01-078-09 | 300400 | 1987.41 | 1144.78 | 691.94 | 23.34 | 150.69 | 119.00 |  |
| 12-01-078-10 | 400500 | 2973.97 | 1731.60 | 946.72 | 35.01 | 295.65 | 180.00 |  |
| 12-01-078-11 | 500650 | 3053.50 | 1731.60 | 1022.05 | 35.01 | 299.85 | 180.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-079. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕТОДОМ "ОБДУВА" ГЕЛИЕМ (ДВУКРАТНОЕ) Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условный внутренних и наружных труб, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-079-01 | 20100 | 487.66 | 297.26 | 150.67 | - | 39.73 | 30.90 |  |
| 12-01-079-02 | 32100 | 768.87 | 495.43 | 226.01 | - | 47.43 | 51.50 |  |
| 12-01-079-03 | 50150 | 1087.81 | 693.60 | 297.38 | - | 96.83 | 72.10 |  |
| 12-01-079-04 | 70150 | 1223.64 | 792.69 | 325.13 | - | 105.82 | 82.40 |  |
| 12-01-079-05 | 100200 | 1241.30 | 792.69 | 340.99 | - | 107.62 | 82.40 |  |
| 12-01-079-06 | 150250 | 1561.26 | 990.86 | 448.04 | - | 122.36 | 103.00 |  |
| 12-01-079-07 | 200300 | 1980.95 | 1289.08 | 555.10 | - | 136.77 | 134.00 |  |
| 12-01-079-08 | 250350 | 2512.25 | 1683.50 | 666.12 | - | 162.63 | 175.00 |  |
| 12-01-079-09 | 300400 | 2615.34 | 1683.50 | 769.21 | - | 162.63 | 175.00 |  |
| 12-01-079-10 | 400500 | 3387.26 | 2183.74 | 983.32 | - | 220.20 | 227.00 |  |
| 12-01-079-11 | 500650 | 4153.39 | 2674.36 | 1205.36 | - | 273.67 | 278.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-080. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕТОДОМ "БАРОКАМЕРЫ" Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условный внутренних и наружных труб, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-080-01 | 20100 | 262.59 | 111.59 | 144.94 | 11.67 | 6.06 | 11.60 |  |
| 12-01-080-02 | 32100 | 281.33 | 111.59 | 159.61 | 11.67 | 10.13 | 11.60 |  |
| 12-01-080-03 | 50150 | 296.68 | 111.59 | 171.51 | 11.67 | 13.58 | 11.60 |  |
| 12-01-080-04 | 70150 | 300.64 | 111.59 | 175.47 | 11.67 | 13.58 | 11.60 |  |
| 12-01-080-05 | 100200 | 551.78 | 223.18 | 307.33 | 23.34 | 21.27 | 23.20 |  |
| 12-01-080-06 | 150250 | 587.86 | 223.18 | 331.13 | 23.34 | 33.55 | 23.20 |  |
| 12-01-080-07 | 200300 | 750.82 | 346.32 | 356.90 | 23.34 | 47.60 | 36.00 |  |
| 12-01-080-08 | 250350 | 792.67 | 346.32 | 380.69 | 23.34 | 65.66 | 36.00 |  |
| 12-01-080-09 | 300400 | 980.59 | 457.91 | 402.50 | 23.34 | 120.18 | 47.60 |  |
| 12-01-080-10 | 400500 | 1277.27 | 574.31 | 570.04 | 35.01 | 132.92 | 59.70 |  |
| 12-01-080-11 | 500650 | 1514.29 | 689.75 | 629.52 | 35.01 | 195.02 | 71.70 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-081. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ - ПОИСК ВНУТРЕННИХ ТЕЧЕЙ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условный внутренних и наружных труб, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-081-01 | 20100 | 161.98 | 96.20 | 43.61 | - | 22.17 | 10.00 |  |
| 12-01-081-02 | 32100 | 185.27 | 96.20 | 63.44 | - | 25.63 | 10.00 |  |
| 12-01-081-03 | 50150 | 229.14 | 96.20 | 83.27 | - | 49.67 | 10.00 |  |
| 12-01-081-04 | 70150 | 235.48 | 96.20 | 89.61 | - | 49.67 | 10.00 |  |
| 12-01-081-05 | 100200 | 267.26 | 96.20 | 113.40 | - | 57.66 | 10.00 |  |
| 12-01-081-06 | 150250 | 406.45 | 192.40 | 149.08 | - | 64.97 | 20.00 |  |
| 12-01-081-07 | 200300 | 452.63 | 192.40 | 184.77 | - | 75.46 | 20.00 |  |
| 12-01-081-08 | 250350 | 495.51 | 192.40 | 218.08 | - | 85.03 | 20.00 |  |
| 12-01 081-09 | 300400 | 636.38 | 288.60 | 253.76 | - | 94.02 | 30.00 |  |
| 12-01-081-10 | 400500 | 832.65 | 394.42 | 325.13 | - | 113.10 | 41.00 |  |
| 12-01-081-11 | 500650 | 1051.09 | 490.62 | 412.36 | - | 148.11 | 51.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-082. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ - РЕГЕНЕРАЦИЯ АДСОРБЦИОННЫХ СЕКЦИЙ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условный внутренних и наружных труб, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-082-01 | 20100 | 3332.82 | 457.91 | 2746.29 | 256.73 | 128.62 | 47.60 |  |
| 12-01-082-02 | 32100 | 3332.82 | 457.91 | 2746.29 | 256.73 | 128.62 | 47.60 |  |
| 12-01-082-03 | 50150 | 3333.13 | 457.91 | 2746.29 | 256.73 | 128.93 | 47.60 |  |
| 12-01-082-04 | 70150 | 3333.13 | 457.91 | 2746.29 | 256.73 | 128.93 | 47.60 |  |
| 12-01-082-05 | 100200 | 3333.13 | 457.91 | 2746.29 | 256.73 | 128.93 | 47.60 |  |
| 12-01-082-06 | 150250 | 3333.75 | 457.91 | 2746.29 | 256.73 | 129.55 | 47.60 |  |
| 12-01-082-07 | 200300 | 5051.13 | 803.27 | 4094.45 | 382.78 | 153.41 | 83.50 |  |
| 12-01-082-08 | 250350 | 5052.21 | 803.27 | 4094.45 | 382.78 | 154.49 | 83.50 |  |
| 12-01-082-09 | 300400 | 5052.21 | 803.27 | 4094.45 | 382.78 | 154.49 | 83.50 |  |
| 12-01-082-10 | 400500 | 5052.83 | 803.27 | 4094.45 | 382.78 | 155.11 | 83.50 |  |
| 12-01-082-11 | 500650 | 5053.61 | 803.27 | 4094.45 | 382.78 | 155.89 | 83.50 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-083. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ - ВАКУУМИРОВАНИЕ ДЛЯ СДАЧИ СЕКЦИИ ПО НАТЕКАНИЮ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условный внутренних и наружных труб, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-083-01 | 20100 - 50150 | 12063.20 | 10870.60 | - | - | 1192.60 | 1130.00 |  |
| 12-01-083-02 | 70150 - 250350 | 14256.52 | 12890.80 | - | - | 1365.72 | 1340.00 |  |
| 12-01-083-03 | 300400-500650 | 15307.00 | 13852.80 | - | - | 1454.20 | 1440.00 |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-01-088. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-088-01 | 25 | 941.46 | 764.79 | 134.44 | 6.89 | 42.23 | 79.50 |  |
| 12-01-088-02 | 36 | 1236.05 | 981.24 | 207.16 | 10.42 | 47.65 | 102.00 |  |
| 12-01-088-03 | 55 | 1481.32 | 1096.68 | 323.28 | 21.90 | 61.36 | 114.00 |  |
| 12-01-088-04 | 85 | 2910.74 | 2202.98 | 608.82 | 45.68 | 98.94 | 229.00 |  |
| 12-01-088-05 | 100 | 3300.58 | 2202.98 | 981.04 | 81.76 | 116.56 | 229.00 |  |
| 12-01-088-06 | 150 | 4342.35 | 2212.60 | 1955.82 | 174.27 | 173.93 | 230.00 |  |
| 12-01-088-07 | 200 | 6538.79 | 3424.72 | 2857.58 | 262.30 | 256.49 | 356.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-089. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямые участки, диаметр внутренний, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-089-01 | 2004 | 3175.37 | 2347.28 | 477.70 | 20.66 | 350.39 | 244.00 |  |
| 12-01-089-02 | 8008 | 13337.07 | 6253.00 | 4313.06 | 308.34 | 2771.01 | 650.00 |  |
| 12-01-089-03 | 140010 | 22969.85 | 11313.12 | 6174.04 | 394.74 | 5482.69 | 1176.00 |  |
| Фасонные детали, диаметр внутренний, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-089-04 | 200 | 8325.82 | 6291.48 | 597.39 | 11.75 | 1436.95 | 654.00 |  |
| 12-01-089-05 | 800 | 51335.06 | 23953.80 | 15793.52 | 1381.73 | 11587.74 | 2490.00 |  |
| 12-01-089-06 | 1400 | 90959.13 | 42270.28 | 25527.20 | 2171.88 | 23161.65 | 4394.00 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-01-105. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2.5 МПА Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-105-01 | 18 | 1175.65 | 849.45 | 282.79 | 18.63 | 43.41 | 88.30 |  |
| 12-01-105-02 | 28 | 1327.60 | 1077.44 | 142.98 | 9.45 | 107.18 | 112.00 |  |
| 12-01-105-03 | 35 | 1518.77 | 1077.44 | 187.90 | 12.98 | 253.43 | 112.00 |  |
| 12-01-105-04 | 55 | 1801.92 | 1096.68 | 444.03 | 38.49 | 261.21 | 114.00 |  |
| 12-01-105-05 | 85 | 2328.44 | 1087.06 | 649.62 | 55.00 | 591.76 | 113.00 |  |
| 12-01-105-06 | 100 | 4089.60 | 2183.74 | 1021.79 | 91.75 | 884.07 | 227.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-106. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20 МПА Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-106-01 | Диаметр труб наружный, 30 мм | 2637.90 | 2193.36 | 345.54 | 67.45 | 99.00 | 228.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-107. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛАТУННЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-107-01 | 35 | 831.60 | 629.15 | 110.90 | 5.94 | 91.55 | 65.40 |  |
| 12-01-107-02 | 54 | 1244.59 | 943.72 | 182.04 | 10.26 | 118.83 | 98.10 |  |
| 12-01-107-03 | 65 | 1500.12 | 1048.58 | 297.91 | 16.47 | 153.63 | 109.00 |  |
| 12-01-107-04 | 100 | 1730.19 | 1048.58 | 466.67 | 27.14 | 214.94 | 109.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-108. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛАТУННЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20 МПА Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-108-01 | 22 | 1375.20 | 1106.30 | 240.26 | 57.97 | 28.64 | 115.00 |  |
| 12-01-108-02 | 28 | 1475.12 | 1096.68 | 322.18 | 63.23 | 56.26 | 114.00 |  |
| 12-01-108-03 | 42 | 2751.48 | 2183.74 | 429.31 | 75.77 | 138.43 | 227.00 |  |
| 12-01-108-04 | 55 | 3097.39 | 2193.36 | 694.47 | 133.80 | 209.56 | 228.00 |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-01-124. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-124-01 | 163 - 253 | 251.50 | 209.72 | 30.28 | 1.49 | 11.50 | 21.80 |  |
| 12-01-124-02 | 384 - 506 | 289.32 | 209.72 | 61.79 | 3.51 | 17.81 | 21.80 |  |
| 12-01-124-03 | 756 | 427.06 | 325.16 | 71.04 | 3.91 | 30.86 | 33.80 |  |
| 12-01-124-04 | 907 - 1258 | 544.82 | 325.16 | 169.59 | 10.13 | 50.07 | 33.80 |  |
| 12-01-124-05 | 1508 | 723.46 | 430.01 | 228.90 | 13.64 | 64.55 | 44.70 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-125. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЛИСТОВОГО СВИНЦА, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-125-01 | 150 | 543.63 | 387.69 | 94.22 | 6.48 | 61.72 | 40.30 |  |
| 12-01-125-02 | 300 | 820.58 | 513.71 | 239.11 | 18.36 | 67.76 | 53.40 |  |
| 12-01-125-03 | 500 | 1296.36 | 650.31 | 556.55 | 34.96 | 89.50 | 67.60 |  |
| 12-01-125-04 | 1000-1500 | 3058.55 | 981.24 | 1815.62 | 154.57 | 261.69 | 102.00 |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-01-136. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-136-01 | 60-125 | 5494.74 | 4300.14 | 1059.71 | 55.22 | 134.89 | 447.00 |  |
| 12-01-136-02 | 200 | 7506.74 | 5454.54 | 1781.39 | 100.31 | 270.81 | 567.00 |  |
| 12-01-136-03 | 300-350 | 10731.13 | 6503.12 | 3560.37 | 219.24 | 667.64 | 676.00 |  |
| РАЗДЕЛ 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-01-147. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФАРФОРОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-147-01 | 25 | 1071.03 | 971.62 | 74.86 | 1.62 | 24.55 | 101.00 |  |
| 12-01-147-02 | 40 | 1091.47 | 971.62 | 100.71 | 2.70 | 19.14 | 101.00 |  |
| 12-01-147-03 | 80-100 | 1190.73 | 971.62 | 182.89 | 6.75 | 36.22 | 101.00 |  |
| 12-01-147-04 | 200 | 1724.67 | 1298.70 | 335.33 | 14.04 | 90.64 | 135.00 |  |
| 12-01-147-05 | 300 | 2158.52 | 1510.34 | 537.15 | 24.71 | 111.03 | 157.00 |  |
| РАЗДЕЛ 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-01-163. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-163-01 | 20-50 | 130.29 | 104.86 | 21.39 | 0.14 | 4.04 | 10.90 |  |
| 12-01-163-02 | 63-90 | 246.27 | 209.72 | 24.70 | 0.54 | 11.85 | 21.80 |  |
| 12-01-163-03 | 110-140 | 272.09 | 209.72 | 43.46 | 1.49 | 18.91 | 21.80 |  |
| 12-01-163-04 | 160-200 | 300.31 | 209.72 | 70.07 | 2.97 | 20.52 | 21.80 |  |
| 12-01-163-05 | 225-250 | 332.14 | 209.72 | 98.39 | 4.46 | 24.03 | 21.80 |  |
| 12-01-163-06 | 280-315 | 508.76 | 325.16 | 142.46 | 7.02 | 41.14 | 33.80 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-164. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФАОЛИТОВЫХ ТРУБ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее давление до 0,47 МПа, диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-164-01 | 32-50 | 478.72 | 430.01 | 39.60 | 1.89 | 9.11 | 44.70 |  |
| 12-01-164-02 | 80-150 | 754.89 | 650.31 | 62.97 | 2.84 | 41.61 | 67.60 |  |
| 12-01-164-03 | 200 | 779.20 | 650.31 | 81.92 | 3.78 | 46.97 | 67.60 |  |
| 12-01-164-04 | 250-300 | 955.36 | 755.17 | 138.76 | 6.89 | 61.43 | 78.50 |  |
| 12-01-164-05 | 350 | 1158.71 | 860.03 | 180.26 | 9.18 | 118.42 | 89.40 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-165. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-165-01 | 40-90 | 1229.24 | 1048.58 | 132.30 | 2.16 | 48.36 | 109.00 |  |
| 12-01-165-02 | 110-140 | 1375.95 | 1048.58 | 203.11 | 5.13 | 124.26 | 109.00 |  |
| 12-01-165-03 | 160-180 | 2579.42 | 2097.16 | 277.05 | 8.78 | 205.21 | 218.00 |  |
| 12-01-165-04 | 225 | 2670.90 | 2097.16 | 368.53 | 13.23 | 205.21 | 218.00 |  |
| 12-01-165-05 | 280-315 | 3189.13 | 2097.16 | 653.28 | 26.46 | 438.69 | 218.00 |  |
| 12-01-165-06 | 400-450 | 5514.91 | 3251.56 | 1698.07 | 101.52 | 565.28 | 338.00 |  |
| 12-01-165-07 | 560 | 8714.33 | 4300.14 | 3741.03 | 270.81 | 673.16 | 447.00 |  |
| 12-01-165-08 | 630-900 | 12223.61 | 6503.12 | 3482.35 | 184.01 | 2238.14 | 676.00 |  |
| 12-01-165-09 | 1000-1200 | 17081.47 | 8600.28 | 5456.96 | 289.84 | 3024.23 | 894.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-166. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-166-01 | 32-90 | 123.30 | 104.86 | 13.61 | 0.27 | 4.83 | 10.90 |  |
| 12-01-166-02 | 110-140 | 245.32 | 209.72 | 20.48 | 0.54 | 15.12 | 21.80 |  |
| 12-01-166-03 | 225 | 265.24 | 209.72 | 35.00 | 1.21 | 20.52 | 21.80 |  |
| 12-01-166-04 | 250-315 | 314.18 | 209.72 | 74.14 | 2.97 | 30.32 | 21.80 |  |
| ТАБЛИЦА 12-01-167. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФТОРОПЛАСТОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-01-167-01 | 32-87 | 135.61 | 104.86 | 29.72 | 0.95 | 1.03 | 10.90 |  |
| 12-01-167-02 | 95 | 242.78 | 209.72 | 32.03 | 0.95 | 1.03 | 21.80 |  |
| 12-01-167-03 | 115-138 | 256.51 | 209.72 | 45.18 | 1.62 | 1.61 | 21.80 |  |
| 12-01-167-04 | 170 | 282.46 | 209.72 | 65.74 | 2.70 | 7.00 | 21.80 |  |
| 12-01-167-05 | 187-236 | 411.21 | 325.16 | 79.05 | 3.24 | 7.00 | 33.80 |  |
| 12-01-167-06 | 290 | 435.62 | 325.16 | 93.62 | 3.91 | 16.84 | 33.80 |  |
| 12-01-167-07 | 325-430 | 632.24 | 325.16 | 277.52 | 15.66 | 29.56 | 33.80 |  |

ОТДЕЛ 02. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены расценки на монтаж трубопроводов, монтируемых в пределах территории, ограниченной генеральным планом предприятия, прокладываемых на эстакадах, кронштейнах, специальных конструкциях, в траншеях, каналах и лотках.

2. В расценках учтены затраты на:

а) горизонтальное перемещение на расстояние до 1000 м;

б) монтаж трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте до 5 м при конструкции эстакады, предусматривающей одноярусное расположение опорной плоскости под трубопроводы.

Под опорной плоскостью следует понимать горизонтальные конструкции эстакады, на которых расположены (или подвешены) трубопроводы.

в) монтаж трубопроводов в каналах и траншеях — на глубине до 3 м.

3. При выполнении работ по монтажу трубопроводов на эстакадах, кронштейнах и специальных конструкциях на высоте св. 5 м следует применять поправочные коэффициенты к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников:

при одноярусном расположении трубопроводов - 1,05;

при двухъярусном - 1,15;

при трехъярусном и более - 1,25.

Ярусом следует считать каждую опорную плоскость, на которой расположены или подвешены трубопроводы, независимо от количества их рядов и количества ниток в каждом ряду.

4. При монтаже трубопроводов в тоннелях с действующими линиями трубопроводов к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников следует применять коэффициент 1,2.

5. В расценках не учтены затраты на монтаж конструкций эстакад, кронштейнов, колонн, мачт, межколонных подвесок и подпор, определяемые по соответствующим сборникам ФЕР на строительные работы.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ ТАБЛИЦА 12-02-001. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-001-01 | 15-50 | 148.04 | 105.82 | 41.84 | 3.42 | 0.38 | 11.00 |  |
| 12-02-001-02 | 70-80 | 164.03 | 105.82 | 56.98 | 4.59 | 1.23 | 11.00 |  |
| 12-02-001-03 | 100 | 221.58 | 105.82 | 114.53 | 9.84 | 1.23 | 11.00 |  |
| 12-02-001-04 | 125-150 | 220.42 | 105.82 | 112.63 | 9.05 | 1.97 | 11.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-002. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-002-01 | 14 | 2730.03 | 455.99 | 2271.34 | 148.15 | 2.70 | 47.40 | 0.7 |
| 12-02-002-02 | 18 | 2731.53 | 455.99 | 2271.34 | 148.15 | 4.20 | 47.40 | 1 |
| 12-02-002-03 | 25 | 2744.70 | 461.76 | 2276.98 | 148.15 | 5.96 | 48.00 | 1.4 |
| 12-02-002-04 | 32 | 2752.60 | 467.53 | 2277.87 | 148.15 | 7.20 | 48.60 | 1.7 |
| 12-02-002-05 | 38 | 2998.81 | 519.48 | 2470.77 | 167.18 | 8.56 | 54.00 | 2 |
| 12-02-002-06 | 45 | 3002.69 | 519.48 | 2473.41 | 167.18 | 9.80 | 54.00 | 2.3 |
| 12-02-002-07 | 57 | 3323.39 | 592.59 | 2715.14 | 190.81 | 15.66 | 61.60 | 3.7 |
| 12-02-002-08 | 76 | 3648.68 | 610.87 | 3022.64 | 202.99 | 15.17 | 63.50 | 5.7 |
| 12-02-002-09 | 89 | 3697.78 | 609.91 | 3068.92 | 207.31 | 18.95 | 63.40 | 6.7 |
| 12-02-002-10 | 108 | 3724.10 | 609.91 | 3089.31 | 208.79 | 24.88 | 63.40 | 8.3 |
| 12-02-002-11 | 133 | 4185.26 | 612.79 | 3533.28 | 226.31 | 39.19 | 63.70 | 11 |
| 12-02-002-12 | 159 | 4731.65 | 782.11 | 3883.05 | 258.71 | 66.49 | 81.30 | 16 |
| 12-02-002-13 | 219 | 5460.23 | 971.62 | 4323.56 | 295.56 | 165.05 | 101.00 | 32.5 |
| 12-02-002-14 | 273 | 6110.77 | 1087.06 | 4722.93 | 332.28 | 300.78 | 113.00 | 40 |
| 12-02-002-15 | 325 | 6652.30 | 1279.46 | 5040.50 | 361.71 | 332.34 | 133.00 | 47.5 |
| 12-02-002-16 | 377 | 6834.92 | 1433.38 | 5064.70 | 361.71 | 336.84 | 149.00 | 56 |
| 12-02-002-17 | 426 | 7837.82 | 1481.48 | 5929.55 | 442.71 | 426.79 | 154.00 | 71 |
| 12-02-002-18 | 530 | 8790.43 | 1856.66 | 6407.32 | 458.84 | 526.45 | 193.00 | 91 |
| 12-02-002-19 | 630 | 9953.16 | 2145.26 | 7232.40 | 539.70 | 575.50 | 223.00 | 100 |
| 12-02-002-20 | 820 | 13065.15 | 2760.94 | 9392.85 | 708.31 | 911.36 | 287.00 | 167 |
| 12-02-002-21 | 1020 | 15048.95 | 3222.70 | 10754.60 | 811.45 | 1071.65 | 335.00 | 200 |
| 12-02-002-22 | 1220 | 16730.20 | 3472.82 | 11934.85 | 907.17 | 1322.53 | 361.00 | 250 |
| 12-02-002-23 | 1420 | 19052.80 | 4175.08 | 13207.13 | 978.78 | 1670.59 | 434.00 | 333 |
| ТАБЛИЦА 12-02-003. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-003-01 | 14 | 3047.68 | 519.48 | 2523.41 | 173.12 | 4.79 | 54.00 | 1.1 |
| 12-02-003-02 | 18 | 3048.79 | 519.48 | 2523.41 | 173.12 | 5.90 | 54.00 | 1.4 |
| 12-02-003-03 | 25 | 3061.56 | 524.29 | 2529.13 | 173.12 | 8.14 | 54.50 | 1.9 |
| 12-02-003-04 | 32 | 3065.26 | 524.29 | 2530.91 | 173.12 | 10.06 | 54.50 | 2.4 |
| 12-02-003-05 | 38 | 3366.71 | 586.82 | 2768.16 | 196.61 | 11.73 | 61.00 | 2.8 |
| 12-02-003-06 | 45 | 3388.07 | 586.82 | 2786.96 | 198.10 | 14.29 | 61.00 | 3.3 |
| 12-02-003-07 | 57 | 3988.72 | 723.42 | 3246.39 | 243.73 | 18.91 | 75.20 | 4.4 |
| 12-02-003-08 | 76 | 4298.75 | 725.35 | 3551.61 | 255.91 | 21.79 | 75.40 | 7.4 |
| 12-02-003-09 | 89 | 4495.79 | 767.68 | 3704.48 | 270.62 | 23.63 | 79.80 | 8.8 |
| 12-02-003-10 | 108 | 4964.59 | 925.44 | 4007.96 | 300.05 | 31.19 | 96.20 | 11 |
| 12-02-003-11 | 133 | 5692.78 | 1010.10 | 4626.71 | 332.28 | 55.97 | 105.00 | 16.5 |
| 12-02-003-12 | 159 | 5824.72 | 1010.10 | 4721.81 | 339.71 | 92.81 | 105.00 | 23.5 |
| 12-02-003-13 | 219 | 6277.13 | 1048.58 | 5062.29 | 369.14 | 166.26 | 109.00 | 32.5 |
| 12-02-003-14 | 273 | 7382.93 | 1491.10 | 5499.71 | 405.86 | 392.12 | 155.00 | 53 |
| 12-02-003-15 | 325 | 8174.26 | 1779.70 | 5969.52 | 450.00 | 425.04 | 185.00 | 63 |
| 12-02-003-16 | 377 | 8776.83 | 1885.52 | 6395.61 | 486.86 | 495.70 | 196.00 | 83 |
| 12-02-003-17 | 426 | 10005.16 | 2164.50 | 7252.94 | 567.72 | 587.72 | 225.00 | 100 |
| 12-02-003-18 | 530 | 10772.89 | 2222.22 | 7906.13 | 605.99 | 644.54 | 231.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-02-004. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-004-01 | 14 | 3066.87 | 557.00 | 2493.89 | 167.18 | 15.98 | 57.90 | 0.7 |
| 12-02-004-02 | 18 | 3073.72 | 557.00 | 2493.89 | 167.18 | 22.83 | 57.90 | 1 |
| 12-02-004-03 | 25 | 3208.15 | 578.16 | 2598.19 | 176.09 | 31.80 | 60.10 | 1.4 |
| 12-02-004-04 | 32 | 3229.55 | 588.74 | 2601.68 | 176.09 | 39.13 | 61.20 | 1.7 |
| 12-02-004-05 | 38 | 3624.94 | 661.86 | 2917.50 | 207.01 | 45.58 | 68.80 | 2 |
| 12-02-004-06 | 45 | 3647.91 | 672.44 | 2922.84 | 207.01 | 52.63 | 69.90 | 2.3 |
| 12-02-004-07 | 57 | 3756.46 | 671.48 | 2998.08 | 214.30 | 86.90 | 69.80 | 3.7 |
| 12-02-004-08 | 76 | 4410.84 | 779.22 | 3559.98 | 249.89 | 71.64 | 81.00 | 5.7 |
| 12-02-004-09 | 89 | 4609.36 | 799.42 | 3716.84 | 264.61 | 93.10 | 83.10 | 6.7 |
| 12-02-004-10 | 108 | 4702.14 | 853.29 | 3732.13 | 264.61 | 116.72 | 88.70 | 8.3 |
| 12-02-004-11 | 133 | 5266.31 | 886.96 | 4220.64 | 288.14 | 158.71 | 92.20 | 11 |
| 12-02-004-12 | 159 | 5804.07 | 1000.48 | 4544.75 | 317.57 | 258.84 | 104.00 | 16 |
| 12-02-004-13 | 219 | 6757.74 | 1269.84 | 4870.90 | 339.71 | 617.00 | 132.00 | 32.5 |
| 12-02-004-14 | 273 | 7649.32 | 1404.52 | 5296.96 | 376.43 | 947.84 | 146.00 | 40 |
| 12-02-004-15 | 325 | 8525.58 | 1625.78 | 5912.48 | 435.29 | 987.32 | 169.00 | 47.5 |
| 12-02-004-16 | 377 | 8811.20 | 1837.42 | 5951.21 | 435.29 | 1022.57 | 191.00 | 56 |
| 12-02-004-17 | 426 | 9149.88 | 1924.00 | 6045.38 | 435.29 | 1180.50 | 200.00 | 71 |
| 12-02-004-18 | 530 | 11284.44 | 2356.90 | 7419.66 | 539.70 | 1507.88 | 245.00 | 91 |
| 12-02-004-19 | 630 | 11605.90 | 2453.10 | 7595.06 | 554.42 | 1557.74 | 255.00 | 100 |
| 12-02-004-20 | 820 | 15758.78 | 3309.28 | 10150.26 | 759.88 | 2299.24 | 344.00 | 167 |
| 12-02-004-21 | 1020 | 18407.10 | 3886.48 | 11948.74 | 899.74 | 2571.88 | 404.00 | 200 |
| 12-02-004-22 | 1220 | 21611.93 | 4598.36 | 13891.04 | 1061.61 | 3122.53 | 478.00 | 250 |
| 12-02-004-23 | 1420 | 24260.90 | 5127.46 | 15293.52 | 1140.65 | 3839.92 | 533.00 | 333 |
| ТАБЛИЦА 12-02-005. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-005-01 | 14 | 3802.39 | 659.93 | 3117.19 | 229.01 | 25.27 | 68.60 | 1.1 |
| 12-02-005-02 | 18 | 3808.79 | 659.93 | 3117.19 | 229.01 | 31.67 | 68.60 | 1.4 |
| 12-02-005-03 | 25 | 3857.91 | 682.06 | 3132.55 | 229.01 | 43.30 | 70.90 | 1.9 |
| 12-02-005-04 | 32 | 3927.31 | 734.97 | 3136.92 | 229.01 | 55.42 | 76.40 | 2.4 |
| 12-02-005-05 | 38 | 4794.45 | 1144.78 | 3586.56 | 273.16 | 63.11 | 119.00 | 2.8 |
| 12-02-005-06 | 45 | 4832.68 | 1164.02 | 3593.09 | 273.16 | 75.57 | 121.00 | 3.3 |
| 12-02-005-07 | 57 | 4932.42 | 1164.02 | 3669.67 | 280.58 | 98.73 | 121.00 | 4.4 |
| 12-02-005-08 | 76 | 6158.87 | 1317.94 | 4744.59 | 367.61 | 96.34 | 137.00 | 7.4 |
| 12-02-005-09 | 89 | 6227.00 | 1346.80 | 4759.51 | 367.61 | 120.69 | 140.00 | 8.8 |
| 12-02-005-10 | 108 | 6521.06 | 1375.66 | 4995.98 | 389.62 | 149.42 | 143.00 | 11 |
| 12-02-005-11 | 133 | 7563.73 | 1414.14 | 5909.81 | 450.00 | 239.78 | 147.00 | 16.5 |
| 12-02-005-12 | 159 | 7785.91 | 1491.10 | 5922.95 | 450.00 | 371.86 | 155.00 | 23.5 |
| 12-02-005-13 | 219 | 8154.98 | 1548.82 | 5989.16 | 450.00 | 617.00 | 161.00 | 32.5 |
| 12-02-005-14 | 273 | 9473.18 | 1981.72 | 6247.25 | 486.73 | 1244.21 | 206.00 | 53 |
| 12-02-005-15 | 325 | 11083.43 | 2328.04 | 7460.30 | 582.44 | 1295.09 | 242.00 | 63 |
| 12-02-005-16 | 377 | 11940.74 | 2501.20 | 7936.99 | 619.29 | 1502.55 | 260.00 | 83 |
| 12-02-005-17 | 426 | 12890.83 | 2818.66 | 8338.04 | 656.01 | 1734.13 | 293.00 | 100 |
| 12-02-005-18 | 530 | 13624.05 | 2953.34 | 8784.65 | 672.14 | 1886.06 | 307.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-02-006. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-006-01 | 14 | 797.26 | 566.62 | 223.06 | 16.20 | 7.58 | 58.90 |  |
| 12-02-006-02 | 18 | 817.46 | 586.82 | 223.06 | 16.20 | 7.58 | 61.00 |  |
| 12-02-006-03 | 25 | 868.42 | 607.98 | 252.68 | 19.17 | 7.76 | 63.20 |  |
| 12-02-006-04 | 32-38 | 952.53 | 629.15 | 314.14 | 23.49 | 9.24 | 65.40 |  |
| 12-02-006-05 | 45 | 984.60 | 660.89 | 314.47 | 23.49 | 9.24 | 68.70 |  |
| 12-02-006-06 | 57 | 1030.53 | 681.10 | 339.03 | 24.98 | 10.40 | 70.80 |  |
| 12-02-006-07 | 76 | 1204.55 | 765.75 | 412.28 | 27.94 | 26.52 | 79.60 |  |
| 12-02-006-08 | 89 | 1269.01 | 807.12 | 439.76 | 29.43 | 22.13 | 83.90 |  |
| 12-02-006-09 | 108 | 1423.37 | 838.86 | 557.51 | 38.21 | 27.00 | 87.20 |  |
| 12-02-006-10 | 133 | 1602.20 | 870.61 | 674.87 | 45.63 | 56.72 | 90.50 |  |
| 12-02-006-11 | 159 | 1878.68 | 1048.58 | 790.84 | 54.41 | 39.26 | 109.00 |  |
| 12-02-006-12 | 219-273 | 2763.48 | 1154.40 | 1470.11 | 103.01 | 138.97 | 120.00 |  |
| 12-02-006-13 | 325 | 3328.06 | 1366.04 | 1709.21 | 116.23 | 252.81 | 142.00 |  |
| 12-02-006-14 | 377-426 | 4069.24 | 1471.86 | 2283.00 | 151.61 | 314.38 | 153.00 |  |
| 12-02-006-15 | 530-630 | 6337.22 | 1779.70 | 4025.89 | 263.39 | 531.63 | 185.00 |  |
| 12-02-006-16 | 820 | 9540.83 | 2097.16 | 6618.25 | 432.67 | 825.42 | 218.00 |  |
| 12-02-006-17 | 1020 | 15642.68 | 2626.26 | 11772.20 | 760.73 | 1244.22 | 273.00 |  |
| 12-02-006-18 | 1200-1420 | 24270.00 | 3463.20 | 18858.32 | 1212.57 | 1948.48 | 360.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-007. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-007-01 | 14 | 955.71 | 713.80 | 234.35 | 17.78 | 7.56 | 74.20 |  |
| 12-02-007-02 | 18 | 955.71 | 713.80 | 234.35 | 17.78 | 7.56 | 74.20 |  |
| 12-02-007-03 | 25 | 991.27 | 714.77 | 268.75 | 20.85 | 7.75 | 74.30 |  |
| 12-02-007-04 | 32-38 | 1135.51 | 778.26 | 348.01 | 28.24 | 9.24 | 80.90 |  |
| 12-02-007-05 | 45 | 1169.91 | 778.26 | 382.41 | 31.31 | 9.24 | 80.90 |  |
| 12-02-007-06 | 57 | 1264.93 | 780.18 | 474.35 | 39.18 | 10.40 | 81.10 |  |
| 12-02-007-07 | 76 | 1450.64 | 822.51 | 607.41 | 49.87 | 20.72 | 85.50 |  |
| 12-02-007-08 | 89 | 1513.62 | 833.09 | 658.40 | 54.42 | 22.13 | 86.60 |  |
| 12-02-007-09 | 108 | 1723.34 | 943.72 | 752.78 | 54.41 | 26.84 | 98.10 |  |
| 12-02-007-10 | 133 | 2183.03 | 1067.82 | 1070.26 | 76.55 | 44.95 | 111.00 |  |
| 12-02-007-11 | 159 | 2481.06 | 1115.92 | 1313.66 | 91.26 | 51.48 | 116.00 |  |
| 12-02-007-12 | 219 | 3599.17 | 1308.32 | 2146.41 | 148.64 | 144.44 | 136.00 |  |
| 12-02-007-13 | 273 | 4760.43 | 1519.96 | 3088.30 | 213.44 | 152.17 | 158.00 |  |
| 12-02-007-14 | 325 | 6311.88 | 1673.88 | 4236.93 | 287.01 | 401.07 | 174.00 |  |
| 12-02-007-15 | 377 | 8023.75 | 1991.34 | 5565.57 | 378.14 | 466.84 | 207.00 |  |
| 12-02-007-16 | 426 | 9531.09 | 2049.06 | 6899.60 | 462.10 | 582.43 | 213.00 |  |
| 12-02-007-17 | 480 | 11899.46 | 2097.16 | 9201.15 | 676.89 | 601.15 | 218.00 |  |
| 12-02-007-18 | 630 | 11337.74 | 2414.62 | 8001.18 | 537.03 | 921.94 | 251.00 |  |
| 12-02-007-19 | 820 | 15010.80 | 3251.56 | 10432.53 | 699.03 | 1326.71 | 338.00 |  |
| 12-02-007-20 | 1020 | 16155.01 | 3876.86 | 10492.79 | 707.81 | 1785.36 | 403.00 |  |
| 12-02-007-21 | 1220 | 20630.37 | 4617.60 | 14100.46 | 947.70 | 1912.31 | 480.00 |  |
| 12-02-007-22 | 1420 | 24365.11 | 5137.08 | 16971.86 | 1137.51 | 2256.17 | 534.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-008. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ЭСТАКАДЕ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-008-01 | 156 | 70.90 | 44.06 | 26.60 | 2.16 | 0.24 | 4.58 |  |
| 12-02-008-02 | 2510 | 75.69 | 44.06 | 31.39 | 2.57 | 0.24 | 4.58 |  |
| 12-02-008-03 | 5732 | 166.89 | 104.86 | 61.79 | 4.72 | 0.24 | 10.90 |  |
| 12-02-008-04 | 6840 | 198.51 | 104.86 | 92.59 | 7.02 | 1.06 | 10.90 |  |
| 12-02-008-05 | 10260 | 331.99 | 209.72 | 121.24 | 8.91 | 1.03 | 21.80 |  |
| 12-02-008-06 | 11465 | 408.66 | 209.72 | 197.88 | 14.18 | 1.06 | 21.80 |  |
| 12-02-008-07 | 14090 | 568.10 | 325.16 | 241.88 | 17.42 | 1.06 | 33.80 |  |
| 12-02-008-08 | 159100 | 668.50 | 325.16 | 341.70 | 24.57 | 1.64 | 33.80 |  |
| 12-02-008-09 | 194125 | 842.67 | 430.01 | 411.02 | 29.03 | 1.64 | 44.70 |  |
| 12-02-008-10 | 245150 | 1285.60 | 650.31 | 630.95 | 44.82 | 4.34 | 67.60 |  |
| 12-02-008-11 | 299200 | 1812.86 | 860.03 | 945.79 | 65.88 | 7.04 | 89.40 |  |
| 12-02-008-12 | 402300 | 2335.69 | 1298.70 | 1028.31 | 72.36 | 8.68 | 135.00 |  |
| 12-02-008-13 | 530400 | 3682.79 | 1837.42 | 1828.50 | 130.41 | 16.87 | 191.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-009. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ЭСТАКАДЕ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-009-01 | 156 - 3515 | 151.22 | 104.86 | 46.10 | 3.51 | 0.26 | 10.90 |  |
| 12-02-009-02 | 5025 - 6832 | 230.61 | 104.86 | 124.69 | 9.18 | 1.06 | 10.90 |  |
| 12-02-009-03 | 8340 | 255.49 | 104.86 | 149.57 | 11.07 | 1.06 | 10.90 |  |
| 12-02-009-04 | 10260 | 440.01 | 209.72 | 229.23 | 16.34 | 1.06 | 21.80 |  |
| 12-02-009-05 | 12770 | 552.25 | 209.72 | 341.47 | 24.30 | 1.06 | 21.80 |  |
| 12-02-009-06 | 15980 | 740.54 | 209.72 | 529.18 | 37.40 | 1.64 | 21.80 |  |
| 12-02-009-07 | 180100 | 1037.46 | 325.16 | 707.96 | 51.03 | 4.34 | 33.80 |  |
| 12-02-009-08 | 219125 | 1295.83 | 325.16 | 966.33 | 67.63 | 4.34 | 33.80 |  |
| 12-02-009-09 | 273150 | 1527.20 | 325.16 | 1195.00 | 83.84 | 7.04 | 33.80 |  |
| 12-02-009-10 | 299200 | 1636.77 | 430.01 | 1198.08 | 86.13 | 8.68 | 44.70 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-010. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГУММИРОВАННЫХ ИЛИ ФАОЛИТИРОВАННЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-010-01 | 57 | 359.39 | 272.25 | 83.32 | 7.43 | 3.82 | 28.30 |  |
| 12-02-010-02 | 76-108 | 523.84 | 398.27 | 118.43 | 10.26 | 7.14 | 41.40 |  |
| 12-02-010-03 | 159 | 607.00 | 419.43 | 177.56 | 14.45 | 10.01 | 43.60 |  |
| 12-02-010-04 | 219 | 776.23 | 481.96 | 274.68 | 22.82 | 19.59 | 50.10 |  |
| 12-02-010-05 | 273-325 | 1184.44 | 712.84 | 435.54 | 35.37 | 36.06 | 74.10 |  |
| 12-02-010-06 | 377 | 1301.49 | 712.84 | 541.87 | 43.61 | 46.78 | 74.10 |  |
| 12-02-010-07 | 426 | 1490.33 | 786.92 | 634.25 | 49.68 | 69.16 | 81.80 |  |
| 12-02-010-08 | 530-720 | 2556.82 | 1298.70 | 1085.16 | 83.70 | 172.96 | 135.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-011. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГУММИРОВАННЫХ ИЛИ ФАОЛИТИРОВАННЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-011-01 | 57 | 366.46 | 293.41 | 69.26 | 5.94 | 3.79 | 30.50 |  |
| 12-02-011-02 | 76-108 | 502.31 | 398.27 | 96.88 | 8.10 | 7.16 | 41.40 |  |
| 12-02-011-03 | 159 | 593.46 | 430.01 | 153.32 | 12.02 | 10.13 | 44.70 |  |
| 12-02-011-04 | 219 | 715.38 | 492.54 | 203.32 | 15.66 | 19.52 | 51.20 |  |
| 12-02-011-05 | 273 | 879.27 | 566.62 | 280.00 | 21.60 | 32.65 | 58.90 |  |
| 12-02-011-06 | 325 | 993.74 | 629.15 | 328.41 | 24.71 | 36.18 | 65.40 |  |
| 12-02-011-07 | 377 | 1164.15 | 712.84 | 404.53 | 29.84 | 46.78 | 74.10 |  |
| 12-02-011-08 | 426 | 1347.78 | 776.33 | 502.29 | 36.45 | 69.16 | 80.70 |  |
| 12-02-011-09 | 530-720 | 2294.89 | 1269.84 | 849.52 | 60.08 | 175.53 | 132.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-012. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ФУТЕРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОМ ИЛИ ВИНИПЛАСТОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный и условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-012-01 | 1410 - 4540 | 2412.68 | 2097.16 | 298.62 | 31.50 | 16.90 | 218.00 |  |
| 12-02-012-02 | 5750 | 2465.90 | 2097.16 | 351.84 | 37.83 | 16.90 | 218.00 |  |
| 12-02-012-03 | 7665 - 114100 | 3183.57 | 2097.16 | 1042.96 | 94.32 | 43.45 | 218.00 |  |
| 12-02-012-04 | 140125-165150 | 3516.80 | 2097.16 | 1354.61 | 119.41 | 65.03 | 218.00 |  |
| 12-02-012-05 | 219200 | 4230.94 | 2097.16 | 2014.87 | 170.67 | 118.91 | 218.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-013. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб условный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-013-01 | 50 | 2610.41 | 2164.50 | 401.23 | 28.89 | 44.68 | 225.00 |  |
| 12-02-013-02 | 65-80 | 2932.70 | 2164.50 | 715.75 | 50.36 | 52.45 | 225.00 |  |
| 12-02-013-03 | 150 | 4686.38 | 3251.56 | 1273.71 | 88.29 | 161.11 | 338.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-014. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ФУТЕРОВАННЫХ ФТОРОПЛАСТОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,5 МПА Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-014-01 | 2532 | 272.48 | 216.45 | 52.99 | 4.46 | 3.04 | 22.50 |  |
| 12-02-014-02 | 4045 - 5057 | 310.24 | 216.45 | 90.75 | 7.56 | 3.04 | 22.50 |  |
| 12-02-014-03 | 6576 | 340.90 | 216.45 | 120.63 | 9.99 | 3.82 | 22.50 |  |
| 12-02-014-04 | 8089 - 100108 | 370.08 | 216.45 | 147.23 | 11.75 | 6.40 | 22.50 |  |
| 12-02-014-05 | 125133-150159 | 567.94 | 325.16 | 230.88 | 18.09 | 11.90 | 33.80 |  |
| 12-02-014-06 | 200219 | 685.38 | 325.16 | 342.94 | 26.73 | 17.28 | 33.80 |  |
| 12-02-014-07 | 250273 | 875.51 | 430.01 | 426.47 | 33.21 | 19.03 | 44.70 |  |
| 12-02-014-08 | 300325 | 1029.73 | 430.01 | 568.61 | 43.47 | 31.11 | 44.70 |  |
| 12-02-014-09 | 400426 | 1383.76 | 545.45 | 792.49 | 59.40 | 45.82 | 56.70 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-02-040. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1 МПА НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-040-01 | 25 | 1993.91 | 650.31 | 1329.39 | 126.46 | 14.21 | 67.60 |  |
| 12-02-040-02 | 36 | 2239.62 | 860.03 | 1359.87 | 128.85 | 19.72 | 89.40 |  |
| 12-02-040-03 | 55 | 3036.89 | 971.62 | 2034.53 | 195.44 | 30.74 | 101.00 |  |
| 12-02-040-04 | 85 | 4008.97 | 1077.44 | 2890.10 | 280.43 | 41.43 | 112.00 |  |
| 12-02-040-05 | 100 | 4389.60 | 1077.44 | 3245.33 | 314.46 | 66.83 | 112.00 |  |
| 12-02-040-06 | 150 | 6239.39 | 1077.44 | 5060.64 | 496.44 | 101.31 | 112.00 |  |
| 12-02-040-07 | 200 | 9442.59 | 2164.50 | 7058.29 | 698.34 | 219.80 | 225.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-041. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ. ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб внутренний, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-041-01 | 200 | 3407.19 | 1491.10 | 1728.57 | 145.67 | 187.52 | 155.00 |  |
| 12-02-041-02 | 800 | 14460.03 | 5454.54 | 7846.38 | 616.55 | 1159.11 | 567.00 |  |
| 12-02-041-03 | 1400 | 25147.47 | 9485.32 | 13623.54 | 1053.54 | 2038.61 | 986.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-042. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ. ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб внутренний, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-042-01 | 200 | 7155.04 | 4098.12 | 2429.18 | 150.12 | 627.74 | 426.00 |  |
| 12-02-042-02 | 800 | 39032.26 | 17306.38 | 17995.18 | 968.22 | 3730.70 | 1799.00 |  |
| 12-02-042-03 | 1400 | 66196.22 | 32188.52 | 27337.23 | 1583.28 | 6670.47 | 3346.00 |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-02-053. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2.5 МПА НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-053-01 | 18 | 2330.09 | 861.95 | 1424.73 | 135.95 | 43.41 | 89.60 |  |
| 12-02-053-02 | 28 | 3051.38 | 1087.06 | 1857.14 | 184.68 | 107.18 | 113.00 |  |
| 12-02-053-03 | 35 | 3199.89 | 1087.06 | 1859.40 | 184.68 | 253.43 | 113.00 |  |
| 12-02-053-04 | 55 | 3862.99 | 1077.44 | 2531.25 | 250.83 | 254.30 | 112.00 |  |
| 12-02-053-05 | 85 | 5343.60 | 2164.50 | 2672.62 | 261.70 | 506.48 | 225.00 |  |
| 12-02-053-06 | 100 | 7833.05 | 2164.50 | 4787.08 | 472.76 | 881.47 | 225.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-054. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20 МПА НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-054-01 | 22 | 1398.81 | 1144.78 | 251.62 | 78.02 | 2.41 | 119.00 |  |
| 12-02-054-02 | 30 | 1508.99 | 1144.78 | 361.00 | 109.70 | 3.21 | 119.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-055. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛАТУННЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-055-01 | 35 | 2470.75 | 1087.06 | 1300.05 | 126.92 | 83.64 | 113.00 |  |
| 12-02-055-02 | 54 | 3196.01 | 1087.06 | 1996.41 | 196.15 | 112.54 | 113.00 |  |
| 12-02-055-03 | 65 | 5287.95 | 2174.12 | 2813.36 | 276.36 | 300.47 | 226.00 |  |
| 12-02-055-04 | 100 | 5790.03 | 2193.36 | 3269.17 | 321.66 | 327.50 | 228.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-056. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛАТУННЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20 МПА НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-056-01 | 22 | 4885.53 | 4550.26 | 306.63 | 82.07 | 28.64 | 473.00 |  |
| 12-02-056-02 | 28 | 5047.54 | 4550.26 | 441.02 | 116.47 | 56.26 | 473.00 |  |
| 12-02-056-03 | 42 | 6420.85 | 5752.76 | 529.66 | 135.45 | 138.43 | 598.00 |  |
| 12-02-056-04 | 55 | 6898.44 | 5762.38 | 924.09 | 248.69 | 211.97 | 599.00 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-02-067. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-067-01 | 16-25 | 1599.65 | 1077.44 | 512.24 | 41.18 | 9.97 | 112.00 |  |
| 12-02-067-02 | 38-50 | 2317.18 | 1077.44 | 1193.78 | 95.72 | 45.96 | 112.00 |  |
| 12-02-067-03 | 80-100 | 3962.02 | 2164.50 | 1727.20 | 129.47 | 70.32 | 225.00 |  |
| 12-02-067-04 | 125-150 | 5108.62 | 2164.50 | 2840.10 | 210.47 | 104.02 | 225.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-068. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЛИСТОВОГО СВИНЦА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-068-01 | 150 | 4453.69 | 2722.46 | 1629.95 | 111.78 | 101.28 | 283.00 |  |
| 12-02-068-02 | 300 | 7788.81 | 3569.02 | 3963.28 | 275.13 | 256.51 | 371.00 |  |
| 12-02-068-03 | 500 | 12717.81 | 4617.60 | 7699.60 | 529.74 | 400.61 | 480.00 |  |
| 12-02-068-04 | 1000 | 25694.29 | 6916.78 | 17962.76 | 1234.58 | 814.75 | 719.00 |  |
| 12-02-068-05 | 1500 | 37703.38 | 9620.00 | 27089.38 | 1868.81 | 994.00 | 1000.0 |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-02-079. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-079-01 | 65-100 | 5023.78 | 3251.56 | 1711.33 | 130.95 | 60.89 | 338.00 |  |
| 12-02-079-02 | 125-150 | 6155.32 | 3251.56 | 2798.94 | 211.95 | 104.82 | 338.00 |  |
| 12-02-079-03 | 200 | 7079.22 | 3251.56 | 3668.99 | 282.56 | 158.67 | 338.00 |  |
| 12-02-079-04 | 250 | 9105.50 | 4300.14 | 4618.61 | 354.65 | 186.75 | 447.00 |  |
| 12-02-079-05 | 300 | 11444.12 | 5454.54 | 5682.39 | 434.16 | 307.19 | 567.00 |  |
| 12-02-079-06 | 350 | 12979.94 | 5454.54 | 7116.62 | 540.00 | 408.78 | 567.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-080. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-080-01 | 65-100 | 456.17 | 325.16 | 124.97 | 8.51 | 6.04 | 33.80 |  |
| 12-02-080-02 | 125-150 | 544.57 | 325.16 | 208.90 | 14.18 | 10.51 | 33.80 |  |
| 12-02-080-03 | 200 | 603.67 | 325.16 | 262.62 | 17.82 | 15.89 | 33.80 |  |
| 12-02-080-04 | 250 | 791.10 | 430.01 | 342.42 | 23.36 | 18.67 | 44.70 |  |
| 12-02-080-05 | 300-350 | 954.24 | 430.01 | 483.35 | 32.67 | 40.88 | 44.70 |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-02-091. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-091-01 | 25 | 508.48 | 430.01 | 77.95 | 6.62 | 0.52 | 44.70 |  |
| 12-02-091-02 | 40-50 | 680.06 | 545.45 | 134.10 | 11.21 | 0.51 | 56.70 |  |
| 12-02-091-03 | 80-100 | 964.67 | 755.17 | 207.99 | 16.74 | 1.51 | 78.50 |  |
| 12-02-091-04 | 150 | 1277.39 | 971.62 | 303.32 | 24.30 | 2.45 | 101.00 |  |
| 12-02-091-05 | 200 | 1497.71 | 1077.44 | 412.15 | 33.08 | 8.12 | 112.00 |  |
| 12-02-091-06 | 250 | 1684.66 | 1183.26 | 493.28 | 39.83 | 8.12 | 123.00 |  |
| 12-02-091-07 | 300 | 2086.85 | 1404.52 | 664.11 | 52.25 | 18.22 | 146.00 |  |
| РАЗДЕЛ 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ТАБЛИЦА 12-02-102. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛО-РИДА С РАСТРУБАМИ ПОД РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-102-01 | 63-90 | 1362.57 | 1077.44 | 272.16 | 13.23 | 12.97 | 112.00 |  |
| 12-02-102-02 | 110 | 2532.65 | 2164.50 | 349.27 | 17.69 | 18.88 | 225.00 |  |
| 12-02-102-03 | 160 | 2957.22 | 2164.50 | 718.28 | 41.18 | 74.44 | 225.00 |  |
| 12-02-102-04 | 225 | 3325.29 | 2164.50 | 1085.35 | 63.32 | 75.44 | 225.00 |  |
| 12-02-102-05 | 280-315 | 5198.07 | 3251.56 | 1766.50 | 105.98 | 180.01 | 338.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-02-103. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-103-01 | 32 | 1162.41 | 1077.44 | 81.01 | 0.41 | 3.96 | 112.00 |  |
| 12-02-103-02 | 40-90 | 1224.55 | 1077.44 | 135.38 | 2.30 | 11.73 | 112.00 |  |
| 12-02-103-03 | 110-140 | 1304.88 | 1077.44 | 208.50 | 5.81 | 18.94 | 112.00 |  |
| 12-02-103-04 | 160 | 1348.00 | 1077.44 | 250.00 | 7.56 | 20.56 | 112.00 |  |
| 12-02-103-05 | 180-200 | 1428.37 | 1077.44 | 330.37 | 11.61 | 20.56 | 112.00 |  |
| 12-02-103-06 | 225 | 1502.58 | 1077.44 | 404.58 | 14.99 | 20.56 | 112.00 |  |
| 12-02-103-07 | 250 | 1640.73 | 1077.44 | 487.53 | 18.23 | 75.76 | 112.00 |  |
| 12-02-103-08 | 280-315 | 3043.54 | 2164.50 | 703.62 | 29.03 | 175.42 | 225.00 |  |
| РАЗДЕЛ 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ТАБЛИЦА 12-02-114. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-114-01 | 45 | 2995.86 | 519.48 | 2472.38 | 167.18 | 4.00 | 54.00 | 1.8 |
| 12-02-114-02 | 57 | 3052.32 | 530.06 | 2516.81 | 171.64 | 5.45 | 55.10 | 2.4 |
| 12-02-114-03 | 76 | 3472.55 | 535.83 | 2927.53 | 194.08 | 9.19 | 55.70 | 4 |
| 12-02-114-04 | 89 | 3510.47 | 557.96 | 2938.00 | 194.08 | 14.51 | 58.00 | 5.7 |
| 12-02-114-05 | 108 | 3531.34 | 557.96 | 2956.23 | 195.56 | 17.15 | 58.00 | 7.5 |
| 12-02-114-06 | 133 | 3987.06 | 559.88 | 3399.46 | 213.08 | 27.72 | 58.20 | 9.1 |
| 12-02-114-07 | 159 | 4175.27 | 574.31 | 3563.57 | 229.28 | 37.39 | 59.70 | 11 |
| 12-02-114-08 | 219 | 5033.74 | 750.36 | 4196.33 | 288.14 | 87.05 | 78.00 | 21 |
| 12-02-114-09 | 273 | 5709.14 | 971.62 | 4544.37 | 317.57 | 193.15 | 101.00 | 32 |
| 12-02-114-10 | 325 | 6687.72 | 1356.42 | 5046.57 | 361.71 | 284.73 | 141.00 | 47.5 |
| 12-02-114-11 | 377 | 7569.21 | 1491.10 | 5690.16 | 420.57 | 387.95 | 155.00 | 63 |
| 12-02-114-12 | 426 | 8720.37 | 1721.98 | 6540.51 | 494.15 | 457.88 | 179.00 | 91 |
| 12-02-114-13 | 530 | 9419.45 | 1933.62 | 6963.54 | 510.27 | 522.29 | 201.00 | 100 |
| ТАБЛИЦА 12-02-115. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-115-01 | 45 | 3154.95 | 545.45 | 2604.34 | 180.41 | 5.16 | 56.70 | 2.4 |
| 12-02-115-02 | 57 | 3187.41 | 545.45 | 2635.22 | 183.38 | 6.74 | 56.70 | 3.1 |
| 12-02-115-03 | 76 | 3752.78 | 631.07 | 3109.04 | 211.76 | 12.67 | 65.60 | 5.8 |
| 12-02-115-04 | 89 | 3762.91 | 631.07 | 3115.65 | 211.76 | 16.19 | 65.60 | 6.7 |
| 12-02-115-05 | 108 | 3893.48 | 662.82 | 3204.48 | 219.19 | 26.18 | 68.90 | 9.5 |
| 12-02-115-06 | 133 | 4588.96 | 825.40 | 3724.22 | 243.99 | 39.34 | 85.80 | 13.5 |
| 12-02-115-07 | 159 | 4687.62 | 825.40 | 3810.63 | 251.42 | 51.59 | 85.80 | 16 |
| 12-02-115-08 | 219 | 5935.16 | 1038.96 | 4767.86 | 339.71 | 128.34 | 108.00 | 32 |
| 12-02-115-09 | 273 | 6888.33 | 1240.98 | 5370.33 | 391.14 | 277.02 | 129.00 | 47.5 |
| 12-02-115-10 | 325 | 7685.51 | 1404.52 | 5918.84 | 442.71 | 362.15 | 146.00 | 63 |
| 12-02-115-11 | 377 | 8551.32 | 1568.06 | 6427.57 | 486.86 | 555.69 | 163.00 | 91 |
| 12-02-115-12 | 426 | 9035.26 | 1760.46 | 6687.89 | 508.86 | 586.91 | 183.00 | 100 |
| 12-02-115-13 | 530 | 9895.09 | 2020.20 | 7249.38 | 539.70 | 625.51 | 210.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-02-116. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-116-01 | 45 | 3363.59 | 586.82 | 2770.71 | 196.61 | 6.06 | 61.00 | 2.9 |
| 12-02-116-02 | 57 | 3406.90 | 597.40 | 2801.60 | 199.58 | 7.90 | 62.10 | 3.7 |
| 12-02-116-03 | 76 | 4230.88 | 735.93 | 3480.73 | 248.62 | 14.22 | 76.50 | 6.6 |
| 12-02-116-04 | 89 | 4240.63 | 735.93 | 3485.93 | 248.62 | 18.77 | 76.50 | 7.8 |
| 12-02-116-05 | 108 | 4611.86 | 831.17 | 3745.48 | 270.62 | 35.21 | 86.40 | 13 |
| 12-02-116-06 | 133 | 5621.52 | 1010.10 | 4564.34 | 324.99 | 47.08 | 105.00 | 16.5 |
| 12-02-116-07 | 159 | 5823.63 | 1019.72 | 4731.68 | 339.71 | 72.23 | 106.00 | 23 |
| 12-02-116-08 | 219 | 6605.41 | 1192.88 | 5249.36 | 383.85 | 163.17 | 124.00 | 41.5 |
| 12-02-116-09 | 273 | 7893.43 | 1577.68 | 5935.51 | 442.71 | 380.24 | 164.00 | 67 |
| 12-02-116-10 | 325 | 9042.80 | 1856.66 | 6669.16 | 508.86 | 516.98 | 193.00 | 91 |
| 12-02-116-11 | 377 | 10115.47 | 2087.54 | 7278.69 | 560.43 | 749.24 | 217.00 | 125 |
| 12-02-116-12 | 426 | 11235.70 | 2453.10 | 7989.24 | 619.29 | 793.36 | 255.00 | 167 |
| 12-02-116-13 | 530 | 12479.11 | 2530.06 | 8975.15 | 686.85 | 973.90 | 263.00 | 200 |
| ТАБЛИЦА 12-02-117. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-117-01 | 14 | 3801.80 | 682.06 | 3110.77 | 229.01 | 8.97 | 70.90 | 1.1 |
| 12-02-117-02 | 25 | 3811.00 | 682.06 | 3113.30 | 229.01 | 15.64 | 70.90 | 1.9 |
| 12-02-117-03 | 38 | 4386.41 | 796.54 | 3566.29 | 273.16 | 23.58 | 82.80 | 2.9 |
| ТАБЛИЦА 12-02-118. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-118-01 | 45 | 3570.26 | 650.31 | 2905.24 | 207.01 | 14.71 | 67.60 | 1.8 |
| 12-02-118-02 | 57 | 3631.38 | 683.02 | 2923.04 | 207.01 | 25.32 | 71.00 | 2.4 |
| 12-02-118-03 | 76 | 4394.38 | 789.80 | 3559.26 | 249.89 | 45.32 | 82.10 | 4 |
| 12-02-118-04 | 89 | 4476.53 | 821.55 | 3579.44 | 249.89 | 75.54 | 85.40 | 5.7 |
| 12-02-118-05 | 108 | 4535.03 | 833.09 | 3599.63 | 249.89 | 102.31 | 86.60 | 7.5 |
| 12-02-118-06 | 133 | 5114.50 | 834.05 | 4153.37 | 280.85 | 127.08 | 86.70 | 9.1 |
| 12-02-118-07 | 159 | 5238.92 | 887.93 | 4196.18 | 280.85 | 154.81 | 92.30 | 11 |
| 12-02-118-08 | 219 | 5795.79 | 1192.88 | 4293.93 | 280.85 | 308.98 | 124.00 | 22 |
| 12-02-118-09 | 273 | 6339.23 | 1462.24 | 4419.33 | 280.85 | 457.66 | 152.00 | 32 |
| 12-02-118-10 | 325 | 7310.21 | 1596.92 | 5054.38 | 339.71 | 658.91 | 166.00 | 47.5 |
| 12-02-118-11 | 377 | 8035.66 | 1789.32 | 5393.88 | 369.14 | 852.46 | 186.00 | 63 |
| 12-02-118-12 | 426 | 9358.21 | 2231.84 | 6049.15 | 428.00 | 1077.22 | 232.00 | 91 |
| 12-02-118-13 | 530 | 10030.25 | 2347.28 | 6554.24 | 451.41 | 1128.73 | 244.00 | 100 |
| ТАБЛИЦА 12-02-119. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-119-01 | 45 | 4088.84 | 723.42 | 3345.55 | 251.15 | 19.87 | 75.20 | 2.4 |
| 12-02-119-02 | 57 | 4340.64 | 797.50 | 3511.37 | 265.87 | 31.77 | 82.90 | 3.1 |
| 12-02-119-03 | 76 | 5096.65 | 883.12 | 4148.86 | 308.75 | 64.67 | 91.80 | 5.8 |
| 12-02-119-04 | 89 | 5174.24 | 914.86 | 4172.23 | 308.75 | 87.15 | 95.10 | 6.7 |
| 12-02-119-05 | 108 | 5533.90 | 981.24 | 4423.25 | 330.76 | 129.41 | 102.00 | 9.5 |
| 12-02-119-06 | 133 | 6723.44 | 1173.64 | 5364.66 | 398.57 | 185.14 | 122.00 | 13.5 |
| 12-02-119-07 | 159 | 7012.92 | 1260.22 | 5530.79 | 413.28 | 221.91 | 131.00 | 16 |
| 12-02-119-08 | 219 | 7889.97 | 1433.38 | 6005.68 | 450.00 | 450.91 | 149.00 | 32 |
| 12-02-119-09 | 273 | 8529.30 | 1712.36 | 6152.83 | 450.00 | 664.11 | 178.00 | 47.5 |
| 12-02-119-10 | 325 | 9564.89 | 1933.62 | 6778.81 | 508.86 | 852.46 | 201.00 | 63 |
| 12-02-119-11 | 377 | 10739.79 | 2116.40 | 7383.84 | 560.43 | 1239.55 | 220.00 | 91 |
| 12-02-119-12 | 426 | 11332.52 | 2395.38 | 7627.66 | 582.44 | 1309.48 | 249.00 | 100 |
| 12-02-119-13 | 530 | 11915.47 | 2414.62 | 8152.77 | 605.99 | 1348.08 | 251.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-02-120. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-120-01 | 45 | 4460.63 | 796.54 | 3640.35 | 280.58 | 23.74 | 82.80 | 2.9 |
| 12-02-120-02 | 57 | 4809.77 | 891.77 | 3879.78 | 302.59 | 38.22 | 92.70 | 3.7 |
| 12-02-120-03 | 76 | 5883.19 | 1058.20 | 4751.29 | 367.61 | 73.70 | 110.00 | 6.6 |
| 12-02-120-04 | 89 | 5921.39 | 1058.20 | 4761.84 | 367.61 | 101.35 | 110.00 | 7.8 |
| 12-02-120-05 | 108 | 6482.97 | 1221.74 | 5084.08 | 389.62 | 177.15 | 127.00 | 13 |
| 12-02-120-06 | 133 | 7772.70 | 1443.00 | 6105.85 | 464.72 | 223.85 | 150.00 | 16.5 |
| 12-02-120-07 | 159 | 8001.94 | 1481.48 | 6199.20 | 472.14 | 321.26 | 154.00 | 23 |
| 12-02-120-08 | 219 | 9044.76 | 1654.64 | 6810.18 | 523.58 | 579.94 | 172.00 | 41.5 |
| 12-02-120-09 | 273 | 10038.18 | 2145.26 | 6957.85 | 523.58 | 935.07 | 223.00 | 67 |
| 12-02-120-10 | 325 | 11465.78 | 2501.20 | 7725.03 | 589.86 | 1239.55 | 260.00 | 91 |
| 12-02-120-11 | 377 | 12960.76 | 2770.56 | 8499.05 | 656.01 | 1691.15 | 288.00 | 125 |
| 12-02-120-12 | 426 | 15031.63 | 3318.90 | 9771.01 | 766.44 | 1941.72 | 345.00 | 167 |
| 12-02-120-13 | 530 | 16560.19 | 3569.02 | 10804.39 | 834.00 | 2186.78 | 371.00 | 200 |
| ТАБЛИЦА 12-02-121. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-121-01 | 45 | 3046.91 | 535.83 | 2501.77 | 167.18 | 9.31 | 55.70 | 1.8 |
| 12-02-121-02 | 57 | 3109.77 | 546.42 | 2550.71 | 171.64 | 12.64 | 56.80 | 2.4 |
| 12-02-121-03 | 76 | 3702.58 | 654.16 | 3026.53 | 194.08 | 21.89 | 68.00 | 4 |
| 12-02-121-04 | 89 | 3728.92 | 664.74 | 3029.05 | 194.08 | 35.13 | 69.10 | 5.7 |
| 12-02-121-05 | 108 | 3769.00 | 675.32 | 3057.08 | 195.56 | 36.60 | 70.20 | 7.5 |
| 12-02-121-06 | 133 | 4257.24 | 709.96 | 3501.92 | 213.08 | 45.36 | 73.80 | 9.1 |
| 12-02-121-07 | 159 | 4470.88 | 740.74 | 3675.16 | 229.28 | 54.98 | 77.00 | 11 |
| 12-02-121-08 | 219 | 5279.40 | 879.27 | 4279.41 | 280.85 | 120.72 | 91.40 | 22 |
| 12-02-121-09 | 273 | 4454.99 | 1125.54 | 3094.49 | 272.30 | 234.96 | 117.00 | 32 |
| 12-02-121-10 | 325 | 7979.86 | 1539.20 | 6129.33 | 442.71 | 311.33 | 160.00 | 47.5 |
| ТАБЛИЦА 12-02-122. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-122-01 | 45 | 3208.17 | 556.04 | 2639.78 | 180.41 | 12.35 | 57.80 | 2.4 |
| 12-02-122-02 | 57 | 3253.18 | 566.62 | 2670.66 | 183.38 | 15.90 | 58.90 | 3.1 |
| 12-02-122-03 | 76 | 3910.79 | 684.94 | 3194.71 | 211.76 | 31.14 | 71.20 | 5.8 |
| 12-02-122-04 | 89 | 3931.63 | 684.94 | 3206.66 | 211.76 | 40.03 | 71.20 | 6.7 |
| 12-02-122-05 | 108 | 4131.50 | 715.73 | 3371.07 | 226.48 | 44.70 | 74.40 | 9.5 |
| 12-02-122-06 | 133 | 5138.20 | 877.34 | 4197.98 | 280.85 | 62.88 | 91.20 | 13.5 |
| 12-02-122-07 | 159 | 5229.69 | 909.09 | 4244.61 | 280.85 | 75.99 | 94.50 | 16 |
| 12-02-122-08 | 219 | 6287.29 | 1144.78 | 4963.33 | 339.71 | 179.18 | 119.00 | 32 |
| 12-02-122-09 | 273 | 7183.09 | 1308.32 | 5545.35 | 391.14 | 329.42 | 136.00 | 47.5 |
| 12-02-122-10 | 325 | 8134.61 | 1596.92 | 6135.46 | 442.71 | 402.23 | 166.00 | 63 |
| ТАБЛИЦА 12-02-123. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-123-01 | 45 | 3456.13 | 608.95 | 2832.45 | 199.58 | 14.73 | 63.30 | 2.9 |
| 12-02-123-02 | 57 | 3491.63 | 619.53 | 2853.16 | 201.07 | 18.94 | 64.40 | 3.7 |
| 12-02-123-03 | 76 | 4388.76 | 779.22 | 3574.41 | 248.62 | 35.13 | 81.00 | 6.6 |
| 12-02-123-04 | 89 | 4427.20 | 789.80 | 3590.71 | 248.62 | 46.69 | 82.10 | 7.8 |
| 12-02-123-05 | 108 | 4734.46 | 852.33 | 3820.50 | 270.62 | 61.63 | 88.60 | 13 |
| 12-02-123-06 | 133 | 5771.28 | 1048.58 | 4646.30 | 324.99 | 76.40 | 109.00 | 16.5 |
| 12-02-123-07 | 159 | 6033.06 | 1077.44 | 4846.90 | 339.71 | 108.72 | 112.00 | 23 |
| 12-02-123-08 | 219 | 6908.27 | 1260.22 | 5421.32 | 383.85 | 226.73 | 131.00 | 41.5 |
| 12-02-123-09 | 273 | 8284.70 | 1673.88 | 6150.89 | 442.71 | 459.93 | 174.00 | 67 |
| 12-02-123-10 | 325 | 9479.25 | 1952.86 | 6959.26 | 508.86 | 567.13 | 203.00 | 91 |
| ТАБЛИЦА 12-02-124. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-124-01 | 14 | 3868.13 | 692.64 | 3157.52 | 229.01 | 17.97 | 72.00 | 1.1 |
| 12-02-124-02 | 25 | 3925.53 | 724.39 | 3169.47 | 229.01 | 31.67 | 75.30 | 1.9 |
| 12-02-124-03 | 38 | 4551.41 | 860.99 | 3643.23 | 273.16 | 47.19 | 89.50 | 2.9 |
| ТАБЛИЦА 12-02-125. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-125-01 | 45 | 3779.06 | 725.35 | 3023.52 | 207.01 | 30.19 | 75.40 | 1.8 |
| 12-02-125-02 | 57 | 3836.34 | 746.51 | 3032.28 | 207.01 | 57.55 | 77.60 | 2.4 |
| 12-02-125-03 | 76 | 4920.76 | 981.24 | 3833.52 | 249.89 | 106.00 | 102.00 | 4 |
| 12-02-125-04 | 89 | 5044.51 | 1000.48 | 3874.29 | 249.89 | 169.74 | 104.00 | 5.7 |
| 12-02-125-05 | 108 | 5165.08 | 1048.58 | 3907.46 | 249.89 | 209.04 | 109.00 | 7.5 |
| 12-02-125-06 | 133 | 5784.50 | 1048.58 | 4491.86 | 280.85 | 244.06 | 109.00 | 9.1 |
| 12-02-125-07 | 159 | 5793.92 | 1077.44 | 4510.22 | 280.85 | 206.26 | 112.00 | 11 |
| 12-02-125-08 | 219 | 6097.95 | 1115.92 | 4560.34 | 280.85 | 421.69 | 116.00 | 22 |
| 12-02-125-09 | 273 | 6923.45 | 1471.86 | 4738.38 | 280.85 | 713.21 | 153.00 | 32 |
| 12-02-125-10 | 325 | 8307.41 | 1789.32 | 5523.60 | 339.71 | 994.49 | 186.00 | 47.5 |
| ТАБЛИЦА 12-02-126. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-126-01 | 45 | 4305.76 | 786.92 | 3479.15 | 251.15 | 39.69 | 81.80 | 2.4 |
| 12-02-126-02 | 57 | 4364.66 | 808.08 | 3481.44 | 251.15 | 75.14 | 84.00 | 3.1 |
| 12-02-126-03 | 76 | 5626.40 | 1048.58 | 4423.12 | 308.75 | 154.70 | 109.00 | 5.8 |
| 12-02-126-04 | 89 | 5729.76 | 1067.82 | 4462.62 | 308.75 | 199.32 | 111.00 | 6.7 |
| 12-02-126-05 | 108 | 6055.00 | 1144.78 | 4645.10 | 323.47 | 265.12 | 119.00 | 9.5 |
| 12-02-126-06 | 133 | 7379.00 | 1337.18 | 5690.45 | 398.57 | 351.37 | 139.00 | 13.5 |
| 12-02-126-07 | 159 | 7570.13 | 1423.76 | 5850.52 | 413.28 | 295.85 | 148.00 | 16 |
| 12-02-126-08 | 219 | 8769.94 | 1664.26 | 6450.14 | 450.00 | 655.54 | 173.00 | 32 |
| 12-02-126-09 | 273 | 9518.18 | 1856.66 | 6616.09 | 457.43 | 1045.43 | 193.00 | 47.5 |
| 12-02-126-10 | 325 | 10610.56 | 2135.64 | 7171.96 | 501.57 | 1302.96 | 222.00 | 63 |
| ТАБЛИЦА 12-02-127. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ Измеритель: 100 м трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-02-127-01 | 45 | 4681.29 | 860.03 | 3773.95 | 280.58 | 47.31 | 89.40 | 2.9 |
| 12-02-127-02 | 57 | 4751.39 | 870.61 | 3791.57 | 280.58 | 89.21 | 90.50 | 3.7 |
| 12-02-127-03 | 76 | 6510.00 | 1212.12 | 5122.41 | 374.90 | 175.47 | 126.00 | 6.6 |
| 12-02-127-04 | 89 | 6613.91 | 1231.36 | 5170.91 | 374.90 | 211.64 | 128.00 | 7.8 |
| 12-02-127-05 | 108 | 7010.58 | 1298.70 | 5343.62 | 389.62 | 368.26 | 135.00 | 13 |
| 12-02-127-06 | 133 | 8266.86 | 1529.58 | 6285.38 | 457.43 | 451.90 | 159.00 | 16.5 |
| 12-02-127-07 | 159 | 8276.41 | 1529.58 | 6314.60 | 457.43 | 432.23 | 159.00 | 23 |
| 12-02-127-08 | 219 | 9791.98 | 1818.18 | 7130.50 | 516.29 | 843.30 | 189.00 | 41.5 |
| 12-02-127-09 | 273 | 11257.78 | 2328.04 | 7464.94 | 523.58 | 1464.80 | 242.00 | 67 |
| 12-02-127-10 | 325 | 12870.18 | 2703.22 | 8286.44 | 589.86 | 1880.52 | 281.00 | 91 |

ОТДЕЛ 03. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРИСТАНЦИОННЫЕ

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены расценки на монтаж станционных трубопроводов, располагаемых в пределах главных корпусов, водоподготовительных установок и химводоочисток тепловых электростанций.

2. В расценках учтены затраты на:

а) перемещение:

горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до:

- 200 м по таблицам:

12-03-001, 12-03-002, 12-03-004, с 12-03-030 по 12-03-032, 12-03-036, 12-03-037;

- 500 м по таблицам:

12-03-003, с 12-03-005 по 12-03-008, с 12-03-033 по 12-03-035, с 12-03-009 по 12-03-011, с 12-03-038 по 12-03-040;

-1500 м по таблицам:

12-03-041, 12-03-042;

вертикальное - до проектных отметок до 25 м;

б) монтаж трубопроводов диаметром наружным до 76 мм россыпью с использованием готовых деталей;

в) установку постоянных опор и подвесок с выверкой уклонов и регулированием;

г) установку подкладных колец в сварных соединениях;

д) холодный натяг;

е) предварительный и сопутствующий подогрев и термообработку сварных соединений;

ж) контроль стилоскопированием содержания легирующих присадок в стали трубопроводов, работающих при температуре более 450° С (концов труб, металла шва, деталей опор и подвесок);

з) внешний осмотр и измерения и контроль качества сварных соединений (кроме таблиц 12-03-001, 12-03-030) ультразвуковой дефектоскопией в соответствии с требованиями РТМ-1С-93.

3. Объем контроля по расценкам таблиц 12-03-001,12-03-030 в зависимости от назначения трубопроводов принимается по РТМ-1С-93 «Объемы контроля неразрушающими методами сварных соединений технологических трубопроводов и газопроводов», затраты на контроль определяются по сборнику ФЕРм-2001-39 «Контроль монтажных сварных соединений».

4. Расценки на монтаж трубопроводов, не предусмотренных настоящим отделом, определяются по соответствующим расценкам отдела 2 настоящего сборника.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ТАБЛИЦА 12-03-001. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И МАЗУТА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-001-01 | 14-18, толщина стенки 2 мм | 34032.65 | 21328.69 | 4848.67 | 514.70 | 7855.29 | 2089.00 |  |
| 12-03-001-02 | 25-32, толщина стенки 2 мм | 21858.44 | 12691.03 | 3066.86 | 278.85 | 6100.55 | 1243.00 |  |
| 12-03-001-03 | 38-45, толщина стенки 2,5 мм | 14664.12 | 8662.95 | 2237.37 | 176.87 | 3763.80 | 837.00 |  |
| 12-03-001-04 | 57, толщина стенки 3 мм | 8634.19 | 4798.64 | 1385.74 | 101.96 | 2449.81 | 451.00 |  |
| 12-03-001-05 | 76, толщина стенки 3 мм | 8716.28 | 4798.64 | 1341.48 | 83.01 | 2576.16 | 451.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-002. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,3 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-002-01 | 16, толщина стенки 2 мм | 34704.13 | 21777.93 | 4982.47 | 504.49 | 7943.73 | 2133.00 |  |
| 12-03-002-02 | 28, толщина стенки 3 мм | 15387.85 | 9066.48 | 2114.37 | 197.06 | 4207.00 | 888.00 |  |
| 12-03-002-03 | 38, толщина стенки 3 мм | 12543.41 | 7452.00 | 1863.26 | 151.47 | 3228.15 | 720.00 |  |
| 12-03-002-04 | 57, толщина стенки 3,5 мм | 7664.45 | 4213.44 | 1321.65 | 100.06 | 2129.36 | 396.00 |  |
| 12-03-002-05 | 76, толщина стенки 3,5 мм | 7653.07 | 4213.44 | 1227.59 | 71.18 | 2212.04 | 396.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-003. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-003-01 | 16, толщина стенки 2 мм | 35038.50 | 22084.23 | 5010.49 | 508.01 | 7943.78 | 2163.00 |  |
| 12-03-003-02 | 28, толщина стенки 3 мм | 14873.22 | 8528.40 | 2132.64 | 199.59 | 4212.18 | 824.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-004. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-004-01 | 16, толщина стенки 2,5 мм | 54824.47 | 30884.20 | 16185.95 | 419.58 | 7754.32 | 3070.00 |  |
| 12-03-004-02 | 28, толщина стенки 3 мм | 19663.40 | 10744.08 | 5482.38 | 150.07 | 3436.94 | 1068.00 |  |
| 12-03-004-03 | 57, толщина стенки 3,5 мм | 12903.31 | 7069.05 | 3429.47 | 88.34 | 2404.79 | 683.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-005. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-005-01 | 16, толщина стенки 2,5 мм | 55547.66 | 31610.16 | 16155.22 | 422.69 | 7782.28 | 3096.00 |  |
| 12-03-005-02 | 28, толщина стенки 3 мм | 27533.56 | 15233.32 | 7551.05 | 205.04 | 4749.19 | 1492.00 |  |
| 12-03-005-03 | 76, толщина стенки 7 мм | 7273.31 | 4245.36 | 1729.47 | 52.27 | 1298.48 | 399.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-006. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-006-01 | 16, толщина стенки 2,5 мм | 55705.46 | 31638.70 | 16289.10 | 422.94 | 7777.66 | 3145.00 |  |
| 12-03-006-02 | 28, толщина стенки 3 мм | 25794.37 | 13379.80 | 7642.88 | 205.15 | 4771.69 | 1330.00 |  |
| 12-03-006-03 | 28, толщина стенки 4,5 мм | 23449.38 | 13379.80 | 5860.36 | 177.62 | 4209.22 | 1330.00 |  |
| 12-03-006-04 | 76, толщина стенки 9 мм | 6653.65 | 3769.50 | 1495.54 | 48.32 | 1388.61 | 359.00 |  |
| 12-03-006-05 | 76, толщина стенки 13 мм | 6398.50 | 3769.50 | 1381.34 | 44.61 | 1247.66 | 359.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-007. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-007-01 | 16, толщина стенки 3,5мм | 50686.50 | 29925.51 | 12739.57 | 259.54 | 8021.42 | 2931.00 |  |
| 12-03-007-02 | 28, толщина стенки 6 мм | 19525.66 | 11139.11 | 4797.64 | 140.83 | 3588.91 | 1091.00 |  |
| 12-03-007-03 | 57, толщина стенки 13 мм | 13877.38 | 5805.02 | 1690.95 | 53.43 | 6381.41 | 538.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-008. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 15ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 И 50 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-008-01 | 16, толщина стенки 2,5мм | 55740.13 | 31638.70 | 16289.18 | 422.94 | 7812.25 | 3145.00 |  |
| 12-03-008-02 | 28, толщина стенки 4 мм | 21765.63 | 11941.22 | 6057.47 | 161.52 | 3766.94 | 1187.00 |  |
| 12-03-008-03 | 57, толщина стенки 9 мм | 7722.88 | 4483.50 | 1858.91 | 69.69 | 1380.47 | 427.00 |  |
| 12-03-008-04 | 76, толщина стенки 9 мм | 6607.05 | 3822.00 | 1497.79 | 48.32 | 1287.26 | 364.00 |  |
| ТАТАБЛИЦА 12-03-009. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДО-ОЧИСТОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, ВНУТРИ ЗДАНИЯ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-009-01 | 14, толщина стенки 2 мм | 86250.47 | 52485.69 | 21235.68 | 4056.72 | 12529.10 | 5519.00 |  |
| 12-03-009-02 | 18, толщина стенки 2 мм | 36096.47 | 25715.04 | 6574.47 | 823.34 | 3806.96 | 2704.00 |  |
| 12-03-009-03 | 25, толщина стенки 2 мм | 25600.59 | 17989.40 | 5065.96 | 485.08 | 2545.23 | 1870.00 |  |
| 12-03-009-04 | 32-38, толщина стенки 2 мм | 16579.20 | 10414.20 | 4057.23 | 267.00 | 2107.77 | 1020.00 |  |
| 12-03-009-05 | 57, толщина стенки 3 мм | 10213.37 | 6261.75 | 1907.85 | 30.36 | 2043.77 | 605.00 |  |
| 12-03-009-06 | 89, толщина стенки 3,5 мм | 7353.65 | 4284.00 | 1377.48 | 18.29 | 1692.17 | 408.00 |  |
| 12-03-009-07 | 108, толщина стенки 3,5 мм | 5643.85 | 3297.00 | 1024.81 | 8.78 | 1322.04 | 314.00 |  |
| 12-03-009-08 | 133, толщина стенки 4 мм | 4385.53 | 2766.91 | 741.88 | 21.76 | 876.74 | 271.00 |  |
| 12-03-009-09 | 159, толщина стенки 4.5 мм | 4145.96 | 2766.91 | 653.57 | 10.06 | 725.48 | 271.00 |  |
| 12-03-009-10 | 219, толщина стенки 6 мм | 3874.74 | 2766.91 | 652.93 | 15.40 | 454.90 | 271.00 |  |
| 12-03-009-11 | 219, толщина стенки 7 мм | 4220.11 | 2766.91 | 778.08 | 16.65 | 675.12 | 271.00 |  |
| 12-03-009-12 | 273, толщина стенки 6 мм | 2628.36 | 1764.00 | 476.77 | 8.78 | 387.59 | 168.00 |  |
| 12-03-009-13 | 273, толщина стенки 8 мм | 2789.92 | 1764.00 | 574.43 | 5.53 | 451.49 | 168.00 |  |
| 12-03-009-14 | 325, толщина стенки 6 мм | 2844.32 | 1436.40 | 769.23 | 5.53 | 638.69 | 135.00 |  |
| 12-03-009-15 | 377, толщина стенки 9 мм | 2933.02 | 1436.40 | 771.09 | 26.99 | 725.53 | 135.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-010. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДО-ОЧИСТОК ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, ВНУТРИ ЗДАНИЯ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-010-01 | 12, толщина стенки 1,4 мм | 61886.70 | 49263.25 | 12066.54 | 689.70 | 556.91 | 4825.00 |  |
| 12-03-010-02 | 14, толщина стенки 2 мм | 41417.98 | 31977.72 | 8434.90 | 469.88 | 1005.36 | 3132.00 |  |
| 12-03-010-03 | 18, толщина стенки 2 мм | 33621.76 | 26280.54 | 6691.43 | 360.61 | 649.79 | 2574.00 |  |
| 12-03-010-04 | 56, толщина стенки 2 мм | 15672.19 | 11598.56 | 3443.10 | 163.64 | 630.53 | 1136.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-011. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДО-ОЧИСТОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, НА ЭСТАКАДАХ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-011-01 | 25, толщина стенки 2 мм | 23183.98 | 14541.75 | 7068.33 | 555.40 | 1573.90 | 1405.00 |  |
| 12-03-011-02 | 32, толщина стенки 2 мм | 15609.68 | 11861.10 | 2514.13 | 66.44 | 1234.45 | 1146.00 |  |
| 12-03-011-03 | 45, толщина стенки 2,5 мм | 16412.68 | 11861.10 | 2644.25 | 3.78 | 1907.33 | 1146.00 |  |
| 12-03-011-04 | 57, толщина стенки 3 мм | 9679.91 | 6210.00 | 2424.27 | 100.80 | 1045.64 | 600.00 |  |
| 12-03-011-05 | 89, толщина стенки 3,5 мм | 9620.60 | 6210.00 | 2025.60 | 63.81 | 1385.00 | 600.00 |  |
| 12-03-011-06 | 108, толщина стенки 4 мм | 4378.37 | 2804.85 | 963.31 | 22.47 | 610.21 | 271.00 |  |
| 12-03-011-07 | 159, толщина стенки 5 мм | 3902.17 | 2463.30 | 930.20 | 18.07 | 508.67 | 238.00 |  |
| 12-03-011-08 | 219, толщина стенки 7 мм | 2996.47 | 1956.15 | 684.93 | 14.24 | 355.39 | 189.00 |  |
| 12-03-011-09 | 273, толщина стенки 8 мм | 2652.36 | 1863.00 | 470.85 | 14.70 | 318.51 | 180.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УЗЛОВ И БЛОКОВ СВАРНЫХ ТАБЛИЦА 12-03-030. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И МАЗУТА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-030-01 | 89, толщина стенки 3,5 мм | 4719.51 | 2838.38 | 1244.85 | 143.65 | 636.28 | 278.00 |  |
| 12-03-030-02 | 108, толщина стенки 4 мм | 3488.88 | 2174.73 | 940.43 | 114.28 | 373.72 | 213.00 |  |
| 12-03-030-03 | 133, толщина стенки 4 мм | 3122.62 | 1939.90 | 829.77 | 98.54 | 352.95 | 190.00 |  |
| 12-03-030-04 | 159, толщина стенки 5 мм | 2760.36 | 1674.44 | 761.88 | 86.29 | 324.04 | 164.00 |  |
| 12-03-030-05 | 219, толщина стенки 6 мм | 1997.09 | 1194.57 | 541.79 | 60.43 | 260.73 | 117.00 |  |
| 12-03-030-06 | 219, толщина стенки 7 мм | 2105.72 | 1194.57 | 586.14 | 60.31 | 325.01 | 117.00 |  |
| 12-03-030-07 | 273, толщина стенки 6 мм | 1912.96 | 1194.57 | 451.98 | 50.79 | 266.41 | 117.00 |  |
| 12-03-030-08 | 273, толщина стенки 8мм | 1923.15 | 1194.57 | 435.81 | 45.84 | 292.77 | 117.00 |  |
| 12-03-030-09 | 325, толщина стенки 6 мм | 1724.15 | 971.62 | 475.15 | 53.42 | 277.38 | 101.00 |  |
| 12-03-030-10 | 325-377, толщина стенки 10 мм | 1644.07 | 971.62 | 403.71 | 43.84 | 268.74 | 101.00 |  |
| 12-03-030-11 | 426, толщина стенки 8 мм | 1627.52 | 971.62 | 408.81 | 45.67 | 247.09 | 101.00 |  |
| 12-03-030-12 | 426, толщина стенки 9 мм | 1647.51 | 971.62 | 406.39 | 43.35 | 269.50 | 101.00 |  |
| 12-03-030-13 | 630, толщина стенки 8 мм | 1244.15 | 683.10 | 333.08 | 36.75 | 227.97 | 66.00 |  |
| 12-03-030-14 | 630, толщина стенки 15 мм | 1227.86 | 683.10 | 318.18 | 34.08 | 226.58 | 66.00 |  |
| 12-03-030-15 | 1420, толщина стенки 14 мм | 978.40 | 517.50 | 245.09 | 24.13 | 215.81 | 50.00 |  |
| 12-03-030-16 | 1620, толщина стенки 14 мм | 982.56 | 517.50 | 246.73 | 24.15 | 218.33 | 50.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-031. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-031-01 | 89, толщина стенки 4 мм | 3875.03 | 2246.20 | 1082.24 | 118.25 | 546.59 | 220.00 |  |
| 12-03-031-02 | 89, толщина стенки 6 мм | 3635.66 | 2246.20 | 909.53 | 94.02 | 479.93 | 220.00 |  |
| 12-03-031-03 | 108, толщина стенки 8 мм | 3035.92 | 1863.00 | 799.97 | 84.21 | 372.95 | 180.00 |  |
| 12-03-031-04 | 133, толщина стенки 5 мм | 3107.12 | 1863.00 | 864.29 | 89.18 | 379.83 | 180.00 |  |
| 12-03-031-05 | 159, толщина стенки 9 мм | 2383.36 | 1449.00 | 619.51 | 61.22 | 314.85 | 140.00 |  |
| 12-03-031-06 | 219, толщина стенки 9 мм | 1770.82 | 993.60 | 506.18 | 42.30 | 271.04 | 96.00 |  |
| 12-03-031-07 | 219, толщина стенки 13 мм | 1711.36 | 993.60 | 449.23 | 40.68 | 268.53 | 96.00 |  |
| 12-03-031-08 | 273, толщина стенки 10 мм | 1431.99 | 796.95 | 386.88 | 33.25 | 248.16 | 77.00 |  |
| 12-03-031-09 | 273, толщина стенки 16 мм | 1360.03 | 796.95 | 334.43 | 31.15 | 228.65 | 77.00 |  |
| 12-03-031-10 | 325-377, толщина стенки 13 мм | 1395.78 | 796.95 | 361.58 | 34.01 | 237.25 | 77.00 |  |
| 12-03-031-11 | 325, толщина стенки 19 мм | 1344.33 | 796.95 | 310.91 | 29.74 | 236.47 | 77.00 |  |
| 12-03-031-12 | 426, толщина стенки 14 мм | 1391.67 | 796.95 | 357.65 | 33.83 | 237.07 | 77.00 |  |
| 12-03-031-13 | 465, толщина стенки 16 мм | 1334.84 | 796.95 | 316.84 | 30.28 | 221.05 | 77.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-032. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-032-01 | 108, толщина стенки 6 мм | 4176.96 | 2358.51 | 1271.98 | 89.14 | 546.47 | 231.00 |  |
| 12-03-032-02 | 159, толщина стенки 8 мм | 3046.29 | 1694.86 | 851.94 | 62.55 | 499.49 | 166.00 |  |
| 12-03-032-03 | 273, толщина стенки 13 мм | 3657.28 | 1511.08 | 1031.53 | 38.56 | 1114.67 | 148.00 |  |
| 12-03-032-04 | 377, толщина стенки 17 мм | 2697.77 | 962.55 | 647.94 | 29.41 | 1087.28 | 93.00 |  |
| 12-03-032-05 | 426, толщина стенки 19 мм | 2678.31 | 962.55 | 641.52 | 31.28 | 1074.24 | 93.00 |  |
| 12-03-032-06 | 465, толщина стенки 22 мм | 2486.70 | 962.55 | 573.39 | 27.65 | 950.76 | 93.00 |  |
| 12-03-032-07 | 530, толщина стенки 25 мм | 2112.18 | 766.50 | 516.84 | 24.78 | 828.84 | 73.00 |  |
| 12-03-032-08 | 630, толщина стенки 28 мм | 2158.85 | 766.50 | 486.03 | 23.17 | 906.32 | 73.00 |  |
| 12-03-032-09 | 720, толщина стенки 25 мм | 2148.85 | 766.50 | 514.98 | 24.65 | 867.37 | 73.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-033. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-033-01 | 133, толщина стенки 11 мм | 5725.89 | 2491.24 | 1826.12 | 60.48 | 1408.53 | 244.00 |  |
| 12-03-033-02 | 159, толщина стенки 13 мм | 4775.79 | 2021.58 | 1521.47 | 54.93 | 1232.74 | 198.00 |  |
| 12-03-033-03 | 194, толщина стенки 16 мм | 3645.95 | 1460.03 | 1093.76 | 37.17 | 1092.16 | 143.00 |  |
| 12-03-033-04 | 219, толщина стенки 18 мм | 3393.49 | 1304.10 | 970.24 | 36.26 | 1119.15 | 126.00 |  |
| 12-03-033-05 | 273, толщина стенки 22 мм | 2969.85 | 1165.50 | 831.53 | 28.95 | 972.82 | 111.00 |  |
| 12-03-033-06 | 325, толщина стенки 26 мм | 2648.78 | 966.00 | 683.67 | 28.66 | 999.11 | 92.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-034. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ И 15Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-034-01 | 133, толщина стенки 14 мм | 4525.88 | 1756.12 | 1509.54 | 55.03 | 1260.22 | 172.00 |  |
| 12-03-034-02 | 133, толщина стенки 20 мм | 4190.19 | 1756.12 | 1200.60 | 41.47 | 1233.47 | 172.00 |  |
| 12-03-034-03 | 159, толщина стенки 16 мм | 4220.47 | 1756.12 | 1309.22 | 43.06 | 1155.13 | 172.00 |  |
| 12-03-034-04 | 194, толщина стенки 20 мм | 3263.63 | 1239.00 | 920.89 | 32.76 | 1103.74 | 118.00 |  |
| 12-03-034-05 | 219, толщина стенки 28 мм | 3255.00 | 1239.00 | 921.33 | 32.71 | 1094.67 | 118.00 |  |
| 12-03-034-06 | 219, толщина стенки 32 мм | 3022.71 | 1239.00 | 821.14 | 32.31 | 962.57 | 118.00 |  |
| 12-03-034-07 | 273, толщина стенки 26 мм | 2625.54 | 997.50 | 741.15 | 26.70 | 886.89 | 95.00 |  |
| 12-03-034-08 | 273, толщина стенки 36 мм | 2634.71 | 997.50 | 659.97 | 26.42 | 977.24 | 95.00 |  |
| 12-03-034-09 | 325, толщина стенки 38 мм | 2539.61 | 997.50 | 614.37 | 27.91 | 927.74 | 95.00 |  |
| 12-03-034-10 | 377, толщина стенки 50 мм | 2085.99 | 755.30 | 493.45 | 23.58 | 837.24 | 70.00 |  |
| 12-03-034-11 | 426, толщина стенки 38 мм | 2099.50 | 755.30 | 500.03 | 22.83 | 844.17 | 70.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-035. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ И 15Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-035-01 | 108, толщина стенки 22 мм | 5221.52 | 2245.95 | 1634.23 | 50.23 | 1341.34 | 217.00 |  |
| 12-03-035-02 | 159, толщина стенки 32 мм | 3585.99 | 1490.40 | 1025.04 | 35.23 | 1070.55 | 144.00 |  |
| 12-03-035-03 | 194, толщина стенки 38 мм | 2775.91 | 1076.40 | 771.58 | 28.53 | 927.93 | 104.00 |  |
| 12-03-035-04 | 245, толщина стенки 48 мм | 2557.34 | 989.52 | 681.32 | 26.96 | 886.50 | 93.00 |  |
| 12-03-035-05 | 273, толщина стенки 52 мм | 2465.73 | 978.88 | 637.85 | 24.76 | 849.00 | 92.00 |  |
| 12-03-035-06 | 325, толщина стенки 60 мм | 2847.05 | 776.74 | 554.47 | 24.76 | 1515.84 | 71.00 |  |
| 12-03-035-07 | 377, толщина стенки 70 мм | 2173.28 | 776.74 | 545.61 | 22.81 | 850.93 | 71.00 |  |
| 12-03-035-08 | 426, толщина стенки 80 мм | 2144.84 | 776.74 | 520.07 | 22.43 | 848.03 | 71.00 |  |
| 12-03-035-09 | 465, толщина стенки 80 мм | 2184.89 | 776.74 | 492.47 | 21.57 | 915.68 | 71.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-036. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 17ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,2 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-036-01 | 530, толщина стенки 8 мм | 1580.14 | 837.22 | 503.97 | 40.63 | 238.95 | 82.00 |  |
| 12-03-036-02 | 530, толщина стенки 11 мм | 1582.32 | 848.70 | 480.07 | 38.24 | 253.55 | 82.00 |  |
| 12-03-036-03 | 720, толщина стенки 9 мм | 1369.81 | 703.80 | 433.64 | 36.26 | 232.37 | 68.00 |  |
| 12-03-036-04 | 720, толщина стенки 11 мм | 1377.80 | 703.80 | 440.88 | 35.98 | 233.12 | 68.00 |  |
| 12-03-036-05 | 820, толщина стенки 9 мм | 1370.00 | 703.80 | 433.68 | 35.67 | 232.52 | 68.00 |  |
| 12-03-036-06 | 820, толщина стенки 11 мм | 1382.30 | 703.80 | 437.60 | 35.42 | 240.90 | 68.00 |  |
| 12-03-036-07 | 1020, толщина стенки 10 мм | 1384.29 | 703.80 | 429.72 | 36.27 | 250.77 | 68.00 |  |
| 12-03-036-08 | 1020, толщина стенки 14 мм | 1314.73 | 703.80 | 376.95 | 32.00 | 233.98 | 68.00 |  |
| 12-03-036-09 | 1220, толщина стенки 14 мм | 1304.81 | 703.80 | 366.14 | 30.87 | 234.87 | 68.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-037. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 16ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-037-01 | 630, толщина стенки 17 мм | 1254.39 | 619.50 | 401.80 | 30.67 | 233.09 | 59.00 |  |
| 12-03-037-02 | 630, толщина стенки 25 мм | 1224.53 | 619.50 | 350.86 | 24.93 | 254.17 | 59.00 |  |
| 12-03-037-03 | 720, толщина стенки 22 мм | 1263.18 | 619.50 | 363.40 | 26.29 | 280.28 | 59.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-038. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 15ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-038-01 | 133, толщина стенки 13 мм | 2512.21 | 1500.87 | 721.77 | 57.44 | 289.57 | 147.00 |  |
| 12-03-038-02 | 194, толщина стенки 15 мм | 1714.60 | 959.74 | 520.19 | 36.67 | 234.67 | 94.00 |  |
| 12-03-038-03 | 219, толщина стенки 16 мм | 1715.97 | 959.74 | 517.11 | 39.14 | 239.12 | 94.00 |  |
| 12-03-038-04 | 273, толщина стенки 20 мм | 1339.83 | 745.20 | 370.23 | 28.25 | 224.40 | 72.00 |  |
| 12-03-038-05 | 325, толщина стенки 22 мм | 1486.54 | 745.20 | 414.55 | 31.52 | 326.79 | 72.00 |  |
| 12-03-038-06 | 377, толщина стенки 26 мм | 1238.41 | 619.50 | 346.26 | 26.19 | 272.65 | 59.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-039. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 15ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-039-01 | 194, толщина стенки 17 мм | 1565.66 | 847.43 | 486.23 | 35.79 | 232.00 | 83.00 |  |
| 12-03-039-02 | 219, толщина стенки 19 мм | 1541.28 | 847.43 | 459.84 | 35.13 | 234.01 | 83.00 |  |
| 12-03-039-03 | 273, толщина стенки 24 мм | 1292.93 | 651.00 | 383.30 | 27.57 | 258.63 | 62.00 |  |
| 12-03-039-04 | 325, толщина стенки 28 мм | 1276.92 | 651.00 | 354.71 | 27.55 | 271.21 | 62.00 |  |
| 12-03-039-05 | 377, толщина стенки 32 мм | 1776.88 | 744.80 | 525.37 | 26.41 | 506.71 | 70.00 |  |
| 12-03-039-06 | 426, толщина стенки 36 мм | 1718.04 | 744.80 | 492.89 | 25.45 | 480.35 | 70.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-040. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 15ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 50 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-040-01 | 133, толщина стенки 18 мм | 2208.68 | 1304.10 | 627.53 | 43.86 | 277.05 | 126.00 |  |
| 12-03-040-02 | 194, толщина стенки 26 мм | 1553.15 | 841.62 | 441.36 | 31.01 | 270.17 | 78.00 |  |
| 12-03-040-03 | 273, толщина стенки 36 мм | 1958.23 | 841.62 | 592.75 | 25.80 | 523.86 | 78.00 |  |
| 12-03-040-04 | 325, толщина стенки 42 мм | 1851.39 | 841.62 | 540.99 | 26.83 | 468.78 | 78.00 |  |
| 12-03-040-05 | 377, толщина стенки 50 мм | 1586.52 | 689.22 | 468.09 | 23.58 | 429.21 | 63.00 |  |
| 12-03-040-06 | 465, толщина стенки 60 мм | 1531.47 | 689.22 | 450.96 | 22.18 | 391.29 | 63.00 |  |
| 12-03-040-07 | 530, толщина стенки 65 мм | 1560.26 | 689.22 | 476.24 | 21.88 | 394.80 | 63.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-041. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДО-ОЧИСТОК ИЗ СТАЛЬНЫХ ГУММИРОВАННЫХ ИЛИ ФАОЛИТИРОВАННЫХ ТРУБ ИЗ ГОТОВЫХ ОТВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ Измеритель: м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-041-01 | 57, толщина стенки 3 мм | 58.14 | 49.55 | 6.47 | 0.27 | 2.12 | 5.00 |  |
| 12-03-041-02 | 76, толщина стенки 3 мм | 60.06 | 49.55 | 8.13 | 0.27 | 2.38 | 5.00 |  |
| 12-03-041-03 | 89, толщина стенки 3,5 мм | 71.73 | 59.46 | 9.70 | 0.41 | 2.57 | 6.00 |  |
| 12-03-041-04 | 108, толщина стенки 4 мм | 94.34 | 79.28 | 12.25 | 0.41 | 2.81 | 8.00 |  |
| 12-03-041-05 | 133, толщина стенки 4 мм | 97.41 | 79.28 | 14.36 | 0.54 | 3.77 | 8.00 |  |
| 12-03-041-06 | 159, толщина стенки 4,5 мм | 109.73 | 89.19 | 15.73 | 0.68 | 4.81 | 9.00 |  |
| 12-03-041-07 | 219, толщина стенки 6 мм | 112.82 | 89.19 | 17.71 | 0.81 | 5.92 | 9.00 |  |
| 12-03-041-08 | 273, толщина стенки 7 мм | 208.26 | 168.47 | 28.74 | 1.21 | 11.05 | 17.00 |  |
| 12-03-041-09 | 325, толщина стенки 8 мм | 575.31 | 505.41 | 54.73 | 1.76 | 15.17 | 51.00 |  |
| 12-03-041-10 | 377, толщина стенки 9 мм | 886.00 | 782.89 | 80.20 | 2.97 | 22.91 | 79.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-03-042. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДО-ОЧИСТОК ИЗ СТАЛЬНЫХ ГУММИРОВАННЫХ ИЛИ ФАОЛИТИРОВАННЫХ ТРУБ ИЗ ГОТОВЫХ ОТВОДОВ НА ЭСТАКАДАХ Измеритель: м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-03-042-01 | 108, толщина стенки 4 мм | 87.61 | 61.26 | 20.54 | 2.16 | 5.81 | 6.00 |  |
| 12-03-042-02 | 159, толщина стенки 5 мм | 161.55 | 91.89 | 56.38 | 6.35 | 13.28 | 9.00 |  |
| 12-03-042-03 | 219, толщина стенки 7 мм | 274.31 | 153.15 | 96.90 | 11.21 | 24.26 | 15.00 |  |

ОТДЕЛ 04. ТРУБОПРОВОДЫ ШАХТНЫЕ

Вводные указания

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада к стволу шахты на расстояние до 1000 м.

2. Расценками предусмотрен монтаж трубопроводов в горизонтальных и наклонных (до 13°) выработках. При большем угле наклона к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников применять следующие коэффициенты:

| Угол наклона в градусах | до 30 | до 45 | более 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников | 1,08 | 1,14 | 1,24 |

3. В расценках не учтены затраты на спуск в шахту и доставку по горизонтальным и наклонным выработкам трубопроводов, механизмов и приспособлений для монтажа, определяемые в соответствии с положениями, приведенными в Указаниях по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ ТАБЛИЦА 12-04-001. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДООТЛИВА, ФУТЕРОВАННЫЕ БЕТОНОМ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный 219 мм глубина ствола, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-04-001-01 | 100-400 | 5171.75 | 2481.96 | 1860.78 | 47.39 | 829.01 | 258.00 |  |
| 12-04-001-02 | 500-600 | 5952.12 | 2818.66 | 2304.45 | 51.57 | 829.01 | 293.00 |  |
| 12-04-001-03 | 700-800 | 6510.70 | 3174.60 | 2507.09 | 51.57 | 829.01 | 330.00 |  |
| Диаметр наружный 273 мм глубина ствола, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-04-001-04 | 100-400 | 6006.69 | 2645.50 | 2505.22 | 61.83 | 855.97 | 275.00 |  |
| 12-04-001-05 | 500-800 | 6889.37 | 3020.68 | 3012.72 | 67.63 | 855.97 | 314.00 |  |
| Диаметр наружный 325 мм глубина ствола, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-04-001-06 | 100-200 | 6881.31 | 3059.16 | 2873.66 | 81.00 | 948.49 | 318.00 |  |
| 12-04-001-07 | 300-400 | 7713.62 | 3530.54 | 3234.59 | 82.35 | 948.49 | 367.00 |  |
| 12-04-001-08 | 500-600 | 8145.66 | 3684.46 | 3512.71 | 82.35 | 948.49 | 383.00 |  |
| 12-04-001-09 | 700-800 | 8947.55 | 4088.50 | 3802.69 | 82.35 | 1056.36 | 425.00 |  |
| Диаметр наружный 377 мм глубина ствола, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-04-001-10 | 100-400 | 8485.12 | 3799.90 | 3628.86 | 108.14 | 1056.36 | 395.00 |  |
| 12-04-001-11 | 500-800 | 10542.72 | 4742.66 | 4743.70 | 117.72 | 1056.36 | 493.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ ТАБЛИЦА 12-04-017. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДООТЛИВА, ФУТЕРОВАННЫЕ БЕТОНОМ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-04-017-01 | Диаметр труб наружный 219-325 мм | 30088.57 | 2597.40 | 27378.55 | 1297.45 | 112.62 | 270.00 |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК ТАБЛИЦА 12-04-033. ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНОЙ КАМЕРЫ, ФУТЕРОВАННЫЕ БЕТОНОМ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-04-033-01 | Диаметр труб наружный 219-325 мм | 43529.99 | 4107.74 | 39385.63 | 1865.72 | 36.62 | 427.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-04-034. ТРУБОПРОВОДЫ ВСАСЫВАНИЯ, ФУТЕРОВАННЫЕ БЕТОНОМ И АРМАТУРА ПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-04-034-01 | 219 | 11242.85 | 1058.20 | 10137.58 | 473.76 | 47.07 | 110.00 |  |
| 12-04-034-02 | 273-325 | 22218.54 | 1789.32 | 20382.05 | 962.51 | 47.17 | 186.00 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ В СТВОЛЕ ШАХТ ТАБЛИЦА 12-04-057. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВА, СЖАТОГО ВОЗДУХА, ЦЕМЕНТАЦИИ, СПУСКА БЕТОНА, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ДЕГАЗАЦИОННЫЕ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ НА КРЕПИ ИЛИ РАССТРЕЛАХ И КАНАТАХ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-04-057-01 | 60-83 | 1086.09 | 572.39 | 506.26 | 21.20 | 7.44 | 59.50 |  |
| 12-04-057-02 | 108 | 1320.73 | 615.68 | 656.79 | 30.78 | 48.26 | 64.00 |  |
| 12-04-057-03 | 127 | 1645.68 | 734.01 | 827.56 | 40.23 | 84.11 | 76.30 |  |
| 12-04-057-04 | 159 | 1790.14 | 734.01 | 971.28 | 49.41 | 84.85 | 76.30 |  |
| 12-04-057-05 | 168 | 1946.43 | 756.13 | 1104.42 | 57.92 | 85.88 | 78.60 |  |
| 12-04-057-06 | 219 | 2688.77 | 1173.64 | 1368.49 | 66.02 | 146.64 | 122.00 |  |
| 12-04-057-07 | 500 | 1992.82 | 807.12 | 1044.39 | 50.49 | 141.31 | 83.90 |  |
| 12-04-057-08 | 600 | 2200.93 | 828.28 | 1231.34 | 62.51 | 141.31 | 86.10 |  |
| 12-04-057-09 | 700 | 2587.66 | 860.03 | 1586.32 | 85.32 | 141.31 | 89.40 |  |
| 12-04-057-10 | 800 | 3428.20 | 1115.92 | 2076.76 | 88.29 | 235.52 | 116.00 |  |
| 12-04-057-11 | 900-1000 | 4354.63 | 1481.48 | 2637.63 | 108.95 | 235.52 | 154.00 |  |

ОТДЕЛ 05. ТРУБОПРОВОДЫ МОЛОЧНЫХ, МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫХ, МАСЛОДЕЛЬНЫХ И СЫРОДЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ НА БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

Вводные указания

1. Затраты на монтаж молокопроводов пришоссейных, пристанционных молочных заводов и механизированных молокоприемных пунктов определяются по расценкам таблицы 12-05-001.

2. В расценках настоящего отдела учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;

маркировку молокопроводов с фасонными деталями и арматурой.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 12-05-001. МОЛОКОПРОВОДЫ ГОРОДСКИХ МОЛОЧНЫХ И МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫХ ЗАВОДОВ ИЗ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-05-001-01 | 38 | 1709.09 | 923.52 | 647.65 | 63.54 | 137.92 | 96.00 |  |
| 12-05-001-02 | 53 | 2320.50 | 1164.02 | 974.93 | 108.43 | 181.55 | 121.00 |  |
| 12-05-001-03 | 80 | 3074.67 | 1394.90 | 1461.28 | 168.28 | 218.49 | 145.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-05-002. МОЛОКОПРОВОДЫ МАСЛОДЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ ИЗ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-05-002-01 | 38 | 1488.24 | 810.97 | 550.01 | 51.61 | 127.26 | 84.30 |  |
| 12-05-002-02 | 53 | 1815.29 | 923.52 | 724.66 | 76.03 | 167.11 | 96.00 |  |
| 12-05-002-03 | 80 | 2573.96 | 1269.84 | 1090.67 | 118.04 | 213.45 | 132.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-05-003. МОЛОКОПРОВОДЫ СЫРОДЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ ИЗ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-05-003-01 | 38 | 1352.40 | 809.04 | 428.56 | 36.91 | 114.80 | 84.10 |  |
| 12-05-003-02 | 53 | 1458.92 | 809.04 | 514.25 | 49.39 | 135.63 | 84.10 |  |
| 12-05-003-03 | 80 | 2064.55 | 1048.58 | 828.76 | 82.61 | 187.21 | 109.00 |  |

ОТДЕЛ 07. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Вводные указания

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;

гидравлическое, пневматическое испытания и продувку труб воздухом;

маркировку;

изготовление и монтаж блоков трубных проводок.

2. В расценках не учтены затраты на изготовление и монтаж опорных и несущих конструкций (кронштейны, полки, стойки, подвесы, мосты, лотки и пр.), определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки".

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ТАБЛИЦА 12-07-001. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Измеритель: 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводка трубная на соединениях разъемных, диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-001-01 | 25 | 25069.07 | 4261.66 | 11791.90 | 2117.80 | 9015.51 | 443.00 |  |
| 12-07-001-02 | 50 | 34296.94 | 5752.76 | 18850.29 | 3419.39 | 9693.89 | 598.00 |  |
| Проводка трубная на соединениях сварных, диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-001-03 | 25 | 14587.55 | 3732.56 | 10027.63 | 1750.54 | 827.36 | 388.00 |  |
| 12-07-001-04 | 50 | 23127.35 | 5012.02 | 17176.24 | 3052.14 | 939.09 | 521.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-07-002. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА Измеритель: 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводка трубная на соединениях разъемных, диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-002-01 | 10 | 9111.01 | 2991.82 | 5775.17 | 1004.28 | 344.02 | 311.00 |  |
| 12-07-002-02 | 22 | 12484.64 | 3732.56 | 7960.51 | 1411.23 | 791.57 | 388.00 |  |
| Проводка трубная на соединениях сварных, диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-002-03 | 10 | 9086.98 | 2780.18 | 5955.55 | 1004.28 | 351.25 | 289.00 |  |
| 12-07-002-04 | 22 | 12901.03 | 3415.10 | 8671.11 | 1495.75 | 814.82 | 355.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-07-003. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 МПА Измеритель: 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводка трубная на соединениях разъемных, диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-003-01 | 15 | 7794.64 | 1702.74 | 959.72 | 89.11 | 5132.18 | 177.00 |  |
| 12-07-003-02 | 35 | 7072.85 | 1904.76 | 1461.74 | 121.38 | 3706.35 | 198.00 |  |
| Проводка трубная на соединениях сварных, диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-003-03 | 15 | 7929.63 | 1827.80 | 1016.09 | 89.11 | 5085.74 | 190.00 |  |
| 12-07-003-04 | 35 | 6973.01 | 1789.32 | 1540.63 | 121.38 | 3643.06 | 186.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-07-004. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ТРУБ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ БЛОКАМИ Измеритель: 1000 м труб в блоке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводки трубные, прокладываемые блоками, из труб диаметром 10 мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-004-01 | стальных | 5737.93 | 2626.26 | 1635.05 | 222.56 | 1476.62 | 273.00 |  |
| 12-07-004-02 | цветных металлов | 6535.44 | 1606.54 | 2790.41 | 360.82 | 2138.49 | 167.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ ТАБЛИЦА 12-07-015. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА Измеритель: 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводка трубная на соединениях разъемных, диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-015-01 | 10 | 8192.79 | 2991.82 | 4643.60 | 767.16 | 557.37 | 311.00 |  |
| 12-07-015-02 | 22 | 11566.13 | 3790.28 | 6731.76 | 1110.58 | 1044.09 | 394.00 |  |
| Проводка трубная на соединениях сварных, диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-015-03 | 10 | 11634.71 | 3347.76 | 7562.40 | 1175.38 | 724.55 | 348.00 |  |
| 12-07-015-04 | 22 | 16495.23 | 4252.04 | 10831.80 | 1685.35 | 1411.39 | 442.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-07-016. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ ОБОГРЕВА Измеритель: 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-016-01 | Проводка трубная, диаметр наружный 22 мм | 1247.03 | 860.03 | 350.45 | 9.58 | 36.55 | 89.40 |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ТАБЛИЦА 12-07-027. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-027-01 | Проводка трубная, диаметр труб наружный 10 мм | 741.14 | 321.31 | 375.20 | 3.59 | 44.63 | 33.40 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ, КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМОКАБЕЛЕЙ КС-7 И КС-14 ТАБЛИЦА 12-07-038. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ПО МЕТАЛЛО-КОНСТРУКЦИЯМ В ЗАЩИТНЫХ ТРУБАХ, ПО ЛОТКАМ И В КОРОБАХ Измеритель: 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-038-01 | Диаметр труб условный, 10 мм | 1333.21 | 1077.44 | 105.03 | 6.75 | 150.74 | 112.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-07-039. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ТРУБАМИ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-039-01 | Проводка трубная из пневматических кабелей и с заделкой концов | 652.65 | 297.26 | 352.78 | 33.85 | 2.61 | 30.90 |  |
| ТАБЛИЦА 12-07-040. КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ Измеритель: 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коробки соединительные, типы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-07-040-01 | КС-7 | 37461.90 | 20971.60 | 378.86 | - | 16111.44 | 2180.00 |  |
| 12-07-040-02 | КС-14 | 50039.27 | 31457.40 | 384.13 | - | 18197.74 | 3270.00 |  |

ОТДЕЛ 08. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА УСТАНОВОК

АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены расценки на монтаж трубопроводов и арматуры стационарных автоматических установок пожаротушения.

2. Затраты на монтаж трубопроводов от узлов управления до выпускных насадок определяются по расценкам таблиц 12-08-001, 12-08-002 и расценке 12-08-004-01.

3. В расценках учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок;

промывку и продувку трубопроводов;

гидравлическое испытание трубопроводов, а по расценкам таблиц 12-08-002 и расценке 12-08-004-01 гидравлическое и пневматическое испытания; очистку арматуры.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 12-08-001. ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-08-001-01 | 40 | 1660.69 | 1212.12 | 343.40 | 7.97 | 105.17 | 126.00 |  |
| 12-08-001-02 | 50 | 1847.51 | 1298.70 | 389.98 | 10.53 | 158.83 | 135.00 |  |
| 12-08-001-03 | 100 | 2363.93 | 1462.24 | 788.18 | 24.44 | 113.51 | 152.00 |  |
| 12-08-001-04 | 150 | 3084.29 | 1856.66 | 1070.36 | 37.53 | 157.27 | 193.00 |  |
| 12-08-001-05 | 200 | 3966.26 | 2212.60 | 1435.11 | 57.51 | 318.55 | 230.00 |  |
| 12-08-001-06 | 250 | 4616.60 | 2578.16 | 1682.89 | 69.93 | 355.55 | 268.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-08-002. ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-08-002-01 | 40 | 2875.35 | 1539.20 | 1219.24 | 95.49 | 116.91 | 160.00 |  |
| 12-08-002-02 | 50 | 2969.44 | 1548.82 | 1259.98 | 98.05 | 160.64 | 161.00 |  |
| 12-08-002-03 | 100 | 3732.91 | 1741.22 | 1878.18 | 134.09 | 113.51 | 181.00 |  |
| 12-08-002-04 | 150 | 4809.23 | 2212.60 | 2439.36 | 175.25 | 157.27 | 230.00 |  |
| 12-08-002-05 | 200 | 5597.40 | 2626.26 | 2781.11 | 192.92 | 190.03 | 273.00 |  |
| 12-08-002-06 | 250 | 6239.09 | 2982.20 | 3029.86 | 205.34 | 227.03 | 310.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-08-003. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ Измеритель: 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-08-003-01 | 10 | 21238.02 | 15930.72 | 4417.61 | 225.82 | 889.69 | 1656.00 |  |
| 12-08-003-02 | 32 | 23785.89 | 17335.24 | 5459.07 | 283.06 | 991.58 | 1802.00 |  |
| 12-08-003-03 | 50 | 28257.34 | 18499.26 | 7701.38 | 398.21 | 2056.70 | 1923.00 |  |
| 12-08-003-04 | 80 | 33355.48 | 21568.04 | 8458.74 | 429.80 | 3328.70 | 2242.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-08-004. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ Измеритель: 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-08-004-01 | Трубопроводы спринклерных установок водяного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 40 мм | 26251.90 | 18759.00 | 6011.18 | 236.38 | 1481.72 | 1950.00 |  |
| 12-08-004-02 | Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов, диаметр условного прохода до 32 мм | 27294.69 | 19721.00 | 6428.20 | 283.06 | 1145.49 | 2050.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-08-005. ОРОСИТЕЛИ, НАСАДКИ, ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-08-005-01 | спринклерные | 528.68 | 430.01 | 8.60 | 0.54 | 90.07 | 44.70 |  |
| 12-08-005-02 | спринклерные с декоративной розеткой | 641.95 | 545.45 | 6.43 | 0.41 | 90.07 | 56.70 |  |
| Дренчерные, диаметр условного прохода, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-08-005-03 | 16 | 526.51 | 430.01 | 6.43 | 0.41 | 90.07 | 44.70 |  |
| 12-08-005-04 | 25 | 757.58 | 650.31 | 17.20 | 1.08 | 90.07 | 67.60 |  |
| 12-08-005-05 | 40 | 913.91 | 755.17 | 23.64 | 1.49 | 135.10 | 78.50 |  |
| 12-08-005-06 | 50 | 1029.60 | 860.03 | 34.47 | 2.16 | 135.10 | 89.40 |  |
| Генераторы пены, диаметр условного прохода, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-08-005-07 | 50 | 2461.10 | 1885.52 | 255.79 | 6.62 | 319.79 | 196.00 |  |
| 12-08-005-08 | 75 | 3204.34 | 2308.80 | 367.17 | 12.42 | 528.37 | 240.00 |  |
| 12-08-005-09 | 100 | 4488.38 | 2828.28 | 1472.15 | 69.93 | 187.95 | 294.00 |  |
| Оросители, насадки газового пожаротушения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-08-005-10 | без декоративной розетки | 616.58 | 430.01 | 6.43 | 0.41 | 180.14 | 44.70 |  |
| 12-08-005-11 | с декоративной розеткой | 779.22 | 545.45 | 8.60 | 0.54 | 225.17 | 56.70 |  |
| ТАБЛИЦА 12-08-006. АРМАТУРА ТРОСОВОЙ ПОБУДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Измеритель: 100 шт. (расценки 01-02), 1000 м (расценка 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-08-006-01 | Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса | 3005.92 | 2164.50 | 455.05 | 4.46 | 386.37 | 225.00 |  |
| 12-08-006-02 | Ролик натяжения троса | 1352.57 | 1077.44 | 115.43 | 1.35 | 159.70 | 112.00 |  |
| 12-08-006-03 | Трос с замками тросовой системы | 3829.35 | 3463.20 | 25.81 | 1.62 | 340.34 | 360.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-08-007. РАЗНЫЕ РАБОТЫ Измеритель: 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-08-007-01 | Приготовление раствора пенообразования и заполнения им пневмобака | 792.26 | 421.36 | 370.90 | 27.26 | - | 43.80 |  |
| 12-08-007-02 | Заполнение бака пенообразовате-лем | 825.23 | 399.23 | 426.00 | 45.47 | - | 41.50 |  |

ОТДЕЛ 09. КОМПЕНСАТОРЫ И СМОТРОВЫЕ ФОНАРИ

Вводные указания

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;

приварку компенсаторов к трубопроводам по расценкам таблиц 12-09-001, 12-09-022, 12-09-023, 12-09-024, 12-09-025, при поставке компенсаторов с приваренными фланцами к расценкам следует применять коэффициент 0,65, а при монтаже на приварных фланцах - коэффициент 1,4.

2. В расценках не учтены затраты на монтаж дренажной системы компенсаторов, определяемые по соответствующим расценкам отделов 01 и 02.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. КОМПЕНСА ТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ЛИНЗОВЫЕ И САЛЬНИКОВЫЕ ТАБЛИЦА 12-09-001. КОМПЕНСАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА Измеритель: 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-001-01 | 100 | 970.05 | 650.31 | 273.90 | 9.58 | 45.84 | 67.60 |  |
| 12-09-001-02 | 125-150 | 1832.84 | 1298.70 | 474.40 | 19,17 | 59.74 | 135.00 |  |
| 12-09-001-03 | 175-200 | 3019.23 | 1991.34 | 880.71 | 39.69 | 147.18 | 207.00 |  |
| 12-09-001-04 | 250-300 | 4378.05 | 2626.26 | 1502.88 | 69.12 | 248.91 | 273.00 |  |
| 12-09-001-05 | 350 | 4934.07 | 3039.92 | 1645.24 | 72.09 | 248.91 | 316.00 |  |
| 12-09-001-06 | 400 | 6169.86 | 3674.84 | 2059.37 | 91.26 | 435.65 | 382.00 |  |
| 12-09-001-07 | 450-500 | 8612.81 | 5175.56 | 2894.01 | 147.15 | 543.24 | 538.00 |  |
| 12-09-001-08 | 600 | 10744.91 | 6608.94 | 3472.91 | 176.58 | 663.06 | 687.00 |  |
| 12-09-001-09 | 700-800 | 15657.80 | 9812.40 | 5038.80 | 263.39 | 806.60 | 1020.00 |  |
| 12-09-001-10 | 900 | 16883.03 | 10197.20 | 5776.99 | 301.73 | 908.84 | 1060.00 |  |
| 12-09-001-11 | 1000 | 19231.67 | 11544.00 | 6591.76 | 344.39 | 1095.91 | 1200.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ, ЛЕГИРОВАННЫХ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ И ЖАРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ ТАБЛИЦА 12-09-022. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВПТ ИЗ СТАЛИ 20 НА СВАРКЕ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-022-01 | 150 | 198.79 | 75.52 | 101.56 | 4.72 | 21.71 | 7.85 |  |
| 12-09-022-02 | 200 | 276.75 | 86.00 | 150.24 | 7.43 | 40.51 | 8.94 |  |
| 12-09-022-03 | 250-300 | 436.07 | 118.33 | 247.36 | 12.96 | 70.38 | 12.30 |  |
| 12-09-022-04 | 350-400 | 720.06 | 151.03 | 443.11 | 24.57 | 125.92 | 15.70 |  |
| ТАБЛИЦА 12-09-023. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО ИЛИ КВО5 ИЗ СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ НА СВАРКЕ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-023-01 | 200 | 196.90 | 140.45 | 41.74 | 1.35 | 14.71 | 14.60 |  |
| 12-09-023-02 | 300 | 297.70 | 216.45 | 56.36 | 1.76 | 24.89 | 22.50 |  |
| 12-09-023-03 | 400 | 376.70 | 237.61 | 95.52 | 3.51 | 43.57 | 24.70 |  |
| ТАБЛИЦА 12-09-024. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО, КВО5 И КВП ИЗ СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ НА СВАРКЕ ОТ 4 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-024-01 | 150 | 217.73 | 140.45 | 67.46 | 3.24 | 9.82 | 14.60 | 1 |
| 12-09-024-02 | 200 | 282.61 | 173.16 | 94.75 | 4.72 | 14.70 | 18.00 |  |
| 12-09-024-03 | 250-300 | 452.54 | 258.78 | 155.84 | 7.56 | 37.92 | 26.90 |  |
| 12-09-024-04 | 350-400 | 605.81 | 280.90 | 261.60 | 13.10 | 63.31 | 29.20 |  |
| ТАБЛИЦА 12-09-025. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО ИЛИ КВУ ИЗ СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ НА СВАРКЕ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-025-01 | 150 | 273.61 | 151.03 | 100.12 | 4.72 | 22.46 | 15.70 |  |
| 12-09-025-02 | 200 | 383.71 | 194.32 | 148.50 | 7.43 | 40.89 | 20.20 |  |
| 12-09-025-03 | 250-300 | 499.57 | 280.90 | 148.10 | 6.75 | 70.57 | 29.20 |  |
| 12-09-025-04 | 350-400 | 720.58 | 399.23 | 195.50 | 8.91 | 125.85 | 41.50 |  |
| ТАБЛИЦА 12-09-026. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО ИЛИ КВУ ИЗ СТАЛИ 20 НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-026-01 | 150 | 160.82 | 151.03 | 9.79 | 0.41 | - | 15.70 |  |
| 12-09-026-02 | 200 | 202.09 | 183.74 | 18.35 | 0.95 | - | 19.10 |  |
| 12-09-026-03 | 250-300 | 288.75 | 258.78 | 29.97 | 1.62 | - | 26.90 |  |
| 12-09-026-04 | 350-400 | 385.94 | 335.74 | 50.20 | 2.84 | - | 34.90 |  |
| ТАБЛИЦА 12-09-027. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО И КВО5 ИЗ СТАЛИ 20 НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-027-01 | 150 | 180.24 | 162.58 | 17.66 | 0.95 | - | 16.90 |  |
| 12-09-027-02 | 200 | 241.10 | 216.45 | 24.65 | 1.35 | - | 22.50 |  |
| 12-09-027-03 | 250-300 | 340.44 | 302.07 | 38.37 | 2.16 | - | 31.40 |  |
| 12-09-027-04 | 350-400 | 470.92 | 409.81 | 61.11 | 3.51 | - | 42.60 |  |
| ТАБЛИЦА 12-09-028. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО И КВВ ИЗ СТАЛИ 20 НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-028-01 | 150 | 203.42 | 173.16 | 30.26 | 1.76 | - | 18.00 |  |
| 12-09-028-02 | 200 | 304.44 | 258.78 | 45.66 | 2.70 | - | 26.90 |  |
| 12-09-028-03 | 250-300 | 447.86 | 367.48 | 80.38 | 4.86 | - | 38.20 |  |
| 12-09-028-04 | 350-400 | 620.11 | 464.65 | 155.46 | 9.58 | - | 48.30 |  |
| ТАБЛИЦА 12-09-029. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВПФ ИЗ СТАЛИ 20 НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-029-01 | 300 | 414.62 | 237.61 | 177.01 | 11.07 | - | 24.70 |  |
| 12-09-029-02 | 400 | 640.27 | 302.07 | 338.20 | 21.33 | - | 31.40 |  |
| ТАБЛИЦА 12-09-030. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО, КВО5, КВВ И КВПФ ИЗ СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-030-01 | 150 | 224.58 | 194.32 | 30.26 | 1.76 | - | 20.20 |  |
| 12-09-030-02 | 200 | 315.98 | 270.32 | 45.66 | 2.70 | - | 28.10 |  |
| 12-09-030-03 | 250-300 | 457.48 | 377.10 | 80.38 | 4.86 | - | 39.20 |  |
| 12-09-030-04 | 350-400 | 630.69 | 475.23 | 155.46 | 9.58 | - | 49.40 |  |
| ТАБЛИЦА 12-09-031. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО И КВО5 ИЗ СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-09-031-01 | 150 | 211.98 | 194.32 | 17.66 | 0.95 | - | 20.20 |  |
| 12-09-031-02 | 200 | 283.43 | 258.78 | 24.65 | 1.35 | - | 26.90 |  |
| 12-09-031-03 | 250-300 | 415.47 | 377.10 | 38.37 | 2.16 | - | 39.20 |  |
| 12-09-031-04 | 350-400 | 525.58 | 464.65 | 60.93 | 3.51 | - | 48.30 |  |

ОТДЕЛ 10. ЗАКЛАДНЫЕ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Вводные указания

В расценках настоящего отдела учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;

изготовление закладных устройств (бобышек, расширителей, оправ, фланцев и т.п.) по нормам 12-10-001-02, 12-10-001-04, 12-10-001-05 и расширителей по норме 12-10-001-03.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТАБЛИЦА 12-10-001. ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИБОРОВ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бобышки, штуцеры на условное давление: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-10-001-01 | до 10 МПа | 3017.31 | 629.15 | 444.23 | - | 1943.93 | 65.40 |  |
| 12-10-001-02 | свыше 10 МПа | 2859.65 | 1144.78 | 1045.77 | 174.93 | 669.10 | 119.00 |  |
| 12-10-001-03 | Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм | 9411.75 | 3453.58 | 846.25 | 94.19 | 5111.92 | 359.00 |  |
| 12-10-001-04 | Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим | 1342.80 | 1077.44 | 245.05 | - | 20.31 | 112.00 |  |
| 12-10-001-05 | Закладное устройство с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов) | 1134.32 | 682.06 | 299.96 | - | 152.30 | 70.90 |  |
| 12-10-001-06 | Закладное устройство в кирпичной кладке | 1080.46 | 1077.44 | 3.02 | - | - | 112.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-10-002. ЗАКЛАДНЫЕ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И РАЗРЕЖЕНИЯ Измеритель: 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-10-002-01 | Закладное устройство отбора давления идеальных газов | 12697.12 | 10774.40 | 1821.18 | - | 101.54 | 1120.00 |  |
| 12-10-002-02 | Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов | 14566.09 | 10774.40 | 3487.08 | - | 304.61 | 1120.00 |  |

ОТДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ ТРУБОПРОВОДОВ

Вводные указания

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на:

изготовление штуцеров по расценкам таблиц 12-11-005;

производство работ на высоте до 5 м по расценкам 12-11-001, 12-11-002, 12-11-003 и до 25 м по расценкам таблиц 12-11-005,12-11-006.

2. В расценках таблиц 12-01-004 не учтен расход кислоты для протравки труб и трубных деталей, который принимается дополнительно по нормам нижеследующей таблицы.

| Наружный диаметр труб, мм | Нормы расхода кислоты, кг, на 1 м | Наружный диаметр труб, мм | Нормы расхода кислоты, кг, на 1 м | Наружный диаметр труб, мм | Нормы расхода кислоты, кг, на 1 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0,03 | 76 | 0,27 | 325 | 0,75 |
| 20 | 0,06 | 89 | 0,31 | 377 | 0,8 |
| 25 | 0,09 | 108 | 0,36 | 426 | 0,85 |
| 32 | 0,14 | 133 | 0,4 | 450 | 0,9 |
| 40 | 0,17 | 159 | 0,5 | 500 | 0,95 |
| 48 | 0,19 | 219 | 0,57 | 550 | 1,0 |
| 57 | 0,23 | 273 | 0,7 | 600 | 1,2 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 12-11-001. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ Измеритель: стык |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-11-001-01 | 14 | 73.41 | 5.77 | 52.76 | 3.38 | 14.88 | 0.60 |  |
| 12-11-001-02 | 18 | 73.41 | 5.77 | 52.76 | 3.38 | 14.88 | 0.60 |  |
| 12-11-001-03 | 25 | 73.41 | 5.77 | 52.76 | 3.38 | 14.88 | 0.60 |  |
| 12-11-001-04 | 32 | 73.89 | 6.25 | 52.76 | 3.38 | 14.88 | 0.65 |  |
| 12-11-001-05 | 38 | 74.21 | 6.25 | 53.08 | 3.38 | 14.88 | 0.65 |  |
| 12-11-001-06 | 45 | 74.21 | 6.25 | 53.08 | 3.38 | 14.88 | 0.65 |  |
| 12-11-001-07 | 57 | 74.21 | 6.25 | 53.08 | 3.38 | 14.88 | 0.65 |  |
| 12-11-001-08 | 76 | 74.89 | 6.93 | 53.08 | 3.38 | 14.88 | 0.72 |  |
| 12-11-001-09 | 89 | 75.43 | 7.31 | 53.24 | 3.38 | 14.88 | 0.76 |  |
| 12-11-001-10 | 108 | 96.54 | 29.15 | 52.51 | 3.38 | 14.88 | 3.03 |  |
| 12-11-001-11 | 133 | 99.22 | 29.15 | 52.51 | 3.38 | 17.56 | 3.03 |  |
| 12-11-001-12 | 159 | 101.92 | 29.15 | 52.51 | 3.38 | 20.26 | 3.03 |  |
| 12-11-001-13 | 219 | 110.77 | 32.23 | 52.51 | 3.38 | 26.03 | 3.35 |  |
| 12-11-001-14 | 273 | 120.02 | 34.34 | 52.51 | 3.38 | 33.17 | 3.57 |  |
| 12-11-001-15 | 325 | 127.70 | 36.36 | 52.51 | 3.38 | 38.83 | 3.78 |  |
| 12-11-001-16 | 377 | 136.81 | 39.54 | 52.51 | 3.38 | 44.76 | 4.11 |  |
| 12-11-001-17 | 426 | 142.58 | 40.60 | 52.51 | 3.38 | 49.47 | 4.22 |  |
| 12-11-001-18 | 530 | 157.66 | 42.62 | 52.51 | 3.38 | 62.53 | 4.43 |  |
| 12-11-001-19 | 630 | 172.80 | 46.85 | 52.51 | 3.38 | 73.44 | 4.87 |  |
| 12-11-001-20 | 820 | 205.07 | 57.24 | 52.51 | 3.38 | 95.32 | 5.95 |  |
| 12-11-001-21 | 1020 | 232.00 | 61.38 | 52.51 | 3.38 | 118.11 | 6.38 |  |
| 12-11-001-22 | 1220 | 261.59 | 67.63 | 52.51 | 3.38 | 141.45 | 7.03 |  |
| ТАБЛИЦА 12-11-002. СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ Измеритель: стык |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-11-002-01 | 14 | 66.09 | 5.29 | 52.67 | 3.38 | 8.13 | 0.55 |  |
| 12-11-002-02 | 18 | 66.09 | 5.29 | 52.67 | 3.38 | 8.13 | 0.55 |  |
| 12-11-002-03 | 25 | 66.09 | 5.29 | 52.67 | 3.38 | 8.13 | 0.55 |  |
| 12-11-002-04 | 32 | 66.37 | 5.48 | 52.76 | 3.38 | 8.13 | 0.57 |  |
| 12-11-002-05 | 38 | 66.37 | 5.48 | 52.76 | 3.38 | 8.13 | 0.57 |  |
| 12-11-002-06 | 45 | 66.37 | 5.48 | 52.76 | 3.38 | 8.13 | 0.57 |  |
| 12-11-002-07 | 57 | 66.37 | 5.48 | 52.76 | 3.38 | 8.13 | 0.57 |  |
| 12-11-002-08 | 76 | 66.84 | 5.87 | 52.84 | 3.38 | 8.13 | 0.61 |  |
| 12-11-002-09 | 89 | 67.03 | 6.06 | 52.84 | 3.38 | 8.13 | 0.63 |  |
| 12-11-002-10 | 108 | 87.67 | 27.03 | 52.51 | 3.38 | 8.13 | 2.81 |  |
| 12-11-002-11 | 133 | 92.34 | 27.03 | 52.51 | 3.38 | 12.80 | 2.81 |  |
| 12-11-002-12 | 159 | 97.70 | 27.03 | 52.51 | 3.38 | 18.16 | 2.81 |  |
| 12-11-002-13 | 219 | 103.75 | 29.15 | 52.51 | 3.38 | 22.09 | 3.03 |  |
| 12-11-002-14 | 273 | 107.52 | 30.21 | 52.51 | 3.38 | 24.80 | 3.14 |  |
| 12-11-002-15 | 325 | 113.73 | 32.23 | 52.51 | 3.38 | 28.99 | 3.35 |  |
| 12-11-002-16 | 377 | 118.86 | 34.34 | 52.51 | 3.38 | 32.01 | 3.57 |  |
| 12-11-002-17 | 426 | 121.62 | 34.34 | 52.51 | 3.38 | 34.77 | 3.57 |  |
| 12-11-002-18 | 530 | 129.15 | 35.40 | 52.51 | 3.38 | 41.24 | 3.68 |  |
| 12-11-002-19 | 630 | 140.33 | 39.54 | 52.51 | 3.38 | 48.28 | 4.11 |  |
| 12-11-002-20 | 820 | 159.19 | 46.75 | 52.51 | 3.38 | 59.93 | 4.86 |  |
| 12-11-002-21 | 1020 | 175.02 | 49.93 | 52.51 | 3.38 | 72.58 | 5.19 |  |
| 12-11-002-22 | 1220 | 256.61 | 54.06 | 52.51 | 3.38 | 150.04 | 5.62 |  |
| ТАБЛИЦА 12-11-003. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СВАРНЫХ СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДОВ Измеритель: стык |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-11-003-01 | 14 | 157.76 | 33.29 | 65.24 | 3.38 | 59.23 | 3.46 |  |
| 12-11-003-02 | 18 | 157.76 | 33.29 | 65.24 | 3.38 | 59.23 | 3.46 |  |
| 12-11-003-03 | 25 | 157.76 | 33.29 | 65.24 | 3.38 | 59.23 | 3.46 |  |
| 12-11-003-04 | 32 | 164.01 | 39.54 | 65.24 | 3.38 | 59.23 | 4.11 |  |
| 12-11-003-05 | 38 | 170.26 | 45.79 | 65.24 | 3.38 | 59.23 | 4.76 |  |
| 12-11-003-06 | 45 | 170.26 | 45.79 | 65.24 | 3.38 | 59.23 | 4.76 |  |
| 12-11-003-07 | 57 | 185.85 | 61.38 | 65.24 | 3.38 | 59.23 | 6.38 |  |
| 12-11-003-08 | 76 | 185.85 | 61.38 | 65.24 | 3.38 | 59.23 | 6.38 |  |
| 12-11-003-09 | 89 | 193.16 | 68.69 | 65.24 | 3.38 | 59.23 | 7.14 |  |
| 12-11-003-10 | 108 | 498.80 | 96.49 | 343.08 | 3.38 | 59.23 | 10.03 |  |
| 12-11-003-11 | 133 | 513.49 | 95.72 | 343.29 | 3.38 | 74.48 | 9.95 |  |
| 12-11-003-12 | 159 | 521.37 | 95.72 | 343.29 | 3.38 | 82.36 | 9.95 |  |
| 12-11-003-13 | 219 | 553.11 | 98.12 | 343.60 | 3.38 | 111.39 | 10.20 |  |
| 12-11-003-14 | 273 | 613.27 | 100.05 | 352.93 | 3.38 | 160.29 | 10.40 |  |
| 12-11-003-15 | 325 | 641.62 | 101.97 | 353.19 | 3.38 | 186.46 | 10.60 |  |
| 12-11-003-16 | 377 | 619.44 | 103.90 | 353.45 | 3.38 | 162.09 | 10.80 |  |
| 12-11-003-17 | 426 | 665.97 | 103.90 | 358.27 | 3.38 | 203.80 | 10.80 |  |
| 12-11-003-18 | 530 | 749.30 | 109.67 | 372.38 | 3.38 | 267.25 | 11.40 |  |
| 12-11-003-19 | 630 | 801.54 | 115.44 | 372.58 | 3.38 | 313.52 | 12.00 |  |
| 12-11-003-20 | 820 | 916.78 | 120.25 | 382.07 | 3.38 | 414.46 | 12.50 |  |
| 12-11-003-21 | 1020 | 1017.25 | 126.02 | 382.38 | 3.38 | 508.85 | 13.10 |  |
| 12-11-003-22 | 1220 | 1185.43 | 130.83 | 391.92 | 3.38 | 662.68 | 13.60 |  |
| ТАБЛИЦА 12-11-004. ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр труб наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-11-004-01 | 15-38 | 1893.78 | 217.41 | 1676.37 | 112.94 | - | 22.60 |  |
| 12-11-004-02 | 48 | 2095.87 | 327.08 | 1768.79 | 118.88 | - | 34.00 |  |
| 12-11-004-03 | 57 | 2438.25 | 327.08 | 2111.17 | 140.88 | - | 34.00 |  |
| 12-11-004-04 | 76 | 3014.01 | 431.94 | 2582.07 | 172.38 | - | 44.90 |  |
| 12-11-004-05 | 89 | 3720.92 | 430.98 | 3289.94 | 217.88 | - | 44.80 |  |
| 12-11-004-06 | 108 | 4432.90 | 546.42 | 3886.48 | 256.22 | - | 56.80 |  |
| 12-11-004-07 | 133-159 | 5590.86 | 652.24 | 4938.62 | 325.51 | - | 67.80 |  |
| 12-11-004-08 | 219-426 | 20816.86 | 2164.50 | 18652.36 | 1211.00 | - | 225.00 |  |
| 12-11-004-09 | 530-630 | 33021.45 | 2164.50 | 30856.95 | 1997.94 | - | 225.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-11-005. ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ Измеритель: 1 врезка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-11-005-01 | 57 | 95.75 | 81.68 | 6.38 | - | 7.69 | 8.00 |  |
| 12-11-005-02 | 76 | 107.12 | 91.89 | 6.04 | - | 9.19 | 9.00 |  |
| 12-11-005-03 | 89 | 107.80 | 91.89 | 6.45 | - | 9.46 | 9.00 |  |
| 12-11-005-04 | 108 | 124.55 | 105.00 | 7.90 | - | 11.65 | 10.00 |  |
| 12-11-005-05 | 133 | 148.13 | 126.00 | 9.43 | - | 12.70 | 12.00 |  |
| 12-11-005-06 | 159 | 189.32 | 161.85 | 13.52 | - | 13.95 | 15.00 |  |
| 12-11-005-07 | 219 | 285.36 | 240.68 | 22.13 | - | 22.55 | 22.00 |  |
| 12-11-005-08 | 273 | 339.88 | 284.44 | 25.94 | - | 29.50 | 26.00 |  |
| 12-11-005-09 | 325 | 416.29 | 350.08 | 30.08 | - | 36.13 | 32.00 |  |
| 12-11-005-10 | 377 | 429.29 | 350.08 | 32.18 | - | 47.03 | 32.00 |  |
| 12-11-005-11 | 426 | 551.83 | 448.54 | 44.80 | - | 58.49 | 41.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-11-006. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2.5 МПА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ Измеритель: 1 присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр наружный присоединяемой трубы, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-11-006-01 | 57 | 81.78 | 72.45 | 3.92 | - | 5.41 | 7.00 |  |
| 12-11-006-02 | 76 | 99.38 | 87.52 | 4.83 | - | 7.03 | 8.00 |  |
| 12-11-006-03 | 89 | 100.18 | 87.52 | 5.16 | - | 7.50 | 8.00 |  |
| 12-11-006-04 | 108 | 150.06 | 131.28 | 10.17 | - | 8.61 | 12.00 |  |
| 12-11-006-05 | 133 | 152.42 | 131.28 | 11.25 | - | 9.89 | 12.00 |  |
| 12-11-006-06 | 159 | 227.80 | 196.92 | 19.90 | - | 10.98 | 18.00 |  |
| 12-11-006-07 | 219 | 309.67 | 262.56 | 30.33 | - | 16.78 | 24.00 |  |
| 12-11-006-08 | 273 | 363.83 | 306.32 | 33.67 | - | 23.84 | 28.00 |  |
| 12-11-006-09 | 325 | 429.53 | 361.02 | 40.20 | - | 28.31 | 33.00 |  |
| 12-11-006-10 | 377 | 466.40 | 382.90 | 44.30 | - | 39.20 | 35.00 |  |
| 12-11-006-11 | 426 | 620.80 | 514.18 | 57.75 | - | 48.87 | 47.00 |  |
| 12-11-006-12 | 530 | 611.33 | 514.18 | 57.49 | - | 39.66 | 47.00 |  |
| 12-11-006-13 | 630 | 711.64 | 601.70 | 65.61 | - | 44.33 | 55.00 |  |
| 12-11-006-14 | 720 | 833.41 | 700.16 | 74.77 | - | 58.48 | 64.00 |  |
| 12-11-006-15 | 820 | 1025.89 | 853.32 | 97.19 | - | 75.38 | 78.00 |  |
| 12-11-006-16 | 1020 | 1274.67 | 1072.12 | 119.26 | - | 83.29 | 98.00 |  |
| 12-11-006-17 | 1220 | 1551.11 | 1290.92 | 149.72 | - | 110.47 | 118.00 |  |
| 12-11-006-18 | 1420 | 2097.24 | 1706.64 | 207.34 | - | 183.26 | 156.00 |  |
| 12-11-006-19 | 1620 | 2397.87 | 1947.32 | 241.40 | - | 209.15 | 178.00 |  |

ОТДЕЛ 12. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Вводные указания

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м;

очистку арматуры.

2. Расценками предусмотрены затраты на монтаж арматуры с ручным приводом типа "маховик на шпинделе". При монтаже с иным приводом к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников (кроме таблиц 12-12-003, 12-12-004, 12-12-007, 12-12-008) следует применять коэффициенты:

для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей - 1,1;

для пневматического и гидравлического приводов - 1,15.

3. При монтаже арматуры на линиях межцеховых трубопроводов к затратам труда рабочих-монтажников следует применять коэффициенты:

по эстакадам, кронштейнам и другим специальным конструкциям - 1,1;

в проходных тоннелях - 1,05.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ1. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ, ПРИВАРНАЯ, МУФТОВАЯ ТАБЛИЦА 12-12-001. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-001-01 | 10 | 30.11 | 28.86 | - | - | 1.25 | 3.00 |  |
| 12-12-001-02 | 15 | 30.11 | 28.86 | - | - | 1.25 | 3.00 |  |
| 12-12-001-03 | 20 | 30.34 | 28.86 | - | - | 1.48 | 3.00 |  |
| 12-12-001-04 | 25 | 30.34 | 28.86 | - | - | 1.48 | 3.00 |  |
| 12-12-001-05 | 32 | 32.50 | 30.78 | - | - | 1.72 | 3.20 |  |
| 12-12-001-06 | 40 | 34.51 | 30.78 | 0.75 | - | 2.98 | 3.20 |  |
| 12-12-001-07 | 50 | 83.56 | 33.57 | 46.54 | 4.59 | 3.45 | 3.49 |  |
| 12-12-001-08 | 65 | 131.85 | 41.94 | 84.24 | 8.37 | 5.67 | 4.36 |  |
| 12-12-001-09 | 80 | 134.43 | 41.94 | 86.34 | 8.51 | 6.15 | 4.36 |  |
| 12-12-001-10 | 100 | 141.99 | 43.00 | 88.44 | 8.64 | 10.55 | 4.47 |  |
| 12-12-001-11 | 125 | 211.17 | 56.66 | 140.36 | 13.77 | 14.15 | 5.89 |  |
| 12-12-001-12 | 150 | 214.68 | 56.66 | 142.46 | 13.91 | 15.56 | 5.89 |  |
| 12-12-001-13 | 200 | 303.92 | 74.46 | 197.24 | 19.17 | 32.22 | 7.74 |  |
| 12-12-001-14 | 250 | 410.70 | 91.20 | 275.22 | 26.46 | 44.28 | 9.48 |  |
| 12-12-001-15 | 300 | 525.32 | 110.15 | 353.05 | 33.89 | 62.12 | 11.45 |  |
| 12-12-001-16 | 350 | 635.60 | 136.32 | 431.04 | 41.18 | 68.24 | 14.17 |  |
| 12-12-001-17 | 400 | 694.78 | 152.09 | 443.10 | 41.18 | 99.59 | 15.81 |  |
| 12-12-001-18 | 500 | 968.43 | 194.04 | 599.19 | 54.41 | 175.20 | 20.17 |  |
| 12-12-001-19 | 600 | 1278.34 | 246.46 | 772.08 | 70.61 | 259.80 | 25.62 |  |
| 12-12-001-20 | 800 | 2066.61 | 382.78 | 1272.92 | 117.72 | 410.91 | 39.79 |  |
| 12-12-001-21 | 1000 | 2419.61 | 471.86 | 1536.84 | 144.18 | 410.91 | 49.05 |  |
| 12-12-001-22 | 1200 | 3319.43 | 618.66 | 2088.95 | 191.30 | 611.82 | 64.31 |  |
| ТАБЛИЦА 12-12-002. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-002-01 | 10 | 41.71 | 40.40 | - | - | 1.31 | 4.20 |  |
| 12-12-002-02 | 15 | 41.71 | 40.40 | - | - | 1.31 | 4.20 |  |
| 12-12-002-03 | 20 | 43.52 | 40.40 | 0.75 | - | 2.37 | 4.20 |  |
| 12-12-002-04 | 25 | 43.52 | 40.40 | 0.75 | - | 2.37 | 4.20 |  |
| 12-12-002-05 | 32 | 133.11 | 50.31 | 80.20 | 7.97 | 2.60 | 5.23 |  |
| 12-12-002-06 | 40 | 166.78 | 50.31 | 111.92 | 11.07 | 4.55 | 5.23 |  |
| 12-12-002-07 | 50 | 248.92 | 63.97 | 177.90 | 17.69 | 7.05 | 6.65 |  |
| 12-12-002-08 | 65 | 258.16 | 66.09 | 178.65 | 17.69 | 13.42 | 6.87 |  |
| 12-12-002-09 | 80 | 259.69 | 67.15 | 178.65 | 17.69 | 13.89 | 6.98 |  |
| 12-12-002-10 | 100 | 396.76 | 90.14 | 283.25 | 27.94 | 23.37 | 9.37 |  |
| 12-12-002-11 | 125 | 390.27 | 96.20 | 270.70 | 26.46 | 23.37 | 10.00 |  |
| 12-12-002-12 | 150 | 536.42 | 120.25 | 376.64 | 36.85 | 39.53 | 12.50 |  |
| 12-12-002-13 | 200 | 698.36 | 147.19 | 485.76 | 47.12 | 65.41 | 15.30 |  |
| 12-12-002-14 | 250 | 875.43 | 177.97 | 628.28 | 60.35 | 69.18 | 18.50 |  |
| 12-12-002-15 | 300 | 1186.45 | 209.72 | 835.31 | 79.52 | 141.42 | 21.80 |  |
| 12-12-002-16 | 350 | 1375.27 | 230.88 | 925.85 | 88.29 | 218.54 | 24.00 |  |
| 12-12-002-17 | 400 | 1637.01 | 282.83 | 1135.64 | 108.95 | 218.54 | 29.40 |  |
| 12-12-002-18 | 500 | 2133.61 | 356.90 | 1558.17 | 147.15 | 218.54 | 37.10 |  |
| ТАБЛИЦА 12-12-003. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-003-01 | 32 | 45.56 | 42.33 | 1.51 | - | 1.72 | 4.40 |  |
| 12-12-003-02 | 40 | 47.57 | 42.33 | 2.26 | - | 2.98 | 4.40 |  |
| 12-12-003-03 | 50 | 49.76 | 43.29 | 3.02 | - | 3.45 | 4.50 |  |
| 12-12-003-04 | 65 | 60.43 | 50.99 | 3.77 | - | 5.67 | 5.30 |  |
| 12-12-003-05 | 80 | 187.03 | 55.60 | 125.28 | 11.88 | 6.15 | 5.78 |  |
| 12-12-003-06 | 100 | 237.39 | 57.72 | 169.12 | 16.20 | 10.55 | 6.00 |  |
| 12-12-003-07 | 125 | 334.37 | 77.63 | 242.59 | 23.49 | 14.15 | 8.07 |  |
| 12-12-003-08 | 150 | 337.28 | 77.63 | 244.09 | 23.49 | 15.56 | 8.07 |  |
| 12-12-003-09 | 200 | 432.50 | 95.43 | 304.85 | 29.43 | 32.22 | 9.92 |  |
| 12-12-003-10 | 250 | 575.48 | 120.25 | 410.95 | 39.69 | 44.28 | 12.50 |  |
| 12-12-003-11 | 300 | 706.35 | 136.60 | 507.63 | 47.12 | 62.12 | 14.20 |  |
| 12-12-003-12 | 350 | 845.59 | 167.39 | 609.96 | 57.38 | 68.24 | 17.40 |  |
| 12-12-003-13 | 400 | 972.16 | 188.55 | 684.02 | 64.80 | 99.59 | 19.60 |  |
| 12-12-003-14 | 500 | 1197.24 | 235.69 | 786.35 | 75.06 | 175.20 | 24.50 |  |
| 12-12-003-15 | 600 | 1515.96 | 293.41 | 962.75 | 92.75 | 259.80 | 30.50 |  |
| 12-12-003-16 | 800 | 2431.14 | 451.18 | 1569.05 | 154.44 | 410.91 | 46.90 |  |
| 12-12-003-17 | 1000 | 2828.62 | 556.04 | 1861.67 | 184.01 | 410.91 | 57.80 |  |
| 12-12-003-18 | 1200 | 3764.17 | 702.26 | 2450.09 | 243.00 | 611.82 | 73.00 |  |
| 12-12-003-19 | 1400 | 4333.70 | 838.86 | 2883.02 | 287.01 | 611.82 | 87.20 |  |
| ТАБЛИЦА 12-12-004. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-004-01 | 32 | 213.33 | 58.68 | 152.05 | 14.72 | 2.60 | 6.10 |  |
| 12-12-004-02 | 40 | 249.60 | 63.97 | 181.08 | 17.55 | 4.55 | 6.65 |  |
| 12-12-004-03 | 50 | 341.32 | 77.63 | 256.64 | 24.98 | 7.05 | 8.07 |  |
| 12-12-004-04 | 65 | 353.03 | 80.71 | 258.90 | 24.98 | 13.42 | 8.39 |  |
| 12-12-004-05 | 80 | 356.83 | 81.77 | 261.17 | 24.98 | 13.89 | 8.50 |  |
| 12-12-004-06 | 100 | 516.47 | 109.67 | 383.43 | 36.85 | 23.37 | 11.40 |  |
| 12-12-004-07 | 125 | 530.82 | 120.25 | 387.20 | 36.85 | 23.37 | 12.50 |  |
| 12-12-004-08 | 150 | 689.81 | 141.41 | 508.87 | 48.60 | 39.53 | 14.70 |  |
| 12-12-004-09 | 200 | 894.01 | 177.97 | 650.63 | 61.83 | 65.41 | 18.50 |  |
| 12-12-004-10 | 250 | 1071.29 | 209.72 | 792.39 | 75.06 | 69.18 | 21.80 |  |
| 12-12-004-11 | 300 | 1324.85 | 246.27 | 937.16 | 88.29 | 141.42 | 25.60 |  |
| 12-12-004-12 | 350 | 1531.51 | 267.44 | 1045.53 | 98.55 | 218.54 | 27.80 |  |
| 12-12-004-13 | 400 | 1830.14 | 325.16 | 1286.44 | 122.18 | 218.54 | 33.80 |  |
| 12-12-004-14 | 500 | 1974.73 | 404.04 | 1352.15 | 126.49 | 218.54 | 42.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-12-005. АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-005-01 | 10 | 40.68 | 34.63 | 3.48 | - | 2.57 | 3.60 |  |
| 12-12-005-02 | 15 | 43.91 | 35.59 | 4.54 | - | 3.78 | 3.70 |  |
| 12-12-005-03 | 20 | 45.44 | 35.59 | 4.54 | - | 5.31 | 3.70 |  |
| 12-12-005-04 | 25 | 46.96 | 35.59 | 4.54 | - | 6.83 | 3.70 |  |
| 12-12-005-05 | 32 | 50.61 | 37.52 | 4.94 | - | 8.15 | 3.90 |  |
| 12-12-005-06 | 40 | 54.70 | 38.48 | 6.42 | - | 9.80 | 4.00 |  |
| 12-12-005-07 | 50 | 95.49 | 41.94 | 50.45 | 4.46 | 3.10 | 4.36 |  |
| 12-12-005-08 | 65 | 144.05 | 50.31 | 89.50 | 8.37 | 4.24 | 5.23 |  |
| 12-12-005-09 | 80 | 148.93 | 52.43 | 91.60 | 8.51 | 4.90 | 5.45 |  |
| 12-12-005-10 | 100 | 156.99 | 56.66 | 94.28 | 8.51 | 6.05 | 5.89 |  |
| 12-12-005-11 | 125 | 225.93 | 71.28 | 147.09 | 13.64 | 7.56 | 7.41 |  |
| 12-12-005-12 | 150 | 242.14 | 79.65 | 153.24 | 13.64 | 9.25 | 8.28 |  |
| 12-12-005-13 | 200 | 327.26 | 101.97 | 212.77 | 19.17 | 12.52 | 10.60 |  |
| 12-12-005-14 | 250 | 446.69 | 136.60 | 284.29 | 24.98 | 25.80 | 14.20 |  |
| 12-12-005-15 | 300 | 550.14 | 157.77 | 362.45 | 32.40 | 29.92 | 16.40 |  |
| 12-12-005-16 | 350 | 679.58 | 188.55 | 438.59 | 39.69 | 52.44 | 19.60 |  |
| 12-12-005-17 | 400 | 693.14 | 215.49 | 417.22 | 36.85 | 60.43 | 22.40 |  |
| 12-12-005-18 | 500 | 862.69 | 256.85 | 531.83 | 47.12 | 74.01 | 26.70 |  |
| 12-12-005-19 | 600 | 1156.89 | 329.97 | 711.75 | 63.32 | 115.17 | 34.30 |  |
| 12-12-005-20 | 800 | 1916.14 | 503.13 | 1210.83 | 108.95 | 202.18 | 52.30 |  |
| 12-12-005-21 | 1000 | 2451.56 | 639.73 | 1560.54 | 138.38 | 251.29 | 66.50 |  |
| 12-12-005-22 | 1200 | 3207.29 | 807.12 | 2035.34 | 179.55 | 364.83 | 83.90 |  |
| 12-12-005-23 | 1400 | 4237.15 | 954.30 | 2856.01 | 257.58 | 426.84 | 99.20 |  |
| ТАБЛИЦА 12-12-006. АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-006-01 | 10 | 51.26 | 45.21 | 3.48 | - | 2.57 | 4.70 |  |
| 12-12-006-02 | 15 | 54.50 | 46.18 | 4.54 | - | 3.78 | 4.80 |  |
| 12-12-006-03 | 20 | 56.03 | 46.18 | 4.54 | - | 5.31 | 4.80 |  |
| 12-12-006-04 | 25 | 57.59 | 46.18 | 4.54 | - | 6.87 | 4.80 |  |
| 12-12-006-05 | 32 | 61.73 | 46.18 | 4.94 | - | 10.61 | 4.80 |  |
| 12-12-006-06 | 40 | 70.98 | 51.95 | 6.42 | - | 12.61 | 5.40 |  |
| 12-12-006-07 | 50 | 275.77 | 72.34 | 198.38 | 19.17 | 5.05 | 7.52 |  |
| 12-12-006-08 | 65 | 282.26 | 77.63 | 200.41 | 19.17 | 4.22 | 8.07 |  |
| 12-12-006-09 | 80 | 286.84 | 79.65 | 202.29 | 19.17 | 4.90 | 8.28 |  |
| 12-12-006-10 | 100 | 358.85 | 89.18 | 263.62 | 24.98 | 6.05 | 9.27 |  |
| 12-12-006-11 | 125 | 422.70 | 126.02 | 284.45 | 26.46 | 12.23 | 13.10 |  |
| 12-12-006-12 | 150 | 538.73 | 147.19 | 376.61 | 35.37 | 14.93 | 15.30 |  |
| 12-12-006-13 | 200 | 699.40 | 183.74 | 484.96 | 45.63 | 30.70 | 19.10 |  |
| 12-12-006-14 | 250 | 878.60 | 225.11 | 615.57 | 57.38 | 37.92 | 23.40 |  |
| 12-12-006-15 | 300 | 1071.73 | 263.59 | 733.22 | 67.63 | 74.92 | 27.40 |  |
| 12-12-006-16 | 350 | 1228.59 | 293.41 | 848.21 | 78.03 | 86.97 | 30.50 |  |
| 12-12-006-17 | 400 | 1544.79 | 361.71 | 1054.63 | 97.07 | 128.45 | 37.60 |  |
| 12-12-006-18 | 500 | 1935.77 | 430.01 | 1347.52 | 125.15 | 158.24 | 44.70 |  |
| ТАБЛИЦА 12-12-007. АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-007-01 | 32 | 176.47 | 53.49 | 107.76 | 10.13 | 15.22 | 5.56 |  |
| 12-12-007-02 | 40 | 172.11 | 54.55 | 107.76 | 10.13 | 9.80 | 5.67 |  |
| 12-12-007-03 | 50 | 176.94 | 54.55 | 119.29 | 11.21 | 3.10 | 5.67 |  |
| 12-12-007-04 | 65 | 223.26 | 63.97 | 155.05 | 14.72 | 4.24 | 6.65 |  |
| 12-12-007-05 | 80 | 226.38 | 65.03 | 156.45 | 14.72 | 4.90 | 6.76 |  |
| 12-12-007-06 | 100 | 235.30 | 70.23 | 159.04 | 14.72 | 6.03 | 7.30 |  |
| 12-12-007-07 | 125 | 346.07 | 90.14 | 248.40 | 23.49 | 7.53 | 9.37 |  |
| 12-12-007-08 | 150 | 357.53 | 99.09 | 249.17 | 22.95 | 9.27 | 10.30 |  |
| 12-12-007-09 | 200 | 445.88 | 126.02 | 307.35 | 28.35 | 12.51 | 13.10 |  |
| 12-12-007-10 | 250 | 597.29 | 162.58 | 408.93 | 37.40 | 25.78 | 16.90 |  |
| 12-12-007-11 | 300 | 700.13 | 183.74 | 486.49 | 44.69 | 29.90 | 19.10 |  |
| 12-12-007-12 | 350 | 862.27 | 220.30 | 589.56 | 54.68 | 52.41 | 22.90 |  |
| 12-12-007-13 | 400 | 910.06 | 246.27 | 603.36 | 55.22 | 60.43 | 25.60 |  |
| 12-12-007-14 | 500 | 1102.25 | 299.18 | 729.06 | 66.29 | 74.01 | 31.10 |  |
| 12-12-007-15 | 600 | 1413.21 | 377.10 | 920.94 | 83.84 | 115.17 | 39.20 |  |
| 12-12-007-16 | 800 | 2207.63 | 566.62 | 1438.83 | 135.41 | 202.18 | 58.90 |  |
| 12-12-007-17 | 1000 | 2850.08 | 712.84 | 1885.95 | 176.58 | 251.29 | 74.10 |  |
| 12-12-007-18 | 1200 | 3636.44 | 901.39 | 2370.22 | 220.73 | 364.83 | 93.70 |  |
| 12-12-007-19 | 1400 | 4799.97 | 1077.44 | 3295.69 | 309.02 | 426.84 | 112.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-12-008. АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-008-01 | 32 | 231.32 | 63.97 | 156.74 | 14.72 | 10.61 | 6.65 |  |
| 12-12-008-02 | 40 | 271.58 | 71.28 | 187.69 | 17.69 | 12.61 | 7.41 |  |
| 12-12-008-03 | 50 | 352.96 | 86.00 | 261.91 | 24.98 | 5.05 | 8.94 |  |
| 12-12-008-04 | 65 | 363.08 | 92.26 | 266.60 | 24.98 | 4.22 | 9.59 |  |
| 12-12-008-05 | 80 | 370.33 | 95.43 | 270.00 | 24.98 | 4.90 | 9.92 |  |
| 12-12-008-06 | 100 | 531.81 | 130.83 | 394.93 | 36.85 | 6.05 | 13.60 |  |
| 12-12-008-07 | 125 | 557.61 | 141.41 | 403.97 | 36.85 | 12.23 | 14.70 |  |
| 12-12-008-08 | 150 | 709.74 | 167.39 | 527.42 | 48.60 | 14.93 | 17.40 |  |
| 12-12-008-09 | 200 | 920.63 | 215.49 | 674.44 | 61.83 | 30.70 | 22.40 |  |
| 12-12-008-10 | 250 | 1126.47 | 262.63 | 825.92 | 75.06 | 37.92 | 27.30 |  |
| 12-12-008-11 | 300 | 1363.31 | 309.76 | 978.63 | 88.29 | 74.92 | 32.20 |  |
| 12-12-008-12 | 350 | 1509.71 | 335.74 | 1087.00 | 98.55 | 86.97 | 34.90 |  |
| 12-12-008-13 | 400 | 1869.23 | 404.04 | 1336.74 | 122.18 | 128.45 | 42.00 |  |
| 12-12-008-14 | 500 | 2063.23 | 487.73 | 1417.26 | 127.98 | 158.24 | 50.70 |  |
| ТАБЛИЦА 12-12-009. АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-009-01 | 10 | 51.26 | 45.21 | 3.48 | - | 2.57 | 4.70 |  |
| 12-12-009-02 | 15 | 54.50 | 46.18 | 4.54 | - | 3.78 | 4.80 |  |
| 12-12-009-03 | 20 | 56.03 | 46.18 | 4.54 | - | 5.31 | 4.80 |  |
| 12-12-009-04 | 25 | 57.59 | 46.18 | 4.54 | - | 6.87 | 4.80 |  |
| 12-12-009-05 | 32 | 61.73 | 46.18 | 4.94 | - | 10.61 | 4.80 |  |
| 12-12-009-06 | 40 | 70.23 | 51.95 | 5.67 | - | 12.61 | 5.40 |  |
| 12-12-009-07 | 50 | 77.10 | 66.38 | 5.67 | - | 5.05 | 6.90 |  |
| 12-12-009-08 | 65 | 84.34 | 71.19 | 8.93 | - | 4.22 | 7.40 |  |
| 12-12-009-09 | 80 | 88.16 | 73.11 | 10.15 | - | 4.90 | 7.60 |  |
| РАЗДЕЛ 2. АРМАТУРА ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАБЛИЦА 12-12-020. КРАНЫ СО СМАЗКОЙ БЕСКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-020-01 | 400 | 862.61 | 216.45 | 570.88 | 43.71 | 75.28 | 22.50 |  |
| 12-12-020-02 | 500 | 1068.42 | 271.28 | 700.36 | 54.20 | 96.78 | 28.20 |  |
| ТАБЛИЦА 12-12-021. КРАНЫ СО СМАЗКОЙ БЕСКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 8 МПА Измеритель: 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-021-01 | 400 | 12256.77 | 3030.30 | 8488.76 | 704.54 | 737.71 | 315.00 |  |
| 12-12-021-02 | 500 | 14788.39 | 3578.64 | 10293.53 | 860.44 | 916.22 | 372.00 |  |
| 12-12-021-03 | 700 | 35824.48 | 7349.68 | 26582.14 | 2405.52 | 1892.66 | 764.00 |  |
| 12-12-021-04 | 1000 | 45575.33 | 11159.20 | 31211.51 | 2666.32 | 3204.62 | 1160.00 |  |
| 12-12-021-05 | 1200 | 54428.91 | 13852.80 | 36341.28 | 3110.00 | 4234.83 | 1440.00 |  |
| 12-12-021-06 | 1400 | 70018.39 | 17412.20 | 45487.20 | 3883.88 | 7118.99 | 1810.00 |  |
| РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА АММИАЧНАЯ ТАБЛИЦА 12-12-037. КЛАПАНЫ АММИАЧНЫЕ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА Измеритель: 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-037-01 | 32-65 | 240.33 | 202.02 | 27.99 | 0.50 | 10.32 | 21.00 |  |
| 12-12-037-02 | 65-80 | 400.66 | 298.22 | 74.05 | 1.21 | 28.39 | 31.00 |  |
| 12-12-037-03 | 100 | 597.56 | 500.24 | 83.13 | 1.21 | 14.19 | 52.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-12-038. ФИЛЬТРЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКОГО АММИАКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-12-038-01 | 15-25 | 1337.18 | 990.86 | 243.10 | 3.02 | 103.22 | 103.00 |  |
| 12-12-038-02 | 40-50 | 2430.31 | 2020.20 | 306.89 | 8.05 | 103.22 | 210.00 |  |

ОТДЕЛ 13. АРМАТУРА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на:

а) перемещение:

горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до:

200 м по расценкам таблиц с 12-13-001 по 12-13-007, с 12-13-050 по 12-13-053;

500 м по расценкам таблиц с 12-13-008 по 12-13-017, с 12-13-054 по 12-13-058, с 12-13-070 по 12-13-073;

вертикальное - до 25 м;

б) установку арматуры;

в) установку и приварку ответных фланцев на трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток;

г) установку подкладных колец в сварных соединениях;

д) предварительный и сопутствующий подогрев, термообработку сварных соединений;

е) контроль стилоскопированием содержания легирующих присадок для арматуры, работающей при температуре более 450°С (концов корпуса арматуры, подлежащих сварке и металла шва);

ж) визуальный и измерительный контроль;

з) ультразвуковую дефектоскопию монтажных сварных соединений в соответствии с требованиями РТМ-1С-93.

2. Затраты на монтаж арматуры приварной водоподготовительных установок и химводоочисток следует определять по нормам разделов 1 и 2 настоящего отдела.

3. При определении норм на монтаж арматуры на эстакадах к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициент 1,25.

4. В разделах 1 и 2 приведены нормы на монтаж арматуры с ручным приводом. При определении норм на монтаж арматуры с иным приводом к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов следует применять коэффициенты:

а) для ручного привода с червячной конической или цилиндрической передачей - 1,1;

б) для пневматического и гидравлического приводов - 1,15;

в) для электрического и электромагнитного приводов - 1,25.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ И ДРОССЕЛИРУЮЩАЯ ТАБЛИЦА 12-13-001. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-001-01 | 50 | 206.17 | 115.44 | 40.38 | 0.75 | 50.35 | 12.00 |  |
| 12-13-001-02 | 100 | 283.47 | 166.09 | 51.50 | 1.00 | 65.88 | 17.00 |  |
| 12-13-001-03 | 150 | 472.56 | 283.33 | 91.17 | 2.45 | 98.06 | 29.00 |  |
| 12-13-001-04 | 250 | 730.02 | 410.34 | 151.06 | 4.13 | 168.62 | 42.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-002. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-002-01 | 10 | 75.89 | 46.45 | 11.65 | 0.25 | 17.79 | 5.00 |  |
| 12-13-002-02 | 20 | 85.07 | 49.55 | 15.27 | 0.25 | 20.25 | 5.00 |  |
| 12-13-002-03 | 32 | 128.40 | 79.28 | 24.53 | 0.25 | 24.59 | 8.00 |  |
| 12-13-002-04 | 50 | 173.15 | 110.66 | 31.10 | 0.50 | 31.39 | 11.00 |  |
| 12-13-002-05 | 80 | 243.55 | 150.90 | 47.41 | 1.00 | 45.24 | 15.00 |  |
| 12-13-002-06 | 150 | 527.71 | 301.80 | 104.90 | 3.34 | 121.01 | 30.00 |  |
| 12-13-002-07 | 200 | 708.34 | 372.60 | 140.33 | 5.50 | 195.41 | 36.00 |  |
| 12-13-002-08 | 250 | 856.71 | 434.70 | 155.24 | 5.87 | 266.77 | 42.00 |  |
| 12-13-002-09 | 300 | 982.25 | 510.72 | 181.25 | 6.89 | 290.28 | 48.00 |  |
| 12-13-002-10 | 350 | 1244.46 | 617.12 | 233.66 | 8.69 | 393.68 | 58.00 |  |
| 12-13-002-11 | 400 | 1377.74 | 691.60 | 334.78 | 15.88 | 351.36 | 65.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-003. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-003-01 | Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электропри-водом Диаметр условного прохода 100 мм | 541.44 | 252.00 | 105.75 | 3.51 | 183.69 | 24.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-004. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-004-01 | 10 | 75.61 | 48.85 | 11.65 | 0.25 | 15.11 | 5.00 |  |
| 12-13-004-02 | 32 | 130.02 | 78.16 | 24.99 | 0.25 | 26.87 | 8.00 |  |
| 12-13-004-03 | 50 | 189.70 | 113.85 | 31.56 | 0.50 | 44.29 | 11.00 |  |
| 12-13-004-04 | 80 | 295.60 | 165.60 | 49.84 | 1.26 | 80.16 | 16.00 |  |
| 12-13-004-05 | 100 | 347.82 | 186.30 | 62.47 | 2.01 | 99.05 | 18.00 |  |
| 12-13-004-06 | 150 | 590.00 | 331.20 | 114.91 | 4.36 | 143.89 | 32.00 |  |
| 12-13-004-07 | 200 | 680.22 | 414.00 | 131.94 | 3.90 | 134.28 | 40.00 |  |
| 12-13-004-08 | 250 | 983.58 | 483.00 | 182.83 | 9.29 | 317.75 | 46.00 |  |
| 12-13-004-09 | 300 | 1046.03 | 577.50 | 200.17 | 6.81 | 268.36 | 55.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-005. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-005-01 | Диаметр условного прохода 65 мм | 316.57 | 178.50 | 54.99 | 1.26 | 83.08 | 17.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-006. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-006-01 | 150 | 2364.72 | 847.43 | 693.06 | 6.50 | 824.23 | 83.00 |  |
| 12-13-006-02 | 250 | 3170.74 | 1123.10 | 838.40 | 10.98 | 1209.24 | 110.00 |  |
| 12-13-006-03 | 350 | 5363.39 | 1681.12 | 1251.91 | 16.83 | 2430.36 | 158.00 |  |
| 12-13-006-04 | 400 | 7669.71 | 2149.28 | 1660.34 | 25.98 | 3860.09 | 202.00 |  |
| 12-13-006-05 | 450 | 6779.81 | 2149.28 | 1541.09 | 28.46 | 3089.44 | 202.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-007. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-007-01 | 150 | 2378.15 | 845.04 | 693.23 | 7.39 | 839.88 | 84.00 |  |
| 12-13-007-02 | 250 | 3184.42 | 1123.10 | 837.08 | 11.63 | 1224.24 | 110.00 |  |
| 12-13-007-03 | 400 | 6553.12 | 1968.40 | 1486.56 | 27.41 | 3098.16 | 185.00 |  |
| 12-13-007-04 | 450 | 7409.97 | 2319.85 | 1613.35 | 30.04 | 3476.77 | 215.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-008. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-008-01 | 65 | 347.70 | 210.00 | 83.83 | 3.51 | 53.87 | 20.00 |  |
| 12-13-008-02 | 100 | 2135.31 | 735.00 | 615.93 | 5.52 | 784.38 | 70.00 |  |
| 12-13-008-03 | 125 | 2365.25 | 882.00 | 738.34 | 12.67 | 744.91 | 84.00 |  |
| 12-13-008-04 | 150 | 3486.27 | 1186.50 | 1031.24 | 9.65 | 1268.53 | 113.00 |  |
| 12-13-008-05 | 175 | 3779.95 | 1361.92 | 1079.01 | 13.81 | 1339.02 | 128.00 |  |
| 12-13-008-06 | 225 | 4789.59 | 1684.16 | 1237.05 | 16.65 | 1868.38 | 152.00 |  |
| 12-13-008-07 | 250 | 5216.99 | 1684.16 | 1323.12 | 26.94 | 2209.71 | 152.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-009. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-009-01 | 65 | 401.63 | 231.00 | 93.45 | 4.27 | 77.18 | 22.00 |  |
| 12-13-009-02 | 100 | 2161.64 | 735.00 | 613.34 | 6.02 | 813.30 | 70.00 |  |
| 12-13-009-03 | 150 | 3444.11 | 1113.00 | 1006.59 | 11.81 | 1324.52 | 106.00 |  |
| 12-13-009-04 | 175 | 3317.34 | 1113.00 | 855.65 | 15.72 | 1348.69 | 106.00 |  |
| 12-13-009-05 | 225 | 5232.11 | 1618.50 | 1213.26 | 17.29 | 2400.35 | 150.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-010. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-010-01 | 65 | 423.51 | 281.68 | 88.91 | 3.51 | 52.92 | 28.00 |  |
| 12-13-010-02 | 100 | 637.92 | 357.00 | 148.59 | 6.17 | 132.33 | 34.00 |  |
| 12-13-010-03 | 150 | 1135.10 | 547.00 | 259.67 | 9.22 | 328.43 | 50.00 |  |
| 12-13-010-04 | 175 | 1592.61 | 722.04 | 351.30 | 13.81 | 519.27 | 66.00 |  |
| 12-13-010-05 | 225 | 3429.97 | 946.68 | 1148.67 | 16.40 | 1334.62 | 84.00 |  |
| 12-13-010-06 | 250 | 2286.58 | 946.68 | 486.58 | 21.42 | 853.32 | 84.00 |  |
| 12-13-010-07 | 300 | 5378.03 | 2127.84 | 1450.50 | 24.79 | 1799.69 | 186.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-011. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-011-01 | 20 | 154.56 | 81.68 | 54.96 | 2.76 | 17.92 | 8.00 |  |
| 12-13-011-02 | 65 | 406.84 | 238.05 | 93.69 | 4.02 | 75.10 | 23.00 |  |
| 12-13-011-03 | 100 | 672.48 | 362.25 | 156.96 | 7.46 | 153.27 | 35.00 |  |
| 12-13-011-04 | 150 | 1210.00 | 579.60 | 289.60 | 11.70 | 340.80 | 56.00 |  |
| 12-13-011-05 | 175 | 1254.66 | 579.60 | 281.34 | 15.47 | 393.72 | 56.00 |  |
| 12-13-011-06 | 225 | 3395.83 | 918.96 | 1126.96 | 17.29 | 1349.91 | 84.00 |  |
| 12-13-011-07 | 250 | 2255.19 | 918.96 | 472.57 | 22.06 | 863.66 | 84.00 |  |
| 12-13-011-08 | 300 | 5152.79 | 1980.14 | 1382.72 | 23.43 | 1789.93 | 181.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-012. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-012-01 | 10 | 122.22 | 63.00 | 47.46 | 2.76 | 11.76 | 6.00 |  |
| 12-13-012-02 | 50 | 683.90 | 462.00 | 145.64 | 3.51 | 76.26 | 44.00 |  |
| 12-13-012-03 | 100 | 3196.78 | 1068.21 | 969.58 | 6.62 | 1158.99 | 99.00 |  |
| 12-13-012-04 | 175 | 4323.67 | 1456.65 | 1124.60 | 13.94 | 1742.42 | 135.00 |  |
| 12-13-012-05 | 200 | 5347.79 | 1706.64 | 1260.07 | 15.70 | 2381.08 | 156.00 |  |
| 12-13-012-06 | 250 | 6782.04 | 2105.20 | 1511.53 | 30.33 | 3165.31 | 190.00 |  |
| 12-13-012-07 | 300 | 11482.23 | 3582.04 | 2515.76 | 35.39 | 5384.43 | 308.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-013. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-013-01 | 100 | 3138.42 | 1042.72 | 909.64 | 7.46 | 1186.06 | 98.00 |  |
| 12-13-013-02 | 175 | 4370.29 | 1457.68 | 1143.43 | 16.51 | 1769.18 | 137.00 |  |
| 12-13-013-03 | 200 | 6623.21 | 2197.65 | 1579.61 | 18.77 | 2845.95 | 195.00 |  |
| 12-13-013-04 | 250 | 6920.97 | 2197.65 | 1491.90 | 32.93 | 3231.42 | 195.00 |  |
| 12-13-013-05 | 300 | 11383.77 | 3454.88 | 2488.63 | 38.56 | 5440.26 | 302.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-014. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 50 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-014-01 | 10 | 130.57 | 76.58 | 45.61 | 2.76 | 8.38 | 7.00 |  |
| 12-13-014-02 | 20 | 155.95 | 87.52 | 52.42 | 2.76 | 16.01 | 8.00 |  |
| 12-13-014-03 | 50 | 324.39 | 175.04 | 80.98 | 3.51 | 68.37 | 16.00 |  |
| 12-13-014-04 | 100 | 1020.38 | 481.36 | 218.22 | 6.71 | 320.80 | 44.00 |  |
| 12-13-014-05 | 150 | 1354.93 | 601.70 | 270.57 | 9.62 | 482.66 | 55.00 |  |
| 12-13-014-06 | 200 | 4530.30 | 1658.80 | 1162.36 | 17.80 | 1709.14 | 145.00 |  |
| 12-13-014-07 | 250 | 7133.15 | 2493.92 | 1697.84 | 30.96 | 2941.39 | 218.00 |  |
| 12-13-014-08 | 300 | 9682.91 | 3628.56 | 2330.28 | 36.49 | 3724.07 | 312.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-015. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 50 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-015-01 | 20 | 170.61 | 90.54 | 54.12 | 3.01 | 25.95 | 9.00 |  |
| 12-13-015-02 | 50 | 330.77 | 189.00 | 81.04 | 3.77 | 60.73 | 18.00 |  |
| 12-13-015-03 | 100 | 950.87 | 470.42 | 215.49 | 7.61 | 264.96 | 43.00 |  |
| 12-13-015-04 | 150 | 1223.49 | 601.70 | 278.85 | 10.73 | 342.94 | 55.00 |  |
| 12-13-015-05 | 200 | 4118.25 | 1575.36 | 1167.76 | 19.77 | 1375.13 | 144.00 |  |
| 12-13-015-06 | 250 | 5582.94 | 2130.03 | 1450.51 | 32.33 | 2002.40 | 189.00 |  |
| 12-13-015-07 | 300 | 6701.12 | 2569.56 | 1711.73 | 36.81 | 2419.83 | 228.00 |  |
| 12-13-015-08 | 350 | 9965.76 | 3709.97 | 2567.48 | 61.66 | 3688.31 | 319.00 |  |
| 12-13-015-09 | 400 | 12264.73 | 4779.93 | 3281.92 | 64.07 | 4202.88 | 411.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-016. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-016-01 | 10 | 127.59 | 74.48 | 46.03 | 2.76 | 7.08 | 7.00 |  |
| 12-13-016-02 | 20 | 149.67 | 85.12 | 51.20 | 2.76 | 13.35 | 8.00 |  |
| 12-13-016-03 | 40 | 657.96 | 446.88 | 156.43 | 4.70 | 54.65 | 42.00 |  |
| 12-13-016-04 | 100 | 3855.18 | 1262.43 | 1023.95 | 10.23 | 1568.80 | 117.00 |  |
| 12-13-016-05 | 150 | 3957.20 | 1391.91 | 1116.93 | 15.14 | 1448.36 | 129.00 |  |
| 12-13-016-06 | 200 | 8187.26 | 2872.61 | 1997.83 | 32.60 | 3316.82 | 247.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-017. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-017-01 | 20 | 175.98 | 97.11 | 53.32 | 3.01 | 25.55 | 9.00 |  |
| 12-13-017-02 | 40 | 550.77 | 302.12 | 163.54 | 5.46 | 85.11 | 28.00 |  |
| 12-13-017-03 | 100 | 3837.01 | 1240.85 | 1009.47 | 11.12 | 1586.69 | 115.00 |  |
| 12-13-017-04 | 150 | 5360.78 | 1467.44 | 1431.31 | 17.01 | 2462.03 | 136.00 |  |
| 12-13-017-05 | 175 | 4174.73 | 1456.65 | 1139.93 | 14.00 | 1578.15 | 135.00 |  |
| 12-13-017-06 | 200 | 9100.43 | 2722.72 | 1985.95 | 36.84 | 4391.76 | 238.00 |  |
| 12-13-017-07 | 250 | 12460.65 | 3603.60 | 2736.26 | 61.62 | 6120.79 | 315.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. АРМАТУРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 12-13-050. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-050-01 | Арматура для воды и пара на условное давление 2,5 МПа | 1330.67 | 633.02 | 263.22 | 12.41 | 434.43 | 62.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-051. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-051-01 | 20 | 171.71 | 111.48 | 29.35 | 0.25 | 30.88 | 12.00 |  |
| 12-13-051-02 | 80 | 249.13 | 151.06 | 41.19 | 0.50 | 56.88 | 14.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-052. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-052-01 | 20-25 | 94.48 | 51.75 | 18.51 | 0.25 | 24.22 | 5.00 |  |
| 12-13-052-02 | 32 | 121.40 | 72.45 | 24.46 | 0.25 | 24.49 | 7.00 |  |
| 12-13-052-03 | 80 | 231.66 | 144.90 | 37.24 | 0.50 | 49.52 | 14.00 |  |
| 12-13-052-04 | 100 | 296.05 | 175.95 | 52.18 | 1.00 | 67.92 | 17.00 |  |
| 12-13-052-05 | 150 | 545.21 | 341.55 | 105.60 | 2.99 | 98.06 | 33.00 |  |
| 12-13-052-06 | 200 | 774.74 | 451.80 | 152.98 | 4.28 | 169.96 | 36.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-053. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-053-01 | 20 | 251.78 | 107.47 | 53.15 | 2.51 | 91.16 | 11.00 |  |
| 12-13-053-02 | 250 | 6293.23 | 1711.50 | 1325.70 | 20.70 | 3256.03 | 163.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-054. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-054-01 | 50 | 280.76 | 113.85 | 75.90 | 5.02 | 91.01 | 11.00 |  |
| 12-13-054-02 | 65 | 346.12 | 227.70 | 80.57 | 3.01 | 37.85 | 22.00 |  |
| 12-13-054-03 | 100 | 2175.98 | 828.00 | 645.31 | 3.51 | 702.67 | 80.00 |  |
| 12-13-054-04 | 150 | 3331.25 | 1186.50 | 979.61 | 6.64 | 1165.14 | 113.00 |  |
| 12-13-054-05 | 175 | 2335.93 | 882.00 | 597.22 | 10.16 | 856.71 | 84.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-055. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-055-01 | 65 | 376.20 | 234.08 | 82.88 | 3.01 | 59.24 | 22.00 |  |
| 12-13-055-02 | 100 | 600.29 | 372.40 | 141.29 | 4.95 | 86.60 | 35.00 |  |
| 12-13-055-03 | 150 | 1020.36 | 547.00 | 244.15 | 6.64 | 229.21 | 50.00 |  |
| 12-13-055-04 | 175 | 1388.66 | 742.36 | 317.58 | 8.55 | 328.72 | 67.00 |  |
| 12-13-055-05 | 225 | 4033.89 | 1595.52 | 1130.04 | 15.54 | 1308.33 | 144.00 |  |
| 12-13-055-06 | 250 | 4460.19 | 1739.56 | 1213.75 | 15.54 | 1506.88 | 157.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-056. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-056-01 | 20 | 315.78 | 118.69 | 105.75 | 5.27 | 91.34 | 11.00 |  |
| 12-13-056-02 | 175 | 2506.31 | 960.31 | 645.62 | 11.74 | 900.38 | 89.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-057. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 50 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-057-01 | 20 | 123.24 | 53.95 | 57.38 | 2.76 | 11.91 | 5.00 |  |
| 12-13-057-02 | 50 | 310.75 | 205.01 | 75.79 | 3.01 | 29.95 | 19.00 |  |
| 12-13-057-03 | 100 | 894.82 | 487.52 | 209.22 | 5.35 | 198.08 | 44.00 |  |
| 12-13-057-04 | 150 | 3510.11 | 1418.24 | 1043.77 | 7.22 | 1048.10 | 128.00 |  |
| 12-13-057-05 | 200 | 5115.54 | 2070.64 | 1409.11 | 19.95 | 1635.79 | 181.00 |  |
| 12-13-057-06 | 250 | 6034.13 | 2482.48 | 1613.69 | 19.95 | 1937.96 | 217.00 |  |
| 12-13-057-07 | 300 | 8368.66 | 3605.10 | 2222.19 | 24.26 | 2541.37 | 305.00 |  |
| 12-13-057-08 | 325 | 8560.84 | 3605.10 | 2353.40 | 27.28 | 2602.34 | 305.00 |  |
| 12-13-057-09 | 350 | 11110.03 | 4858.02 | 3117.56 | 27.53 | 3134.45 | 411.00 |  |
| 12-13-057-10 | 400 | 12493.60 | 4858.02 | 3432.55 | 63.32 | 4203.03 | 411.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-058. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-058-01 | 20 | 305.42 | 126.00 | 80.66 | 5.52 | 98.76 | 12.00 |  |
| 12-13-058-02 | 40 | 565.57 | 366.86 | 151.74 | 4.45 | 46.97 | 34.00 |  |
| 12-13-058-03 | 125 | 5052.24 | 1389.38 | 1470.75 | 15.87 | 2192.11 | 127.00 |  |
| 12-13-058-04 | 200 | 11199.36 | 3493.70 | 2607.64 | 34.40 | 5098.02 | 310.00 |  |
| 12-13-058-05 | 325 | 9401.06 | 3260.40 | 2064.79 | 27.28 | 4075.87 | 285.00 |  |
| РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК ТАБЛИЦА 12-13-070. АРМАТУРА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-070-01 | 40-50 | 84.34 | 65.80 | 14.65 | 0.27 | 3.89 | 7.00 |  |
| 12-13-070-02 | 80 | 132.06 | 103.40 | 19.01 | 0.27 | 9.65 | 11.00 |  |
| 12-13-070-03 | 100 | 136.09 | 103.40 | 21.17 | 0.27 | 11.52 | 11.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-071. АРМАТУРА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-071-01 | 25 | 65.41 | 53.82 | 8.94 | 0.14 | 2.65 | 6.00 |  |
| 12-13-071-02 | 40 | 79.88 | 65.80 | 10.66 | 0.14 | 3.42 | 7.00 |  |
| 12-13-071-03 | 50 | 81.56 | 65.80 | 11.87 | 0.14 | 3.89 | 7.00 |  |
| 12-13-071-04 | 80 | 114.77 | 84.60 | 20.52 | 0.41 | 9.65 | 9.00 |  |
| 12-13-071-05 | 100 | 120.84 | 85.59 | 23.73 | 0.41 | 11.52 | 9.00 |  |
| 12-13-071-06 | 125 | 153.05 | 122.52 | 19.63 | 0.41 | 10.90 | 12.00 |  |
| 12-13-071-07 | 150 | 177.25 | 132.73 | 31.45 | 0.54 | 13.07 | 13.00 |  |
| 12-13-071-08 | 200 | 252.39 | 183.78 | 51.18 | 0.81 | 17.43 | 18.00 |  |
| 12-13-071-09 | 250 | 346.04 | 234.83 | 62.96 | 1.08 | 48.25 | 23.00 |  |
| 12-13-071-10 | 300 | 432.36 | 285.88 | 74.88 | 1.35 | 71.60 | 28.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-072. АРМАТУРА ЧУГУННАЯ МУФТОВАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-072-01 | Диаметр условного прохода 20-25 мм | 62.37 | 51.05 | 8.67 | 0.14 | 2.65 | 5.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-13-073. АРМАТУРА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, ГУММИРОВАННАЯ ИЛИ ФУТЕРОВАННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6 МПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-13-073-01 | 10-25 | 91.74 | 79.28 | 9.81 | 0.14 | 2.65 | 8.00 |  |
| 12-13-073-02 | 32-42 | 104.27 | 89.19 | 11.66 | 0.14 | 3.42 | 9.00 |  |
| 12-13-073-03 | 50 | 106.71 | 89.19 | 13.63 | 0.14 | 3.89 | 9.00 |  |
| 12-13-073-04 | 80 | 177.78 | 148.65 | 19.48 | 0.27 | 9.65 | 15.00 |  |
| 12-13-073-05 | 100 | 184.85 | 148.65 | 24.68 | 0.41 | 11.52 | 15.00 |  |
| 12-13-073-06 | 150 | 257.44 | 208.11 | 31.90 | 0.41 | 17.43 | 21.00 |  |
| 12-13-073-07 | 200 | 361.90 | 277.48 | 55.47 | 0.81 | 28.95 | 28.00 |  |
| 12-13-073-08 | 250 | 481.93 | 367.56 | 66.12 | 1.08 | 48.25 | 36.00 |  |
| 12-13-073-09 | 300 | 595.31 | 439.03 | 84.68 | 1.62 | 71.60 | 43.00 |  |

ОТДЕЛ 14. АРМАТУРА ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК

Вводные указания

В нормах настоящего отдела учтены затраты на горизонтальное перемещение арматуры от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до 5 м.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ТАБЛИЦА 12-14-001. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ЗАПОРНЫЕ ТЕПЛЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-001-01 | 25 | 2977.60 | 2202.98 | 210.05 | 13.50 | 564.57 | 229.00 |  |
| 12-14-001-02 | 40 | 4696.97 | 3251.56 | 388.59 | 24.98 | 1056.82 | 338.00 |  |
| 12-14-001-03 | 60 | 7116.28 | 4300.14 | 663.76 | 42.66 | 2152.38 | 447.00 |  |
| 12-14-001-04 | 80 | 7460.76 | 4300.14 | 1008.24 | 64.80 | 2152.38 | 447.00 |  |
| 12-14-001-05 | 100 | 11187.13 | 7551.70 | 1261.90 | 79.52 | 2373.53 | 785.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-14-002. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ЗАПОРНЫЕ ХОЛОДНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-002-01 | 20 | 2993.22 | 2202.98 | 411.70 | 26.46 | 378.54 | 229.00 |  |
| 12-14-002-02 | 32 | 4158.51 | 3251.56 | 342.38 | 22.01 | 564.57 | 338.00 |  |
| 12-14-002-03 | 50 | 4902.82 | 3251.56 | 594.44 | 38.21 | 1056.82 | 338.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-14-003. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ДРОССЕЛЬНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-003-01 | 6 | 4932.10 | 3251.56 | 1483.08 | 81.00 | 197.46 | 338.00 |  |
| 12-14-003-02 | 12 | 6575.13 | 4300.14 | 2077.53 | 119.21 | 197.46 | 447.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-14-004. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ДРОССЕЛЬНЫЕ ХОЛОДНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-004-01 | 10 | 6795.47 | 5454.54 | 962.39 | 54.41 | 378.54 | 567.00 |  |
| 12-14-004-02 | 40 | 12336.95 | 7551.70 | 3728.43 | 229.50 | 1056.82 | 785.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦА 12-14-020. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-020-01 | 20 | 5772.72 | 4300.14 | 1094.04 | 67.63 | 378.54 | 447.00 |  |
| 12-14-020-02 | 32 | 6166.70 | 4300.14 | 1301.99 | 81.00 | 564.57 | 447.00 |  |
| 12-14-020-03 | 50 | 9277.40 | 5454.54 | 2766.04 | 175.10 | 1056.82 | 567.00 |  |
| 12-14-020-04 | 80 | 12514.90 | 6503.12 | 3859.40 | 236.93 | 2152.38 | 676.00 |  |
| 12-14-020-05 | 100 | 18421.38 | 8600.28 | 6377.90 | 398.79 | 3443.20 | 894.00 |  |
| 12-14-020-06 | 150 | 19365.76 | 8600.28 | 10256.13 | 635.72 | 509.35 | 894.00 |  |
| 12-14-020-07 | 200 | 24555.39 | 10774.40 | 12848.17 | 794.61 | 932.82 | 1120.00 |  |
| 12-14-020-08 | 250 | 41429.16 | 12987.00 | 27206.21 | 1706.94 | 1235.95 | 1350.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-14-021. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-021-01 | Диаметр условного прохода, 100 мм | 25200.00 | 16257.80 | 7860.49 | 447.39 | 1081.71 | 1690.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-14-022. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-022-01 | 32 | 6955.13 | 5454.54 | 1096.50 | 60.35 | 404.09 | 567.00 |  |
| 12-14-022-02 | 50 | 8571.21 | 6503.12 | 1417.88 | 81.00 | 650.21 | 676.00 |  |
| 12-14-022-03 | 80 | 9769.05 | 6503.12 | 2074.34 | 114.75 | 1191.59 | 676.00 |  |
| 12-14-022-04 | 100 | 14095.11 | 8600.28 | 3540.48 | 208.98 | 1954.35 | 894.00 |  |
| 12-14-022-05 | 150 | 18775.32 | 11832.60 | 4610.81 | 267.84 | 2331.91 | 1230.00 |  |
| РАЗДЕЛ 3. ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦА 12-14-033. ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ БЛОЧНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-033-01 | 300 | 74376.34 | 29341.00 | 26169.85 | 1545.08 | 18865.49 | 3050.00 |  |
| 12-14-033-02 | 400 | 90748.75 | 35690.20 | 35685.84 | 2089.53 | 19372.71 | 3710.00 |  |
| 12-14-033-03 | 600 | 151834.76 | 70226.00 | 59119.28 | 3340.31 | 22489.48 | 7300.00 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦА 12-14-044. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ ХОЛОДНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-044-01 | 50 | 5029.46 | 4300.14 | 350.78 | 22.55 | 378.54 | 447.00 |  |
| 12-14-044-02 | 100 | 10778.28 | 6503.12 | 1052.35 | 67.63 | 3222.81 | 676.00 |  |
| 12-14-044-03 | 160 | 9545.23 | 7551.70 | 1565.49 | 82.35 | 428.04 | 785.00 |  |
| 12-14-044-04 | 200 | 14232.79 | 9716.20 | 3428.43 | 161.87 | 1088.16 | 1010.00 |  |
| 12-14-044-05 | 300 | 22501.01 | 15103.40 | 5293.46 | 247.18 | 2104.15 | 1570.00 |  |
| 12-14-044-06 | 400 | 32611.97 | 21645.00 | 7330.78 | 314.96 | 3636.19 | 2250.00 |  |
| 12-14-044-07 | 500 | 43577.28 | 25877.80 | 12530.30 | 585.63 | 5169.18 | 2690.00 |  |
| 12-14-044-08 | 600 | 54419.16 | 31361.20 | 16757.44 | 810.81 | 6300.52 | 3260.00 |  |
| 12-14-044-09 | 800 | 81219.90 | 45406.40 | 25069.16 | 1239.03 | 10744.34 | 4720.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-14-045. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ ХОЛОДНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-045-01 | 100 | 9757.37 | 6503.12 | 2675.04 | 155.93 | 579.21 | 676.00 |  |
| 12-14-045-02 | 200 | 17995.91 | 12987.00 | 3920.75 | 198.72 | 1088.16 | 1350.00 |  |
| 12-14-045-03 | 300 | 25954.72 | 18374.20 | 5476.37 | 270.81 | 2104.15 | 1910.00 |  |
| 12-14-045-04 | 400 | 36501.72 | 25877.80 | 6987.73 | 314.96 | 3636.19 | 2690.00 |  |
| 12-14-045-05 | 500 | 52547.97 | 32515.60 | 14540.91 | 697.55 | 5491.46 | 3380.00 |  |
| 12-14-045-06 | 600 | 74201.04 | 43001.40 | 24230.93 | 1239.03 | 6968.71 | 4470.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-14-046. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-046-01 | 400 | 40048.87 | 27032.20 | 9380.48 | 428.22 | 3636.19 | 2810.00 |  |
| 12-14-046-02 | 600 | 91261.96 | 49735.40 | 35226.04 | 1942.38 | 6300.52 | 5170.00 |  |
| 12-14-046-03 | 1000 | 216931.74 | 96200.00 | 94852.20 | 5532.84 | 25879.54 | 10000.0 |  |
| РАЗДЕЛ 5. КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ТАБЛИЦА 12-14-062. КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-062-01 | 25 мм | 4137.51 | 3251.56 | 321.38 | 20.66 | 564.57 | 338.00 |  |
| 12-14-062-02 | 50 мм | 4972.14 | 3251.56 | 663.76 | 42.66 | 1056.82 | 338.00 |  |
| 12-14-062-03 | 80 мм | 10531.28 | 6503.12 | 1875.78 | 110.43 | 2152.38 | 676.00 |  |
| 12-14-062-04 | 150 мм | 19251.84 | 9716.20 | 6092.44 | 364.91 | 3443.20 | 1010.00 |  |
| 12-14-062-05 | 250 мм | 24837.60 | 11832.60 | 11379.40 | 644.49 | 1625.60 | 1230.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-14-063. КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-063-01 | 6 | 4501.29 | 2202.98 | 2195.09 | 135.41 | 103.22 | 229.00 |  |
| 12-14-063-02 | 10 | 4501.29 | 2202.98 | 2195.09 | 135.41 | 103.22 | 229.00 |  |
| 12-14-063-03 | 20 | 5549.87 | 3251.56 | 2195.09 | 135.41 | 103.22 | 338.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-14-064. КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-064-01 | 25 | 3920.04 | 3251.56 | 397.37 | 20.66 | 271.11 | 338.00 |  |
| 12-14-064-02 | 50 | 4377.95 | 3251.56 | 855.28 | 50.09 | 271.11 | 338.00 |  |
| 12-14-064-03 | 80 | 6166.82 | 4300.14 | 1509.27 | 81.00 | 357.41 | 447.00 |  |
| 12-14-064-04 | 100 | 8564.04 | 5454.54 | 2439.71 | 139.86 | 669.79 | 567.00 |  |
| 12-14-064-05 | 150 | 13669.43 | 8600.28 | 3872.22 | 222.21 | 1196.93 | 894.00 |  |
| 12-14-064-06 | 200 | 18970.29 | 12987.00 | 4665.63 | 241.38 | 1317.66 | 1350.00 |  |
| 12-14-064-07 | 300 | 29678.60 | 22029.80 | 5482.10 | 285.52 | 2166.70 | 2290.00 |  |
| 12-14-064-08 | 400 | 46003.07 | 32515.60 | 9824.31 | 522.31 | 3663.16 | 3380.00 |  |
| 12-14-064-09 | 600 | 73459.25 | 48196.20 | 19077.28 | 1049.22 | 6185.77 | 5010.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-14-065. КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ С ПНЕВМОПРИВОДОМ Измеритель: 100 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-14-065-01 | 80 | 9084.57 | 6503.12 | 2317.03 | 135.41 | 264.42 | 676.00 |  |
| 12-14-065-02 | 100 | 9659.42 | 6503.12 | 2666.86 | 157.41 | 489.44 | 676.00 |  |
| 12-14-065-03 | 150 | 17339.73 | 9716.20 | 6737.95 | 412.02 | 885.58 | 1010.00 |  |
| 12-14-065-04 | 250 | 24633.00 | 14045.20 | 9374.86 | 563.63 | 1212.94 | 1460.00 |  |
| 12-14-065-05 | 300 | 30969.45 | 16257.80 | 13244.37 | 810.81 | 1467.28 | 1690.00 |  |
| 12-14-065-06 | 400 | 71139.92 | 31361.20 | 25315.10 | 1530.36 | 14463.62 | 3260.00 |  |
| 12-14-065-07 | 500 | 82137.80 | 36748.40 | 29737.88 | 1809.95 | 15651.52 | 3820.00 |  |
| 12-14-065-08 | 600 | 95649.69 | 42135.60 | 36294.81 | 2177.82 | 17219.28 | 4380.00 |  |
| 12-14-065-09 | 800 | 148102.41 | 78884.00 | 48184.79 | 2854.71 | 21033.62 | 8200.00 |  |

ОТДЕЛ 15. ПРИВОДЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ

Вводные указания

В расценках учтены затраты на горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 200 м, вертикальное - до 25 м.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 12-15-001. ПРИВОДЫ ОДИНАРНЫЕ РУЧНЫЕ С ЧУГУННОЙ КОЛОНКОЙ И ШАРНИРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод одинарный с количеством штанг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-15-001-01 | 1 | 145.01 | 82.80 | 40.94 | 4.02 | 21.27 | 8.00 |  |
| 12-15-001-02 | 2 | 236.58 | 155.25 | 52.10 | 4.52 | 29.23 | 15.00 |  |
| 12-15-001-03 | 3 | 332.18 | 207.00 | 61.36 | 4.77 | 63.82 | 20.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-15-002. ПРИВОДЫ ДВОЙНЫЕ РУЧНЫЕ С ЧУГУННОЙ КОЛОНКОЙ И ШАРНИРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привод двойной с количеством штанг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-15-002-01 | 1 | 285.46 | 186.30 | 56.61 | 4.52 | 42.55 | 18.00 |  |
| 12-15-002-02 | 2 | 460.02 | 300.15 | 74.77 | 5.27 | 85.10 | 29.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-15-003. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ КОЛОНКОВЫЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроприводы колонковые, масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-15-003-01 | 27 | 1512.74 | 367.20 | 1145.54 | 139.31 | - | 40.00 |  |
| 12-15-003-02 | 109 | 584.82 | 257.04 | 327.78 | 39.16 | - | 28.00 |  |
| 12-15-003-03 | 145 | 510.10 | 247.86 | 262.24 | 31.12 | - | 27.00 |  |
| 12-15-003-04 | 209 | 902.96 | 247.86 | 655.10 | 80.07 | - | 27.00 |  |

ОТДЕЛ 16. ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены расценки на монтаж систем централизованной пластичной смазки для различных видов оборудования (кроме оборудования прокатных и доменных цехов, мостовых кранов, гидравлических козловых и портальных кранов, шлюзовых ворот и тепловых электростанций).

2. В расценках учтены затраты на:

горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное до 5 м;

заготовку деталей трубопроводов, предварительную сборку и разборку их, протравку, последующую сборку и крепление.

3. В расценках не учтены затраты на монтаж опорных конструкций под трубопроводы, определяемые по соответствующим сборникам ФЕР на строительные работы.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 12-16-001. УЗЛЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ Измеритель: 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-16-001-01 | 15 | 178.90 | 90.72 | 78.31 | 6.77 | 9.87 | 9.43 |  |
| 12-16-001-02 | 20 | 219.36 | 112.55 | 92.49 | 8.42 | 14.32 | 11.70 |  |
| 12-16-001-03 | 25 | 236.88 | 112.55 | 106.58 | 8.85 | 17.75 | 11.70 |  |
| 12-16-001-04 | 32 | 257.39 | 112.55 | 122.61 | 9.12 | 22.23 | 11.70 |  |
| 12-16-001-05 | 40 | 267.49 | 113.52 | 130.37 | 9.39 | 23.60 | 11.80 |  |
| 12-16-001-06 | 50 | 429.31 | 229.92 | 167.09 | 10.45 | 32.30 | 23.90 |  |
| 12-16-001-07 | 65 | 467.31 | 224.15 | 208.12 | 12.26 | 35.04 | 23.30 |  |
| ТАБЛИЦА 12-16-002. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-16-002-01 | Насос ручной ПРТ-М | 59.64 | 59.64 | - | - | - | 6.20 |  |
| 12-16-002-02 | Блок переключения смазочный типа БПС-21, БПС-22 | 59.64 | 59.64 | - | - | - | 6.20 |  |
| 12-16-002-03 | Распределители линейные двух- и четырехходовые типа РРЭ, РЧЭ-11, РЧР | 59.64 | 59.64 | - | - | - | 6.20 |  |
| 12-16-002-04 | Клапан обратный КОГ-15 | 9.91 | 9.91 | - | - | - | 1.03 |  |
| 12-16-002-05 | Фильтр сетчатый 16-250-2 | 2.98 | 2.98 | - | - | - | 0.31 |  |
| ТАБЛИЦА 12-16-003. ПИТАТЕЛИ ДВУХЛИНЕЙНЫЕ Измеритель: 1 комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питатель двухлинейный с разводящим трубопроводом типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-16-003-01 | 2-0200-1, 2-0500-1, 2-1000-1, 2-2500-1, одноотводный | 189.30 | 138.53 | 38.79 | 1.90 | 11.98 | 14.40 |  |
| 12-16-003-02 | 2-0200-2, 2-0500-2, 2-1000-2, двухотводный | 228.71 | 173.16 | 40.49 | 1.90 | 15.06 | 18.00 |  |
| 12-16-003-03 | 2-0200-3, 2-0500-3, трехотводный | 267.16 | 206.83 | 42.19 | 1.90 | 18.14 | 21.50 |  |
| 12-16-003-04 | 2-0200-4, 2-0500-4, четырехотводный | 318.03 | 253.01 | 43.81 | 1.90 | 21.21 | 26.30 |  |

ОТДЕЛ 17. МАСЛОПРОВОДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Вводные указания

1. В расценках таблицы 12-17-001 приведены затраты на монтаж маслопроводов, не входящих в комплектную поставку турбины.

2. В расценках учтены затраты на:

а) горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 500 м, вертикальное - до проектных отметок;

б) изготовление на месте монтажа маслопроводов наружным диаметром до 89 мм, прокладок и ограждений для фланцев;

в) шабрение уплотняющих поверхностей фланцев;

г) контроль сварных соединений.

3. В расценках не учтены затраты на установку арматуры для маслопроводов, определяемые по отделу 12 настоящего сборника.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 12-17-001. МАСЛОПРОВОДЫ ТУРБИН И ГЕНЕРАТОРОВ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маслопроводы турбин и генераторов, мощность, тыс. кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-17-001-01 | до 40 | 11126.06 | 5190.96 | 4614.59 | 297.98 | 1320.51 | 516.00 |  |
| 12-17-001-02 | до 200 | 10646.18 | 4687.96 | 4672.57 | 295.13 | 1285.65 | 466.00 |  |
| 12-17-001-03 | более 200 | 10114.55 | 4325.80 | 4662.28 | 282.21 | 1126.47 | 430.00 |  |
| ТАБЛИЦА 12-17-002. МАСЛОПРОВОДЫ МАШИННОГО ЗАЛА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-17-002-01 | Маслопровод машинного зала | 11631.37 | 5103.65 | 5193.24 | 319.72 | 1334.48 | 515.00 |  |

ОТДЕЛ 18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Вводные указания

1. В настоящем отделе предусмотрены работы по изготовлению узлов и секций трубопроводов в цехах трубных заготовок и мастерских, оснащенных соответствующим оборудованием и приспособлениями.

Узел трубопровода - ограниченная транспортными габаритами часть линии трубопровода, которая по размерам и конфигурации может быть установлена в проектное положение или подлежит последующей укрупнительной сборке в блоки на монтажной площадке. Узел состоит из нескольких элементов и арматуры, собранных на разъемных или неразъемных соединениях.

Секция - прямолинейная сборочная единица, состоящая из нескольких труб одного диаметра, ограниченная транспортными габаритами.

2. Изготовление узлов и секций трубопроводов непосредственно на монтажной площадке учтено в соответствующих расценках отделов 01 и 02 настоящего сборника, предусматривающих метод монтажа трубопроводов из отдельных труб и готовых деталей.

3. Расценками предусмотрено изготовление узлов трубопроводов без установки арматуры.

При изготовлении узлов с установкой арматуры к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,25.

4. Расценками предусмотрены следующие виды сварки:

узлы и секции трубопроводов из углеродистой стали:

диаметром до 45 мм - ручная газовая;

диаметром свыше 45 мм до 325 мм — ручная дуговая, механизированная (полуавтоматическая) в среде углекислого газа;

диаметром свыше 325 мм — ручная дуговая, механизированная (полуавтоматическая) в среде углекислого газа, автоматическая под флюсом;

узлы и секции трубопроводов из легированной стали — ручная дуговая;

узлы и секции трубопроводов из высоколегированной стали — ручная аргонодуговая и комбинированная.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ТАБЛИЦА 12-18-001. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-18-001-01 | 14 | 1147.88 | 463.68 | 656.29 | 98.15 | 27.91 | 48.20 | 0.8 |
| 12-18-001-02 | 18 | 1217.90 | 498.32 | 681.14 | 98.15 | 38.44 | 51.80 | 1.1 |
| 12-18-001-03 | 25 | 1229.08 | 498.32 | 682.46 | 98.42 | 48.30 | 51.80 | 1.4 |
| 12-18-001-04 | 32 | 1267.02 | 508.90 | 695.93 | 98.82 | 62.19 | 52.90 | 1.8 |
| 12-18-001-05 | 38 | 1324.03 | 537.76 | 714.04 | 98.95 | 72.23 | 55.90 | 2.1 |
| 12-18-001-06 | 45 | 1404.72 | 595.48 | 726.52 | 98.95 | 82.72 | 61.90 | 2.4 |
| 12-18-001-07 | 57 | 1420.88 | 629.15 | 713.55 | 100.04 | 78.18 | 65.40 | 3.9 |
| 12-18-001-08 | 76 | 1592.64 | 697.45 | 777.90 | 102.87 | 117.29 | 72.50 | 6 |
| 12-18-001-09 | 89 | 1924.43 | 961.04 | 810.35 | 104.22 | 153.04 | 99.90 | 7.4 |
| 12-18-001-10 | 108 | 2434.85 | 1096.68 | 1096.22 | 144.18 | 241.95 | 114.00 | 11.4 |
| 12-18-001-11 | 133 | 2644.23 | 1096.68 | 1236.97 | 159.03 | 310.58 | 114.00 | 14.1 |
| 12-18-001-12 | 159 | 2761.44 | 1115.92 | 1268.87 | 159.44 | 376.65 | 116.00 | 16.9 |
| 12-18-001-13 | 219 | 3340.11 | 1144.78 | 1311.78 | 164.43 | 883.55 | 119.00 | 33.3 |
| 12-18-001-14 | 273 | 3784.16 | 1260.22 | 1347.79 | 165.51 | 1176.15 | 131.00 | 41.7 |
| 12-18-001-15 | 325 | 4023.28 | 1366.04 | 1407.19 | 168.21 | 1250.05 | 142.00 | 50 |
| 12-18-001-16 | 377 | 4258.73 | 1366.04 | 1472.10 | 171.32 | 1420.59 | 142.00 | 62.5 |
| 12-18-001-17 | 426 | 4703.50 | 1568.06 | 1601.39 | 174.55 | 1534.05 | 163.00 | 76.9 |
| 12-18-001-18 | 530 | 5020.33 | 1721.98 | 1570.15 | 177.80 | 1728.20 | 179.00 | 90.9 |
| 12-18-001-19 | 630 | 4529.29 | 1875.90 | 1564.48 | 181.85 | 1088.91 | 195.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-18-002. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-18-002-01 | 14 | 1501.52 | 595.48 | 873.76 | 133.11 | 32.28 | 61.90 | 0.6 |
| 12-18-002-02 | 18 | 1584.62 | 629.15 | 910.61 | 133.38 | 44.86 | 65.40 | 1 |
| 12-18-002-03 | 25 | 1640.71 | 640.69 | 937.74 | 133.92 | 62.28 | 66.60 | 1.4 |
| 12-18-002-04 | 32 | 1714.51 | 663.78 | 965.40 | 133.92 | 85.33 | 69.00 | 1.9 |
| 12-18-002-05 | 38 | 1781.43 | 686.87 | 992.97 | 134.19 | 101.59 | 71.40 | 2.3 |
| 12-18-002-06 | 45 | 1914.43 | 755.17 | 1036.19 | 134.60 | 123.07 | 78.50 | 2.8 |
| 12-18-002-07 | 57 | 1971.20 | 778.26 | 1008.87 | 135.81 | 184.07 | 80.90 | 4.1 |
| 12-18-002-08 | 76 | 2132.76 | 881.19 | 1087.98 | 138.65 | 163.59 | 91.60 | 6.5 |
| 12-18-002-09 | 89 | 2191.42 | 881.19 | 1099.88 | 139.86 | 210.35 | 91.60 | 7.8 |
| 12-18-002-10 | 108 | 2815.00 | 1125.54 | 1363.86 | 176.85 | 325.60 | 117.00 | 12 |
| 12-18-002-11 | 133 | 3113.99 | 1250.60 | 1443.68 | 183.47 | 419.71 | 130.00 | 14.5 |
| 12-18-002-12 | 159 | 3422.12 | 1327.56 | 1564.73 | 198.72 | 529.83 | 138.00 | 17 |
| 12-18-002-13 | 219 | 4562.80 | 1481.48 | 1841.24 | 236.25 | 1240.08 | 154.00 | 34.5 |
| 12-18-002-14 | 273 | 5166.46 | 1587.30 | 1890.19 | 233.28 | 1688.97 | 165.00 | 43.5 |
| 12-18-002-15 | 325 | 5212.64 | 1587.30 | 1902.66 | 234.90 | 1722.68 | 165.00 | 50 |
| 12-18-002-16 | 377 | 5570.21 | 1673.88 | 1975.58 | 237.20 | 1920.75 | 174.00 | 63 |
| 12-18-002-17 | 426 | 5698.29 | 1673.88 | 1961.03 | 239.76 | 2063.38 | 174.00 | 71 |
| 12-18-002-18 | 530 | 6147.44 | 1683.50 | 1964.83 | 242.06 | 2499.11 | 175.00 | 91 |
| ТАБЛИЦА 12-18-003. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-18-003-01 | 45 | 1202.16 | 766.71 | 407.06 | 29.16 | 28.39 | 79.70 | 2.4 |
| 12-18-003-02 | 57 | 1232.45 | 765.75 | 412.51 | 29.30 | 54.19 | 79.60 | 3.3 |
| 12-18-003-03 | 76 | 1556.96 | 936.99 | 507.71 | 38.07 | 112.26 | 97.40 | 6.1 |
| 12-18-003-04 | 89 | 1625.72 | 936.99 | 527.44 | 38.34 | 161.29 | 97.40 | 7.5 |
| 12-18-003-05 | 108 | 1988.27 | 1106.30 | 649.72 | 45.09 | 232.25 | 115.00 | 10.5 |
| 12-18-003-06 | 133 | 2533.41 | 1423.76 | 819.33 | 48.33 | 290.32 | 148.00 | 14.5 |
| 12-18-003-07 | 159 | 2589.26 | 1423.76 | 842.92 | 48.60 | 322.58 | 148.00 | 17 |
| 12-18-003-08 | 219 | 3206.45 | 1635.40 | 1003.32 | 68.45 | 567.73 | 170.00 | 33.5 |
| 12-18-003-09 | 273 | 3740.05 | 1856.66 | 1109.21 | 74.25 | 774.18 | 193.00 | 47.5 |
| 12-18-003-10 | 325 | 4547.67 | 2251.08 | 1277.25 | 83.16 | 1019.34 | 234.00 | 67 |
| 12-18-003-11 | 377 | 4968.86 | 2318.42 | 1334.33 | 86.13 | 1316.11 | 241.00 | 91 |
| 12-18-003-12 | 426 | 5232.66 | 2530.06 | 1386.49 | 87.35 | 1316.11 | 263.00 | 100 |
| 12-18-003-13 | 530 | 5410.86 | 2616.64 | 1478.11 | 88.70 | 1316.11 | 272.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-18-004. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ, И Т. П. Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-18-004-01 | 45 | 1862.06 | 1164.02 | 654.17 | 48.60 | 43.87 | 121.00 | 2.9 |
| 12-18-004-02 | 57 | 2023.19 | 1260.22 | 686.84 | 50.22 | 76.13 | 131.00 | 3.6 |
| 12-18-004-03 | 76 | 2364.64 | 1404.52 | 805.28 | 60.21 | 154.84 | 146.00 | 6.5 |
| 12-18-004-04 | 89 | 2533.47 | 1443.00 | 864.67 | 63.58 | 225.80 | 150.00 | 7.9 |
| 12-18-004-05 | 108 | 3017.67 | 1683.50 | 1018.05 | 65.34 | 316.12 | 175.00 | 10.5 |
| 12-18-004-06 | 133 | 3844.87 | 2212.60 | 1225.83 | 69.26 | 406.44 | 230.00 | 15 |
| 12-18-004-07 | 159 | 4073.89 | 2260.70 | 1368.04 | 71.96 | 445.15 | 235.00 | 17.5 |
| 12-18-004-08 | 219 | 5154.70 | 2722.46 | 1638.71 | 98.28 | 793.53 | 283.00 | 34.5 |
| 12-18-004-09 | 273 | 5910.23 | 3020.68 | 1792.79 | 102.33 | 1096.76 | 314.00 | 50 |
| 12-18-004-10 | 325 | 6899.44 | 3530.54 | 1988.28 | 115.43 | 1380.62 | 367.00 | 67 |
| 12-18-004-11 | 377 | 7638.99 | 3722.94 | 2109.63 | 127.58 | 1806.42 | 387.00 | 91 |
| 12-18-004-12 | 426 | 7925.29 | 3905.72 | 2213.15 | 129.06 | 1806.42 | 406.00 | 100 |
| 12-18-004-13 | 530 | 8304.64 | 4136.60 | 2361.62 | 130.82 | 1806.42 | 430.00 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-18-005. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАН-НЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-18-005-01 | 45 | 1865.83 | 789.80 | 1031.27 | 130.41 | 44.76 | 82.10 | 2.4 |
| 12-18-005-02 | 57 | 2043.25 | 846.56 | 1083.41 | 134.60 | 113.28 | 88.00 | 3.3 |
| 12-18-005-03 | 76 | 3065.78 | 1289.08 | 1541.54 | 172.53 | 235.16 | 134.00 | 6.1 |
| 12-18-005-04 | 89 | 3210.64 | 1289.08 | 1591.75 | 179.28 | 329.81 | 134.00 | 7.5 |
| 12-18-005-05 | 108 | 3826.37 | 1606.54 | 1766.30 | 191.83 | 453.53 | 167.00 | 10.5 |
| 12-18-005-06 | 133 | 4529.90 | 1760.46 | 2193.57 | 253.40 | 575.87 | 183.00 | 14.5 |
| 12-18-005-07 | 159 | 4702.31 | 1924.00 | 2325.42 | 260.69 | 452.89 | 200.00 | 17.5 |
| 12-18-005-08 | 219 | 5607.22 | 1943.24 | 2715.36 | 353.16 | 948.62 | 202.00 | 34.5 |
| 12-18-005-09 | 273 | 6955.16 | 2058.68 | 3552.87 | 503.96 | 1343.61 | 214.00 | 50 |
| 12-18-005-10 | 325 | 7422.62 | 2106.78 | 3603.29 | 505.85 | 1712.55 | 219.00 | 67 |
| ТАБЛИЦА 12-18-006. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАН-НЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ, И Т. П. Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-18-006-01 | 45 | 3121.48 | 1471.86 | 1583.24 | 176.99 | 66.38 | 153.00 | 2.9 |
| 12-18-006-02 | 57 | 3354.40 | 1510.34 | 1681.09 | 186.71 | 162.97 | 157.00 | 3.6 |
| 12-18-006-03 | 76 | 4994.51 | 2241.46 | 2425.54 | 251.37 | 327.51 | 233.00 | 6.5 |
| 12-18-006-04 | 89 | 5078.56 | 2241.46 | 2386.60 | 239.49 | 450.50 | 233.00 | 7.9 |
| 12-18-006-05 | 108 | 6003.59 | 2597.40 | 2790.80 | 282.96 | 615.39 | 270.00 | 10.5 |
| 12-18-006-06 | 133 | 7234.33 | 2972.58 | 3460.17 | 389.74 | 801.58 | 309.00 | 15 |
| 12-18-006-07 | 159 | 7746.51 | 3078.40 | 4059.19 | 464.67 | 608.92 | 320.00 | 17.5 |
| 12-18-006-08 | 219 | 9418.68 | 3193.84 | 4954.12 | 647.05 | 1270.72 | 332.00 | 34.5 |
| 12-18-006-09 | 273 | 10701.56 | 3434.34 | 5450.58 | 744.93 | 1816.64 | 357.00 | 50 |
| 12-18-006-10 | 325 | 12824.87 | 3809.52 | 6668.29 | 951.48 | 2347.06 | 396.00 | 67 |
| РАЗДЕЛ 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ТАБЛИЦА 12-18-022. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-18-022-01 | 14 | 48.84 | 31.94 | 14.71 | 0.27 | 2.19 | 3.32 | 0.7 |
| 12-18-022-02 | 18 | 56.48 | 36.36 | 17.14 | 0.27 | 2.98 | 3.78 | 1 |
| 12-18-022-03 | 25 | 58.61 | 36.36 | 17.87 | 0.41 | 4.38 | 3.78 | 1.4 |
| 12-18-022-04 | 32 | 64.17 | 38.58 | 20.42 | 0.54 | 5.17 | 4.01 | 1.7 |
| 12-18-022-05 | 38 | 71.52 | 43.00 | 22.57 | 0.54 | 5.95 | 4.47 | 2 |
| 12-18-022-06 | 45 | 76.39 | 46.27 | 23.38 | 0.68 | 6.74 | 4.81 | 2.3 |
| 12-18-022-07 | 57 | 85.42 | 49.54 | 24.76 | 0.95 | 11.12 | 5.15 | 3.7 |
| 12-18-022-08 | 76 | 96.31 | 53.97 | 33.81 | 1.62 | 8.53 | 5.61 | 5.7 |
| 12-18-022-09 | 89 | 106.69 | 57.34 | 39.35 | 1.89 | 10.00 | 5.96 | 6.7 |
| 12-18-022-10 | 108 | 144.91 | 78.21 | 54.06 | 2.84 | 12.64 | 8.13 | 10.5 |
| 12-18-022-11 | 133 | 165.10 | 92.54 | 59.12 | 3.78 | 13.44 | 9.62 | 13.5 |
| 12-18-022-12 | 159 | 179.19 | 101.39 | 58.68 | 4.46 | 19.12 | 10.54 | 16 |
| 12-18-022-13 | 219 | 265.19 | 126.70 | 100.55 | 8.91 | 37.94 | 13.17 | 32 |
| 12-18-022-14 | 273 | 326.84 | 153.92 | 125.88 | 11.20 | 47.04 | 16.00 | 40 |
| 12-18-022-15 | 325 | 379.76 | 176.05 | 147.85 | 13.23 | 55.86 | 18.30 | 47.5 |
| 12-18-022-16 | 377 | 468.10 | 214.53 | 183.03 | 16.34 | 70.54 | 22.30 | 59 |
| 12-18-022-17 | 426 | 573.24 | 242.42 | 216.45 | 19.71 | 114.37 | 25.20 | 71 |
| 12-18-022-18 | 530 | 632.75 | 253.97 | 244.94 | 23.09 | 133.84 | 26.40 | 83 |
| ТАБЛИЦА 12-18-023. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-18-023-01 | 45 | 178.89 | 77.73 | 97.81 | 13.36 | 3.35 | 8.08 | 2.4 |
| 12-18-023-02 | 57 | 183.60 | 77.73 | 101.48 | 13.91 | 4.39 | 8.08 | 3.1 |
| 12-18-023-03 | 76 | 251.96 | 104.86 | 138.07 | 19.04 | 9.03 | 10.90 | 5.8 |
| 12-18-023-04 | 89 | 266.29 | 111.59 | 144.25 | 19.44 | 10.45 | 11.60 | 6.7 |
| 12-18-023-05 | 108 | 285.22 | 112.55 | 160.41 | 20.66 | 12.26 | 11.70 | 9.5 |
| 12-18-023-06 | 133 | 346.93 | 142.38 | 187.78 | 24.44 | 16.77 | 14.80 | 13.5 |
| 12-18-023-07 | 159 | 359.26 | 148.15 | 190.47 | 24.71 | 20.64 | 15.40 | 16 |
| 12-18-023-08 | 219 | 517.20 | 209.72 | 266.19 | 35.10 | 41.29 | 21.80 | 32.5 |
| 12-18-023-09 | 273 | 741.77 | 300.14 | 379.70 | 51.30 | 61.93 | 31.20 | 47.5 |
| 12-18-023-10 | 325 | 908.67 | 345.36 | 482.02 | 68.18 | 81.29 | 35.90 | 63 |
| 12-18-023-11 | 377 | 1247.01 | 453.10 | 676.49 | 98.42 | 117.42 | 47.10 | 91 |
| 12-18-023-12 | 426 | 1367.50 | 498.32 | 740.15 | 108.14 | 129.03 | 51.80 | 100 |
| 12-18-023-13 | 530 | 1477.94 | 527.18 | 821.73 | 120.15 | 129.03 | 54.80 | 111 |
| ТАБЛИЦА 12-18-024. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРО-ВАННЫХ СТАЛЕЙ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода наружный, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12-18-024-01 | 45 | 228.10 | 104.86 | 113.69 | 13.77 | 9.55 | 10.90 | 2.4 |
| 12-18-024-02 | 57 | 243.87 | 113.52 | 119.71 | 13.91 | 10.64 | 11.80 | 3.1 |
| 12-18-024-03 | 76 | 369.93 | 171.24 | 177.03 | 19.31 | 21.66 | 17.80 | 5.8 |
| 12-18-024-04 | 89 | 409.41 | 188.55 | 195.71 | 21.20 | 25.15 | 19.60 | 6.7 |
| 12-18-024-05 | 108 | 481.65 | 233.77 | 221.43 | 22.41 | 26.45 | 24.30 | 9.5 |
| 12-18-024-06 | 133 | 556.67 | 284.75 | 234.10 | 24.17 | 37.82 | 29.60 | 13.5 |
| 12-18-024-07 | 159 | 593.38 | 318.42 | 245.82 | 26.06 | 29.14 | 33.10 | 16 |
| 12-18-024-08 | 219 | 718.08 | 356.90 | 304.42 | 35.10 | 56.76 | 37.10 | 32.5 |
| 12-18-024-09 | 273 | 852.14 | 356.90 | 402.54 | 51.30 | 92.70 | 37.10 | 47.5 |
| 12-18-024-10 | 325 | 1055.12 | 402.12 | 509.96 | 67.64 | 143.04 | 41.80 | 62.5 |

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования

1. Арматура трубопроводная (вентили, задвижки, клапаны, краны) диаметром до 200 мм (арматура с гидравлическим, пневматическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от диаметра учитывается как оборудование)

2. Батареи охлаждающие

3. Болты, кроме отдела 07

4. Бортшайбы

5. Вкладыши (сухари) разъемные для фланцев

6. Вода водопроводная дистиллированная

7. Водоотделители

8. Гайки, кроме отдела 07

9. Генераторы пены

10. Заглушки

11. Заслонки

12. Замок тросовой системы

13. Затворы

14. Калачи

15. Канаты (тросы)

16. Колена

17. Колонки литые к дистанционным ручным приводам для арматуры диаметром до 200 мм

18. Компенсаторы диаметром до 200 мм

19. Конденсатоотводчики

20. Контргайки

21. Крестовины

22. Кронштейны

23. Линзы уплотнительные

24. Лотки

2 5. Маслоотделители

26. Муфты

27. Насадки выпускные (распылители)

28. Ниппели

29. Обводы (байпасы)

30. Опоры трубопроводов

31. Отборные устройства

32. Отводы

33. Отводы (угол, полуугол), футерованные бетоном

34. Отступы

35. Оросители

36. Патрубки вентиляционные

37. Патрубки, футерованные бетоном

38. Переходы

39. Подвески трубопроводов

40. Предохранители огневые

41. Приводы ручные дистанционные к арматуре

42. Пробки

43. Рукава резиновые

44. Ролики натяжения троса

45. Розетка декоративная

46. Сталь листовая и сортовая

47. Стулья опорные

48. Тройники

49. Тройники, футерованные бетоном

50. Трубы

51. Трубы и узлы с неметаллическими покрытиями

52. Угольники

5 3. Узлы трубопроводов

54. Устройство ручного пуска (или приспособление натяжения троса)

55. Хомуты, кроме отдела 07

56. Фильтры аммиачные

57. Фланцы, кроме норм таблицы ГЭСНм 12-10-001-01 по 12-10-001-05

58. Фонари смотровые

59. Шайбы, кроме отдела 07

60. Шпильки, кроме отдела 07

61. Штуцеры, кроме норм таблицы ГЭСНм 12-10-001-01, 12-10-001-03

Примечание. Арматура трубопроводная и трубопроводы из деталей, узлов и блоков давлением свыше 2,5 МПа для тепловых электрических станций учитываются как оборудование.

Приложение 2

НОРМЫ ОТХОДОВ ТРУБ

| Номер отдела, раздела и таблицы ГЭСНм | Нормы отходов, % |
| --- | --- |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-001 | 3 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-010 | 2 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-011 | 4 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-012 | 4 |
| Отдел 01, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-01-016 | 3 |
| Отдел 01, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-01-077 | 2,4 |
| Отдел 01, Раздел 3, Таблица ГЭСНм 12-01-088 | 4 |
| Отдел 01, Раздел 4, Таблица ГЭСНм 12-01-105 | 4 |
| Отдел 01, Раздел 5, Таблица ГЭСНм 12-01-124 | 2 |
| Отдел 01, Раздел 6, Таблица ГЭСНм 12-01-136 | 2 |
| Отдел 01, Раздел 7, Таблица ГЭСНм 12-01-147 | 5 |
| Отдел 01, Раздел 8, Таблица ГЭСНм 12-01-163 | 3 |
| Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-001 | 3 |
| Отдел 02, Раздел 1, Таблица ГЭСНм 12-02-010,12-02-011, 12-02-012 | 3,9 |
| Отдел 02, Раздел 2, Таблица ГЭСНм 12-02-040 | 4 |
| Отдел 02, Раздел 3, Таблица ГЭСНм 12-02-053, 12-02-055 | 4 |
| Отдел 02, Раздел 4, Таблица ГЭСНм 12-02-067 | 2 |
| Отдел 02, Раздел 5, Таблица ГЭСНм 12-02-079, 12-02-080 | 2 |
| Отдел 02, Раздел 6, Таблица ГЭСНм 12-02-091 | 4 |
| Отдел 04 | 2 |
| Отдел 05 | 2 |
| Отдел 07 | 4 |

Приложение 3

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010411 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.) | м-час | 178.04 | 14.40 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | м-час | 166.51 | 25.10 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | м-час | 196.09 | 25.10 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | м-час | 73.12 | 13.50 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | м-час | 136.61 | 13.50 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | м-час | 168.73 | 13.50 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | м-час | 197.01 | 14.40 |
| 020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | м-час | 283.37 | 14.40 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | м-час | 312.42 | 14.40 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | м-час | 348.27 | 14.40 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | м-час | 134.65 | 13.50 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | м-час | 99.78 | 13.50 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | м-час | 137.15 | 13.50 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | м-час | 184.40 | 25.10 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | м-час | 89.99 | 10.06 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | м-час | 6.66 | — |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | м-час | 6.90 | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН(т) | м-час | 8.20 | — |
| 031892 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | м-час | 2.89 | — |
| 031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | м-час | 3.34 | — |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | м-час | 16.44 | — |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | м-час | 14.06 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | м-час | 8.10 | — |
| 040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | м-час | 31.90 | — |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | м-час | 31.69 | — |
| 041300 | Установки электронагревательные для термической обработки сварных соединений | м-час | 46.17 | — |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | м-час | 7.50 | — |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | м-час | 12.78 | — |
| 042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | м-час | 52.01 | 4.64 |
| 042600 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 610 МПа | м-час | 7.93 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | м-час | 90.00 | 10.06 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | м-час | 100.00 | 10.06 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | м-час | 16.64 | — |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | м-час | 480.10 | 23.20 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | м-час | 287.99 | 11.60 |
| 151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | м-час | 91.83 | 10.06 |
| 310155 | Агрегаты электронасосные 7,2 м3/ч | м-час | 18.68 | — |
| 310202 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | м-час | 5.03 | — |
| 330206 | Дрели электрические | м-час | 19.20 | — |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | м-час | 5.13 | — |
| 330400 | Машины электрозачистные | м-час | 10.67 | — |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые) | м-час | 70.00 | — |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | м-час | 2.22 | — |
| 331002 | Станки сверлильные | м-час | 2.36 | — |
| 331003 | Станки фрезерные | м-час | 21.99 | 11.60 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | м-час | 19.76 | 11.60 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | м-час | 52.61 | 11.60 |
| 331006 | Станки трубонарезные | м-час | 30.46 | 11.60 |
| 331451 | Перфораторы электрические | м-час | 2.08 | — |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | м-час | 0.95 | — |
| 331541 | Станки точильные двусторонние | м-час | 14.45 | 10.06 |
| 340101 | Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | м-час | 6.82 | — |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | м-час | 1.11 | — |
| 351202 | Станки трубогибочные ручные | м-час | 1.41 | — |
| 351501 | Станки с абразивным кругом | м-час | 1.22 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 75.40 | — |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15т | м-час | 104.42 | — |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | м-час | 114.32 | — |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | м-час | 12.00 | — |

Приложение 4

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 8892.00 |
| 101-0024 | Шнур асбестовый | т | 27300.00 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 12606.00 |
| 101-0112 | Бура | т | 24600.00 |
| 101-0125 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 20-22 мм | т | 8702.00 |
| 101-0147 | Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 358.5 мм | т | 25425.00 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 19800.00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606.90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 26891.18 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119.00 |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 15584.00 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586.47 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 73.65 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775.00 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 37517.00 |
| 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 16136.00 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200.00 |
| 101-0838 | Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 | т | 7300.00 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13.56 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 9661.50 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 5817.58 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667.00 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 10542.90 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 12650.00 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 10362.00 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424.00 |
| 101-1537 | Электроды диаметром 8 мм Э42 | т | 9954.50 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38.51 |
| 101-1664 | Лак масляный черный 177, битумный | т | 24710.08 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 37.29 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15.14 |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | т.шт | 253.80 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23.09 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 105.56 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 9.04 |
| 101-1987 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 2 мм | кг | 6.60 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 68.87 |
| 101-1997 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | кг | 7.65 |
| 101-2041 | Шайбы оцинкованные диаметр 6 мм | кг | 27.72 |
| 101-2044 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 32.88 |
| 101-2047 | Шайбы оцинкованные диаметр 20 мм | кг | 28.62 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 17.92 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 58.23 |
| 101-2113 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФА диаметром 2 мм | кг | 73.45 |
| 101-2114 | Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм | кг | 88.14 |
| 101-2207 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм | 10 шт | 2.66 |
| 101-2257 | Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 6035 мм | м | 23.79 |
| 101-9004 | Азот | т | 1885.83 |
| 101-9023 | Водород | м3 | 15.00 |
| 101-9025 | Гелий | м3 | 70.21 |
| 101-9026 | Углекислый газ | т | 47.60 |
| 101-9205 | Трубка резиновая вакуумная | кг | 39.15 |
| 101-9231 | Картон асбестовый | т | 5729.85 |
| 101-9249 | Масло компрессорное | кг | 9.91 |
| 101-9262 | Масло вакуумное | кг | 76.16 |
| 101-9385 | Сталь легированная | кг | 5.33 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 15.26 |
| 101-9525 | Электроды МР-3 | кг | 12.10 |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | 14.64 |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 25.86 |
| 101-9532 | Электроды ЦЛ-20 | кг | 70.00 |
| 101-9690 | Хомуты для крепления труб | шт | 8.09 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 26.44 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 266.67 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 30.74 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 15620.00 |
| 113-0026 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | т | 29470.09 |
| 113-0160 | Растворитель марки № 648 | т | 20406.00 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 40500.00 |
| 113-0227 | Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая | т | 28300.40 |
| 113-0233 | Эмаль ХВ-110 красно-коричневая | т | 33683.72 |
| 113-0248 | Эмаль ПФ-167 | т | 38903.30 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 23.00 |
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 7441.00 |
| 300-1310 | Втулки ПХВ | шт | 0.93 |
| 300-9235-1 | Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм | шт | 6.85 |
| 300-9235-2 | Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 8.91 |
| 300-9245 | Колпачки-заглушки 1" | шт | 2.57 |
| 300-9247 | Колпачки типа К-440 | т.шт | 760.00 |
| 300-9261 | Наконечники 1/2" | 10 шт | 60.00 |
| 300-9324 | Угольники прямые | 10 шт | 250.00 |
| 300-9667-1 | Заглушки стальные для труб диаметром 10 мм | шт | 4.60 |
| 300-9667-2 | Заглушки стальные для труб диаметром 22 мм | шт | 5.71 |
| 300-9667-3 | Заглушки стальные для труб диаметром 25 мм | шт | 6.45 |
| 300-9667-4 | Заглушки стальные для труб диаметром 50 мм | шт | 10.00 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 3.15 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт·ч | 0.43 |
| 500-9034 | Скобы СО-10 | 10 шт | 2.40 |
| 500-9035 | Скобы СО-22 | 10 шт | 21.18 |
| 500-9036 | Скобы СД | 10 шт | 6.66 |
| 500-9037 | Скобы СБ-10 | 10 шт | 2.65 |
| 500-9044 | Хомутики для крепления труб | 100 шт | 150.00 |
| 500-9161 | Бобышки скошенные | шт | 9.40 |
| 500-9168 | Припой | кг | 85.97 |
| 500-9197 | Пробки П-М272 | шт | 5.40 |
| 500-9602 | Алюминированная пленка | кг | 59.50 |
| 500-9612 | Углерод четырехлоридный | кг | 24.04 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 5.95 |
| 500-9634 | Маты высокотемпературные марки МВТ-20 | м | 8.90 |
| 501-0005 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 | 1000 м | 144655.32 |
| 507-0358 | Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 6 мм2 | 1000 м | 13980.31 |
| 522-0111 | Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2 | кг | 59.08 |
| 541-0074 | Ткань асбестовая со стеклонитью марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | т | 66860.00 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 19661.68 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 19.02 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 22.50 |
| 542-0017 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 6720.00 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |
| 542-9001 | Вольфрам | кг | 450.00 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 737.80 |
| 548-0004 | Флюс АН-47 | т | 6000.00 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм | расход | код | ед. изм | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12-01-068-03 | 000005 | т | 4.2 | 000005 | т | 6.5 |
| 12-01-074-06 | 330301 | м-час | 26 | 330301 | м-час | 24.5 |
| 12-01-074-07 | 330301 | м-час | 24.5 | 330301 | м-час | 26 |
| 12-01-076-02 | 542-0008 | м3 | 1.04 | 542-0008 | м3 | 2.04 |
| 12-01-089-01 | 030403 | м-час | 20.53 | 030403 | м-час | 8.21 |
|  | 040501 | м-час | 29.35 | 040501 | м-час | 5.66 |
|  | 330301 | м-час | 42.11 | 330301 | м-час | 17.93 |
|  | 331531 | м-час | 11.83 | 331531 | м-час | 1.01 |
|  | 400001 | м-час | 1.53 | 400001 | м-час | 0.59 |
|  | 101-0806 | т | 0.0027 | 101-0806 | т | 0.001 |
|  | 101-9892 | кг | 14 | 101-9892 | кг | 6 |
|  | 411-0002 | м3 | 36.6 | 411-0002 | м3 | 21.9 |
|  | 542-0008 | м3 | 9.2 | 542-0008 | м3 | 3.66 |
|  | 542-9002 | кг | 0.05 | 542-9002 | кг | 0.0236 |
| 12-01-089-02 | 021102 | м-час | 57.01 | 021102 | м-час | 22.84 |
|  | 030403 | м-час | 27.84 | 030403 | м-час | 11.11 |
|  | 040501 | м-час | 91.64 | 040501 | м-час | 32.29 |
|  | 330301 | м-час | 54.98 | 330301 | м-час | 79.27 |
|  | 331531 | м-час | 23.43 | 331531 | м-час | 3.86 |
|  | 400001 | м-час | 9.92 | 400001 | м-час | 3.97 |
|  | 101-0806 | т | 0-0204 | 101-0806 | т | 0.0082 |
|  | 101-9892 | кг | 148 | 101-9892 | кг | 60 |
|  | 411-0002 | м3 | 252.2 | 411-0002 | м3 | 151 |
|  | 542-0008 | м3 | 45 | 542-0008 | м3 | 18 |
|  | 542-9002 | кг | 0.416 | 542-9002 | кг | 0.159 |
| 12-01-089-03 | 021102 | м-час | 92.98 | 021102 | м-час | 29.24 |
|  | 030403 | м-час | 46.86 | 030403 | м-час | 18.74 |
|  | 040501 | м-час | 372.36 | 040501 | м-час | 57.54 |
|  | 330301 | м-час | 333.73 | 330301 | м-час | 135.75 |
|  | 331531 | м-час | 35.96 | 331531 | м-час | 6.81 |
|  | 400001 | м-час | 19.95 | 400001 | м-час | 7.96 |
|  | 101-0806 | т | 0.0448 | 101-0806 | т | 0.01787 |
|  | 101-9892 | кг | 325 | 101-9892 | кг | 127 |
|  | 411-0002 | м3 | 416.7 | 413-0002 | м3 | 251.27 |
|  | 542-0008 | м3 | 78.2 | 542-0008 | м3 | 31.27 |
|  | 542-9002 | кг | 0.714 | 542-9002 | кг | 0.317 |
| 12-01-089-04 | 542-0008 | м3 | 34.8 | 542-0008 | м3 | 17.4 |
| 12-01-089-05 | 101-9892 | кг | 300 | 101-9892 | кг | 290 |
| 12-01-089-06 | 330301 | м-час | 293.48 | 330301 | м-час | 266.8 |
|  | 101-9892 | кг | 790 | 101-9892 | кг | 606 |
| 12-01-107-01 | 101-0112 | т | 0.00044 | 101-0112 | т | 0.00023 |
|  | 101-0324 | м3 | 2 | 101-0324 | м3 | 1.05 |
|  | 101-0806 | т | 0.00146 | 101-0806 | т | 0.00077 |
|  | 101-1602 | м3 | 1.66 | 101-1602 | м3 | 0.87 |
| 12-01-107-04 | 101-9892 | кг | 21 | 101-9892 | кг | 2.1 |
| 12-01-147-05 | 310155 | м-час | 0.01 | 310155 | м-час | 0.1 |
| 12-02-091-03 | 411-0002 | м3 | 0.0328 | 411-0002 | м3 | 0.328 |
| 12-02-121-06 |  |  |  | 330301 | м-час | 0.24 |
| 12-02-121-07 |  |  |  | 330301 | м-час | 0.24 |
| 12-02-121-08 |  |  |  | 330301 | м-час | 0.42 |
| 12-02-121-09 |  |  |  | 330301 | м-час | 0.48 |
| 12-02-121-10 |  |  |  | 330301 | м-час | 0.62 |
| 12-03-001-01 | 132602 | м-час | 0.31 | 132601 | м-час | 0.31 |
|  | 201-9290 | т | 0.013 | 201-0783 | т | 0.013 |
| 12-03-001-02 | 132602 | м-час | 0.3 | 132601 | м-час | 0.3 |
|  | 201-9290 | т | 0.014 | 201-0783 | т | 0.014 |
| 12-03-001-03 | 132602 | м-час | 0.29 | 132601 | м-час | 0.29 |
|  | 201-9290 | т | 0.008 | 201-0783 | т | 0.008 |
| 12-03-001-04 | 132602 | м-час | 0.24 | 132601 | м-час | 0.24 |
|  | 201-9290 | т | 0.009 | 201-0783 | т | 0.009 |
| 12-03-001-05 | 132602 | м-час | 0.28 | 132601 | м-час | 0.28 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-002-01 | 132602 | м-час | 0.31 | 132601 | м-час | 0.31 |
|  | 201-9290 | т | 0.013 | 201-0783 | т | 0.013 |
| 12-03-002-02 | 132602 | м-час | 0.29 | 132601 | м-час | 0.29 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-002-03 | 132602 | м-час | 0.29 | 132601 | м-час | 0.29 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-002-04 | 132602 | м-час | 0.28 | 132601 | м-час | 0.28 |
|  | 201-9290 | т | 0.009 | 201-0783 | т | 0.009 |
| 12-03-002-05 | 132602 | м-час | 0.28 | 132601 | м-час | 0.28 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-003-01 | 132602 | м-час | 0.45 | 132601 | м-час | 0.45 |
|  | 201-9290 | т | 0.013 | 201-0783 | т | 0.013 |
| 12-03-003-02 | 132602 | м-час | 0.34 | 132601 | м-час | 0.34 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-004-01 | 132602 | м-час | 0.31 | 132601 | м-час | 0.31 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-004-02 | 132602 | м-час | 0.29 | 132601 | м-час | 0.29 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-004-03 | 132602 | м-час | 0.28 | 132601 | м-час | 0.28 |
| 12-03-005-01 | 132602 | м-час | 0.42 | 132601 | м-час | 0.42 |
|  | 201-9290 | т | 0.011 | 201-0783 | т | 0.011 |
| 12-03-005-02 | 132602 | м-час | 0.34 | 132601 | м-час | 0.34 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-005-03 | 132602 | м-час | 0.28 | 132601 | м-час | 0.28 |
|  | 201-9290 | т | 0.011 | 201-0783 | т | 0.011 |
| 12-03-006-01 | 132602 | м-час | 0.43 | 132601 | м-час | 0.43 |
|  | 201-9290 | т | 0.011 | 201-0783 | т | 0.011 |
| 12-03-006-02 | 132602 | м-час | 0.34 | 132601 | м-час | 0.34 |
|  | 201-9290 | т | 0.012 | 201-0783 | т | 0.012 |
| 12-03-006-03 | 132602 | м-час | 0.32 | 132601 | м-час | 0.32 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-006-04 | 132602 | м-час | 0.28 | 132601 | м-час | 0.28 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-006-05 | 132602 | м-час | 0.28 | 132601 | м-час | 0.28 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-007-01 | 132602 | м-час | 0.39 | 132601 | м-час | 0.39 |
|  | 201-9290 | т | 0.008 | 201-0783 | т | 0.008 |
| 12-03-007-02 | 132602 | м-час | 0.31 | 132601 | м-час | 0.31 |
|  | 201-9290 | т | 0.011 | 201-0783 | т | 0.011 |
| 12-03-007-03 | 132602 | м-час | 0.28 | 132601 | м-час | 0.28 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-008-01 | 132602 | м-час | 0.43 | 132601 | м-час | 0.43 |
|  | 201-9290 | т | 0.011 | 201-0783 | т | 0.011 |
| 12-03-008-02 | 132602 | м-час | 0.33 | 132601 | м-час | 0.33 |
|  | 201-9290 | т | 0.011 | 201-0783 | т | 0.011 |
| 12-03-008-03 | 132602 | м-час | 0.29 | 132601 | м-час | 0.29 |
|  | 351501 | м-час | 1.41 | 351501 | м-час | 0.41 |
|  | 201-9290 | т | 0.011 | 201-0783 | т | 0.011 |
| 12-03-008-04 | 132602 | м-час | 0-28 | 132601 | м-час | 0.28 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-009-04 | 101-0585 | т | 3.79 | 101-1997 | кг | 3.79 |
| 12-03-009-05 | 101-0585 | т | 1.18 | 101-1997 | кг | 1.18 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-009-06 | 101-0585 | т | 0.731 | 101-1997 | кг | 0.731 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-009-07 | 101-0585 | т | 0.207 | 101-1997 | кг | 0.207 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-009-08 | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-009-09 | добавлена |  |  |  |  |  |
| 12-03-011-04 | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-011-05 | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-011-06 | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-011-07 | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-011-08 | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-011-09 | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-01 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-02 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-03 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-04 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-05 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-06 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-07 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-08 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-09 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-10 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-11 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-12 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-13 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-14 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-15 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-030-16 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-01 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-02 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-03 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-04 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-05 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-06 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-07 | 132602 | м-час | 0.41 | 132601 | м-час | 0.41 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-08 | 132602 | м-час | 0.41 | 132601 | м-час | 0.41 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-09 | 132602 | м-час | 0.41 | 132601 | м-час | 0.41 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-10 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-11 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-12 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-031-13 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-032-01 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-032-02 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-032-03 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-032-04 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-032-05 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-032-06 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-032-07 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-032-08 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-032-09 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-033-01 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-033-02 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-033-03 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-033-04 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-033-05 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-033-06 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-01 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-02 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-03 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0,01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-04 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-05 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-06 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-07 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-08 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-09 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-10 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-034-11 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-035-01 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-035-02 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-035-03 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-035-04 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-035-05 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-035-06 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-035-07 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-035-08 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-035-09 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-036-01 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-036-02 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-036-03 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-036-04 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-036-05 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-036-06 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-036-07 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-036-08 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-036-09 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-037-01 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-037-02 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-037-03 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-038-01 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-038-02 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-038-03 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-038-04 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-038-05 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-038-06 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-039-01 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-039-02 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-039-03 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-039-04 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-039-05 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-039-06 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-040-01 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-040-02 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-040-03 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-040-04 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-040-05 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-040-06 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-040-07 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-03-041-01 | 201-9290 | т | 0.0001 | 201-0783 | т | 0.0001 |
| 12-03-041-02 | 201-9290 | т | 0.0001 | 201-0783 | т | 0.0001 |
| 12-03-041-03 | 201-9290 | т | 0.0001 | 201-0783 | т | 0.0001 |
| 12-03-041-04 | 201-9290 | т | 0.0001 | 201-0783 | т | 0.0001 |
| 12-03-041-05 | 201-9290 | т | 0.0002 | 201-0783 | т | 0.0002 |
| 12-03-041-06 | 201-9290 | т | 0.0003 | 201-0783 | т | 0.0003 |
| 12-03-041-07 | 201-9290 | т | 0.0004 | 201-0783 | т | 0.0004 |
| 12-03-041-08 | 201-9290 | т | 0.0006 | 201-0783 | т | 0.0006 |
| 12-03-041-09 | 201-9290 | т | 0.001 | 201-0783 | т | 0.001 |
| 12-03-041-10 | 201-9290 | т | 0.002 | 201-0783 | т | 0.002 |
| 12-03-042-01 | 201-9290 | т | 0.0001 | 201-0783 | т | 0.0001 |
| 12-03-042-02 | 201-9290 | т | 0.0003 | 201-0783 | т | 0.0003 |
| 12-03-042-03 | 201-9290 | т | 0.0005 | 201-0783 | т | 0.0005 |
| 12-07-001-01 | 300-9235 | шт | 255 | 300-9235-1 | шт | 255 |
|  | 300-9667 | шт | 50 | 300-9667-3 | шт | 50 |
| 12-07-001-02 | 300-9235 | шт | 255 | 300-9235-2 | шт | 255 |
|  | 300-9667 | шт | 50 | 300-9667-4 | шт | 50 |
| 12-07-001-03 | 300-9667 | шт | 50 | 300-9667-3 | шт | 50 |
| 12-07-001-04 | 300-9667 | шт | 50 | 300-9667-4 | шт | 50 |
| 12-07-015-01 | 300-9667 | шт | 50 | 300-9667-1 | шт | 50 |
| 12-07-015-02 | 300-9667 | шт | 50 | 300-9667-2 | шт | 50 |
| 12-07-015-03 | 300-9667 | шт | 50 | 300-9667-1 | шт | 50 |
| 12-07-015-04 | 300-9667 | шт | 50 | 300-9667-2 | шт | 50 |
| 12-13-001-01 | 132602 | м-час | 0.03 | 132601 | м-час | 0.03 |
|  | 201-9290 | т | 0.002 | 201-0783 | т | 0.002 |
| 12-13-001-02 | 132602 | м-час | 0.04 | 132601 | м-час | 0.04 |
|  | 201-9290 | т | 0.004 | 201-0783 | т | 0.004 |
| 12-13-001-03 | 132602 | м-час | 0.06 | 132601 | м-час | 0.06 |
|  | 201-9290 | т | 0.006 | 201-0783 | т | 0.006 |
| 12-13-001-04 | 132602 | м-час | 0.1 | 132601 | м-час | 0.1 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-13-002-01 | 132602 | м-час | 0.01 | 132601 | м-час | 0.01 |
|  | 201-9290 | т | 0.0001 | 201-0783 | т | 0.0001 |
| 12-13-002-02 | 132602 | м-час | 0.01 | 132601 | м-час | 0.01 |
|  | 201-9290 | т | 0.0002 | 201-0783 | т | 0.0002 |
| 12-13-002-03 | 132602 | м-час | 0.01 | 132601 | м-час | 0.01 |
|  | 201-9290 | т | 0.0002 | 201-0783 | т | 0.0002 |
| 12-13-002-04 | 132602 | м-час | 0.02 | 132601 | м-час | 0.02 |
|  | 201-9290 | т | 0.0003 | 201-0783 | т | 0.0003 |
| 12-13-002-05 | 132602 | м-час | 0.04 | 132601 | м-час | 0.04 |
|  | 201-9290 | т | 0.0004 | 201-0783 | т | 0.0004 |
| 12-13-002-06 | 132602 | м-час | 0.09 | 132601 | м-час | 0.09 |
|  | 201-9290 | т | 0.009 | 201-0783 | т | 0.009 |
| 12-13-002-07 | 132602 | м-час | 0.16 | 132601 | м-час | 0.16 |
|  | 201-9290 | т | 0.016 | 201-0783 | т | 0.016 |
| 12-13-002-08 | 132602 | м-час | 0.18 | 132601 | м-час | 0.18 |
|  | 201-9290 | т | 0.019 | 201-0783 | т | 0.019 |
| 12-13-002-09 | 132602 | м-час | 0.21 | 132601 | м-час | 0.21 |
|  | 201-9290 | т | 0.021 | 201-0783 | т | 0.021 |
| 12-13-002-10 | 132602 | м-час | 0.26 | 132601 | м-час | 0.26 |
|  | 201-9290 | т | 0.026 | 201-0783 | т | 0.026 |
| 12-13-002-11 | 132602 | м-час | 0.24 | 132601 | м-час | 0.24 |
|  | 201-9290 | т | 0.024 | 201-0783 | т | 0.024 |
| 12-13-003-01 | 132602 | м-час | 0.14 | 132601 | м-час | 0.14 |
|  | 201-9290 | т | 0.014 | 201-0783 | т | 0.014 |
| 12-13-004-01 | 132602 | м-час | 0.01 | 132601 | м-час | 0.01 |
|  | 201-9290 | т | 0.0002 | 201-0783 | т | 0.0002 |
| 12-13-004-02 | 132602 | м-час | 0.01 | 132601 | м-час | 0.01 |
|  | 201-9290 | т | 0.0005 | 201-0783 | т | 0.0005 |
| 12-13-004-03 | 132602 | м-час | 0.02 | 132601 | м-час | 0.02 |
|  | 201-9290 | т | 0.002 | 201-0783 | т | 0.002 |
| 12-13-004-04 | 132602 | м-час | 0.05 | 132601 | м-час | 0.05 |
|  | 201-9290 | т | 0.005 | 201-0783 | т | 0.005 |
| 12-13-004-05 | 132602 | м-час | 0.08 | 132601 | м-час | 0.08 |
|  | 201-9290 | т | 0.008 | 201-0783 | т | 0.008 |
| 12-13-004-06 | 132602 | м-час | 0.12 | 132601 | м-час | 0.12 |
|  | 201-9290 | т | 0.012 | 201-0783 | т | 0.012 |
| 12-13-004-07 | 132602 | м-час | 0.08 | 132601 | м-час | 0.08 |
|  | 201-9290 | т | 0.008 | 201-0783 | т | 0.008 |
| 12-13-004-08 | 132602 | м-час | 0.3 | 132601 | м-час | 0.3 |
|  | 201-9290 | т | 0.03 | 201-0783 | т | 0.03 |
| 12-13-004-09 | 132602 | м-час | 0.18 | 132601 | м-час | 0.18 |
|  | 201-9290 | т | 0.018 | 201-0783 | т | 0.018 |
| 12-13-005-01 | 132602 | м-час | 0.05 | 132601 | м-час | 0.05 |
|  | 201-9290 | т | 0.005 | 201-0783 | т | 0.005 |
| 12-13-006-01 | 132602 | м-час | 0.19 | 132601 | м-час | 0.19 |
|  | 201-9290 | т | 0.02 | 201-0783 | т | 0.02 |
| 12-13-006-02 | 132602 | м-час | 0.34 | 132601 | м-час | 0.34 |
|  | 201-9290 | т | 0.034 | 201-0783 | т | 0.034 |
| 12-13-006-03 | 132602 | м-час | 0.55 | 132601 | м-час | 0.55 |
|  | 201-9290 | т | 0.056 | 201-0783 | т | 0.056 |
| 12-13-006-04 | 132602 | м-час | 0.88 | 132601 | м-час | 0.88 |
|  | 201-9290 | т | 0.09 | 201-0783 | т | 0.09 |
| 12-13-006-05 | 132602 | м-час | 0.91 | 132601 | м-час | 0.91 |
|  | 201-9290 | т | 0.092 | 201-0783 | т | 0.092 |
| 12-13-007-01 | 132602 | м-час | 0.22 | 132601 | м-час | 0.22 |
|  | 201-9290 | т | 0.022 | 201-0783 | т | 0.022 |
| 12-13-007-02 | 132602 | м-час | 0.36 | 132601 | м-час | 0.36 |
|  | 201-9290 | т | 0.036 | 201-0783 | т | 0.036 |
| 12-13-007-03 | 132602 | м-час | 0.92 | 132601 | м-час | 0.92 |
|  | 201-9290 | т | 0.094 | 201-0783 | т | 0.094 |
| 12-13-007-04 | 132602 | м-час | 0.95 | 132601 | м-час | 0.95 |
|  | 201-9290 | т | 0.097 | 201-0783 | т | 0.097 |
| 12-13-008-01 | 132602 | м-час | 0.14 | 132601 | м-час | 0.14 |
|  | 201-9290 | т | 0.003 | 201-0783 | т | 0.003 |
| 12-13-008-02 | 132602 | м-час | 0.22 | 132601 | м-час | 0.22 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-13-008-03 | 132602 | м-час | 0.43 | 132601 | м-час | 0.43 |
|  | 201-9290 | т | 0.02 | 201-0783 | т | 0.02 |
| 12-13-008-04 | 132602 | м-час | 0.31 | 132601 | м-час | 0.31 |
|  | 201-9290 | т | 0.021 | 201-0783 | т | 0.021 |
| 12-13-008-05 | 132602 | м-час | 0.47 | 132601 | м-час | 0.47 |
|  | 201-9290 | т | 0.037 | 201-0783 | т | 0.037 |
| 12-13-008-06 | 132602 | м-час | 0.56 | 132601 | м-час | 0.56 |
|  | 201-9290 | т | 0.046 | 201-0783 | т | 0.046 |
| 12-13-008-07 | 132602 | м-час | 0.97 | 132601 | м-час | 0.97 |
|  | 201-9290 | т | 0.088 | 201-0783 | т | 0.088 |
| 12-13-009-01 | 132602 | м-час | 0.17 | 132601 | м-час | 0.17 |
|  | 201-9290 | т | 0.006 | 201-0783 | т | 0.006 |
| 12-13-009-02 | 132602 | м-час | 0.24 | 132601 | м-час | 0.24 |
|  | 201-9290 | т | 0.014 | 201-0783 | т | 0.014 |
| 12-13-009-03 | 132602 | м-час | 0.39 | 132601 | м-час | 0.39 |
|  | 201-9290 | т | 0.029 | 201-0783 | т | 0.029 |
| 12-13-009-04 | 132602 | м-час | 0.5 | 132601 | м-час | 0.5 |
|  | 201-9290 | т | 0.04 | 201-0783 | т | 0.04 |
| 12-13-009-05 | 132602 | м-час | 0.58 | 132601 | м-час | 0.58 |
|  | 201-9290 | т | 0.048 | 201-0783 | т | 0.048 |
| 12-13-010-01 | 132602 | м-час | 0.14 | 132601 | м-час | 0.14 |
|  | 201-9290 | т | 0.003 | 201-0783 | т | 0.003 |
| 12-13-010-02 | 132602 | м-час | 0.2 | 132601 | м-час | 0.2 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-13-010-03 | 132602 | м-час | 0.31 | 132601 | м-час | 0.31 |
|  | 201-9290 | т | 0.021 | 201-0783 | т | 0.021 |
| 12-13-010-04 | 132602 | м-час | 0.47 | 132601 | м-час | 0.47 |
|  | 201-9290 | т | 0.037 | 201-0783 | т | 0.037 |
| 12-13-010-05 | 132602 | м-час | 0.55 | 132601 | м-час | 0.55 |
|  | 201-9290 | т | 0.045 | 201-0783 | т | 0.045 |
| 12-13-010-06 | 132602 | м-час | 0.75 | 132601 | м-час | 0.75 |
|  | 201-9290 | т | 0.066 | 201-0783 | т | 0.066 |
| 12-13-010-07 | 132602 | м-час | 0.85 | 132601 | м-час | 0.85 |
|  | 201-9290 | т | 0.075 | 201-0783 | т | 0.075 |
| 12-13-011-01 | 132602 | м-час | 0.11 | 132601 | м-час | 0.11 |
|  | 201-9290 | т | 0.001 | 201-0783 | т | 0.001 |
| 12-13-011-02 | 132602 | м-час | 0.16 | 132601 | м-час | 0.16 |
|  | 201-9290 | т | 0.006 | 201-0783 | т | 0.006 |
| 12-13-011-03 | 132602 | м-час | 0.24 | 132601 | м-час | 0.24 |
|  | 201-9290 | т | 0.013 | 201-0783 | т | 0.013 |
| 12-13-011-04 | 132602 | м-час | 0.34 | 132601 | м-час | 0.34 |
|  | 201-9290 | т | 0.023 | 201-0783 | т | 0.023 |
| 12-13-011-05 | 132602 | м-час | 0.49 | 132601 | м-час | 0.49 |
|  | 201-9290 | т | 0.039 | 201-0783 | т | 0.039 |
| 12-13-011-06 | 132602 | м-час | 0.58 | 132601 | м-час | 0.58 |
|  | 201-9290 | т | 0.048 | 201-0783 | т | 0.048 |
| 12-13-011-07 | 132602 | м-час | 0.77 | 132601 | м-час | 0.77 |
|  | 201-9290 | т | 0.068 | 201-0783 | т | 0.068 |
| 12-13-011-08 | 132602 | м-час | 0.79 | 132601 | м-час | 0.79 |
|  | 201-9290 | т | 0.075 | 201-0783 | т | 0.075 |
| 12-13-012-01 | 132602 | м-час | 0.11 | 132601 | м-час | 0.11 |
|  | 201-9290 | т | 0.0001 | 201-0783 | т | 0.0001 |
| 12-13-012-02 | 132602 | м-час | 0.14 | 132601 | м-час | 0.14 |
|  | 101-0324 | м3 | 45.1 | 101-0324 | м3 | 0.009 |
|  | 201-9290 | т | 0.003 |  |  |  |
|  | 542-0042 | кг | 24.3 | 542-0042 | кг | 0.003 |
|  |  |  |  | 201-0783 | т | 0.003 |
| 12-13-012-03 | 132602 | м-час | 0.21 | 132601 | м-час | 0.21 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-13-012-04 | 132602 | м-час | 0.48 | 132601 | м-час | 0.48 |
|  | 201-9290 | т | 0.038 | 201-0783 | т | 0.038 |
| 12-13-012-05 | 132602 | м-час | 0.55 | 132601 | м-час | 0.55 |
|  | 201-9290 | т | 0.045 | 201-0783 | т | 0.045 |
| 12-13-012-06 | 132602 | м-час | 1.09 | 132601 | м-час | 1.09 |
|  | 201-9290 | т | 0.1 | 201-0783 | т | 0.1 |
| 12-13-012-07 | 132602 | м-час | 1.27 | 132601 | м-час | 1.27 |
|  | 201-9290 | т | 0.12 | 201-0783 | т | 0.12 |
| 12-13-013-01 | 132602 | м-час | 0.24 | 132601 | м-час | 0.24 |
|  | 201-9290 | т | 0.014 | 201-0783 | т | 0.014 |
| 12-13-013-02 | 132602 | м-час | 0.52 | 132601 | м-час | 0.52 |
|  | 201-9290 | т | 0.042 | 201-0783 | т | 0.042 |
| 12-13-013-03 | 132602 | м-час | 0.61 | 132601 | м-час | 0.61 |
|  | 201-9290 | т | 0.051 | 201-0783 | т | 0.051 |
| 12-13-013-04 | 132602 | м-час | 1.18 | 132601 | м-час | 1.18 |
|  | 201-9290 | т | 0.11 | 201-0783 | т | 0.11 |
| 12-13-013-05 | 132602 | м-час | 1.37 | 132601 | м-час | 1.37 |
|  | 201-9290 | т | 0.13 | 201-0783 | т | 0.13 |
| 12-13-014-01 | 132602 | м-час | 0.11 | 132601 | м-час | 0.11 |
|  | 201-9290 | т | 0.0003 | 201-0783 | т | 0.0003 |
| 12-13-014-02 | 132602 | м-час | 0.11 | 132601 | м-час | 0.11 |
|  | 201-9290 | т | 0.0007 | 201-0783 | т | 0.0007 |
| 12-13-014-03 | 132602 | м-час | 0.14 | 132601 | м-час | 0.14 |
|  | 201-9290 | т | 0.006 | 201-0783 | т | 0.006 |
| 12-13-014-04 | 132602 | м-час | 0.21 | 132601 | м-час | 0.21 |
|  | 201-9290 | т | 0.02 | 201-0783 | т | 0.02 |
| 12-13-014-05 | 132602 | м-час | 0.32 | 132601 | м-час | 0.32 |
|  | 201-9290 | т | 0.041 | 201-0783 | т | 0.041 |
| 12-13-014-06 | 132602 | м-час | 0.6 | 132601 | м-час | 0.6 |
|  | 201-9290 | т | 0.094 | 201-0783 | т | 0.094 |
| 12-13-014-07 | 132602 | м-час | 1.09 | 132601 | м-час | 1.09 |
|  | 201-9290 | т | 0.187 | 201-0783 | т | 0.187 |
| 12-13-014-08 | 132602 | м-час | 1.27 | 132601 | м-час | 1.27 |
|  | 201-9290 | т | 0.222 | 201-0783 | т | 0.222 |
| 12-13-015-01 | 132602 | м-час | 0.12 | 132601 | м-час | 0.12 |
|  | 201-9290 | т | 0.002 | 201-0783 | т | 0.002 |
| 12-13-015-02 | 132602 | м-час | 0.15 | 132601 | м-час | 0.15 |
|  | 201-9290 | т | 0.005 | 201-0783 | т | 0.005 |
| 12-13-015-03 | 132602 | м-час | 0.24 | 132601 | м-час | 0.24 |
|  | 201-9290 | т | 0.013 | 201-0783 | т | 0.013 |
| 12-13-015-04 | 132602 | м-час | 0.33 | 132601 | м-час | 0.33 |
|  | 201-9290 | т | 0.023 | 201-0783 | т | 0.023 |
| 12-13-015-05 | 132602 | м-час | 0.61 | 132601 | м-час | 0.61 |
|  | 201-9290 | т | 0.051 | 201-0783 | т | 0.051 |
| 12-13-015-06 | 132602 | м-час | 1.11 | 132601 | м-час | 1.11 |
|  | 201-9290 | т | 0.103 | 201-0783 | т | 0.103 |
| 12-13-015-07 | 132602 | м-час | 1.26 | 132601 | м-час | 1.26 |
|  | 201-9290 | т | 0.12 | 201-0783 | т | 0.12 |
| 12-13-015-08 | 132602 | м-час | 2.21 | 132601 | м-час | 2.21 |
|  | 201-9290 | т | 0.22 | 201-0783 | т | 0.22 |
| 12-13-015-09 | 132602 | м-час | 2.26 | 132601 | м-час | 2.26 |
|  | 201-9290 | т | 0.22 | 201-0783 | т | 0.22 |
| 12-13-016-01 | 132602 | м-час | 0.11 | 132601 | м-час | 0.11 |
|  | 201-9290 | т | 0.0002 | 201-0783 | т | 0.0002 |
| 12-13-016-02 | 132602 | м-час | 0.11 | 132601 | м-час | 0.11 |
|  | 201-9290 | т | 0.0004 | 201-0783 | т | 0.0004 |
| 12-13-016-03 | 132602 | м-час | 0.13 | 132601 | м-час | 0.13 |
|  | 101-0324 | м3 | 27.9 | 101-0324 | м3 | 0.003 |
|  | 201-9290 | т | 0.002 | 201-0783 | т | 0.002 |
|  | 542-0042 | кг | 15.1 | 542-0042 | кг | 0.005 |
| 12-13-016-04 | 132602 | м-час | 0.35 | 132601 | м-час | 0.35 |
|  | 201-9290 | т | 0.025 | 201-0783 | т | 0.025 |
| 12-13-016-05 | 132602 | м-час | 0.54 | 132601 | м-час | 0.54 |
|  | 201-9290 | т | 0.045 | 201-0783 | т | 0.045 |
| 12-13-016-06 | 132602 | м-час | 1.19 | 132601 | м-час | 1.19 |
|  | 201-9290 | т | 0.11 | 201-0783 | т | 0.11 |
| 12-13-017-01 | 132602 | м-час | 0.12 | 132601 | м-час | 0.12 |
|  | 201-9290 | т | 0.002 | 201-0783 | т | 0.002 |
| 12-13-017-02 | 132602 | м-час | 0.16 | 132601 | м-час | 0.16 |
|  | 101-0324 | м3 | 27.9 | 101-0324 | м3 | 0.014 |
|  | 201-9290 | т | 0.006 | 201-0783 | т | 0.006 |
|  | 542-0042 | кг | 15.1 | 542-0042 | кг | 0.005 |
| 12-13-017-03 | 132602 | м-час | 0.38 | 132601 | м-час | 0.38 |
|  | 201-9290 | т | 0.028 | 201-0783 | т | 0.028 |
| 12-13-017-04 | 132602 | м-час | 0.58 | 132601 | м-час | 0.58 |
|  | 101-9532 | кг | 40.2 | 101-9532 | кг | 20.2 |
|  | 201-9290 | т | 0.048 | 201-0783 | т | 0.048 |
|  | 542-0042 | кг | 0.004 | 542-0042 | кг | 0.041 |
| 12-13-017-05 | 132602 | м-час | 0.38 | 132601 | м-час | 0.38 |
|  | 201-9290 | т | 0.028 | 201-0783 | т | 0.028 |
| 12-13-017-06 | 132602 | м-час | 1.29 | 132601 | м-час | 1.29 |
|  | 201-9290 | т | 0.12 | 201-0783 | т | 0.12 |
| 12-13-017-07 | 132602 | м-час | 1.93 | 132601 | м-час | 1.93 |
|  | 201-9290 | т | 0.22 | 201-0783 | т | 0.22 |
| 12-13-050-01 | добавлена |  |  |  |  |  |
| 12-13-051-01 | 132602 | м-час | 0.01 | 132601 | м-час | 0.01 |
|  | 201-9290 | т | 0.001 | 201-0783 | т | 0.001 |
| 12-13-051-02 | 132602 | м-час | 0.02 | 132601 | м-час | 0.02 |
|  | 201-9290 | т | 0.002 | 201-0783 | т | 0.002 |
| 12-13-052-01 | 132602 | м-час | 0.01 | 132601 | м-час | 0.01 |
|  | 201-9290 | т | 0.0002 | 201-0783 | т | 0.0002 |
| 12-13-052-02 | 132602 | м-час | 0.01 | 132601 | м-час | 0.01 |
|  | 201-9290 | т | 0.0002 | 201-0783 | т | 0.0002 |
| 12-13-052-03 | 132602 | м-час | 0.02 | 132601 | м-час | 0.02 |
|  | 201-9290 | т | 0.002 | 201-0783 | т | 0.002 |
| 12-13-052-04 | 132602 | м-час | 0.04 | 132601 | м-час | 0.04 |
|  | 201-9290 | т | 0.004 | 201-0783 | т | 0.004 |
| 12-13-052-05 | 132602 | м-час | 0.06 | 132601 | м-час | 0.06 |
|  | 201-9290 | т | 0.006 | 201-0783 | т | 0.006 |
| 12-13-052-06 | 132602 | м-час | 0.09 | 132601 | м-час | 0.09 |
|  | 201-9290 | т | 0.009 | 201-0783 | т | 0.009 |
| 12-13-053-01 | 132602 | м-час | 0.1 | 132601 | м-час | 0.1 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-13-053-02 | 132602 | м-час | 0.71 | 132601 | м-час | 0.71 |
|  | 201-9290 | т | 0.073 | 201-0783 | т | 0.073 |
| 12-13-054-01 | 132602 | м-час | 0.2 | 132601 | м-час | 0.2 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-13-054-02 | 132602 | м-час | 0.12 | 132601 | м-час | 0.12 |
|  | 201-9290 | т | 0.001 | 201-0783 | т | 0.001 |
| 12-13-054-03 | 132602 | м-час | 0.14 | 132601 | м-час | 0.14 |
|  | 201-9290 | т | 0.004 | 201-0783 | т | 0.004 |
| 12-13-054-04 | 132602 | м-час | 0.19 | 132601 | м-час | 0.19 |
|  | 201-9290 | т | 0.008 | 201-0783 | т | 0.008 |
| 12-13-054-05 | 132602 | м-час | 0.33 | 132601 | м-час | 0.33 |
|  | 201-9290 | т | 0.022 | 201-0783 | т | 0.022 |
| 12-13-055-01 | 132602 | м-час | 0.12 | 132601 | м-час | 0.12 |
|  | 201-9290 | т | 0.004 | 201-0783 | т | 0.004 |
| 12-13-055-02 | 132602 | м-час | 0.14 | 132601 | м-час | 0.14 |
|  | 201-9290 | т | 0.004 | 201-0783 | т | 0.004 |
| 12-13-055-03 | 132602 | м-час | 0.19 | 132601 | м-час | 0.19 |
|  | 201-9290 | т | 0.008 | 201-0783 | т | 0.008 |
| 12-13-055-04 | 132602 | м-час | 0.22 | 132601 | м-час | 0.22 |
|  | 201-9290 | т | 0.012 | 201-0783 | т | 0.012 |
| 12-13-055-05 | 132602 | м-час | 0.51 | 132601 | м-час | 0.51 |
|  | 201-9290 | т | 0.041 | 201-0783 | т | 0.041 |
| 12-13-055-06 | 132602 | м-час | 0.51 | 132601 | м-час | 0.51 |
|  | 201-9290 | т | 0.041 | 201-0783 | т | 0.041 |
| 12-13-056-01 | 132602 | м-час | 0.21 | 132601 | м-час | 0.21 |
|  | 201-9290 | т | 0.01 | 201-0783 | т | 0.01 |
| 12-13-056-02 | 132602 | м-час | 0.33 | 132601 | м-час | 0.33 |
|  | 201-9290 | т | 0.022 | 201-0783 | т | 0.022 |
| 12-13-057-01 | 132602 | м-час | 0.11 | 132601 | м-час | 0.11 |
|  | 201-9290 | т | 0.0002 | 201-0783 | т | 0.0002 |
| 12-13-057-02 | 132602 | м-час | 0.12 | 132601 | м-час | 0.12 |
|  | 201-9290 | т | 0.001 | 201-0783 | т | 0.001 |
| 12-13-057-03 | 132602 | м-час | 0.15 | 132601 | м-час | 0.15 |
|  | 201-9290 | т | 0.004 | 201-0783 | т | 0.004 |
| 12-13-057-04 | 132602 | м-час | 0.19 | 132601 | м-час | 0.19 |
|  | 201-9290 | т | 0.008 | 201-0783 | т | 0.008 |
| 12-13-057-05 | 132602 | м-час | 0.64 | 132601 | м-час | 0.64 |
|  | 201-9290 | т | 0.054 | 201-0783 | т | 0.054 |
| 12-13-057-06 | 132602 | м-час | 0.64 | 132601 | м-час | 0.64 |
|  | 201-9290 | т | 0.054 | 201-0783 | т | 0.054 |
| 12-13-057-07 | 132602 | м-час | 0.76 | 132601 | м-час | 0.76 |
|  | 201-9290 | т | 0.067 | 201-0783 | т | 0.067 |
| 12-13-057-08 | 132602 | м-час | 0.84 | 132601 | м-час | 0.84 |
|  | 201-9290 | т | 0.075 | 201-0783 | т | 0.075 |
| 12-13-057-09 | 132602 | м-час | 0.85 | 132601 | м-час | 0.85 |
|  | 201-9290 | т | 0.076 | 201-0783 | т | 0.076 |
| 12-13-057-10 | 132602 | м-час | 2.23 | 132601 | м-час | 2.23 |
|  | 201-9290 | т | 0.216 | 201-0783 | т | 0.216 |
| 12-13-058-01 | 132602 | м-час | 0.22 | 132601 | м-час | 0.22 |
|  | 201-9290 | т | 0.011 | 201-0783 | т | 0.011 |
| 12-13-058-02 | 132602 | м-час | 0.12 | 132601 | м-час | 0.12 |
|  | 101-0324 | м3 | 27.9 | 101-0324 | м3 | 0.003 |
|  | 201-9290 | т | 0.001 |  |  |  |
|  | 542-0042 | кг | 15.1 | 542-0042 | кг | 0.001 |
|  |  |  |  | 201-0783 | т | 0.001 |
| 12-13-058-03 | 132602 | м-час | 0.42 | 132601 | м-час | 0.42 |
|  | 201-9290 | т | 0.032 | 201-0783 | т | 0.032 |
| 12-13-058-04 | 132602 | м-час | 1.21 | 132601 | м-час | 1.21 |
|  | 201-9290 | т | 0.113 | 201-0783 | т | 0.113 |
| 12-13-058-05 | 132602 | м-час | 0.84 | 132601 | м-час | 0.84 |
|  | 201-9290 | т | 0.075 | 201-0783 | т | 0.075 |
| 12-15-001-01 | 132602 | м-час | 0.16 | 132601 | м-час | 0.16 |
| 12-15-001-02 | 132602 | м-час | 0.18 | 132601 | м-час | 0.18 |
| 12-15-001-03 | 132602 | м-час | 0.19 | 132601 | м-час | 0.19 |
| 12-15-002-01 | 132602 | м-час | 0.18 | 132601 | м-час | 0.18 |
| 12-15-002-02 | 132602 | м-час | 0.21 | 132601 | м-час | 0.21 |
| 12-15-003-01 | 132602 | м-час | 5.55 | 132601 | 1 м-час | 5.55 |
| 12-15-003-02 | 132602 | м-час | 1.56 | 132601 | м-час | 1.56 |
| 12-15-003-03 | 132602 | м-час | 1.24 | 132601 | м-час | 1.24 |
| 12-15-003-04 | 132602 | м-час | 3.19 | 132601 | м-час | 3.19 |
| 12-17-001-01 | 132602 | м-час | 0.34 | 132601 | м-час | 0.34 |
|  | 201-9290 | т | 0.1 | 201-0783 | т | 0.1 |
| 12-17-001-02 | 132602 | м-час | 0.34 | 132601 | м-час | 0.34 |
|  | 201-9290 | т | 0.1 | 201-0783 | т | 0.1 |
| 12-17-001-03 | 132602 | м-час | 0.33 | 132601 | м-час | 0.33 |
|  | 201-9290 | т | 0.1 | 201-0783 | т | 0.1 |
| 12-17-002-01 | 132602 | м-час | 0.35 | 132601 | м-час | 0.35 |
|  | 201-9290 | т | 0.108 | 201-0783 | т | 0.1081 |

Содержание

Техническая часть

ОТДЕЛ 01. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕХОВЫЕ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-01-001. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ

ТАБЛИЦА 12-01-002. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2.5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-003. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-004. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2.5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-005. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-006. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П., МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2.5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-007. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П., МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-008. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П., МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2.5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-009. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П., МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-010. ТРУБОПРОВОДЫ КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-011. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-012. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА. ОТВОДЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ТАБЛИЦА 12-01-013. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА. ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ

ТАБЛИЦА 12-01-014. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-01-015. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-016. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА. ОТВОДЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ТАБЛИЦА 12-01-017. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА. ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ

ТАБЛИЦА 12-01-018. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-01-019. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГУММИРОВАННЫХ ИЛИ ФАОЛИТИРОВАННЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ УЗЛОВ

ТАБЛИЦА 12-01-020. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ФУТЕРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОМ ИЛИ ВИНИПЛАСТОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-01-021. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-022. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ФУТЕРОВАННЫХ ФТОРОПЛАСТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,5 МПА

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКО-ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-01-048. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-049. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-050. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-051. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ

ТАБЛИЦА 12-01-052. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-053. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-054. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-055. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-056. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-057. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-058. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ

ТАБЛИЦА 12-01-059. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-060. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-061. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-062. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-063. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-064. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-065. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ

ТАБЛИЦА 12-01-066. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-067. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-068. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-069. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-070. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-071. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-072. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ

ТАБЛИЦА 12-01-073. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-074. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-075. ТРУБОПРОВОДЫ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П. ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-076. ТРУБОПРОВОДЫ КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-077. ТРУБОПРОВОДЫ КРИОГЕННЫЕ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА СВАРКЕ

ТАБЛИЦА 12-01-078. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕТОДОМ "ЩУПА

ТАБЛИЦА 12-01-079. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕТОДОМ "ОБДУВА" ГЕЛИЕМ (ДВУКРАТНОЕ)

ТАБЛИЦА 12-01-080. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МЕТОДОМ "БАРОКАМЕРЫ"

ТАБЛИЦА 12-01-081. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ - ПОИСК ВНУТРЕННИХ ТЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 12-01-082. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ - РЕГЕНЕРАЦИЯ АДСОРБЦИОННЫХ СЕКЦИЙ

ТАБЛИЦА 12-01-083. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРИОГЕННЫХ С ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ - ВАКУУМИРОВАНИЕ ДЛЯ СДАЧИ СЕКЦИИ ПО НАТЕКАНИЮ

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-01-088. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-089. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-01-105. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2.5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-106. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-107. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛАТУННЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-01-108. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛАТУННЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20 МПА

РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-01-124. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-01-125. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЛИСТОВОГО СВИНЦА, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-01-136. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ

РАЗДЕЛ 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-01-147. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФАРФОРОВЫХ И КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

РАЗДЕЛ 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-01-163. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-01-164. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФАОЛИТОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-01-165. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-01-166. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-01-167. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ФТОРОПЛАСТОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ОТДЕЛ 02. ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЖЦЕХОВЫЕ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-02-001. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-002. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-003. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-004. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-005. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-006. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-007. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА, ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-008. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 ДО 50 МПА С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ЭСТАКАДЕ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-009. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 50 ДО 100 МПА С ФЛАНЦЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА РЕЗЬБЕ С УПЛОТНЕНИЕМ НА ЛИНЗЕ ИЛИ СО СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ЭСТАКАДЕ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-010. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГУММИРОВАННЫХ ИЛИ ФАОЛИТИРОВАННЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-011. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГУММИРОВАННЫХ ИЛИ ФАОЛИТИРОВАННЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ

ТАБЛИЦА 12-02-012. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ФУТЕРОВАННЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОМ ИЛИ ВИНИПЛАСТОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-013. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА

ТАБЛИЦА 12-02-014. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ФУТЕРОВАННЫХ ФТОРОПЛАСТОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,5 МПА

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-02-040. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1 МПА НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-041. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ. ПРЯМЫЕ УЧАСТКИ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-042. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОГО АЛЮМИНИЯ. ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ И ЛАТУННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-02-053. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2.5 МПА НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-054. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20 МПА НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-055. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛАТУННЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-056. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛАТУННЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20 МПА НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-02-067. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СВИНЦОВЫХ ТРУБ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-068. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ ЛИСТОВОГО СВИНЦА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-02-079. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-080. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ

РАЗДЕЛ 6. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-02-091. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И ФАРФОРОВЫХ ТРУБ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

РАЗДЕЛ 7. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-02-102. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА С РАСТРУБАМИ ПОД РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-103. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

РАЗДЕЛ 8. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И ВЫСОКО-ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-02-114. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-115. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-116. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-117. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-118. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-119. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-02-120. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-02-121. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-122. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-123. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-124. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-38 ММ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-125. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-126. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 4 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ НА ЭСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

ТАБЛИЦА 12-02-127. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10 МПА ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ОТДЕЛ 03. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРИСТАНЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-03-001. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И МАЗУТА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-002. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,3 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-003. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-004. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-005. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-006. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12X1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-007. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-008. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 15ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 И 50 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-009. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, ВНУТРИ ЗДАНИЯ

ТАБЛИЦА 12-03-010. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, ВНУТРИ ЗДАНИЯ

ТАБЛИЦА 12-03-011. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА, НА ЭСТАКАДАХ

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УЗЛОВ И БЛОКОВ СВАРНЫХ

ТАБЛИЦА 12-03-030. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОДЫ, ПАРА И МАЗУТА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-031. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-032. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-033. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-034. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ И 15Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-035. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 12Х1МФ И 15Х1МФ ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-036. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 17ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,2 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-037. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 16ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-038. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 15ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-039. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 15ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 25 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-040. ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 15ГС ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 50 МПА

ТАБЛИЦА 12-03-041. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК ИЗ СТАЛЬНЫХ ГУММИРОВАННЫХ ИЛИ ФАОЛИТИРОВАННЫХ ТРУБ ИЗ ГОТОВЫХ ОТВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 12-03-042. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК ИЗ СТАЛЬНЫХ ГУММИРОВАННЫХ ИЛИ ФАОЛИТИРОВАННЫХ ТРУБ ИЗ ГОТОВЫХ ОТВОДОВ НА ЭСТАКАДАХ

ОТДЕЛ 04. ТРУБОПРОВОДЫ ШАХТНЫЕ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ

ТАБЛИЦА 12-04-001. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДООТЛИВА, ФУТЕРОВАННЫЕ БЕТОНОМ

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ

ТАБЛИЦА 12-04-017. ТРУБОПРОВОДЫ ВОДООТЛИВА, ФУТЕРОВАННЫЕ БЕТОНОМ

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВНЫХ УСТАНОВОК

ТАБЛИЦА 12-04-033. ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНОЙ КАМЕРЫ, ФУТЕРОВАННЫЕ БЕТОНОМ

ТАБЛИЦА 12-04-034. ТРУБОПРОВОДЫ ВСАСЫВАНИЯ, ФУТЕРОВАННЫЕ БЕТОНОМ И АРМАТУРА ПРИЕМНЫХ КОЛОДЦЕВ

РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ В СТВОЛЕ ШАХТ

ТАБЛИЦА 12-04-057. ТРУБОПРОВОДЫ ПРОХОДЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ВОДООТЛИВА, СЖАТОГО ВОЗДУХА, ЦЕМЕНТАЦИИ, СПУСКА БЕТОНА, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ, ДЕГАЗАЦИОННЫЕ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ В СТВОЛЕ ШАХТЫ НА КРЕПИ ИЛИ РАССТРЕЛАХ И КАНАТАХ

ОТДЕЛ 05. ТРУБОПРОВОДЫ МОЛОЧНЫХ, МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫХ, МАСЛОДЕЛЬНЫХ И СЫРОДЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ НА БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 12-05-001. МОЛОКОПРОВОДЫ ГОРОДСКИХ МОЛОЧНЫХ И МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫХ ЗАВОДОВ ИЗ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА

ТАБЛИЦА 12-05-002. МОЛОКОПРОВОДЫ МАСЛОДЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ ИЗ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА

ТАБЛИЦА 12-05-003. МОЛОКОПРОВОДЫ СЫРОДЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ ИЗ ТРУБ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ С ГОТОВЫМИ ФАСОННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, АРМАТУРОЙ И СРЕДСТВАМИ КРЕПЛЕНИЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6 МПА

ОТДЕЛ 07. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-07-001. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-07-002. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-07-003. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СВЫШЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-07-004. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ТРУБ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ БЛОКАМИ

РАЗДЕЛ 2. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ И КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ СТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-07-015. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-07-016. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ СИСТЕМ ОБОГРЕВА

РАЗДЕЛ 3. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ТАБЛИЦА 12-07-027. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ТРУБ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

РАЗДЕЛ 4. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ, КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМОКАБЕЛЕЙ КС-7 И КС-14

ТАБЛИЦА 12-07-038. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ В ЗАЩИТНЫХ ТРУБАХ, ПО ЛОТКАМ И В КОРОБАХ

ТАБЛИЦА 12-07-039. ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ТРУБАМИ

ТАБЛИЦА 12-07-040. КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ

ОТДЕЛ 08. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА УСТАНОВОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 12-08-001. ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ

ТАБЛИЦА 12-08-002. ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ

ТАБЛИЦА 12-08-003. ТРУБОПРОВОДЫ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ

ТАБЛИЦА 12-08-004. ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ С ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ

ТАБЛИЦА 12-08-005. ОРОСИТЕЛИ, НАСАДКИ, ГЕНЕРАТОРЫ ПЕНЫ

ТАБЛИЦА 12-08-006. АРМАТУРА ТРОСОВОЙ ПОБУДИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ТАБЛИЦА 12-08-007. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛ 09. КОМПЕНСАТОРЫ И СМОТРОВЫЕ ФОНАРИ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. КОМПЕНСАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ЛИНЗОВЫЕ И САЛЬНИКОВЫЕ

ТАБЛИЦА 12-09-001. КОМПЕНСАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА

РАЗДЕЛ 2. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ, ЛЕГИРОВАННЫХ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ И ЖАРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-09-022. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВПТ ИЗ СТАЛИ 20 НА СВАРКЕ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА

ТАБЛИЦА 12-09-023. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО ИЛИ КВО5 ИЗ СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ НА СВАРКЕ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-09-024. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО, КВО5 И КВП ИЗ СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ НА СВАРКЕ ОТ 4 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-09-025. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО ИЛИ КВУ ИЗ СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ НА СВАРКЕ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА

ТАБЛИЦА 12-09-026. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО ИЛИ КВУ ИЗ СТАЛИ 20 НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1 МПА

ТАБЛИЦА 12-09-027. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО И КВО5 ИЗ СТАЛИ 20 НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-09-028. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО И КВВ ИЗ СТАЛИ 20 НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА

ТАБЛИЦА 12-09-029. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВПФ ИЗ СТАЛИ 20 НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА

ТАБЛИЦА 12-09-030. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО, КВО5, КВВ И КВПФ ИЗ СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА

ТАБЛИЦА 12-09-031. КОМПЕНСАТОРЫ ВОЛНИСТЫЕ ТИПА КВО И КВО5 ИЗ СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ, КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И ЖАРОСТОЙКОЙ НА ФЛАНЦАХ ДО 3 ВОЛН НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА

ОТДЕЛ 10. ЗАКЛАДНЫЕ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ.

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

ТАБЛИЦА 12-10-001. ЗАКЛАДНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИБОРОВ

ТАБЛИЦА 12-10-002. ЗАКЛАДНЫЕ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И РАЗРЕЖЕНИЯ

ОТДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОНТАЖОМ ТРУБОПРОВОДОВ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 12-11-001. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-11-002. СОПУТСТВУЮЩИЙ ПОДОГРЕВ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ

ТАБЛИЦА 12-11-003. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СВАРНЫХ СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 12-11-004. ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ

ТАБЛИЦА 12-11-005. ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА В

ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАГИСТРАЛИ

ТАБЛИЦА 12-11-006. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ДО 2.5 МПА К ДЕЙСТВУЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ

ОТДЕЛ 12. АРМАТУРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ, ПРИВАРНАЯ, МУФТОВАЯ

ТАБЛИЦА 12-12-001. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-12-002. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-12-003. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-12-004. АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-12-005. АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-12-006. АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-12-007. АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4 МПА

ТАБЛИЦА 12-12-008. АРМАТУРА ПРИВАРНАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-12-009. АРМАТУРА МУФТОВАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ИЛИ БЕЗ ПРИВОДА ВОДОПРОВОДНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА

РАЗДЕЛ 2. АРМАТУРА ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАБЛИЦА 12-12-020. КРАНЫ СО СМАЗКОЙ БЕСКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4 МПА

ТАБЛИЦА 12-12-021. КРАНЫ СО СМАЗКОЙ БЕСКОЛОДЕЗНОЙ УСТАНОВКИ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 8 МПА

РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА АММИАЧНАЯ

ТАБЛИЦА 12-12-037. КЛАПАНЫ АММИАЧНЫЕ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-12-038. ФИЛЬТРЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКОГО АММИАКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА

ОТДЕЛ 13. АРМАТУРА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ И ДРОССЕЛИРУЮЩАЯ

ТАБЛИЦА 12-13-001. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-002. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-003. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-004. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-005. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-006. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-007. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-008. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-009. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-010. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-011. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-012. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-013. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-014. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 50 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-015. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 50 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-016. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80 МПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-13-017. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80 МПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

РАЗДЕЛ 2. АРМАТУРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ

ТАБЛИЦА 12-13-050. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-051. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-052. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-053. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 10 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-054. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-055. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 20 И 25 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-056. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-057. АРМАТУРА ДЛЯ ВОДЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 50 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-058. АРМАТУРА ДЛЯ ПАРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 80 МПА

РАЗДЕЛ 3. АРМАТУРА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ХИМВОДООЧИСТОК

ТАБЛИЦА 12-13-070. АРМАТУРА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-071. АРМАТУРА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-072. АРМАТУРА ЧУГУННАЯ МУФТОВАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1 МПА

ТАБЛИЦА 12-13-073. АРМАТУРА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ, ГУММИРОВАННАЯ ИЛИ ФУТЕРОВАННАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6 МПА

ОТДЕЛ 14. АРМАТУРА ДЛЯ КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ

ТАБЛИЦА 12-14-001. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ЗАПОРНЫЕ ТЕПЛЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-14-002. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ЗАПОРНЫЕ ХОЛОДНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-14-003. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ДРОССЕЛЬНЫЕ ХОЛОДНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-14-004. ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ ДРОССЕЛЬНЫЕ ХОЛОДНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 12-14-020. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-14-021. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-14-022. ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

РАЗДЕЛ 3. ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 12-14-033. ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ БЛОЧНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

РАЗДЕЛ 4. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 12-14-044. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ ХОЛОДНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-14-045. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ ХОЛОДНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 12-14-046. ЗАСЛОНКИ СТАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

РАЗДЕЛ 5. КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ

ТАБЛИЦА 12-14-062. КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-14-063. КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-14-064. КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 12-14-065. КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

ОТДЕЛ 15. ПРИВОДЫ ДИСТАНЦИОННЫЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 12-15-001. ПРИВОДЫ ОДИНАРНЫЕ РУЧНЫЕ С ЧУГУННОЙ КОЛОНКОЙ И ШАРНИРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

ТАБЛИЦА 12-15-002. ПРИВОДЫ ДВОЙНЫЕ РУЧНЫЕ С ЧУГУННОЙ КОЛОНКОЙ И ШАРНИРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

ТАБЛИЦА 12-15-003. ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ КОЛОНКОВЫЕ

ОТДЕЛ 16. ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 12-16-001. УЗЛЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

ТАБЛИЦА 12-16-002. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

ТАБЛИЦА 12-16-003. ПИТАТЕЛИ ДВУХЛИНЕЙНЫЕ

ОТДЕЛ 17. МАСЛОПРОВОДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 12-17-001. МАСЛОПРОВОДЫ ТУРБИН И ГЕНЕРАТОРОВ

ТАБЛИЦА 12-17-002. МАСЛОПРОВОДЫ МАШИННОГО ЗАЛА

ОТДЕЛ 18. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ И СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 12-18-001. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ

ТАБЛИЦА 12-18-002. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ И Т.П

ТАБЛИЦА 12-18-003. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ

ТАБЛИЦА 12-18-004. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ, И Т. П.

ТАБЛИЦА 12-18-005. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕХОВ

ТАБЛИЦА 12-18-006. ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ, МОНТИРУЕМЫХ В ДИЗЕЛЬНЫХ, НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ, ПАРОКОТЕЛЬНЫХ, И Т. П.

РАЗДЕЛ 2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 12-18-022. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ УГЛЕРОДИСТЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-18-023. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 12-18-024. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕКЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ