Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-15

Сборник № 15

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Утверждены и введены в действие с 29 сентября 2003 года

постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. № 168

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо, Е.Б.Дзюбанов, Н.В.Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А.Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Г.Козьмодемьянский, Т.Л.Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования для очистки газов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования для очистки газов.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.

3. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования для очистки газов при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования для очистки газов, включая:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м; вертикальное - при установке постаментов под опорный пояс аппаратов на отметке ±1 м;

б) приемку корпуса электрофильтра под монтаж оборудования, включающую в себя окончательную выверку, разметку корпуса под монтаж оборудования, проверку на плотность сварных швов керосиновой пробой;

в) укрупнительную сборку оборудования, поставляемого узлами или в разобранном виде;

г) монтаж изоляторных коробок;

д) монтаж опорно-проходных высоковольтных изоляторов;

е) испытание электрофильтра током высокого напряжения на воздухе.

5. В расценках не учтены:

а) монтаж корпусов и поддерживающих конструкций электрофильтров, определяемый по соответствующим сборникам ФЕР-2001;

б) монтаж затворных устройств, определяемый по соответствующим сборникам ФЕРм-2001;

в) расход и стоимость материальных ресурсов, необходимых для испытания электрофильтров током высокого напряжения на воздухе, приведенный в Приложении к настоящему сборнику.

6. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные pecypcы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Масса обору- дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 15-01-001. ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ И АСПИРАЦИИ ВОЗДУХА ОТ ЗОЛЫ И ПЫЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрофильтры горизонтальные односекционные многопольные типа ЭГА, высота электродов, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-001-01 | 6 | 5680.29 | 1808.56 | 3763.09 | 304.29 | 108.64 | 188.00 | 24,2 |
| 15-01-001-02 | 7.5 | 5146.30 | 1875.90 | 3227.95 | 268.65 | 42.45 | 195.00 | 61,1 |
| 15-01-001-03 | 9 | 4717.05 | 1712.36 | 2969.08 | 211.14 | 35.61 | 178.00 | 104,6 |
| 15-01-001-04 | 12 | 4140.22 | 1683.50 | 2428.46 | 183.20 | 28.26 | 175.00 | 175 |
| Электрофильтры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-001-05 | двухсекционные, двухъярусные, типа ЭГД | 5608.38 | 2058.68 | 3505.83 | 250.02 | 43.87 | 214.00 | 579,3 |
| 15-01-001-06 | вертикальные во взрывоопасном исполнении типа ЭВВ1-6.1-8 | 4413.84 | 1462.24 | 2867.73 | 214.24 | 83.87 | 152.00 | 10,8 |
| 15-01-001-07 | высокотемпературные типа ЭГТВ-40-4 | 3253.33 | 941.80 | 2272.18 | 194.13 | 39.35 | 97.90 | 73,86 |
| ТАБЛИЦА 15-01-002. ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ОСАДИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКРОДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрофильтры вертикальные с трубчатыми осадительными электродами, типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-01-002-01 | ПГ-8 | 24073.40 | 1645.23 | 22405.72 | 1914.38 | 22.45 | 173.00 | 355,7 |
| 15-01-002-02 | С-7.2 | 37915.09 | 7041.84 | 30781.38 | 3011.85 | 91.87 | 732.00 | 360 |

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Масса обору- дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 15-02-001. ЦИКЛОНЫ ОДИНОЧНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-02-001-01 | Циклон типа ЦН-15 диаметром 600 мм | 6809.07 | 1645.23 | 4575.46 | 237.68 | 588.38 | 173.00 | 0,5 |

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ МЕТОДОМ ФИЛЬТРАЦИИ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч | Масса обору- дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 15-03-001. РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ОБРАТНОЙ ПРОДУВКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15-03-001-01 | Рукавный фильтр для улавливания ценных продуктов из газов ФРОС-20-500 | 5482.31 | 2366.52 | 2620.31 | 89.09 | 495.48 | 246.00 | 2,02 |

Приложение

РАСХОД И СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ ТОКОМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ВОЗДУХЕ

На 1 фильтр

| Номер расценки | Электроэнергия, кВт.ч/руб. | Номер расценки | Электроэнергия, кВт.ч/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-01-001-01 | 1296/557,28 | 15-01-001-06 | 432/185,76 |
| 15-01-001-02 | 3240/1393,20 | 15-01-001-07 | 2880/1238,40 |
| 15-01-001-03 | 5400/2322,00 | 15-01-002-01 | 432/185,76 |
| 15-01-001-04 | 8712/3746,16 | 15-01-002-02 | 432/185,76 |
| 15-01-001-05 | 28800/12384,00 |  |  |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 021101 | Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 111.04 | 11.60 |
| 021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 131.16 | 13.50 |
| 040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.-ч | 31.90 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.40 | - |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 91.92 | - |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 12650.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

ТАБЛИЦА 15-01-001. ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ И АСПИРАЦИИ ВОЗДУХА ОТ ЗОЛЫ И ПЫЛИ

ТАБЛИЦА 15-01-002. ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ТРУБЧАТЫМИ ОСАДИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКРОДАМИ

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

ТАБЛИЦА 15-02-001. ЦИКЛОНЫ ОДИНОЧНЫЕ

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ МЕТОДОМ ФИЛЬТРАЦИИ

ТАБЛИЦА 15-03-001. РУКАВНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ОБРАТНОЙ ПРОДУВКОЙ

Приложение

РАСХОД И СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ ТОКОМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ВОЗДУХЕ

Приложение 1

Приложение 2