Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

(Минэнерго России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-21

Сборник № 21

ОБОРУДОВАНИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ТОННЕЛЕЙ

Утверждены и введены в действие с 15 ноября 2004 года

приказом Минпромэнерго России от 15 ноября 2004 г. № 148

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Е.Е. Ермолаев, Н.В. Малютина - ответственный исполнитель, Г.П. Шпунт), ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Ж.Г. Чернышова).

РАССМОТРЕНЫ Отделом строительной политики Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (С.Н. Малышев - руководитель, И.В. Кобец) и отделом ценообразования, сметного нормирования и проектных работ управления строительства Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (С.В. Головин - руководитель, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минпромэнерго России.

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРм) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при монтаже оборудования метрополитенов и тоннелей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), предназначенные для определения сметной стоимости при выполнении работ по монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей.

2. Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕРм) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей (ГЭСНм 81-03-21-2001), утвержденных постановлением Госстроя России от 01.09.2003 № 161;

- уровня оплаты труда рабочих-монтажников и рабочих, управляющих машиной, занятых на монтаже оборудования метрополитенов и тоннелей, по состоянию на 1 января 2000 г. Расценками сборника принята часовая оплата труда рабочих-монтажников и рабочих, управляющих машиной с учетом коэффициентов к оплате труда рабочих-монтажников и рабочих, управляющих машиной, занятых на монтажных работах в нормальных условиях: 1,68 - при подземном способе работ, 1,15 - при работах на поверхности, 1,25 - при открытом способе производства работ в соответствии с п.3.3 "Методических рекомендаций по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций" (МДС 83-1.99). Оплата труда рабочих-монтажников, занятых на монтажных работах в нормальных условиях с учетом разрядности работ приведена в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), введенных в действие постановлением Госстроя России от 07.08.02 № 105;

- средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по первому территориальному району по состоянию на 1 января 2000 г., приведенных в приложении 4;

- сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов по Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, введенного в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 86, с учетом внесенных дополнений и изменений, приведенных в приложении 3.

3. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования метрополитенов и тоннелей.

4. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих метрополитенов и тоннелей.

5. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

5.1. горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места монтажа на расстояние:

по поверхности - до 1000 м;

по подземным выработкам - 200 м (отдел 01), 100 м (отдел 02);

5.2. вертикальное перемещение - до проектных отметок, за исключением расценок раздела 1 отдела 01, в которых учтены затраты на подъем или опускание оборудования до 10 м;

5.3. окраску оборудования, конструкций и испытание затворов по расценкам табл.21-01-031;

5.4. прокладку и разделку кабелей по расценкам отдела 02.

6. В расценках не учтены затраты на:

6.1. горизонтальное перемещение оборудования при монтаже эскалаторов из подземного зала, а также вертикальное перемещение оборудования сверх 10 м (раздел 1 отдела 01), определяемые по сборнику ФЕРм-2001-40 "Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования";

6.2. установку закладных частей на раскрепление металлоконструкций затворов по расценкам табл.21-01-031;

6.3. монтаж электрической части по расценкам раздела 1 отдела 01, определяемые по сборнику ФЕРм-2001-8 "Электротехнические установки";

6.4. индивидуальное испытание оборудования по отделу 02, относящееся к пусконаладочным работам;

6.5. расход и стоимость электроэнергии на испытание и обкатку оборудования по расценкам отдела 01, приведенные в приложении 1;

6.6. материальные ресурсы, расход которых определяется по проектным данным (приложение 2).

7. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства работ по монтажу оборудования в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. ЭСКАЛАТОРЫ И УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭСКАЛАТОРЫ ТОННЕЛЬНЫЕ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтены затраты на выполнение следующего состава работ:

Работы подготовительные (расценки 21-01-001-02, 21-01-002-02, 21-01-003-02, 21-01-004-02):

- установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок;

- остановка и разборка временных клеток из шпал и переноска шпал вручную;

- переноска грузов;

- монтаж и демонтаж металлоконструкций эстакады;

- установка прогонов на ж/б ленточные фундаменты;

- установка прогонов эскалаторов;

- очистка эскалаторов;

- установка и снятие блоков и полиспастов;

- наматывание и разматывание стального каната;

- установка и снятие труб для натяжения осевых струн;

- изготовление, установка и снятие колонн для натяжения струн;

- изготовление и установка реперов для струн в тоннеле;

- натяжение и снятие осевых продольных струн в тоннеле;

- натяжение и снятие поперечных осевых струн в проводной и натяжной станциях;

- установка опорных стоек для прогонов эскалатора;

- ручная электросварка металлоконструкций;

- шлифовка сварных швов.

Зона А (расценки 21-01-001-03, 21-01-002-03, 21-01-003-03, 21-01-004-03):

- установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок;

- ручная электросварка металлоконструкций;

- шлифовка сварных швов;

- спуск зон эскалатора к месту установки;

- установка поддонов;

- установка и выверка зон;

- изготовление и установка маркшейдерских столиков;

- выверка теодолитом положения зон эскалатора.

Зона Б, Бн, И (расценки 21-01-001-04, 21-01-002-04, 21-01-003-04, 21-01-004-04):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов, спуск зон эскалатора к месту установки, установка компенсационного стыка;

- установка и выверка зон;

- установка и снятие траппов;

- выверка теодолитом положения зон эскалатора.

Зона В (расценки 21-01-001-05, 21-01-002-05, 21-01-003-05, 21-01-004-05):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов, спуск зон эскалатора к месту установки, установка поддонов, установка и выверка зон, выверка теодолитом положения зон эскалатора, установка компенсационного стыка зон В и И, установка металлических опор под зону В.

Зона Е (расценки 21-01-001-06, 21-01-002-06, 21-01-003-06, 21-01-004-06):

- установка электролебедок без подъема с перемещением до 10 м, снятие электролебедок;

- спуск зон эскалатора к месту установки;

- установка поддонов;

- установка и выверка зон;

- выверка теодолитом положения зон эскалатора;

- регулировка рабочих тормозов;

- опробование привода перед навеской полотна.

Зона Д (расценки 21-01-001-06, 21-01-002-06, 21-01-003-07, 21-01-004-07):

- ручная электросварка металлоконструкций, спуск зон эскалатора к месту установки, установка и выверка зон, выверка теодолитом положения зон эскалатора.

Привод поручней (расценки 21-01-001-07, 21-01-002-07, 21-01-003-08 , 21-01-004-08):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов, установка привода поручня, установка кронштейнов грузового поста поручня и выверка блоков поручня.

Направляющие поручней (расценки 21-01-001-08, 21-01-002-08, 21-01-003-09, 21-01-004-09):

- выверка поддерживающих роликов на холостой ветви, рихтовка латунных направляющих.

Лестничное полотно (расценки 21-01-001-09, 21-01-002-09, 21-01-003-10, 21-01-004-10):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов;

- очистка приводных и натяжных звездочек тяговых цепей, промывка и навеска плетей тяговых цепей, установка автоматов для смазки тяговых цепей;

- очистка направляющих ходового полотна от грязи и консервирующей смазки, выверка направляющих ходового полотна;

- установка блокировочных устройств поручня, тяговых цепей и аварийного тормоза, снятие и установка ступеней;

- установка, стопорение ступеней и проверка их в работе; монтаж устройства для выверки ступеней;

- прокатка контрольной ступени по направляющим ходового полотна, открывание проема в направляющих ходового полотна с последующим его закрыванием.

Плиты и входные площадки (расценки 21-01-001-10, 21-01-002-10, 21-01-003-11, 21-01-004-11):

- ручная электросварка металлоконструкций;

- шлифовка сварных швов;

- установка входных площадок;

- накрытие съемных плит рифленым железом.

Устройства защитные (расценки 21-01-001-11, 21-01-002-11, 21-01-003-12, 21-01-004-12):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов, монтаж защитнопусковых устройств;

- установка блокировочного устройства "Стоп" в проходах эскалатора;

- регулировка блокировочных устройств подъема ступеней.

Поручни (расценки 21-01-001-12, 21-01-002-12, 21-01-003-13, 21-01-004-13):

- выверка опорных кронштейнов поручня, установка натяжного устройства поручня;

- навеска поручней;

- стыкование и вулканизация поручня, установка скоб поручня.

Ограждения (расценки 21-01-001-13, 21-01-002-13, 21-01-003-14, 21-01-004-14):

- установка ограждения на зоны эскалатора (на все зоны);

- установка сетчатого ограждения на зоны А, В, Е эскалатора.

Пути подвесные демонтажные (расценки 21-01-001-14, 21-01-002-14, 21-01-003-15, 21-01-004-15):

- ручная электросварка металлоконструкций;

- шлифовка сварных швов, монтаж подвесных путей, опускание грузов в машинное помещение через демонтажную шахту краном.

Площадки обслуживания (расценки 21-01-001-15, 21-01-002-15, 21-01-003-16, 21-01-004-16):

- установка откидных площадок обслуживания;

- установка площадок обслуживания.

Испытание грузоподъемных механизмов (расценки 21-01-001-16, 21-01-002-16, 21-01-003-17, 21-01-004-17):

- испытание подвесных путей.

Испытание эскалаторов (расценки 21-01-001-17, 21-01-002-17, 21-01-003-18, 21-01-004-18):

- ручная электросварка металлоконструкций, шлифовка сварных швов, окраска подвесных путей;

- окраска отдельных узлов конструкций эскалаторов, нанесение знаков масляной краской по трафарету, испытание эскалаторов.

Обкатка эскалаторов в течение 48 часов (расценки 21-01-001-18, 21-01-002-18, 21-01-003-19, 21-01-004-19):

- обкатка эскалаторов.

Дополнительные нормы на монтаж эскалаторов (расценка 21-01-005-01):

- ручная электросварка металлоконструкций;

- шлифовка сварных швов;

- спуск зон эскалатора к месту установки;

- установка и выверка зон;

- снятие и установка ступеней;

- установка, стопорение ступеней и проверка их в работе;

- навеска поручней;

- очистка направляющих ходового полотна от грязи и консервирующей смазки.

Балюстрада (расценки 21-01-006-01 и 21-01-006-02):

- установка карниза с подпоручневым профилем, зоны В, Е, А, Б, И;

- установка тяг фартуков;

- установка кронштейнов горизонтальной балюстрады, примыкающей к тюбингам;

- установка вертикальных щитов балюстрады (кривой участок), зона А, В, Е;

- монтаж головок балюстрады (средней и боковых);

- установка, перемещение и снятие электролебедок (подземный способ работ);

- переноска груза;

- установка горизонтальных щитов балюстрады (примыкающих и средних), зона В, Е, Б, И;

- установка вертикальных щитов балюстрады (прямой участок).

2. В расценках не учтены следующие материальные ресурсы, расход которых определяется на основании проекта:

- болты анкерные для комплектных машин;

- листы металлические из нержавеющей стали, плинтусы, карнизы и крепеж для балюстрады;

- поручни для эскалаторов.

| Шифр расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих- монтаж- ников, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих- монтаж- ников | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управ- ляющих машиной | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 21-01-001. ЭСКАЛАТОРЫ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 15 М Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-001-01 | Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м - всего | 124250.72 | 46083.88 | 7696.64 | 514.61 | 70470.20 | 2768.00 | 25,89 |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.75) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.24) |  |  |
| Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м - в том числе расценки с 21-01-001-02 по 21-01-001-16: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-001-02 | работы подготовительные | 47240.22 | 11637.51 | 4691.35 | 402.12 | 30911.36 | 699.00 | 1,2 |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.75) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.135) |  |  |
| 21-01-001-03 | зона А | 8013.48 | 1488.40 | 601.68 | 78.47 | 5923.40 | 89.40 | 3,17 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.105) |  |  |
| 21-01-001-04 | зоны Б, Бн, И | 10237.06 | 2164.34 | 280.75 | 13.38 | 7791.97 | 130.00 | 4,6 |
| 21-01-001-05 | зона В | 11450.19 | 3163.27 | 339.89 | 9.98 | 7947.03 | 190.00 | 4,47 |
| 21-01-001-06 | зоны Е, Д | 14123.97 | 5827.08 | 680.77 | 10.66 | 7616.12 | 350.00 | 8,61 |
| 21-01-001-07 | привод поручней | 2569.95 | 1513.38 | 99.57 | - | 957.00 | 90.90 | 0,92 |
| 21-01-001-08 | направляющие поручней | 447.85 | 447.85 | - | - | - | 26.90 | 0,4 |
| 21-01-001-09 | полотно лестничное | 15097.86 | 13668.66 | 494.85 | - | 934.35 | 821.00 | 0,24 |
| 21-01-001-10 | плиты и входные площадки | 2948.38 | 1506.72 | 222.88 | - | 1218.78 | 90.50 | 0,6 |
| 21-01-001-11 | устройства защитные | 742.54 | 597.69 | 77.56 | - | 67.29 | 35.90 | 0,1 |
| 21-01-001-12 | поручни | 3401.96 | 1914.61 | 73.72 | - | 1413.63 | 115.00 | 0,32 |
| 21-01-001-13 | ограждения | 1857.54 | 782.49 | 61.13 | - | 1013.92 | 47.00 | 0,26 |
| 21-01-001-14 | пути подвесные демонтажные | 4841.69 | 707.57 | 72.47 | - | 4061.65 | 42.50 | 0,5 |
| 21-01-001-15 | площадки обслуживания | 933.37 | 319.66 | - | - | 613.71 | 19.20 | 0,5 |
| 21-01-001-16 | испытание грузоподъемных механизмов | 341.30 | 341.30 | - | - | - | 20.50 | - |
| 21-01-001-17 | Испытание эскалатора высотой подъема 15 м | 7061.89 | 3529.55 | 45.90 | - | 3486.44 | 212.00 | - |
| 21-01-001-18 | Обкатка эскалатора высотой подъема 15 м в течение 48 часов | 1556.66 | 1556.66 | - | - | - | 93.50 | - |

| ТАБЛИЦА 21-01-002. ЭСКАЛАТОРЫ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 30 М Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-01-002-01 | Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м - всего | 187624.48 | 68376.62 | 12675.13 | 922.17 | 106572.73 | 4107.00 | 53,38 |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.75) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.295) |  |  |
| Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м - в том числе расценки с 21-01-001-02 по 21-01-001-16: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-002-02 | работы подготовительные | 64601.27 | 17697.67 | 7249.68 | 609.41 | 39653.92 | 1063.00 | 1,3 |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.75) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.135) |  |  |
| 21-01-002-03 | зона А | 8396.72 | 1496.73 | 655.05 | 79.61 | 6244.94 | 89.90 | 2,95 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.105) |  |  |
| 21-01-002-04 | зоны Б, Бн, И | 34619.96 | 4678.31 | 1855.70 | 212.06 | 28085.95 | 281.00 | 7,65 |
| 21-01-002-05 | зона В | 11480.52 | 3146.62 | 386.87 | 10.43 | 7947.03 | 189.00 | 2,96 |
| 21-01-002-06 | зоны Е, Д | 16656.42 | 5877.03 | 883.75 | 10.66 | 9895.64 | 353.00 | 13,53 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.055) |  |  |
| 21-01-002-07 | привод поручней | 2133.09 | 1207.04 | 26.72 | - | 899.33 | 72.50 | 1,2 |
| 21-01-002-08 | направляющие поручней | 825.78 | 825.78 | - | - | - | 49.60 | 0,9 |
| 21-01-002-09 | полотно лестничное | 27268.46 | 24856.66 | 941.54 | - | 1470.26 | 1493.00 | 18,93 |
| 21-01-002-10 | плиты и входные площадки | 3097.09 | 1611.60 | 247.48 | - | 1238.01 | 96.80 | 1,1 |
| 21-01-002-11 | устройства защитные | 745.53 | 582.71 | 85.92 | - | 76.90 | 35.00 | 0,1 |
| 21-01-002-12 | поручни | 4613.84 | 2763.70 | 96.35 | - | 1753.79 | 166.00 | 0,58 |
| 21-01-002-13 | ограждения | 2699.15 | 1195.38 | 61.13 | - | 1442.64 | 71.80 | 0,88 |
| 21-01-002-14 | пути подвесные демонтажные | 8972.22 | 1536.68 | 184.93 | - | 7250.61 | 92.30 | 0,6 |
| 21-01-002-15 | площадки обслуживания | 1174.77 | 561.06 | - | - | 613.71 | 33.70 | 0,7 |
| 21-01-002-16 | испытание грузоподъемных механизмов | 341.30 | 341.30 | - | - | - | 20.50 | - |
| 21-01-002-17 | Испытание эскалатора высотой подъема 30 м | 10385.84 | 4744.91 | 40.72 | - | 5600.21 | 285.00 | - |
| 21-01-002-18 | Обкатка эскалатора высотой подъема 30 м в течение 48 часов | 3129.97 | 3129.97 | - | - | - | 188.00 | - |
| ТАБЛИЦА 21-01-003. ЭСКАЛАТОРЫ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 45 М Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-003-01 | Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м - всего | 214267.61 | 90386.34 | 15911.06 | 970.48 | 107970.21 | 5429.00 | 98,77 |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.75) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.295) |  |  |
| Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м - в том числе расценки с 21-01-003-02 по 21-01-003-17: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-003-02 | работы подготовительные | 80218.30 | 24523.68 | 10954.70 | 882.71 | 44739.92 | 1473.00 | 2,12 |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.75) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.135) |  |  |
| 21-01-003-03 | зона А | 8176.05 | 1576.64 | 297.99 | 17.69 | 6301.42 | 94.70 | 4,68 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.105) |  |  |
| 21-01-003-04 | зоны Б, Бн, И | 30750.44 | 5926.97 | 1084.70 | 48.54 | 23738.77 | 356.00 | 18,2 |
| 21-01-003-05 | зона В | 11620.68 | 3246.52 | 408.86 | 10.89 | 7965.30 | 195.00 | 4,5 |
| 21-01-003-06 | зона Е | 11871.23 | 4728.26 | 741.45 | 10.66 | 6401.52 | 284.00 | 23,41 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.055) |  |  |
| 21-01-003-07 | зоны Д | 4895.17 | 1132.12 | 160.11 | - | 3602.94 | 68.00 | 2,11 |
| 21-01-003-08 | привод поручней | 2128.28 | 1207.04 | 26.72 | - | 894.52 | 72.50 | 1,2 |
| 21-01-003-09 | направляющие поручней | 967.30 | 967.30 | - | - | - | 58.10 | 1,2 |
| 21-01-003-10 | полотно лестничное | 40130.44 | 36910.39 | 1486.79 | - | 1733.26 | 2217.00 | 31,54 |
| 21-01-003-11 | плиты и входные площадки | 2901.61 | 1611.60 | 247.71 | - | 1042.30 | 96.80 | 2,4 |
| 21-01-003-12 | устройства защитные | 826.30 | 705.91 | 63.68 | - | 56.71 | 42.40 | 0,15 |
| 21-01-003-13 | поручни | 5885.23 | 3795.93 | 129.23 | - | 1960.07 | 228.00 | 0,84 |
| 21-01-003-14 | ограждения | 3326.75 | 1566.65 | 111.51 | - | 1648.59 | 94.10 | 3,3 |
| 21-01-003-15 | пути подвесные демонтажные | 9046.84 | 1589.96 | 197.62 | - | 7259.26 | 95.50 | 2,22 |
| 21-01-003-16 | площадки обслуживания | 1186.69 | 561.06 | - | - | 625.63 | 33.70 | 0,9 |
| 21-01-003-17 | испытание грузоподъемных механизмов | 341.30 | 341.30 | - | - | - | 20.50 | - |
| 21-01-003-18 | Испытание эскалатора высотой подъема 45 м | 16737.76 | 6709.47 | 47.43 | - | 9980.86 | 403.00 | - |
| 21-01-003-19 | Обкатка эскалатора высотой подъема 45 м в течение 48 часов | 3129.97 | 3129.97 | - | - | - | 188.00 | - |
| ТАБЛИЦА 21-01-004. ЭСКАЛАТОРЫ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 65 М Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-004-01 | Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м - всего | 279087.70 | 115193.05 | 21877.58 | 1503.96 | 142017.07 | 6919.00 | 98,77 |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.75) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.295) |  |  |
| Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м - в том числе расценки с 21-01-004-02 по 21-01-004-17: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-004-02 | работы подготовительные | 105301.84 | 30916.82 | 15535.91 | 1373.95 | 58849.11 | 1857.00 | 2,12 |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.75) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.135) |  |  |
| 21-01-004-03 | зона А | 9404.63 | 2297.53 | 449.06 | 16.33 | 6658.04 | 138.00 | 4,68 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.105) |  |  |
| 21-01-004-04 | зоны Б, Бн, И | 43775.73 | 7808.29 | 1487.33 | 83.01 | 34480.11 | 469.00 | 18,2 |
| 21-01-004-05 | зона В | 11726.59 | 3296.46 | 422.11 | 10.89 | 8008.02 | 198.00 | 4,5 |
| 21-01-004-06 | зона Е | 10919.55 | 4894.75 | 979.99 | 19.78 | 5044.81 | 294.00 | 23,41 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.055) |  |  |
| 21-01-004-07 | зоны Д | 4895.17 | 1132.12 | 160.11 | - | 3602.94 | 68.00 | 2,11 |
| 21-01-004-08 | привод поручней | 2128.28 | 1207.04 | 26.72 | - | 894.52 | 72.50 | 1,2 |
| 21-01-004-09 | направляющие поручней | 1296.94 | 1296.94 | - | - | - | 77.90 | 1,2 |
| 21-01-004-10 | полотно лестничное | 54769.90 | 50429.22 | 2003.35 | - | 2337.33 | 3029.00 | 31,54 |
| 21-01-004-11 | плиты и входные площадки | 10333.98 | 1613.27 | 247.95 | - | 8472.76 | 96.90 | 2,4 |
| 21-01-004-12 | устройства защитные | 856.10 | 705.91 | 63.68 | - | 86.51 | 42.40 | 0,15 |
| 21-01-004-13 | поручни | 8736.87 | 4944.69 | 148.26 | - | 3643.92 | 297.00 | 0,84 |
| 21-01-004-14 | ограждения | 4404.44 | 2164.34 | 165.42 | - | 2074.68 | 130.00 | 3,3 |
| 21-01-004-15 | пути подвесные демонтажные | 9027.93 | 1589.96 | 187.36 | - | 7250.61 | 95.50 | 2,22 |
| 21-01-004-16 | площадки обслуживания | 1174.77 | 561.06 | - | - | 613.71 | 33.70 | 0,9 |
| 21-01-004-17 | испытание грузоподъемных механизмов | 341.30 | 341.30 | - | - | - | 20.50 | - |
| 21-01-004-18 | Испытание эскалатора высотой подъема 65 м | 20641.76 | 7891.53 | 53.79 | - | 12696.44 | 474.00 | - |
| 21-01-004-19 | Обкатка эскалатора в течение 48 часов | 3129.97 | 3129.97 | - | - | - | 188.00 | - |
| ТАБЛИЦА 21-01-005. ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ МОНТАЖА ЭСКАЛАТОРОВ Измеритель: м высоты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-005-01 | На каждый метр уменьшения высоты эскалаторов вычитать из расценок 21-01-001-01, 21-01-002-01, 21-01-003-01, 21-01-004-01 | 1848.95 | 1252.36 | 106.58 | 5.90 | 490.01 | 76.30 |  |
| ТАБЛИЦА 21-01-006. БАЛЮСТРАДЫ Измеритель: компл. (расценка 01), 1 м высоты (расценка 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балюстрады: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-006-01 | Постоянная часть | 13980.31 | 7517.43 | 277.02 | 16.10 | 6185.86 | 458.00 | 1,44 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.05) |  |  |
| 21-01-006-02 | Переменная часть | 10265.14 | 448.09 | 20.25 | 1.13 | 9796.80 | 27.30 | 0,11 |
| РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ ТАБЛИЦА 21-01-030. КЛАПАНЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Измеритель: шт. (расценки 01-02, 09-11), компл. (расценки 03-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-030-01 | до 500/1800 мм | 120.15 | 67.55 | 6.41 | 0.23 | 46.19 | 4.38 | 0,03 |
| 21-01-030-02 | до 900/3600 мм | 163.39 | 105.64 | 12.81 | 0.68 | 44.94 | 6.85 | 0,05 |
| Клапан вентиляционный дроссельный, с электрическим приводом, диаметр/периметр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-030-03 | до 500/1800 мм | 230.54 | 170.70 | 13.65 | 0.91 | 46.19 | 10.40 | 0,08 |
| 21-01-030-04 | до 900/3600 мм | 269.17 | 206.87 | 17.36 | 1.13 | 44.94 | 12.80 | 0,1 |
| Клапан вентиляционный герметический с электрическим приводом, диаметр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-030-05 | до 200 мм | 429.88 | 248.07 | 13.87 | 0.68 | 167.94 | 14.90 | 0,06 |
| 21-01-030-06 | до 400 мм | 744.99 | 474.35 | 34.75 | 2.04 | 235.89 | 28.90 | 0,17 |
| 21-01-030-07 | до 800 мм | 2131.49 | 1191.11 | 87.33 | 5.90 | 853.05 | 73.70 | 0,53 |
| 21-01-030-08 | до 1200 мм | 3616.60 | 1890.91 | 199.08 | 15.65 | 1526.61 | 117.00 | 1,37 |
| Клапан вентиляционный герметический с ручным приводом, диаметр: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-030-09 | до 200 мм | 356.20 | 178.91 | 9.35 | 0.23 | 167.94 | 10.90 | 0,03 |
| 21-01-030-10 | до 400 мм | 678.55 | 405.66 | 37.00 | 2.27 | 235.89 | 25.10 | 0,19 |
| 21-01-030-11 | до 600 мм | 1068.72 | 638.38 | 48.50 | 2.72 | 381.84 | 39.50 | 0,23 |
| ТАБЛИЦА 21-01-031. ЗАТВОРЫ И ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ Измеритель: т (расценки 01-08), компл. (расценки 09-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, подземный способ работ, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-031-01 | до 1 т | 9715.03 | 3078.00 | 383.21 | 15.42 | 6253.82 | 202.00 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.072) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.17) |  |  |
| 21-01-031-02 | до 1,5 т | 7570.92 | 2514.20 | 378.07 | 15.42 | 4678.65 | 165.00 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.062) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.12) |  |  |
| 21-01-031-03 | до 3 т | 6895.70 | 1866.11 | 347.58 | 15.42 | 4682.01 | 121.00 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.074) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.07) |  |  |
| 21-01-031-04 | до 5 т | 5528.19 | 1312.45 | 283.92 | 12.70 | 3931.82 | 85.10 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.082) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.04) |  |  |
| 21-01-031-05 | до 10 т | 2557.83 | 979.32 | 236.96 | 9.98 | 1341.55 | 63.50 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.05) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.023) |  |  |
| 21-01-031-06 | до 20 т | 2265.69 | 771.00 | 217.00 | 9.30 | 1277.69 | 49.40 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.03) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.02) |  |  |
| Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, открытый способ работ, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-031-07 | до 10 т | 2742.54 | 730.43 | 707.40 | 56.03 | 1304.71 | 62.90 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.05) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.02) |  |  |
| 21-01-031-08 | до 20 т | 2297.62 | 564.37 | 577.93 | 46.24 | 1155.32 | 48.60 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (0.03) |  |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.01) |  |  |
| Механическая часть к затворам или дверям герметическим, подземный способ работ, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-031-09 | до 1 т | 4240.69 | 1835.27 | 218.49 | 11.34 | 2186.93 | 119.00 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.06) |  |  |
| 21-01-031-10 | до 2 т | 5570.98 | 2267.09 | 397.37 | 27.90 | 2906.52 | 147.00 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.1) |  |  |
| 21-01-031-11 | до 5 т | 8630.89 | 3527.23 | 714.37 | 56.93 | 4389.29 | 226.00 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.1) |  |  |
| Механическая часть к затворам или дверям герметическим, массой 10 т, способ работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-031-12 | открытый | 18948.63 | 7251.08 | 2120.99 | 205.20 | 9576.56 | 603.00 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.2) |  |  |
| Механическая часть к затворам или дверям герметическим, массой 10 т, способ работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-01-031-13 | подземный | 20648.11 | 10004.03 | 1067.52 | 75.07 | 9576.56 | 619.00 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (Т) |  |  |  |  | (0.2) |  |  |

| Шифр расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Прямые затраты, руб. |  |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих- монтаж- ников, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оплата труда рабочих- монтаж- ников |  |  | эксплуатация машин |  |  | материалы |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управ- ляющих машиной |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ ТАБЛИЦА 21-02-001. АВТОСТОПЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-001-01 | Автостоп электромеханический типа ПАМ-2, ПАМ-3 с промывкой в тоннеле |  | 539.44 |  |  | 411.23 | 31.80 |  |  | 2.95 |  | 96.41 | 24.70 | 0,22 |
| 21-02-001-02 | Автостоп на поверхности при укладке пути на деревянные шпалы с промывкой |  | 381.44 |  |  | 243.89 | 28.74 |  |  | 1.86 |  | 108.81 | 21.40 | 0,195 |
| ТАБЛИЦА 21-02-002. АППАРАТЫ КУБЕЛЬНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат кубельный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-002-01 | в тоннеле |  | 323.87 |  |  | 204.78 | 7.68 |  |  | 0.45 |  | 111.41 | 12.30 | 0,01 |
| 21-02-002-02 | на поверхности |  | 233.02 |  |  | 127.64 | 7.54 |  |  | 0.31 |  | 97.84 | 11.20 | 0,01 |
| ТАБЛИЦА 21-02-003. ПРИВОДЫ СТРЕЛОЧНЫЕ НА СТРЕЛКЕ ТИПА СП-6 Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приводы стрелочные на стрелке типа СП-6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-003-01 | в тоннеле |  | 974.70 |  |  | 689.26 | 36.58 |  |  | 3.63 |  | 248.86 | 41.40 | 0,175 |
| 21-02-003-02 | на поверхности |  | 707.36 |  |  | 422.81 | 35.43 |  |  | 2.48 |  | 249.12 | 37.10 | 0,175 |
| ТАБЛИЦА 21-02-004. ДРОССЕЛИ СТЫКОВЫЕ ОДИНОЧНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ ТИПА ДТМ-0.17 Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дроссели стыковые одиночные на металлическом основании типа ДТМ-0.17: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-004-01 | в тоннеле |  | 1061.51 |  |  | 645.61 | 38.28 |  |  | 3.40 |  | 377.62 | 38.20 | 0,196 |
| 21-02-004-02 | на поверхности |  | 816.02 |  |  | 416.48 | 37.21 |  |  | 2.33 |  | 362.33 | 36.00 | 0,196 |
| ТАБЛИЦА 21-02-005. УСТАНОВКИ ДРОССЕЛЬНЫЕ ИЗ ДВУХ СТЫКОВЫХ ДРОССЕЛЕЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установки дроссельные из двух стыковых дросселей на металлическом основании: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-005-01 | в тоннеле |  | 1634.34 |  |  | 995.46 | 78.99 |  |  | 7.03 |  | 559.89 | 58.90 | 0,66 |
| 21-02-005-02 | на поверхности |  | 1229.94 |  |  | 566.88 | 76.78 |  |  | 4.81 |  | 586.28 | 49.00 | 0,66 |
| ТАБЛИЦА 21-02-006. СВЕТОФОРЫ ДВУХ- ИЛИ ТРЕХЗНАЧНЫЕ С КРОНШТЕЙНОМ И МАЧТОЙ НА ДРОССЕЛЬНОМ ОСНОВАНИИ ТИПА "МЕТРО" В ТОННЕЛЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-006-01 | Светофор двух- или трехзначный с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа "Метро" в тоннеле |  | 462.70 |  |  | 313.50 | 15.50 |  |  | 1.13 |  | 133.70 | 19.10 | 0,033 |
| ТАБЛИЦА 21-02-007. СВЕТОФОРЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ БЕЗ ДРОССЕЛЕЙ В ТОННЕЛЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-007-01 | Светофоры на металлическом основании без дросселей в тоннеле |  |  | 504.06 |  | 313.50 | 11.12 |  |  | 0.68 |  | 179.44 | 19.10 | 0,033 |
| ТАБЛИЦА 21-02-008. СИГНАЛЫ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-008-01 | Сигнал пригласительный или индикатор на кронштейне типа "Метро" в тоннеле |  |  | 196.00 |  | 146.74 | 5.49 |  |  | 0.23 |  | 43.77 | 8.94 | 0,025 |
| ТАБЛИЦА 21-02-009. ГОЛОВКИ СВЕТОФОРНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-009-01 | Головка светофорная двух- или трехзначная с кронштейном |  |  | 245.23 |  | 178.91 | 7.68 |  |  | 0.45 |  | 58.64 | 10.90 | 0,033 |
| ТАБЛИЦА 21-02-010. КОРОБКИ ГРУППОВЫЕ Измеритель: 10 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-010-01 | Коробка групповая 20 клеммная в тоннеле |  |  | 1004.58 |  | 736.97 | 84.23 |  |  | 0.23 |  | 183.38 | 44.90 | 0,002 |
| ТАБЛИЦА 21-02-011. ШКАФЫ РЕЛЕЙНЫЕ ИЛИ СИЛОВЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-011-01 | Шкаф релейный или силовой, смонтированный на заводе-изготовителе, на металлическом основании, с подключением кабеля в тоннеле |  |  | 501.91 |  | 341.90 | 44.30 |  |  | 3.86 |  | 115.71 | 21.40 | 0,28 |
| ТАБЛИЦА 21-02-012. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЛОКИРОВОЧНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-012-01 | Выключатель блокировочный в кабинах ДСП на подземных станциях метрополитена |  |  | 230.44 |  | 178.94 | 10.20 |  |  | 0.23 |  | 41.30 | 11.20 | 0,03 |
| ТАБЛИЦА 21-02-013. ПРИБОРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-013-01 | Прибор фотоэлектрического контроля скорости в тоннеле |  |  | 614.87 |  | 515.56 | 9.74 |  |  | 0.23 |  | 89.57 | 31.90 | 0,03 |
| ТАБЛИЦА 21-02-014. ЯЩИКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21-02-014-01 | Ящик трансформаторный с металлическим основанием в тоннеле |  | 497.25 |  |  | 298.38 | 6.58 |  |  | 0.68 |  | 192.29 | 19.80 | 0,06 |

Приложение 1

Расход и стоимость электроэнергии на испытание и обкатку оборудования

(к отделу 01)

| Шифр расценки | Расход и стоимость электроэнергии, кВт-ч/руб. | Шифр расценки | Расход и стоимость электроэнергии, кВт-ч/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21-01-001-01 | 2284/982,12 | 21-01-003-18 | 1429/614,47 |
| 21-01-001-06 | 881/378,83 | 21-01-003-19 | 5854/2517,22 |
| 21-01-001-09 | 1403/603,29 | 21-01-004-01 | 9534/4099,62 |
| 21-01-001-17 | 428/184,04 | 21-01-004-06 | 4530/1947,90 |
| 21-01-001-18 | 1711/735,73 | 21-01-004-10 | 5004/2151,72 |
| 21-01-002-01 | 4462/1918,66 | 21-01-004-18 | 1774/762,82 |
| 21-01-002-06 | 2002/860,86 | 21-01-004-19 | 8870/3814,10 |
| 21-01-002-09 | 2460/1057,80 | 21-01-005-01 | 55/23,65 |
| 21-01-002-17 | 974/418,82 | 21-01-031-09 | 71/30,53 |
| 21-01-002-18 | 3897/1675,71 | 21-01-031-10 | 71/30,53 |
| 21-01-003-01 | 7295/3136,85 | 21-01-031-11 | 71/30,53 |
| 21-01-003-06 | 3563/1532,09 | 21-01-031-12 | 71/30,53 |
| 21-01-003-10 | 3732/1604,76 | 21-01-031-13 | 71/30,53 |

Приложение 2

Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования

По отделу 01

1. Болты анкерные

2. Дроссель-клапаны

3. Клапаны герметические с ручным приводом диаметром до 200 мм

4. Листы деревянные полированные, плинтусы алюминиевые, карнизы, каннелюры, штапики и крепеж для балюстрады

5. Полотна и обрамление герметических затворов

6. Поручни для эскалаторов

7. Фланцы

По отделу 02

1. Знаки номерные и литерные

2. Изоляторы штыревые низковольтные

3. Кабели и провода всех марок и сечений, кроме кабелей, поставляемых в комплекте с оборудованием с разделанными по схеме концами, стоимость которых относится к стоимости оборудования

4. Клеммы всех типов

5. Кожухи защитные к стрелочным замкам и блокировочным выключателям

6. Кронштейны курбельных аппаратов, сигнальных коробок и светофорные типа "Метро"

7. Лампочки осветительные и сигнальные

8. Мачты металлические светофорные типа "Метро"

9. Муфты и стойки кабельные

10. Основания бетонные под муфты, ящики трансформаторные, дроссель-трансформаторы, релейные и батарейные шкафы

11. Основания металлические под дроссели, светофоры и блокировочные выключатели

12. Перчатки дроссельные

13. Предохранители для напряжения до 1 кВ или на ток до 400 А

14. Пульки к штепселям рельсовым

15. Решетки предохранительные

16. Рубильники и переключатели на ток до 400 А

17. Трос медный

18. Шины и прокат из цветных металлов

19. Коробки

Приложение 3

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование машин и механизмов | Ед. изм. | Сметная расценка, руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 134.65 | 13.50 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 180.67 | 13.50 |
| 021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 476.43 | 17.84 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0.90 | - |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1.70 | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 3.28 | - |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 6.66 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 6.90 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 8.20 | - |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 5.03 | - |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 11.77 | - |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 16.44 | - |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 4.29 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.40 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 95.53 | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 104.42 | - |

Приложение 4

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование материальных ресурсов | Ед. изм. | Сметная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4488.40 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 19400.00 |
| 101-0098 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 16212.49 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 12430.00 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 11628.00 |
| 101-0130 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 12-14 мм | т | 21298.23 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606.90 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 22.60 |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 22533.00 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 15707.00 |
| 101-0393 | Краски для внутренних работ МА-025: желто-зеленая | т | 11752.00 |
| 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 15584.00 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 73.65 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 8023.00 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200.00 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786.00 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 9661.50 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 5085.00 |
| 101-1061 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные Ш, сталь спокойная, № 26-40 | т | 6024.48 |
| 101-1133 | Тонколистовой прокат из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный | т | 7450.00 |
| 101-1296 | Уголь каменный А | т | 558.22 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412.00 |
| 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 29800.00 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 12430.00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 12650.00 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424.00 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15.14 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23.09 |
| 101-1731 | Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | 5561.00 |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 1820.00 |
| 101-1783 | Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 10-14 | т | 5863.89 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 5798.20 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32.60 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 28.26 |
| 101-1871 | Швеллеры, сталь спокойная 18сп, № 16-24 | т | 5989.00 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 27.74 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 18.90 |
| 101-1987 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 2 мм | кг | 6.60 |
| 101-1988 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм | кг | 8.60 |
| 101-2042 | Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 27.94 |
| 101-2063 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг | 24.97 |
| 101-2224 | Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 14,5 мм, сталь марки Ст3 | 100 кг | 522.38 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 24.04 |
| 101-9752 | Лак битумный 66 | кг | 13.35 |
| 101-9771 | Растворитель | т | 12500.00 |
| 101-9940 | Шплинт проволочный | кг | 12.66 |
| 101-9941 | Шплинты | кг | 12.66 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 558.33 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 2156.00 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 968.00 |
| 102-0202 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | 1396.22 |
| 102-0214 | Пиломатериалы: осина, ольха, тополь и другие мягкие породы. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм II сорта | м3 | 975.90 |
| 105-0027 | Шурупы путевые размером 24х70 мм, исполнение 1 | т | 10358.00 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 292.25 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 6100.00 |
| 111-0065 | Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный | т | 20008.68 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт. | 30.74 |
| 113-9406 | Нитроэмаль | кг | 29.75 |
| 201-1113 | конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | т | 9600.00 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12.60 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 10508.00 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 11500.00 |
| 500-9055-2 | Наконечники кабельные медные | шт. | 3.65 |
| 500-9160 | Бобышки прямые тип БМ20 | шт. | 9.40 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 35.70 |
| 500-9422 | Скоба накладная | 100 шт. | 1060.00 |
| 522-0026 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40 | т | 87292.50 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 44.97 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 47.57 |
| 999-9911 | Возврат-дрова | м3 | 29.40 |
| 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 620.00 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм | расход | код | ед. изм | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21-01-030-05 | 201-9288 | т | 0.003 | 201-1113 | т | 0.003 |
| 21-01-030-06 | 201-9288 | т | 0.004 | 201-1113 | т | 0.004 |
| 21-01-030-07 | 201-9288 | т | 0.008 | 201-1113 | т | 0.008 |
| 21-01-030-08 | 201-9288 | т | 0.012 | 201-1113 | т | 0.012 |
| 21-01-030-09 | 201-9288 | т | 0.003 | 201-1113 | т | 0.003 |
| 21-01-030-10 | 201-9288 | т | 0.004 | 201-1113 | т | 0.004 |
| 21-01-030-11 | 201-9288 | т | 0.007 | 201-1113 | т | 0.007 |
| 21-02-003-01 | 500-9055 | шт. | 40 | 500-9055-2 | шт. | 40 |
| 21-02-003-02 | 500-9055 | шт. | 40 | 500-9055-2 | шт. | 40 |
| 21-02-014-01 | 500-9055 | шт. | 32 | 500-9055-2 | шт. | 32 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. ЭСКАЛАТОРЫ И УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭСКАЛАТОРЫ ТОННЕЛЬНЫЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 21-01-001. ЭСКАЛАТОРЫ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 15 М

ТАБЛИЦА 21-01-002. ЭСКАЛАТОРЫ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 30 М

ТАБЛИЦА 21-01-003. ЭСКАЛАТОРЫ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 45 М

ТАБЛИЦА 21-01-004. ЭСКАЛАТОРЫ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 65 М

ТАБЛИЦА 21-01-005. ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ МОНТАЖА ЭСКАЛАТОРОВ

ТАБЛИЦА 21-01-006. БАЛЮСТРАДЫ

РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ

ТАБЛИЦА 21-01-030. КЛАПАНЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

ТАБЛИЦА 21-01-031. ЗАТВОРЫ И ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

ТАБЛИЦА 21-02-001. АВТОСТОПЫ

ТАБЛИЦА 21-02-002. АППАРАТЫ КУБЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 21-02-003. ПРИВОДЫ СТРЕЛОЧНЫЕ НА СТРЕЛКЕ ТИПА СП-6

ТАБЛИЦА 21-02-004. ДРОССЕЛИ СТЫКОВЫЕ ОДИНОЧНЫЕ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ ТИПА ДТМ-0.17

ТАБЛИЦА 21-02-005. УСТАНОВКИ ДРОССЕЛЬНЫЕ ИЗ ДВУХ СТЫКОВЫХ ДРОССЕЛЕЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ

ТАБЛИЦА 21-02-006. СВЕТОФОРЫ ДВУХ- ИЛИ ТРЕХЗНАЧНЫЕ С КРОНШТЕЙНОМ И МАЧТОЙ НА ДРОССЕЛЬНОМ ОСНОВАНИИ ТИПА "МЕТРО" В ТОННЕЛЕ

ТАБЛИЦА 21-02-007. СВЕТОФОРЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ БЕЗ ДРОССЕЛЕЙ В ТОННЕЛЕ

ТАБЛИЦА 21-02-008. СИГНАЛЫ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 21-02-009. ГОЛОВКИ СВЕТОФОРНЫЕ

ТАБЛИЦА 21-02-010. КОРОБКИ ГРУППОВЫЕ

ТАБЛИЦА 21-02-011. ШКАФЫ РЕЛЕЙНЫЕ ИЛИ СИЛОВЫЕ

ТАБЛИЦА 21-02-012. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БЛОКИРОВОЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 21-02-013. ПРИБОРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ

ТАБЛИЦА 21-02-014. ЯЩИКИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

Приложение 1 Расход и стоимость электроэнергии на испытание и обкатку оборудования

Приложение 2 Перечень материальных ресурсов, не учтенных в расценках на монтаж оборудования

Приложение 3 СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Приложение 4 СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ