Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации

(Минпромэнерго России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-22

Сборник № 22

ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Утверждены и введены в действие с 15 ноября 2004г.

приказом Минпромэнерго России от 15 ноября 2004г.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (Е.Е. Ермолаев, Н.В. Малютина - ответственный исполнитель).

РАССМОТРЕНЫ Отделом строительной политики Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (С.Н. Малышев - руководитель, И.В. Кобец) и отделом ценообразования, сметного нормирования и проектных работ управления строительства Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (С.В. Головин - руководитель, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Минпромэнерго России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 15 ноября 2004г. приказом Минпромэнерго России от 15 ноября 2004 г. № 148

Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРм) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при монтаже оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), предназначенные для определения сметной стоимости работ по монтажу оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.

3. Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕРм) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений (ГЭСНм 81-03-22-2001). утвержденных постановлением Госстроя России от 01.09.2003 № 161;

- уровня оплаты труда рабочих-монтажников и рабочих, управляющих машинами, принятого по данным государственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте для условий строительства первого территориального района, принятого в качестве базисного, по состоянию на 1 января 2000г. Оплата труда рабочих-монтажников принята с учетом разрядности работ при ставке рабочего-монтажника четвертого разряда в размере 1600 рублей в месяц (1 чел.-ч - 9,62 руб.), при этом ставка рабочего-монтажника первого разряда составила 7,19 руб./чел.-ч. Оплата труда рабочих-монтажников с учетом разрядности работ приведена в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), введенных в действие постановлением Госстроя России от 07.08.02 № 105;

- средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по первому территориальному району по состоянию на 1 января 2000г., приведенных в приложении 4;

- сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов по Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, введенного в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 86, с учетом внесенных дополнений и изменений, приведенных в приложении 3.

4. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений.

5. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1500 м:

б) вертикальное перемещение - до проектных отметок.

6. В расценках не учтены:

а) затраты на механическую очистку и сушку масла, определяемые по индивидуальным расчетам (калькуляциям);

б) расход материальных ресурсов, перечень которых приведен в приложении 1;

в) расход и стоимость материальных ресурсов на сушку или контрольную подсушку статора и нагрев гидрогенератора для расклиновки и на промывочные операции при монтаже системы регулирования и подшипниковых узлов гидротурбин и гидрогенераторов, приведенные в приложении 2.

7. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства работ по монтажу оборудования в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

1. Расценки на монтаж гидротурбин, за исключением расценки 22-01-002-03, учитывают соединение частей камеры рабочего колеса на сварке и установку статора без механической обработки.

2. Стоимость монтажа пропеллерных гидротурбин определяется по расценкам табл. 22-01-001 с применением коэффициента 0,92.

3. В стоимости монтажа гидрогенераторов учтен монтаж цельного ротора. При монтаже генератора с ротором, имеющим монтажный разъем, к стоимости монтажа следует применять коэффициент 1,02.

4. В стоимости монтажа гидрогенератора со статором с бесстыковым сердечником (расценки 22-01-037-05 и 22-01-037-06) не учтены затраты на работы по доизготовлению статора, выполняемые заводом-изготовителем.

5. В расценках не учтены затраты на:

а) предварительную сушку обмоток статора и полюсов ротора генератора посторонним источником электрического тока (либо тепла) на местах их сборки до опускания ротора на место с испытанием повышенным напряжением, определяемые по индивидуальным расчетам (калькуляциям);

б) монтаж и соединение выводов гидрогенератора с распределительным устройством, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки";

в) монтаж регуляторов напряжения, приборов автоматики, аппаратуры возбуждения, гашения поля и релейной защиты генераторов, определяемые по соответствующим сборникам ФЕРм-2001.

6. Стоимость монтажа головных образцов новых типов гидроагрегатов определяется по соответствующим расценкам сборника с применением к затратам и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда рабочих, управляющих машиной) коэффициента 1,3.

| Шифр расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-монтаж-ников, чел.-ч. | Масса обору-дова-ния, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТУРБИНЫ ТАБЛИЦА 22-01-001. ГИДРОТУРБИНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-001-01 | 2,8 м, четырех-лопастная, мощность 5,75 МВт | 271090.76 | 86701.95 | 171340.57 | 12599.22 | 13048.24 | 8377.00 | 75 |
| 22-01-001-02 | 6 м, семи-лопастная, мощность 130 МВт | 803254.44 | 184747.50 | 553545.76 | 30799.94 | 64961.18 | 17850.00 | 473 |
| 22-01-001-03 | 8,5 м, семи-лопастная, мощность 230 МВт | 1417251.08 | 282296.25 | 993259.78 | 51436.35 | 141695.05 | 27275.00 | 1094 |
| ТАБЛИЦА 22-01-002. ГИДРОТУРБИНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор со спиральной камерой, поставляемый в сборе, диаметр рабочего колеса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-002-01 | 1,4 м, мощность 5,2 МВт | 169360.69 | 71316.00 | 89530.82 | 7504.35 | 8513.87 | 6792.00 | 49 |
| 22-01-002-02 | 2,2 м, мощность 82 МВт | 237334.79 | 84514.50 | 138134.04 | 8335.71 | 14686.25 | 8049.00 | 118,7 |
| Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор и спиральная камера, поставляемые частями, диаметр рабочего колеса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-002-03 | 4,2 м, мощность 238 МВт, статор с механической обработкой | 752740.69 | 143335.50 | 565533.03 | 21740.45 | 43872.16 | 13651.00 | 460 |
| 22-01-002-04 | 5,8 м, мощность 240 МВт, статор без механической обработки | 885119.38 | 225204.00 | 587998.26 | 29371.17 | 71917.12 | 21448.00 | 800 |
| 22-01-002-05 | 6,2 м, мощность 340 МВт, статор без механической обработки | 1132920.23 | 257092.50 | 792619.47 | 32668.99 | 83208.26 | 24485.00 | 922 |
| РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ КАМЕРЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЛИЦОВКИ ГИДРОТУРБИН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-01-016. КАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера металлическая сварная спиральная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой (статор-многогранник) из сталей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-016-01 | углеродистых | 8229.24 | 1638.56 | 5946.95 | 405.91 | 643.73 | 154.00 |  |
| 22-01-016-02 | низколегирован-ных | 10023.61 | 2213.12 | 7166.76 | 476.62 | 643.73 | 208.00 |  |
| 22-01-016-03 | легированных | 10569.18 | 2340.80 | 7584.65 | 504.56 | 643.73 | 220.00 |  |
| ТАБЛИЦА 22-01-017. ОБЛИЦОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНУСОВ ОТСАСЫВАЮЩИХ ТРУБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-017-01 | Облицовка металлическая конуса отсасывающей трубы из сегментов и звеньев | 17942.76 | 1398.77 | 5366.98 | 479.47 | 11177.01 | 137.00 |  |
| ТАБЛИЦА 22-01-018. ОБЛИЦОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕТОННЫХ СПИРАЛЬНЫХ КАМЕР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-018-01 | Облицовка металлическая бетонной спиральной камеры из вальцованных листов | 8267.97 | 1985.36 | 5676.70 | 477.85 | 605.91 | 184.00 |  |
| РАЗДЕЛ 3. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ К ГИДРОТУРБИНАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-01-021. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БЕЗ КОМБИНАТОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регуляторы скорости электрогидравлические без комбинатора, типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-021-01 | ЭГР-2И1-100-6.3-11 | 44425.97 | 20867.86 | 21967.63 | 1780.05 | 1590.48 | 1934.00 | 1,47 |
| 22-01-021-02 | ЭГР-2И1-150-9 | 48100.55 | 22594.26 | 23420.70 | 1909.08 | 2085.59 | 2094.00 | 1,933 |
| ТАБЛИЦА 22-01-022. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ КОМБИНАТОРОМ ВНЕ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регуляторы скорости электрогидравлические с электромеханическим комбинатором вне колонки управления, типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-022-01 | ЭГРК-2И1-100-8 | 42098.18 | 20587.32 | 19955.52 | 1695.30 | 1555.34 | 1908.00 | 2,147 |
| 22-01-022-02 | ЭГРК-2И1-150-8 | 78951.64 | 36837.06 | 39081.12 | 3228.10 | 3033.46 | 3414.00 | 2,67 |
| РАЗДЕЛ 4. МАСЛОНАПОРНЫЕ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-01-031. УСТАНОВКИ МАСЛОНАПОРНЫЕ С ОДНИМ СОСУДОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка маслонапорная с одним сосудом, объем гидроаккумулятора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-031-01 | до 8 м3 | 20511.20 | 6313.50 | 12905.07 | 735.86 | 1292.63 | 610.00 | 13,17 |
| 22-01-031-02 | до 16 м3 | 29236.37 | 8766.45 | 18357.09 | 2185.39 | 2112.83 | 847.00 | 21,69 |
| ТАБЛИЦА 22-01-032. УСТАНОВКИ МАСЛОНАПОРНЫЕ С ДВУМЯ СОСУДАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка маслонапорная с двумя сосудами, объем гидроаккумулятора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-032-01 | до 20 м3 | 31463.39 | 11917.50 | 16980.88 | 1447.39 | 2565.01 | 1135.00 | 26,27 |
| 22-01-032-02 | до 36 м3 | 53773.92 | 14574.00 | 34828.19 | 1958.09 | 4371.73 | 1388.00 | 44,06 |
| РАЗДЕЛ 5. ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-01-036. ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, диаметр ротора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-036-01 | 2,7 м, статор неразъемный, мощность 6,2 МВ·А | 141682.42 | 63010.80 | 65230.46 | 5063.90 | 13441.16 | 6088.00 | 67 |
| 22-01-036-02 | 5,2 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 37 МВ·А | 651505.57 | 168456.60 | 435820.84 | 18051.98 | 47228.13 | 16276.00 | 310 |
| 22-01-036-03 | 6,3 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 188 МВ·А | 1384720.95 | 384637.05 | 887869.50 | 33552.15 | 112214.40 | 37163.00 | 860 |
| 22-01-036-04 | 7,6 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 253 МВ·А | 2280262.11 | 414041.40 | 1738711.84 | 55117.50 | 127508.87 | 40004.00 | 1065 |
| ТАБЛИЦА 22-01-037. ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЗОНТИЧНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-037-01 | 3,7 м, статор со стыковым сердечником, мощность 48 МВ·А | 149382.83 | 72553.50 | 68559.34 | 4976.28 | 8269.99 | 7010.00 | 65 |
| 22-01-037-02 | 8,3 м, статор со стыковым сердечником, мощность 53 МВ·А | 851694.18 | 216594.45 | 585173.10 | 20965.97 | 49926.63 | 20927.00 | 418 |
| 22-01-037-03 | 10,4 м, статор со стыковым сердечником, мощность 87 МВ·А | 1497404.26 | 319452.75 | 1093332.33 | 29409.85 | 84619.18 | 30865.00 | 780 |
| 22-01-037-04 | 11,9 м, статор со стыковым сердечником, мощность 197 МВ·А | 1450955,77 | 396808.65 | 939163.74 | 40059.98 | 114983.38 | 38339.00 | 1100 |
| 22-01-037-05 | 9,3 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 220 МВ·А | 1339055.86 | 334284.30 | 890947.81 | 36136.46 | 113823.75 | 32298.00 | 1200 |
| 22-01-037-06 | 11,9 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 372 МВ·А | 2014409.54 | 408172.95 | 1441828.78 | 45270.70 | 164407.81 | 39437.00 | 1530 |

ОТДЕЛ 02. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Вводные указания

1. Грузоподъемность механизмов, имеющих две точки подвеса, принята по суммарной грузоподъемности.

2. В расценках учтены затраты на:

а) очистку, протравку, промывку, нейтрализацию, просушку и смазку труб, монтаж маслонасосных агрегатов, гидроцилиндров, колонок управления гидропанелей, гидробаков и маслопроводов гидравлических приводов;

б) монтаж подвесных устройств и тяговых органов механического оборудования (подвесок, штанг, сцепов, откидных подхватов);

в) присоединение концов шарнирно-пластинчатых цепей к затворам и противовесам при монтаже механизмов с пластинчатыми цепями.

3. В расценках не учтены затраты на:

а) монтаж устройства электрообогрева затворов, определяемые по расценкам сборников ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки" и ФЕРм-2001-11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;

б) заливку эпоксидным компаундом подушек и вкладышей, определяемые по расценкам табл. 22-02-075;

в) монтаж противовесов и балластов механического оборудования, определяемые по расценкам табл. 22-02-072;

г) монтаж распределительной и регулирующей арматуры маслопроводов гидравлических приводов (клапаны, вентили, фильтры, дроссели и др.). не установленных на маслонапорных агрегатах, определяемые по расценкам сборника ФЕРм-2001-12;

д) перестановку затворов из одного паза в другой, определяемые по индивидуальным расчетам (калькуляциям);

е) металлоконструкции монтажного назначения (кондукторы, кантователи, стеллажи и другие специальные приспособления), определяемые по соответствующим расценкам или по индивидуальным расчетам (калькуляциям).

| Шифр расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-монтаж-ников, чел.-ч. | Масса обору-дова-ния, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих-монтажников | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-001. МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМНЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-001-01 | до 0,2 т | 1016.84 | 657.52 | 267.94 | 57.75 | 91.38 | 64.40 |  |
| 22-02-001-02 | до 0,3 т | 1093.97 | 657.52 | 279.82 | 60.90 | 156.63 | 64.40 |  |
| 22-02-001-03 | до 0,5 т | 1320.81 | 716.74 | 358.39 | 84.29 | 245.68 | 70.20 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-002. МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМНЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-002-01 | до 2 т | 2106.34 | 883.27 | 908.41 | 169.86 | 314.66 | 87.80 |  |
| 22-02-002-02 | до 5 т | 1831.81 | 630.76 | 825.61 | 137.69 | 375.44 | 62.70 |  |
| 22-02-002-03 | до 10 т | 1392.40 | 370.21 | 742.60 | 94.86 | 279.59 | 36.80 |  |
| 22-02-002-04 | до 20 т | 946.26 | 242.45 | 424.63 | 52.71 | 279.18 | 24.10 |  |
| 22-02-002-05 | свыше 20 т | 810.78 | 185.10 | 270.74 | 28.53 | 354.94 | 18.40 |  |
| Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, двухбарабанный масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-002-06 | до 15 т, для обслуживания плоских затворов | 1578.63 | 247.48 | 893.20 | 74.40 | 437.95 | 24.60 |  |
| 22-02-002-07 | до 15 т, для обслуживания сегментных затворов | 2093.88 | 331.98 | 1244.24 | 89.38 | 517.66 | 33.00 |  |
| 22-02-002-08 | свыше 15 т, для обслуживания сегментных затворов | 1197.41 | 178.06 | 599.20 | 42.59 | 420.15 | 17.70 |  |
| 22-02-002-09 | до 50 т, для обслуживания плоских затворов | 1246.98 | 213.27 | 596.25 | 47.38 | 437.46 | 21.20 |  |
| 22-02-002-10 | свыше 50 т, для обслуживания затворов и решеток | 1272.73 | 165.99 | 639.49 | 43.45 | 467.25 | 16.50 |  |
| Механизм подъемный с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-002-11 | до 20 т | 2655.53 | 802.79 | 1292.52 | 161.54 | 560.22 | 79.80 |  |
| 22-02-002-12 | до 100 т | 2067.65 | 539.22 | 960.91 | 119.35 | 567.52 | 53.60 |  |
| 22-02-002-13 | до 150 т | 1425.45 | 235.40 | 700.58 | 50.39 | 489.47 | 23.40 |  |
| 22-02-002-14 | свыше 150 т | 1443.65 | 190.13 | 611.91 | 42.88 | 641.61 | 18.90 |  |
| Механизм подъемный с электрическим приводом цевочный (реечный), грузоподъемность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-002-15 | до 5 т | 3170.63 | 1109.92 | 1160.24 | 208.47 | 900.47 | 112.00 |  |
| 22-02-002-16 | до 25 т | 1439.31 | 215.05 | 323.53 | 47.57 | 900.73 | 21.70 |  |
| 22-02-002-17 | свыше 25 т | 1218.94 | 135.77 | 195.51 | 26.89 | 887.66 | 13.70 |  |
| Механизм подъемный с электрическим приводом винтовой, грузоподъемность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-002-18 | до 5 т | 5508.65 | 1951.64 | 2892.33 | 554.94 | 664.68 | 194.00 |  |
| 22-02-002-19 | до 10 т | 3663.69 | 1408.40 | 1590.67 | 301.63 | 664.62 | 140.00 |  |
| 22-02-002-20 | до 15 т | 3086.17 | 1146.84 | 1287.15 | 242.29 | 652.18 | 114.00 |  |
| 22-02-002-21 | до 20 т | 2500.13 | 860.13 | 974.41 | 181.32 | 665.59 | 85.50 |  |
| 22-02-002-22 | до 40 т | 1913.24 | 562.35 | 721.76 | 124.96 | 629.13 | 55.90 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-003. МЕХАНИЗМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-003-01 | 1, масса до 10 т | 4598.36 | 666.94 | 2539.88 | 171.22 | 1391.54 | 67.30 |  |
| 22-02-003-02 | 1, масса до 30 т | 2299.07 | 316.13 | 1177.21 | 78.47 | 805.73 | 31.90 |  |
| 22-02-003-03 | до 4, масса до 100 т | 2985.00 | 491.54 | 1671.61 | 104.43 | 821.85 | 49.60 |  |
| 22-02-003-04 | до 4, масса свыше 100 т | 2404.33 | 385.50 | 1219.25 | 76.33 | 799.58 | 38.90 |  |
| 22-02-003-05 | до 25, масса 250 т | 6339.94 | 1169.38 | 4343.92 | 276.33 | 826.64 | 118.00 |  |
| 22-02-003-06 | Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с горизонтальными цилиндрами | 5173.86 | 932.53 | 3243.60 | 298.12 | 997.73 | 90.10 |  |
| 22-02-003-07 | Механизм гидравлический подъемный, гидропривод ленточный | 1617.94 | 221.98 | 549.16 | 39.43 | 846.80 | 22.40 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ПОДЪЕМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-010. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОЗЛОВЫЕ И ПОЛУКОЗЛОВЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран специальный гидротехнический козловой и полукозловой с электрическим приводом (без очистных механизмов), грузоподъемность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-010-01 | до 16 т | 2473.34 | 429.84 | 1739.68 | 120.68 | 303.82 | 42.10 |  |
| 22-02-010-02 | до 100 т | 1893.23 | 361.43 | 1175.43 | 79.06 | 356.37 | 35.40 |  |
| 22-02-010-03 | до 150 т | 1502.13 | 240.96 | 912.73 | 61.29 | 348.44 | 23.60 |  |
| 22-02-010-04 | свыше 150 т | 1329.71 | 192.97 | 789.38 | 56.80 | 347.36 | 18.90 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-011. МЕХАНИЗМЫ МОНОРЕЛЬСОВЫЕ (ПОДВЕСНЫЕ ТЕЛЕЖКИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизм монорельсовый, грузоподъемность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-011-01 | до 5 т | 3238.33 | 802.12 | 1836.44 | 241.34 | 599.77 | 82.10 |  |
| 22-02-011-02 | до 20 т | 1606.86 | 382.98 | 643.29 | 96.38 | 580.59 | 39.20 |  |
| 22-02-011-03 | свыше 20 т | 1365.75 | 262.81 | 527.72 | 72.94 | 575.22 | 26.90 |  |
| РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМЫ ОЧИСТНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-020. МЕХАНИЗМЫ ОЧИСТНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРАНАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-020-01 | до 2 т | 2473.97 | 787.63 | 1587.60 | 258.94 | 98.74 | 76.10 |  |
| 22-02-020-02 | до 3 т | 1969.14 | 629.28 | 1265.99 | 206.08 | 73.87 | 60.80 |  |
| 22-02-020-03 | до 10 т | 1797.30 | 435.74 | 686.68 | 100.63 | 674.88 | 42.10 |  |
| 22-02-020-04 | свыше 10 т | 1606.64 | 350.86 | 590.71 | 80.62 | 665.07 | 33.90 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-021. МАШИНЫ РЕШЕТКООЧИСТНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина решеткоочистная самоходная, тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-021-01 | РН | 840.58 | 482.62 | 292.47 | 81.78 | 65.49 | 48.70 |  |
| 22-02-021-02 | РВ | 1025.35 | 609.47 | 350.39 | 99.42 | 65.49 | 61.50 |  |
| 22-02-021-03 | РТ, подвесная | 3683.20 | 1783.80 | 1833.86 | 350,64 | 65.54 | 180.00 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-022. СЕТКИ ВОДООЧИСТНЫЕ, ВРАЩАЮЩИЕСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетка водоочистная вращающаяся, габаритная, масса комплекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-022-01 | до 10 т | 2067.93 | 433.93 | 1032.40 | 112.78 | 601.60 | 42.50 |  |
| 22-02-022-02 | свыше 10 т | 1779.40 | 328.76 | 837.08 | 91.74 | 613.56 | 32.20 |  |
| 22-02-022-03 | Сетка водоочистная вращающаяся, негабаритная | 1854.08 | 364.50 | 930.95 | 102.55 | 558.63 | 35.70 |  |
| РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ЗАТВОРОВ, ШЛЮЗОВЫХ ВОРОТ И СОРОУДЕРЖИВАЮЩИХ РЕШЕТОК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-030. ПОДВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЯГОВЫЕ ОРГАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т (расценки 01-11); компл. (расценка 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-030-01 | механическая, грузоподъемность до 10 т | 1077.78 | 501.45 | 502.29 | 123.63 | 74.04 | 50.60 |  |
| 22-02-030-02 | механическая с клещевым захватом | 1346.48 | 638.20 | 634.23 | 151.04 | 74.05 | 64.40 |  |
| 22-02-030-03 | электро-механическая | 471.56 | 146.67 | 250.45 | 45.62 | 74.44 | 14.80 |  |
| Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная с электрогидроприводом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-030-04 | с одной точкой подвеса, габаритная | 1153.35 | 384.51 | 351.21 | 66.60 | 417.63 | 38.80 |  |
| 22-02-030-05 | с одной точкой подвеса, негабаритная | 1293.32 | 336.92 | 381.75 | 64.68 | 572.65 | 34.20 |  |
| 22-02-030-06 | с двумя точками подвеса | 1145.47 | 236.85 | 293.80 | 45.52 | 614.82 | 23.90 |  |
| Подвесное устройство и тяговый орган, подхват, грузоподъемность: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-030-07 | до 10 т | 2735.30 | 1378.35 | 1120.63 | 84.04 | 236.32 | 135.00 |  |
| 22-02-030-08 | до 20 т | 1563.13 | 720.83 | 614.94 | 66.75 | 227.36 | 70.60 |  |
| 22-02-030-09 | до 60 т | 924.16 | 274.65 | 410.66 | 50.19 | 238.85 | 26.90 |  |
| 22-02-030-10 | до 100 т | 889.80 | 217.47 | 433.48 | 56.05 | 238.85 | 21.30 | - |
| 22-02-030-11 | свыше 100 т | 786.38 | 217.47 | 330.06 | 40.97 | 238.85 | 21.30 | - |
| 22-02-030-12 | Подвесное устройство и тяговый орган, тяга для сегментных затворов | 1092.30 | 274.65 | 675.18 | 82.26 | 142.47 | 26.90 | 0,69 |
| ТАБЛИЦА 22-02-031. ШАРНИРЫ ОПОРНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шарниры опорные сегментных затворов, масса комплекта на затвор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-031-01 | до 10 т | 2869.80 | 486.58 | 1557.70 | 133.65 | 825.52 | 49.10 |  |
| 22-02-031-02 | свыше 10 т | 1679.40 | 187.30 | 818.49 | 55.81 | 673.61 | 18.90 |  |
| РАЗДЕЛ 5. ЗАТВОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-040. ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-040-01 | до 1 т | 7008.34 | 1666.35 | 4231.95 | 474.32 | 1110.04 | 161.00 |  |
| 22-02-040-02 | до 2 т | 4361.39 | 833.18 | 2445.06 | 244.22 | 1083.15 | 80.50 |  |
| 22-02-040-03 | до 5 т | 3789.13 | 678.96 | 2006.89 | 191.62 | 1103.28 | 65.60 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-041. ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ И СЕКЦИОННЫЕ ИЗ ГАБАРИТНЫХ СЕКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затвор плоский скользящий габаритный и секционный из габаритных секций, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-041-01 | от 5 до 30 т | 7062.52 | 387.82 | 749.59 | 91.05 | 5925.11 | 33.90 |  |
| 22-02-041-02 | свыше 30 т | 2814.14 | 236.81 | 807.66 | 69.61 | 1769.67 | 20.70 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-042. ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ КОЛЕСНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И СЕКЦИОННЫЕ ИЗ ГАБАРИТНЫХ СЕКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затвор плоский колесный габаритный и секционный из габаритных секций, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-042-01 | от 5 до 10 т | 2061.11 | 369.41 | 707.27 | 88.16 | 984.43 | 38.40 |  |
| 22-02-042-02 | свыше 10 т | 1612.21 | 101.01 | 513.54 | 36.37 | 997.66 | 10.50 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-043. ЗАТВОРЫ НЕГАБАРИТНЫЕ И ИЗ НЕГАБАРИТНЫХ СЕКЦИЙ ПЛОСКИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ И КОЛЕСНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский скользящий, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-043-01 | до 70 т | 2697.28 | 359.51 | 1231.73 | 75.67 | 1106.04 | 31.90 |  |
| 22-02-043-02 | свыше 70 т | 2406.02 | 318.94 | 990.19 | 64.94 | 1096.89 | 28.30 |  |
| 22-02-043-03 | Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский колесный | 2161.91 | 265.97 | 823.35 | 59.83 | 1072.59 | 23.60 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-044. ЗАТВОРЫ СЕГМЕНТНЫЕ (БЕЗ ОПОРНЫХ ШАРНИРОВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затвор сегментный (без опорных шарниров): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-044-01 | поверхностный негабаритный | 3029.56 | 572.00 | 1546.05 | 81.79 | 911.51 | 50.00 |  |
| 22-02-044-02 | уравновешенный (полноповоротный) | 2023.89 | 361.50 | 942.91 | 77.73 | 719.48 | 31.60 |  |
| 22-02-044-03 | глубинный негабаритный | 3732.68 | 463.32 | 1786.94 | 97.80 | 1482.42 | 40.50 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-045. ЗАТВОРЫ НАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затвор конусный напорный трубопроводов, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-045-01 | до 20 т | 5185.36 | 640.67 | 3309.23 | 189.42 | 1235.46 | 61.90 |  |
| 22-02-045-02 | свыше 20 т | 3283.49 | 344.66 | 1743.26 | 101.18 | 1195.57 | 33.30 |  |
| РАЗДЕЛ 6. СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕШЕТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-050. РЕШЕТКИ СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ ГЛУБИННЫХ ОТВЕРСТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решетка сороудерживающая глубинных отверстий, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-050-01 | до 1 т | 2299.36 | 523.71 | 1219.62 | 147.05 | 556.03 | 50.60 |  |
| 22-02-050-02 | до 5 т | 1401.67 | 276.78 | 572.81 | 66.80 | 552.08 | 25.30 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-051. РЕШЕТКИ СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ И СЕКЦИОННЫЕ ИЗ ГАБАРИТНЫХ СЕКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решетка сороудерживающая габаритная и секционная из габаритных секций, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-051-01 | от 5 до 30 т | 1638.37 | 320.91 | 704.30 | 72.21 | 613.16 | 31.90 |  |
| 22-02-051-02 | свыше 30 т | 1412.31 | 225.34 | 583.51 | 58.89 | 603.46 | 22.40 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-052. РЕШЕТКИ СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ НЕГАБАРИТНЫЕ И ИЗ НЕГАБАРИТНЫХ СЕКЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решетка сороудерживающая негабаритная и из негабаритных секций, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-052-01 | до 50 т | 1819.29 | 279.75 | 938.85 | 92.96 | 600.69 | 27.40 |  |
| 22-02-052-02 | свыше 50 т | 1700.43 | 265.46 | 825.77 | 81.50 | 609.20 | 26.00 |  |
| РАЗДЕЛ 7. ШЛЮЗНЫЕ ВОРОТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-060. ВОРОТА ШЛЮЗНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ворота шлюзные двустворчатые стоечные, ригельные и стоечно-ригельные, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-060-01 | до 100 т | 4362.43 | 309.75 | 734.34 | 45.12 | 3318.34 | 29.50 |  |
| 22-02-060-02 | свыше 100 т | 3655.81 | 247.80 | 656.62 | 39.16 | 2751.39 | 23.60 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-061. ВОРОТА ШЛЮЗНЫЕ ОПУСКНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-061-01 | Ворота шлюзные опускные, масса до 300 т | 2248.88 | 266.94 | 1095.54 | 82.15 | 886.40 | 24.40 |  |
| РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-070. СИСТЕМА ВОЗДУХООБДУВА ЗАТВОРОВ И ВОРОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система пневматическая воздухообдува затворов и ворот для поддержания майны, ширина камеры шлюза: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-070-01 | 14 м | 1418.27 | 317.46 | 925.50 | 63.14 | 175.31 | 33.00 |  |
| 22-02-070-02 | 30 м | 1538.00 | 306.88 | 810.26 | 52.41 | 420.86 | 31.90 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-071. УСТРОЙСТВА СМАЗОЧНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-071-01 | Устройство смазочное пяты и оси гальсбанта двустворчатых ворот | 902.20 | 528.88 | 373.32 | 88.34 | - | 51.80 | 0,31 |
| ТАБЛИЦА 22-02-072. ПРОТИВОВЕСЫ И БАЛЛАСТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противовес к механизмам с пластинчатыми цепями, масса комплекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-072-01 | до 6 т | 757.60 | 45.02 | 370.96 | 22.15 | 341.62 | 4.68 |  |
| 22-02-072-02 | свыше 6 т | 692.11 | 45.02 | 305.47 | 18.73 | 341.62 | 4.68 |  |
| 22-02-072-03 | Балласт чугунный плоских глубинных затворов | 821.61 | 60.24 | 419.75 | 25.39 | 341.62 | 5.90 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-073. ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тележка для перевозки оборудования самоходная, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-073-01 | до 2 т | 2294.13 | 341.55 | 1799.34 | 101.90 | 153.24 | 33.00 |  |
| 22-02-073-02 | свыше 2 т | 1046.58 | 134.55 | 758.59 | 44.69 | 153.44 | 13.00 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-074. РЫМЫ ПЛАВУЧИЕ, ПОПЛАВКОВЫЕ УСТРОЙСТВА, УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т (расценки 01, 02); компл. (расценки 03-05) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рым плавучий, швартовое усилие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-074-01 | 10 т | 843.41 | 320.59 | 111.05 | 11.98 | 411.77 | 31.40 | - |
| 22-02-074-02 | 30 т | 1379.93 | 263.42 | 102.29 | 11.13 | 1014.22 | 25.80 | - |
| 22-02-074-03 | Устройство поплавковое | 1019.44 | 228.70 | 682.50 | 84.84 | 108.24 | 22.40 | 0,336 |
| Устройство измерения уровня воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-074-04 | с уровнемером мембранного типа | 2975.65 | 1006.31 | 1969.34 | 266.35 | - | 103.00 | 0,87 |
| 22-02-074-05 | с уровнемером типа УБ-Э | 1467.99 | 776.71 | 691.28 | 81.92 | - | 79.50 | 2,31 |
| ТАБЛИЦА 22-02-075. ЗАЛИВКА ВКЛАДЫШЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-075-01 | Заливка вкладышей баббитом | 62.97 | 1.19 | 3.48 | 0.32 | 58.30 | 0.12 |  |
| ТАБЛИЦА 22-02-076. МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И ТЯГОВЫЕ ОРГАНЫ (ПРИ ПЕРЕСТАНОВКЕ И ЗАМЕНЕ ИЗНОСИВШИХСЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т (расценки 01-18); м (расценки 19, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч. цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-076-01 | до 0,5 т | 12541.46 | 2388.31 | 9613.33 | 667.39 | 539.82 | 241.00 |  |
| 22-02-076-02 | до 3 т | 5194.02 | 1248.66 | 3515.12 | 264.46 | 430.24 | 126.00 |  |
| 22-02-076-03 | до 20 т | 1652.67 | 327.03 | 899.99 | 74.03 | 425.65 | 33.00 |  |
| 22-02-076-04 | свыше 20 т | 1029.05 | 254.69 | 348.71 | 38.79 | 425.65 | 25.70 |  |
| Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч. штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-076-05 | до 0,5 т | 12388.63 | 2132.72 | 10255.91 | 573.74 | - | 212.00 |  |
| 22-02-076-06 | до 1 т | 3684.49 | 677.04 | 3007.45 | 170.10 | - | 67.30 |  |
| 22-02-076-07 | до 5 т | 1185.22 | 213.27 | 971.95 | 56.80 | - | 21.20 |  |
| 22-02-076-08 | до 10 т | 687.67 | 130.78 | 556.89 | 33.76 | - | 13.00 |  |
| 22-02-076-09 | свыше 10 т | 382.91 | 82.39 | 300.52 | 20.22 | - | 8.19 |  |
| Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч. опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-076-10 | устройство пятовое | 1530.92 | 202.98 | 422.50 | 19.58 | 905.44 | 21.10 |  |
| 22-02-076-11 | гальсбанты | 2814.89 | 395.36 | 925.18 | 75.87 | 1494.35 | 39.30 |  |
| 22-02-076-12 | подушки упорные и опорные | 1087.16 | 164.98 | 286.68 | 17.25 | 635.50 | 16.40 |  |
| 22-02-076-13 | части опорно-ходовые откатных ворот | 1540.39 | 178.06 | 854.55 | 49.74 | 507.78 | 17.70 |  |
| 22-02-076-14 | части опорно-ходовые плоских скользящих затворов (кроме полозьев) | 4427.74 | 510.04 | 2982.59 | 169.63 | 935.11 | 50.70 |  |
| Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч. части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-076-15 | до 3 т | 2719.77 | 419.50 | 2147.74 | 124.69 | 152.53 | 41.70 |  |
| 22-02-076-16 | до 5 т | 2166.26 | 296.77 | 1716.01 | 100.07 | 153.48 | 29.50 |  |
| 22-02-076-17 | до 10 т | 1722.98 | 237.42 | 1333.03 | 77.60 | 152.53 | 23.60 |  |
| 22-02-076-18 | свыше 10 т | 1098.86 | 165.99 | 779.39 | 46.23 | 153.48 | 16.50 |  |
| Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч. полозья опорные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-076-19 | затворов плоских скользящих габаритных и из габаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в горизонтальном положении | 1737.94 | 235.00 | 1224.28 | 151.49 | 278.66 | 25.00 | 0,184 |
| 22-02-076-20 | затворов скользящих негабаритных и секционных из негабаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в вертикальном положении | 755.77 | 89.49 | 387.62 | 47.57 | 278.66 | 9.52 | 0,198 |

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

| № пп. | Материальные ресурсы | Норма отходов, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Арматура запорная и регулирующая для трубопроводов (задвижки, вентили, краны, клапаны) диаметром до 200 мм | — |
| 2 | Кронштейны (консоли) металлические и деревянные | — |
| 3 | Детали крепежные всех типов и размеров | 2 |
| 4 | Клинья пазовые и полюсные | 3 |
| 5 | Облицовки металлические из профильных листов | — |
| 6 | Опоры металлические | — |
| 7 | Трубы стальные, медные, свинцовые | 3 |
| 8 | Шипы, стержни и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений | 3 |

Приложение 2

РАСХОД И СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА СУШКУ ИЛИ КОНТРОЛЬНУЮ ПОДСУШКУ СТАТОРА И НАГРЕВ РОТОРА ГИДРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ РАСКЛИНОВКИ И НА ПРОМЫВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ ГИДРОТУРБИН И ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 1

Расход и стоимость электроэнергии на сушку статора

и нагрев ротора гидрогенератора для расклиновки

| Шифр расценки | Электроэнергия, кВт.ч/руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | на сушку или контрольную просушку статора генератора | на нагрев ротора гидрогенератора для расклиновки |
| 22-01-036-01 | 2500/1075 | — |
| 22-01-036-02 | 12800/5504 | 1835/789,05 |
| 22-01-036-03 | 56400/24252 | 9400/4042 |
| 22-01-036-04 | 75900/32637 | 12650/5439,50 |
| 22-01-038-01 | 2280/980,40 | — |
| 22-01-038-02 | 15900/6837 | 2650/1139,50 |
| 22-01-038-03 | 26010/11184,30 | 4335/1864,05 |
| 22-01-038-04 | 59100/25413 | 9850/4235,50 |
| 22-01-038-05 | 70500/30315 | 11750/5052,50 |
| 22-01-038-06 | 93000/39990 | 14880/6398,40 |

Таблица 2

Расход и стоимость электроэнергии на испытание цевочных (реечных) механизмов и устройств измерения уровня воды

| Шифр расценки | Электроэнергия, кВт.ч/руб. |  | Шифр расценки | Электроэнергия, кВт.ч/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-02-002-16 | 139/59,77 |  | 22-02-074-04 | 148/63,64 |
| 22-02-002-17 | 25/10,75 |  | 22-02-074-05 | 56/24,08 |

Таблица 3

Расход и стоимость турбинного масла на промывочные операции при монтаже оборудования системы регулирования и подшипниковых узлов гидротурбины, а также подшипниковых узлов и подпятников гидрогенераторов

| Шифр расценки | Масло турбинное, кг/руб. |  | Шифр расценки | Масло турбинное, кг/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-01-001-01 | 320/2307,20 |  | 22-01-036-02 | 332/2393,72 |
| 22-01-001-02 | 800/5768 |  | 22-01-036-03 | 920/6633,20 |
| 22-01-001-03 | 2000/14420 |  | 22-01-036-04 | 1065/7678,65 |
| 22-01-002-01 | 170/1225,70 |  | 22-01-038-01 | 130/937,30 |
| 22-01-002-02 | 410/2956,10 |  | 22-01-038-02 | 650/4686,50 |
| 22-01-002-03 | 1450/10454,50 |  | 22-01-038-03 | 1200/8652 |
| 22-01-002-04 | 2500/18025 |  | 22-01-038-04 | 1300/9373 |
| 22-01-002-05 | 2900/20909 |  | 22-01-038-05 | 1850/13338,5 |
| 22-01-036-01 | 105/757,05 |  | 22-01-038-06 | 2100/15141 |

Приложение 3

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование машин и механизмов | Ед. изм. | Сметная расценка, руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 239.11 | 13.50 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 120.52 | 15.42 |
| 020406 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 80 т | маш.-ч | 196.09 | 25.10 |
| 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | 120.24 | 15.42 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 142.30 | 18.16 |
| 020421 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 250 т | маш.-ч | 455.65 | 27.00 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 168.73 | 13.50 |
| 020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | 283.37 | 14.40 |
| 020819 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т | маш.-ч | 380.21 | 14.40 |
| 020820 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 200 т | маш.-ч | 421.97 | 14.40 |
| 020821 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 250 т | маш.-ч | 450.36 | 14.40 |
| 020822 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 320 т | маш.-ч | 502.45 | 14.40 |
| 020823 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 400 т | маш.-ч | 628.02 | 14.40 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 96.80 | 13.50 |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 134.77 | 13.50 |
| 030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0.90 | — |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 1.00 | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 8.20 | — |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 29.08 | 10.06 |
| 031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 3.34 | — |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 5.03 | — |
| 031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 7.01 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.10 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки |  | 1.20 | — |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 С | маш.-ч | 6.70 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 90.00 | 10.06 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129.80 | 10.06 |
| 251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.-ч | 3.16 | — |
| 252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.-ч | 8.95 | — |
| 310155 | Агрегаты электронасосные 7,2 м3/ч | маш.-ч | 18.68 | — |
| 330202 | Дрели пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 15.82 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1.95 | — |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5.13 | — |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.41 | — |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 17.95 | — |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 19.20 | — |
| 350150 | Гайковерты пневматические | маш.-ч | 25.70 | — |
| 350203 | Маслонасосы шестеренные 3.6 м3/час | маш.-ч | 1.55 | — |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 1.11 | — |
| 351001 | Установки передвижные маслоочистительные (центрифуга) | маш.-ч | 19.67 | — |
| 351151 | Фильтр-пресс | маш.-ч | 2.25 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.40 | — |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 95.53 | — |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15т | маш.-ч | 104.42 | — |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 105.86 | — |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 28.65 | — |

Приложение 4

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование материальных ресурсов | Ед. изм. | Сметная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 1160.00 |
| 101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 10285.61 |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 8892.00 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4488.40 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 4770.00 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 3040.00 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 19800.00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606.90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 22.60 |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 26891.18 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119.00 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 9266.00 |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 5850.00 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 16950.00 |
| 101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм | т | 16700.00 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200.00 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 13232.00 |
| 101-0847 | Растворитель для лакокрасочных материалов № 649 | т | 9630.00 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13.56 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 9661.50 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 4695.66 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 5817.58 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 5085.00 |
| 101-0993 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | 5451.52 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 5628.02 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | 5374.30 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 6800.00 |
| 101-1034 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 20-24 | т | 5095.54 |
| 101-1052 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 20-24 | т | 8280.00 |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I, диаметром 12 мм | т | 2686.00 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 4688.32 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667.00 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6,0 до 8,0 мм включительно | кг | 24.53 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 10362.00 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695.00 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 37.43 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 37.29 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15.14 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23.09 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774.50 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900.00 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84.75 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | т | 10971.06 |
| 101-2089 | Сталь марки 08Х18Н10Т, 4-16 мм | т | 13500.00 |
| 101-2090 | Сталь марки IV Н10КП, 4 мм | т | 5600.00 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 5941.89 |
| 101-9012 | Холст парусиновый | м2 | 8.45 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 10.85 |
| 101-9249 | Масло компрессорное | кг | 9.91 |
| 101-9268 | Проволока сварочная легированная | кг | 14.20 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 15.26 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 15.26 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 26.44 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 1980.00 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 2156.00 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 684.00 |
| 102-0108 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | 1355.00 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1247.00 |
| 102-0261 | Фанера клеенная, марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 3 мм | м3 | 4860.00 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 266.67 |
| 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 9360.00 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 1205.70 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 48302.00 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 53562.00 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 2734.60 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 40500.00 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 19610.00 |
| 113-0354 | Кислота ортофосфорная техническая, сорт 1 | т | 11118.00 |
| 113-9216-1 | Тринатрийфосфат технический | кг | 6.38 |
| 113-9400-1 | Эмаль маслостойкая | кг | 41.44 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0.1 т | т | 10508.00 |
| 201-9405 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой 0,1-0,5 т | т | 10046.00 |
| 201-9414 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т | т | 9800.00 |
| 201-9416 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т | т | 9400.00 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 40.70 |
| 411-0041 | Электроэнергия | квт-ч | 0.43 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 390.00 |
| 500-9603-1 | Фольга медная M1 | кг | 602.70 |
| 500-9611 | Кварц искусственный | кг | 11.30 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 5.95 |
| 517-0287 | Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 6002000 и 6001500 мм, толщиной 0.4, 0.5 мм | т | 77450.20 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 158200.00 |
| 522-0009 | Баббиты оловянные и свинцовые марки Б16 | т | 42973.34 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 8.60 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 5.00 |
| 542-0049 | Смазка Торсиол-55 | кг | 9.70 |
| 542-0052 | Смазка контактная графитовая | кг | 7.80 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 49.80 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 44.97 |
| 542-0056 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | 23.59 |
| 542-9020 | Смазка ЦИАБИМ-203 | кг | 27.50 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 12.80 |
| 544-0021 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм включительно | кг | 107.51 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 47.57 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22-01-001-01 | 500-9603 | кг | 0.87 | 500-9603-1 | кг | 0.87 |
| 22-01-001-02 | 500-9603 | кг | 6.92 | 500-9603-1 | кг | 6.92 |
| 22-01-001-03 | 500-9603 | кг | 13.3 | 500-9603-1 | кг | 13.3 |
| 22-01-002-01 | 500-9603 | кг | 1.12 | 500-9603-1 | кг | 1.12 |
| 22-01-002-02 | 500-9603 | кг | 2.97 | 500-9603-1 | кг | 2.97 |
| 22-01-002-03 | 500-9603 | кг | 10.35 | 500-9603-1 | кг | 10.35 |
| 22-01-002-04 | 500-9603 | кг | 19.7 | 500-9603-1 | кг | 19.7 |
| 22-01-002-05 | 500-9603 | кг | 23.9 | 500-9603-1 | кг | 23.9 |
| 22-01-021-01 | 500-9603 | кг | 0.066 | 500-9603-1 | кг | 0.066 |
| 22-01-021-02 | 500-9603 | кг | 0.087 | 500-9603-1 | кг | 0.087 |
| 22-01-022-01 | 500-9603 | кг | 0.037 | 500-9603-1 | кг | 0.037 |
| 22-01-022-02 | 500-9603 | кг | 0.113 | 500-9603-1 | кг | 0.113 |
| 22-01-031-01 | 500-9603 | кг | 0.59 | 500-9603-1 | кг | 0.59 |
| 22-01-031-02 | 500-9603 | кг | 0.97 | 500-9603-1 | кг | 0.97 |
| 22-01-032-01 | 500-9603 | кг | 1.18 | 500-9603-1 | кг | 1.18 |
| 22-01-032-02 | 500-9603 | кг | 1.98 | 500-9603-1 | кг | 1.98 |
| 22-01-036-01 | 113-9400 | кг | 2.7 | 113-9400-1 | кг | 2.7 |
| 22-01-036-02 | 113-9400 | кг | 11.7 | 113-9400-1 | кг | 11.7 |
| 22-01-036-03 | 113-9400 | кг | 37.8 | 113-9400-1 | кг | 37.8 |
| 22-01-036-04 | 113-9400 | кг | 44.1 | 113-9400-1 | кг | 44.1 |
| 22-01-037-01 | 113-9400 | кг | 2.6 | 113-9400-1 | кг | 2.6 |
| 22-01-037-02 | 113-9400 | кг | 16.6 | 113-9400-1 | кг | 16.6 |
| 22-01-037-03 | 113-9400 | кг | 35.6 | 113-9400-1 | кг | 35.6 |
| 22-01-037-04 | 113-9400 | кг | 59.7 | 113-9400-1 | кг | 59.7 |
| 22-01-037-05 | 113-9400 | кг | 50.1 | 113-9400-1 | кг | 50.1 |
| 22-01-037-06 | 113-9400 | кг | 71.6 | 113-9400-1 | кг | 71.6 |
| 22-02-003-01 | 113-9216 | кг | 0.007 | 113-9216-1 | кг | 0.007 |
|  | 113-9400 | кг | 0.08 | 113-9400-1 | кг | 0.08 |
| 22-02-003-02 | 113-9216 | кг | 0.004 | 113-9216-1 | кг | 0.004 |
|  | 113-9400 | кг | 0.08 | 113-9400-1 | кг | 0.08 |
| 22-02-003-03 | 113-9216 | кг | 0.01 | 113-9216-1 | кг | 0.01 |
|  | 113-9400 | кг | 0.1 | 113-9400-1 | кг | 0.1 |
| 22-02-003-04 | 113-9216 | кг | 0.2 | 113-9216-1 | кг | 0.2 |
|  | 113-9400 | кг | 0.4 | 113-9400-1 | кг | 0.4 |
| 22-02-003-05 | 113-9216 | кг | 0.3 | 113-9216-1 | кг | 0.3 |
|  | 113-9400 | кг | 0.3 | 113-9400-1 | кг | 0.3 |
| 22-02-003-06 | 113-9216 | кг | 0.4 | 113-9216-1 | кг | 0.4 |
|  | 113-9400 | кг | 0.22 | 113-9400-1 | кг | 0.22 |
| 22-02-003-07 | 113-9216 | кг | 0.001 | 113-9216-1 | кг | 0.001 |
|  | 113-9400 | кг | 0.023 | 113-9400-1 | кг | 0.023 |
| 22-02-045-01 | 500-9603 | кг | 0.06 | 500-9603-1 | кг | 0.06 |
| 22-02-045-02 | 500-9603 | кг | 0.06 | 500-9603-1 | кг | 0.06 |
| 22-02-070-01 | 113-9400 | кг | 0.14 | 113-9400-1 | кг | 0.14 |
| 22-02-070-02 | 113-9400 | кг | 0.35 | 113-9400-1 | кг | 0.35 |

Содержание

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТУРБИНЫ

ТАБЛИЦА 22-01-001. ГИДРОТУРБИНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВОРОТНО-ЛОПАСТНЫЕ

ТАБЛИЦА 22-01-002. ГИДРОТУРБИНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫЕ

РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ КАМЕРЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЛИЦОВКИ ГИДРОТУРБИН

ТАБЛИЦА 22-01-016. КАМЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 22-01-017. ОБЛИЦОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНУСОВ ОТСАСЫВАЮЩИХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 22-01-018. ОБЛИЦОВКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЕТОННЫХ СПИРАЛЬНЫХ КАМЕР

РАЗДЕЛ 3. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ К ГИДРОТУРБИНАМ

ТАБЛИЦА 22-01-021. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БЕЗ КОМБИНАТОРА

ТАБЛИЦА 22-01-022. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ КОМБИНАТОРОМ ВНЕ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 4. МАСЛОНАПОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ТАБЛИЦА 22-01-031. УСТАНОВКИ МАСЛОНАПОРНЫЕ С ОДНИМ СОСУДОМ

ТАБЛИЦА 22-01-032. УСТАНОВКИ МАСЛОНАПОРНЫЕ С ДВУМЯ СОСУДАМИ

РАЗДЕЛ 5. ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ТАБЛИЦА 22-01-036. ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

ТАБЛИЦА 22-01-037. ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЗОНТИЧНЫЕ

ОТДЕЛ 02. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

ТАБЛИЦА 22-02-001. МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМНЫЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 22-02-002. МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМНЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 22-02-003. МЕХАНИЗМЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНЫЕ

РАЗДЕЛ 2. ПОДЪЕМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ТАБЛИЦА 22-02-010. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОЗЛОВЫЕ И ПОЛУКОЗЛОВЫЕ

ТАБЛИЦА 22-02-011. МЕХАНИЗМЫ МОНОРЕЛЬСОВЫЕ (ПОДВЕСНЫЕ ТЕЛЕЖКИ)

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМЫ ОЧИСТНЫЕ

ТАБЛИЦА 22-02-020. МЕХАНИЗМЫ ОЧИСТНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРАНАХ

ТАБЛИЦА 22-02-021. МАШИНЫ РЕШЕТКООЧИСТНЫЕ.

ТАБЛИЦА 22-02-022. СЕТКИ ВОДООЧИСТНЫЕ. ВРАЩАЮЩИЕСЯ

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ЗАТВОРОВ, ШЛЮЗОВЫХ ВОРОТ И СОРОУДЕРЖИВАЮЩИХ РЕШЕТОК

ТАБЛИЦА 22-02-030. ПОДВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЯГОВЫЕ ОРГАНЫ

ТАБЛИЦА 22-02-031. ШАРНИРЫ ОПОРНЫЕ

РАЗДЕЛ 5. ЗАТВОРЫ

ТАБЛИЦА 22-02-040 ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ ГАБАРИТНЫЕ

ТАБЛИЦА 22-02-041. ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ И СЕКЦИОННЫЕ ИЗ ГАБАРИТНЫХ СЕКЦИЙ

ТАБЛИЦА 22-02-042. ЗАТВОРЫ ПЛОСКИЕ КОЛЕСНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ И СЕКЦИОННЫЕ ИЗ ГАБАРИТНЫХ СЕКЦИЙ

ТАБЛИЦА 22-02-043. ЗАТВОРЫ НЕГАБАРИТНЫЕ И ИЗ НЕГАБАРИТНЫХ СЕКЦИЙ ПЛОСКИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ И КОЛЕСНЫЕ

ТАБЛИЦА 22-02-044. ЗАТВОРЫ СЕГМЕНТНЫЕ (БЕЗ ОПОРНЫХ ШАРНИРОВ)

ТАБЛИЦА 22-02-045. ЗАТВОРЫ НАПОРНЫЕ ТРУБОПРОВОДОВ

РАЗДЕЛ 6. СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕШЕТКИ

ТАБЛИЦА 22-02-050 РЕШЕТКИ СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ ГЛУБИННЫХ ОТВЕРСТИЙ

ТАБЛИЦА 22-02-051. РЕШЕТКИ СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ ГАБАРИТНЫЕ И СЕКЦИОННЫЕ ИЗ ГАБАРИТНЫХ СЕКЦИЙ

ТАБЛИЦА 22-02-052. РЕШЕТКИ СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ НЕГАБАРИТНЫЕ И ИЗ НЕГАБАРИТНЫХ СЕКЦИЙ

РАЗДЕЛ 7. ШЛЮЗНЫЕ ВОРОТА

ТАБЛИЦА 22-02-060. ВОРОТА ШЛЮЗНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ

ТАБЛИЦА 22-02-061. ВОРОТА ШЛЮЗНЫЕ ОПУСКНЫЕ

РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 22-02-070. СИСТЕМА ВОЗДУХООБДУВА ЗАТВОРОВ И ВОРОТ

ТАБЛИЦА 22-02-071. УСТРОЙСТВА СМАЗОЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 22-02-072. ПРОТИВОВЕСЫ И БАЛЛАСТЫ

ТАБЛИЦА 22-02-073. ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 22-02-074. РЫМЫ ПЛАВУЧИЕ, ПОПЛАВКОВЫЕ УСТРОЙСТВА, УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ

ТАБЛИЦА 22-02-075. ЗАЛИВКА ВКЛАДЫШЕЙ

ТАБЛИЦА 22-02-076. МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И ТЯГОВЫЕ ОРГАНЫ (ПРИ ПЕРЕСТАНОВКЕ И ЗАМЕНЕ ИЗНОСИВШИХСЯ)

Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение 2 РАСХОД МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА СУШКУ ИЛИ КОНТРОЛЬНУЮ ПОДСУШКУ СТАТОРА И НАГРЕВ РОТОРА ГИДРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ РАСКЛИНОВКИ И НА ПРОМЫВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ ГИДРОТУРБИН И ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение 3 СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Приложение 4 СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ