Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-29

Сборник № 29

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Утверждены и введены в действие с 29 сентября 2003 года

постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. № 168

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо, Е.Б.Дзюбанов, Н.В.Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А.Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Г.Козьмодемьянский, Т.Л.Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.

3. В сборнике приведены расценки на работы по монтажу оборудования театрально-зрелищных предприятий при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

- горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки;

- вертикальное - до проектных отметок.

5. В расценках не учтены следующие материалы:

- канаты стальные;

- канаты пеньковые;

- коуши;

- сетка металлическая для ограждения;

- трубы стальные для ограждения дымовых люков.

6. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

РАЗДЕЛ 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 29-01-001. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лебедка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-001-01 | театральная для сценических подъемов С-20 | 1179.69 | 1175.00 | 4.69 | 1.16 | - | 125.00 | 0,35 |
| 29-01-001-02 | антрактно-раздвижного занавеса М276А | 1178.25 | 1175.00 | 3.25 | 0.81 | - | 125.00 | 0,23 |
| 29-01-001-03 | антрактно-раздвижного занавеса М10У | 1167.80 | 1165.60 | 2.20 | 0.58 | - | 124.00 | 0,12 |
| 29-01-001-04 | противопожарного занавеса С-14А | 1126.37 | 1109.20 | 17.17 | 4.29 | - | 118.00 | 1,75 |
| 29-01-001-05 | театральная для сценических подъемов С-21 | 1179.76 | 1175.00 | 4.76 | 1.16 | - | 125.00 | 0,45 |
| 29-01-001-06 | софитных подъемов | 1179.67 | 1175.00 | 4.67 | 1.16 | - | 125.00 | 0,33 |
| Привод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-001-07 | вращающегося круга | 1189.52 | 1183.26 | 6.26 | 1.62 | - | 123.00 | 0,66 |
| 29-01-001-08 | горизонта или панорамы с коническим барабаном | 739.49 | 726.62 | 12.87 | 3.02 | - | 77.30 | 1,25 |
| ТАБЛИЦА 29-01-002. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ РУЧНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лебедка дымовых люков: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-002-01 | двухбарабанная | 424.84 | 420.34 | 4.50 | 1.16 | - | 44.20 | 0,45 |
| 29-01-002-02 | четырехбарабанная | 426.10 | 420.34 | 5.76 | 1.51 | - | 44.20 | 0,7 |
| 29-01-002-03 | шестибарабанная | 570.91 | 562.75 | 8.16 | 2.09 | - | 57.60 | 0,93 |
| 29-01-002-04 | Привод портальной кулисы | 370.29 | 369.42 | 0.87 | 0.12 | - | 39.30 | 0,05 |
| 29-01-002-05 | Блок нижний ручного привода | 102.34 | 101.90 | 0.44 | 0.12 | - | 11.10 | 0,05 |
| 29-01-002-06 | Лебедка сценических подъемов | 416.43 | 415.48 | 0.95 | 0.23 | - | 44.20 | 0,11 |
| РАЗДЕЛ 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 29-01-020. БЛОКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок одинарный, масса, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-020-01 | 50 | 108.52 | 108.38 | 0.14 | - | - | 12.40 |  |
| 29-01-020-02 | 100 | 135.69 | 135.47 | 0.22 | - | - | 15.50 |  |
| 29-01-020-03 | Блок парный, масса более 100 кг | 172.01 | 171.30 | 0.71 | - | - | 19.60 |  |
| ТАБЛИЦА 29-01-021. ПРОТИВОВЕСЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т (расценка 1); шт. (расценки 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-021-01 | Плита противовеса чугунная | 54.90 | 54.87 | 0.03 | - | - | 6.20 |  |
| Рама противовеса, масса, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-021-02 | 3 | 146.96 | 137.92 | 9.04 | - | - | 16.00 |  |
| 29-01-021-03 | 5 | 493.37 | 474.10 | 19.27 | - | - | 55.00 |  |
| ТАБЛИЦА 29-01-022. ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-022-01 | Механизм изменения длины каната индивидуального подъема | 142.70 | 142.70 | - | - | - | 14.40 | 0,02 |
| 29-01-022-02 | Дорога попланного занавеса | 88.79 | 88.79 | - | - | - | 10.30 | 0,2 |
| 29-01-022-03 | Дорога антрактно-раздвижного занавеса | 117.12 | 117.12 | - | - | - | 13.40 | 0,5 |
| 29-01-022-04 | Подвеска для штанги сценических подъемов | 9.00 | 9.00 | - | - | - | 1.03 | 0,001 |
| 29-01-022-05 | Рама подъемного горизонта | 39.44 | 39.44 | - | - | - | 4.10 | 0,11 |
| 29-01-022-06 | Траверса | 35.34 | 35.34 | - | - | - | 4.10 | 0,04 |
| 29-01-022-07 | Устройство натяжное | 142.70 | 142.70 | - | - | - | 14.40 | 0,03 |
| 29-01-022-08 | Штанга сценических подъемов | 26.72 | 26.72 | - | - | - | 3.10 | 0,07 |
| ТАБЛИЦА 29-01-023. ОПОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-023-01 | Пята центральная вращающегося круга | 168.50 | 168.47 | 0.03 | - | - | 16.50 | 0,05 |
| 29-01-023-02 | Шарнир клапана дымовых люков | 40.08 | 40.06 | 0.02 | - | - | 4.10 | 0,02 |
| ТАБЛИЦА 29-01-024. СТЯЖКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стяжка винтовая, грузоподъемность, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-024-01 | 0,5 | 9.87 | 9.87 | - | - | - | 1.05 | 0,005 |
| 29-01-024-02 | 3 | 29.14 | 29.14 | - | - | - | 3.10 | 0,007 |
| ТАБЛИЦА 29-01-025. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-025-01 | Колодка деревянная для тягового каната вращающегося круга | 17.91 | 17.91 | - | - | - | 2.10 | 0,007 |
| Узел: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-025-02 | крепления грузовых и тяговых канатов полиспастных подъемов | 19.74 | 19.74 | - | - | - | 2.10 | 0,04 |
| 29-01-025-03 | направляющий подъемно-опускного занавеса | 19.74 | 19.74 | - | - | - | 2.10 | 0,006 |
| 29-01-025-04 | мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала | 69.26 | 69.26 | - | - | - | 7.20 | 0,03 |
| 29-01-025-05 | сцепления круга с кольцом | 65.30 | 65.30 | - | - | - | 7.20 | 0,1 |
| 29-01-025-06 | Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг | 47.16 | 47.16 | - | - | - | 5.20 | - |
| 29-01-025-07 | Выключатель блокировочный лебедки противопожарного занавеса | 57.14 | 57.14 | - | - | - | 6.30 | 0,06 |
| 29-01-025-08 | Рукоятка безмоторного спуска противопожарного занавеса | 59.22 | 59.22 | - | - | - | 6.30 | 0,03 |
| 29-01-025-09 | Тележка прожекторная | 155.10 | 155.10 | - | - | - | 16.50 | 0,02 |
| ТАБЛИЦА 29-01-026. РОЛИКИ, КАТКИ, КАРЕТКИ И ХОДОВЫЕ КОЛЕСА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-026-01 | Балансир с двумя вулканизированными катками | 74.52 | 74.52 | - | - | - | 7.20 | 0,008 |
| Каретка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-026-02 | гибкого кабеля | 126.60 | 126.60 | - | - | - | 12.40 | 0,23 |
| 29-01-026-03 | двух или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса | 9.52 | 9.52 | - | - | - | 1.05 | 0,001 |
| 29-01-026-04 | для раздвижных дверей | 21.44 | 21.44 | - | - | - | 2.10 | 0,01 |
| 29-01-026-05 | полетов с жесткой дорогой | 10.87 | 10.87 | - | - | - | 1.05 | 0,03 |
| 29-01-026-06 | Колесо ходовое для портальных кулис | 39.44 | 39.44 | - | - | - | 4.10 | 0,04 |
| Каток: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-026-07 | для фурок | 73.33 | 73.33 | - | - | - | 7.40 | 0,012 |
| 29-01-026-08 | упорный вращающегося круга | 41.62 | 41.62 | - | - | - | 4.20 | 0,055 |
| 29-01-026-09 | одинарный вращающегося круга | 73.33 | 73.33 | - | - | - | 7.40 | 0,087 |
| Ролик: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-026-10 | парный дороги горизонта или панорамы | 30.72 | 30.72 | - | - | - | 3.10 | 0,001 |
| 29-01-026-11 | направляющий портальных кулис или безмоторного спуска противопожарного занавеса | 9.00 | 9.00 | - | - | - | 1.03 | 0,008 |
| 29-01-026-12 | Катушки на дороге занавеса | 8.79 | 8.79 | - | - | - | 1.03 | 0,002 |
| РАЗДЕЛ 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 29-01-050. НАВЕСКА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канат стальной для: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-050-01 | полетов с резиновым амортизатором | 145.70 | 145.70 | - | - | - | 15.50 |  |
| 29-01-050-02 | дымовых люков, комплект одного клапана | 58.28 | 58.28 | - | - | - | 6.20 |  |
| Канат стальной для вращающегося круга, тяговый, диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-050-03 | 17 | 188.00 | 188.00 | - | - | - | 20.00 |  |
| 29-01-050-04 | 24 | 225.60 | 225.60 | - | - | - | 24.00 |  |
| Канат стальной для: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-050-05 | управления безмоторным спуском противопожарного занавеса | 48.88 | 48.88 | - | - | - | 5.20 |  |
| 29-01-050-06 | противопожарного занавеса тяговый и грузовой, диаметр, до 19,5 мм | 1739.00 | 1739.00 | - | - | - | 185.00 |  |
| 29-01-050-07 | подъемно-опускного занавеса направляющий | 39.48 | 39.48 | - | - | - | 4.20 |  |
| 29-01-050-08 | индивидуальных подъемов на 4 точки | 827.20 | 827.20 | - | - | - | 88.00 |  |
| Канат стальной для сценических подъемов, диаметр до 12 мм, высота навески прямой системы до 25 м, количество подвесок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-050-09 | 3 | 385.40 | 385.40 | - | - | - | 41.00 |  |
| 29-01-050-10 | 4 | 432.40 | 432.40 | - | - | - | 46.00 |  |
| 29-01-050-11 | 5 | 526.40 | 526.40 | - | - | - | 56.00 |  |
| Канат стальной для сценических подъемов полиспастной системы, диаметр до 12 мм, высота навески до 25 м, количество подвесок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-050-12 | 4 | 629.80 | 629.80 | - | - | - | 67.00 |  |
| 29-01-050-13 | 5 | 676.80 | 676.80 | - | - | - | 72.00 |  |
| Канат стальной для софитных подъемов прямой системы, диаметр до 12 мм, высота навески до 25 м, количество подвесок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-050-14 | 8 | 648.60 | 648.60 | - | - | - | 69.00 |  |
| 29-01-050-15 | 10 | 742.60 | 742.60 | - | - | - | 79.00 |  |
| Канат стальной для софитных подъемов полиспастной системы, диаметр до 12 мм, высота навески до 25 м, количество подвесок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-050-16 | 8 | 902.40 | 902.40 | - | - | - | 96.00 |  |
| 29-01-050-17 | 10 | 996.40 | 996.40 | - | - | - | 106.00 |  |
| ТАБЛИЦА 29-01-051. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ СТАЛЬНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канат стальной тяговый для лебедок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-051-01 | ручных | 151.44 | 151.44 | - | - | - | 15.50 |  |
| 29-01-051-02 | электрических | 296.09 | 296.09 | - | - | - | 29.00 |  |
| ТАБЛИЦА 29-01-052. НАВЕСКА КАНАТОВ ПЕНЬКОВЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канат пеньковый для: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-052-01 | ручного привода антрактно-раздвижного занавеса | 149.04 | 149.04 | - | - | - | 14.40 |  |
| 29-01-052-02 | ручного привода декорационного, индивидуального или софитного подъема | 116.96 | 116.96 | - | - | - | 11.30 |  |
| 29-01-052-03 | дорог попланного занавеса, горизонта или панорамы | 202.86 | 202.86 | - | - | - | 19.60 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 29-01-062. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-062-01 | Оборудование планшета сцены (подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, люки провала, площадки передвижения) | 5853.10 | 4748.22 | 1104.88 | 93.42 | - | 486.00 |  |
| РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 29-01-070. ОГРАЖДЕНИЕ СЕТКОЙ ИЛИ ТРУБАМИ СТАЛЬНЫМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель: м2 (расценка 1); м (расценка 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждение: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29-01-070-01 | сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм | 10.66 | 10.66 | - | - | - | 1.03 |  |
| 29-01-070-02 | трубой стального каната дымовых люков | 9.91 | 9.91 | - | - | - | 1.03 |  |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 42.32 | 11.60 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 168.73 | 13.50 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 134.65 | 13.50 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1.70 | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 3.28 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 6.90 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 8.20 | - |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ

ТАБЛИЦА 29-01-001. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦА 29-01-002. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ РУЧНЫЕ

РАЗДЕЛ 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ

ТАБЛИЦА 29-01-020. БЛОКИ

ТАБЛИЦА 29-01-021. ПРОТИВОВЕСЫ

ТАБЛИЦА 29-01-022. ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ

ТАБЛИЦА 29-01-023. ОПОРЫ

ТАБЛИЦА 29-01-024. СТЯЖКИ

ТАБЛИЦА 29-01-025. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ

ТАБЛИЦА 29-01-026. РОЛИКИ, КАТКИ, КАРЕТКИ И ХОДОВЫЕ КОЛЕСА

РАЗДЕЛ 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ

ТАБЛИЦА 29-01-050. НАВЕСКА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ

ТАБЛИЦА 29-01-051. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ СТАЛЬНЫМИ

ТАБЛИЦА 29-01-052. НАВЕСКА КАНАТОВ ПЕНЬКОВЫХ

РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ

ТАБЛИЦА 29-01-062. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЯ

ТАБЛИЦА 29-01-070. ОГРАЖДЕНИЕ СЕТКОЙ ИЛИ ТРУБАМИ СТАЛЬНЫМИ

Приложение 1