Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-34

Сборник № 34

ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Утверждены и введены в действие с 29 сентября 2003 г.

постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. № 168

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо, Е.Б.Дзюбанов, Н.В.Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А.Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Г.Козьмодемьянский, Т.Л.Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.

3. В сборнике приведены расценки на работы по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования учреждений здравоохранения, включая затраты на:

- перемещение оборудования - вертикальное до 2 м; горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м (по отделу 02);

- индивидуальное испытание оборудования вхолостую, а также гидравлическое и пневматическое.

5. В расценках отдела 01 не учтены затраты на горизонтальное перемещение оборудования. При выполнении в необходимых случаях указанных работ подрядчиком, их стоимость определяется по сборнику ФЕРм-2001-40 "Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования".

6. В расценках по отделу 02 не учтены затраты на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по сборнику ФЕРм-2001-12 "Технологические трубопроводы".

7. Расценки отдела 02 в зависимости от изменения массы оборудования не корректируются.

8. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вводные указания

В расценках учтены затраты на:

а) установку арматуры, контрольно-измерительных и других приборов, поставляемых комплектно с оборудованием;

б) работы по подсоединению к оборудованию трубопроводов с арматурой и контрольно-измерительными приборами;

в) электромонтажные работы, связанные с присоединением узлов оборудования к электрической сети и контурам заземления.

РАЗДЕЛ 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч |  | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |  |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |
| ТАБЛИЦА 34-01-001. ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ Измеритель: шт. (расценки 1-6); компл. (расценка 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стерилизатор вертикальный круглый электрический, вместимость рабочей камеры, л: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-001-01 | 30 | 212.90 | 207.24 |  | - |  |  | - | 5.66 |  | 20.60 | 0,115 |  |
| 34-01-001-02 | 50, электроогневой | 147.53 | 143.99 |  | - |  |  | - | 3.54 |  | 15.50 | 0,09 |  |
| Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры, л: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-001-03 | 400 | 315.06 | 275.50 |  | - |  |  | - | 39.56 |  | 27.80 | 1,2 |  |
| 34-01-001-04 | 560 | 354.03 | 311.66 |  | - |  |  | - | 42.37 |  | 31.90 | 1,5 |  |
| 34-01-001-05 | 560, паросетевой | 227.96 | 211.03 |  | - |  |  | - | 16.93 |  | 21.60 | 0,6 |  |
| 34-01-001-06 | Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный двухсторонний, вместимость рабочей камеры 560 л | 344.26 | 301.89 |  | - |  |  | - | 42.37 |  | 30.90 | 1,4 |  |
| 34-01-001-07 | Установка централизованная стерилизационная трехкамерная (1-е исполнение) | 3323.23 | 2195.15 |  | - |  |  | - | 1128.08 |  | 215.00 | 6 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-002. РАЗНЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-002-01 | Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т | 258.26 | 255.68 |  | - |  |  | - | 2.58 |  | 25.80 |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК ТАБЛИЦА 34-01-022. АППАРАТЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ РАСТВОРОВ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-022-01 | Аппарат для фильтрования растворов | 86.48 | 86.40 |  | - |  |  | - | 0.08 |  | 9.30 | 0,061 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-023. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-023-01 | Машина для мойки рецептурной посуды | 116.63 | 116.56 |  | - |  |  | - | 0.07 |  | 12.40 | 0,08 |  |
| 34-01-023-02 | Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т | 116.56 | 116.56 |  | - |  |  | - | - |  | 12.40 | - |  |
| РАЗДЕЛ 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАБЛИЦА 34-01-035. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ИНГАЛЯТОРЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-035-01 | Ингалятор универсальный | 189.55 | 187.12 |  | - |  |  | - | 2.43 |  | 18.60 | 0,1 |  |
| 34-01-035-02 | Установка ингаляционная стационарная | 813.35 | 807.82 |  | - |  |  | - | 5.53 |  | 80.30 | 0,55 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-036. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-036-01 | Кресло вращающееся | 59.64 | 59.64 |  | - |  |  | -. | - |  | 6.20 | 0,05 |  |
| 34-01-036-02 | Кресло оториноларин- гологическое детское | 89.47 | 89.47 |  | - |  |  | - | - |  | 9.30 | 0,055 |  |
| 34-01-036-03 | Кресло для бронхоэзофагоскопии | 89.47 | 89.47 |  | - |  |  | - | - |  | 9.30 | 0,03 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-037. АППАРАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОНЗИЛЛИТА И ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-037-01 | Аудиометр диагностический | 85.44 | 85.37 |  | - |  |  | - | 0.07 |  | 9.30 | 0,01 |  |
| 34-01-037-02 | Бронхоэзофагоскоп Мезрина | 85.46 | 85.37 |  | - |  |  | - | 0.09 |  | 9.30 | 0,009 |  |
| 34-01-037-03 | Ларингостробоскоп электронный | 85.46 | 85.37 |  | - |  |  | - | 0.09 |  | 9.30 | 0,01 |  |
| РАЗДЕЛ 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАБЛИЦА 34-01-055. БОРМАШИНЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бормашина пневматическая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-055-01 | со встроенным компрессором | 79.62 | 78.88 |  | - |  |  | - | 0.74 |  | 8.20 | 0,055 |  |
| 34-01-055-02 | с питанием от пневмосети | 169.83 | 169.83 |  | - |  |  | - | - |  | 18.50 | 0,005 |  |
| Бормашина электрическая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-055-03 | зубоврачебная портативная безрукавная | 66.14 | 66.10 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 7.20 | 0,017 |  |
| 34-01-055-04 | стационарная с гибким рукавом | 95.84 | 95.69 |  | - |  |  | - | 0.15 |  | 10.30 | 0,04 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-056. ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ КРЕСЛА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кресло: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-056-01 | зубоврачебное легкого типа | 82.49 | 82.49 |  | - |  |  | - | - |  | 8.20 | 0,03 |  |
| 34-01-056-02 | стоматологическое с электромеханическим приводом | 82.84 | 82.49 |  | - |  |  | - | 0.35 |  | 8.20 | 0,13 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-057. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ Измеритель: компл. (расценки 1, 7, 8); шт. (расценки 2-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-057-01 | Комплект оборудования рабочего места стоматолога | 688.28 | 684.08 |  | - |  |  | - | 4.20 |  | 68.00 | 0,35 |  |
| В том числе (расценки 2-6): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-057-02 | гидроблок стоматологический, масса до 0,08 т | 164.50 | 164.50 |  | - |  |  | - | - |  | 17.50 | - |  |
| 34-01-057-03 | светильник стоматологический | 80.35 | 77.08 |  | - |  |  | - | 3.27 |  | 8.20 | 0,05 |  |
| 34-01-057-04 | стол для стоматолога | 67.68 | 67.68 |  | - |  |  | - | - |  | 7.20 | 0,03 |  |
| 34-01-057-05 | стул для стоматолога | 38.54 | 38.54 |  | - |  |  | - | - |  | 4.10 | 0,02 |  |
| 34-01-057-06 | установка стоматологическая УС-10/300-1 | 192.38 | 191.45 |  | - |  |  | - | 0.93 |  | 17.50 | 0,05 |  |
| Установка стоматологическая универсальная, масса до 0,15 т, тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-057-07 | УС-30, "Пробамат", УС-10/100 | 572.70 | 570.60 |  | - |  |  | - | 2.10 |  | 60.00 | - |  |
| 34-01-057-08 | Хирадент | 773.81 | 770.31 |  | - |  |  | - | 3.50 |  | 81.00 | - |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-058. УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛИТЬЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-058-01 | Пресс гидравлический для опрессовки зубных коронок | 304.28 | 304.26 |  | - |  |  | - | 0.02 |  | 29.80 | 0,3 |  |
| 34-01-058-02 | Шлифмашина скоростная | 37.54 | 37.25 |  | - |  |  | - | 0.29 |  | 4.01 | 0,028 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-059. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-059-01 | гидромассажный стоматологический | 287.06 | 287.06 |  | - |  |  | - | - |  | 30.90 | 0,03 |  |
| 34-01-059-02 | для снятия зубного камня с помощью ультразвука | 73.78 | 73.51 |  | - |  |  | - | 0.27 |  | 7.20 | 0,015 |  |
| 34-01-059-03 | паяльный зуботехнический | 76.18 | 76.18 |  | - |  |  | - | - |  | 8.20 | 0,014 |  |
| 34-01-059-04 | Вибростол вакуумный зуботехнический | 200.85 | 200.66 |  | - |  |  | - | 0.19 |  | 21.60 | 0,02 |  |
| 34-01-059-05 | Гидроблок стоматологический | 162.84 | 162.57 |  | - |  |  | - | 0.27 |  | 17.50 | 0,08 |  |
| 34-01-059-06 | Диатермокоагулятор стоматологический | 86.46 | 86.40 |  | - |  |  | - | 0.06 |  | 9.30 | 0,007 |  |
| 34-01-059-07 | Золото- пылеулавливатель | 106.51 | 106.22 |  | - |  |  | - | 0.29 |  | 11.30 | 0,045 |  |
| 34-01-059-08 | Компрессор | 106.98 | 106.22 |  | - |  |  | - | 0.76 |  | 11.30 | 0,035 |  |
| РАЗДЕЛ 5. СВЕТИЛЬНИКИ ТАБЛИЦА 34-01-070. ПЕРЕДВИЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-070-01 | Светильник передвижной без аварийного питания двух- и четырех- рефлекторный, масса до 0,06 т | 145.79 | 145.70 |  | - |  |  | - | 0.09 |  | 15.50 |  |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-071. СТАЦИОНАРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Светильник стационарный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-071-01 | с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный | 288.02 | 287.06 |  | - |  |  | - | 0.96 |  | 30.90 | 0,16 |  |
| 34-01-071-02 | стоматологический настенный | 135.53 | 134.70 |  | - |  |  | - | 0.83 |  | 14.50 | 0,012 |  |
| 34-01-071-03 | медицинский двенадцати-рефлекторный | 4403.35 | 4402.32 |  | - |  |  | - | 1.03 |  | 408.00 | 0,18 |  |
| РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ ТАБЛИЦА 34-01-080. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-080-01 | ДЦВ-терапии передвижной | 135.32 | 134.80 |  | - |  |  | - | 0.52 |  | 13.40 | 0,09 |  |
| 34-01-080-02 | индуктотермии коротковолновый | 311.99 | 310.85 |  | - |  |  | - | 1.14 |  | 30.90 | 0,11 |  |
| 34-01-080-03 | лечения током надтональной частоты | 82.56 | 82.49 |  | - |  |  | - | 0.07 |  | 8.20 | 0,007 |  |
| 34-01-080-04 | местной дарсонвализации ламповый | 88.51 | 88.44 |  | - |  |  | - | 0.07 |  | 9.30 | 0,01 |  |
| 34-01-080-05 | низкочастотной магнитотерапии | 196.03 | 195.91 |  | - |  |  | - | 0.12 |  | 20.60 | 0,05 |  |
| 34-01-080-06 | низкочастотной терапии | 88.48 | 88.44 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 9.30 | 0,008 |  |
| 34-01-080-07 | СМВ-терапии | 118.09 | 117.92 |  | - |  |  | - | 0.17 |  | 12.40 | 0,03 |  |
| 34-01-080-08 | Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах | 282.02 | 281.38 |  | - |  |  | - | 0.64 |  | 28.80 | 0,13 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-081. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ СВЕТО- И ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-081-01 | Лампа инфракрасных лучей на штативе | 99.31 | 99.09 |  | - |  |  | - | 0.22 |  | 10.30 | 0,03 |  |
| 34-01-081-02 | Лампа "Соллюкс" стационарная | 69.63 | 69.26 |  | - |  |  | - | 0.37 |  | 7.20 | 0,03 |  |
| 34-01-081-03 | Облучатель видимой области спектра для лечения желтухи новорожденных | 79.03 | 78.88 |  | - |  |  | - | 0.15 |  | 8.20 | 0,035 |  |
| Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-081-04 | местных облучений | 64.68 | 63.72 |  | - |  |  | - | 0.96 |  | 7.20 | 0,02 |  |
| 34-01-081-05 | одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т | 91.90 | 91.16 |  | - |  |  | - | 0.74 |  | 10.30 | - |  |
| Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-081-06 | групповых облучений, передвижной | 127.67 | 127.44 |  | - |  |  | - | 0.23 |  | 14.40 | 0,03 |  |
| 34-01-081-07 | общих индивидуальных облучений | 191.90 | 191.16 |  | - |  |  | - | 0.74 |  | 21.60 | 0,075 |  |
| 34-01-081-08 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | 120.76 | 119.29 |  | - |  |  | - | 1.47 |  | 12.40 | 0,032 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-082. АППАРАТЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-082-01 | Аппарат для насыщения воды углекислым газом | 208.39 | 208.39 |  | - |  |  | - | - |  | 22.70 | 0,02 |  |
| 34-01-082-02 | Аппарат подводных кишечных промываний | 257.82 | 257.82 |  | - |  |  | - | - |  | 26.80 | 0,08 |  |
| 34-01-082-03 | Ванна бальнеологическая | 257.38 | 251.92 |  | - |  |  | - | 5.46 |  | 26.80 | 0,1 |  |
| 34-01-082-04 | Кафедра водолечебная с душами | 551.78 | 551.78 |  | - |  |  | - | - |  | 58.70 | 0,3 |  |
| 34-01-082-05 | Массаж подводный | 534.53 | 522.64 |  | - |  |  | - | 11.89 |  | 55.60 | 0,265 |  |
| 34-01-082-06 | Аппарат для глубокого кишечного орошения | 165.80 | 164.50 |  | - |  |  | - | 1.30 |  | 17.50 | 0,014 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-083. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И УСТАНОВКИ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ Измеритель: шт. (расценки 1, 4); компл. (расценки 2, 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-083-01 | Барокамера активной гиперемии В.А.Кравченко | 199.13 | 198.17 |  | - |  |  | - | 0.96 |  | 20.60 | 0,1 |  |
| 34-01-083-02 | Установка лазерная физиотерапевтическая на базе "Ягода" | 703.86 | 703.22 |  | - |  |  | - | 0.64 |  | 73.10 | 0,11 |  |
| 34-01-083-03 | Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений | 245.56 | 240.40 |  | - |  |  | - | 5.16 |  | 26.80 | 0,3 |  |
| 34-01-083-04 | Шкаф сушильно-вытяжной | 99.09 | 99.09 |  | - |  |  | - | - |  | 10.30 | 0,125 |  |
| РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ ТАБЛИЦА 34-01-100. АППАРАТЫ И КОМПЛЕКСЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-100-01 | Аппарат рентгеновский стационарный терапевтический РУМ-21м | 3481.78 | 3452.13 |  | - |  |  | - | 29.65 |  | 363.00 | 0,69 |  |
| Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-100-02 | РУМ-20 СГ-312 | 8810.07 | 7406.38 |  | 132.63 |  |  | - | 1271.06 |  | 677.00 | 2,25 |  |
| 34-01-100-03 | РУМ-20М СГ-312 | 9620.03 | 8205.00 |  | 143.97 |  |  | - | 1271.06 |  | 750.00 | 2,8 |  |
| 34-01-100-04 | РУМ-20МП СГ-312-2П2 | 12713.15 | 11290.08 |  | 152.01 |  |  | - | 1271.06 |  | 1032.00 | 2,95 |  |
| 34-01-100-05 | РУМ-20МП СГ-312-2ПФ | 14800.19 | 13346.80 |  | 182.33 |  |  | - | 1271.06 |  | 1220.00 | 3,15 |  |
| 34-01-100-06 | ТУР-Д-800 | 14311.54 | 13040.48 |  | - |  |  | - | 1271.06 |  | 1192.00 | 3 |  |
| 34-01-100-07 | ЕДР-750В, фирма "Медикон" | 16051.83 | 14243.88 |  | 188.64 |  |  | - | 1619.31 |  | 1302.00 | 3 |  |
| 34-01-100-08 | Комплекс рентгеновский диагностический для педиатрии с УРИ "Рентген-Д" | 11751.58 | 10480.52 |  | - |  |  | - | 1271.06 |  | 958.00 | 2,46 |  |
| 34-01-100-09 | Комплекс рентгеновский диагностический "Рентген-50-2" | 16063.53 | 13521.84 |  | - |  |  | - | 2541.69 |  | 1236.00 | 2,37 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-100-10 | излучатель | 2297.40 | 2297.40 |  | - |  |  | - | - |  | 210.00 | 0,03 |  |
| 34-01-100-11 | система стабилизации яркости | 668.98 | 668.98 |  | - |  |  | - | - |  | 62.00 | 0,03 |  |
| 34-01-100-12 | стойка снимков | 233.91 | 233.91 |  | - |  |  | - | - |  | 22.60 | 0,15 |  |
| 34-01-100-13 | стол снимков | 163.52 | 163.52 |  | - |  |  | - | - |  | 16.50 | 0,14 |  |
| 34-01-100-14 | стол-штатив поворотный | 3617.15 | 3617.15 |  | - |  |  | - | - |  | 365.00 | 0,85 |  |
| 34-01-100-15 | устройство для усиления яркости | 2428.68 | 2428.68 |  | - |  |  | - | - |  | 222.00 | 0,08 |  |
| 34-01-100-16 | устройство потолочное | 515.61 | 515.61 |  | - |  |  | - | - |  | 50.50 | 0,11 |  |
| 34-01-100-17 | устройство рентгеновское питающее | 1137.76 | 1137.76 |  | - |  |  | - | - |  | 104.00 | 0,78 |  |
| 34-01-100-18 | штатив снимков | 257.82 | 257.82 |  | - |  |  | - | - |  | 26.80 | 0,2 |  |
| 34-01-100-19 | Комплекс рентгеновский диагностический "Рентген-40" | 7670.96 | 6399.90 |  | - |  |  | - | 1271.06 |  | 585.00 | 2,5 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-101. ДЕНТАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-101-01 | Аппарат рентгеновский дентальный стационарный "Минидент" | 142.66 | 116.56 |  | - |  |  | - | 26.10 |  | 12.40 | 0,025 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-102. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ АППАРАТЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-102-01 | Аппарат рентгеновский для маммографии АРС 50МА | 4109.13 | 4088.25 |  | - |  |  | - | 20.88 |  | 395.00 | 0,56 |  |
| Аппарат рентгеновский диагностический: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-102-02 | передвижной палатный 12П5 | 466.02 | 434.70 |  | - |  |  | - | 31.32 |  | 42.00 | 0,3 |  |
| 34-01-102-03 | разборный РУМ-24 | 2840.24 | 2815.20 |  | - |  |  | - | 25.04 |  | 272.00 | 0,445 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-103. ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-103-01 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный 12Ф7Ц | 1518.82 | 1448.64 |  | - |  |  | - | 70.18 |  | 144.00 | 0,97 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-104. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-104-01 | Бак для обработки рентгенограмм | 141.51 | 138.69 |  | - |  |  | - | 2.82 |  | 13.40 | 0,15 |  |
| 34-01-104-02 | Инъектор медицинский для ангиографии | 203.85 | 202.86 |  | - |  |  | - | 0.99 |  | 19.60 | 0,055 |  |
| 34-01-104-03 | Прибор для снимков черепа | 170.83 | 170.78 |  | - |  |  | - | 0.05 |  | 16.50 | 0,072 |  |
| 34-01-104-04 | Рентгенокимограф защищенный с комплектом принадлежностей для исследования детей | 746.80 | 746.23 |  | - |  |  | - | 0.57 |  | 72.10 | 0,5 |  |
| 34-01-104-05 | Стол-кресло для полипозиционного рентгеновского обследования | 266.51 | 265.59 |  | - |  |  | - | 0.92 |  | 26.80 | 0,13 |  |
| 34-01-104-06 | Стол рентгеноурологический | 887.73 | 865.14 |  | - |  |  | - | 22.59 |  | 87.30 | 0,4 |  |
| 34-01-104-07 | Стойка рентгено-полиграфическая "Рентполиграф" | 980.31 | 980.10 |  | - |  |  | - | 0.21 |  | 98.90 | 0,15 |  |
| 34-01-104-08 | Томограф панорамный | 869.81 | 868.12 |  | - |  |  | - | 1.69 |  | 87.60 | 0,25 |  |
| 34-01-104-09 | Устройство для рентгеновского исследования детей раннего возраста | 114.12 | 114.12 |  | - |  |  | - | - |  | 10.30 | 0,034 |  |
| 34-01-104-10 | Устройство полипозиционное детское | 460.47 | 459.82 |  | - |  |  | - | 0.65 |  | 46.40 | 0,09 |  |
| 34-01-104-11 | Шкаф сушильный для рентгенопленок, электрический | 165.49 | 163.52 |  | - |  |  | - | 1.97 |  | 16.50 | 0,082 |  |
| 34-01-104-12 | Электрорентгенограф универсальный | 213.42 | 213.21 |  | - |  |  | - | 0.21 |  | 20.60 | 0,035 |  |
| РАЗДЕЛ 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАБЛИЦА 34-01-135. ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-135-01 | 1,8, с паровым котлом | 565.42 | 564.69 |  | 0.73 |  |  | - | - |  | 58.70 | 1,085 |  |
| 34-01-135-02 | 3 | 327.72 | 327.08 |  | 0.64 |  |  | - | - |  | 34.00 | 0,9 |  |
| 34-01-135-03 | 1,8, без парового котла | 416.92 | 405.96 |  | 0.64 |  |  | - | 10.32 |  | 42.20 | 0,8 |  |
| 34-01-135-04 | Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ | 472.10 | 455.99 |  | 0.64 |  |  | - | 15.47 |  | 47.40 | 0,7 |  |
| 34-01-135-05 | Камера дезинфекционная для наркозно-дыхательной аппаратуры | 704.33 | 693.60 |  | - |  |  | - | 10.73 |  | 72.10 | 1 |  |
| Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-135-06 | 5 | 875.07 | 871.57 |  | 1.44 |  |  | - | 2.06 |  | 90.60 | 0,98 |  |
| 34-01-135-07 | 10 | 1043.66 | 1038.96 |  | 2.64 |  |  | - | 2.06 |  | 108.00 | 1,37 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-136. БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облучатель бактерицидный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-136-01 | настенный | 93.63 | 93.42 |  | - |  |  | - | 0.21 |  | 10.30 | 0,005 |  |
| 34-01-136-02 | потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т | 103.13 | 102.49 |  | - |  |  | - | 0.64 |  | 11.30 | - |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-137. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. (расценка 1); компл. (расценка 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-137-01 | Воздухоочиститель передвижной рециркуляционный | 290.37 | 289.73 |  | - |  |  | - | 0.64 |  | 28.80 | 0,19 |  |
| 34-01-137-02 | Парогенератор электрический | 403.74 | 269.61 |  | - |  |  | - | 134.13 |  | 26.80 | 0,4 |  |
| РАЗДЕЛ 9. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАБЛИЦА 34-01-150. ХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-150-01 | для высокочастотной электрохирургии | 168.31 | 165.99 |  | - |  |  | - | 2.32 |  | 16.50 | 0,07 |  |
| 34-01-150-02 | для обработки костей | 82.78 | 82.49 |  | - |  |  | - | 0.29 |  | 8.20 | 0,025 |  |
| 34-01-150-03 | локальной гипотермии | 134.44 | 133.80 |  | - |  |  | - | 0.64 |  | 13.30 | 0,09 |  |
| 34-01-150-04 | трансфузионный | 104.26 | 103.62 |  | - |  |  | - | 0.64 |  | 10.30 | 0,015 |  |
| 34-01-150-05 | Коагулятор высокочастотный для микрохирургии | 103.75 | 103.62 |  | - |  |  | - | 0.13 |  | 10.30 | 0,012 |  |
| 34-01-150-06 | Установка "Скальпель-1" | 260.35 | 258.54 |  | - |  |  | - | 1.81 |  | 25.70 | 0,225 |  |
| 34-01-150-07 | Установка хирургическая лазерная "Ромашка-1" | 1877.61 | 1871.16 |  | - |  |  | - | 6.45 |  | 186.00 | 0,72 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-151. ОПЕРАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-151-01 | Видеомикроскоп операционный | 672.05 | 671.72 |  | - |  |  | - | 0.33 |  | 64.90 | 0,15 |  |
| 34-01-151-02 | Микроскоп операционный | 223.56 | 223.56 |  | - |  |  | - | - |  | 21.60 | 0,07 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-152. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-152-01 | Установка для наблюдения за пациентом с 6 электрокардио- тахографами, 6 биометрами и 6 сигнальными устройствами | 1916.86 | 1914.75 |  | - |  |  | - | 2.11 |  | 185.00 | 0,48 |  |
| 34-01-152-02 | Установка криохирургическая "Криоэлектроника-2" | 395.48 | 394.34 |  | - |  |  | - | 1.14 |  | 38.10 | 0,11 |  |
| РАЗДЕЛ 10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАБЛИЦА 34-01-170. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-170-01 | Адаптометр | 89.51 | 89.47 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 9.30 | 0,03 |  |
| 34-01-170-02 | Аккомовергенцтренер | 89.51 | 89.47 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 9.30 | 0,014 |  |
| Аппарат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-170-03 | удаления катаракты | 506.96 | 506.01 |  | - |  |  | - | 0.95 |  | 52.60 | 0,1 |  |
| 34-01-170-04 | ультразвуковой хирургии | 99.16 | 99.09 |  | - |  |  | - | 0.07 |  | 10.30 | 0,01 |  |
| 34-01-170-05 | фотографирования глазного дна | 327.08 | 327.08 |  | - |  |  | - | - |  | 34.00 | 0,06 |  |
| 34-01-170-06 | Диатермокоагулятор глазной | 79.04 | 78.88 |  | - |  |  | - | 0.16 |  | 8.20 | 0,011 |  |
| 34-01-170-07 | Лампа щелевая без тонометра | 138.58 | 138.53 |  | - |  |  | - | 0.05 |  | 14.40 | 0,031 |  |
| 34-01-170-08 | Офтальмокоагулятор квантовый | 230.85 | 227.99 |  | - |  |  | - | 2.86 |  | 23.70 | 0,25 |  |
| 34-01-170-09 | Офтальмометр | 76.22 | 76.18 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 8.20 | 0,012 |  |
| 34-01-170-10 | Офтальмоскоп электрический Водовозова | 76.23 | 76.18 |  | - |  |  | - | 0.05 |  | 8.20 | 0,004 |  |
| 34-01-170-11 | Периграф проекционный универсальный | 122.90 | 122.88 |  | - |  |  | - | 0.02 |  | 12.40 | 0,072 |  |
| 34-01-170-12 | Прибор для исследования ночного зрения | 108.85 | 108.71 |  | - |  |  | - | 0.14 |  | 11.30 | 0,032 |  |
| 34-01-170-13 | Синоптофор | 89.50 | 89.47 |  | - |  |  | - | 0.03 |  | 9.30 | 0,017 |  |
| Эхоофтальмоскоп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-170-14 | без самописца | 99.16 | 99.09 |  | - |  |  | - | 0.07 |  | 10.30 | 0,025 |  |
| 34-01-170-15 | с самописцем | 138.60 | 138.53 |  | - |  |  | - | 0.07 |  | 14.40 | 0,04 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-171. УСТАНОВКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-171-01 | Установка офтальмологическая | 3059.43 | 3058.08 |  | - |  |  | - | 1.35 |  | 276.00 | 0,4 |  |
| РАЗДЕЛ 11. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАБЛИЦА 34-01-185. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кресло гинекологическое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-185-01 | с ручным приводом | 56.92 | 56.92 |  | - |  |  | - | - |  | 6.20 | 0,08 |  |
| 34-01-185-02 | с гидравлическим приводом | 70.34 | 70.34 |  | - |  |  | - | - |  | 7.20 | 0,105 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-186. ИНКУБАТОРЫ И КУВЕЗЫ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-186-01 | Инкубатор для недоношенных детей | 249.05 | 248.48 |  | - |  |  | - | 0.57 |  | 24.70 | 0,042 |  |
| 34-01-186-02 | Кувез для недоношенных детей | 140.70 | 140.70 |  | - |  |  | - | - |  | 13.40 | 0,08 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-187. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-187-01 | Аппарат для прерывания беременности | 79.17 | 78.88 |  | - |  |  | - | 0.29 |  | 8.20 | 0,023 |  |
| 34-01-187-02 | Аппарат для электроанестезии | 69.27 | 69.26 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 7.20 | 0,007 |  |
| 34-01-187-03 | Кольпоскоп | 119.33 | 119.29 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 12.40 | 0,06 |  |
| 34-01-187-04 | Кровать акушерская типа Романова | 119.29 | 119.29 |  | - |  |  | - | - |  | 12.40 | 0,075 |  |
| 34-01-187-05 | Эхоскоп медицинский акушерский | 93.64 | 93.42 |  | - |  |  | - | 0.22 |  | 10.30 | 0,18 |  |
| РАЗДЕЛ 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ТАБЛИЦА 34-01-200. АППАРАТЫ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-200-01 | Аппарат для дробления камней в мочевом пузыре | 114.13 | 114.12 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 10.30 | 0,017 |  |
| 34-01-200-02 | Комплекс урологический | 213.39 | 213.21 |  | - |  |  | - | 0.18 |  | 20.60 | 0,065 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-201. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-201-01 | Деминерализатор | 453.42 | 453.33 |  | - |  |  | - | 0.09 |  | 46.40 | 0,275 |  |
| 34-01-201-02 | Установка для перитониального диализа | 180.84 | 180.75 |  | - |  |  | - | 0.09 |  | 18.50 | 0,15 |  |
| 34-01-201-03 | Фотоцистоскоп | 64.59 | 64.58 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 7.20 | 0,02 |  |
| РАЗДЕЛ 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ ТАБЛИЦА 34-01-210. АППАРАТЫ ДЛЯ НАРКОЗА И ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-210-01 | Анализатор кислорода дыхательных газов показывающий | 411.07 | 411.07 |  | - |  |  | - | - |  | 37.10 | 0,015 |  |
| 34-01-210-02 | Аппарат для дыхания под избыточным давлением легких | 114.12 | 114.12 |  | - |  |  | -. | - |  | 10.30 | 0,008 |  |
| Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-210-03 | НАПП-4 "Спиронаркон-П" | 153.22 | 153.22 |  | - |  |  | - | - |  | 14.40 | 0,013 |  |
| 34-01-210-04 | Полинаркон-4 | 492.63 | 492.63 |  | - |  |  | - | - |  | 46.30 | 0,12 |  |
| 34-01-210-05 | Полинаркон-2П | 188.89 | 188.89 |  | - |  |  | - | - |  | 18.50 | 0,02 |  |
| Аппарат искусственной вентиляции легких: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-210-06 | для бронхоскопии | 209.28 | 178.68 |  | - |  |  | - | 30.60 |  | 17.50 | 0,02 |  |
| 34-01-210-07 | вдох | 106.64 | 106.61 |  | - |  |  | - | 0.03 |  | 10.30 | 0,015 |  |
| 34-01-210-08 | у грудных детей "Млада" | 116.96 | 116.96 |  | - |  |  | - | - |  | 11.30 | 0,01 |  |
| 34-01-210-09 | во время наркоза | 298.19 | 298.08 |  | - |  |  | - | 0.11 |  | 28.80 | 0,13 |  |
| 34-01-210-10 | Аппарат искусственного дыхания | 194.93 | 194.25 |  | - |  |  | - | 0.68 |  | 18.50 | 0,085 |  |
| 34-01-210-11 | Аппарат искусственного кашля | 140.70 | 140.70 |  | - |  |  | - | - |  | 13.40 | 0,015 |  |
| 34-01-210-12 | Пневматопрессо- вазометр | 115.24 | 115.23 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 10.40 | 0,009 |  |
| 34-01-210-13 | Респиратор объемный | 289.31 | 288.77 |  | - |  |  | - | 0.54 |  | 27.90 | 0,2 |  |
| 34-01-210-14 | Респиратор объемно-частотный детский | 149.18 | 149.04 |  | - |  |  | - | 0.14 |  | 14.40 | 0,05 |  |
| 34-01-210-15 | Спиромонитор | 213.35 | 213.21 |  | - |  |  | - | 0.14 |  | 20.60 | 0,025 |  |
| 34-01-210-16 | Устройство для проведения ингаляционного наркоза у детей, тип "Наркон-Д" | 144.59 | 144.59 |  | - |  |  | - | - |  | 13.40 | 0,01 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-211. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-211-01 | Аппарат кислородной терапии для детей | 91.16 | 91.16 |  | - |  |  | - | - |  | 10.30 | 0,01 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-212. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: компл. (расценки 1, 12, 13); шт. (расценки 2-11, 14-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-212-01 | Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума | 1294.52 | 1291.31 |  | - |  |  | - | 3.21 |  | 139.00 | 0,633 |  |
| В том числе (расценки 2-11): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-212-02 | блок арматурный | 133.78 | 133.78 |  | - |  |  | - | - |  | 14.40 | 0,11 |  |
| 34-01-212-03 | клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума | 35.14 | 35.14 |  | - |  |  | - | - |  | 4.12 | 0,0004 |  |
| 34-01-212-04 | ловушка отсасываемых масс (ловушка вакуумная) | 43.93 | 43.93 |  | - |  |  | - | - |  | 5.15 | 0,003 |  |
| 34-01-212-05 | панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации) | 29.05 | 29.05 |  | - |  |  | - | - |  | 3.09 | 0,002 |  |
| 34-01-212-06 | приставка для отсасывания | 26.36 | 26.36 |  | - |  |  | - | - |  | 3.09 | 0,004 |  |
| 34-01-212-07 | рампа для кислорода пятибалонная | 411.55 | 411.55 |  | - |  |  | - | - |  | 44.30 | 0,04 |  |
| 34-01-212-08 | рампа для кислорода трехбалонная | 200.77 | 200.66 |  | - |  |  | - | 0.11 |  | 21.60 | 0,03 |  |
| 34-01-212-09 | рампа для закиси азота трехбалонная | 210.99 | 210.88 |  | - |  |  | - | 0.11 |  | 22.70 | 0,02 |  |
| 34-01-212-10 | регулятор вакуумный | 19.14 | 19.14 |  | - |  |  | - | - |  | 2.06 | 0,004 |  |
| 34-01-212-11 | установка вакуумная | 153.29 | 153.29 |  | - |  |  | - | - |  | 16.50 | 0,42 |  |
| 34-01-212-12 | Станция кислородная ингаляционная | 363.81 | 363.17 |  | - |  |  | - | 0.64 |  | 36.10 | 0,075 |  |
| 34-01-212-13 | Станция кислородная стационарная | 455.99 | 455.99 |  | - |  |  | - | - |  | 47.40 | 0,074 |  |
| В том числе (расценки 14-20): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-212-14 | аспиратор | 42.43 | 42.43 |  | - |  |  | - | - |  | 4.10 | 0,002 |  |
| 34-01-212-15 | вентиль расходный | 8.79 | 8.79 |  | - |  |  | - | - |  | 1.03 | 0,0003 |  |
| 34-01-212-16 | вентиль магистральный | 9.91 | 9.91 |  | - |  |  | - | - |  | 1.03 | 0,0003 |  |
| 34-01-212-17 | ингалятор | 44.01 | 43.93 |  | - |  |  | - | 0.08 |  | 5.15 | 0,001 |  |
| 34-01-212-18 | колпак с холодильником | 35.11 | 34.97 |  | - |  |  | - | 0.14 |  | 4.10 | 0,01 |  |
| 34-01-212-19 | рампа кислородной станции | 203.04 | 203.04 |  | - |  |  | - | - |  | 21.60 | 0,06 |  |
| 34-01-212-20 | распылитель для антибиотиков | 26.42 | 26.36 |  | - |  |  | - | 0.06 |  | 3.09 | 0,0002 |  |
| РАЗДЕЛ 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТАБЛИЦА 34-01-220. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-01 | Индикатор восьмиканальный | 112.84 | 112.68 |  | - |  |  | - | 0.16 |  | 10.30 | 0,045 |  |
| 34-01-220-02 | Кардиокомплекс | 605.99 | 605.85 |  | - |  |  | - | 0.14 |  | 57.70 | 0,1 |  |
| 34-01-220-03 | Кардиомонитор | 216.38 | 216.30 |  | - |  |  | - | 0.08 |  | 20.60 | 0,01 |  |
| 34-01-220-04 | Кардиоэнцефалоскоп | 108.15 | 108.15 |  | - |  |  | - | - |  | 10.30 | 0,009 |  |
| Осциллоскоп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-05 | с дискретной памятью | 128.34 | 128.34 |  | - |  |  | - | - |  | 12.40 | 0,02 |  |
| 34-01-220-06 | четырехканальный без усилителя биопотенциалов | 96.33 | 96.26 |  | - |  |  | - | 0.07 |  | 9.30 | 0,009 |  |
| 34-01-220-07 | четырехканальный с усилителем биопотенциалов | 266.44 | 266.00 |  | - |  |  | - | 0.44 |  | 25.70 | 0,02 |  |
| 34-01-220-08 | Полианализатор | 106.62 | 106.61 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 10.30 | 0,013 |  |
| 34-01-220-09 | Полиграф "Мингограф-82" (Швеция) | 277.58 | 277.38 |  | - |  |  | - | 0.20 |  | 26.80 | 0,087 |  |
| 34-01-220-10 | Ректомикроскоп | 120.23 | 120.23 |  | - |  |  | - | - |  | 11.30 | 0,035 |  |
| 34-01-220-11 | Реоплетизмограф | 126.60 | 126.60 |  | - |  |  | - | - |  | 12.40 | 0,005 |  |
| 34-01-220-12 | Ритмовазометр | 105.16 | 105.16 |  | - |  |  | - | - |  | 10.30 | 0,005 |  |
| 34-01-220-13 | Ритмокардио- анализатор | 109.59 | 109.59 |  | - |  |  | - | - |  | 10.30 | 0,008 |  |
| 34-01-220-14 | Ритмокардио- энцефалоскоп | 186.21 | 186.20 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 17.50 | 0,03 |  |
| Система кардиомониторная на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-15 | четыре пациента | 2091.48 | 2091.01 |  | - |  |  | - | 0.47 |  | 211.00 | 3,5 |  |
| 34-01-220-16 | шесть пациентов | 2805.07 | 2804.53 |  | - |  |  | - | 0.54 |  | 283.00 | 4,5 |  |
| 34-01-220-17 | Блок дополнительный к системе кардиомониторной | 317.51 | 317.46 |  | - |  |  | - | 0.05 |  | 33.00 | 0,04 |  |
| Система передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи с количеством блоков передачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-18 | 1 | 109.61 | 109.59 |  | - |  |  | - | 0.02 |  | 10.30 | 0,013 |  |
| 34-01-220-19 | 3 | 131.96 | 131.94 |  | - |  |  | - | 0.02 |  | 12.40 | 0,021 |  |
| 34-01-220-20 | 6 | 164.94 | 164.92 |  | - |  |  | - | 0.02 |  | 15.50 | 0,033 |  |
| 34-01-220-21 | 9 | 196.86 | 196.84 |  | - |  |  | - | 0.02 |  | 18.50 | 0,045 |  |
| Экспресс-анализатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-220-22 | электрокардиограмм | 115.38 | 115.37 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 11.30 | 0,1 |  |
| 34-01-220-23 | электрокардиосигналов | 515.62 | 515.61 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 50.50 | 0,2 |  |
| 34-01-220-24 | Электрокардио- анализатор (с блоком записи электрографическим) | 315.56 | 315.49 |  | - |  |  | - | 0.07 |  | 30.90 | 0,09 |  |
| 34-01-220-25 | Электрокардиограф 6 NEK-401 | 347.50 | 347.14 |  | - |  |  | - | 0.36 |  | 34.00 | 0,065 |  |
| 34-01-220-26 | Электрокардиограф (с комбинированным питанием) | 136.83 | 136.81 |  | - |  |  | - | 0.02 |  | 13.40 | 0,008 |  |
| 34-01-220-27 | Эхокардиоскоп | 200.16 | 200.12 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 19.60 | 0,06 |  |
| 34-01-220-28 | Эхотахокардиограф, масса до 0,01 т | 115.37 | 115.37 |  | - |  |  | - | - |  | 11.30 | - |  |
| 34-01-220-29 | Эхотахокардиограф УЗКАР-3 | 325.76 | 325.70 |  | - |  |  | - | 0.06 |  | 31.90 | 0,03 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-221. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕРВОДИАГНОСТИКИ Измеритель: шт. (расценка 1); компл. (расценки 2-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-221-01 | Анализатор состояния нервномышечной передачи | 124.51 | 124.49 |  | - |  |  | - | 0.02 |  | 13.40 | 0,023 |  |
| 34-01-221-02 | Измеритель последовательных реакций | 66.92 | 66.89 |  | - |  |  | - | 0.03 |  | 7.20 | 0,016 |  |
| 34-01-221-03 | Электромио- рефлексометр | 76.20 | 76.18 |  | - |  |  | - | 0.02 |  | 8.20 | 0,013 |  |
| Электроэнцефалограф: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-221-04 | Биоскрипт | 421.00 | 420.84 |  | - |  |  | - | 0.16 |  | 45.30 | 0,12 |  |
| 34-01-221-05 | 16-ти канальный (Венгрия) | 1031.30 | 1031.19 |  | - |  |  | - | 0.11 |  | 111.00 | 0,085 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-222. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ГАЗООБМЕНА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-222-01 | Педиметатест | 51.92 | 51.81 |  | - |  |  | - | 0.11 |  | 5.15 | 0,015 |  |
| 34-01-222-02 | Спирограф открытого типа переносный "Спиро 2-25" | 72.53 | 72.53 |  | - |  |  | - | - |  | 7.21 | 0,032 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-223. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-223-01 | Велоэргометр | 168.65 | 168.47 |  | - |  |  | - | 0.18 |  | 16.50 | 0,11 |  |
| 34-01-223-02 | Капилляроскоп телевизионный (установка для исследования периферического кровообращения) | 443.44 | 442.09 |  | - |  |  | - | 1.35 |  | 43.30 | 0,1 |  |
| 34-01-223-03 | Тепловизор | 2869.83 | 2869.72 |  | - |  |  | - | 0.11 |  | 259.00 | 0,048 |  |
| 34-01-223-04 | Установка стереотаксическая для микроэлектродных исследований спинного и головного мозга животных | 266.09 | 265.95 |  | - |  |  | - | 0.14 |  | 20.60 | 0,08 |  |
| 34-01-223-05 | Эзофагогастро- дуоденоскоп биопсийный с волоконной оптикой | 155.94 | 155.93 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 15.50 | 0,017 |  |
| 34-01-223-06 | Электрогастрограф | 106.62 | 106.61 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 10.30 | 0,012 |  |
| 34-01-223-07 | Эргометр для детей | 219.35 | 219.18 |  | - |  |  | - | 0.17 |  | 20.60 | 0,158 |  |
| 34-01-223-08 | Эхотомоскоп | 186.31 | 186.20 |  | - |  |  | - | 0.11 |  | 17.50 | 0,063 |  |
| 34-01-223-09 | Эхоэнцефалоскоп без стола | 138.72 | 138.69 |  | - |  |  | - | 0.03 |  | 13.40 | 0,01 |  |
| РАЗДЕЛ 15. БОЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАБЛИЦА 34-01-230. МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-230-01 | Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных, функциональная для взрослых, масса до 0,12 т | 127.43 | 127.43 |  | - |  |  | - | - |  | 13.40 |  |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-231. СТОЛЫ Измеритель: шт. (расценка 1); компл. (расценки 2-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-231-01 | Стол анатомический | 333.59 | 331.98 |  | - |  |  | - | 1.61 |  | 33.00 | 0,17 |  |
| Стол операционный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-231-02 | полевой | 89.18 | 89.18 |  | - |  |  | - | - |  | 9.27 | 0,046 |  |
| 34-01-231-03 | универсальный с моторным приводом | 178.13 | 177.97 |  | - |  |  | - | 0.16 |  | 18.50 | 0,5 |  |
| 34-01-231-04 | универсальный с автоматическим управлением | 149.11 | 149.11 |  | - |  |  | - | - |  | 15.50 | 0,28 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-232. ОБОРУДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ КУХОНЬ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-232-01 | Машина для дозировки детских молочных продуктов | 123.04 | 122.88 |  | - |  |  | - | 0.16 |  | 12.40 | 0,115 |  |
| 34-01-232-02 | Машина для мойки детских молочных бутылок | 308.83 | 307.84 |  | - |  |  | - | 0.99 |  | 32.00 | 0,36 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-233. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. (расценки 1, 3); компл. (расценки 2, 4-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-233-01 | Машина моечная для игл и шприцев | 188.53 | 184.24 |  | - |  |  | - | 4.29 |  | 19.60 | 0,5 |  |
| 34-01-233-02 | Тележка внутрикорпусная универсальная и межкорпусная для патологоанатомических отделений, масса до 0,08 т | 106.22 | 106.22 |  | - |  |  | - | - |  | 11.30 | - |  |
| 34-01-233-03 | Тележка реанимационная для травматологических больных | 77.17 | 77.17 |  | - |  |  | - | - |  | 8.21 | 0,11 |  |
| Установка аэротерапевтическая, тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-233-04 | АТУ-1 | 748.56 | 746.45 |  | - |  |  | - | 2.11 |  | 74.20 | 0,645 |  |
| 34-01-233-05 | АТУ-3 | 446.62 | 445.66 |  | - |  |  | - | 0.96 |  | 44.30 | 0,365 |  |
| 34-01-233-06 | Установка для предотвращения пролежней | 88.16 | 88.16 |  | - |  |  | - | - |  | 9.27 | 0,024 |  |
| 34-01-233-07 | Устройство весоизмерительное электро- тензометрическое | 234.91 | 234.90 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 24.70 | 0,08 |  |
| РАЗДЕЛ 16. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАБЛИЦА 34-01-240. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТКАНЕЙ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-240-01 | Автомат универсальный для гистологической обработки и окраски тканей | 99.29 | 99.09 |  | - |  |  | - | 0.20 |  | 10.30 | 0,048 |  |
| 34-01-240-02 | Макротом | 59.45 | 59.45 |  | - |  |  | - | - |  | 6.18 | 0,007 |  |
| 34-01-240-03 | Микротом для больших и парафиновых срезов и санный, масса до 0,06 т | 79.27 | 79.27 |  | - |  |  | - | - |  | 8.24 | - |  |
| 34-01-240-04 | Микротом-криостат | 169.70 | 168.35 |  | - |  |  | - | 1.35 |  | 17.50 | 0,22 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-241. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ С ОПТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ Измеритель: шт. (расценки 1, 2, 6-12); компл. (расценки 3-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-241-01 | Гемоцитометр кондуктометрический | 119.30 | 119.29 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 12.40 | 0,01 |  |
| 34-01-241-02 | Колориметр типа "БИАН-120" | 108.72 | 108.71 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 11.30 | 0,04 |  |
| Комплекс гематологический, комплект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-241-03 | 1 | 248.23 | 248.20 |  | - |  |  | - | 0.03 |  | 25.80 | 0,15 |  |
| 34-01-241-04 | 3 | 336.73 | 336.70 |  | - |  |  | - | 0.03 |  | 35.00 | 0,19 |  |
| 34-01-241-05 | 5 | 406.00 | 405.96 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 42.20 | 0,28 |  |
| 34-01-241-06 | Микроколориметр фотоэлектрический | 79.31 | 79.27 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 8.24 | 0,01 |  |
| 34-01-241-07 | Осмометр | 108.72 | 108.71 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 11.30 | 0,02 |  |
| 34-01-241-08 | Рефрактометр | 89.18 | 89.18 |  | - |  |  | - | - |  | 9.27 | 0,011 |  |
| Спектрофотометр, тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-241-09 | СФ-16 | 99.09 | 99.09 |  | - |  |  | - | - |  | 10.30 | 0,08 |  |
| 34-01-241-10 | ИСК-22 | 177.97 | 177.97 |  | - |  |  | - | - |  | 18.50 | 0,126 |  |
| 34-01-241-11 | Фотометр пламенный | 138.53 | 138.53 |  | - |  |  | - | - |  | 14.40 | 0,063 |  |
| 34-01-241-12 | Фракционатор | 238.13 | 237.61 |  | - |  |  | - | 0.52 |  | 24.70 | 0,075 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-242. ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-242-01 | Термобаня ТБ-110 | 128.04 | 125.20 |  | - |  |  | - | 2.84 |  | 11.30 | 0,04 |  |
| Термостат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-242-02 | водяной 1ТЖ-0-03 | 145.51 | 127.43 |  | - |  |  | - | 18.08 |  | 13.40 | 0,025 |  |
| 34-01-242-03 | для автолабораторий | 108.01 | 107.46 |  | - |  |  | - | 0.55 |  | 11.30 | 0,16 |  |
| 34-01-242-04 | для исследования гемокоагуляции с прозрачными стенками и для парафиновой заливки, масса до 0,07 т | 127.87 | 127.43 |  | - |  |  | - | 0.44 |  | 13.40 | - |  |
| 34-01-242-05 | Устройство термостатирующее | 123.80 | 117.92 |  | - |  |  | - | 5.88 |  | 12.40 | 0,06 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-243. ЦЕНТРИФУГИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центрифуга: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-243-01 | лабораторная клиническая и медицинская, масса до 0,018 т | 98.03 | 97.95 |  | - |  |  | - | 0.08 |  | 10.30 | - |  |
| 34-01-243-02 | лабораторная медицинская | 137.62 | 136.94 |  | - |  |  | - | 0.68 |  | 14.40 | 0,24 |  |
| 34-01-243-03 | рефрижераторная (Австрия) | 413.40 | 411.78 |  | - |  |  | - | 1.62 |  | 43.30 | 0,298 |  |
| 34-01-243-04 | рефрижераторная | 315.29 | 313.83 |  | - |  |  | - | 1.46 |  | 33.00 | 0,68 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-244. СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-244-01 | сушильный вакуумный и сушильно-стерилизационный, масса до 0,35 т | 219.52 | 217.57 |  | - |  |  | - | 1.95 |  | 23.70 |  |  |
| 34-01-244-02 | сушильно-стерилизационный проходной, масса до 0,5 т | 270.26 | 264.38 |  | - |  |  | - | 5.88 |  | 28.80 |  |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-245. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализатор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-01 | агрегации тромбоцитов | 463.33 | 463.10 |  | - |  |  | - | 0.23 |  | 47.40 | 0,078 |  |
| 34-01-245-02 | растворенного в воде кислорода | 241.40 | 241.32 |  | - |  |  | - | 0.08 |  | 24.70 | 0,014 |  |
| Аппарат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-03 | культивирования тканей во вращающихся пробирках | 90.61 | 90.57 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 9.27 | 0,008 |  |
| 34-01-245-04 | обессоливания биологических жидкостей | 107.42 | 94.55 |  | - |  |  | - | 12.87 |  | 10.30 | 0,006 |  |
| 34-01-245-05 | свертывания и инактивирования сыворотки | 105.29 | 105.16 |  | - |  |  | - | 0.13 |  | 10.30 | 0,056 |  |
| 34-01-245-06 | встряхивания жидкости, универсальный | 90.75 | 90.57 |  | - |  |  | - | 0.18 |  | 9.27 | 0,022 |  |
| 34-01-245-07 | Вращатель биохимический | 75.66 | 75.64 |  | - |  |  | - | 0.02 |  | 8.24 | 0,004 |  |
| Генератор электроаэрозолей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-08 | групповой | 432.86 | 432.81 |  | - |  |  | - | 0.05 |  | 44.30 | 0,08 |  |
| 34-01-245-09 | индивидуальный - комплект 3 и 4, масса до 0,01 т | 105.17 | 105.16 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 10.30 | - |  |
| 34-01-245-10 | Люминоскоп | 74.50 | 73.61 |  | - |  |  | - | 0.89 |  | 7.21 | 0,006 |  |
| Машина моечная для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-11 | больничной лабораторной посуды | 975.88 | 958.80 |  | - |  |  | - | 17.08 |  | 102.00 | 0,26 |  |
| 34-01-245-12 | хирургического инструмента, двухсторонняя | 536.95 | 513.24 |  | - |  |  | - | 23.71 |  | 54.60 | 0,5 |  |
| 34-01-245-13 | Микроанализатор (Венгрия) | 219.43 | 217.41 |  | - |  |  | - | 2.02 |  | 22.60 | 0,045 |  |
| 34-01-245-14 | Микроанализатор (Дания) | 180.90 | 180.75 |  | - |  |  | - | 0.15 |  | 18.50 | 0,07 |  |
| 34-01-245-15 | Облучатель ультрафиолетовый для обнаружения витаминов в растворе | 74.58 | 73.61 |  | - |  |  | - | 0.97 |  | 7.21 | 0,009 |  |
| Прибор для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-245-16 | отбора проб воздуха | 81.67 | 81.66 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 8.24 | 0,015 |  |
| 34-01-245-17 | электрофореза | 84.19 | 84.13 |  | - |  |  | - | 0.06 |  | 8.24 | 0,014 |  |
| 34-01-245-18 | Приспособление для вакуумной заливки препаратов в парафин (без термостата) | 111.47 | 110.40 |  | - |  |  | - | 1.07 |  | 11.30 | 0,045 |  |
| 34-01-245-19 | Пробоотборник аэрозоля бактериологический | 171.01 | 170.98 |  | - |  |  | - | 0.03 |  | 17.50 | 0,025 |  |
| 34-01-245-20 | Установка компрессорная | 71.68 | 71.45 |  | - |  |  | - | 0.23 |  | 7.21 | 0,032 |  |
| РАЗДЕЛ 17. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ ТАБЛИЦА 34-01-255. СУБЛИМАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование фирмы "Фригер": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-255-01 | прилавок низкотемпературный | 572.09 | 563.73 |  | - |  |  | - | 8.36 |  | 57.70 | 0,43 |  |
| 34-01-255-02 | установка сублимационная LZ-9.2 | 1475.64 | 1416.65 |  | 29.31 |  |  | - | 29.68 |  | 145.00 | 0,6 |  |
| 34-01-255-03 | установка сублимационная LZ-45.2; LZ-30.2 | 2840.45 | 2706.29 |  | 89.76 |  |  | - | 44.40 |  | 277.00 | 1,8 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-256. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-256-01 | плазмофореза транспортабельный | 263.25 | 261.32 |  | - |  |  | - | 1.93 |  | 27.80 | 0,08 |  |
| 34-01-256-02 | отделения и обработки крови | 321.53 | 319.60 |  | - |  |  | - | 1.93 |  | 34.00 | 0,1 |  |
| РАЗДЕЛ 18. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ ТАБЛИЦА 34-01-260. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИРМЫ "ГАММА" Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеритель скорости счета, тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-260-01 | NP-352 | 170.79 | 170.78 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 16.50 | 0,009 |  |
| 34-01-260-02 | NP-356 | 277.42 | 277.38 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 26.80 | 0,035 |  |
| 34-01-260-03 | Кровать диагностическая NZ-320 | 309.46 | 309.46 |  | - |  |  | - | - |  | 29.90 | 0,05 |  |
| 34-01-260-04 | Прибор пересчетный двухканальный NP-354 | 170.82 | 170.78 |  | - |  |  | - | 0.04 |  | 16.50 | 0,024 |  |
| 34-01-260-05 | Регистратор двухканальный NM-302 | 170.79 | 170.78 |  | - |  |  | - | 0.01 |  | 16.50 | 0,01 |  |
| Скенер профильный, тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-260-06 | МВ-7500 | 511.47 | 511.29 |  | - |  |  | - | 0.18 |  | 49.40 | 0,23 |  |
| 34-01-260-07 | МВ-8100 "СЦИНЦИКАРТ-М" | 511.73 | 511.29 |  | - |  |  | - | 0.44 |  | 49.40 | 0,35 |  |
| Сменщик проб автоматический, тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-260-08 | NZ-310 | 373.57 | 373.46 |  | - |  |  | - | 0.11 |  | 35.10 | 0,3 |  |
| 34-01-260-09 | NZ-322 | 241.62 | 241.53 |  | - |  |  | - | 0.09 |  | 22.70 | 0,14 |  |
| 34-01-260-10 | Спектрометр NK-350 | 186.25 | 186.20 |  | - |  |  | - | 0.05 |  | 17.50 | 0,012 |  |
| 34-01-260-11 | Устройство измерительное для полостного сцинтиллятора NZ-138A | 400.21 | 400.05 |  | - |  |  | - | 0.16 |  | 38.10 | 0,3 |  |
| 34-01-260-12 | Устройство цифропечатающее, с электронным блоком | 164.97 | 164.92 |  | - |  |  | - | 0.05 |  | 15.50 | 0,01 |  |
| Штатив для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-260-13 | одной головки, тип NZ-267 | 270.90 | 270.90 |  | - |  |  | - | - |  | 25.80 | 0,05 |  |
| 34-01-260-14 | двух головок, тип NZ-268 | 357.00 | 357.00 |  | - |  |  | - | - |  | 34.00 | 0,09 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-261. АППАРАТЫ ДЛЯ РАДИОАКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-261-01 | Гамма-топограф среднеэнергетический с двумя блоками детектирования | 2012.18 | 2011.37 |  | - |  |  | - | 0.81 |  | 197.00 | 1 |  |
| Комплекс приборов для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-261-02 | исследования вентиляции и кровотока легких | 1430.15 | 1429.40 |  | - |  |  | - | 0.75 |  | 140.00 | 0,4 |  |
| 34-01-261-03 | радиоизотопных динамических исследований объемного кровотока и скорости кровотока головного мозга | 1654.56 | 1654.02 |  | - |  |  | - | 0.54 |  | 162.00 | 0,4 |  |
| 34-01-261-04 | радиоизотопных динамических исследований функций почек, печени и сердечно-сосудистой системы, тип КП-РДИ-3 | 2001.64 | 2001.16 |  | - |  |  | - | 0.48 |  | 196.00 | 0,45 |  |
| ТАБЛИЦА 34-01-262. ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-01-262-01 | Установка для дезинфекции закрытых радиоактивных источников | 309.46 | 307.84 |  | - |  |  | - | 1.62 |  | 32.00 | 0,6 |  |
| 34-01-262-02 | Ширма защитная палатная (правая) | 366.52 | 366.52 |  | - |  |  | - | - |  | 38.10 | 0,365 |  |
| ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАБЛИЦА 34-02-001. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гранулятор универсальный, производительность, кг/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-01 | 100-600 | 243.31 | 180.46 |  | 54.96 |  |  | 3.51 | 7.89 |  | 14.60 | 0,38 |  |
| 34-02-001-02 | 150-180 | 423.32 | 236.08 |  | 172.77 |  |  | 12.15 | 14.47 |  | 19.10 | 1,03 |  |
| 34-02-001-03 | Машина роторная, таблеточная | 632.92 | 305.29 |  | 311.84 |  |  | 21.74 | 15.79 |  | 24.70 | 1,8 |  |
| 34-02-001-04 | Сито вращательно-вибрационное | 193.80 | 166.86 |  | 25.49 |  |  | 1.62 | 1.45 |  | 13.50 | 0,18 |  |
| Сушилка порционная с загрузкой, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-05 | 2 | 208.67 | 166.86 |  | 23.39 |  |  | 1.49 | 18.42 |  | 13.50 | 0,16 |  |
| 34-02-001-06 | 60 | 573.78 | 305.29 |  | 255.33 |  |  | 17.82 | 13.16 |  | 24.70 | 1,41 |  |
| 34-02-001-07 | 200 | 704.05 | 360.91 |  | 295.77 |  |  | 21.20 | 47.37 |  | 29.20 | 2,03 |  |
| Установка для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-001-08 | обеспыливания таблеток | 202.28 | 169.43 |  | 29.69 |  |  | 1.89 | 3.16 |  | 13.50 | 0,2 |  |
| 34-02-001-09 | покрытия таблеток защитными оболочками в кипящем слое | 649.23 | 352.66 |  | 267.62 |  |  | 19.17 | 28.95 |  | 28.10 | 1,85 |  |
| 34-02-001-10 | Автомат роторный | 883.64 | 409.13 |  | 457.67 |  |  | 33.08 | 16.84 |  | 32.60 | 3,42 |  |
| 34-02-001-11 | Установка для смешивания порошкообразных веществ | 595.64 | 309.99 |  | 279.86 |  |  | 19.58 | 5.79 |  | 24.70 | 1,46 |  |
| ТАБЛИЦА 34-02-002. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСОВКИ ТАБЛЕТОК Измеритель: шт. (расценки 1, 3-7); компл. (расценка 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-002-01 | Аппарат для гранулирования и сушки таблеточных смесей | 496.37 | 282.38 |  | 200.83 |  |  | 14.18 | 13.16 |  | 22.50 | 1,15 |  |
| 34-02-002-02 | Линия автоматическая для фасовки и упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу | 695.97 | 380.27 |  | 294.65 |  |  | 21.20 | 21.05 |  | 30.30 | 2,27 |  |
| Автомат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-002-03 | фасовки таблеток в стеклянные трубки | 756.48 | 282.38 |  | 468.62 |  |  | 31.19 | 5.48 |  | 22.50 | 1,05 |  |
| 34-02-002-04 | наклеивания этикеток | 293.32 | 197.04 |  | 93.65 |  |  | 6.48 | 2.63 |  | 15.70 | 0,47 |  |
| 34-02-002-05 | укладки стеклянных трубок | 502.46 | 282.38 |  | 209.55 |  |  | 13.37 | 10.53 |  | 22.50 | 2 |  |
| 34-02-002-06 | Установка для сбора потерь таблето-массы | 194.79 | 169.43 |  | 23.39 |  |  | 1.49 | 1.97 |  | 13.50 | 0,11 |  |
| 34-02-002-07 | Машина для фасовки сухих порошков в ампулы | 276.95 | 183.23 |  | 91.22 |  |  | 5.81 | 2.50 |  | 14.60 | 0,6 |  |
| ТАБЛИЦА 34-02-003. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ТАБЛЕТОК Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-003-01 | упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу | 692.36 | 323.79 |  | 315.94 |  |  | 20.11 | 52.63 |  | 25.80 | 2,8 |  |
| 34-02-003-02 | укладывания упаковок из полимерной пленки и фольги в пеналы | 720.81 | 360.91 |  | 345.43 |  |  | 24.71 | 14.47 |  | 29.20 | 2,38 |  |
| 34-02-003-03 | упаковки таблеток в микропачки | 284.14 | 197.04 |  | 84.92 |  |  | 5.40 | 2.18 |  | 15.70 | 0,56 |  |
| 34-02-003-04 | обандероливания микропачек целлофановой лентой | 165.86 | 154.37 |  | 10.75 |  |  | 0.68 | 0.74 |  | 12.30 | 0,08 |  |
| 34-02-003-05 | укладывания микропачек в коробки | 333.46 | 212.10 |  | 120.62 |  |  | 7.69 | 0.74 |  | 16.90 | 0,94 |  |
| 34-02-003-06 | упаковки таблеток в пеналы | 344.73 | 202.69 |  | 137.43 |  |  | 8.78 | 4.61 |  | 15.70 | 1 |  |
| 34-02-003-07 | Автомат упаковки таблеток | 608.18 | 318.88 |  | 249.83 |  |  | 15.93 | 39.47 |  | 24.70 | 2,38 |  |
| 34-02-003-08 | Установка для загрузки таблеточных прессов | 192.14 | 174.29 |  | 17.32 |  |  | 1.08 | 0.53 |  | 13.50 | 0,1 |  |
| 34-02-003-09 | Устройство для упаковки шипучих таблеток | 296.00 | 188.49 |  | 101.72 |  |  | 6.48 | 5.79 |  | 14.60 | 0,73 |  |
| ТАБЛИЦА 34-02-004. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСФАСОВКИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ И УПАКОВКИ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-01 | упаковки в картонные коробки | 785.11 | 423.86 |  | 357.83 |  |  | 24.17 | 3.42 |  | 34.80 | 2,5 |  |
| 34-02-004-02 | комплектования и загибания резиновых и алюминиевых прокладок | 550.34 | 290.46 |  | 254.62 |  |  | 16.74 | 5.26 |  | 23.50 | 1,4 |  |
| 34-02-004-03 | стерилизации резиновых пробок со стеклянной трубкой | 1069.77 | 490.53 |  | 568.71 |  |  | 34.83 | 10.53 |  | 41.50 | 4,4 |  |
| 34-02-004-04 | Агрегат для охлаждения воздуха к автоматической установке | 1345.74 | 278.10 |  | 247.90 |  |  | 14.45 | 819.74 |  | 22.50 | 1,9 |  |
| 34-02-004-05 | Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения | 214.55 | 180.46 |  | 32.51 |  |  | 1.89 | 1.58 |  | 14.60 | 0,15 |  |
| Машина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-06 | круглоглицевальная бесщеточная | 665.71 | 305.29 |  | 318.31 |  |  | 18.50 | 42.11 |  | 24.70 | 2,5 |  |
| 34-02-004-07 | полуавтоматическая для отвинчивания колпачков | 201.34 | 166.86 |  | 32.51 |  |  | 1.89 | 1.97 |  | 13.50 | 0,2 |  |
| 34-02-004-08 | для проставления печатей на колпачках-затворах бутылок | 312.29 | 222.48 |  | 88.36 |  |  | 5.13 | 1.45 |  | 18.00 | 0,55 |  |
| 34-02-004-09 | для обезжиривания колпачков | 3553.60 | 2336.04 |  | 1143.00 |  |  | 66.96 | 74.56 |  | 189.00 | 11,3 |  |
| 34-02-004-10 | автоматическая моечная | 1080.06 | 539.97 |  | 523.64 |  |  | 35.50 | 16.45 |  | 47.20 | 3,8 |  |
| 34-02-004-11 | для мойки пробок шприцеванием | 269.50 | 194.05 |  | 69.66 |  |  | 4.46 | 5.79 |  | 15.70 | 0,45 |  |
| 34-02-004-12 | для прикатки уплотнительных шайб | 225.76 | 166.86 |  | 57.06 |  |  | 3.65 | 1.84 |  | 13.50 | 0,38 |  |
| 34-02-004-13 | автоматическая этикетировочная для сдвижных коробок | 406.02 | 249.67 |  | 155.03 |  |  | 10.94 | 1.32 |  | 20.20 | 0,85 |  |
| 34-02-004-14 | автоматическая для нанесения надписей на этикетки | 282.39 | 194.05 |  | 84.92 |  |  | 5.40 | 3.42 |  | 15.70 | 0,7 |  |
| 34-02-004-15 | Сушилка для бутылок | 449.41 | 222.48 |  | 126.93 |  |  | 8.10 | 100.00 |  | 18.00 | 0,8 |  |
| Установка для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-16 | чистки, силикатирования, стерилизации, наполнения и закупорки бутылок, автоматическая | 5528.45 | 2120.95 |  | 2997.85 |  |  | 216.27 | 409.65 |  | 169.00 | 21,5 |  |
| 34-02-004-17 | просвечивания бутылок | 767.15 | 380.27 |  | 370.56 |  |  | 23.63 | 16.32 |  | 30.30 | 2,5 |  |
| 34-02-004-18 | производства дистиллированной воды | 5927.93 | 2748.45 |  | 3171.59 |  |  | 229.50 | 7.89 |  | 219.00 | 23 |  |
| 34-02-004-19 | транспорта загрузочных корзин в автоклав, грузоподъемность 1 т | 641.61 | 360.91 |  | 278.59 |  |  | 19.71 | 2.11 |  | 29.20 | 1,7 |  |
| 34-02-004-20 | амортизирования и сборки бутылок | 387.35 | 239.71 |  | 146.32 |  |  | 10.80 | 1.32 |  | 19.10 | 0,7 |  |
| 34-02-004-21 | обрызгивания бутылок | 393.11 | 236.08 |  | 80.71 |  |  | 5.13 | 76.32 |  | 19.10 | 0,55 |  |
| 34-02-004-22 | Установка вентиляционная для помещения стерильного розлива | 1489.31 | 513.66 |  | 465.12 |  |  | 33.21 | 510.53 |  | 44.90 | 3,1 |  |
| Транспортер ленточный длиной, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-004-23 | 4 | 514.88 | 494.40 |  | 18.90 |  |  | 1.21 | 1.58 |  | 41.20 | 0,16 |  |
| 34-02-004-24 | 8 | 558.99 | 519.60 |  | 37.81 |  |  | 2.43 | 1.58 |  | 43.30 | 0,32 |  |
| 34-02-004-25 | 11 | 583.56 | 526.84 |  | 54.61 |  |  | 3.51 | 2.11 |  | 45.30 | 0,44 |  |
| 34-02-004-26 | Шкаф сушильный и стерилизационный для кровезаменителей | 459.09 | 260.78 |  | 158.84 |  |  | 10.13 | 39.47 |  | 20.20 | 1,2 |  |
| 34-02-004-27 | Стерилизатор непрерывного действия | 36193.66 | 23772.00 |  | 12211.13 |  |  | 849.69 | 210.53 |  | 1981.00 | 97 |  |
| ТАБЛИЦА 34-02-005. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АМПУЛИРОВАНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-01 | резки, оплавления и набора ампул | 314.07 | 212.10 |  | 97.06 |  |  | 6.21 | 4.91 |  | 16.90 | 0,625 |  |
| 34-02-005-02 | упаковки ампул в полимерную пленку и фольгу | 810.66 | 380.27 |  | 368.55 |  |  | 26.46 | 61.84 |  | 30.30 | 2,56 |  |
| Линия автоматическая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-03 | кассетного ампулирования | 1299.34 | 621.59 |  | 660.21 |  |  | 47.52 | 17.54 |  | 56.10 | 5 |  |
| 34-02-005-04 | упаковки ампул в десятиместные коробки | 701.44 | 380.27 |  | 313.10 |  |  | 22.01 | 8.07 |  | 30.30 | 1,74 |  |
| Машина для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-05 | запайки ампул | 270.91 | 197.04 |  | 71.76 |  |  | 4.59 | 2.11 |  | 15.70 | 0,46 |  |
| 34-02-005-06 | маркировки ампул | 167.72 | 152.03 |  | 14.98 |  |  | 0.95 | 0.71 |  | 12.30 | 0,09 |  |
| 34-02-005-07 | очистки капилляров ампул | 189.10 | 166.86 |  | 21.29 |  |  | 1.35 | 0.95 |  | 13.50 | 0,14 |  |
| 34-02-005-08 | укладки малоемких ампул в кассеты | 317.85 | 208.88 |  | 105.92 |  |  | 6.75 | 3.05 |  | 16.90 | 0,7 |  |
| 34-02-005-09 | визуального контроля ампул | 275.14 | 194.05 |  | 79.70 |  |  | 5.53 | 1.39 |  | 15.70 | 0,42 |  |
| 34-02-005-10 | Приставка к стеклоформующему полуавтомату | 230.02 | 180.46 |  | 48.59 |  |  | 3.11 | 0.97 |  | 14.60 | 0,28 |  |
| 34-02-005-11 | Печь для отжига ампул | 1812.22 | 791.04 |  | 1004.34 |  |  | 71.68 | 16.84 |  | 64.00 | 6,67 |  |
| Полуавтомат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-12 | пароконденсационной мойки ампул | 248.73 | 180.46 |  | 67.56 |  |  | 4.32 | 0.71 |  | 14.60 | 0,43 |  |
| 34-02-005-13 | внутренней мойки ампул | 197.26 | 166.86 |  | 29.69 |  |  | 1.89 | 0.71 |  | 13.50 | 0,16 |  |
| 34-02-005-14 | наполнения ампул | 190.97 | 166.86 |  | 21.29 |  |  | 1.35 | 2.82 |  | 13.50 | 0,11 |  |
| 34-02-005-15 | продавливания раствора из капилляров в ампулы с газовой защитой | 311.31 | 208.88 |  | 101.72 |  |  | 6.48 | 0.71 |  | 16.90 | 0,66 |  |
| 34-02-005-16 | групповой запайки ампул | 267.92 | 194.05 |  | 69.66 |  |  | 4.46 | 4.21 |  | 15.70 | 0,48 |  |
| 34-02-005-17 | откоса раствора из незаполненных ампул | 188.23 | 166.86 |  | 21.29 |  |  | 1.35 | 0.08 |  | 13.50 | 0,13 |  |
| 34-02-005-18 | Теплообменник пенный (дистиллятор) | 246.91 | 194.05 |  | 52.86 |  |  | 3.38 | - |  | 15.70 | 0,36 |  |
| 34-02-005-19 | Стол просмотровый | 166.56 | 153.26 |  | 12.60 |  |  | 0.81 | 0.70 |  | 12.40 | 0,07 |  |
| Установка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-005-20 | для сушки ампул | 335.50 | 184.89 |  | 126.93 |  |  | 8.10 | 23.68 |  | 16.90 | 1,2 |  |
| 34-02-005-21 | регенерации раствора из забракованных ампул | 289.79 | 184.89 |  | 101.40 |  |  | 6.48 | 3.50 |  | 16.90 | 0,41 |  |
| 34-02-005-22 | фильтрационная | 247.70 | 107.74 |  | 139.96 |  |  | 8.91 | - |  | 11.20 | 0,57 |  |
| 34-02-005-23 | для резки спаренных ампул и укладка в кассеты | 215.57 | 159.72 |  | 53.22 |  |  | 3.11 | 2.63 |  | 14.60 | 0,3 |  |
| 34-02-005-24 | Автомат упаковки ампул в коробки | 469.80 | 246.15 |  | 219.97 |  |  | 12.83 | 3.68 |  | 22.50 | 1,45 |  |
| ТАБЛИЦА 34-02-006. ОБОРУДОВАНИЕ РОЗЛИВА И УКУПОРКИ ЖИДКИХ МЕДИКАМЕНТОВ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-006-01 | Стол загрузочный или передаточный | 180.28 | 145.67 |  | 33.89 |  |  | 2.16 | 0.72 |  | 13.50 | 0,18 |  |
| 34-02-006-02 | Машина для дозирования жидких лекарственных средств | 183.30 | 162.00 |  | 19.19 |  |  | 1.21 | 2.11 |  | 13.50 | 0,2 |  |
| 34-02-006-03 | Автомат для укупорки флаконов | 340.75 | 229.20 |  | 108.39 |  |  | 7.56 | 3.16 |  | 19.10 | 0,58 |  |
| 34-02-006-04 | Полуавтомат для отбраковки | 266.64 | 188.40 |  | 76.13 |  |  | 4.86 | 2.11 |  | 15.70 | 0,55 |  |
| 34-02-006-05 | Автомат для наклейки этикеток на флаконы | 342.43 | 216.00 |  | 118.01 |  |  | 8.24 | 8.42 |  | 18.00 | 0,65 |  |
| 34-02-006-06 | Машина для печати серий и срока годности на этикетках | 158.23 | 147.60 |  | 9.45 |  |  | 0.54 | 1.18 |  | 12.30 | 0,05 |  |
| 34-02-006-07 | Автомат для оцеллофанирования пеналов | 293.07 | 202.80 |  | 86.06 |  |  | 5.00 | 4.21 |  | 16.90 | 0,53 |  |
| Автомат для укупорки стеклотары: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-006-08 | резьбовыми крышками | 390.57 | 229.20 |  | 159.92 |  |  | 10.26 | 1.45 |  | 19.10 | 0,7 |  |
| 34-02-006-09 | тампоном-уплотнителем | 294.13 | 188.40 |  | 104.15 |  |  | 7.16 | 1.58 |  | 15.70 | 0,5 |  |
| 34-02-006-10 | Автомат этикетировочный | 265.19 | 188.40 |  | 70.21 |  |  | 4.46 | 6.58 |  | 15.70 | 0,52 |  |
| 34-02-006-11 | Машина для мойки и сушки флаконов | 351.88 | 216.00 |  | 126.93 |  |  | 8.10 | 8.95 |  | 18.00 | 1 |  |
| ТАБЛИЦА 34-02-007. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ АМПУЛ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-007-01 | Автоклав-стерилизатор | 807.05 | 385.11 |  | 420.36 |  |  | 30.11 | 1.58 |  | 30.30 | 2,89 |  |
| 34-02-007-02 | Установка для стерилизации и контроля ампул на герметичность | 1215.85 | 547.35 |  | 650.08 |  |  | 44.69 | 18.42 |  | 49.40 | 5,28 |  |
| ТАБЛИЦА 34-02-008. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-01 | Кантователь емкости | 327.71 | 216.00 |  | 103.82 |  |  | 6.62 | 7.89 |  | 18.00 | 0,7 |  |
| 34-02-008-02 | Машина для турбулентной мойки и сушки стеклянной тары | 632.46 | 322.80 |  | 301.24 |  |  | 19.17 | 8.42 |  | 26.90 | 2,65 |  |
| 34-02-008-03 | Машина универсальная фасовочная для жидкостей и мазей | 165.71 | 149.81 |  | 14.95 |  |  | 0.95 | 0.95 |  | 12.30 | 0,09 |  |
| 34-02-008-04 | Сушилка непрерывного действия системы ИТМО | 1509.58 | 766.12 |  | 655.74 |  |  | 46.85 | 87.72 |  | 62.90 | 4,5 |  |
| Установка для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-05 | мойки и сушки стеклодрота с загрузкой дрота до 350 кг | 829.47 | 410.47 |  | 399.26 |  |  | 28.08 | 19.74 |  | 33.70 | 2,36 |  |
| 34-02-008-06 | обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя | 1642.94 | 763.85 |  | 629.09 |  |  | 45.36 | 250.00 |  | 61.80 | 4,58 |  |
| 34-02-008-07 | Фильтр патронный с механическим съемом сухого осадка | 304.89 | 206.09 |  | 98.80 |  |  | 6.89 | - |  | 19.10 | 0,6 |  |
| 34-02-008-08 | Агрегат автоматический для сортировки клапанов | 438.45 | 223.82 |  | 206.74 |  |  | 13.23 | 7.89 |  | 20.20 | 0,98 |  |
| 34-02-008-09 | Установка автоматическая для насадки вертикальных распылительных головок | 215.09 | 161.77 |  | 50.69 |  |  | 3.24 | 2.63 |  | 14.60 | 0,24 |  |
| 34-02-008-10 | Ванна автоматическая универсальная испытательная | 519.03 | 264.84 |  | 251.56 |  |  | 16.06 | 2.63 |  | 23.50 | 1,55 |  |
| Установка автоматическая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-11 | для укладки коробок в картонные ящики | 524.40 | 278.38 |  | 240.76 |  |  | 15.39 | 5.26 |  | 25.80 | 1,5 |  |
| 34-02-008-12 | шелкографическая непрерывного действия | 1813.66 | 757.11 |  | 1017.08 |  |  | 72.63 | 39.47 |  | 65.10 | 6,95 |  |
| 34-02-008-13 | Бункер колпачков (или распылителей) | 222.93 | 157.53 |  | 65.40 |  |  | 4.18 | - |  | 14.60 | 0,3 |  |
| 34-02-008-14 | Детектор двадцатичетырех- позиционный | 502.99 | 264.84 |  | 230.26 |  |  | 14.72 | 7.89 |  | 23.50 | 1,43 |  |
| 34-02-008-15 | Устройство кодирующее | 131.94 | 127.31 |  | 4.45 |  |  | 0.27 | 0.18 |  | 12.30 | 0,025 |  |
| Установка компрессорная, масса, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-16 | 0,4 | 268.22 | 157.53 |  | 84.37 |  |  | 5.40 | 26.32 |  | 14.60 | - |  |
| 34-02-008-17 | 1,5 | 487.67 | 217.96 |  | 240.76 |  |  | 15.39 | 28.95 |  | 20.20 | - |  |
| 34-02-008-18 | 2 | 721.28 | 253.56 |  | 322.98 |  |  | 20.66 | 144.74 |  | 23.50 | - |  |
| Машина для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-19 | мойки баллонов с фильтрами для воды и сжатого воздуха | 746.04 | 255.65 |  | 306.18 |  |  | 19.58 | 184.21 |  | 24.70 | 1,9 |  |
| 34-02-008-20 | отбраковки наполненных баллонов | 353.42 | 209.07 |  | 65.40 |  |  | 4.18 | 78.95 |  | 20.20 | 0,3 |  |
| 34-02-008-21 | упаковки в картонные коробки | 518.02 | 239.40 |  | 274.67 |  |  | 17.55 | 3.95 |  | 22.50 | 1,7 |  |
| 34-02-008-22 | Насос перекачки | 162.19 | 143.64 |  | 8.68 |  |  | 0.54 | 9.87 |  | 13.50 | 0,15 |  |
| 34-02-008-23 | Селектор | 476.23 | 227.70 |  | 247.61 |  |  | 15.39 | 0.92 |  | 21.40 | 1,5 |  |
| 34-02-008-24 | Транспортер многодорожечный специальный | 262.98 | 167.05 |  | 92.77 |  |  | 5.94 | 3.16 |  | 15.70 | 0,43 |  |
| 34-02-008-25 | Специальная сушильная печь | 334.10 | 173.96 |  | 65.40 |  |  | 4.18 | 94.74 |  | 15.70 | 0,3 |  |
| 34-02-008-26 | Стол поворотный | 174.28 | 139.73 |  | 33.89 |  |  | 2.16 | 0.66 |  | 13.50 | 0,16 |  |
| 34-02-008-27 | Конвейер (сушильная лента) | 195.81 | 139.73 |  | 52.79 |  |  | 3.38 | 3.29 |  | 13.50 | 0,25 |  |
| 34-02-008-28 | Устройство транспортное с механическим манипулятором | 196.23 | 162.49 |  | 31.79 |  |  | 2.03 | 1.95 |  | 15.70 | 0,15 |  |
| Автомат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-29 | упаковки инъекционных игл | 602.21 | 298.05 |  | 277.84 |  |  | 19.71 | 26.32 |  | 26.90 | 1,74 |  |
| 34-02-008-30 | индивидуальной упаковки нестерильных бинтов в полимерную пленку | 411.94 | 237.11 |  | 169.57 |  |  | 12.02 | 5.26 |  | 21.40 | 1 |  |
| 34-02-008-31 | Автомат роторно-пульсационный для приготовления ряда мягких лекарственных форм | 219.91 | 149.58 |  | 44.01 |  |  | 2.57 | 26.32 |  | 13.50 | 0,25 |  |
| 34-02-008-32 | Машина для намотки марлевых рулонов | 218.08 | 161.77 |  | 55.59 |  |  | 3.24 | 0.72 |  | 14.60 | 0,375 |  |
| 34-02-008-33 | Пресс валковый с растяжным устройством | 548.92 | 273.68 |  | 265.37 |  |  | 15.39 | 9.87 |  | 24.70 | 2,5 |  |
| 34-02-008-34 | единой упаковки мазей | 415.47 | 223.82 |  | 188.49 |  |  | 12.15 | 3.16 |  | 20.20 | 0,92 |  |
| 34-02-008-35 | упаковки лейкопластырей в безъячейковую контурную тару | 598.68 | 223.82 |  | 364.33 |  |  | 24.17 | 10.53 |  | 20.20 | 2,2 |  |
| 34-02-008-36 | упаковки лейкопластырей в пакеты | 643.78 | 335.72 |  | 298.85 |  |  | 21.47 | 9.21 |  | 30.30 | 2,2 |  |
| Автомат роторный для прессования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-37 | лекарственных трав | 932.02 | 346.63 |  | 557.32 |  |  | 40.90 | 28.07 |  | 30.30 | 4,56 |  |
| 34-02-008-38 | лекарственных трав, с транспортером | 1075.95 | 410.70 |  | 637.18 |  |  | 46.31 | 28.07 |  | 35.90 | 4,84 |  |
| 34-02-008-39 | Полуавтомат для изготовления флаконов из дрота | 334.43 | 205.92 |  | 126.93 |  |  | 8.10 | 1.58 |  | 18.00 | 0,9 |  |
| 34-02-008-40 | Установка для нанесения и сушки грунта | 402.52 | 231.09 |  | 169.46 |  |  | 11.75 | 1.97 |  | 20.20 | 0,9 |  |
| 34-02-008-41 | Установка для упаривания водных экстрактов в пенном режиме | 659.22 | 350.40 |  | 287.77 |  |  | 20.11 | 21.05 |  | 29.20 | 1,5 |  |
| 34-02-008-42 | Машина для склейки пачек | 241.86 | 169.40 |  | 71.76 |  |  | 4.59 | 0.70 |  | 15.70 | 0,45 |  |
| 34-02-008-43 | Фильтр-пресс для инъекционных растворов | 192.62 | 157.53 |  | 34.04 |  |  | 2.16 | 1.05 |  | 14.60 | 0,21 |  |
| 34-02-008-44 | Гомогенизатор роликовый | 253.55 | 161.77 |  | 65.46 |  |  | 4.18 | 26.32 |  | 14.60 | 0,4 |  |
| 34-02-008-45 | Аппарат розлива суппозиториев и губных карандашей | 15.31 | 11.11 |  | 4.20 |  |  | 0.27 | - |  | 1.03 | 0,026 |  |
| 34-02-008-46 | Вибросито лабораторное | 5.18 | 3.08 |  | 2.10 |  |  | 0.14 | - |  | 0.32 | 0,008 |  |
| 34-02-008-47 | Дробилка лабораторная | 5.18 | 3.08 |  | 2.10 |  |  | 0.14 | - |  | 0.32 | 0,009 |  |
| 34-02-008-48 | Мазетерка трехвалковая | 5.18 | 3.08 |  | 2.10 |  |  | 0.14 | - |  | 0.32 | 0,007 |  |
| 34-02-008-49 | Машина месильная | 12.76 | 10.66 |  | 2.10 |  |  | 0.14 | - |  | 1.03 | 0,019 |  |
| 34-02-008-50 | Мельница шаровая | 15.31 | 11.11 |  | 4.20 |  |  | 0.27 | - |  | 1.03 | 0,036 |  |
| 34-02-008-51 | Идентификатор лабораторный | 12.96 | 10.66 |  | 2.30 |  |  | 0.14 | - |  | 1.03 | 0,014 |  |
| Прибор для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-52 | истирания таблеток | 15.26 | 10.66 |  | 4.60 |  |  | 0.27 | - |  | 1.03 | 0,02 |  |
| 34-02-008-53 | вибрационного уплотнения таблеток | 12.66 | 10.36 |  | 2.30 |  |  | 0.14 | - |  | 1.03 | 0,01 |  |
| 34-02-008-54 | автоматического контроля таблеток | 12.96 | 10.66 |  | 2.30 |  |  | 0.14 | - |  | 1.03 | 0,02 |  |
| 34-02-008-55 | смешения и дражирования лекарственных веществ | 5.52 | 3.22 |  | 2.30 |  |  | 0.14 | - |  | 0.32 | 0,008 |  |
| 34-02-008-56 | растворения лекарственных веществ | 15.61 | 11.41 |  | 4.20 |  |  | 0.27 | - |  | 1.03 | 0,03 |  |
| Автомат для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-57 | групповой укладки ячейковых упаковок | 507.84 | 253.58 |  | 242.42 |  |  | 15.39 | 11.84 |  | 22.50 | 2,2 |  |
| 34-02-008-58 | групповой упаковки пачек | 383.76 | 202.86 |  | 175.64 |  |  | 11.21 | 5.26 |  | 18.00 | 1,18 |  |
| 34-02-008-59 | складывания салфеток | 611.67 | 282.57 |  | 315.94 |  |  | 20.11 | 13.16 |  | 24.70 | 3 |  |
| 34-02-008-60 | Пресс таблеточный | 246.41 | 157.53 |  | 82.43 |  |  | 5.27 | 6.45 |  | 14.60 | 0,6 |  |
| 34-02-008-61 | Приставка к таблеточному прессу | 95.55 | 92.94 |  | 2.35 |  |  | 0.14 | 0.26 |  | 8.98 | 0,017 |  |
| 34-02-008-62 | Установка ламинарного потока | 231.14 | 157.53 |  | 69.66 |  |  | 4.46 | 3.95 |  | 14.60 | 0,5 |  |
| 34-02-008-63 | Автомат для изготовления и индивидуальной упаковки липких пленок | 211.61 | 157.53 |  | 48.82 |  |  | 3.11 | 5.26 |  | 14.60 | 0,35 |  |
| Машина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34-02-008-64 | для разрезания рулона марли на рулончики | 364.62 | 194.22 |  | 165.14 |  |  | 10.53 | 5.26 |  | 18.00 | 1,2 |  |
| 34-02-008-65 | для укладки флаконов в 20-местные коробки | 932.54 | 404.59 |  | 516.11 |  |  | 37.40 | 11.84 |  | 35.90 | 4 |  |
| 34-02-008-66 | пакетоформирующая | 322.35 | 182.35 |  | 113.68 |  |  | 6.62 | 26.32 |  | 16.90 | 0,75 |  |
| 34-02-008-67 | для укладки флаконов в пачки | 629.06 | 278.38 |  | 340.15 |  |  | 22.95 | 10.53 |  | 25.80 | 2,3 |  |
| 34-02-008-68 | Приставка для извлечения таблеток с металлическими включениями | 103.38 | 92.94 |  | 2.55 |  |  | 0.14 | 7.89 |  | 8.98 | 0,02 |  |
| 34-02-008-69 | Установка для изготовления и наполнения полимерных емкостей | 1261.10 | 459.65 |  | 590.92 |  |  | 40.50 | 210.53 |  | 42.60 | 4,56 |  |
| 34-02-008-70 | Экстрактор с водным экстрагеном | 168.61 | 145.67 |  | 16.36 |  |  | 0.95 | 6.58 |  | 13.50 | 0,1 |  |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 134.65 | 13.50 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1.70 | - |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1.65 | - |
| 031892 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2.89 | - |
| 031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 3.34 | - |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 5.03 | - |
| 031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 7.01 | - |
| 031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.77 | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19.20 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.40 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 95.53 | - |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 91.92 | - |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 3.15 |
| 411-0021 | Пар | кг | 0.06 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 13.70 |
| 411-0041 | Электроэнергия | квт-ч | 0.43 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 34-01-001. ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

ТАБЛИЦА 34-01-002. РАЗНЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК

ТАБЛИЦА 34-01-022. АППАРАТЫ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ РАСТВОРОВ

ТАБЛИЦА 34-01-023. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 34-01-035. АЭРОЗОЛЬНЫЕ ИНГАЛЯТОРЫ

ТАБЛИЦА 34-01-036. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

ТАБЛИЦА 34-01-037. АППАРАТЫ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТОНЗИЛЛИТА И ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА

РАЗДЕЛ 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 34-01-055. БОРМАШИНЫ

ТАБЛИЦА 34-01-056. ЗУБОВРАЧЕБНЫЕ КРЕСЛА

ТАБЛИЦА 34-01-057. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

ТАБЛИЦА 34-01-058. УСТАНОВКИ ДЛЯ ЛИТЬЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ТАБЛИЦА 34-01-059. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ

РАЗДЕЛ 5. СВЕТИЛЬНИКИ

ТАБЛИЦА 34-01-070. ПЕРЕДВИЖНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ТАБЛИЦА 34-01-071. СТАЦИОНАРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ

ТАБЛИЦА 34-01-080. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 34-01-081. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ СВЕТО- И ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 34-01-082. АППАРАТЫ И УСТАНОВКИ ДЛЯ ВОДОЛЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 34-01-083. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И УСТАНОВКИ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВ

ТАБЛИЦА 34-01-100. АППАРАТЫ И КОМПЛЕКСЫ РЕНТГЕНОВСКИЕ

ТАБЛИЦА 34-01-101. ДЕНТАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

ТАБЛИЦА 34-01-102. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ АППАРАТЫ

ТАБЛИЦА 34-01-103. ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

ТАБЛИЦА 34-01-104. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 34-01-135. ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ

ТАБЛИЦА 34-01-136. БАКТЕРИЦИДНЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ

ТАБЛИЦА 34-01-137. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 9. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 34-01-150. ХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ

ТАБЛИЦА 34-01-151. ОПЕРАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ

ТАБЛИЦА 34-01-152. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ

РАЗДЕЛ 10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 34-01-170. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ

ТАБЛИЦА 34-01-171. УСТАНОВКИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ

РАЗДЕЛ 11. АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 34-01-185. ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА

ТАБЛИЦА 34-01-186. ИНКУБАТОРЫ И КУВЕЗЫ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

ТАБЛИЦА 34-01-187. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 12. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ

ТАБЛИЦА 34-01-200. АППАРАТЫ ДЛЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ

ТАБЛИЦА 34-01-201. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ, ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ И КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ

ТАБЛИЦА 34-01-210. АППАРАТЫ ДЛЯ НАРКОЗА И ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ

ТАБЛИЦА 34-01-211. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ

ТАБЛИЦА 34-01-212. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТАБЛИЦА 34-01-220. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ТАБЛИЦА 34-01-221. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕРВОДИАГНОСТИКИ

ТАБЛИЦА 34-01-222. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОГО ГАЗООБМЕНА

ТАБЛИЦА 34-01-223. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 15. БОЛЬНИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 34-01-230. МЕДИЦИНСКИЕ КРОВАТИ

ТАБЛИЦА 34-01-231. СТОЛЫ

ТАБЛИЦА 34-01-232. ОБОРУДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ КУХОНЬ

ТАБЛИЦА 34-01-233. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 16. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 34-01-240. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТКАНЕЙ

ТАБЛИЦА 34-01-241. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ С ОПТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ

ТАБЛИЦА 34-01-242. ТЕРМОСТАТЫ И ТЕРМОСТАТИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

ТАБЛИЦА 34-01-243. ЦЕНТРИФУГИ

ТАБЛИЦА 34-01-244. СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ТАБЛИЦА 34-01-245. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 17. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЛУЖБЫ КРОВИ

ТАБЛИЦА 34-01-255. СУБЛИМАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ТАБЛИЦА 34-01-256. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 18. АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ

ТАБЛИЦА 34-01-260. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФИРМЫ "ГАММА"

ТАБЛИЦА 34-01-261. АППАРАТЫ ДЛЯ РАДИОАКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ

ТАБЛИЦА 34-01-262. ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАБЛИЦА 34-02-001. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛЕТОК

ТАБЛИЦА 34-02-002. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСОВКИ ТАБЛЕТОК

ТАБЛИЦА 34-02-003. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПАКОВКИ ТАБЛЕТОК

ТАБЛИЦА 34-02-004. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСФАСОВКИ, СТЕРИЛИЗАЦИИ И УПАКОВКИ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА 34-02-005. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АМПУЛИРОВАНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ

ТАБЛИЦА 34-02-006. ОБОРУДОВАНИЕ РОЗЛИВА И УКУПОРКИ ЖИДКИХ МЕДИКАМЕНТОВ

ТАБЛИЦА 34-02-007. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ АМПУЛ

ТАБЛИЦА 34-02-008. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Приложение 1

Приложение 2