Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-36

Сборник № 36

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Утверждены и введены в действие с 29 сентября 2003 г.

постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. №168

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.В. Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 29 сентября 2003 г. постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. № 168

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.

3. В сборнике приведены расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих прачечных, предприятий химической чистки и крашения, ремонта бытовых машин и приборов.

4. Расценками учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) перемещение оборудования: горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок;

б) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

5. В расценках не учтены работы по присоединению к оборудованию трубопроводов, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-12 «Технологические трубопроводы».

6. Затраты на монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по расценкам сборника ФЕРм-2001-37 «Оборудование общего назначения».

7. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ПРАЧЕЧНЫХ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 36-01-001. ЦЕНТРИФУГИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центрифуга, масса, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-001-01 | 0.2 | 267.79 | 204.08 | 36.42 | 2.20 | 27.29 | 22.50 |  |
| 36-01-001-02 | 0.5 | 309.98 | 213.15 | 42.26 | 2.55 | 54.57 | 23.50 |  |
| 36-01-001-03 | 2 | 585.79 | 336.50 | 138.21 | 8.47 | 111.08 | 37.10 |  |
| ТАБЛИЦА 36-01-002. МАШИНЫ ИЛИ УСТАНОВКИ СТИРАЛЬНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина стиральная автоматизированная, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-002-01 | свыше 1 т до 2 т | 617.45 | 344.66 | 166.10 | 10.21 | 106.69 | 37.10 |  |
| 36-01-002-02 | до 4 т | 1037.23 | 470.07 | 287.97 | 17.75 | 279.19 | 50.60 |  |
| 36-01-002-03 | Установка стиральная, масса 6.5 т | 2645.04 | 1645.00 | 518.45 | 31.67 | 481.59 | 175.00 |  |
| ТАБЛИЦА 36-01-003. КАТКИ СУШИЛЬНО-ГЛАДИЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-003-01 | Каток, масса свыше 5 т до 10 т | 1860.03 | 886.42 | 532.81 | 32.83 | 440.80 | 94.30 |  |
| ТАБЛИЦА 36-01-004. ПРЕССЫ ГЛАДИЛЬНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-004-01 | Пресс полуавтоматический, масса свыше 0.5 т до 1 т | 692.76 | 390.10 | 195.18 | 12.06 | 107.48 | 41.50 |  |
| ТАБЛИЦА 36-01-005. МАШИНЫ СУШИЛЬНО-РАСТРЯСОЧНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-005-01 | Машина сушильно-растрясочная, масса 6.3 т | 2722.59 | 1749.84 | 411.77 | 25.29 | 560.98 | 184.00 |  |
| ТАБЛИЦА 36-01-006. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТЖИМА, ЗАГРУЗКИ И ЗАМАЧИВАНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-006-01 | Устройство отжимное, масса 3.5 т | 1030.11 | 427.34 | 328.15 | 20.18 | 274.62 | 46.00 |  |
| 36-01-006-02 | Устройство для загрузки и замачивания белья, масса 1 т | 659.15 | 427.34 | 179.78 | 11.02 | 52.03 | 46.00 |  |
| ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ ТАБЛИЦА 36-02-001. МАШИНЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина для химической чистки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-02-001-01 | одежды автоматизированная, масса 2.9 т | 1067.29 | 643.90 | 268.58 | 16.47 | 154.81 | 68.50 |  |
| 36-02-001-02 | ковров, ковровых изделий и одежды автоматизированная, масса 6 т | 1834.47 | 958.80 | 392.76 | 24.01 | 482.91 | 102.00 |  |
| ТАБЛИЦА 36-02-002. СТАНКИ ПЯТНОВЫВОДНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-02-002-01 | Станок, масса 0.33 т | 213.71 | 160.72 | 49.48 | 3.02 | 3.51 | 16.90 |  |
| ТАБЛИЦА 36-02-003. ОБОРУДОВАНИЕ СУШИЛЬНО-ГЛАДИЛЬНОЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-02-003-01 | Установка для растяжки и сушки гардинно-тюлевых изделий, масса 1.5 т | 582.20 | 384.20 | 196.46 | 12.06 | 1.54 | 40.40 |  |
| 36-02-003-02 | Машина гладильная, масса 0.75 т | 275.34 | 181.64 | 92.38 | 5.68 | 1.32 | 19.10 |  |
| ТАБЛИЦА 36-02-004. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-02-004-01 | Установка компрессорная, масса 0.63 т | 272.97 | 179.54 | 88.61 | 5.45 | 4.82 | 19.10 |  |
| Установка конвейерная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-02-004-02 | 0.33 | 363.96 | 209.02 | 154.46 | 9.51 | 0.48 | 22.50 |  |
| 36-02-004-03 | 0.65 | 428.69 | 239.68 | 188.53 | 11.60 | 0.48 | 25.80 |  |
| Установка конвейерная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-02-004-04 | в базовом исполнении, масса 0.29 т | 217.17 | 169.20 | 47.49 | 2.90 | 0.48 | 18.00 |  |
| 36-02-004-05 | в модульном исполнении, масса 0.71 т | 519.06 | 363.28 | 155.30 | 9.51 | 0.48 | 38.20 |  |
| ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕМОНТА БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ ТАБЛИЦА 36-03-001. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-03-001-01 | Установка для испытания холодильных агрегатов бытовых холодильников на герметичность, масса 0.51 т | 345.65 | 248.20 | 77.32 | 4.76 | 20.13 | 25.80 |  |
| 36-03-001-02 | Печь вакуумная универсальная, масса 0.36 т | 232.74 | 173.16 | 57.21 | 3.48 | 2.37 | 18.00 |  |
| 36-03-001-03 | Камера окрасочная, масса 0.71 т | 398.53 | 270.32 | 109.79 | 6.73 | 18.42 | 28.10 |  |
| 36-03-001-04 | Камера сушильная, масса 1.45 т | 523.97 | 314.57 | 187.12 | 11.48 | 22.28 | 32.70 |  |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 021101 | Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т | маш-ч | 111.04 | 11.60 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш-ч | 1.70 | — |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 1.65 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 75.40 | — |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 24.86 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт·ч | 0.43 |

Содержание

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ ПРАЧЕЧНЫХ

ТАБЛИЦА 36-01-001. ЦЕНТРИФУГИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

ТАБЛИЦА 36-01-002. МАШИНЫ ИЛИ УСТАНОВКИ СТИРАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 36-01-003. КАТКИ СУШИЛЬНО-ГЛАДИЛЬНЫЕ ВАКУУМНЫЕ

ТАБЛИЦА 36-01-004. ПРЕССЫ ГЛАДИЛЬНЫЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ.

ТАБЛИЦА 36-01-005. МАШИНЫ СУШИЛЬНО-РАСТРЯСОЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 36-01-006. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТЖИМА, ЗАГРУЗКИ И ЗАМАЧИВАНИЯ

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ

ТАБЛИЦА 36-02-001. МАШИНЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

ТАБЛИЦА 36-02-002. СТАНКИ ПЯТНОВЫВОДНЫЕ

ТАБЛИЦА 36-02-003. ОБОРУДОВАНИЕ СУШИЛЬНО-ГЛАДИЛЬНОЕ

ТАБЛИЦА 36-02-004. ОБОРУДОВАНИЕ РАЗНОЕ

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕМОНТА БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ

ТАБЛИЦА 36-03-001. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА БЫТОВЫХ МАШИН И ПРИБОРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2