Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-37

Сборник № 37

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Утверждены и введены в действие с 29 сентября 2003 г.

постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. №168

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования общего назначения.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.В. Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 29 сентября 2003 г постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. № 168

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по монтажу оборудования общего назначения.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.

3. В сборнике приведены расценки на работы по монтажу оборудования общего назначения, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. В расценках по отделу 01 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

- горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

- вертикальное перемещение на отметку до +1 м. При монтаже оборудования на отметке свыше 1 м к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в таблице:

| Отметка выполнения монтажных работ | поправочный коэффициент |
| --- | --- |
| от 1 м до 5 м | 1,1 |
| свыше 5 м до 15 м | 1,2 |
| свыше 15 м | 1,35 |

5. В расценках отдела 02 учтены:

- проверка работы такелажных приспособлений и механизмов, необходимых для выполнения работ, а также их внутриплощадочное перемещение при установке или уборке на расстояние до 20 м и подготовка площадки для установки такелажных устройств.

6. В расценках отдела 01 не учтены затраты на:

- устройство и разборку такелажных приспособлений (полиспасты, блоки, электролебедки, якоря, расчалки и т.п.), необходимых при монтаже оборудования. Затраты на эти работы следует учитывать дополнительно по соответствующим расценкам отдела 02 настоящего сборника;

- испытание оборудования с электроприводом на холостом ходу, определяемые дополнительно в соответствии с техническими условиями и инструкциями на монтаж оборудования. При отсутствии вышеуказанных документов рекомендуется определять затраты на испытание оборудования на холостом ходу по расценкам таблицы 37-01-036.

7. В расценках отдела 01 предусмотрены затраты на выверку оборудования, сохраняющего геометрические размеры и форму в период транспортирования и монтажа. При необходимости выполнения на монтажной площадке работ по контролю и восстановлению геометрической формы оборудования по причине недостаточной его жесткости, требований разработчика о применении способов установки оборудования на фундаменте, вызывающих деформации с нарушением геометрической формы, к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,3.

8. В расценках затраты на монтаж оборудования определены без учета массы обслуживающих площадок, лестниц, обвязочных трубопроводов и изоляции. При монтаже оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,25.

9. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Вводные указания

1. Расценками таблиц 37-01-001, 37-01-013 предусмотрен монтаж оборудования при помощи самоходных кранов. При выполнении монтажных работ такелажными средствами следует применять поправочные коэффициенты: к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников - 1,25; к оплате труда машинистов - 1,2. Затраты на эксплуатацию такелажных средств следует определять по времени работы самоходного крана для монтажных работ (код 021404) с учетом поправочного коэффициента 1,25.

2. Расценками таблиц 37-01-002, 37-01-014 предусмотрен монтаж оборудования при помощи мостовых кранов. При изменении условий производства работ следует применять поправочные коэффициенты:

- при замене мостового крана самоходным: к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников -1,2; к оплате труда машинистов - 1,15;

- при замене мостового крана такелажными средствами: к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников - 1,4; к оплате труда машинистов - 1,3.

Затраты на эксплуатацию такелажных средств следует определять по времени работы мостового крана с учетом поправочного коэффициента: при замене мостового крана самоходным - 1,2; при замене мостового крана такелажными средствами - 1,4.

3. Расценками таблиц 37-01-001, 37-01-002 предусмотрен монтаж оборудования вида сосудов или аппаратов без механизмов. При монтаже оборудования вида аппаратов со встроенными механизмами к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников следует применять поправочные коэффициенты:

для оборудования массой до 18 т - 1,1;

для оборудования массой свыше 18 т- 1,05.

Указанные коэффициенты не применяются к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов), а также к материальным ресурсам.

4. Расценками таблиц 37-01-013, 37-01-014 предусмотрен монтаж оборудования вида машин и механизмов, технические требования к монтажу которых соответствуют компенсирующей способности связей, т.е. при установке оборудования на опорной поверхности и присоединении к нему другого оборудования или трубопроводов не требуется проведения специальных дополнительных работ и применения специальных приспособлений.

При монтаже оборудования вида машин и механизмов, к монтажу которого предъявляются повышенные требования по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, следует применять поправочные коэффициенты:

- к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников - 1,2;

- к оплате труда машинистов - 1,06;

- к стоимости эксплуатации кранов для монтажных работ (коды 021404, 020815) - 1,1.

РАЗДЕЛ 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 37-01-001. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса оборудования, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-001-01 | 0,03 | 445.49 | 160.65 | 40.89 | — | 243.95 | 17.50 |  |
| 37-01-001-02 | 0,05 | 448.84 | 162.49 | 42.40 | — | 243.95 | 17.70 |  |
| 37-01-001-03 | 0,1 | 515.51 | 191.86 | 79.70 | 4.05 | 243.95 | 20.90 |  |
| 37-01-001-04 | 0,5 | 1160.20 | 201.96 | 139.40 | 9.45 | 818.84 | 22.00 |  |
| 37-01-001-05 | 1 | 1504.51 | 331.40 | 231.13 | 15.39 | 941.98 | 36.10 |  |
| 37-01-001-06 | 1,5 | 1590.82 | 349.76 | 299.08 | 21.47 | 941.98 | 38.10 |  |
| 37-01-001-07 | 2 | 2583.59 | 612.31 | 679.32 | 58.59 | 1291.96 | 66.70 |  |
| 37-01-001-08 | 3 | 2781.10 | 767.45 | 721.69 | 61.70 | 1291.96 | 83.60 |  |
| 37-01-001-09 | 5 | 3353.25 | 918.00 | 1138.99 | 101.79 | 1296.26 | 100.00 |  |
| 37-01-001-10 | 8 | 4075.82 | 1119.96 | 1681.00 | 141.62 | 1274.86 | 122.00 |  |
| 37-01-001-11 | 13 | 4812.74 | 1331.10 | 2206.78 | 192.78 | 1274.86 | 145.00 |  |
| 37-01-001-12 | 18 | 7952.32 | 1441.26 | 5110.47 | 382.56 | 1400.59 | 157.00 |  |
| 37-01-001-13 | 27 | 10239.01 | 2190.20 | 6169.69 | 446.81 | 1879.12 | 233.00 |  |
| 37-01-001-14 | 40 | 11269.76 | 2303.00 | 6943.08 | 505.48 | 2023.68 | 245.00 |  |
| 37-01-001-15 | 60 | 15469.48 | 3186.60 | 8832.71 | 627.44 | 3450.17 | 339.00 |  |
| 37-01-001-16 | 90 | 29168.57 | 3760.00 | 21656.16 | 1094.40 | 3752.41 | 400.00 |  |
| 37-01-001-17 | 125 | 124073.36 | 4662.40 | 112892.24 | 10472.16 | 6518.72 | 496.00 |  |
| 37-01-001-18 | 180 | 174846.36 | 6445.40 | 160605.76 | 14559.31 | 7795.20 | 670.00 |  |
| 37-01-001-19 | 250 | 287329.40 | 8965.84 | 269130.74 | 22584.53 | 9232.82 | 932.00 |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-002. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса оборудования, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-002-01 | 0,03 | 452.80 | 167.08 | 41.30 | — | 244.42 | 18.20 |  |
| 37-01-002-02 | 0,05 | 457.06 | 169.83 | 42.81 | — | 244.42 | 18.50 |  |
| 37-01-002-03 | 0,1 | 547.97 | 230.42 | 73.13 | 4.05 | 244.42 | 25.10 |  |
| 37-01-002-04 | 0,5 | 1197.24 | 254.29 | 123.64 | 9.32 | 819.31 | 27.70 |  |
| 37-01-002-05 | 1 | 1547.04 | 390.15 | 215.37 | 16.20 | 941.52 | 42.50 |  |
| 37-01-002-06 | 1,5 | 1584.62 | 407.59 | 235.51 | 19.70 | 941.52 | 44.40 |  |
| 37-01-002-07 | 2 | 2740.50 | 836.30 | 611.61 | 66.48 | 1292.59 | 91.10 |  |
| 37-01-002-08 | 3 | 3229.06 | 1055.70 | 874.31 | 101.96 | 1299.05 | 115.00 |  |
| 37-01-002-09 | 5 | 3787.24 | 1248.48 | 1235.41 | 133.73 | 1303.35 | 136.00 |  |
| 37-01-002-10 | 8 | 6398.16 | 1663.80 | 3421.08 | 270.14 | 1313.28 | 177.00 |  |
| 37-01-002-11 | 13 | 7936.31 | 1974.00 | 4644.62 | 367.10 | 1317.69 | 210.00 |  |
| 37-01-002-12 | 18 | 9827.43 | 2209.00 | 6177.16 | 500.40 | 1441.27 | 235.00 |  |
| 37-01-002-13 | 27 | 23823.64 | 3233.60 | 8031.41 | 634.87 | 12558.63 | 344.00 |  |
| 37-01-002-14 | 40 | 28227.09 | 3578.64 | 11933.23 | 740.58 | 12715.22 | 372.00 |  |
| 37-01-002-15 | 60 | 40446.36 | 4694.56 | 20157.92 | 1082.43 | 15593.88 | 488.00 |  |
| 37-01-002-16 | 90 | 73160.99 | 5435.30 | 24506.22 | 1308.80 | 43219.47 | 565.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ТАБЛИЦА 37-01-013. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса оборудования, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-013-01 | 0,03 | 516.29 | 223.72 | 47.29 | — | 245.28 | 23.80 |  |
| 37-01-013-02 | 0,05 | 520.44 | 225.60 | 49.56 | — | 245.28 | 24.00 |  |
| 37-01-013-03 | 0,1 | 594.39 | 261.32 | 87.79 | 4.47 | 245.28 | 27.80 |  |
| 37-01-013-04 | 0,5 | 1240.77 | 273.54 | 147.06 | 9.78 | 820.17 | 29.10 |  |
| 37-01-013-05 | 1 | 1608.73 | 412.66 | 253.26 | 16.56 | 942.81 | 43.90 |  |
| 37-01-013-06 | 1,5 | 1771.49 | 497.26 | 331.42 | 23.54 | 942.81 | 52.90 |  |
| 37-01-013-07 | 2 | 2797.71 | 877.02 | 604.08 | 44.17 | 1316.61 | 93.30 |  |
| 37-01-013-08 | 3 | 3349.90 | 1137.40 | 895.89 | 75.53 | 1316.61 | 121.00 |  |
| 37-01-013-09 | 5 | 4003.45 | 1363.00 | 1320.61 | 112.21 | 1319.84 | 145.00 |  |
| 37-01-013-10 | 8 | 5479.07 | 1645.00 | 2485.65 | 177.19 | 1348.42 | 175.00 |  |
| 37-01-013-11 | 13 | 6352.07 | 2000.96 | 3002.69 | 217.87 | 1348.42 | 208.00 |  |
| 37-01-013-12 | 18 | 7252.37 | 2328.04 | 3452.33 | 322.46 | 1472.00 | 242.00 |  |
| 37-01-013-13 | 27 | 13541.54 | 3415.10 | 7307.86 | 520.12 | 2818.58 | 355.00 |  |
| 37-01-013-14 | 40 | 16030.93 | 4203.94 | 8847.43 | 631.93 | 2979.56 | 437.00 |  |
| 37-01-013-15 | 60 | 20041.45 | 5391.04 | 11153.45 | 791.24 | 3496.96 | 544.00 |  |
| 37-01-013-16 | 90 | 37289.08 | 6114.47 | 27376.46 | 1391.76 | 3798.15 | 617.00 |  |
| 37-01-013-17 | 125 | 132815.63 | 7244.21 | 118985.45 | 11037.59 | 6585.97 | 731.00 |  |
| ТАБЛИЦА 37-01-014. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса оборудования, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-014-01 | 0,03 | 980.65 | 261.32 | 474.05 | 38.98 | 245.28 | 27.80 |  |
| 37-01-014-02 | 0,05 | 999.84 | 278.24 | 476.32 | 38.98 | 245.28 | 29.60 |  |
| 37-01-014-03 | 0,1 | 1084.86 | 324.30 | 515.28 | 44.23 | 245.28 | 34.50 |  |
| 37-01-014-04 | 0,5 | 1733.79 | 354.38 | 559.24 | 50.22 | 820.17 | 37.70 |  |
| 37-01-014-05 | 1 | 2267.43 | 553.66 | 868.64 | 77.34 | 845.13 | 58.90 |  |
| 37-01-014-06 | 1,5 | 2443.17 | 632.62 | 965.42 | 89.35 | 845.13 | 67.30 |  |
| 37-01-014-07 | 2 | 4389.47 | 1184.40 | 1888.46 | 178.89 | 1316.61 | 126.00 |  |
| 37-01-014-08 | 3 | 5084.89 | 1560.40 | 2207.88 | 223.78 | 1316.61 | 166.00 |  |
| 37-01-014-09 | 5 | 5757.38 | 1851.80 | 2585.74 | 263.14 | 1319.84 | 197.00 |  |
| 37-01-014-10 | 8 | 6133.72 | 2162.00 | 2623.30 | 257.61 | 1348.42 | 230.00 |  |
| 37-01-014-11 | 13 | 8920.57 | 2578.16 | 4993.99 | 386.36 | 1348.42 | 268.00 |  |
| 37-01-014-12 | 18 | 10092.82 | 2982.20 | 5638.62 | 507.24 | 1472.00 | 310.00 |  |
| 37-01-014-13 | 27 | 17592.67 | 4607.98 | 10354.84 | 868.31 | 2629.85 | 479.00 |  |
| 37-01-014-14 | 40 | 23742.27 | 5493.02 | 15269.69 | 999.42 | 2979.56 | 571.00 |  |
| 37-01-014-15 | 60 | 29970.73 | 6782.10 | 19691.67 | 1248.12 | 3496.96 | 705.00 |  |
| 37-01-014-16 | 90 | 42077.70 | 7888.36 | 30391.19 | 1591.04 | 3798.15 | 796.00 |  |

РАЗДЕЛ 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Вводные указания

1. Расценки настоящего раздела предназначены для определения затрат на гидравлическое испытание сосудов и аппаратов, поступающих в собранном виде, в случаях:

— когда истекли гарантийные сроки хранения оборудования;

— когда в процессе транспортирования или монтажа оборудования получены повреждения;

— применения на монтаже аппаратов сварки, пайки или вальцовки элементов, работающих под давлением;

— нанесения в сосудах и аппаратах химзащитных покрытий.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 37-01-025. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат с внутренней трубчаткой вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-025-01 | 0,2 | 133.34 | 45.45 | 1.89 | — | 86.00 | 5.20 |  |
| 37-01-025-02 | 1 | 312.11 | 81.28 | 2.33 | — | 228.50 | 9.30 |  |
| 37-01-025-03 | 5 | 499.36 | 122.36 | 4.77 | — | 372.23 | 14.00 |  |
| 37-01-025-04 | 10 | 969.86 | 198.40 | 7.77 | — | 763.69 | 22.70 |  |
| 37-01-025-05 | 20 | 1341.63 | 270.07 | 10.43 | — | 1061.13 | 30.90 |  |
| 37-01-025-06 | 30 | 2131.98 | 341.73 | 10.99 | — | 1779.26 | 39.10 |  |
| 37-01-025-07 | 50 | 3327.37 | 458.85 | 16.10 | — | 2852.42 | 52.50 |  |
| 37-01-025-08 | 70 | 4845.80 | 495.56 | 18.65 | — | 4331.59 | 56.70 |  |
| Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий без давления, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-025-09 | 0,3 | 53.31 | 18.35 | 0.43 | — | 34.53 | 2.10 |  |
| 37-01-025-10 | 1 | 74.96 | 27.09 | 0.63 | — | 47.24 | 3.10 |  |
| 37-01-025-11 | 2 | 86.16 | 27.09 | 0.95 | — | 58.12 | 3.10 |  |
| 37-01-025-12 | 5 | 139.44 | 35.83 | 1.55 | — | 102.06 | 4.10 |  |
| 37-01-025-13 | 10 | 187.41 | 45.45 | 1.67 | — | 140.29 | 5.20 |  |
| 37-01-025-14 | 15 | 241.59 | 45.45 | 1.89 | — | 194.25 | 5.20 |  |
| 37-01-025-15 | 20 | 310.97 | 54.19 | 2.11 | — | 254.67 | 6.20 |  |
| 37-01-025-16 | 25 | 374.46 | 62.93 | 2.44 | — | 309.09 | 7.20 |  |
| 37-01-025-17 | 50 | 647.72 | 81.28 | 3.44 | — | 563.00 | 9.30 |  |
| Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-025-18 | 0,2 | 82.90 | 35.83 | 0.95 | — | 46.12 | 4.10 |  |
| 37-01-025-19 | 0,5 | 93.42 | 35.83 | 0.95 | — | 56.64 | 4.10 |  |
| 37-01-025-20 | 0,8 | 148.24 | 45.45 | 1.44 | — | 101.35 | 5.20 |  |
| 37-01-025-21 | 1,2 | 176.65 | 62.93 | 2.11 | — | 111.61 | 7.20 |  |
| 37-01-025-22 | 5 | 248.43 | 90.02 | 3.33 | — | 155.08 | 10.30 |  |
| 37-01-025-23 | 10 | 317.93 | 117.12 | 5.11 | — | 195.70 | 13.40 |  |
| 37-01-025-24 | 15 | 376.52 | 125.86 | 5.99 | — | 244.67 | 14.40 |  |
| 37-01-025-25 | 25 | 513.42 | 152.95 | 7.77 | — | 352.70 | 17.50 |  |
| 37-01-025-26 | 40 | 678.33 | 180.04 | 9.55 | — | 488.74 | 20.60 |  |
| 37-01-025-27 | 50 | 789.47 | 207.14 | 10.88 | — | 571.45 | 23.70 |  |
| 37-01-025-28 | 100 | 1412.98 | 315.51 | 17.43 | — | 1080.04 | 36.10 |  |
| 37-01-025-29 | 200 | 2858.44 | 738.53 | 42.40 | — | 2077.51 | 84.50 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ТАБЛИЦА 37-01-036. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-036-01 | 2 | 20.07 | 19.24 | — | — | 0.83 | 2.00 |  |
| 37-01-036-02 | 5 | 21.35 | 19.24 | — | — | 2.11 | 2.00 |  |
| 37-01-036-03 | 10 | 23.58 | 19.24 | — | — | 4.34 | 2.00 |  |
| 37-01-036-04 | 20 | 27.57 | 19.24 | — | — | 8.33 | 2.00 |  |
| 37-01-036-05 | 30 | 41.36 | 28.86 | — | — | 12.50 | 3.00 |  |
| 37-01-036-06 | 40 | 45.53 | 28.86 | — | — | 16.67 | 3.00 |  |
| 37-01-036-07 | 50 | 49.69 | 28.86 | — | — | 20.83 | 3.00 |  |
| Оборудование массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-036-08 | 50 | 103.77 | 62.10 | — | — | 41.67 | 6.00 |  |
| 37-01-036-09 | 80 | 128.77 | 62.10 | — | — | 66.67 | 6.00 |  |
| 37-01-036-10 | 100 | 142.80 | 62.10 | — | — | 80.70 | 6.00 |  |
| 37-01-036-11 | 200 | 247.15 | 80.48 | — | — | 166.67 | 8.00 |  |
| 37-01-036-12 | 400 | 413.82 | 80.48 | — | — | 333.34 | 8.00 |  |
| 37-01-036-13 | 700 | 663.82 | 80.48 | — | — | 583.34 | 8.00 |  |
| 37-01-036-14 | 800 | 747.15 | 80.48 | — | — | 666.67 | 8.00 |  |
| 37-01-036-15 | 1000 | 913.82 | 80.48 | — | — | 833.34 | 8.00 |  |
| 37-01-036-16 | 1250 | 1143.78 | 102.10 | — | — | 1041.68 | 10.00 |  |
| 37-01-036-17 | 2000 | 1768.78 | 102.10 | — | — | 1666.68 | 10.00 |  |
| 37-01-036-18 | 2500 | 2202.27 | 118.92 | — | — | 2083.35 | 12.00 |  |
| 37-01-036-19 | 5000 | 4285.62 | 118.92 | — | — | 4166.70 | 12.00 |  |
| 37-01-036-20 | 6300 | 5368.96 | 118.92 | — | — | 5250.04 | 12.00 |  |
| Оборудование массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-01-036-21 | 630 | 2422.81 | 321.92 | — | — | 2100.89 | 32.00 |  |
| 37-01-036-22 | 1250 | 4575.10 | 408.40 | — | — | 4166.70 | 40.00 |  |
| 37-01-036-23 | 1500 | 5408.44 | 408.40 | — | — | 5000.04 | 40.00 |  |
| 37-01-036-24 | 2000 | 7051.52 | 384.80 | — | — | 6666.72 | 40.00 |  |
| 37-01-036-25 | 2500 | 8809.08 | 475.68 | — | — | 8333.40 | 48.00 |  |
| 37-01-036-26 | 3500 | 12142.44 | 475.68 | — | — | 11666.76 | 48.00 |  |
| 37-01-036-27 | 5000 | 17142.48 | 475.68 | — | — | 16666.80 | 48.00 |  |
| 37-01-036-28 | 6300 | 21475.85 | 475.68 | — | — | 21000.17 | 48.00 |  |
| 37-01-036-29 | 9000 | 30475.92 | 475.68 | — | — | 30000.24 | 48.00 |  |
| 37-01-036-30 | 12500 | 42142.68 | 475.68 | — | — | 41667.00 | 48.00 |  |
| ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ ТАБЛИЦА 37-02-001. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА НАЗЕМНЫХ ЯКОРЕЙ Измеритель: якорь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство якоря, усилие, кН(тс), до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-001-01 | 150 (15) | 9562.41 | 312.20 | 4560.34 | 521.33 | 4689.87 | 36.60 |  |
| 37-02-001-02 | 200 (20) | 9581.17 | 330.96 | 4560.34 | 521.33 | 4689.87 | 38.80 |  |
| 37-02-001-03 | 250 (25) | 14469.91 | 596.25 | 8579.91 | 989.00 | 5293.75 | 69.90 |  |
| 37-02-001-04 | 300 (30) | 14599.18 | 663.92 | 8641.51 | 996.43 | 5293.75 | 73.20 |  |
| 37-02-001-05 | 400 (40) | 15184.30 | 663.92 | 8824.05 | 1018.43 | 5696.33 | 73.20 |  |
| 37-02-001-06 | 500 (50) | 22203.80 | 871.63 | 11549.84 | 1330.08 | 9782.33 | 96.10 |  |
| 37-02-001-07 | 600 (60) | 22492.38 | 916.07 | 11793.98 | 1359.51 | 9782.33 | 101.00 |  |
| 37-02-001-08 | 1000 (100) | 38123.83 | 1931.91 | 24195.39 | 2803.61 | 11996.53 | 213.00 |  |
| Разборка якоря, усилие, кН(тс), до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-001-09 | 150 (15) | 4573.33 | 289.17 | 4284.16 | 488.44 | — | 33.90 |  |
| 37-02-001-10 | 200 (20) | 4732.08 | 325.85 | 4406.23 | 503.16 | — | 38.20 |  |
| 37-02-001-11 | 250 (25) | 8915.50 | 550.18 | 8365.32 | 963.54 | — | 64.50 |  |
| 37-02-001-12 | 300 (30) | 8989.34 | 624.02 | 8365.32 | 963.54 | — | 68.80 |  |
| 37-02-001-13 | 400 (40) | 9233.48 | 624.02 | 8609.46 | 992.97 | — | 68.80 |  |
| 37-02-001-14 | 500 (50) | 12147.93 | 812.67 | 11335.26 | 1304.62 | — | 89.60 |  |
| 37-02-001-15 | 600 (60) | 12360.40 | 842.60 | 11517.80 | 1326.63 | — | 92.90 |  |
| 37-02-001-16 | 1000 (100) | 25432.68 | 1814.00 | 23618.68 | 2741.29 | — | 200.00 |  |
| ТАБЛИЦА 37-02-002. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫХ ЯКОРЕЙ Измеритель: якорь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство якоря, усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-002-01 | 200 (20) | 7387.61 | 280.64 | 5108.15 | 592.34 | 1998.82 | 32.90 |  |
| 37-02-002-02 | 300 (30) | 9560.75 | 368.24 | 6167.89 | 715.33 | 3024.62 | 40.60 |  |
| 37-02-002-03 | 400 (40) | 12667.90 | 516.99 | 8723.71 | 1011.54 | 3427.20 | 57.00 |  |
| 37-02-002-04 | 600 (60) | 14702.93 | 566.88 | 9889.26 | 1146.94 | 4246.79 | 62.50 |  |
| 37-02-002-05 | 800 (80) | 17702.35 | 748.44 | 11197.44 | 1298.63 | 5756.47 | 77.80 |  |
| 37-02-002-06 | 1500 (150) | 27865.33 | 1366.04 | 19654.73 | 2278.94 | 6844.56 | 142.00 |  |
| Разборка якоря, усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-002-07 | 200 (20) | 5321.38 | 276.37 | 5045.01 | 584.76 | — | 32.40 |  |
| 37-02-002-08 | 300 (30) | 6466.42 | 362.80 | 6103.62 | 707.62 | — | 40.00 |  |
| 37-02-002-09 | 400 (40) | 9157.60 | 497.04 | 8660.56 | 1003.96 | — | 54.80 |  |
| 37-02-002-10 | 600 (60) | 10371.92 | 546.92 | 9825.00 | 1139.23 | — | 60.30 |  |
| 37-02-002-11 | 800 (80) | 11810.55 | 737.85 | 11072.70 | 1283.63 | — | 76.70 |  |
| 37-02-002-12 | 1500 (150) | 20847.93 | 1317.94 | 19529.99 | 2263.94 | — | 137.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ ТАБЛИЦА 37-02-013. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДОК Измеритель: электролебедка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка электролебедки без подъема, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-013-01 | 12,5 (1,25) | 346.34 | 37.37 | 308.97 | 22.14 | — | 4.58 |  |
| 37-02-013-02 | 15 (1,5) | 360.24 | 40.07 | 320.17 | 23.49 | — | 4.91 |  |
| 37-02-013-03 | 20 (2) | 375.17 | 42.68 | 332.49 | 24.98 | — | 5.23 |  |
| 37-02-013-04 | 25 (2,5) | 393.76 | 48.96 | 344.80 | 26.46 | — | 6.00 |  |
| 37-02-013-05 | 32 (3,2) | 423.70 | 54.26 | 369.44 | 29.43 | — | 6.65 |  |
| 37-02-013-06 | 50 (5) | 528.47 | 74.75 | 453.72 | 38.21 | — | 9.16 |  |
| 37-02-013-07 | 70 (7) | 954.89 | 119.95 | 834.94 | 66.29 | — | 14.70 |  |
| 37-02-013-08 | 80 (8) | 1016.91 | 133.82 | 883.09 | 72.09 | — | 16.40 |  |
| 37-02-013-09 | 100 (10) | 1375.67 | 182.78 | 1192.89 | 95.72 | — | 22.40 |  |
| 37-02-013-10 | 125 (12,5) | 1872.53 | 204.82 | 1667.71 | 132.44 | — | 25.10 |  |
| 37-02-013-11 | 160 (16) | 3313.81 | 320.69 | 2993.12 | 349.37 | — | 39.30 |  |
| 37-02-013-12 | 320 (32) | 6087.29 | 1150.56 | 4936.73 | 583.22 | — | 141.00 |  |
| Установка электролебедки с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-013-13 | 12,5 (1,25) | 403.39 | 46.27 | 357.12 | 27.94 | — | 5.67 |  |
| 37-02-013-14 | 15 (1,5) | 421.01 | 51.57 | 369.44 | 29.43 | — | 6.32 |  |
| 37-02-013-15 | 20 (2) | 440.43 | 58.67 | 381.76 | 30.92 | — | 7.19 |  |
| 37-02-013-16 | 25 (2,5) | 487.18 | 68.46 | 418.72 | 35.37 | — | 8.39 |  |
| 37-02-013-17 | 32 (3,2) | 535.50 | 80.95 | 454.55 | 39.69 | — | 9.92 |  |
| 37-02-013-18 | 50 (5) | 703.98 | 115.87 | 588.11 | 54.41 | — | 14.20 |  |
| 37-02-013-19 | 70 (7) | 1186.39 | 168.91 | 1017.48 | 88.29 | — | 20.70 |  |
| 37-02-013-20 | 80 (8) | 1290.19 | 199.92 | 1090.27 | 97.07 | — | 24.50 |  |
| 37-02-013-21 | 100 (10) | 1690.81 | 253.78 | 1437.03 | 125.15 | — | 31.10 |  |
| 37-02-013-22 | 125 (12,5) | 2280.26 | 306.82 | 1973.44 | 169.29 | — | 37.60 |  |
| 37-02-013-23 | 160 (16) | 3866.47 | 445.54 | 3420.93 | 400.94 | — | 54.60 |  |
| Добавлять на каждый следующий 1 м подъема на отметку свыше 3 м, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-013-24 | 12,5 (1,25) | 5.87 | 1.39 | 4.48 | 0.54 | — | 0.17 |  |
| 37-02-013-25 | 15 (1,5) | 7.31 | 1.71 | 5.60 | 0.68 | — | 0.21 |  |
| 37-02-013-26 | 20 (2) | 9.80 | 1.96 | 7.84 | 0.95 | — | 0.24 |  |
| 37-02-013-27 | 25 (2,5) | 11.33 | 2.37 | 8.96 | 1.08 | — | 0.29 |  |
| 37-02-013-28 | 32 (3,2) | 13.02 | 2.94 | 10.08 | 1.21 | — | 0.36 |  |
| 37-02-013-29 | 50 (5) | 18.72 | 4.16 | 14.56 | 1.76 | — | 0.51 |  |
| 37-02-013-30 | 70 (7) | 23.31 | 5.39 | 17.92 | 2.16 | — | 0.66 |  |
| 37-02-013-31 | 80 (8) | 27.24 | 5.96 | 21.28 | 2.57 | — | 0.73 |  |
| 37-02-013-32 | 100 (10) | 31.82 | 7.18 | 24.64 | 2.97 | — | 0.88 |  |
| 37-02-013-33 | 125 (12,5) | 37.61 | 8.49 | 29.12 | 3.51 | — | 1.04 |  |
| 37-02-013-34 | 160 (16) | 44.51 | 9.79 | 34.72 | 4.18 | — | 1.20 |  |
| Снятие электролебедки, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-013-35 | 12,5 (1,25) | 313.71 | 29.38 | 284.33 | 19.17 | — | 3.60 |  |
| 37-02-013-36 | 15 (1,5) | 313.71 | 29.38 | 284.33 | 19.17 | — | 3.60 |  |
| 37-02-013-37 | 20 (2) | 313.71 | 29.38 | 284.33 | 19.17 | — | 3.60 |  |
| 37-02-013-38 | 25 (2,5) | 327.82 | 31.17 | 296.65 | 20.66 | — | 3.82 |  |
| 37-02-013-39 | 32 (3,2) | 329.53 | 32.88 | 296.65 | 20.66 | — | 4.03 |  |
| 37-02-013-40 | 50 (5) | 385.75 | 41.78 | 343.97 | 24.98 | — | 5.12 |  |
| 37-02-013-41 | 70 (7) | 764.69 | 76.46 | 688.23 | 48.60 | — | 9.37 |  |
| 37-02-013-42 | 80 (8) | 795.29 | 82.42 | 712.87 | 51.57 | — | 10.10 |  |
| 37-02-013-43 | 100 (10) | 1112.78 | 115.87 | 996.91 | 72.09 | — | 14.20 |  |
| 37-02-013-44 | 125 (12,5) | 1497.46 | 133.82 | 1363.64 | 98.55 | — | 16.40 |  |
| 37-02-013-45 | 160 (16) | 2849.69 | 222.77 | 2626.92 | 305.23 | — | 27.30 |  |
| 37-02-013-46 | 320 (32) | 4770.04 | 748.27 | 4021.77 | 472.92 | — | 91.70 |  |
| Снятие электролебедки с высоты до 3 м, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-013-47 | 12,5 (1,25) | 373.37 | 40.88 | 332.49 | 24.98 | — | 5.01 |  |
| 37-02-013-48 | 15 (1,5) | 373.37 | 40.88 | 332.49 | 24.98 | — | 5.01 |  |
| 37-02-013-49 | 20 (2) | 373.37 | 40.88 | 332.49 | 24.98 | — | 5.01 |  |
| 37-02-013-50 | 25 (2,5) | 388.37 | 43.57 | 344.80 | 26.46 | — | 5.34 |  |
| 37-02-013-51 | 32 (3,2) | 391.07 | 46.27 | 344.80 | 26.46 | — | 5.67 |  |
| 37-02-013-52 | 50 (5) | 464.24 | 58.67 | 405.57 | 32.40 | — | 7.19 |  |
| 37-02-013-53 | 70 (7) | 917.20 | 106.90 | 810.30 | 63.32 | — | 13.10 |  |
| 37-02-013-54 | 80 (8) | 962.01 | 115.87 | 846.14 | 67.63 | — | 14.20 |  |
| 37-02-013-55 | 100 (10) | 1340.51 | 159.94 | 1180.57 | 94.23 | — | 19.60 |  |
| 37-02-013-56 | 125 (12,5) | 1794.64 | 186.86 | 1607.78 | 127.98 | — | 22.90 |  |
| 37-02-013-57 | 160 (16) | 3182.77 | 311.71 | 2871.06 | 334.66 | — | 38.20 |  |
| Добавлять на каждый следующий 1 м при снятии с отметки свыше 3 м, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-013-58 | 12,5 (1,25) | 11.33 | 2.37 | 8.96 | 1.08 | — | 0.29 |  |
| 37-02-013-59 | 15 (1,5) | 11.33 | 2.37 | 8.96 | 1.08 | — | 0.29 |  |
| 37-02-013-60 | 20 (2,0) | 11.33 | 2.37 | 8.96 | 1.08 | — | 0.29 |  |
| 37-02-013-61 | 25 (2,5) | 18.72 | 4.16 | 14.56 | 1.76 | — | 0.51 |  |
| 37-02-013-62 | 32 (3,2) | 19.05 | 4.49 | 14.56 | 1.76 | — | 0.55 |  |
| 37-02-013-63 | 50 (5,0) | 19.05 | 4.49 | 14.56 | 1.76 | — | 0.55 |  |
| 37-02-013-64 | 70 (7,0) | 21.61 | 4.81 | 16.80 | 2.03 | — | 0.59 |  |
| 37-02-013-65 | 80 (8,0) | 21.61 | 4.81 | 16.80 | 2.03 | — | 0.59 |  |
| 37-02-013-66 | 100 (10) | 28.93 | 6.53 | 22.40 | 2.70 | — | 0.80 |  |
| 37-02-013-67 | 125 (12,5) | 30.37 | 6.85 | 23.52 | 2.84 | — | 0.84 |  |
| 37-02-013-68 | 160 (16) | 47.65 | 10.69 | 36.96 | 4.46 | — | 1.31 |  |
| ТАБЛИЦА 37-02-014. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РУЧНЫХ ЛЕБЕДОК Измеритель: лебедка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка ручных лебедок без подъема, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-014-01 | 12,5 (1,25) | 88.97 | 13.14 | 75.83 | 6.75 | — | 1.64 |  |
| 37-02-014-02 | 15 (1,5) | 136.64 | 18.34 | 118.30 | 9.86 | — | 2.29 |  |
| 37-02-014-03 | 20 (2) | 153.61 | 21.87 | 131.74 | 11.48 | — | 2.73 |  |
| 37-02-014-04 | 25 (2,5) | 169.37 | 25.31 | 144.06 | 12.96 | — | 3.16 |  |
| 37-02-014-05 | 32 (3,2) | 226.69 | 34.04 | 192.65 | 17.69 | — | 4.25 |  |
| 37-02-014-06 | 50 (5) | 300.35 | 48.06 | 252.29 | 23.49 | — | 6.00 |  |
| 37-02-014-07 | 70 (7) | 517.29 | 75.05 | 442.24 | 38.21 | — | 9.37 |  |
| 37-02-014-08 | 80 (8) | 625.60 | 87.31 | 538.29 | 45.63 | — | 10.90 |  |
| 37-02-014-09 | 100 (10) | 795.19 | 113.74 | 681.45 | 58.86 | — | 14.20 |  |
| Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-014-10 | 12,5 (1,25) | 122.58 | 20.99 | 101.59 | 9.86 | — | 2.62 |  |
| 37-02-014-11 | 15 (1,5) | 184.33 | 27.95 | 156.38 | 14.45 | — | 3.49 |  |
| 37-02-014-12 | 20 (2) | 215.93 | 34.92 | 181.01 | 17.42 | — | 4.36 |  |
| 37-02-014-13 | 25 (2,5) | 237.46 | 41.89 | 195.57 | 19.17 | — | 5.23 |  |
| 37-02-014-14 | 32 (3,2) | 293.20 | 52.39 | 240.81 | 23.49 | — | 6.54 |  |
| 37-02-014-15 | 50 (5) | 428.54 | 77.70 | 350.84 | 35.37 | — | 9.70 |  |
| 37-02-014-16 | 70 (7) | 694.37 | 117.75 | 576.62 | 54.41 | — | 14.70 |  |
| 37-02-014-17 | 80 (8) | 832.68 | 135.37 | 697.31 | 64.80 | — | 16.90 |  |
| 37-02-014-18 | 100 (10) | 1068.05 | 179.42 | 888.63 | 83.84 | — | 22.40 |  |
| Добавлять на каждый следующий 1 м подъема при установке лебедки на отметку свыше 3 м, тяговое усилие кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-014-19 | 12,5 (1,25) | 11.52 | 2.56 | 8.96 | 1.08 | — | 0.32 |  |
| 37-02-014-20 | 15 (1,5) | 11.52 | 2.56 | 8.96 | 1.08 | — | 0.32 |  |
| 37-02-014-21 | 20 (2) | 12.72 | 2.64 | 10.08 | 1.21 | — | 0.33 |  |
| 37-02-014-22 | 25 (2,5) | 12.88 | 2.80 | 10.08 | 1.21 | — | 0.35 |  |
| 37-02-014-23 | 32 (3,2) | 14.32 | 3.12 | 11.20 | 1.35 | — | 0.39 |  |
| 37-02-014-24 | 50 (5) | 19.13 | 4.57 | 14.56 | 1.76 | — | 0.57 |  |
| 37-02-014-25 | 70 (7) | 27.45 | 6.17 | 21.28 | 2.57 | — | 0.77 |  |
| 37-02-014-26 | 80 (8) | 30.33 | 6.81 | 23.52 | 2.84 | — | 0.85 |  |
| 37-02-014-27 | 100 (10) | 31.85 | 7.21 | 24.64 | 2.97 | — | 0.90 |  |
| Снятие ручных лебедок, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-014-28 | 12,5 (1,25) | 61.61 | 7.05 | 54.56 | 4.18 | — | 0.88 |  |
| 37-02-014-29 | 15 (1,5) | 103.03 | 10.49 | 92.54 | 6.75 | — | 1.31 |  |
| 37-02-014-30 | 20 (2) | 115.76 | 13.14 | 102.62 | 7.97 | — | 1.64 |  |
| 37-02-014-31 | 25 (2,5) | 120.80 | 14.82 | 105.98 | 8.37 | — | 1.85 |  |
| 37-02-014-32 | 32 (3,2) | 149.40 | 18.34 | 131.06 | 10.26 | — | 2.29 |  |
| 37-02-014-33 | 50 (5) | 204.81 | 25.31 | 179.50 | 14.72 | — | 3.16 |  |
| 37-02-014-34 | 70 (7) | 375.26 | 42.77 | 332.49 | 24.98 | — | 5.34 |  |
| 37-02-014-35 | 80 (8) | 466.84 | 50.62 | 416.22 | 30.92 | — | 6.32 |  |
| 37-02-014-36 | 100 (10) | 575.63 | 65.52 | 510.11 | 38.21 | — | 8.18 |  |
| Снятие ручных лебедок с отметки до 3 м, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-014-37 | 12,5 (lf25) | 112.96 | 11.37 | 101.59 | 9.86 | — | 1.42 |  |
| 37-02-014-38 | 15 (1,5) | 187.51 | 16.58 | 170.93 | 16.20 | — | 2.07 |  |
| 37-02-014-39 | 20 (2) | 204.24 | 20.99 | 183.25 | 17.69 | — | 2.62 |  |
| 37-02-014-40 | 25 (2,5) | 206.80 | 23.55 | 183.25 | 17.69 | — | 2.94 |  |
| 37-02-014-41 | 32 (3,2) | 222.37 | 29.72 | 192.65 | 17.69 | — | 3.71 |  |
| 37-02-014-42 | 50 (5) | 256.59 | 40.13 | 216.46 | 19.17 | — | 5.01 |  |
| 37-02-014-43 | 70 (7) | 486.80 | 68.08 | 418.72 | 35.37 | — | 8.50 |  |
| 37-02-014-44 | 80 (8) | 594.55 | 80.90 | 513.65 | 42.66 | — | 10.10 |  |
| 37-02-014-45 | 100 (10) | 737.11 | 104.93 | 632.18 | 52.92 | — | 13.10 |  |
| Добавлять на каждый следующий 1 м снятия с отметки свыше 3 м, тяговое усилие, кН(тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-014-46 | 12,5 (1,25) | 7.36 | 1.76 | 5.60 | 0.68 | — | 0.22 |  |
| 37-02-014-47 | 15 (1,5) | 9.92 | 2.08 | 7.84 | 0.95 | — | 0.26 |  |
| 37-02-014-48 | 20 (2) | 10.00 | 2.16 | 7.84 | 0.95 | — | 0.27 |  |
| 37-02-014-49 | 25 (2,5) | 10.00 | 2.16 | 7.84 | 0.95 | — | 0.27 |  |
| 37-02-014-50 | 32 (3,2) | 11.20 | 2.24 | 8.96 | 1.08 | — | 0.28 |  |
| 37-02-014-51 | 50 (5) | 14.16 | 2.96 | 11.20 | 1.35 | — | 0.37 |  |
| 37-02-014-52 | 70 (7) | 21.61 | 4.81 | 16.80 | 2.03 | — | 0.60 |  |
| 37-02-014-53 | 80 (8) | 24.49 | 5.45 | 19.04 | 2.30 | — | 0.68 |  |
| 37-02-014-54 | 100 (10) | 24.73 | 5.69 | 19.04 | 2.30 | — | 0.71 |  |
| ТАБЛИЦА 37-02-015. ПОДВЕШИВАНИЕ И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И РУЧНЫХ РЫЧАЖНЫХ ЛЕБЕДОК Измеритель: таль (расценки 01-24), рычажная лебедка (расценки 25-36) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подвешивание тали на высоте до 3 м, грузоподъемность тали, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-01 | 2 | 61.71 | 7.21 | 54.50 | 5.94 | — | 0.90 |  |
| 37-02-015-02 | 3 | 64.11 | 9.61 | 54.50 | 5.94 | — | 1.20 |  |
| 37-02-015-03 | 5 | 91.58 | 13.94 | 77.64 | 8.10 | — | 1.74 |  |
| 37-02-015-04 | 10 | 130.92 | 21.87 | 109.05 | 10.13 | — | 2.73 |  |
| Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-05 | 2 | 50.35 | 5.93 | 44.42 | 4.72 | — | 0.74 |  |
| 37-02-015-06 | 3 | 52.59 | 8.17 | 44.42 | 4.72 | — | 1.02 |  |
| 37-02-015-07 | 5 | 78.70 | 12.26 | 66.44 | 6.75 | — | 1.53 |  |
| 37-02-015-08 | 10 | 115.31 | 17.46 | 97.85 | 8.78 | — | 2.18 |  |
| Подвешивание тали на высоте до 5 м, грузоподъемность тали, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-09 | 2 | 72.19 | 8.73 | 63.46 | 7.02 | — | 1.09 |  |
| 37-02-015-10 | 3 | 75.72 | 12.26 | 63.46 | 7.02 | — | 1.53 |  |
| 37-02-015-11 | 5 | 103.18 | 16.58 | 86.60 | 9.18 | — | 2.07 |  |
| 37-02-015-12 | 10 | 145.56 | 25.31 | 120.25 | 11.48 | — | 3.16 |  |
| Снятие тали с высоты до 3 м, грузоподъемность тали, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-13 | 2 | 61.71 | 7.21 | 54.50 | 5.94 | — | 0.90 |  |
| 37-02-015-14 | 3 | 64.11 | 9.61 | 54.50 | 5.94 | — | 1.20 |  |
| 37-02-015-15 | 5 | 91.58 | 13.94 | 77.64 | 8.10 | — | 1.74 |  |
| 37-02-015-16 | 10 | 126.68 | 20.99 | 105.69 | 9.72 | — | 2.62 |  |
| Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, подвешивание тали, грузоподъемность тали, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-17 | 2 | 10.24 | 1.28 | 8.96 | 1.08 | — | 0.16 |  |
| 37-02-015-18 | 3 | 10.32 | 1.36 | 8.96 | 1.08 | — | 0.17 |  |
| 37-02-015-19 | 5 | 15.60 | 2.16 | 13.44 | 1.62 | — | 0.27 |  |
| 37-02-015-20 | 10 | 35.45 | 5.21 | 30.24 | 3.65 | — | 0.65 |  |
| Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 5 м, снятие тали, грузоподъемность тали, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-21 | 2 | 9.04 | 1.20 | 7.84 | 0.95 | — | 0.15 |  |
| 37-02-015-22 | 3 | 9.12 | 1.28 | 7.84 | 0.95 | — | 0.16 |  |
| 37-02-015-23 | 5 | 14.40 | 2.08 | 12.32 | 1.49 | — | 0.26 |  |
| 37-02-015-24 | 10 | 35.21 | 4.97 | 30.24 | 3.65 | — | 0.62 |  |
| Подвешивание на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН(тс), до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-25 | 16 (1,6) | 61.14 | 7.61 | 53.53 | 6.08 | — | 0.95 |  |
| 37-02-015-26 | 32 (3,2) | 77.56 | 13.14 | 64.42 | 6.89 | — | 1.64 |  |
| Снятие на высоте до 5 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН(тс), до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-27 | 16 (1,6) | 35.30 | 4.17 | 31.13 | 3.38 | — | 0.52 |  |
| 37-02-015-28 | 32 (3,2) | 46.60 | 6.81 | 39.79 | 3.91 | — | 0.85 |  |
| Подвешивание на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН(тс), до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-29 | 16 (1,6) | 86.42 | 10.49 | 75.93 | 8.78 | — | 1.31 |  |
| 37-02-015-30 | 32 (3,2) | 96.68 | 16.58 | 80.10 | 8.78 | — | 2.07 |  |
| Снятие на высоте свыше 5 м до 10 м рычажных лебедок тяговым усилием, кН(тс), до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-31 | 16 (1,6) | 47.06 | 5.85 | 41.21 | 4.59 | — | 0.73 |  |
| 37-02-015-32 | 32 (3,2) | 56.28 | 8.65 | 47.63 | 4.86 | — | 1.08 |  |
| Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, подвешивание рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки, кН(тс), до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-33 | 16 (1,6) | 9.12 | 1.28 | 7.84 | 0.95 | — | 0.16 |  |
| 37-02-015-34 | 32 (3,2) | 13.04 | 1.84 | 11.20 | 1.35 | — | 0.23 |  |
| Добавлять на каждый 1 м высоты свыше 10 м, снятие рычажной лебедки, тяговое усилие лебедки, кН(тс), до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-015-35 | 16 (1,6) | 5.36 | 0.88 | 4.48 | 0.54 | — | 0.11 |  |
| 37-02-015-36 | 32 (3,2) | 10.48 | 1.52 | 8.96 | 1.08 | — | 0.19 |  |
| РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИСПАСТОВ ТАБЛИЦА 37-02-026. РАЗМАТЫВАНИЕ, НАМАТЫВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАЛЬНОГО КАНАТА Измеритель: 100 м каната |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разматывание стального каната диаметром, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-026-01 | 20 | 316.62 | 34.92 | 274.21 | 21.86 | 7.49 | 4.36 |  |
| 37-02-026-02 | 28 | 432.25 | 55.91 | 368.85 | 28.71 | 7.49 | 6.98 |  |
| 37-02-026-03 | 40 | 652.76 | 80.90 | 515.75 | 40.38 | 56.11 | 10.10 |  |
| 37-02-026-04 | 44 | 697.97 | 96.12 | 545.74 | 43.82 | 56.11 | 12.00 |  |
| 37-02-026-05 | 52 | 858.68 | 126.56 | 676.01 | 52.27 | 56.11 | 15.80 |  |
| Наматывание стального каната диаметром, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-026-06 | 20 | 336.86 | 39.33 | 297.53 | 24.39 | — | 4.91 |  |
| 37-02-026-07 | 28 | 462.83 | 62.00 | 400.83 | 31.01 | — | 7.74 |  |
| 37-02-026-08 | 40 | 642.18 | 87.31 | 554.87 | 44.74 | — | 10.90 |  |
| 37-02-026-09 | 44 | 699.91 | 104.77 | 595.14 | 48.04 | — | 13.08 |  |
| 37-02-026-10 | 52 | 864.26 | 135.37 | 728.89 | 56.86 | — | 16.90 |  |
| Перемещение на расстояние 50 м стального каната диаметром, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-026-11 | 20 | 440.01 | 9.85 | 430.16 | 9.70 | — | 1.23 |  |
| 37-02-026-12 | 28 | 567.56 | 13.46 | 554.10 | 12.49 | — | 1.68 |  |
| 37-02-026-13 | 40 | 799.73 | 26.91 | 772.82 | 17.43 | — | 3.36 |  |
| 37-02-026-14 | 44 | 926.41 | 29.64 | 896.77 | 20.22 | — | 3.70 |  |
| 37-02-026-15 | 52 | 1012.85 | 35.88 | 976.97 | 22.03 | — | 4.48 |  |
| Добавлять или уменьшать на каждые 10 м перемещения свыше или до 50 м диаметр каната, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-026-16 | 20 | 82.20 | 2.00 | 80.20 | 1.81 | — | 0.25 |  |
| 37-02-026-17 | 28 | 119.21 | 2.56 | 116.65 | 2.63 | — | 0.32 |  |
| 37-02-026-18 | 40 | 158.48 | 5.37 | 153.11 | 3.45 | — | 0.67 |  |
| 37-02-026-19 | 44 | 180.99 | 6.01 | 174.98 | 3.95 | — | 0.75 |  |
| 37-02-026-20 | 52 | 211.19 | 7.05 | 204.14 | 4.60 | — | 0.88 |  |
| ТАБЛИЦА 37-02-027. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ Измеритель: блок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка внизу блока грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-027-01 | 1,5 | 3.96 | 3.96 | — | — | — | 0.49 |  |
| 37-02-027-02 | 3 | 6.95 | 6.95 | — | — | — | 0.86 |  |
| 37-02-027-03 | 5 | 10.50 | 10.50 | — | — | — | 1.30 |  |
| 37-02-027-04 | 10 | 90.61 | 20.28 | 70.33 | 8.10 | — | 2.51 |  |
| 37-02-027-05 | 15 | 140.32 | 29.09 | 111.23 | 12.15 | — | 3.60 |  |
| 37-02-027-06 | 20 | 169.68 | 36.12 | 133.56 | 14.72 | — | 4.47 |  |
| 37-02-027-07 | 25 | 200.45 | 42.26 | 158.19 | 17.69 | — | 5.23 |  |
| Снятие внизу блока грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-027-08 | 1,5 | 2.34 | 2.34 | — | — | — | 0.29 |  |
| 37-02-027-09 | 3 | 4.20 | 4.20 | — | — | — | 0.52 |  |
| 37-02-027-10 | 5 | 6.38 | 6.38 | — | — | — | 0.79 |  |
| 37-02-027-11 | 10 | 56.93 | 12.36 | 44.57 | 5.00 | — | 1.53 |  |
| 37-02-027-12 | 15 | 96.14 | 18.50 | 77.64 | 8.10 | — | 2.29 |  |
| 37-02-027-13 | 20 | 114.99 | 22.87 | 92.12 | 9.72 | — | 2.83 |  |
| 37-02-027-14 | 25 | 131.98 | 26.42 | 105.56 | 11.34 | — | 3.27 |  |
| Установка на высоте до 10 м блока грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-027-15 | 1,5 | 44.80 | 7.84 | 36.96 | 4.46 | — | 0.97 |  |
| 37-02-027-16 | 3 | 75.65 | 14.06 | 61.59 | 7.43 | — | 1.74 |  |
| 37-02-027-17 | 5 | 91.72 | 21.17 | 70.55 | 8.51 | — | 2.62 |  |
| 37-02-027-18 | 10 | 139.18 | 31.67 | 107.51 | 12.96 | — | 3.92 |  |
| 37-02-027-19 | 15 | 200.45 | 42.26 | 158.19 | 17.69 | — | 5.23 |  |
| 37-02-027-20 | 20 | 233.01 | 50.18 | 182.83 | 20.66 | — | 6.21 |  |
| 37-02-027-21 | 25 | 264.45 | 58.10 | 206.35 | 23.49 | — | 7.19 |  |
| Снятие на высоте до 10 м блока грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-027-22 | 1,5 | 27.17 | 4.77 | 22.40 | 2.70 | — | 0.59 |  |
| 37-02-027-23 | 3 | 45.36 | 8.40 | 36.96 | 4.46 | — | 1.04 |  |
| 37-02-027-24 | 5 | 54.92 | 12.36 | 42.56 | 5.13 | — | 1.53 |  |
| 37-02-027-25 | 10 | 85.46 | 19.39 | 66.07 | 7.97 | — | 2.40 |  |
| 37-02-027-26 | 15 | 126.61 | 25.53 | 101.08 | 10.80 | — | 3.16 |  |
| 37-02-027-27 | 20 | 149.87 | 30.87 | 119.00 | 12.96 | — | 3.82 |  |
| 37-02-027-28 | 25 | 169.68 | 36.12 | 133.56 | 14.72 | — | 4.47 |  |
| Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, установка блока грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-027-29 | 1,5 | 13.46 | 2.26 | 11.20 | 1.35 | — | 0.28 |  |
| 37-02-027-30 | 3 | 25.80 | 4.52 | 21.28 | 2.57 | — | 0.56 |  |
| 37-02-027-31 | 5 | 27.26 | 5.98 | 21.28 | 2.57 | — | 0.74 |  |
| 37-02-027-32 | 10 | 32.95 | 7.19 | 25.76 | 3.11 | — | 0.89 |  |
| 37-02-027-33 | 15 | 36.08 | 8.08 | 28.00 | 3.38 | — | 1.00 |  |
| 37-02-027-34 | 20 | 40.17 | 8.81 | 31.36 | 3.78 | — | 1.09 |  |
| 37-02-027-35 | 25 | 44.42 | 9.70 | 34.72 | 4.18 | — | 1.20 |  |
| Добавлять на каждые следующие 10 м высоты, снятие блока грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-027-36 | 1,5 | 6.97 | 1.37 | 5.60 | 0.68 | — | 0.17 |  |
| 37-02-027-37 | 3 | 15.07 | 2.75 | 12.32 | 1.49 | — | 0.34 |  |
| 37-02-027-38 | 5 | 15.96 | 3.64 | 12.32 | 1.49 | — | 0.45 |  |
| 37-02-027-39 | 10 | 19.96 | 4.28 | 15.68 | 1.89 | — | 0.53 |  |
| 37-02-027-40 | 15 | 21.65 | 4.85 | 16.80 | 2.03 | — | 0.60 |  |
| 37-02-027-41 | 20 | 24.29 | 5.25 | 19.04 | 2.30 | — | 0.65 |  |
| 37-02-027-42 | 25 | 27.10 | 5.82 | 21.28 | 2.57 | — | 0.72 |  |
| ТАБЛИЦА 37-02-028. ЗАПАСОВКА И РАСПАСОВКА МОНТАЖНЫХ ПОЛИСПАСТОВ Измеритель: полиспаст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасовка полиспастов грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-028-01 | 20 | 1096.16 | 283.55 | 812.61 | 89.78 | — | 35.40 |  |
| 37-02-028-02 | 32 | 1253.13 | 331.61 | 921.52 | 101.52 | — | 41.40 |  |
| 37-02-028-03 | 50 | 1868.17 | 533.66 | 1334.51 | 147.15 | — | 65.40 |  |
| 37-02-028-04 | 100 | 3304.06 | 830.00 | 2474.06 | 250.16 | — | 100.00 |  |
| 37-02-028-05 | 160 | 4087.05 | 1128.80 | 2958.25 | 301.73 | — | 136.00 |  |
| 37-02-028-06 | 280 | 6862.59 | 1801.70 | 5060.89 | 500.31 | — | 215.00 |  |
| 37-02-028-07 | 630 | 9429.38 | 2606.18 | 6823.20 | 699.03 | — | 311.00 |  |
| Распасовка полиспастов грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-028-08 | 20 | 942.75 | 179.42 | 763.33 | 83.84 | — | 22.40 |  |
| 37-02-028-09 | 32 | 1149.51 | 240.30 | 909.21 | 100.04 | — | 30.00 |  |
| 37-02-028-10 | 50 | 1717.21 | 382.70 | 1334.51 | 147.15 | — | 46.90 |  |
| 37-02-028-11 | 100 | 2781.87 | 551.95 | 2229.92 | 220.73 | — | 66.50 |  |
| 37-02-028-12 | 160 | 3613.89 | 777.71 | 2836.18 | 287.01 | — | 93.70 |  |
| 37-02-028-13 | 280 | 5884.64 | 1189.96 | 4694.68 | 456.17 | — | 142.00 |  |
| 37-02-028-14 | 630 | 7589.69 | 1743.04 | 5846.65 | 581.31 | — | 208.00 |  |
| ТАБЛИЦА 37-02-029. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАПАСОВАННЫХ ПОЛИСПАСТОВ Измеритель: полиспаст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка внизу полиспаста грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-029-01 | 20 | 235.49 | 45.55 | 189.94 | 14.72 | — | 5.34 |  |
| 37-02-029-02 | 30 | 339.59 | 65.08 | 274.51 | 22.14 | — | 7.63 |  |
| 37-02-029-03 | 40 | 394.13 | 84.62 | 309.51 | 24.98 | — | 9.92 |  |
| 37-02-029-04 | 50 | 595.63 | 106.62 | 489.01 | 39.69 | — | 12.50 |  |
| 37-02-029-05 | 60 | 710.24 | 125.39 | 584.85 | 48.60 | — | 14.70 |  |
| 37-02-029-06 | 70 | 768.09 | 147.11 | 620.98 | 51.57 | — | 16.40 |  |
| 37-02-029-07 | 100 | 949.62 | 209.90 | 739.72 | 60.35 | — | 23.40 |  |
| 37-02-029-08 | 130 | 1227.89 | 273.59 | 954.30 | 78.03 | — | 30.50 |  |
| 37-02-029-09 | 160 | 1456.72 | 322.92 | 1133.80 | 92.75 | — | 36.00 |  |
| 37-02-029-10 | 200 | 1612.98 | 361.49 | 1251.49 | 101.52 | — | 40.30 |  |
| 37-02-029-11 | 240 | 1832.78 | 400.96 | 1431.82 | 117.72 | — | 44.70 |  |
| 37-02-029-12 | 280 | 1911.61 | 420.69 | 1490.92 | 120.69 | — | 46.90 |  |
| 37-02-029-13 | 630 | 2587.91 | 557.04 | 2030.87 | 169.29 | — | 62.10 |  |
| Установка на высоте до 10 м полиспаста грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-029-14 | 20 | 436.09 | 78.13 | 357.96 | 29.43 | — | 9.16 |  |
| 37-02-029-15 | 30 | 595.63 | 106.62 | 489.01 | 39.69 | — | 12.50 |  |
| 37-02-029-16 | 40 | 662.85 | 125.39 | 537.46 | 44.15 | — | 14.70 |  |
| 37-02-029-17 | 50 | 811.63 | 144.16 | 667.47 | 54.41 | — | 16.90 |  |
| 37-02-029-18 | 60 | 914.96 | 162.92 | 752.04 | 61.83 | — | 19.10 |  |
| 37-02-029-19 | 70 | 1042.52 | 195.55 | 846.97 | 69.12 | — | 21.80 |  |
| 37-02-029-20 | 100 | 1166.96 | 259.23 | 907.73 | 75.06 | — | 28.90 |  |
| 37-02-029-21 | 130 | 1449.72 | 327.41 | 1122.31 | 92.75 | — | 36.50 |  |
| 37-02-029-22 | 160 | 1763.82 | 391.09 | 1372.73 | 114.75 | — | 43.60 |  |
| 37-02-029-23 | 200 | 1922.31 | 430.56 | 1491.75 | 122.18 | — | 48.00 |  |
| 37-02-029-24 | 240 | 2161.79 | 488.87 | 1672.92 | 139.86 | — | 54.50 |  |
| 37-02-029-25 | 280 | 2389.57 | 538.20 | 1851.37 | 154.57 | — | 60.00 |  |
| 37-02-029-26 | 630 | 3338.73 | 714.01 | 2624.72 | 213.44 | — | 79.60 |  |
| Добавлять на каждые следующие 10 м высоты при установке на высоте свыше 10 м полиспаста грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-029-27 | 20 | 67.30 | 15.78 | 51.52 | 6.21 | — | 1.85 |  |
| 37-02-029-28 | 30 | 80.19 | 18.60 | 61.59 | 7.43 | — | 2.18 |  |
| 37-02-029-29 | 40 | 91.96 | 21.41 | 70.55 | 8.51 | — | 2.51 |  |
| 37-02-029-30 | 50 | 103.65 | 24.14 | 79.51 | 9.58 | — | 2.83 |  |
| 37-02-029-31 | 60 | 114.30 | 26.95 | 87.35 | 10.53 | — | 3.16 |  |
| 37-02-029-32 | 70 | 116.68 | 29.33 | 87.35 | 10.53 | — | 3.27 |  |
| 37-02-029-33 | 100 | 133.31 | 38.12 | 95.19 | 11.48 | — | 4.25 |  |
| 37-02-029-34 | 130 | 164.50 | 46.91 | 117.59 | 14.18 | — | 5.23 |  |
| 37-02-029-35 | 160 | 190.09 | 55.70 | 134.39 | 16.20 | — | 6.21 |  |
| 37-02-029-36 | 200 | 238.79 | 67.45 | 171.34 | 20.66 | — | 7.52 |  |
| 37-02-029-37 | 240 | 274.07 | 79.21 | 194.86 | 23.49 | — | 8.83 |  |
| 37-02-029-38 | 280 | 309.20 | 89.70 | 219.50 | 26.46 | — | 10.00 |  |
| 37-02-029-39 | 630 | 427.72 | 121.99 | 305.73 | 36.85 | — | 13.60 |  |
| Снятие установленного внизу полиспаста грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-029-40 | 20 | 183.59 | 27.89 | 155.70 | 13.23 | — | 3.27 |  |
| 37-02-029-41 | 30 | 218.57 | 39.07 | 179.50 | 14.72 | — | 4.58 |  |
| 37-02-029-42 | 40 | 230.68 | 51.18 | 179.50 | 14.72 | — | 6.00 |  |
| 37-02-029-43 | 50 | 371.89 | 63.21 | 308.68 | 23.49 | — | 7.41 |  |
| 37-02-029-44 | 60 | 434.22 | 76.26 | 357.96 | 29.43 | — | 8.94 |  |
| 37-02-029-45 | 70 | 480.26 | 87.01 | 393.25 | 30.92 | — | 9.70 |  |
| 37-02-029-46 | 100 | 569.89 | 127.37 | 442.52 | 36.85 | — | 14.20 |  |
| 37-02-029-47 | 130 | 734.00 | 161.46 | 572.54 | 47.12 | — | 18.00 |  |
| 37-02-029-48 | 160 | 874.51 | 195.55 | 678.96 | 54.41 | — | 21.80 |  |
| 37-02-029-49 | 200 | 967.32 | 215.28 | 752.04 | 61.83 | — | 24.00 |  |
| 37-02-029-50 | 240 | 1086.47 | 239.50 | 846.97 | 69.12 | — | 26.70 |  |
| 37-02-029-51 | 280 | 1137.78 | 253.85 | 883.93 | 73.58 | — | 28.30 |  |
| 37-02-029-52 | 630 | 1590.64 | 337.27 | 1253.37 | 103.01 | — | 37.60 |  |
| Снятие установленного на высоте до 10 м полиспаста грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-029-53 | 20 | 262.01 | 47.43 | 214.58 | 17.69 | — | 5.56 |  |
| 37-02-029-54 | 30 | 347.98 | 62.27 | 285.71 | 23.49 | — | 7.30 |  |
| 37-02-029-55 | 40 | 385.77 | 76.26 | 309.51 | 24.98 | — | 8.94 |  |
| 37-02-029-56 | 50 | 481.09 | 87.01 | 394.08 | 32.40 | — | 10.20 |  |
| 37-02-029-57 | 60 | 539.76 | 97.24 | 442.52 | 36.85 | — | 11.40 |  |
| 37-02-029-58 | 70 | 617.59 | 117.51 | 500.08 | 42.66 | — | 13.10 |  |
| 37-02-029-59 | 100 | 694.37 | 156.08 | 538.29 | 45.63 | — | 17.40 |  |
| 37-02-029-60 | 130 | 875.34 | 195.55 | 679.79 | 55.89 | — | 21.80 |  |
| 37-02-029-61 | 160 | 1046.69 | 235.01 | 811.68 | 67.63 | — | 26.20 |  |
| 37-02-029-62 | 200 | 1154.64 | 259.23 | 895.41 | 73.58 | — | 28.90 |  |
| 37-02-029-63 | 240 | 1318.75 | 293.32 | 1025.43 | 83.84 | — | 32.70 |  |
| 37-02-029-64 | 280 | 1427.53 | 317.54 | 1109.99 | 91.26 | — | 35.40 |  |
| 37-02-029-65 | 630 | 2000.80 | 449.40 | 1551.40 | 127.98 | — | 50.10 |  |
| Добавлять на каждые 10 м высоты при снятии с отметки свыше 10 м полиспаста грузоподъемностью, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-029-66 | 20 | 39.54 | 9.30 | 30.24 | 3.65 | — | 1.09 |  |
| 37-02-029-67 | 30 | 48.13 | 11.17 | 36.96 | 4.46 | — | 1.31 |  |
| 37-02-029-68 | 40 | 55.61 | 13.05 | 42.56 | 5.13 | — | 1.53 |  |
| 37-02-029-69 | 50 | 64.12 | 14.84 | 49.28 | 5.94 | — | 1.74 |  |
| 37-02-029-70 | 60 | 67.30 | 15.78 | 51.52 | 6.21 | — | 1.85 |  |
| 37-02-029-71 | 70 | 61.26 | 17.58 | 43.68 | 5.27 | — | 1.96 |  |
| 37-02-029-72 | 100 | 78.51 | 22.51 | 56.00 | 6.75 | — | 2.51 |  |
| 37-02-029-73 | 130 | 98.90 | 28.35 | 70.55 | 8.51 | — | 3.16 |  |
| 37-02-029-74 | 160 | 116.15 | 33.28 | 82.87 | 9.99 | — | 3.71 |  |
| 37-02-029-75 | 200 | 139.77 | 40.10 | 99.67 | 12.02 | — | 4.47 |  |
| 37-02-029-76 | 240 | 167.73 | 47.90 | 119.83 | 14.45 | — | 5.34 |  |
| 37-02-029-77 | 280 | 188.21 | 53.82 | 134.39 | 16.20 | — | 6.00 |  |
| 37-02-029-78 | 630 | 257.03 | 73.37 | 183.66 | 22.14 | — | 8.18 |  |

РАЗДЕЛ 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК)

Вводные указания

Расценки настоящего раздела учитывают затраты на подъем и закрепление расчалок (оттяжек). Затраты на снятие расчалок (оттяжек) определяются по расценкам настоящего раздела с коэффициентом 0,6.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 37-02-040. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК) ВНИЗУ Измеритель: расчалка (оттяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-040-01 | 12 | 4.32 | 4.32 | — | — | — | 0.53 |  |
| 37-02-040-02 | 13 | 4.90 | 4.90 | — | — | — | 0.60 |  |
| 37-02-040-03 | 14 | 5.47 | 5.47 | — | — | — | 0.67 |  |
| 37-02-040-04 | 15 | 5.96 | 5.96 | — | — | — | 0.73 |  |
| 37-02-040-05 | 16 | 6.45 | 6.45 | — | — | — | 0.79 |  |
| 37-02-040-06 | 18 | 7.59 | 7.59 | — | — | — | 0.93 |  |
| 37-02-040-07 | 20 | 40.25 | 8.89 | 31.36 | 3.78 | — | 1.09 |  |
| 37-02-040-08 | 22 | 47.65 | 10.69 | 36.96 | 4.46 | — | 1.31 |  |
| 37-02-040-09 | 24-28 | 58.18 | 13.38 | 44.80 | 5.40 | — | 1.64 |  |
| 37-02-040-10 | 30-32 | 67.74 | 15.10 | 52.64 | 6.35 | — | 1.85 |  |
| 37-02-040-11 | 36 | 82.52 | 18.69 | 63.83 | 7.69 | — | 2.29 |  |
| 37-02-040-12 | 40 | 94.17 | 21.38 | 72.79 | 8.78 | — | 2.62 |  |
| 37-02-040-13 | 44 | 101.48 | 23.09 | 78.39 | 9.45 | — | 2.83 |  |
| Длина расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-040-14 | 12 | 4.90 | 4.90 | — | — | — | 0.60 |  |
| 37-02-040-15 | 13 | 5.79 | 5.79 | — | — | — | 0.71 |  |
| 37-02-040-16 | 14 | 6.45 | 6.45 | — | — | — | 0.79 |  |
| 37-02-040-17 | 15 | 7.18 | 7.18 | — | — | — | 0.88 |  |
| 37-02-040-18 | 16 | 8.00 | 8.00 | — | — | — | 0.98 |  |
| 37-02-040-19 | 18 | 44.51 | 9.79 | 34.72 | 4.18 | — | 1.20 |  |
| 37-02-040-20 | 20 | 48.77 | 10.69 | 38.08 | 4.59 | — | 1.31 |  |
| 37-02-040-21 | 22 | 63.48 | 14.20 | 49.28 | 5.94 | — | 1.74 |  |
| 37-02-040-22 | 24 | 67.74 | 15.10 | 52.64 | 6.35 | — | 1.85 |  |
| 37-02-040-23 | 26 | 79.38 | 17.79 | 61.59 | 7.43 | — | 2.18 |  |
| 37-02-040-24 | 28 | 83.64 | 18.69 | 64.95 | 7.83 | — | 2.29 |  |
| 37-02-040-25 | 30 | 94.17 | 21.38 | 72.79 | 8.78 | — | 2.62 |  |
| 37-02-040-26 | 32 | 98.43 | 22.28 | 76.15 | 9.18 | — | 2.73 |  |
| 37-02-040-27 | 36 | 106.86 | 23.99 | 82.87 | 9.99 | — | 2.94 |  |
| 37-02-040-28 | 40 | 121.65 | 27.58 | 94.07 | 11.34 | — | 3.38 |  |
| 37-02-040-29 | 44 | 137.56 | 31.17 | 106.39 | 12.83 | — | 3.82 |  |
| Длина расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-040-30 | 12 | 5.63 | 5.63 | — | — | — | 0.69 |  |
| 37-02-040-31 | 13 | 6.61 | 6.61 | — | — | — | 0.81 |  |
| 37-02-040-32 | 14 | 7.67 | 7.67 | — | — | — | 0.94 |  |
| 37-02-040-33 | 15 | 8.98 | 8.98 | — | — | — | 1.10 |  |
| 37-02-040-34 | 16 | 47.65 | 10.69 | 36.96 | 4.46 | — | 1.31 |  |
| 37-02-040-35 | 18 | 58.18 | 13.38 | 44.80 | 5.40 | — | 1.64 |  |
| 37-02-040-36 | 20 | 67.74 | 15.10 | 52.64 | 6.35 | — | 1.85 |  |
| 37-02-040-37 | 22 | 79.38 | 17.79 | 61.59 | 7.43 | — | 2.18 |  |
| 37-02-040-38 | 24 | 87.89 | 19.58 | 68.31 | 8.24 | — | 2.40 |  |
| 37-02-040-39 | 26 | 94.17 | 21.38 | 72.79 | 8.78 | — | 2.62 |  |
| 37-02-040-40 | 28 | 103.72 | 23.09 | 80.63 | 9.72 | — | 2.83 |  |
| 37-02-040-41 | 30 | 113.14 | 25.79 | 87.35 | 10.53 | — | 3.16 |  |
| 37-02-040-42 | 32 | 122.77 | 27.58 | 95.19 | 11.48 | — | 3.38 |  |
| 37-02-040-43 | 36 | 141.74 | 31.99 | 109.75 | 13.23 | — | 3.92 |  |
| 37-02-040-44 | 40 | 171.76 | 37.37 | 134.39 | 16.20 | — | 4.58 |  |
| 37-02-040-45 | 44 | 188.49 | 41.78 | 146.71 | 17.69 | — | 5.12 |  |
| ТАБЛИЦА 37-02-041. ЗАКРЕПЛЕНИЕ, СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК) НА ВЫСОТЕ ДО 10 М Измеритель: расчалка (оттяжка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина расчалок (оттяжек) до 50 м, диаметр каната, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-041-01 | 12 | 48.77 | 10.69 | 38.08 | 4.59 | — | 1.31 |  |
| 37-02-041-02 | 13 | 58.18 | 13.38 | 44.80 | 5.40 | — | 1.64 |  |
| 37-02-041-03 | 14 | 63.48 | 14.20 | 49.28 | 5.94 | — | 1.74 |  |
| 37-02-041-04 | 15 | 67.74 | 15.10 | 52.64 | 6.35 | — | 1.85 |  |
| 37-02-041-05 | 16 | 74.00 | 16.89 | 57.11 | 6.89 | — | 2.07 |  |
| 37-02-041-06 | 18 | 87.89 | 19.58 | 68.31 | 8.24 | — | 2.40 |  |
| 37-02-041-07 | 20 | 98.43 | 22.28 | 76.15 | 9.18 | — | 2.73 |  |
| 37-02-041-08 | 22 | 106.86 | 23.99 | 82.87 | 9.99 | — | 2.94 |  |
| 37-02-041-09 | 24 | 117.39 | 26.68 | 90.71 | 10.94 | — | 3.27 |  |
| 37-02-041-10 | 26 | 132.41 | 29.38 | 103.03 | 12.42 | — | 3.60 |  |
| 37-02-041-11 | 28 | 140.62 | 31.99 | 108.63 | 13.10 | — | 3.92 |  |
| 37-02-041-12 | 30 | 158.55 | 36.48 | 122.07 | 14.72 | — | 4.47 |  |
| 37-02-041-13 | 32 | 172.66 | 38.27 | 134.39 | 16.20 | — | 4.69 |  |
| 37-02-041-14 | 36 | 191.18 | 44.47 | 146.71 | 17.69 | — | 5.45 |  |
| 37-02-041-15 | 40 | 221.12 | 49.78 | 171.34 | 20.66 | — | 6.10 |  |
| 37-02-041-16 | 44 | 237.92 | 54.26 | 183.66 | 22.14 | — | 6.65 |  |
| Длина расчалок (оттяжек) до 100 м, диаметр каната, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-041-17 | 12 | 58.18 | 13.38 | 44.80 | 5.40 | — | 1.64 |  |
| 37-02-041-18 | 13 | 67.74 | 15.10 | 52.64 | 6.35 | — | 1.85 |  |
| 37-02-041-19 | 14 | 74.00 | 16.89 | 57.11 | 6.89 | — | 2.07 |  |
| 37-02-041-20 | 15 | 83.64 | 18.69 | 64.95 | 7.83 | — | 2.29 |  |
| 37-02-041-21 | 16 | 94.17 | 21.38 | 72.79 | 8.78 | — | 2.62 |  |
| 37-02-041-22 | 18 | 101.48 | 23.09 | 78.39 | 9.45 | — | 2.83 |  |
| 37-02-041-23 | 20 | 121.65 | 27.58 | 94.07 | 11.34 | — | 3.38 |  |
| 37-02-041-24 | 22 | 137.56 | 31.17 | 106.39 | 12.83 | — | 3.82 |  |
| 37-02-041-25 | 24 | 158.55 | 36.48 | 122.07 | 14.72 | — | 4.47 |  |
| 37-02-041-26 | 26 | 174.46 | 40.07 | 134.39 | 16.20 | — | 4.91 |  |
| 37-02-041-27 | 28 | 189.39 | 42.68 | 146.71 | 17.69 | — | 5.23 |  |
| 37-02-041-28 | 30 | 218.50 | 47.16 | 171.34 | 20.66 | — | 5.78 |  |
| 37-02-041-29 | 32 | 234.33 | 50.67 | 183.66 | 22.14 | — | 6.21 |  |
| 37-02-041-30 | 36 | 266.75 | 59.57 | 207.18 | 24.98 | — | 7.30 |  |
| 37-02-041-31 | 40 | 299.38 | 67.56 | 231.82 | 27.94 | — | 8.28 |  |
| 37-02-041-32 | 44 | 317.09 | 72.95 | 244.14 | 29.43 | — | 8.94 |  |
| Длина расчалок (оттяжек) до 150 м, диаметр каната, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-041-33 | 12 | 63.48 | 14.20 | 49.28 | 5.94 | — | 1.74 |  |
| 37-02-041-34 | 13 | 79.38 | 17.79 | 61.59 | 7.43 | — | 2.18 |  |
| 37-02-041-35 | 14 | 87.89 | 19.58 | 68.31 | 8.24 | — | 2.40 |  |
| 37-02-041-36 | 15 | 98.43 | 22.28 | 76.15 | 9.18 | — | 2.73 |  |
| 37-02-041-37 | 16 | 106.86 | 23.99 | 82.87 | 9.99 | — | 2.94 |  |
| 37-02-041-38 | 18 | 132.41 | 29.38 | 103.03 | 12.42 | — | 3.60 |  |
| 37-02-041-39 | 20 | 156.53 | 35.58 | 120.95 | 14.58 | — | 4.36 |  |
| 37-02-041-40 | 22 | 175.27 | 40.88 | 134.39 | 16.20 | — | 5.01 |  |
| 37-02-041-41 | 24 | 192.08 | 45.37 | 146.71 | 17.69 | — | 5.56 |  |
| 37-02-041-42 | 26 | 234.33 | 50.67 | 183.66 | 22.14 | — | 6.21 |  |
| 37-02-041-43 | 28 | 250.92 | 56.06 | 194.86 | 23.49 | — | 6.87 |  |
| 37-02-041-44 | 30 | 268.54 | 61.36 | 207.18 | 24.98 | — | 7.52 |  |
| 37-02-041-45 | 32 | 297.67 | 65.85 | 231.82 | 27.94 | — | 8.07 |  |
| 37-02-041-46 | 36 | 332.10 | 75.64 | 256.46 | 30.92 | — | 9.27 |  |
| 37-02-041-47 | 40 | 392.80 | 87.07 | 305.73 | 36.85 | — | 10.67 |  |
| 37-02-041-48 | 44 | 427.17 | 97.92 | 329.25 | 39.69 | — | 12.00 |  |
| Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-041-49 | 12 | 7.31 | 1.71 | 5.60 | 0.68 | — | 0.21 |  |
| 37-02-041-50 | 13 | 7.48 | 1.88 | 5.60 | 0.68 | — | 0.23 |  |
| 37-02-041-51 | 14 | 9.96 | 2.12 | 7.84 | 0.95 | — | 0.26 |  |
| 37-02-041-52 | 15 | 10.04 | 2.20 | 7.84 | 0.95 | — | 0.27 |  |
| 37-02-041-53 | 16 | 10.12 | 2.28 | 7.84 | 0.95 | — | 0.28 |  |
| 37-02-041-54 | 18 | 11.73 | 2.77 | 8.96 | 1.08 | — | 0.34 |  |
| 37-02-041-55 | 20 | 14.30 | 3.10 | 11.20 | 1.35 | — | 0.38 |  |
| 37-02-041-56 | 22 | 15.99 | 3.67 | 12.32 | 1.49 | — | 0.45 |  |
| 37-02-041-57 | 24 | 17.44 | 4.00 | 13.44 | 1.62 | — | 0.49 |  |
| 37-02-041-58 | 26 | 18.80 | 4.24 | 14.56 | 1.76 | — | 0.52 |  |
| 37-02-041-59 | 28 | 21.53 | 4.73 | 16.80 | 2.03 | — | 0.58 |  |
| 37-02-041-60 | 30 | 22.98 | 5.06 | 17.92 | 2.16 | — | 0.62 |  |
| 37-02-041-61 | 32 | 23.47 | 5.55 | 17.92 | 2.16 | — | 0.68 |  |
| 37-02-041-62 | 36 | 27.56 | 6.28 | 21.28 | 2.57 | — | 0.77 |  |
| 37-02-041-63 | 40 | 31.66 | 7.02 | 24.64 | 2.97 | — | 0.86 |  |
| 37-02-041-64 | 44 | 34.71 | 7.83 | 26.88 | 3.24 | — | 0.96 |  |
| Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-041-65 | 12 | 7.48 | 1.88 | 5.60 | 0.68 | — | 0.23 |  |
| 37-02-041-66 | 13 | 9.96 | 2.12 | 7.84 | 0.95 | — | 0.26 |  |
| 37-02-041-67 | 14 | 10.12 | 2.28 | 7.84 | 0.95 | — | 0.28 |  |
| 37-02-041-68 | 15 | 11.65 | 2.69 | 8.96 | 1.08 | — | 0.33 |  |
| 37-02-041-69 | 16 | 11.82 | 2.86 | 8.96 | 1.08 | — | 0.35 |  |
| 37-02-041-70 | 18 | 15.91 | 3.59 | 12.32 | 1.49 | — | 0.44 |  |
| 37-02-041-71 | 20 | 17.52 | 4.08 | 13.44 | 1.62 | — | 0.50 |  |
| 37-02-041-72 | 22 | 19.21 | 4.65 | 14.56 | 1.76 | — | 0.57 |  |
| 37-02-041-73 | 24 | 23.06 | 5.14 | 17.92 | 2.16 | — | 0.63 |  |
| 37-02-041-74 | 26 | 24.67 | 5.63 | 19.04 | 2.30 | — | 0.69 |  |
| 37-02-041-75 | 28 | 27.56 | 6.28 | 21.28 | 2.57 | — | 0.77 |  |
| 37-02-041-76 | 30 | 30.29 | 6.77 | 23.52 | 2.84 | — | 0.83 |  |
| 37-02-041-77 | 32 | 31.90 | 7.26 | 24.64 | 2.97 | — | 0.89 |  |
| 37-02-041-78 | 36 | 37.61 | 8.49 | 29.12 | 3.51 | — | 1.04 |  |
| 37-02-041-79 | 40 | 42.27 | 9.79 | 32.48 | 3.91 | — | 1.20 |  |
| 37-02-041-80 | 44 | 47.65 | 10.69 | 36.96 | 4.46 | — | 1.31 |  |
| Добавлять на каждые 10 м высоты при длина расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-041-81 | 12 | 9.96 | 2.12 | 7.84 | 0.95 | — | 0.26 |  |
| 37-02-041-82 | 13 | 11.33 | 2.37 | 8.96 | 1.08 | — | 0.29 |  |
| 37-02-041-83 | 14 | 11.73 | 2.77 | 8.96 | 1.08 | — | 0.34 |  |
| 37-02-041-84 | 15 | 14.30 | 3.10 | 11.20 | 1.35 | — | 0.38 |  |
| 37-02-041-85 | 16 | 15.99 | 3.67 | 12.32 | 1.49 | — | 0.45 |  |
| 37-02-041-86 | 18 | 18.80 | 4.24 | 14.56 | 1.76 | — | 0.52 |  |
| 37-02-041-87 | 20 | 22.98 | 5.06 | 17.92 | 2.16 | — | 0.62 |  |
| 37-02-041-88 | 22 | 27.24 | 5.96 | 21.28 | 2.57 | — | 0.73 |  |
| 37-02-041-89 | 24 | 30.05 | 6.53 | 23.52 | 2.84 | — | 0.80 |  |
| 37-02-041-90 | 26 | 31.90 | 7.26 | 24.64 | 2.97 | — | 0.89 |  |
| 37-02-041-91 | 28 | 37.28 | 8.16 | 29.12 | 3.51 | — | 1.00 |  |
| 37-02-041-92 | 30 | 39.05 | 8.81 | 30.24 | 3.65 | — | 1.08 |  |
| 37-02-041-93 | 32 | 42.27 | 9.79 | 32.48 | 3.91 | — | 1.20 |  |
| 37-02-041-94 | 36 | 48.77 | 10.69 | 38.08 | 4.59 | — | 1.31 |  |
| 37-02-041-95 | 40 | 58.18 | 13.38 | 44.80 | 5.40 | — | 1.64 |  |
| 37-02-041-96 | 44 | 63.48 | 14.20 | 49.28 | 5.94 | — | 1.74 |  |
| РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ ТАБЛИЦА 37-02-052. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГ С ПОДВЕСКОЙ ТАЛЕЙ Измеритель: тренога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка треноги высотой до 3 м при грузоподъемности тали, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-052-01 | 2 | 130.00 | 20.11 | 109.89 | 11.61 | — | 2.51 |  |
| 37-02-052-02 | 3 | 133.44 | 23.55 | 109.89 | 11.61 | — | 2.94 |  |
| 37-02-052-03 | 5 | 161.13 | 27.95 | 133.18 | 14.04 | — | 3.49 |  |
| 37-02-052-04 | 10 | 203.77 | 34.92 | 168.85 | 16.20 | — | 4.36 |  |
| Снятие треноги высотой до 3 м при грузоподъемности тали, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-052-05 | 2 | 101.19 | 14.82 | 86.37 | 8.78 | — | 1.85 |  |
| 37-02-052-06 | 3 | 103.83 | 17.46 | 86.37 | 8.78 | — | 2.18 |  |
| 37-02-052-07 | 5 | 127.45 | 20.11 | 107.34 | 10.80 | — | 2.51 |  |
| 37-02-052-08 | 10 | 171.28 | 27.07 | 144.21 | 13.23 | — | 3.38 |  |
| Установка треноги высотой до 6 м при грузоподъемности тали, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-052-09 | 2 | 215.16 | 33.16 | 182.00 | 19.17 | — | 4.14 |  |
| 37-02-052-10 | 3 | 218.69 | 36.69 | 182.00 | 19.17 | — | 4.58 |  |
| 37-02-052-11 | 5 | 246.81 | 41.01 | 205.80 | 20.66 | — | 5.12 |  |
| 37-02-052-12 | 10 | 279.35 | 49.74 | 229.61 | 22.14 | — | 6.21 |  |
| Снятие треноги высотой до 6 м при грузоподъемности тали, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-052-13 | 2 | 156.27 | 23.55 | 132.72 | 13.23 | — | 2.94 |  |
| 37-02-052-14 | 3 | 158.91 | 26.19 | 132.72 | 13.23 | — | 3.27 |  |
| 37-02-052-15 | 5 | 198.57 | 29.72 | 168.85 | 16.20 | — | 3.71 |  |
| 37-02-052-16 | 10 | 229.34 | 36.69 | 192.65 | 17.69 | — | 4.58 |  |
| Установка треноги высотой до 9 м при грузоподъемности тали, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-052-17 | 2 | 273.86 | 44.54 | 229.32 | 23.49 | — | 5.56 |  |
| 37-02-052-18 | 3 | 276.50 | 47.18 | 229.32 | 23.49 | — | 5.89 |  |
| 37-02-052-19 | 5 | 317.84 | 52.39 | 265.45 | 26.46 | — | 6.54 |  |
| 37-02-052-20 | 10 | 352.13 | 62.88 | 289.25 | 27.94 | — | 7.85 |  |
| Снятие треноги высотой до 9 м при грузоподъемности тали, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-052-21 | 2 | 224.88 | 31.40 | 193.48 | 19.17 | — | 3.92 |  |
| 37-02-052-22 | 3 | 227.52 | 34.04 | 193.48 | 19.17 | — | 4.25 |  |
| 37-02-052-23 | 5 | 244.30 | 39.33 | 204.97 | 19.17 | — | 4.91 |  |
| 37-02-052-24 | 10 | 275.08 | 46.30 | 228.78 | 20.66 | — | 5.78 |  |
| ТАБЛИЦА 37-02-053. ПЕРЕДВИЖКА ТРЕНОГИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 М Измеритель: тренога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота треноги, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-053-01 | 3 | 11.68 | 2.72 | 8.96 | 1.08 | — | 0.34 |  |
| 37-02-053-02 | 6 | 21.69 | 4.89 | 16.80 | 2.03 | — | 0.61 |  |
| 37-02-053-03 | 9 | 27.69 | 6.41 | 21.28 | 2.57 | — | 0.80 |  |
| ТАБЛИЦА 37-02-054. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОПОРНОЙ СТОЙКИ Измеритель: опорная стойка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка опорной стойки массой, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-054-01 | 2,2 | 2329.00 | 173.81 | 958.38 | 85.32 | 1196.81 | 21.30 |  |
| 37-02-054-02 | 5,6 | 2985.67 | 288.86 | 1500.00 | 136.89 | 1196.81 | 35.40 |  |
| 37-02-054-03 | 10,5 | 5867.99 | 506.74 | 2641.22 | 242.86 | 2720.03 | 62.10 |  |
| Снятие опорной стойки массой, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-054-04 | 2,2 | 2042.59 | 106.90 | 738.88 | 58.86 | 1196.81 | 13.10 |  |
| 37-02-054-05 | 5,6 | 2503.58 | 173.81 | 1132.96 | 91.26 | 1196.81 | 21.30 |  |
| 37-02-054-06 | 10,5 | 4992.05 | 302.74 | 1969.28 | 161.87 | 2720.03 | 37.10 |  |
| РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ ТАБЛИЦА 37-02-065. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ Измеритель: звено длиной 12,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути из одной нити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-065-01 | Устройство | 3872.45 | 168.91 | 732.68 | 75.68 | 2970.86 | 21.30 |  |
| 37-02-065-02 | Разборка | 803.62 | 72.00 | 731.62 | 75.68 | — | 9.08 |  |
| Пути из двух нитей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-065-03 | Устройство | 7419.61 | 281.52 | 1522.10 | 164.13 | 5615.99 | 35.50 |  |
| 37-02-065-04 | Разборка | 1641.32 | 121.33 | 1519.99 | 164.13 | — | 15.30 |  |
| ТАБЛИЦА 37-02-066. ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ Измеритель: звено длиной 12,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Путь из одной нити: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-066-01 | передвижка на расстояние 0,5 м | 116.43 | 32.12 | 84.31 | 9.48 | — | 4.05 |  |
| 37-02-066-02 | добавлять на каждые следующие 0,5м | 33.75 | 7.53 | 26.22 | 2.93 | — | 0.95 |  |
| Путь из двух нитей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37-02-066-03 | передвижка на расстояние 0,5 м | 241.61 | 41.63 | 199.98 | 22.73 | — | 5.25 |  |
| 37-02-066-04 | добавлять на каждые следующие 0,5м | 66.43 | 9.52 | 56.91 | 6.41 | — | 1.20 |  |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 83.10 | 14.40 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш-ч | 153.97 | 14.40 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 228 (310) кВт (л.с.) | маш-ч | 235.40 | 15.42 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш-ч | 42.32 | 11.60 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш-ч | 73.12 | 13.50 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш-ч | 168.73 | 13.50 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш-ч | 197.01 | 14.40 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш-ч | 312.42 | 14.40 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 134.65 | 13.50 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш-ч | 111.99 | 13.50 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш-ч | 99.78 | 13.50 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 137.15 | 13.50 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш-ч | 175.56 | 14.40 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш-ч | 286.09 | 25.10 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш-ч | 533.27 | 27.90 |
| 021206 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 125 т | маш-ч | 858.65 | 27.90 |
| 021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш-ч | 131.16 | 13.50 |
| 021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 165.93 | 14.40 |
| 021404 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т | маш-ч | 275.21 | 17.84 |
| 021405 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш-ч | 510.76 | 27.00 |
| 022105 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемностью до 200 т | маш-ч | 1394.72 | 130.18 |
| 022106 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемностью до 250 т | маш-ч | 1520.21 | 138.56 |
| 022107 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемностью более 250 т | маш-ч | 1645.96 | 138.56 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш-ч | 6.90 | — |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН(т) | маш-ч | 131.44 | 11.60 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш-ч | 8.10 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч | 1.20 | — |
| 060338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш-ч | 98.90 | 11.60 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш-ч | 133.51 | 14.40 |
| 134051 | Домкраты путевые | маш-ч | 6.60 | — |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш-ч | 152.50 | 14.40 |
| 150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) | маш-ч | 729.08 | 16.44 |
| 152305 | Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт (215 л.с.) | маш-ч | 237.83 | 14.40 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 5.13 | — |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш-ч | 1.11 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 75.40 | — |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15т | маш-ч | 104.42 | — |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш-ч | 105.86 | 24.98 |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 12606.00 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 14690.00 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 10542.90 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15.14 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 9.04 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 26.44 |
| 105-0053 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т | м | 278.58 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 266.67 |
| 106-0006 | Костыли сечением 1212 мм из стали кипящих марок | т | 7270.00 |
| 111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт. | 1375.21 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 10046.00 |
| 201-0783 | Конструкции стальные приспособлений для монтажа | т | 7441.00 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12.60 |
| 300-9665 | Заглушки инвентарные металлические | т | 9200.00 |
| 408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция, мм: 20-40 | м3 | 166.80 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 55.26 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 10.67 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт·ч | 0.43 |
| 441-1261 | Якоря | м3 | 986.72 |
| 537-0151 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм | 10 м | 376.05 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |

Содержание

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ

ТАБЛИЦА 37-01-001. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ

ТАБЛИЦА 37-01-002. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

РАЗДЕЛ 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

ТАБЛИЦА 37-01-013. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ

ТАБЛИЦА 37-01-014. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ

РАЗДЕЛ 3. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 37-01-025. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СОСУДОВ И АППАРАТОВ

РАЗДЕЛ 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

ТАБЛИЦА 37-01-036. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙ

ТАБЛИЦА 37-02-001. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА НАЗЕМНЫХ ЯКОРЕЙ

ТАБЛИЦА 37-02-002. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОЛУЗАГЛУБЛЕННЫХ ЯКОРЕЙ

РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И ЛЕБЕДОК БЕЗ УСТРОЙСТВА ЯКОРЕЙ

ТАБЛИЦА 37-02-013. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДОК

ТАБЛИЦА 37-02-014. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ РУЧНЫХ ЛЕБЕДОК

ТАБЛИЦА 37-02-015. ПОДВЕШИВАНИЕ И СНЯТИЕ ТАЛЕЙ И РУЧНЫХ РЫЧАЖНЫХ ЛЕБЕДОК

РАЗДЕЛ 3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ И ПОЛИСПАСТОВ

ТАБЛИЦА 37-02-026. РАЗМАТЫВАНИЕ, НАМАТЫВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАЛЬНОГО КАНАТА

ТАБЛИЦА 37-02-027. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ МОНТАЖНЫХ БЛОКОВ

ТАБЛИЦА 37-02-028. ЗАПАСОВКА И РАСПАСОВКА МОНТАЖНЫХ ПОЛИСПАСТОВ

ТАБЛИЦА 37-02-029. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЗАПАСОВАННЫХ ПОЛИСПАСТОВ

РАЗДЕЛ 4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК)

Вводные указания

ТАБЛИЦА 37-02-040. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК) ВНИЗУ

ТАБЛИЦА 37-02-041. ЗАКРЕПЛЕНИЕ, СНЯТИЕ РАСЧАЛОК (ОТТЯЖЕК) НА ВЫСОТЕ ДО 10 М

РАЗДЕЛ 5. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГИ И ОПОРНОЙ СТОЙКИ

ТАБЛИЦА 37-02-052. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ТРЕНОГ С ПОДВЕСКОЙ ТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 37-02-053. ПЕРЕДВИЖКА ТРЕНОГИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 М

ТАБЛИЦА 37-02-054. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОПОРНОЙ СТОЙКИ

РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКА И ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

ТАБЛИЦА 37-02-065. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ

ТАБЛИЦА 37-02-066. ПЕРЕДВИЖКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ

Приложение 1

Приложение 2