Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-40

Сборник № 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В СБОРНИКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Утверждены и введены в действие с 29 сентября 2003 г.

постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. №168

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.В. Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 29 сентября 2003 г постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. № 168

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) предназначены для определения сметной стоимости на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм).

2. Расценки настоящего сборника должны применяться с учетом положений, приведенных в п.2.4 Указаний по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001), утвержденных и введенных в действие постановлением Госстроем России от 23.07.01 № 87.

3. При определении затрат на дополнительное горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов расстояние до 50 м не должно учитываться.

4. Затраты на опускание оборудования и материальных ресурсов должны определяться по расценкам табл. 40-01-002 с коэффициентом 0,9.

5. В расценках отдела 03 учтены затраты на спуск оборудования при любой глубине шахты.

6. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу, к расценкам отдела 03 следует применять следующие коэффициенты:

- в клети - 0,94;

- под клетью при отсутствии хвостового каната - 0,81;

- на подъемном канате при снятой клети - 0,84;

7. При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к расценкам отдела 03 необходимо применять следующие коэффициенты:

- при помощи электровоза - 0,56;

- при помощи электролебедок - 0,41.

8. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору-дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 40-01-001. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Измеритель: 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 100 м, на расстояние до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-01-001-01 | 200 м | 83.06 | 52.73 | 30.33 | 4.68 | — | 6.76 |  |
| 40-01-001-02 | 300 м | 158.36 | 113.88 | 44.48 | 6.86 | — | 14.60 |  |
| 40-01-001-03 | 400 м | 210.13 | 157.56 | 52.57 | 8.11 | — | 20.20 |  |
| Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 150 м, на расстояние до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-01-001-04 | 200 м | 47.00 | 34.87 | 12.13 | 1.87 | — | 4.47 |  |
| 40-01-001-05 | 300 м | 77.14 | 52.88 | 24.26 | 3.74 | — | 6.78 |  |
| 40-01-001-06 | 400 м | 192.02 | 133.38 | 58.64 | 9.04 | — | 17.10 |  |
| Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 200 м, на расстояние до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-01-001-07 | 300 м | 81.82 | 57.56 | 24.26 | 3.74 | — | 7.38 |  |
| 40-01-001-08 | 400 м | 138.89 | 104.52 | 34.37 | 5.30 | — | 13.40 |  |
| 40-01-001-09 | свыше 400 м добавлять на каждые следующие 100 м | 62.32 | 38.06 | 24.26 | 3.74 | — | 4.88 |  |
| ТАБЛИЦА 40-01-002. ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (ПОДЪЕМ) Измеритель: 10 т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 1 м, на высоту до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-01-002-01 | 5 м | 355.55 | 263.41 | 92.14 | 6.89 | — | 32.60 |  |
| 40-01-002-02 | 10 м | 560.50 | 421.38 | 139.12 | 10.40 | — | 49.40 |  |
| 40-01-002-03 | 15 м | 864.98 | 648.18 | 216.80 | 16.20 | — | 83.10 |  |
| 40-01-002-04 | 20 м | 1121.31 | 832.24 | 289.07 | 21.60 | — | 103.00 |  |
| 40-01-002-05 | 25 м | 1407.11 | 1053.00 | 354.11 | 26.46 | — | 135.00 |  |
| Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 2 м, на высоту до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-01-002-06 | 5 м | 153.68 | 135.72 | 17.96 | 2.43 | — | 17.40 |  |
| 40-01-002-07 | 10 м | 352.34 | 334.38 | 17.96 | 2.43 | — | 39.20 |  |
| 40-01-002-08 | 15 м | 627.16 | 602.21 | 24.95 | 3.38 | — | 73.80 |  |
| 40-01-002-09 | 20 м | 812.75 | 787.80 | 24.95 | 3.38 | — | 101.00 |  |
| 40-01-002-10 | 25 м | 1064.44 | 990.60 | 73.84 | 9.99 | — | 127.00 |  |
| Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 5 м, на высоту до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-01-002-11 | 10 м | 175.87 | 117.00 | 58.87 | 7.97 | — | 15.00 |  |
| 40-01-002-12 | 15 м | 424.85 | 295.14 | 129.71 | 17.55 | — | 34.60 |  |
| 40-01-002-13 | 20 м | 754.25 | 575.64 | 178.61 | 24.17 | — | 73.80 |  |
| 40-01-002-14 | 25 м | 1024.28 | 787.80 | 236.48 | 32.00 | — | 101.00 |  |
| Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 8 м, на высоту до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-01-002-15 | 10 м | 91.39 | 69.44 | 21.95 | 2.97 | — | 8.51 |  |
| 40-01-002-16 | 15 м | 370.53 | 280.73 | 89.80 | 12.15 | — | 33.50 |  |
| 40-01-002-17 | 20 м | 640.85 | 492.18 | 148.67 | 20.11 | — | 57.70 |  |
| 40-01-002-18 | 25 м | 1024.71 | 817.17 | 207.54 | 28.08 | — | 95.80 |  |
| Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 10 м, на высоту до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-01-002-19 | 15 м | 277.82 | 218.95 | 58.87 | 7.97 | — | 25.40 |  |
| 40-01-002-20 | 20 м | 539.55 | 420.81 | 118.74 | 16.06 | — | 50.70 |  |
| 40-01-002-21 | 25 м | 906.22 | 727.61 | 178.61 | 24.17 | — | 85.30 |  |
| Вертикальное перемещение сверх предусмотренного сборником, 15 м, на высоту до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-01-002-22 | 20 | 259.73 | 200.86 | 58.87 | 7.97 | — | 24.20 |  |
| 40-01-002-23 | 25 | 551.21 | 432.47 | 118.74 | 16.06 | — | 50.70 |  |
| 40-01-002-24 | свыше 25 м добавлять на каждые следующие 5 м | 282.44 | 208.60 | 73.84 | 9.99 | — | 24.20 |  |
| ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ) ТАБЛИЦА 40-02-001. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-02-001-01 | до 2 т, при спуске в клети | 34.71 | 34.71 | — | — | — | 4.45 |  |
| 40-02-001-02 | свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате | 142.20 | 57.25 | 84.95 | 19.82 | — | 7.22 |  |
| 40-02-001-03 | свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клети | 169.06 | 84.11 | 84.95 | 19.82 | — | 10.50 |  |
| 40-02-001-04 | добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м | 10.84 | 10.84 | — | — | — | 1.39 |  |
| Перемещение крупногабаритного оборудования на расстояние 200 м на катках и салазках: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-02-001-05 | при помощи электролебедок, включая выгрузку | 79.82 | 38.86 | 40.96 | 6.04 | — | 4.81 |  |
| 40-02-001-06 | Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м по расценке 40-02-001-05 | 37.69 | 4.93 | 32.76 | 4.83 | — | 0.61 |  |
| ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН) ТАБЛИЦА 40-03-001. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ Измеритель: т (расценки 01-04), 10 т (расценки 05-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-03-001-01 | в клети | 15.06 | 3.74 | 11.32 | 0.86 | — | 0.48 |  |
| Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-03-001-02 | в клети | 65.41 | 31.82 | 33.59 | 4.27 | — | 4.08 |  |
| 40-03-001-03 | под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола | 132.66 | 67.47 | 65.19 | 8.28 | — | 8.65 |  |
| 40-03-001-04 | на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола | 173.40 | 94.38 | 79.02 | 10.04 | — | 12.10 |  |
| Перемещение оборудования в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-03-001-05 | первые 200 м | 145.60 | 80.18 | 65.42 | — | — | 9.40 |  |
| 40-03-001-06 | добавлять на каждые следующие 50 м | 8.19 | 8.19 | — | — | — | 0.96 |  |
| Перемещение оборудования в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-03-001-07 | первые 200 м | 166.67 | 90.42 | 76.25 | — | — | 10.60 |  |
| 40-03-001-08 | добавлять на каждые следующие 50 м | 9.72 | 9.72 | — | — | — | 1.14 |  |
| Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-03-001-09 | первые 100 м | 494.75 | 148.42 | 346.33 | 28.21 | — | 17.40 |  |
| 40-03-001-10 | добавлять на каждые следующие 10 м | 37.38 | 17.49 | 19.89 | 1.62 | — | 2.05 |  |
| Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40-03-001-11 | первые 100 м | 605.35 | 201.02 | 404.33 | 32.94 | — | 23.00 |  |
| 40-03-001-12 | добавлять на каждые следующие 10 м | 84.50 | 8.27 | 76.23 | 6.21 | — | 0.97 |  |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш-ч | 180.67 | 13.50 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш-ч | 99.78 | 13.50 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш-ч | 175.56 | 14.40 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш-ч | 193.10 | 31.18 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш-ч | 184.40 | 25.10 |
| 030601 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш-ч | 43.12 | 10.06 |
| 030602 | Лебедки проходческие, тяговым усилием 98,1 (10) кН(т) | маш-ч | 68.26 | 10.06 |
| 030604 | Лебедки проходческие, тяговым усилием: 245,25 (25) кН(т) | маш-ч | 165.71 | 13.50 |
| 030707 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 137,34 (14) кН (т) | маш-ч | 32.12 |  |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш-ч | 13.16 | — |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш-ч | 9.10 | — |
| 132605 | Платформы узкой колеи | маш-ч | 13.00 | — |

Содержание

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

ТАБЛИЦА 40-01-001. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ТАБЛИЦА 40-01-002. ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ (ПОДЪЕМ)

ОТДЕЛ02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

ТАБЛИЦА 40-02-001. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ

ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

ТАБЛИЦА 40-03-001. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ

Приложение 1