Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-6

Сборник № 6

ТЕПЛОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Утверждены и введены в действие с 7 августа 2003 г.

постановлением Госстроя России от 07.08.2003 г. № 142

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу теплосилового оборудования.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем сборнике содержатся единичные расценки (далее расценки) для выполнения работ по монтажу теплосилового оборудования.

2. Настоящий сборник содержит расценки на работы по монтажу паровых и водогрейных стационарных котлов, котельно-вспомогательного оборудования, оборудования водоподготовки, паро- и газотурбинных агрегатов, турбинно-вспомогательного оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих тепловых электрических станций, промышленных и отопительных котельных.

3. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий, государственных и отраслевых стандартов на поставку оборудования и требований инструкций по монтажу, сварке, контролю и правил Госгортехнадзора России, включая затраты на:

а) перемещение оборудования:

- горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние:

до 500 м по нормам отделов 02, 03, 05;

1000 м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью до 420 т/ч), раздела 2, отдела 04 (турбоагрегаты мощностью до 80 МВт);

1500 м по нормам отдела 01 раздела 1 (элементы котлов паропроизводительностью свыше 420 т/ч), отдела 04 (турбоагрегаты мощностью свыше 80 МВт);

- вертикальное перемещение - до проектных отметок;

б) контроль качества монтажных сварных соединений в объеме и методами, предусмотренными РТМ-1с-93;

в) испытание вхолостую топок, мельниц (кроме шаровых, по которым учтено испытание вхолостую и с загруженными шарами), питателей, шнеков;

г) испытание турбоустановок вхолостую и под нагрузкой;

д) гидравлическое испытание или испытание на плотность подогревателей и фильтров мазута, аппаратуры для химической очистки и термической обработки воды, станционных баков, установок для преобразования пара, теплообменников, подогревателей, охладителей, сепараторов и циклонов, пыле- и газовоздухопроводов, газозаборных шахт;

е) транспортировку, сборку, установку и снятие монтажных приспособлений для монтажа оборудования методом надвижки.

4. В расценках не учтен расход материальных ресурсов на сушку обмуровки, щелочение, испытание оборудования (в том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регенерацию, приведенный в Приложении 1.

5. Материальные ресурсы (фильтрующие материалы для аппаратуры химводоочистки и материальные ресурсы для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных), расход которых приведен в Приложениях 2 и 3, учитываются в сметах в разделе «Оборудование».

6. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ

Вводные указания

1. В расценках на монтаж элементов котлов учтены затраты на:

а) перемещение элементов котлов в обмуровочную мастерскую, возвращение их на сборочную площадку с уложенной обмуровкой (изоляцией), а также последующее перемещение блоков с обмуровкой (изоляцией) в монтажную зону и установкой их на проектную отметку;

б) подгонку сопрягаемых деталей, сборочных единиц и блоков котла, изготовленных в пределах допусков в соответствии с технической документацией и ТУ на элементы котлов согласно ГОСТ 28269-89 (устранение отклонений, сложившихся из допусков на изготовление, обрезку монтажных припусков, подгибку и др.) (по разделу 1 для паровых котлов паропроизводительностью 160 т/ч и более, по разделу 2 для водогрейных котлов теплопроизводительностью 116,3 и 209 МВТ);

в) вырезку образцов и вставку на их место заменяющих труб, снятие и установку арматуры или ее внутренних запорных элементов, временных заглушек, штуцеров и т.п., связанных с нарушением и восстановлением тепловой схемы электростанции или конструктивных элементов оборудования, входящего в тепловую схему (по расценкам таблиц 6-01-015 и 6-01-073);

г) сушку обмуровки, щелочение и промывку (по расценкам таблицы 6-01-016 для паровых котлов паропроизводительностью до 160 т/ч, давлением до 3,9 МПа и расценкам таблицы 6-01-073);

д) монтаж котла, поставляемого одним блоком в обмуровке и комплектующих изделий: насоса, дымососа, вентилятора, лестницы с площадкой, горелок, воздухонаправляющего короба, арматуры в пределах котла, а также гидравлическое испытание, щелочение и испытание на паровую плотность смонтированного котла (по разделу 2 для паровых автоматизированных котлов).

2. В расценках таблицы 6-01-015 не учтены затраты на установку баков, насосов, трубопроводов с арматурой и других элементов временной промывочной схемы, определяемые по нормам сборников ФЕРм № 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы» и ФЕРм № 12 «Технологические трубопроводы».

3. При определении затрат на монтаж дробеструйной установки масса дроби к массе установки не добавляется.

4. Затраты на монтаж дробеструйной установки, форсунок водогрейных котлов следует определять по соответствующим расценкам раздела 1 отдела 01 настоящего сборника.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  | Масса обору- дования, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ ТАБЛИЦА 6-01-001. КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каркас и каркасные конструкции, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-01 | 2,5 | 3385.93 | 722.98 |  | 1096.30 | 95.58 | 1566.65 |  | 74.00 |  |  |  |
| 6-01-001-02 | 4-10 | 2574.14 | 631.77 |  | 1014.61 | 91.93 | 927.76 |  | 62.80 |  |  |  |
| 6-01-001-03 | 35-75 | 1586.06 | 367.66 |  | 662.70 | 56.30 | 555.70 |  | 37.10 |  |  |  |
| Каркас и каркасные конструкции, включая щитовую обшивку, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-04 | 210 | 4105.09 | 1375.50 |  | 1938.86 | 188.46 | 790.73 |  | 131.00 |  |  |  |
| 6-01-001-05 | 1000 | 5112.03 | 1197.00 |  | 3270.49 | 329.65 | 644.54 |  | 114.00 |  |  |  |
| Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-06 | 160 | 3099.11 | 1137.76 |  | 1260.75 | 99.44 | 700.60 |  | 104.00 |  |  |  |
| 6-01-001-07 | 320-670 | 3878.29 | 1041.42 |  | 2219.75 | 208.86 | 617.12 |  | 102.00 |  |  |  |
| 6-01-001-08 | 2650 | 5095.36 | 1521.29 |  | 3033.69 | 240.90 | 540.38 |  | 149.00 |  |  |  |
| Каркас и каркасные конструкции, включая металлоконструкции шатра и щитовую обшивку, газоплотных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-09 | 160 | 3196.05 | 1012.93 |  | 1260.19 | 96.82 | 922.93 |  | 95.20 |  |  |  |
| 6-01-001-10 | 420 | 3951.92 | 1179.90 |  | 2140.60 | 185.87 | 631.42 |  | 114.00 |  |  |  |
| 6-01-001-11 | 670 | 3897.45 | 1239.00 |  | 1987.87 | 176.53 | 670.58 |  | 118.00 |  |  |  |
| 6-01-001-12 | 1650 | 5028.83 | 1521.29 |  | 2686.67 | 253.96 | 820.87 |  | 149.00 |  |  |  |
| 6-01-001-13 | 2650 | 9369.91 | 1933.62 |  | 6538.45 | 525.58 | 897.84 |  | 201.00 |  |  |  |
| Тепловая камера котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-001-14 | 420 | 6941.94 | 2572.50 |  | 3937.99 | 392.56 | 431.45 |  | 245.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-002. БАРАБАНЫ С СЕПАРАЦИОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барабан с сепарационным устройством, опорами и подвесками котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-002-01 | 2,5-4, давлением 1,4 МПа | 4025.25 | 849.29 |  | 1248.58 | 103.67 | 1927.38 |  | 85.70 |  |  |  |
| 6-01-002-02 | 10, давлением 1,4 МПа | 3152.04 | 622.35 |  | 879.08 | 71.88 | 1650.61 |  | 62.80 |  |  |  |
| 6-01-002-03 | 50, давлением 3,9 МПа | 1322.26 | 316.54 |  | 278.46 | 17.75 | 727.26 |  | 34.90 |  |  |  |
| 6-01-002-04 | 75, давлением 3,9 МПа | 1649.54 | 407.03 |  | 390.50 | 27.37 | 852.01 |  | 42.80 |  |  |  |
| 6-01-002-05 | 160, давлением 1,4 МПа | 1342.79 | 631.27 |  | 383.71 | 24.77 | 327.81 |  | 63.70 |  |  |  |
| 6-01-002-06 | 210-670, давлением 13,8 МПа | 1116.79 | 328.02 |  | 408.99 | 32.52 | 379.78 |  | 33.10 |  |  |  |
| 6-01-002-07 | 420, давлением 13,8 МПа, монтируемый методом надвижки. | 2220.18 | 411.74 |  | 671.96 | 60.12 | 1136.48 |  | 42.80 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-003. БЛОКИ БАРАБАНА С ТРУБАМИ КОНВЕКТИВНОГО ПУЧКА, ПЕРЕПУСКНЫМИ ТРУБАМИ, ЭКРАНАМИ И ОПОРНЫМИ РАМАМИ КОТЛОВ ТИПА КЕ И ДЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-003-01 | 4 | 7064.89 | 434.61 |  | 665.12 | 56.93 | 5965.16 |  | 45.70 |  |  |  |
| 601-003-02 | 6,5 | 6167.27 | 384.80 |  | 616.42 | 53.59 | 5166.05 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6-01-003-03 | 10 | 4051.89 | 289.52 |  | 533.61 | 47.72 | 3228.76 |  | 30.80 |  |  |  |
| 6-01-003-04 | 16 | 6603.22 | 281.50 |  | 581.90 | 51.65 | 5739.82 |  | 29.60 |  |  |  |
| 6-01-003-05 | 25 | 6404.89 | 259.62 |  | 627.42 | 57.21 | 5517.85 |  | 27.30 |  |  |  |
| Блок, монтируемый методом надвижки, без обмуровки котлов, работающих на твердом топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-003-06 | 2,5 | 3373.07 | 364.72 |  | 495.82 | 42.31 | 2512.53 |  | 38.80 |  |  |  |
| 6-01-003-07 | 4 | 6466.75 | 312.65 |  | 593.91 | 52.46 | 5560.19 |  | 32.50 |  |  |  |
| 6-01-003-08 | 6,5 | 5084.28 | 250.12 |  | 523.38 | 46.20 | 4310.78 |  | 26.00 |  |  |  |
| 6-01-003-09 | 10 | 5886.70 | 228.53 |  | 560.43 | 51.10 | 5097.74 |  | 24.60 |  |  |  |
| 6-01-003-10 | 25 | 4205.13 | 225.39 |  | 452.17 | 40.07 | 3527.57 |  | 23.70 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-004. ЭКРАНЫ И ТРУБЫ КОНВЕКТИВНОГО ПУЧКА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы конвектикного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-004-01 | 2,5-50 | 10531.64 | 2321.80 |  | 7772.27 | 833.05 | 437.57 |  | 247.00 |  |  |  |
| Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые отдельными деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, г/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-004-02 | 2,5, давлением 1,4 МПа | 17487.21 | 4415.84 |  | 10491.88 | 1037.68 | 2579.49 |  | 386.00 |  |  |  |
| 6-01-004-03 | 4-6,5, давлением 1,4 МПа | 15108.16 | 3866.72 |  | 9417.83 | 944.04 | 1823.61 |  | 338.00 |  |  |  |
| 6-01-004-04 | 10, давлением 1,4 МПа | 9652.64 | 2767.82 |  | 5445.28 | 529.91 | 1439.54 |  | 253.00 |  |  |  |
| 6-01-004-05 | 35-75, давлением 1,4-3,9 МПа | 7417.01 | 1488.88 |  | 3430.69 | 340.88 | 2497.44 |  | 148.00 |  |  |  |
| Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-004-06 | 50, давлением 1,4 МПа | 2366.65 | 639.20 |  | 1373.23 | 131.69 | 354.22 |  | 64.50 |  |  |  |
| 6-01-004-07 | 50, давлением 3,9 МПа | 1060.58 | 303.85 |  | 734.79 | 69.95 | 21.94 |  | 31.10 |  |  |  |
| Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые отдельными деталями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-004-08 | 75, давлением 3,9 МПа | 1470.58 | 417.18 |  | 1031.46 | 98.96 | 21.94 |  | 42.70 |  |  |  |
| 6-01-004-09 | 210, давлением 13,8 МПа | 5475.26 | 1488.88 |  | 2700.47 | 268.92 | 1285.91 |  | 148.00 |  |  |  |
| Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-004-10 | 1000 давлением 25,5 МПа | 17169.54 | 4926.60 |  | 8334.27 | 719.74 | 3908.67 |  | 476.00 |  |  |  |
| Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой, поставляемые блоками и деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-004-11 | 160, давлением 1,4 МПа | 5951.17 | 1491.10 |  | 2409.25 | 201.23 | 2050.82 |  | 155.00 |  |  |  |
| 6-01-004-12 | 320-670, давлением 13,8 МПа | 7896.91 | 1891.28 |  | 4468.48 | 391.93 | 1537.15 |  | 188.00 |  |  |  |
| Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой, поставляемые блоками и деталями барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-004-13 | 160, давлением 1,4 МПа | 5948.01 | 1635.40 |  | 2605.37 | 223.18 | 1707.24 |  | 170.00 |  |  |  |
| 6-01-004-14 | 420-500, давлением 13,8 МПа | 8253.49 | 2256.30 |  | 3820.14 | 336.94 | 2177.05 |  | 218.00 |  |  |  |
| 6-01-004-15 | 670, давлением 13,8 МПа | 9048.16 | 2142.78 |  | 4904.13 | 404.80 | 2001.25 |  | 213.00 |  |  |  |
| Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой, поставляемые блоками и деталями прямоточных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-004-16 | 2650, давлением 25,5 МПа | 13605.19 | 3034.50 |  | 7277.54 | 451.90 | 3293.15 |  | 289.00 |  |  |  |
| Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой, поставляемые блоками и деталями прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-004-17 | 1650, давлением 25,5 МПа | 8893.70 | 3214.33 |  | 2840.97 | 181.87 | 2838.40 |  | 329.00 |  |  |  |
| 6-01-004-18 | 2650, давлением 25,5 МПа | 14472.72 | 3948.00 |  | 7682.50 | 459.62 | 2842.22 |  | 420.00 |  |  |  |
| 6-01-004-19 | 2650, давлением 25,5 МПа | 18775.33 | 4669.41 |  | 8614.55 | 521.41 | 5491.37 |  | 491.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-005. ТРУБЫ ВОДОПОДВОДЯЩИЕ И ПАРООТВОДЯЩИЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-005-01 | 2,5, давлением 1,4 МПа | 18424.62 | 10023.96 |  | 4953.95 | 353.31 | 3446.71 |  | 811.00 |  |  |  |
| 6-01-005-02 | 4, давлением 1,4 МПа | 14993.08 | 8169.96 |  | 4069.46 | 290.77 | 2753.66 |  | 661.00 |  |  |  |
| 6-01-005-03 | 6,5, давлением 1,4 МПа | 8067.48 | 4356.00 |  | 2274.83 | 165.57 | 1436.65 |  | 363.00 |  |  |  |
| 6-01-005-04 | 10, давлением 1,4 МПа | 5137.82 | 2808.00 |  | 1506.14 | 112.14 | 823.68 |  | 234.00 |  |  |  |
| 6-01-005-05 | 50, давлением 1,4 МПа | 9138.35 | 4936.26 |  | 2320.81 | 181.52 | 1881.28 |  | 438.00 |  |  |  |
| 6-01-005-06 | 75, давлением 3,9 МПа | 5178.35 | 2535.65 |  | 1604.61 | 110.25 | 1038.09 |  | 235.00 |  |  |  |
| 6-01-005-07 | 160, давлением 1,4 МПа | 10300.75 | 3830.45 |  | 4871.29 | 416.71 | 1599.01 |  | 355.00 |  |  |  |
| 6-01-005-08 | 320-670, давлением 13,8 МПа | 9761.50 | 3146.40 |  | 5276.73 | 453.15 | 1338.37 |  | 304.00 |  |  |  |
| Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-005-09 | 75, давлением 3,9 МПа | 15439.23 | 10647.88 |  | 2108.79 | 227.32 | 2682.56 |  | 961.00 |  |  |  |
| 6-01-005-10 | 160, давлением 1,4 МПа | 5281.43 | 1927.17 |  | 2545.11 | 201.65 | 809.15 |  | 171.00 |  |  |  |
| 6-01-005-11 | 210-420, давлением 13,8 МПа | 80797.72 | 2374.16 |  | 3126.49 | 314.79 | 75297.07 |  | 236.00 |  |  |  |
| 6-01-005-12 | 500-670, давлением 13,8 МПа | 193077.23 | 2021.58 |  | 3116.67 | 284.62 | 187938.98 |  | 198.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-006. ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ РАДИАЦИОННЫЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пароперегреватель радиационный с подвесками, из гладких труб, поставляемый блоками, котлов паропроизводительностью 670 т/ч давлением 13,8 МПа, работающих на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-01 | газомазутном топливе, горизонтальный | 4165.55 | 1494.81 |  | 1923.79 | 125.33 | 746.95 |  | 153.00 |  |  |  |
| 6-01-006-02 | пылеугольном топливе, горизонтальный | 2826.90 | 620.40 |  | 1611.65 | 126.72 | 594.85 |  | 66.00 |  |  |  |
| 6-01-006-03 | пылеугольном топливе, вертикальный | 12513.56 | 3571.30 |  | 8357.25 | 645.40 | 585.01 |  | 355.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель радиационный с подвесками из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-04 | 420, давлением 13,8 МПа, горизонтальный | 12146.12 | 5555.40 |  | 4850.53 | 281.22 | 1740.19 |  | 591.00 |  |  |  |
| 6-01-006-05 | 500, давлением 13,8 МПа, вертикальный | 11697.61 | 2422.96 |  | 6193.32 | 431.16 | 3081.33 |  | 248.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-06 | 670, давлением 13,8 МПа | 4088.61 | 1318.95 |  | 2362.96 | 180.20 | 406.70 |  | 135.00 |  |  |  |
| 6-01-006-07 | 2650, давлением 25 МПа | 4070.88 | 1182.17 |  | 2541.74 | 134.96 | 346.97 |  | 121.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-08 | 210, давлением 13,8 МПа | 3703.56 | 1348.04 |  | 1592.80 | 167.66 | 762.72 |  | 134.00 |  |  |  |
| 6-01-006-09 | 420, давлением 13,8 МПа | 10624.94 | 1359.93 |  | 4216.79 | 466.85 | 5048.22 |  | 143.00 |  |  |  |
| 6-01-006-10 | 500, 670, давлением 13,8 МПа | 5301.53 | 1740.38 |  | 3040.00 | 241.30 | 521.15 |  | 173.00 |  |  |  |
| 6-01-006-11 | 1000-1650, давлением 25 МПа | 2265.17 | 652.05 |  | 1307.45 | 81.95 | 305.67 |  | 63.00 |  |  |  |
| 6-01-006-12 | 2650, давлением 25 МПа | 15704.18 | 2452.27 |  | 7709.76 | 404.45 | 5542.15 |  | 251.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель ширмовый угловой из гладких труб, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-13 | 500, давлением 13,8 МПа | 13188.49 | 3948.00 |  | 6490.11 | 466.99 | 2750.38 |  | 376.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель потолочный из гладких труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-14 | 210, давлением 13,8 МПа | 17977.42 | 5431.72 |  | 6159.99 | 537.21 | 6385.71 |  | 532.00 |  |  |  |
| 6-01-006-15 | 1000, давлением 25 МПа | 10683.13 | 2899.64 |  | 5402.39 | 506.30 | 2381.10 |  | 284.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-16 | 160, давлением 1,4 МПа | 13303.73 | 3479.28 |  | 5102.45 | 416.19 | 4722.00 |  | 327.00 |  |  |  |
| 6-01-006-17 | 320-500, давлением 13,8 | 35402.17 | 10261.05 |  | 17948.79 | 974.66 | 7192.33 |  | 1005.00 |  |  |  |
| 6-01-006-18 | 670, давлением 13,8 МПа | 40096.02 | 11907.00 |  | 18201.78 | 1387.48 | 9987.24 |  | 1134.00 |  |  |  |
| 6-01-006-19 | 2650, давлением 25,5 МПа | 36231.30 | 7463.51 |  | 24219.65 | 1177.19 | 4548.14 |  | 731.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-20 | 210-500, давлением 13,8 | 50705.49 | 8667.62 |  | 34772.38 | 2738.68 | 7265.49 |  | 901.00 |  |  |  |
| 6-01-006-21 | 670, давлением 13,8 МПа | 36820.41 | 11043.45 |  | 16456.73 | 1176.40 | 9320.23 |  | 1067.00 |  |  |  |
| 6-01-006-22 | 1650, давлением 25 МПа | 36246.62 | 4205.08 |  | 20340.31 | 1372.36 | 11701.23 |  | 418.00 |  |  |  |
| 6-01-006-23 | 2650, давлением 25 МПа | 40583.76 | 11271.84 |  | 21391.32 | 949.67 | 7920.60 |  | 1104.00 |  |  |  |
| Настенные ограждения переходного и опускного газоходов из гладких труб или из плавниковых труб, поставляемые блоками и отдельными деталями котлов, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-006-24 | газомазутном топливе | 12631.82 | 3746.70 |  | 5878.42 | 478.49 | 3006.70 |  | 362.00 |  |  |  |
| 6-01-006-25 | пылеугольном топливе | 9373.82 | 2899.64 |  | 4131.98 | 328.93 | 2342.20 |  | 284.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-007. ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ КОНВЕКТИВНЫЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-01 | 4-10, давлением 1,4 МПа | 3476.04 | 2122.66 |  | 1222.78 | 98.67 | 130.60 |  | 211.00 |  |  |  |
| 6-01-007-02 | 35-75, давлением 3,9 МПа | 3054.05 | 1335.15 |  | 1312.57 | 125.32 | 406.33 |  | 129.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-03 | 50, давлением 3,9 МПа | 1630.12 | 854.91 |  | 571.01 | 51.88 | 204.20 |  | 82.60 |  |  |  |
| 6-01-007-04 | 160, давлением 1,4 МПа | 3167.88 | 1166.96 |  | 1439.19 | 127.76 | 561.73 |  | 116.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками котлов, работающих на пылеугольном топливе, котлов, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-05 | 75, давлением 3,9 МПа | 1746.56 | 602.37 |  | 883.97 | 85.50 | 260.22 |  | 58.20 |  |  |  |
| 6-01-007-06 | 160, давлением 1,4 МПа | 3639.97 | 1378.22 |  | 1696.10 | 158.31 | 565.65 |  | 137.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-07 | 320-670, давлением 13,8 МПа | 2843.74 | 977.60 |  | 924.62 | 62.36 | 941.52 |  | 104.00 |  |  |  |
| 6-01-007-08 | 1000, давлением 25 МПа | 3319.26 | 1038.96 |  | 1839.48 | 113.96 | 440.82 |  | 108.00 |  |  |  |
| 6-01-007-09 | 2650, давлением 25 МПа | 2714.65 | 841.64 |  | 1052.51 | 71.03 | 820.50 |  | 88.50 |  |  |  |
| Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-10 | 210-420, давлением 13,8 МПа | 4786.96 | 898.48 |  | 2650.65 | 191.09 | 1237.83 |  | 88.00 |  |  |  |
| 6-01-007-11 | 500-670, давлением 13,8 МПа | 3034.08 | 823.47 |  | 1817.00 | 147.23 | 393.61 |  | 85.60 |  |  |  |
| 6-01-007-12 | 1000-1650, давлением 25 МПа | 3403.83 | 895.65 |  | 1485.54 | 105.27 | 1022.64 |  | 85.30 |  |  |  |
| 6-01-007-13 | 2650, давлением 25 МПа | 9332.18 | 2338.76 |  | 4022.19 | 247.41 | 2971.23 |  | 236.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-14 | 670, давлением 13,8 МПа | 2747.93 | 575.77 |  | 1191.29 | 99.75 | 980.87 |  | 58.10 |  |  |  |
| 6-01-007-15 | 1000, давлением 25 МПа | 6524.08 | 1714.43 |  | 3271.31 | 240.96 | 1538.34 |  | 173.00 |  |  |  |
| 6-01-007-16 | 2650, давлением 25 МПа | 4550.41 | 1143.09 |  | 2186.14 | 150.63 | 1221.18 |  | 117.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-17 | 670, давлением 13,8 МПа | 2730.17 | 546.14 |  | 1758.75 | 166.77 | 425.28 |  | 58.10 |  |  |  |
| 6-01-007-18 | 1000-2650, давлением 25 МПа | 6130.70 | 674.02 |  | 4963.71 | 253.51 | 492.97 |  | 67.00 |  |  |  |
| 6-01-007-19 | 2650, давлением 25 МПа | 6994.30 | 2276.83 |  | 2996.75 | 234.79 | 1720.72 |  | 223.00 |  |  |  |
| Пароперегреватель ширмовый промежуточный с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-20 | 2650, давлением 25 МПа | 16498.06 | 3071.73 |  | 7287.03 | 541.86 | 6139.30 |  | 323.00 |  |  |  |
| Поверхность регулирующая, устанавливаемая на подвесных трубах, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-007-21 | 670, давлением 13,8 МПа | 5254.93 | 665.70 |  | 2400.89 | 233.22 | 2188.34 |  | 70.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-008. ЭКОНОМАЙЗЕРЫ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-008-01 | отдельными деталями | 1336.68 | 282.00 |  | 835.81 | 77.22 | 218.87 |  | 23.50 |  |  |  |
| 6-01-008-02 | блоками | 2156.20 | 141.70 |  | 373.40 | 32.68 | 1641.10 |  | 14.90 |  |  |  |
| Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-008-03 | 75, давлением 3,9 МПа | 2881.18 | 774.90 |  | 1100.07 | 100.32 |  | 1006.21 |  | 73.80 |  |  |
| Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-008-04 | 50, давлением 3,9 МПа | 951.21 | 311.17 |  | 416.02 | 35.63 | 224.02 |  | 31.40 |  |  |  |
| 6-01-008-05 | 160, давлением 1,4 МПа | 2239.52 | 638.20 |  | 945.12 | 86.87 | 656.20 |  | 64.40 |  |  |  |
| Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-008-06 | 160, давлением 1,4 МПа | 3105.56 | 1056.55 |  | 1369.21 | 127.98 | 679.80 |  | 99.30 |  |  |  |
| Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-008-07 | 210-420, давлением 13,8 МПа | 3130.14 | 571.91 |  | 1269.69 | 92.23 | 1288.54 |  | 62.30 |  |  |  |
| 6-01-008-08 | 670, давлением 13,8 МПа | 2028.27 | 572.35 |  | 921.48 | 79.24 | 534.44 |  | 55.30 |  |  |  |
| 6-01-008-09 | 1000, давлением 25 МПа | 2043.07 | 472.71 |  | 1018.27 | 81.07 | 552.09 |  | 47.70 |  |  |  |
| 6-01-008-10 | 1650, давлением 25 МПа | 1241.14 | 290.17 |  | 657.85 | 43.17 | 293.12 |  | 29.70 |  |  |  |
| Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-008-11 | 670, давлением 13,8 МПа | 4013.01 | 990.91 |  | 1450.48 | 134.11 | 1571.62 |  | 98.50 |  |  |  |
| 6-01-008-12 | 2650, давлением 25 МПа | 7002.51 | 1912.63 |  | 3579.22 | 204.10 | 1510.66 |  | 193.00 |  |  |  |
| Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-008-13 | 500, давлением 13,8 МПа | 3283.67 | 1007.06 |  | 1679.49 | 148.41 | 597.12 |  | 97.30 |  |  |  |
| 6-01-008-14 | 670, давлением 13,8 МПа | 4644.39 | 1143.52 |  | 2824.33 | 200.28 | 676.54 |  | 112.00 |  |  |  |
| 6-01-008-15 | 2650, давлением 25 МПа | 9933.98 | 1615.68 |  | 6771.71 | 319.67 | 1546.59 |  | 176.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-009. ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на твердом топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-009-01 | 6,5-25, давлением 1,4 МПа | 296.53 | 145.85 |  | 118.81 | 9.49 | 31.87 |  | 15.70 |  |  |  |
| Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-009-02 | 35-75, давлением 3,9 МПа | 677.72 | 184.24 |  | 309.24 | 26.80 | 184.24 |  | 19.60 |  |  |  |
| 6-01-009-03 | 160, давлением 1,4 МПа | 1526.33 | 639.46 |  | 635.09 | 64.81 | 251.78 |  | 60.10 |  |  |  |
| Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-009-04 | 160, давлением 1,4 МПа | 679.48 | 237.89 |  | 265.08 | 20.30 | 176.51 |  | 23.30 |  |  |  |
| 6-01-009-05 | 210-670, давлением 13,8 МПа | 1732.57 | 413.51 |  | 1105.74 | 83.50 | 213.32 |  | 40.50 |  |  |  |
| 6-01-009-06 | 1000-1650, давлением 25 МПа | 1508.31 | 377.10 |  | 941.42 | 74.55 | 189.79 |  | 39.20 |  |  |  |
| 6-01-009-07 | 2650, давлением 25 МПа | 1035.41 | 199.71 |  | 755.43 | 49.49 | 80.27 |  | 21.00 |  |  |  |
| Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-009-08 | 6800 | 3042.79 | 498.32 |  | 2465.07 | 177.20 | 79.40 |  | 52.40 |  |  |  |
| 6-01-009-09 | 9800 | 2684.87 | 454.71 |  | 2045.92 | 127.49 | 184.24 |  | 45.20 |  |  |  |
| 6-01-009-10 | 14500 | 3892.16 | 673.88 |  | 2585.52 | 178.40 | 632.76 |  | 68.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-010. ТРУБОПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛОВ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсац. установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-010-01 | 6,5-25, давлением 1,4 MПa | 2794.18 | 1925.10 |  | 658.31 | 50.09 | 210.77 |  | 186.00 |  |  |  |
| 6-01-010-02 | 35-75, давлением 3,9 МПа | 5958.99 | 4885.20 |  | 881.91 | 62.60 | 191.88 |  | 472.00 |  |  |  |
| 6-01-010-03 | 160, давлением 13,8 МПа | 12108.07 | 6862.05 |  | 3863.67 | 277.80 | 1382.35 |  | 663.00 |  |  |  |
| 6-01-010-04 | 320-500, давлением 13,8 | 11656.75 | 3913.34 |  | 7175.69 | 550.91 | 567.72 |  | 389.00 |  |  |  |
| 6-01-010-05 | 670, давлением 13,8 МПа | 15849.82 | 5319.41 |  | 9442.98 | 746.04 | 1087.43 |  | 521.00 |  |  |  |
| 6-01-010-06 | 1000, давлением 25 МПа | 10701.90 | 3218.85 |  | 6585.15 | 478.23 | 897.90 |  | 311.00 |  |  |  |
| 6-01-010-07 | 2650, давлением 25 МПа | 8524.03 | 2686.02 |  | 4877.87 | 312.91 | 960.14 |  | 267.00 |  |  |  |
| Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсац. установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-010-08 | 25, давлением 2,4 МПа | 7876.02 | 4035.61 |  | 2036.24 | 162.51 | 1804.17 |  | 347.00 |  |  |  |
| 6-01-010-09 | 220, давлением 9,8 МПа | 14094.75 | 4798.70 |  | 8177.30 | 696.71 | 1118.75 |  | 470.00 |  |  |  |
| 6-01-010-10 | 320-500, давлением 13,8 | 14785.00 | 4012.53 |  | 9466.39 | 705.91 | 1306.08 |  | 393.00 |  |  |  |
| 6-01-010-11 | 670, давлением 13,8 МПа | 16401.38 | 5175.56 |  | 9967.37 | 763.80 | 1258.45 |  | 538.00 |  |  |  |
| 6-01-010-12 | 1000, давлением 25 МПа | 12934.84 | 3696.02 |  | 7452.03 | 562.19 | 1786.79 |  | 362.00 |  |  |  |
| 6-01-010-13 | 1650, давлением 25 МПа | 9913.11 | 2797.54 |  | 6039.05 | 402.05 | 1076.52 |  | 274.00 |  |  |  |
| 6-01-010-14 | 2650, давлением 25 МПа | 10774.23 | 3098.48 |  | 6531.99 | 386.73 | 1143.76 |  | 308.00 |  |  |  |
| Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т /ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-010-15 | 670, давлением 13,8 МПа | 5110.42 | 2052.21 |  | 2148.61 | 199.75 | 909.60 |  | 201.00 |  |  |  |
| 6-01-010-16 | 1000, давлением 25 МПа | 17098.26 | 3502.03 |  | 6680.12 | 460.76 | 6916.11 |  | 343.00 |  |  |  |
| 6-01-010-17 | 2650, давлением 25 МПа | 16660.01 | 3216.15 |  | 6672.22 | 414.01 | 6771.64 |  | 315.00 |  |  |  |
| Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-010-18 | 670, давлением 13,8 МПа | 8124.10 | 3870.90 |  | 3190.73 | 296.27 | 1062.47 |  | 374.00 |  |  |  |
| 6-01-010-19 | 2650, давлением 25 МПа | 8684.70 | 2491.24 |  | 3849.50 | 289.00 | 2343.96 |  | 244.00 |  |  |  |
| Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-010-20 | 4-160, давлением 1,4-3,9 МПа | 9984.38 | 5434.00 |  | 3837.04 | 299.43 | 713.34 |  | 475.00 |  |  |  |
| 6-01-010-21 | 220-500, давлением 9,8-13,8 МПа | 104954.95 | 42038.22 |  | 51215.10 | 2697.00 | 11701.63 |  | 4242.00 |  |  |  |
| 6-01-010-22 | 670-2650, давлением 13,8-25 МПа | 135204.07 | 48541.50 |  | 72647.58 | 2718.62 | 14014.99 |  | 4690.00 |  |  |  |
| Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-010-23 | 220-2650, давлением 9,8-25 МПа | 293057.67 | 58210.71 |  | 200953.31 | 7434.00 | 33893.65 |  | 6121.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-011. ОБДУВОЧНЫЕ И ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА, ШАХТЫ ЗОЛО- И ШЛАКОУДАЛЕНИЯ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат обдувки для очистки радиационных поверхностей нагрева, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-011-01 | 0,16 | 24931.94 | 10381.05 |  | 11423.14 | 783.40 | 3127.75 |  | 1003.00 |  |  |  |
| 6-01-011-02 | 0,4 | 10480.45 | 5112.90 |  | 4316.31 | 225.43 | 1051.24 |  | 494.00 |  |  |  |
| 6-01-011-03 | 0,83 | 7312.06 | 3175.31 |  | 3566.42 | 236.93 | 570.33 |  | 311.00 |  |  |  |
| 6-01-011-04 | 3,8 | 5978.87 | 2585.42 |  | 3045.60 | 155.64 | 347.85 |  | 257.00 |  |  |  |
| Аппарат обдувки для очистки конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-011-05 | 0,24 | 19865.77 | 8709.13 |  | 9639.67 | 648.83 | 1516.97 |  | 853.00 |  |  |  |
| 6-01-011-06 | 0,68 | 8613.04 | 3696.43 |  | 4398.11 | 291.81 | 518.50 |  | 373.00 |  |  |  |
| 6-01-011-07 | 0,97 | 6049.84 | 2893.72 |  | 2895.28 | 190.61 | 260.84 |  | 292.00 |  |  |  |
| Аппарат водяной очистки, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-011-08 | 0,4 | 12716.59 | 5082.00 |  | 6594.17 | 394.80 | 1040.42 |  | 484.00 |  |  |  |
| 6-01-011-09 | 0,6 | 9884.97 | 3787.91 |  | 5389.04 | 307.57 | 708.02 |  | 371.00 |  |  |  |
| Устройство дробевой очистки котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-011-10 | 500 | 5352.90 | 927.37 |  | 2954.59 | 58.63 | 1470.94 |  | 96.40 |  |  |  |
| 6-01-011-11 | 2650 | 8168.68 | 1577.68 |  | 6568.44 | 308.33 | 22.56 |  | 164.00 |  |  |  |
| Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-011-12 | 2650, на пылеугольном топливе | 6756.78 | 1770.56 |  | 4955.04 | 238.44 | 31.18 |  | 176.00 |  |  |  |
| Установка шлакоудаления котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-011-13 | 1650 | 879.84 | 510.42 |  | 327.91 | 13.01 | 41.51 |  | 54.30 |  |  |  |
| 6-01-011-14 | 2650 | 1069.60 | 621.34 |  | 322.96 | 8.92 | 125.30 |  | 66.10 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-012. ГОРЕЛКИ, ФОРСУНКИ, ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горелка газомазутная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-01 | 0,07 | 5978.61 | 1707.75 |  | 4079.52 | 388.80 | 191.34 |  | 165.00 |  |  |  |
| 6-01-012-02 | 0,6 | 5308.75 | 931.54 |  | 4270.23 | 294.10 | 106.98 |  | 94.00 |  |  |  |
| 6-01-012-03 | 1,77 | 3709.80 | 889.07 |  | 2719.10 | 172.16 | 101.63 |  | 91.00 |  |  |  |
| 6-01-012-04 | 2,57 | 3093.30 | 725.91 |  | 2309.65 | 146.46 | 57.74 |  | 74.30 |  |  |  |
| 6-01-012-05 | 3,15 | 3926.99 | 599.13 |  | 3266.49 | 208.55 | 61.37 |  | 63.00 |  |  |  |
| Горелка пылеугольная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-06 | 2,8 | 3244.70 | 817.70 |  | 2322.19 | 146.79 | 104.81 |  | 85.00 |  |  |  |
| 6-01-012-07 | 7,2 | 3383.01 | 779.22 |  | 2417.84 | 124.57 | 185.95 |  | 81.00 |  |  |  |
| Форсунка паровая, паропроизводительность 60-1800 кг/ч, длина ствола, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-08 | 2000 | 14828.53 | 14585.30 |  | 100.01 | 1.19 | 143.22 |  | 1570.00 |  |  |  |
| 6-01-012-09 | 3000 | 17893.88 | 17643.96 |  | 102.83 | 1.58 | 147.09 |  | 1922.00 |  |  |  |
| Форсунка, производительность, кг/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-10 | 750-9000, механическая | 34884.71 | 34716.73 |  | 88.50 | 1.19 | 79.48 |  | 3737.00 |  |  |  |
| 6-01-012-11 | 4800, паромеханическая | 13815.25 | 13643.37 |  | 89.56 | 1.19 | 82.32 |  | 1521.00 |  |  |  |
| Запальник запально-защитного устройства, длина, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-12 | 350 | 305416.08 | 305409.42 |  | 6.66 | 1.00 | - |  | 33269.00 |  |  |  |
| 6-01-012-13 | 1000 | 111177.65 | 111170.99 |  | 6.66 | 1.00 | - |  | 12257.00 |  |  |  |
| 6-01-012-14 | 2000 | 57737.58 | 57730.92 |  | 6.66 | 1.00 | - |  | 6436.00 |  |  |  |
| 6-01-012-15 | 4000 | 31616.94 | 31610.28 |  | 6.66 | 1.00 | - |  | 3524.00 |  |  |  |
| Лестницы и площадки котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-16 | 160, | 2790.88 | 1016.06 |  | 1410.07 | 109.40 | 364.75 |  | 101.00 |  |  |  |
| 6-01-012-17 | 320-2650 | 2658.55 | 615.70 |  | 1876.98 | 123.87 | 165.87 |  | 65.50 |  |  |  |
| Лестницы и площадки котлов на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-18 | 210-1650 | 5199.81 | 1378.64 |  | 3629.81 | 306.00 | 191.36 |  | 152.00 |  |  |  |
| 6-01-012-19 | 2650 | 4416.82 | 1164.02 |  | 2831.78 | 183.52 | 421.02 |  | 121.00 |  |  |  |
| Устройство защиты от золового износа и наклепа дроби поверхностей нагрева котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-20 | 320-1000 | 9914.87 | 2568.54 |  | 7188.91 | 492.34 | 157.42 |  | 267.00 |  |  |  |
| Устройство защиты от золового износа и наклепа дроби поверхностей нагрева котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-21 | 210-2650, на пылеугольном топливе | 16892.29 | 2329.95 |  | 14489.05 | 651.29 | 73.29 |  | 245.00 |  |  |  |
| Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-22 | 4-25 | 8933.53 | 4117.36 |  | 1410.39 | 1.89 | 3405.78 |  | 428.00 |  |  |  |
| 6-01-012-23 | 320-1000 | 7262.31 | 4208.48 |  | 2038.87 | 97.04 | 1014.96 |  | 464.00 |  |  |  |
| 6-01-012-24 | 2650 | 30533.99 | 5593.60 |  | 21915.40 | 816.12 | 3024.99 |  | 640.00 |  |  |  |
| Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-25 | 2,5-25 | 9233.46 | 4040.40 |  | 1550.70 | 2.03 | 3642.36 |  | 420.00 |  |  |  |
| 6-01-012-26 | 210 | 24453.34 | 5581.44 |  | 17628.52 | 1421.24 | 1243.38 |  | 608.00 |  |  |  |
| 6-01-012-27 | 320-1650 | 20236.91 | 10655.63 |  | 7403.51 | 347.85 | 2177.77 |  | 1147.00 |  |  |  |
| 6-01-012-28 | 2650 | 20193.45 | 6467.60 |  | 11836.31 | 705.03 | 1889.54 |  | 740.00 |  |  |  |
| Детали крепления обмуровки (кирпичной, бетонной) котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-29 | 220 | 3300.58 | 2308.80 |  | 560.30 | 27.87 | 431.48 |  | 240.00 |  |  |  |
| 6-01-012-30 | 320-1000 | 1640.40 | 1106.30 |  | 506.56 | 39.86 | 27.54 |  | 115.00 |  |  |  |
| Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-31 | 320-2650, на газомазутном топливе | 6580.47 | 4858.10 |  | 1722.37 | 94.76 | - |  | 505.00 |  |  |  |
| 6-01-012-32 | 210-2650, на пылеугольном топливе | 14747.87 | 9985.50 |  | 4762.37 | 199.44 | - |  | 1050.00 |  |  |  |
| Гарнитура котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-33 | 320-1000 | 2812.70 | 994.03 | 1647.06 |  | 106.74 | 171.61 |  | 107.00 |  |  |  |
| Гарнитура котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-34 | 2650 | 3371.15 | 963.90 |  | 2261.45 | 118.87 | 145.80 |  | 105.00 |  |  |  |
| Гарнитура котлов на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-35 | 210, 1650 | 2571.06 | 1949.55 |  | 528.06 | 35.84 | 93.45 |  | 205.00 |  |  |  |
| 6-01-012-36 | 2650 | 5757.22 | 2073.18 |  | 3485.16 | 247.54 | 198.88 |  | 218.00 |  |  |  |
| Уплотнения котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-37 | 160 | 50632.59 | 27809.48 |  | 22035.36 | 1335.26 | 787.75 |  | 2542.00 |  |  |  |
| 6-01-012-38 | 320-420 | 51034.53 | 17353.50 |  | 30486.12 | 2174.00 | 3194.91 |  | 1725.00 |  |  |  |
| 6-01-012-39 | 500-1000 | 79172.56 | 26890.38 |  | 50313.68 | 4231.84 | 1968.50 |  | 2673.00 |  |  |  |
| 6-01-012-40 | 2650 | 80308.45 | 26772.30 |  | 51643.04 | 3477.27 | 1893.11 |  | 2265.00 |  |  |  |
| Уплотнения котлов на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-012-41 | 210-670 | 64899.41 | 23520.00 |  | 39226.95 | 3180.66 | 2152.46 |  | 2240.00 |  |  |  |
| 6-01-012-42 | 1000-2650 | 160132.25 | 70843.50 |  | 79145.82 | 2955.03 | 10142.93 |  | 6747.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-013. ИСПЫТАНИЕ ПАРОВЫХ КОТЛОВ НА ГАЗОВУЮ ПЛОТНОСТЬ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-013-01 | 35-75, давление 3,9 МПа | 11055.07 | 3874.81 |  | 374.34 | - | 6805.92 |  | 391.00 |  |  |  |
| 6-01-013-02 | 160, давление 9,8 МПа | 17272.77 | 5133.38 |  | 430.36 | - | 11709.03 |  | 518.00 |  |  |  |
| Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-013-03 | 35-75, давление 3,9 МПа | 17069.03 | 5947.76 |  | 627.47 | - | 10493.80 |  | 559.00 |  |  |  |
| 6-01-013-04 | 210, давление 13,8 МПа | 29985.71 | 8165.84 |  | 772.30 | - | 21047.57 |  | 824.00 |  |  |  |
| Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-013-05 | 1000, давлением 25 МПа | 73854.20 | 22695.71 |  | 1815.66 | - | 49342.83 |  | 2323.00 |  |  |  |
| Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-013-06 | 160, 320, давление 9,8-13,8 МПа | 43433.90 | 27678.63 |  | 575.06 | - | 15180.21 |  | 2793.00 |  |  |  |
| 6-01-013-07 | 420, давление 13,8 МПа | 49405.07 | 29104.83 |  | 707.23 | - | 19593.01 |  | 2979.00 |  |  |  |
| 6-01-013-08 | 500, 670, давление 13,8 МПа | 62341.49 | 38589.54 |  | 818.47 | - | 22933.48 |  | 3894.00 |  |  |  |
| 6-01-013-09 | 1000, давление 25 МПа | 84448.62 | 47159.79 |  | 1279.49 | - | 36009.34 |  | 4827.00 |  |  |  |
| 6-01-013-10 | 2650, давление 25 МПа | 127110.66 | 72034.21 |  | 1832.93 | - | 53243.52 |  | 7373.00 |  |  |  |
| Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-013-11 | 160, 220, давление 9,8 МПа | 50183.88 | 29651.95 |  | 780.89 | - | 19751.04 |  | 3035.00 |  |  |  |
| 6-01-013-12 | 320, 420, давление 13,8 МПа | 58212.89 | 29192.76 |  | 1039.91 | - | 27980.22 |  | 2988.00 |  |  |  |
| 6-01-013-13 | 500, 670, давление 13,8 МПа | 97940.88 | 53119.49 |  | 1065.24 | - | 43756.15 |  | 5437.00 |  |  |  |
| Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-013-14 | 420, давление 13,8 МПа | 81858.43 | 56529.22 |  | 972.63 | - | 24356.58 |  | 5786.00 |  |  |  |
| 6-01-013-15 | 670, давление 13,8 МПа | 120756.08 | 79303.09 |  | 1495.31 | - | 39957.68 |  | 8117.00 |  |  |  |
| 6-01-013-16 | 1650, давление 25 МПа | 160015.25 | 107919.42 |  | 1819.89 | - | 50275.94 |  | 11046.00 |  |  |  |
| 6-01-013-17 | 2650, давление 25 МПа | 254292.85 | 161019.37 |  | 3341.38 | - | 89932.10 |  | 16481.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-014. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПАРОВЫХ КОТЛОВ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-014-01 | 2,5-6,5, давление 1,4 МПа | 1686.07 | 591.63 |  | 820.39 | 56.84 | 274.05 |  | 59.70 |  |  |  |
| 6-01-014-02 | 10-25, давление 1,4 МПа | 2527.10 | 828.48 |  | 1321.17 | 95.51 | 377.45 |  | 83.60 |  |  |  |
| 6-01-014-03 | 35-75, давление 3,9 МПа | 7898.67 | 2100.55 |  | 3602.85 | 267.88 | 2195.27 |  | 215.00 |  |  |  |
| 6-01-014-04 | 160, давление 1,4 МПа | 11539.14 | 2989.62 |  | 5518.69 | 413.15 | 3030.83 |  | 306.00 |  |  |  |
| 6-01-014-05 | 160, давление 9,8 МПа | 23042.33 | 5975.64 |  | 8814.92 | 922.86 | 8251.77 |  | 594.00 |  |  |  |
| 6-01-014-06 | 320, 420, давление 13,8 МПа | 36443.90 | 8938.82 |  | 9973.36 | 966.87 | 17531.72 |  | 902.00 |  |  |  |
| 6-01-014-07 | 500, 670, давление 13,8 МПа | 63534.72 | 14835.27 |  | 17787.62 | 1920.55 | 30911.83 |  | 1497.00 |  |  |  |
| 6-01-014-08 | 1000, давление 25 МПа | 82474.29 | 22822.73 |  | 22977.92 | 2651.25 | 36673.64 |  | 2303.00 |  |  |  |
| 6-01-014-09 | 2650, давление 25 МПа | 243191.82 | 56396.36 |  | 76271.28 | 7949.89 | 110524.18 |  | 5606.00 |  |  |  |
| Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-014-10 | 2,5-6,5, давление 1,4 МПа | 1984.42 | 688.79 |  | 1021.58 | 72.44 | 274.05 |  | 70.50 |  |  |  |
| 6-01-014-11 | 10-25, давление 2,4 МПа | 3038.91 | 979.53 |  | 1681.93 | 123.34 | 377.45 |  | 103.00 |  |  |  |
| 6-01-014-12 | 35-75, давление 3,9 МПа | 9269.93 | 2442.50 |  | 4632.16 | 347.65 | 2195.27 |  | 250.00 |  |  |  |
| 6-01-014-13 | 160, давление 1,4 МПа | 13755.09 | 3605.13 |  | 7119.13 | 537.19 | 3030.83 |  | 369.00 |  |  |  |
| 6-01-014-14 | 220, давление 9,8 МПа | 21208.92 | 6342.40 |  | 5233.97 | 664.77 | 9632.55 |  | 640.00 |  |  |  |
| 6-01-014-15 | 320, 420, давление 13,8 МПа | 42002.41 | 8978.63 |  | 14118.62 | 1315.35 | 18905.16 |  | 919.00 |  |  |  |
| 6-01-014-16 | 500, 670, давление 13,8 МПа | 51723.54 | 15330.77 |  | 20249.86 | 2313.79 | 16142.91 |  | 1547.00 |  |  |  |
| Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-014-17 | 420, давление 13,8 МПа | 30431.27 | 10463.67 |  | 11589.67 | 1226.71 | 8377.93 |  | 1071.00 |  |  |  |
| 6-01-014-18 | 670, давление 13,8 МПа | 74115.17 | 18113.58 |  | 23783.75 | 2882.19 | 32217.84 |  | 1854.00 |  |  |  |
| 6-01-014-19 | 1000, давление 25 МПа | 100219.66 | 29964.59 |  | 31948.92 | 4089.65 | 38306.15 |  | 3067.00 |  |  |  |
| 6-01-014-20 | 1650, давление 25 МПа | 198605.56 | 55415.44 |  | 70967.89 | 9917.38 | 72222.23 |  | 5672.00 |  |  |  |
| 6-01-014-21 | 2650, давление 25 МПа | 459192.15 | 103787.43 |  | 140919.24 | 16648.40 | 214485.48 |  | 10473.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-015. ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПАРОВЫХ КОТЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 9,8 МПА И СВЫШЕ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-01 | 160, давление 9,8 МПа | 30370.53 | 11579.06 |  | 11648.23 | 653.94 | 7143.24 |  | 1151.00 |  |  |  |
| 6-01-015-02 | 320, 420, давление 13,8 МПа | 44285.98 | 16498.40 |  | 19412.85 | 1053.39 | 8374.73 |  | 1640.00 |  |  |  |
| 6-01-015-03 | 500, 670, давление 13,8 МПа | 56621.98 | 23328.14 |  | 20820.84 | 548.85 | 12473.00 |  | 2354.00 |  |  |  |
| 6-01-015-04 | 1000, давление 25 МПа | 72106.37 | 38571.96 |  | 21138.38 | 803.82 | 12396.03 |  | 3948.00 |  |  |  |
| 6-01-015-05 | 2650, давление 25 МПа | 118431.08 | 65696.60 |  | 30551.27 | 1338.92 | 22183.21 |  | 6989.00 |  |  |  |
| Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-06 | 220, давление 9,8 МПа | 36486.49 | 16252.40 |  | 12671.80 | 455.64 | 7562.29 |  | 1640.00 |  |  |  |
| 6-01-015-07 | 320, 420, давление 13,8 МПа | 47118.27 | 19393.87 |  | 19008.75 | 688.89 | 8715.65 |  | 1957.00 |  |  |  |
| 6-01-015-08 | 500, 670, давление 13,8 МПа | 64449.41 | 27748.00 |  | 23849.33 | 1027.65 | 12852.08 |  | 2800.00 |  |  |  |
| Водохимическая очистка котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью. т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-09 | 420, давление 13,8 МПа | 54522.46 | 24200.22 |  | 18420.33 | 484.45 | 11901.91 |  | 2442.00 |  |  |  |
| 6-01-015-10 | 670, давление 13,8 МПа | 83181.74 | 39045.40 |  | 27241.79 | 909.36 | 16894.55 |  | 3940.00 |  |  |  |
| 6-01-015-11 | 1000, давление 25 МПа | 96117.74 | 56308.62 |  | 21944.30 | 537.13 | 17864.82 |  | 5682.00 |  |  |  |
| 6-01-015-12 | 1650, давление 25 МПа | 137750.84 | 85829.64 |  | 27396.04 | 662.36 | 24525.16 |  | 8922.00 |  |  |  |
| 6-01-015-13 | 2650, давление 25 МПа | 217574.92 | 141441.80 |  | 37117.74 | 1030.33 | 39015.38 |  | 15047.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-016. ИСПЫТАНИЕ КОТЛОВ НА ПАРОВУЮ ПЛОТНОСТЬ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-016-01 | 2,5-10, давление 1,4 МПа | 4097.28 | 2634.27 |  | 295.67 | 18.11 | 1167.34 |  | 277.00 |  |  |  |
| 6-01-016-02 | 16-25, давление 1,4 МПа | 4975.12 | 2951.60 |  | 400.75 | 24.55 | 1622.77 |  | 314.00 |  |  |  |
| 6-01-016-03 | 35-75, давление 3,9 МПа | 25768.33 | 10185.76 |  | 8173.63 | 492.49 | 7408.94 |  | 944.00 |  |  |  |
| 6-01-016-04 | 160, давление 1,4 МПа | 33225.95 | 13649.35 |  | 9999.24 | 599.78 | 9577.36 |  | 1265.00 |  |  |  |
| Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-016-05 | 2,5-10, давление 1,4 МПа | 4430.87 | 2881.53 |  | 382.00 | 23.34 | 1167.34 |  | 303.00 |  |  |  |
| 6-01-016-06 | 25, давление 1,4 МПа | 6132.61 | 3994.20 |  | 515.64 | 31.49 | 1622.77 |  | 420.00 |  |  |  |
| 6-01-016-07 | 35-75, давление 3,9 МПа | 26383.34 | 11534.51 |  | 8452.13 | 511.60 | 6396.70 |  | 1069.00 |  |  |  |
| 6-01-016-08 | 160, давление 1,4 МПа | 35633.45 | 15710.24 |  | 10305.44 | 623.52 | 9617.77 |  | 1456.00 |  |  |  |
| Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-016-09 | 160, давление 9,8 МПа | 8539.46 | 7836.24 |  | 205.74 | - | 497.48 |  | 824.00 |  |  |  |
| 6-01-016-10 | 320, 420, давление 13,8 МПа | 13263.91 | 12304.60 |  | 268.92 | - | 690.39 |  | 1309.00 |  |  |  |
| 6-01-016-11 | 500, 670, давление 13,8 МПа | 17154.65 | 16074.00 |  | 285.93 | - | 794.72 |  | 1710.00 |  |  |  |
| 6-01-016-12 | 1000, давление 25 МПа | 28093.91 | 26504.37 |  | 447.93 | - | 1141.61 |  | 2787.00 |  |  |  |
| 6-01-016-13 | 2650, давление 25 МПа | 73243.12 | 70649.79 |  | 664.20 | - | 1929.13 |  | 7429.00 |  |  |  |
| Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-016-14 | 220, давление 9,8 МПа | 13964.35 | 12962.13 |  | 289.17 | - | 713.05 |  | 1363.00 |  |  |  |
| 6-01-016-15 | 320, 420, давление 13,8 МПа | 19891.91 | 18734.70 |  | 315.09 | - | 842.12 |  | 1970.00 |  |  |  |
| 6-01-016-16 | 500, 670, давление 13,8 МПа | 28163.99 | 26724.20 |  | 381.51 | - | 1058.28 |  | 2843.00 |  |  |  |
| Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-016-17 | 420, 670, давление 13,8 МПа | 45625.04 | 43869.63 |  | 430.11 | - | 1325.30 |  | 4613.00 |  |  |  |
| 6-01-016-18 | 1000, давление 25 МПа | 73089.72 | 70583.22 |  | 656.10 | - | 1850.40 |  | 7422.00 |  |  |  |
| 6-01-016-19 | 1650, давление 25 МПа | 114154.34 | 111029.25 |  | 761.40 | - | 2363.69 |  | 11675.00 |  |  |  |
| 6-01-016-20 | 2650, давление 25 МПа | 220394.24 | 215915.04 |  | 1020.60 | - | 3458.60 |  | 22704.00 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. КОТЛЫ ПАРОВЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТАБЛИЦА 6-01-052. КОТЛЫ ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,9 МПА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-052-01 | Котел паропроиз- водительностью 1-2,5 т/ч | 833.77 | 343.90 |  | 327.95 | 28.08 | 161.92 |  | 35.20 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ТАБЛИЦА 6-01-064. КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-064-01 | 35-58,2 (30-50) | 3165.72 | 856.34 |  | 902.08 | 71.92 | 1407.30 |  | 91.10 |  |  |  |
| 6-01-064-02 | 116,3 (100) | 3644.45 | 935.24 |  | 2187.01 | 175.89 | 522.20 |  | 91.60 |  |  |  |
| 6-01-064-03 | 209 (180) | 5727.96 | 734.38 |  | 4541.16 | 362.23 | 452.42 |  | 73.00 |  |  |  |
| 6-01-064-04 | Портал и каркасные конструкции с шаровыми опорами котлов теплопроиз- водительностью 209 (180) МВт (Гкал/ч) | 7079.58 | 2287.48 |  | 3994.32 | 400.06 | 797.78 |  | 212.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-065. БЛОКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА (ТОПОЧНЫЙ И КОНВЕКТИВНЫЙ) Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-065-01 | 4,65 (4) | 5974.63 | 469.79 |  | 272.48 | 17.01 | 5232.36 |  | 49.40 |  |  |  |
| 6-01-065-02 | 7,58 (6,5) | 4367.29 | 394.67 |  | 225.41 | 12.83 | 3747.21 |  | 41.50 |  |  |  |
| 6-01-065-03 | 11,63 (10) | 2859.89 | 340.00 |  | 207.96 | 9.76 | 2311.93 |  | 34.80 |  |  |  |
| 6-01-065-04 | 23,26 (20) | 3816.18 | 285.41 |  | 220.07 | 11.86 | 3310.70 |  | 28.80 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-066. ЭКРАНЫ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-066-01 | 35 (30) | 1512.66 | 177.97 |  | 419.17 | 37.67 | 915.52 |  | 18.50 |  |  |  |
| 6-01-066-02 | 58,2 (50) | 1324.46 | 440.88 |  | 515.22 | 44.78 | 368.36 |  | 40.30 |  |  |  |
| Экраны из гладких труб с вваренной полосой, с уплотнениями котла, опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-066-03 | 116,3 (100) | 14029.49 | 4947.60 |  | 5087.24 | 337.27 | 3994.65 |  | 465.00 |  |  |  |
| 6-01-066-04 | 209 (180) | 17094.91 | 4883.76 |  | 7350.29 | 515.34 | 4860.86 |  | 459.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-067. КОНВЕКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-067-01 | 35-58,2 (30-50) | 1364.76 | 452.92 |  | 576.22 | 48.31 | 335.62 |  | 41.40 |  |  |  |
| 6-01-067-02 | 116,3 (100) | 8803.30 | 1676.70 |  | 6167.02 | 537.28 | 959.58 |  | 162.00 |  |  |  |
| 6-01-067-03 | 209 (180) | 6587.89 | 924.48 |  | 4472.99 | 386.35 | 1190.42 |  | 96.10 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-068. ТРУБОПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛОВ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-068-01 | 23,26-58,2 (20-50) | 4797.85 | 3334.11 |  | 1135.43 | 47.86 | 328.31 |  | 309.00 |  |  |  |
| 6-01-068-02 | 116,3 (100) | 12887.40 | 6248.52 |  | 4908.47 | 404.67 | 1730.41 |  | 612.00 |  |  |  |
| 6-01-068-03 | 209 (180) | 17191.37 | 6689.90 |  | 8951.87 | 638.06 | 1549.60 |  | 665.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-069. ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-069-01 | Воздухоподогреватель трубчатый котла теплопроиз- водительностью 23,26 (20) МВт (Гкал/ч) | 278.83 | 88.12 |  | 168.56 | 14.11 | 22.15 |  | 9.16 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-070. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ, ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестницы и площадки котлов теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-070-01 | 11,63 (10) | 2777.31 | 897.86 |  | 788.42 | 37.40 | 1091.03 |  | 91.90 |  |  |  |
| 6-01-070-02 | 58,2 (50) | 1279.88 | 368.48 |  | 500.16 | 36.18 | 411.24 |  | 39.20 |  |  |  |
| 6-01-070-03 | 116,3-209 (100-180) | 3809.86 | 1236.30 |  | 2216.78 | 258.91 | 356.78 |  | 130.00 |  |  |  |
| 6-01-070-04 | Обшивка листовая, толщина листа до 3 мм | 7390.03 | 3585.27 |  | 1202.34 | 1.76 | 2602.42 |  | 377.00 |  |  |  |
| Горелка газомазутная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-070-05 | 0,5 | 1874.95 | 1684.70 |  | 157.99 | 2.03 | 32.26 |  | 170.00 |  |  |  |
| 6-01-070-06 | 0,78 | 1563.51 | 1218.93 |  | 195.10 | 2.16 | 149.48 |  | 123.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-071. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-071-01 | 7,56 (6,5) | 1725.05 | 556.94 |  | 960.79 | 66.33 | 207.32 |  | 56.20 |  |  |  |
| 6-01-071-02 | 11,63 (10) | 2063.37 | 640.19 |  | 1145.12 | 80.55 | 278.06 |  | 64.60 |  |  |  |
| 6-01-071-03 | 58,2 (50) | 3271.06 | 965.71 |  | 1477.77 | 98.16 | 827.58 |  | 89.50 |  |  |  |
| 6-01-071-04 | 116,3 (100) | 14968.96 | 5396.82 |  | 3688.91 | 426.24 | 5883.23 |  | 561.00 |  |  |  |
| Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт ( Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-071-05 | 209 (180) | 23678.98 | 8284.96 |  | 8318.15 | 518.09 | 7075.87 |  | 848.00 |  |  |  |
| Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью, МВт ( Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-071-06 | 23,26 (20) | 2828.00 | 870.10 |  | 1505.44 | 104.70 | 452.46 |  | 87.80 |  |  |  |
| 6-01-071-07 | 116,3 (100) | 19422.64 | 7630.70 |  | 4765.13 | 370.03 | 7026.81 |  | 770.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-072. ИСПЫТАНИЕ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ НА ГАЗОВУЮ ПЛОТНОСТЬ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-072-01 | 58,2 (50) | 6059.12 | 5123.47 |  | 272.12 | - | 663.53 |  | 517.00 |  |  |  |
| Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-072-02 | 116 (100) | 8480.83 | 6243.30 |  | 669.68 | - | 1567.85 |  | 630.00 |  |  |  |
| Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-072-03 | 58,2 (50) | 5130.82 | 4221.66 |  | 270.50 | - | 638.66 |  | 426.00 |  |  |  |
| 6-01-072-04 | 116,3 (100) | 7120.48 | 5014.46 |  | 669.68 | - | 1436.34 |  | 506.00 |  |  |  |
| Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт(Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-072-05 | 209 (180) | 10907.12 | 7923.47 |  | 873.95 | - | 2109.70 |  | 811.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-01-073. ЩЕЛОЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ НА ТЕПЛОВУЮ ПЛОТНОСТЬ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-073-01 | 58,2 (50) | 16663.58 | 9662.25 |  | 2203.94 | 163.66 | 4797.39 |  | 975.00 |  |  |  |
| 6-01-073-02 | 116 (100) | 28147.09 | 16236.84 |  | 3224.66 | 205.18 | 8685.59 |  | 1614.00 |  |  |  |
| Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-073-03 | 23,26-35 (20-30) | 11591.89 | 6629.79 |  | 1553.97 | 123.85 | 3408.13 |  | 669.00 |  |  |  |
| 6-01-073-04 | 58,2 (50) | 15044.38 | 8165.84 |  | 2151.86 | 158.73 | 4726.68 |  | 824.00 |  |  |  |
| 6-01-073-05 | 116,3 (100) | 28504.21 | 13997.91 |  | 4958.28 | 302.04 | 9548.02 |  | 1371.00 |  |  |  |
| Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-073-06 | 209 (180) | 53349.85 | 30602.52 |  | 7397.67 | 506.47 | 15349.66 |  | 3042.00 |  |  |  |

ОТДЕЛ 02. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на:

а) установку системы централизованной смазки для шаровых мельниц;

б) установку броневых плит для шаровых мельниц производительностью 50 т/ч;

в) загрузку шаровых мельниц шарами;

г) перемещение и подъем тепловой изоляции, футеровки, включенной в монтажные блоки пылегазовоздухопроводов и газозаборных шахт.

2. В расценках не учтены затраты на:

а) установку маслосистем смазок, кроме систем централизованной смазки для шаровых мельниц, определяемые по соответствующим ФЕРм;

б) заполнение смазочными материалами систем централизованной смазки для шаровых мельниц, определяемые по индивидуальным нормам.

3. При определении затрат на монтаж шаровых мельниц по расценкам с 6-02-011-01 по 6-02-011-03 масса шаров к массе мельниц не добавляется.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел. -ч. |  | Масса обору- дования, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  |  | материалы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| РАЗДЕЛ 1. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ТАБЛИЦА 6-02-001. РЕШЕТКИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-001-01 | Решетка колосниковая, активная площадь 0,82-1,34 м2 | 682.61 |  | 437.46 | 120.94 |  | 2.03 | 124.21 |  | 46.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-02-002. ТОПКИ ПОЛУМЕХАНИЧЕСКИЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-002-01 | Топка с колосниковыми решетками, площадь решетки 2,74-6,31 м2 | 766.29 |  | 522.10 | 120.52 |  | 2.03 | 123.67 |  | 54.90 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-02-003. ТОПКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топка с забрасывателем, с колосниковым полотном ленточного типа, активная площадь решетки, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-003-01 | 3,3-6,4 | 546.88 |  | 302.07 | 121.14 |  | 2.03 | 123.67 |  | 31.40 |  |  |  |
| 6-02-003-02 | 9,1 | 397.36 |  | 159.77 | 113.92 |  | 1.76 | 123.67 |  | 16.80 |  |  |  |
| Топка с забрасывателем, с колосниковым полотном чешуйчатого типа, активная площадь решетки, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-003-03 | 13,4-15,9 | 250.30 |  | 144.82 | 63.54 |  | 1.76 | 41.94 |  | 16.80 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-02-004. ПОДОГРЕВАТЕЛИ И ФИЛЬТРЫ МАЗУТА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогреватель мазута устанавливаемый вне здания котельной, производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-004-01 | 6 | 6193.63 |  | 4589.42 | 1255.45 |  | 27.90 | 348.76 |  | 506.00 |  |  |  |
| 6-02-004-02 | 15 | 2164.70 |  | 1596.32 | 444.46 |  | 8.94 | 123.92 |  | 176.00 |  |  |  |
| 6-02-004-03 | 30 | 1173.27 |  | 852.58 | 254.13 |  | 5.23 | 66.56 |  | 94.00 |  |  |  |
| 6-02-004-04 | 60 | 948.21 |  | 734.40 | 166.56 |  | 2.47 | 47.25 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6-02-004-05 | 120 | 647.90 |  | 484.38 | 129.53 |  | 2.95 | 33.99 |  | 54.00 |  |  |  |
| 6-02-004-06 | 240 | 383.11 |  | 287.04 | 75.05 |  | 1.58 | 21.02 |  | 32.00 |  |  |  |
| Подогреватель мазута устанавливаемый в здании котельной, производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-004-07 | 6 | 8485.19 |  | 4135.92 | 4000.51 |  | 246.52 | 348.76 |  | 456.00 |  |  |  |
| 6-02-004-08 | 15 | 3021.56 |  | 1496.55 | 1401.09 |  | 86.44 | 123.92 |  | 165.00 |  |  |  |
| 6-02-004-09 | 30 | 1678.31 |  | 874.35 | 737.40 |  | 45.64 | 66.56 |  | 96.40 |  |  |  |
| 6-02-004-10 | 60 | 1235.50 |  | 662.11 | 526.14 |  | 32.45 | 47.25 |  | 73.00 |  |  |  |
| 6-02-004-11 | 120 | 570.60 |  | 421.59 | 115.02 |  | 3.00 | 33.99 |  | 47.00 |  |  |  |
| 6-02-004-12 | 240 | 357.00 |  | 265.51 | 70.47 |  | 1.75 | 21.02 |  | 29.60 |  |  |  |
| Фильтр мазута устанавливаемый вне здания котельной, производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-004-13 | 30 | 7920.25 |  | 3810.04 | 2898.72 |  | 7.43 | 1211.49 |  | 442.00 |  |  |  |
| 6-02-004-14 | 60 | 5181.73 |  | 2508.38 | 1894.26 |  | 7.02 | 779.09 |  | 287.00 |  |  |  |
| 6-02-004-15 | 120 | 2995.73 |  | 1439.54 | 1120.37 |  | 7.16 | 435.82 |  | 167.00 |  |  |  |
| 6-02-004-16 | 240 | 1800.20 |  | 860.28 | 691.47 |  | 7.16 | 248.45 |  | 99.80 |  |  |  |
| Фильтр мазута устанавливаемый в здании котельной, производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-004-17 | 30 | 8761.60 |  | 3792.80 | 3757.31 |  | 46.44 | 1211.49 |  | 440.00 |  |  |  |
| 6-02-004-18 | 60 | 5929.65 |  | 2654.96 | 2495.60 |  | 35.88 | 779.09 |  | 308.00 |  |  |  |
| 6-02-004-19 | 120 | 3353.68 |  | 1512.02 | 1405.84 |  | 20.20 | 435.82 |  | 173.00 |  |  |  |
| 6-02-004-20 | 240 | 1950.32 |  | 887.86 | 814.01 |  | 12.17 | 248.45 |  | 103.00 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ ТАБЛИЦА 6-02-011. МЕЛЬНИЦЫ УГЛЕРАЗМОЛЬНЫЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мельница шаровая, производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-011-01 | 6 | 1616.52 |  | 413.60 | 849.18 |  | 67.89 | 353.74 |  | 44.00 |  |  |  |
| 6-02-011-02 | 12-16 | 1164.58 |  | 297.28 | 538.85 |  | 45.24 | 328.45 |  | 32.00 |  |  |  |
| 6-02-011-03 | 25-50 | 1213.43 |  | 256.77 | 633.66 |  | 49.11 | 323.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| Мельница молотковая, производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-011-04 | 3,16 | 5084.42 |  | 1135.16 | 1390.98 |  | 111.45 | 2558.28 |  | 118.00 |  |  |  |
| 6-02-011-05 | 6,3 | 3628.64 |  | 798.84 | 1026.32 |  | 81.77 | 1803.48 |  | 84.00 |  |  |  |
| 6-02-011-06 | 10 | 2042.68 |  | 485.01 | 593.37 |  | 48.27 | 964.30 |  | 51.00 |  |  |  |
| 6-02-011-07 | 16-25 | 1294.45 |  | 310.20 | 387.75 |  | 31.62 | 596.50 |  | 33.00 |  |  |  |
| 6-02-011-08 | 50 | 1198.52 |  | 199.71 | 373.17 |  | 29.81 | 625.64 |  | 21.00 |  |  |  |
| 6-02-011-09 | 80 | 1016.10 |  | 185.80 | 333.30 |  | 26.27 | 497.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| Мельница валковая среднеходная, производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-011-10 | 4,5-6,5 | 2707.73 |  | 509.74 | 864.31 |  | 77.76 | 1333.68 |  | 53.60 |  |  |  |
| 6-02-011-11 | 11,5 | 2207.96 |  | 395.62 | 692.77 |  | 62.44 | 1119.57 |  | 41.60 |  |  |  |
| 6-02-011-12 | 16 | 2178.51 |  | 373.74 | 702.97 |  | 64.70 | 1101.80 |  | 39.30 |  |  |  |
| 6-02-011-13 | 25 | 2002.05 |  | 260.57 | 668.57 |  | 57.33 | 1072.91 |  | 27.40 |  |  |  |
| 6-02-011-14 | 80 | 2389.23 |  | 378.07 | 1091.32 |  | 68.44 | 919.84 |  | 39.30 |  |  |  |
| Мельница-вентилятор производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-011-15 | 12,5-25 | 1623.17 |  | 532.56 | 902.77 |  | 78.04 | 187.84 |  | 56.00 |  |  |  |
| 6-02-011-16 | 35 | 1168.92 |  | 423.28 | 578.87 |  | 49.36 | 166.77 |  | 44.00 |  |  |  |
| 6-02-011-17 | 70 | 1602.72 |  | 354.98 | 1103.58 |  | 61.63 | 144.16 |  | 36.90 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-02-012. ПИТАТЕЛИ ПЫЛИ, СЫРОГО УГЛЯ, ПЫЛЕВЫЕ ШНЕКИ И МИГАЛКИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питатель сырого угля скребковый, производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-012-01 | 40, масса 5,46 т | 505.25 |  | 394.74 | 104.07 |  | 5.13 | 6.44 |  | 43.00 |  |  |  |
| 6-02-012-02 | 40, масса 8,26 т | 1033.09 |  | 567.58 | 180.35 |  | 5.40 | 285.16 |  | 59.00 |  |  |  |
| 6-02-012-03 | 80, масса 12,15-22,9 т | 862.56 |  | 475.50 | 200.19 |  | 7.90 | 186.87 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6-02-012-04 | 40-300, масса 7,05-7,17 т | 1149.71 |  | 639.20 | 223.87 |  | 8.44 | 286.64 |  | 68.00 |  |  |  |
| Питатель сырого угля комбинированный, производительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-012-05 | 15-50, масса 28,65-39,58 т | 920.27 |  | 292.45 | 571.91 |  | 38.50 | 55.91 |  | 30.40 |  |  |  |
| 6-02-012-06 | 80, масса 31,44-39,58 т | 1106.71 |  | 302.87 | 748.02 |  | 36.56 | 55.82 |  | 31.00 |  |  |  |
| Питатель для угольной пыли дисковый (тарельчатый), производительность, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-012-07 | 112, легкого типа | 1002.20 |  | 578.34 | 204.70 |  | 5.48 | 219.16 |  | 63.00 |  |  |  |
| 6-02-012-08 | 210-370, тяжелого типа | 608.65 |  | 385.56 | 117.71 |  | 4.72 | 105.38 |  | 42.00 |  |  |  |
| Питатель для угольной пыли лопастной, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-012-09 | 1-5 | 1952.02 |  | 1478.41 | 439.65 |  | 12.84 | 33.96 |  | 163.00 |  |  |  |
| 6-02-012-10 | 2,8-14 | 1127.50 |  | 852.15 | 253.86 |  | 7.52 | 21.49 |  | 95.00 |  |  |  |
| Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-012-11 | 100 | 14852.64 |  | 4608.36 | 10244.28 |  | 429.03 | - |  | 502.00 |  |  |  |
| 6-02-012-12 | 300 | 4923.09 |  | 1918.62 | 3004.47 |  | 123.26 | - |  | 209.00 |  |  |  |
| 6-02-012-13 | 600 | 1463.26 |  | 680.25 | 783.01 |  | 31.32 | - |  | 75.00 |  |  |  |
| Шнек пылевой, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-012-14 | 4,23 | 854.20 |  | 654.06 | 131.35 |  | 4.99 | 68.79 |  | 66.00 |  |  |  |
| 6-02-012-15 | 7,44 | 582.19 |  | 410.34 | 117.58 |  | 4.46 | 54.27 |  | 42.00 |  |  |  |
| 6-02-012-16 | Секция шнека | 793.87 |  | 416.22 | 369.65 |  | 13.91 | 8.00 |  | 42.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-02-013. СЕПАРАТОРЫ ПЫЛИ И ЦИКЛОНЫ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сепаратор пыли, поставляемый в собранном виде, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-013-01 | 2500 | 1140.98 | 633.58 |  | 301.02 |  | 11.49 | 206.38 |  | 68.20 |  |  |  |
| 6-02-013-02 | 2850-3300 | 980.10 | 607.69 |  | 213.52 |  | 7.16 | 158.89 |  | 62.20 |  |  |  |
| Сепаратор пыли, поставляемый отдельными узлами, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-013-03 | 4250 | 1220.23 |  | 737.64 | 298.52 |  | 9.51 | 184.07 |  | 75.50 |  |  |  |
| 6-02-013-04 | 4750-5500 | 1104.29 |  | 674.13 | 259.19 |  | 7.87 | 170.97 |  | 69.00 |  |  |  |
| Циклон пылевой, поставляемый в собранном виде, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-013-05 | 1400 | 1411.84 |  | 724.62 | 446.90 |  | 21.51 | 240.32 |  | 78.00 |  |  |  |
| 6-02-013-06 | 1800 | 1156.08 |  | 646.46 | 325.13 |  | 14.29 | 184.49 |  | 67.20 |  |  |  |
| 6-02-013-07 | 3150 | 749.99 |  | 485.59 | 161.54 |  | 5.56 | 102.86 |  | 49.00 |  |  |  |
| Циклон пылевой, поставляемый отдельными узлами, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-013-08 | 4250 | 989.47 |  | 588.65 | 242.74 |  | 6.43 | 158.08 |  | 59.40 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 6-02-014. ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДЫ И ГАЗОЗАБОРНЫЕ ШАХТЫ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-014-01 | 220 | 2788.67 |  | 733.34 | 1817.01 |  | 209.60 | 238.32 |  | 74.00 |  |  |  |
| 6-02-014-02 | 320-670 | 4808.45 |  | 931.54 | 3190.22 |  | 304.04 | 686.69 |  | 94.00 |  |  |  |
| 6-02-014-03 | 1000-1650 | 2313.28 |  | 495.50 | 1307.19 |  | 123.43 | 510.59 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6-02-014-04 | 2650 | 5038.68 |  | 840.22 | 2762.42 |  | 233.94 | 1436.04 |  | 86.00 |  |  |  |
| Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-014-05 | 160 | 2965.85 |  | 523.12 | 1396.26 |  | 129.38 | 1046.47 |  | 52.00 |  |  |  |
| 6-02-014-06 | 220-500 | 3662.17 |  | 865.16 | 1474.26 |  | 134.76 | 1322.75 |  | 86.00 |  |  |  |
| 6-02-014-07 | 670-1000 | 2866.14 |  | 834.98 | 1268.34 |  | 103.96 | 762.82 |  | 83.00 |  |  |  |
| 6-02-014-08 | 2650 | 3780.96 |  | 1070.28 |  | 2166.99 | 183.45 |  | 543.69 |  | 108.00 |  |  |
| Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-014-09 | 220-670 | 3892.76 |  | 832.44 | 2623.12 |  | 261.14 | 437.20 |  | 84.00 |  |  |  |
| 6-02-014-10 | 1000-1650 | 2391.73 |  | 707.57 | 1242.91 |  | 102.49 | 441.25 |  | 71.40 |  |  |  |
| 6-02-014-11 | 2650 | 4307.84 |  | 1109.92 | 2171.51 |  | 182.54 | 1026.41 |  | 112.00 |  |  |  |
| Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов на газомазутном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-014-12 | 160 | 2631.03 |  | 643.84 | 1802.30 |  | 172.36 | 184.89 |  | 64.00 |  |  |  |
| 6-02-014-13 | 220-500 | 3942.06 |  | 1172.40 | 2466.44 |  | 233.25 | 303.22 |  | 120.00 |  |  |  |
| 6-02-014-14 | 670-1000 | 3151.57 |  | 1010.82 | 1625.62 |  | 136.09 | 515.13 |  | 102.00 |  |  |  |
| 6-02-014-15 | 2650 | 3334.01 |  | 1177.02 | 1607.48 |  | 128.42 | 549.51 |  | 117.00 |  |  |  |
| Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов на пылеугольном топливе паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-014-16 | 220-1000 | 5202.31 |  | 1346.80 | 3379.73 |  | 353.97 | 475.78 |  | 140.00 |  |  |  |
| 6-02-014-17 | 1650 | 3073.93 |  | 995.94 | 1676.54 |  | 147.41 | 401.45 |  | 99.00 |  |  |  |
| 6-02-014-18 | 2650 | 4710.86 |  | 1060.37 | 2018.85 |  | 153.86 | 1631.64 |  | 107.00 |  |  |  |
| Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-014-19 | 210 | 5993.03 |  | 850.49 | 2221.86 |  | 245.02 | 2920.68 |  | 83.30 |  |  |  |
| 6-02-014-20 | 670 | 8594.26 |  | 1758.60 | 3704.14 |  | 338.39 | 3131.52 |  | 180.00 |  |  |  |
| Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые с внутренним кожухом из жаропрочной стали котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-02-014-21 | 2650 | 10057.20 |  | 1387.34 | 6097.74 |  | 637.69 | 2572.12 |  | 142.00 |  |  |  |

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на:

а) загрузку аппаратов фильтрующими материалами;

б) подготовку поверхности фильтров (кроме осветлительных и фильтр-ловушек), осветлителей и декарбонизаторов под антикоррозийные покрытия;

в) сборку, разборку и установку распределительных устройств и трубопроводов аппаратов, подлежащих химическому покрытию.

2. В расценках не учтены затраты на:

а) установку, опорных конструкций под редукционно-охладительную установку, определяемые по соответствующим сборникам ФБР на строительные работы.

б) монтаж дистанционных приводов управления арматурой, определяемые по сборнику ФЕРм-2001-12 «Технологические трубопроводы».

3. При определении затрат на монтаж аппаратов масса загрузочных фильтрующих материалов к массе аппаратов не добавляется.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору- дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. АППАРАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ТАБЛИЦА 6-03-001. ФИЛЬТРЫ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр однокамерный осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-01 | 1000 | 9228.57 | 3791.26 | 2020.03 | 125.26 | 3417.28 | 418.00 |  |
| 6-03-001-02 | 1400 | 8817.30 | 3662.82 | 1773.40 | 107.02 | 3381.08 | 399.00 |  |
| 6-03-001-03 | 2000 | 6596.57 | 2809.08 | 1418.91 | 85.83 | 2368.58 | 306.00 |  |
| 6-03-001-04 | 2600 | 4805.14 | 2047.14 | 1082.44 | 65.17 | 1675.56 | 223.00 |  |
| 6-03-001-05 | 3000, 3400 | 3991.47 | 1696.09 | 984.82 | 59.32 | 1310.56 | 187.00 |  |
| Фильтр даухкамерный осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-06 | 3400 | 3641.36 | 1487.48 | 801.53 | 47.72 | 1352.35 | 164.00 |  |
| Фильтр трехкамерный осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-07 | 3400 | 2946.02 | 1324.22 | 727.93 | 43.86 | 893.87 | 146.00 |  |
| Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-08 | 2, диаметр 700 мм | 18277.77 | 7524.90 | 3120.88 | 193.28 | 7631.99 | 810.00 |  |
| 6-03-001-09 | 2, диаметр 1000 мм | 11082.25 | 4690.98 | 2033.13 | 125.82 | 4358.14 | 511.00 |  |
| 6-03-001-10 | 2, диаметр 1400 мм | 9617.56 | 3892.51 | 1788.49 | 107.71 | 3936.56 | 419.00 |  |
| 6-03-001-11 | 2,5, диаметр 2000 мм | 4757.49 | 1923.03 | 979.90 | 59.22 | 1854.56 | 207.00 |  |
| 6-03-001-12 | 2,5, диаметр 2500 мм | 3739.25 | 1635.04 | 792.68 | 47.66 | 1311.53 | 176.00 |  |
| 6-03-001-13 | 2,5, диаметр 3000 мм | 3283.17 | 1349.46 | 723.06 | 43.76 | 1210.65 | 147.00 |  |
| 6-03-001-14 | 2,5, диаметр 3400 мм | 2806.62 | 1175.04 | 645.75 | 39.09 | 985.83 | 128.00 |  |
| Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-15 | 1000 | 13177.47 | 5574.00 | 2089.90 | 129.25 | 5513.57 | 600.00 |  |
| 6-03-001-16 | 1400 | 7532.22 | 3148.74 | 1417.08 | 85.70 | 2966.40 | 343.00 |  |
| 6-03-001-17 | 2000 | 6908.66 | 2694.10 | 1267.82 | 76.86 | 2946.74 | 290.00 |  |
| 6-03-001-18 | 2600, 3000 | 4132.97 | 1895.16 | 924.43 | 55.96 | 1313.38 | 204.00 |  |
| 6-03-001-19 | Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1,7 м, диаметр, мм: 2000 | 6033.66 | 2619.78 | 984.76 | 59.32 | 2429.12 | 282.00 |  |
| Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-20 | 2000 | 4674.80 | 2001.24 | 806.26 | 48.67 | 1867.30 | 218.00 |  |
| 6-03-001-21 | 2600 | 4045.23 | 1960.19 | 593.65 | 39.23 | 1491.39 | 211.00 |  |
| 6-03-001-22 | 3400 | 2461.42 | 997.70 | 455.64 | 27.09 | 1008.08 | 110.00 |  |
| Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-23 | 1,5, диаметр 1600 мм | 4717.21 | 2294.71 | 982.73 | 59.32 | 1439.77 | 253.00 |  |
| 6-03-001-24 | 2,1, диаметр 2000 мм | 3832.94 | 1780.92 | 802.78 | 47.72 | 1249.24 | 194.00 |  |
| 6-03-001-25 | 2,1, диаметр 2600 мм | 3097.70 | 1422.90 | 640.72 | 38.26 | 1034.08 | 155.00 |  |
| Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-26 | 270 | 13411.39 | 3219.85 | 4451.38 | 275.29 | 5740.16 | 355.00 |  |
| 6-03-001-27 | 900 | 7201.25 | 1820.91 | 2326.10 | 143.03 | 3054.24 | 203.00 |  |
| Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-28 | 2000 | 4125.89 | 2019.60 | 804.60 | 48.40 | 1301.69 | 220.00 |  |
| 6-03-001-29 | 2600 | 3349.55 | 1569.78 | 648.51 | 39.23 | 1131.26 | 171.00 |  |
| 6-03-001-30 | 3000 | 2604.92 | 1328.47 | 530.13 | 31.94 | 746.32 | 143.00 |  |
| 6-03-001-31 | 3400 | 2014.71 | 1018.98 | 452.83 | 26.90 | 542.90 | 111.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-002. ОСВЕТЛИТЕЛИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-002-01 | 5; 9 | 7909.60 | 1664.26 | 4626.88 | 496.85 | 1618.46 | 173.00 |  |
| 6-03-002-02 | 11 | 6156.58 | 1616.16 | 3345.69 | 350.77 | 1194.73 | 168.00 |  |
| 6-03-002-03 | 14; 18 | 4308.58 | 1125.54 | 2712.98 | 210.26 | 470.06 | 117.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-003. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МЕШАЛКИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-003-01 | Мешалка для кислых реагентов, вместимость 2 м3 | 2060.26 | 1136.20 | 264.87 | 6.75 | 659.19 | 130.00 |  |
| Мешалка для известкового молока, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-003-02 | 4 | 1521.90 | 964.65 | 199.32 | 6.89 | 357.93 | 109.00 |  |
| 6-03-003-03 | 16 | 462.49 | 261.92 | 111.71 | 5.13 | 88.86 | 29.20 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-004. СОЛЕРАСТВОРИТЕЛИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Солерастворитель, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-004-01 | 0,125 | 22073.62 | 9947.73 | 1461.08 | 8.91 | 10664.81 | 1109.00 |  |
| 6-03-004-02 | 0,4 | 11877.37 | 5068.05 | 1320.26 | 14.58 | 5489.06 | 565.00 |  |
| 6-03-004-03 | 1 | 7458.50 | 3121.56 | 1208.52 | 14.58 | 3128.42 | 348.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-005. ПОДОГРЕВАТЕЛИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогреватель пароводяной, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-005-01 | 50 | 10896.52 | 5884.32 | 627.40 | 7.43 | 4384.80 | 656.00 |  |
| 6-03-005-02 | 100 | 6770.01 | 3579.03 | 449.31 | 7.02 | 2741.67 | 399.00 |  |
| 6-03-005-03 | 200 | 4096.79 | 2170.74 | 299.07 | 6.89 | 1626.98 | 242.00 |  |
| 6-03-005-04 | 400 | 2513.15 | 1309.62 | 229.95 | 6.89 | 973.58 | 146.00 |  |
| Теплообменник водоводяной, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-005-05 | 40 | 10723.59 | 5841.00 | 588.08 | 6.75 | 4294.51 | 660.00 |  |
| 6-03-005-06 | 80-240 | 4972.62 | 2619.24 | 367.16 | 7.69 | 1986.22 | 292.00 |  |
| 6-03-005-07 | 400 | 4077.88 | 2115.15 | 325.04 | 7.56 | 1637.69 | 239.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-006. ДЕКАРБОНИЗАТОРЫ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декарбонизатор, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-006-01 | 4,12, с баком | 2808.66 | 582.48 | 1110.62 | 95.46 | 1115.56 | 62.70 |  |
| 6-03-006-02 | 7,52 с баком | 2069.87 | 401.17 | 802.72 | 68.29 | 865.98 | 43.70 |  |
| 6-03-006-03 | 8,5, без бака | 2415.05 | 520.24 | 931.44 | 86.61 | 963.37 | 56.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ТАБЛИЦА 6-03-011. СЕПАРАТОРЫ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сепаратор растопочный, давление 2 МПа, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-011-01 | 2,41 | 4774.14 | 1151.89 | 413.34 | 18.14 | 3208.91 | 127.00 |  |
| 6-03-011-02 | 12,15 | 1772.95 | 472.77 | 305.17 | 12.87 | 995.01 | 51.50 |  |
| Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-011-03 | 0,18 | 44507.82 | 8897.67 | 2138.13 | 102.25 | 33472.02 | 981.00 |  |
| 6-03-011-04 | 0,54 | 15289.06 | 3497.58 | 910.68 | 42.13 | 10880.80 | 381.00 |  |
| 6-03-011-05 | 1,21 | 8303.99 | 2140.52 | 572.02 | 25.49 | 5591.45 | 236.00 |  |
| Сепаратор периодической продувки давление 0,15 МПа, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-011-06 | 2,04 | 6129.59 | 1369.57 | 491.48 | 19.39 | 4268.54 | 151.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-012. РАСШИРИТЕЛИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-012-01 | Расширитель периодической продувки, давление 0,15 МПа, объем 7,5 м3 | 4148.74 | 907.00 | 413.00 | 19.64 | 2828.74 | 100.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-013. ДЕАЭРАЦИОННЫЕ КОЛОНКИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-013-01 | 10, давление 0,12 МПа | 27149.82 | 10161.40 | 9831.03 | 1100.01 | 7157.39 | 1081.00 |  |
| 6-03-013-02 | 50, давление 0,12 МПа | 12301.75 | 5752.80 | 3651.35 | 399.15 | 2897.60 | 612.00 |  |
| 6-03-013-03 | 200, давление 0,12 МПа | 4973.06 | 1889.40 | 1636.88 | 182.00 | 1446.78 | 201.00 |  |
| 6-03-013-04 | 300, давление 0,12 МПа | 3626.09 | 1559.64 | 1062.35 | 109.62 | 1004.10 | 164.00 |  |
| Колонка деаэрационная повышенного давления, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-013-05 | 225, давление 0,6 МПа | 2754.03 | 1055.61 | 782.60 | 76.78 | 915.82 | 111.00 |  |
| 6-03-013-06 | 1000, 2000, давление 0,7 МПа | 2269.86 | 510.82 | 1130.14 | 128.12 | 628.90 | 53.10 |  |
| 6-03-013-07 | 2600, 2800, давление 1,2; 0,75 МПа | 2400.30 | 464.65 | 774.31 | 71.96 | 1161.34 | 48.30 |  |
| Колонка деаэрационная повышенного давления, монтируемая методом надвижки, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-013-08 | 2000, давление 0,7 МПа | 3803.65 | 640.02 | 2179.02 | 242.36 | 984.61 | 67.30 |  |
| 6-03-013-09 | 2600, 2800, давление 0,7 МПа | 3379.72 | 580.09 | 1229.99 | 100.43 | 1569.64 | 60.30 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-014. ОХЛАДИТЕЛИ ВЫПАРА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-014-01 | 2 | 29400.49 | 9319.05 | 13913.76 | 929.77 | 6167.68 | 1053.00 |  |
| 6-03-014-02 | 16 | 9089.11 | 2761.20 | 4489.92 | 273.15 | 1837.99 | 312.00 |  |
| 6-03-014-03 | 24 | 6409.40 | 2088.60 | 2989.07 | 199.34 | 1331.73 | 236.00 |  |
| Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения. м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-014-04 | 2 | 22746.11 | 7805.70 | 10369.33 | 699.17 | 4571.08 | 882.00 |  |
| 6-03-014-05 | 16 | 11185.83 | 3650.79 | 5206.36 | 347.47 | 2328.68 | 407.00 |  |
| 6-03-014-06 | 24 | 7993.46 | 2593.05 | 3737.85 | 249.19 | 1662.56 | 293.00 |  |
| Охладитель выпара вертикальный для деаэраторов повышенного давления, поверхность охлаждения, м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-014-07 | 18 | 5293.17 | 1686.36 | 2157.71 | 142.24 | 1449.10 | 188.00 |  |
| 6-03-014-08 | 28 | 3153.85 | 1043.05 | 1285.80 | 84.46 | 825.00 | 115.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-015. ЭЖЕКТОРЫ ВОДО- И ПАРОСТРУЙНЫЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-015-01 | 30 | 139149.51 | 61186.22 | 66418.53 | 4195.98 | 11544.76 | 6746.00 |  |
| 6-03-015-02 | 220 | 20147.53 | 8922.96 | 9608.41 | 610.19 | 1616.16 | 972.00 |  |
| 6-03-015-03 | 600 | 9540.79 | 4525.93 | 4315.21 | 274.73 | 699.65 | 499.00 |  |
| 6-03-015-04 | Эжектор трехступенчатый пароструйный | 2165.77 | 788.18 | 1267.63 | 75.95 | 109.96 | 86.90 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-016. ИСПАРИТЕЛИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-016-01 | 14,84 | 1313.21 | 604.06 | 462.53 | 15.25 | 246.62 | 66.60 |  |
| 6-03-016-02 | 27,7 | 1282.79 | 519.31 | 618.14 | 11.38 | 145.34 | 55.90 |  |
| 6-03-016-03 | 42 | 833.19 | 401.17 | 327.40 | 9.51 | 104.62 | 43.70 |  |
| 6-03-016-04 | 60,2 | 655.38 | 306.57 | 266.67 | 8.70 | 82.14 | 33.00 |  |
| Испаритель поверхностного типа, вертикальный, монтируемый методом надвижки, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-016-05 | 14,84 | 12214.53 | 1164.02 | 2896.20 | 274.55 | 8154.31 | 121.00 |  |
| 6-03-016-06 | 27,7 | 6781.84 | 1207.70 | 1216.15 | 100.63 | 4357.99 | 130.00 |  |
| 6-03-016-07 | 42 | 5123.55 | 596.70 | 1182.24 | 108.29 | 3344.61 | 65.00 |  |
| 6-03-016-08 | 60,2 | 3376.24 | 447.44 | 890.43 | 79.60 | 2038.37 | 47.60 |  |
| РАЗДЕЛ 3. СТАНЦИОННЫЕ БАКИ ТАБЛИЦА 6-03-021. ДЕАЭРАТОРЫ И БАКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ (ДЕАЭРАТОРНЫЕ) ПОД ДАВЛЕНИЕМ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деаэратор вертикальный двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-021-01 | 5 | 12705.58 | 3956.58 | 5031.37 | 330.78 | 3717.63 | 431.00 |  |
| 6-03-021-02 | 50 | 6868.96 | 2478.60 | 2517.95 | 164.10 | 1872.41 | 270.00 |  |
| 6-03-021-03 | 100 | 4538.96 | 1432.08 | 1784.35 | 115.64 | 1322.53 | 156.00 |  |
| 6-03-021-04 | 200 | 3149.89 | 891.84 | 1243.65 | 79.51 | 1014.40 | 96.00 |  |
| 6-03-021-05 | 300 | 2512.08 | 752.76 | 940.34 | 59.68 | 818.98 | 82.00 |  |
| Деаэратор горизонтальный двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-021-06 | 400 | 1383.65 | 483.08 | 512.94 | 34.01 | 387.63 | 52.00 |  |
| 6-03-021-07 | 1200 | 840.33 | 297.28 | 303.73 | 18.94 | 239.32 | 32.00 |  |
| Деаэратор атмосферный двухступенчатый вертикальный, рабочее давление 0,12 МПа, поставляемый в собранном виде, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-021-08 | 1 | 18915.73 | 6012.90 | 6893.84 | 452.74 | 6008.99 | 655.00 |  |
| 6-03-021-09 | 3 | 7792.94 | 3286.44 | 2422.16 | 157.83 | 2084.34 | 358.00 |  |
| Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-021-10 | 2 | 10726.35 | 3623.10 | 3284.77 | 202.43 | 3818.48 | 390.00 |  |
| 6-03-021-11 | 15 | 3569.63 | 1316.00 | 1078.31 | 58.67 | 1175.32 | 140.00 |  |
| 6-03-021-12 | 50 | 1523.77 | 564.00 | 460.12 | 25.80 | 499.65 | 60.00 |  |
| 6-03-021-13 | 75 | 1200.76 | 452.68 | 360.45 | 19.77 | 387.63 | 47.60 |  |
| Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-021-14 | 65 | 1008.62 | 384.80 | 297.60 | 26.77 | 326.22 | 40.00 |  |
| 6-03-021-15 | 100 | 938.01 | 299.18 | 369.72 | 29.69 | 269.11 | 31.10 |  |
| 6-03-021-16 | 120 (для одной колонки) | 1162.92 | 284.31 | 425.26 | 26.77 | 453.35 | 29.10 |  |
| 6-03-021-17 | 120 (для двух колонок) | 927.31 | 257.93 | 329.16 | 21.58 | 340.22 | 26.40 |  |
| 6-03-021-18 | 120 (для одной колонки), монтируемый методом надвижки | 4453.25 | 429.85 | 1178.44 | 92.78 | 2844.96 | 45.20 |  |
| Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый отдельными узлами, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-021-19 | 150; 185 | 1729.84 | 501.20 | 793.63 | 79.83 | 435.01 | 51.30 |  |
| 6-03-021-20 | 150; 185, монтируемый методом надвижки | 10015.45 | 971.62 | 2811.88 | 241.09 | 6231.95 | 101.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-03-022. БАКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бак прямоугольный, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-022-01 | 1 | 9211.46 | 4990.54 | 4044.56 | 220.88 | 176.36 | 571.00 |  |
| 6-03-022-02 | 1,6 | 7391.83 | 3985.44 | 3244.01 | 174.89 | 162.38 | 456.00 |  |
| 6-03-022-03 | 2,5 | 4782.63 | 2575.35 | 2065.33 | 110.45 | 141.95 | 291.00 |  |
| Бак цилиндрический вертикальный, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-022-04 | 1 | 9202.72 | 4981.80 | 4044.56 | 220.88 | 176.36 | 570.00 |  |
| 6-03-022-05 | 2,5 | 5788.02 | 3128.92 | 2509.62 | 135.24 | 149.48 | 358.00 |  |
| 6-03-022-06 | 6,3 | 2495.98 | 1300.95 | 1070.29 | 54.63 | 124.74 | 147.00 |  |
| 6-03-022-07 | 16 | 1750.40 | 941.85 | 691.33 | 33.54 | 117.22 | 105.00 |  |
| 6-03-022-08 | 25 | 1463.20 | 772.32 | 574.74 | 27.21 | 116.14 | 86.10 |  |
| Бак цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-022-09 | 63; 100 | 15979.51 | 3581.40 | 11247.55 | 1368.99 | 1150.56 | 381.00 |  |
| 6-03-022-10 | 3000 | 2766.64 | 940.00 | 1263.44 | 102.41 | 563.20 | 100.00 |  |
| Бак цилиндрический горизонтальный, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-022-11 | 2 | 4676.00 | 2517.12 | 2018.01 | 107.94 | 140.87 | 288.00 |  |
| 6-03-022-12 | 8 | 1068.28 | 553.27 | 402.10 | 17.62 | 112.91 | 61.00 |  |
| 6-03-022-13 | 25; 50 | 724.78 | 370.89 | 244.20 | 8.87 | 109.69 | 39.00 |  |
| РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА ТАБЛИЦА 6-03-030. РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка редукционно-охладительная, давление острого пара 10 МПа, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-030-01 | 30, давлением редуцированного пара 2,0-2,8 МПа | 11185.15 | 3292.49 | 4484.83 | 213.81 | 3407.83 | 337.00 |  |
| 6-03-030-02 | 60, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа | 7528.71 | 2471.81 | 3130.45 | 152.81 | 1926.45 | 253.00 |  |
| 6-03-030-03 | 150, 250, давлением редуцированного пара 1,8-2,0 МПа | 9064.51 | 3038.47 | 3313.94 | 153.77 | 2712.10 | 311.00 |  |
| Установка редукционно-охладительная давление острого пара 14 МПа, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-030-04 | 20, давлением редуцированного пара 2,5-2,7 МПа | 32765.20 | 9352.36 | 17942.91 | 823.15 | 5469.93 | 916.00 |  |
| Установка редукционно-охладительная, давление острого пара 14 МПа, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-030-05 | 60, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа | 7376.88 | 2540.20 | 3031.18 | 148.93 | 1805.50 | 260.00 |  |
| 6-03-030-06 | 150, давлением редуцированного пара 0,12-0,25 МПа | 4869.92 | 1856.30 | 1845.20 | 81.02 | 1168.42 | 190.00 |  |
| 6-03-030-07 | 250, давлением редуцированного пара 1,5-2,0 МПа | 6629.32 | 2437.86 | 2316.80 | 116.84 | 1874.66 | 246.00 |  |
| Установка редукционно-охладительная быстродействующая, давление острого пара 25,5 МПа, производительность, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-030-08 | 600, 740 | 13262.85 | 3665.22 | 3405.50 | 165.06 | 6192.13 | 381.00 |  |

ОТДЕЛ 04. АГРЕГАТЫ ПАРОТУРБИННЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ

Вводные указания

1. В расценках раздела 1 учтены затраты на:

а) монтаж оборудования, входящего в соответствии с техническими условиями в комплексную поставку завода-изготовителя турбин;

б) установку и расход постоянных подкладок и закладных опорных плит под фундаментные рамы турбин и генераторов.

2. В расценках на монтаж турбогенераторов не учтены затраты на:

а) монтаж щитов управления, контроля и сигнализации резервного возбудителя, выводов, определяемые по сборнику ФЕРм-2001-8 «Электротехнические установки» и сборнику ФЕРм-2001-11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;

б) монтаж трубопроводов водорода, углекислоты, водяного охлаждения обмоток статора генератора, маслопроводов смазки и уплотнения вала, агрегата маслоочистки и маслонасосов уплотнения вала ротора, определяемые по сборнику ФЕРм-2001-12 «Технологические трубопроводы»;

в) монтаж металлических конструкций воздушных камер генераторов и ограждений газового поста, определяемые по сборнику ФЕР-2001-9 «Металлические конструкции».

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору- дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ТУРБИНЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ТАБЛИЦА 6-04-001. ТУРБИНЫ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ БЕЗ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОТБОРОВ ПАРА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбина трехцилиндровая типа К, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-001-01 | 215000 | 3858.14 | 845.04 | 1691.61 | 146.57 | 1321.49 | 84.00 |  |
| 6-04-001-02 | 300000 | 3372.55 | 814.86 | 1694.40 | 149.56 | 863.29 | 81.00 |  |
| Турбина четырехцилиндровая типа К, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-001-03 | 500000 | 2786.03 | 684.08 | 1466.35 | 127.54 | 635.60 | 68.00 |  |
| Турбина пятицилиндровая типа К, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-001-04 | 800000 | 3449.01 | 855.10 | 1594.38 | 159.55 | 999.53 | 85.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-04-002. ТУРБИНЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ С ОТОПИТЕЛЬНЫМ ОТБОРОМ ПАРА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбина трехцилиндровая типа Т, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-002-01 | 110000 | 3802.30 | 1225.20 | 1732.57 | 161.24 | 844.53 | 120.00 |  |
| 6-04-002-02 | 180000 | 3413.27 | 898.48 | 1663.71 | 140.88 | 851.08 | 88.00 |  |
| 6-04-002-03 | 185000 | 3024.22 | 837.22 | 1366.92 | 115.93 | 820.08 | 82.00 |  |
| Турбина четырехцилиндровая типа Т, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-002-04 | 250000 | 2695.88 | 663.65 | 1165.10 | 103.21 | 867.13 | 65.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-04-003. ТУРБИНЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ И ОТОПИТЕЛЬНЫМ ОТБОРОМ ПАРА Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбина одноцилиндровая типа ПТ, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-003-01 | 12000 | 9524.93 | 1565.78 | 3618.44 | 492.96 | 4340.71 | 158.00 |  |
| 6-04-003-02 | 25000 | 8002.31 | 959.74 | 3632.42 | 314.37 | 3410.15 | 94.00 |  |
| Турбина двухцилиндровая типа ПТ, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-003-03 | 80000 | 5849.42 | 1551.92 | 2495.08 | 238.11 | 1802.42 | 152.00 |  |
| 6-04-003-04 | 140000 | 4028.40 | 1194.57 | 1821.78 | 156.81 | 1012.05 | 117.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-04-004. ТУРБИНЫ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ БЕЗ РЕГУЛИРУЕМОГО ОТБОРА ПАРА, ОДНОЦИЛИНДРОВЫЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбина типа Р, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-004-01 | 2500 | 23515.49 | 3253.41 | 8699.43 | 1433.39 | 11562.65 | 333.00 |  |
| 6-04-004-02 | 4000 | 19980.69 | 2979.85 | 7766.26 | 1299.97 | 9234.58 | 305.00 |  |
| 6-04-004-03 | 6000 | 23861.23 | 3888.46 | 8234.95 | 1373.86 | 11737.82 | 398.00 |  |
| 6-04-004-04 | 12000 | 17207.99 | 2129.86 | 6755.31 | 934.02 | 8322.82 | 218.00 |  |
| 6-04-004-05 | 102000 | 7867.04 | 2149.40 | 3737.36 | 372.01 | 1980.28 | 220.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-04-005. ТУРБИНЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОТБОРОМ ПАРА, ОДНОЦИЛИНДРОВЫЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбина типа ПР, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-005-01 | 6000 | 17338.40 | 2579.28 | 6689.05 | 922.17 | 8070.07 | 264.00 |  |
| 6-04-005-02 | 12000 | 12685.53 | 1748.83 | 4962.93 | 668.32 | 5973.77 | 179.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-04-006. УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-006-01 | Установка газотурбинная, мощность, 100000 кВт | 14906.09 | 1026.12 | 2425.67 | 158.97 | 11454.30 | 102.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. КОНДЕНСАТОРЫ ТАБЛИЦА 6-04-015. КОНДЕНСАТОРЫ К ТУРБИНАМ ПАРОВЫМ СТАЦИОНАРНЫМ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсатор к турбине мощностью, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-015-01 | 12000 | 1379.07 | 250.12 | 206.43 | 13.60 | 922.52 | 26.00 |  |
| 6-04-015-02 | 25000 | 1378.73 | 278.98 | 175.35 | 11.65 | 924.40 | 29.00 |  |
| 6-04-015-03 | 80000 | 1686.87 | 673.40 | 460.83 | 18.94 | 552.64 | 70.00 |  |
| 6-04-015-04 | 110000 | 1094.83 | 317.46 | 394.43 | 18.99 | 382.94 | 33.00 |  |
| 6-04-015-05 | 140000 | 1369.72 | 365.56 | 647.77 | 26.55 | 356.39 | 38.00 |  |
| 6-04-015-06 | 180000 | 1140.55 | 240.50 | 533.31 | 21.42 | 366.74 | 25.00 |  |
| 6-04-015-07 | 185000 | 939.87 | 519.48 | 184.11 | 9.18 | 236.28 | 54.00 |  |
| 6-04-015-08 | 210000 | 1280.80 | 490.62 | 490.73 | 16.65 | 299.45 | 51.00 |  |
| 6-04-015-09 | 250000 | 1661.42 | 634.92 | 577.91 | 22.00 | 448.59 | 66.00 |  |
| 6-04-015-10 | 300000 | 1457.32 | 529.10 | 505.86 | 20.13 | 422.36 | 55.00 |  |
| 6-04-015-11 | 500000 | 1580.04 | 538.72 | 553.45 | 20.88 | 487.87 | 56.00 |  |
| 6-04-015-12 | 800000 | 1699.98 | 577.20 | 668.14 | 23.37 | 454.64 | 60.00 |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ТАБЛИЦА 6-04-020. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ Т Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-020-01 | 2500 | 115071.68 | 926.44 | 1137.75 | 118.87 | 113007.49 | 106.00 |  |
| 6-04-020-02 | 4000 | 87839.05 | 821.56 | 1031.95 | 107.99 | 85985.54 | 94.00 |  |
| 6-04-020-03 | 6000 | 58629.20 | 594.32 | 786.63 | 83.73 | 57248.25 | 68.00 |  |
| 6-04-020-04 | 12000 | 43443.80 | 471.96 | 911.18 | 76.35 | 42060.66 | 54.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-04-021. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОДОРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ ТВС Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-021-01 | Генератор с возбудителем, мощность 32000 кВт | 15744.35 | 278.70 | 578.55 | 46.52 | 14887.10 | 30.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-04-022. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ФОРСИРОВАННЫМ ВОДОРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ ТВФ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-022-01 | 63000 | 16617.19 | 272.60 | 653.81 | 55.97 | 15690.78 | 29.00 |  |
| 6-04-022-02 | 120000 | 12685.02 | 247.26 | 851.85 | 48.50 | 11585.91 | 26.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-04-023. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОДОРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ ТГВ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-023-01 | 200000 | 9170.95 | 218.02 | 788.18 | 40.35 | 8164.75 | 22.00 |  |
| 6-04-023-02 | 300000 | 6690.81 | 158.56 | 715.18 | 37.75 | 5817.07 | 16.00 |  |
| ТАБЛИЦА 6-04-024. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОДОРОДНО-ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ ТВВ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генератор с возбудителем, мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-04-024-01 | 160000 | 10876.61 | 278.98 | 869.30 | 48.84 | 9728.33 | 29.00 |  |
| 6-04-024-02 | 220000 | 10650.37 | 227.93 | 821.73 | 42.29 | 9600.71 | 23.00 |  |
| 6-04-024-03 | 320000 | 7257.77 | 208.11 | 746.81 | 39.14 | 6302.85 | 21.00 |  |
| 6-04-024-04 | 500000 | 11475.94 | 218.02 | 838.24 | 43.12 | 10419.68 | 22.00 |  |
| 6-04-024-05 | 800000 | 8554.09 | 208.11 | 766.39 | 38.99 | 7579.59 | 21.00 |  |

ОТДЕЛ 05. ТУРБИННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

В расценках не учтены затраты на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по сборнику ФЕРм-2001-12 «Технологические трубопроводы».

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса обору- дования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 6-05-001. ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-05-001-01 | 2,3 | 2611.56 | 663.78 | 1387.62 | 63.57 | 560.16 | 69.00 |  |
| 6-05-001-02 | 4,1 | 1579.46 | 404.04 | 842.06 | 38.50 | 333.36 | 42.00 |  |
| 6-05-001-03 | 7,5 | 969.61 | 250.12 | 534.95 | 24.46 | 184.54 | 26.00 |  |
| 6-05-001-04 | 12,3 | 690.23 | 182.78 | 391.29 | 18.10 | 116.16 | 19.00 |  |
| 6-05-001-05 | 19 | 529.36 | 134.68 | 310.32 | 14.20 | 84.36 | 14.00 |  |
| 6-05-001-06 | 26 | 455.12 | 115.44 | 271.39 | 12.42 | 68.29 | 12.00 |  |
| Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-05-001-07 | 40 | 436.61 | 125.06 | 229.88 | 10.50 | 81.67 | 13.00 |  |
| 6-05-001-08 | 61,5 | 356.07 | 105.82 | 191.51 | 8.88 | 58.74 | 11.00 |  |
| 6-05-001-09 | 76,8 | 318.33 | 96.20 | 182.54 | 8.61 | 39.59 | 10.00 |  |
| 6-05-001-10 | 100 | 296.25 | 76.96 | 164.63 | 7.89 | 54.66 | 8.00 |  |
| 6-05-001-11 | 140 | 256.18 | 67.34 | 150.45 | 7.32 | 38.39 | 7.00 |  |
| 6-05-001-12 | 200 | 221.10 | 57.72 | 141.03 | 6.78 | 22.35 | 6.00 |  |
| Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-05-001-13 | 0,7 | 7151.49 | 2068.30 | 4524.41 | 205.22 | 558.78 | 215.00 |  |
| 6-05-001-14 | 1,4 | 3639.99 | 1087.06 | 2337.74 | 106.30 | 215.19 | 113.00 |  |
| 6-05-001-15 | 5,7 | 1101.95 | 317.46 | 711.72 | 32.52 | 72.77 | 33.00 |  |
| 6-05-001-16 | 31 | 530.52 | 230.88 | 282.73 | 13.02 | 16.91 | 24.00 |  |
| 6-05-001-17 | 48 | 424.39 | 173.16 | 235.69 | 10.86 | 15.54 | 18.00 |  |
| 6-05-001-18 | 107 | 333.23 | 144.30 | 174.84 | 8.32 | 14.09 | 15.00 |  |
| Подогреватель, охладитель, поставляемый в разобранном виде, вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-05-001-19 | 230 | 860.96 | 144.30 | 277.94 | 11.90 | 438.72 | 15.00 |  |

Приложение 1

Расход материальных ресурсов на сушку обмуровки, щелочение, испытание оборудования (в том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регенерацию

Таблица 1

Расход материальных ресурсов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность паровых котлов давлением до 3,9 МПа (40 ATА)

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Топливо (один из видов) |  |  | Химически очищенная вода, т | Электроэнергия, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дрова, м3 | Мазут, т | Естественный газ, тыс.м3 |  |  |
|  | Котлы газомазутные, паропроизводительность, т/ч, до: |  |  |  |  |  |
| 6-01-016-01 | 1 | - | 0,35 | 0,45 | 1 | 70 |
| 6-01-016-01 | 2,5 | - | 0,67 | 1,13 | 2,5 | 176 |
| 6-01-016-01 | 10 | - | 3,5 | 4,5 | 10 | 703 |
| 6-01-016-02, 6-01-016-03 | 75 | - | 25,96 | 33,75 | 75 | 5274 |
| 6-01-016-04 | 160 | - | 55,4 | 72 | 160 | 11250 |
|  | Котлы на твердом топливе и пылеугольные, паропроизводительность, т/ч, до: |  |  |  |  |  |
| 6-01-016-05, 6-01-016-06 | 25 | 46,15 | - | - | 25 | 1758 |
| 6-01-016-07 | 75 | 138,4 | - | - | 75 | 5274 |
| 6-01-016-08 | 160 | 295,4 | - | - | 160 | 11250 |

Таблица 2

Расход материальных ресурсов на испытание на паровую плотность паровых стационарных котлов давлением 9,8 МПа (100 АТА) и свыше

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Топливо (один из видов) |  | Химически очищенная вода, т | Конденсат, т | Пар, ГДж (Гкал) | Электроэнергия, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мазут, т | Естественный газ, тыс.м3 |  |  |  |  |
| 6-01-016-09 | 30 | 38 | 384 | - | 504 (120,3) | 6000 |
| 6-01-016-10 | 87 | 113 | - | 1134 | 1652 (394,4) | 17719 |
| 6-01-016-11 | 115 | 150 | - | 1500 | 2000 (477,7) | 23437 |
| 6-01-016-11 | 216 | 281 | - | 2814 | 3076 (734,7) | 42000 |
| 6-01-016-12 | 369 | 480 | - | 4800 | 4970 (1187) | 72000 |
| 6-01-016-13 | 1223 | 1590 | - | 15900 | 16931 (4044) | 240000 |
| 6-01-016-14 | 41 | 53 | 528 | - | 797 (190,4) | 8250 |
| 6-01-016-15 | 97 | 126 | - | 1260 | 1702 (406,4) | 19687 |
| 6-01-016-16 | 127 | 165 | - | 1650 | 2063 (292,7) | 25781 |
| 6-01-016-16 | 216 | 281 | - | 2814 | 3076 (734,7) | 42000 |
| 6-01-016-17 | 107 | 139 | - | 1386 | 1752 (418,4) | 21656 |
| 6-01-016-17 | 232 | 301 | - | 3015 | 3155 (753,7) | 45000 |
| 6-01-016-18 | 392 | 501 | - | 5100 | 4957 (1184) | 76500 |
| 6-01-016-19 | 723 | 940 | - | 9405 | 9093 (2172) | 142500 |
| 6-01-016-20 | 1345 | 1749 | - | 17490 | 18773 (4484) | 264000 |

Таблица 3

Расход материальных ресурсов для химической очистки паровых стационарных котлов давлением 9,8 МПа (100 AT А) и свыше

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Вода, т |  | Пар, ГДж (Гкал) | Электроэнергия, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая | химически очищенная |  |  |
|  | Котлы П-образной компоновки, работающие на газомазутном топливе, паропроизводительность, т/ч: |  |  |  |  |
| 6-01-015-01 | 160 | 4000 | 600 | 3688 (881) | 87696 |
| 6-01-015-02 | 320-420 | 7600 | 3000 | 7578 (1810) | 230400 |
| 6-01-015-03 | 500-670 | 17200 | 5100 | 10258 (2450) | 241920 |
| 6-01-015-04 | 1000 | 21300 | 8000 | 16077 (3840) | 483840 |
| 6-01-015-05 | 2650 | 53800 | 12000 | 50911 (12160) | 975360 |
|  | Котлы П-образной компоновки, работающие на пылеугольном топливе, паропроизводительность, т/ч: |  |  |  |  |
| 6-01-015-06 | 220 | 5850 | 780 | 4425 (1057) | 123984 |
| 6-01-015-07 | 320-420 | 9880 | 3900 | 9094 (2172) | 299520 |
| 6-01-015-08 | 500-670 | 22360 | 6630 | 12309 (2940) | 314880 |
|  | Котлы Т-образной компоновки, работающие на пылеугольном топливе, паропроизводительность, т/ч: |  |  |  |  |
| 6-01-015-09 | 420 | 9980 | 3900 | 9094 (2172) | 449280 |
| 6-01-015-10 | 670 | 22360 | 6630 | 12309 (2940) | 472320 |
| 6-01-015-11 | 1000 | 27690 | 10400 | 16077 (3840) | 629760 |
| 6-01-015-12 | 1650 | 39000 | 11700 | 34541 (8250) | 944640 |
| 6-01-015-13 | 2650 | 70000 | 15600 | 66184 (15808) | 1900800 |

Таблица 4

Расход реагентов для химической очистки паровых котлов давлением 9,8 МПа(100 AT А) и свыше

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Наименование работ | Соляная ингиби- рованная кислота 4% | Техни- ческий уротропин 0,25% | Нитрат натрия 1% | Водный аммиак | Гидразин гидрат | Каптакс | Ингибиторы ОП-7 или ОП-10 | Гашеная известь | Серная кислота | Трилон Б или ЭДТК | Реагент, один из видов |  |  |  | Лимонная кислота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Серная кислота | Фталевый ангидрит | Концентрат НМК |  |  |
| А. ПРИ ОДНОКОНТУРНОЙ СХЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка соляной кислотой котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-01, 6-01-015-06 | 160-220 | 44 | 0,6 | 2,5 | 10,8 | - | - | - | 6,24 | - | - | - | - |  | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-07 | 320 | 55 | 0,75 | 3,1 | 13,5 | - | - | - | 7,8 | - | - | - | - |  | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-03, 6-01-015-07, 6-01-015-08 | 420-500 | 66 | 0,9 | 3,7 | 16,2 | - | - | - | 9,35 | - | - | - | - |  | - | - |
| 6-01-015-03, 6-01-015-08, 6-01-015-10 | 670 | 110 | 1,5 | 6,2 | 27 | - | - | - | 15,6 | - | - | - | - |  | - | - |
| Очистка фталевым ангидридом котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-01, 6-01-015-06 | 160-220 | - | - | - | 7,6 | 0,24 | 0,09 | 0,48 | 0,32 | 0,22 | - | - | 7,2 |  | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-07 | 320 | - | - | - | 9,5 | 0,3 | 0,12 | 0,6 | 0,4 | 0,28 | - | - | 9 |  | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-03, 6-01-015-07, 6-01-015-08 | 420-500 | - | - | - | 11,4 | 0,36 | 0,14 | 0,72 | 0,48 | 0,33 | - | - | 10,8 |  | - | - |
| 6-01-015-03, 6-01-015-08, 6-01-015-10 | 670 | - | - | - | 19 | 0,6 | 0,24 | 1,2 | 0,8 | 0,55 | - | - | 18 |  | - | - |
| 6-01-015-04 | 1000, (газо- мазутных) | - | - | - | 19 | 0,6 | 0,24 | 1,2 | 0,7 | 0,55 | - | - | 18 |  | - | - |
| 6-01-015-11 | 1000 (пыле- угольных) | - | - | - | 22,8 | 0,72 | 0,29 | 1,44 | 0,96 | 0,66 | - | - | 21,6 |  | - | - |
| Очистка раствором комплексона, серной кислотой или фталевым ангидридом, или концентратом НМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-02, 6-01-015-07 | 320 | - | - | - | 9,5 | 0,25 | 0,12 | 0,6 | 3,26 | 2,25 | 4,5 | 5,4 | 6,75 |  | 9 | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-03, 6-01-015-07, 6-01-015-08 | 420-500 | - | - | - | 11,4 | 0,3 | 0,14 | 0,72 | 3,9 | 2,7 | 5,4 | 6,5 | 8,1 |  | 11 | - |
| 6-01-015-03, 6-01-015-08, 6-01-015-10 | 670 | - | - | - | 19 | 0,5 | 0,24 | 1,2 | 6,5 | 4,5 | 9 | 10,8 | 13,5 |  | 18 | - |
| 6-01-015-04 | 1000, (газо- мазутных) | - | - | - | 19 | 0,5 | 0,24 | 1,2 | 6,5 | 4,5 | 9 | 10,8 | 13,5 |  | 18 | - |
| 6-01-015-11 | 1000 (пыле- угольных) | - | - | - | 22,8 | 0,6 | 0,29 | 1,44 | 7,8 | 5,4 | 10,8 | 13 | 16,2 |  | 22 | - |
| 6-01-015-12 | 1650 (пыле- угольных | - | - | - | 38 | 1 | 0,48 | 2,4 | 13 | 9 | 18 | 21,6 | 27 |  | 36 | - |
| 6-01-015-05 | 2650, (газо- мазутных) | - | - | - | 45,6 | 1,2 | 0,58 | 2,88 | 15,7 | 10,8 | 21,6 | 26 | 32,4 |  | - | - |
| 6-01-015-13 | 2650 (пыле- угольных) | - | - | - | 76 | 2 | 0,96 | 4,8 | 26,1 | 18 | 36 | 43,2 | 54 |  | - | - |
| Очистка раствором комплексона лимонной кислотой, котлов паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-12 | 1650 (пыле- угольных | - | - | - | 38 | 1 | 0,48 | 2,4 | 13 | 9 | 18 | - | - |  | - | 18 |
| 6-01-015-05 | 2650, (газо- мазутных) | - | - | - | 45,6 | 1,2 | 0,58 | 2,9 | 15,6 | 10,8 | 21,6 | - | - |  | - | 21,6 |
| 6-01-015-13 | 2650 (пыле- угольных) | - | - | - | 76 | 2 | 0,96 | 4,8 | 26 | 18 | 36 | - | - |  | - | 36 |
| Б. ПРИ ДВУХКОНТУРНОЙ СХЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка соляной ингибированной кислотой питательного тракта и испарительных поверхностей, раствором комплексона с серной кислотой пароперегревательных поверхностей котлов барабанных паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-02, 6-01-015-07 | 320 | 44 | 0,6 | 2,5 | 16,5 | 0,15 | 0,07 | 0,36 | 6,4 | 0,2 | 2,7 | 3,25 | - |  | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-03, 6-01-015-07, 6-01-015-08 | 420-500 | 55 | 0,75 | 3,1 | 21,1 | 0,2 | 0,1 | 0,48 | 8,2 | 0,25 | 3,6 | 4,3 | - |  | - | - |
| 6-01-015-03, 6-01-015-08, 6-01-015-10 | 670 | 70 | 1 | 4 | 25,7 | 0,22 | 0,14 | 0,53 | 10,5 | 0,3 | 4 | 4,8 | - |  | - | - |
| Очистка соляной ингибированной кислотой питательного тракта и испарительных поверхностей, раствором фталевого ангидрида пароперегре вательных поверхностей котлов бара банных паропроизводительностью, т/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-01-015-02, 6-01-015-07 | 320 | 44 | 0,6 | 2,5 | 16,5 | 0,18 | 0,07 | 0,36 | 6,4 | 0,2 | - | - | 5,4 |  | - | - |
| 6-01-015-02, 6-01-015-03, 6-01-015-07, 6-01-015-08 | 420-500 | 55 | 0,75 | 3,1 | 21,1 | 0,24 | 0,1 | 0,48 | 8,2 | 0,25 | - | - | 7,2 |  | - | - |
| 6-01-015-03, 6-01-015-08, 6-01-015-10 | 670 | 70 | 1 | 4 | 25,7 | 0,26 | 0,14 | 0,53 | 10,5 | 0,3 | - | - | 7,9 |  | - | - |

Примечание. Номенклатура и расход реагентов должны уточняться в каждом отдельном случае по технологической карте или по фактическим затратам.

Таблица 5

Расход материальных ресурсов на сушку, щелочение и испытание на паровую плотность водогрейных котлов

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Топливо (один из видов) |  | Вода, т |  | Электроэнергия, кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мазут, т | Естественный газ, тыс. м3 | химически очищенная | техническая |  |
| 6-01-073-01, 6-01-073-04 | 21,3 | 27,72 | 200,2 | 150 | 3508 |
| 6-01-073-02, 6-01-073-05 | 99 | 129 | 350 | 630 | 9532 |
| 6-01-073-03 (1) | 8,53 | 11,09 | 156,8 | 108 | 2641 |
| 6-01-073-03 (2) | 12,8 | 16,63 | 231 | 225 | 4389 |
| 6-01-073-06 | 179 | 232 | 567 | 995 | 12835 |

Примечания. 1. Для котлов теплопроизводительностью 23.26 МВт (20 Гкал).

2. Для котлов теплопроизводительностью 35 МВт (30 Гкал).

Таблица 6

Расход электроэнергии на испытание углеразмольных мельниц

Измеритель: шт.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Расход электроэнергии, кВт·ч |
| --- | --- | --- |
|  | Мельница молотковая, производительность, т/ч: |  |
|  | по бурому углю |  |
| 6-02-011-06 | 10 | 834 |
| 6-02-011-09 | 80 | 8003 |
|  | по каменному углю |  |
| 6-02-011-07 | 16 | 3285 |
| 6-02-011-07 | 25 | 6437 |
| 6-02-011-08 | 50 | 8003 |
|  | Мельница среднеходная валковая, производительность, т/ч: |  |
| 6-02-011-10 | 4,5 | 432 |
| 6-02-011-10 | 6,5 | 663 |
| 6-02-011-11 | 11,5 | 1085 |
| 6-02-011-12 | 16 | 1488 |
| 6-02-011-13 | 25 | 2957 |
| 6-02-011-14 | 80 | 54816 |
|  | Мельница-вентилятор, производительность, т/ч: |  |
| 6-02-011-15 | 12,5 | 4032 |
| 6-02-011-15 | 25 | 7776 |
| 6-02-011-16 | 35 | 11488 |
| 6-02-011-17 | 70 | 17344 |

Таблица 7

Расход воды для промывки и регенерации фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки

Измеритель: комол.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Фильтрующий материал |  | Расход на один аппарат, м3 |  |  |  | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | объем, м3 | на загрузку | на отмывку | на регенерацию | всего |  |
|  | Фильтр осветлительный вертикальный однокамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-01 | 1000 | Антрацит или кварцевый песок | 0,8 | 8 | 13 | - | 21 | техническая |
| 6-03-001-02 | 1400 | -«- | 1,6 | 16 | 29 | - | 45 | -«- |
| 6-03-001-03 | 2000 | -«- | 4,3 | 43 | 52 | - | 95 | -«- |
| 6-03-001-04 | 2600 | -«- | 7,9 | 79 | 87 | - | 166 | -«- |
| 6-03-001-05 | 3000 | -«- | 11 | 110 | 117 | - | 227 | -«- |
| 6-03-001-05 | 3400 | -«- | 14,7 | 147 | 153 | - | 300 | -«- |
|  | То же, двухкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-06 | 3400 | Антрацит или кварцевый песок | 23,8 | 238 | 306 | - | 544 | техни- ческая |
|  | То же, трехкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-07 | 3400 | Антрацит или кварцевый песок | 33,8 | 338 | 459 | - | 797 | техни- ческая |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-08 | 700 | Сульфоуголь | 0,77 | 8 | 3 | 5 | 13 | освет- ленная |
| 6-03-001-09 | 1000 | -«- | 1,6 | 16 | 8 | 15 | 31 | -«- |
| 6-03-001-10 | 1400 | -«- | 3,42 | 34 | 11 | 21 | 55 | -«- |
| 6-03-001-11 | 2000 | -«- | 7,85 | 79 | 31 | 45 | 124 | -«- |
| 6-03-001-12 | 2600 | -«- | 13,25 | 133 | 65 | 111 | 244 | -«- |
| 6-03-001-13 | 3000 | -«- | 17,75 | 178 | 70 | 102 | 280 | -«- |
| 6-03-001-14 | 3400 | -«- | 22,75 | 228 | 114 | 195 | 423 | -«- |
|  | То же, второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-15 | 1000 | Сульфоуголь | 1,2 | 12 | 5 | 8 | 20 | катиони- рованная |
| 6-03-001-16 | 1400 | -«- | 2,66 | 27 | 13 | 27 | 54 | -«- |
| 6-03-001-17 | 2000 | -«- | 4,7 | 47 | 19 | 34 | 81 | -«- |
| 6-03-001-18 | 2600 | -«- | 7,95 | 80 | 39 | 81 | 161 | -«- |
| 6-03-001-18 | 3000 | -«- | 10,6 | 106 | 42 | 75 | 181 | -«- |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-08 | 700 | Катионит | 0,77 | 8 | 3 | 5 | 13 | освет- ленная |
| 6-03-001-09 | 1000 | -«- | 1,6 | 16 | 8 | 15 | 31 | -«- |
| 6-03-001-10 | 1400 | -«- | 3,42 | 34 | 14 | 21 | 55 | -«- |
| 6-03-001-11 | 2000 | -«- | 5,95 | 60 | 31 | 45 | 105 | -«- |
| 6-03-001-12 | 2600 | -«- | 10,1 | 101 | 65 | 111 | 112 | -«- |
| 6-03-001-13 | 3000 | -«- | 13,5 | 135 | 70 | 102 | 137 | -«- |
| 6-03-001-14 | 3400 | -«- | 17,3 | 173 | 114 | 195 | 368 | -«- |
|  | То же, второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-15 | 1000 | Катионит | 1,2 | 12 | 5 | 8 | 20 | катиони- рованная |
| 6-03-001-16 | 1400 | -«- | 2,66 | 27 | 13 | 27 | 54 | -«- |
| 6-03-001-17 | 2000 | -«- | 3,45 | 35 | 19 | 34 | 69 | -«- |
| 6-03-001-18 | 2600 | -«- | 5,8 | 58 | 39 | 81 | 139 | -«- |
| 6-03-001-18 | 3000 | -«- | 7,8 | 78 | 42 | 75 | 153 | -«- |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-11 | 2000 | Анионит | 5,0 | 50 | 99 | 120 | 170 | освет- ленная |
| 6-03-001-12 | 2600 | -«- | 8,5 | 85 | 66 | 100 | 185 | -«- |
| 6-03-001-13 | 3000 | -«- | 11,4 | 114 | 222 | 268 | 382 | -«- |
| 6-03-001-14 | 3400 | -«- | 14,6 | 146 | 291 | 351 | 497 | -«- |
|  | То же, второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-17 | 2000 | Анионит | 2,95 | 30 | 59 | 78 | 108 | катиони- рованная |
| 6-03-001-18 | 2600 | -«- | 5,0 | 50 | 99 | 131 | 181 | -«- |
| 6-03-001-18 | 3000 | -«- | 6,7 | 67 | 132 | 175 | 242 | -«- |
|  | Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-19 | 2000 | Катионит + анионит | 5 | 50 | 68 | 94 | 144 | катиони-рованная |
|  | То же, с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-20 | 2000 | Катионит + анионит | 3,8 | 38 | 48 | 71 | 109 | катиони-рованная |
| 6-03-001-21 | 2600 | -«- | 6,4 | 64 | 81 | 125 | 189 | -«- |
| 6-03-001-22 | 3400 | -«- | 11 | 110 | 142 | 209 | 319 | -«- |
|  | Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-23 | 1600 | Катионит + анионит | 3,8 | 38 | 41 | 54 | 92 | катиони- рованная |
| 6-03-001-24 | 2000 | -«- | 6,4 | 64 | 82 | 110 | 174 | -«- |
| 6-03-001-25 | 2600 | -«- | 11 | 110 | 135 | 180 | 290 | -«- |
|  | Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-28 | 2000 | Активированный уголь | 7,8 | 78 | 19 | - | 97 | освет- ленная |
| 6-03-001-29 | 2600 | -«- | 13,2 | 132 | 31 | - | 163 | -«- |
| 6-03-001-30 | 3000 | -«- | 17,8 | 178 | 42 | . | 220 | -«- |
| 6-03-001-31 | 3400 | -«- | 22,8 | 228 | 55 | - | 283 | -«- |
|  | Солерастворитель, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-004-01 | 400 | Антрацит | 0,06 | 1 | 8 | - | 9 | техни- ческая |
| 6-03-004-02 | 700 | Кварцевый песок | 0,22 | 2 | 16 | - | 18 | -«- |
| 6-03-004-03 | 1000 | -«- | 0,4 | 4 | 35 | - | 36 | -«- |

Таблица 8

Расход ортофосфорной кислоты на промывку агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Ортофосфорная кислота, т | Номер ГЭСНм | Ортофосфорная кислота, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-04-001-01 | 2,2 | 6-04-003-03 | 1,8 |
| 6-04-001-02 | 4,6 | 6-04-003-04 | 1,9 |
| 6-04-001-03 | 8 |  |  |
| 6-04-001-04 | 15 | 6-04-004-01 | 0,1 |
|  |  | 6-04-004-02 | 0,1 |
| 6-04-002-01 | 1,9 | 6-04-004-03 | 0,1 |
| 6-04-002-02 | 3,8 | 6-04-004-04 | 0,1 |
| 6-04-002-03 | 3,9 | 6-04-004-05 | 1,5 |
| 6-04-002-04 | 6 |  |  |
|  |  | 6-04-005-01 | 0,1 |
| 6-04-003-01 | 0,3 | 6-04-005-02 | 0,3 |
| 6-04-003-02 | 0,6 |  |  |
|  |  | 6-04-006-01 | 1,8 |

Таблица 9

Расход материальных ресурсов на индивидуальные испытания вхолостую и под нагрузкой агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Пар, ГДж (Гкал) | Вода, т |  | Конденсат, т | Электроэнергия, кВт·ч | Природный газ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | техническая | химически очищенная |  |  |  |
| 6-04-001-01 | 61300 (14636) | 2920 | 1720 | 1220 | 587400 | - |
| 6-04-001-02 | 85900 (20515) | 3060 | 2320 | 3150 | 954525 | - |
| 6-04-001-03 | 148000 (35292) | 5000 | 3500 | 5250 | 1492975 | - |
| 6-04-001-04 | 280000 (66910) | 5730 | 4840 | 5050 | 2594350 | - |
| 6-04-002-01 | 45000 (10755) | 1800 | 700 | 460 | 388485 | - |
| 6-04-002-02 | 70100 (16733) | 4600 | 3000 | 2500 | 608760 | - |
| 6-04-002-03 | 61100 (14593) | 4800 | 3200 | 2700 | 536670 | - |
| 6-04-002-04 | 96600 (23080) | 7680 | 5700 | 4940 | 863478 | - |
| 6-04-003-01 | 8030 (1919) | 400 | 150 | 100 | 64481 | - |
| 6-04-003-02 | 13200 (3163) | 490 | 180 | 90 | 100926 | - |
| 6-04-003-03 | 39000 (9313) | 1240 | 440 | 330 | 338823 | - |
| 6-04-003-04 | 63500 (15168) | 1500 | 500 | 400 | 608760 | - |
| 6-04-004-01 | 4630 (1105) | 70 | 32 | - | 30353 | - |
| 6-04-004-02 | 3840 (918) | 100 | 48 | - | 23986 | - |
| 6-04-004-03 | 5170 (1235) | 130 | 69 | - | 32271 | - |
| 6-04-004-04 | 14300 (3427) | 490 | 180 | - | 109337 | - |
| 6-04-004-05 | 56500 (13483) | 1265 | 460 | 345 | 473480 | - |
| 6-04-005-01 | 4990 (1193) | 130 | 69 | - | 31181 | - |
| 6-04-005-02 | 7720 (1845) | 400 | 150 | 100 | 45791 | - |
| 6-04-006-01 | 9290 (2218) | 52500 | - | - | 1065542 | 6531000 |

Приложение 2

Расход фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Высота слоя, м | Объем, м3 | Масса, т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Антрацит | Кварцевый песок | Сульфо- уголь | Активи- рованный уголь | Анионит | Катионит | Кольца рашига |
|  | Фильтр осветлительный вертикальный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однокамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-01 | 1000 | 1 | 0,8 | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-02 | 1400 | 1 | 1,6 | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-03 | 2000 | 1 | 4,3 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-04 | 2600 | 1 | 7,9 | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-05 | 3000 | 1 | 11 | 7,6 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-05 | 3400 | 1 | 14,7 | 11,7 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-01 | 1000 | 1 | 0,8 | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-02 | 1400 | 1 | 1,6 | - | 2,6 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-03 | 2000 | 1 | 4,3 | - | 6,9 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-04 | 2600 | 1 | 7,9 | - | 10,3 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-05 | 3000 | 1 | 11 | - | 15,3 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-05 | 3400 | 1 | 14,7 | - | 23,3 | - | - | - | - | - |
|  | двухкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-06 | 3400 | 0,9x2 | 23,8 | 19,1 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-06 | 3400 | 0,9x2 | 23,8 | - | 38,2 | - | - | - | - | - |
|  | трехкамерный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-07 | 3400 | 0,9x3 | 33,8 | 27,1 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-07 | 3400 | 0,9x3 | 33,8 | - | 54,2 | - | - | - | - | - |
|  | Фильтр ионитный параллельно-точный первой ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-08 | 700 | 2 | 0,77 | - | - | 0,54 | - | - | - | - |
| 6-03-001-09 | 1000 | 2 | 1,6 | - | - | 1,12 | - | - | - | - |
| 6-03-001-10 | 1400 | 2 | 3,42 | - | - | 2,42 | - | - | - | - |
| 6-03-001-11 | 2000 | 2,5 | 7,85 | - | - | 5,5 | - | - | - | - |
| 6-03-001-12 | 2600 | 2,5 | 13,25 | - | - | 9,3 | - | - | - | - |
| 6-03-001-13 | 3000 | 2,5 | 17,75 | - | - | 12,4 | - | - | - | - |
| 6-03-001-14 | 3400 | 2,5 | 22,75 | - | - | 15,9 | - | - | - | - |
| 6-03-001-08 | 700 | 2 | 0,77 | - | - | - | - | - | 0,44 | - |
| 6-03-001-09 | 1000 | 2 | 1,6 | - | - | - | - | - | 0,84 | - |
| 6-03-001-10 | 1400 | 2 | 3,42 | - | - | - | - | - | 1,81 | - |
| 6-03-001-11 | 2000 | 1,9 | 5,95 | - | - | - | - | - | 4,2 | - |
| 6-03-001-12 | 2600 | 1,9 | 10,1 | - | - | - | - | - | 7,2 | - |
| 6-03-001-13 | 3000 | 1,9 | 13,5 | - | - | - | - | - | 9,6 | - |
| 6-03-001-14 | 3400 | 1,9 | 17,3 | - | - | - | - | - | 12,2 | - |
| 6-03-001-11 | 2000 | 1,6 | 5 | - | - | - | - | 3,7 | - | - |
| 6-03-001-12 | 2600 | 1,6 | 8,5 | - | - | - | - | 6,3 | - | - |
| 6-03-001-13 | 3000 | 1,6 | 11,4 | - | - | - | - | 8,45 | - | - |
| 6-03-001-14 | 3400 | 1,6 | 14,6 | - | - | - | - | 10,8 | - | - |
|  | То же второй ступени, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-15 | 1000 | 1,5 | 1,2 | - | - | 0,84 | - | - | - | - |
| 6-03-001-16 | 1400 | 1,5 | 2,66 | - | - | 1,62 | - | - | - | - |
| 6-03-001-17 | 2000 | 1,5 | 4,7 | - | - | 3,3 | - | - | - | - |
| 6-03-001-18 | 2600 | 1,5 | 7,95 | - | - | 5,6 | - | - | - | - |
| 6-03-001-18 | 3000 | 1,5 | 10,6 | - | - | 7,4 | - | - | - | - |
| 6-03-001-15 | 1000 | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - | - | 0,59 | - |
| 6-03-001-16 | 1400 | 1,1 | 2,66 | - | - | - | - | - | 1,3 | - |
| 6-03-001-17 | 2000 | 1,1 | 3,45 | - | - | - | - | - | 2,45 | - |
| 6-03-001-18 | 2600 | 1,1 | 5,8 | - | - |  | - | - | 4,1 | - |
| 6-03-001-18 | 3000 | 1,1 | 7,8 | - | - |  | - | - | 5,55 | - |
| 6-03-001-17 | 2000 | 0,95 | 2,95 | - | - | - | - | 2,2 | - | - |
| 6-03-001-18 | 2600 | 0,95 | 5 | - | - | - | - | 3,8 | - | - |
| 6-03-001-18 | 3000 | 0,95 | 6,7 | - | - | - | - | 5 | - | - |
|  | Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-19 | 2000 | 1,73 | 5 | - | - | - | - | 1,85 | 1,78 | - |
|  | То же с наружной регенерацией ионитов, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-20 | 2000 | 1,2 | 3,8 | - | - | - | - | 1,4 | 1,35 | - |
| 6-03-001-21 | 2600 | 1,2 | 6,4 | - | - | - | - | 2,35 | 2,25 | - |
| 6-03-001-22 | 3400 | 1,2 | 11 | - | - | - | - | 4,1 | 3,9 | - |
|  | Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-23 | 1600 | 1,5 | 3,8 | - | - | - | - | 1,4 | 1,35 | - |
| 6-03-001-24 | 2000 | 2,1 | 6,4 | - | - | - | - | 2,35 | 2,25 | - |
| 6-03-001-25 | 2600 | 2 | 11 | - | - | - | - | 4,1 | 3,9 | - |
|  | Фильтр сорбционный угольный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-28 | 2000 | 2,5 | 7,8 | - | - | - | 1,7 | - | - | - |
| 6-03-001-29 | 2600 | 2,5 | 13,2 | - | - | - | 2,9 | - | - | - |
| 6-03-001-30 | 3000 | 2,5 | 17,8 | - | - | - | 3,9 | - | - | - |
| 6-03-001-31 | 3400 | 2,5 | 22,8 | - | - | - | 5 | - | - | - |
|  | Соле- растворитель, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-01 | 400 | 0,46 | 0,06 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-02 | 700 | 0,36 | 0,22 | - | 0,36 | - | - | - | - | - |
| 6-03-001-03 | 1000 | 0,3 | 0,4 | - | 0,64 | - | - | - | - | - |
|  | Декарбонизатор, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6-03-001-01 | 1800 | 2,5 | 6,36 | - | - | - | - | - | - | 3,38 |
| 6-03-001-02 | 2400 | 3 | 13,56 | - | - | - | - | - | - | 7,21 |
| 6-03-001-03 | 3400 | 3 | 27,22 | - | - | - | - | - | - | 14,48 |

Примечание. 1. Для получения 1 т антрацита нужных фракций обрабатывается 2,8 т нормального антрацита.

2. Вид фильтрующего материала для аппаратуры химводоочистки принимается согласно технологии, предусмотренной проектом.

Приложение 3

Расход материальных ресурсов для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Измеритель: компл.

| Шифр расценки | Масло, т | Иввиоль, т | Силикагель, т | Водород, кг | Углекислота, кг | Ингибированная кислота, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-04-001-01 | 30,2 | - | 1,2 | 22 | 490 | - |
| 6-04-001-02 | 67,7 | 6 | 1,2 | 32 | 710 | - |
| 6-04-001-03 | 77,8 | - | 1,3 | 36 | 800 | - |
| 6-04-001-04 | 83,5 | - | 1,4 | 38,4 | 845 | - |
| 6-04-002-01 | 35,5 | - | 1 | 19 | 420 | - |
| 6-04-002-02 | 64,8 | - | 1,1 | 25 | 550 | - |
| 6-04-002-03 | 43,2 | - | 1,1 | 25,5 | 561 | - |
| 6-04-002-04 | 63,4 | - | 1,2 | 32 | 710 | 40 |
| 6-04-003-01 | 3,2 | - | 0,6 | - | - | - |
| 6-04-003-02 | 9,6 | - | 0,6 | 9 | 200 | - |
| 6-04-003-03 | 15,1 | - | 0,87 | 18,3 | 405 | - |
| 6-04-003-04 | 30,7 | - | 1 | 19 | 420 | - |
| 6-04-004-01 | 1,1 | - | 0,1 | - | - | - |
| 6-04-004-02 | 1,1 | - | 0,1 | - | - | - |
| 6-04-004-03 | 1,6 | - | 0,1 | - | - | - |
| 6-04-004-04 | 3,2 | - | 0,6 | - | - | - |
| 6-04-004-05 | 26,9 | - | 1 | 19 | 420 | - |
| 6-04-005-01 | 1,6 | - | 0,1 | - | - | - |
| 6-04-005-02 | 3,2 | - | 0,6 | - | - | - |
| 6-04-006-01 | 50 | - | 1 | 19 | 420 | - |

Приложение 4

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/ руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 332.74 | 16.44 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш-ч | 312.21 | 15.42 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш-ч | 120.52 | 15.42 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш-ч | 166.51 | 25.10 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш-ч | 196.09 | 25.10 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш-ч | 42.32 | 11.60 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш-ч | 73.12 | 13.50 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш-ч | 136.61 | 13.50 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш-ч | 168.73 | 13.50 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш-ч | 197.01 | 14.40 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш-ч | 312.42 | 14.40 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш-ч | 348.27 | 14.40 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 134.65 | 13.50 |
| 021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 476.43 | 17.84 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш-ч | 99.78 | 13.50 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 137.15 | 13.50 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш-ч | 286.09 | 25.10 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш-ч | 193.10 | 31.18 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш-ч | 184.40 | 25.10 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш-ч | 363.37 | 27.00 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш-ч | 0.90 | — |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш-ч | 1.70 | — |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш-ч | 3.28 | — |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш-ч | 6.90 | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5)КН(Т) | маш-ч | 8.20 | — |
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш-ч | 1.65 | — |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш-ч | 14.06 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш-ч | 8.10 | — |
| 041201 | Установки с гибким индуктором для индукционного нагрева токами частотой 50 Гц | маш-ч | 31.69 | — |
| 041701 | Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм | маш-ч | 1.61 | — |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш-ч | 7.50 | — |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш-ч | 61.72 | — |
| 042200 | Стилоскопы универсальные | маш-ч | 12.78 | — |
| 042500 | Установки для химической очистки маслопроводов | маш-ч | 52.01 | 4.64 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат15 м3/мин | маш-ч | 90.00 | 10.06 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш-ч | 16.64 | — |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш-ч | 480.10 | 23.20 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш-ч | 129.80 | 10.06 |
| 150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш-ч | 152.50 | 14.40 |
| 152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.) | маш-ч | 127.39 | 14.40 |
| 310303 | Насосы центробежные погружные, производительность до 160 м3/ч, напор 100 м | маш-ч | 19.12 | — |
| 320900 | Постаменты с кантователями | маш-ч | 147.84 | 21.66 |
| 321000 | Устройства транспортные с кантователями | маш-ч | 120.30 | 14.40 |
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 4.29 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 19.20 | — |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 5.13 | — |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш-ч | 10.67 | — |
| 330600 | Машины для райберовки отверстий | маш-ч | 6.80 | — |
| 331001 | Станки строгальные по металлу | маш-ч | 2.22 | — |
| 331003 | Станки фрезерные | маш-ч | 21.99 | 11.60 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш-ч | 19.76 | 11.60 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш-ч | 52.61 | 11.60 |
| 331541 | Станки точильные двусторонние | маш-ч | 14.45 | 10.06 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш-ч | 1.11 | — |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш-ч | 15.24 | 10.06 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 75.40 | — |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 95.53 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш-ч | 91.92 | — |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш-ч | 104.42 | — |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш-ч | 114.32 | — |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш-ч | 12.00 | — |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш-ч | 28.65 | — |

Приложение 5

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 5040.00 |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 38920.00 |
| 101-0065 | Баббиты кальциевые | т | 12883.31 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1412.50 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок KT-l, KT-2 | т | 2606.90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 15707.00 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119.00 |
| 101-0529 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь спокойная марки Ст3сп | т | 6043.77 |
| 101-0576 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размером 600х1500, 600х2000 мм | т | 63483.31 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 3997.50 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586.47 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 73.65 |
| 101-0624 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | т | 7407.00 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 16950.00 |
| 101-0793 | Проволока из легированной стали | т | 14200.00 |
| 101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 1865.00 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667.00 |
| 101-1362 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 2.5 до 3.5 мм включительно | кг | 32.05 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 12650.00 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 10170.00 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 10542.90 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 10362.00 |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 5230.00 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 5763.00 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15.14 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 5000.00 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900.00 |
| 101-1760 | Спирт бутиловый синтетический | т | 28158.42 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 5146.13 |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16-24 | т | 5798.20 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 28.26 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 105.56 |
| 101-1936 | Скобы металлические | кг | 8.67 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 68.87 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 17.92 |
| 101-2112 | Проволока сварочная марки СВ08ХМФ диаметром 2 мм | кг | 58.23 |
| 101-2114 | Проволока сварочная марки СВ04Х19Н11М3 диаметром 2 мм | кг | 88.14 |
| 101-9038-1 | Графит серебристый | кг | 9.75 |
| 101-9247-1 | Масло турбинное | кг | 7.21 |
| 101-9253 | Жесть белая | кг | 10.97 |
| 101-9271 | Проволока свинцовая | кг | 28.10 |
| 101-9381 | Сталь марки IV н10кп | т | 5200.00 |
| 101-9383 | Сталь марки 08Х18Н10Т | т | 43800.00 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 15.26 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 15.26 |
| 101-9524 | Электроды ТМУ-21 | кг | 19.34 |
| 101-9526 | Электроды ЦУ-5 | кг | 14.64 |
| 101-9530 | Электроды ТМЛ-3У | кг | 17.40 |
| 101-9531 | Электроды ЦЛ-39 | кг | 25.86 |
| 101-9532 | Электроды ЦЛ-20 | кг | 70.00 |
| 101-9533 | Электроды ЦТ-26 | кг | 70.00 |
| 101-9705 | Пленка радиографическая | дм2 | 13.09 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 12.10 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 7.70 |
| 101-9753 | Лак бакелитовый | кг | 18.95 |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 34.59 |
| 101-9892-1 | Прокладки паронитовые | кг | 133.00 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 365.00 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм III сорта | м3 | 1553.00 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 1250.00 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 550.00 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 4949.40 |
| 103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 3 мм | м | 14.64 |
| 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 35.70 |
| 103-0144 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3.5 мм | м | 43.88 |
| 103-0170 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм толщина стенки 4 мм | м | 105.89 |
| 103-0176 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4.5 мм | м | 122.86 |
| 103-0197 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 7 мм | м | 306.43 |
| 103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм | м | 450.00 |
| 103-0922 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 100.59 |
| 105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16х16 мм, длиной 165 мм | т | 5470.15 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 266.67 |
| 106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм, непропитанные тип 2 | шт | 72.60 |
| 110-0172 | Сталь угловая 32x32 мм | т | 6031.00 |
| 110-0174 | Сталь угловая 63x63 мм | т | 5636.21 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 7716.70 |
| 113-0071 | Кислота серная техническая улучшенная | т | 1135.40 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 1205.70 |
| 113-0128 | Пластикат листовой | т | 19350.00 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 53562.00 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 2734.60 |
| 113-0183 | Триполифосфат натрия технический, сорт I | т | 10262.33 |
| 113-9200 | Кислота уксусная | кг | 13.09 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т | т | 10508.00 |
| 201-1113 | Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | т | 9600.00 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12.60 |
| 206-9010 | Алюминий листовой | т | 64085.07 |
| 300-9200 | Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов | т | 9520.00 |
| 300-9850 | Набивки сальниковые | кг | 28.56 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 40.70 |
| 300-9852 | Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные | кг | 53.91 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 3.15 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 10.67 |
| 411-0022 | Пар | т | 59.13 |
| 411-0041 | Электроэнергия | квт-ч | 0.43 |
| 500-9085 | Приспособления монтажные | т | 9520.00 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 5.95 |
| 517-0152 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм | т | 82225.58 |
| 517-9011 | Прутики медные | кг | 86.87 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 158200.00 |
| 521-0021 | Свинец марки СО | т | 20567.13 |
| 541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 38750.57 |
| 541-0074 | Ткань асбестовая со стеклонитью марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | т | 66860.00 |
| 541-0082 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 5.0 мм | т | 31384.99 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 19661.68 |
| 541-0098 | Прокладки паронитовые диаметром 1200 мм | т.шт | 110010.00 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 19.02 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |
| 542-9002 | Вольфрамовый электрод | кг | 737.80 |
| 544-0098 | Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 мм до 3 мм включительно | кг | 76.95 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 47.57 |
| 544-9011 | Гетинакс листовой | кг | 33.05 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЭР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм | расход | код | ед. изм | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6-01-001-04 | 132602 | маш-ч | 2.4 | 132601 | маш-ч | 2.4 |
| 6-01-001-05 | 132602 | маш-ч | 2 | 132601 | маш-ч | 2 |
| 6-01-001-06 | 132602 | маш-ч | 2.21 | 132601 | маш-ч | 2.21 |
| 6-01-001-07 | 132602 | маш-ч | 3.38 | 132601 | маш-ч | 3.38 |
| 6-01-001-08 | 132602 | маш-ч | 2.18 | 132601 | маш-ч | 2.18 |
| 6-01-001-09 | 132602 | маш-ч | 1.62 | 132601 | маш-ч | 1.62 |
| 6-01-001-10 | 132602 | маш-ч | 2.21 | 132601 | маш-ч | 2.21 |
| 6-01-001-11 | 132602 | маш-ч | 2.26 | 132601 | маш-ч | 2.26 |
| 6-01-001-12 | 132602 | маш-ч | 2.23 | 132601 | маш-ч | 2.23 |
| 6-01-001-13 | 132602 | маш-ч | 2.53 | 132601 | маш-ч | 2.53 |
| 6-01-001-14 | 132602 | маш-ч | 2.5 | 132601 | маш-ч | 2.5 |
| 6-01-002-01 | 101-9038 | кг | 0.04 | 101-9038-1 | кг | 0.04 |
|  | 101-9892 | кг | 1.28 | 101-9892-1 | кг | 1.28 |
| 6-01-002-02 | 101-9038 | кг | 0.04 | 101-9038-1 | кг | 0.04 |
|  | 101-9892 | кг | 1.17 | 101-9892-1 | кг | 1.17 |
| 6-01-002-03 | 101-9038 | кг | 0.007 | 101-9038-1 | кг | 0.007 |
|  | 101-9892 | кг | 0.9 | 101-9892-1 | кг | 0.9 |
| 6-01-002-04 | 101-9038 | кг | 0.007 | 101-9038-1 | кг | 0.007 |
|  | 101-9892 | кг | 1.18 | 101-9892-1 | кг | 1.18 |
| 6-01-002-05 | 132602 | маш-ч | 0.3 | 132601 | маш-ч | 0.3 |
| 6-01-002-06 | 132602 | маш-ч | 0.67 | 132601 | маш-ч | 0.67 |
| 6-01-002-07 | добавлена |  |  |  |  |  |
| 6-01-003-01 | 101-9892 | кг | 0.15 | 101-9892-1 | кг | 0.15 |
| 6-01-003-02 | 101-9892 | кг | 0.15 | 101-9892-1 | кг | 0.15 |
| 6-01-003-03 | 101-9892 | кг | 0.14 | 101-9892-1 | кг | 0.14 |
| 6-01-003-04 | 101-9892 | кг | 0.27 | 101-9892-1 | кг | 0.27 |
| 6-01-003-05 | 101-9892 | кг | 0.3 | 101-9892-1 | кг | 0.3 |
| 6-01-003-06 | 101-9892 | кг | 0.02 | 101-9892-1 | кг | 0.02 |
| 6-01-003-07 | 101-9892 | кг | 0.023 | 101-9892-1 | кг | 0.023 |
| 6-01-003-08 | 101-9892 | кг | 0.02 | 101-9892-1 | кг | 0.02 |
| 6-01-003-09 | 101-9892 | кг | 0.02 | 101-9892-1 | кг | 0.02 |
| 6-01-003-10 | 101-9892 | кг | 0.0234 | 101-9892-1 | кг | 0.0234 |
| 6-01-004-02 | 101-9038 | кг | 0.08 | 101-9038-1 | кг | 0.08 |
|  | 101-9892 | кг | 0.75 | 101-9892-1 | кг | 0.75 |
| 6-01-004-03 | 101-9038 | кг | 0.05 | 101-9038-1 | кг | 0.05 |
|  | 101-9892 | кг | 0.5 | 101-9892-1 | кг | 0.5 |
| 6-01-004-04 | 101-9038 | кг | 0.02 | 101-9038-1 | кг | 0.02 |
|  | 101-9892 | кг | 0.22 | 101-9892-1 | кг | 0.22 |
| 6-01-004-09 | 132602 | маш-ч | 1.37 | 132601 | маш-ч | 1.37 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.26 | 310303 | маш-ч | 0.26 |
|  | 101-9231 | т | 0.004 | 101-0021 | т | 0.004 |
| 6-01-004-10 | 132602 | маш-ч | 1.69 | 132601 | маш-ч | 1.69 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.26 | 310303 | маш-ч | 0.26 |
|  | 101-9231 | т | 0.002 | 101-0021 | т | 0.002 |
| 6-01-004-11 | 132602 | маш-ч | 0.96 | 132601 | маш-ч | 0.96 |
|  | 101-9231 | т | 0.002 | 101-0021 | т | 0.002 |
| 6-01-004-12 | 132602 | маш-ч | 2.61 | 132601 | маш-ч | 2.61 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.28 | 310303 | маш-ч | 0.28 |
|  | 101-9231 | т | 0.006 | 101-0021 | т | 0.006 |
| 6-01-004-13 | 132602 | маш-ч | 1.01 | 132601 | маш-ч | 1.01 |
|  | 101-9231 | т | 0.001 | 101-0021 | т | 0.001 |
| 6-01-004-14 | 132602 | маш-ч | 2.64 | 132601 | маш-ч | 2.64 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.28 | 310303 | маш-ч | 0.28 |
| 6-01-004-15 | 132602 | маш-ч | 2.63 | 132601 | маш-ч | 2.63 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.27 | 310303 | маш-ч | 0.27 |
|  | 101-9231 | т | 0.005 | 101-0021 | т | 0.005 |
| 6-01-004-16 | 132602 | маш-ч | 3.17 | 132601 | маш-ч | 3.17 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.27 | 310303 | маш-ч | 0.27 |
|  | 101-9231 | т | 0.009 | 101-0021 | т | 0.009 |
| 6-01-004-17 | 132602 | маш-ч | 3.05 | 132601 | маш-ч | 3.05 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.26 | 310303 | маш-ч | 0.26 |
|  | 101-9231 | т | 0.006 | 101-0021 | т | 0.006 |
| 6-01-004-18 | 132602 | маш-ч | 3.78 | 132601 | маш-ч | 3.78 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.27 | 310303 | маш-ч | 0.27 |
|  | 101-9231 | т | 0.009 | 101-0021 | т | 0.009 |
| 06-01-004-19 | 132602 | маш-ч | 3.96 | 132601 | маш-ч | 3.96 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.29 | 310303 | маш-ч | 0.29 |
|  | 101-9231 | т | 0.014 | 101-0021 | т | 0.014 |
| 6-01-005-07 | 132602 | маш-ч | 3.7 | 132601 | маш-ч | 3.7 |
| 6-01-005-08 | 132602 | маш-ч | 4.9 | 132601 | маш-ч | 4.9 |
|  | 101-9231 | т | 0.011 | 101-0021 | т | 0.011 |
| 6-01-005-10 | 132602 | маш-ч | 3.14 | 132601 | маш-ч | 3.14 |
| 6-01-005-11 | 132602 | маш-ч | 4.65 | 132601 | маш-ч | 4.65 |
| 6-01-005-12 | 132602 | маш-ч | 4.52 | 132601 | маш-ч | 4.52 |
| 6-01-006-01 | 132602 | маш-ч | 2.05 | 132601 | маш-ч | 2.05 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.11 | 310303 | маш-ч | 0.11 |
|  | 101-9231 | т | 0.022 | 101-0021 | т | 0.022 |
| 6-01-006-02 | 132602 | маш-ч | 1.64 | 132601 | маш-ч | 1.64 |
| 6-01-006-03 | 132602 | маш-ч | 3.75 | 132601 | маш-ч | 3.75 |
| 6-01-006-04 | 132602 | маш-ч | 5.14 | 132601 | маш-ч | 5.14 |
|  | 101-9231 | т | 0.018 | 101-0021 | т | 0.018 |
| 6-01-006-05 | 132602 | маш-ч | 3.56 | 132601 | маш-ч | 3.56 |
|  | 101-9231 | т | 0.005 | 101-0021 | т | 0.005 |
| 6-01-006-06 | 132602 | маш-ч | 2.1 | 132601 | маш-ч | 2.1 |
|  | 101-9231 | т | 0.023 | 101-0021 | т | 0.023 |
| 6-01-006-07 | 132602 | маш-ч | 1.02 | 132601 | маш-ч | 1.02 |
|  | 101-9231 | т | 0.005 | 101-0021 | т | 0.005 |
| 6-01-006-08 | 132602 | маш-ч | 1.11 | 132601 | маш-ч | 1.11 |
| 6-01-006-09 | 132602 | маш-ч | 2.18 | 132601 | маш-ч | 2.18 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.17 | 310303 | маш-ч | 0.17 |
|  | 101-9231 | т | 0.02 | 101-0021 | т | 0.02 |
| 6-01-006-10 | 132602 | маш-ч | 2.39 | 132601 | маш-ч | 2.39 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.16 | 310303 | маш-ч | 0.16 |
|  | 101-9231 | т | 0.023 | 101-0021 | т | 0.023 |
| 6-01-006-11 | 132602 | маш-ч | 2.6 | 132601 | маш-ч | 2.6 |
|  | 101-9231 | т | 0.004 | 101-0021 | т | 0.004 |
| 6-01-006-12 | 132602 | маш-ч | 3.8 | 132601 | маш-ч | 3.8 |
|  | 101-9231 | т | 0.02 | 101-0021 | т | 0.02 |
| 6-01-006-13 | 132602 | маш-ч | 2.4 | 132601 | маш-ч | 2.4 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.16 | 310303 | маш-ч | 0.16 |
|  | 101-9231 | т | 0.03 | 101-0021 | т | 0.03 |
| 6-01-006-14 | 132602 | маш-ч | 1.3 | 132601 | маш-ч | 1.3 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.08 | 310303 | маш-ч | 0.08 |
|  | 101-9231 | т | 0.005 | 101-0021 | т | 0.005 |
| 6-01-006-15 | 132602 | маш-ч | 1.25 | 132601 | маш-ч | 1.25 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.11 | 310303 | маш-ч | 0.11 |
|  | 101-9231 | т | 0.005 | 101-0021 | т | 0.005 |
| 6-01-006-16 | 132602 | маш-ч | 2.09 | 132601 | маш-ч | 2.09 |
| 6-01-006-17 | 132602 | маш-ч | 4.95 | 132601 | маш-ч | 4.95 |
|  | 101-9231 | т | 0.005 | 101-0021 | т | 0.005 |
| 6-01-006-18 | 132602 | маш-ч | 4.1 | 132601 | маш-ч | 4.1 |
|  | 101-9231 | т | 0.005 | 101-0021 | т | 0.005 |
| 6-01-006-19 | 132602 | маш-ч | 4.5 | 132601 | маш-ч | 4.5 |
|  | 101-9231 | т | 0.005 | 101-0021 | т | 0.005 |
| 6-01-006-20 | 132602 | маш-ч | 6.2 | 132601 | маш-ч | 6.2 |
| 6-01-006-21 | 132602 | маш-ч | 4.9 | 132601 | маш-ч | 4.9 |
|  | 101-9231 | т | 0.006 | 101-0021 | т | 0.006 |
| 6-01-006-22 | 132602 | маш-ч | 5 | 132601 | маш-ч | 5 |
|  | 101-9231 | т | 0.005 | 101-0021 | т | 0.005 |
| 6-01-006-23 | 132602 | маш-ч | 5.24 | 132601 | маш-ч | 5.24 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.98 | 310303 | маш-ч | 0.98 |
|  | 101-9231 | т | 0.002 | 101-0021 | т | 0.002 |
| 6-01-006-24 | 132602 | маш-ч | 3.45 | 132601 | маш-ч | 3.45 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.25 | 310303 | маш-ч | 0.25 |
|  | 101-9231 | т | 0.021 | 101-0021 | т | 0.021 |
| 6-01-006-25 | 132602 | маш-ч | 3.8 | 132601 | маш-ч | 3.8 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.25 | 310303 | маш-ч | 0.25 |
|  | 101-9231 | т | 0.018 | 101-0021 | т | 0.018 |
| 6-01-007-04 | 132602 | маш-ч | 3.22 | 132601 | маш-ч | 3.22 |
| 6-01-007-06 | 132602 | маш-ч | 3.65 | 132601 | маш-ч | 3.65 |
| 6-01-007-07 | 132602 | маш-ч | 1.17 | 132601 | маш-ч | 1.17 |
|  | 101-9231 | т | 0.008 | 101-0021 | т | 0.008 |
| 6-01-007-08 | 132602 | маш-ч | 7.14 | 132601 | маш-ч | 7.14 |
|  | 101-9231 | т | 0.006 | 101-0021 | т | 0.006 |
| 6-01-007-09 | 132602 | маш-ч | 1.19 | 132601 | маш-ч | 1.19 |
|  | 101-9231 | т | 0.003 | 101-0021 | т | 0.003 |
| 6-01-007-10 | 132602 | маш-ч | 1.2 | 132601 | маш-ч | 1.2 |
|  | 101-9231 | т | 0.004 | 101-0021 | т | 0.004 |
| 6-01-007-11 | 132602 | маш-ч | 1.12 | 132601 | маш-ч | 1.12 |
|  | 101-9231 | т | 0.01 | 101-0021 | т | 0.01 |
| 6-01-007-12 | 132602 | маш-ч | 1.2 | 132601 | маш-ч | 1.2 |
|  | 101-9231 | т | 0.002 | 101-0021 | т | 0.002 |
| 6-01-007-13 | 132602 | маш-ч | 5.05 | 132601 | маш-ч | 5.05 |
|  | 101-9231 | т | 0.02 | 101-0021 | т | 0.02 |
| 6-01-007-14 | 132602 | маш-ч | 1.11 | 132601 | маш-ч | 1.11 |
|  | 101-9231 | т | 0.008 | 101-0021 | т | 0.008 |
| 6-01-007-15 | 132602 | маш-ч | 1.08 | 132601 | маш-ч | 1.08 |
|  | 101-9231 | т | 0.0064 | 101-0021 | т | 0.0064 |
| 6-01-007-16 | 132602 | маш-ч | 1.07 | 132601 | маш-ч | 1.07 |
|  | 101-9231 | т | 0.0049 | 101-0021 | т | 0.0049 |
| 6-01-007-17 | 132602 | маш-ч | 1.31 | 132601 | маш-ч | 1.31 |
|  | 101-9231 | т | 0.0022 | 101-0021 | т | 0.0022 |
| 6-01-007-18 | 132602 | маш-ч | 1.2 | 132601 | маш-ч | 1.2 |
|  | 101-9231 | т | 0.002 | 101-0021 | т | 0.002 |
| 6-01-007-19 | 132602 | маш-ч | 4.68 | 132601 | маш-ч | 4.68 |
|  | 101-9231 | т | 0.004 | 101-0021 | т | 0.004 |
| 6-01-007-20 | 132602 | маш-ч | 4.89 | 132601 | маш-ч | 4.89 |
|  | 101-9231 | т | 0.0039 | 101-0021 | т | 0.0039 |
| 6-01-007-21 | 132602 | маш-ч | 1.58 | 132601 | маш-ч | 1.58 |
|  | 101-9231 | т | 0.008 | 101-0021 | т | 0.008 |
| 6-01-008-01 | 101-9892 | кг | 0.75 | 101-9892-1 | кг | 0.75 |
| 6-01-008-02 | 101-9892 | кг | 0.75 | 101-9892-1 | кг | 0.75 |
| 6-01-008-05 | 132602 | маш-ч | 2.64 | 132601 | маш-ч | 2.64 |
|  | 101-2120 | т | 0.00059 | 101-9530 | кг | 0.00059 |
| 6-01-008-06 | 132602 | маш-ч | 2.9 | 132601 | маш-ч | 2.9 |
|  | 101-2120 | т | 0.00138 | 101-9530 | кг | 0.00138 |
| 6-01-008-07 | 132602 | маш-ч | 0.87 | 132601 | маш-ч | 0.87 |
| 6-01-008-08 | 132602 | маш-ч | 0.86 | 132601 | маш-ч | 0.86 |
|  | 101-9231 | т | 0.005 | 101-0021 | т | 0.005 |
| 6-01-008-09 | 132602 | маш-ч | 0.62 | 132601 | маш-ч | 0.62 |
|  | 101-9231 | т | 0.007 | 101-0021 | т | 0.007 |
| 6-01-008-10 | 132602 | маш-ч | 0.69 | 132601 | маш-ч | 0.69 |
|  | 101-9231 | т | 0.002 | 101-0021 | т | 0.002 |
| 6-01-008-11 | 132602 | маш-ч | 0.61 | 132601 | маш-ч | 0.61 |
|  | 101-9231 | т | 0.01 | 101-0021 | т | 0.01 |
| 6-01-008-12 | 132602 | маш-ч | 2.14 | 132601 | маш-ч | 2.14 |
|  | 101-9231 | т | 0.01 | 101-0021 | т | 0.01 |
| 6-01-008-13 | 132602 | маш-ч | 0.65 | 132601 | маш-ч | 0.65 |
| 6-01-008-14 | 132602 | маш-ч | 0.87 | 132601 | маш-ч | 0.87 |
|  | 101-9231 | т | 0.006 | 101-0021 | т | 0.006 |
| 6-01-008-15 | 132602 | маш-ч | 3.63 | 132601 | маш-ч | 3.63 |
| 6-01-009-03 | 132602 | маш-ч | 0.96 | 132601 | маш-ч | 0.96 |
| 6-01-009-04 | 132602 | маш-ч | 0.95 | 132601 | маш-ч | 0.95 |
| 6-01-009-05 | 132602 | маш-ч | 0.36 | 132601 | маш-ч | 0.36 |
| 6-01-009-06 | 132602 | маш-ч | 0.29 | 132601 | маш-ч | 0.29 |
| 6-01-009-07 | 132602 | маш-ч | 0.26 | 132601 | маш-ч | 0.26 |
| 6-01-009-08 | 132602 | маш-ч | 1.11 | 132601 | маш-ч | 1.11 |
| 6-01-009-09 | 132602 | маш-ч | 1.04 | 132601 | маш-ч | 1.04 |
| 6-01-009-10 | 132602 | маш-ч | 1.37 | 132601 | маш-ч | 1.37 |
| 6-01-010-03 | 132602 | маш-ч | 5.94 | 132601 | маш-ч | 5.94 |
| 6-01-010-04 | 132602 | маш-ч | 1.54 | 132601 | маш-ч | 1.54 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.16 | 310303 | маш-ч | 2.16 |
|  | 101-9231 | т | 0.0087 | 101-0021 | т | 0.0087 |
| 6-01-010-05 | 132602 | маш-ч | 2.12 | 132601 | маш-ч | 2.12 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.2 | 310303 | маш-ч | 2.2 |
|  | 101-9231 | т | 0.0161 | 101-0021 | т | 0.0161 |
| 6-01-010-06 | 132602 | маш-ч | 1.94 | 132601 | маш-ч | 1.94 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.93 | 310303 | маш-ч | 1.93 |
|  | 101-9231 | т | 0.0455 | 101-0021 | т | 0.0455 |
| 6-01-010-07 | 132602 | маш-ч | 1.93 | 132601 | маш-ч | 1.93 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.96 | 310303 | маш-ч | 1.96 |
|  | 101-9231 | т | 0.0263 | 101-0021 | т | 0.0263 |
| 6-01-010-09 | 132602 | маш-ч | 1.12 | 132601 | маш-ч | 1.12 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.37 | 310303 | маш-ч | 2.37 |
|  | 101-9231 | т | 0.0128 | 101-0021 | т | 0.0128 |
| 6-01-010-10 | 132602 | маш-ч | 1.83 | 132601 | маш-ч | 1.83 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.96 | 310303 | маш-ч | 1.96 |
|  | 101-9231 | т | 0.0478 | 101-0021 | т | 0.0478 |
| 6-01-010-11 | 132602 | маш-ч | 2 | 132601 | маш-ч | 2 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.16 | 310303 | маш-ч | 2.16 |
|  | 101-9231 | т | 0.04 | 101-0021 | т | 0.04 |
| 6-01-010-12 | 132602 | маш-ч | 1.94 | 132601 | маш-ч | 1.94 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.93 | 310303 | маш-ч | 1.93 |
|  | 101-9231 | т | 0.0862 | 101-0021 | т | 0.0862 |
| 6-01-010-13 | 132602 | маш-ч | 1.94 | 132601 | маш-ч | 1.94 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.24 | 310303 | маш-ч | 1.24 |
|  | 101-9231 | т | 0.0332 | 101-0021 | т | 0.0332 |
| 6-01-010-14 | 132602 | маш-ч | 1.93 | 132601 | маш-ч | 1.93 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.96 | 310303 | маш-ч | 0.96 |
|  | 101-9231 | т | 0.0398 | 101-0021 | т | 0.0398 |
| 6-01-010-15 | 132602 | маш-ч | 1.43 | 132601 | маш-ч | 1.43 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.32 | 310303 | маш-ч | 0.32 |
| 6-01-010-16 | 132602 | маш-ч | 2.7 | 132601 | маш-ч | 2.7 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.32 | 310303 | маш-ч | 0.32 |
|  | 101-9231 | т | 0.0528 | 101-0021 | т | 0.0528 |
| 6-01-010-17 | 132602 | маш-ч | 4 | 132601 | маш-ч | 4 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.21 | 310303 | маш-ч | 0.21 |
|  | 101-9231 | т | 0.0504 | 101-0021 | т | 0.0504 |
| 6-01-010-18 | 132602 | маш-ч | 1.45 | 132601 | маш-ч | 1.45 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.18 | 310303 | маш-ч | 0.18 |
| 6-01-010-19 | 132602 | маш-ч | 1.04 | 132601 | маш-ч | 1.04 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.14 | 310303 | маш-ч | 0.14 |
|  | 101-9231 | т | 0.0488 | 101-0021 | т | 0.0488 |
| 6-01-010-21 | 132602 | маш-ч | 14.9 | 132601 | маш-ч | 14.9 |
|  | 310202 | маш-ч | 46.1 | 310303 | маш-ч | 46.1 |
| 6-01-010-22 | 132602 | маш-ч | 5.63 | 132601 | маш-ч | 5.63 |
|  | 310202 | маш-ч | 36.5 | 310303 | маш-ч | 36.5 |
| 6-01-010-23 | 132602 | маш-ч | 10.6 | 132601 | маш-ч | 10.6 |
|  | 310202 | маш-ч | 85.1 | 310303 | маш-ч | 85.1 |
| 6-01-011-01 | 132602 | маш-ч | 16.7 | 132601 | маш-ч | 16.7 |
| 6-01-011-02 | 132602 | маш-ч | 7.39 | 132601 | маш-ч | 7.39 |
| 6-01-011-03 | 132602 | маш-ч | 4.57 | 132601 | маш-ч | 4.57 |
| 6-01-011-04 | 132602 | маш-ч | 2.26 | 132601 | маш-ч | 2.26 |
| 6-01-011-05 | 132602 | маш-ч | 12.6 | 132601 | маш-ч | 12.6 |
| 6-01-011-06 | 132602 | маш-ч | 5.47 | 132601 | маш-ч | 5.47 |
| 6-01-011-07 | 132602 | маш-ч | 4.05 | 132601 | маш-ч | 4.05 |
| 6-01-011-08 | 132602 | маш-ч | 7.69 | 132601 | маш-ч | 7.69 |
| 6-01-011-09 | 132602 | маш-ч | 5.83 | 132601 | маш-ч | 5.83 |
| 6-01-011-10 | 132602 | маш-ч | 0.26 | 132601 | маш-ч | 0.26 |
| 6-01-011-11 | 132602 | маш-ч | 0.42 | 132601 | маш-ч | 0.42 |
| 6-01-011-12 | 132602 | маш-ч | 0.44 | 132601 | маш-ч | 0.44 |
| 6-01-011-13 | 132602 | маш-ч | 0.56 | 132601 | маш-ч | 0.56 |
| 6-01-011-14 | 132602 | маш-ч | 0.37 | 132601 | маш-ч | 0.37 |
| 6-01-012-02 | 132602 | маш-ч | 8.93 | 132601 | маш-ч | 8.93 |
| 6-01-012-03 | 132602 | маш-ч | 2.71 | 132601 | маш-ч | 2.71 |
| 6-01-012-04 | 132602 | маш-ч | 2.21 | 132601 | маш-ч | 2.21 |
| 6-01-012-05 | 132602 | маш-ч | 1.88 | 132601 | маш-ч | 1.88 |
| 6-01-012-06 | 132602 | маш-ч | 2.21 | 132601 | маш-ч | 2.21 |
| 6-01-012-07 | 132602 | маш-ч | 1.92 | 132601 | маш-ч | 1.92 |
| 6-01-012-16 | 132602 | маш-ч | 1.84 | 132601 | маш-ч | 1.84 |
| 6-01-012-17 | 132602 | маш-ч | 1.25 | 132601 | маш-ч | 1.25 |
| 6-01-012-18 | 132602 | маш-ч | 3.38 | 132601 | маш-ч | 3.38 |
| 6-01-012-19 | 132602 | маш-ч | 1.95 | 132601 | маш-ч | 1.95 |
| 6-01-012-20 | 132602 | маш-ч | 2.37 | 132601 | маш-ч | 2.37 |
| 6-01-012-21 | 132602 | маш-ч | 1.75 | 132601 | маш-ч | 1.75 |
| 6-01-012-23 | 132602 | маш-ч | 0.31 | 132601 | маш-ч | 0.31 |
| 6-01-012-24 | 132602 | маш-ч | 0.73 | 132601 | маш-ч | 0.73 |
| 6-01-012-26 | 132602 | маш-ч | 1.21 | 132601 | маш-ч | 1.21 |
| 6-01-012-27 | 132602 | маш-ч | 0.71 | 132601 | маш-ч | 0.71 |
| 6-01-012-28 | 132602 | маш-ч | 0.67 | 132601 | маш-ч | 0.67 |
| 6-01-012-29 | 132602 | маш-ч | 0.49 | 132601 | маш-ч | 0.49 |
| 6-01-012-30 | 132602 | маш-ч | 0.31 | 132601 | маш-ч | 0.31 |
| 6-01-012-31 | 132602 | маш-ч | 2.33 | 132601 | маш-ч | 2.33 |
| 6-01-012-32 | 132602 | маш-ч | 1.42 | 132601 | маш-ч | 1.42 |
| 6-01-012-33 | 132602 | маш-ч | 2.81 | 132601 | маш-ч | 2.81 |
| 6-01-012-34 | 132602 | маш-ч | 2.11 | 132601 | маш-ч | 2.11 |
| 6-01-012-35 | 132602 | маш-ч | 0.57 | 132601 | маш-ч | 0.57 |
| 6-01-012-36 | 132602 | маш-ч | 0.83 | 132601 | маш-ч | 0.83 |
| 6-01-012-37 | 132602 | маш-ч | 6.18 | 132601 | маш-ч | 6.18 |
|  | 101-2120 | т | 0.156 | 101-9530 | кг | 0.156 |
| 6-01-012-38 | 132602 | маш-ч | 4.64 | 132601 | маш-ч | 4.64 |
| 6-01-012-39 | 132602 | маш-ч | 4.78 | 132601 | маш-ч | 4.78 |
| 6-01-012-40 | 132602 | маш-ч | 5.13 | 132601 | маш-ч | 5.13 |
| 6-01-012-41 | 132602 | маш-ч | 4.7 | 132601 | маш-ч | 4.7 |
| 6-01-012-42 | 132602 | маш-ч | 5.06 | 132601 | маш-ч | 5.06 |
| 6-01-014-05 | 132602 | маш-ч | 5.22 | 132601 | маш-ч | 5.22 |
|  | 310202 | маш-ч | 29.7 | 310303 | маш-ч | 29.7 |
| 6-01-014-06 | 132602 | маш-ч | 7.69 | 132601 | маш-ч | 7.69 |
|  | 310202 | маш-ч | 30.1 | 310303 | маш-ч | 30.1 |
| 6-01-014-07 | 132602 | маш-ч | 12 | 132601 | маш-ч | 12 |
|  | 310202 | маш-ч | 86.5 | 310303 | маш-ч | 86.5 |
| 6-01-014-08 | 132602 | маш-ч | 16.9 | 132601 | маш-ч | 16.9 |
|  | 310202 | маш-ч | 135 | 310303 | маш-ч | 135 |
| 6-01-014-09 | 132602 | маш-ч | 26.3 | 132601 | маш-ч | 26.3 |
|  | 310202 | маш-ч | 498 | 310303 | маш-ч | 498 |
| 6-01-014-14 | 132602 | маш-ч | 6.21 | 132601 | маш-ч | 6.21 |
|  | 310202 | маш-ч | 34.9 | 310303 | маш-ч | 34.9 |
| 6-01-014-15 | 132602 | маш-ч | 7.69 | 132601 | маш-ч | 7.69 |
|  | 310202 | маш-ч | 37.5 | 310303 | маш-ч | 37.5 |
| 6-01-014-16 | 132602 | маш-ч | 12 | 132601 | маш-ч | 12 |
|  | 310202 | маш-ч | 122 | 310303 | маш-ч | 122 |
| 6-01-014-17 | 132602 | маш-ч | 7.69 | 132601 | маш-ч | 7.69 |
|  | 310202 | маш-ч | 53 | 310303 | маш-ч | 53 |
| 6-01-014-18 | 132602 | маш-ч | 12 | 132601 | маш-ч | 12 |
|  | 310202 | маш-ч | 172 | 310303 | маш-ч | 172 |
| 6-01-014-19 | 132602 | маш-ч | 16.9 | 132601 | маш-ч | 16.9 |
|  | 310202 | маш-ч | 263 | 310303 | маш-ч | 263 |
| 6-01-014-20 | 132602 | маш-ч | 23.4 | 132601 | маш-ч | 23.4 |
|  | 310202 | маш-ч | 739 | 310303 | маш-ч | 739 |
| 6-01-014-21 | 132602 | маш-ч | 49.7 | 132601 | маш-ч | 49.7 |
|  | 310202 | маш-ч | 1141 | 310303 | маш-ч | 1141 |
| 6-01-015-01 | 310202 | маш-ч | 8.3 | 310303 | маш-ч | 8.3 |
|  | 101-9231 | т | 0.1 | 101-0021 | т | 0.1 |
| 6-01-015-02 | 310202 | маш-ч | 10.8 | 310303 | маш-ч | 10.8 |
|  | 101-9231 | т | 0.097 | 101-0021 | т | 0.097 |
| 6-01-015-03 | 310202 | маш-ч | 11.6 | 310303 | маш-ч | 11.6 |
|  | 101-9231 | т | 0.23 | 101-0021 | т | 0.23 |
| 6-01-015-04 | 310202 | маш-ч | 13.1 | 310303 | маш-ч | 13.1 |
|  | 101-9231 | т | 0.27 | 101-0021 | т | 0.27 |
| 6-01-015-05 | 310202 | маш-ч | 28.3 | 310303 | маш-ч | 28.3 |
|  | 101-9231 | т | 0.27 | 101-0021 | т | 0.27 |
| 6-01-015-06 | 310202 | маш-ч | 14.4 | 310303 | маш-ч | 14.4 |
|  | 101-9231 | т | 0.097 | 101-0021 | т | 0.097 |
| 6-01-015-07 | 310202 | маш-ч | 16.4 | 310303 | маш-ч | 16.4 |
|  | 101-9231 | т | 0.097 | 101-0021 | т | 0.097 |
| 6-01-015-08 | 310202 | маш-ч | 21.4 | 310303 | маш-ч | 21.4 |
|  | 101-9231 | т | 0.12 | 101-0021 | т | 0.12 |
| 6-01-015-09 | 310202 | маш-ч | 24.2 | 310303 | маш-ч | 24.2 |
|  | 101-9231 | т | 0.13 | 101-0021 | т | 0.13 |
| 6-01-015-10 | 310202 | маш-ч | 24.2 | 310303 | маш-ч | 24.2 |
|  | 101-9231 | т | 0.21 | 101-0021 | т | 0.21 |
| 6-01-015-11 | 310202 | маш-ч | 26.5 | 310303 | маш-ч | 26.5 |
|  | 101-9231 | т | 0.29 | 101-0021 | т | 0.29 |
| 6-01-015-12 | 310202 | маш-ч | 38.1 | 310303 | маш-ч | 38.1 |
|  | 101-9231 | т | 0.34 | 101-0021 | т | 0.34 |
| 6-01-015-13 | 310202 | маш-ч | 62.9 | 310303 | маш-ч | 62.9 |
|  | 101-9231 | т | 0.32 | 101-0021 | т | 0.32 |
| 6-01-016-01 | 101-9038 | кг | 1 |  |  |  |
|  | 101-9892 | кг | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9038-1 | кг | 1 |
|  |  |  |  | 101-9892-1 | кг | 1 |
| 6-01-016-02 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 101-9892 | кг | 2 | 101-9892-1 | кг | 2 |
| 6-01-016-03 | 101-9038 | кг | 3 | 101-9038-1 | кг | 3 |
|  | 101-9892 | кг | 10 | 101-9892-1 | кг | 10 |
| 6-01-016-04 | 101-9038 | кг | 3 | 101-9038-1 | кг | 3 |
|  | 101-9892 | кг | 10 | 101-9892-1 | кг | 10 |
| 6-01-016-05 | 101-9038 | кг | 1 |  |  |  |
|  | 101-9892 | кг | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9038-1 | кг | 1 |
|  |  |  |  | 101-9892-1 | кг | 1 |
| 6-01-016-06 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 101-9892 | кг | 2 | 101-9892-1 | кг | 2 |
| 6-01-016-07 | 101-9038 | кг | 3 | 101-9038-1 | кг | 3 |
|  | 101-9892 | кг | 10 | 101-9892-1 | кг | 10 |
| 6-01-016-08 | 101-9038 | кг | 3 | 101-9038-1 | кг | 3 |
|  | 101-9892 | кг | 10 | 101-9892-1 | кг | 10 |
| 6-01-052-01 | 101-9892 | кг | 0.15 | 101-9892-1 | кг | 0.15 |
| 6-01-064-02 | 132602 | маш-ч | 5.41 | 132601 | маш-ч | 5.41 |
| 6-01-064-03 | 132602 | маш-ч | 3.12 | 132601 | маш-ч | 3.12 |
| 6-01-064-04 | 132602 | маш-ч | 2.67 | 132601 | маш-ч | 2.67 |
| 6-01-066-03 | 132602 | маш-ч | 2.7 | 132601 | маш-ч | 2.7 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.34 | 310303 | маш-ч | 0.34 |
| 6-01-066-04 | 132602 | маш-ч | 3.1 | 132601 | маш-ч | 3.1 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.46 | 310303 | маш-ч | 0.46 |
| 6-01-067-02 | 132602 | маш-ч | 4.13 | 132601 | маш-ч | 4.13 |
| 6-01-067-03 | 132602 | маш-ч | 2.19 | 132601 | маш-ч | 2.19 |
| 6-01-068-02 | 132602 | маш-ч | 2.63 | 132601 | маш-ч | 2.63 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.63 | 310303 | маш-ч | 1.63 |
|  | 101-9231 | т | 0.01 | 101-0021 | т | 0.01 |
| 6-01-068-03 | 132602 | маш-ч | 3.44 | 132601 | маш-ч | 3.44 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.24 | 310303 | маш-ч | 1.24 |
| 6-01-070-03 | 132602 | маш-ч | 6.91 | 132601 | маш-ч | 6.91 |
| 6-01-071-04 | 132602 | маш-ч | 7.58 | 132601 | маш-ч | 7.58 |
|  | 310202 | маш-ч | 21.4 | 310303 | маш-ч | 21.4 |
|  | 201-9288 | т | 0.02 | 201-1113 | т | 0.02 |
| 6-01-071-05 | 132602 | маш-ч | 9.92 | 132601 | маш-ч | 9.92 |
|  | 310202 | маш-ч | 36 | 310303 | маш-ч | 36 |
|  | 201-9288 | т | 0.02 | 201-1113 | т | 0.02 |
| 6-01-071-07 | 132602 | маш-ч | 8.27 | 132601 | маш-ч | 8.27 |
|  | 310202 | маш-ч | 27.6 | 310303 | маш-ч | 27.6 |
|  | 101-9231 | т | 0.009 | 101-0021 | т | 0.009 |
|  | 201-9288 | т | 0.02 | 201-1113 | т | 0.02 |
| 6-01-073-01 | 101-9038 | кг | 1.5 | 101-9038-1 | кг | 1.5 |
|  | 101-9892 | кг | 5 | 101-9892-1 | кг | 5 |
| 6-01-073-02 | 310202 | маш-ч | 13.6 | 310303 | маш-ч | 13.6 |
|  | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
|  | 101-9892 | кг | 6 | 101-9892-1 | кг | 6 |
| 6-01-073-03 | 101-9038 | кг | 1.5 | 101-9038-1 | кг | 1.5 |
|  | 101-9892 | кг | 5 | 101-9892-1 | кг | 5 |
| 6-01-073-04 | 101-9038 | кг | 1.5 | 101-9038-1 | кг | 1.5 |
|  | 101-9892 | кг | 5 | 101-9892-1 | кг | 5 |
| 6-01-073-05 | 310202 | маш-ч | 10.4 | 310303 | маш-ч | 10.4 |
|  | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
|  | 101-9892 | кг | 6 | 101-9892-1 | кг | 6 |
| 6-01-073-06 | 310202 | маш-ч | 19.8 | 310303 | маш-ч | 19.8 |
|  | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
|  | 101-9892 | кг | 8 | 101-9892-1 | кг | 8 |
| 6-02-004-01 | 132602 | маш-ч | 1.77 | 132601 | маш-ч | 1.77 |
|  | 310202 | маш-ч | 16.2 | 310303 | маш-ч | 16.2 |
| 6-02-004-02 | 132602 | маш-ч | 0.64 | 132601 | маш-ч | 0.64 |
|  | 310202 | маш-ч | 5.71 | 310303 | маш-ч | 5.71 |
| 6-02-004-03 | 132602 | маш-ч | 0.35 | 132601 | маш-ч | 0.35 |
|  | 310202 | маш-ч | 3.06 | 310303 | маш-ч | 3.06 |
| 6-02-004-04 | 132602 | маш-ч | 0.26 | 132601 | маш-ч | 0.26 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.17 | 310303 | маш-ч | 2.17 |
| 6-02-004-05 | 132602 | маш-ч | 0.19 | 132601 | маш-ч | 0.19 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.56 | 310303 | маш-ч | 1.56 |
| 6-02-004-06 | 132602 | маш-ч | 0.03 | 132601 | маш-ч | 0.03 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.96 | 310303 | маш-ч | 0.96 |
| 6-02-004-07 | 132602 | маш-ч | 3.29 | 132601 | маш-ч | 3.29 |
| 6-02-004-08 | 132602 | маш- ч | 1.14 | 132601 | маш-ч | 1.14 |
| 6-02-004-09 | 132602 | маш-ч | 0.59 | 132601 | маш-ч | 0.59 |
| 6-02-004-10 | 132602 | маш- ч | 0.42 | 132601 | маш-ч | 0.42 |
| 6-02-004-11 | 132602 | маш-ч | 0.19 | 132601 | маш-ч | 0.19 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.51 | 310303 | маш-ч | 1.51 |
| 6-02-004-12 | 132602 | маш-ч | 0.12 | 132601 | маш-ч | 0.12 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.93 | 310303 | маш-ч | 0.93 |
| 6-02-004-13 | 310202 | маш-ч | 56.3 | 310303 | маш-ч | 56.3 |
| 6-02-004-14 | 310202 | маш-ч | 36.2 | 310303 | маш-ч | 36.2 |
| 6-02-004-15 | 310202 | маш-ч | 20.4 | 310303 | маш-ч | 20.4 |
| 6-02-004-16 | 310202 | маш-ч | 11.7 | 310303 | маш-ч | 11.7 |
| 6-02-004-17 | 310202 | маш-ч | 56.3 | 310303 | маш-ч | 56.3 |
| 6-02-004-18 | 310202 | маш-ч | 36.2 | 310303 | маш-ч | 36.2 |
| 6-02-004-19 | 310202 | маш-ч | 20.4 | 310303 | маш-ч | 20.4 |
| 6-02-004-20 | 310202 | маш-ч | 11.7 | 310303 | маш-ч | 11.7 |
| 6-02-011-01 | 132602 | маш-ч | 0.45 | 132601 | маш-ч | 0.45 |
|  | 101-9038 | кг | 0.03 | 101-9038-1 | кг | 0.03 |
| 6-02-011-02 | 132602 | маш-ч | 0.29 | 132601 | маш-ч | 0.29 |
|  | 101-9038 | кг | 0.01 | 101-9038-1 | кг | 0.01 |
| 6-02-011-03 | 132602 | маш-ч | 0.25 | 132601 | маш-ч | 0.25 |
|  | 101-9038 | кг | 0.005 | 101-9038-1 | кг | 0.005 |
| 6-02-011-04 | 132602 | маш-ч | 0.82 | 132601 | маш-ч | 0.82 |
| 6-02-011-05 | 132602 | маш-ч | 0.6 | 132601 | маш-ч | 0.6 |
| 6-02-011-06 | 132602 | маш-ч | 0.41 | 132601 | маш-ч | 0.41 |
| 6-02-011-07 | 132602 | маш-ч | 0.25 | 132601 | маш-ч | 0.25 |
| 6-02-011-08 | 132602 | маш-ч | 0.31 | 132601 | маш-ч | 0.31 |
| 6-02-011-09 | 132602 | маш-ч | 0.29 | 132601 | маш-ч | 0.29 |
| 6-02-011-10 | 132602 | маш-ч | 0.52 | 132601 | маш-ч | 0.52 |
| 6-02-011-11 | 132602 | маш-ч | 0.46 | 132601 | маш-ч | 0.46 |
| 6-02-011-12 | 132602 | маш-ч | 0.44 | 132601 | маш-ч | 0.44 |
| 6-02-011-13 | 132602 | маш-ч | 0.39 | 132601 | маш-ч | 0.39 |
| 6-02-011-14 | 132602 | маш-ч | 0.44 | 132601 | маш-ч | 0.44 |
| 6-02-011-15 | 132602 | маш-ч | 0.96 | 132601 | маш-ч | 0.96 |
| 6-02-011-16 | 132602 | маш-ч | 0.44 | 132601 | маш-ч | 0.44 |
| 6-02-011-17 | 132602 | маш-ч | 0.33 | 132601 | маш-ч | 0.33 |
| 6-02-012-03 | 132602 | маш-ч | 0.58 | 132601 | маш-ч | 0.58 |
| 6-02-012-04 | 132602 | маш-ч | 0.54 | 132601 | маш-ч | 0.54 |
| 6-02-012-05 | 132602 | маш-ч | 2.45 | 132601 | маш-ч | 2.45 |
| 6-02-012-06 | 132602 | маш-ч | 0.39 | 132601 | маш-ч | 0.39 |
| 6-02-012-14 | 101-9231 | т | 0.012 | 101-0021 | т | 0.012 |
| 6-02-012-15 | 101-9231 | т | 0.009 | 101-0021 | т | 0.009 |
| 6-02-013-01 | 132602 | маш-ч | 0.7 | 132601 | маш-ч | 0.7 |
| 6-02-013-02 | 132602 | маш-ч | 0.46 | 132601 | маш-ч | 0.46 |
| 6-02-013-03 | 132602 | маш-ч | 0.68 | 132601 | маш-ч | 0.68 |
| 6-02-013-04 | 132602 | маш-ч | 0.6 | 132601 | маш-ч | 0.6 |
| 6-02-013-05 | 132602 | маш-ч | 1.36 | 132601 | маш-ч | 1.36 |
| 6-02-013-06 | 132602 | маш-ч | 0.9 | 132601 | маш-ч | 0.9 |
| 6-02-013-07 | 132602 | маш-ч | 0.36 | 132601 | маш-ч | 0.36 |
| 6-02-013-08 | 132602 | маш-ч | 0.48 | 132601 | маш-ч | 0.48 |
| 6-02-014-01 | 132602 | маш-ч | 2.75 | 132601 | маш-ч | 2.75 |
| 6-02-014-02 | 132602 | маш-ч | 4.53 | 132601 | маш-ч | 4.53 |
| 6-02-014-03 | 132602 | маш-ч | 1.55 | 132601 | маш-ч | 1.55 |
| 6-02-014-04 | 132602 | маш-ч | 2.37 | 132601 | маш-ч | 2.37 |
| 6-02-014-05 | 132602 | маш-ч | 3.06 | 132601 | маш-ч | 3.06 |
| 6-02-014-06 | 132602 | маш-ч | 1.16 | 132601 | маш-ч | 1.16 |
| 6-02-014-07 | 132602 | маш-ч | 1.18 | 132601 | маш-ч | 1.18 |
| 6-02-014-08 | 132602 | маш-ч | 2.37 | 132601 | маш-ч | 2.37 |
| 6-02-014-09 | 132602 | маш-ч | 1.78 | 132601 | маш-ч | 1.78 |
| 6-02-014-10 | 132602 | маш-ч | 1.05 | 132601 | маш-ч | 1.05 |
| 6-02-014-11 | 132602 | маш-ч | 1.46 | 132601 | маш-ч | 1.46 |
| 6-02-014-12 | 132602 | маш-ч | 3.49 | 132601 | маш-ч | 3.49 |
| 6-02-014-13 | 132602 | маш-ч | 3.74 | 132601 | маш-ч | 3.74 |
| 6-02-014-14 | 132602 | маш-ч | 1.3 | 132601 | маш-ч | 1.3 |
| 6-02-014-15 | 132602 | маш-ч | 1.25 | 132601 | маш-ч | 1.25 |
| 6-02-014-16 | 132602 | маш-ч | 4.64 | 132601 | маш-ч | 4.64 |
| 6-02-014-17 | 132602 | маш-ч | 1.36 | 132601 | маш-ч | 1.36 |
| 6-02-014-18 | 132602 | маш-ч | 0.91 | 132601 | маш-ч | 0.91 |
| 6-02-014-19 | 132602 | маш-ч | 2.06 | 132601 | маш-ч | 2.06 |
| 6-02-014-20 | 132602 | маш-ч | 2.28 | 132601 | маш-ч | 2.28 |
| 6-02-014-21 | 132602 | маш-ч | 1.32 | 132601 | маш-ч | 1.32 |
| 6-03-001-01 | 132602 | маш-ч | 2.02 | 132601 | маш-ч | 2.02 |
|  | 310202 | маш-ч | 8.92 | 310303 | маш-ч | 8.92 |
|  | 101-9038 | кг | 1.53 | 101-9038-1 | кг | 1.53 |
|  | 101-9892 | кг | 2.81 | 101-9892-1 | кг | 2.81 |
| 6-03-001-02 | 132602 | маш-ч | 1.74 | 132601 | маш-ч | 1.74 |
|  | 310202 | маш-ч | 10.4 | 310303 | маш-ч | 10.4 |
|  | 101-9038 | кг | 1.47 | 101-9038-1 | кг | 1.47 |
|  | 101-9892 | кг | 2.75 | 101-9892-1 | кг | 2.75 |
| 6-03-001-03 | 132602 | маш-ч | 1.38 | 132601 | маш-ч | 1.38 |
|  | 310202 | маш-ч | 8.28 | 310303 | маш-ч | 8.28 |
|  | 101-9038 | кг | 1.03 | 101-9038-1 | кг | 1.03 |
|  | 101-9892 | кг | 1.93 | 101-9892-1 | кг | 1.93 |
| 6-03-001-04 | 132602 | маш-ч | 1.05 | 132601 | маш-ч | 1.05 |
|  | 310202 | маш-ч | 6.28 | 310303 | маш-ч | 6.28 |
|  | 101-9038 | кг | 0.73 | 101-9038-1 | кг | 0.73 |
|  | 101-9892 | кг | 1.35 | 101-9892-1 | кг | 1.35 |
| 6-03-001-05 | 132602 | маш-ч | 0.96 | 132601 | маш-ч | 0.96 |
|  | 310202 | маш-ч | 5.73 | 310303 | маш-ч | 5.73 |
|  | 101-9038 | кг | 0.57 | 101-9038-1 | кг | 0.57 |
|  | 101-9892 | кг | 1.06 | 101-9892-1 | кг | 1.06 |
| 6-03-001-06 | 132602 | маш-ч | 0.77 | 132601 | маш-ч | 0.77 |
|  | 310202 | маш-ч | 4.6 | 310303 | маш-ч | 4.6 |
|  | 101-9038 | кг | 0.53 | 101-9038-1 | кг | 0.53 |
|  | 101-9892 | кг | 1 | 101-9892-1 | кг | 1 |
| 6-03-001-07 | 132602 | маш-ч | 0.72 | 132601 | маш-ч | 0.72 |
|  | 310202 | маш-ч | 4.25 | 310303 | маш-ч | 4.25 |
|  | 101-9038 | кг | 0.07 | 101-9038-1 | кг | 0.07 |
|  | 101-9892 | кг | 0.69 | 101-9892-1 | кг | 0.69 |
| 6-03-001-08 | 132602 | маш-ч | 3.08 | 132601 | маш-ч | 3.08 |
|  | 310202 | маш-ч | 13.8 | 310303 | маш-ч | 13.8 |
|  | 101-9038 | кг | 1.24 | 101-9038-1 | кг | 1.24 |
|  | 101-9892 | кг | 7.28 | 101-9892-1 | кг | 7.28 |
| 6-03-001-09 | 132602 | маш-ч | 2.02 | 132601 | маш-ч | 2.02 |
|  | 310202 | маш-ч | 8.96 | 310303 | маш-ч | 8.96 |
|  | 101-9038 | кг | 0.58 | 101-9038-1 | кг | 0.58 |
|  | 101-9892 | кг | 3.38 | 101-9892-1 | кг | 3.38 |
| 6-03-001-10 | 132602 | маш-ч | 1.74 | 132601 | маш-ч | 1.74 |
|  | 310202 | маш-ч | 10.4 | 310303 | маш-ч | 10.4 |
|  | 101-9038 | кг | 0.64 | 101-9038-1 | кг | 0.64 |
|  | 101-9892 | кг | 3.77 | 101-9892-1 | кг | 3.77 |
| 6-03-001-11 | 132602 | маш-ч | 0.95 | 132601 | маш-ч | 0.95 |
|  | 310202 | маш-ч | 5.68 | 310303 | маш-ч | 5.68 |
|  | 101-9038 | кг | 0.27 | 101-9038-1 | кг | 0.27 |
|  | 101-9892 | кг | 1.76 | 101-9892-1 | кг | 1.76 |
| 6-03-001-12 | 132602 | маш-ч | 0.77 | 132601 | маш-ч | 0.77 |
|  | 310202 | маш-ч | 4.6 | 310303 | маш-ч | 4.6 |
|  | 101-9038 | кг | 0.18 | 101-9038-1 | кг | 0.18 |
|  | 101-9892 | кг | 1.04 | 101-9892-1 | кг | 1.04 |
| 6-03-001-13 | 132602 | маш-ч | 0.71 | 132601 | маш-ч | 0.71 |
|  | 310202 | маш-ч | 4.25 | 310303 | маш-ч | 4.25 |
|  | 101-9038 | кг | 0.17 | 101-9038-1 | кг | 0.17 |
|  | 101-9892 | кг | 1.15 | 101-9892-1 | кг | 1.15 |
| 6-03-001-14 | 132602 | маш-ч | 0.64 | 132601 | маш-ч | 0.64 |
|  | 310202 | маш-ч | 3.82 | 310303 | маш-ч | 3.82 |
|  | 101-9038 | кг | 0.13 | 101-9038-1 | кг | 0.13 |
|  | 101-9892 | кг | 0.76 | 101-9892-1 | кг | 0.76 |
| 6-03-001-15 | 132602 | маш-ч | 2.04 | 132601 | маш-ч | 2.04 |
|  | 310202 | маш-ч | 9.06 | 310303 | маш-ч | 9.06 |
|  | 101-9038 | кг | 0.92 | 101-9038-1 | кг | 0.92 |
|  | 101-9892 | кг | 5.42 | 101-9892-1 | кг | 5.42 |
| 6-03-001-16 | 132602 | маш-ч | 1.38 | 132601 | маш-ч | 1.38 |
|  | 310202 | маш-ч | 8.34 | 310303 | маш-ч | 8.34 |
|  | 101-9038 | кг | 0.39 | 101-9038-1 | кг | 0.39 |
|  | 101-9892 | кг | 2.26 | 101-9892-1 | кг | 2.26 |
| 6-03-001-17 | 132602 | маш-ч | 1.23 | 132601 | маш-ч | 1.23 |
|  | 310202 | маш-ч | 7.47 | 310303 | маш-ч | 7.47 |
|  | 101-9038 | кг | 0.47 | 101-9038-1 | кг | 0.47 |
|  | 101-9892 | кг | 2.77 | 101-9892-1 | кг | 2.77 |
| 6-03-001-18 | 132602 | маш-ч | 0.9 | 132601 | маш-ч | 0.9 |
|  | 310202 | маш-ч | 5.25 | 310303 | маш-ч | 5.25 |
|  | 101-9038 | кг | 0.17 | 101-9038-1 | кг | 0.17 |
|  | 101-9892 | кг | 1.02 | 101-9892-1 | кг | 1.02 |
| 6-03-001-19 | 132602 | маш-ч | 0.92 | 132601 | маш-ч | 0.92 |
|  | 310202 | маш-ч | 5.7 | 310303 | маш-ч | 5.7 |
|  | 101-9038 | кг | 0.5 | 101-9038-1 | кг | 0.5 |
|  | 101-9892 | кг | 1.66 | 101-9892-1 | кг | 1.66 |
| 6-03-001-20 | 132602 | маш-ч | 0.8 | 132601 | маш-ч | 0.8 |
|  | 310202 | маш-ч | 4.64 | 310303 | маш-ч | 4.64 |
|  | 101-9038 | кг | 0.39 | 101-9038-1 | кг | 0.39 |
|  | 101-9892 | кг | 1.3 | 101-9892-1 | кг | 1.3 |
| 6-03-001-21 | 132602 | маш-ч | 0.63 | 132601 | маш-ч | 0.63 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.03 | 310303 | маш-ч | 1.03 |
|  | 101-9038 | кг | 0.33 | 101-9038-1 | кг | 0.33 |
|  | 101-9892 | кг | 1.1 | 101-9892-1 | кг | 1.1 |
| 6-03-001-22 | 132602 | маш-ч | 0.62 | 132601 | маш-ч | 0.62 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.71 | 310303 | маш-ч | 2.71 |
|  | 101-9038 | кг | 0.21 | 101-9038-1 | кг | 0.21 |
|  | 101-9892 | кг | 0.69 | 101-9892-1 | кг | 0.69 |
| 6-03-001-23 | 132602 | маш-ч | 0.91 | 132601 | маш-ч | 0.91 |
|  | 310202 | маш-ч | 5.7 | 310303 | маш-ч | 5.7 |
|  | 101-9038 | кг | 0.31 | 101-9038-1 | кг | 0.31 |
|  | 101-9892 | кг | 0.98 | 101-9892-1 | кг | 0.98 |
| 6-03-001-24 | 132602 | маш-ч | 0.77 |  |  |  |
|  | 310202 | маш-ч | 4.64 | 310303 | маш-ч | 4.64 |
|  | 101-9038 | кг | 0.24 | 101-9038-1 | кг | 0.24 |
|  | 101-9892 | кг | 0.77 |  |  |  |
|  |  |  |  | 132601 | маш-ч | 0.77 |
|  |  |  |  | 101-9892-1 | кг | 0.77 |
| 6-03-001-25 | 132602 | маш-ч | 0.63 | 132601 | маш-ч | 0.63 |
|  | 310202 | маш-ч | 3.93 | 310303 | маш-ч | 3.93 |
|  | 101-9038 | кг | 0.21 | 101-9038-1 | кг | 0.21 |
|  | 101-9892 | кг | 0.68 | 101-9892-1 | кг | 0.68 |
| 6-03-001-26 | 132602 | маш-ч | 4.39 | 132601 | маш-ч | 4.39 |
|  | 310202 | маш-ч | 20.7 | 310303 | маш-ч | 20.7 |
| 6-03-001-27 | 132602 | маш-ч | 2.27 | 132601 | маш-ч | 2.27 |
|  | 310202 | маш-ч | 10 | 310303 | маш-ч | 10 |
| 6-03-001-28 | 132602 | маш-ч | 0.78 | 132601 | маш-ч | 0.78 |
|  | 310202 | маш-ч | 4.58 | 310303 | маш-ч | 4.58 |
|  | 101-9892 | кг | 1.06 | 101-9892-1 | кг | 1.06 |
| 6-03-001-29 | 132602 | маш-ч | 0.63 | 132601 | маш-ч | 0.63 |
|  | 310202 | маш-ч | 3.86 | 310303 | маш-ч | 3.86 |
|  | 101-9892 | кг | 0.92 | 101-9892-1 | кг | 0.92 |
| 6-03-001-30 | 132602 | маш-ч | 0.51 | 132601 | маш-ч | 0.51 |
|  | 310202 | маш-ч | 3.19 | 310303 | маш-ч | 3.19 |
|  | 101-9892 | кг | 0.61 | 101-9892-1 | кг | 0.61 |
| 6-03-001-31 | 132602 | маш-ч | 0.65 | 132601 | маш-ч | 0.65 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.78 | 310303 | маш-ч | 2.78 |
|  | 101-9892 | кг | 0.44 | 101-9892-1 | кг | 0.44 |
| 6-03-002-01 | 132602 | маш-ч | 2.71 | 132601 | маш-ч | 2.71 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.42 | 310303 | маш-ч | 1.42 |
|  | 101-9038 | кг | 0.15 | 101-9038-1 | кг | 0.15 |
|  | 101-9892 | кг | 0.75 | 101-9892-1 | кг | 0.75 |
| 6-03-002-02 | 132602 | маш-ч | 1.67 | 132601 | маш-ч | 1.67 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.43 | 310303 | маш-ч | 1.43 |
|  | 101-9038 | кг | 0.09 | 101-9038-1 | кг | 0.09 |
|  | 101-9892 | кг | 0.45 | 101-9892-1 | кг | 0.45 |
| 6-03-002-03 | 132602 | маш-ч | 1.04 | 132601 | маш-ч | 1.04 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.15 | 310303 | маш-ч | 1.15 |
|  | 101-9038 | кг | 0.04 | 101-9038-1 | кг | 0.04 |
|  | 101-9892 | кг | 0.21 | 101-9892-1 | кг | 0.21 |
| 6-03-003-01 | 310202 | маш-ч | 2.3 | 310303 | маш-ч | 2.3 |
| 6-03-003-02 | 310202 | маш-ч | 1.37 | 310303 | маш-ч | 1.37 |
| 6-03-003-03 | 310202 | маш-ч | 0.53 | 310303 | маш-ч | 0.53 |
| 6-03-004-01 | 310202 | маш-ч | 40.5 | 310303 | маш-ч | 40.5 |
|  | 101-9038 | кг | 1.17 | 101-9038-1 | кг | 1.17 |
|  | 101-9892 | кг | 10.1 | 101-9892-1 | кг | 10.1 |
| 6-03-004-02 | 310202 | маш-ч | 40.5 | 310303 | маш-ч | 40.5 |
|  | 101-9038 | кг | 0.86 | 101-9038-1 | кг | 0.86 |
|  | 101-9892 | кг | 5.18 | 101-9892-1 | кг | 5.18 |
| 6-03-004-03 | 310202 | маш-ч | 40.5 | 310303 | маш-ч | 40.5 |
|  | 101-9038 | кг | 0.49 | 101-9038-1 | кг | 0.49 |
|  | 101-9892 | кг | 2.95 | 101-9892-1 | кг | 2.95 |
| 6-03-005-01 | 310202 | маш-ч | 3.22 | 310303 | маш-ч | 3.22 |
|  | 101-9038 | кг | 2.38 | 101-9038-1 | кг | 2.38 |
|  | 101-9892 | кг | 7.25 | 101-9892-1 | кг | 7.25 |
| 6-03-005-02 | 310202 | маш-ч | 2.19 | 310303 | маш-ч | 2.19 |
|  | 101-9038 | кг | 1.52 | 101-9038-1 | кг | 1.52 |
|  | 101-9892 | кг | 5.04 | 101-9892-1 | кг | 5.04 |
| 6-03-005-03 | 310202 | маш-ч | 1.43 | 310303 | маш-ч | 1.43 |
|  | 101-9038 | кг | 0.82 | 101-9038-1 | кг | 0.82 |
|  | 101-9892 | кг | 2.01 | 101-9892-1 | кг | 2.01 |
| 6-03-005-04 | 310202 | маш-ч | 1 | 310303 | маш-ч | 1 |
|  | 101-9038 | кг | 0.48 | 101-9038-1 | кг | 0.48 |
|  | 101-9892 | кг | 1.18 | 101-9892-1 | кг | 1.18 |
| 6-03-005-05 | 310202 | маш-ч | 3.56 | 310303 | маш-ч | 3.56 |
|  | 101-9038 | кг | 1.86 | 101-9038-1 | кг | 1.86 |
|  | 101-9892 | кг | 2.86 | 101-9892-1 | кг | 2.86 |
| 6-03-005-06 | 310202 | маш-ч | 1.95 | 310303 | маш-ч | 1.95 |
|  | 101-9038 | кг | 0.91 | 101-9038-1 | кг | 0.91 |
|  | 101-9892 | кг | 1.81 | 101-9892-1 | кг | 1.81 |
| 6-03-005-07 | 310202 | маш-ч | 1.69 | 310303 | маш-ч | 1.69 |
|  | 101-9038 | кг | 0.74 | 101-9038-1 | кг | 0.74 |
|  | 101-9892 | кг | 1.49 | 101-9892-1 | кг | 1.49 |
| 6-03-006-01 | 132602 | маш-ч | 3.25 | 132601 | маш-ч | 3.25 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.31 | 310303 | маш-ч | 0.31 |
|  | 101-9038 | кг | 0.7 | 101-9038-1 | кг | 0.7 |
|  | 101-9892 | кг | 3.4 | 101-9892-1 | кг | 3.4 |
| 6-03-006-02 | 132602 | маш-ч | 2.59 | 132601 | маш-ч | 2.59 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.37 | 310303 | маш-ч | 0.37 |
|  | 101-9038 | кг | 0.59 | 101-9038-1 | кг | 0.59 |
|  | 101-9892 | кг | 3.15 | 101-9892-1 | кг | 3.15 |
| 6-03-006-03 | 132602 | маш-ч | 2.51 | 132601 | маш-ч | 2.51 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.5 | 310303 | маш-ч | 0.5 |
|  | 101-9038 | кг | 0.64 | 101-9038-1 | кг | 0.64 |
|  | 101-9892 | кг | 3.49 | 101-9892-1 | кг | 3.49 |
| 6-03-011-01 | 132602 | маш-ч | 0.81 | 132601 | маш-ч | 0.81 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.55 | 310303 | маш-ч | 1.55 |
|  | 101-9038 | кг | 2.92 | 101-9038-1 | кг | 2.92 |
|  | 101-9892 | кг | 16.1 | 101-9892-1 | кг | 16.1 |
| 6-03-011-02 | 132602 | маш-ч | 0.23 | 132601 | маш-ч | 0.23 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.69 | 310303 | маш-ч | 0.69 |
|  | 101-9038 | кг | 1 | 101-9038-1 | кг | 1 |
|  | 101-9892 | кг | 5.87 | 101-9892-1 | кг | 5.87 |
| 6-03-011-03 | 132602 | маш-ч | 10.2 | 132601 | маш-ч | 10.2 |
|  | 310202 | маш-ч | 16 | 310303 | маш-ч | 16 |
|  | 101-9038 | кг | 29.6 | 101-9038-1 | кг | 29.6 |
|  | 101-9892 | кг | 156 | 101-9892-1 | кг | 156 |
| 6-03-011-04 | 132602 | маш-ч | 3.46 | 132601 | маш-ч | 3.46 |
|  | 310202 | маш-ч | 5.64 | 310303 | маш-ч | 5.64 |
|  | 101-9038 | кг | 9.98 | 101-9038-1 | кг | 9.98 |
|  | 101-9892 | кг | 51.7 | 101-9892-1 | кг | 51.7 |
| 6-03-011-05 | 132602 | маш-ч | 1.58 | 132601 | маш-ч | 1.58 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.77 | 310303 | маш-ч | 2.77 |
|  | 101-9038 | кг | 5.17 | 101-9038-1 | кг | 5.17 |
|  | 101-9892 | кг | 27.3 | 101-9892-1 | кг | 27.3 |
| 6-03-011-06 | 132602 | маш-ч | 0.96 | 132601 | маш-ч | 0.96 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.75 | 310303 | маш-ч | 1.75 |
|  | 101-9038 | кг | 3.61 | 101-9038-1 | кг | 3.61 |
|  | 101-9892 | кг | 19.4 | 101-9892-1 | кг | 19.4 |
| 6-03-012-01 | 132602 | маш-ч | 0.98 | 132601 | маш-ч | 0.98 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.05 | 310303 | маш-ч | 2.05 |
|  | 101-9038 | кг | 2.62 | 101-9038-1 | кг | 2.62 |
|  | 101-9892 | кг | 13.5 | 101-9892-1 | кг | 13.5 |
| 6-03-013-01 | 132602 | маш-ч | 8.87 | 132601 | маш-ч | 8.87 |
|  | 310202 | маш-ч | 5.15 | 310303 | маш-ч | 5.15 |
|  | 101-9038 | кг | 2.07 | 101-9038-1 | кг | 2.07 |
|  | 101-9892 | кг | 12.7 | 101-9892-1 | кг | 12.7 |
| 6-03-013-02 | 132602 | маш-ч | 3.21 | 132601 | маш-ч | 3.21 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.9 | 310303 | маш-ч | 1.9 |
|  | 101-9038 | кг | 0.75 | 101-9038-1 | кг | 0.75 |
|  | 101-9892 | кг | 4.62 | 101-9892-1 | кг | 4.62 |
| 6-03-013-03 | 132602 | маш-ч | 1.51 | 132601 | маш-ч | 1.51 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.08 | 310303 | маш-ч | 1.08 |
|  | 101-9038 | кг | 0.22 | 101-9038-1 | кг | 0.22 |
|  | 101-9892 | кг | 1.48 | 101-9892-1 | кг | 1.48 |
| 6-03-013-04 | 132602 | маш-ч | 0.93 | 132601 | маш-ч | 0.93 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.45 | 310303 | маш-ч | 0.45 |
|  | 101-9038 | кг | 0.2 | 101-9038-1 | кг | 0.2 |
|  | 101-9892 | кг | 1.26 | 101-9892-1 | кг | 1.26 |
| 6-03-013-05 | 132602 | маш-ч | 0.63 | 132601 | маш-ч | 0.63 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.57 | 310303 | маш-ч | 0.57 |
|  | 101-9038 | кг | 0.21 | 101-9038-1 | кг | 0.21 |
|  | 101-9892 | кг | 0.81 | 101-9892-1 | кг | 0.81 |
| 6-03-013-06 | 132602 | маш-ч | 0.71 | 132601 | маш-ч | 0.71 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.62 | 310303 | маш-ч | 0.62 |
|  | 101-9038 | кг | 0.07 | 101-9038-1 | кг | 0.07 |
|  | 101-9892 | кг | 0.44 | 101-9892-1 | кг | 0.44 |
| 6-03-013-07 | 132602 | маш-ч | 0.42 | 132601 | маш-ч | 0.42 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.23 | 310303 | маш-ч | 0.23 |
|  | 101-9038 | кг | 0.03 | 101-9038-1 | кг | 0.03 |
|  | 101-9892 | кг | 0.16 | 101-9892-1 | кг | 0.16 |
| 6-03-013-08 | 132602 | маш-ч | 0.88 | 132601 | маш-ч | 0.88 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.82 | 310303 | маш-ч | 0.82 |
|  | 101-9038 | кг | 0.07 | 101-9038-1 | кг | 0.07 |
|  | 101-9892 | кг | 0.44 | 101-9892-1 | кг | 0.44 |
| 6-03-013-09 | 132602 | маш-ч | 0.85 | 132601 | маш-ч | 0.85 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.09 | 310303 | маш-ч | 0.09 |
|  | 101-9038 | кг | 0.03 | 101-9038-1 | кг | 0.03 |
|  | 101-9892 | кг | 0.16 | 101-9892-1 | кг | 0.16 |
| 6-03-014-01 | 132602 | маш-ч | 10.1 | 132601 | маш-ч | 10.1 |
|  | 310202 | маш-ч | 4.73 | 310303 | маш-ч | 4.73 |
|  | 101-9038 | кг | 2.35 | 101-9038-1 | кг | 2.35 |
| 6-03-014-02 | 132602 | маш-ч | 2.96 | 132601 | маш-ч | 2.96 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.28 | 310303 | маш-ч | 1.28 |
|  | 101-9038 | кг | 0.68 | 101-9038-1 | кг | 0.68 |
| 6-03-014-03 | 132602 | маш-ч | 2.14 | 132601 | маш-ч | 2.14 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.93 | 310303 | маш-ч | 0.93 |
|  | 101-9038 | кг | 0.49 | 101-9038-1 | кг | 0.49 |
| 6-03-014-04 | 132602 | маш-ч | 8.07 | 132601 | маш-ч | 8.07 |
|  | 310202 | маш-ч | 3.18 | 310303 | маш-ч | 3.18 |
|  | 101-9038 | кг | 1.74 | 101-9038-1 | кг | 1.74 |
| 6-03-014-05 | 132602 | маш-ч | 3.77 | 132601 | маш-ч | 3.77 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.64 | 310303 | маш-ч | 1.64 |
|  | 101-9038 | кг | 0.87 | 101-9038-1 | кг | 0.87 |
| 6-03-014-06 | 132602 | маш-ч | 2.69 | 132601 | маш-ч | 2.69 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.18 | 310303 | маш-ч | 1.18 |
|  | 101-9038 | кг | 0.62 | 101-9038-1 | кг | 0.62 |
| 6-03-014-07 | 132602 | маш-ч | 1.67 | 132601 | маш-ч | 1.67 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.73 | 310303 | маш-ч | 0.73 |
|  | 101-9038 | кг | 0.59 | 101-9038-1 | кг | 0.59 |
|  | 101-9892 | кг | 0.17 | 101-9892-1 | кг | 0.17 |
| 6-03-014-08 | 132602 | маш-ч | 0.98 | 132601 | маш-ч | 0.98 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.46 | 310303 | маш-ч | 0.46 |
|  | 101-9038 | кг | 0.34 | 101-9038-1 | кг | 0.34 |
|  | 101-9892 | кг | 0.1 | 101-9892-1 | кг | 0.1 |
| 6-03-015-01 | 132602 | маш-ч | 94 | 132601 | маш-ч | 94 |
|  | 310202 | маш-ч | 36.1 | 310303 | маш-ч | 36.1 |
| 6-03-015-02 | 132602 | маш-ч | 13.2 | 132601 | маш-ч | 13.2 |
|  | 310202 | маш-ч | 5.25 | 310303 | маш-ч | 5.25 |
| 6-03-015-03 | 132602 | маш-ч | 5.77 | 132601 | маш-ч | 5.77 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.4 | 310303 | маш-ч | 2.4 |
| 6-03-015-04 | 132602 | маш-ч | 0.95 | 132601 | маш-ч | 0.95 |
|  | 310202 | маш-ч | 7.18 | 310303 | маш-ч | 7.18 |
| 6-03-016-01 | 132602 | маш-ч | 0.24 | 132601 | маш-ч | 0.24 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.67 | 310303 | маш-ч | 0.67 |
|  | 101-9038 | кг | 0.1 | 101-9038-1 | кг | 0.1 |
|  | 101-9892 | кг | 0.28 | 101-9892-1 | кг | 0.28 |
| 6-03-016-02 | 132602 | маш-ч | 0.17 |  |  |  |
|  | 310202 | маш-ч | 0.61 | 310303 | маш-ч | 0.61 |
|  | 101-9038 | кг | 0.06 | 101-9038-1 | кг | 0.06 |
|  | 101-9892 | кг | 0.17 |  |  |  |
|  |  |  |  | 132601 | маш-ч | 0.17 |
|  |  |  |  | 101-9892-1 | кг | 0.17 |
| 6-03-016-03 | 132602 | маш-ч | 0.14 | 132601 | маш-ч | 0.14 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.46 | 310303 | маш-ч | 0.46 |
|  | 101-9038 | кг | 0.04 | 101-9038-1 | кг | 0.04 |
|  | 101-9892 | кг | 0.12 | 101-9892-1 | кг | 0.12 |
| 6-03-016-04 | 132602 | маш-ч | 0.12 | 132601 | маш-ч | 0.12 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.46 | 310303 | маш-ч | 0.46 |
|  | 101-9038 | кг | 0.03 | 101-9038-1 | кг | 0.03 |
|  | 101-9892 | кг | 0.1 | 101-9892-1 | кг | 0.1 |
| 6-03-016-05 | 132602 | маш-ч | 1.63 | 132601 | маш-ч | 1.63 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.7 | 310303 | маш-ч | 0.7 |
|  | 101-9038 | кг | 0.1 | 101-9038-1 | кг | 0.1 |
|  | 101-9892 | кг | 0.28 | 101-9892-1 | кг | 0.28 |
| 6-03-016-06 | 132602 | маш-ч | 3.38 | 132601 | маш-ч | 3.38 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.12 | 310303 | маш-ч | 0.12 |
|  | 101-9038 | кг | 0.06 | 101-9038-1 | кг | 0.06 |
|  | 101-9892 | кг | 0.19 | 101-9892-1 | кг | 0.19 |
| 6-03-016-07 | 132602 | маш-ч | 0.7 | 132601 | маш-ч | 0.7 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.08 | 310303 | маш-ч | 0.08 |
|  | 101-9038 | кг | 0.05 | 101-9038-1 | кг | 0.05 |
|  | 101-9892 | кг | 0.14 | 101-9892-1 | кг | 0.14 |
| 6-03-016-08 | 132602 | маш-ч | 0.55 | 132601 | маш-ч | 0.55 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.6 | 310303 | маш-ч | 0.6 |
|  | 101-9038 | кг | 0.03 | 101-9038-1 | кг | 0.03 |
|  | 101-9892 | кг | 0.1 | 101-9892-1 | кг | 0.1 |
| 6-03-021-01 | 132602 | маш-ч | 3.95 | 132601 | маш-ч | 3.95 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.24 | 310303 | маш-ч | 2.24 |
|  | 101-9038 | кг | 2.43 | 101-9038-1 | кг | 2.43 |
|  | 101-9892 | кг | 10.5 | 101-9892-1 | кг | 10.5 |
| 6-03-021-02 | 132602 | маш-ч | 1.98 | 132601 | маш-ч | 1.98 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.27 | 310303 | маш-ч | 1.27 |
|  | 101-9038 | кг | 1.29 | 101-9038-1 | кг | 1.29 |
|  | 101-9892 | кг | 5.3 | 101-9892-1 | кг | 5.3 |
| 6-03-021-03 | 132602 | маш-ч | 1.39 | 132601 | маш-ч | 1.39 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.96 | 310303 | маш-ч | 0.96 |
|  | 101-9038 | кг | 0.9 | 101-9038-1 | кг | 0.9 |
|  | 101-9892 | кг | 3.69 | 101-9892-1 | кг | 3.69 |
| 6-03-021-04 | 132602 | маш-ч | 0.95 | 132601 | маш-ч | 0.95 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.75 | 310303 | маш-ч | 0.75 |
|  | 101-9038 | кг | 0.73 | 101-9038-1 | кг | 0.73 |
|  | 101-9892 | кг | 3.22 | 101-9892-1 | кг | 3.22 |
| 6-03-021-05 | 132602 | маш-ч | 0.71 | 132601 | маш-ч | 0.71 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.68 | 310303 | маш-ч | 0.68 |
|  | 101-9038 | кг | 0.61 | 101-9038-1 | кг | 0.61 |
|  | 101-9892 | кг | 2.81 | 101-9892-1 | кг | 2.81 |
| 6-03-021-06 | 132602 | маш-ч | 0.57 | 132601 | маш-ч | 0.57 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.44 | 310303 | маш-ч | 0.44 |
|  | 101-9038 | кг | 0.27 | 101-9038-1 | кг | 0.27 |
|  | 101-9892 | кг | 1.24 | 101-9892-1 | кг | 1.24 |
| 6-03-021-07 | 132602 | маш-ч | 0.31 | 132601 | маш-ч | 0.31 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.38 | 310303 | маш-ч | 0.38 |
|  | 101-9038 | кг | 0.13 | 101-9038-1 | кг | 0.13 |
|  | 101-9892 | кг | 0.58 | 101-9892-1 | кг | 0.58 |
| 6-03-021-08 | 132602 | маш-ч | 5.43 | 132601 | маш-ч | 5.43 |
|  | 310202 | маш-ч | 3.54 | 310303 | маш-ч | 3.54 |
|  | 101-9038 | кг | 3.74 | 101-9038-1 | кг | 3.74 |
|  | 101-9892 | кг | 12.3 | 101-9892-1 | кг | 12.3 |
| 6-03-021-09 | 132602 | маш-ч | 1.89 | 132601 | маш-ч | 1.89 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.28 | 310303 | маш-ч | 1.28 |
|  | 101-9038 | кг | 1.27 | 101-9038-1 | кг | 1.27 |
|  | 101-9892 | кг | 4.17 | 101-9892-1 | кг | 4.17 |
| 6-03-021-10 | 132602 | маш-ч | 3.52 | 132601 | маш-ч | 3.52 |
|  | 310202 | маш-ч | 9.71 | 310303 | маш-ч | 9.71 |
|  | 101-9038 | кг | 0.99 | 101-9038-1 | кг | 0.99 |
|  | 101-9892 | кг | 3.43 | 101-9892-1 | кг | 3.43 |
| 6-03-021-11 | 132602 | маш-ч | 1 | 132601 | маш-ч | 1 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.81 | 310303 | маш-ч | 2.81 |
|  | 101-9038 | кг | 0.27 | 101-9038-1 | кг | 0.27 |
|  | 101-9892 | кг | 0.92 | 101-9892-1 | кг | 0.92 |
| 6-03-021-12 | 132602 | маш-ч | 0.43 | 132601 | маш-ч | 0.43 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.26 | 310303 | маш-ч | 1.26 |
|  | 101-9038 | кг | 0.1 | 101-9038-1 | кг | 0.1 |
|  | 101-9892 | кг | 0.35 | 101-9892-1 | кг | 0.35 |
| 6-03-021-13 | 132602 | маш-ч | 0.32 | 132601 | маш-ч | 0.32 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.99 | 310303 | маш-ч | 0.99 |
|  | 101-9038 | кг | 0.07 | 101-9038-1 | кг | 0.07 |
|  | 101-9892 | кг | 0.25 | 101-9892-1 | кг | 0.25 |
| 6-03-021-14 | 132602 | маш-ч | 0.24 | 132601 | маш-ч | 0.24 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.63 | 310303 | маш-ч | 0.63 |
|  | 101-9038 | кг | 0.02 | 101-9038-1 | кг | 0.02 |
|  | 101-9892 | кг | 0.16 | 101-9892-1 | кг | 0.16 |
| 6-03-021-15 | 132602 | маш-ч | 0.21 | 132601 | маш-ч | 0.21 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.52 | 310303 | маш-ч | 0.52 |
|  | 101-9038 | кг | 0.03 | 101-9038-1 | кг | 0.03 |
|  | 101-9892 | кг | 0.08 | 101-9892-1 | кг | 0.08 |
| 6-03-021-16 | 132602 | маш-ч | 0.26 | 132601 | маш-ч | 0.26 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.5 | 310303 | маш-ч | 0.5 |
|  | 101-9038 | кг | 0.03 | 101-9038-1 | кг | 0.03 |
|  | 101-9892 | кг | 0.07 | 101-9892-1 | кг | 0.07 |
| 6-03-021-17 | 132602 | маш-ч | 0.21 | 132601 | маш-ч | 0.21 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.53 | 310303 | маш-ч | 0.53 |
|  | 101-9038 | кг | 0.03 | 101-9038-1 | кг | 0.03 |
|  | 101-9892 | кг | 0.07 | 101-9892-1 | кг | 0.07 |
| 6-03-021-18 | 132602 | маш-ч | 0.65 | 132601 | маш-ч | 0.65 |
|  | 310202 | маш-ч | 0,53 | 310303 | маш-ч | 0.53 |
|  | 101-9038 | кг | 0.02 | 101-9038-1 | кг | 0.02 |
|  | 101-9892 | кг | 0.07 | 101-9892-1 | кг | 0.07 |
| 6-03-021-19 | 132602 | маш-ч | 0.44 | 132601 | маш-ч | 0.44 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.49 | 310303 | маш-ч | 0.49 |
|  | 101-9038 | кг | 0.05 | 101-9038-1 | кг | 0.05 |
|  | 101-9892 | кг | 0.18 | 101-9892-1 | кг | 0.18 |
| 6-03-021-20 | 132602 | маш-ч | 1.49 | 132601 | маш-ч | 1.49 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.49 | 310303 | маш-ч | 0.49 |
|  | 101-9038 | кг | 0.04 | 101-9038-1 | кг | 0.04 |
|  | 101-9892 | кг | 0.12 | 101-9892-1 | кг | 0.12 |
| 6-03-022-01 | 132602 | маш-ч | 9.65 | 132601 | маш-ч | 9.65 |
| 6-03-022-02 | 132602 | маш-ч | 7.64 | 132601 | маш-ч | 7.64 |
| 6-03-022-03 | 132602 | маш-ч | 4.82 | 132601 | маш-ч | 4.82 |
| 6-03-022-04 | 132602 | маш-ч | 9.65 | 132601 | маш-ч | 9.65 |
| 6-03-022-05 | 132602 | маш-ч | 5.91 | 132601 | маш-ч | 5.91 |
| 6-03-022-06 | 132602 | маш-ч | 2.38 | 132601 | маш-ч | 2.38 |
| 6-03-022-07 | 132602 | маш-ч | 1.46 | 132601 | маш-ч | 1.46 |
| 6-03-022-08 | 132602 | маш-ч | 1.18 | 132601 | маш-ч | 1.18 |
| 6-03-022-09 | 132602 | маш-ч | 4.76 | 132601 | маш-ч | 4.76 |
|  | 310202 | маш-ч | 1.25 | 310303 | маш-ч | 1.25 |
|  | 101-9038 | кг | 0.28 | 101-9038-1 | кг | 0.28 |
|  | 101-9892 | кг | 1.74 | 101-9892-1 | кг | 1.74 |
| 6-03-022-10 | 310202 | маш-ч | 0.53 | 310303 | маш-ч | 0.53 |
| 6-03-022-11 | 132602 | маш-ч | 4.7 | 132601 | маш-ч | 4.7 |
| 6-03-022-12 | 132602 | маш-ч | 0.76 | 132601 | маш-ч | 0.76 |
| 6-03-022-13 | 132602 | маш-ч | 0.39 | 132601 | маш-ч | 0.39 |
| 6-03-030-01 | 132602 | маш-ч | 3.8 | 132601 | маш-ч | 3.8 |
|  | 101-9038 | кг | 0.77 | 101-9038-1 | кг | 0.77 |
|  | 101-9892 | кг | 4.62 | 101-9892-1 | кг | 4.62 |
| 6-03-030-02 | 132602 | маш-ч | 2.81 | 132601 | маш-ч | 2.81 |
|  | 101-9038 | кг | 0.67 | 101-9038-1 | кг | 0.67 |
|  | 101-9892 | кг | 2.94 | 101-9892-1 | кг | 2.94 |
| 6-03-030-03 | 132602 | маш-ч | 3.09 | 132601 | маш-ч | 3.09 |
|  | 101-9038 | кг | 0.65 | 101-9038-1 | кг | 0.65 |
|  | 101-9892 | кг | 4.01 | 101-9892-1 | кг | 4.01 |
| 6-03-030-04 | 132602 | маш-ч | 5.8 | 132601 | маш-ч | 5.8 |
|  | 101-9038 | кг | 0.87 | 101-9038-1 | кг | 0.87 |
|  | 101-9892 | кг | 5.47 | 101-9892-1 | кг | 5.47 |
| 6-03-030-05 | 132602 | маш-ч | 3.01 | 132601 | маш-ч | 3.01 |
|  | 101-9038 | кг | 0.54 | 101-9038-1 | кг | 0.54 |
|  | 101-9892 | кг | 2.19 | 101-9892-1 | кг | 2.19 |
| 6-03-030-06 | 132602 | маш-ч | 3.02 | 132601 | маш-ч | 3.02 |
|  | 101-9038 | кг | 0.43 | 101-9038-1 | кг | 0.43 |
|  | 101-9892 | кг | 2.64 | 101-9892-1 | кг | 2.64 |
| 6-03-030-07 | 132602 | маш-ч | 3.03 | 132601 | маш-ч | 3.03 |
|  | 101-9038 | кг | 0.59 | 101-9038-1 | кг | 0.59 |
|  | 101-9892 | кг | 3.67 | 101-9892-1 | кг | 3.67 |
| 6-03-030-08 | 132602 | маш-ч | 3.69 | 132601 | маш-ч | 3.69 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.58 | 310303 | маш-ч | 0.58 |
|  | 101-9038 | кг | 0.26 | 101-9038-1 | кг | 0.26 |
|  | 101-9892 | кг | 2.94 | 101-9892-1 | кг | 2.94 |
| 6-04-001-01 | 132602 | маш-ч | 0.24 | 132601 | маш-ч | 0.24 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.28 | 310303 | маш-ч | 0.28 |
|  | 351202 | маш-ч | 0.9 | 351201 | маш-ч | 0.9 |
|  | 101-9038 | кг | 0.086 | 101-9038-1 | кг | 0.086 |
|  | 101-9184 | кг | 0.172 | 101-1936 | кг | 0.172 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00773 | 101-0021 | т | 0.00773 |
|  | 101-9247 | кг | 0.026 | 101-9247-1 | кг | 0.026 |
|  | 101-9264 | т | 0.00007 | 101-0628 | т | 0.00007 |
|  | 101-9892 | кг | 0.257 | 101-9892-1 | кг | 0.257 |
| 6-04-001-02 | 132602 | маш-ч | 0.2 | 132601 | маш-ч | 0.2 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.27 | 310303 | маш-ч | 0.27 |
|  | 351202 | маш-ч | 0.87 | 351201 | маш-ч | 0.87 |
|  | 101-9038 | кг | 0.067 | 101-9038-1 | кг | 0.067 |
|  | 101-9184 | кг | 0.158 | 101-1936 | кг | 0.158 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00403 | 101-0021 | т | 0.00403 |
|  | 101-9247 | кг | 0.02 | 101-9247-1 | кг | 0.02 |
|  | 101-9264 | т | 0.00006 | 101-0628 | т | 0.00006 |
|  | 101-9892 | кг | 0.215 | 101-9892-1 | кг | 0.215 |
| 6-04-001-03 | 132602 | маш-ч | 0.26 | 132601 | маш-ч | 0.26 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.25 | 310303 | маш-ч | 0.25 |
|  | 351202 | маш-ч | 0.73 | 351201 | маш-ч | 0.73 |
|  | 101-9038 | кг | 0.04 | 101-9038-1 | кг | 0.04 |
|  | 101-9184 | кг | 0.08 | 101-1936 | кг | 0.08 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00419 | 101-0021 | т | 0.00419 |
|  | 101-9247 | кг | 0.06 | 101-9247-1 | кг | 0.06 |
|  | 101-9264 | т | 0.00007 | 101-0628 | т | 0.00007 |
|  | 101-9892 | кг | 0.559 | 101-9892-1 | кг | 0.559 |
| 6-04-001-04 | 132602 | маш-ч | 0.23 | 132601 | маш-ч | 0.23 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.21 | 310303 | маш-ч | 0.21 |
|  | 351202 | маш-ч | 0.75 | 351201 | маш-ч | 0.75 |
|  | 101-9038 | кг | 0.034 | 101-9038-1 | кг | 0.034 |
|  | 101-9184 | кг | 0.067 | 101-1936 | кг | 0.067 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00435 | 101-0021 | т | 0.00435 |
|  | 101-9247 | кг | 0.101 | 101-9247-1 | кг | 0.101 |
|  | 101-9264 | т | 0.00008 | 101-0628 | т | 0.00008 |
|  | 101-9892 | кг | 0.805 | 101-9892-1 | кг | 0.805 |
| 6-04-002-01 | 132602 | маш-ч | 0.24 | 132601 | маш-ч | 0.24 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.51 | 310303 | маш-ч | 0.51 |
|  | 351202 | маш-ч | 0.99 | 351201 | маш-ч | 0.99 |
|  | 101-9038 | кг | 0.043 | 101-9038-1 | кг | 0.043 |
|  | 101-9184 | кг | 0.041 | 101-1936 | кг | 0.041 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00349 | 101-0021 | т | 0.00349 |
|  | 101-9247 | кг | 0.031 | 101-9247-1 | кг | 0.031 |
|  | 101-9264 | т | 0.00007 | 101-0628 | т | 0.00007 |
|  | 101-9892 | кг | 0.065 | 101-9892-1 | кг | 0.065 |
| 6-04-002-02i | 132602 | маш-ч | 0.23 | 132601 | маш-ч | 0.23 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.45 | 310303 | маш-ч | 0.45 |
|  | 351202 | маш-ч | 0.86 | 351201 | маш-ч | 0.86 |
|  | 101-9038 | кг | 0.049 | 101-9038-1 | кг | 0.049 |
|  | 101-9184 | кг | 0.081 | 101-1936 | кг | 0.081 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00327 | 101-0021 | т | 0.00327 |
|  | 101-9247 | кг | 0.054 |  |  |  |
|  | 101-9264 | т | 0.00006 | 101-0628 | т | 0.00006 |
|  | 101-9892 | кг | 0.054 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9247-1 | кг | 0.054 |
|  |  |  |  | 101-9892-1 | кг | 0.054 |
| 6-04-002-03 | 132602 | маш-ч | 0.22 | 132601 | маш-ч | 0.22 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.34 | 310303 | маш-ч | 0.34 |
|  | 351202 | маш-ч | 0.7 | 351201 | маш-ч | 0.7 |
|  | 101-9038 | кг | 0.04 | 101-9038-1 | кг | 0.04 |
|  | 101-9184 | кг | 0.081 | 101-1936 | кг | 0.081 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00267 | 101-0021 | т | 0.00267 |
|  | 101-9247 | кг | 0.046 |  |  |  |
|  | 101-9264 | т | 0.00005 | 101-0628 | т | 0.00005 |
|  | 101-9892 | кг | 0.046 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9247-1 | кг | 0.046 |
|  |  |  |  | 101-9892-1 | кг | 0.046 |
| 6-04-002-04 | 132602 | маш-ч | 0.25 | 132601 | маш-ч | 0.25 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.16 | 310303 | маш-ч | 0.16 |
|  | 351202 | маш-ч | 0.58 | 351201 | маш-ч | 0.58 |
|  | 101-9038 | кг | 0.045 | 101-9038-1 | кг | 0.045 |
|  | 101-9184 | кг | 0.09 | 101-1936 | кг | 0.09 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00171 | 101-0021 | т | 0.00171 |
|  | 101-9247 | кг | 0.054 |  |  |  |
|  | 101-9264 | т | 0.00006 | 101-0628 | т | 0.00006 |
|  | 101-9892 | кг | 0.054 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-9247-1 | кг | 0.054 |
|  |  |  |  | 101-9892-1 | кг | 0.054 |
| 6-04-003-011 | 132602 | маш-ч | 0.29 | 132601 | маш-ч | 0.29 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.5 | 310303 | маш-ч | 0.5 |
|  | 351202 | маш-ч | 3.56 | 351201 | маш-ч | 3.56 |
|  | 101-9038 | кг | 0.292 |  |  |  |
|  | 101-9184 | кг | 0.292 |  |  |  |
|  | 101-9231 | т | 0.00178 | 101-0021 | т | 0.00178 |
|  | 101-9247 | кг | 0.117 | 101-9247-1 | кг | 0.117 |
|  | 101-9264 | т | 0.00044 | 101-0628 | т | 0.00044 |
|  | 101-9892 | кг | 0.802 | 101-9892-1 | кг | 0.802 |
|  |  |  |  | 101-1936 | кг | 0.292 |
|  |  |  |  | 101-9038-1 | кг | 0.292 |
| 6-04-003-02 | 132602 | маш-ч | 0.18 | 132601 | маш-ч | 0.18 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.72 | 310303 | маш-ч | 0.72 |
|  | 351202 | маш-ч | 1.57 | 351201 | маш-ч | 1.57 |
|  | 101-9038 | кг | 0.24 |  |  |  |
|  | 101-9184 | кг | 0.24 |  |  |  |
|  | 101-9231 | т | 0.00242 | 101-0021 | т | 0.00242 |
|  | 101-9247 | кг | 0.09 | 101-9247-1 | кг | 0.09 |
|  | 101-9264 | т | 0.00034 | 101-0628 | т | 0.00034 |
|  | 101-9892 | кг | 0.599 | 101-9892-1 | кг | 0.599 |
|  |  |  |  | 101-1936 | кг | 0.24 |
|  |  |  |  | 101-9038-1 | кг | 0.24 |
| 6-04-003-03 | 132602 | маш-ч | 0.24 | 132601 | маш-ч | 0.24 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.37 | 310303 | маш-ч | 0.37 |
|  | 351202 | маш-ч | 1.46 | 351201 | маш-ч | 1.46 |
|  | 101-9038 | кг | 0.161 | 101-9038-1 | кг | 0.161 |
|  | 101-9184 | кг | 0.323 | 101-1936 | кг | 0.323 |
|  | 101-9231 | т | 0.00328 | 101-0021 | т | 0.00328 |
|  | 101-9247 | кг | 0.048 | 101-9247-1 | кг | 0.048 |
|  | 101-9264 | т | 0.00013 | 101-0628 | т | 0.00013 |
|  | 101-9892 | кг | 3.06 | 101-9892-1 | кг | 3.06 |
| 6-04-003-04 | 132602 | маш-ч | 0.24 | 132601 | маш-ч | 0.24 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.53 | 310303 | маш-ч | 0.53 |
|  | 351202 | маш-ч | 0.96 | 351201 | маш-ч | 0.96 |
|  | 101-9038 | кг | 0.105 | 101-9038-1 | кг | 0.105 |
|  | 101-9184 | кг | 0.211 |  |  |  |
|  | 101-9231 | т | 0.00498 | 101-0021 | т | 0.00498 |
|  | 101-9247 | кг | 0.032 | 101-9247-1 | кг | 0.032 |
|  | 101-9264 | т | 0.00008 | 101-0628 | т | 0.00008 |
|  | 101-9892 | кг | 0.211 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101-1936 | кг | 0.211 |
|  |  |  |  | 101-9892-1 | кг | 0.211 |
| 6-04-004-01 | 132602 | маш-ч | 0.11 | 132601 | маш-ч | 0.11 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.59 | 310303 | маш-ч | 0.59 |
|  | 351202 | маш-ч | 11.1 | 351201 | маш-ч | 11.1 |
|  | 101-9038 | кг | 0.794 | 101-9038-1 | кг | 0.794 |
|  | 101-9184 | кг | 0.899 | 101-1936 | кг | 0.899 |
|  | 101-9231 | т | 0.00205 | 101-0021 | т | 0.00205 |
|  | 101-9247 | кг | 0.265 | 101-9247-1 | кг | 0.265 |
|  | 101-9264 | т | 0.0008 | 101-0628 | т | 0.0008 |
|  | 101-9892 | кг | 1.06 | 101-9892-1 | кг | 1.06 |
| 6-04-004-02 | 132602 | маш-ч | 0.54 | 132601 | маш-ч | 0.54 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.57 | 310303 | маш-ч | 0.57 |
|  | 351202 | маш-ч | 9.7 | 351201 | маш-ч | 9.7 |
|  | 101-9038 | кг | 0.694 | 101-9038-1 | кг | 0.694 |
|  | 101-9184 | кг | 0.787 | 101-1936 | кг | 0.787 |
|  | 101-9231 | т | 0.00198 | 101-0021 | т | 0.00198 |
|  | 101-9247 | кг | 0.231 | 101-9247-1 | кг | 0.231 |
|  | 101-9264 | т | 0.0007 | 101-0628 | т | 0.0007 |
|  | 101-9892 | кг | 0.926 | 101-9892-1 | кг | 0.926 |
| 6-04-004-03 | 132602 | маш-ч | 0.57 | 132601 | маш-ч | 0.57 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.59 | 310303 | маш-ч | 0.59 |
|  | 351202 | маш-ч | 10.2 | 351201 | маш-ч | 10.2 |
|  | 101-9038 | кг | 0.78 | 101-9038-1 | кг | 0.78 |
|  | 101-9184 | кг | 0.878 | 101-1936 | кг | 0.878 |
|  | 101-9231 | т | 0.00221 | 101-0021 | т | 0.00221 |
|  | 101-9247 | кг | 0.293 | 101-9247-1 | кг | 0.293 |
|  | 101-9264 | т | 0.00098 | 101-0628 | т | 0.00098 |
|  | 101-9892 | кг | 1.71 | 101-9892-1 | кг | 1.71 |
| 6-04-004-04 | 132602 | маш-ч | 0.43 | 132601 | маш-ч | 0.43 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.53 | 310303 | маш-ч | 0.53 |
|  | 351202 | маш-ч | 6.79 | 351201 | маш-ч | 6.79 |
|  | 101-9038 | кг | 0.056 | 101-9038-1 | кг | 0.056 |
|  | 101-9184 | кг | 0.556 | 101-1936 | кг | 0.556 |
|  | 101-9231 | т | 0.00202 | 101-0021 | т | 0.00202 |
|  | 101-9247 | кг | 0.222 | 101-9247-1 | кг | 0.222 |
|  | 101-9264 | т | 0.00083 | 101-0628 | т | 0.00083 |
|  | 101-9892 | кг | 1.53 | 101-9892-1 | кг | 1.53 |
| 6-04-004-05 | 132602 | маш-ч | 0.32 | 132601 | маш-ч | 0.32 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.19 | 310303 | маш-ч | 0.19 |
|  | 351202 | маш-ч | 2.34 | 351201 | маш-ч | 2.34 |
|  | 101-9038 | кг | 0.258 | 101-9038-1 | кг | 0.258 |
|  | 101-9184 | кг | 0.206 | 101-1936 | кг | 0.206 |
|  | 101-9231 | т | 0.00296 | 101-0021 | т | 0.00296 |
|  | 101-9247 | кг | 0.057 | 101-9247-1 | кг | 0.057 |
|  | 101-9264 | т | 0.00021 | 101-0628 | т | 0.00021 |
|  | 101-9892 | кг | 0.412 | 101-9892-1 | кг | 0.412 |
| 6-04-005-01 | 132602 | маш-ч | 0.48 | 132601 | маш-ч | 0.48 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.55 | 310303 | маш-ч | 0.55 |
|  | 351202 | маш-ч | 6.69 | 351201 | маш-ч | 6.69 |
|  | 101-9038 | кг | 0.511 | 101-9038-1 | кг | 0.511 |
|  | 101-9184 | кг | 0.575 | 101-1936 | кг | 0.575 |
|  | 101-9231 | т | 0.00242 | 101-0021 | т | 0.00242 |
|  | 101-9247 | кг | 0.192 | 101-9247-1 | кг | 0.192 |
|  | 101-9264 | т | 0.00064 | 101-0628 | т | 0.00064 |
|  | 101-9892 | кг | 1.12 | 101-9892-1 | кг | 1.12 |
| 6-04-005-02 | 132602 | маш-ч | 0.36 | 132601 | маш-ч | 0.36 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.5 | 310303 | маш-ч | 0.5 |
|  | 351202 | маш-ч | 4.79 | 351201 | маш-ч | 4.79 |
|  | 101-9038 | кг | 0.392 |  |  |  |
|  | 101-9184 | кг | 0.392 |  |  |  |
|  | 101-9231 | т | 0.0022 | 101-0021 | т | 0.0022 |
|  | 101-9247 | кг | 0.157 | 101-9247-1 | кг | 0.157 |
|  | 101-9264 | т | 0.00059 | 101-0628 | т | 0.00059 |
|  | 101-9892 | кг | 1.08 | 101-9892-1 | кг | 1.08 |
|  |  |  |  | 101-1936 | кг | 0.392 |
|  |  |  |  | 101-9038-1 | кг | 0.392 |
| 6-04-006-01 | 132602 | маш-ч | 0.16 | 132601 | маш-ч | 0.16 |
|  | 310202 | маш-ч | 2.67 | 310303 | маш-ч | 2.67 |
|  | 351202 | маш-ч | 1.44 | 351201 | маш-ч | 1.44 |
|  | 101-9038 | кг | 0.15 | 101-9038-1 | кг | 0.15 |
|  | 101-9184 | кг | 0.2 | 101-1936 | кг | 0.2 |
|  | 101-9231 | т | 0.0005 | 101-0021 | т | 0.0005 |
|  | 101-9247 | кг | 0.1 | 101-9247-1 | кг | 0.1 |
|  | 101-9264 | т | 0.00014 | 101-0628 | т | 0.00014 |
|  | 101-9892 | кг | 1.32 | 101-9892-1 | кг | 1.32 |
| 6-04-015-01 | 132602 | маш-ч | 0.3 | 132601 | маш-ч | 0.3 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.18 | 310303 | маш-ч | 0.18 |
|  | 101-9231 | т | 0.00027 | 101-0021 | т | 0.00027 |
|  | 101-9892 | кг | 0.816 | 101-9892-1 | кг | 0.816 |
| 6-04-015-02 | 132602 | маш-ч | 0.26 | 132601 | маш-ч | 0.26 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.18 | 310303 | маш-ч | 0.18 |
|  | 101-9231 | т | 0.00044 | 101-0021 | т | 0.00044 |
|  | 101-9892 | кг | 0.889 | 101-9892-1 | кг | 0.889 |
| 6-04-015-03 | 132602 | маш-ч | 0.22 | 132601 | маш-ч | 0.22 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.19 | 310303 | маш-ч | 0.19 |
|  | 101-9230 | т | 0.002 | 541-0074 | т | 0.002 |
|  | 101-9231 | т | 0.00031 | 101-0021 | т | 0.00031 |
|  | 101-9892 | кг | 0.463 | 101-9892-1 | кг | 0.463 |
| 6-04-015-04 | 132602 | маш-ч | 0.2 | 132601 | маш-ч | 0.2 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.14 | 310303 | маш-ч | 0.14 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00015 | 101-0021 | т | 0.00015 |
|  | 101-9892 | кг | 0.222 | 101-9892-1 | кг | 0.222 |
| 6-04-015-05 | 132602 | маш-ч | 0.22 | 132601 | маш-ч | 0.22 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.09 | 310303 | маш-ч | 0.09 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00014 | 101-0021 | т | 0.00014 |
|  | 101-9892 | кг | 0.214 | 101-9892-1 | кг | 0.214 |
| 6-04-015-06 | 132602 | маш-ч | 0.22 | 132601 | маш-ч | 0.22 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.16 | 310303 | маш-ч | 0.16 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00016 | 101-0021 | т | 0.00016 |
|  | 101-9892 | кг | 0.165 | 101-9892-1 | кг | 0.165 |
| 6-04-015-07 | 132602 | маш-ч | 0.22 | 132601 | маш-ч | 0.22 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.12 | 310303 | маш-ч | 0.12 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00026 | 101-0021 | т | 0.00026 |
|  | 101-9892 | кг | 0.0131 | 101-9892-1 | кг | 0.0131 |
| 6-04-015-08 | 132602 | маш-ч | 0.24 | 132601 | маш-ч | 0.24 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.14 | 310303 | маш-ч | 0.14 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00016 | 101-0021 | т | 0.00016 |
|  | 101-9892 | кг | 0.165 | 101-9892-1 | кг | 0.165 |
| 6-04-015-09 | 132602 | маш-ч | 0.22 | 132601 | маш-ч | 0.22 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.09 | 310303 | маш-ч | 0.09 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00026 | 101-0021 | т | 0.00026 |
|  | 101-9892 | кг | 0.131 | 101-9892-1 | кг | 0.131 |
| 6-04-015-10 | 132602 | маш-ч | 0.22 | 132601 | маш-ч | 0.22 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.1 | 310303 | маш-ч | 0.1 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00006 | 101-0021 | т | 0.00006 |
|  | 101-9892 | кг | 0.118 | 101-9892-1 | кг | 0.118 |
| 6-04-015-11 | 132602 | маш-ч | 0.21 | 132601 | маш-ч | 0.21 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.08 | 310303 | маш-ч | 0.08 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00013 | 101-0021 | т | 0.00013 |
|  | 101-9892 | кг | 0.503 | 101-9892-1 | кг | 0.503 |
| 6-04-015-12 | 132602 | маш-ч | 0.2 | 132601 | маш-ч | 0.2 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.11 | 310303 | маш-ч | 0.11 |
|  | 101-9230 | т | 0.001 | 541-0074 | т | 0.001 |
|  | 101-9231 | т | 0.00016 | 101-0021 | т | 0.00016 |
|  | 101-9892 | кг | 0.344 | 101-9892-1 | кг | 0.344 |
| 6-04-020-01 | 132602 | маш-ч | 0.69 | 132601 | маш-ч | 0.69 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.59 | 310303 | маш-ч | 0.59 |
|  | 101-9184 | кг | 0.893 | 101-1936 | кг | 0.893 |
|  | 101-9231 | т | 0.00024 | 101-0021 | т | 0.00024 |
|  | 101-9247 | кг | 0.149 | 101-9247-1 | кг | 0.149 |
| 6-04-020-02 | 132602 | маш-ч | 0.61 | 132601 | маш-ч | 0.61 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.52 | 310303 | маш-ч | 0.52 |
|  | 101-9184 | кг | 0.513 | 101-1936 | кг | 0.513 |
|  | 101-9231 | т | 0.00021 | 101-0021 | т | 0.00021 |
|  | 101-9247 | кг | 0.128 | 101-9247-1 | кг | 0.128 |
| 6-04-020-03 | 132602 | маш-ч | 0.69 | 132601 | маш-ч | 0.69 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.35 | 310303 | маш-ч | 0.35 |
|  | 101-9184 | кг | 0.341 | 101-1936 | кг | 0.341 |
|  | 101-9231 | т | 0.00014 | 101-0021 | т | 0.00014 |
|  | 101-9247 | кг | 0.085 | 101-9247-1 | кг | 0.085 |
| 6-04-020-04 | 132602 | маш-ч | 0.51 | 132601 | маш-ч | 0.51 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.26 | 310303 | маш-ч | 0.26 |
|  | 101-9184 | кг | 0.25 | 101-1936 | кг | 0.25 |
|  | 101-9231 | т | 0.0001 | 101-0021 | т | 0.0001 |
|  | 101-9247 | кг | 0.063 | 101-9247-1 | кг | 0.063 |
| 6-04-021-01 | 132602 | маш-ч | 0.28 | 132601 | маш-ч | 0.28 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.26 | 310303 | маш-ч | 0.26 |
|  | 101-9184 | кг | 0.078 | 101-1936 | кг | 0.078 |
|  | 101-9231 | т | 0.00006 | 101-0021 | т | 0.00006 |
|  | 101-9247 | кг | 0.023 | 101-9247-1 | кг | 0.023 |
| 6-04-022-01 | 132602 | маш-ч | 0.27 | 132601 | маш-ч | 0.27 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.23 | 310303 | маш-ч | 0.23 |
|  | 101-9038 | кг | 0.021 | 101-9038-1 | кг | 0.021 |
|  | 101-9184 | кг | 0.352 | 101-1936 | кг | 0.352 |
|  | 101-9231 | т | 0.0001 | 101-0021 | т | 0.0001 |
|  | 101-9247 | кг | 0.028 | 101-9247-1 | кг | 0.028 |
|  | 101-9892 | кг | 1.41 | 101-9892-1 | кг | 1.41 |
| 6-04-022-02 | 132602 | маш-ч | 0.25 | 132601 | маш-ч | 0.25 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.26 | 310303 | маш-ч | 0.26 |
|  | 101-9038 | кг | 0.015 | 101-9038-1 | кг | 0.015 |
|  | 101-9184 | кг | 0.255 | 101-1936 | кг | 0.255 |
|  | 101-9231 | т | 0.0001 | 101-0021 | т | 0.0001 |
|  | 101-9247 | кг | 0.023 | 101-9247-1 | кг | 0.023 |
|  | 101-9892 | кг | 1.02 | 101-9892-1 | кг | 1.02 |
| 6-04-023-01 | 132602 | маш-ч | 0.22 | 132601 | маш-ч | 0.22 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.21 | 310303 | маш-ч | 0.21 |
|  | 101-9038 | кг | 0.01 | 101-9038-1 | кг | 0.01 |
|  | 101-9184 | кг | 0.165 | 101-1936 | кг | 0.165 |
|  | 101-9231 | т | 0.00007 | 101-0021 | т | 0.00007 |
|  | 101-9247 | кг | 0.017 | 101-9247-1 | кг | 0.017 |
|  | 101-9892 | кг | 0.66 | 101-9892-1 | кг | 0.66 |
| 6-04-023-02 | 132602 | маш-ч | 0.25 | 132601 | маш-ч | 0.25 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.2 | 310303 | маш-ч | 0.2 |
|  | 101-9038 | кг | 0.007 | 101-9038-1 | кг | 0.007 |
|  | 101-9184 | кг | 0.118 | 101-1936 | кг | 0.118 |
|  | 101-9231 | т | 0.00005 | 101-0021 | т | 0.00005 |
|  | 101-9247 | кг | 0.012 | 101-9247-1 | кг | 0.012 |
|  | 101-9892 | кг | 0.708 | 101-9892-1 | кг | 0.708 |
| 6-04-024-01 | 132602 | маш-ч | 0.24 | 132601 | маш-ч | 0.24 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.32 | 310303 | маш-ч | 0.32 |
|  | 101-9038 | кг | 0.148 | 101-9038-1 | кг | 0.148 |
|  | 101-9184 | кг | 0.246 | 101-1936 | кг | 0.246 |
|  | 101-9231 | т | 0.00008 | 101-0021 | т | 0.00008 |
|  | 101-9247 | кг | 0.022 | 101-9247-1 | кг | 0.022 |
|  | 101-9892 | кг | 0.975 | 101-9892-1 | кг | 0.975 |
| 6-04-024-02 | 132602 | маш-ч | 0.23 | 132601 | маш-ч | 0.23 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.26 | 310303 | маш-ч | 0.26 |
|  | 101-9038 | кг | 0.104 | 101-9038-1 | кг | 0.104 |
|  | 101-9184 | кг | 0.173 | 101-1936 | кг | 0.173 |
|  | 101-9231 | т | 0.00007 | 101-0021 | т | 0.00007 |
|  | 101-9247 | кг | 0.017 | 101-9247-1 | кг | 0.017 |
|  | 101-9892 | кг | 0.692 | 101-9892-1 | кг | 0.692 |
| 6-04-024-03 | 132602 | маш-ч | 0.24 | 132601 | маш-ч | 0.24 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.23 | 310303 | маш-ч | 0.23 |
|  | 101-9038 | кг | 0.076 | 101-9038-1 | кг | 0.076 |
|  | 101-9184 | кг | 0.127 | 101-1936 | кг | 0.127 |
|  | 101-9231 | т | 0.00005 | 101-0021 | т | 0.00005 |
|  | 101-9247 | кг | 0.013 | 101-9247-1 | кг | 0.013 |
|  | 101-9892 | кг | 0.762 | 101-9892-1 | кг | 0.762 |
| 6-04-024-04 | 132602 | маш-ч | 0.24 |  |  |  |
|  | 310202 | маш-ч | 0.24 |  |  |  |
|  | 101-9038 | кг | 0.11 |  |  |  |
|  | 101-9184 | кг | 0.11 |  |  |  |
|  | 101-9231 | т | 0.00011 | 101-0021 | т | 0.00011 |
|  | 101-9247 | кг | 0.011 | 101-9247-1 | кг | 0.011 |
|  | 101-9892 | кг | 0.663 | 101-9892-1 | кг | 0.663 |
|  |  |  |  | 132601 | маш-ч | 0.24 |
|  |  |  |  | 310303 | маш-ч | 0.24 |
|  |  |  |  | 101-1936 | кг | 0.11 |
|  |  |  |  | 101-9038-1 | кг | 0.11 |
| 6-04-024-05 | 132602 | маш-ч | 0.2 | 132601 | маш-ч | 0.2 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.23 | 310303 | маш-ч | 0.23 |
|  | 101-9038 | кг | 0.079 |  |  |  |
|  | 101-9184 | кг | 0.079 |  |  |  |
|  | 101-9231 | т | 0.00008 | 101-0021 | т | 0.00008 |
|  | 101-9247 | кг | 0.008 | 101-9247-1 | кг | 0.008 |
|  | 101-9892 | кг | 0.63 | 101-9892-1 | кг | 0.63 |
|  |  |  |  | 101-1936 | кг | 0.079 |
|  |  |  |  | 101-9038-1 | кг | 0.079 |
| 6-05-001-01 | 132602 | маш-ч | 0.93 | 132601 | маш-ч | 0.93 |
|  | 101-9184 | кг | 2.78 | 101-1936 | кг | 2.78 |
| 6-05-001-02 | 132602 | маш-ч | 0.56 | 132601 | маш-ч | 0.56 |
|  | 101-9184 | кг | 1.56 | 101-1936 | кг | 1.56 |
| 6-05-001-03 | 132602 | маш-ч | 0.36 | 132601 | маш-ч | 0.36 |
|  | 101-9184 | кг | 0.85 | 101-1936 | кг | 0.85 |
| 6-05-001-04 | 132602 | маш-ч | 0.25 | 132601 | маш-ч | 0.25 |
|  | 101-9184 | кг | 0.52 | 101-1936 | кг | 0.52 |
| 6-05-001-05 | 132602 | маш-ч | 0.19 | 132601 | маш-ч | 0.19 |
|  | 101-9184 | кг | 0.34 | 101-1936 | кг | 0.34 |
| 6-05-001-06 | 132602 | маш-ч | 0.17 | 132601 | маш-ч | 0.17 |
|  | 101-9184 | кг | 0.25 | 101-1936 | кг | 0.25 |
| 6-05-001-07 | 132602 | маш-ч | 0.16 |  |  |  |
|  | 101-9184 | кг | 0.16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 132601 | маш-ч | 0.16 |
|  |  |  |  | 101-1936 | кг | 0.16 |
| 6-05-001-08 | 132602 | маш-ч | 0.13 | 132601 | маш-ч | 0.13 |
|  | 101-9184 | кг | 0.1 | 101-1936 | кг | 0.1 |
| 6-05-001-09 | 132602 | маш-ч | 0.19 | 132601 | маш-ч | 0.19 |
|  | 101-9184 | кг | 0.08 | 101-1936 | кг | 0.08 |
| 6-05-001-10 | 132602 | маш-ч | 0.17 | 132601 | маш-ч | 0.17 |
|  | 101-9184 | кг | 0.09 | 101-1936 | кг | 0.09 |
| 6-05-001-11 | 132602 | маш-ч | 0.16 | 132601 | маш-ч | 0.16 |
|  | 101-9184 | кг | 0.07 | 101-1936 | кг | 0.07 |
| 6-05-001-12 | 132602 | маш-ч | 0.14 | 132601 | маш-ч | 0.14 |
|  | 101-9184 | кг | 0.06 | 101-1936 | кг | 0.06 |
| 6-05-001-13 | 132602 | маш-ч | 2.78 | 132601 | маш-ч | 2.78 |
| 6-05-001-14 | 132602 | маш-ч | 1.45 | 132601 | маш-ч | 1.45 |
| 6-05-001-15 | 132602 | маш-ч | 0.43 | 132601 | маш-ч | 0.43 |
| 6-05-001-16 | 132602 | маш-ч | 0.19 | 132601 | маш-ч | 0.19 |
| 6-05-001-17 | 132602 | маш-ч | 0.17 | 132601 | маш-ч | 0.17 |
| 6-05-001-18 | 132602 | маш-ч | 0.17 | 132601 | маш-ч | 0.17 |
| 6-05-001-19 | 132602 | маш-ч | 0.08 | 132601 | маш-ч | 0.08 |
|  | 310202 | маш-ч | 0.4 | 310303 | маш-ч | 0.4 |
|  | 101-9184 | кг | 0.06 | 101-1936 | кг | 0.06 |
|  | 101-9231 | т | 0.00071 | 101-0021 | т | 0.00071 |
|  | 101-9892 | кг | 0.2 | 101-9892-1 | кг | 0.2 |

Содержание

Техническая часть

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ КОТЛЫ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ ПАРОВЫХ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ

ТАБЛИЦА 6-01-001. КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 6-01-002. БАРАБАНЫ С СЕПАРАЦИОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

ТАБЛИЦА 6-01-003. БЛОКИ БАРАБАНА С ТРУБАМИ КОНВЕКТИВНОГО ПУЧКА, ПЕРЕПУСКНЫМИ ТРУБАМИ, ЭКРАНАМИ И ОПОРНЫМИ РАМАМИ КОТЛОВ ТИПА КЕ И ДЕ

ТАБЛИЦА 6-01-004. ЭКРАНЫ И ТРУБЫ КОНВЕКТИВНОГО ПУЧКА

ТАБЛИЦА 6-01-005. ТРУБЫ ВОДОПОДВОДЯЩИЕ И ПАРООТВОДЯЩИЕ

ТАБЛИЦА 6-01-006. ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ РАДИАЦИОННЫЕ

ТАБЛИЦА 6-01-007. ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛИ КОНВЕКТИВНЫЕ

ТАБЛИЦА 6-01-008. ЭКОНОМАЙЗЕРЫ СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛОВ

ТАБЛИЦА 6-01-009. ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ

ТАБЛИЦА 6-01-010. ТРУБОПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛОВ

ТАБЛИЦА 6-01-011. ОБДУБОЧНЫЕ И ОЧИСТНЫЕ УСТРОЙСТВА, ШАХТЫ ЗОЛО- И ШЛАКОУДАЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 6-01-012. ГОРЕЛКИ, ФОРСУНКИ, ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 6-01-013. ИСПЫТАНИЕ ПАРОВЫХ КОТЛОВ НА ГАЗОВУЮ ПЛОТНОСТЬ

ТАБЛИЦА 6-01-014. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

ТАБЛИЦА 6-01-015. ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПАРОВЫХ КОТЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 9,8 МПА И СВЫШЕ

ТАБЛИЦА 6-01-016. ИСПЫТАНИЕ КОТЛОВ НА ПАРОВУЮ ПЛОТНОСТЬ

РАЗДЕЛ 2. КОТЛЫ ПАРОВЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ

ТАБЛИЦА 6-01-052. КОТЛЫ ДАВЛЕНИЕМ ДО 0,9 МПА

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

ТАБЛИЦА 6-01-064. КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 6-01-065. БЛОКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА (ТОПОЧНЫЙ И КОНВЕКТИВНЫЙ)

ТАБЛИЦА 6-01-066. ЭКРАНЫ

ТАБЛИЦА 6-01-067. КОНВЕКТИВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ТАБЛИЦА 6-01-068. ТРУБОПРОВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ КОТЛОВ

ТАБЛИЦА 6-01-069. ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ

ТАБЛИЦА 6-01-070. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ, ПРОЧИЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 6-01-071. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

ТАБЛИЦА 6-01-072. ИСПЫТАНИЕ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ НА ГАЗОВУЮ ПЛОТНОСТЬ

ТАБЛИЦА 6-01-073. ЩЕЛОЧЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ НА ТЕПЛОВУЮ ПЛОТНОСТЬ

ОТДЕЛ 02. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1.ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТАБЛИЦА 6-02-001. РЕШЕТКИ

ТАБЛИЦА 6-02-002. ТОПКИ ПОЛУМЕХАНИЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦА 6-02-003. ТОПКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦА 6-02-004. ПОДОГРЕВАТЕЛИ И ФИЛЬТРЫ МАЗУТА

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 6-02-011. МЕЛЬНИЦЫ УГЛЕРАЗМОЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 6-02-012. ПИТАТЕЛИ ПЫЛИ, СЫРОГО УГЛЯ, ПЫЛЕВЫЕ ШНЕКИ И МИГАЛКИ

ТАБЛИЦА 6-02-013. СЕПАРАТОРЫ ПЫЛИ И ЦИКЛОНЫ

ТАБЛИЦА 6-02-014. ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДЫ И ГАЗОЗАБОРНЫЕ ШАХТЫ

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДГОТОВКИ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. АППАРАТУРА ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

ТАБЛИЦА 6-03-001. ФИЛЬТРЫ

ТАБЛИЦА 6-03-002. ОСВЕТЛИТЕЛИ

ТАБЛИЦА 6-03-003. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МЕШАЛКИ

ТАБЛИЦА 6-03-004. СОЛЕРАСТВОРИТЕЛИ

ТАБЛИЦА 6-03-005. ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ТАБЛИЦА 6-03-006. ДЕКАРБОНИЗАТОРЫ

РАЗДЕЛ 2. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

ТАБЛИЦА 6-03-011. СЕПАРАТОРЫ

ТАБЛИЦА 6-03-012. РАСШИРИТЕЛИ

ТАБЛИЦА 6-03-013. ДЕАЭРАЦИОННЫЕ КОЛОНКИ

ТАБЛИЦА 6-03-014. ОХЛАДИТЕЛИ ВЫПАРА

ТАБЛИЦА 6-03-015. ЭЖЕКТОРЫ ВОДО- И ПАРОСТРУЙНЫЕ

ТАБЛИЦА 6-03-016. ИСПАРИТЕЛИ

РАЗДЕЛ 3. СТАНЦИОННЫЕ БАКИ

ТАБЛИЦА 6-03-021. ДЕАЭРАТОРЫ И БАКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ (ДЕАЭРАТОРНЫЕ) ПОД ДАВЛЕНИЕМ

ТАБЛИЦА 6-03-022. БАКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА

ТАБЛИЦА 6-03-030. РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ОТДЕЛ 04. АГРЕГАТЫ ПАРОТУРБИННЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ТУРБИНЫ ПАРОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

ТАБЛИЦА 6-04-001. ТУРБИНЫ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ БЕЗ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОТБОРОВ ПАРА

ТАБЛИЦА 6-04-002. ТУРБИНЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ С ОТОПИТЕЛЬНЫМ ОТБОРОМ ПАРА

ТАБЛИЦА 6-04-003. ТУРБИНЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ И ОТОПИТЕЛЬНЫМ ОТБОРОМ ПАРА

ТАБЛИЦА 6-04-004. ТУРБИНЫ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ БЕЗ РЕГУЛИРУЕМОГО ОТБОРА ПАРА, ОДНОЦИЛИНДРОВЫЕ

ТАБЛИЦА 6-04-005. ТУРБИНЫ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОТБОРОМ ПАРА, ОДНОЦИЛИНДРОВЫЕ

ТАБЛИЦА 6-04-006. УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

РАЗДЕЛ 2. КОНДЕНСАТОРЫ

ТАБЛИЦА 6-04-015. КОНДЕНСАТОРЫ К ТУРБИНАМ ПАРОВЫМ СТАЦИОНАРНЫМ

РАЗДЕЛ 3. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ

ТАБЛИЦА 6-04-020. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ Т

ТАБЛИЦА 6-04-021. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОДОРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ ТВС

ТАБЛИЦА 6-04-022. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ФОРСИРОВАННЫМ ВОДОРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ ТВФ

ТАБЛИЦА 6-04-023. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОДОРОДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ ТГВ

ТАБЛИЦА 6-04-024. ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ С ВОДОРОДНО-ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ СЕРИИ ТВВ

ОТДЕЛ 05. ТУРБИННОЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 6-05-001. ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Приложение 1 Расход материальных ресурсов на сушку обмуровки, щелочение, испытание оборудования (в том числе на газовую и паровую плотность), химическую очистку, промывку и регенерацию

Приложение 2 Расход фильтрующих материалов для аппаратуры химводоочистки

Приложение 3 Расход материальных ресурсов для заполнения агрегатов паротурбинных и газотурбинных

Приложение 4

Приложение 5

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ