Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-07

Сборник № 7

КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

Утверждены и введены в действие с 7августа 2003 г.

постановлением Госстроя России от 07.08.2003г. №142

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр но ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б.Дзюбанов) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, T.JI. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем сборнике содержатся единичные расценки (далее расценки) для выполнения работ по монтажу компрессорных установок, насосов и вентиляторов при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

- горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;

- вертикальное перемещение – до проектных отметок;

- индивидуальные испытания оборудования вхолостую.

3. В расценках не учтены:

- стоимость материальных ресурсов, перечень которых приведен в приложении 1 и в расценках табл. 7-04-029;

- материальные ресурсы, необходимые для индивидуального испытания оборудования, расход которых приведен в приложении 2.

4. В технической характеристике оборудования настоящего сборника указана масса всей установки (компрессорной или нагнетательной), а также масса вентиляторных или насосных агрегатов, включая массу единиц оборудования, входящих в комплект поставки.

5. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ ПОРШНЕВЫЕ

РАЗДЕЛ 1. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, УГЛОВЫЕ И V-ОБРАЗНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ И ГАЗОВЫЕ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудования, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 7-01-001. УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, УГЛОВЫЕ И V-ОБРАЗНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка компрессорная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-01-001-01 | 0,22 | 3230.15 | 912.94 | 1235.87 | 192.15 | 1081.34 | 94.90 |  |
| 7-01-001-02 | 1,2 | 4037.01 | 1240.98 | 1707.96 | 223.97 | 1088.07 | 129.00 |  |
| 7-01-001-03 | 4,1 | 7378.97 | 2405.00 | 3728.85 | 517.86 | 1245.12 | 250.00 |  |
| 7-01-001-04 | 7,8 | 18384.37 | 5550.74 | 8630.70 | 1371.22 | 4202.93 | 577.00 |  |
| 7-01-001-05 | 15,6 | 24614.89 | 7022.60 | 11246.06 | 1736.25 | 6346.23 | 730.00 |  |
| РАЗДЕЛ 2. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОППОЗИТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ И ГАЗОВЫЕ ТАБЛИЦА 7-01-012. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОППОЗИТНЫЕ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессорная установка, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-01-012-01 | 5 | 9874.49 | 3636.36 | 5275.38 | 855.18 | 962.75 | 378.00 |  |
| 7-01-012-02 | 12 | 26377.02 | 8975.46 | 15946.06 | 1930.75 | 1455.50 | 933.00 |  |
| 7-01-012-03 | 25,6 | 45225.95 | 14670.50 | 26311.92 | 3059.39 | 4243.53 | 1525.00 |  |
| 7-01-012-04 | 34,7 | 55008.57 | 17085.12 | 32102.69 | 3725.90 | 5820.76 | 1776.00 |  |
| 7-01-012-05 | 45 | 72109.53 | 19692.14 | 45736.39 | 4353.26 | 6681.00 | 2047.00 |  |
| 7-01-012-06 | 68 | 150185.40 | 30110.60 | 111756.13 | 10188.95 | 8318.67 | 3130.00 |  |
| 7-01-012-07 | 103 | 205539.91 | 33583.42 | 156658.52 | 13979.38 | 15297.97 | 3491.00 |  |
| 7-01-012-08 | 114 | 237059.33 | 37075.48 | 183940.23 | 14564.74 | 16043.62 | 3854.00 |  |
| 7-01-012-09 | 155 | 278102.35 | 47676.72 | 212456.72 | 16674.93 | 17968.91 | 4956.00 |  |
| РАЗДЕЛ 3. ГАЗОМОТОРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ ТАБЛИЦА 7-01-023. КОМПРЕССОРЫ ГАЗОМОТОРНЫЕ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессор, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-01-023-01 | 70 | 71786.78 | 16747.50 | 41984.50 | 3986.32 | 13054.78 | 1595.00 |  |
| 7-01-023-02 | 126 | 169225.88 | 50998.50 | 99203.89 | 8684.15 | 19023.49 | 4857.00 |  |
| 7-01-023-03 | 270 | 382423.18 | 100275.00 | 254269.36 | 23284.09 | 27878.82 | 9550.00 |  |

| РАЗДЕЛ 4. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ ТАБЛИЦА 7-01-034. КОМПРЕССОРЫ V- И W-ОБРАЗНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессоры V- и W-образные, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-01-034-01 | 0,13 |  | 752.61 |  | 304.82 |  | 22.47 |  | 1.08 |  | 425.32 |  | 30.30 |  |  |  |
| 7-01-034-02 | 0,43 |  | 1036.33 |  | 496.96 |  | 57.79 |  | 3.24 |  | 481.58 |  | 49.40 |  |  |  |
| 7-01-034-03 | 0,79 |  | 1149.67 |  | 554.31 |  | 104.52 |  | 6.08 |  | 490.84 |  | 55.10 |  |  |  |
| 7-01-034-04 | 1,15 |  | 2549.49 |  | 901.38 |  | 449.25 |  | 32.11 |  | 1198.86 |  | 89.60 |  |  |  |
| 7-01-034-05 | 2,82 |  | 3159.32 |  | 1166.96 |  | 712.64 |  | 49.83 |  | 1279.72 |  | 116.00 |  |  |  |
| 7-01-034-06 | 5,79 |  | 7071.74 |  | 2062.30 |  | 1760.08 |  | 200.46 |  | 3249.36 |  | 205.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-01-035. АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат или машина, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-01-035-01 |  | 0,18 |  | 622.68 |  | 311.17 |  | 30.24 |  | 1.62 |  | 281.27 |  | 31.40 |  |  |
| 7-01-035-02 |  | 0,7 |  | 732.15 |  | 356.76 |  | 94.12 |  | 5.53 |  | 281.27 |  | 36.00 |  |  |
| 7-01-035-03 |  | 1,2 |  | 1003.47 |  | 566.85 |  | 155.35 |  | 9.32 |  | 281.27 |  | 57.20 |  |  |
| 7-01-035-04 |  | 2,6 |  | 1182.77 |  | 648.11 |  | 244.13 |  | 14.72 |  | 290.53 |  | 65.40 |  |  |
| 7-01-035-05 |  | 4,45 |  | 3761.71 |  | 1456.77 |  | 926.39 |  | 107.11 |  | 1378.55 |  | 147.00 |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-01-036. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОППОЗИТНЫЕ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка компрессорная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-01-036-01 |  | 9,3 |  | 9126.62 |  | 4617.54 |  | 2768.03 |  | 417.04 |  | 1741.05 |  | 459.00 |  |  |
| 7-01-036-02 |  | 16,6 |  | 16509.25 |  | 5543.06 |  | 5362.08 |  | 509.53 |  | 5604.11 |  | 551.00 |  |  |
| 7-01-036-03 |  | 19 |  | 20209.62 |  | 6810.62 |  | 7057.26 |  | 656.11 |  | 6341.74 |  | 677.00 |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. МЕМБРАННЫЕ КОМПРЕССОРЫ ТАБЛИЦА 7-01-047. МЕМБРАННЫЕ КОМПРЕССОРЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессор, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-01-047-01 |  | 0,76 |  | 1435.38 |  | 395.62 |  | 205.32 |  | 21.33 |  | 834.44 |  | 41.60 |  |  |
| 7-01-047-02 |  | 1,27 |  | 1547.68 |  | 439.36 |  | 268.65 |  | 25.25 |  | 839.67 |  | 46.20 |  |  |
| 7-01-047-03 |  | 2,6 |  | 1742.68 |  | 503.08 |  | 361.52 |  | 31.32 |  | 878.08 |  | 52.90 |  |  |

ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ, ВИНТОВЫЕ, ВОДОКОЛЫДЕВЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ И ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ

Вводные указания

В расценках с 7-02-001-15 по 7-02-001-19, 7-02-002-05, 7-02-002-06 не учтены затраты на монтаж паровой турбины, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-06 "Теплосиловое оборудование".

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций |  | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудования, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ТАБЛИЦА 7-02-001. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОКОРПУСНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-001-01 | 5,8 |  | 14429.85 |  | 7454.46 |  | 3778.44 |  | 646.60 |  | 3196.95 |  |  | 741.00 |  |  |  |
| 7-02-001-02 | 9,2 |  | 16540.66 |  | 8178.78 |  | 4317.19 |  | 858.01 |  | 4044.69 |  |  | 813.00 |  |  |  |
| 7-02-001-03 | 14,5 |  | 31456.69 |  | 12564.94 |  | 13587.90 |  | 2286.17 |  | 5303.85 |  |  | 1249.00 |  |  |  |
| 7-02-001-04 | 30,7 |  | 47423.71 |  | 15995.40 |  | 25281.06 |  | 2480.46 |  | 6147.25 |  |  | 1590.00 |  |  |  |
| 7-02-001-05 | 41 |  | 52118.72 |  | 16317.32 |  | 28246.33 |  | 2669.89 |  | 7555.07 |  |  | 1622.00 |  |  |  |
| 7-02-001-06 | 47,4 |  | 86857.17 |  | 26830.02 |  | 51061.60 |  | 4907.03 |  | 8965.55 |  |  | 2667.00 |  |  |  |
| 7-02-001-07 | 63,7 |  | 111873.60 |  | 32192.00 |  | 70230.42 |  | 5572.84 |  | 9451.18 |  |  | 3200.00 |  |  |  |
| 7-02-001-08 | 112 |  | 151955.04 |  | 41074.98 |  | 99967.90 |  | 7848.80 |  | 10912.16 |  |  | 4083.00 |  |  |  |
| 7-02-001-09 | 123,3 |  | 202685.87 |  | 57945.60 |  | 135342.55 |  | 10773.77 |  | 9397.72 |  |  | 5760.00 |  |  |  |
| Установка с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-001-10 | 5,9 |  | 11532.09 |  | 5995.76 |  | 2726.63 |  | 498.66 |  | 2809.70 |  |  | 596.00 |  |  |  |
| 7-02-001-11 | 9,5 |  | 13774.83 |  | 6559.12 |  | 4305.36 |  | 698.61 |  | 2910.35 |  |  | 652.00 |  |  |  |
| 7-02-001-12 | 14,4 |  | 17013.22 |  | 7826.68 |  | 5068.86 |  | 806.70 |  | 4117.68 |  |  | 778.00 |  |  |  |
| 7-02-001-13 | 26,1 |  | 36313.62 |  | 12675.60 |  | 17733.41 |  | 1678.91 |  | 5904.61 |  |  | 1260.00 |  |  |  |
| 7-02-001-14 | 37,8 |  | 56474.95 |  | 29717.24 |  | 21390.49 |  | 2089.74 |  | 5367.22 |  |  | 2954.00 |  |  |  |
| Установка с приводом от паровой турбины, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-001-15 (411-0022) | 9,3 Пар. (Т) |  | 13094.55 |  | 6554.82 |  | 4964.51 |  | 760.52 |  | 1575.22 (160) |  |  | 642.00 |  |  |  |
| 7-02-001-16 (411-0022) | 13 Пар. (Т) |  | 24374.20 |  | 9995.59 |  | 12492.04 |  | 1219.42 |  | 1886.57 (252) |  |  | 979.00 |  |  |  |
| 7-02-001-17 (411-0022) | 18,6 Пар. (Г) |  | 37752.68 |  | 15508.99 |  | 17700.66 |  | 1705.62 |  | 4543.03 (1424) |  |  | 1519.00 |  |  |  |
| 7-02-001-18 (411-0022) | 83,6 Пар. (Т) |  | 148038.75 |  | 42351.08 |  | 92334.14 |  | 7421.68 |  | 13353.53 (2881) |  |  | 4148.00 |  |  |  |
| 7-02-001-19 (411-0022) | 130 Пар. (Т) |  | 211055.65 |  | 52683.60 |  | 142787.76 |  | 10418.46 |  | 15584.29 (7900) |  |  | 5160.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-02-002. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДВУХКОРПУСНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-002-01 |  | 21,1 |  | 78432.48 |  | 31774.50 |  | 40315.51 |  | 4793.07 |  |  | 6342.47 | 3070.00 |  |  |  |
| 7-02-002-02 |  | 54,7 |  | 103414.51 |  | 37787.85 |  | 55346.05 |  | 5303.03 |  |  | 10280.61 | 3651.00 |  |  |  |
| 7-02-002-03 |  | 87,8 |  | 140355.63 |  | 46616.40 |  | 80632.44 |  | 6305.84 |  |  | 13106.79 | 4504.00 |  |  |  |
| 7-02-002-04 |  | 120,7 |  | 182747.11 |  | 53157.60 |  | 114716.83 |  | 8252.56 |  |  | 14872.68 | 5136.00 |  |  |  |
| Установка с приводом от паровой турбины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-002-05 (411-0022) |  | через редуктор, масса 98,3 т Пар. (Т) |  | 251947.01 |  | 63662.85 |  | 180084.17 |  | 13147.59 |  |  | 8199.99 (7100) | 6151.00 |  |  |  |
| 7-02-002-06 (411-0022) |  | масса 154 т Пар. (Т) |  | 311414.96 |  | 73660.95 |  | 227824.23 |  | 16822.28 |  |  | 9929.78 (7900) | 7117.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-02-003. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ТРЕХКОРПУСНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-003-01 |  | Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 55,8 т |  | 228215.29 |  | 60616.77 |  | 159497.39 |  | 15649.12 |  |  | 8101.13 | 5937.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-02-004. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОКОРПУСНЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-004-01 |  | 44,1 |  | 36293.99 |  | 12865.05 |  | 19406.79 |  | 3235.33 |  |  | 4022.15 | 1243.00 |  |  |  |
| 7-02-004-02 |  | 58,6 |  | 57677.30 |  | 16497.90 |  | 35209.57 |  | 2810.41 |  |  | 5969.83 | 1594.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 07-02-005. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДВУХКОРПУСНЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-005-01 |  | Установка с приводом от электродвигателя, масса 77 т |  | 82420.50 |  | 21217.50 |  | 51754.97 |  | 3795.33 |  |  | 9448.03 | 2050.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-02-006. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОКОРПУСНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-006-01 |  | 0,5 |  | 3449.80 |  | 1218.93 |  | 1223.55 |  | 198.18 |  |  | 1007.32 | 123.00 |  |  |  |
| 7-02-006-02 |  | 1,1 |  | 5253.45 |  | 1961.70 |  | 1750.12 |  | 279.86 |  |  | 1541.63 | 195.00 |  |  |  |
| 7-02-006-03 |  | Установка с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 12 т |  | 11573.41 |  | 4895.55 |  | 5168.91 |  | 786.91 |  |  | 1508.95 | 473.00 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ТАБЛИЦА 7-02-017. КОМПРЕССОРЫ ВИНТОВЫЕ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-017-01 |  | Компрессор, масса, 10,7 т |  | 8143.67 |  | 3011.95 |  | 3751.30 |  | 296.25 |  |  | 1380.42 | 295.00 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И РОТОРНЫЕ ТАБЛИЦА 7-02-028. ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовоздуходувка, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-028-01 | 1,3 |  | 3282.57 |  | 734.33 |  | 1465.52 |  |  | 215.58 |  | 1082.72 |  | 74.10 |  |  |  |
| 7-02-028-02 | 3,2 |  | 5203.77 |  | 1199.11 |  | 2791.95 |  |  | 414.87 |  | 1212.71 |  | 121.00 |  |  |  |
| 7-02-028-03 | 6,3 |  | 8551.86 |  | 1981.82 |  | 4941.67 |  |  | 754.60 |  | 1628.37 |  | 197.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-02-029. ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ РОТОРНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовоздуходувки роторные, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-029-01 | 0,1 |  | 794.86 |  | 281.49 |  | 59.29 |  |  | 0.95 |  | 454.08 |  | 30.30 |  |  |  |
| 7-02-029-02 | 0,37 |  | 853.56 |  | 302.85 |  | 92.25 |  |  | 2.97 |  | 458.46 |  | 32.60 |  |  |  |
| 7-02-029-03 | 0,82 |  | 945.80 |  | 334.44 |  | 147.59 |  |  | 6.35 |  | 463.77 |  | 36.00 |  |  |  |
| 7-02-029-04 | 1,01 |  | 1011.81 |  | 374.39 |  | 171.46 |  |  | 7.83 |  | 465.96 |  | 40.30 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (АГРЕГАТЫ) ТАБЛИЦА 7-02-040. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (АГРЕГАТЫ) С ГАЗОТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В ЗДАНИЯХ (УКРЫТИЯХ) Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-040-01 | 87,6 |  | 217454.37 |  | 51180.75 |  | 141994.49 |  |  | 10334.19 |  | 24279.13 |  | 4945.00 |  |  |  |
| 7-02-040-02 | 120 |  | 331390.55 |  | 61561.80 |  | 241502.06 |  |  | 12373.63 |  | 28326.69 |  | 5948.00 |  |  |  |
| 7-02-040-03 | 157 |  | 575671.71 |  | 111407.40 |  | 424139.48 |  |  | 21707.57 |  | 40124.83 |  | 10764.00 |  |  |  |
| 7-02-040-04 | 164 |  | 616240.06 |  | 120970.80 |  | 456331.82 |  |  | 23358.91 |  | 38937.44 |  | 11688.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-02-041. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (АГРЕГАТЫ) С ГАЗОТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ, В БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (агрегат), масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-041-01 | 73,6 |  | 109928.30 |  | 16734.19 |  | 73315.23 |  |  | 4861.80 |  | 19878.88 |  | 1639.00 |  |  |  |
| 7-02-041-02 | 104 |  | 132619.27 |  | 19011.02 |  | 90170.88 |  |  | 5693.58 |  | 23437.37 |  | 1862.00 |  |  |  |
| 7-02-041-03 | 160 |  | 158394.35 |  | 26321.38 |  | 103663.64 |  |  | 7268.80 |  | 28409.33 |  | 2578.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-02-042. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (АГРЕГАТЫ) С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ РЕДУКТОР В БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоперекачивающие установки (агрегаты) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-042-01 | 100 |  | 103283.86 |  | 17160.30 |  | 61589.91 |  |  | 4072.85 |  | 24533.65 |  | 1658.00 |  |  |  |
| 7-02-042-02 | 117,7 |  | 163949.44 |  | 22749.30 |  | 115569.30 |  |  | 7043.58 |  | 25630.84 |  | 2198.00 |  |  |  |

| ТАБЛИЦА 7-02-043. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ С ГАЗОТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ В БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегат, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-043-01 |  | 184 |  | 127541.95 | 27383.22 | 86419.17 |  | 6031.29 | 13739.56 |  | 2682.00 |  |
| 7-02-043-02 |  | 219 |  | 133520.10 | 29864.25 | 89227.05 |  | 6259.39 | 14428.80 |  | 2925.00 |  |
| РАЗДЕЛ 5. КОМПРЕССОРЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ТАБЛИЦА 7-02-053. КОМПРЕССОРЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компрессор, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-053-01 | 0,4 |  | 1705.29 |  | 541.13 | 477.45 | 34.00 |  | 686.71 | 53.00 |  |  |
| 7-02-053-02 | 0,77 |  | 1984.84 |  | 609.54 | 678.24 | 48.91 |  | 697.06 | 59.70 |  |  |
| 7-02-053-03 | 1,4 |  | 2123.20 |  | 664.67 | 775.24 | 57.15 |  | 683.29 | 65.10 |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ ТАБЛИЦА 7-02-064. ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат, машина, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-02-064-01 | 26,3 |  | 16921.90 |  | 6996.60 | 5536.94 | 895.14 |  | 4388.36 | 676.00 |  |  |
| 7-02-064-02 | 47,1 |  | 21939.56 |  | 7959.15 | 6923.13 | 1125.41 |  | 7057.28 | 769.00 |  |  |
| 7-02-064-03 | 57 |  | 38683.19 |  | 15939.00 | 15241.47 | 2600.76 |  | 7502.72 | 1540.00 |  |  |

ОТДЕЛ 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ

Вводные указания

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на установку направляющих аппаратов дутьевых вентиляторов и дымососов, кроме радиальных и осевых вентиляторов общего назначения.

2. В расценках таблиц 7-03-003, 7-03-004, 7-03-005, 7-03-018, 7-03-019 учтена стоимость электроэнергии на испытание электродвигателей на холостом ходу.

3. Расценками не учтены затраты на установку отсекающих шиберов, определяемые по соответствующим сборникам ФЕР на строительные работы.

4. Расценками таблицы 7-03-001 не учтены затраты на установку виброизоляторов, определяемые по соответствующим сборникам ФЕР на строительные работы.

5. Расценки таблиц с 7-03-003 по 7-03-005, с 7-03-018 по 7-03-020 подлежат применению только на электрических станциях.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  | Масса оборудования, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
| РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯТОРЫ ТАБЛИЦА 7-03-001. ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор с электродвигателем на одной оси, масса, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-001-01 | 0,05 | 128.12 |  | 82.07 |  | 5.51 |  | 0.27 |  | 40.54 | 8.94 |  |  |  |
| 7-03-001-02 | 0,1 | 160.40 |  | 92.72 |  | 26.61 |  | 1.08 |  | 41.07 | 10.10 |  |  |  |
| 7-03-001-03 | 0,35 | 224.06 |  | 112.91 |  | 67.49 |  | 3.51 |  | 43.66 | 12.30 |  |  |  |
| 7-03-001-04 | 0,5 | 274.93 |  | 134.03 |  | 95.35 |  | 5.13 |  | 45.55 | 14.60 |  |  |  |
| Вентилятор с электродвигателем на клиноременной передаче, масса, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-001-05 | 0,7 | 561.86 |  | 187.27 |  | 157.71 |  | 8.78 |  | 216.88 | 20.40 |  |  |  |
| 7-03-001-06 | 1,3 | 737.71 |  | 240.52 |  | 280.31 |  | 16.20 |  | 216.88 | 26.20 |  |  |  |
| 7-03-001-07 | 2,5 | 1058.35 |  | 414.94 |  | 426.53 |  | 24.98 |  | 216.88 | 45.20 |  |  |  |
| 7-03-001-08 | 2,9 | 1208.53 |  | 508.57 |  | 483.08 |  | 27.94 |  | 216.88 | 55.40 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-03-002. ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор, масса, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-002-01 | 0,05 | 83.57 |  | 52.73 |  | 6.51 |  | 0.41 |  | 24.33 | 5.61 |  |  |  |
| 7-03-002-02 | 0,1 | 165.44 |  | 105.28 |  | 34.13 |  | 1.08 |  | 26.03 | 11.20 |  |  |  |
| 7-03-002-03 | 0,2 | 221.28 |  | 137.24 |  | 59.90 |  | 2.16 |  | 24.14 | 14.60 |  |  |  |
| 7-03-002-04 | 0,3 | 258.08 |  | 158.86 |  | 75.08 |  | 3.11 |  | 24.14 | 16.90 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-03-003. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДУТЬЕВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ И ОСЕВЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-003-01 | 0,15 | 824.57 |  | 291.49 |  | 216.68 |  | 19.17 |  | 316.40 | 30.30 |  |  |  |
| 7-03-003-02 | 0,6 | 1033.73 |  | 314.57 |  | 322.29 |  | 27.94 |  | 396.87 | 32.70 |  |  |  |
| 7-03-003-03 | 1,47 | 1176.36 |  | 335.74 |  | 443.75 |  | 36.72 |  | 396.87 | 34.90 |  |  |  |
| 7-03-003-04 | 5,55 | 9441.14 |  | 1660.90 |  | 6020.08 |  | 526.50 |  | 1760.16 | 170.00 |  |  |  |
| 7-03-003-05 | 8,54 | 9713.42 |  | 2628.13 |  | 4930.82 |  | 507.69 |  | 2154.47 | 269.00 |  |  |  |
| 7-03-003-06 | 19 | 26249.74 |  | 7816.00 |  | 14951.10 |  | 1838.55 |  | 3482.64 | 800.00 |  |  |  |
| 7-03-003-07 | 32 | 40612.03 |  | 13023.41 |  | 22378.23 |  | 4704.85 |  | 5210.39 | 1333.00 |  |  |  |
| Вентилятор двухстороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-003-08 | 45,1 | 38791.96 |  | 9613.68 |  | 22660.55 |  | 4967.74 |  | 6517.73 | 984.00 |  |  |  |
| 7-03-003-09 | 73 | 88359.83 |  | 20204.36 |  | 57817.76 |  | 5056.16 |  | 10337.71 | 2068.00 |  |  |  |
| Вентилятор осевой двухступенчатый, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-003-10 | 73,2 | 119208.86 |  | 23439.80 |  | 84674.39 |  | 7437.00 |  | 11094.67 | 2330.00 |  |  |  |
| 7-03-003-11 | 136 | 201980.57 |  | 38368.84 |  | 144255.31 |  | 7462.56 |  | 19356.42 | 3814.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-03-004. ВЕНТИЛЯТОРЫ ГОРЯЧЕГО ДУТЬЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-004-1 | 4,3 | 13600.14 |  | 6076.94 |  | 5595.26 |  | 476.55 |  | 1927.94 | 622.00 |  |  |  |
| 7-03-004-2 | 7,4 | 18609.65 |  | 7825.77 |  | 7951.23 |  | 679.05 |  | 2832.65 | 801.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-03-005. ВЕНТИЛЯТОРЫ МЕЛЬНИЧНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляторы мельничные, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-005-01 | 1,9 | 5246.23 |  | 1710.20 |  | 2342.79 |  | 221.40 |  | 1193.24 | 170.00 |  |  |  |
| 7-03-005-02 | 4,42 | 6288.42 |  | 2072.36 |  | 2886.04 |  | 267.30 |  | 1330.02 | 206.00 |  |  |  |
| 7-03-005-03 | 7,3 | 9158.25 |  | 3158.84 |  | 4123.73 |  | 373.95 |  | 1875.68 | 314.00 |  |  |  |
| 7-03-005-04 | 17,4 | 14319.79 | 5060.18 |  | 5829.93 |  | 678.90 |  | 3429.68 |  | 503.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-03-006. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ГРАДИРЕН Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляторы для градирен, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-006-01 | 1,03 | 10412.56 | 1408.40 |  | 8125.08 |  | 433.90 |  | 879.08 |  | 140.00 |  |  |  |
| 7-03-006-02 | 4,9 | 17581.60 | 2565.30 |  | 12825.85 |  | 671.46 |  | 2190.45 |  | 255.00 |  |  |  |
| 7-03-006-03 | 9,3 | 26796.75 | 4013.94 |  | 17852.26 |  | 1013.67 |  | 4930.55 |  | 399.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-03-007. АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ГРАДИРЕН Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-007-01 | Агрегат, масса 16,2 т, площадь орошения 400 м2 | 20375.35 | 12172.60 |  | 7080.31 |  | 496.91 |  | 1122.44 |  | 1210.00 |  |  |  |
| 7-03-007-02 | Агрегат, масса 58,9 т, площадь орошения 1200 м2 | 36698.02 | 22594.76 |  | 12571.33 |  | 882.06 |  | 1531.93 |  | 2246.00 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ДЫМОСОСЫ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ ТАБЛИЦА 7-03-018. ДЫМОСОСЫ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-018-01 | 0,67 | 578.19 | 270.32 |  | 123.93 |  | 7.83 |  | 183.94 |  | 28.10 |  |  |  |
| 7-03-018-02 | 1,55 | 746.88 | 303.99 |  | 242.85 |  | 16.20 |  | 200.04 |  | 31.60 |  |  |  |
| 7-03-018-03 | 2,6 | 8606.58 | 2796.68 |  | 4414.24 |  | 417.15 |  | 1395.66 |  | 278.00 |  |  |  |
| 7-03-018-04 | 5,26 | 7262.41 | 3128.66 |  | 2265.88 |  | 362.69 |  | 1867.87 |  | 311.00 |  |  |  |
| 7-03-018-05 | 12,8 | 12557.18 | 4054.18 |  | 6289.94 |  | 729.31 |  | 2213.06 |  | 403.00 |  |  |  |
| 7-03-018-06 | 18,5-23,6 | 17769.03 | 5985.70 |  | 9421.37 |  | 1962.93 |  | 2361.96 |  | 595.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-03-019. ДЫМОСОСЫ ДВУХСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымососы двухстороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-019-01 | 16,2 | 18425.68 | 7534.94 |  | 7641.12 |  | 899.99 |  | 3249.62 |  | 749.00 |  |  |  |
| 7-03-019-02 | 42,6 | 74498.23 | 16448.10 |  | 52158.87 |  | 4584.96 |  | 5891.26 |  | 1635.00 |  |  |  |
| 7-03-019-03 | 42,9 | 42648.97 | 14868.68 |  | 22345.43 |  | 4914.03 |  | 5434.86 |  | 1478.00 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-03-020. ДЫМОСОСЫ ОСЕВЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымососы осевые, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-03-020-01 | 63,8 | 111770.48 | 22775.84 |  | 79027.04 |  | 6912.41 |  | 9967.60 |  | 2264.00 |  |  |  |
| 7-03-020-02 | 71,2 | 134636.55 | 26246.54 |  | 97545.26 |  | 5010.25 |  | 10844.75 |  | 2609.00 |  |  |  |
| 7-03-020-03 | 130-142 | 186566.65 | 41376.78 |  | 126234.15 |  | 6550.66 |  | 18955.72 |  | 4113.00 |  |  |  |

ОТДЕЛ 04. НАСОСЫ

Вводные указания

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на:

- установку става водоподъемных труб, пьезометрической трубки, гидравлической задвижки, манометра и водозаливного бака по таблице 7-04-029;

- установку става водоподъемных труб, пьезометрической трубки, токоподводящего кабеля, гидравлической задвижки по таблице 7-04-030;

- опускание в ствол оборудования, монтируемого в стволе шахты по таблице 7-04-028.

2. В расценке 7-04-015-04 предусмотрен монтаж насосных агрегатов с гидромуфтой.

3. В расценках таблицы 7-04-030 предусмотрен монтаж насосов в сборе с водоподъемными трубами и станцией управления.

4. В расценках таблицы 7-04-028 не учтены затраты по опусканию монтажных механизмов и оборудования в шахту (кроме оборудования, монтируемого в стволе) и их доставке к месту монтажа по горизонтальным и наклонным выработкам, определяемые по нормам, приведенным в Общих положениях по применению государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования.

5. Расценки на монтаж насосных агрегатов центробежных с вертикальным валом, насосных агрегатов с приводом от электродвигателя и паротурбонасосов питательных (таблицы 7-04-004, 7-04-015, 7-04-016) подлежат применению только на электрических станциях.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций |  | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  |  | Масса оборудования, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | оплата труда рабочих |  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КРОМЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ, ВАКУУМНЫХ, ШАХТНЫХ И АРТЕЗИАНСКИХ) ТАБЛИЦА 7-04-001. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-01 | 0,064 |  | 507.26 |  | 284.82 |  |  | 50.68 |  |  | 0.41 |  | 171.76 |  |  | 30.30 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-02 | 0,17 |  | 536.26 |  | 295.16 |  |  | 66.01 |  |  | 1.35 |  | 175.09 |  |  | 31.40 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-03 | 0,425 |  | 601.91 |  | 328.06 |  |  | 98.76 |  |  | 3.38 |  | 175.09 |  |  | 34.90 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-04 | 0,6 |  | 919.67 |  | 338.40 |  |  | 121.21 |  |  | 4.72 |  | 460.06 |  |  | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-05 | 0,9 |  | 965.26 |  | 348.74 |  |  | 155.99 |  |  | 6.89 |  | 460.53 |  |  | 37.10 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-06 | 1,1 |  | 1081.75 |  | 448.87 |  |  | 180.69 |  |  | 8.37 |  | 452.19 |  |  | 47.20 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-07 | 2 |  | 1435.61 |  | 587.72 |  |  | 299.80 |  |  | 14.72 |  | 548.09 |  |  | 61.80 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-08 | 2,9 |  | 1494.53 |  | 621.95 |  |  | 324.49 |  |  | 16.20 |  | 548.09 |  |  | 65.40 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-09 | 3,4 |  | 3846.55 |  | 1293.36 |  |  | 832.16 |  |  | 87.50 |  | 1721.03 |  |  | 136.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-10 | 5 |  | 5543.70 |  | 1464.54 |  |  | 914.78 |  |  | 113.18 |  | 3164.38 |  |  | 154.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-11 | 9,4 |  | 6064.65 |  | 1578.66 |  |  | 1040.34 |  |  | 130.35 |  | 3445.65 |  |  | 166.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-12 | 12,3 |  | 6888.64 |  | 1711.80 |  |  | 1159.39 |  |  | 147.45 |  | 4017.45 |  |  | 180.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-001-13 | 16,1 |  | 7988.97 |  | 1902.00 |  |  | 1244.24 |  |  | 158.22 |  | 4842.73 |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-04-002. НАСОСЫ ПОРШНЕВЫЕ ПАРОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-002-01 | 0,35 |  | 1715.24 |  | 252.07 |  |  | 1382.69 |  |  | 136.89 |  | 80.48 |  |  | 25.80 |  |  |  |  |  |
| 7-04-002-02 | 1,25 |  | 2349.55 |  | 461.14 |  |  | 1743.55 |  |  | 169.29 |  | 144.86 |  |  | 47.20 |  |  |  |  |  |
| 7-04-002-03 | 1,7 |  | 2980.26 |  | 581.31 |  |  | 2254.09 |  |  | 217.76 |  | 144.86 |  |  | 59.50 |  |  |  |  |  |
| 7-04-002-04 | 4,5 |  | 5029.49 |  | 969.18 |  |  | 3899.35 |  |  | 375.30 |  | 160.96 |  |  | 99.20 |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-04-003. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ НА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТАХ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-003-01 | 0,9 |  | 1429.11 |  | 624.73 |  |  | 184.40 |  |  | 8.10 |  | 619.98 |  |  | 62.10 |  |  |  |  |  |
| 7-04-003-02 | 1,8 |  | 1821.30 |  | 899.36 |  |  | 318.63 |  |  | 16.20 |  | 603.31 |  |  | 89.40 |  |  |  |  |  |
| 7-04-003-03 | 2,3 |  | 1912.76 |  | 921.50 |  |  | 387.95 |  |  | 20.66 |  | 603.31 |  |  | 91.60 |  |  |  |  |  |
| 7-04-003-04 | 4,6 |  | 2557.29 |  | 1146.84 |  |  | 525.87 |  |  | 29.43 |  | 884.58 |  |  | 114.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-003-05 | 6,2 |  | 4996.79 |  | 2012.00 |  |  | 1002.93 |  |  | 74.05 |  | 1981.86 |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-003-06 | 18,2 |  | 7979.03 |  | 3349.98 |  |  | 1583.15 |  |  | 195.82 |  | 3045.90 |  |  | 333.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-003-07 | 31,3 |  | 11612.29 |  | 4828.80 |  |  | 1770.00 |  |  | 214.90 |  | 5013.49 |  |  | 480.00 |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-04-004. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-004-01 | Агрегат насосный масляный, масса 1,48-1,73 т |  | 3883.08 |  | 619.38 |  |  | 3263.18 |  |  | 148.32 |  | 0.52 |  |  | 62.50 |  |  |  |  |  |
| Агрегат насосный конденсатный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-004-02 | 1,06 |  | 12556.12 |  | 1428.52 |  |  | 11020.05 |  |  | 478.38 |  | 107.55 |  |  | 142.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-004-03 | 4,61 |  | 15478.96 |  | 1770.56 |  |  | 13203.29 |  |  | 570.67 |  | 505.11 |  |  | 176.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-004-04 | 7,38 |  | 20070.81 |  | 2152.84 |  |  | 17168.20 |  |  | 734.97 |  | 749.77 |  |  | 214.00 |  |  |  |  |  |
| 7-04-004-05 | 12,86 |  | 26498.19 |  | 2706.14 |  |  | 22133.69 |  |  | 944.03 |  | 1658.36 |  |  | 269.00 |  |  |  |  |  |
| Агрегат насосный осевой, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-004-06 |  | 5,55-14,01 |  | 44312.97 |  |  | 22433.80 |  |  | 20908.26 |  | 3831.25 |  |  | 970.91 |  | 2230.00 |  |  |  |  |
| 7-04-004-07 |  | 36,5 |  | 140018.64 |  |  | 36034.92 |  |  | 100641.39 |  | 8072.61 |  |  | 3342.33 |  | 3582.00 |  |  |  |  |
| 7-04-004-08 |  | 83,05 |  | 226999.18 |  |  | 53438.72 |  |  | 164821.63 |  | 13238.09 |  |  | 8738.83 |  | 5312.00 |  |  |  |  |
| 7-04-004-09 |  | 216,8 |  | 391721.67 |  |  | 87059.24 |  |  | 285575.44 |  | 23046.44 |  |  | 19086.99 |  | 8654.00 |  |  |  |  |
| Агрегат насосный центробежный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-004-10 |  | 22,41 |  | 41934.70 |  |  | 15794.20 |  |  | 23970.47 |  | 4382.58 |  |  | 2170.03 |  | 1570.00 |  |  |  |  |
| 7-04-004-11 |  | 40,2 |  | 47862.06 |  |  | 17916.86 |  |  | 27252.06 |  | 4978.14 |  |  | 2693.14 |  | 1781.00 |  |  |  |  |
| 7-04-004-12 |  | 81,67 |  | 141406.16 |  |  | 31890.20 |  |  | 102050.12 |  | 8251.56 |  |  | 7465.84 |  | 3170.00 |  |  |  |  |
| 7-04-004-13 |  | 223 |  | 260093.03 |  |  | 56879.24 |  |  | 184417.86 |  | 14961.37 |  |  | 18795.93 |  | 5654.00 |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ПАРОТУРБОНАСОСЫ ТАБЛИЦА 7-04-015. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-015-01 |  | 2,79-5,02 |  | 2569.30 |  |  | 1780.62 |  |  | 776.23 |  | 31.55 |  |  | 12.45 |  | 177.00 |  |  |  |  |
| 7-04-015-02 |  | 8,92 |  | 18252.65 |  |  | 2535.12 |  |  | 15478.98 |  | 668.86 |  |  | 238.55 |  | 252.00 |  |  |  |  |
| 7-04-015-03 |  | 21,5 |  | 28494.15 |  |  | 3591.42 |  |  | 24442.06 |  | 1049.43 |  |  | 460.67 |  | 357.00 |  |  |  |  |
| 7-04-015-04 |  | 35,21 |  | 99837.02 |  |  | 8078.18 |  |  | 90959.59 |  | 3818.04 |  |  | 799.25 |  | 803.00 |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-04-016. ПАРОТУРБОНАСОСЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-016-01 |  | Паротурбонасос, масса 16,6-19 т |  | 34182.58 |  |  | 4657.78 |  |  | 28010.60 |  | 1202.66 |  |  | 1514.20 |  | 463.00 |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ, ШАХТНЫЕ И АРТЕЗИАНСКИЕ ТАБЛИЦА 7-04-027. ВАКУУМ-НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ПОРШНЕВЫЕ РОТАЦИОННЫЕ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат вакуум-насосный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-027-01 |  | 0,3 |  | 890.84 |  |  | 118.33 |  |  | 688.92 |  | 67.63 |  |  | 83.59 |  | 12.30 |  |  |  |  |
| 7-04-027-02 |  | 0,8 |  | 1670.36 |  |  | 237.61 |  |  | 1343.81 |  | 130.95 |  |  | 88.94 |  | 24.70 |  |  |  |  |
| 7-04-027-03 |  | 1,1 |  | 2009.23 |  |  | 291.49 |  |  | 1630.07 |  | 158.89 |  |  | 87.67 |  | 30.30 |  |  |  |  |
| 7-04-027-04 |  | 2,4 |  | 2682.63 |  |  | 519.48 |  |  | 2018.29 |  | 194.27 |  |  | 144.86 |  | 54.00 |  |  |  |  |
| 7-04-027-05 |  | 3,5 |  | 5256.89 |  |  | 991.00 |  |  | 4065.02 |  | 390.02 |  |  | 200.87 |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 7-04-027-06 |  | 13,7 |  | 8482.92 |  |  | 2150.47 |  |  | 6056.64 |  | 625.86 |  |  | 275.81 |  | 217.00 |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-04-028. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ШАХТНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-028-01 |  | Агрегат электронасосный, центробежный консольный, масса 0,25 т |  | 280.63 |  |  | 170.01 |  |  | 85.62 |  | 5.13 |  |  | 25.00 |  | 16.90 |  |  |  |  |
| 7-04-028-02 |  | Агрегат электронасосный, центробежный подвесной, масса 2,6 т |  | 1168.52 |  |  | 850.07 |  |  | 298.27 |  | 19.17 |  |  | 20.18 |  | 84.50 |  |  |  |  |
| 7-04-028-03 |  | Турбонасос забойный, масса 0,03 т |  | 229.01 |  |  | 146.88 |  |  | 39.21 |  | 0.27 |  |  | 42.92 |  | 14.60 |  |  |  |  |
| 7-04-028-04 |  | Насос погружной заливочный, масса 0,11 т |  | 488.69 |  |  | 215.28 |  |  | 112.23 |  | 3.91 |  |  | 161.18 |  | 21.40 |  |  |  |  |
| Агрегат электронасосный, винтовой, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-028-05 |  | 0,16 |  | 497.09 |  | 215.28 |  |  | 120.63 |  |  | 4.46 |  | 161.18 |  |  |  | 21.40 |  |  |  |
| 7-04-028-06 |  | 0,25 |  | 588.90 |  | 248.48 |  |  | 138.13 |  |  | 5.13 |  | 202.29 |  |  |  | 24.70 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 7-04-029. НАСОСЫ АРТЕЗИАНСКИЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАД СКВАЖИНОЙ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-029-01 (300-9101) |  | АтН8-1-16 Бак водо-разливной. (ШТ) |  | 3795.26 |  | 526.34 |  |  | 1623.93 |  |  | 154.57 |  | 1644.99 (1) |  |  |  | 52.32 |  | 2,2 |  |
| 7-04-029-02 (300-9101) |  | АтН8-1-22 Бак водо-разливной. (ШТ) |  | 3914.78 |  | 548.27 |  |  | 1721.52 |  |  | 161.87 |  | 1644.99 (1) |  |  |  | 54.50 |  | 2,9 |  |
| ТАБЛИЦА 7-04-030. НАСОСЫ АРТЕЗИАНСКИЕ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы артезианские с погружным электродвигателем марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7-04-030-01 |  | 1ЭЦВ6-4-130 |  | 3149.09 |  | 888.30 |  |  | 1101.44 |  |  | 110.43 |  | 1159.35 |  |  |  | 88.30 |  | 1,12 |  |
| 7-04-030-02 |  | 3ЭЦВ6-6,3-85 |  | 3446.54 |  | 745.45 |  |  | 1541.74 |  |  | 154.57 |  | 1159.35 |  |  |  | 74.10 |  | 0,8 |  |
| 7-04-030-03 |  | 3ЭЦВ6-6,3-125 |  | 4238.11 |  | 877.23 |  |  | 2201.53 |  |  | 220.73 |  | 1159.35 |  |  |  | 87.20 |  | 1,08 |  |
| 7-04-030-04 |  | 1ЭЦВ6-10-50 |  | 2451.64 |  | 613.66 |  |  | 1027.38 |  |  | 103.01 |  | 810.60 |  |  |  | 61.00 |  | 0,56 |  |
| 7-04-030-05 |  | 1ЭЦВ6-10-110 |  | 3541.50 |  | 822.91 |  |  | 1907.99 |  |  | 191.30 |  | 810.60 |  |  |  | 81.80 |  | 0,98 |  |
| 7-04-030-06 |  | 1ЭЦВ6-10-185 |  | 4979.22 |  | 1086.48 |  |  | 3082.14 |  |  | 309.02 |  | 810.60 |  |  |  | 108.00 |  | 1,54 |  |
| 7-04-030-07 |  | ЭЦВ6-10-235 |  | 5886.74 |  | 1257.50 |  |  | 3815.98 |  |  | 382.59 |  | 813.26 |  |  |  | 125.00 |  | 1,9 |  |
| 7-04-030-08 |  | 3ЭЦВ6-16-75 |  | 2991.54 |  | 713.25 |  |  | 1467.69 |  |  | 147.15 |  | 810.60 |  |  |  | 70.90 |  | 0,92 |  |
| 7-04-030-09 |  | 3ЭЦВ8-16-140 |  | 4882.47 |  | 1046.24 |  |  | 2935.37 |  |  | 294.30 |  | 900.86 |  |  |  | 104.00 |  | 2,3 |  |
| 7-04-030-10 |  | 1ЭЦВ8-25-100 |  | 3979.62 |  | 877.23 |  |  | 2201.53 |  |  | 220.73 |  | 900.86 |  |  |  | 87.20 |  | 1,61 |  |
| 7-04-030-11 |  | 2ЭЦВ8-25-150 |  | 5079.54 |  | 1096.54 |  |  | 3082.14 |  |  | 309.02 |  | 900.86 |  |  |  | 109.00 |  | 2,47 |  |
| 7-04-030-12 |  | ЭЦВ8-25-300 |  | 8340.35 |  | 1710.20 |  |  | 5723.97 |  |  | 573.89 |  | 906.18 |  |  |  | 170.00 |  | 4,55 |  |
| 7-04-030-13 |  | ЭЦВ8-40-60 |  | 3079.14 |  | 713.25 |  |  | 1467.69 |  |  | 147.15 |  | 898.20 |  |  |  | 70.90 |  | 1,67 |  |
| 7-04-030-14 |  | ЭЦВ8-40-180 |  | 5807.45 |  | 1237.38 |  |  | 3669.21 |  |  | 367.88 |  | 900.86 |  |  |  | 123.00 |  | 4,42 |  |
| 7-04-030-15 |  | 2ЭЦВ-10-63-110 |  | 4571.20 |  | 964.75 |  |  | 2569.12 |  |  | 257.58 |  | 1037.33 |  |  |  | 95.90 |  | 2,63 |  |
| 7-04-030-16 |  | 2ЭЦВ10-63-150 |  | 5552.45 |  | 1136.78 |  |  | 3375.68 |  |  | 338.45 |  | 1039.99 |  |  |  | 113.00 |  | 3,42 |  |
| 7-04-030-17 |  | 1ЭЦВ10-63-270 |  | 8411.81 |  | 1669.96 |  |  | 5651.26 |  |  | 566.60 |  | 1090.59 |  |  |  | 166.00 |  | 5,79 |  |
| 7-04-030-18 |  | ЭЦВ10-120-60 |  | 3552.40 |  | 756.51 |  |  | 1761.22 |  |  | 176.58 |  | 1034.67 |  |  |  | 75.20 |  | 2,4 |  |
| 7-04-030-19 |  | ЭЦВ10-160-35Г |  | 2929.74 |  | 646.86 |  |  | 1248.21 |  |  | 125.15 |  | 1034.67 |  |  |  | 64.30 |  | 2,31 |  |
| 7-04-030-20 |  | 1ЭЦВ12-160-65 |  | 4392.33 |  | 811.84 |  |  | 1835.28 |  |  | 184.01 |  | 1745.21 |  |  |  | 80.70 |  | 2,98 |  |
| 7-04-030-21 |  | 1ЭЦВ12-160-100 |  | 5362.86 |  | 975.82 |  |  | 2641.83 |  |  | 264.87 |  | 1745.21 |  |  |  | 97.00 |  | 4,21 |  |
| 7-04-030-22 |  | 1ЭЦВ12-210-25 |  | 3376.19 |  | 603.60 |  |  | 1027.38 |  |  | 103.01 |  | 1745.21 |  |  |  | 60.00 |  | 7,71 |  |
| 7-04-030-23 |  | 2ЭЦВ12-210-55 |  | 4262.94 |  | 756.51 |  |  | 1761.22 |  |  | 176.58 |  | 1745.21 |  |  |  | 75.20 |  | 3,28 |  |
| 7-04-030-24 |  | 1ЭЦВ12-210-145 |  | 6632.36 |  | 1207.20 |  |  | 3669.21 |  |  | 367.88 |  | 1755.95 |  |  |  | 120.00 |  | 23,64 |  |
| 7-04-030-25 |  | 2ЭВЦ12-255-30Г |  | 3651.34 |  | 657.92 |  |  | 1248.21 |  |  | 125.15 |  | 1745.21 |  |  |  | 65.40 |  | 3,28 |  |
| 7-04-030-26 |  | ЭВЦ14-210-300Х |  | 11710.61 |  | 2122.66 |  |  | 7778.73 |  |  | 779.90 |  | 1809.22 |  |  |  | 211.00 |  | 23,64 |  |
| 7-04-030-27 |  | ЭЦ316-375-175Х |  | 8853.45 |  | 1559.30 |  |  | 5430.43 |  |  | 544.45 |  | 1863.72 |  |  |  | 155.00 |  | 19,18 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Трубы водоподъемные по таблице 7-04-030, не входящие в комплект поставки оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАСХОД И СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| № расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Электроэнергия. |  | Пар. |  | Вода химически очищенная. |  | Газ природный. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кВт·ч | Руб. | т | Руб. | м3 | Руб. | 1000 м3 | Руб. |
|  | Установка компрессорная вертикальная V-образная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-001-02 | 1,2 | 374,00 | 160,82 | - |  | 28,00 | 298,76 | - |  |
| 07-01-001-03 | 4,1 | 3116,00 | 1339,88 | - |  | 30,00 | 320,10 | - |  |
| 07-01-001-04 | 7,8 | 2969,00 | 1276,67 | - |  | 250,00 | 2 667,50 | - |  |
| 07-01-001-05 | 15,6 | 7838,00 | 3370,34 | - |  | 578,00 | 6 167,26 | - |  |
|  | Компрессорная установка оппозитная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-012-01 | 5 | 1311,00 | 563,73 |  |  | 0,40 | 4,27 | - |  |
| 07-01-012-02 | 12 | 3895,00 | 1674,85 | - |  | 0,60 | 6,40 | - |  |
| 07-01-012-03 | 25,6 | 6175,00 | 2655,25 | - |  | 3,00 | 32,01 | - |  |
| 07-01-012-04 | 34,7 | 4940,00 | 2124,20 | - |  | 3,30 | 35,21 | - |  |
| 07-01-012-05 | 45 | 6270,00 | 2696,10 | - |  | 11,80 | 125,91 | - |  |
| 07-01-012-06 | 68 | 12067,00 | 5188,81 | - |  | 24,20 | 258,21 | - |  |
| 07-01-012-07 | 103 | 20009,00 | 8603,87 | - |  | 16,50 | 176,06 | - |  |
| 07-01-012-08 | 114 | 51852,00 | 22296,36 | - |  | 14,10 | 150,45 | - |  |
| 07-01-012-09 | 155 | 61738,00 | 26547,34 | - |  | 18,30 | 195,26 | - |  |
|  | Компрессор угловой V и W- образный, холодильный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-034-01 | 0,13 | 76,00 | 32,68 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-034-02 | 0,43 | 456,00 | 196,08 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-034-03 | 0,79 | 456,00 | 196,08 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-034-04 | 1,15 | 608,00 | 261,44 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-034-05 | 2,82 | 1520,00 | 653,60 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-034-06 | 5,79 | 1520,00 | 653,60 | - |  | - |  | - |  |
|  | Агрегат и машина компрессорно-конденсаторная, холодильная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-035-01 | 0,18 | 76,00 | 32,68 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-035-02 | 0,7 | 152,00 | 65,36 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-035-03 | 1,2 | 456,00 | 196,08 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-035-04 | 2,6 | 760,00 | 326,80 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-035-05 | 4,45 | 1520,00 | 653,60 | - |  | - |  | - |  |
|  | Компрессорная установка оппозитная с приводом от электродвигателя, холодильная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-01-036-01 | 9,3 | 3800,00 | 1634,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-036-02 | 16,6 | 5985,00 | 2573,55 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-036-03 | 19 | 5985,00 | 2573,55 | - |  | - |  | - |  |
| 07-01-047-03 | Мембранный компрессор массой 2,6 т | 57,00 | 24,51 | - |  | - |  | - |  |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-001-01 | 5,8 | 14364,00 | 6176,52 | - |  | 0,30 | 3,20 | - |  |
| 07-02-001-02 | 9,2 | 14364,00 | 6176,52 | - |  | 0,40 | 4,27 | - |  |
| 07-02-001-03 | 14,5 | 14459,00 | 6217,37 | - |  | 1,10 | 11,74 | - |  |
| 07-02-001-04 | 30,7 | 14459,00 | 6217,37 | - |  | 0,10 | 1,07 | - |  |
| 07-02-001-05 | 41 | 79895,00 | 34354,85 | - |  | 2,40 | 25,61 | - |  |
| 07-02-001-06 | 47,4 | 79895,00 | 34354,85 | - |  | 2,40 | 25,61 | - |  |
| 07-02-001-07 | 63,7 | 205295,00 | 88276,85 | - |  | 2,70 | 28,81 | - |  |
| 07-02-001-08 | 112 | 205295,00 | 88276,85 | - |  | 3,60 | 38,41 | - |  |
| 07-02-001-09 | 123,3 | 114000,00 | 49020,00 | - |  | 0,50 | 5,34 | - |  |
|  | то же, с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-001-10 | 5,9 | 7344,00 | 3157,92 | - |  | 0,20 | 2,13 | - |  |
| 07-02-001-11 | 9,5 | 14412,00 | 6197,16 | - |  | 0,20 | 2,13 | - |  |
| 07-02-001-12 | 14,4 | 28548,00 | 12275,64 | - |  | 0,10 | 1,07 | - |  |
| 07-02-001-13 | 26,1 | 28548,00 | 12275,64 | - |  | 0,40 | 4,27 | - |  |
| 07-02-001-14 | 37,8 | 28548,00 | 12275,64 | - |  | 0,20 | 2,13 | - |  |
|  | Компрессорная установка двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-002-01 | 21,1 | 28595,00 | 12295,85 | - |  | 2,30 | 24,54 | - |  |
| 07-02-002-02 | 54,7 | 79895,00 | 34354,85 | - |  | 2,00 | 21,34 | - |  |
| 07-02-002-03 | 87,8 | 79895,00 | 34354,85 | - |  | 1,80 | 19,21 | - |  |
| 07-02-002-04 | 120,7 | 285095,00 | 122590,85 | - |  | 5,00 | 53,35 | - |  |
| 07-02-003-01 | Компрессорная установка трехкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя через редуктор, массой 55,8 т | 80085,00 | 34436,55 | - |  | 11,00 | 117,37 | - |  |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-004-01 | 44,1 | 45800,00 | 19694,00 | - |  | 2,60 | 27,74 | - |  |
| 07-02-004-02 | 58,6 | 285000,00 | 122550,00 | - |  | 9,30 | 99,23 | - |  |
| 07-02-005-01 | Компрессорная и нагнетательная установка двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса, с приводом от электродвигателя, массой 77 т | 143735,00 | 61806,05 | - |  | - |  | - |  |
|  | Компрессорная и нагнетательная установка однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите, с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-006-01 | 0,5 | 228,00 | 98,04 | - |  | - |  | - |  |
| 07-02-006-02 | 1,1 | 570,00 | 245,10 | - |  | - |  | - |  |
| 07-02-006-03 | то же, с приводом от электродвигателя через редуктор, массой 12 т | 22800,00 | 9804,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-02-017-01 | Винтовой компрессор массой 10,7 т | 9120,00 | 3921,60 | - |  | - |  | - |  |
|  | Газовоздуходувка центробежная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-028-01 | 1,3 | 80,00 | 34,40 | - |  | - |  | - |  |
| 07-02-028-02 | 3,2 | 300,00 | 129,00 | - |  | 12,10 | 129,11 | - |  |
| 07-02-028-03 | 6,3 | 2434,00 | 1046,62 | - |  | - |  | - |  |
|  | Газоперекачивающая установка, (агрегат), масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-040-01 | 87,6 | - |  | - |  | 3,20 | 34,14 | 17,20 | 5 676,00 |
| 07-02-040-02 | 120 | - |  | - |  | 5,90 | 62,95 | 32,90 | 10 857,00 |
| 07-02-040-03 | 157 | - |  | - |  | 3,60 | 38,41 | 38,30 | 12 639,00 |
| 07-02-040-04 | 164 | - |  | - |  | 7,50 | 80,03 | 40,00 | 13 200,00 |
| 07-02-041-01 | 73,5 | - |  | - |  | - |  | 15,50 | 5 115,00 |
| 07-02-041-02 | 104 | - |  | - |  | - |  | 26,30 | 8 679,00 |
| 07-02-041-03 | 160 | - |  | - |  | - |  | 39,00 | 12 870,00 |
| 07-02-042-01 | 100 | 143640,00 | 61765,20 | - |  | - |  | - |  |
| 07-02-042-02 | 117,7 | 285000,00 | 122550,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-02-043-01 | 184 | - |  | - |  | - |  | 32,00 | 10 560,00 |
| 07-02-043-02 | 219 | - |  | - |  | - |  | 35,00 | 11 550,00 |
| 07-02-053-03 | Компрессор водокольцевой массой 1,4 т | 64,00 | 27,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Турбо- компрессорный холодильный агрегат и машина, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-02-064-01 | 26,3 | 14364,00 | 6176,52 | - |  | - |  | - |  |
| 07-02-064-02 | 47,1 | 28450,00 | 12233,50 | - |  | - |  | - |  |
| 07-02-064-03 | 57 | 143640,00 | 61765,20 | - |  | - |  | - |  |
|  | Вентилятор на клиноременной передаче, масса, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-001-05 | 0,7 | 20,00 | 8,60 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-001-06 | 1,3 | 65,00 | 27,95 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-001-07 | 2,5 | 46,00 | 19,78 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-001-08 | 2,9 | 91,00 | 39,13 | - |  | - |  | - |  |
|  | Вентилятор осевой, масса, т, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-002-03 | 0,2 | 24,00 | 10,32 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-002-04 | 0,3 | 25,00 | 10,75 | - |  | - |  | - |  |
|  | Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-003-01 | 0,15 | 114,00 | 49,02 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-003-02 | 0,6 | 114,00 | 49,02 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-003-03 | 1,47 | 684,00 | 294,12 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-003-04 | 5,55 | 1216,00 | 522,88 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-003-05 | 8,54 | 2432,00 | 1045,76 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-003-06 | 19 | 6080,00 | 2614,40 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-003-07 | 32 | 9500,00 | 4085,00 | - |  | - |  | - |  |
|  | Вентилятор дутьевой центробежный двухстороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-003-08 | 45,1 | 12160,00 | 5228,80 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-003-09 | 73 | 12160,00 | 5228,80 | - |  | - |  | - |  |
|  | Вентилятор дутьевой осевой двухступенчатый, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-003-10 | 73,2 | 19000,00 | 8170,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-003-11 | 136 | 38000,00 | 16340,00 | - |  | - |  | - |  |
|  | Вентилятор горячего дутья, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-004-01 | 4,3 | 1520,00 | 653,60 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-004-02 | 7,4 | 3040,00 | 1307,20 | - |  | - |  | - |  |
|  | Вентилятор мельничный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-005-01 | 1,9 | 251,00 | 107,93 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-005-02 | 4,42 | 836,00 | 359,48 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-005-03 | 7,3 | 6080,00 | 2614,40 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-005-04 | 17,4 | 9500,00 | 4085,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-007-01 | Агрегат массой 16,2 т, площадь орошения 400 м2 | 5700,00 | 2451,00 |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-007-02 | Агрегат массой 58,9 т, площадь орошения 1200 м2 | 27360,00 | 11764,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымосос одностороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-018-01 | 0,67 | 114,00 | 49,02 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-018-02 | 1,55 | 684,00 | 294,12 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-018-03 | 2,6 | 1216,00 | 522,88 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-018-04 | 5,26 | 2310,00 | 993,30 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-018-05 | 12,75 | 3040,00 | 1307,20 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-018-06 | 17,4 | 3040,00 | 1307,20 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-018-06 | 21 | 4788,00 | 2058,84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дымосос двухстороннего всасывания, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-019-01 | 16,17 | 2432,00 | 1045,76 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-019-02 | 42,6 | 7600,00 | 3268,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-019-03 | 42,9 | 12160,00 | 5228,80 | - |  | - |  | - |  |
|  | Дымосос осевой, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-03-020-01 | 65,2 | 12160,00 | 5228,80 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-020-02 | 69,7 | 12920,00 | 5555,60 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-020-03 | 128,2 | 15200,00 | 6536,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-03-020-03 | 140,3 | 24700,00 | 10621,00 | - |  | - |  | - |  |
|  | Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-001-06 | 1,1 | 152,00 | 65,36 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-001-07 | 2 | 152,00 | 65,36 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-001-08 | 2,9 | 380,00 | 163,40 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-001-09 | 3,4 | 380,00 | 163,40 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-001-10 | 5 | 380,00 | 163,40 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-001-11 | 9,4 | 1900,00 | 817,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-001-12 | 12,3 | 1330,00 | 571,90 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-001-13 | 16,1 | 3800,00 | 1634,00 | - |  | - |  | - |  |
|  | Насос поршневой паровой горизонтальный или вертикальный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-002-01 | 0,35 | - |  | 0,35 | 20,70 | - |  | - |  |
| 07-04-002-02 | 1,25 | - |  | 2,87 | 169,70 | - |  | - |  |
| 07-04-002-03 | 1,72 | - |  | 5,10 | 301,56 | - |  | - |  |
| 07-04-002-04 | 4,5 | - |  | 16,30 | 963,82 | - |  | - |  |
|  | Агрегат насосный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-003-02 | 1,8 | 114,00 | 49,02 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-003-03 | 2,3 | 95,00 | 40,85 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-003-04 | 4,6 | 760,00 | 326,80 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-003-05 | 6,2 | 760,00 | 326,80 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-003-06 | 18,2 | 2850,00 | 1225,50 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-003-07 | 31,3 | 4750,00 | 2042,50 | - |  | - |  | - |  |
|  | Агрегат электронасосный, масляный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-004-01 | 1,48 | 281,00 | 120,83 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-01 | 1,73 | 684,00 | 294,12 | - |  | - |  | - |  |
|  | Агрегат насосный конденсатный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-004-02 | 1,06 | 574,00 | 246,82 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-03 | 4,61 | 1900,00 | 817,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-04 | 7,38 | 3800,00 | 1634,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-05 | 12,86 | 7600,00 | 3268,00 | - |  | - |  | - |  |
|  | Агрегат насосный осевой, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-004-06 | 5,55 | 950,00 | 408,50 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-06 | 8,98 | 2394,00 | 1029,42 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-06 | 14,01 | 3800,00 | 1634,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-07 | 36,5 | 19000,00 | 8170,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-08 | 83,05 | 30400,00 | 13072,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-09 | 216,8 | 95000,00 | 40850,00 | - |  | - |  | - |  |
|  | Агрегат насосный центробежный, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-004-10 | 22,41 | 12160,00 | 5228,80 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-11 | 40,2 | 24320,00 | 10457,60 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-12 | 81,67 | 38000,00 | 16340,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-004-13 | 223 | 95000,00 | 40850,00 | - |  | - |  | - |  |
|  | Агрегат насосный питательный с приводом от электродвигателя, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-015-01 | 2,79 | 1520,00 | 653,60 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-015-01 | 5,02 | 3800,00 | 1634,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-015-02 | 8,92 | 6080,00 | 2614,40 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-015-03 | 21,5 | 23940,00 | 10294,20 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-015-04 | 35,21 | 60800,00 | 26144,00 | - |  | - |  | - |  |
|  | Агрегат вакуумный насосный, водокольцевой, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-027-04 | 2,4 | 235,00 | 101,05 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-027-05 | 3,5 | 182,00 | 78,26 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-027-06 | 13,7 | 859,00 | 369,37 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-028-01 | Агрегат элекронасосный, центробежный, консольный, массой 0,25 т | 57,00 | 24,51 | - |  | - |  | - |  |
|  | Насос артезианский с электродвигателем над скважиной марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-029-01 | АТН 8-1-16 | 296,00 | 127,28 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-029-02 | АТН 8-1-22 | 388,00 | 166,84 | - |  | - |  | - |  |
|  | Насос артезианский с погружным электродвигателем марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-030-01 | 1 ЭЦВ 6-4-130 | 64,00 | 27,52 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-02 | 3 ЭЦВ 6-6,3-85 | 64,00 | 27,52 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-03 | 3 ЭЦВ 6-6,3-125 | 103,00 | 44,29 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-04 | 1 ЭЦВ 6-10-50 | 64,00 | 27,52 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-05 | 1 ЭЦВ 6-10-110 | 125,00 | 53,75 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-06 | 1 ЭЦВ 6-10-185 | 182,00 | 78,26 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-07 | ЭЦВ 6-10-235 | 251,00 | 107,93 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-08 | 3 ЭЦВ 6-16-75 | 125,00 | 53,75 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-09 | 3 ЭЦВ 8-16-140 | 251,00 | 107,93 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-10 | 1 ЭЦВ 8-25-100 | 251,00 | 107,93 | - |  | - |  | - |  |
|  | Марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-030-11 | 2 ЭЦВ 8-25-150 | 365,00 | 156,95 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-12 | ЭЦВ 8-25-300 | 730,00 | 313,90 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-13 | ЭЦВ 8-40-60 | 251,00 | 107,93 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-14 | ЭЦВ 8-40-180 | 730,00 | 313,90 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-15 | 2 ЭЦВ 10-63-110 | 730,00 | 313,90 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-16 | 2 ЭЦВ 10-63-150 | 1026,00 | 441,18 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-17 | 1 ЭЦВ 10-63-270 | 1482,00 | 637,26 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-18 | ЭЦВ 10-120-60 | 730,00 | 313,90 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-19 | ЭЦВ 10-160-35Г | 502,00 | 215,86 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-20 | 1 ЭЦВ 12-160-165 | 1026,00 | 441,18 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-21 | 1 ЭЦВ 12-160-100 | 1482,00 | 637,26 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-22 | 1 ЭЦВ 12-210-25 | 502,00 | 215,86 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-23 | 2 ЭЦВ 12-210-55 | 1026,00 | 441,18 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-24 | 1 ЭЦВ 12-210-145 | 2850,00 | 1225,50 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-25 | 2 ЭЦВ 12-255-30Г | 730,00 | 313,90 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-26 | ЭЦВ 14-210-300Х | 5700,00 | 2451,00 | - |  | - |  | - |  |
| 07-04-030-27 | ЭЦВ 16-375-175Х | 5700,00 | 2451,00 | - |  | - |  | - |  |

Приложение 3

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб |  | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме 80) кВт (л.с.) | маш-ч | 77.20 |  | 13.57 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 83.10 |  | 14.40 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш-ч | 153.97 |  | 14.40 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 228 (310) кВт (л.с.) | маш-ч | 235.40 |  | 15.42 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 кВт (80 л.с.) | маш-ч | 74.61 |  | 13.50 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш-ч | 312.21 |  | 15.42 |
| 020429 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш-ч | 166.51 |  | 25.10 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш-ч | 196.09 |  | 25.10 |
| 020501 | Краны полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т | маш-ч | 104.01 |  | 25.10 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш-ч | 42.32 |  | 11.60 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш-ч | 73.12 |  | 13.50 |
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш-ч | 109.73 |  | 13.50 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш-ч | 136.61 |  | 13.50 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш-ч | 168.73 |  | 13.50 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш-ч | 197.01 |  | 14.40 |
| 020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш-ч | 283.37 |  | 14.40 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш-ч | 348.27 |  | 14.40 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балка) 5 т | маш-ч | 5.25 |  | — |
| 021101 | Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т | маш-ч | 111.04 |  | 11.60 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш-ч | 134.65 |  | 13.50 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш-ч | 180.67 |  | 13.50 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш-ч | 99.78 |  | 13.50 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш-ч | 137.15 |  | 13.50 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш-ч |  | 175.56 | 14.40 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш-ч |  | 286.09 | 25.10 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш-ч |  | 533.27 | 27.90 |
| 030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш-ч |  | 1.26 | — |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш-ч |  | 6.90 | — |
| 030501 | Лебедки тракторные, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш-ч |  | 9.21 | — |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3.2 т | маш-ч |  | 5.03 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш-ч |  | 8.10 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш-ч |  | 1.20 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш-ч |  | 90.00 | 10.06 |
| 130601 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах 10 т | маш-ч |  | 73.11 | 11.60 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш-ч |  | 16.64 | — |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш-ч |  | 480.10 | 23.20 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш-ч |  | 129.80 | 10.06 |
| 151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш-ч |  | 91.83 | 10.06 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 11,2 м3/мин | маш-ч |  | 151.22 | 11.60 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч |  | 5.13 | — |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш-ч |  | 10.67 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч |  | 75.40 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш-ч |  | 91.92 | — |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш-ч |  | 28.65 | — |

Приложение 4

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0003 | Асбест хризотиловый марки П-3-50 | т | 12034.00 |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 8892.00 |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 5040.00 |
| 101-0027 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм | т | 42976.00 |
| 101-0196 | Герметик марки 5Ф-13К | кг | 71.84 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 3040.00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606.90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0385 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2 | т | 22171.00 |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 26891.18 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119.00 |
| 101-0495 | Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21 | т | 23569.00 |
| 101-0578 | Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм размером 1000x2000 мм | т | 66186.57 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 12320.97 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 9266.00 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586.47 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 16950.00 |
| 101-0809 | Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм | т | 28105.59 |
| 101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6 мм | т | 7840.00 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13.56 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 12650.00 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 10542.90 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15.14 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 9.04 |
| 101-2111 | Проволока сварочная марки СВ08Г2С диаметром 2 мм | кг | 17.92 |
| 101-9026-1 | Углекислый газ | т | 4327.90 |
| 101-9038-1 | Графит серебристый | кг | 9.75 |
| 101-9247-1 | Масло турбинное | кг | 7.21 |
| 101-9759-1 | Лак спиртовой | кг | 32.20 |
| 101-9892-1 | Прокладки паронитовые | кг | 133.00 |
| 103-0004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 20.32 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 266.67 |
| 113-0336 | Грунтовка ЭП-057 | т | 67340.00 |
| 113-0346 | Эмаль ЭП-46 | т | 41436.98 |
| 201-9180-1 | Подкладки металлические | кг | 7.89 |
| 300-9133-1 | Задвижки стальные диаметром 125 мм | шт | 1014.11 |
| 300-9137-1 | Задвижки стальные диаметром 50 мм | шт | 672.20 |
| 411-0005 | Вода химически очищенная | м3 | 10.67 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 13.70 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.43 |
| 517-0164 | Листы свинцовые, нормальной точности, марки СО, толщиной, 1.0 мм | т | 39855.10 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 158200.00 |
| 522-0051 | Пруток круглый медный марки МЗ-Т, диаметром 20 мм | т | 71640.00 |
| 537-0073 | Канат без покрытия, из проволок 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм | 10 м | 96.62 |
| 541-0016 | Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм | т | 38750.57 |
| 541-0090 | Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаметром 22.0 мм | т | 19661.68 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 47.57 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм | расход | код | ед. изм | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7-01-001-1 | 201-9180 | кг | 29.9 | 201-9180-1 | кг | 29.9 |
| 7-01-001-2 | 201-9180 | кг | 29.9 | 201-9180-1 | кг | 29.9 |
| 7-01-001-3 | 201-9180 | кг | 44.9 | 201-9180-1 | кг | 44.9 |
| 7-01-001-4 | 101-0586 | т | 0.0017 | 101-0586 | т | 0.0034 |
|  | 201-9180 | кг | 67.9 | 201-9180-1 | кг | 67.9 |
| 7-01-001-5 | 150101 | маш-ч | 4.06 | 150101 | маш-ч | 13.44 |
|  | 201-9180 | кг | 90.8 | 201-9180-1 | кг | 90.8 |
| 7-01-012-1 | 101-9892 | кг | 0.65 | 101-9892-1 | кг | 0.65 |
|  | 201-9180 | кг | 15 | 201-9180-1 | кг | 15 |
| 7-01-012-2 | 101-9892 | кг | 1.3 | 101-9892-1 | кг | 1.3 |
|  | 201-9180 | кг | 30.5 | 201-9180-1 | кг | 30.5 |
| 7-01-012-3 | 101-9892 | кг | 2.3 | 101-9892-1 | кг | 2.3 |
|  | 201-9180 | кг | 87 | 201-9180-1 | кг | 87 |
| 7-01-012-4 | 101-9892 | кг | 4.8 | 101-9892-1 | кг | 4.8 |
|  | 201-9180 | кг | 137 | 201-9180-1 | кг | 137 |
| 7-01-012-5 | 101-9892 | кг | 5.7 | 101-9892-1 | кг | 5.7 |
|  | 201-9180 | кг | 137 | 201-9180-1 | кг | 137 |
| 7-01-012-6 | 101-9892 | кг | 2.4 | 101-9892-1 | кг | 2.4 |
|  | 201-9180 | кг | 192 | 201-9180-1 | кг | 192 |
| 7-01-012-7 | 101-9892 | кг | 7.6 | 101-9892-1 | кг | 7.6 |
|  | 201-9180 | кг | 742 | 201-9180-1 | кг | 742 |
| 7-01-012-8 | 101-9892 | кг | 3.2 | 101-9892-1 | кг | 3.2 |
|  | 201-9180 | кг | 769 | 201-9180-1 | кг | 769 |
| 7-01-012-9 | 101-9892 | кг | 4.5 | 101-9892-1 | кг | 4.5 |
|  | 201-9180 | кг | 773 | 201-9180-1 | кг | 773 |
| 7-01-023-1 | 101-9038 | кг | 1 | 101-9038-1 | кг | 1 |
| 7-01-023-2 | 101-9038 | кг | 1.5 | 101-9038-1 | кг | 1.5 |
| 7-01-023-3 | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
| 7-01-034-1 | 201-9180 | кг | 16 | 201-9180-1 | кг | 16 |
| 7-01-034-2 | 201-9180 | кг | 22.8 | 201-9180-1 | кг | 22.8 |
| 7-01-034-3 | 201-9180 | кг | 22.8 | 201-9180-1 | кг | 22.8 |
| 7-01-034-4 | 360501 | маш-ч | 3.5 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 22.8 | 201-9180-1 | кг | 22.8 |
| 7-01-034-5 | 360501 | маш-ч | 3.5 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 22.8 | 201-9180-1 | кг | 22.8 |
| 7-01-034-6 | 360501 | маш-ч | 4 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 24 | 201-9180-1 | кг | 24 |
| 7-01-036-1 | 201-9180 | кг | 63 | 201-9180-1 | кг | 63 |
| 7-01-036-2 | 201-9180 | кг | 76 | 201-9180-1 | кг | 76 |
| 7-01-036-3 | 201-9180 | кг | 152 | 201-9180-1 | кг | 152 |
| 7-02-001-1 | 101-9038 | кг | 1.5 | 101-9038-1 | кг | 1.5 |
|  | 101-9759 | кг | 0.6 | 101-9759-1 | кг | 0.6 |
|  | 101-9892 | кг | 3.6 | 101-9892-1 | кг | 3.6 |
|  | 201-9180 | кг | 45.5 | 201-9180-1 | кг | 45.5 |
| 7-02-001-2 | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
|  | 101-9759 | кг | 0.8 | 101-9759-1 | кг | 0.8 |
|  | 101-9892 | кг | 4.8 | 101-9892-1 | кг | 4.8 |
|  | 201-9180 | кг | 45.5 | 201-9180-1 | кг | 45.5 |
| 7-02-001-3 | 101-9038 | кг | 2.2 | 101-9038-1 | кг | 2.2 |
|  | 101-9759 | кг | 0.8 | 101-9759-1 | кг | 0.8 |
|  | 101-9892 | кг | 7.5 | 101-9892-1 | кг | 7.5 |
|  | 201-9180 | кг | 45.5 | 201-9180-1 | кг | 45.5 |
| 7-02-001-4 | 101-9038 | кг | 2.5 | 101-9038-1 | кг | 2.5 |
|  | 101-9759 | кг | 1 | 101-9759-1 | кг | 1 |
|  | 101-9892 | кг | 7.6 | 101-9892-1 | кг | 7.6 |
|  | 201-9180 | кг | 45.5 | 201-9180-1 | кг | 45.5 |
| 7-02-001-5 | 101-9038 | кг | 3.5 | 101-9038-1 | кг | 3.5 |
|  | 101-9759 | кг | 1.2 | 101-9759-1 | кг | 1.2 |
|  | 101-9892 | кг | 8.1 | 101-9892-1 | кг | 8.1 |
|  | 201-9180 | кг | 106 | 201-9180-1 | кг | 106 |
| 7-02-001-6 | 101-9038 | кг | 4 | 101-9038-1 | кг | 4 |
|  | 101-9759 | кг | 1.5 | 101-9759-1 | кг | 1.5 |
|  | 101-9892 | кг | 7.7 | 101-9892-1 | кг | 7.7 |
|  | 201-9180 | кг | 106 | 201-9180-1 | кг | 106 |
| 7-02-001-7 | 101-9038 | кг | 6 | 101-9038-1 | кг | 6 |
|  | 101-9759 | кг | 1.7 | 101-9759-1 | кг | 1.7 |
|  | 101-9892 | кг | 10 | 101-9892-1 | кг | 10 |
|  | 201-9180 | кг | 106 | 201-9180-1 | кг | 106 |
| 7-02-001-8 | 101-9038 | кг | 8 | 101-9038-1 | кг | 8 |
|  | 101-9759 | кг | 1.9 | 101-9759-1 | кг | 1.9 |
|  | 101-9892 | кг | 14.5 | 101-9892-1 | кг | 14.5 |
|  | 201-9180 | кг | 137 | 201-9180-1 | кг | 137 |
| 7-02-001-9 | 101-9038 | кг | 10 | 101-9038-1 | кг | 10 |
|  | 101-9759 | кг | 2.5 | 101-9759-1 | кг | 2.5 |
|  | 201-9180 | кг | 167 | 201-9180-1 | кг | 167 |
| 7-02-001-10 | 101-9038 | кг | 1.5 | 101-9038-1 | кг | 1.5 |
|  | 101-9759 | кг | 0.6 | 101-9759-1 | кг | 0.6 |
|  | 201-9180 | кг | 114 | 201-9180-1 | кг | 114 |
| 7-02-001-11 | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
|  | 101-9759 | кг | 0.8 | 101-9759-1 | кг | 0.8 |
|  | 201-9180 | кг | 114 | 201-9180-1 | кг | 114 |
| 7-02-001-12 | 101-9038 | кг | 3 | 101-9038-1 | кг | 3 |
|  | 101-9759 | кг | 0.8 | 101-9759-1 | кг | 0.8 |
|  | 201-9180 | кг | 204 | 201-9180-1 | кг | 204 |
| 7-02-001-13 | 101-9038 | кг | 4 | 101-9038-1 | кг | 4 |
|  | 101-9759 | кг | 1 | 101-9759-1 | кг | 1 |
|  | 201-9180 | кг | 278 | 201-9180-1 | кг | 278 |
| 7-02-001-14 | 101-9038 | кг | 5 | 101-9038-1 | кг | 5 |
|  | 101-9759 | кг | 1 | 101-9759-1 | кг | 1 |
|  | 201-9180 | кг | 114 | 201-9180-1 | кг | 114 |
| 7-02-001-15 | 101-9038 | кг | 0.8 |  |  |  |
|  | 101-9759 | кг | 0.8 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 76 | 201-9180-1 | кг | 76 |
|  |  |  |  | 101-9038-1 | кг | 0.8 |
|  |  |  |  | 101-9759-1 | кг | 0.8 |
| 7-02-001-16 | 101-9038 | кг | 1 | 101-9038-1 | кг | 1 |
|  | 101-9759 | кг | 0.8 | 101-9759-1 | кг | 0.8 |
|  | 201-9180 | кг | 76 | 201-9180-1 | кг | 76 |
| 7-02-001-17 | 101-9038 | кг | 1 | 101-9038-1 | кг | 1 |
|  | 101-9759 | кг | 0.8 | 101-9759-1 | кг | 0.8 |
|  | 201-9180 | кг | 252 | 201-9180-1 | кг | 252 |
| 7-02-001-18 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 101-9759 | кг | 1 | 101-9759-1 | кг | 1 |
|  | 201-9180 | кг | 454 | 201-9180-1 | кг | 454 |
| 7-02-001-19 | 101-9038 | кг | 1.2 |  |  |  |
|  | 101-9759 | кг | 1.2 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 605 | 201-9180-1 | кг | 605 |
|  |  |  |  | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  |  |  |  | 101-9759-1 | кг | 1.2 |
| 7-02-002-1 | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
|  | 101-9759 | кг | 1 | 101-9759-1 | кг | 1 |
|  | 101-9892 | кг | 3.5 | 101-9892-1 | кг | 3.5 |
|  | 201-9180 | кг | 353 | 201-9180-1 | кг | 353 |
| 7-02-002-2 | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
|  | 101-9759 | кг | 1.5 | 101-9759-1 | кг | 1.5 |
|  | 101-9892 | кг | 3.5 | 101-9892-1 | кг | 3.5 |
|  | 201-9180 | кг | 586 | 201-9180-1 | кг | 586 |
| 7-02-002-3 | 101-9038 | кг | 3 | 101-9038-1 | кг | 3 |
|  | 101-9759 | кг | 2 |  |  |  |
|  | 101-9892 | кг | 2 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 636 | 201-9180-1 | кг | 636 |
|  |  |  |  | 101-9759-1 | кг | 2 |
|  |  |  |  | 101-9892-1 | кг | 2 |
| 7-02-002-4 | 101-9038 | кг | 3.5 | 101-9038-1 | кг | 3.5 |
|  | 101-9759 | кг | 2.5 | 101-9759-1 | кг | 2.5 |
|  | 101-9892 | кг | 3 | 101-9892-1 | кг | 3 |
|  | 201-9180 | кг | 618 | 201-9180-1 | кг | 618 |
| 7-02-002-5 | 101-9038 | кг | 0.01 | 101-9038-1 | кг | 0.01 |
|  | 101-9759 | кг | 1 | 101-9759-1 | кг | 1 |
|  | 101-9892 | кг | 0.33 | 101-9892-1 | кг | 0.33 |
|  | 201-9180 | кг | 45.5 | 201-9180-1 | кг | 45.5 |
| 7-02-002-6 | 101-9038 | кг | 0.01 | 101-9038-1 | кг | 0.01 |
|  | 101-9759 | кг | 1 | 101-9759-1 | кг | 1 |
|  | 101-9892 | кг | 0.75 | 101-9892-1 | кг | 0.75 |
|  | 201-9180 | кг | 91 | 201-9180-1 | кг | 91 |
| 7-02-003-1 | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
|  | 101-9759 | кг | 1.5 | 101-9759-1 | кг | 1.5 |
|  | 101-9892 | кг | 3.5 | 101-9892-1 | кг | 3.5 |
|  | 201-9180 | кг | 203 | 201-9180-1 | кг | 203 |
| 7-02-004-1 | 101-9038 | кг | 6 | 101-9038-1 | кг | 6 |
|  | 101-9759 | кг | 1.2 | 101-9759-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9180 | кг | 152 | 201-9180-1 | кг | 152 |
| 7-02-004-2 | 101-9038 | кг | 8 | 101-9038-1 | кг | 8 |
|  | 101-9759 | кг | 1.5 | 101-9759-1 | кг | 1.5 |
|  | 201-9180 | кг | 202 | 201-9180-1 | кг | 202 |
| 7-02-005-1 | 101-9038 | кг | 8 | 101-9038-1 | кг | 8 |
|  | 101-9759 | кг | 2 | 101-9759-1 | кг | 2 |
|  | 201-9180 | кг | 278 | 201-9180-1 | кг | 278 |
| 7-02-006-1 | 201-9180 | кг | 75.6 | 201-9180-1 | кг | 75.6 |
| 7-02-006-2 | 201-9180 | кг | 101 | 201-9180-1 | кг | 101 |
| 7-02-006-3 | 101-9038 | кг | 4 | 101-9038-1 | кг | 4 |
|  | 101-9759 | кг | 1 | 101-9759-1 | кг | 1 |
|  | 201-9180 | кг | 101 | 201-9180-1 | кг | 101 |
| 7-02-017-1 | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
|  | 201-9180 | кг | 57 | 201-9180-1 | кг | 57 |
| 7-02-028-1 | 201-9180 | кг | 29.9 | 201-9180-1 | кг | 29.9 |
| 7-02-028-2 | 201-9180 | кг | 44.9 | 201-9180-1 | кг | 44.9 |
| 7-02-028-3 | 201-9180 | кг | 67.4 | 201-9180-1 | кг | 67.4 |
| 7-02-029-1 | 201-9180 | кг | 15.2 | 201-9180-1 | кг | 15.2 |
| 7-02-029-2 | 201-9180 | кг | 15.2 | 201-9180-1 | кг | 15.2 |
| 7-02-029-3 | 201-9180 | кг | 15.2 | 201-9180-1 | кг | 15.2 |
| 7-02-029-4 | 201-9180 | кг | 15.2 | 201-9180-1 | кг | 15.2 |
| 7-02-040-1 | 101-9038 | кг | 12 | 101-9038-1 | кг | 12 |
|  | 101-9759 | кг | 1.6 | 101-9759-1 | кг | 1.6 |
|  | 101-9892 | кг | 80 | 101-9892-1 | кг | 80 |
|  | 201-9180 | кг | 332 | 201-9180-1 | кг | 332 |
| 7-02-040-2 | 101-9038 | кг | 14 | 101-9038-1 | кг | 14 |
|  | 101-9759 | кг | 1.86 | 101-9759-1 | кг | 1.86 |
|  | 101-9892 | кг | 96 | 101-9892-1 | кг | 96 |
|  | 201-9180 | кг | 355 | 201-9180-1 | кг | 355 |
| 7-02-040-3 | 101-9038 | кг | 15 | 101-9038-1 | кг | 15 |
|  | 101-9759 | кг | 2 | 101-9759-1 | кг | 2 |
|  | 101-9892 | кг | 106 | 101-9892-1 | кг | 106 |
|  | 201-9180 | кг | 717 | 201-9180-1 | кг | 717 |
| 7-02-040-4 | 101-9038 | кг | 15 | 101-9038-1 | кг | 15 |
|  | 101-9759 | кг | 2 | 101-9759-1 | кг | 2 |
|  | 101-9892 | кг | 105 | 101-9892-1 | кг | 105 |
|  | 201-9180 | кг | 746 | 201-9180-1 | кг | 746 |
| 7-02-041-1 | 101-9038 | кг | 8 | 101-9038-1 | кг | 8 |
|  | 101-9759 | кг | 1.5 | 101-9759-1 | кг | 1.5 |
|  | 101-9892 | кг | 70 | 101-9892-1 | кг | 70 |
|  | 201-9180 | кг | 301 | 201-9180-1 | кг | 301 |
| 7-02-041-2 | 101-9038 | кг | 10 | 101-9038-1 | кг | 10 |
|  | 101-9759 | кг | 1.8 | 101-9759-1 | кг | 1.8 |
|  | 101-9892 | кг | 90 | 101-9892-1 | кг | 90 |
|  | 201-9180 | кг | 234 | 201-9180-1 | кг | 234 |
| 7-02-041-3 | 101-9038 | кг | 12 | 101-9038-1 | кг | 12 |
|  | 101-9759 | кг | 2 | 101-9759-1 | кг | 2 |
|  | 101-9892 | кг | 100 | 101-9892-1 | кг | 100 |
|  | 201-9180 | кг | 602 | 201-9180-1 | кг | 602 |
| 7-02-042-1 | 101-9038 | кг | 9 | 101-9038-1 | кг | 9 |
|  | 101-9759 | кг | 1.8 | 101-9759-1 | кг | 1.8 |
|  | 101-9892 | кг | 96 | 101-9892-1 | кг | 96 |
|  | 201-9180 | кг | 403 | 201-9180-1 | кг | 403 |
| 7-02-042-2 | 101-9038 | кг | 10 | 101-9038-1 | кг | 10 |
|  | 101-9759 | кг | 2 | 101-9759-1 | кг | 2 |
|  | 101-9892 | кг | 96 | 101-9892-1 | кг | 96 |
|  | 201-9180 | кг | 403 | 201-9180-1 | кг | 403 |
| 7-02-043-1 | 101-9038 | кг | 12 | 101-9038-1 | кг | 12 |
|  | 201-9180 | кг | 602 | 201-9180-1 | кг | 602 |
| 7-02-043-2 | 101-9038 | кг | 12 | 101-9038-1 | кг | 12 |
|  | 201-9180 | кг | 677 | 201-9180-1 | кг | 677 |
| 7-02-053-1 | 201-9180 | кг | 22.8 | 201-9180-1 | кг | 22.8 |
| 7-02-053-2 | 201-9180 | кг | 22.8 | 201-9180-1 | кг | 22.8 |
| 7-02-053-3 | 201-9180 | кг | 22.8 | 201-9180-1 | кг | 22.8 |
| 7-02-064-1 | 101-9892 | кг | 2 | 101-9892-1 | кг | 2 |
|  | 201-9180 | кг | 227 | 201-9180-1 | кг | 227 |
| 7-02-064-2 | 101-9892 | кг | 2.3 | 101-9892-1 | кг | 2.3 |
|  | 201-9180 | кг | 277 | 201-9180-1 | кг | 277 |
| 7-02-064-3 | 101-9892 | кг | 3 | 101-9892-1 | кг | 13 |
|  | 201-9180 | кг | 176 | 201-9180-1 | кг | 176 |
| 7-03-001-1 | 201-9180 | кг | 5 | 201-9180-1 | кг | 5 |
| 7-03-001-2 | 201-9180 | кг | 5 | 201-9180-1 | кг | 5 |
| 7-03-001-3 | 201-9180 | кг | 5 | 201-9180-1 | кг | 5 |
| 7-03-001-4 | 201-9180 | кг | 5 | 201-9180-1 | кг | 5 |
| 7-03-001-5 | 201-9180 | кг | 25 | 201-9180-1 | кг | 25 |
| 7-03-001-6 | 201-9180 | кг | 25 | 201-9180-1 | кг | 25 |
| 7-03-001-7 | 201-9180 | кг | 25 | 201-9180-1 | кг | 25 |
| 7-03-001-8 | 201-9180 | кг | 25 | 201-9180-1 | кг | 25 |
| 7-03-002-1 | 201-9180 | кг | 3 | 201-9180-1 | кг | 3 |
| 7-03-002-2 | 201-9180 | кг | 3 | 201-9180-1 | кг | 3 |
| 7-03-002-3 | 201-9180 | кг | 3 | 201-9180-1 | кг | 3 |
| 7-03-002-4 | 201-9180 | кг | 3 | 201-9180-1 | кг | 3 |
| 7-03-003-1 | 201-9180 | кг | 30 | 201-9180-1 | кг | 30 |
|  | 201-9247 | кг | 10 | 101-9247-1 | кг | 10 |
| 7-03-003-2 | 201-9180 | кг | 40 | 201-9180-1 | кг | 40 |
|  | 201-9247 | кг | 10 | 101-9247-1 | кг | 10 |
| 7-03-003-3 | 201-9180 | кг | 40 | 201-9180-1 | кг | 40 |
|  | 201-9247 | кг | 10 | 101-9247-1 | кг | 10 |
| 7-03-003-4 | 201-9180 | кг | 40 | 201-9180-1 | кг | 40 |
|  | 201-9247 | кг | 15 | 101-9247-1 | кг | 15 |
| 7-03-003-5 | 132602 | маш-ч | 3.81 | 132601 | маш-ч | 3.81 |
|  | 201-9180 | кг | 60 | 201-9180-1 | кг | 60 |
|  | 201-9247 | кг | 15 | 101-9247-1 | кг | 15 |
| 7-03-003-6 | 132602 | маш-ч | 5.49 | 132601 | маш-ч | 5.49 |
|  | 201-9180 | кг | 60 | 201-9180-1 | кг | 60 |
|  | 201-9247 | кг | 15 | 101-9247-1 | кг | 15 |
| 7-03-003-7 | 132602 | маш-ч | 11.2 | 132601 | маш-ч | 11.2 |
|  | 101-9038 | кг | 1.6 | 101-9038-1 | кг | 1.6 |
|  | 201-9180 | кг | 79 | 201-9180-1 | кг | 79 |
|  | 201-9247 | кг | 15 | 101-9247-1 | кг | 15 |
| 7-03-003-8 | 132602 | маш-ч | 14.3 | 132601 | маш-ч | 14.3 |
|  | 201-9180 | кг | 87 | 201-9180-1 | кг | 87 |
| 7-03-003-9 | 132602 | маш-ч | 16 | 132601 | маш-ч | 16 |
|  | 101-9038 | кг | 4.8 | 101-9038-1 | кг | 4.8 |
|  | 201-9180 | кг | 135 | 201-9180-1 | кг | 135 |
|  | 540-0042 | кг | 3.14 | 542-0042 | кг | 3.14 |
| 7-03-003-10 | 132602 | маш-ч | 22.3 | 132601 | маш-ч | 22.3 |
|  | 101-9038 | кг | 2.4 | 101-9038-1 | кг | 2.4 |
|  | 201-9180 | кг | 141 | 201-9180-1 | кг | 141 |
|  | 540-0042 | кг | 3.4 | 542-0042 | кг | 3.4 |
| 7-03-003-11 | 132602 | маш-ч | 37.8 | 132601 | маш-ч | 37.8 |
|  | 101-9038 | кг | 4.4 | 101-9038-1 | кг | 4.4 |
|  | 201-9180 | кг | 188 | 201-9180-1 | кг | 188 |
|  | 540-0042 | кг | 7.3 | 542-0042 | кг | 7.3 |
| 7-03-004-1 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9180 | кг | 42 | 201-9180-1 | кг | 42 |
| 7-03-004-2 | 101-9038 | кг | 2 | 101-9038-1 | кг | 2 |
|  | 201-9180 | кг | 84 | 201-9180-1 | кг | 84 |
| 7-03-005-1 | 101-9038 | кг | 1.6 | 101-9038-1 | кг | 1.6 |
|  | 201-9180 | кг | 42.6 | 201-9180-1 | кг | 42.6 |
| 7-03-005-2 | 101-9038 | кг | 1.6 | 101-9038-1 | кг | 1.6 |
|  | 201-9180 | кг | 42.6 | 201-9180-1 | кг | 42.6 |
| 7-03-005-3 | 101-9038 | кг | 1.6 | 101-9038-1 | кг | 1.6 |
|  | 201-9180 | кг | 42.6 | 201-9180-1 | кг | 42.6 |
| 7-03-005-4 | 132602 | маш-ч | 5.38 | 132601 | маш-ч | 5.38 |
|  | 101-9038 | кг | 1.6 | 101-9038-1 | кг | 1.6 |
|  | 201-9180 | кг | 82.6 | 201-9180-1 | кг | 82.6 |
| 7-03-006-1 | 101-9026 | т | 0.00013 | 101-9026-1 | т | 0.00013 |
|  | 201-9180 | кг | 14.8 | 201-9180-1 | кг | 14.8 |
| 7-03-006-2 | 101-9026 | т | 0.00014 | 101-9026-1 | т | 0.00014 |
|  | 201-9180 | кг | 29.6 | 201-9180-1 | кг | 29.6 |
| 7-03-006-3 | 101-9026 | т | 0.0003 | 101-9026-1 | т | 0.0003 |
|  | 201-9180 | кг | 29.6 | 201-9180-1 | кг | 29.6 |
| 7-03-007-1 | 360501 | маш-ч | 39.1 |  |  |  |
|  | 101-9026 | т | 0.00013 | 101-9026-1 | т | 0.00013 |
|  | 201-9180 | кг | 80 | 201-9180-1 | кг | 80 |
| 7-03-007-2 | 360501 | маш-ч | 78 |  |  |  |
|  | 101-9026 | т | 0.00064 | 101-9026-1 | т | 0.00064 |
|  | 201-9180 | кг | 106 | 201-9180-1 | кг | 106 |
| 7-03-018-1 | 101-9038 | кг | 0.8 | 101-9038-1 | кг | 0.8 |
|  | 201-9180 | кг | 20 | 201-9180-1 | кг | 20 |
| 7-03-018-2 | 101-9038 | кг | 0.8 | 101-9038-1 | кг | 0.8 |
|  | 201-9180 | кг | 22 | 201-9180-1 | кг | 22 |
| 7-03-018-3 | 101-9038 | кг | 1.6 | 101-9038-1 | кг | 1.6 |
|  | 201-9180 | кг | 69 | 201-9180-1 | кг | 69 |
| 7-03-018-4 | 101-9038 | кг | 0.66 | 101-9038-1 | кг | 0.66 |
|  | 201-9180 | кг | 84 | 201-9180-1 | кг | 84 |
| 7-03-018-5 | 132602 | маш-ч | 4.14 | 132601 | маш-ч | 4.14 |
|  | 101-9038 | кг | 1.6 | 101-9038-1 | кг | 1.6 |
|  | 201-9180 | кг | 69 | 201-9180-1 | кг | 69 |
| 7-03-018-6 | 132602 | маш-ч | 5.71 | 132601 | маш-ч | 5.71 |
|  | 101-9038 | кг | 1.6 | 101-9038-1 | кг | 1.6 |
|  | 201-9180 | кг | 84 | 201-9180-1 | кг | 84 |
| 7-03-019-1 | 132602 | маш-ч | 5.26 | 132601 | маш-ч | 5.26 |
|  | 101-9038 | кг | 2.4 | 101-9038-1 | кг | 2.4 |
|  | 201-9180 | кг | 126 | 201-9180-1 | кг | 126 |
| 7-03-019-2 | 132602 | маш-ч | 16.2 | 132601 | маш-ч | 16.2 |
|  | 101-9038 | кг | 4 | 101-9038-1 | кг | 4 |
|  | 201-9180 | кг | 126 | 201-9180-1 | кг | 126 |
| 7-03-019-3 | 132602 | маш-ч | 11.5 | 132601 | маш-ч | 11.5 |
|  | 101-9038 | кг | 4 | 101-9038-1 | кг | 4 |
|  | 201-9180 | кг | 126 | 201-9180-1 | кг | 126 |
| 7-03-020-1 | 132602 | маш-ч | 19.9 | 132601 | маш-ч | 19.9 |
|  | 101-9038 | кг | 2.4 | 101-9038-1 | кг | 2.4 |
|  | 201-9180 | кг | 329 | 201-9180-1 | кг | 329 |
| 7-03-020-2 | 132602 | маш-ч | 23.6 | 132601 | маш-ч | 23.6 |
|  | 101-9038 | кг | 2.4 | 101-9038-1 | кг | 2.4 |
|  | 201-9180 | кг | 334 | 201-9180-1 | кг | 334 |
| 7-03-020-3 | 132602 | маш-ч | 37.4 | 132601 | маш-ч | 37.4 |
|  | 101-9038 | кг | 4.4 | 101-9038-1 | кг | 4.4 |
|  | 201-9180 | кг | 365 | 201-9180-1 | кг | 365 |
| 7-04-001-1 | 201-9180 | кг | 15.2 | 201-9180-1 | кг | 15.2 |
| 7-04-001-2 | 201-9180 | кг | 15.2 | 201-9180-1 | кг | 15.2 |
| 7-04-001-3 | 201-9180 | кг | 15.2 | 201-9180-1 | кг | 15.2 |
| 7-04-001-4 | 201-9180 | кг | 15.2 | 201-9180-1 | кг | 15.2 |
| 7-04-001-5 | 201-9180 | кг | 15.2 | 201-9180-1 | кг | 15.2 |
| 7-04-001-6 | 201-9180 | кг | 15.2 | 201-9180-1 | кг | 15.2 |
| 7-04-001-7 | 201-9180 | кг | 22.8 | 201-9180-1 | кг | 22.8 |
| 7-04-001-8 | 201-9180 | кг | 22.8 | 201-9180-1 | кг | 22.8 |
| 7-04-001-9 | 201-9180 | кг | 30.4 | 201-9180-1 | кг | 30.4 |
| 7-04-001-10 | 201-9180 | кг | 101 | 201-9180-1 | кг | 101 |
| 7-04-001-11 | 201-9180 | кг | 101 | 201-9180-1 | кг | 101 |
| 7-04-001-12 | 201-9180 | кг | 101 | 201-9180-1 | кг | 101 |
| 7-04-001-13 | 201-9180 | кг | 101 | 201-9180-1 | кг | 101 |
| 7-04-002-1 | 201-9180 | кг | 10 | 201-9180-1 | кг | 10 |
| 7-04-002-2 | 201-9180 | кг | 18 | 201-9180-1 | кг | 18 |
| 7-04-002-3 | 201-9180 | кг | 18 | 201-9180-1 | кг | 18 |
| 7-04-002-4 | 201-9180 | кг | 20 | 201-9180-1 | кг | 20 |
| 7-04-003-1 | 360501 | маш-ч | 0.7 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 29.2 | 201-9180-1 | кг | 29.2 |
| 7-04-003-2 | 360501 | маш-ч | 1.43 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 29.2 | 201-9180-1 | кг | 29.2 |
| 7-04-003-3 | 360501 | маш-ч | 1.43 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 29.2 | 201-9180-1 | кг | 29.2 |
| 7-04-003-4 | 360501 | маш-ч | 1.8 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 29.2 | 201-9180-1 | кг | 29.2 |
| 7-04-003-5 | 360501 | маш-ч | 3.2 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 29.2 | 201-9180-1 | кг | 29.2 |
| 7-04-003-6 | 360501 | маш-ч | 7 |  |  |  |
|  | 201-9180 | кг | 58.4 | 201-9180-1 | кг | 58.4 |
| 7-04-003-7 | 360501 | маш-ч | 10 |  |  |  |
|  | 101-0388 | т | 80.0015 | 101-0388 | т | 0.0015 |
|  | 201-9180 | кг | 58.4 | 201-9180-1 | кг | 58.4 |
| 7-04-004-1 | 132602 | маш-ч | 1.78 | 132601 | маш-ч | 1.78 |
| 7-04-004-2 | 132602 | маш-ч | 2.5 | 132601 | маш-ч | 2.5 |
|  | 201-9180 | кг | 13.3 | 201-9180-1 | кг | 13.3 |
| 7-04-004-3 | 132602 | маш-ч | 2.74 | 132601 | маш-ч | 2.74 |
|  | 201-9180 | кг | 62.7 | 201-9180-1 | кг | 62.7 |
| 7-04-004-4 | 132602 | маш-ч | 2.86 | 132601 | маш-ч | 2.86 |
|  | 201-9180 | кг | 93.1 | 201-9180-1 | кг | 93.1 |
| 7-04-004-5 | 132602 | маш-ч | 3.33 | 132601 | маш-ч | 3.33 |
|  | 201-9180 | кг | 206 | 201-9180-1 | кг | 206 |
| 7-04-004-6 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9180 | кг | 119 | 201-9180-1 | кг | 119 |
| 7-04-004-7 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9180 | кг | 396 | 201-9180-1 | кг | 396 |
| 7-04-004-8 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9180 | кг | 1060 | 201-9180-1 | кг | 1060 |
| 7-04-004-9 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9180 | кг | 2340 | 201-9180-1 | кг | 2340 |
| 7-04-004-10 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9180 | кг | 268 | 201-9180-1 | кг | 268 |
| 7-04-004-11 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9180 | кг | 333 | 201-9180-1 | кг | 333 |
| 7-04-004-12 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9180 | кг | 910 | 201-9180-1 | кг | 910 |
| 7-04-004-13 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9180 | кг | 2306 | 201-9180-1 | кг | 2306 |
| 7-04-015-1 | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
| 7-04-015-2 | 132602 | маш-ч | 3.09 | 132601 | маш-ч | 3.09 |
|  | 101-9038 | кг | 1.6 | 101-9038-1 | кг | 1.6 |
|  | 201-9160 | кг | 27.6 | 201-9180-1 | кг | 27.6 |
| 7-04-015-3 | 132602 | маш-ч | 4.16 | 132601 | маш-ч | 4.16 |
|  | 101-9038 | кг | 1.6 | 101-9038-1 | кг | 1.6 |
|  | 201-9160 | кг | 55.2 | 201-9180-1 | кг | 55.2 |
| 7-04-015-4 | 132602 | маш-ч | 5.83 | 132601 | маш-ч | 5.83 |
|  | 101-9038 | кг | 3.6 | 101-9038-1 | кг | 3.6 |
|  | 201-9160 | кг | 94.8 | 201-9180-1 | кг | 94.8 |
| 7-04-016-1 | 132602 | маш-ч | 5.24 | 132601 | маш-ч | 5.24 |
|  | 101-9038 | кг | 1.2 | 101-9038-1 | кг | 1.2 |
|  | 201-9160 | кг | 46 | 201-9180-1 | кг | 46 |
| 7-04-027-1 | 201-9180 | кг | 10 | 201-9180-1 | кг | 10 |
| 7-04-027-2 | 201-9180 | кг | 10 | 201-9180-1 | кг | 10 |
| 7-04-027-3 | 201-9180 | кг | 10 | 201-9180-1 | кг | 10 |
| 7-04-027-4 | 201-9180 | кг | 18 | 201-9180-1 | кг | 18 |
| 7-04-027-5 | 201-9180 | кг | 20 | 201-9180-1 | кг | 20 |
| 7-04-027-6 | 201-9180 | кг | 28 | 201-9180-1 | кг | 28 |
| 7-04-028-1 |  |  |  | 411-0041 | квт-ч | 57 |
| 7-04-028-3 | 201-9180 | кг | 5 | 201-9180-1 | кг | 5 |
| 7-04-028-4 | 201-9180 | кг | 20 | 201-9180-1 | кг | 20 |
| 7-04-028-5 | 201-9180 | кг | 20 | 201-9180-1 | кг | 20 |
| 7-04-028-6 | 201-9180 | кг | 25 | 201-9180-1 | кг | 25 |
| 7-04-029-1 | 000005 | т | 2.2 |  |  |  |
|  | 300-9133 | шт | 1 | 300-9133-1 | шт | 1 |
| 7-04-029-2 | 000005 | т | 2.9 |  |  |  |
|  | 300-9133 | шт | 1 | 300-9133-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-1 | 000005 | т | 1.12 |  |  |  |
|  | 300-9133 | шт | 1 | 300-9133-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-2 | 000005 | т | 0.8 |  |  |  |
|  | 300-9133 | шт | 1 | 300-9133-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-3 | 000005 | т | 1.08 |  |  |  |
|  | 300-9133 | шт | 1 | 300-9133-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-4 | 000005 | т | 0.56 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-5 | 000005 | т | 0.98 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-6 | 000005 | т | 1.54 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-7 | 000005 | т | 1.9 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-8 | 000005 | т | 0.92 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-9 | 000005 | т | 2.3 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-10 | 000005 | т | 1.61 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-11 | 000005 | т | 2.47 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-12 | 000005 | т | 4.55 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-13 | 000005 | т | 1.67 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-14 | 000005 | т | 4.42 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-15 | 000005 | т | 2.63 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-16 | 000005 | т | 3.42 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-17 | 000005 | т | 5.79 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-18 | 000005 | т | 2.4 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-19 | 000005 | т | 2.31 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 1 | 300-9137-1 | шт | 1 |
| 7-04-030-20 | 000005 | т | 2.98 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 2 | 300-9137-1 | шт | 2 |
| 7-04-030-21 | 000005 | т | 4.21 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 2 | 300-9137-1 | шт | 2 |
| 7-04-030-22 | 000005 | т | 7.71 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 2 | 300-9137-1 | шт | 2 |
| 7-04-030-23 | 000005 | т | 3.28 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 2 | 300-9137-1 | шт | 2 |
| 7-04-030-24 | 000005 | т | 23.64 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 2 | 300-9137-1 | шт | 2 |
| 7-04-030-25 | 000005 | т | 3.28 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 2 | 300-9137-1 | шт | 2 |
| 7-04-030-26 | 000005 | т | 23.64 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 2 | 300-9137-1 | шт | 2 |
| 7-04-030-27 | 000005 | т | 19.18 |  |  |  |
|  | 300-9137 | шт | 2 | 300-9137-1 | шт | 2 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

ОТДЕЛ 01. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ ПОРШНЕВЫЕ

РАЗДЕЛ 1. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, УГЛОВЫЕ И V-ОБРАЗНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ И ГАЗОВЫЕ

ТАБЛИЦА 7-01-001. УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, УГЛОВЫЕ И V-ОБРАЗНЫЕ

РАЗДЕЛ 2. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОППОЗИТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ И ГАЗОВЫЕ

ТАБЛИЦА 7-01-012. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОППОЗИТНЫЕ

РАЗДЕЛ 3. ГАЗОМОТОРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ТАБЛИЦА 7-01-023. КОМПРЕССОРЫ ГАЗОМОТОРНЫЕ

РАЗДЕЛ 4. ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ

ТАБЛИЦА 7-01-034. КОМПРЕССОРЫ V- И W-ОБРАЗНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-01-035. АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-01-036. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ОППОЗИТНЫЕ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 5. МЕМБРАННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ТАБЛИЦА 7-01-047. МЕМБРАННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ОТДЕЛ 02. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ, ВИНТОВЫЕ, ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ И ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-02-001. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОКОРПУСНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА

ТАБЛИЦА 7-02-002. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ДВУХКОРПУСНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА

ТАБЛИЦА 7-02-003. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ ТРЕХКОРПУСНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА

ТАБЛИЦА 7-02-004. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОКОРПУСНЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА

ТАБЛИЦА 7-02-005. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДВУХКОРПУСНЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА

ТАБЛИЦА 7-02-006. КОМПРЕССОРНЫЕ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ОДНОКОРПУСНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ КОРПУСА НА ОБЩЕЙ ПЛИТЕ

РАЗДЕЛ 2. ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ТАБЛИЦА 7-02-017. КОМПРЕССОРЫ ВИНТОВЫЕ

РАЗДЕЛ 3. ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ И РОТОРНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-02-028. ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-02-029. ГАЗОВОЗДУХОДУВКИ РОТОРНЫЕ

РАЗДЕЛ 4. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (АГРЕГАТЫ)

ТАБЛИЦА 7-02-040. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (АГРЕГАТЫ) С ГАЗОТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В ЗДАНИЯХ (УКРЫТИЯХ)

ТАБЛИЦА 7-02-041. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (АГРЕГАТЫ) С ГАЗОТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ, В БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ТАБЛИЦА 7-02-042. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ (АГРЕГАТЫ) С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ЧЕРЕЗ РЕДУКТОР В БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

ТАБЛИЦА 7-02-043. ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ С ГАЗОТУРБИННЫМ ПРИВОДОМ В БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

РАЗДЕЛ 5. КОМПРЕССОРЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ

ТАБЛИЦА 7-02-053. КОМПРЕССОРЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ

РАЗДЕЛ 6. ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ

ТАБЛИЦА 7-02-064. ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И МАШИНЫ

ОТДЕЛ 03. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯТОРЫ

ТАБЛИЦА 7-03-001. ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 7-03-002. ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

ТАБЛИЦА 7-03-003. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДУТЬЕВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ И ОСЕВЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ

ТАБЛИЦА 7-03-004. ВЕНТИЛЯТОРЫ ГОРЯЧЕГО ДУТЬЯ

ТАБЛИЦА 7-03-005. ВЕНТИЛЯТОРЫ МЕЛЬНИЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-03-006. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ ГРАДИРЕН

ТАБЛИЦА 7-03-007. АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДЛЯ ГРАДИРЕН

РАЗДЕЛ 2. ДЫМОСОСЫ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ

ТАБЛИЦА 7-03-018. ДЫМОСОСЫ ОДНОСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ

ТАБЛИЦА 7-03-019. ДЫМОСОСЫ ДВУХСТОРОННЕГО ВСАСЫВАНИЯ

ТАБЛИЦА 7-03-020. ДЫМОСОСЫ ОСЕВЫЕ

ОТДЕЛ 04. НАСОСЫ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КРОМЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ, ВАКУУМНЫХ, ШАХТНЫХ И АРТЕЗИАНСКИХ)

ТАБЛИЦА 7-04-001. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-04-002. НАСОСЫ ПОРШНЕВЫЕ ПАРОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-04-003. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ И МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ, ОБЪЕМНЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ НА ОТДЕЛЬНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТАХ

ТАБЛИЦА 7-04-004. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ

РАЗДЕЛ 2. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И ПАРОТУРБОНАСОСЫ

ТАБЛИЦА 7-04-015. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

ТАБЛИЦА 7-04-016. ПАРОТУРБОНАСОСЫ ПИТАТЕЛЬНЫЕ

РАЗДЕЛ 3. НАСОСЫ ВАКУУМНЫЕ, ШАХТНЫЕ И АРТЕЗИАНСКИЕ

ТАБЛИЦА 7-04-027. ВАКУУМ-НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ПОРШНЕВЫЕ РОТАЦИОННЫЕ ВОДОКОЛЫДЕВЫЕ

ТАБЛИЦА 7-04-028. НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ШАХТНЫЕ

ТАБЛИЦА 7-04-029. НАСОСЫ АРТЕЗИАНСКИЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАД СКВАЖИНОЙ

ТАБЛИЦА 7-04-030. НАСОСЫ АРТЕЗИАНСКИЕ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

РАСХОД И СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение 3

Приложение 4

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ