Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(В ПЯТИ ЧАСТЯХ)

Часть III

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Утвержден и введен в действие с 28 мая 2003 г.

постановлением Госстроя России от 20.05.2003 г. № 40

РАЗРАБОТАН ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо, Е.Б.Дзюбанов) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А.Тюков).

РАССМОТРЕН Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Г.Козьмодемьянский, Л.В. Голубева).

ВНЕСЕН Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (далее сборник) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

2. Настоящий сборник разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (МДС-81-2.99), утвержденными постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 80.

3. Отпускные цены на местные материалы, изделия и конструкции определены на основании средневзвешенных цен поставщиков материальных ресурсов. Отпускные цены на привозные материалы, изделия и конструкции усреднены с учетом доли их поставки, исходя из введенных предельных расстояний поставок и сложившихся транспортных схем.

4. Сметные цены на материалы, изделия и конструкции приведены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. для базового района. В сметной цене не учтены НДС и налог с продаж.

5. Сметные цены по всем позициям настоящего сборника (кроме труб для магистральных трубопроводов и сборных коллекторов нефтяных и газовых промыслов) учитывают все расходы, связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций до приобъектного склада строительства (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы). По магистральным трубопроводам и сборным коллекторам нефтяных и газовых промыслов сметные цены учитывают все расходы, связанные с их доставкой до площадки трубосварочной базы.

6. Транспортная составляющая сметной цены с учетом заготовительно-складских расходов, усреднена и принята в размере 13% от отпускной цены.

7. Транспортные схемы на местные материалы не учитывают использование перевалочных баз и складов, за исключением смешенных перевозок, при которых использование прирельсовых (припортовых) складов обусловлено технологией перевозки и хранения грузов. В случае, когда по местным условиям, в виде исключения, доставка материалов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обоснованные проектом организации строительства (ПОС) или другими обосновывающими документами, должны учитываться в виде поправок непосредственно в сметной документации.

8. Сметные цены на материалы (кроме стальных конструкций) являются обязательными для строек, расположенных в радиусе до 30 км от ж.д. станций назначения МПС (речпорта, пристани), открытых для грузовых операций, или от ведомственных веток (собственных или арендуемых, включая ветки строительных баз), баз (складов) снабженческих организаций, а сметные цены на стальные конструкции - для строек, расположенных в радиусе до 10 км.

9. Транспортные расходы по доставке материалов определены с учетом массы брутто.

10. Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе:

11. - по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2%;

12. - по металлическим строительным конструкциям - 0,75%;

13. Номенклатура строительных материалов, изделий и конструкций принята в соответствии со сборниками номенклатуры материалов для строительства, разработанными Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя России, введенных в действие письмом Госстроя России от 29.12.2000 г. № ЛБ-6064/10.

14. Каждой позиции сборника присвоен код. Первая цифра кода обозначает номер части Федерального сборника сметных цен, две последующие цифры - номер раздела, последние четыре цифры соответствуют порядковому номеру ресурса в номенклатуре.

15. При отсутствии в сборнике средних сметных цен какого-либо наименования (марки) материалов, изделий и конструкций, используемого строительной организацией применительно к конкретному проекту, стоимость таких материальных ресурсов принимается по обосновывающим документам в уровне цен на 1 января 2000 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, Часть III "Материалы и изделия для санитарно-технических работ" предназначен для определения сметной стоимости и составления единичных расценок на внутренние санитарно-технические работы, а также на производственные - водопровод и канализацию, газоснабжение и теплоснабжение промышленных, жилых, общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

2. Сметные цены на трубы стальные, чугунные, напорные, асбестоцементные и керамические помещены в территориальном сборнике средних сметных цен Часть I "Материалы для общестроительных работ".

3. В сметных ценах на мойки МСУ, МСУША, МСУЦА (код 300 0498-300 0501) стоимость подстолья и шкафа кухонной мебели не учтена.

4. Сметные цены на приборы санитарные, отпускные цены на которые приведены по сортам, усреднены и установлены вне зависимости от сортов.

5. В сметных ценах на ванны чугунные и стальные учтена их комплектация (выпуск, сифон, перелив).

6. В сметных ценах на радиаторы чугунные учтена стоимость подготовки радиаторов к установке (группировка, перегруппировка, установка или замена прокладок, опрессовка).

7. В сметных ценах на узлы укрупненные монтажные из водогазопроводных труб диаметром до 80 мм, поставляемые с муфтовой арматурой и креплениями, а также арматура, крепления, фланцы, болты и прокладки поставляемые в укрупненных узлах из водогазопроводных и электросварных труб диаметром до 150 мм и крепления, поставляемые в укрупненных узлах систем канализации из чугунных канализационных труб, стоимость этих материалов не учтена. Не учтена также стоимость фланцев, кронштейнов, болтов, гаек и прокладок в трубах отопительных (код 300 1207-300 1209).

8. В сметных ценах на вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси (код 300 9005) учтена стоимость вентилятора, электродвигателя и рамы.

В сметных ценах на вентиляторы с электродвигателем на клиноременной передаче (код 300 9004) учтена стоимость вентилятора, электродвигателя, шкивов, рамы, приводных ремней, ограждения ременной передачи.

9. Состав комплектов котлов чугунных секционных водогрейных (код 300 9221) приведен в табл.1.

Таблица 1

| Детали | Единица измерения | Теплопроизводительность МВт (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 0,06 (0,05) | св. 0,06 (0,05) |
| котлы с топочной гарнитурой | комплект | 1 | 1 |
| соединительные части и трубы, шиберы |  | - | 1 |
| баки расширительные | шт. | 1 | - |
| вентили муфтовые | -"- | - | 1 |
| задвижки чугунные фланцевые | -"- | - | 2 |
| клапаны обратные | -"- | - | 1 |
| краны проходные | -"- | - | 2 |
| краны трехходовые | -"- | - | 1 |
| манометры | -"- | - | 1 |
| термометры с гильзами | комплект | 1 | 1 |

| № п/п | Код ОКП, код отраслевой | Строительные материалы, изделия и конструкции | Единица измерения | Масса брутто, кг | Цена на 01.01.2000 г., руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отпускная | Сметная |
| Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |
| Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 300-0001 | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10 | комплект | 1030 | 45062.72 | 50920.87 |
| 2 | 300-0002 | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20 | комплект | 1450 | 66159.83 | 74760.61 |
| 3 | 300-0003 | Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-40 | комплект | 3200 | 84226.77 | 95176.25 |
| 4 | 300-0004 | Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0,355-01 | комплект | 18.1 | 12040.58 | 13605.86 |
| 5 | 300-0005 | Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0,355-02 | комплект | 21.9 | 11479.30 | 12971.61 |
| 6 | 300-0006 | Агрегаты отопительные АО-1000/750 | комплект | 2430 | 74771.10 | 84491.34 |
| 7 | 300-0007 | Агрегаты отопительные СТД-300П | комплект | 1010 | 19536.65 | 22076.41 |
| Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 300-0008 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные | шт. | 30.9 | 1061.95 | 1200.00 |
| 9 | 300-0009 | Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные | шт. | 112 | 915.93 | 1035.00 |
| 10 | 300-0152 | Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД N 3068, объемом 1 м3 | шт. | 462 | 4755.04 | 5373.20 |
| 11 | 300-0153 | Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД N 3069, объемом 1,6 м3 | шт. | 614 | 7159.47 | 8090.20 |
| 12 | 300-0154 | Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД N 3070, объемом 2,5 м3 | шт. | 759 | 8772.04 | 9912.40 |
| 13 | 300-0155 | Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД N 3071, объемом 4 м3 | шт. | 1060 | 10384.07 | 11734.00 |
| 14 | 300-0156 | Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД N К.280, объемом 0,4 м3 | шт. | 249 | 4605.46 | 5204.17 |
| 15 | 300-0157 | Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД N К.281, объемом 0,64 м3 | шт. | 297 | 4938.70 | 5580.73 |
| 16 | 300-0418 | Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1 | шт. | 90.4 | 585.84 | 662.00 |
| 17 | 300-0419 | Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1 | шт. | 42.2 | 945.82 | 1068.78 |
| 18 | 300-1601 | Водонагреватели односекционные N 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 | шт. | 147 | 12831.86 | 14500.00 |
| 19 | 300-1602 | Водонагреватели односекционные N 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 | шт. | 222 | 14617.70 | 16518.00 |
| 20 | 300-1603 | Водонагреватели односекционные N 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 | шт. | 352 | 23128.32 | 26135.00 |
| 21 | 300-1604 | Водонагреватели односекционные N 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 | шт. | 524 | 31830.09 | 35968.00 |
| 22 | 300-1605 | Водонагреватели односекционные N 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 | шт. | 701 | 32778.76 | 37040.00 |
| 23 | 300-1611 | Секции водоподогревателей односекционные N 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом | шт. | 147 | 3996.55 | 4516.10 |
| 24 | 300-1612 | Секции водоподогревателей односекционные N 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачом | шт. | 222 | 6462.48 | 7302.60 |
| 25 | 300-1613 | Секции водоподогревателей односекционные N 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачом | шт. | 370 | 10155.75 | 11476.00 |
| 26 | 300-1614 | Секции водоподогревателей односекционные N 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачом | шт. | 565 | 15306.19 | 17296.00 |
| 27 | 300-1615 | Секции водоподогревателей односекционные N 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачом | шт. | 762 | 20723.89 | 23418.00 |

| Группа: Баки расширительные и конденсационные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 300-0010 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3 | шт. | 37.8 | 320.62 | 362.30 |
| 29 | 300-0011 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м3 | шт. | 47.9 | 377.88 | 427.00 |
| 30 | 300-0012 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м3 | шт. | 57.4 | 433.63 | 490.00 |
| 31 | 300-0013 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м3 | шт. | 76 | 580.53 | 656.00 |
| 32 | 300-0014 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м3 | шт. | 91.7 | 661.06 | 747.00 |
| 33 | 300-0015 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м3 | шт. | 102 | 692.92 | 783.00 |
| 34 | 300-0016 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,6 м3 | шт. | 114 | 759.29 | 858.00 |
| 35 | 300-0017 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м3 | шт. | 137 | 882.30 | 997.00 |
| 36 | 300-0018 | Баки расширительные круглые вместимостью до 1 м3 | шт. | 170 | 993.81 | 1123.00 |
| 37 | 300-0019 | Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 м3 | шт. | 191 | 1083.19 | 1224.00 |
| 38 | 300-0020 | Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м3 | шт. | 223 | 1228.32 | 1388.00 |
| 39 | 300-0021 | Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 | шт. | 274 | 1407.08 | 1590.00 |
| 40 | 300-0022 | Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 м3 | шт. | 318 | 1653.10 | 1868.00 |
| 41 | 300-0023 | Баки расширительные круглые вместимостью до 3 м3 | шт. | 362 | 1787.61 | 2020.00 |
| 42 | 300-0024 | Баки расширительные круглые вместимостью до 3,5 м3 | шт. | 403 | 1988.50 | 2247.00 |
| 43 | 300-0025 | Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м3 | шт. | 444 | 2211.50 | 2499.00 |
| 44 | 300-1121 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,3 м3 | шт. | 119 | 631.86 | 714.00 |
| 45 | 300-1122 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,4 м3 | шт. | 140 | 705.31 | 797.00 |
| 46 | 300-1123 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,6 м3 | шт. | 168 | 904.42 | 1022.00 |
| 47 | 300-1124 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,8 м3 | шт. | 224 | 1120.35 | 1266.00 |
| 48 | 300-1125 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 м3 | шт. | 249 | 1088.50 | 1230.00 |
| 49 | 300-1126 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,25 м3 | шт. | 280 | 1346.02 | 1521.00 |
| 50 | 300-1127 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,5 м3 | шт. | 321 | 1532.74 | 1732.00 |
| 51 | 300-1128 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 м3 | шт. | 517 | 1953.98 | 2208.00 |
| 52 | 300-1129 | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 3 м3 | шт. | 707 | 2752.21 | 3110.00 |
| 53 | 300-1130 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 м3 | шт. | 318 | 3268.14 | 3693.00 |
| 54 | 300-1131 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1,5 м3 | шт. | 430 | 3977.88 | 4495.00 |
| 55 | 300-1132 | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 м3 | шт. | 548 | 4493.81 | 5078.00 |

| Группа: Баллоны для сжиженных газов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 300-0026 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 1 л | шт. | 1.94 | 64.62 | 73.02 |
| 57 | 300-0027 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 5 л | шт. | 5.88 | 112.57 | 127.20 |
| 58 | 300-0028 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 27 л | шт. | 21.3 | 195.19 | 220.56 |
| 59 | 300-0029 | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л | шт. | 32.3 | 309.73 | 350.00 |

| Группа: Вентиляторы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 300-0059 | Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4 | комплект | 214 | 4756.29 | 5374.61 |
| 61 | 300-0060 | Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6 | комплект | 291 | 7591.88 | 8578.82 |
| 62 | 300-0061 | Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 12,5И1А, тип электродвигателя 2В1356 | комплект | 1210 | 10975.26 | 12402.04 |
| 63 | 300-0062 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071 | комплект | 20.8 | 689.12 | 778.70 |
| 64 | 300-0063 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4AM-100S4 | комплект | 141 | 1945.66 | 2198.60 |
| 65 | 300-0064 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4AM-100D6 | комплект | 213 | 2731.06 | 3086.10 |
| 66 | 300-0065 | Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 12,5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8 | комплект | 301 | 3526.73 | 3985.20 |
| 67 | 300-0066 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2 | комплект | 62.4 | 4488.72 | 5072.25 |
| 68 | 300-0067 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2,5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4 | комплект | 60.8 | 4641.92 | 5245.37 |
| 69 | 300-0068 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3,15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6 | комплект | 70.4 | 5605.75 | 6334.50 |
| 70 | 300-0069 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6 | комплект | 134 | 6808.41 | 7693.50 |
| 71 | 300-0070 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 541-01А, тип электродвигателя 2B132S6 | комплект | 335 | 11449.36 | 12937.78 |
| 72 | 300-0071 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6,3И1-01А, тип электродвигателя B16S8 | комплект | 499 | 18734.77 | 21170.29 |
| 73 | 300-0072 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8 | комплект | 875 | 38325.80 | 43308.15 |
| 74 | 300-0073 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2,5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2 | комплект | 157 | 3816.80 | 4312.98 |
| 75 | 300-0074 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 315И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4 | комплект | 102 | 3815.65 | 4311.68 |
| 76 | 300-0075 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2B132S6 | комплект | 232 | 6464.33 | 7304.69 |
| 77 | 300-0076 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2B132S6 | комплект | 326 | 8759.50 | 9898.24 |
| 78 | 300-0077 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6,3И1-02А, тип электродвигателя B160S8 | комплект | 613 | 15351.98 | 17347.74 |
| 79 | 300-0078 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8 | комплект | 482 | 45599.43 | 51527.36 |
| 80 | 300-0079 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4 | комплект | 555 | 17527.75 | 19806.36 |
| 81 | 300-0080 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6,3ВК-01, тип электродвигателя В160М6 | комплект | 660 | 27920.10 | 31549.71 |
| 82 | 300-0081 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6 | комплект | 1654 | 69034.37 | 78008.84 |
| 83 | 300-0082 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4 | комплект | 171 | 4388.41 | 4958.90 |
| 84 | 300-0083 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 6,3В1, тип электродвигателя AИM90L6 | комплект | 219 | 4224.87 | 4774.10 |
| 85 | 300-0084 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4 | комплект | 182 | 4247.61 | 4799.80 |
| 86 | 300-0085 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 6,3В1Ж2, тип электродвигателя AИM90L6 | комплект | 323 | 5648.19 | 6382.45 |
| 87 | 300-0086 | Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5,6А, тип электродвигателя 4АПА80-06 | комплект | 52.8 | 2026.55 | 2290.00 |
| 88 | 300-0087 | Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7,1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6 | комплект | 68.8 | 2229.20 | 2519.00 |
| 89 | 300-0088 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 3,55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2 | комплект | 109 | 11258.74 | 12722.38 |
| 90 | 300-0089 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2 | комплект | 146 | 13146.36 | 14855.39 |
| 91 | 300-0090 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4 | комплект | 667 | 57548.04 | 65029.29 |
| 92 | 300-0091 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4 | комплект | 667 | 57601.33 | 65089.50 |
| 93 | 300-0092 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8,5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4 | комплект | 667 | 64494.45 | 72878.73 |
| 94 | 300-0093 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 4,25В1-01, тип электродвигателя B100S2 | комплект | 242 | 16024.15 | 18107.29 |
| 95 | 300-0094 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4 | комплект | 718 | 59803.76 | 67578.25 |
| 96 | 300-0095 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 8,5В1-01, тип электродвигателя B160S4 | комплект | 859 | 82075.12 | 92744.89 |
| 97 | 300-0096 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя B160S4 | комплект | 918 | 58543.17 | 66153.78 |
| 98 | 300-0097 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4 | комплект | 973 | 59836.79 | 67615.57 |
| 99 | 300-0098 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4 | комплект | 1220 | 114910.47 | 129848.83 |
| 100 | 300-0099 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 5К-01, тип электродвигателя 4AM132S6 | комплект | 240 | 7985.61 | 9023.74 |
| 101 | 300-0100 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4 | комплект | 389 | 11801.53 | 13335.73 |
| 102 | 300-0101 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 6,3К-01, тип электродвигателя 4AM160S8 | комплект | 410 | 13260.58 | 14984.46 |
| 103 | 300-0102 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 6,3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6 | комплект | 525 | 17462.81 | 19732.98 |
| 104 | 300-0103 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46 N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6 | комплект | 757 | 34984.27 | 39532.23 |
| 105 | 300-0104 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46 N 8К-02А, тип электродвигателя 4AM250S6 | комплект | 1160 | 15983.19 | 18061.00 |
| 106 | 300-0105 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2,5, тип электродвигателя 4ААМ63В2 | комплект | 56 | 3458.97 | 3908.64 |
| 107 | 300-0106 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4 | комплект | 48 | 3870.17 | 4373.29 |
| 108 | 300-0107 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4 | комплект | 82 | 5986.91 | 6765.21 |
| 109 | 300-0108 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4AM100L | комплект | 170 | 9953.41 | 11247.35 |
| 110 | 300-0109 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4 | комплект | 125 | 18088.52 | 20440.03 |
| 111 | 300-0110 | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6,3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4 | комплект | 248 | 28586.04 | 32302.23 |
| 112 | 300-0111 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4 | комплект | 2610 | 43355.75 | 48992.00 |
| 113 | 300-0112 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4AM200L4 | комплект | 1700 | 16752.21 | 18930.00 |
| 114 | 300-0113 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4 | комплект | 1500 | 41262.09 | 46626.16 |
| 115 | 300-0114 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4AM250S4 | комплект | 1970 | 52087.31 | 58858.66 |
| 116 | 300-0115 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц6-28 N 8-02 | комплект | 512 | 11738.51 | 13264.52 |
| 117 | 300-0116 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-Ц6-28 N 10-02 | комплект | 720 | 7935.13 | 8966.70 |
| 118 | 300-0117 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2 | комплект | 701 | 46430.60 | 52466.58 |
| 119 | 300-0118 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2 | комплект | 976 | 62123.00 | 70198.99 |
| 120 | 300-0119 | Вентиляторы радиальные высокого давления В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2 | комплект | 1260 | 77892.00 | 88017.96 |
| 121 | 300-0120 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2 | комплект | 54.4 | 1103.19 | 1246.60 |
| 122 | 300-0121 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 2,5Л, тип электродвигателя 4AM100S2 | комплект | 96 | 1685.93 | 1905.10 |
| 123 | 300-0122 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 3,15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4 | комплект | 83.2 | 1767.81 | 1997.63 |
| 124 | 300-0123 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4 | комплект | 178 | 2602.04 | 2940.30 |
| 125 | 300-0124 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 5-01А, тип электродвигателя 4AM132S6 | комплект | 240 | 6502.52 | 7347.85 |
| 126 | 300-0125 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 6,3-01A, тип электродвигателя 4AM160S8 | комплект | 426 | 4623.45 | 5224.50 |
| 127 | 300-0126 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8 | комплект | 757 | 12269.38 | 13864.40 |
| 128 | 300-0127 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 5-02А, тип электродвигателя 4AM160S4 | комплект | 371 | 7038.65 | 7953.67 |
| 129 | 300-0128 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 6,3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6 | комплект | 517 | 5246.02 | 5928.00 |
| 130 | 300-0129 | Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 8-02А, тип электродвигателя 4AM250S6 | комплект | 1220 | 18741.36 | 21177.74 |
| 131 | 300-0130 | Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4 | комплект | 150 | 2641.88 | 2985.32 |
| 132 | 300-0131 | Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6,3, тип электродвигателя 4АМ112М4 | комплект | 315 | 4491.85 | 5075.79 |
| 133 | 300-0132 | Вентиляторы радиальные В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4 | комплект | 2060 | 22840.71 | 25810.00 |
| 134 | 300-0133 | Вентиляторы радиальные пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4 | комплект | 1300 | 26512.95 | 29959.63 |
| 135 | 300-0134 | Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 9,6/1200, тип электродвигателя 4AM250S2 | комплект | 1100 | 119646.00 | 135199.98 |
| 136 | 300-0135 | Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 3,6/650, тип электродвигателя 4AM100S2 | комплект | 512 | 52139.27 | 58917.38 |
| 137 | 300-0136 | Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 0,72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2 | комплект | 320 | 57305.11 | 64754.77 |
| 138 | 300-0137 | Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 0,3/700, тип электродвигателя 4AM90L2 | комплект | 224 | 53382.84 | 60322.61 |
| 139 | 300-0138 | Вентиляторы радиальные пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4AM200L2 | комплект | 1330 | 36863.93 | 41656.24 |
| 140 | 300-0139 | Вентиляторы крышные ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6 | комплект | 89.6 | 1881.59 | 2126.20 |
| 141 | 300-0140 | Вентиляторы крышные ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6 | комплект | 120 | 3617.54 | 4087.82 |
| 142 | 300-0141 | Вентиляторы крышные ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6 | комплект | 181 | 2774.07 | 3134.70 |

| Группа: Прочие санитарно-технические материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | 300-0142 | Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм | шт. | 0.06 | 3.31 | 3.74 |
| 144 | 300-0143 | Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием | шт. | 0.66 | 28.49 | 32.19 |
| 145 | 300-0270 | Двери стальные для вентиляционных камер, размером 500х1250 мм | шт. | 12.6 | 197.88 | 223.60 |
| 146 | 300-0271 | Двери стальные для вентиляционных камер, размером 400х900 мм | шт. | 7.5 | 158.65 | 179.28 |
| 147 | 300-0272 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 200 мм | шт. | 4.52 | 194.69 | 220.00 |
| 148 | 300-0273 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 250 мм | шт. | 5.68 | 208.64 | 235.76 |
| 149 | 300-0274 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 315 мм | шт. | 7.26 | 225.03 | 254.28 |
| 150 | 300-0275 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 400 мм | шт. | 10.6 | 253.98 | 287.00 |
| 151 | 300-0276 | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 500 мм | шт. | 13.9 | 267.65 | 302.45 |
| 152 | 300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 1120 | 7200.00 | 8136.00 |
| 153 | 300-0476 | Крепления для воздуховодов тяги СТД 446 | т | 1120 | 26901.38 | 30398.56 |
| 154 | 300-0477 | Крепления для воздуховодов тяги СТД6328, СТД6327 | т | 1120 | 9978.52 | 11275.73 |
| 155 | 300-0478 | Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205 | т | 1120 | 7800.00 | 8814.00 |
| 156 | 300-0479 | Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-1 | м | 0.16 | 2.83 | 3.20 |
| 157 | 300-0480 | Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-2 | м | 0.2 | 3.27 | 3.70 |
| 158 | 300-0481 | Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3 | м | 0.34 | 6.28 | 7.10 |
| 159 | 300-0482 | Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-4 | м | 0.2 | 3.27 | 3.70 |
| 160 | 300-0516 | Панели воздухораздающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт. | 2.81 | 36.50 | 41.25 |
| 161 | 300-0517 | Панели воздухораздающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2 | шт. | 5.12 | 67.65 | 76.44 |
| 162 | 300-0518 | Панели воздухораздающие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт. | 2.81 | 45.44 | 51.35 |
| 163 | 300-0519 | Панели воздухораздающие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2 | шт. | 5.12 | 85.03 | 96.08 |
| 164 | 300-0549 | Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, диаметром 5 мм | шт. | 5.2 | 506.19 | 572.00 |
| 165 | 300-0550 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2 | шт. | 6.68 | 41.42 | 46.80 |
| 166 | 300-0551 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2 | шт. | 4.03 | 38.70 | 43.73 |
| 167 | 300-0552 | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2 | шт. | 5.3 | 38.00 | 42.94 |
| 168 | 300-0553 | Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком | шт. | 2.45 | 49.47 | 55.90 |
| 169 | 300-0582 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 20 мм | м | 2 | 14.16 | 16.00 |
| 170 | 300-0583 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 25 мм | м | 3 | 18.58 | 21.00 |
| 171 | 300-0584 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 32 мм | м | 2.9 | 20.35 | 23.00 |
| 172 | 300-0585 | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 40 мм | м | 3.5 | 25.66 | 29.00 |
| 173 | 300-0586 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 57 мм | м | 4.4 | 45.13 | 51.00 |
| 174 | 300-0587 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 76 мм | м | 6 | 54.87 | 62.00 |
| 175 | 300-0588 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 89 мм | м | 7.3 | 60.18 | 68.00 |
| 176 | 300-0589 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм | м | 11 | 81.42 | 92.00 |
| 177 | 300-0590 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 133 мм | м | 14.8 | 145.34 | 164.23 |
| 178 | 300-0591 | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 159 мм | м | 19.9 | 194.16 | 219.40 |
| 179 | 300-0595 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм | м2 | 13.5 | 83.84 | 94.74 |
| 180 | 300-0596 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | 13.4 | 87.39 | 98.75 |
| 181 | 300-0597 | Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм | м2 | 44.3 | 1362.39 | 1539.50 |
| 182 | 300-0598 | Решетки регулирующие марка РР-2, размер 100х400 мм | м2 | 41.2 | 1038.05 | 1173.00 |
| 183 | 300-0599 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм | м2 | 35.5 | 819.47 | 926.00 |
| 184 | 300-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм | м2 | 32.1 | 666.37 | 753.00 |
| 185 | 300-0601 | Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм | м2 | 30.9 | 592.04 | 669.00 |
| 186 | 300-0602 | Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 13.4 | 315.93 | 357.00 |
| 187 | 300-0603 | Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200х200 мм | м2 | 12.4 | 246.90 | 279.00 |
| 188 | 300-0604 | Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм | м2 | 4.8 | 99.47 | 112.40 |
| 189 | 300-0605 | Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 252х252 мм | м2 | 4.8 | 82.12 | 92.80 |
| 190 | 300-0610 | Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали | шт. | 0.41 | 7.35 | 8.31 |
| 191 | 300-0634 | Трапы (в экспортном исполнении) Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм | комплект | 5.98 | 233.68 | 264.06 |
| 192 | 300-0635 | Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой с резиновой пробкой, размером 260х140х110 мм | комплект | 5.98 | 114.87 | 129.80 |
| 193 | 300-0636 | Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм | комплект | 12.9 | 274.21 | 309.86 |
| 194 | 300-0637 | Трапы Т-100М чугунные эмалированные с прямым отводом, малые, с решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142 мм | комплект | 12.9 | 144.87 | 163.70 |
| 195 | 300-0910 | Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное | шт. | 10 | 383.23 | 433.05 |
| 196 | 300-1096 | Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши | шт. | 34.1 | 1492.04 | 1686.00 |
| 197 | 300-1112 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | комплект | 61 | 886.42 | 1001.65 |
| 198 | 300-1119 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм | шт. | 1.4 | 73.10 | 82.60 |
| 199 | 300-1120 | Вытяжки от газовых колонок | комплект | 7.2 | 66.55 | 75.20 |
| 200 | 300-1169 | Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные: размером 1250х500 мм | шт. | 24.5 | 226.96 | 256.47 |
| 201 | 300-1170 | Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные: размером 900х400 мм | шт. | 17.8 | 184.88 | 208.91 |
| 202 | 300-1171 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные: размером 1250х500 мм | шт. | 36 | 290.87 | 328.68 |
| 203 | 300-1172 | Двери стальные для вентиляционных камер утепленные: размером 900х400 мм | шт. | 23.5 | 204.04 | 230.57 |
| 204 | 300-1183 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм | шт. | 56.5 | 512.92 | 579.60 |
| 205 | 300-1184 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 100 мм | шт. | 62.8 | 555.75 | 628.00 |
| 206 | 300-1185 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 150 мм | шт. | 82.7 | 734.51 | 830.00 |
| 207 | 300-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 1 | 7.54 | 8.52 |
| 208 | 300-1222 | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм | шт. | 1.4 | 70.80 | 80.00 |
| 209 | 300-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 1.53 | 49.56 | 56.00 |
| 210 | 300-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 0.01 | 0.82 | 0.93 |
| 211 | 300-1378 | Монтажная плита одинарная | шт. | 0.1 | 14.51 | 16.40 |
| 212 | 300-1379 | Монтажная плита двойная | шт. | 0.17 | 23.19 | 26.20 |
| 213 | 300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 0.15 | 8.41 | 9.50 |
| 214 | 300-1464 | Указатель уровня 12с17бк давлением 3,9 МПа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2 | комплект | 6.6 | 372.00 | 420.36 |
| 215 | 300-1465 | Монометр для неагресивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | комплект | 2.4 | 197.96 | 223.70 |
| 216 | 300-1466 | Монометр для неагресивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 и с трубкой сифоном | комплект | 2.6 | 221.24 | 250.00 |
| 217 | 300-1467 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 °C в оправе | комплект | 1.7 | 295.66 | 334.10 |
| 218 | 300-1490 | Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т | шт. | 250 | 761.06 | 860.00 |
| 219 | 300-1491 | Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1,0 т | шт. | 450 | 1018.05 | 1150.40 |
| 220 | 300-1500 | Дверки вычистные и поддувальные | шт. | 1 | 16.15 | 18.25 |
| 221 | 300-1501 | Вьюшки | шт. | 4.3 | 29.65 | 33.50 |
| 222 | 300-1503 | Духовой шкаф | шт. | 5 | 89.60 | 101.25 |
| 223 | 300-1504 | Водогрейная коробка | шт. | 4 | 118.58 | 134.00 |
| 224 | 300-1505 | Душники и розетки | шт. | 0.5 | 17.04 | 19.25 |
| 225 | 300-1506 | Топочные дверки | шт. | 6 | 85.00 | 96.05 |
| 226 | 300-1512 | Нагреватель индивидуальный пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм длина 1,25 м (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | комплект | 0 | 2348.67 | 2654.00 |
| 227 | 300-1513 | Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм длина 1,25 м (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | комплект | 80 | 2097.35 | 2370.00 |
| 228 | 300-1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм | шт. | 0.3 | 25.00 | 28.25 |
| 229 | 300-1523 | Водомер диаметром до 65 мм (СТВ-65) | шт. | 17.7 | 1327.43 | 1500.00 |
| 230 | 300-1524 | Водомер диаметром до 100 мм (СТВ-100) | шт. | 28.1 | 2123.89 | 2400.00 |
| 231 | 300-1525 | Водосточная воронка чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей | шт. | 30 | 235.40 | 266.00 |
| 232 | 300-1530 | Ограничитель для бака смывного высокорасположенного | шт. | 0 | 7.08 | 8.00 |
| 233 | 300-1552 | Воронка водосточная диаметром 100 мм | шт. | 0 | 306.50 | 346.35 |
| 234 | 300-1553 | Воронка сливная диаметром 50 мм | шт. | 0 | 25.56 | 28.88 |
| 235 | 300-1554 | Воронка сливная диаметром 100 мм | шт. | 0 | 40.60 | 45.88 |
| 236 | 300-1555 | Воронка сливная диаметром 150 мм | шт. | 0 | 68.60 | 77.52 |
| 237 | 300-1628 | Запальники газовые переносные ИПЗ-2 | шт. | 0 | 106.70 | 120.57 |
| 238 | 300-1651 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт. | 4 | 882.21 | 996.90 |
| 239 | 300-1652 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм | шт. | 8.3 | 3501.03 | 3956.16 |
| 240 | 300-1653 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм | шт. | 14.6 | 4173.45 | 4716.00 |
| 241 | 300-1654 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 150 мм | шт. | 30.3 | 5787.24 | 6539.58 |
| 242 | 300-1655 | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 200 мм | шт. | 40 | 8346.21 | 9431.22 |
| 243 | 300-1656 | Обвязки водомеров диаметром до 40 мм из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) | комплект | 16 | 325.00 | 367.25 |
| 244 | 300-1657 | Обвязки водомеров диаметром до 80 мм из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) | комплект | 121 | 915.00 | 1033.95 |
| 245 | 300-1658 | Обвязки водомеров диаметром до 100 мм из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) | комплект | 223 | 1152.00 | 1301.76 |
| 246 | 300-1659 | Обвязки водомеров диаметром до 150 мм из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) | комплект | 320 | 1260.00 | 1423.80 |
| 247 | 300-1660 | Обвязки водомеров диаметром до 40 мм из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) | комплект | 30 | 460.00 | 519.80 |
| 248 | 300-1661 | Обвязки водомеров диаметром до 80 мм из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) | комплект | 175 | 1230.00 | 1389.90 |
| 249 | 300-1662 | Обвязки водомеров диаметром до 100 мм из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) | комплект | 250 | 1500.00 | 1695.00 |
| 250 | 300-1663 | Обвязки водомеров диаметром до 150 мм из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) | комплект | 350 | 1560.00 | 1762.80 |
| 251 | 300-1728 | Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 400х300 мм | кг | 1 | 10.60 | 11.98 |
| 252 | 300-1729 | Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 700х600 мм | кг | 1 | 8.90 | 10.06 |
| 253 | 300-1730 | Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 1200х900 мм | кг | 1 | 7.90 | 8.93 |
| 254 | 300-1736 | Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2 | шт. | 0 | 6450.00 | 7288.50 |
| 255 | 300-1741 | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 200 мм | шт. | 100 | 970.00 | 1096.10 |
| 256 | 300-1742 | Шкафы металлические для баллонов | кг | 1 | 15.00 | 16.95 |
| 257 | 300-1743 | Шкафы металлические для регулятора давления | кг | 1 | 15.00 | 16.95 |

| Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглощающие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 | 300-0144 | Виброизоляторы пружинные до N 38 | шт. | 0.48 | 20.80 | 23.50 |
| 259 | 300-0145 | Виброизоляторы пружинные до N 39 | шт. | 0.66 | 27.26 | 30.80 |
| 260 | 300-0146 | Виброизоляторы пружинные до N 40 | шт. | 1.6 | 31.15 | 35.20 |
| 261 | 300-0147 | Виброизоляторы пружинные до N 41 | шт. | 1.6 | 46.02 | 52.00 |
| 262 | 300-0148 | Виброизоляторы пружинные до N 42 | шт. | 2.88 | 73.01 | 82.50 |
| 263 | 300-0149 | Виброизоляторы пружинные до N 43 | шт. | 4 | 94.25 | 106.50 |
| 264 | 300-0150 | Виброизоляторы пружинные до N 44 | шт. | 6.08 | 124.34 | 140.50 |
| 265 | 300-0151 | Виброизоляторы пружинные до N 45 | шт. | 10.6 | 170.53 | 192.70 |
| 266 | 300-0231 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 3.64 | 189.31 | 213.92 |
| 267 | 300-0232 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг | шт. | 13.5 | 266.81 | 301.50 |
| 268 | 300-0233 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг | шт. | 17.9 | 320.58 | 362.25 |
| 269 | 300-0234 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 22.2 | 368.36 | 416.25 |
| 270 | 300-0235 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг | шт. | 30.7 | 471.90 | 533.25 |
| 271 | 300-0236 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг | шт. | 43.5 | 547.57 | 618.75 |
| 272 | 300-0237 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг | шт. | 51.7 | 627.21 | 708.75 |
| 273 | 300-0238 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг | шт. | 7.92 | 197.92 | 223.65 |
| 274 | 300-0239 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг | шт. | 10.7 | 225.00 | 254.25 |
| 275 | 300-0240 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг | шт. | 13.3 | 238.94 | 270.00 |
| 276 | 300-0241 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг | шт. | 18.4 | 300.66 | 339.75 |
| 277 | 300-0242 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг | шт. | 27.1 | 394.25 | 445.50 |
| 278 | 300-0243 | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг | шт. | 32.1 | 397.79 | 449.50 |
| 279 | 300-0244 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг | шт. | 26.1 | 489.82 | 553.50 |
| 280 | 300-0245 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 36.4 | 549.56 | 621.00 |
| 281 | 300-0246 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг | шт. | 41.1 | 613.27 | 693.00 |
| 282 | 300-0247 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг | шт. | 46.8 | 659.73 | 745.50 |
| 283 | 300-0248 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг | шт. | 51.9 | 718.81 | 812.25 |
| 284 | 300-0249 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг | шт. | 15.6 | 370.35 | 418.50 |
| 285 | 300-0250 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг | шт. | 21.7 | 406.19 | 459.00 |
| 286 | 300-0251 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг | шт. | 25.2 | 455.97 | 515.25 |
| 287 | 300-0252 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг | шт. | 28.4 | 475.89 | 537.75 |
| 288 | 300-0253 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 30.8 | 514.82 | 581.75 |
| 289 | 300-0520 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг | шт. | 11.3 | 157.70 | 178.20 |
| 290 | 300-0521 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг | шт. | 14.5 | 182.21 | 205.90 |
| 291 | 300-0522 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг | шт. | 26.7 | 308.41 | 348.50 |
| 292 | 300-0523 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг | шт. | 15.4 | 190.97 | 215.80 |
| 293 | 300-0524 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг | шт. | 19.6 | 224.25 | 253.40 |
| 294 | 300-0525 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг | шт. | 36 | 394.25 | 445.50 |
| 295 | 300-0526 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг | шт. | 23.9 | 278.58 | 314.80 |
| 296 | 300-0527 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг | шт. | 29.8 | 332.92 | 376.20 |
| 297 | 300-0528 | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг | шт. | 54.5 | 613.27 | 693.00 |
| 298 | 300-1148 | Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм | комплект | 47.4 | 507.96 | 574.00 |
| 299 | 300-1149 | Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | комплект | 72.8 | 664.60 | 751.00 |
| 300 | 300-1150 | Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | комплект | 23 | 288.50 | 326.00 |
| 301 | 300-1151 | Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | комплект | 35 | 386.73 | 437.00 |
| 302 | 300-1152 | Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | комплект | 41 | 415.04 | 469.00 |
| 303 | 300-1153 | Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | комплект | 51 | 530.97 | 600.00 |
| 304 | 300-1154 | Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | комплект | 92 | 795.58 | 899.00 |
| 305 | 300-1155 | Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм | комплект | 134 | 1075.22 | 1215.00 |
| 306 | 300-1156 | Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм | комплект | 249 | 1484.07 | 1677.00 |

| Группа: Воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | 300-0158 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ диаметром 100 мм | м2 | 2.92 | 164.72 | 186.13 |
| 308 | 300-0159 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ диаметром 200 мм | м2 | 2.93 | 163.16 | 184.37 |
| 309 | 300-0160 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ диаметром 250 мм | м2 | 3.14 | 173.59 | 196.16 |
| 310 | 300-0161 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ диаметром 315 и 400 мм | м2 | 3.08 | 180.45 | 203.91 |
| 311 | 300-0162 | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ диаметром 500 мм | м2 | 3.37 | 208.16 | 235.22 |
| 312 | 300-0163 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт. | 11.7 | 216.41 | 244.54 |
| 313 | 300-0164 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марки ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2 | шт. | 26.2 | 469.83 | 530.91 |
| 314 | 300-0165 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 53.4 | 931.82 | 1052.96 |
| 315 | 300-0166 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 71.6 | 1140.98 | 1289.31 |
| 316 | 300-0167 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 64.7 | 1087.82 | 1229.24 |
| 317 | 300-0168 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 67.4 | 1235.99 | 1396.67 |
| 318 | 300-0169 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марки ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 97.6 | 1527.70 | 1726.30 |
| 319 | 300-0170 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 105 | 1729.77 | 1954.64 |
| 320 | 300-0171 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марки ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 116 | 1820.22 | 2056.85 |
| 321 | 300-0172 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 47.3 | 831.78 | 939.91 |
| 322 | 300-0173 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 93.9 | 1559.06 | 1761.74 |
| 323 | 300-0174 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 135 | 2124.70 | 2400.91 |
| 324 | 300-0175 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 127 | 2028.29 | 2291.97 |
| 325 | 300-0176 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 142 | 2285.45 | 2582.56 |
| 326 | 300-0177 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 174 | 2701.78 | 3053.01 |
| 327 | 300-0178 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 168 | 2573.97 | 2908.59 |
| 328 | 300-0179 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 188 | 2937.40 | 3319.26 |
| 329 | 300-0180 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 205 | 3128.31 | 3534.99 |
| 330 | 300-0181 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 191 | 2990.50 | 3379.27 |
| 331 | 300-0182 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 26.6 | 469.83 | 530.91 |
| 332 | 300-0183 | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 35.1 | 698.72 | 789.55 |
| 333 | 300-0184 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2 | шт. | 11.7 | 88.32 | 99.80 |
| 334 | 300-0185 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марки ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2 | шт. | 26.2 | 200.44 | 226.50 |
| 335 | 300-0186 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 53.4 | 375.84 | 424.70 |
| 336 | 300-0187 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 71.6 | 601.77 | 680.00 |
| 337 | 300-0188 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 64.7 | 460.18 | 520.00 |
| 338 | 300-0189 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 64.7 | 610.80 | 690.20 |
| 339 | 300-0190 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 97.6 | 646.11 | 730.10 |
| 340 | 300-0191 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 106 | 743.36 | 840.00 |
| 341 | 300-0192 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 116 | 777.96 | 879.10 |
| 342 | 300-0193 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 47.3 | 424.78 | 480.00 |
| 343 | 300-0194 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 93.9 | 655.40 | 740.60 |
| 344 | 300-0195 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 135 | 929.20 | 1050.00 |
| 345 | 300-0196 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2 | шт. | 127 | 876.55 | 990.50 |
| 346 | 300-0197 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 142 | 949.38 | 1072.80 |
| 347 | 300-0198 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 174 | 1203.54 | 1360.00 |
| 348 | 300-0199 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2 | шт. | 168 | 1150.44 | 1300.00 |
| 349 | 300-0200 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 188 | 1221.24 | 1380.00 |
| 350 | 300-0201 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 205 | 1305.40 | 1475.10 |
| 351 | 300-0202 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2 | шт. | 192 | 1420.77 | 1605.47 |
| 352 | 300-0203 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2 | шт. | 26.6 | 230.78 | 260.78 |
| 353 | 300-0204 | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2 | шт. | 36.4 | 323.94 | 366.05 |
| 354 | 300-0205 | Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм | шт. | 26.8 | 1360.61 | 1537.49 |
| 355 | 300-0206 | Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм | шт. | 68.9 | 2135.04 | 2412.60 |
| 356 | 300-0207 | Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм | шт. | 93.3 | 2498.20 | 2822.96 |
| 357 | 300-0208 | Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм | шт. | 166 | 3399.65 | 3841.61 |
| 358 | 300-0209 | Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм | шт. | 227 | 5127.52 | 5794.10 |
| 359 | 300-0210 | Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм | шт. | 3.05 | 863.68 | 975.95 |
| 360 | 300-0211 | Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 3, диаметр каркаса 315 мм | шт. | 4.03 | 918.88 | 1038.33 |
| 361 | 300-0212 | Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 5, диаметр каркаса 500 мм | шт. | 7.47 | 1081.73 | 1222.35 |
| 362 | 300-0213 | Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 7, диаметр каркаса 710 мм | шт. | 8.66 | 1236.69 | 1397.45 |
| 363 | 300-0214 | Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм | шт. | 20.1 | 1898.34 | 2145.12 |
| 364 | 300-0215 | Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм | шт. | 24.4 | 2762.72 | 3121.88 |
| 365 | 300-0216 | Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм | шт. | 5.86 | 442.96 | 500.55 |
| 366 | 300-0217 | Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 9.15 | 504.56 | 570.15 |
| 367 | 300-0218 | Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР10Э, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 36.4 | 980.32 | 1107.76 |
| 368 | 300-0219 | Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР с ручным управлением | шт. | 17 | 774.65 | 875.36 |
| 369 | 300-0220 | Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором | шт. | 47.3 | 1047.75 | 1183.96 |
| 370 | 300-0221 | Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марка ВПР 5, диаметр фланца 500 мм | шт. | 11.6 | 444.65 | 502.46 |
| 371 | 300-0222 | Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марка ВПР 8, диаметр фланца 800 мм | шт. | 29.9 | 594.02 | 671.24 |
| 372 | 300-0223 | Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марка ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм | шт. | 48.2 | 793.17 | 896.28 |
| 373 | 300-0224 | Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марка ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм | шт. | 116 | 1202.83 | 1359.20 |
| 374 | 300-0225 | Воздухораспределители прямоточные полочные регулируемые из листовой стали марка ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм | шт. | 146 | 1474.42 | 1666.10 |
| 375 | 300-0226 | Воздухосборники проточные из стальных водо-газопроводных и бесшовных труб, горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм | шт. | 11.7 | 243.52 | 275.18 |
| 376 | 300-0227 | Воздухосборники проточные из стальных водо-газопроводных и бесшовных труб, горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм | шт. | 56.6 | 685.76 | 774.91 |
| 377 | 300-0228 | Воздухосборники проточные из стальных водо-газопроводных бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм | шт. | 50 | 641.30 | 724.67 |
| 378 | 300-0229 | Воздухосборники проточные из стальных водо-газопроводных бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | шт. | 83 | 881.74 | 996.37 |
| 379 | 300-0230 | Воздухосборники проточные из стальных водо-газопроводных бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм | шт. | 139 | 1345.53 | 1520.45 |
| 380 | 300-1139 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм | шт. | 3.7 | 63.72 | 72.00 |
| 381 | 300-1140 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 89 мм | шт. | 4.9 | 69.91 | 79.00 |
| 382 | 300-1141 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 108 мм | шт. | 7.1 | 87.61 | 99.00 |
| 383 | 300-1142 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 133 мм | шт. | 8.3 | 121.24 | 137.00 |
| 384 | 300-1143 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм | шт. | 12.2 | 130.97 | 148.00 |
| 385 | 300-1144 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 219 мм | шт. | 25.2 | 212.39 | 240.00 |
| 386 | 300-1145 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм | шт. | 39.5 | 338.05 | 382.00 |
| 387 | 300-1146 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм | шт. | 63.8 | 460.18 | 520.00 |
| 388 | 300-1147 | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм | шт. | 88.6 | 678.76 | 767.00 |
| 389 | 300-1489 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Тmax=120 °С, D=15 мм | шт. | 0 | 53.72 | 60.70 |

| Группа: Гребенки паро-водораспределительные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 390 | 300-0254 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | комплект | 47.8 | 582.30 | 658.00 |
| 391 | 300-0255 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | комплект | 59.3 | 678.76 | 767.00 |
| 392 | 300-1158 | Гребенки паро- и водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, наружный диаметр корпуса, мм: ДК-219, ДЛ-1.5, КП-4, ДП-89 | комплект | 112 | 1233.56 | 1393.92 |
| 393 | 300-1159 | Гребенки паро- и водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, наружный диаметр корпуса, мм: ДК-273, ДЛ-2, КП-6, ДП-108 | комплект | 206 | 2139.52 | 2417.66 |
| 394 | 300-1160 | Гребенки паро- и водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, наружный диаметр корпуса, мм: ДК-325, ДЛ-2.5, КП-8, ДП-108 | комплект | 293 | 3142.93 | 3551.51 |
| 395 | 300-1581 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами: наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм | комплект | 112 | 1141.42 | 1289.80 |
| 396 | 300-1582 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами: наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм | комплект | 206 | 2004.60 | 2265.20 |
| 397 | 300-1583 | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами: наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм | комплект | 293 | 2937.96 | 3319.90 |

| Группа: Грязевики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 398 | 300-0256 | Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 34,42 мм, корпуса 108 мм | шт. | 15.6 | 308.00 | 348.04 |
| 399 | 300-0257 | Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм | шт. | 43.1 | 327.43 | 370.00 |
| 400 | 300-0258 | Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм | шт. | 57.2 | 371.68 | 420.00 |
| 401 | 300-0259 | Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм | шт. | 79.1 | 702.65 | 794.00 |
| 402 | 300-0260 | Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм | шт. | 106 | 728.32 | 823.00 |
| 403 | 300-0261 | Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм | шт. | 146 | 909.73 | 1028.00 |
| 404 | 300-1161 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 159 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | шт. | 115 | 1284.07 | 1451.00 |
| 405 | 300-1162 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 219 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм | шт. | 204 | 2098.23 | 2371.00 |
| 406 | 300-1163 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 273 мм, наружный диаметр корпуса 530 мм | шт. | 329 | 3379.65 | 3819.00 |
| 407 | 300-1302 | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали наружный диаметр входного патрубка 325 мм, наружный диаметр корпуса | кг | 1.11 | 15.21 | 17.19 |

| Группа: Дефлекторы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 408 | 300-0262 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 3, диаметр патрубка 280 мм | шт. | 11.1 | 118.85 | 134.30 |
| 409 | 300-0263 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 4, диаметр патрубка 400 мм | шт. | 13 | 186.02 | 210.20 |
| 410 | 300-0264 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 5, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 39.6 | 297.17 | 335.80 |
| 411 | 300-0265 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 6, диаметр патрубка 680 мм | шт. | 57.6 | 439.29 | 496.40 |
| 412 | 300-0266 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 7, диаметр патрубка 710 мм | шт. | 102 | 607.26 | 686.20 |
| 413 | 300-0267 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 8, диаметр патрубка 800 мм | шт. | 136 | 762.30 | 861.40 |
| 414 | 300-0268 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 9, диаметр патрубка 900 мм | шт. | 176 | 969.03 | 1095.00 |
| 415 | 300-0269 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ N 10, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 235 | 1175.75 | 1328.60 |
| 416 | 300-1164 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм, N 6 | шт. | 67 | 852.12 | 962.90 |
| 417 | 300-1165 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм, N 7 | шт. | 117 | 1326.72 | 1499.19 |
| 418 | 300-1166 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм, N 8 | шт. | 156 | 1606.80 | 1815.68 |
| 419 | 300-1167 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм, N 9 | шт. | 200 | 2040.46 | 2305.72 |
| 420 | 300-1168 | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм, N 10 | шт. | 268 | 2600.94 | 2939.06 |

| Группа: Зонты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | 300-0277 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 2.78 | 40.18 | 45.40 |
| 422 | 300-0278 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 4.17 | 60.27 | 68.10 |
| 423 | 300-0279 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 5.56 | 80.27 | 90.70 |
| 424 | 300-0280 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм | шт. | 10.4 | 150.18 | 169.70 |
| 425 | 300-0281 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм | шт. | 12.5 | 146.55 | 165.60 |
| 426 | 300-0282 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм | шт. | 15.3 | 179.38 | 202.70 |
| 427 | 300-0283 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 630 мм | шт. | 20.8 | 208.58 | 235.70 |
| 428 | 300-0284 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 710 мм | шт. | 26.4 | 264.69 | 299.10 |
| 429 | 300-0285 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 800 мм | шт. | 51.4 | 366.64 | 414.30 |
| 430 | 300-0286 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 72.3 | 515.66 | 582.70 |
| 431 | 300-0287 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм | шт. | 87.6 | 624.87 | 706.10 |
| 432 | 300-0288 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм | шт. | 6.26 | 63.81 | 72.10 |
| 433 | 300-0289 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм | шт. | 15.3 | 156.02 | 176.30 |
| 434 | 300-0290 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм | шт. | 12.5 | 176.99 | 200.00 |
| 435 | 300-0291 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм | шт. | 16.7 | 230.09 | 260.00 |
| 436 | 300-0292 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм | шт. | 38.9 | 284.34 | 321.30 |
| 437 | 300-0293 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм | шт. | 45.9 | 319.65 | 361.20 |
| 438 | 300-0294 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм | шт. | 84.8 | 520.35 | 588.00 |
| 439 | 300-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. | 83.4 | 580.89 | 656.40 |
| 440 | 300-0296 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 2.78 | 122.82 | 138.79 |
| 441 | 300-0297 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 4.17 | 133.50 | 150.86 |
| 442 | 300-0298 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 5.56 | 148.08 | 167.33 |
| 443 | 300-0299 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 400 мм | шт. | 10.4 | 188.02 | 212.46 |
| 444 | 300-0300 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 450 мм | шт. | 12.5 | 213.26 | 240.98 |
| 445 | 300-0301 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 500 мм | шт. | 15.3 | 237.77 | 268.68 |
| 446 | 300-0302 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 630 мм | шт. | 20.8 | 300.04 | 339.05 |
| 447 | 300-0303 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 710 мм | шт. | 26.4 | 377.98 | 427.12 |
| 448 | 300-0304 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 800 мм | шт. | 51.4 | 598.47 | 676.27 |
| 449 | 300-0305 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 72.3 | 842.20 | 951.69 |
| 450 | 300-0306 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм | шт. | 94.5 | 1235.33 | 1395.92 |
| 451 | 300-0307 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 6.26 | 178.55 | 201.76 |
| 452 | 300-0308 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм | шт. | 15.3 | 222.71 | 251.66 |
| 453 | 300-0309 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм | шт. | 12.5 | 233.28 | 263.61 |
| 454 | 300-0310 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм | шт. | 16.7 | 278.31 | 314.49 |
| 455 | 300-0311 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 38.9 | 422.87 | 477.84 |
| 456 | 300-0312 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм | шт. | 45 | 618.46 | 698.86 |
| 457 | 300-0313 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм | шт. | 84.8 | 861.47 | 973.46 |
| 458 | 300-0314 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм | шт. | 83.4 | 1039.95 | 1175.14 |
| 459 | 300-1186 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м2 | 18.8 | 117.75 | 133.06 |

| Группа: Калориферы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 460 | 300-0315 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм | шт. | 39.7 | 1519.23 | 1716.73 |
| 461 | 300-0316 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2 | шт. | 44.8 | 1863.10 | 2105.30 |
| 462 | 300-0317 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2 | шт. | 49.9 | 2112.17 | 2386.75 |
| 463 | 300-0318 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2 | шт. | 56.3 | 2390.46 | 2701.22 |
| 464 | 300-0319 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2 | шт. | 64 | 2857.21 | 3228.65 |
| 465 | 300-0320 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2 | шт. | 48.6 | 2151.80 | 2431.53 |
| 466 | 300-0321 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2 | шт. | 56.3 | 2475.84 | 2797.70 |
| 467 | 300-0322 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2 | шт. | 64 | 2863.69 | 3235.97 |
| 468 | 300-0323 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2 | шт. | 71.7 | 3189.33 | 3603.94 |
| 469 | 300-0324 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2 | шт. | 87 | 3970.94 | 4487.16 |
| 470 | 300-0325 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2 | шт. | 225 | 9391.47 | 10612.36 |
| 471 | 300-0326 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСКЗ-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2 | шт. | 332 | 14174.20 | 16016.85 |
| 472 | 300-0327 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2 | шт. | 47.4 | 2098.16 | 2370.92 |
| 473 | 300-0328 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2 | шт. | 53.8 | 2213.13 | 2500.84 |
| 474 | 300-0329 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2 | шт. | 61.4 | 2636.77 | 2979.55 |
| 475 | 300-0330 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2 | шт. | 67.8 | 3056.21 | 3453.52 |
| 476 | 300-0331 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2 | шт. | 84.5 | 3704.52 | 4186.11 |
| 477 | 300-0332 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2 | шт. | 57.6 | 2602.86 | 2941.23 |
| 478 | 300-0333 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2 | шт. | 67.8 | 3580.00 | 4045.40 |
| 479 | 300-0334 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2 | шт. | 78.1 | 3553.84 | 4015.84 |
| 480 | 300-0335 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2 | шт. | 87 | 4035.22 | 4559.80 |
| 481 | 300-0336 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2 | шт. | 109 | 4886.60 | 5521.86 |
| 482 | 300-0337 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2 | шт. | 285 | 12653.56 | 14298.52 |
| 483 | 300-0338 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2 | шт. | 424 | 18368.19 | 20756.05 |
| 484 | 300-0339 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2 | шт. | 37.9 | 1642.14 | 1855.62 |
| 485 | 300-0340 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2 | шт. | 44.8 | 1998.40 | 2258.19 |
| 486 | 300-0341 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КПЗЗ-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2 | шт. | 49.9 | 2247.50 | 2539.68 |
| 487 | 300-0342 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2 | шт. | 56.3 | 2575.57 | 2910.39 |
| 488 | 300-0343 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2 | шт. | 64 | 2801.46 | 3165.65 |
| 489 | 300-0344 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2 | шт. | 48.6 | 2105.16 | 2378.83 |
| 490 | 300-0345 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2 | шт. | 56.3 | 2361.46 | 2668.45 |
| 491 | 300-0346 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2 | шт. | 64 | 2721.31 | 3075.08 |
| 492 | 300-0347 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2 | шт. | 71.7 | 2990.16 | 3378.88 |
| 493 | 300-0348 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2 | шт. | 87 | 3626.09 | 4097.48 |
| 494 | 300-0349 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КПУ11-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2 | шт. | 225 | 9062.47 | 10240.59 |
| 495 | 300-0350 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2 | шт. | 332 | 10405.27 | 11757.96 |
| 496 | 300-0351 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2 | шт. | 47.4 | 1962.61 | 2217.75 |
| 497 | 300-0352 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2 | шт. | 53.8 | 2361.46 | 2668.45 |
| 498 | 300-0353 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2 | шт. | 61.4 | 2761.10 | 3120.04 |
| 499 | 300-0354 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2 | шт. | 67.8 | 3046.16 | 3442.16 |
| 500 | 300-0355 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2 | шт. | 84.5 | 3781.86 | 4273.50 |
| 501 | 300-0356 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2 | шт. | 57.6 | 2428.83 | 2744.58 |
| 502 | 300-0357 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2 | шт. | 67.8 | 2836.44 | 3205.18 |
| 503 | 300-0358 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2 | шт. | 78.1 | 3253.67 | 3676.65 |
| 504 | 300-0359 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2 | шт. | 87 | 3654.09 | 4129.12 |
| 505 | 300-0360 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2 | шт. | 109 | 4464.54 | 5044.93 |
| 506 | 300-0361 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2 | шт. | 285 | 11572.05 | 13076.42 |
| 507 | 300-0362 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2 | шт. | 424 | 16710.75 | 18883.15 |
| 508 | 300-0363 | Калориферы (воздухонагреватели) биметаллические с накатным оребрением марка ВН.В3-11.01ХЛЗ, площадь поверхности теплообмена 68 м2 | шт. | 333 | 9869.95 | 11153.04 |
| 509 | 300-0364 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2 | шт. | 58.9 | 1621.43 | 1832.22 |
| 510 | 300-0365 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2 | шт. | 71.7 | 1946.11 | 2199.10 |
| 511 | 300-0366 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2 | шт. | 83.2 | 2271.00 | 2566.23 |
| 512 | 300-0367 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2 | шт. | 94.3 | 1002.48 | 1132.80 |
| 513 | 300-0368 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2 | шт. | 118 | 2747.84 | 3105.06 |
| 514 | 300-0369 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2 | шт. | 76.8 | 2063.42 | 2331.66 |
| 515 | 300-0370 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2 | шт. | 93.4 | 2358.32 | 2664.90 |
| 516 | 300-0371 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2 | шт. | 109 | 2889.68 | 3265.34 |
| 517 | 300-0372 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2 | шт. | 123 | 2815.81 | 3181.87 |
| 518 | 300-0373 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2 | шт. | 154 | 1603.54 | 1812.00 |
| 519 | 300-0374 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2 | шт. | 416 | 4122.12 | 4658.00 |
| 520 | 300-0375 | Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2 | шт. | 604 | 5711.59 | 6454.10 |

| Группа: Клапаны |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 521 | 300-0376 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б | шт. | 56.3 | 3913.27 | 4422.00 |
| 522 | 300-0377 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б | шт. | 118 | 3899.00 | 4405.87 |
| 523 | 300-0378 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б | шт. | 139 | 4771.68 | 5392.00 |
| 524 | 300-0379 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б | шт. | 170 | 5159.29 | 5830.00 |
| 525 | 300-0380 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б | шт. | 188 | 4478.54 | 5060.75 |
| 526 | 300-0381 | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б | шт. | 226 | 5646.02 | 6380.00 |
| 527 | 300-0382 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200 | шт. | 15.1 | 2141.59 | 2420.00 |
| 528 | 300-0383 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250 | шт. | 15.5 | 2265.49 | 2560.00 |
| 529 | 300-0384 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250 | шт. | 16.1 | 2277.88 | 2574.00 |
| 530 | 300-0385 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400 | шт. | 17.2 | 2300.89 | 2600.00 |
| 531 | 300-0386 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400 | шт. | 17.7 | 2318.58 | 2620.00 |
| 532 | 300-0387 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400 | шт. | 20.7 | 2360.71 | 2667.60 |
| 533 | 300-0388 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500 | шт. | 19.5 | 2362.83 | 2670.00 |
| 534 | 300-0389 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500 | шт. | 23.1 | 2380.53 | 2690.00 |
| 535 | 300-0390 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500 | шт. | 24.7 | 2407.08 | 2720.00 |
| 536 | 300-0391 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800 | шт. | 27.9 | 2415.93 | 2730.00 |
| 537 | 300-0392 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800 | шт. | 30.6 | 2522.12 | 2850.00 |
| 538 | 300-0393 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800 | шт. | 38.4 | 2566.37 | 2900.00 |
| 539 | 300-0394 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000 | шт. | 36.5 | 2584.07 | 2920.00 |
| 540 | 300-0395 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000 | шт. | 46.7 | 2610.62 | 2950.00 |
| 541 | 300-0396 | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000 | шт. | 53.2 | 2636.81 | 2979.60 |
| 542 | 300-0397 | Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200 | шт. | 64.5 | 6190.54 | 6995.31 |
| 543 | 300-0398 | Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300 | шт. | 137 | 10786.43 | 12188.67 |
| 544 | 300-0399 | Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400 | шт. | 204 | 13012.41 | 14704.02 |
| 545 | 300-0400 | Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600 | шт. | 366 | 15178.08 | 17151.23 |
| 546 | 300-0401 | Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99-006-04 ИА01009.800 1600 | шт. | 686 | 21045.60 | 23781.53 |
| 547 | 300-0402 | Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99-006-04 ИА01009.1000 | шт. | 1240 | 27383.92 | 30943.83 |
| 548 | 300-0403 | Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99-006-04 ИА01009.1200 | шт. | 1760 | 34247.50 | 38699.68 |
| 549 | 300-0404 | Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01013.200 | шт. | 43.9 | 2691.99 | 3041.95 |
| 550 | 300-0405 | Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.300 | шт. | 106 | 4646.47 | 5250.51 |
| 551 | 300-0406 | Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.400 | шт. | 250 | 6313.44 | 7134.19 |
| 552 | 300-0407 | Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.600 | шт. | 297 | 11917.99 | 13467.33 |
| 553 | 300-0408 | Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01011.300 | шт. | 201 | 12821.70 | 14488.52 |
| 554 | 300-0409 | Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600 | шт. | 587 | 21128.57 | 23875.28 |
| 555 | 300-0410 | Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800 | шт. | 1250 | 30497.41 | 34462.07 |
| 556 | 300-0411 | Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000 | шт. | 2440 | 43126.01 | 48732.39 |
| 557 | 300-0412 | Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200 | шт. | 3200 | 55810.15 | 63065.47 |
| 558 | 300-0413 | Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450 | шт. | 668 | 20241.55 | 22872.95 |
| 559 | 300-0414 | Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800 | шт. | 1740 | 44023.57 | 49746.63 |
| 560 | 300-0415 | Клапан герметический вентиляционный повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450 | шт. | 611 | 16099.83 | 18192.81 |
| 561 | 300-0416 | Клапан герметический К01019.1600 | шт. | 2900 | 123271.88 | 139297.22 |
| 562 | 300-0417 | Клапаны предохранительные самопритирающиеся 38ПСС-0,7-550 грузовые полноподъемные | шт. | 25.4 | 729.84 | 824.72 |
| 563 | 300-1351 | Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм | шт. | 0 | 506.00 | 571.78 |
| 564 | 300-1469 | Клапан взрывной – мебрана из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2 | шт. | 0 | 280.06 | 316.47 |
| 565 | 300-1486 | Клапан обратный В-В размером ½ | шт. | 0.15 | 43.10 | 48.70 |
| 566 | 300-1487 | Клапан обратный В-В размером ¾ | шт. | 0.24 | 53.19 | 60.10 |
| 567 | 300-1488 | Клапан обратный В-В размером 1 | шт. | 0.29 | 67.17 | 75.90 |
| 568 | 300-1529 | Клапан поплавковый пластмассовый ППП | шт. | 0.28 | 8.85 | 10.00 |
| 569 | 300-1664 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4 | 86.05 | 97.24 |
| 570 | 300-1665 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 5 | 101.42 | 114.60 |
| 571 | 300-1666 | Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм | шт. | 6 | 173.50 | 196.06 |
| 572 | 300-1667 | Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм | шт. | 10.8 | 354.00 | 400.02 |
| 573 | 300-1668 | Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 50 мм | шт. | 17.8 | 364.00 | 411.32 |
| 574 | 300-1669 | Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм | шт. | 48.8 | 900.00 | 1017.00 |
| 575 | 300-1670 | Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм | шт. | 42 | 877.50 | 991.58 |
| 576 | 300-1671 | Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм | шт. | 104 | 2180.00 | 2463.40 |
| 577 | 300-1672 | Клапаны предохранительные самопритирающиеся 39ПСС-07-810 | шт. | 32 | 782.50 | 884.23 |
| 578 | 300-1673 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм | шт. | 5 | 237.00 | 267.81 |
| 579 | 300-1674 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 80 мм | шт. | 10 | 293.50 | 331.66 |
| 580 | 300-1675 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 100 мм | шт. | 14 | 344.50 | 389.29 |
| 581 | 300-1676 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 150 мм | шт. | 30 | 707.50 | 799.48 |
| 582 | 300-1677 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 200 мм | шт. | 53 | 1110.00 | 1254.30 |
| 583 | 300-1678 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 250 мм | шт. | 124 | 2285.00 | 2582.05 |
| 584 | 300-1679 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 300 мм | шт. | 184 | 5160.00 | 5830.80 |
| 585 | 300-1680 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 400 мм | шт. | 267 | 7210.00 | 8147.30 |
| 586 | 300-1681 | Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 8 | 287.00 | 324.31 |
| 587 | 300-1682 | Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 22 | 450.50 | 509.07 |
| 588 | 300-1683 | Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 57 | 670.00 | 757.10 |
| 589 | 300-1684 | Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 79 | 939.00 | 1061.07 |
| 590 | 300-1685 | Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 118 | 1222.00 | 1380.86 |
| 591 | 300-1686 | Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 156 | 1415.00 | 1598.95 |
| 592 | 300-1687 | Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 50 мм | шт. | 0 | 1660.00 | 1875.80 |
| 593 | 300-1688 | Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 80 мм | шт. | 0 | 2200.00 | 2486.00 |
| 594 | 300-1689 | Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 100 мм | шт. | 0 | 2376.00 | 2684.88 |
| 595 | 300-1690 | Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 200 мм | шт. | 0 | 6557.76 | 7410.27 |
| 596 | 300-1691 | Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 300 мм | шт. | 0 | 7147.96 | 8077.19 |
| 597 | 300-1692 | Клапан противовзрывной – мембрана из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,1 м2 | шт. | 0 | 20.00 | 22.60 |
| 598 | 300-1693 | Клапан противовзрывной – мембрана из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,2 м2 | шт. | 0 | 40.00 | 45.20 |
| 599 | 300-1694 | Клапан противовзрывной – мембрана из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,25 м2 | шт. | 0 | 50.00 | 56.50 |

| Группа: Конвекторы отопительные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 300-0420 | Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями, без кожуха | кВт | 16.3 | 174.34 | 197.00 |
| 601 | 300-0421 | "Конвекторы отопительные типа КН-20-П; КН-20-К с кожухом" | кВт | 14.2 | 195.30 | 220.69 |
| 602 | 300-0422 | "Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом низкие напольные РИТМ, типа КО-20-0,915; КО-20-1,370; КО-20-2,140" | кВт | 19.2 | 224.93 | 254.17 |
| 603 | 300-0423 | "Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом высокие напольные типа КВ-20-5,665; КВ-20-6,800; КВ-20-7,370" | кВт | 15.4 | 268.43 | 303.33 |
| 604 | 300-0424 | Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа УНИВЕРСАЛ с креплениями, настенные | кВт | 18.3 | 329.50 | 372.34 |
| 605 | 300-0425 | Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа УНИВЕРСАЛ с кожухом и с креплениями, настенные | кВт | 15.4 | 328.83 | 371.58 |

| Группа: Кондиционеры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 606 | 300-0426 | Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12 | комплект | 614 | 65855.42 | 74416.62 |
| 607 | 300-0427 | Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02 | комплект | 625 | 55456.41 | 62665.74 |
| 608 | 300-0428 | Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24 | комплект | 850 | 60890.62 | 68806.40 |
| 609 | 300-0429 | Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-4-01, компрессор типа 4ПБ-14-02-24 | комплект | 956 | 67260.60 | 76004.48 |
| 610 | 300-0430 | Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-5-02 | комплект | 885 | 78220.98 | 88389.71 |
| 611 | 300-0431 | Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-5-02 | комплект | 885 | 65293.35 | 73781.49 |
| 612 | 300-0432 | Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24 | комплект | 1230 | 78127.39 | 88283.95 |

| Группа: Котлы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 613 | 300-0433 | Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные секционные водогрейные количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт | комплект | 331 | 6856.69 | 7748.06 |
| 614 | 300-0434 | Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные секционные водогрейные количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт | комплект | 390 | 7623.67 | 8614.75 |
| 615 | 300-0435 | Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные секционные водогрейные количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт | комплект | 444 | 8410.54 | 9503.91 |
| 616 | 300-0436 | Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные секционные водогрейные количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт | комплект | 505 | 10466.34 | 11826.96 |
| 617 | 300-0437 | Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные секционные водогрейные количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт | комплект | 563 | 12013.90 | 13575.71 |
| 618 | 300-0438 | Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные секционные водогрейные количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт | комплект | 621 | 13070.67 | 14769.86 |
| 619 | 300-0439 | Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные секционные водогрейные количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт | комплект | 678 | 13976.17 | 15793.07 |
| 620 | 300-0440 | Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные секционные водогрейные количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт | комплект | 737 | 14831.48 | 16759.57 |
| 621 | 300-0441 | Котлы КЧМ-2УЭ КАУНАС чугунные секционные водогрейные количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт | комплект | 796 | 16087.27 | 18178.62 |
| 622 | 300-0442 | Котлы КЧМ-ЗДГ-А, чугунные секционные водогрейные количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | комплект | 243 | 6353.14 | 7179.05 |
| 623 | 300-0443 | Котлы КЧМ-ЗДГ-А, чугунные секционные водогрейные количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт | комплект | 295 | 6848.26 | 7738.53 |
| 624 | 300-0444 | Котлы КЧМ-ЗДГ-А, чугунные секционные водогрейные количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт | комплект | 348 | 7205.64 | 8142.37 |
| 625 | 300-0445 | Котлы КЧМ-ЗДГ-А, чугунные секционные водогрейные количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт | комплект | 400 | 7865.26 | 8887.74 |
| 626 | 300-0446 | Котлы КЧМ-ЗДГ-А, чугунные секционные водогрейные количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт | комплект | 453 | 9637.37 | 10890.23 |
| 627 | 300-0447 | Котлы КЧМ-ЗДГ-А, чугунные секционные водогрейные количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт | комплект | 505 | 10385.22 | 11735.30 |
| 628 | 300-0448 | Котлы КЧМ-ЗДГ-А, чугунные секционные водогрейные количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт | комплект | 557 | 11022.11 | 12454.98 |
| 629 | 300-0449 | Котлы КЧМ-ЗДГ-М, чугунные секционные водогрейные количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | комплект | 253 | 6219.40 | 7027.92 |
| 630 | 300-0450 | Котлы КЧМ-ЗДГ-М, чугунные секционные водогрейные количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт | комплект | 305 | 7047.13 | 7963.26 |
| 631 | 300-0451 | Котлы КЧМ-ЗДГ-М, чугунные секционные водогрейные количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт | комплект | 360 | 7699.15 | 8700.04 |
| 632 | 300-0452 | Котлы КЧМ-ЗДГ-М, чугунные секционные водогрейные количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт | комплект | 412 | 8727.46 | 9862.03 |
| 633 | 300-0453 | Котлы КЧМ-ЗДГ-М, чугунные секционные водогрейные количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт | комплект | 467 | 9429.54 | 10655.38 |
| 634 | 300-0454 | Котлы КЧМ-ЗДГ-М, чугунные секционные водогрейные количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт | комплект | 520 | 10031.58 | 11335.69 |
| 635 | 300-0455 | Котлы КЧМ-ЗДГ-М, чугунные секционные водогрейные количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт | комплект | 572 | 10834.07 | 12242.50 |
| 636 | 300-0456 | Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные секционные водогрейные количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | комплект | 260 | 8201.71 | 9267.93 |
| 637 | 300-0457 | Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные секционные водогрейные количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт | комплект | 328 | 9510.71 | 10747.10 |
| 638 | 300-0458 | Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные секционные водогрейные количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт | комплект | 396 | 10703.28 | 12094.71 |
| 639 | 300-0459 | Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные секционные водогрейные количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт | комплект | 463 | 11983.98 | 13541.90 |
| 640 | 300-0460 | Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные секционные водогрейные количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт | комплект | 525 | 13118.51 | 14823.92 |
| 641 | 300-0461 | Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные секционные водогрейные количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт | комплект | 588 | 14339.02 | 16203.09 |
| 642 | 300-0462 | Котлы КЧМ-2М ЖАРОК-2 чугунные секционные водогрейные количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт | комплект | 655 | 15648.10 | 17682.35 |
| 643 | 300-0463 | Котлы КВА-1, ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20 | комплект | 4770 | 96118.99 | 108614.46 |
| 644 | 300-0464 | Котлы КВА-1, ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30 | комплект | 5260 | 152916.08 | 172795.17 |
| 645 | 300-1304 | Котлы пищеварочные емкостью 75 л | шт. | 41 | 500.00 | 565.00 |
| 646 | 300-1305 | Котлы пищеварочные емкостью 185 л | шт. | 74 | 1232.74 | 1393.00 |
| 647 | 300-1306 | Котлы пищеварочные емкостью 300 л | шт. | 104 | 1999.12 | 2259.00 |
| 648 | 300-1352 | Каркас котла | кг | 1 | 10.29 | 11.63 |
| 649 | 300-1561 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО Дорогобужкотломаш теплопроводностью до 0,21 (0,18) МВт (Гкал/ч) | комплект | 0 | 35050.44 | 39607.00 |
| 650 | 300-1562 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО Дорогобужкотломаш теплопроводностью до 0,31 (0,27) МВт (Гкал/ч) | комплект | 0 | 42810.62 | 48376.00 |
| 651 | 300-1563 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО Дорогобужкотломаш теплопроводностью до 0,46 (0,4) МВт (Гкал/ч) | комплект | 0 | 43371.68 | 49010.00 |
| 652 | 300-1564 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО Дорогобужкотломаш теплопроводностью до 0,64 (0,55) МВт (Гкал/ч) | комплект | 0 | 66775.22 | 75456.00 |
| 653 | 300-1565 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО Дорогобужкотломаш теплопроводностью до 0,84 (0,72) МВт (Гкал/ч) | комплект | 0 | 70330.97 | 79474.00 |
| 654 | 300-1566 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО Дорогобужкотломаш в комплекте с горелками НП Брестсельмаш теплопроводностью до 0,21 (0,18) МВт (Гкал/ч) | комплект | 0 | 114390.27 | 129261.00 |
| 655 | 300-1567 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО Дорогобужкотломаш в комплекте с горелками НП Брестсельмаш теплопроводностью до 0,31 (0,27) МВт (Гкал/ч) | комплект | 0 | 129861.06 | 146743.00 |
| 656 | 300-1568 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО Дорогобужкотломаш в комплекте с горелками НП Брестсельмаш теплопроводностью до 0,46 (0,4) МВт (Гкал/ч) | комплект | 0 | 134035.40 | 151460.00 |
| 657 | 300-1569 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО Дорогобужкотломаш в комплекте с горелками НП Брестсельмаш теплопроводностью до 0,64 (0,55) МВт (Гкал/ч) | комплект | 0 | 185337.17 | 209431.00 |
| 658 | 300-1570 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО Дорогобужкотломаш в комплекте с горелками НП Брестсельмаш теплопроводностью до 0,84 (0,72) МВт (Гкал/ч) | комплект | 0 | 192529.20 | 217558.00 |
| 659 | 300-1571 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроводностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): марка КЧМ-2УЭ Каунас, количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 | комплект | 620 | 8290.97 | 9368.80 |
| 660 | 300-1572 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроводностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): марка Универсал-5М, количество секций 14, теплопроизводительность 0,119/0,102 | комплект | 1760 | 10341.59 | 11686.00 |
| 661 | 300-1573 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроводностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): марка Универсал-5М, количество секций 18, теплопроизводительность 0,154/0,132 | комплект | 2090 | 12213.27 | 13801.00 |
| 662 | 300-1574 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроводностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): марка Универсал-5М, количество секций 22, теплопроизводительность 0,189/0,163 | комплект | 2420 | 14104.42 | 15938.00 |
| 663 | 300-1575 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроводностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): марка Универсал-5М, количество секций 26, теплопроизводительность 0,224/0,193 | комплект | 2750 | 15888.50 | 17954.00 |
| 664 | 300-1576 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые теплопроводностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): марка Универсал-5М, количеством секций 14, теплопроизводительность 0,119/0,102 | комплект | 0 | 12409.73 | 14023.00 |
| 665 | 300-1577 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые теплопроводностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): марка Универсал-5М, количеством секций 18, теплопроизводительность 0,154/0,132 | комплект | 0 | 14809.73 | 16735.00 |
| 666 | 300-1578 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые теплопроводностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): марка Универсал-5М, количеством секций 22, теплопроизводительность 0,189/0,163 | комплект | 0 | 16924.78 | 19125.00 |
| 667 | 300-1579 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые теплопроводностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч): марка Универсал-5М, количеством секций 26, теплопроизводительность 0,224/0,193 | комплект | 0 | 19066.37 | 21545.00 |

| Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 668 | 300-0483 | Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм | 100 шт. | 106 | 836.96 | 945.76 |
| 669 | 300-0484 | Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм | 100 шт. | 118 | 1066.03 | 1204.61 |
| 670 | 300-0485 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах при длине кронштейна 332 мм | 100 шт. | 31.9 | 240.87 | 272.18 |
| 671 | 300-0486 | Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм | 100 шт. | 34.2 | 268.96 | 303.92 |
| 672 | 300-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 45 | 283.18 | 320.00 |
| 673 | 300-0556 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 43.7 | 280.53 | 317.00 |
| 674 | 300-0557 | Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные | кВт | 19.4 | 174.01 | 196.63 |
| 675 | 300-0558 | Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-2 спаренные | кВт | 19.4 | 249.09 | 281.47 |
| 676 | 300-0559 | Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, РСВ2-6, однорядные | кВт | 15.6 | 147.79 | 167.00 |
| 677 | 300-1194 | Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм | 100 шт. | 96 | 1013.98 | 1145.80 |
| 678 | 300-1195 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 21 | 159.90 | 180.69 |
| 679 | 300-1196 | Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 35 | 165.90 | 187.47 |
| 680 | 300-1225 | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных | комплект | 0.9 | 21.90 | 24.75 |
| 681 | 300-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 0.01 | 2.07 | 2.34 |
| 682 | 300-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 0.24 | 9.11 | 10.29 |
| 683 | 300-1309 | Ниппеля радиаторные | шт. | 0.2 | 5.20 | 5.88 |

| Группа: Насосы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 684 | 300-0508 | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4AM160S2 | шт. | 358 | 7009.93 | 7921.22 |
| 685 | 300-0509 | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4AM160S | шт. | 432 | 7684.06 | 8682.99 |
| 686 | 300-0510 | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180М2 | шт. | 602 | 9816.58 | 11092.74 |
| 687 | 300-0511 | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4AM200L2 | шт. | 776 | 14399.58 | 16271.53 |
| 688 | 300-0512 | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2 | шт. | 312 | 7534.21 | 8513.66 |
| 689 | 300-0513 | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2 | шт. | 315 | 7784.30 | 8796.26 |
| 690 | 300-0514 | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2 | шт. | 416 | 11966.31 | 13521.93 |
| 691 | 300-0515 | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2 | шт. | 560 | 9590.91 | 10837.73 |
| 692 | 300-1470 | Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм | комплект | 0 | 1134.60 | 1282.10 |
| 693 | 300-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | комплект | 100 | 2171.50 | 2453.80 |
| 694 | 300-1495 | Насосы центробежные 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т | комплект | 182 | 3695.04 | 4175.40 |
| 695 | 300-1496 | Насосы центробежные 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т | комплект | 300 | 8148.50 | 9207.80 |
| 696 | 300-1497 | Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т | комплект | 500 | 9479.65 | 10712.00 |
| 697 | 300-1498 | Насосы центробежные 90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т | комплект | 750 | 9481.42 | 10714.00 |

| Группа: Плиты газовые |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 698 | 300-0533 | Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного | шт. | 55.9 | 868.50 | 981.40 |
| 699 | 300-0534 | Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом | шт. | 79.4 | 1598.67 | 1806.50 |
| 700 | 300-0535 | Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | 69.1 | 1061.95 | 1200.00 |
| 701 | 300-0536 | Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности | шт. | 102 | 1901.59 | 2148.80 |
| 702 | 300-0537 | Плиты газовые бытовые настольные двухгорелочные | шт. | 11.8 | 317.01 | 358.22 |
| 703 | 300-0538 | Плиты газовые бытовые настольные трехгорелочные | шт. | 13.2 | 504.37 | 569.94 |
| 704 | 300-1632 | Плиты газовые ресторанные без духового шкафа | шт. | 0 | 8000.00 | 9040.00 |
| 705 | 300-1633 | Плиты газовые ресторанные с духовым шкафом | шт. | 0 | 9000.00 | 10170.00 |

| Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 706 | 300-0606 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 16 мм | м | 1.2 | 32.90 | 37.18 |
| 707 | 300-0607 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм | м | 1.5 | 35.22 | 39.80 |
| 708 | 300-0608 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | м | 1.5 | 43.42 | 49.06 |
| 709 | 300-0609 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм | м | 1.8 | 59.38 | 67.10 |
| 710 | 300-1103 | Рукав Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов | м | 1.5 | 17.79 | 20.10 |
| 711 | 300-1104 | Рукав III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана) | м | 1.5 | 20.08 | 22.69 |
| 712 | 300-1105 | Рукав В(П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты | м | 1.5 | 20.11 | 22.72 |
| 713 | 300-1106 | Рукав Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочным полуавтоматам | м | 1.8 | 13.97 | 15.79 |
| 714 | 300-1107 | Рукав Г (IV)-10-16-28-У | м | 1.5 | 20.54 | 23.21 |
| 715 | 300-1108 | Рукав Г (IV)-10-16-28-У | м | 1.5 | 20.54 | 23.21 |
| 716 | 300-1173 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм | шт. | 0.4 | 12.57 | 14.20 |
| 717 | 300-1201 | Стволы пожарные ручные марки PC, диаметр 50 мм | шт. | 1.2 | 73.07 | 82.57 |
| 718 | 300-1226 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 0.2 | 32.04 | 36.20 |
| 719 | 300-1368 | Рукава поливочные диаметром 25 мм | м | 0.3 | 37.80 | 42.71 |
| 720 | 300-1369 | Рукава поливочные диаметром 32 мм | м | 0.5 | 47.36 | 53.52 |
| 721 | 300-1370 | Рукава поливочные диаметром 40 мм | м | 0.8 | 56.83 | 64.22 |

| Группа: Фильтры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 722 | 300-1213 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм | шт. | 5.5 | 425.70 | 481.04 |
| 723 | 300-1214 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 32 мм | шт. | 23.6 | 496.60 | 561.16 |
| 724 | 300-1215 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 40 мм | шт. | 29.2 | 610.60 | 689.98 |
| 725 | 300-1216 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм | шт. | 41.3 | 728.85 | 823.60 |
| 726 | 300-1217 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 65 мм | шт. | 62.9 | 829.80 | 937.67 |
| 727 | 300-1218 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 80 мм | шт. | 82.2 | 909.47 | 1027.70 |
| 728 | 300-1219 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 100 мм | шт. | 101 | 1065.04 | 1203.50 |
| 729 | 300-1220 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 125 мм | шт. | 176 | 1386.73 | 1567.00 |
| 730 | 300-1221 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 150 мм | шт. | 302 | 1842.57 | 2082.10 |
| 731 | 300-1737 | Фильтры фланцевые волосяные ФВ-50 диаметром 50 мм | шт. | 0 | 906.00 | 1023.78 |
| 732 | 300-1738 | Фильтры фланцевые волосяные ФВ-100 диаметром 100 мм | шт. | 0 | 1090.00 | 1231.70 |
| 733 | 300-1739 | Фильтры фланцевые волосяные ФВ-200 диаметром 200 мм | шт. | 0 | 1430.00 | 1615.90 |

| Группа: Компенсаторы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 734 | 300-1273 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 100 мм | шт. | 26 | 817.74 | 924.05 |
| 735 | 300-1274 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 150 мм | шт. | 49 | 1047.34 | 1183.49 |
| 736 | 300-1275 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 200 мм | шт. | 126 | 2293.23 | 2591.35 |
| 737 | 300-1276 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 250 мм | шт. | 165 | 3050.08 | 3446.59 |
| 738 | 300-1277 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 300 мм | шт. | 210 | 3736.63 | 4222.39 |
| 739 | 300-1278 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 350 мм | шт. | 211 | 4247.31 | 4799.46 |
| 740 | 300-1279 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 400 мм | шт. | 276 | 4481.38 | 5063.96 |
| 741 | 300-1280 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 500 мм | шт. | 420 | 6460.99 | 7300.92 |
| 742 | 300-1282 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 600 мм | шт. | 524 | 7720.69 | 8724.38 |
| 743 | 300-1283 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 700 мм | шт. | 615 | 9395.12 | 10616.49 |
| 744 | 300-1284 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 800 мм | шт. | 790 | 12082.92 | 13653.70 |
| 745 | 300-1285 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 900 мм | шт. | 1030 | 15613.78 | 17643.57 |
| 746 | 300-1286 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1000 мм | шт. | 1270 | 19038.45 | 21513.45 |
| 747 | 300-1287 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1200 мм | шт. | 1780 | 27293.12 | 30841.23 |
| 748 | 300-1288 | Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1400 мм | шт. | 2300 | 32187.88 | 36372.30 |
| 749 | 300-1289 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 мм | шт. | 29 | 440.35 | 497.60 |
| 750 | 300-1290 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 мм | шт. | 40 | 560.35 | 633.20 |
| 751 | 300-1291 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 мм | шт. | 47 | 657.33 | 742.78 |
| 752 | 300-1292 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 мм | шт. | 65 | 900.06 | 1017.07 |
| 753 | 300-1293 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 мм | шт. | 134 | 1909.17 | 2157.36 |
| 754 | 300-1294 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4.5 мм, длина 10,5 мм | шт. | 182 | 2482.12 | 2804.80 |
| 755 | 300-1295 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 мм | шт. | 370 | 4465.42 | 5045.92 |
| 756 | 300-1296 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 мм | шт. | 583 | 7028.74 | 7942.48 |
| 757 | 300-1297 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 мм | шт. | 714 | 8774.02 | 9914.64 |
| 758 | 300-1298 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 мм | шт. | 1610 | 18930.52 | 21391.49 |
| 759 | 300-1299 | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб, для внутренних трубопроводов наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 мм | шт. | 1850 | 21817.61 | 24653.90 |

| Группа: Заглушки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 760 | 300-1371 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 11.8 | 4000.00 | 4520.00 |
| 761 | 300-1372 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм | шт. | 33.3 | 5200.00 | 5876.00 |
| 762 | 300-1373 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм | шт. | 89.8 | 9000.00 | 10170.00 |
| 763 | 300-1374 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм | шт. | 124.1 | 10800.00 | 12204.00 |
| 764 | 300-1375 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм | шт. | 30.1 | 5783.54 | 6535.40 |
| 765 | 300-1376 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм | шт. | 45.2 | 10009.73 | 11311.00 |
| 766 | 300-1377 | Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм | шт. | 60.3 | 12961.95 | 14647.00 |
| 767 | 300-1744 | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм | шт. | 0 | 5.80 | 6.55 |
| 768 | 300-1745 | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм | шт. | 0 | 17.80 | 20.11 |

| Группа: Горелки газовые |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 769 | 300-1618 | Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/ч | шт. | 0 | 11833.33 | 13371.66 |
| 770 | 300-1619 | Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/ч | шт. | 0 | 17500.00 | 19775.00 |
| 771 | 300-1620 | Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/ч | шт. | 0 | 28333.33 | 32016.66 |
| 772 | 300-1621 | Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/ч | шт. | 0 | 41666.67 | 47083.34 |
| 773 | 300-1622 | Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/ч | шт. | 0 | 52500.00 | 59325.00 |

| Группа: Диафрагмы камерные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 774 | 300-1636 | Диафрагмы камерные диаметром 80 мм | шт. | 0 | 5.76 | 6.51 |
| 775 | 300-1637 | Диафрагмы камерные диаметром 100 мм | шт. | 0 | 7.20 | 8.14 |
| 776 | 300-1638 | Сифоны для мойки полиэтиленовые | шт. | 0 | 10.80 | 12.20 |
| 777 | 300-1639 | Сифоны для ванн пластмассовые | шт. | 0 | 12.40 | 14.01 |
| 778 | 300-1640 | Диафрагмы камерные диаметром 250 мм | шт. | 0 | 16.00 | 18.08 |
| 779 | 300-1641 | Диафрагмы камерные диаметром 300 мм | шт. | 0 | 18.00 | 20.34 |
| 780 | 300-1642 | Диафрагмы камерные диаметром 400 мм | шт. | 0 | 24.00 | 27.12 |

| Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа: Бачки смывные |  |  |  |  |  |  |
| 781 | 300-0030 | Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом | комплект | 22.5 | 357.62 | 404.11 |
| 782 | 300-0031 | Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом | комплект | 22.5 | 346.03 | 391.01 |
| 783 | 300-0032 | Бачки смывные БВЧ чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями: крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки размером | комплект | 13.2 | 194.16 | 219.40 |
| 784 | 300-0033 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | комплект | 17.1 | 175.49 | 198.30 |
| 785 | 300-0034 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора | комплект | 17.1 | 178.21 | 201.38 |

| Группа: Биде, унитазы, писсуары |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 786 | 300-0035 | Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х348, 640х350х380 мм | комплект | 21.6 | 612.69 | 692.34 |
| 787 | 300-0036 | Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм | комплект | 23.9 | 531.86 | 601.00 |
| 788 | 300-0529 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона | шт. | 9.72 | 116.64 | 131.80 |
| 789 | 300-0530 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм | шт. | 11.5 | 192.14 | 217.12 |
| 790 | 300-0531 | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х3503х25 мм | шт. | 19.3 | 282.53 | 319.26 |
| 791 | 300-0532 | Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры | шт. | 113 | 150.18 | 169.70 |
| 792 | 300-0901 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском УНКЦ с цельноотлитой полочкой | комплект | 25.7 | 287.79 | 325.20 |
| 793 | 300-0902 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском УНКЦ без цельноотлитой полочкой | комплект | 25 | 246.80 | 278.88 |
| 794 | 300-0903 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском | комплект | 21.3 | 146.30 | 165.32 |
| 795 | 300-0904 | Унитазы напольные керамические шамотированные | комплект | 9.62 | 820.78 | 927.48 |
| 796 | 300-0905 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском УНТЦ и УНТПЦ с цельноотлитой полочкой | комплект | 24.7 | 322.36 | 364.27 |
| 797 | 300-0906 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском УНТ, УНТП и УНТП1 без цельноотлитой полочки | комплект | 25.7 | 175.40 | 198.20 |
| 798 | 300-0909 | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | комплект | 23.6 | 358.84 | 405.49 |
| 799 | 300-1521 | Унитаз-компакт Комфорт | комплект | 45 | 281.42 | 318.00 |

| Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 300-0037 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 8 мм | т | 1120 | 17670.13 | 19967.25 |
| 801 | 300-0038 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм | т | 1120 | 13389.38 | 15130.00 |
| 802 | 300-0039 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм | т | 1120 | 13560.18 | 15323.00 |
| 803 | 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 1120 | 13123.89 | 14830.00 |
| 804 | 300-0041 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм | т | 1120 | 12000.00 | 13560.00 |
| 805 | 300-0042 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 24 мм | т | 1120 | 11203.54 | 12660.00 |
| 806 | 300-0539 | Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х158 мм | комплект | 23.4 | 302.21 | 341.50 |
| 807 | 300-0540 | Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском | комплект | 23.4 | 571.02 | 645.25 |
| 808 | 300-0541 | Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном | комплект | 23.4 | 491.48 | 555.37 |
| 809 | 300-0542 | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х365 мм | комплект | 77.7 | 684.51 | 773.50 |
| 810 | 300-0543 | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском | комплект | 77.7 | 1026.29 | 1159.71 |
| 811 | 300-0544 | Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном | комплект | 77.7 | 965.87 | 1091.43 |
| 812 | 300-0545 | Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448 | шт. | 154 | 1949.45 | 2202.88 |
| 813 | 300-0546 | Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ЗПВМ-1 | шт. | 124 | 1528.61 | 1727.33 |
| 814 | 300-0547 | Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПВ-2218 | шт. | 99.1 | 1191.27 | 1346.14 |
| 815 | 300-0548 | Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПМ-1 | шт. | 167 | 1724.48 | 1948.66 |
| 816 | 300-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 37155 | 115.51 | 130.53 |
| 817 | 300-0611 | Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора | комплект | 56.8 | 845.13 | 955.00 |
| 818 | 300-1492 | Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 м | шт. | 60 | 712.82 | 805.49 |
| 819 | 300-1493 | Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 м | шт. | 120 | 1584.25 | 1790.20 |
| 820 | 300-1509 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 27 мм | т | 1000 | 10663.72 | 12050.00 |
| 821 | 300-1510 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 30 мм | т | 1000 | 10150.44 | 11470.00 |
| 822 | 300-1511 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 36 мм | т | 1000 | 9663.72 | 10920.00 |
| 823 | 300-1515 | Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный | шт. | 5 | 13.81 | 15.60 |
| 824 | 300-1516 | Сидение к унитазу деревянное | шт. | 3.2 | 34.69 | 39.20 |
| 825 | 300-1517 | Манжета резиновая к унитазу | шт. | 3.5 | 3.10 | 3.50 |
| 826 | 300-1519 | Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ | шт. | 0.5 | 6.60 | 7.46 |
| 827 | 300-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 0 | 18.10 | 20.45 |
| 828 | 300-1522 | Чаша напольная чугунная эмалированная | шт. | 96.2 | 365.49 | 413.00 |
| 829 | 300-1528 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм | комплект | 0 | 105.22 | 118.90 |

| Группа: Ванны |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 830 | 300-0043 | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ, размером 1500х700х560 мм | комплект | 51.6 | 850.00 | 960.50 |
| 831 | 300-0044 | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм | комплект | 49.3 | 1071.01 | 1210.24 |
| 832 | 300-0045 | Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1810х750х622 мм | комплект | 222 | 4190.25 | 4734.98 |
| 833 | 300-0046 | Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1910х800х612 мм | комплект | 252 | 4469.04 | 5050.02 |
| 834 | 300-0047 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм | комплект | 132 | 1397.69 | 1579.39 |
| 835 | 300-0048 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм | комплект | 127 | 1267.70 | 1432.50 |
| 836 | 300-0049 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм | комплект | 167 | 1180.00 | 1333.40 |
| 837 | 300-0050 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм | комплект | 150 | 1474.75 | 1666.47 |
| 838 | 300-0051 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм | комплект | 113 | 1164.73 | 1316.14 |
| 839 | 300-0052 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм | комплект | 136 | 1588.07 | 1794.52 |
| 840 | 300-0053 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм | комплект | 131 | 1534.05 | 1733.48 |
| 841 | 300-0054 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм | комплект | 171 | 1922.54 | 2172.47 |
| 842 | 300-0055 | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм | комплект | 154 | 1752.80 | 1980.66 |
| 843 | 300-0056 | Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ножные | комплект | 16.9 | 150.81 | 170.42 |
| 844 | 300-0057 | Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ручные | комплект | 7.8 | 78.45 | 88.65 |
| 845 | 300-0058 | Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм | комплект | 268 | 2867.35 | 3240.11 |
| 846 | 300-1541 | Ванна купальная прямая полимербетонная 1700х850 мм | комплект | 0 | 4530.97 | 5120.00 |
| 847 | 300-1542 | Ванна купальная прямая пластиковая 1700х750 мм | комплект | 0 | 5486.73 | 6200.00 |
| 848 | 300-1543 | Ванна купальная угловая чугунная 1650х750 мм | комплект | 0 | 1902.65 | 2150.00 |
| 849 | 300-1544 | Ванна купальная угловая стальная 1650х750 мм | комплект | 0 | 1486.73 | 1680.00 |
| 850 | 300-1545 | Ванна купальная угловая полимербетонная 1650х850 мм | комплект | 0 | 3778.76 | 4270.00 |
| 851 | 300-1546 | Ванна купальная угловая пластиковая 1650х850 мм | комплект | 0 | 4584.07 | 5180.00 |
| 852 | 300-1547 | Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт | комплект | 0 | 6584.96 | 7441.00 |
| 853 | 300-1548 | Ванна гидромассажная акриловая угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт | комплект | 0 | 7743.36 | 8750.00 |
| 854 | 300-1549 | Ванна ножная 480х320х285 мм, ТИ-49 | комплект | 0 | 826.55 | 934.00 |

| Группа: Мойки и умывальники |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 855 | 300-0487 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм | комплект | 5.4 | 166.11 | 187.70 |
| 856 | 300-0488 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном | комплект | 5.4 | 461.45 | 521.44 |
| 857 | 300-0489 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска | комплект | 5.4 | 361.82 | 408.86 |
| 858 | 300-0490 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном | комплект | 5.4 | 338.96 | 383.02 |
| 859 | 300-0491 | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм | комплект | 8.4 | 657.89 | 743.42 |
| 860 | 300-0492 | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | комплект | 8.4 | 816.99 | 923.20 |
| 861 | 300-0493 | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | комплект | 8.4 | 768.79 | 868.73 |
| 862 | 300-0494 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСК, размером 500х500х198 мм | комплект | 6.24 | 247.79 | 280.00 |
| 863 | 300-0495 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском | комплект | 6.24 | 336.63 | 380.39 |
| 864 | 300-0496 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСКЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном | комплект | 6.24 | 281.58 | 318.19 |
| 865 | 300-0497 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей, с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном | комплект | 6.24 | 382.16 | 431.84 |
| 866 | 300-0498 | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУ, размером 500х600х174 мм | комплект | 6.72 | 178.53 | 201.74 |
| 867 | 300-0499 | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым | комплект | 6.72 | 332.14 | 375.32 |
| 868 | 300-0500 | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском | комплект | 6.72 | 431.44 | 487.53 |
| 869 | 300-0501 | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым | комплект | 6.72 | 431.84 | 487.98 |
| 870 | 300-0502 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм | комплект | 52.8 | 617.52 | 697.80 |
| 871 | 300-0503 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем | комплект | 52.8 | 862.63 | 974.77 |
| 872 | 300-0504 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем | комплект | 52.8 | 780.37 | 881.82 |
| 873 | 300-0505 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм | комплект | 74.4 | 1119.85 | 1265.43 |
| 874 | 300-0506 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем | комплект | 74.4 | 1364.03 | 1541.35 |
| 875 | 300-0507 | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем | комплект | 74.4 | 1297.32 | 1465.97 |
| 876 | 300-0644 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 19.6 | 262.38 | 296.49 |
| 877 | 300-0647 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 22.8 | 278.88 | 315.13 |
| 878 | 300-0649 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | комплект | 23.9 | 267.53 | 302.31 |
| 879 | 300-0651 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | комплект | 23.9 | 261.36 | 295.34 |
| 880 | 300-0652 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 26.9 | 264.89 | 299.33 |
| 881 | 300-0653 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | комплект | 27.6 | 283.11 | 319.91 |
| 882 | 300-0654 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 31.1 | 299.33 | 338.24 |
| 883 | 300-0655 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 38.5 | 333.92 | 377.33 |
| 884 | 300-0658 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм | комплект | 23.2 | 264.84 | 299.27 |
| 885 | 300-0659 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм | комплект | 25.4 | 274.12 | 309.76 |
| 886 | 300-0660 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм | комплект | 26.9 | 283.38 | 320.22 |
| 887 | 300-0661 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм | комплект | 27.6 | 282.61 | 319.35 |
| 888 | 300-0662 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм | комплект | 31.4 | 300.48 | 339.54 |
| 889 | 300-0663 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 400-500х300х135 мм | комплект | 18.3 | 269.79 | 304.86 |
| 890 | 300-0664 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 550х420х150 мм | комплект | 21 | 283.86 | 320.76 |
| 891 | 300-0665 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 600х450х150 мм | комплект | 24.7 | 268.62 | 303.54 |
| 892 | 300-0666 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 650х500х150 мм | комплект | 28.5 | 312.80 | 353.46 |
| 893 | 300-0667 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 700х600х150 мм | комплект | 35 | 349.24 | 394.64 |
| 894 | 300-0668 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм | комплект | 19.6 | 273.18 | 308.69 |
| 895 | 300-0669 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм | комплект | 21.9 | 277.77 | 313.88 |
| 896 | 300-0670 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм | комплект | 26.6 | 291.99 | 329.95 |
| 897 | 300-0671 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм | комплект | 30.8 | 318.67 | 360.10 |
| 898 | 300-0672 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм | комплект | 38.1 | 354.52 | 400.61 |
| 899 | 300-0673 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | комплект | 17.5 | 271.39 | 306.67 |
| 900 | 300-0674 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | комплект | 20.2 | 286.75 | 324.03 |
| 901 | 300-0675 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, без спинки, размером 550-480х180 | комплект | 22 | 215.00 | 242.95 |
| 902 | 300-0676 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм | комплект | 23.2 | 278.60 | 314.82 |
| 903 | 300-0677 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм | комплект | 24.7 | 281.14 | 317.69 |
| 904 | 300-0678 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | комплект | 23.5 | 271.71 | 307.03 |
| 905 | 300-0679 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм | комплект | 26.9 | 298.31 | 337.09 |
| 906 | 300-0680 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | комплект | 27.2 | 311.02 | 351.45 |
| 907 | 300-0681 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм | комплект | 29.6 | 315.35 | 356.35 |
| 908 | 300-0682 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | комплект | 33.4 | 350.65 | 396.23 |
| 909 | 300-0687 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150 мм | комплект | 29 | 268.00 | 302.84 |
| 910 | 300-0690 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | комплект | 18.1 | 270.43 | 305.59 |
| 911 | 300-0691 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм | комплект | 22.8 | 286.25 | 323.46 |
| 912 | 300-0692 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | комплект | 24.2 | 294.11 | 332.34 |
| 913 | 300-0693 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | комплект | 26.3 | 315.93 | 357.00 |
| 914 | 300-0694 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | комплект | 36.1 | 376.18 | 425.08 |
| 915 | 300-0695 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | комплект | 18.2 | 268.58 | 303.50 |
| 916 | 300-0696 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | комплект | 21 | 282.62 | 319.36 |
| 917 | 300-0697 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | комплект | 24.4 | 301.89 | 341.14 |
| 918 | 300-0698 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм | комплект | 26.4 | 317.97 | 359.31 |
| 919 | 300-0699 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | комплект | 36.4 | 373.50 | 422.06 |
| 920 | 300-0700 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным выпуском для детских учреждений, размером 450х330х150 мм | комплект | 15.87 | 238.58 | 269.60 |
| 921 | 300-0701 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями, | комплект | 20.2 | 236.34 | 267.06 |
| 922 | 300-0704 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 23.2 | 267.94 | 302.77 |
| 923 | 300-0706 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | комплект | 24.4 | 254.76 | 287.88 |
| 924 | 300-0707 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм | комплект | 24.1 | 252.36 | 285.17 |
| 925 | 300-0708 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | комплект | 24.4 | 245.40 | 277.30 |
| 926 | 300-0709 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 27.3 | 249.72 | 282.18 |
| 927 | 300-0710 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | комплект | 28 | 267.54 | 302.32 |
| 928 | 300-0711 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 31.5 | 283.12 | 319.93 |
| 929 | 300-0712 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 39 | 330.40 | 373.35 |
| 930 | 300-0715 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 23.6 | 249.23 | 281.63 |
| 931 | 300-0716 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | комплект | 25.8 | 257.91 | 291.44 |
| 932 | 300-0717 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 27.3 | 266.40 | 301.03 |
| 933 | 300-0718 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | комплект | 28 | 267.16 | 301.89 |
| 934 | 300-0719 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 31.8 | 284.52 | 321.51 |
| 935 | 300-0720 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 18 | 255.18 | 288.35 |
| 936 | 300-0721 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм | комплект | 20.7 | 260.98 | 294.91 |
| 937 | 300-0723 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм | комплект | 23.7 | 262.39 | 296.50 |
| 938 | 300-0724 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм | комплект | 25.11 | 264.93 | 299.37 |
| 939 | 300-0725 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 23.9 | 256.54 | 289.89 |
| 940 | 300-0726 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм | комплект | 27.3 | 282.13 | 318.81 |
| 941 | 300-0727 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 27.6 | 294.81 | 333.14 |
| 942 | 300-0728 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм | комплект | 30.1 | 299.39 | 338.31 |
| 943 | 300-0729 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 33.9 | 334.69 | 378.20 |
| 944 | 300-0737 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 18.7 | 253.83 | 286.83 |
| 945 | 300-0738 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 21.5 | 258.36 | 291.95 |
| 946 | 300-0739 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 25.1 | 254.25 | 287.30 |
| 947 | 300-0740 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 28.9 | 297.10 | 335.72 |
| 948 | 300-0741 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 35.5 | 333.03 | 376.32 |
| 949 | 300-0742 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм | комплект | 18.7 | 257.47 | 290.94 |
| 950 | 300-0743 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм | комплект | 21.5 | 270.39 | 305.54 |
| 951 | 300-0744 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм | комплект | 25.1 | 275.78 | 311.63 |
| 952 | 300-0745 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм | комплект | 28.9 | 314.78 | 355.70 |
| 953 | 300-0746 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм | комплект | 35.5 | 323.81 | 365.91 |
| 954 | 300-0747 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 18.5 | 254.22 | 287.27 |
| 955 | 300-0748 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм | комплект | 23.2 | 270.04 | 305.15 |
| 956 | 300-0749 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 24.7 | 287.15 | 324.48 |
| 957 | 300-0750 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 26.7 | 299.97 | 338.97 |
| 958 | 300-0751 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 36.5 | 360.22 | 407.05 |
| 959 | 300-0752 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 18.7 | 252.37 | 285.18 |
| 960 | 300-0753 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 21.5 | 266.66 | 301.33 |
| 961 | 300-0754 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 24.8 | 285.68 | 322.82 |
| 962 | 300-0755 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | комплект | 26.9 | 298.19 | 336.95 |
| 963 | 300-0756 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 36.8 | 357.53 | 404.01 |
| 964 | 300-0757 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейном, сифоном бутылочным латунным и выпуском для детских учреждений размером 450х330х150 мм | комплект | 16.4 | 223.61 | 252.68 |
| 965 | 300-0758 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 18.6 | 206.60 | 233.46 |
| 966 | 300-0761 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 21.7 | 215.85 | 243.91 |
| 967 | 300-0763 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | комплект | 22.9 | 222.62 | 251.56 |
| 968 | 300-0765 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | комплект | 22.9 | 205.33 | 232.02 |
| 969 | 300-0766 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 25.8 | 226.57 | 256.02 |
| 970 | 300-0767 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | комплект | 26.5 | 234.10 | 264.53 |
| 971 | 300-0768 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 30 | 243.29 | 274.92 |
| 972 | 300-0769 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 37.5 | 277.88 | 314.00 |
| 973 | 300-0772 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 22.2 | 209.40 | 236.62 |
| 974 | 300-0773 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | комплект | 24.3 | 218.08 | 246.43 |
| 975 | 300-0774 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 25.8 | 226.57 | 256.02 |
| 976 | 300-0775 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | комплект | 26.5 | 227.34 | 256.89 |
| 977 | 300-0776 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 30.3 | 244.44 | 276.22 |
| 978 | 300-0777 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 16.4 | 215.60 | 243.63 |
| 979 | 300-0778 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 19.1 | 221.16 | 249.91 |
| 980 | 300-0780 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм | комплект | 22.2 | 222.56 | 251.49 |
| 981 | 300-0781 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм | комплект | 23.6 | 225.10 | 254.36 |
| 982 | 300-0782 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 22.4 | 233.85 | 264.25 |
| 983 | 300-0783 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм | комплект | 25.8 | 242.28 | 273.78 |
| 984 | 300-0784 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 26.1 | 254.98 | 288.13 |
| 985 | 300-0785 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм | комплект | 28.6 | 259.31 | 293.02 |
| 986 | 300-0786 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 32.4 | 294.86 | 333.19 |
| 987 | 300-0794 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 17.22 | 213.76 | 241.55 |
| 988 | 300-0795 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 23.6 | 218.54 | 246.95 |
| 989 | 300-0796 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 27.4 | 231.49 | 261.58 |
| 990 | 300-0797 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 34 | 257.02 | 290.43 |
| 991 | 300-0798 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 34 | 293.20 | 331.32 |
| 992 | 300-0799 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм | комплект | 17.2 | 217.39 | 245.65 |
| 993 | 300-0800 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм | комплект | 20 | 221.73 | 250.55 |
| 994 | 300-0801 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм | комплект | 23.6 | 235.95 | 266.62 |
| 995 | 300-0802 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм | комплект | 27.4 | 262.64 | 296.78 |
| 996 | 300-0803 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм | комплект | 34 | 300.73 | 339.82 |
| 997 | 300-0804 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 17 | 214.39 | 242.26 |
| 998 | 300-0805 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм | комплект | 21.7 | 230.22 | 260.15 |
| 999 | 300-0806 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 23.2 | 247.32 | 279.47 |
| 1000 | 300-0807 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 25.2 | 256.99 | 290.40 |
| 1001 | 300-0808 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 35 | 320.39 | 362.04 |
| 1002 | 300-0809 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 17.2 | 212.54 | 240.17 |
| 1003 | 300-0810 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 20 | 226.58 | 256.04 |
| 1004 | 300-0811 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 23.3 | 245.85 | 277.81 |
| 1005 | 300-0812 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | комплект | 25.4 | 258.36 | 291.95 |
| 1006 | 300-0813 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 35.3 | 317.46 | 358.73 |
| 1007 | 300-0814 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм | комплект | 20.1 | 197.72 | 223.42 |
| 1008 | 300-0816 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм | комплект | 18.4 | 198.55 | 224.36 |
| 1009 | 300-0817 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: угловые с переливом, размером 625х430х166 мм | комплект | 24.5 | 223.12 | 252.13 |
| 1010 | 300-0818 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм | комплект | 16.9 | 197.22 | 222.86 |
| 1011 | 300-0819 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм | комплект | 14.8 | 192.94 | 218.02 |
| 1012 | 300-0820 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 17.8 | 176.22 | 199.13 |
| 1013 | 300-0823 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 20.8 | 185.47 | 209.58 |
| 1014 | 300-0825 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | комплект | 22 | 115.04 | 130.00 |
| 1015 | 300-0827 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | комплект | 22 | 175.19 | 197.96 |
| 1016 | 300-0828 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 24.9 | 196.19 | 221.69 |
| 1017 | 300-0829 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | комплект | 25.6 | 203.72 | 230.20 |
| 1018 | 300-0830 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 29.2 | 212.91 | 240.59 |
| 1019 | 300-0831 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 36.6 | 247.75 | 279.96 |
| 1020 | 300-0834 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 21.3 | 179.02 | 202.29 |
| 1021 | 300-0835 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | комплект | 23.5 | 187.70 | 212.10 |
| 1022 | 300-0836 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 24.9 | 196.19 | 221.69 |
| 1023 | 300-0837 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | комплект | 25.6 | 197.21 | 222.85 |
| 1024 | 300-0838 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 29.4 | 214.31 | 242.17 |
| 1025 | 300-0839 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | комплект | 15.6 | 185.22 | 209.30 |
| 1026 | 300-0840 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | комплект | 18.2 | 191.02 | 215.85 |
| 1027 | 300-0842 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм | комплект | 21.3 | 192.43 | 217.45 |
| 1028 | 300-0843 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм | комплект | 22.7 | 194.72 | 220.03 |
| 1029 | 300-0844 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | комплект | 21.6 | 203.47 | 229.92 |
| 1030 | 300-0845 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм | комплект | 24.9 | 211.89 | 239.44 |
| 1031 | 300-0846 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | комплект | 25.2 | 252.85 | 285.72 |
| 1032 | 300-0847 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм | комплект | 27.7 | 228.93 | 258.69 |
| 1033 | 300-0848 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | комплект | 31.5 | 291.48 | 329.37 |
| 1034 | 300-0856 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | комплект | 16.9 | 183.62 | 207.49 |
| 1035 | 300-0857 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | комплект | 19.1 | 188.15 | 212.61 |
| 1036 | 300-0858 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | комплект | 22.7 | 201.11 | 227.25 |
| 1037 | 300-0859 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | комплект | 26.5 | 226.64 | 256.10 |
| 1038 | 300-0860 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | комплект | 33.1 | 262.82 | 296.99 |
| 1039 | 300-0861 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм | комплект | 16.3 | 187.01 | 211.32 |
| 1040 | 300-0862 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм | комплект | 19.1 | 191.60 | 216.51 |
| 1041 | 300-0863 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм | комплект | 22.7 | 205.26 | 231.94 |
| 1042 | 300-0864 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм | комплект | 26.5 | 232.51 | 262.74 |
| 1043 | 300-0865 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм | комплект | 33.1 | 270.10 | 305.21 |
| 1044 | 300-0866 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 16.2 | 184.26 | 208.21 |
| 1045 | 300-0867 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм | комплект | 20.8 | 200.09 | 226.10 |
| 1046 | 300-0868 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 22.3 | 217.19 | 245.42 |
| 1047 | 300-0869 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | комплект | 24.3 | 229.77 | 259.64 |
| 1048 | 300-0870 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 34.1 | 290.01 | 327.71 |
| 1049 | 300-0871 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | комплект | 16.3 | 182.41 | 206.12 |
| 1050 | 300-0872 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | комплект | 19.1 | 196.20 | 221.71 |
| 1051 | 300-0873 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект | 22.4 | 215.72 | 243.76 |
| 1052 | 300-0874 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | комплект | 24.5 | 227.73 | 257.33 |
| 1053 | 300-0875 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | комплект | 34.4 | 287.07 | 324.39 |
| 1054 | 300-0876 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для детских учреждений размером 450х330х150 мм | комплект | 14 | 162.56 | 183.69 |
| 1055 | 300-0877 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650х590х180 мм | комплект | 31.6 | 616.17 | 696.27 |
| 1056 | 300-0879 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских, размером 580х435х215 мм | комплект | 26.7 | 581.65 | 657.26 |
| 1057 | 300-0880 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских, размером 650х590х180 мм | комплект | 31.6 | 624.36 | 705.53 |
| 1058 | 300-1550 | Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм | комплект | 30 | 568.14 | 642.00 |
| 1059 | 300-1551 | Мойка для мытья рабочего инвентаря | комплект | 18 | 266.37 | 301.00 |

| Группа: Раковины |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1060 | 300-0560 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм | шт. | 4.82 | 58.56 | 66.17 |
| 1061 | 300-0561 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р030Х022ФР, размер 300х225х410 мм | шт. | 10.2 | 130.89 | 147.91 |
| 1062 | 300-0562 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм | шт. | 4.67 | 58.26 | 65.83 |
| 1063 | 300-0563 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм | шт. | 4.09 | 51.74 | 58.47 |
| 1064 | 300-0564 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030ФКПВ, Р015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм | шт. | 5.11 | 70.63 | 79.81 |
| 1065 | 300-0565 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм | шт. | 7.3 | 101.56 | 114.76 |
| 1066 | 300-0566 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм | шт. | 6.86 | 71.41 | 80.69 |
| 1067 | 300-0567 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм | шт. | 55.6 | 592.32 | 669.32 |
| 1068 | 300-0568 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм | шт. | 59 | 629.97 | 711.87 |
| 1069 | 300-0569 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм | шт. | 64.8 | 701.86 | 793.10 |
| 1070 | 300-0570 | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм | шт. | 46.7 | 492.56 | 556.59 |
| 1071 | 300-0571 | Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм | шт. | 67.2 | 766.02 | 865.60 |
| 1072 | 300-0572 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями PC-1, PC-2, размером 500х400х540 мм | шт. | 8.14 | 90.00 | 101.70 |
| 1073 | 300-0573 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15 | шт. | 8.14 | 129.94 | 146.83 |
| 1074 | 300-0574 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями PC-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д | шт. | 8.14 | 145.72 | 164.66 |
| 1075 | 300-0575 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15 | шт. | 8.14 | 161.60 | 182.61 |
| 1076 | 300-0576 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями PC-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д | шт. | 8.14 | 193.94 | 219.15 |
| 1077 | 300-0577 | Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм | шт. | 7.7 | 166.46 | 188.10 |
| 1078 | 300-0578 | Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным KB-15 размером 500х400х410 мм | шт. | 7.7 | 228.11 | 257.76 |
| 1079 | 300-0579 | Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт. | 7.7 | 243.89 | 275.60 |
| 1080 | 300-0580 | Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм | шт. | 7.7 | 270.39 | 305.54 |
| 1081 | 300-0581 | Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт. | 7.7 | 300.35 | 339.40 |

| Группа: Смесители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1082 | 300-0612 | Смесители лабораторные СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды | комплект | 4.05 | 262.25 | 296.34 |
| 1083 | 300-0613 | Смесители лабораторные СМЛНС настенные | комплект | 1.98 | 100.76 | 113.86 |
| 1084 | 300-0614 | Смесители для водогрейных колонок СМ-К-P1, CM-K-P2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 2.64 | 111.66 | 126.18 |
| 1085 | 300-0615 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой | комплект | 3.83 | 163.50 | 184.76 |
| 1086 | 300-0616 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | комплект | 1.45 | 276.42 | 312.35 |
| 1087 | 300-0617 | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | комплект | 3.21 | 177.41 | 200.47 |
| 1088 | 300-0618 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР | комплект | 2.42 | 158.10 | 178.65 |
| 1089 | 300-0619 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом | комплект | 2.38 | 171.00 | 193.23 |
| 1090 | 300-0620 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом | комплект | 2.64 | 136.27 | 153.99 |
| 1091 | 300-0621 | Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | комплект | 3.1 | 223.45 | 252.50 |
| 1092 | 300-0622 | Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР c душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой | комплект | 3.31 | 179.71 | 203.07 |
| 1093 | 300-0623 | Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом | комплект | 1.95 | 98.19 | 110.95 |
| 1094 | 300-0624 | Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | комплект | 2.38 | 105.81 | 119.57 |
| 1095 | 300-0625 | Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом | комплект | 2.09 | 128.06 | 144.71 |
| 1096 | 300-0626 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | комплект | 1.76 | 77.14 | 87.17 |
| 1097 | 300-0627 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | комплект | 3.05 | 274.56 | 310.25 |
| 1098 | 300-0628 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором | комплект | 1.32 | 94.63 | 106.93 |
| 1099 | 300-0629 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором | комплект | 1.4 | 70.73 | 79.92 |
| 1100 | 300-0630 | Смесители для умывальников СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором | комплект | 1.45 | 87.44 | 98.81 |
| 1101 | 300-0631 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | комплект | 2.39 | 208.81 | 235.96 |
| 1102 | 300-0632 | Термосмесители воды ТСВБ | комплект | 0.94 | 265.88 | 300.44 |
| 1103 | 300-0633 | Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | комплект | 8.33 | 342.57 | 387.10 |
| 1104 | 300-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт. | 1.7 | 126.55 | 143.00 |

| Группа: Кабина душевая |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1105 | 300-1531 | Кабина душевая 800х800х1935 мм с чугунным поддоном | комплект | 0 | 5442.48 | 6150.00 |
| 1106 | 300-1532 | Кабина душевая 800х800х1975 мм со стальным поддоном | комплект | 0 | 5000.00 | 5650.00 |
| 1107 | 300-1533 | Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном | комплект | 0 | 7017.70 | 7930.00 |

| Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подраздел: Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части |  |  |  |  |  |  |
| Группа: Прочие элементы |  |  |  |  |  |  |
| 1108 | 300-0592 | Регуляторы давления РДСГ1-0,5 | шт. | 0.43 | 32.53 | 36.76 |
| 1109 | 300-0593 | Регуляторы давления РДСГ1-1,2 | шт. | 0.65 | 97.35 | 110.00 |
| 1110 | 300-0594 | Регуляторы давления РДСГ2-1,2 | шт. | 0.46 | 43.37 | 49.01 |
| 1111 | 300-1097 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 1120 | 23654.31 | 26729.37 |
| 1112 | 300-1098 | Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | т | 1120 | 33211.64 | 37529.15 |
| 1113 | 300-1099 | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали, N 1 и 2 | шт. | 12.07 | 556.64 | 629.00 |
| 1114 | 300-1100 | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали, N 3 и 4 | шт. | 20.3 | 667.26 | 754.00 |
| 1115 | 300-1101 | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали, N 5 | шт. | 19.33 | 667.26 | 754.00 |
| 1116 | 300-1102 | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали, N 6 и 7 | шт. | 34.54 | 828.32 | 936.00 |
| 1117 | 300-1113 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт. | 184 | 1016.28 | 1148.40 |
| 1118 | 300-1116 | Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм | шт. | 89 | 424.78 | 480.00 |
| 1119 | 300-1117 | Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 48.4 | 511.20 | 577.66 |
| 1120 | 300-1133 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 5.9 | 212.39 | 240.00 |
| 1121 | 300-1134 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.8 | 12.97 | 14.66 |
| 1122 | 300-1135 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 1.1 | 16.21 | 18.32 |
| 1123 | 300-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1.7 | 20.75 | 23.45 |
| 1124 | 300-1137 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2.5 | 26.55 | 30.00 |
| 1125 | 300-1138 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 4.4 | 31.59 | 35.70 |
| 1126 | 300-1174 | Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным | шт. | 23.5 | 60.18 | 68.00 |
| 1127 | 300-1187 | Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водо-газопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм | комплект | 4 | 258.41 | 292.00 |
| 1128 | 300-1188 | Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водо-газопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм | комплект | 5 | 322.40 | 364.31 |
| 1129 | 300-1189 | Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водо-газопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм | комплект | 9 | 384.80 | 434.82 |
| 1130 | 300-1190 | Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водо-газопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм | комплект | 15 | 533.00 | 602.29 |
| 1131 | 300-1191 | Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водо-газопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм | комплект | 18 | 665.60 | 752.13 |
| 1132 | 300-1192 | Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водо-газопроводных труб с тремя вентилями N конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм | комплект | 26 | 868.40 | 981.29 |
| 1133 | 300-1210 | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми N 1.2; ДЛ-2.5; В-0.8 | комплект | 192 | 2963.98 | 3349.30 |
| 1134 | 300-1211 | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми N 3, 4, 5; ДЛ-2.8; В-0.8 | комплект | 306 | 3796.02 | 4289.50 |
| 1135 | 300-1212 | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми N 6.7; ДЛ-3.1; В-0.8 | комплект | 450 | 4602.04 | 5200.30 |
| 1136 | 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.12 | 10.60 | 11.98 |
| 1137 | 300-1257 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 9.44 | 171.62 | 193.93 |
| 1138 | 300-1258 | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 8.5 | 225.76 | 255.11 |
| 1139 | 300-1259 | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 11 | 280.19 | 316.61 |
| 1140 | 300-1260 | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 13.1 | 304.33 | 343.89 |
| 1141 | 300-1261 | Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 19.1 | 418.18 | 472.54 |
| 1142 | 300-1262 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 17.8 | 389.59 | 440.24 |
| 1143 | 300-1263 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 20.4 | 453.43 | 512.38 |
| 1144 | 300-1264 | Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 42.5 | 1159.81 | 1310.59 |
| 1145 | 300-1265 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.45 | 27.47 | 31.04 |
| 1146 | 300-1266 | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.56 | 32.55 | 36.78 |
| 1147 | 300-1267 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 3.2 | 44.74 | 50.56 |
| 1148 | 300-1268 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 6.8 | 87.61 | 99.00 |
| 1149 | 300-1269 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 9.4 | 111.33 | 125.80 |
| 1150 | 300-1270 | Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 37.8 | 556.27 | 628.59 |
| 1151 | 300-1303 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П2 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2.5 | 42.42 | 47.93 |
| 1152 | 300-1332 | Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 65 мм | шт. | 25 | 366.99 | 414.70 |
| 1153 | 300-1333 | Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 диаметром 80 мм | шт. | 32 | 428.76 | 484.50 |
| 1154 | 300-1335 | Вентили фланцевые 15ч14бр диаметром 100 мм | шт. | 48.4 | 576.55 | 651.50 |
| 1155 | 300-1336 | Вентили фланцевые 15ч14бр диаметром 125 мм | шт. | 70.8 | 773.00 | 873.49 |
| 1156 | 300-1337 | Вентили фланцевые 15ч14бр диаметром 150 мм | шт. | 103 | 978.00 | 1105.14 |
| 1157 | 300-1341 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.7 | 15.96 | 18.03 |
| 1158 | 300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.9 | 19.30 | 21.81 |
| 1159 | 300-1343 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1.4 | 20.80 | 23.50 |
| 1160 | 300-1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 2.1 | 35.00 | 39.55 |
| 1161 | 300-1345 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 3.7 | 59.40 | 67.12 |
| 1162 | 300-1346 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 5 | 72.87 | 82.34 |
| 1163 | 300-1381 | Соединительные детали Vestol размером 1/2 | шт. | 0.05 | 42.00 | 47.46 |
| 1164 | 300-1382 | Соединительные детали Vestol размером 3/4 | шт. | 0.07 | 67.20 | 75.94 |
| 1165 | 300-1383 | Соединительные детали Vestol размером 1 | шт. | 0.09 | 106.40 | 120.23 |
| 1166 | 300-1411 | Кольцо сварное для трубы Флексорен диаметром 117 мм | шт. | 0 | 328.14 | 370.80 |
| 1167 | 300-1412 | Кольцо сварное для трубы Флексорен диаметром 140 мм | шт. | 0 | 331.59 | 374.70 |
| 1168 | 300-1413 | Кольцо сварное для трубы Флексорен диаметром 175 мм | шт. | 0 | 395.75 | 447.20 |
| 1169 | 300-1414 | Кольцо сварное для трубы Флексорен диаметром 200 мм | шт. | 0 | 431.59 | 487.70 |
| 1170 | 300-1415 | Кольцо сварное для трубы Флексорен диаметром 235 мм | шт. | 0 | 563.27 | 636.50 |
| 1171 | 300-1416 | Кольцо сварное для трубы Флексорен диаметром 270 мм | шт. | 0 | 576.11 | 651.00 |
| 1172 | 300-1461 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2 | шт. | 0.02 | 2.61 | 2.95 |
| 1173 | 300-1462 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4 | шт. | 0.03 | 3.19 | 3.60 |
| 1174 | 300-1463 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1 | шт. | 0.05 | 3.48 | 3.93 |
| 1175 | 300-1471 | Угольник Н-В размером 1/2 | шт. | 0.08 | 50.40 | 56.95 |
| 1176 | 300-1472 | Угольник Н-В размером 3/4 | шт. | 0.11 | 75.58 | 85.40 |
| 1177 | 300-1473 | Угольник Н-В размером 1 | шт. | 0.18 | 90.97 | 102.80 |
| 1178 | 300-1474 | Тройник размером 1/2 | шт. | 0.11 | 44.78 | 50.60 |
| 1179 | 300-1475 | Тройник размером 3/4 | шт. | 0.17 | 61.59 | 69.60 |
| 1180 | 300-1476 | Тройник размером 1 | шт. | 0.21 | 78.41 | 88.60 |
| 1181 | 300-1477 | Ниппель размером 1/2 | шт. | 0.05 | 34.96 | 39.50 |
| 1182 | 300-1478 | Ниппель размером 3/4 | шт. | 0.07 | 52.48 | 59.30 |
| 1183 | 300-1479 | Ниппель размером 1 | шт. | 0.1 | 78.41 | 88.60 |
| 1184 | 300-1480 | Переходник Н-В размером 1/2 | шт. | 0.05 | 33.54 | 37.90 |
| 1185 | 300-1481 | Переходник Н-В размером 3/4 | шт. | 0.07 | 62.12 | 70.20 |
| 1186 | 300-1482 | Переходник Н-В размером 1 | шт. | 0.1 | 67.17 | 75.90 |
| 1187 | 300-1507 | Соединительная арматура трубопроводов: переход диаметром 160х140 мм | 10 шт. | 0 | 239.00 | 270.07 |
| 1188 | 300-1508 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 160 мм | 10 шт. | 0 | 853.50 | 964.46 |
| 1189 | 300-1650 | Соединительная арматура трубопроводов: крестовина К90-90х90 | 10 шт. | 0 | 463.58 | 523.85 |
| 1190 | 300-1731 | Регулятор давления газа диаметром 50 мм РДУК2Н (В)-50 | шт. | 0 | 4200.00 | 4746.00 |
| 1191 | 300-1732 | Регулятор давления газа диаметром 100 мм РДУК2Н (В)-100 | шт. | 0 | 4800.00 | 5424.00 |
| 1192 | 300-1733 | Регулятор давления газа диаметром 200 мм РДУК2-200 | шт. | 0 | 19400.00 | 21922.00 |
| 1193 | 300-1734 | Регулятор давления газа РДТ 6М | шт. | 0 | 5800.00 | 6554.00 |
| 1194 | 300-1735 | Регулятор давления газа РД-32М | шт. | 0 | 2000.00 | 2260.00 |

| Группа: Краны |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1195 | 300-0465 | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15 | шт. | 0.35 | 33.45 | 37.80 |
| 1196 | 300-0466 | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-20 | шт. | 0.41 | 37.05 | 41.87 |
| 1197 | 300-0467 | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-15Д | шт. | 0.35 | 41.60 | 47.01 |
| 1198 | 300-0468 | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-20Д | шт. | 0.41 | 41.26 | 46.62 |
| 1199 | 300-0469 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм | шт. | 0.27 | 23.31 | 26.34 |
| 1200 | 300-0470 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт. | 0.37 | 28.35 | 32.04 |
| 1201 | 300-0471 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм | шт. | 0.46 | 20.84 | 23.55 |
| 1202 | 300-0472 | Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм | шт. | 0.5 | 26.99 | 30.50 |
| 1203 | 300-0473 | Краны регулирующие двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные | шт. | 0.55 | 37.44 | 42.31 |
| 1204 | 300-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | шт. | 0.01 | 22.20 | 25.09 |
| 1205 | 300-1114 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 13 | 134.51 | 152.00 |
| 1206 | 300-1115 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 12 | 221.24 | 250.00 |
| 1207 | 300-1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 3.2 | 319.03 | 360.50 |
| 1208 | 300-1197 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 0.32 | 17.88 | 20.20 |
| 1209 | 300-1198 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 8 | 148.43 | 167.73 |
| 1210 | 300-1199 | Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 22 | 351.08 | 396.72 |
| 1211 | 300-1200 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм | шт. | 35 | 363.36 | 410.60 |
| 1212 | 300-1203 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм | шт. | 30 | 283.19 | 320.00 |
| 1213 | 300-1252 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1БК для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 0.77 | 33.25 | 37.57 |
| 1214 | 300-1253 | Краны проходные натяжные муфтовые 11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4.16 | 92.81 | 104.88 |
| 1215 | 300-1300 | Краны писсуарные | шт. | 0.2 | 22.30 | 25.20 |
| 1216 | 300-1301 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 0.2 | 33.45 | 37.80 |
| 1217 | 300-1483 | Кран шаровой В-В размером ½ | шт. | 0.17 | 47.61 | 53.80 |
| 1218 | 300-1484 | Кран шаровой В-В размером ¾ | шт. | 0.31 | 70.00 | 79.10 |
| 1219 | 300-1485 | Кран шаровой В-В размером 1 | шт. | 0.46 | 106.37 | 120.20 |
| 1220 | 300-1526 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 0.25 | 30.18 | 34.10 |
| 1221 | 300-1629 | Краны бронзовые диаметром 15 мм | шт. | 0.3 | 25.00 | 28.25 |
| 1222 | 300-1630 | Кран пожарный бытовой ПКБ | шт. | 3 | 213.89 | 241.70 |
| 1223 | 300-1631 | Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм | шт. | 0.3 | 23.00 | 25.99 |

| Группа: Трубы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1224 | 300-0638 | Трубы сливные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм оцинкованные | шт. | 5.1 | 51.77 | 58.50 |
| 1225 | 300-0639 | Трубы сливные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм неоцинкованные | шт. | 5.1 | 44.51 | 50.30 |
| 1226 | 300-0640 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 50 мм | м | 5.5 | 43.91 | 49.62 |
| 1227 | 300-0641 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм | м | 12.5 | 61.48 | 69.47 |
| 1228 | 300-0642 | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм | м | 20 | 75.00 | 84.75 |
| 1229 | 300-0643 | Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0 | шт. | 52.8 | 324.78 | 367.00 |
| 1230 | 300-1207 | Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 500 мм | шт. | 20.9 | 122.98 | 138.97 |
| 1231 | 300-1208 | Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 1000 мм | шт. | 41.8 | 239.92 | 271.11 |
| 1232 | 300-1209 | Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 1500 мм | шт. | 62.6 | 358.80 | 405.44 |
| 1233 | 300-1401 | Трубы канализационные поливинилхлоридные Флексорен диаметром 117 мм | м | 1.06 | 183.67 | 207.55 |
| 1234 | 300-1402 | Трубы канализационные поливинилхлоридные Флексорен диаметром 140 мм | м | 1.52 | 259.07 | 292.75 |
| 1235 | 300-1403 | Трубы канализационные поливинилхлоридные Флексорен диаметром 175 мм | м | 1.9 | 411.80 | 465.33 |
| 1236 | 300-1404 | Трубы канализационные поливинилхлоридные Флексорен диаметром 200 мм | м | 2.71 | 479.85 | 542.23 |
| 1237 | 300-1405 | Трубы канализационные поливинилхлоридные Флексорен диаметром 235 мм | м | 3.19 | 631.42 | 713.51 |
| 1238 | 300-1406 | Трубы канализационные поливинилхлоридные Флексорен диаметром 270 мм | м | 4.07 | 760.57 | 859.44 |
| 1239 | 300-1421 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 300 мм | м | 3.17 | 1992.92 | 2252.00 |
| 1240 | 300-1422 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 350 мм | м | 3.69 | 2386.55 | 2696.80 |
| 1241 | 300-1423 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 375 мм | м | 3.96 | 2625.22 | 2966.50 |
| 1242 | 300-1424 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 400 мм | м | 4.22 | 2863.89 | 3236.20 |
| 1243 | 300-1425 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 450 мм | м | 4.75 | 3436.46 | 3883.20 |
| 1244 | 300-1426 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 500 мм | м | 5.28 | 4123.54 | 4659.60 |
| 1245 | 300-1427 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 600 мм | м | 6.33 | 5690.44 | 6430.20 |
| 1246 | 300-1428 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 700 мм | м | 10.55 | 7852.57 | 8873.40 |
| 1247 | 300-1429 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 800 мм | м | 12.06 | 10836.28 | 12245.00 |
| 1248 | 300-1430 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 900 мм | м | 13.56 | 14953.98 | 16898.00 |
| 1249 | 300-1431 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 1000 мм | м | 15.07 | 20636.28 | 23319.00 |
| 1250 | 300-1432 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 1200 мм | м | 18.09 | 30953.98 | 34978.00 |
| 1251 | 300-1433 | Трубы-чулок ИНСИТУФОРМ диаметром 1500 мм | м | 22.61 | 46431.86 | 52468.00 |
| 1252 | 300-1441 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 100 мм | м | 2.3 | 1116.64 | 1261.80 |
| 1253 | 300-1442 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 150 мм | м | 2.8 | 1502.21 | 1697.50 |
| 1254 | 300-1443 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 200 мм | м | 3.4 | 1724.34 | 1948.50 |
| 1255 | 300-1444 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 300 мм | м | 5.1 | 2386.55 | 2696.80 |
| 1256 | 300-1445 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 400 мм | м | 6.8 | 3436.46 | 3883.20 |
| 1257 | 300-1446 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 450 мм | м | 7.6 | 4123.54 | 4659.60 |
| 1258 | 300-1447 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 500 мм | м | 8.5 | 5690.44 | 6430.20 |
| 1259 | 300-1448 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 600 мм | м | 12.24 | 7852.57 | 8873.40 |
| 1260 | 300-1449 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 700 мм | м | 20.3 | 10831.86 | 12240.00 |
| 1261 | 300-1450 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 800 мм | м | 23.2 | 14946.90 | 16890.00 |
| 1262 | 300-1451 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 900 мм | м | 26.2 | 20637.17 | 23320.00 |
| 1263 | 300-1452 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 1000 мм | м | 29 | 26828.32 | 30316.00 |
| 1264 | 300-1455 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 °С, диаметром 15 мм | м | 0.11 | 35.04 | 39.60 |
| 1265 | 300-1456 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 °С, диаметром 20 мм | м | 0.14 | 56.02 | 63.30 |
| 1266 | 300-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 °С, диаметром 25 мм | м | 0.17 | 74.20 | 83.85 |
| 1267 | 300-1458 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 °С, диаметром 15 мм | м | 0.11 | 36.40 | 41.13 |
| 1268 | 300-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 °С, диаметром 20 мм | м | 0.14 | 58.80 | 66.44 |
| 1269 | 300-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 °С, диаметром 25 мм | м | 0.17 | 75.60 | 85.43 |
| 1270 | 300-1518 | Труба смывная с резиновыми манжетами | шт. | 0 | 22.12 | 25.00 |

| Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1271 | 300-0881 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм | м | 1.3 | 17.36 | 19.62 |
| 1272 | 300-0882 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм | м | 1.8 | 20.70 | 23.39 |
| 1273 | 300-0883 | Узлы укрупненные монтажные (трубпроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм | м | 2.5 | 22.58 | 25.51 |
| 1274 | 300-0884 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм | м | 3.2 | 27.09 | 30.61 |
| 1275 | 300-0885 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм | м | 3.9 | 25.00 | 28.25 |
| 1276 | 300-0886 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 50 мм | м | 5 | 38.16 | 43.12 |
| 1277 | 300-0887 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм | м | 1.4 | 25.00 | 28.25 |
| 1278 | 300-0888 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 20 мм | м | 1.8 | 28.98 | 32.75 |
| 1279 | 300-0889 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм | м | 2.4 | 31.60 | 35.71 |
| 1280 | 300-0890 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 32 мм | м | 3.3 | 37.92 | 42.85 |
| 1281 | 300-0891 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 40 мм | м | 4.3 | 43.95 | 49.66 |
| 1282 | 300-0892 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 50 мм | м | 5.2 | 53.42 | 60.37 |
| 1283 | 300-0893 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 65 мм | м | 7 | 64.07 | 72.40 |
| 1284 | 300-0894 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 80 мм | м | 8.3 | 72.69 | 82.14 |
| 1285 | 300-0895 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, диаметром 100 мм | м | 12.1 | 97.12 | 109.74 |
| 1286 | 300-0896 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, диаметром 125 мм | м | 15 | 114.12 | 128.96 |
| 1287 | 300-0897 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, диаметром 150 мм | м | 18 | 133.66 | 151.04 |
| 1288 | 300-0898 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 50 мм | м | 8.3 | 71.50 | 80.80 |
| 1289 | 300-0899 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 100 мм | м | 19 | 102.10 | 115.37 |
| 1290 | 300-0900 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, диаметром 150 мм | м | 26.6 | 136.40 | 154.13 |

| Группа: Фасонные части к чугунным канализационным трубам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1291 | 300-0911 | Муфты, диаметром 50 мм | шт. | 1.4 | 12.89 | 14.57 |
| 1292 | 300-0912 | Муфты, диаметром 100 мм | шт. | 3.2 | 25.89 | 29.26 |
| 1293 | 300-0913 | Муфты, диаметром 150 мм | шт. | 5.6 | 44.90 | 50.74 |
| 1294 | 300-0914 | Муфты надвижные, диаметром 50 мм | шт. | 1.8 | 8.85 | 10.00 |
| 1295 | 300-0915 | Муфты надвижные, диаметром 100 мм | шт. | 4.1 | 15.50 | 17.51 |
| 1296 | 300-0916 | Муфты надвижные, диаметром 150 мм | шт. | 6.5 | 27.12 | 30.64 |
| 1297 | 300-0917 | Ревизии, диаметром 50 мм | шт. | 3 | 30.56 | 34.53 |
| 1298 | 300-0918 | Ревизии, диаметром 100 мм | шт. | 8 | 61.04 | 68.98 |
| 1299 | 300-0919 | Ревизии, диаметром 150 мм | шт. | 14.2 | 118.47 | 133.87 |
| 1300 | 300-0920 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм | шт. | 3 | 21.50 | 24.30 |
| 1301 | 300-0921 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х50 мм | шт. | 5.3 | 46.12 | 52.12 |
| 1302 | 300-0922 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм | шт. | 7.7 | 32.48 | 36.70 |
| 1303 | 300-0923 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 150х50 мм | шт. | 6.7 | 64.26 | 72.61 |
| 1304 | 300-0924 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 150х100 мм | шт. | 8.6 | 70.61 | 79.79 |
| 1305 | 300-0925 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 150х150 мм | шт. | 13.6 | 100.89 | 114.01 |
| 1306 | 300-0926 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм | шт. | 0.25 | 10.58 | 11.96 |
| 1307 | 300-0927 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.29 | 15.49 | 17.50 |
| 1308 | 300-0928 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.45 | 14.27 | 16.13 |
| 1309 | 300-0929 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 0.55 | 15.91 | 17.98 |
| 1310 | 300-0930 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 0.79 | 18.37 | 20.76 |
| 1311 | 300-0931 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 0.95 | 20.83 | 23.54 |
| 1312 | 300-0932 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1.04 | 17.88 | 20.20 |
| 1313 | 300-0933 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 1.39 | 25.81 | 29.17 |
| 1314 | 300-0934 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1.84 | 33.61 | 37.98 |
| 1315 | 300-0935 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2.14 | 37.88 | 42.80 |
| 1316 | 300-0936 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 2.6 | 53.56 | 60.52 |
| 1317 | 300-0937 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 3.43 | 57.65 | 65.14 |
| 1318 | 300-0938 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 4.73 | 117.74 | 133.05 |
| 1319 | 300-0939 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 6.95 | 136.15 | 153.85 |
| 1320 | 300-0940 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 9.33 | 186.12 | 210.32 |
| 1321 | 300-0941 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм | шт. | 10.4 | 219.80 | 248.37 |
| 1322 | 300-0942 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт. | 11.6 | 252.69 | 285.54 |
| 1323 | 300-0943 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм | шт. | 0.31 | 14.18 | 16.02 |
| 1324 | 300-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.33 | 17.91 | 20.24 |
| 1325 | 300-0945 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.53 | 21.70 | 24.52 |
| 1326 | 300-0946 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 0.64 | 20.81 | 23.52 |
| 1327 | 300-0947 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1.01 | 28.95 | 32.71 |
| 1328 | 300-0948 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1.21 | 32.48 | 36.70 |
| 1329 | 300-0949 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1.33 | 35.15 | 39.72 |
| 1330 | 300-0950 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 1.63 | 41.29 | 46.66 |
| 1331 | 300-0951 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2.44 | 53.60 | 60.57 |
| 1332 | 300-0952 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2.85 | 62.08 | 70.15 |
| 1333 | 300-0953 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 3.88 | 88.72 | 100.25 |
| 1334 | 300-0954 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 4.39 | 118.21 | 133.58 |
| 1335 | 300-0955 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 5.89 | 180.39 | 203.84 |
| 1336 | 300-0956 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 7.67 | 207.12 | 234.05 |
| 1337 | 300-0957 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 10.3 | 252.49 | 285.31 |
| 1338 | 300-0958 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм | шт. | 12.6 | 325.87 | 368.23 |
| 1339 | 300-0959 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт. | 15.2 | 394.73 | 446.04 |
| 1340 | 300-0960 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм | шт. | 0.46 | 15.79 | 17.84 |
| 1341 | 300-0961 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.51 | 19.26 | 21.76 |
| 1342 | 300-0962 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.74 | 23.45 | 26.50 |
| 1343 | 300-0963 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 0.89 | 14.87 | 16.80 |
| 1344 | 300-0964 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1.4 | 30.83 | 34.84 |
| 1345 | 300-0965 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1.71 | 20.35 | 23.00 |
| 1346 | 300-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2.06 | 24.78 | 28.00 |
| 1347 | 300-0967 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 2.8 | 30.09 | 34.00 |
| 1348 | 300-0968 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 3.19 | 32.74 | 37.00 |
| 1349 | 300-0969 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 3.96 | 39.82 | 45.00 |
| 1350 | 300-0970 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 5.4 | 53.98 | 61.00 |
| 1351 | 300-0971 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 6.62 | 66.37 | 75.00 |
| 1352 | 300-0972 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 8.05 | 88.50 | 100.00 |
| 1353 | 300-0973 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 10.6 | 115.93 | 131.00 |
| 1354 | 300-0974 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 12.9 | 134.51 | 152.00 |
| 1355 | 300-0975 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм | шт. | 15.8 | 181.86 | 205.50 |
| 1356 | 300-0976 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт. | 21.6 | 229.20 | 259.00 |
| 1357 | 300-0977 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм | шт. | 0.54 | 17.78 | 20.09 |
| 1358 | 300-0978 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.61 | 14.16 | 16.00 |
| 1359 | 300-0979 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.86 | 16.10 | 18.19 |
| 1360 | 300-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1.17 | 13.09 | 14.79 |
| 1361 | 300-0981 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1.58 | 19.00 | 21.47 |
| 1362 | 300-0982 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1.96 | 17.02 | 19.23 |
| 1363 | 300-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2.58 | 22.12 | 25.00 |
| 1364 | 300-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 3.42 | 29.20 | 33.00 |
| 1365 | 300-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 3.71 | 32.74 | 37.00 |
| 1366 | 300-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4.73 | 41.59 | 47.00 |
| 1367 | 300-0987 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 6.38 | 53.10 | 60.00 |
| 1368 | 300-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 7.81 | 64.60 | 73.00 |
| 1369 | 300-0989 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 10.1 | 88.50 | 100.00 |
| 1370 | 300-0990 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 14.5 | 334.40 | 377.87 |
| 1371 | 300-0991 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 17.8 | 149.56 | 169.00 |
| 1372 | 300-0992 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм | шт. | 22.9 | 550.55 | 622.12 |
| 1373 | 300-0993 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт. | 31 | 767.14 | 866.87 |
| 1374 | 300-0994 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм | шт. | 0.63 | 19.87 | 22.45 |
| 1375 | 300-0995 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.7 | 23.86 | 26.96 |
| 1376 | 300-0996 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.98 | 29.48 | 33.31 |
| 1377 | 300-0997 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1.17 | 35.36 | 39.96 |
| 1378 | 300-0998 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1.77 | 40.72 | 46.01 |
| 1379 | 300-0999 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 2.18 | 48.29 | 54.57 |
| 1380 | 300-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2.71 | 56.02 | 63.30 |
| 1381 | 300-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 3.22 | 70.62 | 79.80 |
| 1382 | 300-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4.06 | 41.86 | 47.30 |
| 1383 | 300-1003 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 5.92 | 57.52 | 65.00 |
| 1384 | 300-1004 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 8.26 | 73.45 | 83.00 |
| 1385 | 300-1005 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 10.1 | 88.14 | 99.60 |
| 1386 | 300-1006 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 13.3 | 149.47 | 168.90 |
| 1387 | 300-1007 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 18.9 | 434.29 | 490.75 |
| 1388 | 300-1008 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 24 | 588.25 | 664.72 |
| 1389 | 300-1009 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм | шт. | 34.4 | 686.52 | 775.77 |
| 1390 | 300-1010 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт. | 44.6 | 1086.80 | 1228.08 |
| 1391 | 300-1011 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм | шт. | 0.25 | 60.75 | 68.65 |
| 1392 | 300-1012 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.29 | 88.03 | 99.47 |
| 1393 | 300-1013 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.45 | 91.11 | 102.95 |
| 1394 | 300-1014 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 0.55 | 103.02 | 116.41 |
| 1395 | 300-1015 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 0.79 | 133.83 | 151.23 |
| 1396 | 300-1016 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 0.95 | 145.81 | 164.77 |
| 1397 | 300-1017 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1.04 | 158.67 | 179.30 |
| 1398 | 300-1018 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 1.39 | 187.99 | 212.43 |
| 1399 | 300-1019 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 1.84 | 242.88 | 274.45 |
| 1400 | 300-1020 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2.14 | 273.45 | 309.00 |
| 1401 | 300-1021 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 2.6 | 438.51 | 495.52 |
| 1402 | 300-1022 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 3.43 | 560.95 | 633.87 |
| 1403 | 300-1023 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 4.73 | 973.03 | 1099.52 |
| 1404 | 300-1024 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 6.95 | 1334.75 | 1508.27 |
| 1405 | 300-1025 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 9.33 | 1808.87 | 2044.02 |
| 1406 | 300-1026 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм | шт. | 10.4 | 1823.84 | 2060.94 |
| 1407 | 300-1027 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт. | 11.6 | 2644.74 | 2988.56 |
| 1408 | 300-1028 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм | шт. | 0.31 | 68.34 | 77.22 |
| 1409 | 300-1029 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.33 | 96.96 | 109.56 |
| 1410 | 300-1030 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.53 | 99.99 | 112.99 |
| 1411 | 300-1031 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 0.64 | 113.20 | 127.92 |
| 1412 | 300-1032 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1.01 | 146.04 | 165.03 |
| 1413 | 300-1033 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1.21 | 166.78 | 188.46 |
| 1414 | 300-1034 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1.33 | 179.38 | 202.70 |
| 1415 | 300-1035 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 1.63 | 210.86 | 238.27 |
| 1416 | 300-1036 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 2.44 | 288.10 | 325.55 |
| 1417 | 300-1037 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2.85 | 324.80 | 367.02 |
| 1418 | 300-1038 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 3.88 | 523.94 | 592.05 |
| 1419 | 300-1039 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 4.39 | 650.01 | 734.51 |
| 1420 | 300-1040 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 5.89 | 1160.26 | 1311.09 |
| 1421 | 300-1041 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 7.67 | 1642.71 | 1856.26 |
| 1422 | 300-1042 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 10.3 | 1983.56 | 2241.42 |
| 1423 | 300-1043 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм | шт. | 12.6 | 2055.96 | 2323.23 |
| 1424 | 300-1044 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт. | 15.2 | 3115.71 | 3520.75 |
| 1425 | 300-1045 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм | шт. | 0.46 | 73.41 | 82.95 |
| 1426 | 300-1046 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.51 | 104.31 | 117.87 |
| 1427 | 300-1047 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.74 | 108.63 | 122.75 |
| 1428 | 300-1048 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 0.89 | 122.07 | 137.94 |
| 1429 | 300-1049 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1.4 | 170.87 | 193.08 |
| 1430 | 300-1050 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1.71 | 192.80 | 217.86 |
| 1431 | 300-1051 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2.06 | 226.27 | 255.69 |
| 1432 | 300-1052 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 2.8 | 280.12 | 316.54 |
| 1433 | 300-1053 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 3.19 | 342.81 | 387.38 |
| 1434 | 300-1054 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 3.96 | 430.06 | 485.97 |
| 1435 | 300-1055 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 5.4 | 650.30 | 734.84 |
| 1436 | 300-1056 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 6.62 | 879.37 | 993.69 |
| 1437 | 300-1057 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 8.05 | 1317.54 | 1488.82 |
| 1438 | 300-1058 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 10.6 | 1960.31 | 2215.15 |
| 1439 | 300-1059 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 12.9 | 2225.14 | 2514.41 |
| 1440 | 300-1060 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм | шт. | 15.8 | 2319.88 | 2621.46 |
| 1441 | 300-1061 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт. | 21.6 | 3833.33 | 4331.66 |
| 1442 | 300-1062 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм | шт. | 0.54 | 79.35 | 89.67 |
| 1443 | 300-1063 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.61 | 111.28 | 125.75 |
| 1444 | 300-1064 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.86 | 120.04 | 135.65 |
| 1445 | 300-1065 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1.17 | 145.07 | 163.93 |
| 1446 | 300-1066 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1.58 | 192.75 | 217.81 |
| 1447 | 300-1067 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 1.96 | 215.24 | 243.22 |
| 1448 | 300-1068 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2.58 | 322.59 | 364.53 |
| 1449 | 300-1069 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 3.42 | 403.58 | 456.05 |
| 1450 | 300-1070 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 3.71 | 479.91 | 542.30 |
| 1451 | 300-1071 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4.73 | 595.09 | 672.45 |
| 1452 | 300-1072 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 6.38 | 811.71 | 917.23 |
| 1453 | 300-1073 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 7.81 | 856.13 | 967.43 |
| 1454 | 300-1074 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 10.1 | 750.08 | 847.59 |
| 1455 | 300-1075 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 14.5 | 2403.52 | 2715.98 |
| 1456 | 300-1076 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 17.8 | 2984.10 | 3372.03 |
| 1457 | 300-1077 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм | шт. | 22.9 | 4044.77 | 4570.59 |
| 1458 | 300-1078 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт. | 31 | 4278.22 | 4834.39 |
| 1459 | 300-1079 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм | шт. | 0.63 | 83.49 | 94.34 |
| 1460 | 300-1080 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм | шт. | 0.7 | 117.80 | 133.11 |
| 1461 | 300-1081 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | 0.98 | 126.09 | 142.48 |
| 1462 | 300-1082 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1.17 | 150.19 | 169.71 |
| 1463 | 300-1083 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 1.77 | 309.73 | 350.00 |
| 1464 | 300-1084 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 2.18 | 424.78 | 480.00 |
| 1465 | 300-1085 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2.71 | 455.75 | 515.00 |
| 1466 | 300-1086 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм | шт. | 3.22 | 327.57 | 370.15 |
| 1467 | 300-1087 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4.06 | 408.12 | 461.18 |
| 1468 | 300-1088 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 5.92 | 537.47 | 607.34 |
| 1469 | 300-1089 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 8.26 | 750.42 | 847.97 |
| 1470 | 300-1090 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт. | 10.1 | 1019.96 | 1152.55 |
| 1471 | 300-1091 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт. | 13.3 | 1318.84 | 1490.29 |
| 1472 | 300-1092 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм | шт. | 18.9 | 2935.89 | 3317.56 |
| 1473 | 300-1093 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм | шт. | 24 | 3974.67 | 4491.38 |
| 1474 | 300-1094 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм | шт. | 34.4 | 4663.23 | 5269.45 |
| 1475 | 300-1095 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т; давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм | шт. | 44.6 | 7241.14 | 8182.49 |
| 1476 | 300-1227 | Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым диаметром 160 мм | шт. | 2.5 | 15.50 | 17.52 |
| 1477 | 300-1643 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм | шт. | 27.7 | 250.00 | 282.50 |
| 1478 | 300-1644 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм | шт. | 39.4 | 305.00 | 344.65 |
| 1479 | 300-1645 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 700 мм | шт. | 56.9 | 428.00 | 483.64 |
| 1480 | 300-1646 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм | шт. | 75.2 | 490.00 | 553.70 |
| 1481 | 300-1647 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 900 мм | шт. | 87.1 | 540.00 | 610.20 |
| 1482 | 300-1648 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1000 мм | шт. | 111.2 | 600.00 | 678.00 |
| 1483 | 300-1649 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1200 мм | шт. | 130 | 720.00 | 813.60 |

| Группа: Трубопроводы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1484 | 300-1111 | Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб отечественного производства, диаметром 100 мм | м | 1.1 | 47.08 | 53.20 |
| 1485 | 300-1254 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр ДН-57 мм, толщина стенки ТС-3.5 мм | м | 4.6 | 67.52 | 76.30 |
| 1486 | 300-1255 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр ДН-89 мм, толщина стенки ТС-3.5 мм | м | 7 | 97.72 | 110.42 |
| 1487 | 300-1256 | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения наружный диаметр ДН-108 мм, толщина стенки ТС-4 мм | м | 9.9 | 134.18 | 151.62 |
| 1488 | 300-1311 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм | м | 1.4 | 22.37 | 25.28 |
| 1489 | 300-1312 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм | м | 1.8 | 22.37 | 25.28 |
| 1490 | 300-1313 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм | м | 2.3 | 24.07 | 27.20 |
| 1491 | 300-1314 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм | м | 2.8 | 27.19 | 30.72 |
| 1492 | 300-1315 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм | м | 3.7 | 31.72 | 35.84 |
| 1493 | 300-1316 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 50 мм | м | 5 | 37.95 | 42.88 |
| 1494 | 300-1317 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 4.7 | 36.53 | 41.28 |
| 1495 | 300-1318 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6.3 | 47.01 | 53.12 |
| 1496 | 300-1319 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 7.4 | 54.65 | 61.76 |
| 1497 | 300-1320 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10.3 | 70.23 | 79.36 |
| 1498 | 300-1321 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12.8 | 91.19 | 103.04 |
| 1499 | 300-1322 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 17.2 | 117.52 | 132.80 |
| 1500 | 300-1323 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 30.2 | 163.00 | 184.19 |
| 1501 | 300-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 0.5 | 42.00 | 47.46 |
| 1502 | 300-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 1.5 | 92.10 | 104.07 |
| 1503 | 300-1331 | Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 2.66 | 28.10 | 31.75 |
| 1504 | 300-1589 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм | м | 5 | 44.46 | 50.24 |
| 1505 | 300-1590 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм | м | 8.4 | 66.22 | 74.83 |
| 1506 | 300-1591 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм | м | 12.5 | 82.20 | 92.89 |
| 1507 | 300-1592 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 125 мм | м | 15.5 | 97.95 | 110.68 |
| 1508 | 300-1593 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм | м | 18.4 | 139.40 | 157.52 |
| 1509 | 300-1594 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм | м | 7.2 | 49.90 | 56.39 |
| 1510 | 300-1595 | Трубопроводы обвязки котлов, водогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 40 мм | м | 3.8 | 58.05 | 65.60 |
| 1511 | 300-1596 | Трубопроводы обвязки котлов, водогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 50 мм | м | 5 | 68.70 | 77.63 |
| 1512 | 300-1597 | Трубопроводы обвязки котлов, водогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 80 мм | м | 8.3 | 101.55 | 114.75 |
| 1513 | 300-1598 | Трубопроводы обвязки котлов, водогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 100 мм | м | 11 | 172.50 | 194.93 |
| 1514 | 300-1599 | Трубопроводы обвязки котлов, водогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 150 мм | м | 20.2 | 264.50 | 298.89 |
| 1515 | 300-1600 | Трубопроводы обвязки котлов, водогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 200 мм | м | 39.5 | 361.50 | 408.50 |

| Группа: Задвижки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1516 | 300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт. | 21 | 227.50 | 257.08 |
| 1517 | 300-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм | шт. | 34 | 357.70 | 404.20 |
| 1518 | 300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм | шт. | 46 | 421.86 | 476.70 |
| 1519 | 300-1178 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 125 мм | шт. | 68 | 544.69 | 615.50 |
| 1520 | 300-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 150 мм | шт. | 85 | 751.33 | 849.00 |
| 1521 | 300-1180 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 200 мм | шт. | 145 | 1102.65 | 1246.00 |
| 1522 | 300-1181 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 300 мм | шт. | 281 | 1911.50 | 2160.00 |
| 1523 | 300-1182 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 400 мм | шт. | 504 | 4203.54 | 4750.00 |
| 1524 | 300-1271 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 29 | 539.18 | 609.27 |
| 1525 | 300-1272 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 44.1 | 717.88 | 811.20 |
| 1526 | 300-1347 | Задвижки параллельные фланцевые 30ч6бр диаметром 250 мм | шт. | 0 | 1830.18 | 2068.10 |
| 1527 | 300-1348 | Задвижки параллельные фланцевые 30ч6бр диаметром 350 мм | шт. | 0 | 3378.77 | 3818.01 |
| 1528 | 300-1349 | Задвижки с электроприводом 30ч906бр диаметром 50 мм | шт. | 0 | 3152.65 | 3562.49 |
| 1529 | 300-1350 | Задвижки с электроприводом 30ч906бр диаметром 100 мм | шт. | 0 | 1998.71 | 2258.54 |
| 1530 | 300-1502 | Задвижки | шт. | 5.1 | 37.83 | 42.75 |
| 1531 | 300-1701 | Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 250 мм | шт. | 195 | 1350.00 | 1525.50 |
| 1532 | 300-1702 | Задвижки параллельные с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм | шт. | 0 | 7062.00 | 7980.06 |
| 1533 | 300-1703 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 0 | 1093.00 | 1235.09 |
| 1534 | 300-1704 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм | шт. | 0 | 17082.00 | 19302.66 |
| 1535 | 300-1705 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | 0 | 19451.00 | 21979.63 |
| 1536 | 300-1706 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм | шт. | 0 | 25913.00 | 29281.69 |
| 1537 | 300-1711 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | 0 | 703.01 | 794.40 |
| 1538 | 300-1712 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 0 | 1004.60 | 1135.20 |
| 1539 | 300-1713 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм | шт. | 0 | 3902.65 | 4410.00 |
| 1540 | 300-1714 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм | шт. | 0 | 4872.74 | 5506.20 |
| 1541 | 300-1715 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 мм | шт. | 0 | 5285.31 | 5972.40 |
| 1542 | 300-1716 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 мм | шт. | 0 | 6266.55 | 7081.20 |
| 1543 | 300-1717 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 400 мм | шт. | 0 | 9254.87 | 10458.00 |
| 1544 | 300-1718 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 500 мм | шт. | 0 | 12265.49 | 13860.00 |
| 1545 | 300-1719 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 600 мм | шт. | 0 | 15164.60 | 17136.00 |
| 1546 | 300-1720 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм | шт. | 0 | 24530.97 | 27720.00 |
| 1547 | 300-1721 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 250 мм | шт. | 0 | 1866.67 | 2109.34 |
| 1548 | 300-1722 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 350 мм | шт. | 0 | 4148.15 | 4687.41 |
| 1549 | 300-1723 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм | шт. | 0 | 7100.00 | 8023.00 |
| 1550 | 300-1724 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 0 | 11280.00 | 12746.40 |
| 1551 | 300-1725 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | 0 | 19230.00 | 21729.90 |
| 1552 | 300-1726 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм | шт. | 0 | 51660.52 | 58376.39 |
| 1553 | 300-1727 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм | шт. | 0 | 62730.63 | 70885.61 |

| Группа: Соединительные части трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1554 | 300-1228 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм | шт. | 0.9 | 2.78 | 3.14 |
| 1555 | 300-1229 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 0.11 | 3.61 | 4.08 |
| 1556 | 300-1230 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм | шт. | 0.18 | 4.70 | 5.31 |
| 1557 | 300-1231 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм | шт. | 0.25 | 6.11 | 6.90 |
| 1558 | 300-1232 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40 мм | шт. | 0.32 | 7.94 | 8.97 |
| 1559 | 300-1233 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм | шт. | 0.51 | 10.32 | 11.66 |
| 1560 | 300-1234 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 65 мм | шт. | 0.73 | 13.42 | 15.16 |
| 1561 | 300-1235 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 80 мм | шт. | 0.96 | 17.43 | 19.70 |
| 1562 | 300-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм | шт. | 0.57 | 7.17 | 8.10 |
| 1563 | 300-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 0.68 | 9.70 | 10.96 |
| 1564 | 300-1238 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм | шт. | 1.03 | 10.48 | 11.84 |
| 1565 | 300-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 1.37 | 15.10 | 17.06 |
| 1566 | 300-1240 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм | шт. | 1.71 | 16.71 | 18.88 |
| 1567 | 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 2.39 | 25.30 | 28.59 |
| 1568 | 300-1242 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм | шт. | 3.7 | 39.65 | 44.80 |
| 1569 | 300-1243 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм | шт. | 5.74 | 61.45 | 69.44 |
| 1570 | 300-1244 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм | шт. | 0.39 | 6.86 | 7.75 |
| 1571 | 300-1245 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм | шт. | 0.49 | 15.58 | 17.60 |
| 1572 | 300-1246 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм | шт. | 0.92 | 27.19 | 30.72 |
| 1573 | 300-1247 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм | шт. | 1.21 | 39.93 | 45.12 |
| 1574 | 300-1248 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм | шт. | 1.36 | 63.15 | 71.36 |
| 1575 | 300-1249 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм | шт. | 2.14 | 85.24 | 96.32 |
| 1576 | 300-1250 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм | шт. | 3.49 | 127.43 | 144.00 |
| 1577 | 300-1251 | Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм | шт. | 4.91 | 179.82 | 203.20 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел 3.01 Санитарно-технические материалы и изделия

Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия

Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные

Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные

Группа: Баки расширительные и конденсационные

Группа: Баллоны для сжиженных газов

Группа: Вентиляторы

Группа: Прочие санитарно-технические материалы и изделия

Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглощающие

Группа: Воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники

Группа: Гребенки паро- водораспределительные

Группа: Грязевики

Группа: Дефлекторы

Группа: Зонты

Группа: Калориферы

Группа: Клапаны

Группа: Конвекторы отопительные

Группа: Кондиционеры

Группа: Котлы

Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа

Группа: Насосы

Группа: Плиты газовые

Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов

Группа: Фильтры

Группа: Компенсаторы

Группа: Заглушки

Группа: Горелки газовые

Группа: Диафрагмы камерные

Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие

Группа: Бачки смывные

Группа: Биде, унитазы, писсуары

Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие

Группа: Ванны

Группа: Мойки и умывальники

Группа: Раковины

Группа: Смесители

Группа: Кабина душевая

Раздел 3.02 Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части

Подраздел: Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части

Группа: Прочие элементы

Группа: Краны

Группа: Трубы

Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)

Группа: Фасонные части к чугунным канализационным трубам

Группа: Трубопроводы

Группа: Задвижки

Группа: Соединительные части трубопроводов