Федеральный горный и промышленный надзор России (Госгортехнадзор России)

Разработан и внесен Управлением по надзору
в нефтяной и газовой промышленности

Утвержден Постановлением Госгортехнадзора России
от 11 февраля 1998 г. № 8

Порядок

оформления и хранения документации, подтверждающей
безопасность величины максимально разрешенного рабочего
давления при эксплуатации объекта магистрального
трубопровода1

РД 08-183-98

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок оформления и хранения
документации, подтверждающей безопасность ве-
личины максимально разрешенного рабочего дав-
ления при эксплуатации объекта магистрального
трубопровода разработан в соответствии с Феде-
ральным Законом «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».

1.2. Порядок оформления и хранения докумен-
тации, подтверждающей безопасность величины
максимально разрешенного рабочего давления при
эксплуатации объекта магистрального трубопрово-
да (далее по тексту «Настоящий порядок...»), явля-
ется обязательным для всех предприятий и органи-
заций любых организационно-правовых форм соб-
ственности и их подразделений, осуществляющих
эксплуатацию объектов магистральных трубопрово-
дов в соответствии с лицензией Госгортехнадзора
России или его территориального органа.

1.3. Документация, подтверждающая безопасность
величины разрешенного рабочего давления при эк-
сплуатации объекта магистрального трубопровода,
оформленная до введения в действие «Настоящего
порядка...», считается действительной до возник-
новения необходимости оформления «Формуляра
Подтверждения» в соответствии с пунктом 2.2 (а,
б, в, г).

1.4. Вносить изменения в документацию, упомя-
нутую в пункте 1.3, после ввода в действие «Насто-
ящего порядка...» запрещается.

2. Документация, подтверждающая безопасность
величины разрешенного рабочего давления при экс-
плуатации объекта магистрального трубопровода
(«Формуляр Подтверждения»)

2.1. Документом, подтверждающим величину раз-
решенного рабочего давления при эксплуатации

_________

1 Срок введения в действие 1 июня 1998 г.

объекта магистрального трубопровода, является
«Формуляр Подтверждения».

2.2. «Формуляр Подтверждения» оформляется для
подтверждения безопасной величины разрешенно-
го рабочего давления (далее по тексту РРД) при
эксплуатации:

а) действующих объектов, на которых проект-
ная, исполнительная или эксплуатационная доку-
ментация полностью или частично утрачена;

б) объектов, вводимых в эксплуатацию по за-
вершению строительства или реконструкции, пос-
ле даты ввода в действие «Настоящего порядка...»;

в) действующих объектов, на которых проведе-
ны аварийно-восстановительные или ремонтные ра-
боты, потребовавшие для их проведения снижения
рабочего давления более чем на 20 %;

г) действующих объектов, на которых после даты
ввода «Настоящего порядка...» проведено измене-
ние величины РРД.

3. Оформление «Формуляра Подтверждения»
3.1. «Формуляр Подтверждения» оформляется от-
дельно на:

а) участки линейной части магистральных тру-
бопроводов, расположенные за охранными крана-
ми или задвижками компрессорных и насосных стан-
ций по форме приложения № 1;

б) трубопроводы компрессорной или насосной
станции по форме приложения № 2;

в) трубопроводы газораспределительной или ав-
томобильной компрессорной газонаполнительной
станции по форме приложения № 3;

3.2. Безопасная величина РРД на объект магист-
рального трубопровода, заносимая в «Формуляр
Подтверждения», определяется в соответствии с
действующей нормативно-технической документа-
цией.

3.3. «Формуляр Подтверждения» на объект маги-
стрального трубопровода, подпадающего под дей-
ствие пункта 2.2 (а) «Настоящего порядка...», офор-

мляется в шестимесячный срок после даты их вво-
да в действие.

3.4. «Формуляр Подтверждения» на объект маги-
стрального трубопровода, подпадающий под дей-
ствие пункта 2.2 (б) «Настоящего порядка...», офор-
мляется до пуска объекта в эксплуатацию.

3.5. «Формуляр Подтверждения» на объект маги-
стрального трубопровода, подпадающего под дей-
ствие пункта 2.2 (в) «Настоящего порядка...», офор-
мляется не позднее одной недели после окончания
работ.

3.6. «Формуляр Подтверждения» на объект маги-
стрального трубопровода, подпадающий под дей-
ствие пункта 2.2 (г) «Настоящего порядка...», под-
готавливается:

а) в месячный срок после даты снижения вели-
чины РРД на объекте
или

б) до повышения величины РРД на объекте.

3.7. «Формуляр Подтверждения» подписывается
руководителями диспетчерской службы эксплуата-
ционного предприятия; службы эксплуатации и дол-
жностным лицом, ответственным за безопасность
эксплуатации объекта магистрального трубопрово-
да. Предприятие или организация, имеющая лицен-
зию на эксплуатацию объекта магистрального тру-
бопровода, вправе внести требования об утвержде-
нии «Формуляра Подтверждения» руководством
эксплуатационного предприятия и дополнить спи-
сок лиц его подписывающих.

3.8. Копия «Формуляра Подтверждения» на объект
магистрального трубопровода после его оформле-
ния в соответствии с разделом 3 «Настоящего по-
рядка...» направляется в:

а) территориальный орган Госгортехнадзора Рос-
сии, осуществляющий надзор за объектом магист-
рального трубопровода;

б) подразделение, эксплуатирующее объект;

в) диспетчерскую службу предприятия, эксплу-
атирующего объект;

г) службу эксплуатации предприятия;

д) архив эксплуатационного предприятия.
4. Хранение документации, подтверждающей бе-
зопасность величины разрешенного рабочего давле-
ния на объект магистрального трубопровода

4.1. Документация, подтверждающая безопасность
величины разрешенного рабочего давления при эк-
сплуатации объекта магистрального трубопровода
(«Формуляр Подтверждения»), вместе с исполни-
тельной, проектной документацией, результатами
испытаний, дефектоскопии, обследований, эпюра-
ми давления и расчетов на прочность, на основа-
нии которых была установлена величина РРД, дол-

жна храниться в архиве эксплуатационного пред-
приятия.

4.2. Ответственность за сохранность «Формуляра
Подтверждения» и документации, подтверждающей
безопасность величины разрешенного рабочего дав-
ления при эксплуатации объекта магистрального
трубопровода, оформленной до ввода в действие
«Настоящего порядка...», несет предприятие или
организация, осуществляющая эксплуатацию объек-
та магистрального трубопровода.

4.3. Предприятие, эксплуатирующее объект ма-
гистрального трубопровода, должно обеспечить со-
держание и хранение документации, упомянутой в
пункте 4.1, в течение всего срока эксплуатации
объекта.

4.4. Способ хранения документации должен обес-
печить защиту от возможного пожара, затопления,
расхищения или любого другого вида утраты. Не до-
пускается хранение документации непосредствен-
но на объекте магистрального трубопровода.

Приложение Ns 1

Формуляр Подтверждения
величины разрешенного рабочего давления
Линейная часть магистрального трубопровода

Эксплуатирующее предприятие ____________________________

Название трубопровода ___________________________________

Дата оформления _____ Страница____________ Номер формуляра ____ Номер отмененного формуляра______________

Линейную часть магистрального трубопровода разрешается
эксплуатировать при следующих величинах рабочего давления:

| Участок линейной части магистрального трубопровода |  | Величина разрешенного рабочего давления( МПа) | Необходимость обеспечения предохранительными устройствами для ограничения величины рабочего давления (МПа) |
| --- | --- | --- | --- |
| От км/ПК | До км/ПК |  |  |

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подтверждено:

Службой эксплуатации__________________       _______________

(Дата)

_____________________________

(Должность, Ф.И.0.)

Диспетчерской службой__________________       ______________

(Дата)

_____________________________

(Должность, Ф.И.0.)

Должностным лицом, ответственным

за эксплуатацию объекта_______________      ______________

(Дата)

_____________________________

(Должность, Ф.И.0.)

Приложение № 2

Формуляр Подтверждения
величины разрешенного рабочего давления
Компрессорная (насосная) станция

Эксплуатирующее предприятие_____________________________

Название трубопровода___________________________________

Компрессорная (насосная) станция (номер или

название)_______________________________________________

Дата оформления ______________Номер формуляра__________

Номер отмененного формуляра__________

Участки трубопроводов станции, указанные в чертеже № _______

редакция ______ разрешается эксплуатировать при следующих величинах рабочего давления:

| Номер участка трубопроводов | Величина разрешенного рабочего давления ( МПа) | Необходимость обеспечения предохранительными устройствами для ограничения величины рабочего давления (МПа) |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

1. Настоящий «формуляр Подтверждения» не применим к тру-
бопроводам, расположенным до охранных кранов или до входной
и после выходной задвижек насосной станции.

2. При отсутствии предохранительных устройств на смежных
участках трубопроводов, имеющих различные величины РРД, на
оба участка распространяется меньшая величина РРД.

Подтверждено:

Службой эксплуатации_________________       _______________

(Дата)

_____________________________

(Должность, Ф.И.0.)

Диспетчерской службой_________________       ______________

(Дата)

_____________________________

(Должность, Ф.И.0.)

Должностным лицом, ответственным

за эксплуатацию объекта_______________      ______________

(Дата)

_____________________________

(Должность, Ф.И.0.)

Приложение № 3

Формуляр Подтверждения
величины разрешенного рабочего давления
Газораспределительная (автомобильная
газонаполнительная компрессорная) станция

Газораспределительная (автомобильная газонаполнительная
компрессорная) станция __________________________________

Эксплуатирующее предприятие ____________________________

Дата оформления___________ Номер формуляра _____________

Номер отмененного формуляра ________

Участки трубопроводов станции, указанные в чертеже № _______

редакция ______ разрешается эксплуатировать при следующих величинах рабочего давления:

| Номер участка трубопроводов | Величина разрешенного рабочего давления ( МПа) | Необходимость обеспечения предохранительными устройствами для ограничения величины рабочего давления (МПа) |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечания:

1. Настоящий «Формуляр Подтверждения» не применим к тру-
бопроводу, расположенному за охранным краном ГРС (АГНКС ).

2. При отсутствии предохранительных устройств на смежных
участках трубопроводов, имеющих различные величины РРД, на
оба участка распространяется меньшая величина РРД.

Подтверждено:

Службой эксплуатации__________________       _______________

(Дата)

_____________________________

(Должность, Ф.И.0.)

Диспетчерской службой__________________       ______________

(Дата)

_____________________________

(Должность, Ф.И.0.)

Должностным лицом, ответственным

за эксплуатацию объекта_______________      ______________

(Дата)

_____________________________

(Должность, Ф.И.0.)