ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 6 июня 2006 г. N 502

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ

К СОСТАВУ КОМПЛЕКТА И СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СООРУЖЕНИЙ

И КОМПЛЕКСОВ С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЯДЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ

И/ИЛИ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2006 года прилагаемые Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными установками и/или лицензируемых видов деятельности (РД-08-01-2006).

2. Считать не подлежащим применению с 1 ноября 2006 года Приказ Госатомнадзора России от 24 октября 1997 г. N 71 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными установками и/или лицензируемых видов деятельности".

Руководитель

К.Б.ПУЛИКОВСКИЙ

Утверждены

Приказом

Федеральной службы

по экологическому,

технологическому

и атомному надзору

от 6 июня 2006 г. N 502

Введены в действие

с 1 ноября 2006 года

ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТАВУ КОМПЛЕКТА И СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СООРУЖЕНИЙ

И КОМПЛЕКСОВ С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЯДЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ

И/ИЛИ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РД-08-01-2006

I. Общие положения

1. Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными установками и/или лицензируемых видов деятельности (далее - Требования) разработаны на основании подпункта "ж" п. 11 Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. N 865.

2. В Требованиях используются термины, установленные в Федеральных законах "Об использовании атомной энергии", "О радиационной безопасности населения", федеральных нормах и правилах в области использования атомной энергии.

3. Перечень используемых в Требованиях сокращений и их расшифровка приведены в Приложении N 1.

4. Требования распространяются на ИЯУ всех типов, подразделяемых на ИР, КС, ПКС в комплексе с предусмотренными проектами ИЯУ хранилищами и бассейнами выдержки ядерного топлива, оборудованием и системами по обращению с ЯМ, РВ, РАО, оборудованием и системами для проведения исследований и экспериментов.

5. Требования распространяются на комплекты документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ИЯУ и представляемые в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Служба) для получения лицензий на следующие виды деятельности в области использования атомной энергии:

- размещение ИЯУ (Приложение N 2);

- сооружение ИЯУ (Приложение N 3);

- эксплуатация ИЯУ (Приложение N 4);

- вывод из эксплуатации ИЯУ (Приложение N 5);

- проектирование и конструирование сооружений и комплексов с ИЯУ (Приложение N 6);

- выполнение работ и предоставление услуг в области использования атомной энергии эксплуатирующим организациям, осуществляющим размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ИЯУ (Приложение N 7).

6. Требования к составу документов по обеспечению учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также требования к составу документов по обеспечению физической защиты ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов приведены в Приложениях N 8 и N 9 соответственно.

7. Требования обязательны для эксплуатирующих организаций, организаций, осуществляющих проектирование и конструирование сооружений и комплексов с ИЯУ, организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующим организациям (далее - Заявитель) и обращающихся в Службу с заявлениями о выдаче лицензий на виды деятельности в области использования атомной энергии, указанные в п. 5 настоящих Требований.

8. При необходимости, исходя из специфики конкретного объекта использования атомной энергии, Служба может потребовать от Заявителя представления дополнительных материалов по обоснованию ядерной и радиационной безопасности, кроме обязательных к представлению согласно Приложениям к настоящим Требованиям.

9. Требования к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при: эксплуатации стационарных сооружений и комплексов, предназначенных для хранения ЯМ, РВ и РАО; использовании ЯМ, РВ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; обращении с ЯМ, РВ, РАО, осуществляемых на территории эксплуатирующей организации и не предусмотренных проектом ИЯУ, установлены требованиями к составу комплекта и содержанию документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности лицензируемых видов деятельности и объектов предприятий топливного цикла, а также лицензируемых видов деятельности и объектов организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги предприятиям топливного цикла.

II. Общие требования к содержанию документов,

обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной

безопасности сооружений и комплексов с исследовательскими

ядерными установками и/или лицензируемых видов деятельности

10. Комплект документов, представляемый Заявителем для получения лицензии на размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ИЯУ, должен обосновывать обеспечение ядерной и радиационной безопасности лицензируемой деятельности, включая:

- соответствие проектных, конструкторских и технологических решений требованиям нормативных документов, указанных в разделе "Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии", являющемся составной частью "Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору" и относящихся к конкретному типу ИЯУ и заявленному виду деятельности;

- полноту мер технического и организационного характера по обеспечению безопасности при осуществлении заявленной деятельности;

- наличие соответствующих условий хранения, организации учета и контроля ЯМ, РВ, РАО;

- обеспечение физической защиты ИЯУ, ЯМ, РВ, РАО;

- соответствие квалификации работников Заявителя установленным требованиям безопасности и наличие условий для ее поддержания на необходимом уровне;

- наличие системы обеспечения качества заявленной деятельности;

- наличие необходимой инженерно-технической поддержки заявленной деятельности;

- наличие и соответствие установленным требованиям системы сбора, хранения и транспортирования РАО при осуществлении заявленной деятельности;

- наличие планов мероприятий по защите работников (персонала) ИЯУ и населения в случае аварий и готовность к их выполнению;

- наличие соответствующих проектных материалов и способность Заявителя обеспечить условия безопасного прекращения заявленной деятельности.

11. В документах, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации, выводе из эксплуатации ИЯУ, должно быть показано, что радиационное воздействие ИЯУ на персонал, население и окружающую среду при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, предаварийных ситуациях и проектных авариях не приводит к превышению установленных пределов допустимых доз облучения персонала и населения, а также нормативов по выбросам, сбросам и содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а при запроектных авариях такое воздействие ограничивается.

12. Структура и содержание ООБ ИЯУ (на стадии размещения, сооружения, эксплуатации, вывода из эксплуатации), общие и частные программы обеспечения качества должны соответствовать требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии.

13. Предоставляемая Заявителем информация по вопросам продления сроков службы систем и элементов ИЯУ, важных для безопасности, должна показать выполнение Заявителем требований нормативных документов по вопросам обоснования возможности продления назначенного срока эксплуатации объектов использования атомной энергии.

Приложение N 1

ПЕРЕЧЕНЬ

СОКРАЩЕНИЙ И ИХ РАСШИФРОВКА

ИЯУ - исследовательская ядерная установка

ИР  - исследовательский реактор

КС  - критическая сборка

ПКС - подкритическая сборка

ЯМ  - ядерные материалы

РВ  - радиоактивные вещества

РАО - радиоактивные отходы

ООБ - отчет по обоснованию безопасности

КТИ - ключевая точка измерения

ЗБМ - зона баланса ядерных материалов

УИВ - устройство индикации вмешательства

ОСПОРБ-99 - Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности. СП 2.6.1.799-99

Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

| N п/п | Наименование документа | Тип ИЯУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИР | КС | ПКС |
| 1 | Копии решений Правительства Российской Федерации о сооружении и месте размещения ИЯУ (в соответст- вии со ст. 28 Федерального закона "Об использова- нии атомной энергии") | + | + | + |
| 2 | Обоснование инвестиций (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. N 306 "О правилах принятия решений о размещении и сооружении ядерных устано- вок, радиационных источников и пунктов хранения")* | + | + | + |
| 3 | Предварительный отчет по обоснованию безопасности ИЯУ, содержащий все требуемые нормативными доку- ментами обоснования выбранной площадки с освеще- нием связанных с безопасностью аспектов, концепту- альное описание ИЯУ и его безопасности для окружа- ющей среды и населения, включая предварительный анализ безопасности* | + | + | + |
| 4 | Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, действие которых распространяется на ИЯУ (включая документы, в соответствии с требова- ниями которых он размещается) и является обяза- тельным | + | + | + |
| 5 | Общая программа обеспечения качества | + | + | + |
| 6 | Программа обеспечения качества при размещении ИЯУ* | + | + | + |
| 7 | Перечень организаций, выполняющих работы и предос- тавляющих услуги эксплуатирующей организации, с указанием содержания работ (услуг) и наличия соот- ветствующих лицензий | + | + | + |
| 8 | Результаты радиационного обследования территории размещения ИЯУ | + | + | + |

Примечание:

"+" - документ представляется.

"-" - документ не представляется.

"*" - документы рекомендуется направлять в Службу также и в электронном виде.

Приложение N 3

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА СООРУЖЕНИЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

| N п/п | Наименование документа | Тип ИЯУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИР | КС | ПКС |
| 1 | Копии решений Правительства Российской Федерации о сооружении и месте размещения ИЯУ (в соответст- вии со ст. 28 Федерального закона "Об использова- нии атомной энергии") | + | + | + |
| 2 | Технико-экономическое обоснование размещения ИЯУ (в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 г. N 306 "О правилах принятия решений о размещении и со- оружении ядерных установок, радиационных источни- ков и пунктов хранения")* | + | + | + |
| 3 | Промежуточный отчет по обоснованию безопасности ИЯУ* | + | + | + |
| 4 | Проектные документы (включая проекты систем, важ- ных для безопасности), отчеты по научно-исследова- тельским и опытно-конструкторским работам и отчеты по испытаниям, на которые имеются ссылки в проме- жуточном отчете по обоснованию безопасности (объем представляемой информации согласовывается со Служ- бой)* | + | + | + |
| 5 | Справка о соответствии проекта ИЯУ требованиями нормативных документов в части обеспечения физи- ческой защиты ИЯУ, ЯМ, РВ, РАО | + | + | + |
| 6 | Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, действие которых распространяется на ИЯУ (включая документы, в соответствии с требова- ниями которых он сооружается) и является обяза- тельным | + | + | + |
| 7 | Общая программа обеспечения качества | + | + | + |
| 8 | Программа обеспечения качества при сооружении ИЯУ* | + | + | + |
| 9 | Перечень проектной и конструкторской документации, разработанной для сооружения ИЯУ* | + | + | + |
| 10 | Справка об организации строительно-монтажных и пусконаладочных работ при сооружении ИЯУ | + | + | + |
| 11 | Справка об организации контроля металла оборудова- ния и трубопроводов ИЯУ при сооружении ИЯУ | + | - | - |
| 12 | Справка о результатах обследования состояния строительных конструкций, контроля металла установленного оборудования и трубопроводов, а также состояния оборудования, находящегося на хранении (на этапе продолжения сооружения ИЯУ) | + | - | - |
| 13 | Справка о наличии сертификатов на оборудование, изделия сооружаемой ИЯУ, подлежащие сертификации в соответствии с "Номенклатурой оборудования, изде- лий и технологий для ядерных установок, радиацион- ных источников и пунктов хранения, подлежащих обя- зательной сертификации в Системе сертификации обо- рудования, изделий и технологий для ядерных уста- новок, радиационных источников и пунктов хранения" | + | + | + |
| 14 | Перечень организаций, выполняющих работы и предос- тавляющих услуги при сооружении ИЯУ, с указанием содержания работ (услуг) и наличия соответствующих лицензий | + | + | + |

Примечание:

"+" - документ представляется.

"-" - документ не представляется.

"*" - документы рекомендуется направлять в Службу также и в электронном виде.

Приложение N 4

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

| N п/п | Наименование документа | Тип ИЯУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИР | КС | ПКС |
| 1 | Копия акта приемки ИЯУ в эксплуатацию | + | + | + |
| 2 | Отчет по обоснованию безопасности при эксплуатация ИЯУ* | + | + | + |
| 3 | Общая программа обеспечения качества | + | + | + |
| 4 | Частная программа обеспечения качества при эксплуатации ИЯУ* | + | + | + |
| 5 | Паспорт ИЯУ* | + | + | + |
| 6 | Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, действие которых распространяется на ИЯУ и является обязательным | + | + | + |
| 7 | Программа экспериментальных исследований | + | - | - |
| 8 | Принципиальная программа экспериментов | - | + | + |
| 9 | Перечень экспериментальных устройств и их характе- ристики* | + | + | + |
| 10 | Справка об использовании ЯМ | + | + | + |
| 11 | Перечень документов, включающий инструкции, внут- ренние организационно-распорядительные и иные до- кументы эксплуатирующей организации, а также доку- менты других организаций, действие которых распро- страняется на ИЯУ и является обязательным | + | + | + |
| 12 | Технологический регламент эксплуатации ИЯУ* | + | - | - |
| 13 | Руководство или инструкция по эксплуатации ИЯУ* | + | + | + |
| 14 | Перечень ядерно- и радиационно-опасных работ и ор- ганизационно-технических мероприятий по обеспече- нию их безопасности | + | + | + |
| 15 | Справка о наличии сертификатов на технические средства, используемые на ИЯУ, и подлежащие серти- фикации в соответствии с "Номенклатурой оборудова- ния, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подле- жащих обязательной сертификации в Системе сертифи- кации оборудования, изделий и технологий для ядер- ных установок, радиационных источников и пунктов хранения" | + | + | + |
| 16 | Справка об организации технического освидетельст- вования и испытаний систем и элементов ИЯУ, важных для безопасности (включая сосуды, трубопроводы, специальные краны и т.д.) | + | + | + |
| 17 | Справка о наличии на ИЯУ отступлений от требований нормативных документов, мероприятиях по их устра- нению и мерах, компенсирующих отступления* | + | + | + |
| 18 | Справка об организации работ по учету и расследо- ванию нарушений на ИЯУ | + | + | + |
| 19 | Документ о состоянии строительных конструкций и сооружений ИЯУ (акт последнего перед подачей заяв- ления обследования) | + | + | + |
| 20 | Документы по учету и контролю ЯМ, РВ, РАО (в соот- ветствии с Приложением N 8) | + | + | + |
| 21 | Документы по организации физической защиты ИЯУ, ЯМ, РВ, РАО (в соответствии с Приложением N 9) | + | + | + |
| 22 | Справка об укомплектованности кадрами, составе и квалификации персонала, планах подготовки и пере- подготовки работников ИЯУ, наличии разрешений, вы- данных Службой работникам ИЯУ на право ведения ра- бот в области использования атомной энергии | + | + | + |
| 23 | Документы, устанавливающие обязанности и границы ответственности за состояние безопасности: - руководящего персонала; - персонала, ведущего технологический процесс на ИЯУ | + | + | + |
| 24 | Инструкция по действиям персонала при возникнове- нии и ликвидации аварии на ИЯУ* | + | + | + |
| 25 | План мероприятий по защите персонала ИЯУ в случае аварии* | + | + | + |
| 26 | Годовой отчет по оценке текущего состояния ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации ИЯУ (последний перед подачей заявления на выдачу лицензии) | + | + | + |
| 27 | Перечень организаций, выполняющих работы и предо- ставляющих услуги для Заявителя при эксплуатации ИЯУ, с указанием содержания работ (услуг) и нали- чия соответствующих лицензий | + | + | + |
| 28 | Справка о структуре и составе служб ядерной и радиационной безопасности | + | + | + |
| 29 | Справка об установленной категории радиационной опасности площадки эксплуатирующей организации по классификации ОСПОРБ-99 | + | + | + |
| 30 | Справка о регистрации оборудования и трубопроводов в соответствии с "Правилами устройства и безопас- ной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" | + | + | - |
| 31 | Справка об организации работ по продлению назна- ченного срока эксплуатации систем и элементов ИЯУ в соответствии с требованиями нормативных докумен- тов (данные о состоянии систем и элементов ИЯУ, важных для безопасности, с указанием назначенного срока их эксплуатации)* | + | + | + |

Примечание:

"+" - документ представляется.

"-" - документ не представляется.

"*" - документы рекомендуется направлять в Службу также и в электронном виде.

Приложение N 5

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ

| N п/п | Наименование документа | Тип ИЯУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИР | КС | ПКС |
| 1 | Копия решения федерального органа исполни- тельной власти, осуществляющего управление использованием атомной энергии, о выводе ИЯУ из эксплуатации | + | + | + |
| 2 | Принципиальная программа вывода ИЯУ из эксплуатации* | + | + | + |
| 3 | Отчет по обоснованию безопасности вывода из эксплуатации ИЯУ* | + | + | + |
| 4 | Общая программа обеспечения качества. | + | + | + |
| 5 | Частная программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации ИЯУ* | + | + | + |
| 6 | Отчет с результатами комплексного инженерного и радиационного обследования оборудования и помещений, выводимых из эксплуатации* | + | + | + |
| 7 | Перечень нормативных правовых актов и норма- тивных документов, действие которых распрост- раняется на ИЯУ и является обязательным | + | + | + |
| 8 | Материалы проекта вывода ИЯУ из эксплуатации (в согласованном со Службой объеме)* | + | + ** | + ** |
| 9 | Перечень проектной, конструкторской, экс- плуатационной и технологической документации, включающий инструкции, внутренние организаци- онно-распорядительные и иные документы эксплуатирующей организации (включая специально разработанные для вывода из эксплуатации ИЯУ), обязательные для использования при выводе ИЯУ из эксплуатации | + | + | + |
| 10 | План мероприятий по защите персонала ИЯУ в случае аварии* | + | + | + |
| 11 | Акт инвентаризации оборудования и помещений ИЯУ, подлежащих выводу из эксплуатации | + | + | + |
| 12 | Справка об укомплектованности кадрами, о составе и квалификации персонала и наличии разрешений, выданных работникам ИЯУ Службой на проведение работ в области использования атомной энергии | + | + | + |
| 13 | Документ, подтверждающий отсутствие на ИЯУ ЯМ с указанием даты их вывоза | + | + | + |
| 14 | Документы по обеспечению учета и контроля РВ, РАО (в соответствии с Приложением N 8) | + | + | + |
| 15 | Документы по обеспечению физической защиты РВ, РАО (в соответствии с Приложением N 9) | + | + | + |
| 16 | Перечень организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации при выводе из эксплуатации ИЯУ, с указанием работ и вида услуг и наличия соответствующих лицензий | + | + | + |
| 17 | Сведения по продлению назначенного срока эксплуатации инженерных систем, важных для безопасности и сохраняемых в работе при выводе ИЯУ из эксплуатации, срок службы которых превышает установленный проектом | + | + | + |
| 18 | Годовой отчет по оценке текущего состояния безопасности при выводе из эксплуатации (последний перед подачей заявления на выдачу лицензии) | + | + | + |

Примечание:

"+" - документ представляется.

"-" - документ не представляется.

"*" - документы рекомендуется направлять в Службу также и в электронном виде.

"**" Допускается не представлять при соответствующем обосновании в ООБ.

Приложение N 6

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ

С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЯДЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ

| N п/п | Название документа | Тип ИЯУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИР | КС | ПКС |
| 1 | Перечень документов системы обеспечения качества* | + | + | + |
| 2 | Общая программа обеспечения качества | + | + | + |
| 3 | Частная программа обеспечения качества проектно- конструкторских работ* | + | + | + |
| 4 | Справка о структурных подразделениях заявителя, осуществляющих проектирование и конструирование ИЯУ | + | + | + |
| 5 | Справка о ранее выполненных работах, характеризую- щих опыт в проведении проектных и конструкторских работ | + | + | + |
| 6 | Справка о квалификации персонала с указанием уров- ня образования и прохождения специальной подго- товки | + | + | + |
| 7 | Перечень используемых заявителем федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, других нормативных документов, устанавливающих критерии и требования к безопасности объектов и оборудования, которым должна соответствовать раз- рабатываемая проектная (конструкторская) докумен- тация | + | + | + |
| 8 | Справка о порядке обучения, проверке знаний крите- риев и требований правил, норм и инструкций, свя- занных с обеспечением ядерной и радиационной безо- пасности, у персонала | + | + | + |
| 9 | Справка об организации службы нормоконтроля, службы стандартизации | + | + | + |
| 10 | Справка об организации и ведении авторского надзо- ра проектно-конструкторских разработок при разме- щении, сооружении, вводе в эксплуатацию, эксплуа- тации (включая ремонт) и выводе из эксплуатации ИЯУ | + | + | + |
| 11 | Справка о техническом и программном оснащении ор- ганизации, позволяющем надлежащим образом выпол- нить запланированный объем проектно-конструкторс- ких работ и провести необходимые расчетные и экс- периментальные обоснования. Сведения об аттестации программных средств* | + | + | + |
| 12 | Справка о порядке учета и хранения проектной и конструкторской документации, внесения изменений в проектную и конструкторскую документацию | + | + | + |
| 13 | Копия документа, подтверждающего, что организация- заявитель рекомендована федеральным органом испол- нительной власти, осуществляющим управление ис- пользованием атомной энергии, в качестве ответст- венной за разработку проекта ИЯУ** | + | + | + |
| 14 | Копия решения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление использованием атомной энергии, о назначении руководителя органи- зации-заявителя, ответственной за разработку проекта ИЯУ** | + | + | + |
| 15 | Справка, подтверждающая, что Заявителем созданы условия, исключающие несанкционированное распрост- ранение ядерных технологий при осуществлении заяв- ленной деятельности | + | + | + |

Примечание:

"+" - документ представляется.

"-" - документ не представляется.

"*" - документы рекомендуется направлять в Службу также и в электронном виде.

"**" Документы представляются для вновь разрабатываемых ИЯУ.

Приложение N 7

ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ

ЭНЕРГИИ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ

РАЗМЕЩЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ВЫВОД

ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК

1. Пояснительная записка с описанием выполняемых Заявителем работ и (или) предоставляемых услуг по заявляемой деятельности, с выделением ядерно- и радиационно-опасных работ и обоснованием их безопасности (с приведением перечня объектов, систем и оборудования, на которых будут выполняться работы и предоставляться услуги) <*>.

2. Программа обеспечения Заявителем качества при выполнении работ и (или) предоставлении услуг <*>.

3. Справка о ранее выполненных Заявителем работах и (или) предоставленных услугах по заявляемой деятельности.

4. Справка о системе подбора, подготовки, поддержания квалификации и допуска к самостоятельной работе работников, принимающих участие в заявляемой деятельности.

5. Документ от эксплуатирующей организации, подтверждающий привлечение Заявителя для выполнения работ и/или предоставления услуг с заключением о возможности выполнения организацией работ и/или услуг по заявляемой деятельности.

6. Справка о технической оснащенности Заявителя, позволяющей качественно выполнить работы (наличие соответствующих технологий, оборудования, оснастки, документации и т.д.) и осуществлять контроль выполняемых работ (наличие измерительных приборов, методик и т.д.) <*>.

--------------------------------

<*> Документы рекомендуется направлять в Службу также и в электронном виде.

Приложение N 8

ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

И РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

1. Инструкция по учету и контролю ЯМ на ИЯУ <*>.

2. Инструкции по учету и контролю ЯМ для каждой ЗБМ, в которых должны быть определены:

КТИ, а также применяемые в них методики и средства измерения;

средства контроля доступа к ЯМ;

процедуры учета и контроля ЯМ, применяемых в данной ЗБМ;

процедуры оценки значений потерь ЯМ.

3. Документ, устанавливающий обязанности и ответственность персонала, осуществляющего учет и контроль ЯМ.

4. Программа контроля качества измерений в рамках системы измерения ЯМ.

5. Программа применения УИВ в учете и контроле ЯМ в организации.

6. Документ "Программа измерений" для каждой ЗБМ, включающий в себя перечни: КТИ, методик выполнения измерений, используемых технических средств, процедур отбора проб, сведения о периодичности проведения измерений, погрешности измерений, сроках, объеме и форме представления результатов измерений.

7. Справка об организации проверки знаний, планах подготовки и переподготовки работников, осуществляющих учет и контроль ЯМ, РВ, РАО на ИЯУ, наличии разрешений Службы на право ведения работ в области использования атомной энергии у персонала (работников), осуществляющих учет и контроль ЯМ, РВ, РАО.

8. Акт о проведении последней на дату подачи заявления физической инвентаризации ЯМ по ЗБМ на ИЯУ.

9. Инструкция по учету и контролю РВ и РАО в эксплуатирующей организации.

10. Инструкция по учету и контролю РВ и РАО на ИЯУ <*>.

11. Программа применения УИВ в учете и контроле РВ и РАО.

12. Программа измерений РВ и РАО в целях их учета и контроля.

13. Программа контроля качества измерений в рамках системы государственного учета и контроля РВ и РАО.

14. Акт о проведении последней на дату подачи заявления физической инвентаризации РВ и РАО на ИЯУ.

15. Перечень действующих у Заявителя нормативных документов по обеспечению учета и контроля ЯМ, РВ, РАО <*>.

ООБ ИЯУ должен содержать раздел "Учет и контроль ЯМ, РВ и РАО", разработанный в соответствии с требованиями нормативного документа "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок" к этому разделу.

--------------------------------

<*> Документы рекомендуется направлять в Службу также и в электронном виде.

Приложение N 9

ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ

ЗАЩИТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК, ЯДЕРНЫХ

МАТЕРИАЛОВ, РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

1. Копии разрешений Службы на право ведения работ в области использования атомной энергии руководящего персонала (работников) эксплуатирующей организации, обеспечивающего физическую защиту.

2. Справка о сертификации технических средств, используемых в системе физической защиты, для готовящихся к сооружению, сооружаемых, модернизируемых, модифицируемых или совершенствуемых систем физической защиты, и вошедших в "Номенклатуру оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения".

3. Копия акта Межведомственной комиссии по организации охраны объекта в случае охраны объекта внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации (направляется в Службу по согласованию).

4. Копия акта ведомственной комиссии по организации охраны объекта в случае охраны объекта ведомственной охраной (направляется в Службу по согласованию).

5. Справка о наличии паспорта состояния антитеррористической защищенности ядерно-опасного объекта.

6. Справка о категории находящихся в ЗБМ ИЯУ ядерных материалов по классификации "Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов".

7. Справка о категории радиационной опасности находящихся на ИЯУ РВ, РАО по классификации "Правил физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ".

8. Перечень действующих у Заявителя нормативных документов по обеспечению физической защиты ИЯУ, ЯМ, РВ, РАО <*>.

9. Справка о выполнении Заявителем требований "Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов" в части наличия перечня потенциальных угроз, проведения анализа уязвимости ИЯУ, оценки эффективности физической защиты.

ООБ ИЯУ должен содержать раздел "Физическая защита", разработанный в соответствии с требованиями нормативного документа "Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности исследовательских ядерных установок" к этому разделу.

--------------------------------

<*> Документы рекомендуется направлять в Службу также и в электронном виде.